广 西 科 联 招 标 中 心 有 限 公 司

GUANGXI KELIAN TENDERING CENTER CO., LTD.

公 开 招 标 文 件

项目编号：GXBHZC2021-G3-0001-KL

项目名称： 数字海城全域治理指挥平台（一期）项目

采购人：  中国共产党北海市海城区委员会政法委员会

采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司

2021年6月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 招标项目采购需求	24

第四章 合同主要条款（参考）	104

第五章　投标文件格式	110

第六章 综合评分法	131

# 第一章 招标公告

数字海城全域治理指挥平台（一期）项目（GXBHZC2021-G3-0001-KL）

招标公告

项目概况： 数字海城全域治理指挥平台（一期）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年7月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXBHZC2021-G3-0001-KL

政府采购计划编号：2021203

项目名称：数字海城全域治理指挥平台（一期）项目

预算金额：人民币24869600.00元

最高限价：人民币24372208.00元。

采购需求：数字海城全域治理指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施、街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统等。

合同履行期限：自签订合同之日起120日内完成系统、设备、软件等安装调试工作，达到可为采购人提供完整服务的全部条件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2021年6月29日至 2021年7月6日（工作日），上午8时至12时，下午15时00分至18时00分。

地点：政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

未在政采云注册的供应商请在获取招标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

方式：网上免费自行获取

售价：人民币0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2021年7月20日09时00分（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 本项目不收取投标保证金。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

5.网上公告媒体查询

http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）。

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，联系人：包静先电话：0779-3832133。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：中国共产党北海市海城区委员会政法委员会

地址： 北海市海城区长青北路13号（海城区政府大院内）

联系方式：康永贵  0779-3034959

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

联系方式：包静先  0779-3832133/3830266

3.项目联系方式:

项目联系人：包静先    0779-3832133/3830266

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年6月28日

# 第二章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：数字海城全域治理指挥平台（一期）项目 项目编号： GXBHZC2021-G3-0001-KL |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。 |
| 3 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：详见招标公告第一点 |
| 5 | 现场踏勘 ：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式一次性要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；澄清或者修改内容是招标文件的组成部份，将以书面形式通知所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 8 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2021年7月20日9时00分整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2021年7月20日9时00分整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 评标方法及评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 6 人和采购人代表 1 人,共 7 人组成。 |
| 13 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，广西科联招标中心有限公司以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 15 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起8个工作日内。 |
| 17 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 18 | 本项目代理服务费服务类型： □货物招标 ☑服务招标 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. ……; ……; ……; ……. 注：按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价，招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 19 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 20 | 付款方式：国库集中支付或采购专户支付、采购人自行支付（具体方式由采购人确定）。 |
| 21 | 投标文件有效期：60个日历日（自投标时间截止之日起计算）。 |
| 22 | 本招标文件的解释权属采购单位。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于中国共产党北海市海城区委员会政法委员会 采购单位的数字海城全域治理指挥平台（一期）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位是指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6．“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件，如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不适用）

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第一条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）政府采购合同的转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：·

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（八）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

▲3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

▲7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问：

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内针对同一采购程序环节一次性提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

⑵投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源，并经法定代表人签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的采购人或采购人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名但没有法定代表人的授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在北海市政府采购网(www.beihaizc.com.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西科联招标中心有限公司     0779-3832133；3830266

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市海城区财政局         0779-3032655

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

▲3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者响应文件。

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或响应文件。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位中标。或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制基本要求

1、本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

2、供应商提交的投标文件以及供应商与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

3、供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4、投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6、投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

1.资格文件：

▲（1）有效的三证合一的营业执照副本等证明文件复印件 （必须提供）；

（2）特定资质：无（若有要求，必须提供）；

▲（3）投标人2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】（复印件，格式自拟，必须提供）；

▲（4）投标人2021年1月份以来以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（复印件，格式自拟，必须提供）

▲（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第五章，必须提供）

▲（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，提供设备清单和专业技术人员清单）

- 2.资信及商务文件

▲（1）承诺函(格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章)（必须提供）；

▲（3）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；（必须提供）

▲（5）商务响应表(格式见第五章)；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第五章)；

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第五章)；

（12）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第五章)；

（13）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第五章)；

（14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表(必须提供)；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）技术服务、技术培训的内容和措施；

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有要求，则必须提供）；

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）(必须提供)；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）(必须提供)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（格式见第五章）(必须提供)。

▲4.特别备注：招标文件第五章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

- 投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

3.投标文件（每个分标）只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（七）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，联系人：包静先，电话：0779-3832133。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格文件文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的资信及商务文件的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 5 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

十、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取采购代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价，具体标准详见投标人须知前附表第18项规定。

代理服务费缴纳账户：

开户名称：  广西科联招标中心有限公司北海分公司

开户银行：  中国农业银行北海分行北京路支行

银行账号：  20706801040007161

3、解释权：本招标文件解释权属采购人或采购代理机构。

4、有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西科联招标中心有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司

电    话：0779—3832133；3830266；   传    真：0779-3832133。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

# 第三章 招标项目采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.“◆”号项参数为本项目重要技术性能指标。

6.采购内容所属行业：工业*、软件和信息技术服务业。

7、本项目核心产品服务为“中控系统”。多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、采购预算：人民币24869600.00元；投标供应商的投标总报价超过采购预算的，将导致其投标被拒绝。

采购需求：

一、项目简要介绍

为贯彻落实习近平总书记对系统集成改革的重要论述及对广西重要指示批示精神，《关于开展改革集成试点工作的通知》（桂改办发〔2020〕4号），以及区委区政府制定的《北海市海城区市域社会治理改革试点方案》等文件要求，大力加强和创新基层治理集成改革，规范深化我区城市综合管理工作，围绕创建“系统推动各专项改革成果集成落地”的“全区基层治理集成改革试点”的总目标，奋力把海城区建设成为全区乃至全国基层治理集成改革的重要“窗口”和“示范区”，开展本项目建设。

- 采购具体内容

1、建设目标

为贯彻落实党中央关于全面深化改革、加强改革“系统集成”重要论述的方法论，以及《关于开展改革集成试点工作的通知》（桂改办发〔2020〕4号）、《北海市海城区市域社会治理改革试点方案》等文件要求，建设数字海城全域治理指挥平台。聚焦当前海城区改革集成工作中基层社会治理现状存在的“信息共享难、业务系统多、联动管理堵、服务渠道杂”等共性难题，本项目将通过强大的数据库支撑、全域覆盖的可视化呈现、快速高效的指挥系统等三大功能定位，探索推进海城区基层组织建设、政务服务、综合执法、网格化管理、信息化建设等改革集成，形成“业务多级联动、基层行政问效、数据汇集共享、统一指挥调度”的海城特色全域治理新模式，实现海城区共建、共治、共享的现代社会治理新格局。

2、建设原则

（1）整合资源、共建共享

充分利用已有基础，防止推倒重来、重复建设。整合全区各级、各部门平台已建成的平台，采用接口转换等技术手段，依托政府电子政务系统和部门业务系统进行建设，达到互联互通，信息共享，在降本增效的同时，共建、共享、共用。

（2）注重实用、讲求实效

在保证满足实际工作需要的前提下，按照科学合理、集约节约的理念，适度超前建设场所硬件，着重开展紧密联系实际工作的应用开发和信息源建设，保证平台的实用性；既要立足满足全区常态管理与发展，又要满足全域治理要求，防止重建设、轻应用。

（3）立足当前、着眼长远

平台建设工作要以需求为向导，以应用促发展，把当前和长远结合起来，既要满足当前工作需要，又要适应未来技术的应用和发展，不断提升全域治理指挥平台技术应用水平。

（4）技术先进、安全可靠

依靠科技，借鉴国内外先进经验开展建设工作，注重系统设备的可靠性和先进性，采用符合当前发展趋势的先进技术，并充分考虑技术的成熟性。加强核心技术的自主研发和应用，建立安全防护和容灾备份机制，保障平台安全平稳运行。

（5）统筹规划、分期实施

平台建设涉及到全区多个部门，要进行统筹规划、总体设计和分步实施。要按照国家、自治区、市制定的相关标准规范进行建设，实现政府管理和政府服务的有机结合。遵循先易后难、先急后缓、先粗后细和先刚后柔的原则分步实施。

▲3、建设内容

本期项目建设规模及内容主要包括数字海城全域治理指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施、街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统等。

（1）指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施建设，主要包括指挥大厅和决策室的土建装修装饰工程；指挥中心配套设施建设包括大屏系统、中控系统、网络及弱电系统、视频会议系统、会议系统及扩声系统、配套办公家具和设备等。

（2）街道网格三级平台建设，主要包括在5个街道新增大屏系统、扩声系统，7个街道各新增1套云视频会议系统等。

（3）一体化数字底座建设，包括海城数据湖、业务中台及基础GIS平台。海城数据湖主要是在利旧北海市数据中台的基础上，实现海城区数据归集、治理、服务等功能，实现跨系统跨部门数据汇聚和资源整合；业务中台主要包括统一用户认证管理、监测预警等，为平台建设提供集约化、智能化服务支撑。基础GIS平台包括3D网格化电子地图数据服务、基础数据对接服务等。

（4）全域治理指挥平台建设，主要包括联动指挥、专项应用、专题展示、领导驾驶舱、数据对接等。

联动指挥包括联动派单系统和可视化调度系统。其中，联动派单系统主要包括事件接入、调度分拨、事件流转、事件流程跟踪、事件督查督办、事件管理等；可视化调度系统覆盖区、街道两级平台，实现与一线人员视频连线和指挥，并且实现基层人员工作状态进行实时监控功能。

专项应用主要包括党建引领、企业画像、企业动态监测系统、指挥通系统、行政问效等。

专题展示主要包括城市综合态势感知、社会治理一张图、产业经济一张图、文旅服务一张图、应急防控一张图、政务服务一张图等。

领导驾驶舱主要包括基础功能、管理功能、综合应用、辅助决策等。

开发与其他相关系统对接的接口，实现与北海市数据中台、北海市12345政府服务热线、“雪亮工程”等应用的数据互联互通。

（5）森林防火监控系统包括在海城区冠头岭配备监控前端，以及实现扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。

本期项目安全防护系统按照网络安全保护等级第二级进行建设。

- ▲项目建设要求

数字海城全域治理指挥平台（一期）共包含五个建设内容，分别为：指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施、街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统。

（一）指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施

本项目的指挥中心规划建设在北海市海城区教育局大院西楼二层，整层层高4.95米，总面积约497.28㎡。指挥中心包括指挥大厅和决策室，其中指挥大厅宽13.5米，长24.5米，决策室宽9.45米，长13.5米，设备间宽1.5米，长9.45米。为更好发挥本项目全域治理指挥的平台功能，本期项目的指挥中心在进行土建装修装饰工程时，具体包含墙面、地面、天面、门窗以及外立面雨棚及牌匾的装修装饰工程，配备智能化系统主要包括1个指挥大厅和1个决策室共用1套中控系统，并各配备1套大屏、1套网络及弱电系统、1套扩声系统、1套视频会议系统、1套会议系以及配套家具和设备等。

#### 整体装修原则：墙面装饰、桌椅颜色、地毯等应有统一的色调要求；室内环境色调宜明亮、柔和色调为主，双色搭配，避免采用黑色或白色作为背景色。

（1）装修总体设计应满足获取最佳图像效果的要求，宜庄重、简洁、朴素大方。

（2）墙面装饰应统一色调，宜浅中色为主、双色搭配。不应采用黑色或白色作为背景色，避免对人物摄像产生光吸收或光反射等不良效应。

（3）桌椅、地毯的颜色宜与墙面颜色相协调，且涂漆表面应采用亚光处理。

（4）避免自然光、光照灯等光线对显示大屏视频成像造成影响。

（5）内装顶面和墙面要选择质优、环保、吸音的产品。地面处理要求静音、耐用、易清洁、美观，地面管线避免外露。

图 平面规划

- 街道网格三级平台

在基层社会治理中，通过建设海城区街道、社区网格三级平台，能够发挥网格优势推动源头治理，实施分片分级精细化、可视化管理，把网格员发展为矛盾纠纷排查员，调解员下沉网格负责纠纷处置，小纠纷及时就地化解，对不稳定因素和较为棘手的纠纷上传平台指挥中心，由平台指挥员负责调度、派单交由相关部门处置，对于平台调度难以解决的疑难复杂事项由街道负责人“吹哨”、部门“报到”组织落实，通过“四级联动”推动问题最终解决，做到矛盾不上交，纠纷化解在基层。

结合海城区7个街道的现有设备资源，本期项目的街道网格三级平台建设主要包括5套街道指挥中心大屏、5个街道指挥中心扩声系统以及坐席电脑、高清会议一体终端等配套设施。

每套街道指挥中心大屏包括8.356平方米的LED全彩屏及屏体基座配套辅材、大屏拼接处理器机箱、DVI输出板、HDMI高清输入板、发送盒、配电柜、供电系统等。

在5个街道指挥中心，每套街道指挥中心扩声系统主要包括1台专业功放、1台调音台、1台音频处理器、2只专业音箱及支架、1套一拖四无线话筒、6根1.8米卡侬头（母）-卡侬头（公）音频连接线、1根1.8米3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）音频连接线。

- 一体化数字底座

1、海城数据湖建设要求。本期项目海城数据湖以北海市数据中台、视频融合平台以及物联网平台为基础数据源入口，利旧北海市数据中台数据存储计算及存储的服务能力，由数据归集、数据治理、以及数据服务等功能组成。

（1）大数据计算及存储（对接）。要求通过利旧北海市数据中台，大数据计算、及存储及共享功能由北海市数据中台提供平台，以实现为海城区各级各部门用户提供数据开发、算法开发等可视化的一站式数据开发服务支撑平台，包含分布式架构、运维管理、集群管理、服务中心及数据处理能力。

（2）数据归集。数据归集系统应提供简单、易用的从数据归集逻辑的设计、开发、调试、部署，到运行、管理、监控各个生命周期不同阶段的集成开发工具。通过数据归集系统可实现对数据归集流程的开发和部署；要求支持通过监控和日志功能，可实现对数据归集的运行过程进行实时监视，以及对集成流程历史数据进行分析。包含多数据源管理、数据转换、作业管理、运维监控、系统管理、权限管理、工具管理、整合规则配置、数据稽核、查询统计。

（3）数据治理。数据治理是建设过程中至关重要的部分，面向大数据应用提供高价值数据支撑，确保大数据应用分析的准确性。数据治理面向用户提供数据治理工具和数据管理工具，用户可通过该工具将汇聚到大数据中心的“数据”转化为 “价值信息”，让用户清晰地了解数据资产，能像管理交换机、服务器一样管理数据资源，从而向大数据应用提供正确的、高价值的数据保障大数据应用运行。包含数据标准管理、元数据管理、拖拽式数据清洗转换能力、数据地图、数据血缘管理、数据质量监控。

（4）数据服务。作为支撑业务协同的接口管理平台，支持多种类型的接口服务、支持第三方接口的转换、接口的生命周期管理，支持用户自助化服务接口配置，以及运行情况监控等必要功能。包含服务注册、协议转换、服务审核、服务授权、服务发布、服务目录、服务订阅、认证机制、多维分析、运维监控。

（5）数据资源目录。数据资源目录主要是用于生成目录数据，使用者能够手动从不同信息资源中抽取数据，并生成需要的目录。用户能够按照一定标准对生成的目录进行审核，审核通过后目录在系统内对外发布；对已经发布的目录，系统提供运行维护，内容包括目录的删除、停用、更新、关联等功能。主要功能包括资源目录录入、资源目录审核、资源目录发布、资源目录权限控制、资源目录查询、资源目录版本控制及维护等功能。

（6）数据安全。数据脱敏功能包括敏感数据识别和敏感数据脱敏。数据授权通过对不同角色用户及用户组的权限等级设置，给予不同级别数据的访问权限，并可以对单条或多条数据进行开放或关闭访问管理。

（7）数据标准体系。数据标准是进行数据标准化的主要依据，构建一套完整的数据标准体系是开展数据标准管理工作的良好基础，有利于打通数据底层的互通性，提升数据的可用性。在业务方面，数据标准能够明确很多业务含义，使得业务部门之间、业务和技术之间、统计指标之间统一认识与口径。在技术方面，数据标准能够帮助构建规范的物理数据模型，实现数据在跨系统间敏捷交互，减少数据清洗的工作量，便于数据融合分析。包含基础标准、技术标准、接口标准。

2、业务中台建设要求。本期项目的业务中台主要建设统一用户认证管理平台和监测预警中台。

统一用户认证管理平台作为信息整合平台及协同服务平台，统一用户认证管理平台可为智慧海城建设提供一体化的整体解决方案，实现对各个城市业务部门和业务系统的界面集成、数据集成、服务集成、流程集成等功能，以及在此基础上实现城市数据标准统一，全面分析、呈现多部门的智能业务协同和城市管理。功能包括接入配置、公共配置和系统管理。

- （1）接入配置。包含平台用户管理、app角色管理、公共模块管理、平台模块管理、分平台用户信息。

- （2）公共配置。包含新闻模块管理、通讯录管理、系统公告、意见信息管理、随手拍管理。

- （3）系统配置。包含用户管理、角色管理、部门管理、模块管理和数据字典。

监测预警中台围绕各类专题，建立全方位的指标检测体系，构建全景式、跨部门、多维、实时、立体化的监测体系，并搭建预警关联分析模型，判断当前预警信息背后的风险隐患，确定风险管理和响应流程办法，有效的进行常态监测和非常态的应急防控。功能包括首页工作台、预警事件、规则设置、数据分析及系统管理等。

- 首页工作台。实现监测预警平台首页的呈现及配置。

- 预警事件。包含预警处置、预警提醒、突发事件与事件归集。

- 规则配置。包含领导驾驶舱规则设置、联动指挥平台规则设置。

- 数据分析。包含统计分析及预警归档。

- 系统管理。包含用户管理、机构管理、角色管理、短信管理、预警展示管理。

3、基础GIS平台建设要求。本期项目的基础GIS中台主要建设针对于海城区主城区40平台公里的3D网格化电子地图，详细功能描述详见采购需求清单。

- 全域治理指挥平台

1、联动指挥建设要求。打造“平时协调联动”“战时应急指挥”于一体的区、街道、社区三级联动指挥体系，横向打通部门、纵向贯穿区街道，对全域事件通过一体派单、联动处置、 实时监控和闭环问效，实现平时“一体联管、一门共管、一网统管”；结合先进通信手段和可视化技术，实现战时资源汇聚辅助决策、多维融合全面会商、三级联动指挥到底，做到“平时好用、战时管用”。

（1）联动派单系统。投标人需要描述流程设计。

事件接入。包含事件上报、领导交办、日常检查、数据对接、物联感知。

1）事件上报：海城区委办局或相关企事业单位在日常办公过程中遇到需要协调其他单位来协同处置的一些事件时，可将事件直接上报至本平台系统。

2）领导交办：领导可以创建事件，推送至本平台坐席进行派遣领导可以创建事件，推送至本平台坐席进行派遣。

3）日常检查：本平台系统可创建日常检查工作，可建立单次执行检查工作或者定期循环检查工作，由监督员执行检查并记录检查结果，如有检查不合格的情况，可直接一键创建事件上报。

4）数据对接：对接海城区内的12345热线、市长信箱、投诉建议、北海e眼等相关政民互动渠道的工单，将海城区内需要协同某些单位处置的信息推送至本平台系统进行受理。

5）物联感知：预留城市物联网的接入感知功能，支持通过物联设备预警感知城市预警事件，并通过社会力量或者监督员核实确认是否为真实事件，如为真实事件则受理。

调度分拨。包含事件过滤、事件分拣、事件分拨、值班管理、通讯录管理、智能提醒与预警。

1）事件过滤：海城区每天的日常运行会产生大量的事件信息，其中有相当一部分事件信息属于无效信息，如果转入事件流转环节将浪费大量的资源。事件过滤模块主要用于过滤无效事件信息，通过设置过滤策略，实现剔除无效信息、重复上报、无位置信息等功能。过滤策略包括防止重复信息提交，防止无效信息提交，人工过滤等。

2）事件分拣：事件分拣即对事件归类，对于已经过滤接入的事件将进入事件分拣环节，通过分拣策略，支持将收集到的各类事件信息按照关键信息、紧急程度、重要程度、分区域等方式来对事件进行归类。

3）事件分拨：事件分拨的目的在于为事件处理指定处置单位。本平台对分拣后的事件进行核实确认无误后，派遣给相关处置单位进行认领处置。通过设置分拨策略，按照问题的责任单位进行分拨，完成事件推送；涉及多部门或无法自动分拨事件由人工判别处理。

4）值班管理：考虑到针对复杂事件需要人工处理分拨，设置值班管理功能，满足值班排班要求。

5）通讯录管理：将事件管理的联动相关部门信息、接口人员信息（包括姓名、单位名称、电话号码、通讯地址等信息）进行统一管理和维护，以便联动过程中能迅速、准确地查询到相关人员的联系信息。

6）智能提醒与预警。在事件分拨后，实现事件办理流程的全程监控和智能跟踪功能，包括处理倒计时、智能预警、智能提醒等。

事件流转。事件流转即进入事件处置环节，包括派遣、接单、处理和信息查询等功能。

1）派遣。由平台根据事件属性、大小类等信息，将事件派遣到具体的处置部门进行处理，事件派遣环节的操作可有平台信息指挥员进行。

2）接单。支持事件派遣后，进入各个处置部门进行接单处置。该环节的操作由各个处置部门信息指挥员进行。

3）处理。支持事件在接单后进入事件处理环节时，等待进一步的处置，包含处理完成、申请退单、申请延期。

4）查询统计。支持按照任务类别、任务状态、批示领导、责任领导、承办部门（单位）、时间段等分类汇总查询任务。

事件流程跟踪。包含办理流程、流程分类、流程计时、达到提醒、时间预警。

1）办理流程：对于整个事件流程办理流程进行跟踪，包含每个节点处置事件、状态、操作员、计时情况等信息。

2）流程分类：根据流程类型，比如主流程、协办、延期、催办、督查督办等，对流程展示内容进行筛选，分类显示。

3）流程计时：对于事件办理过程中的流程节点可以设置计时标准。

4）达到提醒：流程到达下一节点时，可通过短信、系统通知、邮件等方式提醒下一处理人进行处理。

5）时间预警：流程在某一节点临近超期未处理，可通过短信、系统通知、邮件等方式提醒当前处理人或者责任部门。

6）超期提醒：流程在某一节点超期未处理，可通过短信、系统通知、邮件等方式提醒当前处理人或者责任部门。

事件督察督办。具体功能如下：

1）督办：领导对于处置过程中的事件可以发起督办意见。

2）任务督查：可以查看各责任部门分拨任务的签收情况、办理进展情况等，对快到期任务和超期任务系统自动发送催办信息。督查单位也可以记录每次督查情况。

3）反馈审核：督查部门对承办部门（单位）的反馈内容进行核实，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门（单位）补办或重办。

4）延期申请：对于特殊情况需要延长处置时间的，相关部门可以提交延期申请，并由督察部门审核评估，确定是否延期，延期时间等等。

5）督查反馈：督查单位在督查过程中可以记录结果，包括文字、图片、视频等。

6）督查过程跟踪：领导可以对督查督办过程进行跟踪。

7）督查报告：支持一项具体的任务在完成后，按照事事有结果，件件有回音的原则，由督查部门及时向领导、相关单位或人员报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

事件管理。包含事件列表管理与事件列表查询。

（2）可视化调度系统。支持接入网格员指挥通APP，实现一键调度网格员并能实时语音、视频通话。指挥中心对事件发生地调取实时视频数据，通知工作人员，快速处置事件。与区指挥平台、街道分中心的视频会议系统对接。包含视频通话、通讯录、通话记录。

2、专项应用建设要求。

1）党建引领建设。党建引领应用可实现对党组织和党员的精细化管理，规范学习教育和组织生活；展示三会一课开展情况；展示各个党支部的详细情况、非公有制经济组织、社会组织党组织、党支部内党员、流动党员的信息情况。

系统门户。作为党员专属门户，可浏览通知公告、时政要闻、学习讲话、党内法规、参与统一活动、志愿服务、查询积分排名等模块。

个人中心。作为党员的个人信息中心，包括我的信息、我的收藏、我的会议、我的预约、我的积分、发布文章、收件箱、在线考试、民主测评等模块。

工作管理。党员发展：严格参照中央组织部《中国共产党发展党员工作流程》，实现从入党申请到成为正式党员的全过程管理，支持实时进行党员发展状态的更新：申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员；通知公告：发布通知公告，在平台首页显示功能内容，对公告信息进行增删改查操作；三会一课：三会一课制度是落实两学一做学习教育常态化的有效载体，必须抓严抓实，包含发布会议、会议签到、会议记录；网上会议：除三会一课之外的其他会议可使用网上会议功能，包括支部党员学习、全体党员大会、支部工作例会、支部书记例会、主题实践活动、组织生活会、中心组学习、党群工作例会、民主生活会、其他会议等。包含发布会议、会议签到、会议记录；工作计划，主要功能如下：发布工作计划，包括计划标题、所属部门、负责人（只有一个）、参与人（可选择多个）、开始时间、结束时间、任务描述等。负责人接受计划并上传任务完成情况。参与人查看计划，并协助负责人完成计划。

服务管理。志愿服务：管理员可以在系统中发布志愿者服务，党员可以根据自身实际情况报名参与相关志愿活动。包含发布志愿活动、活动预约、活动签到、活动心得、活动总结；

统一活动日：通过系统推送提醒、手机签到等功能，实时了解各支部开展活动情况，实现考严考实党内组织生活的目的，确保“统一活动日”的活动能覆盖到每个支部、延伸到每名党员，增加党组织的凝聚力。包含发布活动通知、活动签到、活动总结；民主测评：包含测评主题设置、测评发布与测评统计。

宣教管理。包含文章管理、专题活动、政策法规、学习资料、题库管理、发布考试或调查、调查考试记录与调查考试统计。

数据分析。包含党群状况分析、党员状况分析、文章数量统计、支部人均发布统计、文章浏览数统计、登录信息报表、登录率报表、支部页面访问及党员占比统计、三会一课统计、网上会议统计、党员积分报表与支部积分统计，可导出excel。

系统管理。包含平台人员信息管理、人员批量调度、党组织管理、行政部门管理、角色管理与积分设置。

（2）企业画像建设。对企业基本信息、关联公司、资质荣誉、变更信息、人才需求、能力评价、知识产权、违法违规、经营行为等数据进行清洗、加工、融合、分类和关联，形成企业画像应用，平台支持通过多种维度检索定位目标企业，并集中展示企业全景画像信息，评价企业能力和风险预警。

企业信息模糊搜索。支持多种维度对企业进行检索和定位，包括对企业名称、统一信用社会代码等关键词的模糊检索，对企业招聘职位的检索，对品牌商标的检索，对专利技术的检索等，让业务人员可以快速精准的定位目标企业。

企业全景画像。集中对企业全景画像信息进行展示，涉及的信息项目包含但不限于企业简介、企业概览、基本信息、企业投资、人员投资、上市信息、企业年报、发展历程、企业资质、知识产权、人才需求、网络经营、违法示警、招投标信息、产品服务等数据模块信息。

企业全景报告导出。支持基于查询的企业全景信息，实现PDF的报告导出。

（3）企业动态监测建设。企业动态监测应用，支持监控企业的涉企信息变化情况，企业发生变更时可以及时进行预警提醒。

监控列表。支持以单条或批量形式新增、移除监控企业，支持对监控的企业设定备注。

监控动态。企业监测信息项管理将企业变更监控事项进行了分类，包括企业基本信息变化、企业经营状态变化、股权及出资变化、企业对外投资信息变化、知识产权或诉讼信息变化、工商异常经营或行政处罚按信息变化等。用户可根据实际业务需要对以上监控信息进行启用或关闭。

消息提醒。当企业发生监测信息的变化时，会将变化信息形成摘要进行提示预警。

（4）指挥通建设。指挥通系统可根据人员身份、部门、业务管理范围等，实现“一个APP管理海城区政务管理”。指挥通系统主要用户为一线工作人员，主要功能是现场采集数据、图片、位置、视频等信息，并可及时查看重要信息、接受和办理本职范围内的任务工单等。

通讯录。支持查询相关委办局各科室联系人及联系方式，拨打电话。

事件上报。支持上报事件，包含事件描述、详情、地址、图片等信息，并可提交给相应人员。

我的待办。展示所有待办工单，并可通过工单类型进行查询，可对工单进行处理流转。

已办工单。展示已处理工单列表，并可通过类型进行查询，可查看具体工单详情。

超期工单。展示待办中所有超期工单，并可通过工单类型进行查询，便于相关人员快速查看到个人岗位上的超时工单，做好及时的流转处理。

通知公告。平台发布公告信息，通过手机查询公告信息。

新闻动态。查阅后台发布的新闻信息。

个人中心。个人中心主要用于查看个人信息、密码修改等。

视频通话。实现基层人员与管理员、领导、指挥中心之间的视频通话。

实时定位。APP实时上报网格员及基层相关人员位置信息。

自动更新。实现app自动更新。

应用管理。根据用户权限展示不同应用模块。

其余业务系统手机端集成。为实现集约服务，减少基层的工作压力，需要在一个APP上实现功能的叠加，保障基层只有一个手机终端APP，需要将现有的业务系统手机端集成。支持H5、独立app嵌入方式并实现单点登录。

（5）考核问效建设。实现对各下辖街镇、各部门的六大问效：异常工单问效、数据问效、关键数据问效、12345问效、依法履职问效和考核项问效，最终形成综合考核体系，按季度和年度进行统一考评问效。

异常工单问效。统计异常工单（未按时未签收、未按时未办结、督办超时、多次延期、多次派单、多部门退单），对工单责任单位进行问效。

关键事件问效。统计各街镇、部门对联动指挥事件、监测预警事件、专项应用事件的响应情况，对响应情况较差的责任单位问效。

依法履职问效。包括行政审批问效和行政执法问效。对审批和执法的办件办案进度进行跟踪问效，对各街镇和部门的处置情况问效。

数据问效。统计各街镇、部门数据更新情况，对数据更新不及时、更新有遗漏的相关责任单位问效。

12345及北海e眼问效。统计各街镇、部门对12345及北海e眼工单的响应情况，对响应情况较差和回访不满意工单的责任单位问效。

考核项问效。根据各部门灵活的个性化考核政策，设计考核信息维护和考核评价功能，便于对非数据化的指标进行主动评价。

3、专题展示建设要求。专题展示主要包括城市综合态势感知、社会治理一张图、产业经济一张图、文旅服务一张图、应急防控一张图、政务服务一张图等功能。通过建立城市仪表盘实时反映海城体征，全面整合海城区各领域运行数据，通过数据关联融合形成城市运行关键体征指标体系，利用大数据可视化技术，全面呈现城市运行综合态势，感知城市运行风险和发展趋势，形成“海城区运行全景图”；对海城总览、社会治理、产业经济、文旅服务、应急防控、政务服务六大重点领域实现分模块展现。

（1）城市综合态势感知建设。城市综合态势感知主要用来展示城市发展全貌，包括城市经济、政治、文化、社会、生态等，主要特点是将传统的通过文字描述来介绍城市发展状况的方式转换成依靠大数据驱动的可实时展示的可视化平台，可使城市管理者通过观看城市发展全貌后对海城区的城市态势、发展状况拥有全面的了解，并全部集成到大屏幕城市综合专题进行呈现，以此对海城区进行全时域的数据监测和相关汇报工作。

（2）社会治理一张图建设。依托综治e通、矛盾调解系统、微连心及本期600个网格指挥通等的综合治理相关数据，构建社会治理一张图，对海城区基础数据、矛盾纠纷的深度挖掘、分析、研判，为各级用户动态实时地掌握社会全貌、科学决策提供信息化支撑。

（3）产业经济一张图建设。经济发展展现城市经济运行情况，对经济走势、态势进行初步分析和预测预警，为经济管理提供数据支撑。

（4）文旅服务一张图建设。通过对接文旅现有旅游相关系统数据，对接上级旅游管理部门、市民热线、环保、交通等系统数据，广泛采集社会相关数据的基础上，实现以文旅为主题的数据实时化/动态化/叠加化可视化展示及智能分析辅助决策，且相关分析结果可指导城市文旅产业发展与应用建设。

（5）应急防控一张图建设。应急防控场景应用主要是通过对应急资源可视化管理展示和应急专项数据管理，实现对应急事件的实时监测、应急物资的综合管理、以及应急策略的实时分析展示。在突发事件发生时，可基于地图为事件周边的风险分析、重点防护目标、敏感区域分析、应急救援物资和力量分布等提供准确、高效、可视化的数据支撑。

（6）政务服务一张图建设。对政务运行事项进行整体监测，包括政务事项监测、办件动态监测、办件种类统计、政务办理渠道、政务时效指标、政务满意度指标等，便于领导及时了解政务运行状况，及时做出有助于政务更高效、更高质量的运行决策。

4、领导驾驶舱建设要求。本期项目领导驾驶舱主要包括基础门户、综合查询、考评管理和信息管理等基础功能，系统管理、登录管理、用户管理、账号管理、日志管理、接口管理、数据管理等管理功能，运营监测、指挥会商、事件协同等综合应用，以及城市态势感知、政策及预测、事件调度等功能。

（1）基础功能。包含基础门户、综合查询、考评管理与信息管理。

基础门户首页主要包括重点时政要闻、任务提醒、资源指标、领导简报等基础功能清单项。同时为基础功能、综合应用、专题服务以及其它功能系统提供入口管理服务。

（2）管理功能。包含系统管理、登录管理、用户管理、账号管理、日志管理、接口管理与数据管理。

（3）综合应用。包含运营监测、指挥会商与事件协同。

（4）辅助决策。包含城市态势感知、政策及预测、事件调度。

5、与其他系统的对接。需与北海市数据中台、“雪亮工程”视频共享交换平台、视频会议系统对接外，本期项目主要涉及的对接平台包含广西数字政务一体化平台、广西综合治理信息系统、北海市项目管理系统、北海市12345政府服务热线、综治E通、微连心、人民E眼、海城区社会矛盾纠纷调处化解中心业务系统、北海市综合执法平台、企业复工平台、文旅局系统等。可以通过北海市数据中台或广西自治区数据共享交换平台对接、以库表的方式共享，也以API接口、数据定期导出的方式共享，为全域治理指挥平台包括专题展示和联动派单等应用服务。

- 森林防火监控系统

森林防火监控系统主要包括前端感知系统、传输网络系统、前端配套系统、森林防火应用系统。

前端感知系统主要由地面林火监测系统、林区人员管理系统组成。地面林火监测系统根据不同的应用场景可配置热成像双光谱球机、热成像中载/重载云台等不同类型设备，实现森林火情智能监测；林区人员管理系统主要配置人脸识别抓拍机等设备，实现林区主要出入口的人员动态管控。

传输网络通过租用运营商专线或4G、5G无线网络接入前端设备等设备。

森林防火应用系统主要实现森林防火的可视化监管应用等功能。

| 一、项目要求及技术需求 |  |
| --- | --- |
| 项目总体要求 | 采用购买服务的模式，由中标供应商投资建设，项目建设和运营都交给中标供应商来负责，并提供合同期内维护服务，服务内容包含一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统技术开发服务、云会议和网络通讯服务及项目总体运维保障等。项目为服务成果整体交付应用服务项目；本项目要求中标人按招标文件要求及其承诺提供符合详细技术参数及服务表包含的设备及相应的服务。 |
| 数量及单位 | 1项 |
| 功能目标 要求 | 本期项目建设规模及内容主要包括数字海城全域治理指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施、街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统等。 （1） 指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施建设，主要包括指挥大厅和决策室的土建装修装饰工程；指挥中心配套设施建设包括大屏系统、中控系统、网络及弱电系统、视频会议系统、会议系统及扩声系统、配套办公家具和设备等。 （2） 街道网格三级平台建设，主要包括在5个街道新增大屏系统、扩声系统，7个街道各新增1套云视频会议系统等。 （3） 一体化数字底座建设，包括海城数据湖、业务中台及基础GIS平台。海城数据湖主要是在利旧北海市数据中台的基础上，实现海城区数据归集、治理、服务等功能，实现跨系统跨部门数据汇聚和资源整合；业务中台主要包括统一用户认证管理、监测预警等，为平台建设提供集约化、智能化服务支撑。基础GIS平台包括3D网格化电子地图数据服务、网格管理服务、基础数据对接服务等。 （4） 全域治理指挥平台建设，主要包括联动指挥、专项应用、专题展示、领导驾驶舱等。 联动指挥包括联动派单系统和可视化调度系统。其中，联动派单系统主要包括事件接入，调度分拨，事件流转，事件流程跟踪，事件督查督办，事件管理；可视化调度系统支持接入网格员指挥通APP，实现一键调度网格员并能实时语音、视频通话。指挥中心对事件发生地调取实时视频数据，通知工作人员，快速处置事件。与区指挥平台、街道分中心的视频会议系统对接。包含视频通话、通讯录、通话记录。 专项应用主要包括党建引领、企业画像、企业动态监测系统、指挥通系统、行政问效等。 专题展示主要包括城市综合态势感知、社会治理一张图、产业经济一张图、文旅服务一张图、应急防控一张图、政务服务一张图等。 领导驾驶舱主要包括基础功能、管理功能、综合应用、辅助决策等。 与北海市12345政府服务热线、综治E通、微连心、人民E眼等其他应用进行对接，实现数据的互联互通。 （5） 森林防火监控系统包括在海城区冠头岭配备监控前端，以及实现扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。 |
| 技术参数要求及服务要求 | 技术参数要求及服务要求表附后 |
| 服务标准 | 包含本需求中所有服务内容 |
| 服务效率 | 30分钟内电话服务应答，4个小时内现场维护响应，8小时内提供解决方案 |
| 验收标准 | 根据本需求规范标准执行 |
| 验收方法及方案 | 1、系统及设备在常温0℃－35℃运行符合合同要求及国家相关标准。 2、系统设备要求符合GB/T 28181-2016等相关标准。 3、中标人提供其投标文件中承诺采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 4、所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购人对所供产品有疑问的，要求中标人必须提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。 5、采购人现场根据中标通知书要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6、本项目信息安全系统需达到信息安全等级保护三级要求，项目完成后由采购人聘请第三方测评机构进行测评，通过信息安全等级保护三级测评为本项目验收的组成部分。 7、验收标准程序： ① 设备材料到货验收：设备材料在工期内按现场进度、业主要求到货，在安装与实施前，设备材料必须进行到货验收。设备材料到货验收由业主代表、中标单位、监理单位共同进行，验收时间为到货时间后二个工作日内。设备材料到货后，如该设备属于投标的设备，如产品品牌、型号不相符，采购人可拒绝接收该系列产品并保留进一步追究中标人法律责任的权利。 ② 随工验收：随工验收即为隐蔽工程完工后的验收，由业主代表、中标单位、监理单位共同进行，随工程进度进行，随工验收所完成的工程量及相应图纸，必须报采购人审核确认，否则不予认可。 ③ 项目初次验收：为整个系统调试完成后开始试运营前的验收，由中标人提请项目初验申请，依据项目合同书和有关的补充协议对项目进行初验，项目初验由采购人、监理单位、中标人共同参加，以下资料必须已准备齐全且审核确认通过的，此视为初步验收的必须项。 经采购人、监理单位确认的项目竣工图纸、工程量统计。 经承建单位及采购设备原厂商确认的完工调试报告，以及采购设备原厂商出具的维保服务证书。 技术文档：项目设计说明书、项目实施文档、测试记录、用户手册、操作手册等。 对项目成果的各项功能进行验收测试 (初验)的效果实现程度表格文档。 ④ 项目竣工验收：本项目初验合格后进入为期一个月的试运行；试运行期满后，项目成果通过试运行证实所有性能、功能指标达到要求时，由中标人提请项目终验申请，进行最终验收。最终验收由采购人、监理单位组织相关专家或委托第三方专业机构进行，终验的内容如下： 技术文档：项目初验主要材料、初验报告及项目试运行期间补充技术文档等。 服务成果功能：依据项目合同书和有关的补充协议，对项目成果进行终验。对初验遗留问题及试运行出现问题进行验收。 终验报告：以上验收合格后，由采购人、监理单位组织的专家或第三方专业机构出具终验报告。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |
| 服务期 | 1、服务期限：自终验合格之日起三年 |
| 售后服务要求 | 1、质保期内免费上门维修，定期巡检；设备的质保期如有厂商售后服务承诺书以厂商为准，但质保期不能少于三年。在保修期间，需提供原厂家保修服务，可通过厂家客户服务电话或官方网站查询。 2、本项目要求投标人在中标后必须在本地设有固定的售后服务机构，具备专业软件开发、维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，提供7×24小时本地化技术服务支持。提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息，并提供足量的备件，备件数量需在项目竣工验收前经采购人及监理确认，备件与服务要求如下： 配备外场设备工具。配备外场维护所必须的光缆线路测试仪、工程车、升降车等设备工具。在项目初步验收前需提供有效的设备入场证明。 配备项目所必须的消耗品。 建立满足售后服务标准的售后服务组，配备足够的运行维护人员。 3、本地化服务内容： 本地化服务内容至少须包括： （1）质保期内，中标人对项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级。 （2）按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 （4）质保期内，采购人如有重要活动如会议等，中标供应商必须根据采购人要求提供现场工程师2人以上，保障系统正常运行，食宿费用自理。 4、故障响应时间： （1）若本批采购的货物发生损坏，中标人应在30分钟内电话服务应答，4个小时内现场维护响应，8小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 （2）中标人能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务； （3）例行技术检查服务: 在租期内由中标人以及设备厂家派出技术专家对本项目的设备和系统进行定期的例行检查，并且和采购人一起召开技术交流会议，讨论在进行技术巡检过程中可能发现的问题，并就此提出解决方案，巡检要求如下： ①巡检范围：系统机房、系统平台、所有光纤传输电路及前端监控点。 ②巡检人员：中标人技术专家和厂家技术工程师、采购人代表。 ③定期巡检，定期对前端设备进行清洗和清除障碍物，每周一巡，每周提交一份巡检报告。 ④提供技术专家设备巡检结果。 ⑤建立巡检档案，归入项目档案。 5、质保期后，中标人应明确承诺继续优惠提供维护服务 （1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁； （2）质保期后，中标人应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购人质保期后，自行联系咨询技术人员。 （3）在质保期满前一个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 6、中标人如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其履约及质量保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。 |
| 交付期 | 交付期：自签订合同之日起120日内完成系统、设备、软件等安装调试工作，达到可为采购人提供完整服务的全部条件。 |
| 其他要求 | （一）项目实施要求： 1、中标人在项目实施前必须提供深化设计方案，包括但不限于项目实施过程的工作内容和方法、工作日程表等进度计划方案，并在征得采购人和监理方的认可和同意后方可施工，中标人应立即开始严格按照进度计划方案执行。 2、项目实施至竣工验收中标供应商应安排设备安装调试人员驻项目实施地完成项目实施及工作。至少须提供5名以上设备安装调试人员团队驻采购人现场进项目的改造及设备安装调试，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标供应商自行负责。 3、中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。 （二）质量保障要求： 1、中标人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。 2、中标人对本项目的质量向采购人负责，其职责包括但不限于： 1）编制施工技术方案，确定施工技术措施； 2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量； 3）控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； 4）负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； 5）参加工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收、竣工验收； 6）承担质量保修期的工程保修责任； 7）其他工程质量责任。 3、因工程质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。本项目由业主、监理单位、设计单位3方代表共同验收，如有一方不通过，视本项目不通过，直到整改完成后验收。 （三）培训要求： 1、在系统实施完成后，根据采购人要求，中标人免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训方案。 2、免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。 3、培训地点、培训时间和期限由本项目采购人根据需要确定。 （四）其它要求： 1、提交服务成果地点及方式：由采购单位指定地点现场交货； 2、投标报价及费用：投标报价为采购人提供的所有服务的报价，投标报价必须包括：（1）服务的价格（包括采购需求中的所有内容）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）安装、调试、厂验、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用；（4）项目验收产生的费用等其他费用的总和。 3、本项目所有货物和服务都由中标人提供，项目服务期3年。 4、质保期结束后，中标人仍应对设备提供终身维修服务，并保证不低于三年的零配件供应。中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。 |
| 付款条件 | 签订合同后支付中标价格的30%，验收合格后支付中标价格的30%，验收合格之日起满12个月后支付中标价格的40%。 |
| 预付款保函 | 采购人要求中标人提供预付款担保的，中标人应在采购人支付预付款前提供预付款担保。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式。在预付款完全扣回之前，中标人应保证预付款担保持续有效。 |
| 三、现场演示 |  |
| 1、本项目需要投标人对本项目的理解、建设、方案及服务等方面进行宣讲，并对其提供的系统进行现场演示，演示地点：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧公共资源交易中心开标室（具体详见3楼电子显示屏场地安排）。投标人接通知后应在20分钟内达到宣讲及演示现场，并自行准备宣讲及演示工具，投标人未能按要求进行宣讲及演示的,现场演示分为零分。每位投标人宣讲及演示时间：约15分钟。 2、演示所需的软硬件环境由投标人自建或提供，由此产生的费用由投标人自行承担。 3、演示功能：演示的每一项功能描述都需要在投标现场通过演示系统进行对应的演示与讲解，且必须包含软件产品界面与操作过程。具体演示内容详见招标文件《评标办法及评分标准》。 4、演示过程必须采用模拟业务场景搭建软硬件实物的方式进行演示，请各投标人提前做好准备。 |  |

附件：技术参数要求及服务要求表

| 技术参数要求及服务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 软硬件名称 | 主要性能参数 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |
| 一、指挥中心装修及配套设施系统服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 全玻自由门 | 1.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 10mm 2.位置：首层 |  | 26.60 |  | 平方米 |  |  |
| 1.2 |  | 成品实木门（暗门） | 1.厚度为40mm 2.位置：二层 3.材料为钢木门 |  | 7.5 |  | 平方米 |  |  |
| 1.3 |  | 定制成品套装门 | 1.厚度为70mm 2.位置：二层 3.材料为钢质门 |  | 21.17 |  | 平方米 |  |  |
| 1.4 |  | 宣传板 | 1.厚度为25mm 2.位置：二层 3.现场定制 |  | 77.03 |  | 平方米 |  |  |
| 1.5 |  | 党建文化墙 | 1.木龙骨基层 2.木龙骨、夹板均做防火涂料处理 3.5mm厚夹板基层 4.9mm厚夹板基层 5.600mm*500mm文化砖背景 6.位置：二层墙面 7.根据现场定制 |  | 22.56 |  | 平方米 |  |  |
| 1.6 |  | 亚克力发光字体 | 1.“数字海城全域治理指挥中心”12个大字 2.位置：室内 3.现场定制 |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 1.7 |  | 亚克力发光字体(党徽） | 党徽半径范围为1.4米，采用亚克力发光字体板，现场定制安装。 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 1.8 |  | 轻钢夹胶玻璃雨篷 | 1、雨篷规格为7.2米×2.5米，采用轻钢结构 2、玻璃采用 5mm厚钢化玻璃 3、位置：首层 |  | 18 |  | 平方米 |  |  |
| 1.9 |  | 亚克力发光字体 | 1.“数字海城全域治理指挥中心”12个大字 2.位置：室外 3.现场定制 |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 1.10 |  | 窗帘 | 窗帘高度为2.5米，长度为7米，含窗帘盒采用现场定制，用9mm厚夹板加工，上两道白色防火漆。 |  | 17.17 |  | 平方米 |  |  |
| 2 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:10cm厚普通混凝土 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25 |  | 144.47 |  | 平方米 |  |  |
| 2.2 |  | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 |  | 9.44 |  | 平方米 |  |  |
| 2.3 |  | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格:400mm*400mm静电板 |  | 13.82 |  | 平方米 |  |  |
| 2.4 |  | 地毯楼面 | 1.原地砖地面清洗干净 2.地毡压条固定，弹性橡胶垫层10mm厚 3.面层铺地毯 |  | 413.71 |  | 平方米 |  |  |
| 2.5 |  | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1∶4 2.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm大理石瓷砖、浅灰色大理石 |  | 48.73 |  | 平方米 |  |  |
| 2.6 |  | 大理石楼地面 | 波打线(嵌边) 水泥砂浆[水泥砂浆 1∶4] |  | 5.00 |  | 平方米 |  |  |
| 2.7 |  | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1∶4 2.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm大理石瓷砖、浅灰色大理石 3.位置：首层地面 |  | 20.00 |  | 平方米 |  |  |
| 3 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:不锈钢收边 2.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃 10mm 3.凹槽木盒上下固定玻璃 |  | 73.85 |  | 平方米 |  |  |
| 3.2 |  | 全玻自由门 | 1.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 10mm |  | 15.22 |  | 平方米 |  |  |
| 3.3 |  | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:玻璃棉毡 3.基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.满刮腻子二道，砂纸磨平 5.乳胶漆三道（一底二面） |  | 68.58 |  | 平方米 |  |  |
| 3.4 |  | 墙面装饰板（白色护墙板） | 1.木龙骨基层 2.木龙骨、夹板均做防火涂料处理 3.5mm厚夹板基层 4.9mm厚夹板基层 5.15mm厚密度白色护墙板 6.白色烤漆 |  | 128.15 |  | 平方米 |  |  |
| 3.5 |  | 墙面装饰板（硬包饰面） | 1.木龙骨基层 2.木龙骨、夹板均做防火涂料处理 3.5mm厚夹板基层 4.9mm厚夹板基层 5.15mm厚密度白色护墙板 6.白色烤漆 |  | 107.02 |  | 平方米 |  |  |
| 3.6 |  | 不锈钢面板 | 1.部位：白色护墙板、硬包饰面 |  | 221.93 |  | 米 |  |  |
| 3.7 |  | 墙面装饰板（银镜） | 1.木龙骨基层 2.9.5mm厚纸面石膏板 3.镀锌角钢（50mm*50mm*5mm，间距不大于500mm，防火处理） 9mm厚夹板面基层 4.方钢50mm*30mm*2.5mm 40mm*20mm*2mm间距不大于500mm，防火处理） 5.9mm厚夹板面基层 6.中性玻璃胶粘贴，玻璃，镜磨安全边处理，四周打中性玻璃胶 7.面夹1.2mm厚镜面不锈钢板 |  | 5.46 |  | 平方 |  |  |
| 3.8 |  | 墙面装饰板（木格栅） | 1.面层材料品种、规格、颜色:硬木薄板 2.防火涂料处理面层 |  | 20.98 |  | 平方米 |  |  |
| 3.9 |  | 墙面装饰板（白色冲孔板） | 1.轻钢龙骨架放50mm厚岩棉 2.9mm厚冲孔石膏板内墙涂料三道 3.5mm厚冲孔胶合板，乳胶漆三道 4.轻钢龙骨架放50mm厚岩棉 5.轻钢龙骨架放50mm厚岩棉 6.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铝冲孔板 |  | 57.41 |  | 平方米 |  |  |
| 3.10 |  | 阻燃不锈钢面踢脚线 | 1.木龙骨基层 2.9mm厚夹板面基层 3.304不锈钢（成品不锈钢踢脚线） 4.四周打透明玻璃胶 |  | 10.65 |  | 平方米 |  |  |
| 3.11 |  | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆 3.3-4mm厚水泥胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚釉面砖踢脚线 |  | 2.76 |  | 平方米 |  |  |
| 3.12 |  | 墙面装饰板（亚克力发光板） | 1.面层材料品种、规格、颜色:亚克力发光板 |  | 3.18 |  | 平方米 |  |  |
| 3.13 |  | 乳胶漆 | 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 1.6mm厚1:0.5:3水泥砂浆抹面 2.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.满刮腻子二道，砂纸磨平 |  | 33.02 |  | 平方米 |  |  |
| 3.14 |  | 木门窗套（白色烤漆窗套） | （白色烤漆窗套） 1.基层材料种类:榉木夹板3mm 2.面层材料品种、规格:胶合板 9mm 3.线条品种、规格:木质收口线条 30×10mm |  | 45.21 |  | 平方米 |  |  |
| 3.15 |  | 不锈钢收口条 | 1. 不锈钢厚度为0.8mm 2. 定制成型，现场安装 |  | 70.00 |  | 米 |  |  |
| 3.16 |  | 实木板打底文化墙 | 1.木龙骨基层 2.木龙骨、夹板均做防火涂料处理 3.5mm厚夹板基层 4.9mm厚夹板基层 5.600mm*500mm文化砖背景 6.位置：首层墙面 |  | 12.00 |  | 米 |  |  |
| 3.17 |  | 墙面装饰板 | 1.木龙骨基层 2.9.5mm厚纸面石膏板 3.部位：配电间墙面 |  | 26.71 |  | 米 |  |  |
| 4 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨骨架（C60型主龙骨，间距不大于1000mm，C60次龙骨，间距600mm，8mm吊筋，间距不大于1000mm） 2.12mm阻燃板 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.满刮腻子二道，砂纸磨平 5.乳胶漆三道（一底二面） |  | 450.4 |  | 平方 |  |  |
| 4.2 |  | 亚克力透光板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:亚克力透光板 |  | 87.16 |  | 平方 |  |  |
| 4.3 |  | 天棚不锈钢（银镜）镜面板 | 不锈钢厚度为0.8mm厚 现场定制 |  | 43.7 |  | 平方 |  |  |
| 4.4 |  | 天棚不锈钢卡条 | 现场定制 |  | 166.12 |  | 米 |  |  |
| 4.5 |  | 镜面不锈钢板包柱 | 1.位置：首层 2.不锈钢厚度1.0mm |  | 8.40 |  | 平方 |  |  |
| 5 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 满堂脚手架 |  | 450.40 |  | 平方 |  |  |
| （二） |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL 2.安装方式:距地1.4m墙面嵌入式 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 1.2 |  | 配管 | 1.材质:镀锌钢管KBG20 2.配置形式:暗配 |  | 1026.34 |  | 米 |  |  |
| 1.3 |  | 凿(压)槽及恢复 | KBG20 |  | 82.40 |  | 米 |  |  |
| 1.4 |  | 铜芯电力电缆 | 3*16mm2+1*25mm2 |  | 21.50 |  | 米 |  |  |
| 1.5 |  | 镀锌钢制桥架 | 100mm*50mm*1.5mm |  | 20.00 |  | 米 |  |  |
| 1.6 |  | 桥架支架制作安装 | 热镀锌，烤漆，200mm×150mm×1.5mm，盖板，含配件辅材 |  | 20 |  | 米 |  |  |
| 1.7 |  | 管内穿铜芯线 | BYJ-2.5mm2 |  | 3655.02 |  | 米 |  |  |
| 1.8 |  | 筒灯 | 1.安装形式:天面嵌入式8寸直插 2.规格：8w |  | 110 |  | 套 |  |  |
| 1.9 |  | LED灯带 6W | 1.安装形式:天面嵌入式 2.规格：6w |  | 365.29 |  | 米 |  |  |
| 1.10 |  | 单联单控照明开关 | 安装形式:墙面暗装 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 1.11 |  | 双联单控照明开关 | 安装形式:墙面暗装 |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 1.12 |  | 三联单控照明开关 | 安装形式:墙面暗装 |  | 5 |  | 套 |  |  |
| 1.13 |  | 单相2+3五孔插座 | 安装形式:墙面暗装 |  | 126 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 六类非屏蔽模块--互联网 | 六类非屏蔽数据模块 |  | 63 |  | 个 |  |  |
| 2.2 |  | 六类非屏蔽模块--电子政务外网 | 六类非屏蔽数据模块 |  | 63 |  | 个 |  |  |
| 2.3 |  | 六类非屏蔽模块---语音 | 六类非屏蔽语音模块 |  | 63 |  | 个 |  |  |
| 2.4 |  | 信息面板 | 双口信息面板 |  | 189 |  | 个 |  |  |
| 2.5 |  | 模块底盒 | 86底盒 |  | 189 |  | 个 |  |  |
| 2.6 |  | 塑料管 | PVCφ25线管 |  | 500 |  | 米 |  |  |
| 2.7 |  | HDMI线 | 3米，支持HDMI2.0 |  | 50 |  | 根 |  |  |
| 2.8 |  | 网线 | 六类非屏蔽网线 |  | 32 |  | 箱 |  |  |
| 2.9 |  | 金属线槽 | 热镀锌，烤漆，200×150×1.5mm，盖板，含配件辅材 |  | 150 |  | 米 |  |  |
| 3 |  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 中央空调设备 | 2台12匹一拖九中央空调。每台性能要求： 1.制冷功率(W)：9750W 2.内机噪音(dB(A)：22-46 3.制热量(W)：37500 4.外机噪音(dB(A)：60 5.电辅加热：支持电辅加热 6.制热功率(W)：9620 7.变频机能效比：6.0 8.循环风量(m3/h)：10020 9.制冷量(W)：33500 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 4 |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN100 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：沟槽连接 |  | 95.38 |  | 米 |  |  |
| 4.2 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN65 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：螺纹连接 |  | 31.32 |  | 米 |  |  |
| 4.3 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN50 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：螺纹连接 |  | 16.67 |  | 米 |  |  |
| 4.4 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN40 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：螺纹连接 |  | 2.97 |  | 米 |  |  |
| 4.5 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN32 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：螺纹连接 |  | 63.33 |  | 米 |  |  |
| 4.6 |  | 热镀锌消防给水钢管 DN25 | 1.工作压力：PN=1.6Mpa 2.连接方式：螺纹连接 |  | 98.60 |  | 米 |  |  |
| 4.7 |  | 管道除锈后刷防锈漆 | 管道除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 |  | 53.43 |  | 米 |  |  |
| 4.8 |  | 直立型闭式喷头68℃ | 消防喷头，耐热温度为68°C |  | 78.00 |  | 个 |  |  |
| 4.9 |  | 磷铵酸盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.规格、型号：手提式 MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器 2具(含放置箱) |  | 2.00 |  | 具 |  |  |
| 4.10 |  | 感烟火灾探测器 | 吸顶安装 |  | 10.00 |  | 个 |  |  |
| 4.11 |  | 壁装应急灯 | 6W 距地2.4米安装 |  | 3.00 |  | 套 |  |  |
| 4.12 |  | 疏散出口标志灯 | 1W |  | 3.00 |  | 套 |  |  |
| 4.13 |  | 手动火灾报警按钮 | 火灾发生时，人为压碎玻璃，按钮的火警灯即亮，控制器发出报警音响并显示报警位置。安装位置设置在楼梯口等处，距地面高度约1.5m。工作电压范围15～30VDC，功耗200μA， |  | 1.00 |  | 个 |  |  |
| 4.14 |  | 应急照明配线 | NH-RVS-2x2.5 |  | 150.00 |  | 米 |  |  |
| 4.15 |  | 热镀锌钢管 | SC20 |  | 150.00 |  | 米 |  |  |
| （三） |  | 拆除及室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天棚面龙骨拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨拆除 2.拆除方式：人工拆除 3.弃渣运距:5km以内 |  | 450.39 |  | 平方 |  |  |
| 2 |  | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:原有不锈钢门拆除 2.弃渣运距:5km以内 |  | 21.65 |  | 平方 |  |  |
| 3 |  | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:铁闸格栅门拆除 2.弃渣运距:5km以内 |  | 26.60 |  | 平方 |  |  |
| 4 |  | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:陶瓷地面砖 3.弃渣运距:5km以内 |  | 74.31 |  | 平方 |  |  |
| 5 |  | 破除沥青地面及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 拆除路面 | 1.路面类型:沥青混凝土路面 2.厚度:100mm厚沥青，200mm厚混凝土基层 |  | 35.00 |  | 平方 |  |  |
| 5.2 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土碎渣 2.运距1km:5km以内 |  | 10.50 |  | 平方 |  |  |
| 5.3 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 10.50 |  | 平方 |  |  |
| 5.4 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:合格三类土 |  | 3.50 |  | 平方 |  |  |
| 5.5 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:管沟回填中砂 |  | 7.00 |  | 平方 |  |  |
| 5.6 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:5km以内 |  | 7.00 |  | 平方 |  |  |
| 5.7 |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm 3.含养护 |  | 35.00 |  | 平方 |  |  |
| 5.8 |  | 6cm厚AC-16C中粒式沥青砼 | 1.采用人工摊铺 |  | 35.00 |  | 平方 |  |  |
| （四） |  | 家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 定制会议桌 | 1.规格：7800mm*3600mm*760mm 2.贴面用材：具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标； 3.基料板材：选用E0级实木颗粒板； 4.封边。 |  | 1 |  | 张 |  |  |
| 2 |  | 会议椅 | 1.采用优质加厚牛皮，厚度达1MM 2.E1级环保木材 3.采用多功能底盘,底盘厚度的3.5MM 4.采用高密度超软原生海绵，其中座棉达到45kg/m3，背面35kg/m3。 5.电镀拉深缩尾65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度1.5mm,外壁比1.2mm 6.精抛350铝合金脚，可承受1136kg静压1分钟，连续两次 7.PA+PU静音轮(白色)，115公斤负重下转动10万周无故障。 |  | 32 |  | 张 |  |  |
| 3 |  | 定制办公桌1 | 1.规格：9160*650*1050mm 2.基材：台面和侧脚采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。 4.台面支撑：冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型 5.屏风：冷轧钢板+AL6063-T5铝合金型材，阳极氧化表面处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。 6.散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 7.理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 8.其他配件：主机托，键盘托。 9.防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 10.烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 11家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时尚感（同图烤漆不含灯带及亚克力） |  | 4 |  | 组 |  |  |
| 4 |  | 定制办公桌2 | 1.规格：7000mm*650mm*1050mm |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 5 |  | 定制办公桌3 | 1.规格：3880mm*650mm*1050mm |  | 2 |  | 组 |  |  |
| 6 |  | 办公椅 | 1.采用优质加厚牛皮，厚度达1MM 2.E1级环保木材 3.采用多功能底盘,底盘厚度的3.5MM 4.采用高密度超软原生海绵，其中座棉达到45kg/m3，背面35kg/m3。 5.电镀拉深缩尾65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度1.5mm,外壁比1.2mm 6.精抛350铝合金脚，可承受1136kg静压1分钟，连续两次 7.PA+PU静音轮(白色)，115公斤负重下转动10万周无故障。 |  | 63 |  | 张 |  |  |
| 7 |  | 单人位沙发 | 1.规格：970mm*965mm*845mm 2.橡木全实木，弹簧棉麻面料 |  | 21 |  | 张 |  |  |
| 8 |  | 茶几 | 1.规格：600mm*600mm*500mm 2.橡木+实木多层板 |  | 6 |  | 张 |  |  |
| 9 |  | 定制实木烫金匾额 | 1.含制作、安装 2.含刷漆、刻字等 3.尺寸：2000mm*700mm |  | 4 |  | 块 |  |  |
| （五） |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 办公复合一体机 | - 打印速度在600dpi每分钟26张的输出速度； - 标配自动双面复印、双面打印，网络彩色扫描，网络打印功能、传真功能； - 可以实现PCL6打印； - 打印复印分辨率600dpi*600dpi，1～9999连续复印, 25～400%缩放 - 7英寸操作面板，4GMB内存 - 最大供纸张1350页电子/十字分页，小册子打印功能，USB2.0接口 - 标配一键身份证复印按键；过纸厚度64G-157G；预热时间13秒，首页输出时间5秒； - 可选购256G固态硬盘、无线网络、蓝牙功能、传真;可适60-157g纸或常规使用纸张 - 标配电子、十字分页；小册子打印 - 一键身份证功能：扫描速度最高可达黑彩同速：55 OPM（使用ADF），可扫描至U盘，配安全打印功能。 - 标配PageScopeWorkware文档编辑加工软件，可将“Word”、“Excel”、“PowerPoint”等应用程序中创建的文档文件拖/放到PageScope Workware的文档文件夹中，即可简单地转换成PDF文件并完成登录，直接连续打印，可进行图像格式转换PDF（原装Adobe）、压缩PDF（特有）、JPEG、JPEG2000（J2K）、BMP、PSD、PCT、TIFF、PNG、RTF，图像修正、处理、页码变更拆分装订模式，OCR识别功能等 - 标配PageScope VISUALCOUNT MASTER Ver3.0软件可将输出日志进行统一管理 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 碎纸机 | 1.保密等级：五级保密；碎纸效果：2*8mm微米级；碎纸时间：30分钟；单次入纸：7张；碎纸速度：3米/分钟；纸筒容量：17L。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 冰箱 | 十字对开门，电脑温控，总容积501L，制冷方式为风冷，能效等级为1级，制冷剂R600a，额定耗电量为0.83度/天，压缩机为变频，显示频为LED，噪声值为38db |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 饮水机 | 台式，家用型；外形设计：钢化下班双开门，可拆卸聪明座，推杯取水，304内胆，加厚板金侧板。额定制热功率：550W；额定制冷功率：70W；制热水能力：5L/H；耗电量：1.1k.h/24h；额定电压：220V；定额定频率：50Hz。全国联保，享受三包服务； |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 微波炉 | 操控方式为电脑式，容量为20L，开门方式为手拉式，亨饪方式为微波/光波，支持烧烤功能，采用高纯抗老化微晶平板，输出和输入功率800W，烧烤功率850W,外观尺寸271*457*395mm |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 二、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | ◆1、对纯分布式无服务器架构支持，分布式统正常运行不依赖任何电脑主机和服务器，保证系统的稳定性； 2、支持多用户权限管理，权限可细化到每个节点和节点上的功能，影像的显示预览，切换，拼接，中控等可分别设置权限。内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围； 3、操作终端虚拟大屏直接信号切换场景：支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度。用户大屏幕自定义块功能：用户可按照需求自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小，如4-1-4模式，而不是按照预设的2*2,3*3等，实现信号拖放并快速填充块的功能。 4、操作软件支持国产硬件和操作系统，提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯、飞腾、申威、MPRC以及麒麟、磐石等国产操作系统上；支持浏览器作为操作终端，支持IE，火狐，Safari，Google浏览器； 5、可采用无服务器终端接入方式，或C/S方式，支持任意位置的本地终端及远程终端控制，各控制终端间支持同步回显，所见即所得的控制方式，对大屏进行控制和管理 6、支持无压缩的音视频传输通道或AAC编码音频通道; 支持音频与视频同步或者异步传输;音频采样频率48K 24位以上； 7、支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈，无需外加设备即可实现；支持定制化开发中央控制界面。支持对接第三方软件接口及设备接口； 8、无需任何编码器解码器，可直接对接主流安防平台或者支持GB28181安防平台、视频云、视频会议。 9、自动恢复：为了保证不耽误用户继续正常运行，实现热替换、 热添加和热升级的机制，节点具备带电热插拔和业 务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况 下，可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复。 10、支持快捷键调用批注功能，对任意系统，包括windows、linux、小红帽、麒麟、深度、安卓、安防信号等进行任意批注； 11、支持全屏、单屏、四分屏、九分屏、十六分屏、三十二分屏、六十四分屏、一百二十八分屏等操作按钮，功能灵活，操作简便； 12、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加，保存场景、图像接区、大底图显示功能； 13、支持根据不同的序曲进行不同的场景存储，包括底图、信号源、布局、字符叠加等，需要时一键调用，可达1000个保存场景以上； 14、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容； 15、支持无缝切换功能，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间1帧之内； 16、支持速率和双工模式的自协商，提供不少于1路10/100/1000Mb自适应标准RJ45以太网接口和SFP光纤口，具备IP单播和组播传输能力，为防止流量拥塞，内置强化版流控机制，同时支持电口和光口热备冗余切换，任意传输方式掉线，均能毫秒级无黑屏无闪屏切换，保证音视频信号稳定正常传输。 17、支持EDID读取和写入，支持自适应分辨率输入 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 2K输入节点 | ◆1、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络；（主要保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性）。 2、视频接口需求：具备不低于2路HDMI二选一高清输入及一路HDMI高清环出接口，支持1920*1200@60并向下兼容非标分辨率，信号同时编码为H.264/H.265； 3、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路数字音频环出、1路MIC通话接口。 ◆4、双接口热备份需求：输入支持2选1，可自动检测两路输入口信号，并可在两路输入同时有信号时优先选择主输入送环出和编码。 ◆5、控制接口需求：同时具备不低于1路RS232、1路RS485、3组IO/IR、2路继电器接口（支持220V/10A强电），后期可就近控制附近设备； - ◆6、传输延时需求：端对端传输延时最低可低至0ms，拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差。 - 可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。 ◆8、具备KVM坐席指挥功能：具备安全可靠模块通讯接口。 - 9、图像输出需求：支持输入图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、场景保存、场景读取、图像截取、大底图显示输出。 10、系统兼容需求：支持Windows、Unix、Linux、Mac、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持1套鼠标键盘控制任意数量、任意排列屏幕，实现任意可定义热键一键抓取到本地屏； 11、可靠备份需求：最少具备一路SFP接口和一路网络接口且可组成双备份结构，至少具备适配器与POE组成供电双备份； ◆12、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过200路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通； - 13、支持 HDMI1.4B，兼容DVI 1.0 14、支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 ◆15、标配“HID 信号传输组件”，用于连接电脑主机回传鼠键信号，不直接采用 USB 线连接电脑主机； |  | 28 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 2K分布式KVM节点软件 | 1、基于无服务器架构的高稳定性分布式处理技术，系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能； 2、支持KVM，系统兼容Windows、Unix、Linux、Mac、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持1套鼠标键盘控制任意数量、任意排列屏幕，实现任意可定义热键一键抓取到本地屏； 3、具备直观的OSD菜单，通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作，可显示设备的ID,IP,实时码率，支持鼠键接管与推送； 4、支持实现多个单元跨区域远程互联，进行视频信号获取或者推送； 5、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。 6、系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、图像输出等，而无需逐一设置； 7、每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力：同时可并行解码16路（其中4路为高清）其他单元的信号任意拼接、缩放（scale）输出； 8、强大的音频处理能力：a)每个单元音频和视频分开独立传输；b)每个单元输出音频可以指定任意一路音频流，达到音视频既可同源，也可不同源；c)每个单元具备模拟音频输入接口，传输的音频可以为HDMI音频解嵌，也可以为模拟音频输入；d)每路音频可通过无极旋钮或者指令控制音量大小； 9、可根据客户需求增加轮巡功能，实现现场接入任意输入信号在任意接入显示墙进行轮巡播放； 10、可根据客户需求增加输入信号源树表管理功能，可在树表中查找到信号源直接拖拉上墙； 11、可根据客户需求增加模糊搜索功能，可通过模糊搜索快速查找到输入信号源并可直接拖拉上墙； 12、网络和电源备份自动跳转功能支持 13、HID信号传输安全隔离支持 14、嵌入式底层软件 ◆15、生产厂家需具备软件企业证明，以体现具备本项目定制化软件开发的能力。 |  | 28 |  | 套 |  |  |
| 4 |  | 2K输出节点 | ◆1、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 视频及控制接口需求：单机具备不低于1路HDMI及1路DVI输出，支持1920*1200@60帧输出，向下兼容，具备不少于1路MIC语音通话接口，USB*2，不少于1路RS232及2路IR、2路IO接口控制就近设备。 3、支持一人多机管理：为快速响应指令，单套键鼠具备查看并跨屏操控不少于10台显示器功能，支持鼠标滑屏，鼠标滑动到任意一个显示器都可对相应的主机进行KVM控制，支持在综合管控节点双击跳转到本节点显示器操作。 ◆4、使用效果需求：可通过键鼠对信号源电脑进行远程控制，在坐席应用端使用体验与计算机本地使用无差异，最高可接管和切换4K@60计算机信号； - ◆5、具备直观的OSD:通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作，可显示设备的ID,IP,实时码率； - 系统兼容需求：支持Windows、Unix、Linux、Mac、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持1套鼠标键盘控制任意数量、任意排列屏幕，实现任意可定义热键一键抓取到本地屏； ◆7、多方指挥通话需求：支持多达16路输入音频混合输出，可支持不低于16方MIC混合输出实现多方通话，支持音频音量大小调节、延时调节以便唇音同步。 8、权限管理需求：可支持密码登录、指纹登录、人脸识别登录，管理员对用户具有全权管理能力，具有全面控制、仅可观看、及不可访问和控制3种权限分配。操作员也具有独占接管、完全控制、仅观看视频3种权限。 9、可靠备份需求：最少具备一路SFP接口和一路网络接口且可组成双备份结构，任意一条链路掉线自动跳转到另外一条链路，至少具备适配器与POE组成供电双备份； 10、流媒体接管需求：支持IPC无需服务器直接解码接管到显示器，并推送上屏显示。 ◆11、移动指挥功能需求：支持软KVM直控功能：实现PAD端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。 ◆12、热键快速操作指挥需求：具备超过标准键盘至少8个额外按键（以便不和任何系统或者软件的热键冲突），每个按键可录制一连串的动作集，以实现不借助OSD情况下的一键单个计算机或者多个计算机接管、席位或者大屏幕推送、场景切换； - 支持多头显卡接管与编组接管场景：坐席终端使用一套鼠标键盘，可将多头显卡的多路输出编组，并一键同步接管；也可将多个独立计算机进行场景编组，实现一键场景接管，而无需一一接管，加快操作效率，减少操作员操作难度 14、支持输出画质调整：能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整； ◆15、OSD查找：可通过OSD对设备ID, IP，助记名等进行模糊查找，快速跳转，实现全键盘快速操作； - ◆16、支持对本项目LED大屏直接拼接处理，而无需另外配置大屏处理器，拼接效果达到高动态图像无错位，不撕裂； ◆17、便捷界面管理功能需求：一键式填入视频流地址，快速增加输入设备；不需要界面软件编辑，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除；不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拍动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置；拖动其他控件的单个设备到视频预览框,即可快速在线添加设备。 18、HDMI接口带HDMI线锁扣装置，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 19、支持 HDMI2.0，兼容DVI 1.0 20、支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 |  | 20 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 2K分布式KVM节点软件 | 1、基于无服务器架构的高稳定性分布式处理技术，系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能； 2、支持KVM，系统兼容Windows、Unix、Linux、Mac、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持1套鼠标键盘控制任意数量、任意排列屏幕，实现任意可定义热键一键抓取到本地屏； 3、具备直观的OSD菜单，通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作，可显示设备的ID,IP,实时码率，支持鼠键接管与推送； 4、支持实现多个单元跨区域远程互联，进行视频信号获取或者推送； 5、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。 6、系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、图像输出等，而无需逐一设置； 7、每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力：同时可并行解码16路（其中4路为高清）其他单元的信号任意拼接、缩放（scale）输出； 8、强大的音频处理能力：a)每个单元音频和视频分开独立传输；b)每个单元输出音频可以指定任意一路音频流，达到音视频既可同源，也可不同源；c)每个单元具备模拟音频输入接口，传输的音频可以为HDMI音频解嵌，也可以为模拟音频输入；d)每路音频可通过无极旋钮或者指令控制音量大小； 9、可根据客户需求增加轮巡功能，实现现场接入任意输入信号在任意接入显示墙进行轮巡播放； 10、可根据客户需求增加输入信号源树表管理功能，可在树表中查找到信号源直接拖拉上墙； 11、可根据客户需求增加模糊搜索功能，可通过模糊搜索快速查找到输入信号源并可直接拖拉上墙； 12、网络和电源备份自动跳转功能支持 13、HID信号传输安全隔离支持 14、嵌入式底层软件 ◆15、生产厂家需具备软件企业证明，以体现具备本项目定制化软件开发的能力。 |  | 20 |  | 套 |  |  |
| 6 |  | 可视化控制界面定制和授权 | 1、定制化管理界面开发以及授权WINDOWS服务器控制端使用 2、对WINDOWS服务器管理端加密，未接UKEY时，无法打开管理控制端 3、配套中控管理平台使用 4、采用高性能芯片，支持恶劣环境下使用； 5、采用AES 128 bit加密算法，安全更有保障； 6、支持白盒安全通道技术； 7、支持≥32位ID，可对应用程序副本进行保护，支持安全远程升级。 |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 7 |  | 安装机架 | 1、19英寸支架，支持上标准机柜； 2、压铸铝型材阳极氧化拉丝+锌铁合金防锈机箱 3、采用烟窗效应空气流散热技术高效散热 4、1台支架可容纳10台分布式输入/输出节点模块，支持混装。 |  | 3 |  | 套 |  |  |
| 8 |  | 电源管理节点 | 1、手动控制：前面板每路都具备硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 2、 IO控制：在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 3、 协议兼容：兼容目前市面上用得比较广泛的中控网络协议； 4、 ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 5、 每路继电器都有三连接点的接线柱； 6、前面板带LCD显示，显示设备IP； 7、具备网络控制功能与232控制接口。 ◆8、基本参数： 1）接口数量：8路独立电源开关控制 2）载入容量：单路负载20A，总负载160A； 3）电源：24VDC供电 9、通过3C认证，提供3C证书 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 网络版环境控制平台 | ◆1、性能配置：双处理器：主处理器CPU主频≥1GHz，协处理器主频≥72Mhz，内存≥4GB,Flash闪存≥1GB ◆2、DB9串口需求：单机内置具有不少于10路独立可编程串口，任意串口需支持工作过程中变换波特率，以满足本项目控制需求。 ◆3、具有4路模拟量输入接口，用于配合配置电路接入会议室环境信息。主机双向具备反馈及技术功能，配合传感器可在无线触屏实时显示当前如温度、湿度、PM2.5等环境信息，保障工作环境调节。具备1路DMX512接口。 4、IO口：具有≥8 路数字 I/0 输入输出控制口； 5、红外口：具有≥8 路独立可编程 IR 红外发射口； 6、开关接口：具有≥8 路开关量接口； 7、总线接口：具备两路 NET 接口，可挂载电源管理器等多达 256 台设备 ◆8、高清视频监视功能：具备可视化HDMI高清调试监控接口 9、可视化调试：系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，透明可视化调试； 10、云存储平台：在客户许可的情况下可将代码存储到云。且云平台提供不少于最近 8 次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前不小于第 8 次下载的程序系统状态； 11、调试和维护：1U19英寸机架式，内嵌智能红外学习器，方便调试和维护； 12、为了保证系统兼容性，与分布式输入/输出节点同一品牌，其控制数据能在分布式节点控制接口输出就近控制附近设备 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 平板电脑中控界面控制软件 | 1、后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运稳定界面友好、简学易用； 2、在平板终端可预览所有单元发出的视频,可以将视频在平板终端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和平板终端完全一样的视频组合方式，以可视化的方式，实现“所见即所得”； 3、平板终端可在视频预览框直接对设备进行控制，平板终端能预览主流IPC视频； 4、支持iOS、Android、Windows跨对系统进行交互式控制并同步，支持IE浏览器无需web服务器； 5、集成音频系统、视频显示系统、录播系统等系统，集成可视化管理和一体化控制为一体； 6、可视化管理具备信号源统一管理、信号源预监、感应器检测结果显示等，通过直观拖拽方式实现信号源调度等功能； 7、一体化控制具有显示单元控制、显示预案调取管理、录播系统管理、音频控制管理、设备使用状态查询等功能。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 11 |  | 人机交互控制终端 | 1、Windows或IOS系统 2、屏幕不低于10英寸 3、存储空间不低于128G |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 12 |  | POE千兆交换机（48口） | 一、单台配置要求 1. 提供≥48个千兆POE+以太网电口，≥6个非复用的SFP+万兆端口； 2. 配置≥2块交流电源模块； 二、 技术参数要求 1. 交换容量≥688Gbps,包转发速率≥170 Mpps ； 2. IP地址表≥12K，MAC表≥32K； 3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8. 横向N:1虚拟化技术：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM； 9. 纵向虚拟化技术：设备在纵向维度上支持异构虚拟化，支持端口扩展模式，简化网络结构，减少管理节点；可自动从主控制设备系统更新版本零配置，并实现集中控制管理； 10. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 11. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 13 |  | POE千兆交换机（24口） | 一、单台配置要求 1.提供≥24个千兆POE+以太网电口，≥4 个非复用的SFP+万兆端口； 2.配置≥2块交流电源模块； 二、 技术参数要求 1.交换容量≥688Gbps,包转发速率≥100 Mpps ； 2.IP地址表≥12K，MAC表≥32K； VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 14 |  | 无线AP | 1、.802.11ax(Wi-Fi 6)多业务室内无线放装接入点，支持网关功能； 2、双路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps； 3、可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换 4、支持PoE供电和本地供电 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 三、机房网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 设备间配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 静电地板 | - 规格600mm*600mm*35mm - 成份(填料)：水泥加化泡剂、进口钢板；颗粒喷塑，不易刮落，抗静电效果好。 - 板面是抗静电超耐磨的三聚氰胺贴面，厚度达，实验室测量耐磨达4000转以上。使用期达20年以上。 |  | 12 |  | 平方 |  |  |
| 2 |  | 机房周边角钢 | 静电地板靠墙角钢支撑定制 |  | 20 |  | 米 |  |  |
| 3 |  | 镀锌金属线槽（强电线槽） | 国标150mm（高）×200mm（宽） |  | 10 |  | 米 |  |  |
| 4 |  | 接地铜排 | 30mm×3mm扁铜带（日式型） |  | 20 |  | 米 |  |  |
| 5 |  | 市电配电箱 | - 箱体 ： 850mm高*800mm宽*250mm深（挂箱） - 输入开关：250F 3P 250A TM-D X1只 - 输出开关：160F 3P 160A TM-D X1只/100F 3P 100A TM-D X2只/65 4P 32AX1只/普天浪涌保护器 - XH06-FCS/3+1 In:20KA 1只/65 1P 32A X6只。 - 装有浪涌保护功能，装数字式电表显示电流电压值，并配有RS485通信接口。 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 塑铜线 | 国标，ZRVV-3*6 |  | 100 |  | m |  |  |
| 7 |  | 塑铜线 | 国标，ZRVV-3*2.5 |  | 100 |  | m |  |  |
| 8 |  | 明装电源插座 | 5孔 |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 9 |  | 接地铜线 | BV-16mm2铜线 |  | 100 |  | 100米/卷 |  |  |
| 10 |  | 防火门，单开1.2米，拆除原门框及门，拆0.9平的砖墙，重做防火门 | 防火不锈钢。 |  | 4 |  | m3 |  |  |
| 11 |  | 三相电系统 | 大屏需要三相电系统，为大屏供电 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| （二） |  | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 路由器 | 2GE(光/电复用)+8GE，1个USB，1个Console口 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 云会议宽带 | 不低于300M互联网宽带，36个月 |  | 2 |  | 条 |  |  |
| 3 |  | 100M政务外网电路接入服务 | 1、100M专线，全域治理平台部署在政务云上，指挥中心接入政务外网。 - 服务期三年。 - 技术性能要求： （1）线路连接方式：专线； （2）可用带宽：稳定100Mbps； （3）两点间供方最末端设备接出后对PING，网络平均时延：≤6ms； （4）两点间供方最末端设备接出后对PING，平均丢包率小于1/1000(线路50%负载的情况下)； 5、电路可用率：≥99.9%； |  | 1 |  | 条 |  |  |
| 4 |  | 100M互联网光纤专线接入（5G定制网服务） | - 互联网光纤专线，不低于100M带宽，服务期三年。 - 接入带宽性能要求：提供互联网静态固定IP地址1个以上，上下行对称传输，丢包率＜0.5%，最大时延50ms； 5G定制网，提供定制DNN开通服务。 |  | 1 |  | 条 |  |  |
| 5 |  | 机柜 | 600mm*600mm*2000mm， 42U标准机柜，含2条16位PDU |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 6 |  | 跳线 | 六类非屏蔽跳线，3米 |  | 5 |  | 条 |  |  |
| 7 |  | 电话跳线 | RJ45-RJ11电话跳线,3米 |  | 3 |  | 条 |  |  |
| 8 |  | 48口交换机 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，模块化双交流电源。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 24口交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口,固化单交流电源。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 24口六类非屏蔽配线架--互联网 | 24口，1U，1000 BASE-T千兆以太网，六类非屏蔽配线架，含模块。 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 11 |  | 24口六类非屏蔽配线架--电子政务外网 | 24口，1U，1000 BASE-T千兆以太网，六类非屏蔽配线架，含模块。 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 12 |  | 机架式100对语音配线架 | 机架式100对语音配线架 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 13 |  | 24口六类非屏蔽配线架-语音 | 24口，1U，1000 BASE-T千兆以太网，六类非屏蔽配线架，含模块。 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 14 |  | 24口六类非屏蔽配线架--分布式 | 24口，1U，1000 BASE-T千兆以太网，六类非屏蔽配线架，含模块。 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 15 |  | 机架式理线架 | 机架式理线架1U |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 16 |  | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线2M |  | 176 |  | 条 |  |  |
| 17 |  | 语音鸭嘴跳线 | 语音鸭嘴跳线，2米 |  | 63 |  | 条 |  |  |
| （三） |  | 安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 红外半球 | 1、≥400万像素 CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，红外照射距离≥30米。 4、在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项。 5、可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 6、活动目标经过检测区域时，不会触发报警，可设置警戒区域，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种。 7、支持本地SD卡存储，支持≥256G，支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 8、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 ◆9、靶面尺寸≥1/2.7英寸，内置≥1 颗GPU 芯片、≥1 个麦克风、≥1 个喇叭、有报警产生时，设备可联动产生报警声音输出， 报警声音类型≥8种方式可设置，报警声级及报警次数可设置。 ◆10、在IE浏览器下，可设置≥2路独立的协议接入，每路协议均可被设置为GB/T28181-2016协议，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 ◆11、在IE浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍≥2种人脸图片抓拍模式设置选项，在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置，在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 12、在丢包率设置为≥25%的网络环境下，可正常显示监视画面。 13、支持数字降嗓、强光抑制、背光补偿、防红外过曝、区域遮盖等功能设置选项。 14、可通过客户端软件搜索摄像机的IP地址、MAC 地址。 15、在客户端软件或IE 浏览器下， 设置密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 16、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 |  | 8 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 硬盘录像机 | 1、支持接入≥16路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 3、总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 ◆4、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于12张/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹。 ◆5、支持≥32个人脸库，总库容≥8万张人脸图片，支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失，本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 6、支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片。 7、支持人脸管理，支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片。 8、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ◆9、支持人脸抓拍库存储≥800万条人脸抓拍历史记录，支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影及小动物引起的误报，支持≥16路，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 ◆10、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持根据人脸瞳距、角度等进行人脸照片评分，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持陌生人人脸比对报警推送信息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警相关录像。 11、支持人脸图片1:1比对功能，可手动上传两张人脸图片进行人证比对，支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等。 12、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 13、支持按通道、时间及性别、年龄段等人体属性检索人体照片，支持人体抓拍库≥800万条人体抓拍历史记录。 14、具备≥4个SATA接口，≥1个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。包含≥1块6T监控级硬盘。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 人脸门禁一体机 | 1、设备采用≥8英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作，屏幕流明度≥500cd/㎡，分辨率不小于800×1280，设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080，屏幕防暴等级≥IK04，设备后壳防破坏能力满足≥IK07。 2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 ◆3、设备本地人脸库存储容量≥100000张，本地卡存储容量≥100000张，本地出入记录存储容量≥150000条。支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1支持（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；门锁I/O输出*1；开门按钮I/O*1；报警I/O*1；事件I/O*2；机械防拆开关*1。 ◆5、设备应支持本地广告信息播放，图片广告循环播放功能，播放时间可在WEB端配置；设备应支持通过文字转换提示语音的TTS功能，支持通过WEB端进行对比结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持4个时段自定义。 6、设备应支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ◆8、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门。 9、设备支持以下认证方式：人脸、刷卡（包括M1卡、CPU卡、NFC卡）、二维码和密码识读； 应支持除二维码以外的任意2种、3种组合的复合识读开门；当设备与门锁联动时，应能对门的开启方式，卡、人脸、密码的各种使用权限进行组合设置。 10、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。设备的防水等级应达到IP65。 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 生物信息采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 四、指挥大厅信息化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 指挥大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 弧形LED全彩屏 | ◆1、像素间距＜1.6mm，像素密度度≥390000点/㎡，灰度等级≥16bit，支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性。 2、显示单元箱体及箱体后盖材质为全封闭压铸铝合金，箱体比例：16:9。 3、水平和垂直视角≥160°，亮度均匀性≥97%，最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz。 4、对比度≥3000：1，亮度色温支持0-100%无极可调，1000K～13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 5、显示屏有效显示尺寸约为9.6m*2.7m，支持弧形拼接，画面均匀一致，无黑线，实现无缝拼接。 ◆6、支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用，每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 7、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体，可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能。 ◆8、采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节，。 9、每块灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质。 10、支持通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 11、供电要求110～220VAC±15%，工作温度范围0℃～+40℃。 |  | 25.92 |  | 平方 |  |  |
| 2 |  | 屏体基座配套辅材 | 1.按照LED屏幕的拼接尺寸及造型要求，配置重量轻、高强度、高精度的铝合金和钢铝混合材料结构框架作为屏幕显示箱体的固定支架，保证LED箱体拼接安装的平整度≤0.1mm，并在安全可靠情况下施工安装显示屏体； 2.固定支架配件采用标准化生产构件产品，结构框架连接安装全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速方便，不需要现场焊接，不影响现场土建、装修等； |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 3 |  | 发送盒 | 1、分辨率≥1920×1200，支持≥4K分辨率视频信号接入。 2、视频信号输入输出接口具备≥1个DVI进，≥1个HDMI进,≥1个DP进,≥1个VGA进,≥8个RJ45出。 3、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端操作。 4、支持对图像的对比度、清晰度、饱和度进行调节，支持通过客户端、遥控器进行操作。 5、客户端操作可使LED箱体显示实际连线编号，方便快捷连线编号，无需到屏后查看编号。 ◆6、支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入，支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出，支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。 ◆7、支持将输入为30hz的信号转成60HZ的信号输出，支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节，支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行亮度调节。 8、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过LED箱体物理调节、软件端两种方法进行调整，消除亮暗线。 9、支持信号源指示灯确认信号是否接入，支持信号源切换。 ◆10、支持消除毛毛虫功能，当出现坏点损坏时，可开启功能，消除毛毛虫，客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，支持图片上传作为底图显示，支持多图轮巡显示。 11、支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行颜色调节，支持屏幕亮度校正。 12、支持自动/手动校时，支持配置文件导入、导出功能。 13、支持网线在线设备搜索，支持日志查询和用户手册查询功能。 14、具有绝缘电阻试验，电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。 ◆15、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 16、工作温度范围-10﹣55℃，泄漏电流应不大于5mA。 |  | 8 |  | 个 |  | 6000 |
| 4 |  | 配电柜 | 1、额定功率≥30KW，输出路数支持双三相回路，≥6个单相回路； 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz，三相五线。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜支持PLC控制功能，支持远程控制。 5、支持回路监测功能，支持计划任务上电、分步逐级上电、逻辑联动控制、温度检测等功能。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）约600mm*500mm*200mm |  | 1 |  | 台 |  |  |
| （二） |  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主扩音箱 | 1、类型：柱型，倒箱式 2、传感器：6 x 3.5”+2 x 3.5”同轴喇叭，0.5”压缩高音 3、标称阻抗：4 Ω 4、连续功率处理（AES）：400 W 5、标称范围（HXV）：120° x 30° 6、灵敏度（dB SPL 1W/1m）：96 dB 7、最大声压级(1m)：134 dB 8、频响范围（-6dB）：180 Hz - 20kHz 9、音频连接器：Phoenix Contact MSTB 4-pin In, Phoenix Contact MSTB 4-pin Out 5、控制 双向输入选择开关 双向输入选择开关 6、箱体材料：压铸铝壳，塑料 7、安装：SMB支架的中心和底部安装点。 箱体材料颜色：黑色/白色 8、尺寸(W x H x D)： 116 x 924 x 150 mm |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 2 |  | 补声音箱 | 1、系 统：8寸二分频音箱 2、频率响应：75Hz-19KHz (-3dB) 3、功 率：200W（RMS） 800W（PEAK） 4、标称阻抗：8Ω 5、灵 敏 度：96dB/1W/1M 6、最大声压：121dB 7、覆盖角度：水平 60°垂直 40° 8、高音单元：1*1英寸喉口，34mm音圈 9、低音单元：1*8寸50mm音圈 10、吊 挂 点：12个M8螺丝吊挂点 11、连接：NLV4MP 12、支架：底座支架孔35mm 13、提手：木质1个 14、箱体材质：桦木夹板 15、喷漆处理：水性点漆 16、尺寸：（W*D*H）445x294x295mm |  | 4 |  | 只 |  |  |
| 3 |  | 主扩功放 | 1、类型 D类功放,SMPS电源 2、输出功率 2x400W@4Ω 2x200W@8Ω 2x100W@16Ω 3、最小负载阻抗 4 Ω 4、输入阻抗 平衡20kΩ，不平衡10kΩ 5、SNR（额定功率） 95 dB 6、串扰 62dB 7、DSP 48 kHz，24位DSP处理器 处理8、延迟：1.1 ms 9、信号处理 扬声器预设，延迟，高架，高通，参数均衡器， 限幅器，相位反相，静音，输入增益 10、控制 带按钮的数字编码器 11、最大输入电平 +20 dBu 12、信号连接器 XLR 3-pin母线级输入，XLR 3-pin公信号链路 13、扬声器连接器 Neutrik Speakon® NL4 输出, 14、Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出 保护 短路，过温，过流 15、冷却 传感器控制风扇，从前到后的气流 16、功放效率 83% 17、功耗（闲置/满功率） 30 W / 1000 W 18、电源要求 100 - 240 VAC 19、尺寸(W x H x D) 483 x 66 x 256 mm / 1.5 HU |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 补声功放 | 1、8欧姆输出功率：400W×2 3、4欧姆输出功率：600×2 3、2欧姆输出功率：800W×2 4、8欧姆桥接输出功率：1200W 5、4欧姆桥接输出功率： 1600W 6、输入阻抗： > 20KΩ/> 10KΩ 7、频率响应： 20Hz-20kHz 8、总谐波失真: < 0.03% 9、瞬态响应: 44V/μS 信噪比: >93dB 阻尼系数: 300:1 10、毛重（kg）: 17kg 11、外形尺寸(H×W×D): 88mm×482mm×470mm(2U) 12、电压: 220V-240V,50Hz-60Hz |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 支架 | 固定面板固定 |  | 6 |  | 只 |  |  |
| 6 |  | 调音台 | 1、16通道调音台：10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 2、4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 4、单旋钮压缩器 5、效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 6、Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件 7、单声道输入通道上的PAD开关 8、+48V幻象供电 9、XLR平衡输出 10、世界通用的内部全局供电 11、包含机柜安装套件 12、金属机身 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 |  | 音频处理器 | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、有4进6出，可灵活组合各类型音频系统； 3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ 4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 6、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 8、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 9、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 10、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 |  | 无线话筒 | 接收机技术参数： 1、频率范围：610~690MHz 2、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3、调节方式：FM 4、最大频偏：±50KHz 5、灵敏度：18dBuV（可调） 6、信噪比：≥89dB 7、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8、音频输出：0-300mV/600Ω 9、平衡输出：0-300mV/600Ω 10、动态范围：≥105dB 11、显示：大屏液晶显示频道数 12、工作电压：DC 12V 13、工作电流 600mA 14、工作温度：-10℃至+40℃ 手持式发射器参数： 1、发射天线：内置微带天线 2、频道数目：取决于接收机 3、发射器结构：金属管 4、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 5、发射器操作：电源控制 6、频率范围：610~690MHz 7、发射功率：10mW 8、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 9、频率稳定度：≤ ±0.005% 10、调制方式：FM 11、最大频偏：±50KHz 12、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13、拾音器类型：心型动圈 14、工作电源：2节5号电池 15、工作电流：≤100mA |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 9 |  | 话筒天线 | - 天线，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合1式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。 - 2、对整式的定向天线设计，为分集式UHF无线系统提供理想的远程距离和稳定的接收表现。另外，亦可做多通道无线系统的共用天线。 3、天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 4、该天线差不多可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180度角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 5、天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构成，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可作长时间及稳定的表现，而线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力。天线分配器可以级联，最多级联4台 |  | 1 |  | 对 |  |  |
| 10 |  | 天线分配器 | 1、技术指标天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线。 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：500欧姆 典型 5、电压驻波比：≦1.7： 6、指向性：椭圆形180度 典型 7、指向极性：垂直（于垂直安装） 8、导波器段数：9段 9、连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置。 10、外形尺寸：268mm长*285mm高*25mm厚 11、构造：玻璃铜及铜膜镜层 12、涂层：暗黑色 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 11 |  | 反馈抑制器 | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、2寸TFT彩屏，中英文可选； 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 12 |  | 电源时序器 | 1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3、8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7、配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| （三） |  | 视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清会议终端 | 高清视频分体式会议终端，1080P*60fp H265编解码，支持HDMI、SDI等接口 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 会议摄像头 | 1080P*60fp分辨率，210万像素，12倍光学变焦，支持HDMI、SDI等接口 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 云会议平台 | 云会议平台接入服务，36个月 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （四） |  | 会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 会议系统主机 | 基本讨论会议系统，系统内部装有啸叫抑制功能，具有 高灵敏度、高清晰度、稳定、纯正的声音效果；话筒音量调节，使音质更清脆嘹亮。 1、系统主机分四路话筒单元连接口，可根据会议规摸1-60个单元组成基本讨论会议应用 2、三种发言控制模式： A 自由模式：(FREE) 可随意开启话筒单元； B 限制模式：(LIMIT) 限制开启1、3、6个话筒单元； C 先进先出功能：(FIFO) 达到1 、3、6个限制数量后，再打代表单元自动将之前打开代表单元关闭。 3、具有平衡线路输出接口；左右线路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式 4、标准19英吋支架安装外壳 5、系统总音量控制 6、辅助输入/输出音量控制 7、技术参数: （1）电源:AC220V/50-60Hz （2）输出:平衡输出、不平衡输出、录音输出 （3）频响：40Hz-16000Hz （4）附件：DIN主缆10M |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 会议主席单元 | 1、主席/代表单元 超心形单一指向电容话筒 2、话筒开启时，红色工作指示灯发亮 3、话筒开关带双色发言状态指示灯 4、话筒单元由系统主机提供DC18V电源，属于安全范围 5、自带2.1米8P公头连接电缆，单元之间通过分路器手拉手连接 6、主席具有全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 7、主席单元数量不受限制，并可置于任意位置 8、主席单元不受会议模式限制 |  | 1 |  | 支 |  |  |
| 3 |  | 会议代表单元 | 1、主席/代表单元 2、超心形单一指向电容话筒 3、话筒开启时，红色工作指示灯发亮 话筒开关带双色发言状态指示灯 4、话筒单元由系统主机提供DC18V电源，属于安全范围 5、自带2.1米8P公头连接电缆，单元之间通过分路器手拉手连接 6、主席具有全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 7、主席单元数量不受限制，并可置于任意位置 8、主席单元不受会议模式限制 |  | 12 |  | 支 |  |  |
| 4 |  | 一托二无线话筒会议话筒 | 接收机技术参数： 1、频率范围：600-690MHz 2、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3、调节方式：FM 4、最大频偏：±50KHz 5、灵敏度：18dBuV（可调） 6、信噪比：≥89dB 7、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8、音频输出：0-300mV/600Ω 9、平衡输出：0-300mV/600Ω 10、动态范围：≥105dB 11、显示：大屏液晶显示频道数 12、工作电压：DC 12V 13、工作电流 600mA 14、工作温度：-10℃至+40℃ 手持式发射器参数： 1、发射天线：内置微带天线 2、频道数目：取决于接收机 3、发射器结构：金属管 4、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 5、发射器操作：电源控制 6、频率范围：740-820MHz 7、发射功率：10mW 8、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 9、频率稳定度：≤ ±0.005% 10、调制方式：FM 11、最大频偏：±50KHz 12、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13、拾音器类型：心型动圈 14、工作电源：2节5号电池 15、工作电流：≤100mA |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 5 |  | 延长电缆 | 6芯30米延长电缆 |  | 2 |  | 条 |  |  |
| 6 |  | 延长电缆 | 6芯5米延长电缆 |  | 2 |  | 条 |  |  |
| 7 |  | 地插座 | 专用会议话筒地插信息盒 |  | 2 |  | 个 |  |  |
| （五） |  | 坐席电脑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 坐席电脑 | 处理器：Intel i5，硬盘容量：120GB/128GB SSD+1TB，显示器尺寸：23寸，内存容量：8G，GT730 2G独显。 |  | 30 |  | 台 |  |  |
| 五、决策室信息化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 决策大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED全彩屏 | ◆1、像素间距＜1.6mm，像素密度度≥390000点/㎡，灰度等级≥16bit，支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性。 2、显示单元箱体及箱体后盖材质为全封闭压铸铝合金，箱体比例：16:9。 3、水平和垂直视角≥160°，亮度均匀性≥97%。最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz。 4、对比度≥3000：1，亮度色温支持0-100%无极可调，1000K～13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 5、支持弧形拼接，画面均匀一致，无黑线，实现无缝拼接。 ◆6、支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用，每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 7、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体，可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能。 ◆8、采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节，。 9、每块灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质。 10、支持通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 11、供电要求110～220VAC±15%，工作温度范围0℃～+40℃。 |  | 8.356 |  | 平方 |  |  |
| 2 |  | 屏体基座配套辅材 | 1、按照LED屏幕的拼接尺寸及造型要求，配置重量轻、高强度、高精度的铝合金和钢铝混合材料结构框架作为屏幕显示箱体的固定支架，保证LED箱体拼接安装的平整度≤0.1mm，并在安全可靠情况下施工安装显示屏体； 2、固定支架配件采用标准化生产构件产品，结构框架连接安装全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速方便，不需要现场焊接，不影响现场土建、装修等； |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 3 |  | 发送盒 | 1、分辨率≥1920×1200，支持≥4K分辨率视频信号接入。 2、视频信号输入输出接口具备≥1个DVI进，≥1个HDMI进,≥1个DP进,≥1个VGA进,≥8个RJ45出。 3、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端操作。 4、支持对图像的对比度、清晰度、饱和度进行调节，支持通过客户端、遥控器进行操作。 5、客户端操作可使LED箱体显示实际连线编号，方便快捷连线编号，无需到屏后查看编号。 ◆6、支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入，支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出，支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。 ◆7、支持将输入为30hz的信号转成60HZ的信号输出，支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节，支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行亮度调节。 8、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过LED箱体物理调节、软件端两种方法进行调整，消除亮暗线。 9、支持信号源指示灯确认信号是否接入，支持信号源切换。 ◆10、支持消除毛毛虫功能，当出现坏点损坏时，可开启功能，消除毛毛虫，客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，支持图片上传作为底图显示，支持多图轮巡显示。 11、支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行颜色调节，支持屏幕亮度校正。 12、支持自动/手动校时，支持配置文件导入、导出功能。 13、支持网线在线设备搜索，支持日志查询和用户手册查询功能。 14、具有绝缘电阻试验，电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。 ◆15、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 16、工作温度范围-10﹣55℃，泄漏电流应不大于5mA。 |  | 4 |  | 个 |  |  |
| 4 |  | 配电柜 | 1、额定功率≥10KW，输出路数支持单三相回路，≥3个单相回路； 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz，三相五线。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜支持PLC控制功能，支持远程控制。 5、支持回路监测功能，支持计划任务上电、分步逐级上电、逻辑联动控制、温度检测等功能。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）约600mm*500mm*200mm |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 86寸平板智慧电视 | 尺寸：86英寸（1.8米*1.1米） 屏幕LED 分辨率 3840*2160；配电脑模块 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 立柜信息发布屏 | 1、显示参数：≥64.5 inch，3840*2160@60Hz，≥400cd/m2； 2、支持Android 6.0.1操作系统； 3、CPU不低于：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz； 4、内存≥2G，内置存储：≥8GB EMMC，SD卡≥32GB； 5、支持有线、无线WIFI； 6、内置扬声器 x 2，网络接口：LAN口 x 1，Wi-Fi，数据传输接口：USB x 2； 7、支持包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 8、 支持多种素材自由排版、分区显示。 9、支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 10、支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 11、支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 12、支持分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源。 13、支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 14、支持多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| （二） |  | 视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清会议终端 | 高清视频分体式会议终端，1080P*60fp H265编解码，支持HDMI、SDI等接口 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 会议摄像头 | 1080P*60fp分辨率，210万像素，12倍光学变焦，支持HDMI、SDI等接口 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 云会议平台 | 云会议平台接入服务，36个月 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （三） |  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主扩音箱 | 1、类型：柱型，倒箱式 2、传感器：6 x 3.5”+2 x 3.5”同轴喇叭，0.5”压缩高音 3、标称阻抗：4 Ω 4、连续功率处理（AES）：400 W 5、标称范围（HXV）：120° x 30° 6、灵敏度（dB SPL 1W/1m）：96 dB 7、最大声压级(1m)：134 dB 8、频响范围（-6dB）：180 Hz - 20kHz 9、音频连接器：Phoenix Contact MSTB 4-pin In, Phoenix Contact MSTB 4-pin Out 10、控制 双向输入选择开关 双向输入选择开关 11、箱体材料：压铸铝壳，塑料 12、安装：SMB支架的中心和底部安装点。 13、箱体材料颜色：黑色/白色 14、尺寸(W x H x D)： 116 x 924 x 150 mm |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 2 |  | 主扩功放 | 1、类型 D类功放,SMPS电源 2、输出功率 2x400W@4Ω 2x200W@8Ω 2x100W@16Ω 3、最小负载阻抗 4 Ω 4、输入阻抗 平衡20kΩ，不平衡10kΩ 5、SNR（额定功率） 95 dB 串扰 62dB DSP 48 kHz，24位DSP处理器 处理延迟：1.1 ms 6、信号处理 扬声器预设，延迟，高架，高通，参数均衡器， 7、限幅器，相位反相，静音，输入增益 8、控制 带按钮的数字编码器 9、最大输入电平 +20 dBu 10、信号连接器 XLR 3-pin母线级输入，XLR 3-pin公信号链路 11、扬声器连接器 Neutrik Speakon® NL4 输出, Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出 12、保护 短路，过温，过流 13、冷却 传感器控制风扇，从前到后的气流 14、功放效率 83% 15、功耗（闲置/满功率） 30 W / 1000 W 16、电源要求 100 - 240 VAC 17、尺寸(W x H x D) 483 x 66 x 256 mm / 1.5 HU |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 支架 | 固定面板固定 |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 4 |  | 调音台 | 1、8路话筒线路输入,2组立体声,立体声输出 2、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz-20KHz ±0.5dB 3、总谐波失真和噪声：-30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 4、话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22KHz不加权，-128dBu(信源内阻150Ω)。 5、母线噪声：20Hz-20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS(有效值)测 量。 6、混音：推子在下面，最大混音电平，<-85dBu 7、通道之间串音：通道哑音，>96dB;推子位置(标记+10)，>96dB; 8、辅助发送端口，>86dB。 9、输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ; 10、线路输入，11KΩ; 11、立体声输入，100KΩ; 12、输出，75Ω。 13、输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu; 14、线路的最大输入电平为+30dBu; 15、立体声最大输入电平+30dBu; 16、最大混音输出电平为+20dBu; 17、耳机最大输出电平为300mw/200Ω。 18、EQ(单声道输入)：HF(高频)：12KHz±15dB; 19、MF(中频):140Hz-3KHz，±15dB， Q=15; 20、LF(低频);80Hz，±15dB。 21、输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。 22、工作条件：温度范围：-10℃～+30℃; 23、相对湿度：0%～80%。 24、供电：集成轻型开关电源;交流输入：85v～270v ，50/60Hz。 25、电源消耗：小于20w 26、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB 27、总谐波失真和噪声：<0.007% 130dB输入到混音, 话筒增益30dB 28、话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω) 29、母线噪声: 20Hz-20KHz宽带线路输入, 终端负载为150Ω, RMS(有效值)测量 30、混音: 推子在下面, 最大混音电平：<-85dB 31、通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB 32、辅助发送端口：>86dB |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 音频处理器 | - 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、有4进6出，可灵活组合各类型音频系统； - 3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ 4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 6、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 8、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 9、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 10、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 无线话筒 | 接收机技术参数： 1、频率范围：610~690MHz 2、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3、调节方式：FM 4、最大频偏：±50KHz 5、灵敏度：18dBuV（可调） 6、信噪比：≥89dB 7、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8、音频输出：0-300mV/600Ω 9、平衡输出：0-300mV/600Ω 10、动态范围：≥105dB 11、显示：大屏液晶显示频道数 12、工作电压：DC 12V 13、工作电流 600mA 14、工作温度：-10℃至+40℃ 手持式发射器参数： 1、发射天线：内置微带天线 2、频道数目：取决于接收机 3、发射器结构：金属管 4、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 5、发射器操作：电源控制 6、频率范围：610~690MHz 7、发射功率：10mW 8、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 9、频率稳定度：≤ ±0.005% 10、调制方式：FM 11、最大频偏：±50KHz 12、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13、拾音器类型：心型动圈 14、工作电源：2节5号电池 15、工作电流：≤100mA |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 7 |  | 话筒天线 | 1、天线，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合1式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。对整式的定向天线设计，为分集式UHF无线系统提供理想的远程距离和稳定的接收表现。另外，亦可做多通道无线系统的共用天线。 2、天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 3、该天线差不多可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180度角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 4、天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构成，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可作长时间及稳定的表现，而线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力。天线分配器可以级联，最多级联4台 |  | 1 |  | 对 |  |  |
| 8 |  | 天线分配器 | 1、技术指标天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线。 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：500欧姆 典型 5、电压驻波比：≦1.7： 6、指向性：椭圆形180度 典型 7、指向极性：垂直（于垂直安装） 8、导波器段数：9段 9、连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置。 10、外形尺寸：268mm长*285mm高*25mm厚 11、构造：玻璃铜及铜膜镜层 12、涂层：暗黑色 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 电源时序器 | 1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3、8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7、配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| （四） |  | 会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 会议系统主机 | 基本讨论会议系统，系统内部装有啸叫抑制功能，具有 高灵敏度、高清晰度、稳定、纯正的声音效果；话筒音量调节，使音质更清脆嘹亮。 1、系统主机分四路话筒单元连接口，可根据会议规摸1-60个单元组成基本讨论会议应用 2、三种发言控制模式： A 自由模式：(FREE) 可随意开启话筒单元； B 限制模式：(LIMIT) 限制开启1、3、6个话筒单元； C 先进先出功能：(FIFO) 达到1 、3、6个限制数量后，再打代表单元自动将之前打开代表单元关闭。 3、具有平衡线路输出接口；左右线路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式 4、标准19英吋支架安装外壳 5、系统总音量控制 6、辅助输入/输出音量控制 技术参数: 1、电源:AC220V/50-60Hz 2、输出:平衡输出、不平衡输出、录音输出 3、频响：40Hz-16000Hz 4、附件：DIN主缆10M |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 会议主席单元 | 1、主席/代表单元 超心形单一指向电容话筒 2、话筒开启时，红色工作指示灯发亮 3、话筒开关带双色发言状态指示灯 4、话筒单元由系统主机提供DC18V电源，属于安全范围 5、自带2.1米8P公头连接电缆，单元之间通过分路器手拉手连接 6、主席具有全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 7、主席单元数量不受限制，并可置于任意位置 8、主席单元不受会议模式限制 |  | 1 |  | 支 |  |  |
| 3 |  | 会议代表单元 | 1、主席/代表单元 超心形单一指向电容话筒 2、话筒开启时，红色工作指示灯发亮 话筒开关带双色发言状态指示灯 3、话筒单元由系统主机提供DC18V电源，属于安全范围 4、自带2.1米8P公头连接电缆，单元之间通过分路器手拉手连接 5、主席具有全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 6、主席单元数量不受限制，并可置于任意位置 7、主席单元不受会议模式限制 |  | 16 |  | 支 |  |  |
| 4 |  | 延长电缆 | 6芯30米延长电缆 |  | 1 |  | 条 |  |  |
| 5 |  | 延长电缆 | 6芯5米延长电缆 |  | 1 |  | 条 |  |  |
| 6 |  | 地插座 | 专用会议话筒地插信息盒 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| （五） |  | 线材辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机柜 | 加厚27U，前门钢化玻璃 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 操作台 | 1.7m*0.9m+1张升降座椅 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 多媒体信息盒 | 电脑音频模块、视频网络转换模块、电源模块 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 电脑音频噪音隔离器 | 噪音隔离器 |  | 2 |  | 对 |  |  |
| 5 |  | 音箱线 | 工程专用多股音箱线2*2.5mm² |  | 300 |  | 米 |  |  |
| 6 |  | 主电缆线 | 阻燃护套电缆3*6mm² |  | 20 |  | 米 |  |  |
| 7 |  | 音频线 | 专业音频线，多股护套铜芯带屏蔽线2*0.5mm² |  | 200 |  | 米 |  |  |
| 8 |  | 电源线 | 橡胶护套电缆线3*2.5mm² |  | 200 |  | 米 |  |  |
| 9 |  | 配电箱 | 4KW |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 同轴电缆 | 15米，50欧姆同轴电缆 |  | 2 |  | 根 |  |  |
| 11 |  | 音响接插件 | 欧姆头、卡侬头、6.5插头、音频插头、1.5米电脑音频线等 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 12 |  | 安装辅料 | 线槽、线管、五金配件等 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 六、街道网格三级平台服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 街道指挥中心大屏（5套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED全彩屏 | ◆1、像素间距＜1.6mm，像素密度度≥390000点/㎡，灰度等级≥16bit，支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性。 2、显示单元箱体及箱体后盖材质为全封闭压铸铝合金，箱体比例：16:9。 3、水平和垂直视角≥160°，亮度均匀性≥97%，最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz。 4、对比度≥3000：1，亮度色温支持0-100%无极可调，1000K～13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 5、支持弧形拼接，画面均匀一致，无黑线，实现无缝拼接。 ◆6、支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用，每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 7、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体，可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能。 ◆8、采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节，。 9、每块灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质。 10、支持通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 11、供电要求110～220VAC±15%，工作温度范围0℃～+40℃。 |  | 5 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 屏体基座配套辅材 | 1、按照LED屏幕的拼接尺寸及造型要求，配置重量轻、高强度、高精度的铝合金和钢铝混合材料结构框架作为屏幕显示箱体的固定支架，保证LED箱体拼接安装的平整度≤0.1mm，并在安全可靠情况下施工安装显示屏体； 2、固定支架配件采用标准化生产构件产品，结构框架连接安装全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速方便，不需要现场焊接，不影响现场土建、装修等； |  | 41.78 |  | 平方 |  |  |
| 3 |  | 大屏拼接处理器机箱 | 1、基于FPGA的纯硬件图像处理设备，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理。 2、约4U机箱（含主控板和电源），至少包含9个槽位（6个输入板槽位，3个输出板槽位） 3、支持画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（LED不支持9/16画面分割）； 4、图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 5、内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 6、支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 7、支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； ◆8、支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放； 9、支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制，支持电视墙回显，信号源列表预览； ◆10、最大可支持同时开启≥1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多支持≥3840路出； |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | DVI输出板 | 1、DVI输出板，支持≥4个DVI接口 2、至少支持以下分辨率：1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz等 |  | 5 |  | 块 |  |  |
| 5 |  | HDMI高清输入板 | 1、HDMI输入板，支持≥4个HDMI接口 2、至少支持以下分辨率：1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz |  | 10 |  | 块 |  |  |
| 6 |  | 发送盒 | 1、分辨率≥1920×1200，支持≥4K分辨率视频信号接入。 2、视频信号输入输出接口具备≥1个DVI进，≥1个HDMI进,≥1个DP进,≥1个VGA进,≥8个RJ45出。 3、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端操作。 4、支持对图像的对比度、清晰度、饱和度进行调节，支持通过客户端、遥控器进行操作。 5、客户端操作可使LED箱体显示实际连线编号，方便快捷连线编号，无需到屏后查看编号。 ◆6、支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入，支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出，支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。 ◆7、支持将输入为30hz的信号转成60HZ的信号输出，支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节，支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行亮度调节。 8、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过LED箱体物理调节、软件端两种方法进行调整，消除亮暗线。 9、支持信号源指示灯确认信号是否接入，支持信号源切换。 ◆10、支持消除毛毛虫功能，当出现坏点损坏时，可开启功能，消除毛毛虫，客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，支持图片上传作为底图显示，支持多图轮巡显示。 11、支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行颜色调节，支持屏幕亮度校正。 12、支持自动/手动校时，支持配置文件导入、导出功能。 13、支持网线在线设备搜索，支持日志查询和用户手册查询功能。 14、具有绝缘电阻试验，电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。 ◆15、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 16、工作温度范围-10﹣55℃，泄漏电流应不大于5mA。 |  | 20 |  | 个 |  |  |
| 7 |  | 配电柜 | 1、额定功率≥10KW，输出路数支持单三相回路，≥3个单相回路； 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz，三相五线。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜支持PLC控制功能，支持远程控制。 5、支持回路监测功能，支持计划任务上电、分步逐级上电、逻辑联动控制、温度检测等功能。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）约600mm*500mm*200mm |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 8 |  | 供电系统 | 大屏需要三相电系统，为大屏供电 |  | 5 |  | 项 |  |  |
| （二） |  | 街道指挥中心配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全域治理指挥平台应用 | 专题展示、联动指挥、专项应用等 |  | 7 |  | 项 |  | 使用自有场地 |
| 2 |  | 坐席电脑 | 处理器：Intel i5，硬盘容量：120GB/128GB SSD+1TB，显示器尺寸：23寸，内存容量：8G，GT730 2G独显。 |  | 28 |  | 台 |  | 使用区级平台 |
| 3 |  | 100M政务外网电路接入服务 | 用于街道指挥中心接入政务外网，服务期三年。技术性能要求： 1、线路连接方式：专线； 2、可用带宽：稳定100Mbps； 3、两点间供方最末端设备接出后对PING，网络平均时延：≤6ms； 4、两点间供方最末端设备接出后对PING，平均丢包率小于1/1000(线路50%负载的情况下)； 5、电路可用率：≥99.9%； |  | 7 |  | 项 |  |  |
| 4 |  | 48口交换机 | 48口10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，模块化双交流电源。 |  | 7 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 高清会议一体终端 | 高清视频一体式会议终端，1080P*60fp H265编解码，800万像素，110度水平视角，支持WIFI，支持HDMI输出 |  | 7 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 云会议平台 | 云会议平台接入服务，36个月 |  | 7 |  | 套 |  |  |
| （三） |  | 街道指挥中心扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业功放 | 1、8欧姆输出功率：400W×2 2、4欧姆输出功率：600×2 3、2欧姆输出功率：800W×2 4、8欧姆桥接输出功率：1200W 5、4欧姆桥接输出功率： 1600W 6、输入阻抗： > 20KΩ/> 10KΩ 7、频率响应： 20Hz-20kHz 8、总谐波失真: < 0.03% 9、瞬态响应: 44V/μS 10、信噪比: >93dB 11、阻尼系数: 300:1 12、外形尺寸(H×W×D): 88mm×482mm×470mm(2U) 13、电压: 220V-240V,50Hz-60Hz |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 调音台 | 1、8路话筒线路输入,2组立体声,立体声输出 2、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz-20KHz ±0.5dB 3、总谐波失真和噪声：-30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 4、话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22KHz不加权，-128dBu(信源内阻150Ω)。 5、母线噪声：20Hz-20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS(有效值)测 量。 6、混音：推子在下面，最大混音电平，<-85dBu 7、通道之间串音：通道哑音，>96dB;推子位置(标记+10)，>96dB; 8、辅助发送端口，>86dB。 9、输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ; 10、线路输入，11KΩ; 11、立体声输入，100KΩ; 12、输出，75Ω。 13、输入和输出电平：话筒/线路的最大14、输入电平为+17dBu; 15、线路的最大输入电平为+30dBu; 16、立体声最大输入电平+30dBu; 17、最大混音输出电平为+20dBu; 18、耳机最大输出电平为300mw/200Ω。 EQ(单声道输入)：HF(高频)：12KHz±15dB; MF(中频):140Hz-3KHz，±15dB， Q=15; LF(低频);80Hz，±15dB。 18、输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。 19、工作条件：温度范围：-10℃～+30℃;相对湿度：0%～80%。 20、供电：集成轻型开关电源;交流输入：85v～270v ，50/60Hz。 21、电源消耗：小于20w 22、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB 23、总谐波失真和噪声：<0.007% 24、130dB输入到混音, 话筒增益30dB 25、话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω) 26、母线噪声: 20Hz-20KHz宽带线路输入, 终端负载为150Ω, RMS(有效值)测量 27、混音: 推子在下面, 最大混音电平：<-85dB 28、通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB 29、辅助发送端口：>86dB |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 音频处理器 | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、2进4出可灵活组合各类型音频系统； 3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ 4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 6、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 8、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 9、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 10、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 专业音箱 | - 1、系统类型 4寸全频音箱 2、频率响应 90Hz - 19 kHz Power handling capacity (RMS/peak 10 ms) - 3、功率 120W /480W 4、标称阻抗 8Ω 5、灵敏度 96dB 6、最大声压级 123dB 7、覆射角度 100° x 100° 8、单元配置 4x4" 25mm音圈 9、连接方式 1 x NL4 10、吊挂点 8个M8螺丝吊挂点 11、箱体材质 15mm中纤板 12、面处理 水性点漆 13、箱体尺寸 525x 120 x 145mm |  | 10 |  | 只 |  |  |
| 5 |  | 支架 | 固定面板固定孔 |  | 10 |  | 只 |  |  |
| 6 |  | 一拖四无线话筒 | 1、接收机技术参数： 2、频率范围：600-820MHz 3、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 4、调节方式：FM 5、最大频偏：±50KHz 6、灵敏度：18dBuV（可调） 7、信噪比：≥89dB 8、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 9、音频输出：0-300mV/600Ω 10、平衡输出：0-300mV/600Ω 11、动态范围：≥105dB 12、显示：大屏液晶显示频道数 13、工作电压：DC 12V 14、工作电流 600mA 15、手持式发射器参数： 16、发射天线：内置微带天线 17、频道数目：取决于接收机 18、发射器结构：金属管 19、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 20、发射器操作：电源控制 21、频率范围：740-820MHz 22、发射功率：10mW 23、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 24、频率稳定度：≤ ±0.005% 25、调制方式：FM 26、最大频偏：±50KHz 27、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 28、拾音器类型：心型动圈 29、工作电源：2节5号电池 30、工作电流：≤100mA |  | 5 |  | 套 |  |  |
| 7 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 30 |  | 根 |  |  |
| 8 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |  | 5 |  | 根 |  |  |
| 9 |  | 机柜 | 加厚16U，前门钢化玻璃 |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 音箱线 | 工程专用多股音箱线2*2.5mm² |  | 400 |  | 米 |  |  |
| 七、一体化数字底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 海城数据湖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数据计算及存储（对接） | 要求通过利旧北海市数据中台，大数据计算、及存储及共享功能由北海市数据中台提供平台，以实现为海城区各级各部门用户提供数据开发、算法开发等可视化的一站式数据开发服务支撑平台。包含分布式架构、运维管理、集群管理、服务中心及数据处理能力。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 数据归集 | 包含多数据源管理、数据转换、作业管理、运维监控、系统管理、权限管理、工具管理、整合规则配置、数据稽核、查询统计。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 |  | 数据治理 | 包含数据数据标准管理、元数据管理、数据地图、数据清洗、数据质量、系统管理等。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 4 |  | 数据服务 | 包含服务注册、协议转换、服务审核、服务授权、服务发布、服务目录、服务订阅、认证机制、多维分析、运维监控。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 5 |  | 数据资源目录 | 主要功能包括资源目录录入、资源目录审核、资源目录发布、资源目录权限控制、资源目录查询、资源目录版本控制及维护等功能。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 |  | 数据安全 | 包含数据脱敏及数据授权。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （二） |  | 业务中台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 统一用户认证管理平台 | 功能包括接入配置、公共配置和系统管理。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 监测预警平台 | 功能包括首页工作台、预警事件、规则设置、数据分析及系统管理。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （三） |  | 基础GIS平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3D网格化电子地图数据服务 | 含北海市海城区3D网格化电子地图基础数据采集（含卫星地图数据、高精度3D航拍地图数据）、加工、制作，含房屋、主要道路、公共实施建模。地图数据可实现360°无死角、任意角度旋转，可直观展示网格内房屋、道路的真实面貌。采用国产公开发行的卫星影像地图数据和地形数据，满足WG84投影坐标系或GS2000坐标系，数据规范比例尺：1：2000，数据格式要求为OSGB/3dtiles。 |  | 40 |  | 平方千米 |  |  |
| 2 |  | 网格管理服务 | 可在3D网格化电子地图上新建、调整、合并、删除网格，同时可对网格信息进行编辑和修改等，并将相应操作同步到网格内的所有信息。变更过的网格原信息需要进行历史痕迹记录，以备后续查找相关数据。可在网格上显示网格名称、网格编码、网格员名字、人口数量、摄像头数量等信息。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 3 |  | 基础数据对接服务 | 基础图层制作，在3D网格化电子地图基础图层上展示所在网格、房屋、户主、家庭成员、摄像头等基础信息；基础数据对接服务，含基础人口数据、房屋数据接入地图平台，以及数据校对工作。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 4 |  | 视频监控展示服务 | 视频监控对接服务，含符合GB/T 28181标准的视频监控数据接入地图平台。视频监控图层制作，在3D网格化电子地图视频监控图层上展示所在视频监控摄像头的具体位置；可通过在地图上点击摄像头图标直接浏览摄像头实时视频监控图像； |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 5 |  | 重点人员展示服务 | 在3D网格化电子地图上将重点人员和房屋绑定，可在地图上展示重点人员详细信息。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 6 |  | 事件事务服务 | 事件预案服务，事件报预警一体化流程功能定制服务，解决社会面群防群治事件预警、处理、跟着反馈。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 7 |  | 公共事务APP | 定制针对事件不同受群服务的用户的公共事务APP(小程序)解决社会群防群治事件的视频、语音、静默报警，线索举报等事务服务导向。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 8 |  | 搜索服务 | 支持人员名字等关键字段搜索功能，并直接定位到该人员所住的房屋具体位置。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 9 |  | 3D网格化电子地图系统平台服务 | 3D网格化电子地图系统平台服务，基于全国产化的、专业应用于3D网格化电子地图应用的GIS平台提供服务，平台功能性能要求含3D电子地图引擎，依托电子地图，按照网格划分，将人口、房屋、单位、组织等信息按照不同图层加入电子地图，可以直观查看各区域各类图层信息的分布情况。系统支持多个账号登陆，支持不同账号不同权限；支持快速检索出各类图层信息的所在位置及周边情况。具有软件著作权证书。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 10 |  | 智慧海城可视化子系统定制服务 | 智慧海城可视化子系统将汇聚到的数据进行梳理，与时空位置、轨迹融合形成直观的可视化专题应用子系统的定制开发服务。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 11 |  | 对接开发服务 | 与数字海城全域治理平台对接开发服务。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 八、全域治理指挥平台应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 专题展示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 城市全景态势专题 | 城市综合态势感知主要用来展示城市发展全貌，包括城市经济、政治、文化、社会、生态等，可使城市管理者通过观看城市发展全貌后对海城区的城市态势、发展状况拥有全面的了解，并全部集成到大屏幕城市综合专题进行呈现，以此对海城区进行全时域的数据监测和相关汇报工作。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 文旅服务一张图 | 通过对接文旅现有旅游相关系统数据，对接上级旅游管理部门、市民热线、环保、交通等系统数据，广泛采集社会相关数据的基础上，实现以文旅为主题的数据实时化/动态化/叠加化可视化展示，相关分析结果可指导城市文旅产业发展与应用建设。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 |  | 应急防控一张图 | 应急防控一张图主要是通过对应急资源可视化管理展示和应急专项数据管理，实现对应急事件的实时监测、应急物资的综合管理、以及应急策略的实时分析展示。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 4 |  | 社会治理一张图 | 依托综治e通、矛盾调解系统、微连心及本期600个网格指挥通等的综合治理相关数据，构建社会治理一张图，对海城区基础数据、矛盾纠纷的深度挖掘、分析、研判，为各级用户动态实时地掌握社会全貌、科学决策提供信息化支撑。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 5 |  | 政务服务一张图 | 对政务运行事项进行整体监测，包括政务事项监测、办件动态监测、办件种类统计、政务办理渠道、政务时效指标、政务满意度指标等，便于领导及时了解政务运行状况，及时作出有助于政务更高效、更高质量的运行决策。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 |  | 产业经济一张图 | 经济发展展现城市经济运行情况，对经济走势、态势进行初步分析和预测预警，为经济管理提供数据支撑。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （二） |  | 联动指挥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 联动派单 | 包括事件接入，调度分拨，事件流转，事件流程跟踪，事件督查督办，事件管理。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 可视化调度 | 支持接入网格员指挥通APP，实现一键调度网格员并能实时语音、视频通话。指挥中心对事件发生地调取实时视频数据，通知工作人员，快速处置事件。与区指挥平台、街道分中心的视频会议系统对接。包含视频通话、通讯录、通话记录。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （三） |  | 专项应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 党建引领 | 党建引领应用可实现对党组织和党员的精细化管理，规范学习教育和组织生活；展示三会一课开展情况；展示各个党支部的详细情况、非公有制经济组织、社会组织党组织、党支部内党员、流动党员的信息情况。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 企业画像 | 对企业基本信息、关联公司、资质荣誉、变更信息、人才需求、能力评价、知识产权、违法违规、经营行为等数据进行清洗、加工、融合、分类和关联，形成企业画像应用，平台支持通过多种维度检索定位目标企业，并集中展示企业全景画像信息，评价企业能力和风险预警。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 |  | 企业动态监测系统 | 企业动态监测应用，支持监控企业的涉企信息变化情况，企业发生变更时可以及时进行预警提醒。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 4 |  | 指挥通系统 | 指挥通系统可根据人员身份、部门、业务管理范围等，实现“一个APP管理海城区政务管理”。指挥通系统主要用户为一线工作人员，主要功能是现场采集数据、图片、位置、视频等信息，并可及时查看重要信息、接受和办理本职范围内的任务工单等。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 5 |  | 考核问效 | 实现对各下辖街镇、各部门的六大问效：异常工单问效、数据问效、关键数据问效、12345问效、依法履职问效和考核项问效，最终形成综合考核体系，按季度和年度进行统一考评问效。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （四） |  | 领导驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 领导驾驶舱 | 针对不同领导关注点和工作要求，运管平台进行数据展示内容的提取，以移动智能终端进行数据推送，让领导时刻都能看到他想看到的数据，为委办局或区政府后续工作开展提供参考。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| （五） |  | 与其他系统的对接 | 与北海市12345政府服务热线、综治E通、微连心、人民E眼等其他应用进行对接，实现数据的互联互通 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 九、森林防火监控系统服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 监控前端及服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 热成像双光谱重载云台摄像机（3KM） | 1、 设备包含云台、护罩、可见光摄像机及镜头、热成像摄像机及镜头，内嵌烟火识别系统。 2、 云台主要参数： 1) 水平旋转：0°～360°；俯仰角度：－45°～＋45°；旋转速度：0.01°～45°/s 。 2) 启动加速度45°/s2；预置位：≥512个；定位精度：≤0.01°。 3) 云台摄像机具有雨刷，可通过手动或自动方式开启雨刷。 4）支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能。 3、 可见光摄像机及镜头主要参数： 1) 采用≥1/1.8”英寸高性能传感器，图像清晰，可见光分辨率≥2688 × 1520 。 2) 最低照度：彩色:0.005 Lux(F1.2,AGC ON)，黑白:0.0005Lux(F1.2,AGC ON)。 3) 视频压缩格式： H.265 / H.264 / MJPEG。 4) 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥512G)断网本地存储。 5) 支持3D 数字降噪、心跳、视频遮盖、密码保护、感兴趣区域、电子防抖等功能。 6) 镜头焦距：6-240mm， ≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍,。 7) 支持透雾，支持≥800米激光补光。 4、 热成像摄像机及镜头主要参数： 1) 探测器类型：氧化钒非制冷型探测器。 2) 像素： ≥384 × 288。 3) 支持图像亮度、对比度调节功能、非均匀性校正功能。 4) 支持不规则多边形高温目标检测区域设置功能，可设置多边形区域数量≥4个。 5) 支持1～8倍连续数字变倍功能；镜头焦距：≥50 mm。 6) 支持电动变倍，电动聚焦、自动聚焦；支持镜头的变倍和聚焦预置位功能。 7) 支持3D定位功能，变焦全程光轴偏移不大于0.1°，支持防太阳灼伤功能。 5、火点探测距离≥3000m，以2米*2米为准。 6、烟雾探测距离≥5000m，以5米*5米为准。 ◆7、支持内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、≥1颗算力为4TPS的GPU芯片、≥1颗8G EMMC芯片。 8、 能有效过滤雾、霾、雨、雪、云、阴影、光线、建筑、水体等引起的环境变化干扰，能够智能识别监控范围内工矿企业、居民点、农田内部等常规火情。 ◆9、 同时开启可见光视频画面和热成像视频画面，两路视频画面中同轴度误差不大于视频画面的1/10。 ◆10、可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机。卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测。 ◆11、当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警。 12、 防护等级：整机防护等级IP67。 13、 具备防风、防沙、防雨、防晒、防雪、防腐蚀、防火、防冲击、耐高低温等功能。 ◆14、具备防盗功能，在锁定状态下，当设备移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传。 15、 工作温度：-20℃－＋65℃。 16、 浪涌抗扰度限值应符合GB/T17626.5-2008中的规定。 17、 整机运动功耗≤130W。 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 400万人脸抓拍机 | 1、支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库的管理，支持≥15万张人脸的导入。 2、内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，像素≥400万；通道2靶面不低于1/2.7英寸，像素≥200万。 3、内置GPU芯片，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，支持双向语音对讲。 4、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 ◆5、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ◆7、在IE浏览器下，具有RTSP、WEB认证模式及MD5、SHA256、MD5/ SHA256加密算法设置选项，在RTSP、WEB认证模式下均可选择digest或digest/basic自适应模式，可通过IE浏览器或客户端软件开启、关闭eMMC保护功能。 8、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ◆9、设备可同时对检测区域中≥300个运动人体进行检测、框选跟踪及抓拍，当设备检测到有戴口罩或头巾等遮挡局部面部的人员时，可通过IE浏览器或客户端软件给出报警提示。 10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 11、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 ◆12、具备算力共享功能，目标属性信息包括行人属性（性别、年龄、表情、衣着、行进方向等）、车辆属性（车牌、车型、车身颜色、车标等）、非机动车属性（车辆类型、骑行状态、载人状态等），可对目标的大小、置信度、在检测区域内位移距离或停留时间进行设置，目标超过阈值后，设备可对目标进行联动操作。 13、内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 14、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 15、不低于IP66防护等级，具有低温低气压适应性，可在不低于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 |  | 12 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 10米杆 | 1、材质为Q235材质。2、主管高10米。 3、底部圆形法兰采用直径: 450MM,厚20MM钢板; 4.横臂长度: 2米。5、主杆4米高的位置焊接攀爬梯。 6、整体立杆表面热镀锌处理。7、4根1.5米热镀锌角钢。8、防腐、立杆稳定 |  | 2 |  | 条 |  |  |
| 4 |  | 3.5米杆 | L型圆形立杆高3.5米,材质：Q235碳素结构钢，横杆1米。主杆壁厚≥3mm，横臂壁厚大于等于3mm。整体涂抹防锈漆，外漆颜色为白色。法兰连接、基础地笼，防锈连接螺栓 |  | 5 |  | 条 |  |  |
| 5 |  | 铁塔租赁 | 使用冠头岭第三方铁塔信号塔，三年租赁费用预估 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 6 |  | 防水箱 | 监控杆箱：500*400*250mm 配置： 1、32A/2P空气开关*1； 2、16A/2P空气开关*2； 3、三孔万能插座*1； 4、4位3眼拖线板*1； 5、220V电源防雷器*1； 6、220V风扇*1； 7、抱箍*4； |  | 8 |  | 只 |  |  |
| 7 |  | 接地防雷器材 | 地网/电镀角铁/接地铜线等 |  | 8 |  | 套 |  |  |
| 8 |  | 设备用电接电费用 | 监控杆表前接电及3年设备用电费用（按当时电费价格为准）， |  | 8 |  | 项 |  |  |
| 9 |  | 低杆立杆施工 | 基础规格（单位MM）：600*600*800，手孔井规格（单位MM）：400*400*400。立杆高空吊装、挖基础、水泥沙浆、防雷接地、森林环境施工等 |  | 5 |  | 点 |  |  |
| 10 |  | 高杆立杆施工 | 基础规格（单位MM）：600*600*800，手孔井规格（单位MM）：400*400*400。立杆高度10米，高空吊装、挖基础、水泥沙浆、防雷接地、森林环境施工等 |  | 2 |  | 点 |  |  |
| 11 |  | 垃圾处理费用 | 处理挖基础产生的垃圾处理 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 12 |  | 网线 | 六类屏蔽网线 305米六类网线 无氧纯铜 |  | 3 |  | 箱 |  |  |
| 13 |  | 电源线 | 3*1.5平方线 |  | 400 |  | 米 |  |  |
| 14 |  | 辅材 | PVC管，插排、漏保、插槽 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 15 |  | 50M视频回传专用电路接入服务 | 50M专线，用于新建监控摄像头前端接入政务云机房的联网。服务期三年。技术性能要求： 1、线路连接方式：专线； 2、可用接入带宽：稳定50Mbps； 3、两点间供方最末端设备接出后对PING，网络平均时延：≤6ms； 4、两点间供方最末端设备接出后对PING，平均丢包率小于1/1000(线路50%负载的情况下)； 5、电路可用率：≥99.9%； |  | 8 |  | 条 |  |  |
| 16 |  | 100M视频汇聚专用电路接入服务 | 100M专线，用于汇聚多个前端监控点回传视频接入政务云机房。服务期三年。技术性能要求： 1、线路连接方式：专线； 2、可用带宽：稳定100Mbps； 3、两点间供方最末端设备接出后对PING，网络平均时延：≤6ms； 4、两点间供方最末端设备接出后对PING，平均丢包率小于1/1000(线路50%负载的情况下)； 5、电路可用率：≥99.9%；3年视频专线电路租用费用 |  | 1 |  | 条 |  |  |
| （二） |  | 林火监测预警平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 林火监测预警平台 | 一、平台基本性能要求： 1、支持区域数量：≥2万； 2、支持组织数量：≥2万； 3、支持用户数量：≥20万； 4、支持同时在线用户数量：≥5000； 5、支持角色数量：≥1万； 6、支持人员数量：≥30万； 7、支持卡片数量：≥30万； 8、平台支持监控点数量：≥10万； 9、支持电视墙管理数量：≥10； 10、支持解码设备管理数量：≥127。 二、防火系统功能要求： 1、 支持实时火情、火情处理、火情上报、交叉修正、火情确认、扑火指挥和历史火情、应急预案。 2、 根据设备所在瞭望塔的经纬度位置，设备的水平俯仰角信息，定位出火情位置，并在电子地图上标记出来，同时系统页面发出警报提示声。 3、 支持查看设备发现火情瞬间的抓拍图片，支持在弹窗视频进行设备的云台控制。 4、 支持短信上报、手机APP上报、手动选择接收人来上报。 5、 扑火完毕的实时火情信息将会划入历史火情中，用户可以在历史火情列表中，通过时间和状态两个条件，查询历史火情信息。 6、 用户通过输入经纬度在地图上新增火点来来创建新的告警信息。 7、 支持当前位置定位、经纬度定位、地名定位、告警信息反馈，上传视频。 8、 支持按用户接收到火情消息，非上报用户无法接收到消息，支持查看联动点位的视频及回放。 9、 系统要求支持BS、CS客户端以及Android移动端应用。 10、 要求支持风格自定义，可自定义视图风格。 11、 支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 12、 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 13、 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 14、 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 15、 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 16、 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。 17、 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 18、 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 19、 支持通过指定设备的水平俯仰角范围设置巡航条带。 20、 支持矢量地图和卫星影像地图切换。 21、 支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作。 22、 支持在电子地图上显示和隐藏图层信息，图层包括瞭望塔、扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站、护林员、无人机。 23、 支持在电子地图上查询瞭望塔、扑火资源等信息并进行定位。 24、 支持在电子地图上显示手持视频终端的实时视频画面、实时位置和历史轨迹。 25、 支持在电子地图上进行火情预警定位并以火点图标展示。 26、 支持推送火情短信，内容包括火点的经纬度、方向、距离。 27、 支持导出火情预警数据，导出内容包括预警时间、火点距离、方位角、经纬度、图片。 28、 支持以火情位置为中心，查找指定半径范围内的所有扑火资源。 29、 支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面积及比例。 30、 支持通过在电子地图上标绘标绘火点、火场、火线、扑火线、扑火人员、行进箭头等元素，进行火势蔓延及消防救援情况推演并生成火灾救援方案，支持方案的删除、导出、修改。 三、智能应用系统功能要求： 1、支持≥32路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps ，存储带宽≥640Mbps ，转发带宽≥640Mbps ，回放带宽≥640Mbps 。 ◆4、支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥28路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES 加密。 ◆5、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。 ◆6、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥32路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域。 7、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 8、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 ◆9、支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。 ◆10、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 11、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 十、整体项目系统集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 整体项目系统集成服务 |  |  | 整体项目勘察设计、系统联调，多系统集成、平台对接，项目管理、竣工资料编制、安全措施、材料运输、机械使用、合理利润等 |  | 1 |  | 项 |  |

- 第四章 合同主要条款（参考）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                         采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）                         项目名称编号：

签  订  地  点                           签 订 时 间:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，经过友好协商，在平等、互利的原则下，就甲方委托乙方承接【数字海城全域治理指挥平台（一期）项目】事宜达成如下合同条款：

第一条 委托事项

1.1 甲方委托乙方根据本合同约定和甲方要求对【数字海城全域治理指挥平台（一期）项目】（以下简称 “项目”）提供技术服务；乙方同意接受甲方委托，根据本合同约定和甲方要求对项目提供建设和技术服务。

1.2乙方为项目提供服务的范围：包括括数字海城全域治理指挥中心土建装修装饰工程及其配套设施、街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统运维等。

1.3 乙方服务的具体方式：【现场】。

1.4 乙方服务的进度安排和工作期限：

1）2021年  月  日前，完成软件系统，具备上线试运行条件；

2）2021年  月底前，完成上线试运营。

原则上按照以上时间节点执行，若有调整，具体以甲方书面通知为准，乙方按照最新通知执行。

1.5 乙方同意按照甲方要求，采用包括但不限于以上条款所列的方式和人员等完成本合同约定的受托事项。

1.6 如在合同履行过程中，为完成【项目】事宜之目的确需对以上条款所列的方式和人员等进行修改或调整的，乙方须取得甲方的事先书面同意。

第二条 履约保证金

甲方不收取履约保证金。

第三条 付款方式

1.资金性质：  财政资金 。

2.付款方式：签订合同后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的30%，验收合格之日起满12个月后支付合同金额的40%。

3.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的贷款金融机构还款账号，如需要变更还款账号，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第四条 双方权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1甲方负责业务流程、服务规范的制定，并组织开展相应业务培训。

4.1.2甲方可按照业务流程、服务规范的要求，要求乙方组织进行业务及系统技能培训，并监督执行。

4.1.3甲方有权验收乙方提供的服务并提出验收意见。

4.2乙方的权利和义务

4.2.1乙方为数字海城全域治理指挥平台（一期）项目提供技术服务，技术服务内容包括有：提供系统平台的运营管理；提供通信资源服务；

4.2.2根据实际情况，自行对各项常规性和突发性工作进行调整，以满足项目执行的需求。

4.2.3乙方须持有有效的营业执照，并保证其具备在本合同期限内一直拥有法律所规定的从事本合同项下服务所需的相关资质。乙方违反相关规定造成的法律纠纷和经济赔偿，由乙方承担。

4.2.4乙方提供的服务必须符合国家相关法律法规要求，如因乙方服务不当造成的项目损失由乙方承担。

4.2.5 乙方应保守本合同履行过程中获得的与甲方相关的所有秘密信息（包括但不限于技术信息、商业信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他信息，本合同履行过程中形成的所有信息、数据、资料、意见、建议、阶段性工作成果和最终工作成果等），在任何情形下，本合同约定的保密义务应永久持续有效，未经甲方事先书面同意乙方及乙方工作人员、财务及法律等顾问、代理人及其职员或代表均不得以复制、传播、出售，以及数据加工、分析等方式对外披露上述保密信息或二次开发利用。

4.2.6乙方应与甲方配合，共同运营项目，按照甲方的业务规程和服务规范提供优质服务，保障甲方的合法权益，维护甲方的社会声誉，乙方对于甲方的业务规范及流程有更优化的建议，可事先与甲方沟通，共同协商后进行优化。

4.2.7为保证项目业务指标的顺利完成，乙方组织安排的人员须满足项目实施的要求，上岗前必须经过岗前培训，遵照项目的管理制度，确保安全、质量和快速响应。

4.2.8乙方有义务参加甲方组织的业务技能培训，并执行培训内容。

4.2.9未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方名义做合同委托事项以外的事务。否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的直接损失。

4.2.10乙方应积极参加甲方以提高人员能力、服务水平为目的的各项活动。

4.2.11甲方提出工作需求的，乙方应在收到甲方通知后5个工作日内按照甲方要求对工作需求进行调整，除非因工作需求需要调整工作时间，乙方应保证不得因此延误受托工作。因工作需求而需调整合同时间和金额的，双方应另行协商。

4.2.12甲方要求乙方更换有关人员的，乙方应在收到甲方通知后5个工作日内更换，且乙方应保证所更换原项目小组的工作人员的资历、能力水平等均不低于原项目小组的工作人员。

4.2.13未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目小组的工作人员，经甲方同意更换的，乙方应保证所更换原项目小组的工作人员的资历、能力水平等均不低于原项目小组的工作人员。

第五条  服务监督

5.1甲乙双方应在运营过程中，根据实际服务执行情况对各项指标进行评估。可根据实际情况对服务内容、服务指标、服务用语、质量评判标准进行调整，甲乙双方应互相配合实施以上工作。

5.2甲方按月向乙方提供项目业务指标完成、服务规范执行及培训管理等情况的综合评判，并提出整改建议。

5.3在本合同有效期内，甲乙双方将根据需要进行业务沟通或召开工作会议。甲方以当月业务完成情况为依据，向乙方通报各类业务统计分析情况，用于评估项目情况并提出整改要求。

5.4乙方提供的服务未满足项目要求，且在甲方提出整改15个工作日内仍未达到项目预期目标或甲方因此受到损失，甲方有权以书面通知乙方后，终止本合同，并要求乙方赔偿甲方因此全部损失。

5.5在服务过程中，乙方应做好现场管理，如发现弄虚作假等与项目要求不符的情况，应立即予以纠正。

5.6在服务过程中，乙方应做好通信线路正常运营的保障，严格按照通信线路资源服务考核标准执行。

第六条  违约责任

6.1甲乙双方中任何一方未履行本合同条款或履行合同不符合规定的，应当承担违约责任，违约方赔偿守约方的实际损失。

6.2因乙方过错或违反法律法规及甲方管理制度，发生偷盗、损坏事件及安全事故给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

6.3乙方必须遵守国家法律法规以及甲方制定的作业规程、安全管理制度及其它管理制度，杜绝人身、财产等安全事故发生。凡因乙方责任发生的人身、财产损害事故，由此造成的责任及损失，均由乙方承担。造成严重生产事故的，甲方有权终止合同。

6.4乙方提供服务支撑不符合本合同要求的，乙方应当负责更正和修改，并承担由此产生的费用。

第七条 不可抗力

7.1本合同所称“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

7.2 受不可抗力影响不能按时、全部履行合同的一方，在不可抗力发生后应立即通知另一方，并且在不可抗力发生后的10日内向另一方提供有关该不可抗力的权威证明文件和书面说明，该书面说明中应包括对迟延或部分履行本合同的原因的说明。另一方接到通知后有权选择待不可抗力事件结束后继续履行本合同或终止本合同，并将结果书面通知对方。另一方同意待不可抗力事件结束后继续履行的，不可抗力终止后，受不可抗力影响一方应继续履行本合同并尽快通知对方。本合同的履行期限可相应延长，延长的时间应相当于不可抗力实际造成延误的时间。

7.3 不可抗力事件或其影响持续超过30日（含本数）的，双方应根据该不可抗力对履行本合同的影响程度，协商变更或终止本合同。

第八条   适用法律和争议解决

8.1本合同的成立、签订、效力、解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2 因本合同履行过程中引起的或与本合同相关的任何争议，双方应争取以友好协商的方式迅速解决；若经协商仍未能解决，双方一致同意通过诉讼解决，争议解决地为甲方所在地人民法院。

8.3诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第九条 通知与送达

9.1 本合同项下的通知（包括在争议发生的诉讼、仲裁等阶段的法律文书）应以书面形式挂号投邮、传真方式按以下所示地址和号码发出，除非任何一方已书面通知另一方其变更后的地址和号码。通知如是以邮件发送，以邮寄后3个工作日视为送达；如以专人递送或传真方式发送，则以发送之日起次日视为送达。任何一方更改通讯地址或传真号码，须提前7个工作日通知另一方：

甲方：

通讯地址：

邮编：

收件人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：

通讯地址：

邮编：

收件人：

电话：

传真：

电子邮箱：

第十条  合同生效及其他

10.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

10.2本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。具有同等法律效力。附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

10.3本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，达成一致意见后另行签订补充协议确定。

10.4 本合同正文条款约定的内容，与中标方的应标文件有不一致的，以本合同正文内容为准。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

# 第五章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面格式

投标文件

投标人名称:

投标人地址:

投标项目名称:

项目编号:

“开标时启封”

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的三证合一的营业执照副本等证明文件复印件

（2）特定资质：无

（3）投标人2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

（4）投标人2021年1月份以来以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 2.资信及商务文件

（1）承诺函

（2）投标声明书

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》

（5）商务响应表；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料

（9）投标人需要说明的其他文件和说明

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

（12）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函

（13）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

（14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解

（2）技术响应表

（3）设备配置清单（均不含报价）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等

4.报价文件：

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（4）开标一览表

三、资格文件格式

3.1资格文件封面格式：

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.2 资格文件目录

（1）有效的三证合一的营业执照副本等证明文件复印件

（2）特定资质： 无

（3）投标人2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

（4）投标人2021年1月份以来以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

3.2.1“营业执照”等证明文件复印件（副本，同时要加盖单位公章）。

3.2.2特定资质：无

3.2.3投标人2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

3.2.4投标人2021年1月份以来以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

3.2.5 2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

3.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（格式）

致： 广西科联招标中心有限公司：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

3.2.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

四、投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）格式

投标文件

（资信及商务文件、技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

4.1 资信及商务文件、技术文件及报价文件目录

（一）资信及商务文件

（1）承诺函

（2）投标声明书

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》

（5）商务响应表；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料

（9）投标人需要说明的其他文件和说明

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

（12）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函

（13）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

（14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（二）技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解

（2）技术响应表

（3）设备配置清单（均不含报价）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等

（三）报价文件：

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（4）开标一览表

4.2资信及商务文件内封面格式：

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

4.2.1承诺函

承诺函

广西科联招标中心有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）

或委托代理人（签字，盖姓名章无效） ：

日期：

4.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：

年    月    日

4.2.3 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

4.2.4 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4.2.4 商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | （合同签订后×天内）交货； 地点： |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

4.2.5 投标人情况介绍

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：    姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

4.2.6投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

4.2.7 中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.2.8广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注：必须同时提供广西工业产品制造商的营业执照副本复印件及相关证明文件，供评标委员会评审。

企业名称(盖章):

日 期:

4.2.9 残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

4.3技术文件（格式）

4.3.1技术文件内封面格式

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

4.3.2 技术响应表格式：

分标号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 招标要求 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

4.3.3 设备配置清单格式（均不含报价）；

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                            日  期：

4.3.4 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                        日 期：

五. 报价文件部分 （格式）

5.1报价文件内封面格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

5.2 投标函格式：

投 标 函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _____个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：             电话：

传真：                           电子邮箱地址：

投标人代表姓名：                职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权代表签字:

日期:        年      月     日

(公章)

年     月     日

5.3 投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标（有分标时填写）                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                               日  期：

5.3.1开标一览表封面格式

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

(3) 所投所有分标号：

（4） 投标单位：

5.3.2开标一览表

开标一览表

招标编号：                              标项：    分标

投标人名称：                                                  单位：元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目投标总价（合计金额大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

六、其他文书、文件格式

（1）联合投标协议书格式：（本项目不适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                 与            签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：                             被授权人（签字）；

日期：     年   月   日                     日期：    年  月  日

（3）产品质量保证书

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………10分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价，基准价得分为 10分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（基准价/评标报价）×10分

2、技术分…………………………………………………………………………………………63分

（1）产品演示………………………………………………………………15分

各投标人进行系统软件部分的功能演示，如未提供演示的，本环节不得分。演示功能项要求设计界面简洁合理，功能清晰，演示时间为15分钟。

①投标人根据功能要求进行真实系统演示，功能模块中的子功能全部演示，逐条响应，演示满足功能要求，贴近本项目实际需要的，每个子功能模块得 1 分。

②演示环节仅用图片、演示文稿、静态网页等成果呈现方式进行现场演示的，功能模块中的子功能全部演示，逐条响应，演示满足功能要求的，贴近本项目实际需要的，每个子功能模块得 0.2 分。

| 演示功能模块 | 分值 | 子功能模块及具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 专题展示 | 5 | 支持五位一体（经济、政治、文化、社会、生态）专题图展示； |
|  |  | 支持社会治理专题图展示（包含社会稳定指数、社会风险预警、网格管理）； |
|  |  | 支持政务服务专题图展示； |
|  |  | 支持高质量发展专题图展示（包含经济高质量发展、城乡建设高质量发展、生态环境高质量、改革开放高质量、文化建设高质量、人口生活高质量）； |
|  |  | 专题图上可展示3d地图并能加载网格。 |
| 基础GIS平台 | 3 | 视频监控展示。在3D网格化电子地图视频监控图层上展示所在视频监控摄像头的具体位置；可通过在地图上点击摄像头图标直接浏览摄像头实时视频监控图像； |
|  |  | 重点人员展示。在3D网格化电子地图上将重点人员和房屋绑定，可在地图上展示重点人员详细信息； |
|  |  | 搜索。支持人员名字等关键字段搜索功能，并直接定位到该人员所住的房屋具体位置； |
| 联动派单系统 | 3 | 联动派单首页。包含今日工单量、今日超时工单量、工单趋势、高发区域、热词工单、工单占比归属等信息可视化化展示； |
|  |  | 待办工单功能。可实现列表查询并能显示工单列表详细信息； |
|  |  | 工单管理功能。包含新建工单、暂存工单、工单查询、已办工单、超时工单、催办工单，新建一条工单，录入工单信息与内容等字段，并实现工单流转； |
| 监测预警平台 | 4 | 首页工作台。支持预警分类显示，各委办局办结率排名、预警处置事件办结率、关键词云图等信息可视化化展示； |
|  |  | 预警事件功能。包含预警处置、突发事件、预警提醒与事件归集； |
|  |  | 规则设置功能。包含领导驾驶舱规则设置与联动指挥规则设置，规则包含预警编号、分类、预警项、预警类型、预警类别、事件状态、是否推送等设置； |
|  |  | 数据分析功能，包含预警归档（预警编号、对应委办局、协同委办局、预警类型、预警项、来源、操作）、统计分析（显示年度预警趋势、月度预警趋势、本周预警趋势、预警排行）； |

（2）产品性能分……………………………………………………………………………15分

采购服务需求一览表中标注“◆”为重要货物技术性能指标参数，评标委员会根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术响应表的响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

(1)技术参数要求及服务要求表“二、中控系统服务”中带”“◆”参数在相关证明材料中有体现的，每项得0.5分，满分8分。

说明：标注“◆”的技术参数不能简单复制招标文件要求，须根据投标产品的性能技术参数作出具体响应的数据并提供相关证明材料（证明材料可以是产品功能界面截图、产品宣传彩页、产品性能说明书、检测报告等相关技术资料），同时加盖投标人公章，简单复制粘贴招标文件内容将不得分。

- （2）技术参数要求及服务要求表中“三、机房网络系统、四、指挥中心信息化系统、五、决策室信息化系统、六、街道网格三级平台服务、九、森林防火监控系统服务”带“◆”参数均能提供由第三方权威机构出具的合格有效的检验报告复印件并加盖投标人公章，得7分；每存在一项标“◆”技术服务条款不能提供检验报告或检验报告中无体现或无完全体现的扣0.5分，扣完为止，不计负分。

- 说明：标注“◆”的技术服务条款在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置，项目中标后，采购人有权要求中标人提供验报告原件进行审查。

（3）技术方案……………………………………………………………………………12分

评标委员会根据投标人项目总体架构、技术解决方案及方案与需求的吻合程度进行分档,独立在相应档次内打分。

一档（4分）：技术方案基本符合招标文件要求。

二档（8分）：投标人提供技术方案能够详细描述系统现状，基本需求，方案描述清晰，方案较为可行合理，同比较好的；各子项目系统设计详细可行，可提供详细的街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统功能的，总体方案符合客户实际需求。

三档（12分）：投标人提供技术方案能够对项目总体背景、建设目标、建设原则进行详细描述，方案能准确阐述建设思路、需求分析，各子项目系统设计详细可行，并有详细的系统功能设计，可提供与街道网格三级平台、一体化数字底座、全域治理指挥平台、森林防火监控系统详细设计说明，总体方案符合客户实际需求。

（4）指挥中心装修方案……………………………………………………………………6分

评标委员会根据投标人提供的指挥中心的装修方案，从设计文件质量、效果图及说明、设计功能贴近实际需要、工程造价合理、装饰风格立意及构思等综合评价进行分档,独立在相应档次内打分。

一档（2分）：设计文件质量、能提供效果图及说明、设计功能、造价基本符合招标文件要求。

二档（4分）：投标人提供设计文件质量、提供效果图且质量中等，设计功能、造价较为可行合理，装饰风格立意与构思同比较好的，总体方案符合客户实际需求。

三档（6分）：投标人提供设计文件质量、提供效果图且质量优秀，设计功能优于或完全满足要求，考虑周全的，造价经济合理，装饰风格立意与构思新颖独特、协调，同比较优秀，总体方案优于或完全满足客户实际需求。

（5）项目实施方案…………………………………………………………………15分

评标委员会在打分前根据招标文件要求，对比各投标人投标文件中“实施方案”内容，独立在相应档次内打分，未提供或未达到档位标准的不得分。

一档（5分）：有基本的施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证方案；能够提供不少于5个现场项目施工人员，能够提供不少于1辆项目的作业车辆；

二档（10分）：有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、安装质量控制保证方案、实施质量保证措施及质量管理程序。能够提供不少于15现场项目施工人员，其中工程师至少2人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，在投标文件中附上相应证书复印件并加盖投标人公章，原件备查），能够提供不少于3辆项目的作业车辆；

三档（15分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施、安装质量控制保证方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序；有详细的产品供货组织计划。能够提供不少于30个现场项目施工人员，其中工程师至少4人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，在投标文件中附上相应证书复印件并加盖投标人公章，原件备查），能够提供不少于5辆项目的作业车辆；

3、服务方案………………………………………………………………………………11分

评标委员会就投标人的售后服务方案进行比较，独立在相应档次内打分。

一档（4分）：投标人提供的运维服务方案具有保障响应措施，项目运维服务方案符合项目实际，方案基本可行，投标人须投入正式运行维护人员5名以上（含5名）人员，投标人在广西区内设有直属运行维护机构（须提供营业执照复印件），投标人须投入运行维护车辆不少于1辆。

二档（8分）：投标人提供的运维服务方案具有保障响应措施，项目运维服务方案切实可行，运行维护方案细致、合理，保障响应措施较有力，投标人须投入正式运行维护人员15名以上（含15名）人员，其中工程师至少2人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，在投标文件中附上相应证书复印件并加盖投标人公章）；投标人在广西区内设有直属运行维护机构（须提供营业执照复印件），投标人须投入运行维护车辆不少于3辆。

三档（11分）：投标人提供的运维服务方案具有保障响应措施，项目运维服务方案可行，运行维护方 案细致、合理。运行维护方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式 ，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，投标人须投入正式运行维护人员25名以上（含25名）人员，其中工程师至少4人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，在投标文件中附上相应证书复印件并加盖投标人公章）；投标人在项目实施地设有直属运行维护机构（须提供营业执照复印件），投标人须投入运行维护车辆不少于5辆，并能提供专用7*24运行维护热线。

注：投标文件中提供售后服务人员2021年3月以来最少1个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。投标文件中须提供有效的运行维护车辆和轻型专项作业车辆行驶证复印件，并加盖投标人公章，行驶证上的所有人须为投标人直属运行维护机构自有的运行维护车。满足方可得分，否则不得分。

4、资信分…………………………………………………………………10分

（1）产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，一级证书得2分，二级或二级以下证书得1分，提供相关证明复印件并加盖单位公章，满分2分；

（2）为保证“2K输入节点”仅采集计算机物理视频信号和回传鼠键HID信号，保证分布式系统网络与计算机自身网络隔离，不会采集和储存计算机数据，不会对计算机发起HID攻击，不会存在不同业务网计算机之间网络和数据互串的情况，满足接入多业务网计算机的安全性需求，所投“2K输入节点”与计算机对接的HID信号传输组件具备 “国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心”出具的安全测试报告并提供该安全测试报告复印件并加盖厂商公章的，得 3 分；

（3）软件成熟度证明材料。投标人需提供本次投标所投产品的软件著作权证明材料，包含区县级领导驾驶舱平台软件、市域治理大数据中台软件、区县域治理现代化指挥中心平台软件、市域治理辅助决策平台软件、市域治理联动指挥平台系统软件，具有一个得1分，满分5分（注：提供著作权证书复印件并加盖投标人公章，且著作权证书获得时间应为开标之日前，否则不得分）。

5、业绩………………………………………………………………………………………………4分

投标人近3年(自2019年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准)有类似业绩，每提供一个项目业绩得2分，满分4分（提供中标通知书或中标合同复印件）。

6、政策功能分………………………………………………………………2分

（1）投标主要产品纳入2020年《节能产品政府采购品目清单》中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品），得1分。

（2）投标主要产品纳入2020年《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。