中鼎誉润工程

咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：物理治疗及康复设备

项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR

采   购   人：钟山县人民医院

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

二〇二〇年八月

目  录

竞争性谈判公告	3

第一章 竞标人须知及前附表	5

第二章  货物需求一览表	17

第三章  采购合同（合同主要条款及格式）	24

第四章  竞标相关文件（格式）	30

第五章  评定成交标准	42

中鼎誉润工程咨询有限公司

物理治疗及康复设备(项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR）

竞争性谈判公告

项目概况

物理治疗及康复设备 采购项目的潜在供应商应在贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）获取采购文件，并于2020年8月7日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR

项目名称：物理治疗及康复设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

最高限价：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

采购需求：采购物理治疗及康复设备1套。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：交付使用期：自合同签订日期90日历天。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物且具备法人资格的供应商；

3.具备有效的医疗器械生产（或经营）许可证；

4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年8月3日至2020年8月6日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）

方式：由法人代表或授权委托代理人请携带本人身份证及以下材料购买竞争性谈判采购文件：营业执照副本复印件、授权委托书原件（委托代理时提供），以上材料须提供加盖单位公章的复印件一份留档，资料合格后方可购买采购文件。

售价：采购文件工本费每本300元，售后不退（不代办邮寄）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日15时30分（北京时间）

地点：广西钟山县兴钟中路14号政务中心三楼会议大厅

## 五、开启

时间：2020年8月7日15时30分（北京时间）截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

地点：广西钟山县兴钟中路14号政务中心三楼会议大厅，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.谈判保证金(人民币)：贰万元整（￥20000.00）

谈判供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇或转帐形式从基本账户交至以下账户。

账户名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司

账  号：660400051546500010

开户行：桂林银行贺州分行

2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）等政府采购相关政策。

## 3.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：钟山县人民医院

地    址：钟山县钟山镇西路2号

联系方式: 朱工，0774-8987213

2.采购代理机构信息

名    称：中鼎誉润工程咨询有限公司

地    址：贺州市钟山县滨江路2号

联系方式：张工，0774-8828720

3.监督部门：钟山县政府采购监督管理办公室

电话：0774-8989660

中鼎誉润工程咨询有限公司

2020年8月3日

第一章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 项目名称：物理治疗及康复设备 项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物且具备法人资格的供应商； 3.具备有效的医疗器械生产（或经营）许可证； 4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 15.2 | 竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 17.1 | 竞标有效期：竞标截止时间之日起60天。 |
| 5 | 18.1 | 竞标文件：正本一份、副本三份 |
| 6 | 19 | 竞标保证金金额（人民币）：贰万元整（￥20000.00），必须足额缴纳，否则竞标无效。 竞标人应于竞标文件递交截止时间前将竞标保证金以电汇或转账形式从基本账户交至采购代理机构以下账户，并在采购代理机构财务处开具竞标保证金资金到户收据，资金到户收据复印件加盖竞标人单位公章装入竞标文件中（资金到户收据复印件加盖竞标人单位公章装入响应文件中）。凡未在规定时间内到达或以其它方式递交的竞标保证金均视为无效，其竞标文件作无效竞标处理。【办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单标明竞标人名称，在用途或空白栏上注明项目编号，以免耽误竞标。收款单位以确认该竞标人款项到账后方可开具竞标保证金资金到户收据，请竞标人考虑转账时间及保证金资金到户时间，否则后果自负】 开户名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司 开户行：桂林银行贺州分行 账 号：660400051546500010 |
| 7 | 21.1 | 竞标文件的递交不得迟于规定的截止时间,即2020年8月7日15时30分。 |
| 8 | 21.2 | 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到：广西钟山县兴钟中路14号政务中心三楼会议大厅，超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。 |
| 9 | 23.3 | 信用查询 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时 查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 10 | 24.1 | 评标办法：详见第五章 |

竞标人须知

一  总则

1.采购人、采购代理机构及监督管理机构

采购人：钟山县人民医院

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

监督管理机构：钟山县政府采购监督管理办公室

2.项目名称及项目编号

项目名称：物理治疗及康复设备

项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR

3.竞标人资格

3.1竞标人资格：见竞标人须知前附表；

3.2 符合上述条件的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务；

4.竞标费用

4.1 不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与编写和提交竞标文件以及与本次竞标有关的所有费用。

5. 特别说明

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；当报价相同的，则以技术指标最优的参加评标；当报价和技术指标均相同时，则以售后服务最优的参加评标；当报价、技术指标均相同时，则由谈判小组集体讨论确定一个参加评标的投标人，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.质疑和投诉

6.1竞标人认为竞争性谈判采购文件、竞标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期不予以受理，采购代理机构应认真做好质疑处理工作。竞标人对对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向钟山县政府采购监督管理办公室投诉。

6.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、竞标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6.3质疑联系部门：中鼎誉润工程咨询有限公司

联系电话：0774-8828720

通讯地址：贺州市钟山县滨江路2号

6.4投诉联系部门：钟山县政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-8989660

通讯地址：钟山县北路10号

二   竞争性谈判采购文件（简称采购文件）

7.采购文件构成

7.1 采购文件由下列文件及采购过程的补充文件构成：

（1）竞争性谈判采购公告；

（2）竞标人须知及前附表；

（3）货物需求一览表；

（4）采购合同（合同主要条款及格式）；

（5）竞标相关文件（格式）；

（6）评定成交标准。

7.2 本采购文件以纸质文件为准。

8.采购文件的澄清和修改

8.1 竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的货物参数、规格及要求，如发现表中货物参数、规格及要求有误或存在倾向性或排他性的内容及要求不合理的，竞标人应以书面形式要求采购代理机构澄清。

8.2 任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期 2 天前以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，过期则不予受理。

8.3 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞标截止时间三个工作日前在本竞标项目竞标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的采购文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

8.5 采购代理机构可以视具体情况，延长竞标文件截止时间和谈判时间，但至少应当在采购文件要求提交竞标文件的截止时间一日前将变更时间书面通知所有购买采购文件收受人，并在本项目竞标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

8.6 请竞标人接通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充、更改通知），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到；竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式（含传真方式）通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复（或补充、更改通知）；否则，由此造成的一切后果由竞标人承担（电话通知时以竞标人购买采购文件所留电话，如竞标人所留电话有误或打不通等造成的一切后果由竞标人负责）。

9.资料

9.1 采购文件中提供的资料和数据，是为使竞标人能够充分正确地理解采购文件进行竞标。竞标人自行做出的推断、解释和结论，采购代理机构概不负责。

9.2 竞标人为编制竞标文件，而获取采购文件以外的其他资料，其费用和责任均由竞标人承担。

三   竞标文件的编制

10.竞标文件编写注意事项

10.1 竞标人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

10.2 对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应是指竞标人必须对本竞标文件中竞标人资格、竞标项目所涉及的价格、货物参数及规格、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容做出响应。

11.竞标文件的语言

竞标人提交的竞标文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞标文件时以中文翻译文本为主。

12.竞标文件的计量单位

竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.竞标文件构成

13.1 竞标人编写的竞标文件应包括下列内容，采用粘连方式装订，不得使用活页装订：

★（1）竞标函；

★（2）竞标报价表；

★（3）技术规格偏离表；

★（4）售后服务承诺；

（5）资格证明文件；

★（6）竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料；

（7）竞标人证明竞标货物合格的证明文件；

（8）竞标人认为有必要提供的其它材料。

13.1.1资格证明文件包括：

★（1）竞标人有效的营业执照复印件；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件；

★（3）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件；（委托代理时必须提供）

★（4）竞标保证金银行转账（或电汇）底单复印件、采购代理机构开具的竞标保证金资金到户收据复印件（附基本账户开户许可证或银行开具的《基本存款账户信息》凭证复印件）；

★（5）竞标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明；

★（6）竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新建企业按实际发生年限提供）；

★（7）竞标人有效的医疗器械生产（或经营）许可证复印件；

（8）其他资格证明文件。

13.1.2 竞标货物的证明文件可以是以下内容（根据国家强制性要求和货物采购需求的要求提供。属于国家强制性要求和货物采购需求要求提供的，则必须提供）：

（1）生产许可证、销售许可证复印件；

（2）中文使用说明书、含详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准；

（3）产品质量检测报告；

（4）货物配置清单（均不含报价）；

（5）节能环保等方面的资质证书复印件。

注：1.以上有关材料应真实有效，标有“★”的材料均为必须提供的材料，均必须于本项目截标前与竞标文件同时提交；2.属于复印件的均需加盖单位公章并注明与原件一致或相符（扫描公章无效）；3.若未按要求提供或未按要求标识或未按规定盖章的，竞标无效。

14.竞标文件要求

14.1 竞标人应按采购文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家及数量等，否则，其竞标将被拒绝。

14.2 竞标的项目有技术要求的，竞标人均需提供完整的技术方案，且技术方案必须满足或高于原技术要求，否则，其竞标将被拒绝。

14.3 凡不属于采购文件建议品牌范围内的货物，在货物品牌实质上相当于或高于建议品牌时均可参加竞标, 否则，其竞标将被拒绝。

14.4 竞标的货物必须相当于或者高于采购文件公布的标注为实质性（打★号，如有）货物要求、参数及规格，否则，其竞标将被拒绝。

15.竞标报价

15.1 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

15.2 竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

15.3 竞标价包含设备、随配附件、备品备件、工具、包装、运抵指定交货地点、装卸、安装、保险、检验及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人要求交付使用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

16.竞标货币

16.1 竞标应以人民币报价。

17.竞标的有效期

17.1 竞标文件从竞标截止之日起，竞标有效期60天。

17.2 出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不能修改竞标文件。竞标人拒绝延长的，其竞标无效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

18.竞标文件的书写及签名、盖章要求

18.1竞标人应准备正本一份、副本三份，共四份，并在每一份竞标文件上明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本报价有差异，以正本为准。

18.2 竞标文件必须使用不褪色的墨水书写或打印并装订成册，其中竞标文件正本必须逐页由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，否则竞标无效。竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，修改处由法定代表人或委托代理人用不褪色的墨水签字和加盖单位公章（扫描公章无效），否则其竞标无效。

18.3 法定代表人或委托代理人应在采购文件规定签名、盖章处逐一用不褪色的墨水签名和加盖单位公章（扫描公章无效），否则按无效竞标处理。

18.4字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件可能被认定为无效的竞标。

18.5 电报、电话、传真、邮寄形式的竞标概不接受。

19.竞标保证金

19.1 竞标保证金详见竞标须知前附表。

19.2 对未足额交纳竞标保证金，未按本须知前附表中注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未缴纳竞标保证金处理，并由谈判小组现场核定该竞标无效。若竞标人被列入成交候选供应商名单，而其应缴款未进入中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司账户上，则取消其成交候选资格。

19.3 竞标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到竞标人银行账户。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还（竞标人提供采购代理机构开具的竞标保证金资金到户收据原件、竞标保证金银行转账底单复印件及申请退保证金的函原件）。

19.4成交供应商应在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同，成交供应商的竞标保证金在合同签订后五个工作日内退还（竞标人提供采购代理机构开具的竞标保证金资金到户收据原件、竞标保证金银行转账底单复印件、与采购人签订的本项目政府采购合同副本及申请退保证金的函原件）。

19.5竞标保证金不计息。

19.6 竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还；

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

四  竞标文件的递交

20.竞标文件的密封与标记

20.1 竞标人应按竞标人须知第13条竞标文件构成规定的顺序自编目录及页码。竞标文件的正、副本应单独装订成册并标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。封面应注明“正本”或“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构名称、竞标单位名称、竞标单位地址等内容。

20.2 竞标人应将竞标文件装入竞标文件袋中，竞标人可自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容必须符合竞标人须知20.3规定并加以密封。竞标文件密封袋的封口处加贴封条并加盖竞标人单位公章以及法定代表人（或负责人、自然人）或委托代理人签字。未按要求的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

20.3 竞标文件袋上应写明：

（1）项目名称：物理治疗及康复设备

（2）项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR

（3）采购人名称：钟山县人民医院

（4）竞标单位名称：XXXX

（5）注明“开标时才能启封”

20.4 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

20.5 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

21.竞标截止时间

21.1 竞标文件的递交截止时间：见竞标人须知前附表。

21.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到规定地点：见竞标人须知前附表。超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。

22.竞标文件的修改及撤回

22.1 竞标人在竞标截止时间前,对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

22.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第20条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 在竞标截止日期后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将被没收。

五  竞争性谈判（简称谈判）与评标

23.谈判

23.1谈判时间及地点: 见竞标人须知前附表。

23.2 采购代理机构根据竞标项目的特点组建由3人组成的“谈判小组”，并指定负责人。在整个谈判过程中，“谈判小组”将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

23.3信用查询

在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

信用查询时间：资格审查时

查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.4采购代理机构将在23.1条款规定的时间和地点组织“谈判小组”与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人必须持本人身份证原件或其委托代理人必须持法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

23.5 竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人或其委托代理人的意见为准。

23.6 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，“谈判小组”以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

23.7谈判内容应作记录，并由竞标人及“谈判小组”成员签字确认。

23.8谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件做出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

23.9 “谈判小组”对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知23.2至23.7规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

23.10 最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

23.11 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

23.12 竞标人未在谈判小组规定时间内作出澄清或说明的，作主动弃权处理，一切后果由竞标人承担。

24.评标

24.1 本采购项目的评标依据为第五章评定成交标准；本项目评标方法：详见第五章。当谈判小组在评审过程中，评审专家各方意见不一致时，应采用记名表决的方式决定，遵循少数服从多数的原则。

24.2 评标工作将采取封闭方式进行，“谈判小组”成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

24.4 本竞标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的竞标报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最终竞标报价均超出政府采购预算价时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定时间内以书面密封形式重新报价。

24.5 属于下列情况之一者，竞标无效：

（1）竞标文件送到指定地点的时间超过采购文件规定的竞标截止时间；

（2）竞标文件未按采购文件中规定密封标记；

（3）超出经营范围竞标的；

（4）不符合本项目竞标人资格要求的；

（5）竞标文件未经法定代表人或委托代理人按照采购文件的规定签字（或盖章）和盖单位公章；

（6）竞标文件未按采购文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（7）竞标人未就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价；

（8）竞标人未按采购文件规定的时间、金额、账户信息提交竞标保证金交纳收据证明的；

（9）不满足技术规范要求或有虚假响应情况及竞标文件附有采购人不能接受的条件；

（10）不符合竞争性谈判采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（11）竞标参数不明确，存在一个或一个以上备选（代替）竞标参数的；

（12）竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件；

（13）竞标文件“正本”和“副本”数量不符全竞争性谈判采购文件要求的；

（14）不满足《货物需求一览表》中标注★号及表述为“须”或“必须”条款的实质性要求，或未标注★号但经谈判小组一致认定有明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求的实质性要求；

（15）非标注“★”号的参数或条款要求的负偏离数量达3项（含3项）以上的；

（16）未按照《货物需求一览表》中要求对产品质量、技术标准作出承诺的；

（17）不符合法律、法规或采购文件规定的其他实质性要求和条件的；

（18）竞标文件实质性要求未做变动，竞标人最终报价高于第一次报价的。

24.6 采购过程中有下列行为之一者，应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购人预算的，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

25.成交通知

25.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交公告将发布在本竞标项目竞争性谈判公告发布的同一媒体。

25.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理相关成交通知书领取手续的，则按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，没收该成交供应商所有竞标的全部竞标保证金，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还其竞标文件。

六   签订合同

26.签订合同

26.1 成交供应商领取成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

26.3 如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的竞标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需方签订合同或重新组织采购。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

27.交付使用期

27.1 交付使用期：具体详见《货物需求一览表》，如无特别说明，签订合同时双方商定。

27.2 交货方式：业主指定地点现场验收，具体详见《货物需求一览表》。

27.3 交货地点：《货物需求一览表》中如无特别说明，地点为广西钟山县内，具体地点签约时定。

28.履约保证金

28.1本项目无履约保证金。

七   其他事项

29.成交服务费

根据采购人与采购代理机构签订的采购代理合同约定，本项目招标代理费由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费和交易服务费，本项目采购代理费依据“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）”收费标准收取。以差额定率累进法计算。由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

32.解释权

32.1 本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

33.有关事宜

33.1 所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

（1）采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地    址：贺州市钟山县滨江路2号

邮    编：542600

电    话：0774-8828720

开 户 名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司

开 户 行：桂林银行贺州分行

账    号：660400051546500010

32.2信息查询网址：中国政府采购网 、广西政府采购网

第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及规格不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数及规格同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、本一览表中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件（由采购人根据实际情况设置），竞标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则竞标无效。

4、凡在“规格及技术参数”要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

5、评标时，如谈判小组发现本技术参数及规格要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术要求处理。

| 一、采购项目需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 物理治疗及康复设备 | 1套 | 一、主要性能及用途： 主要用于临床患急性或慢性缺血性疾病的病人在高于正常大气压的环境下安全、舒适、有效的进行抢救与治疗。 二、技术要求： 本次要求的物理治疗及康复设备由舱体、压力调节系统、呼吸气系统、电气系统、舱内环境调节系统、消防系统和安全附件与安全保护装置及仪表组成，按照GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》国家标准设计、制造，达到国内最先进水平。整套设备确保安全可靠、性能先进、美观实用、操作简便，该舱的设计、制造、测试、检测应依据和符合下列标准： - （1）TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》 - （2）GB150.1~150.4-2011《压力容器》 - （3）GB/T 12130-2005《医用空气加压氧舱》 （4）NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 （5）GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 （6）GB/T 7134 -2008《浇铸型工业有机玻璃板材》 （7）GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》 （8）GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》 （9）微机自动控制系统满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统），并取得国家认可的检测报告。 三、主要技术要求： （一）舱体部分 ★1．舱体规格：直径≥2600mm，长度≥8000 mm 2．设计压力：0.3 MPa ，最高工作压力：0.2 MPa 3．治疗人数：不少于12人，其中治疗舱不少于8人，过渡舱不少于4人 ★4．人均舱容≥3m3 5．舱门尺寸及数量：（宽×高）880x1680mm，数量4套。 6. 内嵌照明装置： 12只 治疗舱8只，过渡舱4只 7．观察窗数量：6只 治疗舱4只，过渡舱2只 8．递物筒透光尺寸及数量：Φ300mm 2套 主过渡舱各1套 9．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）2套 治疗舱1套，过渡舱1套 10．舱内配设急救供氧接口2套 治疗舱1套，过渡舱1套 11．舱内配设全方位拾音对讲装置 治疗舱1套，过渡舱1套 12．舱内配设急救呼叫装置2套 主过渡舱各1套 13．主过渡舱均配设输液吊架1套 14．舱内壁饰装采用彩涂板 15．舱内天花板采用彩涂板饰装 16．舱内地板采用高档地砖铺面 17．舱内座椅布置：治疗舱设置高级汽车座椅8套，过渡舱设置高级汽车座椅4套 18．供氧方式：单人供氧流量计 19．排氧方式：缓冲式舱外排氧 20．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制 21．供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准。 22．按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。 （二）控制中心 控制台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求控制台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。 1．手动加减压阀（推拉杆式）4套 2．手动供排氧阀4套 3．压力显示系统8套 4．氧舱对讲机1套 5．网络机顶盒 1台 6．应急电源（UPS1000）2台 7．氧气变送器2个 8．温湿度变送器2个 9．单人供氧流量计12套 10．急救供氧阀门2套 11．取样流量计2套 12．触摸屏式电气动遥控操作系统2套 13. 控制中心采用双回路控制系统，提供国家相关部门颁发的证明文件 （三）压力调节系统 1．空压机：螺杆空压机2台 ，排气量≥1.25 m3/min ，排气压力≥1.25MPa 2．储气罐为：设计压力≥1.32MPa，最高工作压力≥1.25Mpa，容积≥12m3，1台 3．配冷干机2台 4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。 5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。 （四）呼吸气系统 1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。 2．排氧方式：缓冲式舱外排氧 3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。 4．单人供氧截止阀：12套。 5．单人供氧缓冲箱：12套。 6．微阻力呼吸调节器：12套。 7．吸排氧装具：12套。 8．排氧过滤器：2套。 9．舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套。 （五）舱内环境调节系统 1．舱内空调采用壁挂式分体冷暖空调，主舱1.5P 1台,过渡舱1P 1台。 （六）电气控制柜 设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护。 （七）监控系统采用一种高压氧舱计算机监控方法（提供国家相关部门颁发的证明文件） 配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套），采用内嵌式摄像机4台， 22寸彩色液晶监视器1台，硬盘录像机1台。 （八）消防系统采用一种空气加压氧舱消防水柜（提供国家相关部门颁发的证明文件） 按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，在系统管路上设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。 配备消防水罐（工作压力：≥1.3MPa，容积：≥1.0m3）1台。 （九）计算机自动化操作控制系统 计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统）； 1. 医疗方案程序化自动控制 （1）加减压系统程序化自动控制 （2）排氧系统程序化自动控制。 （3）多种医疗方案的优化选择。 2. 具有人机界面，方便控制，易于修改。 3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。 4. 具有语音提示功能。 5. 具有安全锁定氧浓度功能。 6. 具有故障报警自检功能。 7. 具有自动稳压功能。 8. 具有数据记录功能。 （十）应急安全项目 1、舱体各舱室应配置安全阀各2只；储气罐、气水罐配置安全阀各1只； 2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套； 递物筒配装压力显示仪表各1套； 3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置； 4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置； 5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记； 6、舱内饰装用材达B1级以上消防等级； |
| 二、商务及其他要求 |  |  |  |
| 竞标报价 |  | 竞标报价包括设备、随配附件、备品备件、工具、包装、运抵指定交货地点、装卸、保险、检验及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人要求交付使用，采购人不再支付成交价以外的任何费用。 |  |
| 基本要求 |  | 1、竞标时必须提供相关医疗器械注册证复印件。 2、必须提供详细产品配置清单及产品技术资料、彩页。 3、必须提供详细售后服务承诺（包括专业售后服务人员情况、具体的售后服务内容），定期进行设备免费检修合格。质保期内免费上门服务，不收取任何费用。 4、必须提供保修承诺。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1、产品按国家规定实行“三包”,全套设备验收合格后免费保修不少于1年，氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修不少于20年。 2、保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。 3、免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运）。 4、供货时随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准。 ★5、故障或技术支持应急维修响应时间：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。出现质量问题或故障时，响应时间为2小时，工程师应在5小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。 6、专用工具：成交提供一套维修所需的专用工具及其清单。 ★7、培训：免费培训，有具体的培训内容及计划安排。 8、备品备件：提供安全阀压力表备用1套。 ★9、服务体系完善，在项目所在地周边有维修机构（提供相关证明材料）。 10、提供保修期外运行、维修成本及提供的消耗品、备品备件价格。 |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交付使用期：自合同签订日期90日历天。 2、交付地点：钟山县，采购人指定地点。 |  |
| 验收要求 |  | 1、成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合采购文件以及双方合同中规定的技术要求。成交人应无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收。 3、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。 4、检验结果如不符合采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 付款方式 |  | 安装调试合格交付采购单位使用后采购人向成交供应商支付合同总价的30%，余款一年内付清。 |  |
| 其他要求 |  | 1、竞标人必须承诺所提供的产品是全新和未使用过的产品，且安装标准和技术规范要求符合国家或有关国际标准。 2、成交供应商供货时必须向采购人提供生产厂家或总代理授权书原件，否则不予验收。 |  |

第三章  采购合同（合同主要条款及格式）

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同

项目名称：物理治疗及康复设备

项目编号：HZZC2020-J1-220065-ZDYR

甲方：   钟山县人民医院     （采购人）

乙方：                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的货物明细及竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）采购文件的条款要求。

第二条　合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）　　　（￥　　　元）

第三条  质量保证

1、乙方应按采购文件及响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物需求一览表”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方提供的货物均应按照招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交付使用期：________________________、地点：__________________________。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据采购文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_______________________________。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、采购文件和响应文件以及本合同所附《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

安装调试合格交付甲方使用后甲方向乙方支付合同总价的30%，余款一年内付清。乙方需开具正式足额发票给甲方。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经钟山县财政部门审批，并签订书面补充协议报钟山县政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、采购文件

2、成交供应商的竞标报价表、技术规格偏离表

3、售后服务承诺书

4、成交通知书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各一份。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第四章  竞标相关文件（格式）

目  录

一、竞标函；

二、竞标报价表；

三、技术规格偏离表；

四、售后服务承诺；

五、资格证明文件；

六、竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料；

七、竞标人证明竞标货物合格的证明文件；

八、竞标人认为有必要提供的其它材料。

一、竞标函

致：                （采购人名称）

根据贵方      （项目名称）     项目的采购文件，项目编号：           ，正式授权下述签字人     （姓名和职务）    代表竞标人                   （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本    份（包含按竞标人须知及前附表第13项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价人民币（大写）        (￥      元)，交付使用期：    　 　  。

2、我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本采购文件，并在竞标人须知第17条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件,将自行承担因对全部竞争性谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

竞标单位名称（公章）：

竞标日期：

注：未按照本竞标函（格式）要求填报的竞标函将被视为非实质性响应采购文件要求，从而导致该竞标被拒绝。

二、竞标报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 单价 | 单项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3×6 | 8 |
| 竞标报价（人民币）：大写 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

竞标单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

注：各竞标人参照以上表格样式自行编制竞标报价表，详细完整地填写各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家及品牌、规格型号、数量等，否则，其竞标将被拒绝。

三、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

注：

1、请按所竞标产品的实际货物规格（品牌型号）及其技术参数性能（配置），逐条对应采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

2、竞标技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

四、售后服务承诺

（由竞标人根据《货物需求一览表》及项目实际情况，自行填写售后服务承诺并对采购文件要求的内容做出相应的承诺等）

竞标单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

五、资格证明文件

1、竞标人有效的营业执照复印件

2、法定代表人完整有效的身份证复印件

3、法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件；（委托代理时必须提供）

法定代表人授权委托书

致：    （采购人名称）

我   （姓名   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位在职职工  （姓名）  以我公司名义参加  （项目名称及项目编号）    项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从   　 年    月   日至  　  年    月    日止

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

- 附：委托代理人完整有效的身份证复印件。

- 竞标单位名称（公章）：

- 法定代表人（签字、盖章）：                         年   月   日

4、竞标保证金银行转账（或电汇）底单复印件、采购代理机构开具的竞标保证金资金到户收据复印件（附基本账户开户许可证或银行开具的《基本存款账户信息》凭证复印件）

5、竞标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明

声 明

致：中鼎誉润工程咨询有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

竞标单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

6、竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新建企业按实际发生年限提供）

7、竞标人有效的医疗器械生产（或经营）许可证复印件

8、其他资格证明文件

六、竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料

七、竞标人证明竞标货物合格的证明文件

八、竞标人认为有必要提供的其它材料

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                   单位的                  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第五章  评定成交标准

评标原则、评分办法和成交标准

一、本项目评标方法：采用最低评标价法。评标依据为采购文件和竞标人的响应文件。

二、“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

三、评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许竞标人与“谈判小组”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

四、成交标准：

1.谈判小组将以采购文件的规定，首先对各竞标人的响应文件进行资格性检查和符合性检查，以确定竞标人是否具备竞标资格及是否对采购文件的实质性要求做出响应。未能通过资格性检查和符合性检查的，不予进行下一步评审。

2.对通过资格性检查和符合性检查的合格竞标人进行谈判，并要求竞标人做出最后报价。

3.谈判小组按竞标人最后评标价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商（若最后评标价相同时，依次按最后报价低优先、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交付使用期短优先顺序排列排序推荐成交候选供应商。若所有指标相同时由谈判小组成员集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定，并推荐成交候选供应商）。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，竞标人认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供《中小企业声明函》为准），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=竞标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.谈判小组认为某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显低于其他通过资格性检查和符合性检查的竞标人的报价，有可能影响货物质量或不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组会应当将其作为无效竞标处理。（书面说明包含但不限于以下内容：各种原材料价格、人员工资、燃料和管理等项费用成本，以及税金、利润、运费等等，应列表详细说明，并提供相关证明材料。不能按上述要求提供说明和证明材料的，视为低于成本报价，竞标无效)