广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：灵川县中医医院医用设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-230041-KLZB

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年10月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章  货物采购需求	19

第四章  评审办法	30

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	31

第六章 响应文件格式	35

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况：

灵川县中医医院医用设备采购 项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）免费下载竞争性谈判文件电子版，并于2020年10月16日10时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-230041-KLZB

项目名称：灵川县中医医院医用设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：A分标：人民币肆拾柒万玖仟陆佰陆拾贰元整（￥479662.00）；B分标：人民币叁拾万元整（￥300000）。

采购需求：

| A分标：门诊、住院输液轨道和病床隔帘及治疗车、抢救车等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| 1 | ABS单抽治疗车 | 7 | 台 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 三抽发药车（血透室） | 7 | 台 |  |
| 3 | ABS抢救车 | 10 | 台 |  |
| 4 | ABS病历车 | 6 | 台 |  |
| 5 | 不锈钢手摇升降病人推车 | 8 | 台 |  |
| 6 | 弧形轨道及四轮小车 | 471 | 套 |  |
| 7 | L 型拉轨 | 668 | 米 |  |
| 8 | U 型拉轨 | 1356.9 | 米 |  |
| 9 | 隔帘 | 2281 | 米 |  |
| B分标：牙科等医疗设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 4 | 台 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 空压机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 三维腰椎牵引床 | 3 | 张 |  |
| 5 | 超声骨密度仪 | 1 | 台 |  |

合同履行期限：A分标：签订合同之日起30日内安装完毕并验收合格交付使用；B分标：签订合同之日起30日内安装完毕并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有国家主管部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》。）

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年10月9日起至响应文件递交截止时间止

地点及方式：潜在供应商在响应文件递交截止时间前登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）免费下载竞争性谈判文件电子版。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年10月16日10时30分（北京时间）；

地点：桂林市公共资源交易中心10号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

## 五、开启

时间：响应文件提交截止时间后

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；本项目非专门面向中小微企业采购。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

（二）信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：灵川县中医医院

地    址：桂林灵川县灵川镇灵南路1街4号

联系方式：李先生，联系电话：18077318026

## 2.采购代理机构信息

名  称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层22室（邮编：541001）

联系方式：蒋建英，联系电话：0773-5442911

## 3.项目联系方式

项目联系人：蒋建英

电　　 话：0773-5442911

4.政府采购监督管理机构信息

名   称：灵川县政府采购管理办公室

联系方式：0773-6812818

广西科联招标中心有限公司

2020年10月9日

# 第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灵川县中医医院医用设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-230041-KLZB |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：供应商须具有国家主管部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》。） 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 采购预算金额（人民币）：A分标：人民币肆拾柒万玖仟陆佰陆拾贰元整（￥479662.00）；B分标：人民币叁拾万元整（￥300000）。报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.5未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳保证金。 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。供应商可以将A、B分标合装订成同一本，也可以分别装订。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。 响应文件电子版要求：电子版与纸质响应文件一致，以U盘或光盘的形式密封提交。格式为PDF文件。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 响应文件 项目名称： 项目编号： 分标： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交截止时间 | 2020年10月16日10时30分 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心10号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西附楼4楼） |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表1人，专家2人（采购人无代表时，采购人代表也可以随机抽取）。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西附楼4楼）,具体地点由采购代理机构另行通知。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起2个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入采购人指定履约保证金专户。否则采购代理机构将上报灵川县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格。以此类推。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后二十五日内。 |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在市级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准向成交供应商收取（不足5000元的按5000元收取）。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 监督管理机构 | 灵川县政府采购管理办公室 电话：0773-6812818 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：详见“供应商须知前附表”。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、供应商领取书面文件、本项目信息发布媒介上的相关公告，电子邮箱邮件等。

2.6“负责人”系指营业执照上载明的负责人（即个体工商户和其他组织负责人）

3. 供应商资格

详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求：本项目不接联合体报价。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限界满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以公告形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年4月-6月社会养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（格式见附件）（必须提供）；

（6）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- （7）供应商经国家主管部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》复印件，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》复印件；经营企业：经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》复印件。）（必须提供）；

（8）若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）（必须提供）；

（9）供应商进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面的“信息打印”打印“企业信用信息公示报告”报告内容需显示“股东及出资信息”栏。（如有，请提供）

（11）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（12）技术规格、商务要求偏离表（必须提供）；

（13）节能方面的资质证书复印件，如采购需求表中有政府采购强制采购节能产品的（必须提供）；

（14）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（15）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（16）供应商 2017年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（17）供应商 2016 年以来具有同类业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）；

（16）中小企业声明函【如属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）

（18）其他有效证明文件的复印件（属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（如有，请提供）；

（19）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

(20) 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件（如有，请提供）。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效）。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物或服务价款、货物或服务随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，响应文件继续有效，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 保证金：详见“供应商须知前附表”。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订），否则竞标无效。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。供应商可以将A、B分标合装订成同一本，也可以分别装订。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人、负责人相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时（仅适用表述不一致或前后矛盾），以正本为准（副本缺页、副本数量不足竞标无效）。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：详见“供应商须知前附表”。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：详见“供应商须知前附表”。

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤销其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间：详见“供应商须知前附表”。

18.2 响应文件递交地点：详见“供应商须知前附表”。

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。专家确定方式： 随机抽取（采购人无代表时，采购人代表也可以随机抽取）。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：详见供应商须知前附表。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询或核验，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查、核验流程

1、进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

2、查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

3、将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

4、将相关资料打印存档。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4谈判小组如发现供应商提供采购需求要求的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.8最后报价

21.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件处理。

21.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商（排名第一2家以上的，由采购人自主选择一家确定成交人）。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、盖章的；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）属于“必须提供”的响应文件未能按采购文件要求提供的；

（6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通谈判，关联供应商响应文件将全部被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起2个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1 履约保证金：详见供应商须知前附表。

28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报灵川县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出后二十五日内。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在市级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取中标通知书前，向广西科联招标中心有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取（不足5000元按5000元）。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.交纳代理服务费的银行账户：

开户名：广西科联招标中心有限公司桂林分公司

账  号：2103260229201002537

开户行：工行桂林桂湖支行

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；技术参数中存在固定参数值时仅供参考，不作为否决投标的依据，非实质性技术参数可以接受偏离。

2、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性技术参数和要求，投标时必须等于或优于参考参数。

3、强制、优先采购环境标志产品、节能产品。根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）），专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）），电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备（普通电视设备（电视机）），视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内的产品，属于政府强制采购节能产品。

| A分标：门诊、住院输液轨道和病床隔帘及治疗车、抢救车等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 数量 |  | 单位 |  | 参考单 价（元） |  |
| 1 | ABS单抽治疗车 |  | ★1、主体四柱材料采用铝合金结构。 ★2、台面和底以及抽屉采用工程ABS塑料制成（不能采用其他塑料注塑而成），高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。 ★3、抽屉采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧。 ★4、推车可承受460斤压力，移动自如不变形。 5、尺寸参数：660*460*900mm 6、标准配置 6.1储物盒 6.2两个垃圾桶 | 7 |  | 台 |  | 0.084 |  |
| 2 | 三抽发药车（血透室） |  | ★1、主体四柱材料采用铝合金结构。 ★2、台面和底以及抽屉采用工程ABS塑料制成（不能采用其他塑料注塑而成），高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。 ★3、抽屉有活动分格ABS挡板，采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧，并配有中控锁以确保所藏物品安全。 ★4、推车可承受460斤压力，移动自如不变形。 5、尺寸参数：660*460*980mm 6标准配置 6.1储物盒 6.2双联垃圾桶 6.3伸缩式副工作台 | 7 |  | 台 |  | 0.164 |  |
| 3 | ABS抢救车 |  | ★1、主体四柱材料采用铝合金结构。 ★2、台面和底以及抽屉采用工程ABS塑料制成（不能采用其他塑料注塑而成），高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。 3、台面侧有可伸缩副工作台板，背后有抢救车板和氧气瓶架、输液架、仪器托盘。 ★4、抽屉有活动分格ABS挡板，采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧并配有中控锁以确保所藏物品安全。 ★5、推车可承受460斤压力，移动自如不变形。 6、尺寸参数：660*460*980mm 7、标准配置 7.1伸缩式副工作台 7.2双联垃圾桶 7.3托盘架 7.4电源座 7.5储物盒 7.6氧气瓶架 7.7输液架 7.8抢救板 | 10 |  | 台 |  | 0.26 |  |
| 4 | ABS病历车 |  | ★1、主体四柱材料采用铝合金结构。 ★2、台面和底以及抽屉采用工程ABS塑料制成（不能采用其他塑料注塑而成），高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。 ★3、抽屉采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧。 4、可根据用户需要另配置本公司的病历夹。 5、可根据用户需要增减格数。 6、可锁闭，防止病例夹丢失。 7、中间有醒目的序号标签，便于病例管理 ★8、推车可承受460斤压力，移动自如不变形。 9、尺寸参数：660*460*1050mm | 6 |  | 台 |  | 0.19 |  |
| 5 | 不锈钢手摇升降病人推车 |  | 规格:1900x580x500/900mm 功能：车担架，面为分体结构，升降丝杆采用助力器作助力源，升降自如，可手动调节背部升降。 材质及要求:车采用优质不锈钢。 标准配置:不锈钢扶栏1付，加强静音5寸刹车轮4个，手摇安全限位摇杆1支，输液杆1条，垫子1张。 | 8 |  | 台 |  | 0.33 |  |
| 6 | 弧形轨道及四轮小车 |  | （一）医用轨道要求： ★（1）符合GB/T5237.2-2008（铝合金建筑型材 第二部分 阳极氧化型材）要求。 （2）型材尺寸偏差：角度偏差符合+-1.0度标准要求。 弯曲度：任意300mm以内，长度不大于0.3mm。 （3）力学性能：维氏硬度：不小于58，韦氏硬度不小于8。 抗拉强度：不小于160 N/mm2。 规定非比例延伸强度：不小于110 N/mm2。 断后伸长率：不小于8%。 ★（4）外观质量：管材无裂缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，冲压件无脱层、裂缝，电镀层无剥落、返锈 、毛刺、裂纹、针孔、花斑、划痕。 ★（5）理化性能：冲击强度：试验后，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀，附着力大于等于2级，粗糙度小于等于1.25um，抗盐雾试验后，锈迹不超过5点。 ★（6）强度和耐久性：无严重影响功能的磨损和变形，连接部件应无松动，活动部件开关应灵活，五金件应无明显变形损坏。 （7）稳定性：试验后应无倾翻现象。 （8）可溶性铅、汞，甲醛释放量等，符合要求。 ★（9）点滴专用轨道为门字型,每米含2个3*5CM固定支架，机器弯弧，壁厚2.0MM，规格4*3CM。医用帘轨道采用工字型，每米含10个PC主材滑轮，顺滑不变形，3个喷塑固定支架，安装牢固。按照场地需求手工弯弧，壁厚1.2MM，规格2*1.5CM。 ★（二）吊杆（L型、U型） 304钢材+四轮滑轮小车，外观正常，并符合GB/T3325-2017（金属家具通用技术条件）。吊杆装PC材料升缩开关，活动部件开关灵活，连接部位无松动，吊杆采用304钢材，壁厚0.7MM，收回尺寸80CM拉长尺寸120CM。四轮小车PC材料,行走畅通。 （三）医用隔帘布质要求： （1）甲醛含量低于20mg/kg即未检测出，符合GB/T17591-2006 《机织阻燃织物》 要求。 ★（2）耐皂洗色牢度不褪色，变色≥4级，沾色≥3级，符合 GB/T17591-2006 《机织阻燃织物》 要求。 （3）水洗尺寸长度变化,直向和横向缩水率均在2~4%之间，符合GB/T17591-2006《机织阻燃织物》要求。 （4）顶破强力,不易拉断，符合GB/T17591-2006 《机织阻燃织物》要求。 （5）克重量每平方239克，垂度佳。 （6）面料聚酯纤维含量100%，符合纺织行业01057.2-2007,01057.3-2007，01057.4-2007要求。 ★（7）阻燃性能5次试验,在续燃时间和阻燃时间都为0，均获通过，符合GB/T17591-2006 《机织阻燃织物》 要求。 ★（8）车缝线采用64支棉涤线，帘带为8㎝宽，0.2㎝厚棉含量75%，防紫外线抗老化，质保15年。钢叉采用2层电镀2层喷塑的104A特大型号，每米轨道配10个。 （四）安装施工要求： ★（1）使用国家优质品牌8mm吊顶专用一体钉（60#钢，进口双基药，环保pc原材料）固定楼面天花板，以8mm拉丝螺纹杆连接一体钉和100*15mm杉木板作为固定点滴轨及医用帘轨道的着力基础。 ★（2）以医用隔帘为例，4m的轨道长，应使用不少于7个带一体钉的着力拉杆，杉木板应大于等于4m，固定轨道的支架座子不少于10个。 ★（3）以U型（厂家机器成型）点滴轨为例，4.5m的轨道长，应使用不少于8个带一体钉的着力拉杆，固定轨道的螺纹自控钉采用45mm不锈钢钢钉不少于13个。 | 471 |  | 套 |  | 0.026 |  |
| 7 | L 型拉轨 |  |  | 668 |  | 米 |  | 0.008 |  |
| 8 | U 型拉轨 |  |  | 1356.9 |  | 米 |  | 0.008 |  |
| 9 | 隔帘 |  |  | 2281 |  | 米 |  | 0.005 |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  |  | - 免费送货上门、免费安装调试、免费培训；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期除采购人特别注明外，最短不得少于12个月。壹年内两次维修后更换主机。 - 验收合格后12个月免费保修，终身维修。 - 维修响应时间不超过24小时，必要时厂方工程师到达现场时间不超过72小时。如因仪器故障影响临床工作，仪器保修期将按机器因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。 4、免费在用户所在地安装、调试与培训, 免费升级软件. |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | 1、交付使用时间：签订合同之日起30日内安装完毕并验收合格交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 项目验收合格正常使用后一个月内支付95%，余款5%作为质保金在验收合格一年后10个工作日内付清。 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标核心产品 |  |  | 序号3（ABS抢救车） |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1、本项目采购预算金额为479662.00元整，报价超过采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3、中标单位接到中标通知后3天内送L型拉轨、U型拉轨、吊杆、隔帘各1套给使用单位按招标参数验收合格后才能签采购合同，如样品达不到招标参数要求按废标和招标法处理。 |  |  |  |  |  |  |
| B分标：牙科等医疗设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 参考单价（元） |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 工作条件： 1、环境温度：10～40℃ 2、额定电压、频率：220V，50Hz；50/60Hz 3、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa； 4、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa； 5、额定电压、频率：220V，50Hz；50/60Hz 照明： 1、可调口腔灯 2、照度强光≥15000lx 弱光≥8000lx 功率（功耗）50W ★3、口腔灯控制键位于灯的底部、医生控制台和助手控制台三套控制系统，医生及助手都可方便操作； 4、口腔灯采用两档调光，最大限度满足工作需要。 治疗椅： 1、整体牙椅材料选材优良、便于清洁和消毒。 2、采用直流电机驱动，柔性启动，运行平稳，噪音低。牙椅的俯、仰采用快速电机，方便高效。 3、靠背背板为优质钢材，靠背背板与牙椅框架整体连接，运行更安全。 4、进口发泡皮革，厚度适中，使患者就诊更加舒适，牙椅面料方便擦洗，消毒。 5、最低椅位：380mm，最高椅位：680mm。 ★6、患者椅采用互动补偿式功能设计，使患者腰部无台阶及搓背感。 7、二折式头枕设计，可多角度调整并固定头枕。 8、双扶手设计，扶手可上下旋转，方便患者上下椅位。 9、具有机椅互锁、机椅联动功能使用安全、方便； 10、即停功能：无论牙科椅进行何种运动，只要按主控面板上任意一个椅位键，则运动立即停止。 11、安全保护功能：俯仰电机支架处装有安全开关，当靠背仰下运动时，靠背遇到障碍物的瞬间，仰下运动会立即停止。升降部分的下罩壳内也装有安全开关，椅面下降运动时当下罩壳遇到障碍物的瞬间，下降运动也会立即停止，可避免危险发生。 12、头枕高度调节：按下用手上下推拉头枕，可使头枕高度得到调节。头枕伸缩调节量： 150mm。 13、头枕角度调节：用手旋松头枕后面的头枕锁紧旋钮，调整头枕到合适角度，再拧紧锁紧旋钮，则头枕锁止。可把头枕下倾锁紧至便于儿童枕靠的位置，也可把头枕后翻锁紧至便于行动不变患者的诊治位置。 ★14、牙椅急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作；按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。 医生单元： 1、标准下挂式大型固定式器械盘，并配有整体塑料保护罩。工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。 2、设有电脑触摸式按键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键。 3、医生操作台采用气刹控制，调节轻松灵活 4、医生操作台内置低压直流观片灯，美观、实用； ★5、配置同牙椅品牌高速气动涡轮手机2支； ★6、配置同牙椅品牌低速气动手机1套（含直机、弯机）； 7、配置高品质三用枪1支，方便使用； 8、配置三条四孔手机管：两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用； 9、配置内置洁牙机1套，带光纤、根管荡洗功能 （1）主机电源输入：～24V 50Hz/60Hz 1.3A （2）输出的尖端主振动偏移：≤100um （3）输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz （4）输出的半偏移力：<2N （5）尖端输出功率：3W～20W （6）进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) （7）主机重量：0.2Kg （8）外形尺寸：59mm×56mm×37mm （9）运行模式：连续运行 治疗箱： 1、整体注塑主箱体，易于清洗消毒不褪色，治疗箱体与座椅相连，水气电独立布局，结构清晰，易于维修。 2、外置式吸唾过滤器，设有过滤网。保证大块的流质能过滤出机器。过滤网易取出及清洁。 3、碗式陶瓷质地漱口盆，易清洁。配备过滤网，避免污物堵塞下水道，防止堵塞排水口。 4、配置独立强吸系统和弱吸系统。 5、配置纯净水系统。 6、配置品牌电磁阀。 7、具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W）。 8、手动管路冲洗消毒。 助手工作台： 1、配置一把热水三用枪 2、配置一套强吸手柄 3、配置一套弱吸手柄 4、助手位设有漱口水、冲盂水、口腔灯开关，牙科椅升、降、俯、仰，可在助手侧方便的控制操作,满足牙椅相关功能配合操作。 5、助手单元有4个器械挂架，可最大程度满足工作需求。 地箱： 1、内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 2、封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压； 3、按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性。 医生椅： 1、采用五个万向脚轮滚动，方便移动和锁止。 2、医生靠背提供良好的支撑，高度可调，最低椅位440mm；行程：120mm 保修：免费保修2年 内窥镜系统： 显示屏：17寸正屏 1.可播放音乐及医患沟通等视频 2.可通过wifi扫码储存到手机 3.可通过wifi在电脑建议文档储存病患信息及病例图片 4.独特的双开关设置，让待机时节约用电 5.内设众多的TV.USB.HDMI输入接口 6.原厂内窥镜支架、电源内置 7.电源:AC100～240V,50～60Hz 8.像素:500万 9.焦距:3 -50mm, 自动对焦 10.摄像头:1/4 SONY HAD CCD 11.光源:6个LED灯 (白光) 12.制式: NTSC/PAL 13.手柄重量:50.0g 配置要求: 照明：卤素口腔灯AC12V 50W 治疗椅：金属靠背，与牙椅框架整体连接，运行更安全。 带联动椅位互动式补偿功能治疗椅 1套 配置采用直流电机驱动，柔性启动，运行平稳，噪音低 1套 意大利发泡皮革面料牙科椅，厚度适中，1套 双扶手设计，扶手可上下旋转。 二折式头枕设计，可多角度调整并固定头枕。 器械与座椅互锁系统 1套 牙椅即停功能 1套 牙椅安全保护功能 1套 牙椅急停功能 1套 多功能复合脚踏开关 1套 医生工作台：下挂式器械盘 1套 整体塑料保护罩 1套 配置低压观片灯 1套 配置同牙椅品牌气动高速手机2支 配置同牙椅品牌气动低速手机1套（含直机、弯机） 配置三条四孔手机管 1套 配置一把三用枪 1套 多功能医生位控制面板及相关系统 1套 配置内置洁牙机（带光纤、根管荡洗）1套 HW‐6L 接插式手柄 1 支E62 工 作 尖 2 枚TW‐1L 限力 扳手 1 个G4 工 作 尖 1 枚 G5 工作尖 1 枚 G12 工作尖 1 枚 P3 工作尖 1 枚 P8 工作尖 1 枚 治疗箱：治疗箱体与座椅相连 1套 整体注塑式主箱体 1套 带有过滤网的外置式吸唾过滤系统 1套 碗式陶瓷痰盂缸 1套 配置独立强吸系统和弱吸系统 1套 配置独立净水系统 1套 配置品牌电磁阀 1套 具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） 1套 助手工作台：配置一把热水三用枪 1套 配置一套强吸手柄 1套 配置一套弱吸手柄 1套 带牙椅运行及漱口水、冲盂水、口腔灯开关功能助手控制面板 1套 地箱：内置地箱 1套 封闭式电源系统 1套 医生椅：配置S406医生座椅 1套 内窥镜系统：17寸正屏显示屏 1套 内窥镜拍照系统 1套 内窥镜支架 1套 |  |  | 4 |  | 台 |  | 3.18 |
| 2 | 空压机 | 设备用途：用于6台牙科设备的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 技术规格及要求 1、电源条件： 1.1额定电压：2相220V±10% 1.2 频率：50Hz 1.3电源消耗：3KW/套 2、结构形式 一体式结构，3组气缸空压机头、单机头独立控制系统，具有备用功能，由高精度传感器+多重电路保护的电路板实现精准控制。 3、技术指标及特点： ★3.1压缩机产气量最大每套720L/分钟，0.4Kpa下有效产气量480L/min ★3.2空压机为3个无油泵头组成。 ★3.3当单机泵头出现异常时，只需把该机头断开检修即可。其它机头可正常供气，不影响用户使用。 3.4噪音:71分贝，每个机头采用减震处理，最大限度减少震动与噪音 ★3.5储气罐容积为100L ，内外喷塑，保证气体的洁净；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀。带有压力容器许可证。 3.6机头出气口具有防止回流及减压功能。 3.7最小占地面积：1.0m*1.0m 设备安装及售后服务 1、负责设备安装及使用培训 2、设备保修一年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务 |  |  | 1 |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 主要技术参数 1、网电源输入：~220V 50Hz，输入功率：88VA 2、主机输入：~25V 50HZ 2.8A 3、输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm，偏差：±50% 4、输出的尖端振动频率：30±5kHz 5、输出的半偏移力（最大功率）：5N 偏差：±50% 6、尖端输出功率：3W～20W 7、主机保险：T5AH 250V 8、电源适配器保险：T1.0AL 250V 9、进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa) 10、进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa) 11、喷砂系统出水水温：0～45℃ 12、主机重量：2.75Kg 13、主机尺寸：长×宽×高 330mm×280mm×120mm 功能简介 1、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 ★2、前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 3、工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。 4、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 5、自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 6、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 ★7、喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 ★8、粉罐采用侧锥形结构，出砂稳定。 9、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在 134℃高温和 0.22MPa 高压环境中进行灭菌处理。 10、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，高效。 主要配置 超声手柄（带光）2 支; 喷砂手柄 2 支; 牙科喷砂粉 2 瓶. 消毒盒 3 个; 粉罐 2 个; 水瓶 2 个. P33 工作尖 2 枚; P50L 工作尖 2 枚; P50R 工作尖 2 枚. P56 工作尖 2 枚; P59 工作尖 2 枚; E60 工作尖 2 枚. P94 工作尖 1 枚; P95 工作尖 1 枚. | 1 |  | 台 |  | 3.9 |
| 4 | 三维腰椎牵引床 | 功能要求： 电脑微控多功能颈、腰椎治疗牵引床，在临床应用时，可自动纵向牵引，自动成角牵引，自动摇摆牵引，上述三种功能可单独使用，亦可结合使用，在纵向牵引的同时，可进行成角牵引、摇摆牵引、负压牵引（俯卧时）同时使用，以克服单一动作的不足。特别对腰后小关节错位矫正复位，紊乱，胸腰段压缩性骨折（无截瘫状），改变腰椎生理弧度消失或后突，疗效更为显著。（使用时，可仰卧牵引或俯卧牵引） 主要参数： 1.电源电压：220V/50HZ 2.功率：200VA 3.腰椎牵引行程：0~200mm；允差±10mm 4.治疗时间：0~60min；允差不大于30s 5.腰椎牵引时间：0~9min；允差不大于30s 6.腰椎间隙实际：0~90s；允差不大于30s 7.腰椎牵引力：0~200N；允差±10N 200~990N；允差±50N 8.颈腰椎牵引速度：5~9mm/s 9.牵引俯仰角度：-10°~+30°；允差±2° 10.牵引摇摆角度：-25°~+25°；允差±2° 11.颈椎最大牵引行程：≥200mm 12.颈椎牵引力：0~300N；允差±10N 13.颈椎牵引时间：0~9min；允差不大于30s 14.颈椎间隙时间：0~90s；允差不大于30s |  |  | 3 |  | 张 |  | 1.8 |
| 5 | 超声骨密度仪 | 1、全干式，检查流程全自动简约一体化； 2、四晶片双发射和双接收，定量测量骨声速(SOS)； ★3、专业台车式设计，21寸高清LED一体PC工作站，配置便携医用台车，标配彩色打印机； 4、宽频聚焦探头：探头发射工作频率1.25MHz； ★5、手持式探头内嵌测量轻触开关和过程指示灯，自动语音播报，操作过程方便轻松，一键即可完成测量； ★6、桡骨+胫骨标准双部位测量； ★7、声速SOS测量精准度：精度误差≤0.15%，测量重复性变异系数CV≤0.4%，实测CV≤0.1%； 8、覆盖全年龄段人群测量0-100岁（儿童+成人），全自动专业软件分析及自动生成结果报告； 9、单点测量：<2秒，单次测量：<10秒，重复测量：<30秒； 10、亚洲人种(中国)正常参考值对比数据库（曲线模板）及统计功能，中、英文软件可选； ★11、计算参数齐全：T值，Z值，骨质量指数（BQI），骨骼评估年龄（PAB），预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等； 12、SQV聚乙树脂标准体模（带温度指示条）校准检验及温度校准软件； 13、具有骨密度软件著作权版权证书，产品拥有实用新型专利技术，生产厂家为高新企业； 14、超声骨密度仪国家行业标准唯一起草生产厂家； 15、在广东广西地区用户单位超过500家。 产品配置清单 项目; 序号; 部件内容; 单位; 数量. 标准 套件; 1; 超声骨密度采集盒; 台; 1. 2; 21寸LED一体PC工作站; 台; 1. 3; UBS-3000mini骨密度软件（成人+儿童）; 套; 1. 4; 佳能彩色喷墨打印机; 台; 1. 5; USB屏蔽连接线; 根; 1. 6; 超声骨密度探头（桡骨/胫骨专用）; 副; 1. 7; 体模; 个; 1. 8; 手枕; 个; 1. 9; 测量辅助小套件; 套; 1. 10; GND接地线; 根; 1. 11; 电源接线板; 个; 1. 12; 用户手册、合格证和保修卡; 套; 1. 13; 专业医用便携台车; 台; 1. | 1 |  | 台 |  | 6.98 |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  |  | - 免费送货上门、免费安装调试、免费培训；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期除采购人特别注明外，最短不得少于12个月。壹年内两次维修后更换主机。 - 验收合格后12个月免费保修，终身维修。 - 维修响应时间不超过24小时，必要时厂方工程师到达现场时间不超过72小时。如因仪器故障影响临床工作，仪器保修期将按机器因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。 4、免费在用户所在地安装、调试与培训, 免费升级软件. |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | 1、交付使用时间：签订合同之日起30日内安装完毕并验收合格交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 项目验收合格正常使用后一个月内支付50%，验收合格6个月后10个工作日内支付45%，余款5%作为质保金在验收合格一年后10个工作日内付清。 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标核心产品 |  |  | 序号1（牙科综合治疗机） |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1、本项目采购预算金额为300000.00元整，报价超过采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关书面材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商（排名第一2家以上的，由采购人自主选择一家确定成交人）。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

- 第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

- 第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

- 第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

按照货物采购需求执行。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 响应文件格式

封面格式

正（副） 本

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

分标：

采购代理机构：

供应商单位名称：

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西科联招标中心有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判总报价：A分标（大写）           元人民币(￥          )；

B分标（大写）           元人民币(￥          )；

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年4月-6月社会养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西科联招标中心有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

致：广西科联招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商（公章）：______________________________

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：_________

日          期：________________________

5.关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

致：广西科联招标中心有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

供应商（公章）：_____________________________

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：_________

日          期：____________________________

6.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 7. 供应商经国家主管部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》复印件，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》复印件；经营企业：经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》复印件。）（必须提供）；

8.若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）（必须提供）；

9.供应商进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面的“信息打印”打印“企业信用信息公示报告”报告内容需显示“股东及出资信息”栏。（如有，请提供）

10. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

谈判报价表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的服务如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

11. 技术规格、商务要求偏离表（必须提供）

附件：

技术规格、商务要求偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称/商务要求 | 采购需求（技术参数、性能、规格等要求） | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、规格、商务要求等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.偏离表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

12.节能方面的资质证书复印件，如采购需求表中有政府采购强制采购节能产品的（必须提供）；

13.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

14. 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；；

15. 供应商2017年度中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

16. 供应商 2016 年以来具有同类业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

17.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）；

18.中小企业声明函【如属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

19.其他有效证明文件的复印件（属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）。

20.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

21.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件（如有，请提供）。