招 标 文 件

项目名称：柳州市医学影像区域服务平台项目

项目编号：LZZC2022-G3-990279-KLZB

采 购 人：柳州市卫生健康委员会

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年6月16日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	44

第五章  拟签订的合同文本	53

第六章　投标文件格式	58

# 第一章 招标公告

项目概况

柳州市医学影像区域服务平台项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2022年7月7日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G3-990279-KLZB

项目名称：柳州市医学影像区域服务平台项目

预算金额：人民币捌佰陆拾玖万陆仟伍佰元整（¥8696500.00）

最高限价：人民币捌佰陆拾玖万陆仟伍佰元整（¥8696500.00）

采购需求：柳州市医学影像区域服务平台项目1项，建设柳州市医学影像区域云平台，实现全市范围内医学影像信息的高效传输和互联互通，推进我市范围内公立医院之间检查结果互认，检查资料共享；具体服务要求等内容详见招标文件第二章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起三年。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2022年6月16日至2022年6月23日，每天上午9时至12时，下午14时至17时00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：潜在投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：招标文件每套售价人民币 0元 。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2022年7月7日09时30分（北京时间）

提交投标文件和开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）【评审地点：柳州市民服务中心北楼6楼（广西柳州市龙湖路13号)】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2. 网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西柳州政府采购网（http://zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn/）、柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本项目预留采购预算总额的40%专门面向小微企业采购。

4.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未入驻政府采购云平台的供应商请在获取招标文件后登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行商家入驻，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.在线投标（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西壮族自治区政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

8.投标文件解密时间：

截标时间后30分钟内【2022年7月7日09时30分至10时00分（北京时间）】投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。

9.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/Jm9OSKbYia3zGogGAx/BoA==.html?utm=sites_group_front.710c91b2.0.0.6ed898c0c51011ec92e1a5a6aee72072

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：柳州市卫生健康委员会

地址：柳州市柳北区三中路66号

联系方式：谭笼文，联系电话：0772-2867335

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：柳州市城中区东环大道256号万达中心写字楼13-22室

联系方式：李思瑶，联系电话：0772-2995575

3.项目联系方式

项目联系人：李思瑶

电　　话：0772-2995575

广西科联招标中心有限公司

2022年6月16日

# 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购内容所属行业：软件和信息技术服务业

采购预算：人民币捌佰陆拾玖万陆仟伍佰元整（¥8696500.00）

- 项目基本情况

依照《自治区卫生健康委关于印发〈进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的实施意见〉的通知》（桂卫医发〔2021〕7号）以及《柳州市卫生健康委员会关于印发〈柳州市进一步规范医疗行为促进合理医疗检查实施方案〉的通知》（柳卫医〔2021〕12号）等文件要求，为进一步规范医疗行为，促进合理医疗检查，解决“重复检查多、乡村诊断难”的问题，建设专门面向区域内医学影像类数据，提供医学影像数据存储、影像统一计算应用、终端应用交付等业务数据处理服务的柳州市医学影像区域服务平台。

柳州市医学影像区域服务平台的目标如下：

（1）通过医疗影像云计算引擎，基于BS架构影像在线检共享浏览的搭建，实现对于区域医疗机构的全覆盖，使得区域医疗机构实现影像统一调阅，为推进医疗机构医学检验和医学影像检查结果互认奠定系统基础。

（2）通过搭建区域影像数据中心、医院PACS影像采集系统和基层卫生院医学影像系统，通过对医院医学影像数据的主动式采集，实现检查资料数字化存储和传输，达到医学影像信息的高效传输、互联互通的目的，加快医疗机构内检查资料共享、检查结果互认。

（3）通过云影像诊断系统的建设，增强区域内医生在线诊断能力，通过统一对接社区卫生服务中心与乡镇卫生院医学影像设备，实现医学影像数据的集中存储与管理，提升标准化诊断能力，可有效下沉优质医疗资源，优化医疗服务整体效能，实现影像AI管理发布，为区域医疗影像服务能力的进一步提升奠定基础。

（4）通过建设影像数据智慧监管和决策支持系统，加强与柳州市人口健康信息平台互联互通，提高数据共享完整性和实效性，增强检查数据的智慧监管能力。

（5）通过打造便民数字影像交付服务，以电子健康码为统一标识，实现患者通过“龙城市民云”APP等手机端入口在线调阅影像报告。巩固电子健康码主导地位，实现医疗机构间电子病历、检查检验结果等医疗健康信息资料共享，丰富完善便民惠民应用。

二、服务项目清单

1.服务招标

| 序号 | 服务名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发服务 | 完成主体平台软件功能开发 |
| 2 | 软件技术实施服务 | 完成市内137家相关对接 |
| 3 | 第三方系统检测服务 | 服务平台系统运行前由第三方测评机构进行系统测评检测并出具系统工程验收测试报告，通过测评为本项目验收的组成部分。 |
| 4 | 三级等保测评服务 | 由第三方测评机构依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）》对系统（三级）开展信息系统安全等级保护测评工作，并出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统安全等级测评报告；信息系统的安全等级测评内容应包括技术和管理两大类，其中技术类应包括对物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全及备份恢复等方面的测评，管理类测评应包括对机构安全管理机构、人员安全管理、安全管理制度、系统建设管理和系统运维管理等 方面的测评，通过信息安全等级保护三级测评为本项目验收的组成部分。 |

2. 服务细分内容

| 序号 | 采购产品名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 软件开发服务 |  |
| 1 | 医院PACS影像采集系统 | 1套 |
| 2 | 基层卫生院医学影像系统软件 | 1套 |
| 3 | 区域影像数据中心软件 | 1套 |
| 4 | 医疗影像云计算引擎系统 | 1套 |
| 5 | 影像在线检共享浏览系统 | 1套 |
| 6 | 云影像诊断系统 | 1套 |
| 7 | 影像数据智慧监管和决策支持系统 | 1套 |
| 8 | 便民数字影像交付服务 | 1套 |
| 二、 | 软件技术实施服务 |  |
| 1 | 医院PACS影像采集系统实施服务 | 1项 |
| 2 | 基层卫生院医学影像系统软件实施服务 | 1项 |
| 3 | 区域影像数据中心软件实施服务 | 1项 |
| 4 | 医疗影像云计算引擎系统实施服务 | 1项 |
| 5 | 影像在线检共享浏览系统实施服务 | 1项 |
| 6 | 云影像诊断系统实施服务 | 1项 |
| 7 | 影像数据智慧监管和决策支持系统实施服务 | 1项 |
| 8 | 便民数字影像交付服务实施服务 | 1项 |
| 三、 | 第三方系统检测服务 | 1项 |
| 四、 | 三级等保测评服务 | 1项 |

三、服务指标要求

- （一）软件开发服务

- 1、医院PACS影像采集系统

1.1异构PACS/RIS系统接口

1.1.1接口设置

平台支持与医院不同厂家的PACS、RIS等对接的异构系统数据接口，并设置超声、内镜、病理、心电系统接口。

1.1.2EMR、HIS、LIS系统拓展

1.1.2.1提供扩展对接EMR系统功能

支持扩展对接EMR系统入院病历、病程记录、查房记录、转科记录、会议记录、出院小结等模块。

1.1.2.2提供扩展对接HIS系统功能

支持扩展对接HIS系统就医记录、临时医嘱记录、长期医嘱、门诊处方等。

1.1.2.3提供扩展对接LIS系统功能

支持扩展对接LIS系统生化结果。

1.2检查患者诊疗信息获取

1.2.1 RIS基本信息获取

支持直接从RIS获取检查患者基本信息，包括：姓名、性别、就诊号、社保号、身份证号、门诊号、住院号、床位等信息。

1.2.2 检查信息获取

支持既定规则获取内容，支持获取患者检查信息，包括检查类型、检查号、检查部位等信息，支持获取影像文件信息，支持获取电子申请单资料，获取检查状态数据等，支持获取检查报告及审核报告的数据等。

1.3DICOM影像文件获取功能

遵循DICOM标准并支持DICOM QR服务，支持访问及拷贝直接影像文件路径，图像存储格式符合DICOM3.0标准。

1.3.1 定时获取图像

支持各个医院定时获取、实时获取的CR、DR、CT、MRI、RF、MG、PET-CT、ECT、US等DICOM图像，存储为DICOM格式。

1.3.2 动静态图像获取

支持DSA动态图像获取、传输和存储，支持超声DICOM静态图像、DICOM动态图像获取、传输和存储，支持病理采集JPEG格式图像、采集AVI等视频格式图像的获取、传输和存储，支持内镜采集JPEG格式图像、采集AVI等视频格式图像的获取、传输和存储，支持心电JPEG、PDF格式图像的获取、传输和存储，支持影像质控数据采集。

1.4患者数据上传

支持医学影像数据从医院端上传到医学影像区域服务平台数据存储中心归档存储，执行上传规则可拟订的策略，尽量避免对医院信息系统日常业务工作的开展产生影响。

1.4.1定时上传

支持影像数据定时上传。

1.4.2 信息加密

支持上传的同时对患者信息进行加密处理，避免数据泄露。

1.4.3 实时抓取

支持极少量数据实时抓取，主要针对急需的数据，需实时将最新的诊疗数据补充到病例数据中。

1.4.4 紧急数据划分

支持由用户对紧急数据进行个性化定制，如新冠疫情中需要的核算检验情况以及疫苗接种情况等。

1.4.5 定时刷新

平台数据中心需以一定时间间隔刷新终端请求，以便及时进行数据抓取。

1.5影像与患者信息实时匹配功能

1.5.1 信息关联

支持DICOM影像与检查患者信息实现实时匹配，

1.5.2 信息关联

支持影像数据与患者信息关联。

1.5.3 信息上传

支持对已选上传患者的数据自动上传。

1.5.4 数据手动上传

支持用户可通过手动选择需要上传的患者，

- 2、基层卫生院医学影像系统软件

2.1患者登记功能

2.1.1 表单设置

需录入的信息内容可自定义设置。

2.1.2 检查单打印

支持打印录入完成后的患者检查单。

2.1.3 患者基本信息录入

支持检查患者基本信息录入。

2.1.4 患者检查信息的录入

支持检查患者检查信息的录入。

2.1.5 患者送检信息的录入

支持检查送检信息的录入。

2.1.6 患者临床诊断信息的录入

支持临床诊断信息的录入。

2.1.7 检查号码自定义

支持医院自定义影像检查号码。

2.1.8 检查确认/取消

支持医生对患者的到位进行确认/取消操作。

2.1.9 多检查项目登记

支持多个项目同时登记。

2.1.10复诊信息调用

支持识别并调用复诊患者登记信息。

2.1.11纸质申请单录入

支持纸质申请单扫描录入。

2.1.12今日患者一览表

支持显示今日检查登记患者一览表，可按检查设备显示。

2.1.13今日患者数量统计

支持患者数据统计。

2.1.14基层卫生院HIS信息接口

支持与HIS系统对接，查询患者检查预约记录，自动加载患者基本信息。

2.1.15基层卫生院检查快捷查询

支持昨天、当天、三天、五天快捷查询，检查号、姓名、检查设备条件查询。

2.1.16基层卫生院详细查询

支持按病历号、姓名、就诊方式、检查设备、检查号、报告医生、审核医生、诊断结论、检查状态、检查结果类型、检查日期、报告日期等单项和组合条件查询。

2.1.17基层卫生院检查查询列表

支持待报告、待审核、已完成、已打印等检查状态查询列表，可显示基本信息、检查信息、状态、上传时间、报告时间等。

2.1.18基层卫生院检查详情

支持显示检查结果详情。

2.1.19查询结果分页查看

如查询结果数据过多，超过20条，可通过分页进行查看。

2.2基层卫生院DICOM Worklist功能

2.2.1 DICOM Worklist通讯服务

支持依照DICOM3.0标准，开发DICOM Worklist通讯服务。

2.2.2 DICOM Worklist接口设置

支持与社区卫生服务中心以及乡镇级卫生院DICOM设备进行 worklist通讯接口设置。

2.2.3 基层卫生院基本信息传输

支持将姓名、年龄、检查号，按设备支持的字符国际编码转换，传输到DICOM设备主机。

2.2.4 基层卫生院检查信息传输

支持将检查类型、检查部位等，按设备支持的字符国际编码转换，设备部位对应编码转换，传输到DICOM设备主机。

2.2.5 信息集成

支持将获取的信息进行集成传输。

2.3基层卫生院DICOM影像获取功能

2.3.1 DICOM Storage 影像接收服务

遵循DICOM3.0标准，支持DICOM Storage 影像接收服务。

2.3.2 DICOM影像获取

支持从社区服务中心/卫生院DICOM影像设备接入CR、DR、CT等影像数据并对以上数据进行存储。

2.3.3 DICOM存储确认功能

支持存储后提示反馈已确认影像资料传送的正确性及完整性。

2.3.4 DICOM传送功能

支持可通过工作站将图像发送至其它工作站，进行工作联动。

2.4影像与患者信息实时匹配与上传功能

2.4.1 实时匹配及关联

支持获取DICOM影像与检查患者信息实时匹配。

2.4.2 实时关联

支持获取DICOM影像与检查患者信息实时关联。

2.4.3 手动及自动匹配

支持自动、手动匹配。

2.4.4 自动上传

支持对匹配后的影像数据自动上传。并可进行查询及检索匹配后的数据。

2.4.5 数据加密

支持对患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

2.4.6 基层卫生院本地影像自动清除

本地缓存已上传成功的影像文件，可按策略先进先出自动清除。

2.4.7 DICOM查询/检索功能

需支持对已存储的影像数据提供检索。

2.5诊断报告打印输出功能

2.5.1 基层卫生院在线调阅

支持申请方医生通过自己的客户端从数据中心在线调阅该已审核的报告打印输出及另存为功能。

2.5.2 并发调阅

支持多个医生同时调阅同一影像数据。

2.5.3 痕迹查询

支持医生对报告的修改痕迹查询。

2.5.4 报告打印格式自定义

报告格式按用户常规报告打印格式自定义。

2.5.5 打印输出

申请方医生通过自己的客户端从数据中心在线调阅该已审核的报告并打印输出。

2.5.6 报告模板管理

医生可制定常用的报告模板，并对模板进行管理。支持报告模板的新建、保存、增加、删除。

2.5.7 报告模板分级管理

支持对报名模板按照检查大部位/疾病/内容模板划分。

2.6DICOM影像预览

2.6.1 基层卫生院DICOM影像预览

遵循DICOM3.0标准，可进行基层卫生院CT多序列、CR/DR等DICOM影像预览显示。

2.6.2 基层卫生院快速导航

在预览页面中，提供缩略图对检查/序列进行快速导航。

2.6.3 图像显示布局

支持由用户自定义图像显示布局。

2.6.4 图像基本操作

支持图像移动、缩放、标注、反窗、旋转。

2.6.5 图像移动漫游

可以各种形式的图像查看，查看的图像支持不同各种角度的漫游。

2.6.6 恢复原始图像

支持一键恢复原始图像，系统支持一键将处理后的图像进行恢复，恢复至原始的影像图像。

2.6.7 并发调阅

支持区域内多个用户可对同一影像数据的并发调阅，患者影像数据可一次性查询调阅。

2.6.8 图像压缩

支持多种压缩格式，支持用户自定义比例图像压缩。

2.6.9 DICOM影像播放

支持CT多序列影像播放，可设置图像播放速度。

2.6.10图像测量

支持图像长度、角度、面积、心胸比测量。

2.6.11CT值/点灰阶值

支持CT值/点灰阶值显示。

2.6.12窗宽调节

支持图像窗宽调节。

2.6.13窗位调节

支持图像窗位调节。

2.6.14预设窗值

支持预设肺窗、纵隔窗、骨窗、腹部窗、鼻窦窗等预设窗值。

2.6.15MPR重建

支持CT序列多平面重建。

2.6.16序列对比

支持CT不同检查序列对比，同步调节窗宽窗位、序列翻转。

2.6.17DICOM信息显示

支持显示DICOM四角信息。

- 3、区域影像数据中心软件

3.1影像数据归档服务

3.1.1 前置机采集数据接收

区域影像数据中心根据指定的数据采集标准及规则对前置采集服务上传的数据实时接收，包括患者基础信息、检查数据、检查报告、影像文件、电子病例、医嘱信息、处方信息、检验信息、心电数据、质控数据等。

3.1.2 存放规则写入

支持根据指定的存放规则写入存储空间。

3.1.3 数据分类及归档整合

支持按患者将接受的数据进行分类，归档整合。

3.1.4 实时匹配及信息关联

支持患者信息与影像路径实时匹配，影像与患者信息关联。

3.1.5 路径生成

支持按规则将影像数据传到指定存储地址，影像数据上传时会按照一定的规则生成数据存放路径。

3.1.6 数据检索、查询及详情查看

能够提供查询患者影像数据功能，根据查询结果显示对应详情。根据 RIS 库中患者检查信息中的相关检查设备类型、影像号、检查号等相关信息去 PACS 库检索相关影像信息。

3.1.7 查询结果分页查看

如查询结果数据过多，超过20条，可支持通过分页进行查看。

3.1.8 上传规则指定

支持指定专门的上传规则。

3.1.9 信息上传

信息上传模块，支持按规则将影像数据传到指定存储地址。

3.2患者健康码索引关联服务

患者健康码索引关联是医学影像区域服务平台数据中心的核心组件，负责实现系统互联互通性规范。

3.2.1 健康码接口及调阅

该功能将调阅柳州市人口健康平台对接健康码接口，调阅人口健康平台健康码。

3.2.2 健康码匹配

支持健康码数据进行匹配。

3.2.3 索引查询

支持对接人口健康平台，调阅索引信息

3.2.4 索引关联

支持索引关联，以实现区域数据的一致性。

3.2.5 索引服务

所有到数据中心中访问数据的事务由索引服务进行处理，是系统中唯一掌控所有的事务和业务逻辑以及数据访问规则的部件。

3.3检查基础信息库

3.3.1 信息库建立

按照医学影像区域服务平台数据中心患者的检查信息统一标准，支持建立各类检查数据基础信息库，包括基本信息库表、检查信息库表、临床诊断信息库表、报告模板库表、电子申请单库表、患者检查报告库表、检查设备库表、医疗机构库表、送检科室库表、申请医生库表、检查费用库表、患者图像路径库表、用户管理库表、权限管理库表、图像质控库表、电子病历库表、医嘱信息库表、处方信息库表、检验信息库表、心电信息库表。

3.3.2 信息入库

支持处理以上各类信息入库。

3.3.3 数据加密

支持对入库数据进行加密处理。

3.3.4 数据转换

支持对患者索引信息和诊断信息转换为数据库存储格式存储集中储存。

3.3.5 管理人员身份信息接收及识别

支持接收并识别管理人员信息和身份标识。

3.3.6 数据查询及详情查看

支持提供查询功能，支持对索引结果查看详情，如查询结果数据过多，超过20条，可通过分页进行查看。

3.3.7 数据索引

提供索引功能。

3.3.8 数据加密

对患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

3.4影像云存储服务

影像文件以DICOM文件格式短暂存储，支持应用端的调阅。DICOM影像文件存储支持公有云存储、私有云存储。

3.4.1 文件管理

医学影像数据以DICOM文件形式出现，所谓文件管理，就是应用系统中实现文件统一管理的一组软件、被管理的文件以及为实施文件管理所需要的一些数据结构，从而进行云存储配置。

3.4.2 目录建立

支持针对CR/DR DICOM影像文件、RF、MG多图像DICOM影像、CT、MRI、PETCT、ECT多序列DICOM影像、DSA、US动态DICOM图像按检查号、检查时间、检查类型创建多级目录。

支持针对超声的JPEG、AVI等格式影像文件，内镜的JPEG格式影像文件、心电的JPEG、PDF格式影像文件以及扫描申请单的JPEG格式文件按检查号、检查时间、检查类型、图像创建多级目录。

3.4.3 文件存储

3.4.3.1DICOM文件存储

DICOM影像文件依照DICOM3.0标准格式存储。

3.4.3.2非DICOM文件存储

对于非DICOM影像文件，按获取的格式文件存储。

3.4.3.3DICOM文件转换

支持JPEG格式文件转换成DICOM格式文件存储。

3.4.4 交叉索引

医学影像类数据与非影像类数据应共同使用患者唯一索引。

3.4.5 文档共享服务

支持文档共享服务。

3.4.6 文档数据管理

集中管理患者的医学影像数据，支持数据管理，存储和管理各医疗机构产生的医学影像数据文件。设备产生的数据以DICOM影像文件的方式体现，其特点是：数据量大，文件格式标准化（符合DICOM 3.0标准）。

3.4.7 文档业务服务及事务处理

支持文档获取的WADO服务：当医疗机构中的安全访问节点需要调阅存储池中的文档数据时，根据注册中心支持的检索条件，在存储仓库通过索引ID将患者的医学影像数据等实体返回的服务。同时支持文档共享服务，支持文档业务服务，支持文档事务处理。

3.5影像平台管理

3.5.1 安全访问与隐私保护

支持应用系统安全和隐私保护，包括：身份认证、数字签名、权限和授权机制、关键数据安全等。

3.5.1.1用户管理、密码管理及身份认证

支持用户管理，支持密码管理，支持基于用户和密码的身份认证，支持外部身份认证机制，支持身份认证及锁定，支持身份认证建设部署。

3.5.1.2数字签名

支持通过数字签名解决否认、伪造、篡改及冒充等问题，应用系统采用的是非对称加密技术和对称加密技术。

3.5.1.3权限管理和授权机制

支持通过访问控制表对所有用户对资源的访问权限进行全面、有效的控制。在关键业务流程中设计“授权”限制。在方式上提供主机、终端、远程和异地等授权方式。不同访问可依据其性质采用相应的授权方式。

3.5.1.4加密校验

支持在关键数据表的每一条数据记录都采用加密效验信息，如：注册信息、基本信息、过往病史、过敏史等都根据关键字段信息进行加密效验。

3.5.2 平台运行监控管理

3.5.2.1监控信息内容

支持网络运行状态监控，服务器、存储等硬件状态监控，支持软件系统运行状态监控。

3.5.2.2监控告警

支持各类监控信息可设置不同级别的告警方式，支持多种告警信息输出接口，可把告警信息转输给第三方系统，确保相关人员可以随时随地掌握系统以及业务相关重要信息。

3.5.2.3监控日志

支持监控历史记录的管理如告警信息等，可以对告警等日志信息进行查询，支持设置关键字实时监控系统的日志事件，监控日志包含网络运行状态监控日志记录，服务器、存储等硬件状态监控日志记录，软件系统运行状态监控日志记录等。

3.5.2.4自动重启

支持设置计划任务，对关键的数据接收、数据归档、数据上传、文档共享、文档处理服务以及运营状态监控服务进行自动重启，保障自动备份运行。

3.6后台管理功能

3.6.1 密码策略

支持用户对登录系统的用户密码安全强度进行调整，从而更规范的管理系统账号安全，访问需进行身份验证，账号管理中包含软件安全等级设置、密码长度及复杂度设置规则、登录频繁、锁定时长等多种安全管理策略。

3.6.2用户管理

3.6.2.1新增用户

支持区域影像数据中心软件新增用户；

3.6.2.2角色配置

支持区域影像数据中心软件角色配置；

3.6.2.3私有权限配置

支持区域影像数据中心软件私有权限配置；

3.6.3 组织管理

3.6.3.1批量更改组织

支持区域影像数据中心软件批量更改组织；

3.6.3.2组织管理

支持区域影像数据中心软件组织管理；

3.6.3.3组织机构展示

支持区域影像数据中心软件组织机构展示；

3.6.3.4增本级组织

支持区域影像数据中心软件新增本级组织；

3.6.3.5新增下级组织

支持区域影像数据中心软件新增下级组织；

3.6.3.6查看组织机构详情

支持区域影像数据中心软件查看组织机构详情；

3.6.3.7编辑组织

支持区域影像数据中心软件编辑组织；

3.6.3.8删除组织

支持区域影像数据中心软件删除组织；

3.6.3.9根据组织机构筛选用户

支持区域影像数据中心软件根据组织机构筛选用户；

3.6.4 角色管理

3.6.4.1角色管理

支持区域影像数据中心软件角色管理；

3.6.4.2角色列表

支持区域影像数据中心软件角色列表；

3.6.4.3搜索角色

支持区域影像数据中心软件搜索角色；

3.6.4.4新增角色

支持区域影像数据中心软件新增角色；

3.6.4.5查看角色详情

支持区域影像数据中心软件查看角色详情；

3.6.4.6编辑角色

支持区域影像数据中心软件编辑角色；

3.6.4.7添加角色成员

支持区域影像数据中心软件添加角色成员；

3.6.4.8移除角色成员

支持区域影像数据中心软件移除角色成员；

3.6.4.9批量移除角色成员

支持区域影像数据中心软件批量移除角色成员；

3.6.4.10搜索角色中的成员

支持区域影像数据中心软件搜索角色中的成员；

3.6.4.11数据权限配置

支持区域影像数据中心软件数据权限配置；

3.6.4.12默认角色

支持区域影像数据中心软件默认角色；

3.6.4.13角色删除

支持区域影像数据中心软件角色删除；

3.6.5 账户管理

3.6.5.1账户体系

支持区域影像数据中心软件账户体系；

3.6.5.2数据服务获取

支持区域影像数据中心软件数据服务获取；

3.6.5.3账户数据校验

支持区域影像数据中心软件账户数据校验；

3.6.5.4账户数据保存

支持区域影像数据中心软件账户数据保存；

3.6.6 软件基本管理

3.6.6.1软件设置

支持区域影像数据中心软件设置；

3.6.6.2固定密码

支持区域影像数据中心软件固定密码；

3.6.6.3密码安全等级校验

支持区域影像数据中心软件密码安全等级校验；

3.6.6.4随机密码

支持区域影像数据中心软件随机密码；

3.6.6.5默认密码方式设定

支持区域影像数据中心软件默认密码方式设定；

3.6.6.6认证授权

支持区域影像数据中心软件认证授权；

3.6.6.7添加授权来源

支持区域影像数据中心软件添加授权来源；

3.6.6.8授权清单

支持区域影像数据中心软件授权清单；

3.6.6.9软件检索授权清单

支持区域影像数据中心软件检索授权清单；

3.6.6.10软件删除授权

支持区域影像数据中心软件删除授权；

3.6.6.11本数据域授权

支持区域影像数据中心软件本数据域授权；

3.6.6.12同时在线策略

支持区域影像数据中心软件同时在线策略；

3.6.6.13不允许同时在线策略

支持区域影像数据中心软件不允许同时在线策略；

3.6.6.14统一认证服务

支持区域影像数据中心软件统一认证服务；

3.6.6.15用户名、密码正确与否校验

支持区域影像数据中心软件用户名、密码正确与否校验；

3.6.6.16修改密码下线处理

支持区域影像数据中心软件修改密码下线处理；

3.6.6.17禁用账号下线处理

支持区域影像数据中心软件禁用账号下线处理；

3.6.6.18注销账号下线处理

支持区域影像数据中心软件注销账号下线处理；

3.6.6.19账户自动解锁

支持区域影像数据中心软件账户自动解锁；

3.6.6.20账户体系绑定

支持区域影像数据中心软件账户体系绑定；

3.6.6.21登录成功频繁账户锁定

支持区域影像数据中心软件登录成功频繁账户锁定；

3.6.6.22获取密码周期

支持区域影像数据中心软件获取密码周期；

3.6.6.23密码周期提醒

支持区域影像数据中心软件密码周期提醒；

3.6.6.24登录记录

支持区域影像数据中心软件登录记录；

3.6.6.25登录记录校验

支持区域影像数据中心软件登录记录校验；

3.6.6.26多端登录服务

支持区域影像数据中心软件多端登录服务；

3.6.6.27自动授权默认角色

支持区域影像数据中心软件自动授权默认角色；

3.6.6.28查询拥有某应用权限的用户集合服务

支持区域影像数据中心软件查询拥有某应用权限的用户集合服务；

3.6.6.29保留操作日志

支持区域影像数据中心软件保留操作日志

- 4、医疗影像云计算引擎系统

4.1影像云处理引擎

医学影像区域服务平台内部应统一图像云计算单元，通过患者索引服务获取的影像数据存储地址直接快速从数据中心获取所需的原始影像数据，原始影像数据通过云计算实现影像数据的“0”下载应用，是实现影像计算处理在云端，计算结果显示在用户端的计算方式，影像云处理从结构上分为数据中心引擎服务端和用户端。引擎服务端实现影像数据加载、计算，用户端进行交互操作和图像展示。

4.1.1 实时划分

采用影像云计算引擎服务集群，对二维静态/动态影像云计算单元实时划分。

4.1.2 资源划分及释放

对放射、超声、内镜、病理、心电、核医学等各类影像数据进行内存、网络、显卡等各类资源划分。

4.1.3 数据加载、运算、显示

遵循DICOM标准，支持CR、DR、RF、MG、CT、MRI、DSA等DICOM影像数据及超声、内镜、病理、心电等影像数据即时加载和运算，将以上类型数据的计算结果实时在终端显示。

在影像应用服务内部统一图像云计算单元，通过患者索引服务获取的影像数据存储地址直接快速从数据中心获取所需的原始影像数据，实现影像计算处理在云端，计算结果显示在用户端的功能；且在5G、4G、WiFi的网络带宽环境下，平台可实时调阅医学影像和图像在线处理。

利用影像云处理服务器集群，实现面向用户的连接和访问，在分配过程中采用压力分配、动态资源调整、任务迁移等策略来提高中心计算层的工作效率。

通过网络实现影像终端可视化，且支持用户按照个性化定制并发浏览、图像处理服务需求。平台应支持多任务、多并发负载均衡。

4.2静态DICOM影像在线即时计算服务

4.2.1 混合传输

遵循DICOM标准，支持CR、DR、RF、MG、CT、MRI、DSA等DICOM云端混合传输，支持超声、内镜、病理、心电数据云端混合传输，所有DICOM影像操作支持在线实时计算或混合传输方式，支持即时处理终端操作指令、并返回处理结果图像。

4.2.2 分级计算

支持按Patient、Study、Series、Image四种级别分级计算。

4.2.3 移动终端操作

支持HarmonyOS 、Android、IOS移动终端设备DICOM图像窗宽/窗位、缩放、移动等基本处理服务。

4.2.4 云端图像操作

支持终端设备反窗、标注、移动、缩放、等图像操作；支持长度、角度、面积等图像测量；支持CT值/点灰阶值；支持心胸比测量；支持窗宽/窗位调节，可预设窗值模板；支持多序二分屏、四分屏显示，支持分屏图像序列联动。

4.3动态DICOM影像在线即时计算服务

4.3.1 图像加载

遵循DICOM标准，支持DSA、超声等的动态格式DICOM影像加载。

4.3.2 即时处理

支持DSA、超声动态DICOM影像在线实时计算，支持动态DICOM影像即时处理终端操作指令、并返回处理结果图像。

4.3.3 基本操作

支持终端设备对DSA、超声动态DICOM影像进行播放、暂停、窗宽/窗位等基本处理服务。

4.4非DICOM影像在线浏览服务

4.4.1 图像加载

支持对超声、内镜、病理非DICOM格式的影像，如JPG、BMP、EDF等格式图像加载，支持非DICOM格式的影像进行统一的在线即时计算服务。

4.4.2 图像操作

支持终端设备对JPEG影像进行灰度调节、缩放、图像移动等基本处理服务。

4.4.3 图像压缩

支持对图像进行压缩显示，可自定义比例对图像进行压缩。

4.4.4 并发调阅

支持对同一图像同时在线阅览，同一患者图像一次性查阅。

4.5第三方影像检索传输服务

平台支持为第三方应用系统提供影像检查数据查询和传输接口，包括柳州市人口健康信息平台、医院PACS系统等。

4.5.1 检查信息查询服务

支持检查信息查询放射、超声、内镜、病理、心电WebService接口服务，包括患者姓名、性别、就诊号、社保号、身份证号、门诊号、住院号、床位等信息。

4.5.2 检查报告传输服务

支持患者提供检查报告信息加密后进行调阅放射、超声、内镜、病理、心电WebService接口服务，包括检查描述、报告结论、报告医生、审核医生、报告时间、审核时间等。

4.5.3 DICOM Q/R服务

支持CT、MRI、CR、DR、RF、MG、DSA、US DICOM Q/R服务，第三方可查询、调阅DICOM影像文件。

- 5、影像在线共享浏览系统

5.1授权登录/单点登录

医学影像区域服务平台建立为检查影像共享奠定基础，为提高整个患者影像数据应用的安全性、可用性、可靠性、可控性，建立患者影像报告调阅服务，将终端设备用户登录、患者查询、诊疗资料调阅、影像浏览和云计算图像处理等应用通过服务的方式向服务平台请求，服务平台准备好数据后，推送给诊端。同时也能对终端用户登录、患者查询、数据调阅等操作进行有效监控，通过技术手段，严格禁止涉密数据下载或保存到设备端，检查影像数据共享基于B/S架构设计，可独立通过浏览器验证登陆后调阅患者影像数据，也可嵌入到医疗机构临床医生工作站HIS、EMR应用终端链接调用。

5.1.1 登录页面

系统可按照授权医生用户在设计登录页面进行登录操作。

5.1.2 基础信息浏览

身份认证成功后显示基础信息。

5.1.3 用户及密码管理

可支持用户管理、密码管理等基础用户功能。

5.1.4 身份认证

支持链接集成到HIS、EMR应用终端进行用户验证，支持按患者单点登录。

5.1.5 数字签名

采用非对称加密技术和对称加密技术，解决否认、伪造、篡改及冒充等问题

5.1.6 访问控制

制定严格的访问控制安全策略，根据策略控制用户对应用系统的访问。

5.1.7 权限控制

通过更改用户和用户组的权限以实现对用户的访问控制。

5.1.8 IP限制

支持非认证工作地点的异常 IP 地址，给予提示，并限制访问。

5.2患者检查检索

5.2.1 检查记录列表

为被授权患者提供放射、超声、内镜、病理、心电的检查记录列表功能。

5.2.2 检查记录排序

支持按时间、检查类型排序。

5.2.3 检查记录检索

对医生端支持按就诊号、身份证号、社保号等唯一号码检索患者并支持调阅患者历次检查报告。

5.3检验检查报告调阅（BS架构）

5.3.1 报告调阅

平台支持在线查阅CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、病理、心电等检查类型的各类检查报告、检查时间排序，并可对检查报告进行调阅。

5.3.2 并发调阅

支持多个用户可对同一影像数据的并发调阅。

5.3.3 报告审核

平台支持在线审核CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、病理、心电等检查类型的各类检查报告。

5.3.4 报告发布

平台支持在线发布CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、病理、心电等检查类型的各类检查报告。

5.3.5 报告分类

支持检查申请科室、检查项目、检查日期、检查方式、检查部位、影像所见、检查结论、报告日期、报告医生、审核医生等信息展现。

5.3.6 报告排序

按检查类型分类、检查时间排序，检查报告上展示检查申请科室、检查项目、检查日期、检查方式、检查部位、影像所见、检查结论、报告日期、报告医生、审核医生等信息。

5.3.7 数据加密

对患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

5.4 DICOM影像混合展现

5.4.1 图像混合展现

图像的展现遵循DICOM3.0标准，支持MG、CT、MRI、CR、DR、DSA、RF、ECT、US等DICOM影像显示，也支持超声、内镜、病理、心电等非DICOM格式的图像混合显示。

5.4.2 快速导航

用户可通过缩略图对检查/序列进行快速导航，也可由用户自定义图像显示图像混合布局。

5.4.3 图像操作

混合影像图像支持序列、动态影像播放，支持反窗、移动、缩放、标注等图像操作，支持长度、角度、面积等图像测量，支持CT值/点灰阶值；支持心胸比测量，支持窗宽/窗位调节，可预设窗值模板，支持多序二分屏、四分屏显示，支持分屏图像序列联动等功能。

- 6、云影像诊断系统

6.1影像AI管理发布

6.1.1 影像AI算法调用

系统可对接指定的第三方AI算法，具备按需按条件调用对应的AI算法，包含放射、超声、内镜、心电等算法调用。

6.1.2 影像AI目标展现

系统将所有检测出的目标影像学表现标的以列表形式在界面上加以展现。

6.1.3 目标显示

点击跳转至检出的目标影像学表现标的，具备进行必要的调阅查看缩放、移动及测量等，自动显示医学图像中的目标影像学表现标的，并用图形勾勒加以标识。

6.1.4 AI结果判断反馈

具备用户应用AI结果后反馈AI结果的正确性，可应用在CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、心电等检查之中。

6.2用户登录

6.2.1 登录页面

系统可按照授权医生用户在设计登录页面进行登录操作。

6.2.2 基础信息浏览

身份认证成功后显示基础信息。

6.2.3 用户及密码管理

可提供用户管理、密码管理等基础用户功能。登陆失败后采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，根据基本要求配置用户名/口令，必须具备一定的复杂度。

6.2.4 数字签名

采用非对称加密技术和对称加密技术，解决否认、伪造、篡改及冒充等问题

6.2.5 访问控制

制定严格的访问控制安全策略，根据策略控制用户对应用系统的访问。

6.2.6 权限控制

通过更改用户和用户组的权限以实现对用户的访问控制。

6.3查询管理

6.3.1 状态修改

医生阅片后，可修改患者医疗状态，包括：已检查、已上传、已报告、已审核、已发布等。

6.3.2 质量控制

支持影像和报告质量控制。

6.3.3 信息查询

云影像诊断系统提供数据库中的各种信息查询，包括详细、模糊等多种查询方式；单项和多项条件组合查询；如患者信息查询、检查信息查询，检查日期查询、检查部位查询、检查类型查询、检查设备查询、诊断结论查询、关键字查询等。

6.4医学影像在线浏览

6.4.1 实时浏览

系统可实时浏览患者各类影像数据，数据传输及展示遵循DICOM标准。

6.4.2 数据加密

支持患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

6.4.3 图像调阅

支持DICOM原始/无损压缩/有损压缩影像调阅。

6.4.4 并发调阅

需支持浏览同一患者的多份影像结果。

6.4.5 本地播放

在本地模式下不低于60帧/秒播放。

6.4.6 在线播放

远程环境下不低于25帧/秒播放。在线浏览功能还支持多序列DICOM影像播放及调阅AVI、RM、WAV等文件格式的录像播放。

6.4.7 快速导航

系统中可通过缩略图对检查/序列进行快速导航，双击缩略图以加载检查/序列。

6.4.8 自定义显示

支持由用户自定义（二分屏、四分屏）图像显示布局。

6.5DICOM图像即时处理

DICOM数据支持以下多种功能的即时处理，支持窗宽/窗位调整，支持图像移动，支持图像缩放，支持图像旋转，支持图像测量，支持图像标注，支持CR/DR/RF/MG/CT/MRI混合多序列图像对比。

6.6诊断报告编辑

6.6.1 同步关联

实现影像处理软件与诊断报告软件同步关联。

6.6.2 自动调阅及显示

在打开或编辑报告时，支持DICOM 图像及非DICOM 图像自动在PACS图像显示窗口调阅并显示相关影像。

6.6.3 词汇及词条管理

报告编辑功能可进行常用词汇管理，设置专业术语、常用解剖名称、常用病名等词汇及词条管理。

6.6.4 自动保存

报告编辑时可定时自动保存。

6.6.5 报告编辑

正在编写和审核报告的病历，能够给予访问保护和信息提示。

6.6.6 医嘱调阅

写报告时可调阅电子申请单及检查医嘱，以便结合患者实际情况进行诊断。

6.6.7 危急值预警

支持危急值预警，书写报告时出现危急值关键字自动提醒书写危急值报告。

6.6.8 报告审核

用户可根据具体情况定制审核流程，支持两级或多级报告审核机制，并提供报告回退流程。

6.6.9 报告评价

能够对图像、报告质量进行评价，记录不合格原因，并对不合格原因进行统计分析。

6.6.10修改痕迹

系统可保留诊断报告修改痕迹，即详细记录何用户何时对报告作了何修改，可用于安全控制、质量控制或教学应用。

6.7诊断模板管理

通过树状层次化管理，对用户提供各类影像检查对应的医生报告模板库，模板库可根据设备类型、检查部位、疾病分类进行分类，用户可自由新建、修改、删除、增加、导入、导出、保存模板，对于典型报告可直接添加为模板。

6.7.1 模板新建

用户可按检查类型新建公共模板和个人模板；

6.7.2 模板修改

用户可按检查类型自由编辑、修改模板公共模板和个人模板；

6.7.3 模板删除

用户可自由删除公共模板和个人模板；

6.7.4 模板增加

用户可自由增加公共模板和个人模板；

6.7.5 模板导入

用户可自由导入公共模板和个人模板；

6.7.6 模板保存

支持典型报告保存为模板。

6.7.7 模板导出

支持报告模板的导出。

6.8审核报告调阅

6.8.1 报告上传

审核报告医生可将书写完成的各类影像诊断意见即时上传至医学影像区域服务平台影像数据中心，基层医疗机构申请方医生通过自己的客户端从数据中心在线调阅该审核报告，且上传及调阅方式中，二级以上医院与基层医疗机构应做区分。

6.8.2 报告调阅

报告调阅时按照检查类型的不同，针对展示效果不同，设置不同的报告调阅页面。云影像调阅报告时可对报告中的图像进行各类操作，包含且不限于影像分屏、各类测量、图像调节等操作。

原则上医学影像区域服务平台不负责将诊断审核报告回送给基层医疗机构PACS系统，若PACS系统要归档审核报告，医学影像区域服务平台提供相关数据接口，由PACS厂家对接获取并归档审核报告。

6.9在线影像移动阅片

影像医生可通过移动APP在线影像移动阅片终端，对检查影像阅片诊断、审核，支持检查患者列表显示，可按检查时间、设备类型、检查号、患者姓名检索。

6.9.1医生移动端用户登录

支持授权用户登录，按用户分配权限；

支持检查患者列表显示，可按检查时间、设备类型、检查号、患者姓名检索；

6.9.2医生移动端DICOM影像显示

云影像客户端的图像浏览及图像处理遵循DICOM标准进行 DICOM影像调阅，支持CR、DR、RF、MG、CT、MRI、DSAUS等DICOM影像显示并处理。在移动端中可通过缩略图对检查/序列进行快速导航，并支持图像窗宽/窗位调节、移动、缩放。

6.9.3移动诊断报告编辑

移动端可对系统的报告模板进行调用，在移动端中可直接对检查的阴阳性进行标注，对检查结果进行初级报告、报告审核、报告编辑以及完成报告的即时提交。针对各检查类型不同、指标不同，应设置不同的检查报告模板。

6.9.4医生移动端诊断报告审核

支持初级报告、报告审核、报告复审；支持完成报告的即时提交。

- 7、影像数据智慧监管和决策支持系统

7.1影像业务及质控统计分析

影像数据智慧监管和决策支持系统基于柳州市人口健康信息平台的既有数据，对患者基础信息以及检查检验数据进行挖掘分析，进行数据的可视化呈现。

应对不同的需求，平台支持不同的业务统计报表功能，可按以下不同内容进行统计：业务统计、申请医院、上传数量、检查类型、检查部位，可更深层次的提供按不同检查类型、不同部位并对用户提供业务统计报表定制功能。

提供报表内容增减功能，按检查类型、检查部位统计，按医生报告/审核工作量统计等。提供按不同检查类型、不同部位、不同医生设定管理费用、费用分配机制管理、费用结果统计。

支持市县级报表定制及社区、乡镇级医疗机构报表定制，满足不同层级医疗机构的需求。

7.2人口健康信息平台数据挖掘与显示

7.2.1 数据清洗

对柳州市人口健康信息平台已有的市民健康信息以及医疗资源、医院资源等数据进行数据清洗，数据清洗时可自定义清洗规则，数据比对，最后进行数据提取，还可查询数据清洗报告。

7.2.2 数据加工

支持对数据加工加密处理。

7.2.3 格式转换

对市民健康水平、医疗资源利用程度等分析挖掘，对数据进行格式转换后，结合大数据进行接入点可视化展示，加强医疗数据的智慧监管能力。

7.2.4 属性标识

在柳州市人口健康信息平台的数据基础上，对数据添加属性标识。

7.2.5 数据可视化

集中可视化监控展示，包括实时传输情况可视化、上传病例数可视化、检查类型可视化、市民健康水平大数据计算、医疗资源利用程度大数据计算等。通过平台已有的医疗机构、卫生人员等卫生服务资源使用情况数据、市民卡应用情况数据等进行可视化展现。

7.3中心可视化运营监控

7.3.1 可视化定制

中心可视化实时显示可按照用户要求进行定制，包括但不限于各接入点的连接、传输情况，采集影像病例数、检查类型、质控数据等指标。

7.3.2 采集影像病例数可视化

基于医学影像区域服务平台，可视化实时显示采集影像病例数指标。

7.3.3 检查类型可视化

基于医学影像区域服务平台，检查类型指标进行可视化。

7.3.4 检查数据可视化

对检查类型及部位数据进行可视化分析。

7.3.5 患者数据可视化

对患者数据进行可视化分析。

- 8、便民数字影像交付服务

8.1云影像管理中心

8.1.1 数据管理

8.1.1.1数据查询

可按时间、检查设备、患者姓名、检查号、报告上传状态、影像上传状态等查询检查数据。

8.1.1.2数据统计

显示上传新增数据量、累计数据量，支持按时间导出统计数据，且进行统计数据可视化。

8.1.1.3数据加密

对患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

8.1.2 数据采集情况查询

支持检查号、患者姓名、年龄、性别、手机号、诊疗号、检查设备、检查部位、检查时间等数据显示，且进行统计数据可视化。

对患者个人身份信息进行数据加密，确保数据的可靠性以及不可编译性。

8.1.3 数据上传状态查询

支持影像采集上传状态、报告采集上传状态显示，对查询结果进行详情显示。

8.1.4 PDF报告预览

支持预览检查报告PDF格式报告。

8.1.5 数据交付状况控制

支持患者影像数据交付状况控制，可手动关闭患者在线交付状态。

8.1.6 存储容量管理

支持存储空间管理功能，可按时间显示存储总容量、DICOM影像容量，支持按时间导出统计数据。

8.1.7 患者访问记录

支持记录患者数据访问信息，按患者姓名、检查号、微信手机号查询访问信息，查询结果可供点击，进行详情内容展示，如查询结果数据过多，超过10条，可通过分页进行查看。

8.1.8 用户权限管理

支持影像数据交付管理在登录页面按授权用户登录访问功能。

支持平台管理员、医院管理员、运营管理员、超级管理员等分组授权。支持添加、删除、修改用户。

支持权限管理后台处理，包含以下内容：ID信息、编号信息、文件类型、角色管理、诊断管理、疾病管理、图像显示管理、信息管理等等。

8.1.8.1用户登录

支持影像数据交付管理按授权用户登录访问功能。

8.1.8.2报告显示

支持便民数字影像交付服务显示Bucket的名称、发布的节点、报告状态、疾病类型、务疾病名称、报告医生、报告时间、初审医生、终审医生、审核时间；

8.1.8.3存储点管理

支持便民数字影像交付服务增加、编辑、获取存储点信息；

8.1.8.4获取所需图像序列

支持便民数字影像交付服务获取所需图像序列；

8.1.8.5查询病人报告信息

支持便民数字影像交付服务查询病人报告信息；

8.1.8.6登录页面设置

可通过登录页输入用户名、密码，校验成功后进入系统

8.1.8.7基础信息浏览

可查看账户的基础信息。

8.1.8.8用户管理

支持用户管理

8.1.8.9密码管理

密码管理，包含密码重置、忘记密码等功能

8.1.8.10登录失败策略

登陆失败后采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

8.1.8.11登录密码设置

根据基本要求配置用户名/口令，必须具备一定的复杂度

8.1.8.12身份认证

基于用户和密码的身份认证，采用外部身份认证机制，实现身份认证及锁定，部署身份认证建设，采用非对称加密技术和对称加密技术，解决否认、伪造、篡改及冒充等问题，制定严格的访问控制安全策略，根据策略控制用户对应用系统的访问，支持平台管理员、医院管理员、运营管理员、超级管理员分组授权。

8.1.8.13用户添加、删除、修改管理

支持平台添加、删除、修改用户。

8.2患者 “龙城市民云”APP、微信端取报告及影像在线浏览

8.2.1 与“龙城市民云”APP、医院患者公众号、第三方平台对接

以“龙城市民云”APP为主要入口，拓展与医院患者公众号、第三方平台对接，利用H5技术，提供检查报告在线可查、DICOM影像在线可供浏览的功能。

8.2.1.1龙城市民云报告在线浏览

在龙城云APP上提供H5的检查报告在线浏览功能。

8.2.1.2龙城市民云影像在线浏览

在龙城云APP上实现影像云端在线浏览。

8.2.1.3微信公众号报告在线浏览

在微信公众号上实现H5的检查报告在线浏览功能。

8.2.1.4小程序报告在线浏览

在小程序上实现H5的检查报告在线浏览功能。

8.2.1.5微信公众号影像在线浏览

在微信公众号上实现影像云端在线浏览。

8.2.1.6小程序影像在线浏览

在小程序上实现影像云端在线浏览。

8.2.2 患者微信绑定功能

8.2.2.1微信扫描绑定

支持患者通过微信扫描检查单二维码，绑定身份。

8.2.2.2支持通过手机号及身份证验证

通过手机短信验证码身份验证，身份证号核对验证等方式进行核验。

8.2.2.3检查管理

支持为患者添加检查号，实现患者多次检查统一管理的功能。

8.2.2.4患者端对接

本次建设应包含与建设内容中的167家医院进行患者端对接，实现微信到系统患者端的对接功能。

8.2.3 检查记录管理

对患者在医院的多次检查记录进行统一管理，按检查时间显示，也可按CT、MRI、DR、DSA、RF、MG、ECT等检查类型显示。

8.2.4 检验结果浏览

支持各类生化检验结果展现，包括项目名称、检查结果、参考值、单位、英文名称等，对于异常检查结果采用差异颜色字体提示，高于参考值红色字体+向上箭头标识，低于参考值绿色字体+向下箭头标识。

8.2.5 检查报告浏览

可按检查类型分类、检查时间排序在线查阅已审核并发布的放射、超声、内镜、病理、心电等检查类型的各类检查报告。

已审核并发布的检查报告支持在线查阅，且支持PDF格式下载。

8.2.6 DICOM影像浏览

支持HarmonyOS 、Android、IOS移动端在线DICOM影像调阅，在4G网络环境下CT、MRI首帧显示响应时间小于1秒，DR显示响应时间小于2秒。

8.2.7 DICOM影像处理

移动端支持对DICOM影像在线调节窗宽窗位功、放大、缩小功能、移动，支持CT、MRI序列图像单帧、连续翻转操作。

8.2.8 患者影像二维码分享

支持患者在移动终端分享二维码，实时生成具有时效性的二维码或可复制的超链接，超出时效时二维码/链接失效。

支持影像分享验证机制，同步生成验证码，第三方通过扫描二维码并输入验证码才能访问患者影像数据。

- ▲（二）软件技术实施服务

柳州市共167家医院，其中包括市县级医院30家，社区卫生服务中心以及乡镇级卫生院共127家，并预留10家医疗机构以应对规划调整。本次项目建设面向各级卫生医疗机构及患者，主要平台用户为影像医生、报告医生、门诊医生、临床医生及需要影像检验检查的患者等，主要为跨单位之间的影像数据共享及查阅。

- 1、医院PACS影像采集系统实施服务

1.1 柳州市市县级医院30家PACS接口设置、RIS接口、超声系统、内镜系统、病理系统接口设置功能部署、心电系统接口等业务系统的对接实施。

1.2 对区域内医疗机构EMR系统中所具有入院病历、病程记录拓展、系统查房记录、转科记录、会诊记录、出院小结、就医记录、临时医嘱、长期医嘱、HIS系统门诊处方功能进行拓展对接。

1.3 对区域内LIS系统生化结果拓展对接，支持RIS基本信息对接部署，支持获取检查信息部署、支持影像文件获取部署。

1.4 支持常规功能对接部署，如获取电子申请单功能、获取检查状态数据功能、获取检查报告数据功能、获取审核报告数据功能。

1.5 对区域内医疗机构实现影像数据的对接部署，如获取CR DICOM图像功能、获取DR DICOM图像功能、CT DICOM图像功能、MRI DICOM图像功能、获取RF DICOM图像功能、获取MG DICOM图像功能、获取PETCT DICOM图像功能、获取ECT DICOM图像功能、获取DSA DICOM图像功能、获取US DICOM图像功能、视频格式图像的获取、传输、储存功能、JPEG、PDF格式图像的获取、传输、储存功能。

1.6 对于影像数据相关的模块进行部署，如数据加密、定时上传、实时抓取、紧急数据划分、定时刷新、实时匹配、信息关联、自动上传、数据手动功能部署。

1.7 对于医院PACS影像采集系统模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 2、基层卫生院医学影像系统软件实施服务

2.1对社区卫生服务中心以及乡镇级卫生院共127家进行对接，实现表单设置、患者基本信息录入、检查单打印、患者检查信息的录入、患者送检信息的录入、患者临床诊断信息的录入、检查号码自定义、检查确认/取消、多检查项目登记。

2.2 对今日患者一览表功能、今日患者数量统计功能进行对接部署。

2.3 对接基层卫生院HIS信息接口、检查快捷查询功能、详细查询、检查查询列表、检查详情、查询结果分页查看、DICOM Worklist通讯服务、DICOM Worklist接口设置、基本信息传输功能进行部署。

2.4 实现基层卫生院CR/DR、CT的DICOM影像获取功能部署。

2.5 实现基层卫生院CR/DR、CT的DICOM影像存储功能部署。

2.6 实现基层卫生院实时匹配、实时关联、手动匹配、自动上传、本地影像自动清除、DICOM查询/检索、在线调阅、痕迹查询、并发调阅、打印输出、报告打印格式自定义、报告模板管理、报告模板分级管理部署。

2.7 实现基层卫生院CR/DR DICOM影像预览、CT DICOM影像预览、快速导航、显示布局功能、DICOM影像播放、长度测量功能、角度测量功能、面积测量功能、心胸比测量功能、CT值/点灰阶值功能、窗宽调节功能、窗位调节功能、预设窗值功能、MPR重建功能、序列对比功能、DICOM信息显示功能部署调试。

2.8 对于基层卫生院医学影像系统软件实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 3、区域影像数据中心软件实施服务

3.1区域影像数据中心软件实施服务通过与柳州市共167家医院（市县级医院30家，社区卫生服务中心以及乡镇级卫生院共127家）对接，进行数据采集标准功能、基础数据接收功能、检查信息接收功能、检查报告接收功能、影像文件接收功能、电子病历接收功能、医嘱信息接收功能、处方信息接收功能、检验信息接收功能、心电数据接收功能、质控数据接收功能、存放规则写入功能进行部署对接。

3.2实现数据分类功能部署、归档整合功能、路径生成功能、实时匹配功能、信息关联功能、数据检索功能、影像数据查询功能、影像数据详情功能、查询结果分页查看功能、上传规则指定功能、信息上传功能、健康码接口功能、健康码调阅功能、健康码匹配、临床诊断信息库表、二级以上医院报告模板库表、电子申请单库表、检查报告库表、基层卫生院报告模板库表、检查设备库表、电子病历库表、医嘱信息库表、处方信息库表、检验信息库表、心电信息库表实、基础数据入库功能部署。

3.3实现检查信息入库功能、电子申请单入库功能、检查报告入库功能、临床送检信息入库、图像路径入库、图像质控入库功能、报告质控入库功能、电子病历入库功能、医嘱信息入库功能、处方信息入库功能、检验信息入库功能、心电信息入库功能、、云存储配置实施部属。

3.4 实现CR DICOM文件目录、DR DICOM文件目录、RF DICOM文件目录、MG DICOM文件目录、CT DICOM文件目录、MRI DICOM、PETCT DICOM文件目录、ECT DICOM文件目录、DSA DICOM文件目录、超声文件目录、内镜文件目录、病理文件目录、心电文件目录部署。

3.5 实现区域影像数据中心软件菜单权限服务功能、软件角色权限服务功能、用户私有权限服务、自动授权默认角色功能、软件保留操作日志功能部署。

3.6 对于基层卫生院医学影像系统软件实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 4、医疗影像云计算引擎系统实施服务

4.1对于医疗影像云计算引擎系统实施服务静态实时划分、动态实时划分功能部署，实现CR、DR、RG、MG、CT、MRI、PETCT、ECT、超声、内镜、病理静态图像实时处理器资源划分、实时内存资源划分、实时缓存资源划分、实时显卡计算资源划分、实时网络资源划分、实时划分资源释放功能部署。

4.2对于CR DICOM云端影像数据、DR DICOM云端影像数据、RF DICOM云端影像数据、MG DICOM云端影像数据、CT DICOM云端影像数据、MRI DICOM云端影像数据、DSA DICOM云端影像数据、超声云端影像数据、内镜云端影像数据、病理云端影像数据即时计算功能部署、心电云端影像数据即时计算功能和计算结果终端显示功能、混合传输功能部署。

4.3 支持HarmonyOS 移动终端设备DICOM图像、Android移动终端设备DICOM图像、IOS移动终端设备DICOM图像处理进行部署，实现云端图像反窗、标注、长度、角度、面积、CT值、点灰阶值、心胸比测量功能部署。

4.4 对接实现云端窗口调节、窗值模板、二分屏显示传输、四分屏显示传输、DSA影像加载、超声影像加载、DSA影像即时处理、超声影像即时处理。

4.5 通过DICOM Q/R服务实现CT、MRI、CR、DR、RF、MG、DSA、US DICOM 影像的获取。

4.6 对于医疗影像云计算引擎系统实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 5、影像在线检共享浏览系统实施服务

5.1对于影像在线检共享浏览系统进行登录页面功能、基础信息浏览功能、用户管理功能、放射记录列表、超声记录列表、内镜记录列表、病理记录列表、心电记录列表、放射、超声、内镜、病理、心电类型排序功能部署。

5.2 对于就诊号记录检索功能、身份证号记录检索功能、社保号记录检索功能、报告调阅功能、报告审核发布功能、DICOM影像混合展现（BS架构）功能、非DICOM格式图像混合显示（BS架构）功能、序列影像播放（BS架构）功能、动态影像播放（BS架构）功能、图像操作（BS架构）功能、分屏调节（BS架构/二分屏）功能部署。

5.3 对于分屏调节（BS架构/四分屏）功能、窗值模板功能部署。

5.4对于影像在线检共享浏览系统实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 6、云影像诊断系统实施服务

6.1对于指定算法调用、放射条件算法调用、超声条件算法调用、内镜条件算法调用、心电条件算法调用功能部署。

6.2对于目标展现（CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、病理、心电）功能、对于AI结果判断反馈功能。

6.3对于登录页面、基础信息浏览、用户管理、状态修改（已检查、已上传、已审核、已发布）功能部署。

6.4对于影像质量控制、报告质量控制、模糊查询、患者信息查询、检查信息查询、检查日期查询、检查部位查询、检查类型查询、检查设备查询、诊断结论查询、、关键字查询、组合查询功能部署。

6.5对于查询结果分页查看功能部署，CR、DR、RF、MG、CT、MRI、超声、内镜、病理、心电实时浏览、图像调阅、窗宽/窗位调整、图像移动、图像缩放、图像旋转、图像测量、同步关联功能部署。

6.6对于DICOM图像 、非DICOM 图像自动调阅及显示功能部署。

6.9对于词汇管理、词条管理、自动保存、医嘱调阅、危急值预警、图像、报告质量进行评价、不合格原因记录、不合格统计分析、审核流程设置、修改痕迹保存、模板新建、模板修改、模板删除、模板增加、模板导入、模板保存、模板导出、报告上传、更换病人、显示病人基本信息功能部署。

6.10云影像医学影像左上区域左右滑动处理、左上区域上下滑动处理、左下区域左右滑动处理、左下区域上下滑动处理、中间区域滑动处理、右侧区域左右滑动处理、右侧区域上下滑动处理、下方区域滑动处理、云影像序列四分平铺处理、四分平铺序列切换、四分平铺滚轮式联动显示、四分平铺线段测量重置、四分平铺CT值测量、四分平铺角度测量、四分平铺角度测量重置、四分平铺矩形测量、四分平铺矩形测量重置、四分平铺椭圆测量、四分平铺椭圆测量重置、四分平铺心胸比测量、四分平铺心胸比测量重置、四分平铺限制分屏处理、医学影像辅助线处理、关闭辅助线、辅助线下负像操作、辅助线下负像重置、辅助线下左旋转操作、辅助线下右旋转操作、辅助线下测量操作、辅助线下测量重置、辅助线下进入其他功能、涂鸦处理功能、涂鸦重置、涂鸦下进入四分平铺、涂鸦下打开辅助线、涂鸦下关闭辅助线、涂鸦下负像操作、MPR功能、查看MPR各位置俯视图、查看MPR各位置侧视图、退出MPR、MIP功能、退出MIP功能、MinIP功能、退出MinIP功能、调节DSA帧速功能、线段测量功能、CT值测量重置功能、二分屏图像载入功能、二分屏调节影像大小功能、像二分屏调节影像窗值功能、四分屏图像载入功能、四分屏调节影像大小、四分屏调节影像窗值功能、四分屏移动影像位置功能、四分屏滑动影像序列功能、四分屏锁定联动、四分屏联动单击上一张功能、四分屏单击下一张功能部署。

6.11医生移动端用户登录功能、检查患者列表显示功能、检查患者按检查时间检索、检查患者按设备类型检索、按检查号检索功能、按患者姓名检索功能、DICOM影像显示、移动诊断报告编辑功能、移动端诊断报告审核功能部署。

6.12对于云影像诊断系统实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 7、影像数据智慧监管和决策支持系统实施服务

7.1对于影像数据智慧监管和决策支持系统业务员统计功能、上传数量统计功能、报表内容增减功能部署，对于报表进行定制化服务。

7.2对于数据清洗、查看清洗报告、数据清洗规则、数据比对、数据提取、数据加工、格式转换、属性标识、接入点可视化、实时传输情况可视化、上传病例数可视化、检查类型可视化、市民健康水平大数据计算功能、医疗资源利用程度大数据计算功能、采集影像病例数可视化功能、采集病例数可视化功能部署、采集病例数可视化(二级以上医院）功能、采集病例数可视化(其他医院）功能、检查类型可视化功能部署。

7.3按二级以上医院分医院进行质控数据可视化功能、按其他医院分医院进行质控数据可视化功能、二级以上医院检查类型数据可视化分析、对二级以上医院检查部位数据可视化分析、患者数据可视化功能、对患者年龄分布可视化分析功能、对患者性别可视化分析功能、对疾病种类可视化分析功能部署。

7.4对于影像数据智慧监管和决策支持系统实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

- 8、便民数字影像交付服务实施服务

8.1对于便民数字影像交付服务数据管理功能、按时间数据查询功能、按检查设备查询功能、按患者姓名查询功能、按检查号查询功能、按报告上传状态功能、按影像上传状态功能部署。

8.2对于数据显示功能、累计数据量显示功能、数据统计功能、数据采集情况查询功能、检查号情况查询功能、患者姓名情况查询功能、年龄情况查询功能、性别情况查询功能、手机号情况查询功能、诊疗号情况查询功能、检查设备情况查询功能、检查部位情况查询功能、检查时间情况查询功能、检索结果分页查看功能、数据上传状态查询功能、影像采集上传状态功能、报告采集上传状态显示功能、查询结果详情功能、PDF报告预览功能部署。

8.3对于便民数字影像交付服务数据交付状况控制功能、二级以上医院数据交付状况控制功能、其他医院数据交付状况控制功能、存储容量管理功能、存储容量显示功能部、患者访问记录功能、便民数字影像交付服务序列ID功能、DCM图像唯一ID功能、诊断结论功能部署。

8.4对于平台管理员授权管理功能、医院管理员授权管理功能、运营管理员授权管理功能、超级管理员授权管理功能、用户添加管理功能、用户删除管理功能、用户修改管理功能、龙城市民云报告在线浏览功能、云影像在线浏览功能、微信公众号报告在线浏览功能、小程序报告在线浏览功能、微信公众号影像在线浏览功能、小程序影像在线浏览功能、患者微信绑定功能功能、微信扫描绑定功能部署。

8.5对于柳州市区域内医疗机构的院内患者端通过H5的形式提供对接调阅。

8.6检查记录管理功能、按时间显示记录功能、检查类型显示记录功能、基本内容展示功能、差异化展示功能、移动端检查报告浏览功能、移动端检查类型报告排序功能部署。

8.7对于HarmonyOS移动端、Android移动端、Android移动端在线DICOM影像浏览部署。

8.8对于二维码验证功能部、二维码时效性设置功能、二维码时效性校验功能、超链接生成功能、超链接复制功能部署。

8.9对于便民数字影像交付服务实施服务模块进行接口调试，保障数据的稳定传输，可进行系统功能培训。

三、人员配置要求

拟投入人员具有注册信息安全专业人员1人，工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心颁发的信息安全管理师（高级）1人，计算机、系统集成、网络等专业的工程师资格3人。

- ▲四、商务条款

1.项目完成时间：自合同签订之日起180个日历日内完成。

2.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 15个自然日内

3、服务期限：自合同签订之日起三年；服务地点：采购单位指定地点；

4、培训要求：中标人应派专业技术人员免费对采购人指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握系统项目的基本使用及操作方法；培训方式：现场辅导、理论培训、实操培训。

5.售后服务：

1）服务期内售后服务要求

①免费保修期：合同3年有效服务期限内均提供免费保修。

②维修响应及故障解决响应要求：在服务期内，提供7*24小时远程服务，解答使用中遇到的问题，保证在接到通知30分钟内响应；对于通过电话、网络、远程手段无法解决的紧急问题，24小时内到达现场解决问题。

2）服务期外售后服务要求

服务期满后，仍需提供1年的提供7*24小时远程服务，解答使用中遇到的问题，保证在接到通知30分钟内响应。

- 付款方式：本项目合同签订后由采购人向中标人预付合同金额的30%，中标人完成安装调试并验收合格后，采购人凭中标人开具的增值税发票，在15个工作日内向中标人一次性支付合同余款金额的70%。

- 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.4 | 本项目预留采购预算总额的40%专门面向小微企业采购，大中型企业投标时，需在投标文件中提供联合体投标协议书，大中型企业可与一家或者多家小微企业组成联合体，联合体投标协议书约定的由小微企业承担的合同份额至少应占到合同总金额的40%。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标报价明细表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表、投标报价明细表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签字，并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照复印件等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体投标协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 3.联合体投标时，第1-3项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别加盖公章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人可根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 8.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.服务需求、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.服务实施方案（格式自拟）； 3.项目实施人员一览表（格式后附）； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
| ▲特别说明： （1）投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评标不能查询的责任由投标人自行承担。 （2）投标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人C A电子签章，否则其投标无效。 （3）投标文件标注“▲”或要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。 （4）投标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，无签字的视为投标无效。 （5）本文件中描述的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |  |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：政采云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为2项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为2项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、服务期长优先、故障响应时间短优先的顺序； □…… □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科联招标中心有限公司，联系人：李思瑶 联系电话：0772-2995575，通讯地址：柳州市城中区东环大道256号万达中心写字楼13-22室 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天上午9时00分到12时00分，下午14时30分到17时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理服务费收取标准： 以采购预算为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.缴纳采购代理服务费的账户信息： 开户名称：广西科联招标中心有限公司柳州分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州文昌路支行 银行账号：45050162524000000145 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用 CA 证书签章。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）以及柳州市财政局发布的《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

6.4本项目预留采购预算总额的40%专门面向小微企业采购，详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

##### 8.特别说明：

##### 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清或者更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在原公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知。所有潜在投标人应密切关注原公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

本项目实行全流程电子化采购，因此投标人在制作投标文件时应注意：

12.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位(如有)，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评标由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

12.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

12.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.4评标前准备

12.4.1本项目为政采云全流程电子化操作，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

12.4.2供应商在投标截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

12.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”及“投标报价明细表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：本项目不收取投标保证金

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.7 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

19.8 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.9评审前准备

19.9.1本项目为政采云全流程电子化操作，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

19.9.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

19.9.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

##### 20.特别说明：

##### （1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

##### （2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

##### 21.投标文件的提交与解密：

##### 详见招标公告。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

##### 24.开标程序

24.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为从投标截止时间始 30 分钟。

24.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.采购代理服务费

##### 39.1采购代理服务收费标准及缴纳账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 39.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8％＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（提交服务成果时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）以及柳州市财政局发布的《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）× 10 分 |
| 2 | 技术参数响应（满分10分） | 技术参数响应 | 软件开发服务参数完全满足要求，并在投标文件中提供PACS影像存储及传输、异构集成、影像三维重建、监控平台、移动影像处理、AI接口、影像质控管理、危急值预警、数据可视化展现、移动医学影像相关的计算机软件著作权登记证证明复印件，每项得1分，满分10分。 |
| 3 | 软件成熟度情况（满分8分） | 软件成熟度情况 | 投标人提供与采购产品名称（医院PACS影像采集系统、基层卫生院医学影像系统软件、区域影像数据中心软件、医疗影像云计算引擎系统、影像在线检共享浏览系统、云影像诊断系统、影像数据智慧监管和决策支持系统、便民数字影像交付服务）相关的软件产品登记测试报告复印件的，每提供一项得1分，满分8分（软件名称不相关或未提供齐全的相关证书和报告复印件不得分）。 |
| 4 | 项目实施方案 （满分12分） | 项目实施方案 | 由评标委员会各成员根据招标文件中的要求，就投标文件中的项目实施方案进行独立打分，未提供方案的不得分。 一档（4分）：提供有效的项目实施方案，方案包含对本项目的医学影像平台的建设目标、建设内容、建设需求进行分析，并有对本项目的总体建设实施计划，方案基本符合项目实际需求； 二档（8分）：提供有效的项目实施方案，方案包含对本项目的医学影像平台的建设目标、建设内容、建设需求进行分析，能够针对相关业务流程和功能需求提出合理的系统设计方案；方案包含实施流程，对系统建设软件部署、项目计划、功能方面测试方案、试运行方案及验收方案等有基本描述。基本满足项目实际需求。 三档（12分）：提供有效的项目实施方案，方案包含对本项目的医学影像平台的建设目标、建设内容、建设需求进行分析，能够针对相关业务流程和功能需求提出有针对性的系统设计方案；方案包含实施流程，对系统建设软件部署、项目计划、功能方面测试方案、试运行方案及验收方案等有基本描述，有合理的进度计划和工期保证措施、实施安全保障措施、质量保证措施，方案总体思路清晰、合理，完全满足项目实际需求。 |
| 5 | 服务保障方案（满分24分） | - 服务方案 （满分12分） | 由评标委员会各成员根据招标文件中的要求，就投标文件中的服务方案进行独立打分，未提供方案的不得分。 一档（3分）：服务承诺方案基本完整，服务内容包含软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善等，承诺维护期内，接到故障通知后20分钟内响应，20小时内到达现场维修； 二档（6分）：服务承诺方案完整，服务内容包含软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善等；承诺维护期内，接到故障通知后20分钟内响应，16小时内到达现场维修；有服务保障措施及服务质量保证，包括维护期的技术支持和维护能力情况；并提供服务流程，包括故障处理、电话维护、上门维护，方案基本满足招标需求，基本合理； 三档（9分）：服务承诺方案合理、完整，服务内容包含软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善等；有服务保障措施及服务质量，包括维护期的技术支持和维护能力情况；提供服务流程，包括故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护、重要服务、主动巡检等，承诺半年进行一次巡检；承诺维护期内，接到故障通知后20分钟内响应，8小时内到达现场维修，方案满足招标需求； 四档（12分）：服务承诺方案详细、合理、完整，服务内容包含软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善等；有服务保障措施及服务质量，包括维护期的技术支持和维护能力情况；提供服务流程，包括故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护、重要服务、主动巡检等，承诺维修期内每季度进行一次巡检，承诺接到故障通知后立即响应，4小时内到达现场维修；提供后期运维计划，方案完整合理，完全满足招标需求； |
|  |  | - 培训方案 （满分6分） | 由评标委员会各成员根据招标文件中的要求，就投标文件中的培训方案进行独立打分，未提供方案的不得分。 一档（2分）：提供有培训方案，能承诺对系统管理员、终端操作用户、各级医院管理者进行系统培训，提供培训内容、培训方法，方案基本符合招标需求； 二档（4分）：提供有培训方案，能承诺对系统管理员、终端操作用户、各级医院管理者及采购人的要求进行系统培训，提供培训内容、培训方法、培训时间，提供合理的培训计划，能满足使用需求； 三档（6分）：提供有培训方案，能承诺对系统管理员、终端操作用户、各级医院管理者及采购人的要求进行系统培训，提供培训内容、培训方法、培训时间、培训地点安排等内容，提供有针对性的培训计划，预期培训成果，保证采购人够独立操作使用和具有简单运维的能力，整体方案完整。 |
|  |  | - 应急方案 （满分6分） | 由评标委员会各成员根据招标文件中的要求，就投标文件中的应急方案进行独立打分，未提供方案的不得分。 一档（2分）：提供有应急方案，有应急处理实施计划，方案基本合理； 二档（4分）：应急方案基本完整，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施等方面内容，方案合理； 三档（6分）：应急方案完善详细，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施等内容；为本项目设置应急团队，配置有机动人员用于对紧急事件处理，承诺对应急处理能马上响应，保证后期运维人员充足，方案符合本项目要求与特点，操作性强。 |
| 6 | 实施人员岗位管理及配置分（满分26分） | - 项目实施团队及岗位管理方案分 （满分18分） | 由评标委员会各成员根据招标文件中的要求，就投标文件中的（1）项目实施团队及岗位管理方案分进行独立打分，未提供方案的不得分。 一档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责，人员配备基本满足项目需求； 二档（12分）：投标人对本项目设置有项目管理组织机构图、有合理的岗位分工说明；有明确的技术管理机构及核心团队人员，团队成员具有注册信息安全专业人员≥1人，工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心颁发的信息安全管理师（高级）≥1人，计算机、系统集成、网络等专业的工程师资格≥5人，配备完全满足项目需求。 三档（18分）：投标人对本项目设置有项目管理组织机构图、有完善的岗位分工说明；有明确的技术管理机构及核心团队人员，团队成员具有注册信息安全专业人员≥1人，工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心颁发的信息安全管理师（高级）≥1人，计算机、系统集成、网络等专业的工程师资格≥5人，计算机、系统集成、网络等专业的高级工程师资格≥2人。 （需在投标文件中提供上述资格证书复印件，否则不计分） |
|  |  | （2）项目经理专业资格分 （满分8分） | 拟投入的项目经理具有如下证书： 项目管理专业人士（PMP）资格认证，得2分； 高级工程师资格证书，得2分； 敏捷管理专业人士资格认证，得4分。 （须在投标文件中提供上述资格证书复印件，否则不计分） |
| 7 | 商务资信分 （满分10分） | 业绩分 （满分4分） | 投标人2018年1月1日以来完成过类似项目业绩的，每有一项得1分，满分4分。（须在投标文件中提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件） |
|  |  | 信誉分 （满分6分） | 投标人或其总公司具有ISO9001质量管理体系认证证书、IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得2分，最高得6分。（提供上述证书复印件，分公司用总公司资质的，需提供其总公司授权书） |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

## 合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、合同总金额：                          。

2、服务内容一览表（详见附件中的投标报价明细表）

3、合同总金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、项目完成时间：                      ，服务期限：                     ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点 。

第六条　付款方式：

本项目合同签订后由甲方向乙方预付合同金额的30%，乙方完成安装调试并验收合格后，甲方凭乙方开具的增值税发票，在15个工作日向乙方一次性支付合同余款金额的70%。

第七条　履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、投标报价明细表；

3、商务条款偏离表和服务需求、技术需求偏离表；

4、投标文件中的其他相关文件。

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 服务具体事项： |  |
| 3. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称或采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标文件，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.投标人信息：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

10.投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

法定代表人或者其委托代理人签字:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

| 投标总报价（元） | （大写）人民币 （小写）¥ |
| --- | --- |
| 项目完成时间 |  |
| 服务期限 |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.表中的投标总报价金额应与“投标报价明细表”中的“投标总报价金额”一致。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

5.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务提供商 | 服务内容 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  | （大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中“标的名称、数量及单位、服务提供商、服务内容、单价、合计、投标总报价、项目完成时间、服务期限”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

2.该表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，分别列明各分标的投标报价明细表，否则其投标文件作无效处理。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日  期：

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

政府采购供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

- 4.投标声明

投标声明

（采购人名称或采购代理机构名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称或采购代理机构名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称或采购代理机构名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

6.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人类似业绩的证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 服务需求、技术需求偏离表格式

服务需求、技术需求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的服务需求、技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                   日 期：

- 六、其他文书、文件格式

联合体投标协议书格式

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                    联系电话：

地址：                                        邮编：

被投诉人1：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年   月   日，向                         提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。