广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判文件

项目名称：梧州市人民医院1.5T MR维保

项目编号：WZZC2020-J3-01047-KWZB

采   购  人 ：梧州市人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年5月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 供应商须知及前附表	6

前附表	6

谈判须知	8

一、 总　则	8

二、 竞争性谈判响应文件的编制	9

三、 谈判报价要求	10

四、 谈判保证金	10

五、 履约保证金	11

六、 竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	11

七、 谈判的步骤	12

八、 确定成交供应商办法	13

九、 签订合同	13

十、 适用法律	14

十一、 其它	14

第三章 采购项目技术规格、参数及要求	15

第四章 谈判响应文件基本格式	19

目  录	20

一、资格证明文件	21

1.	谈判书	21

2.	营业执照	22

3.	依法缴纳税收或免税证明	22

4.	依法缴纳社会保障资金或免缴证明	22

5.	财务状况报告	22

二、商务技术文件	23

6.	法定代表人授权书	23

7.	法定代表人身份证	24

8.	保证金缴纳证明	24

9.	报价明细表	25

10.	技术响应、偏离情况说明表	26

11.	商务响应、偏离情况说明表	27

12.	其它需要提供的证明材料	27

13.	服务方案	28

14.	供应商认为需要提供的有关资料：	29

第五章 政府采购合同	31

政府采购项目合同验收报告（格式）	37

政府采购项目履约保证金退付意见书(格式)	38

第六章 评标方法	39

一、评标原则：	39

二、成交候选供应商推荐原则	39

三、成交价=成交供应商最终谈判报价。	39

# 竞争性谈判公告

广西科文招标有限公司受梧州市人民医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对梧州市人民医院1.5T MR维保进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：梧州市人民医院1.5T MR维保

二、采购项目编号：WZZC2020-J3-01047-KWZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振 | GE HD/e | 全保 | 1台 | 三年 | 含所有零配件 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：198万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；本项目不接受进口产品。

六、供应商资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．经营范围必须具有医疗设备维修或医疗器械维修业务，能提供本次采购货物和服务所需的各种证照齐全，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．本项目不接受联合体。

七、竞争性谈判文件的获取：

1.自本公告发布之时起至2020年5月9日18：00止登陆政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn）进行项目报名及下载竞争性谈判文件。

2.成功报名及下载竞争性谈判文件的供应商应在自本公告发布之时起至2020年5月9日18：00前将竞争性谈判文件工本费250元以电汇、转账、汇票等非现金形式从其银行基本账户交到广西科文招标有限公司指定账户（账户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司；开户银行：建设银行梧州分行河东支行；银行账号：4500 1648 6520 5900 1001），售后不退。

依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

3.供应商在竞争性谈判文件规定的获取时间内报名并将竞争性谈判文件工本费以转账或电汇等非现金形式交到指定账户的方为报名成功。

八、谈判保证金(人民币)：39600.00元。（须足额交纳）。

供应商必须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式从其银行基本账户交至以下账户并确保到帐，谈判保证金必须以供应商自身的名义提交，并与供应商报名时该供应商的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交，否则，其谈判将被拒绝。

开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户银行：建设银行梧州分行新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5900 3001

九、响应文件递交截止时间和地点：

供应商应于2020年5月12日9时30分止，将响应文件密封提交到广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标厅，逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年5月12日9时30分截止后为谈判小组与供应商谈判时间，具体时间由广西科文招标有限公司另行通知。地点：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼，广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标室，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）；梧州市政府采购网（http://www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）。

十二、联系事项：

1.采购人名称：梧州市人民医院

地址：梧州市长洲区三龙大道139号

联系人：覃小姐,联系电话：0774-2833676

2.采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

联系人：曾小姐；联系电话：0774-2810068  传真：0774-2810108

3.同级政府采购监督管理部门名称：梧州市政府采购监督管理科

监督投诉电话：0774-3866434

地址：梧州市长洲区三龙大道99号红岭大厦22楼

广西科文招标有限公司

2020年5月6日

# 供应商须知及前附表

## 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州市人民医院1.5T MR维保 项目编号：WZZC2020-J3-01047-KWZB |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：198万元。 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2．且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 3．经营范围必须具有医疗设备维修或医疗器械维修业务，能提供本次采购货物和服务所需的各种证照齐全，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．本项目不接受联合体。 |
| 4 | 11.1 | 谈判响应文件份数：正本 壹 份、副本 贰 份 |
| 5 |  | 谈判有效期：谈判截止日期后60天。 |
| 6 | 9.1 | 谈判保证金（人民币）：39600.00元。（须足额交纳） 1.谈判保证金缴纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式从其银行基本账户交至以下账户并确保到帐，谈判保证金必须以供应商自身的名义提交，并与供应商报名时该供应商的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交，否则，其谈判将被拒绝。 开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户银行：建设银行梧州分行新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5900 3001 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2020年5月12日9时30分（此为谈判截止时间） 地址：广西科文招标有限公司梧州分公司开标厅（梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼） |
| 8 |  | 谈判时间：2020年5月12日9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科文招标有限公司梧州分公司开标厅（梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼） |
| 9 |  | 评标方法：最低评标价法。 |
| 10 | 20 | 1.代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格［2003］857号文规定标准（货物类）向成交供应商收取。 2.代理服务费必须为成交供应商对公帐号转帐方式转入以下帐号或者现金缴纳，以个人银行帐号转帐的必须由成交供应商出具委托代缴证明； 户 名：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户行：建设银行梧州分行河东支行 帐 号：4500 1648 6520 5900 1001 3.签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交供应商这次参加谈判的全部谈判保证金。 |
| 11 | 9.2 | 除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判保证金的退还手续如下： 1.成交供应商的谈判保证金将自动全额转成履约保证金，如履约保证金金额大于谈判保证金不足部分须一次性足额补缴）； 2.未成交供应商的谈判保证金在成交结果公示期结束后，谈判保证金收据原件到采购代理机构办理退还手续，采购代理机构收到收据后5个工作日内退还（无息） |
| 12 | 10.1 10.2 | 履约保证金为：无； 当合同签订完毕后，由成交供应商向采购人申请，采购人出具《退付意见书》，成交供应商凭退付意见书、保证金收据原件以及合同原件（一式两份）到采购代理机构办理竞标保证金退付手续；采购代理机构收到以上材料后5个工作日内退还（无息）。 |
| 13 |  | 参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。 |

## 谈判须知

- 总　则

- 适用范围

  - 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

- 定义

  - “采购人”是指：梧州市人民医院。

  - “采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

  - “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  - “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

- 供应商的基本条件

供应商资格：见本须知前附表第3项

- 谈判费用

供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

- 质疑和投诉

  - 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向梧州市财政局政府采购监督管理科提起投诉。

  - 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 接收质疑函的方式：书面递交；

联系部门：广西科文招标有限公司梧州分公司；

通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼；

联系电话：0774-2810068；

联系人：曾小姐。

- 竞争性谈判响应文件的编制

- 竞争性谈判响应文件编制基本要求

  - 供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

  - 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

  - 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

  - 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

  - 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

  - 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为资格证明文件和商务技术文件两个部分组成。

- 一、资格证明文件

- 谈判书；

- 营业执照；

- 依法缴纳税收或免税证明；

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

- 财务状况报告；

- 二、商务技术文件

- 法定代表人授权书（委托代理时必须提供）；

- 法定代表人身份证；

- 保证金缴纳证明；

- 报价明细表；

- 技术响应、偏离情况说明表；

- 商务响应、偏离情况说明表；

- 其它需要提供的证明材料；

- 项目实施的能力及人员配备情况：提供辐射安全许可证复印件，提供实施服务的工程师具有所维保设备厂家技术培训资质证明材料复印件至少 3 名；

- 提供现在在保的CT、MR同类机型的维保合同业绩，至少3份（均处合同期内，并提供相应合同复印件）；

- 供应商承诺能保证工程师在3小时内到达现场提供有效的维修服务，提供供应商或服务机构办公地点的证明材料，如营业执照或租赁合同等；

- 供应商承诺在国内设有备件库（需提供祥细地址，如租赁合同等），保证备件在3小时内送达用户；

- 服务方案；

- 竞标单位必须是5年内没发生过重大维修事故且没有被相应行政部门处罚过的公司，提供书面声明。

- 供应商认为需要提供的有关资料。

- 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 谈判报价要求

  - 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

  - 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 谈判保证金

  - 谈判保证金（人民币）：见本须知前附表第6项；

    - 谈判保证金缴纳方式：见本须知前附表第6项；

    - 保证金收据领取的时间和方式：见本须知前附表第6项。

    - 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效谈判保证金，其响应文件一律作无效处理。

    - 供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证复印件放入响应文件中，否则，其谈判将被拒绝。

    - 对于未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该谈判无效。

  - 除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判保证金的退还手续如下：

    - 成交供应商的谈判保证金将自动全额转成履约保证金，如履约保证金金额大于谈判保证金不足部分须一次性足额补缴）；

    - 未成交供应商的谈判保证金在成交结果公示期结束后，谈判保证金收据原件到采购代理机构办理退还手续，采购代理机构收到收据后5个工作日内退还（无息）

  - 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还；

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

    - 供应商未按规定提交履约保证金的；

    - 其他严重扰乱采购程序的。

- 履约保证金

  - 履约保证金为：详见本须知前附表第7项

  - 除采购文件规定不予退还履约保证金的情形外，履约保证金的退还手续如下：

  - 当合同签订完毕后，由成交供应商向采购人申请，采购人出具《退付意见书》，成交供应商凭退付意见书、保证金收据原件以及合同原件（一式两份）到采购代理机构办理竞标保证金退付手续；采购代理机构收到以上材料后5个工作日内退还（无息）。

  - 成交供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还；

    - 拒绝履行合同义务的；

    - 产品质量验收或测试不合格的。

- 竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

- 谈判响应文件的份数和封装

  - 供应商应将竞争性谈判响应文件中“资格证明文件”和“商务技术文件”使用不可换页的方式装钉为一册,因装订不牢固在移动或翻阅时造成缺页或破损所导致的后果由磋商供应商负责。响应文件封面应注明“正本”、“副本”字样，正本和副本数量见本须知前附表第4项，然后再将所有响应文件正副本封装在一个外层信封中，并加盖公章。

  - 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

    - 项目编号：                  ；

    - 项目名称：                  ；

    - 供应商名称：                ；

    - 供应商地址：                ；

    - 在（本须知前附表第7项规定的时间）前不得解封。

- 竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到规定地点。

- 迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 谈判的步骤

- 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部谈判响应文件进行审查、谈判及评标工作。

  - 第一轮谈判

    - 谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

    - 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

    - 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

    - 谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

  - 谈判文件修正

    - 第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

    - 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

    - 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

  - 第二轮谈判

    - 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

    - 第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

  - 最后报价

成交候选供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序，形成谈判报告。

  - 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

- 确定成交供应商办法

  - 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。

  - 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

  - 根据以下原则确定成交供应商：

在全部满足竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下，按谈判报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

  - 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

  - 采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

  - 采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在发布竞争性谈判公告的媒体上发布采购结果公告。

  - 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还谈判响应文件。

- 签订合同

- 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

- 成交供应商如不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金(履约保证金由谈判保证金自动转成)，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 适用法律

- 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 其它

- 代理服务费

  - 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格［2003］857号文规定标准（货物类）向成交供应商收取；

  - 代理服务费必须为成交供应商对公帐号转帐方式转入以下帐号或者现金缴纳，以个人银行帐号转帐的必须由成交供应商出具委托代缴证明；

户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：建设银行梧州分行河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 1001

  - 签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交供应商这次参加谈判的全部谈判保证金。

- 所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西科文招标有限公司

通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼

项目负责人：曾小姐

电话：0774-2810068

传真：0774-2810108

# 采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：WZZC2020-J3-01047-KWZB

二、采购项目类别：服务类

三、采购项目需求一览表:

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本货物需求一览表中的内容如与“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、本项目不接受进口产品。

4、下表中第1项为核心产品。

5、本章中如其中带“★”号的为重要参数/条款，供应商必须全部响应，如不能响应，则谈判小组有权作无效处理。

项目技术规格、参数及要求

- 数字化医疗设备服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振 | GE HD/e | 全保 | 1台 | 三年 | 含所有零配件 |

二、数字化医疗设备服务要求

1、提供 365 天 24 小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于 4 次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。并提供定期维护保养报告交采购人。

2、提供该机不限次数的紧急维修，承诺 30 分钟以内作出响应，如有紧急维修要求工程师必须6小时赶到现场处理故障。

3、能够提供该套设备损坏后的所有配件(高压注射器除外)并安装，提供的配件与厂家一致或优于厂家，确保更换后设备正常运行。

4、提供无限次数的远程故障诊断，无限次数的现场技术故障诊断及维修，并且服务期间必须提供远程维修诊断工具，满足科室远程紧急维修要求。

5、常规性保养：每年度内提供4次即每季度1次的设备保养, 以保证设备处于最佳运行状态，包括：

（1）记录并安排保养时间

（2）保养计划更换损耗部件

（3）做常规检测

（4）按照厂家标准进行调校

（5）确认各项技术指标及性能

（6）记录设备状况

（7）提供设备保养内容清单。

6、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：

（1）制定检查计划

（2）机械安全检查

（3）电气安全检查

（4）记录检查结果

（5）出具安全检测报告

7、维保质量：必须达到厂家标准和用户临床诊断要求。

8、质量保证：

（1）制定检查计划

（2）图象质量（效果）检查

（3）评判参数结果

（4）调整 / 校准

（5）记录检查结果

9、图像质量控制：具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证图像达到出厂标准。

10、设备使用安全保证：具备关键部件更换之后的接地和漏电安全检查需要的设备和能力

★11、配件保证：在合同期内能够保证100%配件供应或维修，除配件供应时间扣除外，需保证设备开机率不低于95%，如每低于一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。

12、具有相应的辐射安全许可证，保证所从事的维修保养活动符合放射性污染防治法及射线  装置安全和防护条例等法律法规的规定。

★13、提供与医院现有网络兼容的远程医学影像诊断系统和远程线上影像专家咨询服务以满足科室的远程传输、远程阅片、远程诊断、远程业务咨询的工作需求，自行负责安装调试完成并根据科室的要求免费提供相应的服务。

14、供应商在国内设有备件库（需提供详细地址），要求备件能在24小时内到达用户。

15、供应商在国内设立有维修中心（需提供详细地址），要求工程师能在6小时内到达现场提供有效的维修服务。

★16、在疫情期间因1.5THD/e磁共振冷头卡死紧急更换了冷头，供应商需要为此次服务提供解决方案并承担相应费用。

- 服务期限：3 年

- 其它事项

付款方式：先服务后支付费用方式。每一季度结算及付款一次，即从本合同执行日起，每季度根据成交成交方为采购人提供的服务内容，进行考核；由成交方开具上季度的相对应的维保款发票后，采购人在一个月内付给成交供应商上季度维保款。

# 谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件（封面）

正本/副本

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

- 目  录

一、资格证明文件

- 谈判书 ……………………………………………………………………………

- 营业执照 …………………………………………………………………………

- 依法缴纳税收或免税证明 ………………………………………………………

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明 ……………………………………………

- 财务状况报告 ……………………………………………………………………

二、商务技术文件

- 法定代表人授权书（委托代理时必须提供） …………………………………

- 法定代表人身份证 ………………………………………………………………

- 保证金缴纳证明…………………………………………………………………

- 报价明细表………………………………………………………………………

- 技术响应、偏离情况说明表……………………………………………………

- 商务响应、偏离情况说明表……………………………………………………

- 其它需要提供的证明材料………………………………………………………

i.项目实施的能力及人员配备情况：提供辐射安全许可证复印件，提供实施服务的工程师具有所维保设备厂家技术培训资质证明材料复印件至少 3 名；

ii.提供现在在保的CT、MR同类机型的维保合同业绩，至少3份（均处合同期内，并提供相应合同复印件）。

iii.供应商承诺能保证工程师在3小时内到达现场提供有效的维修服务，提供供应商或服务机构办公地点的证明材料，如营业执照或租赁合同等；

iv.供应商承诺在国内设有备件库（需提供祥细地址，如租赁合同等），保证备件在3小时内送达用户；

- 服务方案…………………………………………………………………

- 竞标单位必须是5年内没发生过重大维修事故且没有被相应行政部门处罚过的公司，提供书面声明；

- 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………

## 一、资格证明文件

      - 谈判书

广西科文招标有限公司：

依据贵方  【项目名称(项目编号)】  项目的政府采购谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本 壹 份和副本 贰 份。

一、资格证明文件；

二、商务技术文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                     电子函件：

日期：        年    月    日

法定代表人或代理人签字：

供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

      - 营业执照

供应商有效的经营范围满足项目需求的营业执照副本内页复印件并加盖公章。

      - 依法缴纳税收或免税证明

供应商应提供缴税务部门出具的最近半年连续三个月的完税证明(网上缴纳税收的可提供电子回执)，如无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟。

      - 依法缴纳社会保障资金或免缴证明

供应商应提供响应文件递交截止之日前半年内供应商及本项目授权代表连续三个月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的缴纳社会保障资金证明)的依法缴纳社保会障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》，复印件加盖公章，格式自拟。

      - 财务状况报告

【供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章：

①经会计师事务所审计的2019年度财务报告；

②供应商出具的财务报表（不限于以下报表：资产负债表、利润表），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）；

③供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件（资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。）；

④中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。】

## 二、商务技术文件

      - 法定代表人授权书

广西科文招标有限公司：

兹授权     同志为我公司参加贵单位组织的【项目名称(项目编号)】谈判活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从         年     月    日起至        年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证复印件,可另附页，加盖公章。

      - 法定代表人身份证

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章。

      - 保证金缴纳证明

缴纳谈判保证金的银行转账单据复印件并加盖公章。

      - 报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 ① | 品牌 生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价 （元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

报价时间 ：        年    月    日

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、包装、安装、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费。

3、必须注明所提供的品牌、生产厂家、型号规格等参数。

      - 技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

时间：        年    月    日

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，必须逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离/负偏离）。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物确切的参数指标,应为确切的参数而供应商提供可选择性范围值的，经谈判小组评定，可作无效响应处理。

2、如具体响应参数有提供相关证明文件证明，请在说明栏标注相应页码方便核对。

      - 商务响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 条款 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（签章）：

时间 ：        年    月    日

      - 其它需要提供的证明材料

- 项目实施的能力及人员配备情况：提供辐射安全许可证复印件，提供实施服务的工程师具有所维保设备厂家技术培训资质证明材料复印件至少 3 名；

- 提供现在在保的CT、MR同类机型的维保合同业绩，至少3份（均处合同期内，并提供相应合同复印件）。

- 供应商承诺能保证工程师在3小时内到达现场提供有效的维修服务，提供供应商或服务机构办公地点的证明材料，如营业执照或租赁合同等；

- 供应商承诺在国内设有备件库（需提供祥细地址，如租赁合同等），保证备件在3小时内送达用户；

      - 服务方案

依照采购文件要求提供的切实可行的服务方案和优惠承诺,内容和格式自拟。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

年    月    日

      - 竞标单位必须是5年内没发生过重大维修事故且没有被相应行政部门处罚过的公司，提供书面声明；

      - 供应商认为需要提供的有关资料：

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）产品获奖证书

（4）生产采购货物或类似货物的业绩

（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、成交通知书、供货合同等）

# 政府采购合同（参考）

合同编号：

采购单位（甲方）                            分    标    号

供 应 商（乙方）                            项  目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （人民币）合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、包装、安装、技术支持、售后服务等费用、必要的保险费用和各项税费。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                  。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                          地点：                       。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：                               、地点：                                  。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                     。

3、付款方式：                                               。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保质期为    年，因人为因素出现的破损不在免费质保范围内。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，安装调试合格并经双方验收后才视为交付。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判文件；2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；3、成交通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 与合同约定 是否一致 |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 政府采购项目履约保证金退付意见书(格式)

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 (￥ )退付到以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

成交供应商申请退付保证金时，需提供政府采购项目履约保证金退付意见书和广西科文招标有限公司梧州分公司开具的保证金收据原件。

# 评标方法

### 一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方法：根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业的，对谈判报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终谈判报价×（1-6%）；用扣除后的评标价参与评审；除上述情况外，评标价 = 最终谈判报价。

谈判产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

谈判产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函证明文件。

### 二、成交候选供应商推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商(评标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按符合政府采购政策优先原则推荐成交候选供应商，政府采购政策也相等时由报价低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

### 三、成交价=成交供应商最终谈判报价。