广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：梧州市妇幼业务楼扩建项目医疗医务配套设备采购项目

项目编号：WZZC2022-G1-990115-KWZB

采 购 人：梧州市妇幼保健院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年4月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	11

第三章  投标人须知	59

第四章  评标方法及评标标准	80

第五章  拟签订的合同文本	92

第六章　投标文件格式	100

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 梧州市妇幼业务楼扩建项目医疗医务配套设备采购项目（WZZC2022-G1-990115-KWZB）

# 招标公告

项目概况

梧州市妇幼业务楼扩建项目医疗医务配套设备采购项目招标项目的潜在投标人应在应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月30日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：WZZC2022-G1-990115-KWZB

- 项目名称：梧州市妇幼业务楼扩建项目医疗医务配套设备采购项目

- 预算金额：1030万元。

- 最高限价：1030万元。

- 采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导医台 | Φ5000*700/250*750/1080 | 1 | 组 |
| 2 | 护士站 | 1500*700/250*750/1080 | 2 | 组 |
| 3 | 护士站 | 1800*700*750 | 6 | 组 |
| 4 | 护士站 | 2800*700*750 | 2 | 组 |
| 5 | 护士站 | (5100+1950)*700/250*750/1080 | 6 | 组 |
| 6 | 护士站 | (4200+1890)*700*750 | 1 | 组 |
| 7 | 护士站 | (3700+1890)*700*750 | 3 | 组 |
| 8 | 护士站 | (5000+1310)*700*750 | 1 | 组 |
| 9 | 护士站 | (3250+3800)*700/250*750/1080 | 2 | 组 |
| 10 | 护士站 | (3700+1800)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |
| 11 | 护士站 | (3300+1890)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |
| 12 | 护士站 | (4500+2970)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |
| 13 | 护士站 | (3700+1890)*700*750 | 4 | 组 |
| 14 | 护士站 | (1940+3800)*700/250*750/1080 | 2 | 组 |
| 15 | 医生工作椅 | 标准 | 258 | 张 |
| 16 | 便池柜 | 550*550*1050 | 3 | 组 |
| 17 | 便盆柜 | 500*550*1700 | 3 | 组 |
| 18 | 病房衣物柜 | 1070*618*2780 | 6 | 组 |
| 19 | 病房衣物柜 | 960*400*2780 | 24 | 组 |
| 20 | 病房衣物柜 | 1500*500*2780 | 8 | 组 |
| 21 | 病房衣物柜 | 830*400*2780 | 276 | 组 |
| 22 | 病人椅 | 标准 | 41 | 张 |
| 23 | 医用水柜 | 800*400*850 | 1 | 组 |
| 24 | 抽血台 | 1500*600*750 | 1 | 组 |
| 25 |  | 1200*600*750 | 9 | 组 |
| 26 | 大输液柜 | 520*650*2000 | 11 | 组 |
| 27 | 儿童坐椅 | 标准 | 34 | 张 |
| 28 | 分类工作台 | 1860Wx700Dx800H | 2 | 组 |
| 29 | 分类污物存储柜 | 500*550*900 | 12 | 组 |
| 30 | 挂衣屏 | 1800*16*1200 | 8 | 组 |
| 31 | 候诊椅 | 三人位 | 126 | 组 |
| 32 | 换鞋柜 | 1200*400*450 | 8 | 组 |
| 33 |  | 800*400*450 | 4 | 组 |
| 34 | 医用台4 | 6000*2000*760 | 1 | 组 |
| 35 | 主席椅 | 标准 | 14 | 张 |
| 36 | 医用椅2 | 标准 | 38 | 张 |
| 37 | 会诊台 | 2250*1500*750 | 2 | 组 |
| 38 | 三人沙发 | 1920*830*790 | 2 | 张 |
| 39 | 医用工作椅 | 标准 | 68 | 张 |
| 40 | 控制台 | 2000*800*750 | 7 | 组 |
| 41 | 礼堂椅 | 三人位 | 44 | 组 |
| 42 |  | 四人位 | 4 | 组 |
| 43 |  | 五人位 | 56 | 组 |
| 44 | 医用培训桌 | 1200*450*750 | 87 | 组 |
| 45 | 医生工作台1 | 1460*1440*1200 | 2 | 组 |
| 46 | 实验凳 | 标准 | 82 | 张 |
| 47 | 示教台 | 650*500*1000 | 9 | 组 |
| 48 | 示教椅 | 标准 | 174 | 张 |
| 49 | 输液椅 | 单面双人位 | 54 | 组 |
| 50 | 双面打包台 | 1860Wx1100Dx800H | 4 | 组 |
| 51 | 四门药柜 | 950*400*1950 | 3 | 组 |
| 52 | 医用桌 | 1800*400*760 | 10 | 张 |
| 53 | 拖把池 | 洗挂一体式800*550*1700 | 3 | 组 |
| 54 | 污洗柜 | 600Wx550Dx1050H | 3 | 组 |
| 55 | 无菌架 | 1200*500*1950 | 39 | 组 |
| 56 | 演讲台 | 800*500*1200 | 1 | 组 |
| 57 | 医疗配药冰箱柜 | 700*560*1950 | 11 | 组 |
| 58 | 医疗配药操作地柜 | 1400*600*850 | 14 | 组 |
| 59 | 医疗配药操作地柜 | 1875*600*850 | 2 | 组 |
| 60 | 医疗配药操作地柜 | 3610*600*850 | 1 | 组 |
| 61 | 医疗配药操作地柜 | 3520*600*850 | 1 | 组 |
| 62 | 医疗配药操作地柜 | 1900*600*850 | 8 | 组 |
| 63 | 医疗配药操作地柜 | 840*600*850 | 1 | 组 |
| 64 | 医疗配药操作地柜 | 1200*600*850 | 19 | 组 |
| 65 | 医疗配药操作地柜 | 1600*600*850 | 1 | 组 |
| 66 | 医疗配药操作地柜 | 2250*600*850 | 1 | 组 |
| 67 | 医疗配药操作地柜 | 2900*600*850 | 1 | 组 |
| 68 | 医疗配药操作地柜 | 1500*600*850 | 1 | 组 |
| 69 | 医疗配药操作地柜 | 2000*600*850 | 1 | 组 |
| 70 | 医疗配药操作地柜 | 2400*600*850 | 1 | 组 |
| 71 | 医疗配药操作地柜 | 1270*600*850 | 1 | 组 |
| 72 | 医疗配药操作地柜 | 1330*600*850 | 8 | 组 |
| 73 | 医疗配药操作地柜 | 2230*600*850 | 7 | 组 |
| 74 | 医疗配药操作地柜 | 3250*600*850 | 6 | 组 |
| 75 | 医疗配药操作地柜 | 3150*600*850 | 1 | 组 |
| 76 | 医疗配药操作地柜 | 1580*600*850 | 1 | 组 |
| 77 | 医疗配药操作地柜 | 880*600*850 | 7 | 组 |
| 78 | 医疗配药吊柜 | 1400*350*600 | 14 | 组 |
| 79 | 医疗配药吊柜 | 1875*350*600 | 2 | 组 |
| 80 | 医疗配药吊柜 | 3610*350*600 | 1 | 组 |
| 81 | 医疗配药吊柜 | 4270*350*600 | 1 | 组 |
| 82 | 医疗配药吊柜 | 1900*350*600 | 1 | 组 |
| 83 | 医疗配药吊柜 | 1200*350*600 | 9 | 组 |
| 84 | 医疗配药吊柜 | 2250*350*600 | 1 | 组 |
| 85 | 医疗配药吊柜 | 3150*350*600 | 1 | 组 |
| 86 | 医疗配药吊柜 | 2000*350*600 | 1 | 组 |
| 87 | 医疗配药吊柜 | 2650*350*600 | 1 | 组 |
| 88 | 医疗配药吊柜 | 1270*350*600 | 1 | 组 |
| 89 | 医疗配药吊柜 | 2150*350*600 | 7 | 组 |
| 90 | 医疗配药吊柜 | 1580*350*600 | 7 | 组 |
| 91 | 医疗配药吊柜 | 2730*350*600 | 7 | 组 |
| 92 | 医疗配药吊柜 | 3650*350*600 | 1 | 组 |
| 93 | 医疗配药吊柜 | 2080*350*600 | 1 | 组 |
| 94 | 医疗配药吊柜 | 880*350*600 | 6 | 组 |
| 95 | 医疗配药分类垃圾柜1 | 450*600*850 | 20 | 组 |
| 96 | 医疗配药分类垃圾柜2 | 880*600*850 | 20 | 组 |
| 97 | 医疗配药高危药品柜 | 500*600*850 | 11 | 组 |
| 98 | 医疗配药洗消柜 | 800*600*850 | 12 | 组 |
| 99 | 医疗配药中柜 | 1400*350*550 | 14 | 组 |
| 100 | 医疗配药中柜 | 1875*350*550 | 2 | 组 |
| 101 | 医疗配药中柜 | 3610*350*550 | 1 | 组 |
| 102 | 医疗配药中柜 | 4270*350*550 | 1 | 组 |
| 103 | 医疗配药中柜 | 1900*350*550 | 1 | 组 |
| 104 | 医疗配药中柜 | 1200*350*550 | 9 | 组 |
| 105 | 医疗配药中柜 | 2250*350*550 | 1 | 组 |
| 106 | 医疗配药中柜 | 3150*350*550 | 1 | 组 |
| 107 | 医疗配药中柜 | 2000*350*550 | 1 | 组 |
| 108 | 医疗配药中柜 | 2650*350*550 | 1 | 组 |
| 109 | 医疗配药中柜 | 1270*350*550 | 1 | 组 |
| 110 | 医疗配药中柜 | 2150*350*550 | 7 | 组 |
| 111 | 医疗配药中柜 | 1580*350*550 | 7 | 组 |
| 112 | 医疗配药中柜 | 2730*350*550 | 7 | 组 |
| 113 | 医疗配药中柜 | 3650*350*550 | 1 | 组 |
| 114 | 医疗配药中柜 | 2080*350*550 | 1 | 组 |
| 115 | 医疗配药中柜 | 880*350*550 | 6 | 组 |
| 116 | 医疗鞋柜-15门 | 910*400*1950 | 4 | 组 |
| 117 | 医疗衣物柜-4门 | 615*500*1950 | 2 | 组 |
| 118 | 医疗衣物柜-6门 | 910*500*1950 | 67 | 组 |
| 119 | 医生工作台 | 1200*600*750 | 124 | 组 |
| 120 | 医用储物柜 | 800*600*2000 | 89 | 组 |
| 121 |  | 1200*600*2000 | 1 | 组 |
| 122 | 医用带抽矮柜 | 800*420*800 | 24 | 组 |
| 123 | 医用货架 | 1200*600*1950 | 31 | 组 |
| 124 | 医用台2 | 1400*1100*800 | 9 | 组 |
| 125 | 医用双层木床 | 1990*1070*1780 | 11 | 组 |
| 126 | 医用水柜 | 800*420*800 | 13 | 组 |
| 127 | 医用诊台 | 1600*1400*750 | 23 | 张 |
| 128 | 医用资料柜 | 800*420*2000 | 97 | 组 |
| 129 | 医用椅5 | 标准 | 26 | 张 |
| 130 | 医用椅6 | 标准 | 5 | 张 |
| 131 | 诊查床 | 1600Wx600Dx680H | 29 | 张 |
| 132 | 医用诊查床 | 1900*600*680 | 5 | 组 |
| 133 | 儿童诊查床 | 1700*610*700 | 15 | 张 |
| 134 | 诊椅 | 标准 | 5 | 张 |
| 135 | 儿童诊桌 | 1870*1400*960 | 9 | 张 |
| 136 | 诊桌 | 1618Wx1650Dx950H | 14 | 组 |
| 137 | 中医诊桌 | 1580*1500*750 | 5 | 组 |
| 138 | 主席台 | 1400*600*760 | 4 | 组 |
| 139 |  | 2100*600*760 | 2 | 张 |
| 140 | 注射台 | 1200*600*750 | 4 | 组 |
| 141 | 注射椅 | 标准 | 2 | 张 |

- 合同履行期限：自签订合同之日起，在30日内完成交货，具体详见招标文件

- 本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年5 月9日至2022年5月29日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2022年5月30日9时00分（北京时间）

2、投标文件递交地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

3、开标时间：同投标文件递交截止时间

4、开标地点：梧州市公共资源交易中心 [梧州市长洲区三龙大道政务服务中心（红岭大厦）8楼]

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：10万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、梧州政府采购网（http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市妇幼保健院

地址：梧州市万秀区蝶山一路28号

联系人：黄先生；联系电话：0774- 3836553

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

联系人：曾小姐；联系电话：0774-2810068

3.项目联系方式

项目联系人：曾小姐

电　话：0774-2810068

广西科文招标有限公司

2022年5月9日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

采购预算：1030万元

所属行业：工业

| 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导医台 | Φ5000*700/250*750/1080 | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：挡板骨架和底座采用优质木纹色E1级实木多层板，面贴3mm中纤板+优质木纹色防火板；外侧板、面板、看台板为优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度为25mm； 二、结构/配置： 1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构； 2、配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 ▲医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 ▲实木多层板：①符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》； ②合格试件数与有效试件数总数之比≥90%； ③甲醛释放量E1≤0.124mg/m³； ④苯≤10μg/m³； ⑤甲苯≤20μg/m³； ⑥二甲苯≤20μg/m³； ⑦TVOC≤100μg/m³； |
| 2 | 护士站 | 1500*700/250*750/1080 | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：挡板骨架和底座采用优质木纹色E1级实木多层板，面贴3mm中纤板+优质木纹色防火板；外侧板、面板、看台板为优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度为25mm； 二、结构/配置： 1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构； 2、配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 实木多层板：①符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》； ②合格试件数与有效试件数总数之比≥90%； ③甲醛释放量E1≤0.124mg/m³； ④苯≤10μg/m³； ⑤甲苯≤20μg/m³； ⑥二甲苯≤20μg/m³； ⑦TVOC≤100μg/m³； ▲护士站/台：①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③底脚平稳性≤2.0mm； ④人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层检测结果合格；木工要求检测结果合格； ⑤耐冷热循环检测结果合格； ⑥耐干热不低于3级； ⑦耐湿热不低于3级； ⑧耐划痕检测结果合格； ⑨耐污染性能应不低于3级； ⑩表面耐磨性检测结果合格； ⑪抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级； ⑫耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； ⑬桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷，桌面持续垂直静载荷，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验检测结果合格。 ⑭桌类稳定性：垂直加载稳定性，垂直和水平加载稳定性检测结果合格。 ⑮产品寿命：桌面水平耐久性试验检测结果合格。 ⑯甲醛释放量≤0.05mg/m³； ⑰苯≤0.05mg/m³； ⑱甲苯≤0.1mg/m³； ⑲二甲苯≤0.1mg/m³； ⑳总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³； |
| 3 | 护士站 | 1800*700*750 | 6 | 组 |  |
| 4 | 护士站 | 2800*700*750 | 2 | 组 |  |
| 5 | 护士站 | (5100+1950)*700/250*750/1080 | 6 | 组 |  |
| 6 | 护士站 | (4200+1890)*700*750 | 1 | 组 |  |
| 7 | 护士站 | (3700+1890)*700*750 | 3 | 组 |  |
| 8 | 护士站 | (5000+1310)*700*750 | 1 | 组 |  |
| 9 | 护士站 | (3250+3800)*700/250*750/1080 | 2 | 组 |  |
| 10 | 护士站 | (3700+1800)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |  |
| 11 | 护士站 | (3300+1890)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |  |
| 12 | 护士站 | (4500+2970)*700/250*750/1080 | 1 | 组 |  |
| 13 | 护士站 | (3700+1890)*700*750 | 4 | 组 |  |
| 14 | 护士站 | (1940+3800)*700/250*750/1080 | 2 | 组 |  |
| 15 | 医生工作椅 | 660MM*645MM*（960-1060MM） 坐垫470MM | 258 | 张 | 一、主要材料说明： 1.腰靠：一次注塑成型（70%尼龙+30%玻纤）升降腰靠，可上下调节48MM升降高度，配合人体腰部尺度的曲线规划。 2.扶手：尼龙一次注塑成型固定扶手，加宽扶手面，扶手水平拉力测试中，水平测试达到45KG，垂直测试达到79KG。 3.座垫：海绵采用50密度防火定型海绵，高密度，高回弹性，不含石粉；PP座壳；通过测试标准，30万次冲压耐久测试不变形。座垫疲劳耐久性测试达到57KG，表面为优质高级西皮。 4.底盘：三档锁定大班同步倾仰底盘（底盘带尾托），后仰角度可达117度，底盘后仰机关疲劳测试达到45KG，防厚钢板厚度可达3MM。 5.椅背：一次注塑成型高强度椅背（70%尼龙+30%玻纤），椅背一次性强度拉力测试达到103KG；椅背疲劳测试达到45KG，测试次数2万次。 6.气压棒：100-80优质三级气杆，外观黑色喷涂处理，上下降行8100MM；内置双拉力弹簧，安全惰性气体，栓滑30万次无异常准。 7.椅脚：340MM尼龙五星脚，椅脚静压测试可达1136KG； 8.脚轮：60MM直径尼龙脚轮，平面滑动无压力，耐久平滑测试可达98000次，障碍测试可达2000次。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 ▲网布：符合①符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； ②甲醛含量C类≤300mg/kg； ③可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg） ▲海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h ▲西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； ▲气压棒：①符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》； ②密封性能检测结果合格； ③耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%； ④循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6x10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程），试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%； ▲五星脚架：①符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》； ②重金属：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； ③苯并[a]芘≤1.0mg/kg； ④16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg； ▲静音脚轮：（1）符合GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）抗冲击性检测合格； （3）动载荷检测合格； （4）滚动阻力检测合格； （5）旋转阻力检测合格； （6）静载荷检测合格； （7）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； |
| 16 | 便池柜 | 550*550*1050 | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、整柜由便池及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、整柜配1个便池，便池规格：490X440X350mm，便池底为锥形，更有利于快速排便； 3、整柜为单开掩门，双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 4、配置：主柜（1个单掩门，内无层板）+塑料调节脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 ▲304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 17 | 便盆柜 | 500*550*1700 | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、侧板、后板、顶板用国标0.8mm； 3、每层框架管用国标20*20*1.0mm方管，内格条管用国标φ10*1.0mm圆管； 二、结构/配置： 1、整架共分5层，上三层均分，下两层均分； 2、每层为管隔条，方便存放便盆，无底板、可以直接方便排水；3、配置：主柜（5层管格条层板）+塑料调节脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 18 | 病房衣物柜 | 1070*618*2780 | 6 | 组 | - 主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（顺开门，上层为挂衣杆，下层为活动层板）+顶柜（对开门）+含无门空格柜； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 2、平方数按正立面投影面积计算。 ▲实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3； ▲胶水：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 |
| 19 | 病房衣物柜 | 960*400*2780 | 24 | 组 |  |
| 20 | 病房衣物柜 | 1500*500*2780 | 8 | 组 |  |
| 21 | 病房衣物柜 | 830*400*2780 | 276 | 组 |  |
| 22 | 病人椅 | 标准 | 41 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 ▲油漆：①符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 ②VOC含量≤550g/L ③苯含量≤0.1% ④甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20% ▲病人椅:①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ②底脚平稳性≤2mm； ③人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层检测结果合格；木工要求检测结果合格 ④耐冷热循环检测结果合格； ⑤耐干热不低于3级； ⑥耐湿热不低于3级； ⑦耐划痕检测结果合格； ⑧耐污染性能应不低于3级； ⑨表面耐磨性检测结果合格； ⑩抗冲击：冲击高度50mmm，不低于3级； ⑪耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； ⑫椅凳类强度和耐久性：座面椅背静载荷，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，座面冲击试验，椅背冲击检测结果合格； ⑬椅凳类稳定性：向前倾翻、向后倾翻、侧向倾翻检测结果合格； ⑭产品寿命：座面、椅背耐久性检测结果合格； ⑮甲醛释放量≤0.05mg/m³； ⑯苯≤0.05mg/m³； ⑰甲苯≤0.1mg/m³； ⑱二甲苯≤0.1mg/m³； ⑲总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³； |
| 23 | 医用水柜 | 800*400*850 | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为中密度纤维板，面贴优质高级木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置： 1、拼接结构； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其他说明：/ |
| 24 | 抽血台 | 1500*600*750 | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：台面板、柜身采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、材质：整个垃圾抽屉和其它3个抽面为的优质木纹色E1级多层实芯环保生态板； 3、厚度：台面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+人造石面+内含垃圾桶； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3； 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 |
| 25 |  | 1200*600*750 | 9 | 组 |  |
| 26 | 大输液柜 | 520*650*2000 | 11 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用优质冷轧钢板； 2、柜门和抽面用国标1.0mm，配1.0mmSUS304不锈钢地脚封边，其它用国标0.8mm优质冷轧钢板； 二、结构/配置： 1、结构：整柜上部为单开钢框玻璃掩门，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，采用门轴连接方式，柜内采用模具一体成型模块化轨道和六个不同规格的ABS药篮；下部抽屉。 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 所有工件采用静电喷涂。 ▲冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； |
| 27 | 儿童坐椅 | 标准 | 34 | 张 | - 主要材料说明： 1、面料采用高级西皮； 2、采用优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 28 | 分类工作台 | 1860Wx700Dx800H | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、台面板用国标1.0mm； 3、层板、抽盒侧板、抽面板用国标0.8mm； 4、立柱采用国标38*38*T1.2mm方管，立柱加强管用国标38*38*T1.0mm方管； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面左侧正下角配有两个抽屉，抽屉装三折导轨，整台为单面打包操作； 2、台面为双层结构，内嵌12mm厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声； 3、配置：主台（配2个抽屉）+塑料调节脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 29 | 分类污物存储柜 | 500*550*900 | 12 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板用国标1.0mm； 3、侧板、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、整柜正面为掩门，门内无层板； 、台面上装有伸缩污物盖，污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开，柜内配有脚踏伸缩装置；3、柜门为双层结构，带缓冲功能； 4、配置：主柜(掩门，内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 ▲分类污物存储柜:①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ②位差度≤2.0mm ③分缝≤2.0mm ④着地平稳性≤2.0mm ⑤外观性能要求，金属件：焊接件、喷涂层检测结果合格 ⑥结构安全检测结果合格 ⑦硬度≥H ⑧附着力应不低于2级 ⑨金属喷漆（塑）涂层：冲击强度检测结果合格； ⑩耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑪耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑫柜类强度和耐久性：顶板、底板的持续加载试验，顶板静载荷试验，结构和底架强度试验，跌落试验，拉门垂直加载试验，拉门水平加载试验，拉门猛关试验，拉门耐久试验，检测结果合格 ⑬柜类稳定性：非固定柜空载稳定性试验、非固定柜加载稳定性试验检测结果合格 ⑭产品寿命：柜类：拉门耐久性检测结果合格 ⑮甲醛释放量≤0.05mg/m³ ⑯苯≤0.05mg/m³ ⑰甲苯≤0.1mg/m³ ⑱二甲苯≤0.1mg/m³ ⑲总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³ ⑳家具涂层可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，贡Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg |
| 30 | 挂衣屏 | 1800*16*1200 | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：采用16mm厚的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 2、平方数按正立面投影面积计算。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3； |
| 31 | 候诊椅 | 三人位 | 126 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； 2、扶手，站脚采用优质实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁：采用优质三角形钢管，厚度1.5mm； 二、结构/配置： 1、配置：配铝合金扶手+铝合金站脚+防滑脚垫；每两个座位之间配1个扶手；可选配边几或中间茶几（价格另计），茶几可做钢板面料或PU面料； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 四、工艺/其他说明：/ ▲候诊椅:①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ②着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0mm ③外观性能要求，金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层检测结果合格 ④结构安全检测结果合格 ⑤硬度≥H ⑥冲击强度检测结果合格 ⑦耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑧耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑨附着力应不低于2级 ⑩椅凳类强度和耐久性：座面椅背静载荷、扶手侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击试验、椅背冲击、扶手冲击检测结果合格 ⑪椅凳类稳定性：向前倾翻、向后倾翻、侧向倾翻检测结果合格 ⑫产品寿命：座面、椅背耐久性，扶手耐久性，检测结果合格 ⑬甲醛释放量≤0.05mg/m³ ⑭苯≤0.05mg/m³ ⑮甲苯≤0.1mg/m³ ⑯二甲苯≤0.1mg/m³ ⑰总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³ ⑱家具涂层可迁移元素：锑Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，贡Hg≤25mg/kg，硒Se≤500mg/kg |
| 32 | 换鞋柜 | 1200*400*450 | 8 | 组 | 一、主要材料说明： 材质：采用优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：对开掩门共4门，共配2块活动层板，柜顶为西皮内包高密度海棉座垫； 2、配置：主柜+西皮软包坐垫； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面抗菌粉末静电喷涂。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； ▲抗菌粉末：①符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》； ②涂膜外观检测结果合格； ③硬度（擦伤）≥H； ④附着力（划格间距2mm）≤1级； ⑤耐冲击性≥50cm； ⑥弯曲试验2mm； ⑦杯突≥6mm； ⑧光泽（60°）≤60； ⑨耐碱性（5%NaOH）72h无异常检测结果合格； ⑩耐酸性（3%HCl）72h无异常检测结果合格； ⑪耐沸水性5h无异常检测结果合格； ⑫耐湿热性72h无异常检测结果合格； ⑬耐盐雾200h及以上划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常，检测结果合格； ⑭重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； |
| 33 |  | 800*400*450 | 4 | 组 |  |
| 34 | 医用台4 | 6000*2000*760 | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为中密度纤维板，面贴优质高级木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置： 1、拼接结构； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其他说明：/ |
| 35 | 主席椅 | 标准 | 14 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为高级西皮； 2、优质高密度回弹海绵； 3、实木喷漆脚架； 二、结构/配置： 1、配实木喷漆扶手； 2、配实木喷漆脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 36 | 医用椅2 | 标准 | 38 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为高级西皮； 2、海绵采用优质高密度回弹海绵； 3、实木喷漆脚架； 二、结构/配置： 1、配实木喷漆脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 37 | 会诊台 | 2250*1500*750 | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：台面板为25mm厚的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+50方管钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 ▲会诊台:①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③底脚平稳性≤2.0mm； ④耐冷热循环检测结果合格； ⑤耐干热不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑥耐湿热不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑦耐划痕检测结果合格； ⑧耐污染性能应不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑨表面耐磨性：素色 磨350r后应无露底现象检测结果合格； ⑩抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）； ⑪甲醛释放量≤1.5mg/L； ⑫桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验检测结果合格、桌面垂直冲击试验检测结果合格、水平静载荷试验检测结果合格、桌腿跌落试验检测结果合格； ⑬桌类稳定性：垂直加载稳定性试验检测结果合格、垂直和水平加载稳定性试验检测结果合格； ⑭苯≤0.05mg/m³； ⑮甲苯≤0.1mg/m³； ⑯二甲苯≤0.1mg/m³； ⑰TVOC≤0.3mg/m³； |
| 38 | 三人沙发 | 1920*830*790 | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、面料为高级西皮； 2、优质高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为金属脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 39 | 医用工作椅 | 标准 | 68 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用白腊木实木脚架，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：配西皮软垫座包； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 油漆：①符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 ②VOC含量≤550g/L ③苯含量≤0.1% ④甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20% 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 40 | 控制台 | 2000*800*750 | 7 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2个木制键盘架+2个钢管主机架+C形钢脚架； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 41 | 礼堂椅 | 三人位 | 44 | 组 | 一、主要材料说明： 1、面料为高级绒布； 2、海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉；背海绵厚度为155mm，海绵密度为55-60KG/M3；座海绵厚度为140mm，海绵密度为50-55KG/M3； 3、座板、背板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外型成弧形，美观大方，具有曲线美，外背板厚度15mm，内背板厚度6mm； 4、座垫：座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至A声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击。在座板面上制有121个小孔，以加强座椅的吸音功能； 5、扶手：采用优质榉木橡木精制而成，外涂聚脂漆，30mm；扶手框架采用2.0mm厚度冷轧钢板经磨具冲压成型； 6、脚架：立脚管80*40*T2.0优质钢管，经打磨、除锈磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理；中心轴采用优质24*2.0mm优质圆管； 7、写字板：写字板为高密度中纤板外覆防火板，厚度为18mm，四周PU封边，并配有铝合金支架； 二、结构/配置： 1、座垫回位功能； 2、配置：座位+PP水杯+不锈钢号码牌+写字板； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 四、工艺/其他说明：/ ▲绒布：①符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； ②甲醛含量C类≤300mg/kg； ③可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg） 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h |
| 42 |  | 四人位 | 4 | 组 |  |
| 43 |  | 五人位 | 56 | 组 |  |
| 44 | 医用培训桌 | 1200*450*750 | 87 | 组 | 一、主要材料说明及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：面板厚度为25mm，挡板厚度为16mm； 3、台架侧脚为厚度1.5mm冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度1.2-3.0mm冷轧钢；脚轮为2.5尼龙脚； 含书网； 二、结构/配置： 1、台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 静音脚轮：（1）符合GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）抗冲击性检测合格； （3）动载荷检测合格； （4）滚动阻力检测合格； （5）旋转阻力检测合格； （6）静载荷检测合格； （7）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； |
| 45 | 医生工作台1 | 1460*1440*1200 | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、屏风采用：60+40mm厚薄结合钢屏，主屏风为全钢制框架，满足走线量大需求，外观厚度为60mm，内部采用1.5mm厚方型钢管框架（全钢制），框架内部设计走线孔，实现强弱电分离，桌面以上为198H可掀式翻转线槽板，可手动开启随时检修线路或增加线路，并开三个插座孔，屏风踢脚走线槽开三个插座孔；屏风挂板采用钢板挂板，且便于拆卸更换及维修线路。 2、正面屏风：钢板+扪布钢板+清玻，外观厚度为40mm，屏风厚度为40，内部采用1.5mm厚方型钢管框架（全钢制），框架内部设计走线孔，实现强弱电分离，线路容量大，为考虑安装完毕之后维护方便快捷，屏风踢脚走线槽开三个插座孔，保证不露明线；屏风挂板采用钢板挂板，且便于拆卸更换及维修线路； 3、收边和封盖采用铝合金，表面经静电喷涂工艺处理，美观时尚防划伤；钢制部分采用0.8mm一级冷轧凸钢板，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度为20um，硬度达到H级；屏风下方配有ABS工程塑料材质的高度调整脚，可调整地面2CM不平，上部采用玻璃。 4、台面板、落地柜采用优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 5、配七字钢脚； 6、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 绒布：①符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； ②甲醛含量C类≤300mg/kg； ③可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg） |
| 46 | 实验凳 | 标准 | 82 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ 气压棒：①符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》； ②密封性能检测结果合格； ③耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%； ④循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6x10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程），试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%； |
| 47 | 示教台 | 650*500*1000 | 9 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：台面板采用25mm厚的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+成型钢架； 三、五金配件： 采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 48 | 示教椅 | 标准 | 174 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫面料采用高级西皮； 2、靠背面料采用高级网布； 3、海绵采用一次成型定型海绵； 4、椅背可倾仰。 5、铁制白色烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达1.5mm，方管31.7mm*12mm,配套链接件采用铝合金铸件。 二、结构/配置： 1、灰色背框、灰色钢架+灰色PP前后调节扶手。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 网布：符合①符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； ②甲醛含量C类≤300mg/kg； ③可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg） 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 49 | 输液椅 | 单面双人位 | 54 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：侧脚板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、座垫、靠背面料采用西皮； 4、优质高密度回弹海绵； 二、结构/配置： 1、配置：输液椅（每个位）配860H不锈钢输液杆1支+西皮软包坐垫靠背1套。 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 50 | 双面打包台 | 1860Wx1100Dx800H | 4 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、台面板用国标1.0mm； 3、层板、抽盒侧板、抽面板用国标0.8mm； 4、立柱采用国标38*38*T1.2mm方管，立柱加强管用国标38*38*T1.0mm方管； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面下面为一排四个抽屉，抽屉装三折导轨，双面共8个抽屉，整台为双面打包操作； 2、台面为双层结构，内嵌12mm厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声； 3、配置：主台（配8个抽屉）+塑料调节脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 51 | 四门药柜 | 950*400*1950 | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、药柜均分上下两对掩门； 2、上下层掩门内均分三层，内层板固定，这样可以分类存放不同大小的物品； 3、上下门各配一把锁，柜门为双层结构,带缓冲功能；4、配置：主柜（上下对开掩门，内各配二块固定层板）； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 52 | 医用桌 | 1800*400*760 | 10 | 张 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为中密度纤维板，面贴优质高级木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置： 1、拼接结构； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其他说明：/ |
| 53 | 拖把池 | 洗挂一体式800*550*1700 | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成； 2、档水板高出水槽500mm，在档水板中间位置装有1个水龙头； 3、拖把池内池规格：1140*465*350mm； 4、内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、背板上配一个拖把挂架，挂架上配4个挂钩：规格：1200*200*650mm； 7、配置：主柜（含一个拖把挂架+1个不锈钢下水器）+可调圆管脚+1个水龙头； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 ▲拖把池：符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0mm；管材、焊接件、冲压件检测符合要求；结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；甲醛释放量≤0.05mg/m3；苯≤0.05mg/m3；甲苯≤0.1mg/m3；二甲苯≤0.1mg/m3；TVOC≤0.3mg/m3； |
| 54 | 污洗柜 | 600Wx550Dx1050H | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有滤水台，档水板高出台面250mm； 2、清洗柜配一个水池，水池规格：450*350*250mm； 3、掩门结构，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 4、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）+塑料调节脚+标配水龙头； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 55 | 无菌架 | 1200*500*1950 | 39 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质SUS304不锈钢板材； 2、立柱采用国标38*38*1.2mm方管； 3、层板外框管采用国标30*30*1.2mm扁管； 4、每层为横向内格条管，采用国标25*13*1.0mm扁管； 5、两侧和中间加强管用国标25*13*0.8mm扁管； 二、结构/配置： 1、无菌架共均分5层，每层层板底配有1条竖向加强管； 2、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 3、配置：主架（共分5层，内配4块层板）+塑料调节脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成. 304不锈钢板:符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 56 | 演讲台 | 800*500*1200 | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为中密度纤维板，面贴优质高级木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置： 1、拼接结构； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其他说明：/ |
| 57 | 医疗配药冰箱柜 | 700*560*1950 | 11 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、柜门和抽面用国标1.0mm， 3、其它用国标0.8mm， 二、结构/配置： 1、整柜上层为对开掩门，内无层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，下层为空格，无门无底板，用来存放冰箱，柜门配有标签卡； 2、配置：主柜(上单开掩门内无层板+2个标签卡)； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 58 | 医疗配药操作地柜 | 1400*600*850 | 14 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、柜门和抽面用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 4、台面采用国内人造石； 二、结构/配置： 1、整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门和抽屉都配有标签卡并带锁，配1.0mmSUS304不锈钢地脚封边； 2、配置：主柜(上抽下掩门+4个标签卡，内含1块活动层板)+塑料调节脚+活动药品分类格+人造石面； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； ▲医疗配药操作地柜：①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③位差度≤2.0mm； ④分缝≤2.0mm； ⑤下垂度≤20mm； ⑥摆动度≤15mm； ⑦着地平稳性≤2.0mm； ⑧金属件：焊接件、喷涂层、电镀层检测合格； ⑨涂层和覆面层可溶性重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； ⑩硬度≥H； ⑪冲击强度检测结果合格； ⑫耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑬耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑭附着力应不低于2级； ⑮抗盐雾检测结果合格； ⑯柜类强度和耐久性：结构和底架强度试验检测结果合格，跌落试验检测结果合格，拉门垂直加载试验检测结果合格，拉门水平加载试验检测结果合格，拉门猛关试验检测结果合格，推拉构件强度试验检测结果合格，推拉构件猛关或猛开试验检测结果合格，推拉构件结构强度试验检测结果合格，推拉构件锁具强度试验检测结果合格，门锁、插销的强度试验检测结果合格，拉门耐久性试验检测结果合格，推拉构件耐久性试验检测结果合格，锁具、插销装置耐久性试验检测结果合格，顶板、底板的持续加载试验检测结果合格；活动部件打开时的空载稳定性试验检测结果合格， ⑰柜类稳定性：活动部件关闭时的加载稳定性试验检测结果合格，活动部件打开时的加载稳定性试验检测结果合格； ⑱ 苯≤0.05mg/m³； ⑲甲苯≤0.1mg/m³； ⑳ 二甲苯≤0.1mg/m³； ⑳ TVOC≤0.3mg/m³。 |
| 59 | 医疗配药操作地柜 | 1875*600*850 | 2 | 组 |  |
| 60 | 医疗配药操作地柜 | 3610*600*850 | 1 | 组 |  |
| 61 | 医疗配药操作地柜 | 3520*600*850 | 1 | 组 |  |
| 62 | 医疗配药操作地柜 | 1900*600*850 | 8 | 组 |  |
| 63 | 医疗配药操作地柜 | 840*600*850 | 1 | 组 |  |
| 64 | 医疗配药操作地柜 | 1200*600*850 | 19 | 组 |  |
| 65 | 医疗配药操作地柜 | 1600*600*850 | 1 | 组 |  |
| 66 | 医疗配药操作地柜 | 2250*600*850 | 1 | 组 |  |
| 67 | 医疗配药操作地柜 | 2900*600*850 | 1 | 组 |  |
| 68 | 医疗配药操作地柜 | 1500*600*850 | 1 | 组 |  |
| 69 | 医疗配药操作地柜 | 2000*600*850 | 1 | 组 |  |
| 70 | 医疗配药操作地柜 | 2400*600*850 | 1 | 组 |  |
| 71 | 医疗配药操作地柜 | 1270*600*850 | 1 | 组 |  |
| 72 | 医疗配药操作地柜 | 1330*600*850 | 8 | 组 |  |
| 73 | 医疗配药操作地柜 | 2230*600*850 | 7 | 组 |  |
| 74 | 医疗配药操作地柜 | 3250*600*850 | 6 | 组 |  |
| 75 | 医疗配药操作地柜 | 3150*600*850 | 1 | 组 |  |
| 76 | 医疗配药操作地柜 | 1580*600*850 | 1 | 组 |  |
| 77 | 医疗配药操作地柜 | 880*600*850 | 7 | 组 |  |
| 78 | 医疗配药吊柜 | 1400*350*600 | 14 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为钢框玻璃掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门配有标签卡； 2、配置：主柜(钢框玻璃掩门，内含1块活动层板+2个标签卡)； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）； ▲医疗配药吊柜：①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③位差度≤2.0mm； ④分缝≤2.0mm； ⑤着地平稳性≤2.0mm； ⑥涂层和覆面层可溶性重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； ⑦硬度≥H； ⑧冲击强度检测结果合格； ⑨耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑩耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑪附着力应不低于2级； ⑫抗盐雾检测结果合格； ⑬柜类强度和耐久性：顶板和底板静载荷试验检测结果合格，结构和底架强度试验检测结果合格，跌落试验检测结果合格，拉门垂直加载试验检测结果合格，拉门水平加载试验检测结果合格，拉门猛关试验检测结果合格，拉门耐久性试验检测结果合格，顶板、底板的持续加载试验检测结果合格； ⑭苯≤0.05mg/m³； ⑮甲苯≤0.1mg/m³； ⑯二甲苯≤0.1mg/m³； ⑰TVOC≤0.3mg/m³。 |
| 79 | 医疗配药吊柜 | 1875*350*600 | 2 | 组 |  |
| 80 | 医疗配药吊柜 | 3610*350*600 | 1 | 组 |  |
| 81 | 医疗配药吊柜 | 4270*350*600 | 1 | 组 |  |
| 82 | 医疗配药吊柜 | 1900*350*600 | 1 | 组 |  |
| 83 | 医疗配药吊柜 | 1200*350*600 | 9 | 组 |  |
| 84 | 医疗配药吊柜 | 2250*350*600 | 1 | 组 |  |
| 85 | 医疗配药吊柜 | 3150*350*600 | 1 | 组 |  |
| 86 | 医疗配药吊柜 | 2000*350*600 | 1 | 组 |  |
| 87 | 医疗配药吊柜 | 2650*350*600 | 1 | 组 |  |
| 88 | 医疗配药吊柜 | 1270*350*600 | 1 | 组 |  |
| 89 | 医疗配药吊柜 | 2150*350*600 | 7 | 组 |  |
| 90 | 医疗配药吊柜 | 1580*350*600 | 7 | 组 |  |
| 91 | 医疗配药吊柜 | 2730*350*600 | 7 | 组 |  |
| 92 | 医疗配药吊柜 | 3650*350*600 | 1 | 组 |  |
| 93 | 医疗配药吊柜 | 2080*350*600 | 1 | 组 |  |
| 94 | 医疗配药吊柜 | 880*350*600 | 6 | 组 |  |
| 95 | 医疗配药分类垃圾柜1 | 450*600*850 | 20 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质电解钢板； 2、柜门和抽面用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 4、台面采用国内人造石； 二、结构/配置： 1、整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转70度，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，配1.0mm厚304#不锈钢地脚封边； 2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+内含垃圾桶； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 ▲电解钢板：（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 96 | 医疗配药分类垃圾柜2 | 880*600*850 | 20 | 组 |  |
| 97 | 医疗配药高危药品柜 | 500*600*850 | 11 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、柜门和抽面用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 4、台面采用国内人造石； 二、结构/配置： 1、整柜为单掩门，门内配置四个抽屉，每个抽屉配1把常规锁，柜门配数字密码锁，采用门轴连接方式，门轴连接件为5.0mm；抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，抽屉配标签卡并带锁，配1.0mmSUS304不锈钢地脚封边； 2、配置：主柜(单掩门内置4个抽屉+5个标签卡)+塑料调节脚+人造石面； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 98 | 医疗配药洗消柜 | 800*600*850 | 12 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质电解钢板； 2、柜门用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 4、台面采用国内人造石； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内无层板、底板和背板，台面上配一个不锈钢水盆和优质高腰水龙头，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，配1.0mm厚304#不锈钢地脚封边； 2、主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+含水龙头； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 电解钢板：（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 99 | 医疗配药中柜 | 1400*350*550 | 14 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、采用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板， 2、配置：主柜(配一块层板) 三、五金配件：/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 |
| 100 | 医疗配药中柜 | 1875*350*550 | 2 | 组 |  |
| 101 | 医疗配药中柜 | 3610*350*550 | 1 | 组 |  |
| 102 | 医疗配药中柜 | 4270*350*550 | 1 | 组 |  |
| 103 | 医疗配药中柜 | 1900*350*550 | 1 | 组 |  |
| 104 | 医疗配药中柜 | 1200*350*550 | 9 | 组 |  |
| 105 | 医疗配药中柜 | 2250*350*550 | 1 | 组 |  |
| 106 | 医疗配药中柜 | 3150*350*550 | 1 | 组 |  |
| 107 | 医疗配药中柜 | 2000*350*550 | 1 | 组 |  |
| 108 | 医疗配药中柜 | 2650*350*550 | 1 | 组 |  |
| 109 | 医疗配药中柜 | 1270*350*550 | 1 | 组 |  |
| 110 | 医疗配药中柜 | 2150*350*550 | 7 | 组 |  |
| 111 | 医疗配药中柜 | 1580*350*550 | 7 | 组 |  |
| 112 | 医疗配药中柜 | 2730*350*550 | 7 | 组 |  |
| 113 | 医疗配药中柜 | 3650*350*550 | 1 | 组 |  |
| 114 | 医疗配药中柜 | 2080*350*550 | 1 | 组 |  |
| 115 | 医疗配药中柜 | 880*350*550 | 6 | 组 |  |
| 116 | 医疗鞋柜-15门 | 910*400*1950 | 4 | 组 | 一、主要材料说明： 材质：采用优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：15个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁，(可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁，单价另计)； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面抗菌粉末静电喷涂。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 抗菌粉末：①符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》； ②涂膜外观检测结果合格； ③硬度（擦伤）≥H； ④附着力（划格间距2mm）≤1级； ⑤耐冲击性≥50cm； ⑥弯曲试验2mm； ⑦杯突≥6mm； ⑧光泽（60°）≤60； ⑨耐碱性（5%NaOH）72h无异常检测结果合格； ⑩耐酸性（3%HCl）72h无异常检测结果合格； ⑪耐沸水性5h无异常检测结果合格； ⑫耐湿热性72h无异常检测结果合格； ⑬耐盐雾200h及以上划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常，检测结果合格； ⑭重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； |
| 117 | 医疗衣物柜-4门 | 615*500*1950 | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 材质：采用优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：4个单开掩门，内各配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁，(可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁，单价另计)； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面抗菌粉末静电喷涂。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 抗菌粉末：①符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》； ②涂膜外观检测结果合格； ③硬度（擦伤）≥H； ④附着力（划格间距2mm）≤1级； ⑤耐冲击性≥50cm； ⑥弯曲试验2mm； ⑦杯突≥6mm； ⑧光泽（60°）≤60； ⑨耐碱性（5%NaOH）72h无异常检测结果合格； ⑩耐酸性（3%HCl）72h无异常检测结果合格； ⑪耐沸水性5h无异常检测结果合格； ⑫耐湿热性72h无异常检测结果合格； ⑬耐盐雾200h及以上划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常，检测结果合格； ⑭重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； |
| 118 | 医疗衣物柜-6门 | 910*500*1950 | 67 | 组 | 一、主要材料说明： 材质：采用优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：6个单开掩门，内各配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁，(可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁，单价另计)； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面抗菌粉末静电喷涂。 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 抗菌粉末：①符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》； ②涂膜外观检测结果合格； ③硬度（擦伤）≥H； ④附着力（划格间距2mm）≤1级； ⑤耐冲击性≥50cm； ⑥弯曲试验2mm； ⑦杯突≥6mm； ⑧光泽（60°）≤60； ⑨耐碱性（5%NaOH）72h无异常检测结果合格； ⑩耐酸性（3%HCl）72h无异常检测结果合格； ⑪耐沸水性5h无异常检测结果合格； ⑫耐湿热性72h无异常检测结果合格； ⑬耐盐雾200h及以上划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常，检测结果合格； ⑭重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； |
| 119 | 医生工作台 | 1200*600*750 | 124 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、主台+60*30钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 ▲锁具:（1）符合GB/T 1621-2015 《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）锁芯拔动件扭矩检测合格； （3）锁舌侧向静载荷检测合格； （4）使用寿命不应少于10000次检测合格； （5）钥匙插拔、旋转检测合格； （6）钥匙拔出静拉力不应大于9N； （7）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m； （8）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 ▲三节路轨:（1）符合GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）操作力：当承载能力M＜40kg时，推力或拉力≤50N检测合格； （3）耐久性（80000次）检测合格； （4）垂直向下静载荷（200N）检测合格； （5）水平侧向静载荷（100N）检测合格； （6）拉出安全性检测合格； （7）猛关或猛开检测合格； （8）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，检测合格； （9）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 ▲医生工作台:①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③底脚平稳性≤2.0mm； ④耐冷热循环检测结果合格； ⑤耐干热不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑥耐湿热不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑦耐划痕检测结果合格； ⑧耐污染性能应不低于3级（5级最好，1级最差）； ⑨表面耐磨性：素色 磨350r后应无露底现象检测结果合格； ⑩抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）； ⑪甲醛释放量≤1.5mg/L； ⑫桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验检测结果合格，桌面垂直冲击试验检测结果合格，水平静载荷试验检测结果合格，桌腿跌落试验检测结果合格； ⑬桌类稳定性：垂直加载稳定性试验检测结果合格，垂直和水平加载稳定性试验检测结果合格； ⑭苯≤0.05mg/m³； ⑮甲苯≤0.1mg/m³； ⑯二甲苯≤0.1mg/m³； ⑰TVOC≤0.3mg/m³； |
| 120 | 医用储物柜 | 800*600*2000 | 89 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 2、平方数按正立面投影面积计算。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 ▲医用储物柜：（1）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》； （2）平整度≤0.2mm； （3）位度差≤2.0mm； （4）分缝≤2.0mm； （5）底脚平稳性≤2.0mm； （6）软、硬质覆面理化性能：耐冷热循环检测合格；耐干热检测合格；耐划痕检测合格；表面耐磨性：素色磨350r后无露底现象检测合格；耐香烟灼烧检测合格；抗冲击不低于3级； （7）甲醛释放量≤1.5mg/L； （8）包装检测合格； （9）柜类强度和耐久性：顶板和底板静载荷试验检测合格；结构和底架强度试验检测合格；跌落试验检测合格；拉门垂直加载试验检测合格；拉门水平加载试验检测合格；拉门猛关试验检测合格； （10）苯≤0.05mg/m3； （11）甲苯≤0.1mg/m3 ； （12）二甲苯≤0.1mg/m3； （13）TVOC≤0.3mg/m3 。 |
| 121 |  | 1200*600*2000 | 1 | 组 |  |
| 122 | 医用带抽矮柜 | 800*420*800 | 24 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门）+1件活动层板； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 123 | 医用货架 | 1200*600*1950 | 31 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T2.0mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.5mm； 4、层板用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共五层四格，每层节距可以自由调节； 2、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+中3块活动板）； 三、五金配件：/ 四、工艺/其它说明：/ 冷轧钢板:（1）符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）金属件喷涂层检测合格； （3）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 ▲医用货架:①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； ②平整度≤0.20mm； ③着地平稳性≤2.0mm； ④涂层和覆面层可溶性重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性贡≤60mg/kg； ⑤硬度≥H； ⑥冲击强度检测结果合格； ⑦耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑧耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑨附着力应不低于2级； ⑩苯≤0.05mg/m³； ⑪甲苯≤0.1mg/m³； ⑫二甲苯≤0.1mg/m³； ⑬TVOC≤0.3mg/m³； |
| 124 | 医用台2 | 1400*1100*800 | 9 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：主台面板、侧脚板、打印机柜面板厚度为25mm，层板、侧板、挡板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台（带三抽立柜）+现金存放抽屉+键盘架+钢管主机架+打印机柜； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 125 | 医用双层木床 | 1990*1070*1780 | 11 | 组 | 一、主要材料说明： 1、所有板材均采用松木； 2、床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； 3、床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 二、结构/配置： 1、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； 2、实木枋床板2件，不配蚊帐架；含床垫。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 四、工艺/其他说明： 1、板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| 126 | 医用水柜 | 800*420*800 | 13 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 3、台面采用国内人造石； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+1件活动层板）+人造石面； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 医用人造石面:符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。 |
| 127 | 医用诊台 | 1600*1400*750 | 23 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台（含主机柜）+副柜（含上抽下门立柜）+圆盘脚架+吊钢挡板+塑料键盘架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 128 | 医用资料柜 | 800*420*2000 | 97 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；带锁）； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 129 | 医用椅5 | 标准 | 26 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫为高级西皮； 2、采用优质高密度回弹海绵； 3、优质SGS认证3级气压杆； 二、结构/配置： 1、电镀固定五星脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 海绵：①符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ②压陷性能：25%压陷硬度151±14,65%/25%压陷比≥1.8 ③75%压缩永久变形≤8%； ④回弹率≥35%； ⑤拉伸强度≥100kPa； ⑥伸长率≥100%； ⑦撕裂强度≥1.8N/cm； ⑧干热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑨干热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑩湿热老化后拉伸强度≥55kPa； ⑪湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ⑫总挥发性有机物（TVOC）A级≤0.500mg/㎡h 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； 气压棒：①符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》； ②密封性能检测结果合格； ③耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%； ④循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6x10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程），试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%； |
| 130 | 医用椅6 | 标准 | 5 | 张 | 一、主要材料说明： 1、材料采用老榆木，经过5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：/ |
| 131 | 诊查床 | 1600Wx600Dx680H | 29 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 ▲诊查床：①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ②平整度≤0.20mm ③底脚平稳性≤2.0mm ④人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层，检测结果合格 ⑤外观要求：软包要求检测合，木工要求检测合格 ⑥耐冷热循环检测结果合格 ⑦耐干热不低于3级 ⑧耐湿热不低于3级 ⑨耐划痕检测结果合格 ⑩耐污染性能应不低于3级 ⑪表面耐磨性检测结果合格 ⑫抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级 ⑬耐光色牢度（灰色样卡）≥4级 ⑭床强度和耐久性：床铺面均匀布载静载荷、床铺面集中静载荷、床长边静载荷、床铺面冲击荷载检测结果合格 ⑮床结构耐久性检测结果合格 ⑯甲醛释放量≤0.05mg/m³ ⑰ 苯≤0.05mg/m³ ⑱ 甲苯≤0.05mg/m³ ⑲ 二甲苯≤0.05mg/m³ ⑳总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³ ⑳ 4-氨基联苯≤30mg/kg ⑳ 联苯胺≤30mg/kg ⑳ 4-氯邻甲苯胺≤30mg/kg ⑳ 2-萘胺≤30mg/kg ⑳ 邻氨基偶氮甲苯≤30mg/kg |
| 132 | 医用诊查床 | 1900*600*680 | 5 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢； 2、床架用国标60X40X1.5mm方管； 3、立柱用国标Φ60X1.5mm圆管； 4、床框内加强管用国标60X40X1.2mm扁管； 二、结构/配置： 1、床架为冷扎钢管焊接成型； 2、床架和脚架可以折装； 3、床面下左右两边各配有一个两抽吊柜，吊柜采用优质冷轧钢； 4、面板上加50mm厚西皮软包垫； 三、配置：50mm厚西皮床垫1张。 四、五金配件： 采用的优质配件； 五、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 133 | 儿童诊查床 | 1700*610*700 | 15 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：外挡板、下垫板厚度为25mm，脚轮厚度为50mm，内竖板、底板、踏脚板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：卡通车床体+50MM厚西皮软包垫； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 134 | 诊椅 | 标准 | 5 | 张 | 一、主要材料说明： 1、材料采用老榆木，经过5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：/ |
| 135 | 儿童诊桌 | 1870*1400*960 | 9 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、门板厚度为16mm； 3、下沉台面面料采用国内西皮； 二、结构/配置： 1、配置：主台+主台木挡板+副台钢挡板+Φ80MM直径钢脚+三抽固定柜+塑料键盘架； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 136 | 诊桌 | 1618Wx1650Dx950H | 14 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：主台面板、副柜面板、前后高挡板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、主台+金属圆柱支撑+钢吊挡板+ф80金属脚+铝合金带毛刷线盒+副柜（左为上抽下门，右为上十字空格下抽屉）+钢管主机架+塑料键盘架+三面高挡板（侧挡板装铝合金挂槽）+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 ▲诊桌：①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ②平整度≤0.20mm ③着地平稳性≤2.0mm ④外观性能要求，金属件：管材、焊接件、喷涂层检测结果合格；木制件检测结果合格； ⑤结构安全检测结果合格 ⑥硬度≥H ⑦冲击强度检测结果合格 ⑧耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡检测合格； ⑨耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格； ⑩附着力应不低于2级 ⑪耐冷热循环检测结果合格 ⑫耐干热不低于3级 ⑬耐湿热不低于3级 ⑭耐划痕检测结果合格 ⑮耐污染性能应不低于3级 ⑯表面耐磨性检测结果合格 ⑰抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级 ⑱耐光色牢度（灰色样卡）≥4级 ⑲桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验检测结果合格 ⑳桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性检测结果合格 ⑳产品寿命：桌面水平耐久性试验检测结果合格 ⑳甲醛释放量≤0.05mg/m³ ⑳苯≤0.05mg/m³ ⑳甲苯≤0.1mg/m³ ⑳二甲苯≤0.1mg/m³ ⑳总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³ ⑳家具涂层可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，贡Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg |
| 137 | 中医诊桌 | 1580*1500*750 | 5 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用的优质E1级实木颗粒板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含空格柜、单门柜、主机柜）+30*30钢脚+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 锁具:（1）符合GB/T 1621-2015 《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）锁芯拔动件扭矩检测合格； （3）锁舌侧向静载荷检测合格； （4）使用寿命不应少于10000次检测合格； （5）钥匙插拔、旋转检测合格； （6）钥匙拔出静拉力不应大于9N； （7）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m； （8）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 三节路轨:（1）符合GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； （2）操作力：当承载能力M＜40kg时，推力或拉力≤50N检测合格； （3）耐久性（80000次）检测合格； （4）垂直向下静载荷（200N）检测合格； （5）水平侧向静载荷（100N）检测合格； （6）拉出安全性检测合格； （7）猛关或猛开检测合格； （8）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，检测合格； （9）金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 |
| 138 | 主席台 | 1400*600*760 | 4 | 组 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为中密度纤维板，面贴优质高级木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置： 1、拼接结构； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其他说明：/ |
| 139 |  | 2100*600*760 | 2 | 张 |  |
| 140 | 注射台 | 1200*600*750 | 4 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：台面板、柜身采用的优质木纹色E1级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、材质：整个垃圾抽屉和其它3个抽面为的优质木纹色E1级多层实芯环保生态板； 3、厚度：台面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+50mm厚西皮软包垫。 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 实木颗粒板： 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率6%-10%；板内密度偏差±4%；静曲强度≥12.0MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.3MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.5%；握螺钉力：板面≥800N，板边≥700N；甲醛释放量E1 ≤0.07mg/m3 ;苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC≤20μg/m3。 西皮：①符合GB 16799-2018《家具用皮革》 ②干擦（500次）≥4级； ③湿擦（250次）≥4级； ④碱性汗液（80次）≥4级； ⑤游离甲醛≤75mg/kg； |
| 141 | 注射椅 | 标准 | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 油漆：①符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 ②VOC含量≤550g/L ③苯含量≤0.1% ④甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20% |

| - ★二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期1年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级） |
| 售后服务要求 | - 免费送货上门、安装、调试，提供完整的中文操作维修手册一套； - 货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修； - 每年至少两次定期回访。 - 免费提供现场应用和维护培训服务。 - 设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，中标供应商和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 - 验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 - 投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： - （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。 |
| 交货时间、地点及方式 | - 1.交货期：自合同签订之日起30日内完成交货。 - 2.交货地点：招标人指定地点。 - 3.交货方式：现场交货，包括： - （1）货物的价格； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书、中文操作手册及其他有关文字资料； - （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； - （4）必要的保险费用和各项税费； - （5）安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 |
| 付款条件 | - 签订合同后1个月内支付合同总金额的30%，支付前须收到承包人递交的等额预付款银行保函、请款函、对应金额的合法的增值税发票。货物到达指定地点，经双方清点完毕，1个月内支付至合同总金额的60%，支付前须收到承包人递交的请款函、对应金额的合法的增值税发票。货物安装工程完毕，经双方确认后，1个月内支付至合同总金额的80%，支付前须收到承包人递交的请款函、对应金额的合法的增值税发票。安装调试并验收合格后，1个月内甲方支付至合同总金额的90%，支付前须收到承包人递交的请款函、剩余金额的合法的增值税发票。 - 余款10%待招标人使用满1年后，20天内若无质量问题，则一次性支付完剩余货款（不计利息）。 |
| 合同签订期 | 自中标通知书发出之日起15日内 |
| 其他要求 | 核心产品：医疗配药操作地柜。 |
|  | 现场勘察：不组织，投标前如无异议，则视为投标人对发包人的主体工程为合格工程。中标后涉及的水电、场地保管、土建施工增、改、扩建等内容，所产生的费用由投标人自行解决。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会/组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（ 投标截止日期前半年内连续3个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期前半年内连续3个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告【供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章： a) 经会计师事务所审计的2021年度财务报告； b) 供应商出具的2021年9月1日至今的财务报表（包括但不限于以下报表：资产负债表、利润表），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）； c) 中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。】 d) 对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前的一个月财务状况报告（表），一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）。（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训售后服务的内容和措施）】；（必须提供） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（如有，可提供） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，可提供）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，具体规定如下：投标保证金人民币 10万元 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户行名称：广西科文招标有限公司梧州分公司；开 户 行：建行梧州分行新兴三路支行； 帐 号：4500 1648 6550 5900 3001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人。（评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 141 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中产品设计实施方案、技术方案、售后服务、政策功能得分高低依次确定。 □采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按服务水平技术指标高优先、服务方案好优先、拟投入人员多优先、服务响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内转为中标人的履约保证金。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标供应商向履约保证金收取单位提供履约保证金退付意见书原件，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司； 开户银行：建设银行梧州分行新兴三路支行； 银行账号：4500 1648 6550 5900 3001备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司梧州分公司，质疑联系人：曾小姐 联系电话：0774-2810068 ，通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（中标金额 □采购预算）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格/收费基准价格下浮 / %/收费基准价格上浮 / %）收取。 固定采购代理收费 / 。 3、户 名：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户行：建设银行梧州分行河东支行 帐 号：4500 1648 6520 5900 1001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（不超过15日。根据梧财采〔2020〕23号《梧州市财政局关于贯彻落实优化营商环境政府采购有关工作的通知》压缩采购合同签订时间， 提高采购时效。采购人要在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订政府采购合同）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：建设银行梧州分行河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 1001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

（以下各项评审因素仅作为参考，制作招标文件时，评审因素应当与相应的商务条件和采购需求对应）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术分 | 50分 | 2.1.对招标文件技术要求的响应程度（满分3分） | 全满足招标文件技术要求得3分，否则得0分。（提供技术条款响应表，若技术要求中有要求提供证明材料的，需提供符合要求证明材料，否则视为负偏离） |
|  |  |  | 2.2.投标样品评审（满分7分） | 2.2.1样品在采购清单序号15项（医生工作椅）(满分3分）未提供样品不得分。 一档（3分）：外观搭配非常美观，整体设计结构合理，安装牢固，无异味； 二档（2分）：外观搭配美观性一般，整体设计结构一般，安装牢固，无明显异味； 三档（1分）：外观搭配不美观，整体设计结构不合理，安装不牢固，有异味； |
|  |  |  |  | 2.2.2样品（屏风材料样品）【规格为600mm*900mm*60mm；技术参数要求：屏风为全钢制框架，满足走线量大需求，外观厚度为60mm，内部采用1.5mm厚方型钢管框架（全钢制），框架内部设计走线孔，实现强弱电分离，桌面以上为198H可掀式翻转线槽板，可手动开启随时检修线路或增加线路，并开三个插座孔，屏风踢脚走线槽开三个插座孔；屏风挂板采用钢板挂板，且便于拆卸更换及维修线路。】(满分4分）未提供样品不得分。 一档（4分）：外观搭配非常美观，整体设计结构合理，安装牢固，无异味； 二档（2.5分）：外观搭配美观性一般，整体设计结构一般，安装牢固，无明显异味； 三档（1分）：外观搭配不美观，整体设计结构不合理，安装不牢固，有异味； |
|  |  |  | 2.3.投标产品及原材料具备相关资质检测机构出具的检测报告（满分27分） | 2.3.1.(满分9分）投标人提供投标产品的原材料经质量监督检测机构出具的有效抽样检测合格报告（18项包括：1.电解钢板；2.拉手；3.三节路轨；4.锁具；5.油漆；6.实木多层板；7.冷轧钢板；8.医用人造石面；9.抗菌粉末；10.实木颗粒板；11.胶水；12.海绵；13.西皮；14.网布；15.绒布；16.气压棒；17.五星脚架；18.304不锈钢板； 备注：本项评分以投标人提供2020年1月1日至提交投标文件截止之日止国家认可的省级及以上的产品质量监督检测部门出具的有效的抽样检验报告扫描，检验报告需同时满足以下要求，每个得0.5分，否则不得分。 检验报告内容包括封面及所有检测内容，具有CMA及CNAS两个认证标志；且有检测单位名称及联系方式，检测项需符合采购清单中技术要求，所在位置需在投标文件佐证资料中用明确标注（否则一律按不符合作扣分处理）；检验类别为“抽样检验”（“送样检验”与“委托检验”不得分）；检验报告可在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）或者国家认证认可监督委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）中查询。如不同时符合以上要求则不得分。中标公告公示后三天内须提供原件交采购人复审。 |
|  |  |  |  | 2.3.2.（满分13分）投标人提供投标产品经质量监督检测机构出具的有效抽样检测报告，（13项包括：1.护士站/台；2.分类污物存储柜；3.病人椅；4.医用储物柜；5.会诊台；6.诊桌；7.医用货架；8.诊查床；9.医生工作台；10.候诊椅；11.拖把池；12.医疗配药操作地柜； 13.医疗配药吊柜；需同时满足以下条件，每个得1分，否则不得分。 备注：本项评分以投标人提供2020年1月1日至提交投标文件截止之日止国家认可的省级及以上的产品质量监督检测部门出具的有效的抽样检验报告扫描，检验报告需同时满足以下要求： 检验报告内容包括封面及所有检测内容，具有CMA及CNAS两个认证标志；检测项需符合采购清单中技术要求，所在位置需在投标文件佐证资料中用明确标注（否则一律按不符合作扣分处理）；检验类别为“抽样检验”（“送样检验”与“委托检验”不得分）；检验报告可在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）或者国家认证认可监督委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）中查询。如不同时符合以上要求则不得分。中标公告公示后三天内须提供原件交采购人复审。 |
|  |  |  |  | 2.3.3.(满分5分）投标人提供实木多层板抗菌及防霉检验报告： 1.抗菌测试，抗菌率≧99%;满足得3分，不满足不得分。 2.防霉试验0级或1级，（0级不长，1级生长覆盖面积小于10%），满足得2分，不满足不得分。 备注：本项评分以投标人提供2020年1月1日至提交投标文件截止之日止国家认可的检测部门出具的有效的检验报告扫描，检验报告需同时满足以下要求： 检验报告内容包括封面及所有检测内容，具有CMA及CNAS两个认证标志；检测项所在位置需在投标文件佐证资料中用明确标注（否则一律按负偏离作扣分处理）；检验报告可在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）或者国家认证认可监督委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）中查询。如不同时符合以上要求则不得分。中标公告公示后三天内须提供原件交采购人复审。 |
|  |  |  | 2.4.投标技术方案（满分7分） | 根据技术方案（包括但不限于技术说明、效果图、深化设计图、产品彩色图片等），实施安装、应急保障、验收方案等进行评审： 一档（7分）：技术实施方案详细具体，实施安装对本项目具有针对性，应急保障切实有效，验收方案科学合理。 二档（5分）：技术实施方案较为详细具体，实施安装对本项目具有较好针对性，应急保障切实有效，验收方案科学合理。 三档（2分）：技术实施方案基本完整，实施安装针对性一般，有应急保障措施，验收方案基本满足要求。 |
|  |  |  | 2.5.项目实施方案（满分6分） | 据投标人响应本项目的实施方案的完整性、针对性、响应程度进行评审（提供实施方案，否则不得分）： 一档（6分）：实施方案完整详实、针对性强、响应程度好，所需要的材料及配件优于优于采购需求； 二档（4分）：实施方案基本完整，有一定针对性，响应程度一般，所需要的材料及配件优于优于采购需求； 三档（2分）：实施方案不够完整，缺乏针对性，响应程度差，所需要的材料及配件优于优于采购需求。 |
| 3 | 商务分 | 20分 | 3.1.商务响应程度 | 完全满足或优于商务要求的，得3分；有不满足的不得分。（提供商务条款偏离表，否则视为负偏离。） |
|  |  |  | 3.2.投标人认证（满分6分） | （1）投标人具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001），得2分； （2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001），得2分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； （以上证书认证范围需包含：木制医用家具、金属医用家具、钢木医用家具、软体医用家具；提供有效证书复印件并提供网上查询截图，认证范围不一致或认证不齐全的不得分。复印件加盖投标人公章，不提供不得分） |
|  |  |  | 3.3.环保认证（满分4分） | （1）投标人具有中国环保产品认证证书，得2分。 （证书认证范围需至少包含：木制医用家具、金属医用家具；提供有效证书复印件并提供网上查询截图，认证范围不一致或认证不齐全的不得分。） （2）投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证范围需包含：人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具）证书，得2分。 （提供相关证书复印件并提供查询渠道或查询方式，复印件加盖投标人公章，不提供不得分）； |
|  |  |  | 3.4同类项目业绩（满分2分） | 投标人2018年1月1日至今的同类项目业绩，每提供一个得1分，满分2分。（提供合同及验收报告复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准） |
|  |  |  | 3.5.售后服务（满分5分） | 根据投标人响应本项目的售后服务方案（包括但不限于质保期、备品备件价格、培训、维护保养计划及措施、售后服务机构设置等）的进行评审： 一档（5分）：方案完整详实，响应时间优于需求，服务便捷性高； 二档（3分）：方案基本完整，响应时间优于需求，有一定服务便捷性； 三档（2分）：方案基本完整，响应时间、服务一般； 四档（1分）：方案不完整，响应时间、服务便捷性低； 五档（0分）：不提供不得分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 最低评标价法（本项目不适用）

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

采购单位（甲方）梧州市妇幼保健院  　项目编号　WZZC2022-G1-990115-KWZB

供 应 商（乙方）

签  订  地  点   梧州市            签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件及商检合格证明等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的或家具一经启用的，甲乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式、保证金和质保金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：

签订合同后1个月内支付合同总金额的30%，支付前须收到承包人递交的等额预付款银行保函、请款函、对应金额的合法的增值税发票。货物到达指定地点，经双方清点完毕，1个月内支付至合同总金额的80%，支付前须收到承包人递交的请款函、对应金额的合法的增值税发票。货物安装工程完毕，经双方确认后，1个月内支付至合同总金额的80%，支付前须收到承包人递交的请款函、对应金额的合法的增值税发票。安装调试并验收合格后，1个月内甲方支付至合同总金额的90%，支付前须收到承包人递交的请款函、剩余金额的合法的增值税发票。

余款10%待招标人使用满1年后，20天内若无质量问题，则一次性支付完剩余货款（不计利息）。

第九条  税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价明细表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间、地点及方式 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。