广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：WZZC2020-G1-03999-KWZB

招   标  人 ：梧州市工人医院

招标代理机构：广西科文招标有限公司

2020年12月1日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知及前附表	10

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章  合同主要条款格式	26

第六章　投标文件格式	39

# 第一章  公开招标公告

项目概况

医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2020年12月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-03999-KWZB

项目名称：医疗设备采购

预算金额：737万元

最高限价：737万元

采购需求：

| 分标 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用设备一批（内窥镜） | 1 | 批 | 257 | 电子分光色彩强调技术：≥10种预设波长模式 观察模式：≥3种模式 |  |
| 2 | 荧光手术显微镜 | 1 | 台 | 480 | 聚焦范围200-500mm |  |

合同履行期限：60日历天内，具体详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械经营企业许可证及经营备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2020年12月1日至2020年12月8日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：线上获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月23日9点30分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心开标室 [梧州市三龙大道红岭大厦8楼（具体第几开标室请看当天大厅LED显示屏）]

五、公告期限

本公告及招标文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2、投标保证金：分标1：2.5万元；分标2：4.8万元。（须足额交纳）

投标保证金缴纳形式：银行转账、电汇、银行保函等方式提交（禁止现场现钞交纳）。

具体详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：梧州市工人医院

地址：梧州市高地路南三巷1号

联系方式：朱先生，联系电话：0774-2026393

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

联系方式：李工，联系电话：0774-2810068，传真：0774-2810108

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0774-2810068

广西科文招标有限公司

2020年12月1日

# 第二章  招标项目采购需求

### 一、项目需求一览表

1.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价明细表和技术响应表。投标人须根据技术参数性能（配置）要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本一览表中标注“★”号技术参数及性能（配置）要求为实质性内容要求，投标时必须满足,否则视为投标无效。

3.本一览表中标注“☆”号为核心产品。

4.根据《梧州市财政局关于同意梧州市工人医院采购进口产品的复函》梧财采函〔2020〕20号、21号，本项目接受进口产品。

| 分标1：医用设备一批（内窥镜） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| ☆1 | 电子图像处理系统 | 1套 | 一、设备配置要求： 序号; 名称; 数量. 1; 电子图像处理器; 1套. 2; 内窥镜光源装置; 1套. 3; 高清液晶监视器; 1台. 4; 电子镜专用台车; 1台. 二、技术参数要求： （一）电子图像处理器 （1）电子分光色彩强调技术：≥10种预设波长模式，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 （2）高清数字图像输出：分辨率≥1920×1080i ，并自带HD-SDI、DVI、RGB等多个数字/模拟信号输出接口。 （3）标配DICOM通用输出接口。 （4）双画面模式：两幅动态图像（一幅白光，一幅特殊光图像）同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。 （5）观察模式：≥3种模式。 （6）画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像，同时可快速至切换至电子分光模式。 （7）一键切换功能：预设3种常用波长模式，通过内镜按钮一键式切换，实现不同模式之间的快速转换。 （8）构造强调功能：增强色彩对比度，易于识别血管和普通粘膜的区别。 （9）减少反光功能：≥5种峰值测光模式。 （10）防抖功能：冻结检查时，自动选出最清晰的图像用于观察及存档。 （11）内镜自动识别功能：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数。 （12）色彩调节：R/G/B三色度±4档调节。 （13）图像增强：高/低9档调节。 （14）测光模式：具有平均、峰值、自动3种测光模式。 （15）自动增益控制：R,G,B可分别在1-5之间更改色阶。 （16）冻结模式：实时冻结，≥3种模式选择。 （17）图像放大功能：电子放大≥2.0倍。 （18）数据存储功能：CF卡存储方式，最大支持16G内存。 （19）患者数据存贮功能：可以存贮患者资料数据≥45名，医生资料数据≥20位。 （20）储存设定：临床操作≥20种，医生姓名≥20人，医生页面≥5类。 （21）可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。 （二）内窥镜光源装置 （1）要求：独立的光源系统。 （2）光源规格：主灯≥300W短狐氙气灯，应急灯≥75W卤素灯。 （3）光源冷却方式：强制空气冷却。 （4）自动亮度调节：自动光源控制。 （5）送气：气泵：高/中/低/关闭； （6）送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。 （三）高清液晶监视器 （1）分辨率：≥1920×1080； （2）对角线尺寸：对角线≥611mm，≥24寸； （3）最大亮度：≥300cd/m2； （4）视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/ YPbPr、VGA、Composite、Sync-On-Green(SOG,两组)、S-Video； （5）视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/ YPbPr、S-Video。 （四）电子镜专用台车 （1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 （2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 （3）可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。 （4）带锁定装置，保障设备稳定。 |
| 2 | 电子十二直肠内窥镜 | 1条 | （1）采用真彩色Super CCD成像技术，输出高清图像。 （2）观察方向：侧视98°（后方斜视8°）。 （3）视野范围：≥100° （4）观察范围：≥4-60mm。 （5）先端部直径：≤13.1mm，弯曲部直径：≤11.5mm。 （6）弯曲角度：上≥130°，下≥90°，左≥90°，右≥110°。 （7）★钳道直径：≥4.2mm。 （8）有效长度：1250mm±5%，全长：1550mm±5%。 （9）具有抬钳器固定装置。 （10）按键功能：操作部顶端，除水气，吸引按钮外，具备≥3个遥控按钮，可自由设定多种功能。 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | 1条 | （1）采用真彩色Super CCD成像技术，输出高清图像。 （2）视野范围：≥140°。 （3）观察范围：≥3-100mm。 （4）★先端部直径：≤11.5mm，弯曲部直径：≤11.5mm。 （5）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 （6）钳道直径：≥3.8mm/2.8mm（双钳道）。 （7）工作长度：1090mm±5%，全长：1400mm±5%。 （8）具有前射水功能。 （9）按键功能：操作部顶端，除水气，吸引按钮外，具备≥3个遥控按钮，可自由设定多种功能。 |
| 分标2：荧光手术显微镜 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| ☆1 | 荧光手术显微镜 | 1台 | 一、主镜 1、全复消色差T镀膜技术，保证最佳对比度和清晰度。 2、0-180°双目镜筒目镜, 10×或12.5×可供选择。 3、放大系统: 电动连续变倍，放大倍率1：6。 ★4、调焦：聚焦范围200-500mm，快速激光自动对焦(双激光测距，准确率为+0.5MM),也可电动对焦。 5、具X-Y 微动功能, 即使光源方向与地面平行,仍能实现水平方向的倾斜, 且主刀镜不仅能上下移动,还可左右移动, 使术者永远保持舒适的体位。 6、多功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦、光亮度及X-Y微动外，更可控制照相录像及导航主菜单, 且控制键功能可随意设置。 ★7、所有分光器均内置于机身内，不需更换分光器，即可用于面对面手术。 ★8、内置血管荧光（波长800mm）造影模块，可实现自动录制、自动检测、自动回放、自动增益功能，并可在回放时实现画中画，带实时血液动力学分析，用不同颜色区分单位时间内的血流速度，以此在烟雾病，动静脉畸形，搭桥手术提供帮助。 ★9、内置导航界面，镜内导航模块不占据分光器接口，方便助手镜两边更换，适应不同手术要求；可接不同品牌的导航系统，具真正镜内导航功能；随时可将导航工作站中的CT、MRT、三维重建图象，投射至显微镜目镜中(双眼)，即时指导手术. 10、内置黄色荧光可以定位高级别胶质瘤，转移瘤，黑色素瘤等脑肿瘤的边界，可以观察到黄绿高亮的肿瘤标记区，区分周围组织本色的血管和脑组织，让手术更安全流畅。 二、助手镜 1、立体助手镜筒，双目镜筒的观察角度可变，具有可调节瞳孔间距离的驱动装置。 ★2、当主镜前后移动时, 助手镜的位置不变.可保持助手体位的舒适。 三、光源 1、内置300W氙灯，最小光斑11 mm，具可开关的附加照明光，用于照明阴影区域，适用于小切口手术。 2、具景深与亮度智能联动，景深变化时照明亮度自动适应景深变化。 3、一拉式氙灯更换的方式,方便简单。 4、一体式设计的触摸式控制屏,能显示氙灯的使用时间。 四、支架 1、配重太空平衡支架，可全方位无重移动调节手术角度。 ★2、一键式自动平衡系统 , 一分钟内即可完成整个系统的平衡调节。 ★3、具一键式自动真空抽吸功能,方便手术前消毒罩的准备。 4．手术显微镜支架的高支点长臂（OVERHEAD），为手术区域提供了更大的空间，方便导航手术众多其它仪器和手术组成员的位置安排。 5、封闭的内部走线结构，易于维护和清洁。支架符合人体工程学设计。 五、图像编辑系统 ★1、内置1080P全高清数码摄像头，无需再转接视频系统接口。 2、内置一体式数码影像工作系统，可连续录制100小时以上的手术过程,并可进行编辑制作,同时具有DICOM 接口,可与医院的网络系统连接，方便远程会诊或于术中随时取得患者其他方面的资料( 如CT, MRT等)。 |

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内 |
| 2 | 质量标准 | 应标产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求；国家没有相应标准规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购要求约定的技术要求和规范 |
| 4 | 售后服务 | （1）免费送货上门，并卸货搬运到指定地点 （2）安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后5个工作日内进行安装调试直至设备可以使用，安装调试所需配件均为厂家免费提供；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 （3）验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 （4）投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容须包括但不限于以下方面： ①安装、调试、验收方法或方案 ②质量保证期限不少于1年 ③服务响应时间为24小时内到达医院处理故障，48小时内保证修复； ④备品备件、专用耗材供应及费用收取； ⑤技术培训计划； ⑥售后服务计划和技术人员情况。 |
| 5 | 交货时间和地点 | （1）交货时间：自签订合同之日起60日历天内（安装、调试、培训完毕） （2）交货地点：梧州市工人医院指定地点 |
| 6 | 付款条件 | 无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后 3个月内分期支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，自验收合格之日起满一年且无质量问题后付清。 |
| 7 | 其他要求 | 所供货物必须为全新原产品。 |

# 第三章  投标人须知及前附表

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：WZZC2020-G1-03999-KWZB |
| 2 | 最高限价(人民币)：737万元 |
| 3 | 投标人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：具备药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械经营企业许可证及经营备案凭证。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格〔2003〕857号文的规定收费标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 5 | 投标保证金（人民币）：分标1：2.5万元；分标2：4.8万元。（须足额交纳） 投标保证金缴纳形式：银行转账、电汇、银行保函等方式提交（禁止现场现钞交纳）。投标保证金缴纳截止时间：同投标文件提交截止时间。 投标保证金缴纳方式： （1）采用转账或电汇方式的，必须在投标文件截止时间前从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户并确保到账，不得以分支机构或个人等其他名义提交，否则采购人有权拒绝接受投标或记录在案并在评审阶段由评标小组做否决投标处理。 开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5900 3001 注：采购代理机构在确认到账后会在投标签到时统一发放保证金收据原件，请务必保管妥当，申请退还保证金时需返还保证金收据原件。 （2）采用银行保函方式的，必须为有效期不得低于投标有效期的无条件保函，投标人须对其真实性负责并承担相应法律责任（备注：开标现场投标人将银行开具的无条件银行保函原件提交给采购人），否则采购人有权拒绝接受投标或记录在案并在评审阶段由评标小组做否决投标处理。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人自行勘探，风险自担。 |
| 7 | 1.投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。 2.质疑投标人对招标采购单位的答复不满意，或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。 3.质疑投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份。 |
| 9 | 投标人应于2020年12月23日上午9时30分整前将投标文件密封送交到梧州市公共资源交易中心开标室 [梧州市三龙大道红岭大厦8楼（具体第几开标室请看当天大厅LED显示屏）]，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。 |
| 10 | 本次招标将于2020年12月23日上午9时30分整在梧州市公共资源交易中心开标室开标[梧州市三龙大道红岭大厦8楼（具体第几开标室请看当天大厅LED显示屏）]，投标人可以派授权代表出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：招标代理机构在采购人依法确认中标人后5个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于： 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）； 广西公共资源交易服务平台（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）； 梧州市公共资源交易中心（http://www.wzggzy.cn）； 梧州市政府采购网（http://zfcg.wuzhou.gov.cn）。 |
| 13 | 投标保证金的退还：（不计息） 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金的退还手续如下： 1. 非中标候选人的投标保证金自中标结果公示之日起5个工作日内退还到各投标人的公司对公账户。（申请退保手续：返还保证金收据原件） 2. 中标候选人的投标保证金自中标人与招标人成功签订合同后5个工作日内退还到各投标人的公司对公账户。（申请退保手续：保证金收据原件以及中标合同原件1份） |
| 14 | 履约保证金：无 |
| 15 | 开标会议可由投标单位的法定代表人或委托代理人参加，凡参加开标会议者须携带有效的本人身份证件和采购代理机构出具的收据原件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及招标代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

4、“服务”是指除货物和工程以外的其他招标对象。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2、生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目采购人确定成交供应商之日前，供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被拒绝参与政府采购活动。

▲4、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6、投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

### （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

2、质疑投标人对招标采购单位的答复不满意，或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

3、质疑投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、接收质疑函的方式：书面递交

联系部门：广西科文招标有限公司梧州分公司

通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

联系电话：0774-2810068

联系人：李先生

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及评分标准；

5、合同主要条款格式；

6、投标文件格式。

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并书面通知所有招标文件收受人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1、资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

- 投标声明书；

- 营业执照；

- 依法缴纳税收或免税证明；

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

- 财务状况报告；

- 投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

2、资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

- 投标保证金缴纳证明；

- 法定代表人身份证；

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证（委托时提供）；

- 招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

- 商务响应表；

投标人认为必要提供的资信证明材料：

- 类似案例成功的业绩；

- 投标人的信誉、荣誉证书；

- 投标人的质量管理和质量保证体系认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 节能产品证明文件、环保产品证明文件；

- 投标人情况介绍；

- 中小企业声明函；

- 监狱企业的证明文件；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

3、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）设备配置清单；

▲（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

▲（9）项目实施人员一览表；

（10）优惠条件；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4、报价文件：

▲（1）投标函；

▲（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）。

▲注：1、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

2、以上证明材料可以在互联网上查询信息的，可以不提供纸质证明材料，但应当提供有效的在线查询链接，查询链接有误或无效，则作无效证明材料处理。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起至本须知前附表第17项规定的时间内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

▲1、投标人须按本须知前附表第5项规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2、保证金交纳形式：详见本须知前附表第5项。

3、非中标候选人的投标保证金自中标结果公示之日起5个工作日内退还到各投标人的公司对公账户。（申请退保手续：返还保证金收据原件）

4、中标候选人的投标保证金自中标人与招标人成功签订合同后5个工作日内退还到各投标人的公司对公账户。（申请退保手续：保证金收据原件以及中标合同原件1份）

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

### （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应将投标文件装订成册成正本 1 份，副本 4 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件应使用不可换页的机制装订，使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，所造成的不利后果由投标人承担。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将投标文件所有正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封(投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。

投标文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标号、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件等）、投标人名称、投标人地址及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）投标文件数量和装钉不附合本须知第三条第（六）项的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

5、关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

### （一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，应予废标。

### （二）开标程序：

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3、开标过程由采购人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5、公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1、采购预算金额在1000万元以上；2、技术复杂；3、社会影响较大。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

1、形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，招标代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，招标代理机构在以下媒体发布中标公告：见本须知前附表第12项。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

### 中标服务费

（1）中标服务收费按照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格〔2003〕857号文的规定收费标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 1001

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1、采购预算金额在1000万元以上；2、技术复杂；3、社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标人综合实力分、管理制度分、服务方案分、业绩信誉分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

分标1、分标2

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40分 | 价格分计算公式： 有效投标人最低评标报价（金额） 某投标人价格分 = -------------------------------×40分 有效评标报价（金额） （1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）以及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动实施方案的通知》(桂政办发〔2020〕59号)规定，投标人认定为小型和微型企业的，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。 （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 （3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 证明材料包括： ① 投标人在投标截止时间前连续半年的依法缴纳税或者依法免缴纳税凭证的复印件，以及投标截止时间前连续半年的依法缴纳社保凭证的复印件； ② 投标人的近一年度经第三方具备审计资质的机构出具的财务审计报告复印件，如为新成立的公司可提供成立之日起至截标前一个月自行编的制财务状况报告，已足一年的报告需审计，报告包括：其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）； ③ 投标人对本项目报价成本组成明细分析报告复印件。 ④ 投标人提供类似业绩的合同复印件（包含费用成本组成明细） |
| 2 | 技术分 | 30分 | 技术响应分（满分30分） 一档：招标文件货物需求一览表中设备的所有技术规格及要求没有负偏离的得基本分20分，在此基础上经评委认定每一项正偏离的加2分，满分30分。 二档：招标文件货物需求一览表中设备的所有技术规格及要求（非标注★标记）的存在负偏离的得基本分10分，在此基础上经评委认定每一项负偏离的扣2分，每一项正偏离的加1分，满分15分。 |
| 3 | 商务分 | 30分 | （1）在满足招标文件要求基础上保修期每延长一年加2分，以厂家承诺为准，满分4分。 |
|  |  |  | （2）生产厂家能够提供完整的技术培训、服务及指导的售后服务计划（以生产厂家提供的售后服务承诺书为准）得分，满分6分 一档：售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、服务支持良好6分 二档：售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、服务支持一般4分 三档：售后服务表述不清晰、完整，部分措施不具体，到达现场时间、解决故障时间、服务落实不明确2分 |
|  |  |  | （3）投标产品或其生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分。 |
|  |  |  | （4）投标人2016年以来具有同类产品政府采购项目业绩（以合同复印件或中标通知书复印件为准），每项得3分，满分15分。 |
|  |  |  | （5）政策功能分（满分2分） ① 节能产品分（满分1分） 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 ② 环保标志产品分（满分1分） 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |
| 总得分 = 1 + 2 + 3 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

（分标项目名称）

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：梧州市工人医院   		项目编号：WZZC2020-G1-03999-KWZB

供 应 商（乙方）：                  	分 标 号：

签  订  地  点 ：梧州市工人医院    	签 订 时 间：202 年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间和地点：

（1）交货时间：自签订合同之日起60日历天内（安装、调试、培训完毕）

（2）交货地点：梧州市工人医院指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、进口产品进海关证明资料及商检合格证明等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：1年（自设备验收之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后 3个月内分期支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，自验收合格之日起满一年且无质量问题后付清。

第九条　质量保证金：合同总价的10% 。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁或向梧州市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁或向梧州市人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价明细表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经梧州市财政部门审批，并签书面补充协议报梧州市财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标人澄清函；4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各 壹 份，甲乙双方各 贰 份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本在梧州市财政部门指定的平台予以公示（公示内容不得涉及商业秘密）。

| 甲方（章）梧州市工人医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12450400498736428L | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：梧州市高地路南三巷1号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0774-2024689 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：543000 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目分标    中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 与合同约定 是否一致 |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 中标人申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日已履约合同完毕。根据招标文件规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 (￥ )退付到以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采购人意见 | 验收意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人： 联系电话： 采购人单位签章 年 月 日 |

中标人申请退付履约保证金时(如有)，需提供政府采购项目履约保证金退付意见书、合同原件和广西科文招标有限公司梧州分公司开具的保证金收据原件。

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

- 1、投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 2、投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标文件名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录格式

资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

- 投标声明书 ………………………………………………………………（页码）

- 营业执照 …………………………………………………………………………

- 依法缴纳税收或免税证明 ………………………………………………………

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明 ……………………………………………

- 财务状况报告 ……………………………………………………………………

- 投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书 ………………………………

资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

- 投标保证金缴纳证明 ……………………………………………………………

- 法定代表人身份证 ………………………………………………………………

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证（委托时提供） …………………

- 招标项目采购需求中要求必须提供的材料 ……………………………………

- 商务响应表 ………………………………………………………………………

投标人认为必要提供的资信证明材料：

- 类似案例成功的业绩 ……………………………………………………………

- 投标人的信誉、荣誉证书 ………………………………………………………

- 投标人的质量管理和质量保证体系认证证书 …………………………………

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ………………………………

- 节能产品证明文件、环保产品证明文件………………………………………

- 投标人情况介绍…………………………………………………………………

- 中小企业声明函…………………………………………………………………

- 监狱企业的证明文件……………………………………………………………

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………………………

…

技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解 …………………………………………………

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状 ………………………………

（3）产品出厂标准、质量检测报告 …………………………………………………

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料 ……………………………………

（5）设备配置清单 ……………………………………………………………………

▲（6）技术响应表 ………………………………………………………………………

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 …………………………………

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ………………………………

▲（9）项目实施人员一览表 ……………………………………………………………

（10）优惠条件…………………………………………………………………………

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施……………………………………

（12）投标人需要说明的其他文件和说明……………………………………………

…

报价文件

▲（1）投标函 ……………………………………………………………………………

▲（2）投标报价明细表 …………………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明 …………………………………

其他文书、文件…………………………………………………………………………

- 资格文件

- 投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我_（姓名）_系_（投标人名称）_的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_（项目名称）_项目分标    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

- 营业执照：

投标人有效的经营范围满足项目需求的营业执照副本内页复印件并加盖公章。

- 依法缴纳税收或免税证明：

投标截止之日前半年内投标人连续三个月的缴纳税收证明，网上缴纳税收的可提供电子回执。新成立的公司不足三个月的可递交最近月份的缴纳税收证明。无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟。

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明：

投标人应提供投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证，网上缴纳的可提供电子回执。新成立的公司不足三个月的递交最近月份的缴纳社会保障资金证明。无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》。以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟。

- 财务状况报告：

供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章：

①经会计师事务所审计的2019年度财务报告；

②供应商出具的财务报表（不限于以下报表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注等），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）；

③供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件（资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。）；

④中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书：

投标人资格有要求其他资质（或资格）的，投标人应提供有效的其他资质（或资格）证书复印件并加盖公章。

所供货物中有属医疗器械注册管理的产品的，应提供投标人的由药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械经营企业许可证复印，属I、II类医疗器械应提供由药品监督管理部门颁发在有效期内的经营备案凭证复印件。

- 资信/商务文件

▲实质性要求的资信/商务材料：

- 投标保证金缴纳证明格式：

投标保证金的声明

我方参加   （项目名称 ）  （项目编号：             ）分标   的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）         元整（￥      .00元），请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

通讯地址：

联 系人 ：

联系电话：

（此处粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：

1、采用银行转账、电汇方式缴纳的，请在缴纳后与广西科文招标有限公司梧州分公司财务处（电话：0774-2810068 李财务）确认投标保证金已到账。

2、采用银行保函形式的《投标保证金的声明》格式自拟。

- 法定代表人身份证：

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章。

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证格式 (委托时提供)：

法定代表人授权委托书

致：_（采购单位名称） ：

我_ （姓名）    系_（投标人名称）   的法定代表人，现授权委托本单位在职职工  （姓名）    以我方的名义参加 （项目名称）    项目分标    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门职务：                           联系电话：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：（可另附页）

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

- 招标项目采购需求中要求必须提供的材料：

详见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

- 商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内 |  |  |
| 质量标准 | 应标产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求；国家没有相应标准规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购要求约定的技术要求和规范 |  |  |
| 售后服务 | （1）免费送货上门，并卸货搬运到指定地点 （2）安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后5个工作日内进行安装调试直至设备可以使用，安装调试所需配件均为厂家免费提供；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 （3）验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 （4）投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容须包括但不限于以下方面： ①安装、调试、验收方法或方案 ②质量保证期限不少于1年 ③服务响应时间为24小时内到达医院处理故障，48小时内保证修复； ④备品备件、专用耗材供应及费用收取； ⑤技术培训计划； ⑥售后服务计划和技术人员情况。 |  |  |
| 交货时间和地点 | （1）交货时间：自签订合同之日起60日历天内（安装、调试、培训完毕） （2）交货地点：梧州市工人医院指定地点 |  |  |
| 付款条件 | 无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后 3个月内分期支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，自验收合格之日起满一年且无质量问题后付清。 |  |  |
| 其他要求 | 所供货物必须为全新原产品。 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

年    月  日

投标人认为必要提供的资信证明材料：

- 类似案例成功的业绩：

投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）。

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

- 投标人的信誉、荣誉证书：

如果是可提供有效证书复印件并加盖公章。

- 投标人的质量管理和质量保证体系认证证书：

如果是可提供有效证书复印件并加盖公章。

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料：

格式自拟，如有可提供有效证明材料复印件并加盖公章。

- 节能产品证明文件、环保产品证明文件：

如果是可提供有效证明文件复印件并加盖公章。

- 投标人情况介绍：

主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟。

- 中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年   月   日

- 监狱企业的证明文件：

如果是可提供有效证明文件复印件并加盖公章。

- 残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 技术文件

- 对本项目系统总体要求的理解：

包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟。

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状：

格式自拟。

- 产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据：

格式自拟。

- 招标项目采购需求中要求必须提供的材料：

格式自拟。

- 设备配置清单格式：（均不含报价）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

- 技术响应表格式：

分标1：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理系统 |  |  |
| 一 | 设备配置要求： |  |  |
|  | 序号; 名称; 数量. 1; 电子图像处理器; 1套. 2; 内窥镜光源装置; 1套. 3; 高清液晶监视器; 1台. 4; 电子镜专用台车; 1台. |  |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |  |
| （一） | 电子图像处理器 |  |  |
| （1） | 电子分光色彩强调技术：≥10种预设波长模式，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 |  |  |
| （2） | 高清数字图像输出：分辨率≥1920×1080i ，并自带HD-SDI、DVI、RGB等多个数字/模拟信号输出接口。 |  |  |
| （3） | 标配DICOM通用输出接口。 |  |  |
| （4） | 双画面模式：两幅动态图像（一幅白光，一幅特殊光图像）同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。 |  |  |
| （5） | 观察模式：≥3种模式。 |  |  |
| （6） | 画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像，同时可快速至切换至电子分光模式。 |  |  |
| （7） | 一键切换功能：预设3种常用波长模式，通过内镜按钮一键式切换，实现不同模式之间的快速转换。 |  |  |
| （8） | 构造强调功能：增强色彩对比度，易于识别血管和普通粘膜的区别。 |  |  |
| （9） | 减少反光功能：≥5种峰值测光模式。 |  |  |
| （10） | 防抖功能：冻结检查时，自动选出最清晰的图像用于观察及存档。 |  |  |
| （11） | 内镜自动识别功能：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数。 |  |  |
| （12） | 色彩调节：R/G/B三色度±4档调节。 |  |  |
| （13） | 图像增强：高/低9档调节。 |  |  |
| （14） | 测光模式：具有平均、峰值、自动3种测光模式。 |  |  |
| （15） | 自动增益控制：R,G,B可分别在1-5之间更改色阶。 |  |  |
| （16） | 冻结模式：实时冻结，≥3种模式选择。 |  |  |
| （17） | 图像放大功能：电子放大≥2.0倍。 |  |  |
| （18） | 数据存储功能：CF卡存储方式，最大支持16G内存。 |  |  |
| （19） | 患者数据存贮功能：可以存贮患者资料数据≥45名，医生资料数据≥20位。 |  |  |
| （20） | 储存设定：临床操作≥20种，医生姓名≥20人，医生页面≥5类。 |  |  |
| （21） | 可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。 |  |  |
| （二） | 内窥镜光源装置 |  |  |
| （1） | 要求：独立的光源系统。 |  |  |
| （2） | 光源规格：主灯≥300W短狐氙气灯，应急灯≥75W卤素灯。 |  |  |
| （3） | 光源冷却方式：强制空气冷却。 |  |  |
| （4） | 自动亮度调节：自动光源控制。 |  |  |
| （5） | 送气：气泵：高/中/低/关闭； |  |  |
| （6） | 送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。 |  |  |
| （三） | 高清液晶监视器 |  |  |
| （1） | 分辨率：≥1920×1080； |  |  |
| （2） | 对角线尺寸：对角线≥611mm，≥24寸； |  |  |
| （3） | 最大亮度：≥300cd/m2； |  |  |
| （4） | 视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/ YPbPr、VGA、Composite、Sync-On-Green(SOG,两组)、S-Video； |  |  |
| （5） | 视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/ YPbPr、S-Video。 |  |  |
| （四） | 电子镜专用台车 |  |  |
| （1） | 可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 |  |  |
| （2） | 可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 |  |  |
| （3） | 可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。 |  |  |
| （4） | 带锁定装置，保障设备稳定。 |  |  |
| 2 | 电子十二直肠内窥镜 |  |  |
| （1） | 采用真彩色Super CCD成像技术，输出高清图像。 |  |  |
| （2） | 观察方向：侧视98°（后方斜视8°）。 |  |  |
| （3） | 视野范围：≥100° |  |  |
| （4） | 观察范围：≥4-60mm。 |  |  |
| （5） | 先端部直径：≤13.1mm，弯曲部直径：≤11.5mm。 |  |  |
| （6） | 弯曲角度：上≥130°，下≥90°，左≥90°，右≥110°。 |  |  |
| （7） | ★钳道直径：≥4.2mm。 |  |  |
| （8） | 有效长度：1250mm±5%，全长：1550mm±5%。 |  |  |
| （9） | 具有抬钳器固定装置。 |  |  |
| （10） | 按键功能：操作部顶端，除水气，吸引按钮外，具备≥3个遥控按钮，可自由设定多种功能。 |  |  |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 |  |  |
| （1） | 采用真彩色Super CCD成像技术，输出高清图像。 |  |  |
| （2） | 视野范围：≥140°。 |  |  |
| （3） | 观察范围：≥3-100mm。 |  |  |
| （4） | ★先端部直径：≤11.5mm，弯曲部直径：≤11.5mm。 |  |  |
| （5） | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 |  |  |
| （6） | 钳道直径：≥3.8mm/2.8mm（双钳道）。 |  |  |
| （7） | 工作长度：1090mm±5%，全长：1400mm±5%。 |  |  |
| （8） | 具有前射水功能。 |  |  |
| （9） | 按键功能：操作部顶端，除水气，吸引按钮外，具备≥3个遥控按钮，可自由设定多种功能。 |  |  |

分标2：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主镜 |  |  |
| 1 | 全复消色差T镀膜技术，保证最佳对比度和清晰度。 |  |  |
| 2 | 0-180°双目镜筒目镜, 10×或12.5×可供选择。 |  |  |
| 3 | 放大系统: 电动连续变倍，放大倍率1：6。 |  |  |
| ★4 | 调焦：聚焦范围200-500mm，快速激光自动对焦(双激光测距，准确率为+0.5MM),也可电动对焦。 |  |  |
| 5 | 具X-Y 微动功能, 即使光源方向与地面平行,仍能实现水平方向的倾斜, 且主刀镜不仅能上下移动,还可左右移动, 使术者永远保持舒适的体位。 |  |  |
| 6 | 多功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦、光亮度及X-Y微动外，更可控制照相录像及导航主菜单, 且控制键功能可随意设置。 |  |  |
| ★7 | 所有分光器均内置于机身内，不需更换分光器，即可用于面对面手术。 |  |  |
| ★8 | 内置血管荧光（波长800mm）造影模块，可实现自动录制、自动检测、自动回放、自动增益功能，并可在回放时实现画中画，带实时血液动力学分析，用不同颜色区分单位时间内的血流速度，以此在烟雾病，动静脉畸形，搭桥手术提供帮助。 |  |  |
| ★9 | 内置导航界面，镜内导航模块不占据分光器接口，方便助手镜两边更换，适应不同手术要求；可接不同品牌的导航系统，具真正镜内导航功能；随时可将导航工作站中的CT、MRT、三维重建图象，投射至显微镜目镜中(双眼)，即时指导手术. |  |  |
| 10 | 内置黄色荧光可以定位高级别胶质瘤，转移瘤，黑色素瘤等脑肿瘤的边界，可以观察到黄绿高亮的肿瘤标记区，区分周围组织本色的血管和脑组织，让手术更安全流畅。 |  |  |
| 二 | 助手镜 |  |  |
| 1 | 立体助手镜筒，双目镜筒的观察角度可变，具有可调节瞳孔间距离的驱动装置。 |  |  |
| ★2 | 当主镜前后移动时, 助手镜的位置不变.可保持助手体位的舒适。 |  |  |
| 三 | 光源 |  |  |
| 1 | 内置300W氙灯，最小光斑11 mm，具可开关的附加照明光，用于照明阴影区域，适用于小切口手术。 |  |  |
| 2 | 具景深与亮度智能联动，景深变化时照明亮度自动适应景深变化。 |  |  |
| 3 | 一拉式氙灯更换的方式,方便简单。 |  |  |
| 4 | 一体式设计的触摸式控制屏,能显示氙灯的使用时间。 |  |  |
| 四 | 支架 |  |  |
| 1 | 配重太空平衡支架，可全方位无重移动调节手术角度。 |  |  |
| ★2 | 一键式自动平衡系统 , 一分钟内即可完成整个系统的平衡调节。 |  |  |
| ★3 | 具一键式自动真空抽吸功能,方便手术前消毒罩的准备。 |  |  |
| 4 | 手术显微镜支架的高支点长臂（OVERHEAD），为手术区域提供了更大的空间，方便导航手术众多其它仪器和手术组成员的位置安排。 |  |  |
| 5 | 封闭的内部走线结构，易于维护和清洁。支架符合人体工程学设计。 |  |  |
| 五 | 图像编辑系统 |  |  |
| ★1 | 内置1080P全高清数码摄像头，无需再转接视频系统接口。 |  |  |
| 2 | 内置一体式数码影像工作系统，可连续录制100小时以上的手术过程,并可进行编辑制作,同时具有DICOM 接口,可与医院的网络系统连接，方便远程会诊或于术中随时取得患者其他方面的资料( 如CT, MRT等)。 |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件项目需求一览表要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人公章：                          日 期：

- 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案：

格式自拟。

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施：

依照招标文件要求提供的切实可行的售后服务方案和优惠承诺，内容和格式自拟。

- 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

- 优惠条件：

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人公章：                        日 期：

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施：

格式自拟。

- 投标人需要说明的其他文件和说明：

格式自拟。

- 报价文件

- 投标函格式：

投 标 函

致：（采购单位名称）：

根据贵方为 （项目名称）  项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表 （全名）  经正式授权并代表投标人（投标人名称）  提交分标    资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______天内。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

- 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价(人民币) |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                        			 日期：      年    月   日

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标无效处理。

2、若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或授权代表签名。

3、投标报价不得高于采购预算，如分项已标有上限价的，投标报价高于分项上限价的报价无效。

4、投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                              日期：      年   月   日

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明：（格式自拟）

- 三、开标一览表包装封面及投标文件封面格式

- 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

- 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

分 标 号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价(元) | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期：（须与商务响应表承诺一至） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标无效处理。

2、若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或授权代表签名。

3、投标报价不得高于采购预算，如分项已标有上限价的，投标报价高于分项上限价的报价无效。

4、 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明：（格式自拟）。