**广西科联招标中心有限公司**

**公开招标采购文件**

**项目名称：广西广播电视台专用设备采购**

**项目编号：GXZC2020-G1-001719-KLZB（AD重）**

**采购人：广西广播电视台**

**采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司**

**2020年7月**

**目 录**

[**第一章 公开招标公告 3**](#_Toc482864529)

[**第二章 采购需求一览表 6**](#_Toc482864530)

[**第三章 投****标****人****须知 27**](#OLE_LINK5)

[**第四章 评标原则及评分标准 34**](#_Toc482864557)

[**第五章 合同****主****要条款****格式 37**](#_Toc482864558)

[**第六章 投标文件格式 42**](#OLE_LINK1)

第一章 公开招标公告

项目概况

广西广播电视台专用设备采购【GXZC2020-G1-001719-KLZB（AD重）】招标项目的潜在投标人应在广西南宁市大学东路170号（广西农机研究院内）广西科联招标中心有限公司综合部获取招标文件，并于2020年7月28日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2020-G1-001719-KLZB（AD重）

采购计划文号：广西政采[2020]7917号-001~006、广西政采[2020]7917号-009~014

项目名称：广西广播电视台专用设备采购

预算金额：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分标 | 预算金额（人民币，万元） | 投标保证金（人民币，元） |
| A | 300.00 | 50000.00 |
| D | 300.00 | 50000.00 |

最高限价（如有）：按各分标预算金额

采购需求: **A分标：**4K全画幅高清摄影机6台、导演监视器及附件4套、监视器魔术支架4个、18-80mm电影变焦摄影镜头1个、45-250mm电影变焦摄影镜头1个、变焦镜头支撑杆2个、广角微距镜头1个、百微镜头1个、“镜头转接环1”4个、“镜头转接环2”4个、高清无线图传4台、监视器电池8块、监视器飞行箱4个、存储介质18块、机身套件2件、遮光斗2个、存储介质读卡器6个、镜头灰片1个、镜头偏振片1个、摄影机云台脚架1个、重型三脚架（高）1个、重型三脚架（矮）1个、地锅1个、脚架航空箱3个、延伸器1个、脚轮1个、中型三脚架2个、大三脚架包10个、摄影机电池背板6块、摄像机飞行箱10个、设备干燥箱4个、摄像包10个、摄像机大容量电池18块、摄像机飞行电池24块、摄相机电池充电器10个、4K摄影机1台、4K摄影机机身套件1套。

**D分标：**便携式摄像机30台、摄像包30个、便携摄像机存储卡30个、便携读卡器30个、摄像机大容量电池30块、摄像机飞行电池30块、手持话筒6个、轻型三脚架20个、大三脚架包20个、摄相机电池充电器30个、4k无反微单相机3台、16-35mmE卡口相机镜头2个、24-70mmE卡口相机镜头2个、70-200mmE卡口相机镜头2个、4K单反相机2台、16-35mmEF卡口相机镜头1个、24-70mmEF卡口相机镜头1个、70-200mmEF卡口相机镜头1个、100mmEF卡口相机镜头1个、相机电池10块、相机电池4块、相机存储卡12个、相机存储卡3个、多功能读卡器4个、相机话筒4个、相机机身套件2件、相机云台脚架4个、相机监视器4台、相机电动轨道1个、滑轨电动升级包1个、摄影师马鞍袋2个、话筒杆4个、无人机遥控器1台、无人机电池8块、柜式设备干燥箱4个、温湿度监控系统2个、摄影包4个、专业相机清洁套装2个、专业镜头拆卸工具套装2个、相机手持稳定器6台、全景相机1台、除湿机2台、4K摄影机定焦镜头组1组。

如需进一步了解详细内容，详见招标采购文件。

合同履行期限：A分标：合同签订后30天内交货；D分标：合同签订后30天内交货。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

时间：2020年 7月7日至2020年7月14日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农机研究院内）广西科联招标中心有限公司综合部。

方式：持法定代表人或委托代理人身份证（复印件须加盖单位公章），非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件。（邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料寄到广西科联招标中心有限公司）。

**疫情期间，接受网上报名，报名方式：报名供应商将汇款凭证、上述证件及材料的彩色扫描件在招标文件发售时间内发送至邮箱188264094@qq.com，电子邮件内请注明项目名称、项目编号以及供应商的收件人姓名、联系电话、收件地址、电子邮箱、开票信息等；同时报名供应商须在招标文件发售时间内将上述材料快递寄出，收件地址：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司，收件人：李艳，联系电话：0771-2273368。**

售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定帐号，汇款、转账时请备注项目名称或项目编号信息）。

邮购招标文件指定账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：2102111229300032105

开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

截止时间和开标时间：2020年7月28日9点00分（北京时间）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

**疫情期间，投标文件可以接受邮寄，如选择邮寄方式，投标文件应在投标截止时间前寄达广西科联招标中心有限公司。收件地址：广西南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司（广西农业机械研究院内）。收件人：李艳，联系电话：0771-2273368，邮政编码：530007。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。**

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。（财库〔2019〕9号）

（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.投标保证金

投标保证金额要求详见公告第一点。投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司。

采用电汇、转账方式缴纳投标保证金，投标保证金账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：2102111209249007113

开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西广播电视台

地址：广西南宁市民族大道73号

联系人：周斌，联系电话：180078065005

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地　址：广西南宁市大学东路170号

项目联系人：李燕虹；联系方式：0771- 2203936

3.项目联系方式

购买招标文件联系人：李艳 联系电话：0771-2273368 传真：0771-2273500

保证金退付联系电话：0771-2203986 联系人：莫琳

广西科联招标中心有限公司

2020年7月7日

第二章 采购需求一览表

**说明：**

**1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人投标时必须提供投标产品的相关证明材料。**

**2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。**

**3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。**

**4、投标人应注意下列内容：**

**1）本需求一览表中标注**★、▲**号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。**

**2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。**

**3）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。**

**5、投标人投标产品中的主要设备请提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。**

**A分标**

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 规格、设备性能及技术参数要求 |
| 1 | 4K全画幅高清摄影机 | 台 | 6 | ★ 35mm 全幅，单芯片 CMOS 成像器；内置光学滤波片，清晰的线性可变 ND（1/4ND 至 1/128ND），ISO 800/4000（Cine EI 模式，D55 光源）；配备28-135镜头，有效分辨率(4K)3840x2160，最大帧率59.94fpsE卡口。★货物交付时须提供厂家盖章的售后服务证明 |
| 2 | 导演监视器及附件 | 套 | 4 | 19英寸监视器兼记录仪，具有超高亮度1200尼特屏幕，支持HDR拍摄流程，并配备Master Caddy硬盘盒1个、电源适配器、桌面安装支架、VESA安装背板、支持中文版操作界面，HDR监视，支持3D LUT，4K/60p录制，ARRI Amira/Mini录制备份和文件名同步。硬携带箱、用于放置：新型快速拆装遮光罩、Master Caddy硬盘盒4个、5200mAh电池2个、3倍速快速电池充电器、USB硬盘扩展坞、D-Tap到DC 可伸缩电源线、电源适配器。 |
| 3 | 监视器魔术支架 | 个 | 4 | 可以安装7寸导演监视器，承重不小于2.5kg，双头1/4螺钉固定。 |
| 4 | 18-80mm电影变焦摄影镜头 | 个 | 1 | 高解析度和对比度，成像区域光线均匀。PL卡口镜头，9片光圈叶片，光圈T2.6-T22，焦距广角端18-80mm，变焦比4.4，最小物距0.7m，放大比1:5.5 |
| 5 | 45-250mm电影变焦镜头 | 个 | 1 | 高解析度和对比度，成像区域光线均匀。PL卡口镜头，9片光圈叶片，光圈T2.6-T22，焦距广角端45-250mm，变焦比45.6，最小物距1.2m，放大比1:4； |
| 6 | 变焦镜头支撑杆 | 个 | 2 | 支持15mm导轨系统用于原有FX9机身套件的导轨上支撑上面配置的电影变焦镜头使用。 |
| 7 | 广角微距镜头 | 个 | 1 | 全画幅电影特写微距镜头，焦点距离24mm，最大光圈14，最小光圈40 |
| 8 | 百微镜头 | 个 | 1 | 广角变焦电影镜头，9叶片孔环前直径95mm，11-20mm，恒定T2.9光圈至变焦范围，PL卡口。 |
| 9 | 镜头转接环1 | 个 | 4 | 适用于将PL卡口电影镜头转接到E卡口的FX9摄影机上 |
| 10 | 镜头转接环2 | 个 | 4 | 适用于将EF卡口相机镜头转接到E卡口的FX10摄影机上 |
| 11 | 高清无线图传 | 台 | 4 | 分辨率1920x1080，发射和接收设备传输距离≥300m，可安装V型电池背板，具有HDMI SDI输入/输出接口。 |
| 12 | 监视器电池 | 块 | 8 | 286WH，用于导演监视器移动电池。 |
| 13 | 监视器飞行箱 | 个 | 4 | 用于放置监视器的飞行箱，可容纳：电池扣板\*2；防眩光贴膜\*1；原厂遮光罩等监视器附件。 |
| 14 | 存储介质 | 块 | 18 | 240GB，用于4K录制XQD系列存储卡。 |
| 15 | 机身套件 | 件 | 2 | 机身加固套装，当使用重型变焦镜头时加固镜头机身连接；配备原有FX9专用电池背板，转接V型接口电池。 |
| 16 | 遮光斗 | 个 | 2 | 配合原有FX9机身套件的导轨系统使用，4\*5.65英寸口径 |
| 17 | 存储介质读卡器 | 个 | 6 | 兼容XQD卡及SD卡支持USB3.1读写速度达到260MB/s和100MB/s |
| 18 | 镜头灰片 | 个 | 1 | ND 0.3ND 0.6ND 0.9ND 1.2 |
| 19 | 镜头偏振片 | 个 | 1 | 线性偏振 |
| 20 | 摄影机云台脚架 | 个 | 1 | 云台包括150mm球碗，最大承重40.8kg重力中心高度20.32cm，俯仰倾斜度：+ 90°/- 90°；重量：不小于10KG左右平衡力变化趋势：正弦曲线左右摇摄及俯仰倾斜度：无级调整，可安装在下面配置的高中低脚架上。 |
| 21 | 重型三脚架（⾼） | 个 | 1 | 摄影机承托重型脚架，承重≥200 KG自重≥10KG，适配安装云台的球碗直径为：150mm，脚架矮度不高于92cm，脚架高度不低于160cm，包括底部延伸器。 |
| 22 | 重型三脚架（矮） | 个 | 1 | 摄影机承托重型脚架，承重≥200 KG适配安装云台的球碗直径为：150mm脚架高度不高于92cm，底部延伸器。 |
| 23 | 地锅 | 个 | 1 | 适用于150mm球碗安装的地锅支撑器。 |
| 24 | 脚架航空箱 | 个 | 3 | 用于存运三脚架 |
| 25 | 延伸器 | 个 | 1 | 重型/中型三脚架地⾯延伸器 |
| 26 | 脚轮 | 个 | 1 | 延伸器脚轮 |
| 27 | 中型三脚架 | 个 | 2 | 带云台承重范围5.5-12kg俯仰角度±90°球碗直径75mm |
| 28 | 大三脚架包 | 个 | 10 | 用于携带和运输脚架。 |
| 29 | 摄影机电池背板 | 块 | 6 | FX9用V口电池背板 |
| 30 | 摄像机飞行箱 | 个 | 10 | 用于运输fx9摄影机的飞行箱。 |
| 31 | 设备干燥箱 | 个 | 4 | 容量≥1000L可控湿度范围包含40-50%RH |
| 32 | 摄像包 | 个 | 10 | 用于携带原有FX9机身及相机镜头 |
| 33 | 摄像机大容量电池 | 块 | 18 | V型接口容量200Wh尺寸约160\*100\*54mm重量约1.1kg |
| 34 | 摄像机飞行电池 | 块 | 24 | V型接口容量135Wh尺寸约119\*95\*63mm重量约0.85kg |
| 35 | 摄相机电池充电器 | 个 | 10 | 充电电流3A\*2路充电电压16.8V输入电压100-240V 50/60Hz重量约1.1kg尺寸约244\*118\*88mm |
| 36 | 4K摄影机 | 台 | 1 | S35图传传感器有效分辨率达到5120\*3000像素动态范围≥16.5档录制5K帧率≥75fps录制4K帧率≥120fps |
| 37 | 4K摄影机机身套件 | 套 | 1 | 含1套专业版IO模块、遮光斗、机身加固笼、监视器延伸支架、19mm和15mm导轨系统；1套7"LCD监看系统；1套支持PL/EF镜头卡口,内置ND灰片,支持点动镜头；含2个存储卡，每个容量≥480GB含2个读卡器，支持USB3.1 |
| **二、商务条款** |
| 1、合同签订期 | 自中标通知书发出之日起  30  日内 |
| **★**2、质保期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于1年。 |
| 3、售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试至设备到最佳状态、免费提供设备操作培训，提供全套说明书。2、维修响应:中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件；一般故障24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案；定期回访，在维保期内提供生产厂商7\*24小时电话技术支持、7\*24远程技术支持服务。3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持。 |
| **★**4、交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30天内交货；交货地点：广西南宁市内用户指定地点。 |
| 5、付款方式 | 合同签订后5日内支付合同总额的30%，整体项目验收合格后无质量问题的支付合同总额的60%，质保期满后5日内支付合同金额的10%。乙方收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给甲方。 |
| **6**、投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）系统的安装材料费。 |
| 7、产品要求 | 本分标**第1、2、4、5、8、18、19、20、21、22、36项**货物已办理好相关审批手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。投标人如具有《对外贸易经营者备案登记表》、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，投标时请提供复印件（须加盖单位公章）。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 |
| 8、核心产品 | 本分标核心产品为：序号**第36项**产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

**D分标**

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 规格、设备性能及技术参数要求 |
| 1 | 便携式摄像机 | 台 | 30 | 可录制59.94p4K及高清XAVC格式视频，最大码率600Mbps1/2英寸3 CMOS17倍光学变焦镜头，最大光圈F1.9★支持SxS PRXO存储卡★货物交付时须提供厂家盖章的售后服务证明 |
| 2 | 摄像包 | 个 | 30 | 用于携带便携式摄像机 |
| 3 | 便携摄像机存储卡 | 个 | 30 | 可录制4K 59.94pXAVC视频22分钟最大读取速度10Gbps最大写入速度4.8Gbps |
| 4 | 便携读卡器 | 个 | 30 | SxS pro卡专用读卡器支持USB3.0 |
| 5 | 摄像机大容量电池 | 块 | 30 | V型接口容量200Wh尺寸约160\*100\*54mm重量约1.1kg |
| 6 | 摄像机飞行电池 | 块 | 30 | V型接口容量135Wh尺寸约119\*95\*63mm重量约0.85kg |
| 7 | 手持话筒 | 个 | 6 | 响应频率40Hz-20kHz单声道驻极体电容麦克风灵敏度-28dB（+/-3dB）输出阻抗200Ω信噪比≥78dBXLR-3-12C接口 |
| 8 | 轻型三脚架 | 个 | 20 | 云台+三脚架套装碳纤维材质水平阻尼/俯仰阻尼：4档高度范围790-1520mm承重约7kg俯仰角度+90°/-66°自重约5.58kg |
| 9 | 大三脚架包 | 个 | 20 | 用于携带和运输三脚架和云台 |
| 10 | 摄相机电池充电器 | 个 | 30 | 充电电流3A\*2路充电电压16.8V输入电压100-240V 50/60Hz重量约1.1kg尺寸约244\*118\*88mm |
| 11 | 4k无反微单相机 | 台 | 3 | 有效像素2420万的BIONZ X S35全画幅图像处理器可拍摄3840\*2160的4K视频，且不低于30P/s693个相位检测和425个对比度检测对焦点，覆盖率93%，支持眼部对焦 |
| 12 | 16-35mmE卡口相机镜头 | 个 | 2 | 适配索尼相机安装：全画幅E卡口镜头焦距范围16-35mm恒定f2.8光圈 |
| 13 | 24-70mmE卡口相机镜头 | 个 | 2 | 适配索尼相机安装：全画幅E卡口镜头焦距范围24-70mm恒定f2.8光圈 |
| 14 | 70-200mmE卡口相机镜头 | 个 | 2 | 适配索尼相机安装：全画幅E卡口镜头焦距范围70-200mm恒定f2.8光圈 |
| 15 | 4K单反相机 | 台 | 2 | 有效像素3040万的DIGIC6+ S35全画幅图像处理器可拍摄3840\*2160的4K视频，且不低于30P/s快门速度1/8000至30秒 |
| 16 | 16-35mmEF卡口相机镜头 | 个 | 1 | 适配佳能相机安装：全画幅EF卡口镜头焦距范围16-35mm恒定f2.8光圈 |
| 17 | 24-70mmEF卡口相机镜头 | 个 | 1 | 适配佳能相机安装：全画幅EF卡口镜头焦距范围24-70mm恒定f2.8光圈 |
| 18 | 70-200mmEF卡口相机镜头 | 个 | 1 | 适配佳能相机安装：全画幅EF卡口镜头焦距范围70-200mm恒定f2.8光圈 |
| 19 | 100mmEF卡口相机镜头 | 个 | 1 | 适配佳能相机安装：全画幅EF卡口镜头焦距100mm恒定f2.8光圈专业微距镜头 |
| 20 | 相机电池 | 块 | 10 | 容量约2280mAh适用于A7M3相机 |
| 21 | 相机电池 | 块 | 4 | 输出电压7.2V容量约1865mAh适用于5D4相机 |
| 22 | 相机存储卡 | 个 | 12 | 读速度达到300MB/s写速度达到260MB/s容量128GB |
| 23 | 相机存储卡 | 个 | 3 | 读速度达到160MB/s写速度达到140MB/s容量256GB |
| 24 | 多功能读卡器 | 个 | 4 | USB3.0+TYPE-C接口支持CF卡、SD卡、TF卡、MS卡拷贝速度≥90Mb/s |
| 25 | 相机话筒 | 个 | 4 | 频响范围35Hz-18kHz灵敏度-26DF RE 1V/Pa重量约94g |
| 26 | 相机机身套件 | 件 | 2 | 套件包含：1. 上手提2. 15mm手提导轨适配器3. DSLR单反通用机身包围+ 镜头转接环支撑4. DSLR单反机身底板5. HDMI接口保护器6. DSLR通用快装底座7. 木质飞行手柄2.0版 |
| 27 | 相机云台脚架 | 个 | 4 | 适配4K相机的云台和三脚架 |
| 28 | 相机监视器 | 台 | 4 | 支持12Gb SDI 4K信号输入支持SDXC卡机身存储7英寸 1920\*1080分辨率屏幕亮度≥2500尼特 |
| 29 | 相机电动轨道 | 个 | 1 | 2D云台电动五轴控制器双跟焦App控制系统 |
| 30 | 滑轨电动升级包 | 个 | 1 | 8米手动滑轨电动升级 |
| 31 | 摄影师马鞍袋 | 个 | 2 | 4K摄像机胸前支撑包 |
| 32 | 话筒杆 | 个 | 4 | 5段伸缩调节长度0.855-3.232m适用于标砖3/8"话筒夹 |
| 33 | 无人机遥控器 | 台 | 1 | 支持大疆悟INSPIRE2 |
| 34 | 无人机电池 | 块 | 8 | 支持大疆悟Inspire2的智能飞行电池 |
| 35 | 柜式设备干燥箱 | 个 | 4 | 容量≥1000L可控湿度范围包含40-50%RH |
| 36 | 温湿度监控系统 | 个 | 2 | 电话报警功能不间断监控 |
| 37 | 摄影包 | 个 | 4 | 容量≥30L配备相机镜头防震格、存储卡、电池存储格、脚架袋 |
| 38 | 专业相机清洁套装 | 个 | 2 | 套装包含全画幅传感器清洁棒、镜头去污剂 |
| 39 | 专业镜头拆卸工具套装 | 个 | 2 | 井字扳手 |
| 40 | 相机手持稳定器 | 台 | 6 | 1/4”-20，3/8”-16螺纹接口，M4螺纹接口；12V/2A 配件电源接口，相机控制接口，8-pin接口；支持蓝牙4.0，USB-C；重量约1.85kg（含云台，手柄）2400mAh锂离子电池负载重量≥3.6kg角度抖动量：±0.02°最大可控转速 平移方向：360°/s俯仰方向：360°/s横滚方向：360°/s套装包含延长握杆、三脚底座、双手持手柄（左右手握杆） |
| 41 | 全景相机 | 台 | 1 | 8K,4\*F2.4 |
| 42 | 除湿机 | 台 | 2 | 工业，大功率抽湿机，除湿量138升/天 |
| 43 | 4K摄影机定焦镜头组 | 组 | 1 | 35mm镜头组，PL卡口最大光圈T1.9，焦段包含16mm、24mm、32mm、50mm、85mm五支定焦镜头组合：1）16mm：最近对焦距离0.25m2）24mm：最近对焦距离0.3m3）32mm：最近对焦距离0.35m4）50mm：最近对焦距离0.6m5）85mm：最近对焦距离0.9m以上镜头全部配备镜头飞行箱。 |
| **二、商务条款** |
| 1、合同签订期 | 自中标通知书发出之日起  30  日内 |
| **★**2、质保期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于1年。 |
| 3、售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试至设备到最佳状态、免费提供设备操作培训，提供全套说明书。2、维修响应:中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件；一般故障24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案；定期回访，在维保期内提供生产厂商7\*24小时电话技术支持、7\*24远程技术支持服务。3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持。 |
| **★**4、交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30天内交货；交货地点：广西南宁市内用户指定地点。 |
| 5、付款方式 | 合同签订后5日内支付合同总额的30%，整体项目验收合格后无质量问题的支付合同总额的60%，质保期满后5日内支付合同金额的10%。乙方收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给甲方。 |
| **6**、投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）系统的安装材料费。 |
| 7、产品要求 | 本分标**第1、11、12、13、14、15、16、17、18、19、41、43项**货物已办理好相关审批手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。投标人如具有《对外贸易经营者备案登记表》、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，投标时请提供复印件（须加盖单位公章）。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 |
| 8、核心产品 | 本分标核心产品为：序号**第43项**产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

第三章 投标人须知

**前 附 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：广西广播电视台专用设备采购项目编号：GXZC2020-G1-001719-KLZB（AD重） |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知前附表第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金应按《招标采购公告》第一条及第六条规定交纳。投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：A分标：300.00万元；D分标：300.00万元  |
| 5 | 现场踏勘：无。 |
| 6 | 现场演示：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求：1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 4 份，以上资料必须密封封装在投标文件袋或纸箱中；开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。3）投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。同时提供投标文件(盖章后扫描的PDF版)光盘1份**(光盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。**4）**投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息”的要求填写）** |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年7月28日9时00分整投标文件递交地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅。**疫情期间，投标文件可以接受邮寄，如选择邮寄方式，投标文件应在投标截止时间前寄达广西科联招标中心有限公司。收件地址：广西南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司（广西农业机械研究院内）。收件人：李艳，联系电话：0771-2273368，邮政编码：530007。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。** |
| 10 | 开标时间：2020年7月28日9时00分整开标地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅。 **投投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明出席），疫情防控期间，注意佩戴口罩，服从交易场所的工作人员安排。** |
| 11 | 评分标准：综合评分法评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://[zfcg.gxzf.gov.cn](http://www.zfcg.gxzf.gov.cn)） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 履约保证金金额：无。履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。中标人在收到中标通知书后，须在10个工作日内向采购人足额提交履约保证金。否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后 30 日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | 本项目代理服务费服务类型：■货物招标 □服务招标代理服务费收费标准：按国家发展计划委员会文件-计价格【2012】1980号文的规定标准执行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  服务类型费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| …… | …… | …… | …… |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。代理服务费账号：开户名称：广西科联招标中心有限公司银行账号：2102111229300032105开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |

**一、总 则**

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于广西广播电视台专用设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★、▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式**

公开招标方式。

**（四）投标委托**

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

**（五）投标费用**

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

**（六）联合体投标**

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第六条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。投标联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目是否分包（按项目实际情况设定）。

**（八）特别说明**

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
 ★7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

**（九）质疑和投诉**

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室

 联系电话：0771-3486228

地址：广西南宁市大学东路170号

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

1. 招标公告；

2. 采购需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清和修改**

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

**1.资格部分：**

★（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人近期财务状况报告（2019年度经第三方审计的财务报告；或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

★（9）特殊资质要求：无。

★**注：**上述（1）-（9）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

**2.商务及技术部分**

**商务部分**

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

**技术部分**

★（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

**3.报价部分：**

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★**4.特别备注：**

**招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。**

**（二）投标文件的语言及计量**

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标保证金**

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。我中心**财务部开具**《项目投标保证金到帐信息表》**以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司账户上的时间。**

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

**6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

（1）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（2）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

**（六）投标文件的签署和份数**

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

**（八）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）经评委评定，明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★、▲”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达2项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

**4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效**

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**6.被拒绝的投标文件为无效。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

**（二） 开标程序**

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

**1. 资格审查**

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

**2.实质审查与比较**

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（六）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、评标结果**

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**七、投标样品的退回**

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

**八、合同签订**

**（一）合同授予标准**

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

**（二）履约保证金**

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人指定账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

**（三）签订合同**

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**九、其它事项**

签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第17条规定执行。

**附件1：**

**政府采购项目合同验收报告（格式）**

根据政府采购合同（采购合同编号：­   ）的约定，我单位对（项目名称） 政府采购项目中标（或成交）供应商 （公司名称） 提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式 | □自行验收         □联合验收 |
| 序号 | 名  称 | 货物型号规格、标准及配置（或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
|  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
| 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章：联系电话：          年  月  日 | 采购单位的意见（盖章）：联系电话： 年  月  日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

**附件2：**

**政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商申请 | 采购编号： |
| 项目名称：  |
| 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户：单位名称：开户银行：银行帐号：联系人：联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：联系人：联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章 评标原则及评分标准

**一、评标原则**

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、实施方案、信誉业绩、售后服务、政策优惠等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

**二、评分标准**

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

**A、D分标**

**1、价格分 …………………………………………………………………………50分**

（1）以进入综合评分的最低评标报价为50分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×50分。

**2、技术分……………………………………………………………………………26分**

（1）货物性能、配置分(满分18分)

①货物性能、配置满足招标文件要求，得10分。

②未带“★、▲”号的技术性能及功能：主要设备优于招标文件要求，且对用户具有实质性帮助和提高的，并能够提供相应证明材料（检测报告或产品彩页等有效材料）的，每有1项加2分，满分8分。

（2）实施方案分（满分8分）

一档：提供简单的实施方案，实施方案包含供货计划、交付、安装、验收以及货物损坏的应急处理措施等内容，组织机构较健全，方案基本合理、可行，得2分；

二档：提供较详细的实施方案，实施方案包含供货计划、交付、安装、验收以及货物损坏的应急处理措施等内容，有明确的实施步骤，货物损坏的应急处理措施可行，组织机构较健全、合理，能保证项目进度和货物质量，得4分；

三档：提供详细、合理的实施方案，实施方案包含供货计划、交付、安装、验收以及货物损坏的应急处理措施等内容，有具体的实施措施与流程，货物损坏的应急处理措施得力、具有针对性，组织机构健全，实施人员配备完备，实施方案具有针对性，能保证项目进度和货物质量，完全满足招标文件要求，得8分。

不提供实施方案不得分。

**3、业绩信誉分…………………………………………………………………8分**

(1)投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证，得1分，满分1分；（提供加盖公章的复印件）

（2）投标人通过ISO14001 环境管理体系认证，得1分，满分1分；（提供加盖公章的复印件）

(3)投标人2016年以来具有类似业绩的，每个得1分，满分6分（须提供加盖公章的类似业绩合同复印件，需有详细品目清单）。

**4、售后服务分……………………………………………………………………15分**

（1）售后服务方案分（满分12分）

一档：提供了售后服务方案，满足招标文件要求，得4分；

二档：售后服务措施描述详细，提供了较详细的售后服务保障措施（包括故障处理、上门维护、维保人员配置等），故障响应时间优于招标文件要求，定期回访措施较详细合理，具有一定的可行性，满足招标文件要求，得8分；

三档：售后服务措施描述详细合理，提供了详细、合理的售后服务保障措施（包括故障处理、上门维护、维保人员配置等），故障响应时间优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，定期回访措施详细、科学、合理，具有针对性，完全满足招标文件的要求，得12分。

（2）厂家承诺更长的保修期（满分3分）

在满足质保期1年基础上，核心产品的免费保修期每延长一年加1.5分，满分3分（须提供生产厂家售后服务承诺原件，原件体现保修时间并加盖生产厂家公章）

**5、政策功能分(节能、环保等)…………………………………………………1分**

投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内，且具有有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的。每项得0.5分（适用于非强制采购的节能、环境产品，以品目清单复印件及产品证书为准，投标产品需清晰反映在品目清单上），满分1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

**三、中标候选人推荐原则**

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**四、特别说明**

**评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理**。

第五章 合同主要条款格式

**广西壮族自治区政府采购合同（格式）**

合 同 编 号：

采购人（甲方）： 采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

项目名称和编号：

签 订 地 点：广西南宁市 签 订 时 间：年月日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条　合同标的**

1、供货一览表：。

具体价格详见乙方投标报价表。

2、合同合计金额：（大写）人民币（小写）¥。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条　质量保证**

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

**第三条　权利保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条　包装和运输**

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

**第五条　交付和验收**

1、交货时间：。

交货地点：。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

**第六条　安装和培训**

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点。

**第七条 售后服务、保修期**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：自项目验收合格之日起计，保修期详见招标项目采购需求（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

**第八条　付款方式**

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：（详见招标项目采购需求）。

**第九条　质量保证金**

见本项目付款方式。

**第十条　税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

**第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**第十二条 调试和验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**第十三条 货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**第十四条　违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，应向对方偿付违约金，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，应向乙方偿付延期货款滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十五条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十六条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十七条 诉讼**

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十八条 合同生效及其它**

**1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。**

**2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。**

**3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。**

**第十九条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**第二十条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

**第二十一条** 本合同一式七份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、广西科联招标中心有限公司各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅（政府采购监管部门）备案。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| 单位地址：  | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：  | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人：2020年 月 日 |

**合 同 附 件**

|  |
| --- |
| **1、供应商承诺具体事项：** |
| 详见乙方投标文件相关内容 |
|  |
|  |
|  |
| **2、售后服务具体事项：** |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
|  |
|  |
|  |
| **3、质保期责任：** |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **4、其他具体事项：** |
|  |
|  |
|  |
| **甲方（章）** **2020年 月 日**  | **乙方（章）** **2020年 月 日** |

 注：售后服务事项填不下时可另加附页

**第六章 投标文件格式**

**一、投标文件外层包装封面格式**

**投 标 文 件**

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

 年 月 日

**二、资格部分格式**

**2.1资格部分封面格式：**

正本/或副本

**投标文件（资格部分）**

项目名称：

 项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

 年 月 日

**2.2 资格部分目录**

（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

（8）投标人近期财务状况报告（2019年度经第三方审计的财务报告；或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

（9）特殊资质要求：无。

**2.2.1**有效的三证合一的营业执照副本复印件；

**2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件；**

**2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：**

**法定代表人授权委托书**

致：（采购代理机构名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

所在部门职务： 职 务：

被授权人身份证号码：

 投标人公章：

 年 月 日

**2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；**

**2.2.4截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）**；

**2.2.5截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）**；

**2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；**

**2.2.7信用声明函（格式）：**

**信用声明函（格式）**

致：（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) （项目编号：）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

 **法定代表人或其委托代理人（签字）：**

**投标人（盖章）：**

 **年 月 日**

**2.2.8投标人近期财务状况报告（2019年度经第三方审计的财务报告；或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；**

**2.2.9特殊资质：无。**

**三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式**

正本/或副本

**投标文件**

**（商务及技术部分、报价部分）**

项目名称：

 项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

 年 月 日

**3.1 商务及技术部分内封面格式：**

**商务及技术部分**

项目名称：

 项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

 年 月 日

**3.2商务部分目录**

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

**3.3技术部分目录**

★（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

**3.2商务部分**

**3.2.1投标保证金银行回执单复印件（一式二份，一份随商务部分装订，一份随开标一览表装订）**

**3.2.2投标声明书格式：**

**投 标 声 明 书**

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目（项目编号：）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章： 年 月 日

**3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）**

**3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）**

**3.2.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）**

**3.2.6 商务条款偏离表（格式）**

**商务条款偏离表（格式）**

请**逐条对应**本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

**在《货物需求一览表》中“商务条款”要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| 一 | 1 ……2 ……3 ………… | 1 ……2 ……3 ………… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 ……2 ……3 ………… | 1 ……2 ……3 ………… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 ……2 ……3 ………… | 1 ……2 ……3 ………… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章。

⑵当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

**3.2.7 投标人需要说明的其他文件和说明**

**3.2.8投标人的类似成功案例的业绩证明文件：**

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附：投标人同类项目合同复印件、验收报告。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章： 年 月 日

**3.2.9中小企业声明函格式：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

**3.2.10残疾人福利性单位声明格式：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

**3.3技术部分**

**3.3.1投标产品技术资料表格式：**

**投标产品技术资料表**

请根据所投产品的实际技术参数，**逐条对应**本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

**在《货物需求一览表》中“技术参数要求”要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| 设备名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 设备名称 | 数量及单位 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章。

⑵当投标产品的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

**3.3.2售后服务承诺（格式自拟）**，包括但不限于以下文件资料：

**1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；**

分标：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章： 日 期：

**2）售后服务的内容和措施；**

**3）本地化服务能力证明**

**距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章： 　 年 月　 日

**3.3.3招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；**

**3.3.4投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；**

**3.3.5产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；**

**3.3.6与产品相关的证书复印件；**

**3.3.7投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；**

**3.3.8投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；**

**3.3.9技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；**

**3.3.10优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；**

**3.3.11投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；**

**3.3.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**

**四、报价部分格式**

**4.1 报价部分内封面格式：**

**报 价 部 分**

项目名称：

 项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人（签字）：

 年 月 日

**4.2 报价部分目录**

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

**4.2.1 投标函格式：**

**投 标 函**

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为项目的招标公告（项目编号：），签字代表 （全名） 经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意以（大写）人民币（¥元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币(¥元)，交货期：；

分标报价为（大写）人民币(¥元)，交货期：；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第9项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第19项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足招标采购文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、我方同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

14、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编： 电话：

传真：电子邮箱：投标人代表姓名：职务：

投标人：（盖单位公章）

统一社会信用代码：

投标人地址： ，邮编：

联系电话：，电子邮箱：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

**4.2.2 投标报价表格式：**

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币（¥元）投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥元，占本投标报价的比例为%；属于优先采购节能产品总值为¥元，占本投标报价的比例为%；属于优先采购环境标志产品总值为¥元，占本投标报价的比例为%。 |
| 　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 交货期： |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

**4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）**

**4.2.4 小信封**（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）**封面格式（可以手写，密封）：**

★**必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。**

**4.2.5 开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函**

**4.2.5-1开标一览表格式**

**开标一览表**

项目名称：项目编号： 。

投标人名称： 。

|  |  |
| --- | --- |
| **分标号** | **投标报价** |
| 分标报价 | 大写：（人民币） 小写： ¥ ；交货期： 。  |
| 分标报价 | 大写：（人民币） 小写： ¥ ；交货期： 。  |
| 分标报价 | 大写：（人民币） 小写： ¥ ；交货期： 。  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

★**3、此表必须与“投标函”、“投标保证金银行回执单复印件”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”字样，否则不予接收**。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**4.2.5-2 投标保证金银行回执单复印件**

**4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）**

**五、其他文书、文件格式**

**5.1 投标人信息格式：（注意：投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息1份，不密封包装）**

**投标人信息（格式）**

**投标人信息：**

投标人全称： 　　  （加盖公章）

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

**投标人开票资料：**

开票信息：（填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

**5.2 联合投标协议书格式：**

**联合体协议书（格式）**

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （采购代理机构名称） 组织的 （项目名称） （项目编号：）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、本联合体中，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的\_\_\_\_\_\_%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

......

年 月 日

**5.3 联合投标授权委托书格式：**

**联合投标授权委托书**

 本授权委托书声明： 根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签字）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）；

日期： 年 月 日

**5.4法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；**

**5.5 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）。**