南宁市政府采购

公开招标文件

（货物采购）

项目名称：

2021年南宁市教师资格面试标准化考场扩建设备采购

项目编号：

NNZC2021-G1-990826-KLZB

采购计划文号：

NNZC[2021]3455号-001

采购人：南宁市教师培训中心

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年7月30日

目  录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	17

第四章  投标人须知	21

第五章  投标文件格式	37

第六章  合同条款及格式	50

第七章  其他文件、文书格式	57

- 第一章  公告

广西科联招标中心有限公司

2021年南宁市教师资格面试标准化考场扩建设备采购

（NNZC2021-G1-990826-KLZB）

- 招标公告

项目概况：2021年南宁市教师资格面试标准化考场扩建设备采购（NNZC2021-G1-990826-KLZB）的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面获取招标文件，并于2021年8月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

采购计划文号：NNZC[2021]3455号-001

项目编号：NNZC2021-G1-990826-KLZB

项目名称：2021年南宁市教师资格面试标准化考场扩建设备采购

预算金额：人民币144.159万元。

最高限价：按预算金额。

采购需求：

■高清网络半球摄像机100	台、32路网络硬盘录像机4台、管理电脑1台、监控硬盘24块、屏蔽终端30台、金属探测仪15台、手提电脑固态硬盘150个、室外P10单红色LED显示屏1套、光纤1900米、铠装电源线1900米、室内超五类双绞线8300	米、PVC线管、线槽8300米、光纤收发器6对、POE交换机20台、9U墙柜2台、原有标准化考场设备维护1批。详见公告附件《招标文件》中第二章《货物需求一览表》。

合同履行期限：自合同签订之日起10日内。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：本项目招标公告发出之日起至2021年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面

方式：本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的公告页面免费下载获取采购文件。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年8月20日09时30分（北京时间）。

投标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

开标时间：2021年8月20日09时30分（北京时间）

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、提交投标文件方式：

根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体要求如下：

- （1）采用现场递交方式送达：

1）投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

2）投标文件现场递交接收时间：开标当天上午09时00分至提交投标文件截止时间前。

3）如因投标人未遵守南宁市公共资源交易中心疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。

- （2）采用邮寄方式送达：

1）投标文件必须在提交投标文件截止时间1个半小时前送达到广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台，并由代理机构于截标时间前送至截标地点。（为确保投标文件顺利送达南宁市公共资源交易中心，供应商应充分考虑投标文件接收后在提交投标文件截止时间前能顺利送达南宁市公共资源交易中心的时间）。招标采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件不予接收，投标人可于本项目截标时间前自行送达南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），后果由投标人自行承担。

2）接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：00～12：00，下午15：00～18:00，投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由投标人自行承担。

3）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

4）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号等内容的纸质表格（表格格式详见附件: 邮件外包粘贴表格（格式）），工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如采购代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。

5）投标文件邮寄地址和收件人：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台，收件人：李艳、韦毅锋，联系电话：13878102092。

2、投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。

3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件和相关法律法规规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务，中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。

6、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心网）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名称：南宁市教师培训中心

地址：南宁市民乐路4-1号

项目联系人：卢明珠、黄海

项目联系方式：0771-2814310

- 2、采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

项目联系人：潘能荣

项目联系方式：0771-3487323

广西科联招标中心有限公司

2021年7月30日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

3、本需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购或强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人投标时必须提供所投产品的相关证明材料。

5、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

6、投标人投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

7、本需求一览表中要求提供的文件材料，未注明原件的，均可提供复印件。

8、本需求一览表中要求提供的文件材料，必须在《投标产品技术资料表》或《商务条款偏离表》中应答时，注明相关文件材料放置的页码，相关文件材料装订在商务技术文件中，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

8、本需求一览表中，“项号”标注■号的为核心产品，同分标中提供核心产品品牌相同的投标人，按一家投标人计算。

9、本项目采购标的所属行业为：工业。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌型号 | 技术参数要求 | 分项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■高清网络半球摄像机 | 100台 | 恒生、竞业达、佳发 | ★1、采用H.264视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★2、 1/3英寸200万像素CMOS；镜头2.8mm，分辨率可达1920×1080，最大帧率≥25帧/秒。 3、防水防尘等级不低于IP65。 4、电子彩转黑；支持红外功能。 5、自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境。 6、支持双码流，可同时支持传输1080P和D1分辨率的视频流。 7、支持图像翻转、镜像。 ★8、内置拾音器；（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★9、支持RJ45、同轴IP高清视频输出；（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） 10、支持Mircro SD卡存储。 11、支持POE供电；支持MIC输入。 12、内置WEB服务器，可通过ＩＥ浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好。 13、支持多种报警功能，移动侦测报警，Ｉ/Ｏ报警，磁盘报警，支持报警联动。 14、支持远程升级，一键恢复功能，操作简单。 15、支持多级用户管理，权限自定义，安全性高。 16、铝塑外壳，内部防雷防静电设计，可靠性高。 17、内部三轴结构，方便摄像机角度调节。 18、软硬件看门狗，故障自动恢复。 ★19、应符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准，且检测结果达到C级。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★20、不得使用国外闭源操作系统，不得使用国外品牌CPU。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★21、内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★22、支持实时显示环境温湿度。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★23、为保护原有标准化考场系统投资，该产品需能直接对接到学校现有巡查平台SIP服务器上，接受校级指挥中心现有的SIP服务器软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担）指挥，实现高清、标清同时传输；通过学校现有的SIP服务器软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），实现录像查询、回放等功能；需能利用已有标清考场系统的BNC视频线传输同轴IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。 ★24、签订合同后3个工作日内必须出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。 | 450000 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 4台 | 恒生、竞业达、佳发 | ★1、采用嵌入式设计； ★2、符合JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ★3、最高可支持32路网络高清音视频输入；可扩展同轴IP输入； 4、可接驳网络摄像机、网络快球； 5、支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持IPC配置管理； 7、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p； 8、支持一键开启录像功能； 9、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 10、图像预览与回放时，支持音量大小调节； 11、支持预览与回放界面实时截图功能；； 12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放； 13、支持同步回放及多路同步倒放； 14、支持标签定义、查询、回放录像文件； 15、支持重要录像文件加锁保护功能； 16、支持8个SATA接口，可用于录像和备份； 17、双千兆网卡，支持网络容错等应用； ★18、应符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。（提供CNAS检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★19、通过现有校级指挥中心的SIP路由服务器管理软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），必须能回放本机任意一路通道的录像文件。 ★20、签订合同后3个工作日内必须出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。 | 288000 |
| 3 | 管理电脑 | 1台 | 联想、戴尔、华硕 | i5-9400F 8G 256GSSD+1T 2G独显 23.5英寸以上显示器 | 6900 |
| 4 | 监控硬盘 | 24块 | 希捷、西部数据、日立 | 接口：SATA接口 转速：5400rpm 容量：4TB 缓存：64MB | 26400 |
| 5 | 屏蔽终端 | 30台 | 恒生、竞业达、佳发 | 1、该设备有效屏蔽考场内所有手机信号2G、3G、4G、5G、2.4WIFI频段等无线作弊工具信号。 2、采用特制塑胶腔体配置高散热铝合金散热片，采用内置电源设计，保证设备长时间开机持续工作不发烫，性能稳定、安全、可靠； 3、外壳防护等级（IP21） 4、设备最少由10个独立工作电路组成，防止频率过宽功率降低屏蔽效果差； ★5、天线采用内置全向鞭状天线，内置全向天线长度：≥200mm。(提供检测报告佐证)。 ★6、通过具有该产品检测资质的检测机构针对电子产品<<浪涌冲击抗扰度试验>>的测试；(提供检测报告佐证) 7、机器须满足直立和壁挂两种安装方式； 8、 发射频率：698-810MHz、865-970MHz、1805-1920MHz、1920-2025MHz、2110-2175MHz、2300-2485MHz、2515-2675MHz、3400-3500MHz、3523-3600 MHz、4800-4960 MHz。 ★9、设备发射电路为模块化设计，频段模块可根据用户需求任意组合使用，能够满足日后产品升级。(提供检测报告佐证) 10、产品采用高质量静音风扇，工作状态时噪音小，噪音检测距离设备1米处，设备产生的噪音应小于40dB；(提供检测报告佐证) 11、有效屏蔽半径20m～30m （产品距基站200米以外） | 78000 |
| 6 | 金属探测仪 | 15台 | 恒生、竞业达、佳发 | 1、 探测速度0-1.8M/S，常规速度1M/S；2、 最高探测灵敏度：0.7∮的大头针针尖；3、 产生的辐射磁场表面任何一点磁感强度小于20μT；4、 设备抗相互干扰。 | 3750 |
| 7 | 手提电脑固态硬盘 | 150个 | 希捷、西部数据、日立 | 120G固态硬盘，SATA3.0接口。（需安装在旧有笔记本电脑） | 90000 |
| 8 | 室外P10单红色LED显示屏 | 1套 | 超想、ITC、海康威视 | 显示屏净显示面积：长（m）5.00*高（m）0.48=2.40㎡ 点间距：10mm，发光点颜色：1红，密度：10000点/ ㎡，亮度：1800cd/㎡ 单元板尺寸：320mm×160mm，模组行列数：宽32点×高16点：驱动方式：1/4恒流，刷新频率：≥60帧/秒，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之一 控制电脑：Intel i3、4G、500G(用户自备） | 8000 |
| 9 | 光纤 | 1900米 | 康普、安润达、正泰 | 室外12芯单模光纤 | 34200 |
| 10 | 铠装电源线 | 1900米 | 康普、安润达、正泰 | 铠装2*2.5电源线 | 47500 |
| 11 | 室内超五类双绞线 | 8300米 | 康普、安润达、正泰 | 超过Cat5E 类标准，高性能的高速电缆，支持带宽350MHz，可以支持千兆以太网的应用。 | 33200 |
| 12 | PVC线管、线槽 | 8300米 | 康普、安润达、正泰 | 阻燃PVC20线管、线槽 | 33200 |
| 13 | 光纤收发器 | 6对 | 华为、TP-LINK、华三 | 千兆工业级光纤收发器 | 3480 |
| 14 | POE交换机 | 20台 | 华为、TP-LINK、华三 | 8口千兆POE交换机 | 17600 |
| 15 | 9U墙柜 | 2台 | 图腾、神州、大唐卫士 | 壁挂9U墙柜 | 1360 |
| 16 | 原有标准化考场设备维护 | 1批 |  | ★原有已过质保期的标准化考场设备的日常检查监控、定期维护、坏件的及时更换、修复等(设备损坏只接受原厂配件修复或升级为同品牌更新型号的机型）；同时，提供各有关技术支持服务等，保证整个系统的安全稳定持续运行。合同签定之日起提供为时一年的运行维护服务，维护方式为包工包料（含维护期中的维护维修人工、坏件的修复或更换及备品备件等一切费用）。 详见附件：《原有标准化考场设备清单》 | 320000 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起3个工作日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起10日内。 ★三、交货地点：南宁市，采购人指定地点。 ★四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： ★1、投标时提供售后服务承诺书。提供质量保证期不少于1年，质量保证期内提供免费上门保修服务，提供驻现场维护人员1人以上，保障系统正常运行。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场。 3、对管理软件提供不少于1年的免费升级和维护服务。 4、投标人有技术服务热线，提供质保期内的免费电话咨询技术支持服务。 ★5、在本系统工程建设完成后，提供相关的业务培训，培训学员不少于2人，时间不少于1天。 ★6、在质量保证期内，投标人必须保证系统能与广西省级招生考试院平台实现互联互通。 7、所有设备按产品的要求提供相应的保修期内免费维修服务。 六、其它要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，供应商管线布放完毕经验收合格后5个工作日内付至合同额的30%；供应商设备全部进场经验收合格后5个工作日内付至合同额的70%；设备安装完毕并验收合格后，5个工作日内支付剩余合同款。 ★3、为了保证本次采购设备与原有教师资格面试标准化考点设备相互兼容及互联互通，保护原有资产，便于后期统一维护、管理，根据桂考院[2012]330号文件精神，本次采购的第1、2项产品需与原有设备互联互通，投标人必须提供互联互通的承诺函，在规定的交货期内互联互通调试完毕。 4、现场勘查： 为了使投标人能充分理解本项目的目的、用途、场地条件等情况，确保安装辅材种类和数量满足项目实施要求，以及需运维设备的布置情况，顺利实施本项目，投标前各潜在投标人可以自行前往踏勘。 5、备品备件及耗材等要求：质保期内提供免费上门更换备品备件服务。 6、验收条件及标准：符合《视频监控系统主要设备验收指标》的要求。 7、验收方法及方案：现场验收。 ★8、为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供的产品参数的真实性，签订合同3个工作日内，采购人将对供货产品（高清网络半球摄像机一台、32路网络硬盘录像机一台、屏蔽终端）严格按照招标文件上的技术参数要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能进行调试验收，一旦发现不符则不予接收，并按照虚假应标报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究中标人的责任。 ★9、本项目核心产品是：第1项货物高清网络半球摄像机 |  |  |  |  |

附件：《原有标准化考场设备清单》

2015年清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校级网关、转发、中心三合一服务器 | 1 | 恒生/杭州恒生数字设备科技有限公司 | SIP1000 |
| 2 | 硬盘 | 9 | 西部数据 | WD20EURS |
| 3 | 管理电脑 | 2 | 联想/联想（北京）有限公司 | M2610n-22 |
| 4 | 3K UPS | 1 | PCM/广东中山冠虹电子有限公司 | VGD-3KL |
| 5 | 交换机 | 1 | H3C/杭州华三通信技术有限公司/ S1526-CN | S1526-CN |
| 6 | 笔记本电脑 | 100 | 宏碁/宏碁股份有限公司 | Travel Mate P245-1019 |
| 7 | 液晶电视 | 6 | 康佳/康佳集团股份有限公司 | 42E330CE |

2016年清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、 生产厂家及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 150 | 宏碁、宏碁股份有限公司、ES1-431 |

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内广角半球形摄像机 | 4台 | 室内广角半球形摄像机/海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司/中国 | DS-2CE55A2P |
| 2 | 拾音器 | 4台 | 拾音器/双声/深圳双声电子技术有限公司/中国 | DS-700A |
| 3 | 16路流媒体服务器 | 1台 | 16路流媒体服务器/恒生/杭州恒生数字设备科技有限公司/中国 | S2500-16 |
| 4 | 笔记本电脑 | 8台 | 笔记本电脑/Lenovo/联想集团/中国 | 昭阳K41-70 |
| 5 | 硬盘 | 2块 | 硬盘/西部数据/西部数据有限公司/中国 | WD20PURX |
| 6 | 管理电脑 | 4台 | 管理电脑/Lenovo/联想集团/中国 | 扬天M4900c |
| 7 | 服务器 | 3台 | 服务器/Lenovo/联想集团/中国 | ThinkServer D530 |
| 8 | 笔记本电脑 | 80台 | 笔记本电脑/宏碁/宏碁股份有限公司/中国 | ES1-431 |

2018年清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 180 | 高清网络半球摄像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-CIPD-36S |
| 2 | 拾音器 | 180 | 拾音器、双声、深圳双声电子技术有限公司、中国 | DS-700A |
| 3 | 32路数字硬盘录像机 | 6 | 32路数字硬盘录像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-NVR4032S |
| 4 | 数字音视频矩阵 | 1 | 数字音视频矩阵、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-M3532E |
| 5 | 管理软件 | 2 | 管理软件、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | 汉尚教育考试网上巡查系统软件V1.0 |
| 6 | 监控用硬盘 | 48 | 监控用硬盘、西部数据、西部数据（中国）有限公司、中国 | WD40PURX |
| 7 | 液晶电视 | 6 | 液晶电视、创维、创维集团有限公司、中国 | 49E350E-M |
| 8 | UPS电源 | 1 | UPS电源、英威腾、深圳市英威腾电气股份有限公司、中国 | HT1103L |
| 9 | 无线作弊防控设备 | 10 | 无线作弊防控设备、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-RSTI300 |
| 10 | 金属探测器 | 10 | 金属探测器、鹿鸣、济南中经鹿鸣信息科技有限公司、中国 | MD-3003B1 |
| 11 | 隐形耳机探测器 | 10 | 隐形耳机探测器、恒信科源、济南恒信科源科技有限公司、中国 | HESKY-A |
| 12 | 手持式身份证阅读机 | 12 | 手持式身份证阅读机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-CID100PTDS |
| 13 | 管理电脑 | 2 | 管理电脑、戴尔、戴尔（中国）有限公司、中国 | 主机：O ptiPlex 7060 SFF 231250，显示器：P2317H |
| 14 | 教师资格笔记本 | 80 | 教师资格笔记本、联想、联想(北京)有限公司、中国 | V 110-14IAP001 |
| 15 | 光纤 | 8000 | 光纤、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | GYXTW12 |
| 16 | 铠装电源线 | 8000 | 铠装电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | 铠装2*2.5电源线 |
| 17 | 室内超五类双绞线 | 14400 | 室内超五类双绞线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | UTP CAT5E |
| 18 | 摄像机电源线 | 14400 | 摄像机电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | RVV2*1.0 |
| 19 | 拾音器信号线 | 14400 | 摄像机电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | RVVP2*0.75 |
| 20 | 光纤收发器 | 30 | 光纤收发器、浩瀚鑫、深圳市浩瀚鑫数码科技有限公司、中国 | GS-03-20KM-AB |
| 21 | 交换机 | 2 | 交换机、华为、华为技术有限公司、中国 | S5700S-52P-LI-AC |
| 22 | 交换机 | 10 | 交换机、华为、华为技术有限公司、中国 | S1700-8G-AC |
| 23 | 摄像机电源 | 180 | 摄像机电源、中科、北京中科电源科技有限公司、中国 | DS12-A2 |
| 24 | 机房防雷系统 | 1 | 机房防雷系统、德力西、中国德力西控股集团有限公司、中国 | 定制 |
| 25 | 教师资格考试服务器 | 2 | 教师资格考试服务器、联想、联想（北京）信息技术有限公司、中国 | Lenovo ThinkSystem SR550 |
| 26 | 考务笔记本 | 15 | 考务笔记本、联想、联想（北京）有限公司、中国 | 昭阳E43-80219 |
| 27 | 枪式摄像机 | 3 | 枪式摄像机、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2T26F(D)WD-I3 |
| 28 | 数字硬盘录像机 | 1 | 数字硬盘录像机、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | iD S-7708N X-I4/8P/S |
| 29 | 硬盘 | 1 | 硬盘、西部数据、西部数据（中国）有限公司、中国 | WD20EJRX |

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 35 | 高清网络半球摄像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-CIPD-36S |
| 2 | 8路网络硬盘录像机 | 1 | 8路网络硬盘录像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-NVR4008S |
| 3 | 16路网络硬盘录像机 | 2 | 16路网络硬盘录像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-NVR4016S |
| 4 | 16路硬盘录像机 | 1 | 16路硬盘录像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME/H4600/AF-DVR-Ⅱ-B/16-16 |
| 5 | 摄像机 | 12 | 摄像机、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CE55A2P |
| 6 | 拾音器 | 12 | 拾音器、双声、深圳双声电子技术有限公司、中国 | DS-700A |
| 7 | 高清SIP路由分发转发服务器 | 3 | 高清SIP路由分发转发服务器、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-SIP7600TDF |
| 8 | 86寸教育用一体机 | 1 | 86寸教育用一体机、希沃、 广州视睿电子科技有限公司、中国 | F86EA |
| 9 | 彩色打印机 | 41 | 彩色打印机、HP、中国惠普有限公司、中国 | Color LaserJet Pro M254dn |
| 10 | 室外P10单红色LED显示屏 | 2 | 室外P10单红色LED显示屏、超想、广西超想电子有限公司、中国 | CX-P10BSWD |
| 11 | 室外P10单红色LED显示屏 | 1 | 室外P10单红色LED显示屏、超想、广西超想电子有限公司、中国 | CX-P10BSWD |
| 12 | 光纤 | 1500 | 光纤、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | GYXTW12 |
| 13 | 铠装电源线 | 1500 | 铠装电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | 铠装2*2.5电源线 |
| 14 | 室内超五类双绞线 | 3500 | 室内超五类双绞线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | UTP CAT5E |
| 15 | 摄像机、拾音器电源线 | 1800 | 摄像机、拾音器电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | RVV2*1.0 |
| 16 | 摄像机视频线 | 1200 | 摄像机视频线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | SYV-75-5 |
| 17 | 拾音器信号线 | 1200 | 拾音器信号线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | RVVP2*0.75 |
| 18 | PVC线管、线槽 | 3500 | PVC线管、线槽、国产定制、国产定制、中国 | 国产定制 |
| 19 | 光纤收发器 | 4 | 光纤收发器、浩瀚鑫、深圳市浩瀚鑫数码科技有限公司、中国 | GS-03-20KM-AB |
| 20 | 光端机 | 2 | 光端机、阿卡斯、杭州鹏迪电子科技有限公司、中国 | AKS-8V8A |
| 21 | POE交换机 | 8 | POE交换机、火翼、深圳深桑科科技有限公司、中国 | SSC-SF108 |
| 22 | 摄像机电源 | 47 | 摄像机电源、中科、北京中科电源科技有限公司、中国 | DS12-A2 |

2019年清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 40 | 高清网络半球摄像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-CIPD-16S |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2 | 网络硬盘录像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-NVR4032S |
| 3 | SIP路由/分发转发服务器 | 1 | SIP路由/分发转发服务器、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-SIP7600TDF |
| 4 | 音视频矩阵 | 1 | 音视频矩阵、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-M3532E |
| 5 | 管理软件 | 1 | 管理软件、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | V1.0 |
| 6 | UPS电源 | 1 | UPS电源、英威腾、深圳市英威腾电气股份有限公司、中国 | HT1103L |
| 7 | 服务器 | 1 | 服务器、Lenovo、联想长风科技（北京）有限公司、中国 | ThinkSystem SR550 |
| 8 | 管理电脑 | 1 | 管理电脑、Lenovo、联想（北京）有限公司、中国 | 启天M425-B019 |
| 9 | 2联控制台 | 1 | 2联控制台、国产定制、中国 | 定制 |
| 10 | 服务器机柜 | 1 | 服务器机柜、图腾、深圳市图腾通讯科技有限公司、中国 | G26642 |
| 11 | 室内超五类双绞线 | 2400 | 室内超五类双绞线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | UTP CAT5E |
| 12 | PVC线管、线槽 | 2400 | PVC线管、线槽、国产定制、中国 | 定制 |
| 13 | 光纤收发器 | 3 | 光纤收发器、浩瀚鑫、深圳市浩瀚鑫数码科技有限公司、中国 | GS-03-20KM-AB |
| 14 | POE交换机 | 4 | POE交换机、深桑科、深圳深桑科科技有限公司、中国 | POE308G-SI |
| 15 | 9U墙柜 | 2 | 9U墙柜、图腾、深圳市图腾通讯科技有限公司、中国 | W26409 |
| 16 | 12V开关电源 | 10 | 摄像机电源、中科、北京中科电源科技有限公司、中国 | DS12-A2 |

2020年清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 30台 | 高清网络半球摄像机、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-CIPD-16S |
| 2 | 32路网络流媒体服务器 | 1台 | 32路网络流媒体服务器、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-NVR4032S |
| 3 | 高清SIP路由分发转发服务器 | 1台 | 高清SIP路由分发转发服务器、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-SIP7600TDF |
| 4 | 数字音视频矩阵 | 1台 | 数字音视频矩阵、恒生、杭州恒生数字设备科技有限公司、中国 | HISOME-M3532E |
| 5 | 服务器 | 1台 | 服务器、Lenovo、联想长风科技（北京）有限公司、中国 | SR550 |
| 6 | 考试笔记本 | 45台 | 考试笔记本、宏碁、宏碁电脑（上海）有限公司、中国 | TravelMate P214-2244 |
| 7 | 考务笔记本 | 18台 | 考务笔记本、Lenovo、联想（北京）有限公司、中国 | 昭阳K4e-IML152 |
| 8 | UPS电源 | 1套 | UPS电源、英威腾、深圳市英威腾电气股份有限公司、中国 | HT1103L |
| 9 | 空调 | 1台 | 空调、扬子、中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司、中国 | KFRd-72LW/(72W1902)-A1(B) |
| 10 | 彩色打印机 | 4台 | 彩色打印机、hp、佳能（中山）办公设备有限公司、中国 | Color LaserJet Pro M254dw |
| 11 | 黑白激光传真打印一体机 | 2台 | 黑白激光传真打印一体机、brother、兄弟工业株式会社、中国 | MFC-7380 |
| 12 | 光纤 | 300米 | 光纤、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | GYXTW12 |
| 13 | 铠装电源线 | 300米 | 铠装电源线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | 铠装2*2.5电源线 |
| 14 | 室内超五类双绞线 | 2400米 | 室内超五类双绞线、安润达、济南亚凯智能科技有限公司、中国 | UTP CAT5E |
| 15 | PVC线管、线槽 | 2400米 | PVC线管、线槽、国产定制、中国 | 国产定制 |
| 16 | 光纤收发器 | 2对 | 光纤收发器、浩瀚鑫、深圳市浩瀚鑫数码科技有限公司、中国 | GS-03-20KM-AB |
| 17 | POE交换机 | 4台 | POE交换机、深桑科、深圳深桑科科技有限公司、中国 | POE308G-SI |
| 18 | 9U墙柜 | 2台 | 9U墙柜、图腾、深圳市图腾通讯科技有限公司、中国 | W26409 |

- 第三章  评标方法

- 一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评分标准

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。

2、技术分………………………………………………………………………………………………43分

| 评分点 | 评审内容 | 基本项得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术解决方案分 | 1、满足招标文件要求，有施工方案并能按安装施工方案进行施工的，基本满足招标件文件要求的为一档（4分）。 2、满足招标文件要求，所投设备与原有设备能够较好兼容的，有施工方案并能按安装施工方案进行施工的为二档（8分）。 3、满足招标文件要求，不存在兼容问题的，有较详细施工进度计划安排、能按项目要求时间按时、按质、按量完成的为三档（12分）。 4、完全满足招标文件要求，所投设备与原有设备一致不存在兼容问题的，能提供详细准确的施工现场线路走向图及监控点所在位置、监控中心位置的施工图纸，能按照施工图纸进行施工，有详细施工进度计划安排、能按项目要求时间按时、按质、按量完成的为四档（16分）。 | 16分 |
| 技术基础分 | （1）所投产品技术基础分为12分，未标注★号每有1条不满足，扣2分，扣完为止。 （2）技术基础分得分=技术基础分（12分）-扣分分值。 | 12分 |
| 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机内置，采用国产品牌CPU，得4分。 评审依据：投标文件中需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可检测报告复印件佐证，未提供者或提供无效者不得分。 | 4分 |
| 产品稳定性 | 1、标准化考点设备应用于高考等考试，为保证系统安全、稳定，保障考生利益、维护社会稳定、保证设备维护服务、后续扩展即时高效，在最大程度上控制潜在风险，考虑到项目特殊性，投标人所提供设备（指网络硬盘录像机、高清网络半球摄像机）为非OEM产品，得4分。 评审依据：投标文件中需提供（指网络硬盘录像机、高清网络半球摄像机）为非OEM产品的相关证明材料，未提供者或提供无效者不得分。 2、核心产品生产企业具有的四个省级招生考试机构互联互通合格证明文件复印件或原有教师资格面试标准化考点原有SIP服务器品牌（杭州恒生）出具的针对本项目的互联互通协议书，得4分。 评审依据：提供相关证明材料，未提供者或提供无效者不得分。 | 8分 |
| 产品质量保证 | 1、投标人所提供高清网络半球摄像机生产企业通过ISO27001信息安全管理体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统），得1分； 评审依据：投标文件中需提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件，未提供者或提供无效者不得分。 2、投标人所提供高清网络半球摄像机生产企业通过ISO20000体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统），得1分； 评审依据：投标文件中需提供ISO20000体系认证证书复印件，未提供者或提供无效者不得分。 3、投标人所提供高清网络半球摄像机生产企业通过知识产权管理体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统），得1分； 评审依据：投标文件中需提供知识产权管理体系认证证书复印件，未提供者或提供无效者不得分。 | 3分 |

3、商务分………………………………………………………………………………………………27分

| 评分点 | 评审内容 | 基本项得分 |
| --- | --- | --- |
| 售后及运维服务方案 | 1、一档（6分）：提供了简单的售后服务承诺书，并全部满足招标件文件售后及运维服务要求的。 2、二档（12分）：满足招标件文件售后及运维服务要求，售后及运维服务方案描述较详细，基本能够维护原有核心设备（杭州恒生SIP路由分发转发服务器、杭州恒生硬盘录像机、杭州恒生校级管理软件），有同类型设备厂家培训合格的技术工程师2名，有1项服务内容优于售后服务要求的。 3、三档（18分）：全部满足招标件文件售后及运维服务要求，售后及运维服务方案描述较详细，比较符合本项目的情况，能够较好地维护原有核心设备（杭州恒生SIP路由分发转发服务器、杭州恒生流媒体服务器、杭州恒生校级管理软件），有同类型设备厂家培训合格的技术工程师2名（工程师有相关证书、考试合格证明，且与本项目实际情况相适应），有2项服务内容优于售后服务要求的。 4、四档（24分）全部满足招标件文件售后及运维服务要求，有该项目详细的售后及运维服务方案，完全符合本项目的实际情况，能够对原有核心设备（杭州恒生SIP路由分发转发服务器、杭州恒生硬盘录像机、杭州恒生校级管理软件）提供良好、有保障的售后服务（提供了有力的服务保障能力证明材料），有同类型设备厂家培训合格的技术工程师4名（工程师有相关证书、考试合格证明，且与本项目实际情况完全匹配），有培训方案，有详细的售后服务流程、备件库、响应时间及质保期，有3项及以上服务内容优于售后服务要求的。 | 24分 |
| 政策分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 （4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 | 3分 |

- （三）总得分=1+2+3

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列）并推荐中标候选人名单。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人（中标候选人并列的，依次按技术分高优先、商务分高优先的顺序确定）。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。上述情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市教师培训中心 地址：南宁市民乐路4-1号 联系人：卢明珠、黄海 电话：0771-2814310 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科联招标中心有限公司 地址：广西南宁市大学东路170号 联系人：潘能荣 电话：0771-2487323 传真：0771-2273500 |
| 1.3 | 项目名称 | 2021年南宁市教师资格面试标准化考场扩建设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G1-990826-KLZB |
| 1.5 | 采购预算 | 预算金额：人民币144.159万元。 最高限价：按预算金额。 如有分项预算的，见招标文件《货物需求一览表》。 |
| 1.7 | 招标文件的获取 | 时间：2021年7月30日至2021年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。 地点（网址）：南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/） 方式：供应商在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应公告页面免费下载获取采购文件。 售价（元）：0 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向小、微企业采购。 |
| 3.3 | 投标人应具备的特定条件 | 无。 |
| 3.6 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内），质疑咨询电话：0771-3486228 |
| 5.1 | 投诉受理 | 南宁市财政局政府采购监督管理科 投诉受理电话：0771-2189091 地址：南宁市东葛路129号南宁市财政局7楼 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 投标人请将报价文件、商务技术文件和资格文件合并装订成册，中间可用单独的页面隔开。正本1份，副本4份 |
| 8.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：全套投标文件。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | （1）本项目代理服务费服务类型：货物招标 （2）代理服务费收费标准：¥19857.49元。 （3）签订合同前，中标人应以银行转账、电汇等方式向采购代理机构一次付清代理服务费，代理服务费请转入以下账户： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 （4）广西科联招标中心有限公司财务电话：0771-2203986 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14.2 | 投标截止时间 （开标时间） | 与第一章公告的提交投标文件截止时间一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 邮寄递交地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台。 现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
| 14.4 | 递交投标样品 截止时间 | 如有，与投标截止时间相同 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 如有，与递交投标文件地点相同 |
| 15.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 采购代理机构在采购人确认中标结果后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，公示期为一个日历日，采购代理机构发布中标公告的同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 26.2 | 质量保证金 | 本项目不收取质量保证金。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1.投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息表（按第五章“投标文件格式”提供的“投标人信息表” 的要求填写），投标人信息表和密封好的投标文件装在邮件包装中。 2.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者其委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 一    总  则

- 1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  招标文件的获取：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：本项目非专门面向小、微企业采购。

- 2. 政府采购信息发布媒体

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心网）。

- 3. 投标人资格要求

3.1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2  落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.3  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.4  在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件和相关法律法规规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6  投标人须知前附表如规定接受联合体投标的，则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。联合体各方均没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，同时均是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑提交地点、电话详见投标人须知前附表。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效且清晰）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括七个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

第七章  其他文件、文书格式

6.2 根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经发布，视作已发放给所有潜在投标人）所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间前，以书面形式通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经发布，视作已发放给所有潜在投标人）所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7 投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8 投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、商务技术文件正本、资格文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.9投标文件电子版要求见投标人须知前附表。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件和商务技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）投标人针对报价的说明。

（4）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

（6）监狱企业证明文件：投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件的第（1）～（2）项必须提交，报价文件的第（3）～（7）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）有效的三证合一的营业执照副本或事业单位、社会团体等法人证复印件（要求证件有效并清晰）；

（2）资格声明函: 按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证或相关证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供依法纳税或依法免税证明材料（复印件，格式自拟，原件备查）；

（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供依法缴纳或依法免缴社保费证明材料（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）投标人近期财务状况报告（上一年度经审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的财务报表，不限月份）；

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

资格文件中的第（1）～（7）项必须提交；由采购人依法对投标人的资格进行审查。

10.1.3  商务技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证明复印件和社保缴费凭证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）投标人认为需要提供的有关资料，招标文件要求提供的其它资料和需要说明的问题。

其中，商务技术文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）项如有请提交。

10.2  投标人请编制目录，按上述顺序将报价文件、商务技术文件和资格文件合并装订成册，中间可用单独的页面隔开。

11. 投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场服务价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费参考物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13. 投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

13.2  投标人有下列情形之一的，采购代理机构或采购人将上报南宁市政府采购监督管理部门：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（3）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四    投标

14. 投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人请将所有投标文件正、副本一并装入同一个投标文件袋（纸箱）进行密封包装，并在外包装面上注明投标项目名称、项目编号、投标人名称）。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

15. 开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人如安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动的，应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）参加项目的开标活动的投标人代表按本章第14.1项的规定检查其投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件完整性、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录。投标人不足3家的，不得开标；

（5）参加项目的开标活动的投标人代表及相关人员在开标记录上签字确认；

（6）投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

（7）开标结束。

16. 资格审查

16.1  采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17. 评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者纠正等工作，投标人务必做到：“第五章 投标文件格式”中“投标函”落款处的“联系电话、电子邮箱”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式、电子邮箱。

2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者纠正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交（投标人安排授权代表现场参加项目开标活动的，可现场提交）。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

3）如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

（4）报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）编写评标报告，并确定中标候选供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18. 投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20. 投标无效的情形

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（包括总价超预算和分项超预算）的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（7）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（8）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（9）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（10）投标文件含有违反国家法律、法规的内容；

20.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

20.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则特别文件将被视为投标无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（供应商家数计算规则：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

在单一品目的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22. 中标供应商的确定

22.1 评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23. 中标通知书

23.1  评标结束、采购人确认中标结果之日起2个工作日内，中标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为一个日历日，招标文件随中标结果同时公告。采购代理机构发布中标公告的同时向中标供应商发出中标通知书。在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。对未通过资格审查的投标人，采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人可主动联系采购代理机构索取相关内容。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  政府采购合同签订应遵照南宁市政府采购相关要求。

25.2  采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据南宁市政府采购相关要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。本项目合同签订不接受合同专用章。

25.4  政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由中标人送二份合同副本至采购代理机构备案。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.2项第（2）至（4）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金及质量保证金

26.1本项目不收取履约保证金。

26.2 本项目不收取质量保证金。

- 七    其他事项

27. 解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

- 投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

合并装订成册的报价文件、商务技术文件和资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币             （¥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币           (¥        元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币           (¥        元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足公开招标采购文件第五章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                           （盖单位公章）

统一社会信用代码：

开户行及账号：

投标人地址：                        ，邮编：

联系电话：                        ，电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

- 投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，除“备注”外不得留空, 否则按投标无效处理。

- 投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的“技术参数要求”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

- 商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

- 中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 广西工业产品声明函（格式）

- 广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)     （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件

- 联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本联合体中，                        （某成员单位名称）为          （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的         %。（如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。）

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

- 投标人信息表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标（如有请提供）：

投标人信息：

投标人全称：           　　                             （加盖公章）

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

- 邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

分标（如有请填写）：

项目投标截止（开标）日期：

投标人名称：

联系电话：

联系电子邮箱：

- 第六章  合同条款及格式

- 南宁市政府采购

- （项目名称）         合同

- 项目编号：

- 采购计划文号：

- 分 标 号：

- 采购人：

- 中标供应商：

- 目  录

- 一、南宁市政府采购合同书

- 二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有请提供）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

- 南宁市政府采购合同书

合同编号：

采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（¥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1本项目不收取履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2本项目不收取质量保证金。

5.3 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方通知后应在投标文件承诺的时间内到达甲方指定现场及时处理。

5.4 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.8其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，供应商管线布放完毕经验收合格后5个工作日内付至合同额的30%；供应商设备全部进场经验收合格后5个工作日内付至合同额的70%；设备安装完毕并验收合格后，5个工作日内支付剩余合同款。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际需求数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际数量提供服务，合同的最终结算金额按实际数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函（如有）；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.5本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方持二份，乙方执二份，一份由乙方自合同签订之日起三个工作日内送代理机构备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：     年    月    日

- 第七章  其他文件、文书格式

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书范本

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。