中昕国际项目管理有限公司

招标文件

项目名称：资源县人民医院血透机项目

项目编号：GLZC2020-G1-290014-ZXGJ

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2020年9月

目     录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　货物采购需求	22

第四章 评标办法	30

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	36

第六章 投标文件（格式）	40

一、投标报价表	41

二、资格性响应证明材料（格式）	42

1.投标函(必须提供)	42

2.投标人资格声明函(必须提供)	43

3.法定代表人身份证明(必须提供)	44

4.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）	45

5. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）	46

6．2019年度财务报表或2019年经审计的财务报告或银行出具的资信证明。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（必须提供）	46

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）	46

8.投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商)（必须提供）	47

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）	48

1、技术偏离表（必须提供）	48

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件：投标人所投产品中有属于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗设备目录中的，投标人在投标文件中须提供所投标产品有效的医疗器械注册许可证或医疗器械备案凭证复印件。（必须提供）	49

3、 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件。	49

4、2016年以来具有同类医疗设备销售业绩（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）	50

5、安装调试方案	51

6、售后服务方案	51

7.符合政府采购政策价格扣除证明材料。	52

8．符合政府采购政策加分条件证明材料。	53

9、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料	54

- 公开招标公告

项目概况： 资源县人民医院血透机项目（项目编号：GLZC2020-G1-290014-ZXGJ）招标项目的潜在供应商登陆http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件电子版，并于 2020年10月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 1、项目编号：GLZC2020-G1-290014-ZXGJ

- 2、政府采购计划编号：ZYZC2020-G1-00414-001

- 3、项目名称：资源县人民医院血透机项目

- 4、预算金额（人民币）：2428700.00元

- 5、最高限价：与预算金额一致

- 6、采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 8台 | 167900 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 2台 | 280000 |
| 3 | 血液透析制水设备（水处理机） | 1套 | 479000 |
| 4 | 医用病床（透析用） | 10张 | 4300 |
| 5 | 液压升降餐桌 | 10张 | 350 |

- 7、合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内交货并完成安装调试，具体详见招标文件。

- 8、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

3．本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理商或经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商)。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

- 三、获取招标文件：

1.潜在供应商登陆http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）上下载招标文件电子版。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案,请未在政采云注册的供应商在获取招标文件后登录政采云进行注册，成为正式供应商。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线:400-881-7190。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 提交投标文件时间：2020年10月9日9点至9点30分（北京时间）

- 提交投标文件截止时间及开标时间：2020年10月9日9点30分（北京时间）

- 提交投标文件地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

- 投标文件递交方式:供应商应于2020年10月9日9时00分至9时30分，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

- 1、本项目无需缴纳投标保证金。

- 2、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：资源县人民医院

地址：广西桂林资源县资源镇城北新区

联系人：曾令军，联系电话：0773-7919386

- 采购代理机构信息：

- 名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区中隐路甲山街道办事处敦睦村33号

联系电话：0773－7592288，传真：0773－7592288

3、项目联系方式：

项目联系人：董女士

电　话：0773－7592288

中昕国际项目管理有限公司

2020年9月18日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

说明:该前附表的条款号是与《投标人须知》正文条款号对应的条款，是对《投标人须知》正文内容的补充、修改和完善，如果有矛盾的话,应以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县人民医院血透机项目 项目编号：GLZC2020-G1-290014-ZXGJ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。 3．本项目的特定资格要求： （1）资质要求：投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商)。 （2）业绩要求：无。 （3）其他要求：无。 4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：2428700.00元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘或光盘1个，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | - 投标文件正本与副本、电子版可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。 如果未按加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。 |
| 11 | 17.9 | 投标文件电子版 | （1）投标文件电子版内容：电子版与纸质版投标文件应一致。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word或pdf格式。 （4）投标文件电子版密封方式：可单独密封，也可与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中密封。 |
| 12 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年10月9日9时30分。 投标人应于2020年10月9日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年10月9日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由采购代理机构向中标供应商收取，领取中标知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。缴纳代理服务费账号： 开户名称：中昕国际项目管理有限公司桂林分公司 开户银行： 桂林银行股份有限公司中隐路支行 银行账号：660000012355100013 |
| 19 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 38 | 监督管理机构 | 资源县政府采购管理办公室 电话：0773-4315648 |
| 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |  |  |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：资源县人民医院血透机项目

项目编号：GLZC2020-G1-290014-ZXGJ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离。

4. 招标方式、评分办法

4.1公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

- 5.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 5.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

5.3．本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如

投标人为制造商)。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

5.4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

本项目不接受联合投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由（£采购人；R采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标人资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标人资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标人资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标人资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“货物采购需求”规定。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 质疑和投诉

10.1、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

10.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：中昕国际项目管理有限公司，联系人：董女士，联系电话：0773－7592288。通讯地址：桂林市秀峰区中隐路甲山街道办事处敦睦村33号。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

- 13.1投标人编写的投标文件应包括投标报价表、资格性响应证明材料、商务、技术性响应及其他有效证明材料等，格式及编排顺序见本招标文件第六章投标文件格式。也可自行调整，但不能删减和修改其中的内容，且投标文件编排混乱导致被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 13.2投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘或光盘1个，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

- 17.7投标文件包装、密封：投标文件正本与副本、电子版可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

- 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

- 投标文件的标识： 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

17.9投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：电子版与纸质版投标文件应一致。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word或pdf格式。

（4）投标文件电子版密封方式：可单独密封，也可与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中密封。

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间和地址：见投标人须知前附表，逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：见投标人须知前附表。

20.2投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明"原件一份以及身份证原件，以备核查。授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件,以备核查。

20.3投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.4投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向资源县政府采购监督管理机构报告。

25.12根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，磋商小组认定响应有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标（响应），从而限制和影响供应商投标（响应）。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 签订合同

33. 履约保证金

无。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向中昕国际项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

36. 采购代理机构银行账户：

开户名称：中昕国际项目管理有限公司桂林分公司

开户银行： 桂林银行股份有限公司中隐路支行

银行账号：660000012355100013

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：资源县政府采购管理办公室       电话：0773-4315648

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                        联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月    日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章　货物采购需求

说明：

1.本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

- 2.招标文件中所有标注“★"的技术要求为实质性技术要求。投标供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。

- 3.本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质，上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

- ★4.投标人所投产品中有属于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗设备目录中的，投标人在投标文件中须提供所投标产品有效的医疗器械注册许可证或医疗器械备案凭证复印件。

- 5.进口产品：本项目“货物采购需求”中第2项“血液透析滤过机”货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

- 备注：1）.不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

- 2）.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；★如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料(如投标人为代理经销商)，提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

- 3）. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

- 4）.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，

- 5）.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

| 项号 | 货物 名称 | 数量及单位 | 预算单价 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 8台 | 167900 | 1.设备用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，具有碳酸盐、单超透析、序贯透析多种透析治疗模式。 2.供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz 3.供水：供水压:70－300kPa；供水温度：5—30℃ 4.双针透析血流量设置范围： 40－600ml/min 5.透析液流量：300－700ml/min；可在控制面板上直接调整，调节梯度：1ml/min 6.透析液温度：33－40℃可调。 7.空气探测：超声探测；最大检测精度可达到0.01ml 8.超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h；精度：±30ml/h；超滤量 0－10L可调 9. 静脉压：-100－+500mmHg 10.动脉压：-200－+300mmHg 11.跨膜压：-60－+500mmHg 12.漏血检测：方法：光学检测，精度：≤0.35mL血液/min 13.透析液压力：-500－+600 mmHg 14.透析液浓度：12.0－18.0mS/cm 15.B液浓度 ：1.5－7.0mS/cm 16.后备电池：支持体外循环≥30分钟；具备断电状态保存功能 17. 肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h；可使用10ml、20ml、30ml注射器,可持续注射与肝素预停时间设定 18. 操作系统：治疗、调校、维修界面等全部为中文显示。 19. 人机交互：具有超大的高分辨率的液晶显示，屏幕尺寸≥12英寸，触摸操作 20. 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、浓缩液、透析液水路和超滤控制等。自检不可以跳过，保证病人安全。 21. 原液配方：可通用各厂家透析液配方，默认记忆5种原液配方，可任意更改，方便操作人员调整。 22. 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，直观了解透析液回路的运行状态 23. 信息提示：具备报警处理全中文提示功能, 可提示报警的原因与排除的方式。 24. 透析液过滤：标准配备透析液过滤组件。 25. 超滤系统：容量式平衡与超滤控制系统，能够实时监测，保证治疗安全及脱水精准 26. 浓度曲线：具有透析液浓度曲线和B液浓度曲线，各有≥8条曲线可选，可任意更改曲线的设定值； 27. 超滤曲线：≥8条曲线可选，可任意更改曲线的设定值, 可单独使用或与浓度曲线组合使用. 28. 清洗消毒方式：可进行药液消毒（次氯酸钠）、热水柠檬酸消毒、热消毒等多种消毒、清洗程序，热水柠檬酸消毒具有一次完成脱钙、除脂和消毒的功能，消毒时间不超过35分钟，热消毒的最高温度≥90℃。 29. 完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，降低设备故障率，增加机器的安全性。 30. 快捷操作：常用功能键可设定快捷方式，便于操作。 31. 耗材：开放式,可使用通用型血路管和透析器等耗材。 32. 电导度控制和保护系统，由多个传感器组成，具备反馈补偿功能，明确指示A、B浓缩液浓稀状况及液偏差警报。 33. 设备占用空间小，机身宽度≤350mm，底座最宽≤450mm，深度≤500mm，增加空间利用率，扩大护士操作空间。 34. 血压计：可选配血压监测仪，并且采用模块化设计。可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，并可根据监测到的值自动发出报警，无需加装选配件具有自动稳压功能 35. 血容计：具有可选及升级功能，可选装血容量监测功能,实时监测患者血容量变化，并具有反馈调节功能。 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 2台 | 280000 | 一．技术参数 1、供电： 220±10% V AC；50/60Hz 2、供水：压力：100—600kPa；温度：5—30℃ 3、透析液流速：设置范围：300—700mL/min，任意可调 4、透析液温度：设置范围：33—40℃ 5、脱水速度：设置范围：0，0.1—4.00L/h 6、漏血检测器：方法：光电式红绿双色光检测 7、动脉血泵：设置范围：40—600mL/min 8、肝素泵：给药速率：0.0—9.9ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,大剂量给药：10-1500ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能 ★9、空气探测方式及精度：超声探测；最大检测精度可达到0.01ml 10、在线HDF/HF置换液泵：设置范围：0.00，0.10—28.00L/h 11、泵前动脉压：测量范围：-300—+280mmHg 12、透析器血液入口压：测量范围：-200—+700mmHg 13、静脉压：测量范围：-100—+500mmHg 14、TMP：测量范围：-50—+500mmHg 15、透析液压：测量范围：-500—+500mmHg 16、透析液浓度：测量范围：12.0—18.0mS/cm 17、碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—7.0mS/cm 二．系统功能要求 1、治疗功能：具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-line HDF，On-line HF治疗模式，可用碳酸氢盐干粉筒、浓缩液进行透析 2、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示 3、参数显示：可实时显示治疗过程参数和曲线图形，包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析器血液入口压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量、血流量累计值等 4、信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态 ★5、报警提示功能：360°可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容 6、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min，在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，消毒完成后可设定自动关机、预设、自检模式，可设定自动开机时间，原液吸液管路可联机清洗消毒 7、后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作≥20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态 8、超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统，保证治疗安全和脱水精准 9、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗 10、浓度曲线：可进行可调钠曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，并可存储，实现个性化透析 11、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析 12、B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 13、 通讯组件：标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统 14、漏水检测：完全的水电路分离设计，标准配备漏水检测组件，实时检测透析液回路漏液，增加机器安全性 15、 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便 16、原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改 17、 透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，保证治疗的安全，可使用置换液进行在线预冲、回血，减少生理盐水用量，降低科室运营成本 18、自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过 19、耗材：血液透析血路管与血液透析滤过血路管独立包装，可进行常规血透透析治疗。 20、补液比率：置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量，实现效率和安全的有效平衡 21、血压计：标配血压监测仪，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度和血流量，提高治疗安全 22、在线清除率监测仪：标配在线清除率监测仪，实时测量清除率，计算并显示Kt/V值和URR值，KT/V值实时图文显示，辅助医护人员评估、调整治疗方案，测量无需改变透析液浓度。 |
| 3 | 血液透析制水设备（水处理机） | 1套 | 479000 | 一、工作条件与电气技术参数： 1、环境温度范围：+5℃～+40℃； 2、相对湿度范围：≦80%； 3、大气压力范围：70kPa～106kPa。 4、电源条件：a.c. 380V，50Hz。 5、输入功率： 10KW 6、原水水质：水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 7、给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量； 8、给水温度：10℃～35℃； 9、给水压力：0.25Mpa～0.45Mpa。 二、产水量： 2000L/H（25℃）。水质符合AAMI透析用水标准；符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准；系统设计满足YY0793-2010行业标准。 三、设备具体配置要求： 1、全自动变频源水加压系统一套； 2、全自动砂滤罐一套； 3、全自动活性炭罐一套； 4、全自动软化器一套； 5、软水平衡桶采用卫生级密闭设计，安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质； ★6、双级反渗透主机一套，膜系统采用8040型标准膜元件，数量不得少于5支； 7、结构设计软水平衡桶与反渗透及控制系统高度集成一体化； 8、采用微电脑控制器及人机触控界面； 包括：主机泵两套、反渗透膜、主机管路为不锈钢316L焊接。 9、后级管路均为不锈钢316Ｌ。 四、控制系统要求： 1、设备系统要求具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 2、全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行个性化设制； 3、系统通过多项菜单选项设置，应满足不同的系统运行要求，同时内置集成的PLC控制器、减少控制的中间环节，使控制系统运行安全可靠。 4、设备控制系统应采用法国施耐德高清真彩触摸屏显示，开放型参数设置，可方便的预置和修改菜单中的各项参数；具有中文（或英文）显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有抗干扰，全数字化运行的特点。 5、设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 6、具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生； 7、控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行 状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。 8、故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储。 9、系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。 五、设备性能要求： 1、控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 2、全自动源水恒压供水系统。 3、智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤系统废水的排放。 4、设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒。在消毒加药时，采用吸入式的方式，避免操作人员打开水箱造成污染。 5、设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 ★6、设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 7、具备监测夜间漏水自动关断功能。 |
| 4 | 医用病床（透析用） | 10张 | 4300 | 一、产品规格：2120×880×480-750mm（±10mm） 二、产品功能：背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-40°±5°，整床升降480-750mm 三、参数说明： 1、床头尾板弧线形设计，高低床头尾板，床头板比床尾板高80mm高低搭配；采用全新进口ABS；中间带有防火装饰美化板；有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，ABS开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。 2、床边管采用30mm×60mm×1.5mm优质碳钢矩管。 3、床面板采用≧1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 4、脚轮采用PE材质脚轮，全封闭自润滑轴承，不需加油护理，静音耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修，对角刹车功能。 5、六档折叠式护栏，防夹手装置，手握式单边开关，操作简便。护栏上可放置移动餐桌板。 6、摇把手柄采用ABS材质，舒适、经久耐用。 7、床身四角及中间部位有六个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。 8、两边带有2个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。 9、配置：ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑引流钩2个、豪华脚轮1套 |
| 5 | 液压升降餐桌 | 10张 | 350 | 1、优质PP餐桌板，冷轧钢，工型底架 2、总整尺寸： 900×450×750/1020mm（±10mm） 3、支柱高度可伸拉，高度可调节。控制床边桌升降（75-102cm)，按压即可轻松调节高度 4、桌面采用优质PP优质塑料吹塑成型面板，尺寸为900*450*35mm。（±10mm） 5、桌腿支架采用冷轧钢，防尘、防锈。 6、二个2寸脚轮带刹车，二个1.5寸脚轮，易于移动。 7、床边桌 表面易清理.防腐蚀.抗冲击性强.稳固性强,不易晃动，结实耐用！可放置于床边。 |
| 商务要求： |  |  |  |  |
| 质量保证 |  | - 1.供应商应明确承诺:技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年。技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 - 2.属于国家规定“三包"范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包"规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 - 3.中标后产品或服务由制造商(指产品生产制造商或服务实际提供人)负责质保期 - 内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务 - 也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应 - 商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 服务标准、期限、 效率 |  | - 1.中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务: - 1.1电话咨询 - 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 - 1.2现场响应 - 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 - 1.3技术升级 - 在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 - 1.4质量保证期内的费用 - 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 - 2.质保期过后的服务要求 - 电话咨询:产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 - 3.培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采 - 购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | - 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意 - 不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承 - 担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以 - 优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须 - 在投标文件中列出。 |  |  |
| 知识产权 |  | - 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。. |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1、交货期：中标人应在采购合同签定后40个日历日内交货并完成安装调试。 - 2、交货地点：资源县人民医院内采购人指定交货地点。 - 3、交货方式：现场交货。 |  |  |
| 验收标准 |  | - 1.检查供货范围或服务范围 - 货物类:产品到达现场后,中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 - 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下: - 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致， 性能或指标达到规定的标准。 - 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 - 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 - 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 - 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 - 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 - 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 - 6.产品包装材料归采购人所有。 - 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构 - 参加验收工作。 - 8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进--步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016) 205号]规定执行。 |  |  |
| 付款方式 |  | - 货款3年内付清。（最终以双方协商签订的采购合同为准）。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、本项目采购预算金额为人民币：2428700.00元，报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 其他说明 |  | 本项目核心产品：第1项“血液透析机”为核心产品。 |  |  |

- 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

4.评标方法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

5、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

6、信息安全产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………… 30分

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为30分。

投标人评标最低报价金额

（2）投标人价格分 =                                    × 30 分

投标人评标报价金额

（3）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

- 2、所投产品对货物需求书中技术参数的符合性分……………………………………………………45分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品技术参数偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分:

一档(45分) :一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)无负偏离得45分。

二档(40分) :一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有1项负偏离得40分。

三档(35分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有2项负偏离得35分。

四档(30分) : 一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有3项负偏离得30分。

五档(25分) :一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有4项负偏离得25分。

六档(20分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有5项负偏离得20分。

七档(15分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有6项负偏离得15分。

八档(10分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有7项负偏离得10分。

九档(5分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有8项负偏离得5分。

十档(0分):一般性技术参数(未标注“★”的技术参数)有9项以上（含9项）负偏离得0分。

- 说明：注:供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。标注“★"为实质性条款，有1条不满足视为无效投标。如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应档次定档。漏项视为负偏离。

3、信誉分……………………………………………3分

投标人或投标人所投产品的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13845医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分（应提供复印件并加盖公章）。

4、业绩分……………………………………………3分

投标人2016年以来具有同类医疗设备销售业绩（以合同复印件或中标通知书复印件为准，必须能清晰反映中标标的内容）的，每提供一份有效的合同或者中标通知书复印件得1分，满分3分。

5、安装调试方案分……………………………………5分

一档(5分) :方案完全满足采购要求，表达清晰完整、合理、有效，有针对性，涵盖安装、配送、调试所有内容并贴合采购人实际使用需求。

二档(4分) :方案完全满足采购要求，表达清晰完整，提及了安装、配送、调试等内容。

三档(3分) :方案基本可行，较简单，提及的内容较少，只涉及到配送、安装内容。

四档(2分):只提供了安装调试方案，未配送、安装内容。

6、投标人提供售后服务方案分…………………………………11分

（1）一档(8分) :售后服务方案良好，科学合理可行，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障、故障响应时间、质保期优于招标文件等。

二档(6分) :售后服务方案较好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等。

三档(4分) :售后服务方案一般，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优于招标文件的。

四档(2分) :能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。

须提供售后服务方案，未提供的得0分。

- （2）质保期（满分3分）：核心产品在满足免费质保期（即一年）要求基础上，免费质保期每延长1年增加1 分。最多的3分。

7、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………………………3分

- (1)节能产品分(1分)

- 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

- (2)环境标志产品分(1分)

- 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分， 最多得1分。

- 说明：供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询"及“环境标志产品查询"结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。政策性加分说明见后。

- (3)广西工业产品分(1分)

- 投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分。

- 说明：供应商必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。政策性加分说明见后。

- 总得分=1+2+3+4+5+6+7

三、政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

（2）广西工业产品

广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。供应商须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。

供应商在参加采购活动中应诚实守信，如实提供《广西工业产品声明函》，评标委员会在评标过程中应认真核对供应商的相应内容。发现供应商提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予6%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除6%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除6%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性6%的扣除，不重复享受政策。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，投标报价不予扣除。供应商声明为小、微型企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

四、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向采购人监督管理部门报告，由采购人监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

- 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 器械注册证号 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额包括货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货 到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起     年内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：不少于两个工作日，地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 质量保证金及履约保证金

1. 质量保证金：

2.履约保证金金额：

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

1、货款3年内付清。（最终以双方协商签订的采购合同为准）。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准： 按实际损失赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市秀峰区仲裁委员会申请仲裁或向采购人提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人采购监督管理办公室审批，并签订书面补充协议报采购人采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方投标文件；

3.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件（格式）

- 投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1、投标函（必须提供）；

2、投标人资格声明函（必须提供）；

3、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

4、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（必须提供）；

5、投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）（必须提供）；

- 6．2019年度财务报表或2019年经审计的财务报告或银行出具的资信证明。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（必须提供）

- 7、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

8、投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商)（必须提供）。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：投标人所投产品中有属于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗设备目录中的，投标人在投标文件中须提供所投标产品有效的医疗器械注册许可证或医疗器械备案凭证复印件。（必须提供）

（3）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；

（4）具有同类医疗设备销售业绩；

（5）安装调试方案

（6）售后服务方案；

（7）符合政府采购政策价格扣除证明材料；

（8）符合政府采购政策加分条件证明材料；

（9）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

- 一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：中昕国际项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费、备品备件、工具、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用己包括在投标总报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

### 1.投标函(必须提供)

致：中昕国际项目管理有限公司

我方已仔细研究贵方  （项目名称 ） （项目编号： ）采购货物及相关服务的招标文件， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起       日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应,完全同意并接受按无效投标处理。

7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

10.所有有关本次投标的函电请寄： （投标人地址）

备注：

1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（盖公章））：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章））

日期：

### 2.投标人资格声明函(必须提供)

中昕国际项目管理有限公司：

关于贵公司    年    月    日发布   （项目名称 ） （项目编号： ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

四、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125     号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

五、我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（单位盖公章）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章））：

日期：

- 3.法定代表人身份证明(必须提供)

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月    日

经营期限：

姓名：     ；性别：

年龄：         ；职务 ：            ，身份证：                     系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章：

年   月    日

附:法定代表人身份证复印件

- 4.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式）

致：中昕国际项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

- 5. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 6．2019年度财务报表或2019年经审计的财务报告或银行出具的资信证明。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（必须提供）

- 7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：中昕国际项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章）：

法定代表或委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

- 8.投标人具备有效的医疗器械经营许可/备案证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商)（必须提供）

- 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1、技术偏离表（必须提供）

技术偏离表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应情况 （可注明证明材料所在页码） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注:

(1) 供应商应根据投标设备的性能指标、对照第三章《货物采购需求》中所列技术参数及性能（配置）要求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离"、“负偏离"或“无偏离"。填写“正偏离"或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

- 投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

- (3)本表可扩展。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

- 2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件：投标人所投产品中有属于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗设备目录中的，投标人在投标文件中须提供所投标产品有效的医疗器械注册许可证或医疗器械备案凭证复印件。（必须提供）

- 3、 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件。

- 4、2016年以来具有同类医疗设备销售业绩（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 产品名称 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

- 5、安装调试方案

根据本招标文件“第四章评标办法”中的评分因素进行编写，格式自定。

- 6、售后服务方案

根据本招标文件“第四章评标办法”中的评分因素进行编写，格式自定。

- 7.符合政府采购政策价格扣除证明材料。

- 7.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

- 7.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

- 7.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 8．符合政府采购政策加分条件证明材料。

- 8.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

- 8.2在本项目投标产品中采用80%以上（含）广西工业产品的证明材料。（如提供，则须按以下声明函格式提供）

证明材料须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。不符合桂政办发[2015]78号《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》要求的，无需提供。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按否决投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

- 9、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

（如投标人相关获奖证书、信誉、认证证书等）