公开招标采购文件

项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM

项目名称：进口医疗设备采购

采购代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

2020年10月23日

目     录

第一章：公开招标公告..........................................1

第二章：投标人须知............................................3

第三章：货物采购需求.........................................17

第四章：评标办法.............................................22

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.......................24

第六章：投标文件格式.........................................28

第一章  公开招标公告

广西万盯卯招标咨询有限公司受永福县中医医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》等规定，现就 进口医疗设备采购  进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

- 采购项目名称：进口医疗设备采购

二、采购项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM

三、采购项目的名称、数量、项目基本概况：

| 分项 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口数字化彩色超声波诊断装置 | 1 | 套 | 详见招标文件采购需求 |

四、采购项目预算总金额（人民币）：2700000.00元，资金来源：自筹资金。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)的，具备法人资格的供应商。

2.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府

采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

- 七、公告期限：2020年10月 23 日至2020年10月 29 日

八、公开招标文件的获取：

投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）下载采购文件电子版。

九、投标文件的递交：

投标单位应于2020年11月 13 日9时00分至9时30分，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

十一、本次投标联系事项：

1.采购人名称：永福县中医医院

地址：桂林市永福县凤城路70号

联系人及电话：李主任  0773-8512146

2. 采购代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

地址：桂林市临桂区临桂镇凤凰西路西侧金茂中心3-2#、3-3#幢12层18号

项目联系人及电话：邹工  0773-2221308

- 政府采购监督管理机构：永福县人民政府采购管理办公室

- 联系电话：0773-8518392

广西万盯卯招标咨询有限公司

2020年 10 月 23 日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | - 项目名称：进口医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)的，具备法人资格的供应商。 2.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（人民币）：2700000.00元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 2.投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 3.投标报价应包括本次招标范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、进口报关费用、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用；投标人综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定包装和密封的投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋标记 | - 项目名称：进口医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM 采购代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） 未按规定密封和标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。 |
| 12 | 20.1 | 投标文件的递交 | 投标截止时间：2020年11月 13 日上午9时30分。 投标人应于2020年11月 13 日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年11月 13 日上午9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 13 号开标室。 投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 14 | 23.1 | 投标人企业股东及出资等信息查询 | 评标委员会在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位 参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，按资格审查不通过处理 。 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html ） 审查流程： （1）进入《 国家企业信用信息公示系统 》（ 网址 ：www.gsxt.gov.cn/index.html ）， 输入企业名称 ， 进入企业信息主页面 ； （2） 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息； （3） 将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论； （4） 将相关资料作为评审资料打印存档 。 |
| 15 | 23.2 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，评标委员会在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以评标委员会查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询起止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本招标活动。 |
| 16 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 17 | 25.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 18 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 33.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 19 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 3 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 20 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内 |
| 21 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 22 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》（货物类）收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。 |
| 23 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 24 | 39 | 监督管理部门 | 永福县人民政府采购管理办公室 电话：0773-8518392 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

- 项目名称：进口医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)的，具备法人资格的供应商。

5.2供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府

采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 5.5本项目不接受联合体投标。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县人民政府采购监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人营业执照复印件（必须提供）；

- （4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

- （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- （6）投标人的财务状况报告 、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）。

- 注：①投标人应提供经审计的2019年度财务审计报告或银行出具的资信证明（投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件）。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（“货物采购需求”要求提供的，必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价高于采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、进口报关费用、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

15.4本次采购货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳保证金

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定的投标文件将被拒绝。

18.8投标文件袋标记：

- 项目名称：进口医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260025-GXWDM

采购代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

投标单位名称：

在2020年   月    日上午  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2020年11月 13 日上午9时30分。

投标人应于2020年11月 13 日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年11月 13 日上午9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

23.2信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，评标委员会在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时 ， 以评标委员会查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本招标活动。

六、评标

24. 评标委员会组成

其中由采购人代表1人，技术、经济等专家4人组成。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市永福县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；若报价相同的，按项目技术分由高到低顺序排列，若技术分仍相同的，按售后服务分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 3 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市永福县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件与采购人办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取成交通知书前，向广西万盯卯招标咨询有限公司桂林分公司一次性付清采购代理服务费，本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费账户：

账户名称：广西万盯卯招标咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司营业部

银行账号：660000013186600015

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：永福县人民政府采购管理办公室      电话：0773-8518392

第三章　货物采购需求

说明：

- 一、标注★号项的参数要求为实质性要求，投标人提供的该项参数必须满足或优于采购参数要求，否则作投标无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 功能目标及技术指标 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口数字化彩色超声波诊断装置 | - 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 - 二、主要技术规格和功能描述 - （一）主要技术规格和功能： - 1.1 ≥21.3" IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 - 1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 - 1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 - 1.4 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调 - 1.5 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 - 1.6 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 - 1.7 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 - 1.8 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 - 1.9 数字化M型显示及分析系统 - 1.10 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 - 1.11 数字化能量血流成像单元 - 1.12 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 - ★1.13 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头 - 1.14 组织谐波成像功能 - 1.15 空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 - 1.16 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节 - 1.17 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力 - 1.18 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 - 1.19 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 - 1.20 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 - 1.21 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化 - 1.22 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示 - 1.23 穿刺针实时双幅增强显示功能 - 1.24 实时自动多普勒包络分析 - ★1.25 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； - 1.25.1 ≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI - 1.25.2 支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 - 1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能 - ★1.27 具备实时组织弹性成像功能 - 1.27.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 - 1.27.2 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 - 1.27.3 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 - 1.27.4 支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 - 1.27.5 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 - 1.27.6 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 - 1.28 可升级动态实时三维（4D）成像功能 - ★1.29 配置任意角度M型，取样线≥3条，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现 - 1.30 组织多谱勒成像及分析系统 - 1.30.1 具有组织多谱勒速度图、组织多谱勒能量图、组织多谱勒M型图、组织多谱勒频谱图 - ★1.30.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头 - 1.30.3 心肌速度分布图，分析任意取样线上心肌的运动情况，获取室壁所有心肌运动的速度信息，能准确反映心肌在心动周期中的运动速度，不仅可得出MVG，还可以显示心肌各点速度分布情况，可评价左室长轴、短轴方向局部收缩功能 - 1.30.4 定量组织速度成像，可同时设21个感兴趣区显示21条局部心肌运动曲线，M型模式可提示局部心肌的精确位置 - 1.30.5 心肌应变、应变率曲线，可对左室、右室、左房功能进行评价 - 1.30.6 心肌增厚率分析，可对某段心肌及其1/2厚度心肌的运动状况分析，为临床评价心肌节段性运动异常提供更敏感、更准确的方法 - 1.31 自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体及18三体综合症等染色体异常的风险率 - （二）测量和分析（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）功能： - 1.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度 - 1.2 M型测量 - 1.3 多谱勒血流测量及分析 - 1.4 实时多谱勒频谱自动描计 - 1.5 产科测量与分析 - 1.6 子宫测量与分析 - 1.7 卵巢、卵泡测量与分析 - 1.8 心脏功能测量与分析 - 1.9 外周血管血流测量与分析 - 1.10 泌尿科测量和分析 - 1.11 小器官测量和分析 - 1.12 腹部测量和分析 - （三） 图像存储与（电影）回放重现单元功能 - （四） 输入/输出信号功能 - 1.1 输入: VCR，外部视频 - 1.2 输出: 复合视频，S---视频 - （五） 图像管理与记录装置功能 - 1.1 超声图像存档与病案管理 - 1.2 DVD/CD存储器，USB存储器 - 1.3 兼容DICOM3.0 - 三、技术参数及要求： - 1.1 系统通用功能 - 1.1.1 监视器：≥21.3"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 - 1.1.2 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 - 1.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 - 1.1.4 探头个数：4个，包括电子凸阵腹部探头、电子相控阵心脏探头、超宽频线阵探头 、超宽频经阴凸阵探头各1个 - 1.1.5 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口） - 1.1.6 二维、彩色双幅实时成像功能 - 1.1.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 - 1.1.8 安全性能：符合进口商品安全质量要求 - 1.2 灰阶显像主要参数 - 1.2.1 探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调 - 工作频率范围： - 1.2.1.1 凸阵：超声频率2-5MHz - 1.2.1.2 线阵：超声频率5-18MHz - 1.2.1.3 相控阵：超声频率2-5MHZ - ★1.2.1.4 微凸阵：超声频率3-8MHz，最大扫查角度≥200度 - 1.2.2 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥8段 - 1.2.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器 - 1.2.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 迹，A/D≥12bit - 1.2.5 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 - 1.2.6 增益调节：B、M、D可独立调节 - 1.2.6.1 STC分段≥8段调节 - 1.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节 - 1.2.7 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 - ★1.2.8 最大扫描深度：40cm - 1.3 频谱多谱勒 - 1.3.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； - 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler - 1.3.2 多谱勒频率可视可调 - 1.3.3 最大测速 - 1.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s - 1.3.3.2 CWD血流速度≥16.04 m/s - 1.3.4 最低测速：≤2mm/s - 1.3.5 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 - 1.3.6 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 - 1.3.7 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 - B、D、M兼用： - 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M - 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M - 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M - 1.4 彩色多谱勒 - 1.4.1 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 - 1.4.2 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 - 1.4.3 高精细动态血流，具有无二维背景显示 - 1.4.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 - 6.4.5 彩色自动优化功能 - 1.4.6 彩色壁运动消除技术 - 1.5 数字化图像管理与记录装置 - 1.5.1 原始射频数据存储 - 1.5.2 光盘刻录，USB接口 - 1.5.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 | 套 | 1 | 2700000.00 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | - 免费送货上门、免费安装调试、免费培训； - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期最短不得少于1年（投标人售后服务承诺免费保修期不得少于1年），保修期过后终身维护升级（有偿）。 3、维修响应时间不超过8小时，24小时内到场维修，保修期内如因仪器故障影响临床工作，仪器保修期将按机器因故障导致工作不能正常开展的时间顺延。 |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  | 1、交货期（交付使用期）：自签订合同之日起 15个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物验收合格后15个工作日内支付合同金额的40%，第二年支付合同金额的30%，第三年支付合同金额的30%（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 本次采购货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 - 设备到货安装验收时，采购人根据招标文件要求及投标文件承诺，组织相关部门对进口报关手续文件、核准合法有效的经注册或备案的产品技术标准、产品白皮书等证明文件逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权解除合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人采购延误和经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 - 交货时中标人必须提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件，否则，采购人可以拒收货物。 4、本标采购预算金额：2700000.00元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………50 分

（1）投标人的价格分（评标价）只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（4）以进入评标的最低的报价为 50 分。

投标人评标最低报价金额

（5）投标人价格分 =                           × 50 分

投标人评标报价金额

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………满分30分

- 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术规格响应表”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- （1）基本分：通过资格性和符合性审查的得基本分 20 分。

- （2）负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 3 分，最多扣 15 分。

- （3）正偏离得分

- ①带★号技术参数有优于招标文件要求（技术规格响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得 1 分，最多得 5 分。

- ②非★号技术参数有优于招标文件要求（技术规格响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得 0.5 分，最多得 5 分。

- 3、售后服务方案分……………………………………………………………………………………满分14分

（1）评委根据投标人提供的售后服务方案：完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面的科学性、针对性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得12分：
     ①科学性、针对性、合理性均评定为良好的，得4分；
     ②科学性、针对性、合理性有1项评定为优秀的，得6分；
     ③科学性、针对性、合理性有2项评定为优秀的，得9分；
     ④科学性、针对性、合理性均评定为优秀的，得12分。

（2）服务保障分（2分）

投标人在广西区内设有固定售后服务机构的2分（投标文件提供营业执照或相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章）。

- 4、业绩分………………………………………………………………………………………………满分6分

投标人或所投产品生产厂家2017年以来具有同类产品的销售业绩且无不良记录[以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的 ，每提供1个得2分，最多得6分。

5、综合得分＝1+2+3+4

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；若报价相同的，按项目技术分由高到低顺序排列，若技术分仍相同的，按售后服务分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_签订合同后的15天内 ；交付地点： 甲方指定时间地点（永福县） 。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的进口报关手续文件、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺、国家有关质量标准以及投标文件中所提供货物面料的检测报告原件对货物进行现场验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

7.设备到货安装验收时，甲方根据招标文件要求及投标文件承诺，组织相关部门对进口报关手续文件、核准合法有效的经注册或备案的产品技术标准、产品白皮书等证明文件逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权解除合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方采购延误和经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间地点（永福县）。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

货物验收合格后15个工作日内支付合同金额的40%，第二年支付合同金额的30%，第三年支付合同金额的30%（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　3　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　3　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市永福县仲裁委员会申请仲裁或向桂林市永福县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经永福县财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.项目实施方案、人员配备方案、售后服务增值方案等；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各  份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将 一 份合同原件送桂林市永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人营业执照复印件（必须提供）；

- （4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

- （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- （6）投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）。

- 注：①投标人应提供经审计的2019年度财务审计报告或银行出具的资信证明（投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件）。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（“货物采购需求”要求提供的，必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西万盯卯招标咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 （元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式）

- 致：广西万盯卯招标咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人签字（或盖章）：                       　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人营业执照复印件（必须提供）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）

5. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西万盯卯招标咨询有限公司

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

（6）投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）。

- 注：①投标人应提供经审计的2019年度财务审计报告或银行出具的资信证明（投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件）。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（“货物采购需求”要求提供的，必须提供）；

3、投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）

日          期：

4、项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

5、投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

6、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

7、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。