公开招标招标文件

项目编号：FCZC2020-G1-30002-RNZB

项目名称：防城区那良镇中心卫生院新业务楼设备采购

采购单位：防城港市防城区卫生健康局

采购代理机构：广西瑞能招标咨询有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标供应商须知	43

第四章  评标办法及评分标准	59

第五章  合同主要条款格式	63

第六章　投标文件格式	68

# 第一章  公开招标公告

广西瑞能招标咨询有限公司

招 标 公 告

项目概况

防城区那良镇中心卫生院新业务楼设备采购招标项目的潜在投标供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年11月23日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-G1-30002-RNZB

采购计划文号: FCZC2020-G1-00275-001

项目名称：防城区那良镇中心卫生院新业务楼设备采购

预算金额：494.8456万元

最高限价：无

采购需求：心电监护仪6台等设备采购，具体详见采购文件

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2020年11月3日至2020年11月9日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：网上获取 ①本项目由供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）填写获取采购文件信息，然后联系采购代理机构审核，联系方式：15777021255；②采购代理机构通过供应商获取采购文件的信息后才能下载采购文件电子版，并根据采购文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。③已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2020年11月23日10点30分（北京时间）

2.开标时间：2020年11月23日10点30分（北京时间）

3.地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体地点以投标文件提交当天防城港市公共资源交易中心六楼电子显示屏公布的开标室为准）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、查询网站：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心。

2、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　防城港市防城区卫生健康局

地址：　防城区山海大道8号

联系方式：唐国南   0770-2065723

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地　址：防城港市防城区防港大道188号滨江名庭五栋2901室

联系方式：15777021255

3.项目联系方式

项目联系人：  黄文倩

电　话：15777021255

广西瑞能招标咨询有限公司

2020年11月2日

# 第二章  招标项目采购需求

采购需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标供应商应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧气雾化器 | 20 | 个 | 要求：符合国标，用于雾化药液。主要结构及组成：蛇形管、加药喷雾瓶、药杯、微量吸入器、面罩或咬口器、气源连接管 |
|  | 心电监护仪 | 6 | 台 | 监护仪外形结构： 1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 ★2.12.1彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示,主机带电池重量<4kg（标配，不含记录仪） 3.可选配触摸屏 监测参数： 4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 5.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 6.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 ★7.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 8.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 系统功能： 9.支持中/英文字符 10.具有三级声光报警，参数报警级别可调 11.具备报警集中设置功能 12.具备血液动力学、药物计算功能 13.可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 14.具备Nurse Call报警功能 15.支持VGA外接拓展显示屏 16. ★具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、800组NIBP测量的数据存储和回顾功能,24小时全息波形回顾. 17.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 18.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 19.标配普通锂电池，工作时间可达2小时；可选配高容量锂电池，工作时间达4小时 20.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 |
|  | 除颤仪 | 3 | 台 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 整机重量不超过6kg。 - ★除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。 - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - ★除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 - 体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 - CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可升级监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 - 可升级两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 - 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 - 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 - 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
|  | 心电图机 | 4 | 台 | - 心电采集显示 - 信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出 - 输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路 - 耐极化电压：≥±600mV - 时间常数：≥3.2s - 频率响应：0.05Hz -200Hz - 噪声电平：≤12.5μV - 增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、AGC（mm/mV） - 输入阻抗：≥50MΩ - 输入回路电流：≤15 n A - 患者漏电流：≤10 μ A - 共模抑制比：≥126dB（带AC滤波器） - A/D转换：24位 - 心电波形测量和诊断 - 心率计算范围：30bpm -300bpm - 心率计算精度：±1bpm - 心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RR间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴 - 诊断分析种类：≥140种 2.5 检测结果支持明尼苏达码 - 记录仪 - 记录方式：热敏点阵式 - 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s - 记录纸规格：Z型折叠纸，210mm*140mm*20m - 记录类型：能够实现不少于12种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1_V6，手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律，R-R等） - 可外接打印机直接在A4纸上打印 - 输入输出接口 - 网络接口：RJ-45（1个）TCP/IP ；升级、联网功能 - USB接口：USB Host（1个）连接USB设备，USB Device（1个），连接PC电脑，支持热拔插 - SD卡接口：标准SD卡 5 工作模式 5.1 手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式 6 存储规格 6.1 内置存储：800组ECG记录数据 6.2 外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出 6.3 输出格式：PDF、DAT、Dicom(选配)、FDA-XML（选配）等 7 显示 7.1 显示器尺寸：8.0寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计，具备背景网格功能 7.2 显示分辨率：800×600 8 操作 8.1 键盘输入： PC键盘可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择 8.2 触摸屏操作：标准触摸屏接口（4线） 8.3 可选配条码枪 9 电池 9.1 电池类型：内置高聚能锂离子可充电电池 9.2 电池容量：能持续打印输出500份心电数据 |
|  | 注射泵 | 4 | 台 | 1.名称：注射泵； 3.注射器规格：5、10、20、30、50/60ml； 4.注射器品牌：无限品牌； ★5.注射速率范围： 0.1～100ml/h，5ml注射器 ; 0.1～300 ml/h，10ml注射器; 0.1～600 ml/h，20ml注射器; 0.1～800 ml/h，30ml注射器; 0.1～1800 ml/h，50 /60ml注射器 ； 6.Bolus速率： 50～100 ml/h，5ml注射器 50～300 ml/h，10ml注射器 50～600 ml/h，20ml注射器 50～800 ml/h，30ml注射器 50～1800 ml/h，50/60 ml注射器； 7.KVO速率：0. 1～5ml/h，增量0.1ml/h； 8.容量精度：±2％； ★9.速度单位（剂量率单位）：25种注射速度单位：ml/h、mg/min、mg/h、mg/24h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/kg/24h、ug/min、ug/h、ug/24h、ug/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/24h、U/min、U/h、U/24h、 U/kg/min、U/kg/h、U/kg/24h、kU/min、kU/h、kU/24h、kU/kg/min、kU/kg/h、 kU/kg/24h； 10.预置总量：9999.9ml，增量0.1ml； 11.校准功能：内置校准标定程序，可方便快捷地进行精度校准； 12.工作中调节速率功能：运行过程中速率可随时编辑； 13.显示：3.5寸彩色液晶屏，字体5米外清晰可辨； 14.阻塞级别设定：3个压力等级可选: [L] 40KPA [M] 70KPA [H] 100KPA； 15.报警种类：交流掉电、注射器脱落、安装错误、速度异常、电量低、电池耗尽、药物将尽、推空、阻塞、完成； 16.报警音量设定：低、中、高3档可调； 17.按键音：根据临床需要选择开启或关闭； ★18.注射模式：5种注射模式：ml/h模式，体重模式，恒速诱导维持模式，周期性间断模式，容量－时间模式； ★19.药物库：内置50种药物 ； 20.历史记录：>1000条； 21.多通道组合：叠加组合互不影响单独设置，通过一根电源线即可满足各个通道供电；拆缷后可做单\双泵使用； 22.输注组合：可与输液泵叠加多台, 通过一根电源线即可满足各个通道供电；拆缷后可做单\双泵使用； 23.输注系统：可选升级无线输注监测系统监控达100台以上注射泵和输液泵； 24.交流输入：a.c.100-240V 50/60Hz； 25.输入功率：25VA； 26.内置电池：7.4V 2400mAh; 续航时间：4.5H @5ml/h速率； 27.工作环境：环境温度：5℃～40℃;相对湿度：20%～90%;大气压力范围：700 hPa～1060 hPa； 28.储运环境：环境温度：-20℃～+55℃; 相对湿度：10％～93％; 大气压力范围：500 hPa～1060 hPa； 29.内置熔断器规格：275V AC， 3.15A； 30.防水等级：IPX3； 31.安全分类：I类BF型，内部电源类； 32.执行标：GB 9706.1－2007 ，GB 9706.27－2005 YY0709-2009， YY0505-2012； 33.尺寸（mm）:长×宽×高197×110×116； 34.重量：1.5KG。 |
|  | 自动洗胃机 | 1 | 台 | 要求： 1、自动洗胃机由压力泵（气泵）、控制管路、控制电路、机箱等组成； 2、洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制,实时动态参数液晶显示，实现了洗胃的自动化； ★3、液晶屏自动显示洗胃压力、进出液量、洗胃状态和洗胃次数； ★4、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的洗胃次数时自动停机； ★5、大通径管路进出，确保不会堵塞； ★6、进、出胃压力、液量可根据不同的患者需要任意设置； 7、全塑外壳，美观大方； 8、压力绝对值在47kPa～67kPa范围中； 9、工作环境：温度:+5℃～+40℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa； 10、洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPX0、非AP型或APG型普通设备； 技术指标： 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2、输入功率：≤140VA； 3、工作噪音：≤65dB(A)； 4、进胃压力设置：≤0.067MPa； 5、出胃压力设置：≥-0.067MPa； 6、进胃液量设置：≤350ml/次； 7、出胃液量设置：≤450ml/次； 8、进出胃时间：≤30s/次。 |
|  | 吸痰器 | 3 | 台 | - 无油膜式泵； - 低噪音、连续负压调节； - 大容量，使用方便； - 浮子式防溢流装置、安全可靠； - 压力表显示、直观、准确； - 极限负压：-0.08MPa/600mmHg； - 抽气速率：20L/min； - 储液瓶容量：1L； - 电源：220V±10%/50Hz； - 噪音：≤55dB（A）； - 功率：≤120VA； - 主机、标准附件清单： 12.1主机 1套； 12.2储液瓶（1000ml） 1个； 12.3储液瓶瓶盖（带防溢流装置） 1套； 12.4过滤器 1个； 12.5Ф8液管（2M） 1根； 12.6 220V电源线 1根； 12.7保险管（Ф5×20/2A） 2个； 12.8一次性吸痰管 1个。 |
|  | 中心供氧氧表 | 60 | 台 | 要求：符合国标型即可，公称直经：Φ60、Φ100；精度等级：2.5；测量范围Mpa ：0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 |
|  | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 1.呼吸机主屏采用TFT彩色屏幕，支持中文菜单，支持软件升级功能。 2.可一键选择锁定医生菜单键，提高安全性 3.内置涡轮式压缩机，无需空压机,转运病人方便 4.有自动漏气补偿功能，可对触发灵敏度进行控制，确保与病人的良好同步 5.呼吸模式包括: 持续正压通气, 自主同步通气, 自主同步通气/时间控制通气 压力控制通气 6.吸气压力达30cmH2O或以上 7.呼气压力达20 cmH2O或以上 8.主屏有中英文菜单，操作简单。减少使用英文过程中的差错率。 8.监测参数：吸气压力，呼气压力，呼吸频率，吸呼比，潮气量，漏气量，分钟通气量 10.设置参数：吸气压力，呼气压力，呼吸频率，吸呼比，工作模式 11.带有2000M及以上容量存储卡，可记录呼吸频率、潮气量、漏气量，压力等参数 12.压力上升时间5档可调（1,2,3,4,5） 13.在持续气道正压下具有呼气压力释放功能提高病人舒适性 14.吸气触发方式包括: 手动触发：5个档次可调（1,2,3,4,5） 全自动吸气触发灵敏度调节（病人病情变化无需手动调节） 15.呼气触发方式 手动切换：个档次可调（1,2,3,4,5） 全自动呼气切换灵敏度调节（病人病情变化无需手动调节） 16.报警内容 16.1气道压力上下限 16.2窒息报警并有报警原因中文提示 16.3低分钟通气量报警并有报警原因中文提示 16.4面罩脱落报警并有报警原因中文提示 16.5高低呼吸频率报警并有报警原因中文提示 16.6重要报警：仪器故障、流量传感器异常、压力受限、电源中断 16.7报警消音/复位 17.智能声光报警系统, 有报警原因提示及故障排除建议 18.其它 18.1使用电源：110-240VAC 50/60Hz 18.2有外置蓄电池接口便于转运使用 18.3压力单位可选KP和厘米水柱 18.4可选自动开关机 18.5保修期内开机率≥95% |
|  | 气管插管包 | 2 | 台 | 7#含喉镜片 |
|  | 输液架 | 30 | 台 | 1.输液架底座采用不锈钢焊接而成，负重高； 2.主管采用不锈钢圆管，升降自如，锁紧可靠。 3.带四个输液挂钩；底座带轮可任意移动。 |
|  | 体温表离心式甩降器 | 5 | 台 | 产品要求： 1、轻触式按键，操作方便； 2、数码管倒计时定时显示，清晰直观； 3、定时结束提示音，提醒及时； 4、三个大容量分隔式容器，防止震碎体温表，消毒方便。可放置1-75支体温表（粗形体温表也适用）； 5、操作简单，运行平稳； 产品参数： 1、电源：220V，50HZ； 2、转速：1450转/分±5%； 3、定时：20秒、40秒、60秒； 4、外形尺寸：260mm*200mm*138mm； 5、重量：3.5kg。 |
|  | 微量振荡器 | 5 | 台 | - 微量振荡器系列适用于科研单位、医学院校、疾控中心、医学卫生单位的分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室的多孔板、微孔板作快速振荡混匀，具有噪音低、混合均匀、方便快捷等优点。 - 电源：220V - 功率：30W - 振幅：6mm - 定时：0-120分 - 频率：0-2800转/分 - 外形尺寸：185×185×120mm - 范围：96孔板2块 |
|  | 病床 | 60 | 张 | 一、规格：≥2140×940×500mm 二、材质： 1、床架采用符合GB/T3094-2012《冷拔异型钢管》的优质碳钢矩形型材焊接而成，床架规格：≥30×70×1.2mm。 2、床头床尾： ①流线型床头床尾板，采用不锈钢与ABS结合而成 ②外部月牙形(半径为142mm)护罩，用ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑易清洁；床头内部框架采用304不锈钢管焊接而成，不锈钢管材尺寸：Φ32×1.1mm：中部采用高级压缩板做为装饰，颜色可选。 ③床头床尾板两侧带有ABS防撞轮（直径54mm，厚25mm），固定轴安装在床头床尾板里面， ④床头尾板上宽937mm、高503mm ；上端边缘厚45mm,两侧设计有便于扶握的椭形孔，大小(70×40mm) ； ⑤床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。 ⑥床尾外侧配床头牌。 3、床面 采用鞍钢、武钢等国家大型钢厂生产的优质冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。床面焊接钢管加强结构，增大承载力，延长使用寿命。床板之间采用厚度5mm的连接片连接，连接片之间带有φ10尼龙垫圈，并用螺栓紧固。 4、床腿为≥50×50×1.2mm方管制作。 5、摇把采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。 |
|  | 多功能抢救床 | 1 | 张 | 一、规格：2180mm×980mm×450/750mm 床面宽度：860mm 二、材质： 1、床架主边：50mm×30mm×1.7mm加厚冷拉矩形钢管。 2、底架主边：60mm×30mm×1.7mm冷拉矩形钢管和50mm×50mm×2.5mm冷拉异型钢管。 3、床面骨架30mm×20mm×1.1mm与30mm×20mm×1.7mm及30mm×30mm×1.35mm冷拉矩形钢管组焊而成。 4、床头床尾板：采用PP材料吹塑成型工艺制造，内衬钢管加强结构，插式装配，拆卸方便，设有旋钮型锁定装置，强度更高，单一性装配设计，不会发生误操作。 5、护栏：采用PP材料吹塑成型工艺制造，结构件采用压铸铝合金、优质碳素结构钢冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装。 6、床面：采用钣金冲孔板面，圆形冲孔，外形美观。采用国家大型钢厂（鞍钢）生产的优质冷轧钢板，板材厚1.0mm。床板之间采用铸钢的连接轴连接，并用螺栓紧固。 7、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。 三、功能： 1、安全工作载荷：≥1700N 2、整体升降高度：450-750mm任意高度。 3、背板折起角度：≥ 70° 4、大腿板折起角度：≥30° 5、护栏及床头封闭开口的缝隙<120mm 6、护栏与护栏、床面、床尾板之间的间距<60mm 7、传动部分：ABS折叠摇把，可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。为保证传动系统的稳定性，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材（支轴规格：Ø32×3.0mm，拉杆规格：Ø32×1.2mm），确保不断裂。 8、护栏： ①一侧长短两片，长护栏≥1100mm，短护栏≥870mm。 ②升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。 ③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； ④带助力气弹簧，方便操作。 ⑤护栏底座钢制结构，焊接在床体上，确保安全。 ⑥四片护栏上有弯型的角度指示器，使医护人员能方便快捷的调整床体的靠背角度和倾斜角度。 9、床体四角预留输液架插孔。床体两侧各有两个可滑动引流挂钩。 10、脚轮 ①四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮 ②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 ③脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 ④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 ⑤制动系统：病床两侧脚踏式中控刹车系统，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。。 11、在床的4角设有直径75mm，厚度46mm的防撞轮，材质为塑胶，防撞轮均突出在床体之外，可有效保证在行进过程中床体不会受建筑物的撞击。 |
|  | 床边呼叫器 | 4 | 套 | 一、呼叫器主机 - 主机有LED显示，采用中文液晶显示屏菜单式操作，可显示日期、时间、护理级别、呼叫床位、系统状态等； - 双工对讲：主机可呼叫分机，分机也可呼叫主机； - 卫生间紧急求助方式能体现来自XXX房间卫生间的具体位置：如208房间卫生间有紧急呼叫，语音报208房间卫生间呼叫； - 多个呼叫不间断循环报号(多个同时呼叫轮流报号提醒）：如一路或多路呼叫，均按呼叫的顺序循环报号提醒； - 未处理语音再次提示：如护士有没来得及处理的信息，主机、显示屏自动在30秒内按呼叫的先后顺序循环排队报号提醒，语音报218房间06床等待处理，29号（床）呼叫等待处理，可同时储存9组未处理信息； - 语音报号，区分3位数房间号和3位数床位号分机呼叫方式：如608房间126号呼叫，868房间156床呼叫； - 可接数码屏、中文显示屏、语音报号中文走廊显示屏：卫生间紧急求救或分机呼叫时走廊显示屏以语音报号、汉字动态方式播报或显示房间号、床位号及未处理信息，如语音报：28床呼叫，36床等待处理等； - 值班室分机（治疗室语音报警显示屏）：用于值班室或治疗室，具备语音播报或12首和旋音乐，如28床呼叫，36床等待处理等，音量大小可调，声光报警显示病人床号； - 报号次数设置：可以根据自己的需要任意设置(1-6遍）的报号提醒； - 主机一键（返回）复位：主机面板上的“返回”键可做一键返回复位使用。 - 报号加音乐及背景音乐设置：主机可设置为先报号再响和旋音乐。不同分机可任意设置不同和旋音乐； - 在线编码任意设定分机号：分机采用在线编码方式，可任意设定分机号。设置过程汉字提示，灵活方便实现床号人性化编排； - 四级护理级别：以病情为主有特护一级、二级，三级，普通四种护理级别，并分别以红色，绿色，黄色，不亮等颜色区分； - 三色智能门灯（红、绿、黄）:系统可以配备能显示三种灯光的门灯，并可关联分机及卫生间紧急呼叫按钮。分机呼叫时,门灯按分机的护理级别显示不同颜色。紧急护理亮红色，二级护理亮绿色，三级亮黄色； - 分机关联门灯及卫生间紧急按钮: 分机及紧急按钮可以关联门灯、房间号，分机呼叫时显示屏会显示、门灯会闪亮； - 主机话筒、宣教广播：可接入录音机、MP3等信号源播放医疗信息、音乐或广播通知等； - 振铃及语音音量可调：主机可设定呼叫的提示音量、主机通话音量。系统有12级音量适应白天，夜晚自动开启低音量，设置过程有语音提示音量供参考； - 无绳电话：系统可以配备无绳子母机，医护人员在病区任意位置皆可通话； - 故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示并有声响提示； - 线路短路故障报警，分机中的任何一个部件均采取隔离保护措施，发生故障均不影响整个系统正常使用。 二、技术参数 - 材质：高档环保铝材外壳； - 容量：60-128门； - 外形尺寸：60门 570*464mm； - 工作电源：220VAC，50Hz； - 总线工作电压：25V； - 静态功耗：<20W； - 最长工作线长: 1000米； - 连接方式：系统采用国标两芯线连接。 三、呼叫器分机 - 高档外壳，双向通话； - 采用在线编码方式，可任意设定分机号码； - 须配合主机方可使用，与主机之间是手柄双工对讲； - 可呼叫护士站主机及对讲； - 有自带手持呼叫器，含手持呼叫器通话话，使用方便； - 有呼叫及解除呼叫功能。分机呼叫时，主机有语音播报分机号； - 与数字主机配合使用，可外接门灯； - 广播级通话音质，放音逼真、清晰，12首和弦音乐； - 与主机间只需一条二芯总线，分机与主机间最远通信距离可达1000米。 四、技术参数 - 工作电压：DC24V—36V； - 输出功率：150mW； - 手柄线长度：直线150mm； - 分机接线： 不小于0.5mm； - 按压型卫生间紧急按钮（拉绳型可选）； - 壁挂式安装，独特防水设计，一般安装在病房的卫生间内，以防病人进入卫生间发生紧急情况进行报警； - 采用在线编码方式，可任意设定编码号。有拉线、按键两种报警方式； - 可防卫生间的水珠和水雾，确保开关在潮湿环境下能正常工作； - 卫生间紧急报警时，主机上会有急促的特殊声响提示和号码显示并强插低级别的呼叫； - 开关在报警状态时，开关指示灯会闪亮，指示灯熄灭说明护士站已接收到报警信号； - 可外接门灯； - 须配合主机方可使用，与主机间一条二芯总线连接。通信距离可达1000米； - 壁挂式安装，安装于86底盒上； - 外形尺寸：86*86*50mm； - 工作电压：20V； - 三色门灯； - 一般安装在病室门口，可根据护理级别分别对应显示不同的颜色，有红，黄，绿三色； - 可与房间关联，与房间内分机和紧急按钮关联，便于及时处理紧急情况； - 病床呼叫护士站时，该病房外的门灯闪亮； - 病床解除呼叫或护士和病人对讲时，该病房外的门灯熄灭； - 一般一个病房只需安装一个。多个房间可设置多个门灯； - 须配合分机方可使用，与分机间是二芯线连接； - 外形尺寸：96*86*50mm； - 工作电压：20V； - 语音报号走廊显示屏； - 铝合金模具成型制造，表面银铝色氧化处理； - 语音播报房间号与床号的呼叫信息； - 语音播报卫生间紧急呼叫，能准确显示来自xxx房间卫生间的呼叫； - 未处理的呼叫能滚动循环提示； - 分机紧急呼叫时优先显示呼叫号码； - 人性化语音报号开、关提示音：为确保病员安静的休息环境系统可选择设置关闭时段：如白天12：00到14：00，晚上20：00到第二天早上8:00关闭提示音，其他时间语音均自动开放； - 安装说明：走廊吸顶安装； - 外形尺寸：700*150*60mm； - 工作电压：20V； - 中文走廊显示屏 - 可单面或双面显示多位呼叫汉字信息； - 可显示房间号、病床号的呼叫； - 分机紧急呼叫时优先显示呼叫号码； - 安装说明：走廊吸顶安装； - 外形尺寸：700*150*60mm； - 工作电压：20V； - 数码走廊显示屏； - 双面，正常滚动显示10个最近呼叫的号码，第一位显示呼叫的顺序，后面两位显示床号，没有呼叫的时候显示时间。不需要单独供电，由主机过去的显示屏信号线供电。 |
|  | 彩超含工作站配浅表腹部及心脏探头 | 1 | 台 | - 货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 - 用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它 - 主要技术规格及系统概述： - 主机系统性能 - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥21”高分辨率医用液晶显示器 - ★≥13”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度 - 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 - 控制面板可升降、旋转 - ★主机探头接口≥5个，全激活、大小一致、互通互用 - 数字波束形成器 - 多倍信号并行处理技术 - 数字化全程动态聚焦 - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit - 二维灰阶成像单元 - 谐波成像单元 - M型成像单元 - 彩色M型成像单元 - 解剖M型成像单元：≥3条取样线 - 彩色多普勒成像单元 - 频谱多普勒成像单元(包括PW、CW和HPRF) - 组织多普勒成像单元 - 负荷超声成像单元 - 可选配3D/4D成像单元 - 胎儿切面导航功能 - 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面（提供证明图片）。 - ★二维宽景成像，具备速度提示、图像旋转功能、支持测量；彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像（提供证明图片）；线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 - 弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 - 造影成像单元 - 可与斑点噪声抑制技术结合使用 - 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节 - ★造影连续采集时间最长9分钟 - 造影图像和组织图像的位置可以进行互换 - 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 - 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息 - 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。 - 造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 - 空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式。 - ★腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现（提供证明图片） - 二维角度独立偏转成像 - 斑点噪音抑制≥10档可调，可优化二维、三维图像 - 实时双同步/三同步功能 - 扩展成像≥2档可调 - 二维/彩色双实时对比成像 - 一键优化，支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等 - 局部放大：≥10倍，18级以上档位调节 - 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 - 支持碎石中位线 - 穿刺增强技术 - 测量/分析和报告 - 常规测量软件包 - 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 - 彩色血流剖面图，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调 - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 - 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告 - 腹部测量软件包，支持膀胱自动测量 - 妇科测量软件包，包含盆底测量包，可测量静息时/压力下膀胱颈、膀胱后角，膀胱下降最大距离等 - 产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、中国人群公式 - 产科自动测量及分析功能 - 自动分析，产科实时扫描模式下，可自动获取标准切面并对切面进行自动测量，测量结果包括头围、双顶径、腹围和股骨（BPD、HC、AC、FL） - 自动测量，产科冻结模式下，用户选好标准切面后，可对切面进行自动测量 - 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 - 泌尿测量软件包 - 小器官测量软件包 - 儿科测量软件包 - 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 - 电影回放及原始数据处理 - 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 - 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调 - 原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等 - 存储及数据管理 - 内置超声工作站 - 硬盘≥1T，图像存储，电影回放重现单元≥480S - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 - 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 - 支持图像一键存储到本地及USB外设 - 连通性要求 - 具有DICOM 3.0功能 - 主机内置USB接口≥5个 - 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端 - 具备DVI、Video、S-Video接口 - 系统技术参数及要求 - 二维灰阶成像单元 - 扫描线：每帧线密度≥230超声线 - 基波≥4段变频 - 谐波≥4段变频 - 焦点个数：≥10个 - ★预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。（提供证明图片） - 最大显示深度：≥39cm - ★动态范围: ≥275，可视可调 - 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。 - 伪彩图谱: ≥12种 - 声功率≥100%，步进1 - 彩色多普勒成像单元 - 包括速度、能量、方向能量显示等 - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI - 彩色多普勒≥4段变频 - 增益调节≥200 - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° - 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 - 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键。 - 彩色基线调节：±15级可调 - 频谱多普勒成像单元 - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 - PW ≥ 4段变频 - PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 - 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 - 取样容积：1-20mm - 零位移动：≥15 级 - 快速角度校正 - 支持频谱自动测量 - 探头规格 - 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积探头等 - ★单晶体凸阵探头: 1-7.5MHz - ★线阵探头: 3-16MHz - ★单晶体相控阵探头: 1.5-7MHz |
|  | 移动式空气消毒机 | 2 | 台 | - 产品要求 1、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒, 对人和物品无任何损害 2、初、中效过滤除尘、除菌, 3、长寿命、高强度紫外线杀菌, 4、风速高、中微电脑程控自动运行,风向多角度可调 5、超静音轴流风机, 6、红外线遥控操作, 7、负氧离子清新空气，光触礁媒、活性碳滤膜除异味 8、消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备 9、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间 10、工作时间自动记录显示 11、紫外线故障自动监测、自动累时维护报警 二、技术参数 1、★循环风量≥1000m3/h，适用体积≤100m3 3、输入功率≤250VA 4、外观尺寸(cm)35*42*105 5、消毒效果≤（cfu/15min.皿）≤4 6、★消毒器出风口10cm处测得紫外线辐照强度值均为＜0.1μw/cm2 7、★机内紫外线强度≥20000μw/cm2 8、消毒时空气的臭氧量≤0.002mg/m3符合《室内空气中臭氧卫生标准》的要求 9、灯管寿命≥5000（h），负氧离子释放量≥6×106个/m3 10、★消毒效果：产品开启60分钟后，可以使20m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，产品开启90分钟后，可以使100m3房间对白色葡萄球菌的消亡率≥90%，符合卫生部《消毒技术规范》要求 11、电源~220V 50Hz 噪音≤45db(A) 12、操作模式： 程控、遥控、手动 13、净化性能：悬浮粒子：≤3500个／L (φ≥0.5um) |
|  | 固定式空气消毒机 | 2 | 台 | 产品要求 1、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒, 对人和物品无任何损害 2、初、中效过滤除尘、除菌, 3、长寿命、高强度紫外线杀菌, 4、风速高、中微电脑程控自动运行,风向多角度可调 5、超静音轴流风机, 红外线遥控操作, 6、负氧离子清新空气，光触礁媒、活性碳滤膜除异味 7、消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备 8、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间 9、工作时间自动累计记录显示 10、紫外线故障自动监测、自动累时维护报警 二、技术参数 1、★循环风量≥1000m3/h 、适用体积≤100m3 2、输入功率≤180W，安装尺寸（cm）32*20*98 3、消毒效果（cfu/15min.皿）≤4 4、★消毒器出风口10cm处测得紫外线辐照强度值均为＜0.1μw/cm2 5、★机内紫外线强度≥20000μw/cm2（设备自带检测显示功能） 6、消毒时空气的臭氧量＜0.02mg/m3符合《室内空气中臭氧卫生标准》的要求 7、灯管寿命≥5000（h）,负氧离子释放量≥6×106个/m3 8、电源~220V 50Hz、 噪音≤45db(A) 9、操作模式： 程控、遥控、手动 10、★净化性能：悬浮粒子：≤3500个／L (φ≥0.5um) 11、★消毒效果：产品开启90分钟后，可以使20m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%，产品开启90分钟后，可以使100m3房间对白色葡萄球菌的消亡率≥90%，符合卫生部《消毒技术规范》要求 |
|  | 人流床 | 1 | 张 | 1、规格尺寸：2050*520*730mm； 2、床架采用φ38×1.0mm的优质不锈钢圆管经过专用设备弯成型，直角处都采用圆弧过渡，连接管采用φ25×1.0mm不锈钢圆管，四只脚带有防滑胶脚； 3、床面采用1.0mm的优质不锈钢板材，面板内部四周都有加强条，增加板面的强度； 4、床面分为三段，背板、臀板、腿板，背板和腿板的升降采用支撑架落槽式提拉上落，操作安全简便； 5、床垫采用高密度海绵成型垫，外层为优质人造皮革，柔软舒适； 6、配置：污物盒1个，握手把1付，托腿架1付； |
|  | 胎监仪 | 2 | 台 | 重量轻，节省空间。可以监测分娩的各个阶段（包括产前和分娩对胎儿和母亲的整个阶段的监测需要），可以连接到产科中央站 - 轻便，节省空间，操作简便 - 12.1英寸TFT彩色显屏，可90度折叠 - 数字和曲线界面显示胎心率，宫缩压力，胎动。 - 系统的设置简单，并具有记忆功能。 - 监护参数越限、打印缺纸、打印门未合等多种报警功能。 - 人性化0—90度旋转屏创新设计，可多角度、多方位 读取信息，级联显示模式可方便医护人员在线评分。 - 使用高灵敏度宽波束12晶片1MHz脉冲多普勒探头，监护探头坚固耐用、采用内置前置放大、解调和滤波电路、信噪比高，超声功率只有行业标准的1/10，监护胎儿更安全。 7.1★胎心探头内置胎儿唤醒功能。 7.2★内置152mm高速热敏打印机，可使用纸宽相同但底格可以不同的打印纸，即兼容任何厂家的112.150.152mm 宽的打印纸，有效减少医院采用不同规格纸张而增加的采购和库存成本，打印速度1，2，3 cm/min可调。方便临床阅读监护数据。 - DSP（数字信号处理）技术，实时识别和测量胎心率，准确，可靠的测量结果。 - 40小时以上数据存储，可回放和打印。 - 配有自动胎动功能,可显示胎儿活动曲线图。 - 可悬挂墙壁。 - 交直流两用，内置大容量可充电锂电池。 - 多合一主板（包括电源管理、数据存贮、显示和打印控制、胎心率和宫缩压力以及胎动参数的测量和计算、网络连接等），减少了系统间连结，增加了系统的高可靠性。 - 可选配双胞胎监护 14.1胎儿心率 - 探头：多晶片、宽波束，脉冲工作方式，高灵敏度。 - 超声强度：小于5mW/cm2 - 工作频率：1.0MHz - 信号处理：专用数字信号处理单元 - 测量范围：50～210bpm - 报警范围： - 上限：160，170，180，190 bpm h.下限：90，100，110，120 bpm i.最大音频输出功率: 1.5瓦(Watt) 14.2宫缩压力 测量范围：0～100压力单位 14.3胎动 胎动标记器 15.显示 液晶屏显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、时间、音量等监护状态，并可冻结和回放。 16.电源：a.c.100-240V,50/60Hz 或 16.8V 锂电 17.功耗：小于20W 18.环境 18.1工作环境：温度：+5℃ ～ +40℃ 湿度：< 85％ 大气压力：86kPa ～ 106kPa 18.2运输和存储环境：温度：-10℃ ～ +55℃ 湿度：< 93％ 大气压力：86kPa ～ 106kPa |
|  | 产床 | 2 | 张 | 1、本产品适用于妇科检查、产妇分娩及施行刮宫等妇产科手术。 2、该床的升降、前后倾及背板折转可分别由手掌式控制器或脚踏控制操纵，使用方便、灵活。 控制按钮均是点动按钮，当按下或踩下所需动作的按钮时，对应的电机动作，按钮放开动作立即停止。 3动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。 4腿板可回转或拆卸，拆去腿板时，该产床可供产妇坐式分娩及刮宫、妇科检查用。底座可移动或锁定。 5、该床主体采用优质碳钢表面喷塑，台面框、底座罩、立柱罩及污物盆均为SUS304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。床垫采用仿羊皮革料柔软舒适有弹性，耐消毒，耐清洗。 6、床面上下升降、背板折转、前后倾均采用电动推杆。 7、配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。 8、主要规格： 台面尺寸：长1900mm 宽600 mm 床面升降范围：680～930mm 升距≥250mm 可自由升降、锁定 9、主要技术参数： 前 倾： ≥15° 后 倾： ≥20° 背板上折： ≥75° 背板下折： ≥7° 电 源：AC220V，50Hz 安全工作载荷：≥135kg 16、基本配置：主床1套、支肩架2只、麻醉屏架1个、拉手2只、托腿架2只、托手板2只、污物盆1只、床垫1套 |
|  | 治疗室配药台 | 5 | 张 | 1.产品外型尺寸：1800×350/700×1750mm； 2.整体材料采用1.0mm厚优质冷轧板制作，表面经磷化喷塑处理； 3.上柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚达4mm。双开门，外形美观大方； 4.台面材料为优质不锈钢冷轧板，采用模具拉伸成型，台面前方为圆弧过渡，台面下面的加强采用优质木工板整体平铺，增强其强度； 5.台面下方为抽屉，采用高级三折静音滑轨； 6.下柜门内面为二层，每隔层额定载荷：20KG； 7.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手； 8.柜门都配有安全锁，确保物品的安全。 |
|  | 收费室柜台 | 5 | 张 | 规格：1500mm*700*800mm 1、操作台面采用优质不锈钢板，不锈钢板厚度1.0mm ，台面采用模具拉伸成型，圆弧边。 2、台面下面的承重加强采用优质木工板整体平铺一层，增加其强度，确保台面承重后不变形。 3、工作台中间为键盘抽，左边一抽一柜，右边为四个抽屉， 抽屉配置三节消声滑轨。 4.柜体材料采用优质冷轧板制作，表面经多次处理后静电喷塑。台面与柜体连接处氩氟焊焊接，牢固、可靠。 |
|  | 药房柜台 | 3 | 张 | 规格：1800*1000*800mm 1.台面采用优质不锈钢板材折弯成型后经氩弧焊焊接而成，板材厚度0.8mm，台面前方边缘位圆弧。台面下面的承重加强采用优质木工板整体平铺一层，用不锈钢矩管再进行加固，增强其强度，确保台面承重后不变形。 2.台脚采用φ38*1.0mm优质不锈钢圆管，四只台脚之间再用圆管相互连接，使打包台更加稳固。 |
|  | 中药柜 | 1 | 张 | 1、规格：1500*450*1800 mm； 2、柜分28抽，横排4个，竖排7个。抽屉中间位置有十字格，把抽屉分为四小格（抽屉分格也可根据用户需要分格）。抽屉带滑槽，抽拉灵活，不卡滞。 3、每个抽屉前端配有标示牌卡槽和铝合金拉手。 4、柜子上面为2个对开门储物柜，带锁方便管理。 5、 焊接部位牢固，焊缝连接均匀、平整，打磨光滑无毛刺，产品整体采用经酸洗磷化后静电喷塑。 |
|  | 药品存放架 | 8 | 张 | 规格：1800*450*2000mm 库架主体采用1.0MM以上优质碳钢管材焊接而成，台面用冷轧钢板平铺，底部带加强条，增加承重力。经多次表面处理后静电喷塑。 |
|  | 固定式DR | 1 | 台 | 一、基本要求 1、设备名称：数字化X射线成像系统； 2、设备用途说明：作数字化X射线摄影诊断使用； 3、设备主要构成： 3.1平板探测器； 3.2 X射线管； 3.3高频高压发生器； 3.4摄影机架； 3.5滤线栅； 3.6图像采集处理系统。 二、具体技术要求 4.1平板探测器； 4.1.1探测器成像介质：非晶硅；尺寸≥17″×17″； 4.1.2探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板； 4.1.3探测器像素尺寸：≤140um； 4.1.4动态范围：≥16bit； ★4.1.5图像预览时间：≤2.5s，提供产品检验报告证明； ★4.1.6最大极限空间分辨率：≥3.7Lp/mm，提供产品检验报告证明； 4.2 X射线管 4.2.1焦点功率：≥50KW； ★4.2.2阳极热容量：≥230kHu； 4.2.3球管阳极旋转速度：≥2700转/分钟（50hz）； 4.2.4双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点）； 4.3高压发生器； ★4.3.1类型：高频高压发生器，功率：≥50kW，最大mAs：≥630mAs，与平板探测器品牌一致，提供产品检验报告证明； 4.3.2 输入电源：380V 50HZ 三相电源； 4.3.3 输出电压：40～150kV； 4.3.4 最大摄影mA：≥630mA； 4.3.5 具有器官程序摄影(APR)功能，摄影程序数量≥590种； 4.3.6 最大加载时间：≥6.3s； 4.3.7具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台； 4.4 摄影机架 4.4.1 U直臂型摄影机架，非镰刀臂、双立柱、悬吊、电动床结构； ★4.4.2横臂（水平时）上下竖直移动行程：≥1200mm； 4.4.3横臂（水平时）焦点与地面最小距离：≤440mm； 4.4.4横臂旋转范围：0°～90°； 4.4.5焦点与接收器输入屏间距(SID)：1000mm～1800mm，可实现一键到位； 4.4.6具备胸片正位摄影定位电路功能以触发探测器的上升或下降运动，提供第三方权威证明文件，无法证明能触发探测器运动的无效； 4.4.7床面尺寸：长≥2000mm、宽≥630mm、高≤680mm； 4.4.8配备集成控制台，可在一个控制台实现远距离控制机架的胸片定位和摆位等运动，及曝光控制； 4.4.9 机架与整机品牌一致，提供机架注册证或产品检验报告证明； 4.5 滤线栅 4.5.1 栅格比：≥10:1 栅密度：≥40Lp/cm； 4.6 图像采集处理系统 4.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站； 4.6.2配置：IntelCPU主频≥3.5GHz、内存容量≥4G、硬盘容量≥500G； 4.6.3 工作站显示器≥21″液晶显示器； 4.6.4全中文操作界面； 4.6.5 DICOM3.0接口； 4.7图像采集处理软件功能： 4.7.1图像采集工作站应包含如下图像处理功能：图像预浏览功能/窗宽&窗位调节/正&负片显示/图像的水平位和垂直位反转/图像旋转/图像移动及缩放/左右标注/图像裁剪/放大镜功能； 4.7.2 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件； 4.7.3 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式； 4.7.4 图像采集工作站支持分格打印输出； 4.7.5 图像诊断工作站支持分格打印输出； 4.7.6 工作站具备3D摆位示意图； 4.7.7 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST； 4.7.8 不同患者图像可打印在同一张胶片上； 4.7.9每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断； 4.7.10采集控制软件、诊断工作站软件必须与整机品牌一致，并为集成一体化工作站，方便在同一个操作界面相互切换，提供证明； 4.7.11产品配备远程智能监控功能，为设备建立唯一编码/主动预警/远程维护； 4.7.12产品配备虚拟双能减影、全景拼接功能，并提供该功能可集成于图像采集处理软件页面截图证明； 4.7.13选配实现骨密度测量软件，并提供该功能可集成于图像采集处理软件页面截图证明； 4.7.14产品配备针对胸部疾病的人工智能辅助诊断系统,提供相关证明材料； 4.8 整套设备要求： 4.8.1投标产品具有有效的医疗器械注册证，并通过电磁兼容检测； 4.8.3为保证整机兼容性和匹配性，平板探测器、高压发生器、球管、限束器为同一品牌，提供产品检验报告证明； 4.8.4 所投产品为低碳节能环保创新产品，并提供证明材料； 三、配置清单 序号 配置项目 数量 1 U型臂多功能摄影机架 一套； 2 高压电缆 两根； 3 束光器 一套； 4 高频高压发生器 一套； 5 X线球管 一套； 6 滤线栅 一套； 7 非晶硅平板探测器 一块； 8 X线摄影床 一张； 9 采集处理工作站及显示器 一套； 10 AI辅助诊断系统 一套； 11 虚拟双能减影系统 一套； 12 三合一控制台 一套； 13 全景拼接功能 一套； 14 语音沟通系统 一套； 15 云联设备智能管理平台 一套； 16 云诊系统 一套； 17 一体化诊断工作站（与采集工作站集成） 一套。 |
|  | 盆底康复仪 | 1 | 台 | 1★适用范围：采用电刺激疗法对盆底肌肉神经和组织进行治疗，用于缓解慢性盆腔痛，提高盆底肌肉张力及压力性尿失禁和盆腔器官脱垂的辅助治疗。 2★刺激治疗通道数量≥4个，各通道均可独立调节脉冲频率、脉冲宽度、脉冲强度及输出波形，各通道调制波输出的时间参数调节范围不小于：t1（0s-100s）、t2（0s-10s）、t3（0s-10s）、t4（0s-10s）、t5（0s-20s），符合YY0607-2007标准。 3★电刺激电流类型至少8种，包括：单向脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、正弦、单相半正弦、双相半正弦。 4★具有6分钟标准化Glazer评估模式，自动给出评估参数，参数包括：前静息阶段的平均值、变异性，耐力测试阶段以及后静息阶段的平均值和变异值等； 5条件刺激：当病人进行生物反馈不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。 6刺激电流强度：0-100mA任意调整，最小调节精度不大于0.5mA。 7★刺激电流脉宽：50-2000μs任意调整，调节精度50μs。 8电刺激电流频率：1-500Hz，调节精度1Hz。 9★动态参数调整：治疗中动态调节各通道电刺激输出频率、脉宽、调制波时间参数。增加患者的治疗精准度与适应性。 10预置治疗方案≥250种。 11使用者可调整电流参数和时间参数来自定义编制治疗方案 12★信号输入通道数量≥4个，压力输入通道数量2个，数字信号输入通道数量2个。 13负生物反馈：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的生物反馈可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反馈屏幕指导下有效放松肌肉。 14病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。 15数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。 16多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。 |
|  | 心电监护仪 | 1 | 台 | 1.监护仪外形结构： 1.1 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 1.2 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，≧7通道波形显示 2.监测参数： 2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 ★2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 ★2.4 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 2.5 NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性 - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260 - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215 - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125 2.6 支持心率变化统计和动态血压分析 3.系统功能： 3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调,具备报警集中设置功能 3.2 具备血液动力学、药物计算功能 3.3 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,24小时全息波形回顾. 3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，及标准显示界面等多种显示界面 3.5 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置,支持3通道记录仪 3.6 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 3.7 支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效 |
|  | 人流机 | 1 | 台 | 一、适用范围： 全程可视：适用于医疗单位施行人工流产、取放宫内节育器及妇产科宫腔手术的实时超声监视 二、技术要求 1、 监 视 器：≥15英寸液晶显示器 2、 聚焦方式：全数字声束形成，实现逐点接收聚焦；多焦点发射聚焦且焦点位置可调. 3、 扫描方式：电子凸阵、电子线阵 4、 显示模式：B、B/B、4B、B/M（上下/左右）、M。 ★5、 显示深度：≥240mm，16级可视可调 ★6、 宽频变频微凸阵R10探头：≥5变频 ★7、 宽频变频术中探头： 扫描角度≥133° 8、 横向分辨率：≤1 mm；纵向分辨率≤1mm 9、 灰阶：≥256级 10、 声功率：8级可视可调 11、扫描面积：≥16级可视可调 12、高密度/高帧频选择 13、具有THI组织谐波功能 14、 局部放大：画中画局部放大。 15、 增益调节：总增益+ 8段TGC调节 16、 图像处理：动态范围、灰阶曲线、帧相关、组织谐波、声功率可调、变频功能、IP可调、预置优化功能、探头标记旋转、上下/左右翻转等 17、 电影回放≥256帧 18、 具有穿刺引导功能 19、 具有IP一键优化功能预设置≥7种 20、 具有符合人机工程学原理的带背景灯的硅胶键盘设计 ★21、用于在经阴道妇科手术术中引导时,采用特制专用窥器与广角探头卡接使用位于后穹隆就能清晰监视前后位子宫. ★22、超声主机与人流吸引器分立,避免反复抽气震动影响超声监控. 23、 测量报告功能： (1)、基本测量：距离、周长和面积、椭圆法、M式-距离、M式-时间、M式-速度、M式-心率、病历号显示。 (2)、产科测量计算功能：≥3种计算版本（亚洲版、欧洲版、美洲版）。测量参数：GS、BPD、CRL、FL、HL、TAD、LV、OFD、AC、HC估算孕龄及预产期、羊水指数、估算胎重、胎儿生理评分、胎儿生长曲线。 (3)、妇科测量计算功能：子宫、卵巢、卵泡 (4)、泌尿科测量计算功能：肾脏、膀胱、残余尿量 (5)、男科测量计算功能：前列腺、睾丸、前列腺特异抗原预计值PPSA、前列腺特异抗原密度PSAD计算 (6)、心脏测量软件包：心率、速度、左心室、主动脉、二尖瓣、心室等 (7)、外周血管：面积狭窄率、管径狭窄率 (8)、小器官：甲状腺、乳腺、包块 (9)、能自动生成腹部、妇科、泌尿科、男科、心脏、小器官等科报告 24、传输接口 (1)、USB接口≥2个（支持图像存储、图像传输等） (2)、具有VGA、PAL制视频输出接口 ★25、主机具有多媒体托盘。 26、探头插座个数≥3个 三、标准配置要求 - 台式主机一台 - 监 视 器：≥15英寸液晶描显示器 - R10专用微凸手术探头1支 - 腹部探头 1支 - 附件一套 - 手术吸引器一台 |
|  | 体温表离心式甩降器 | 1 | 台 | 产品要求： 1、轻触式按键，操作方便； 2、数码管倒计时定时显示，清晰直观； 3、定时结束提示音，提醒及时； 4、三个大容量分隔式容器，防止震碎体温表，消毒方便。可放置1-75支体温表（粗形体温表也适用）； 5、操作简单，运行平稳。 产品参数： 1、电源：220V，50HZ； 2、转速：1450转/分±5%； 3、定时：20秒、40秒、60秒； 4、外形尺寸：260mm*200mm*138mm； 5、重量：3.5kg。 |
|  | 中心供氧表 | 5 | 个 | 要求：符合国标型 |
|  | 新生儿辐射台 | 1 | 张 | 1、具有预热，手控、肤温等多种模式控制 2、工作电源：～220V/50HZ，消耗功率：≯700VA 3，辐射采用石英加热体材质 4、采用带托盘底座 5、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 6、肤温模式下具有“模拟患儿肤温探头脱落”保护机制，功率自动下降到 30%-40%，防止新生儿过热 7、手控模式安全机制“每5分钟后发出提示，如果加热功率大于50%，将自 动将功率自动降至50%以下，以防止新生儿过热” 8、三级声光提示警报系统，符合YY0709-2009国家医用电气设备报警系统 标准 9、辐射头水平角度：0°、90°双向可调 10、肤温控温范围：25.0℃~37.0℃ 11、肤温显示范围：22.0℃~45.0℃ 12、肤温度控制精度：＜0.5℃、皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 13、床面温度均匀性：≤2℃ 14、具有APGAR评分计时功能 15、婴儿有效床面长宽≥54cmX65CM 16、婴儿床周边挡板厚度≥0.8cm，床边挡板可向下设置、拆卸，便于操作 17、输液架最大承载为：10N 18、托盘架最大承载为：20N 19、声光提示故障报警：断电、超温、温度偏差、皮肤温度传感器、手动提示、 消音提示等 20、床面倾斜机制采用可锁气弹簧装置，单手操作，平顺易用 |
|  | 产床 | 2 | 张 | 1、适用范围： 本产品适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行刮宫等妇产科手术。 2、主要结构： 该床的升降由微型触摸控制器操纵，使用方便、灵活，动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。腿板可回转或拆卸。所有外罩、污物盆，均为SUS304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。 配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。 3、主要规格： 台面尺寸：长1900mm 宽600 mm； 台面尺寸：600*650mm； 床面升降范围：750～1000mm 行程≥250 可自由升降、锁定； 4、主要技术参数： 前 倾： ≥8°； 后 倾： ≥20°； 背板上折： ≥60°； 背板下折： ≥10°； 电源：AC220V，50Hz； 安全工作载荷：135kg。 5、基本配置 主床1套、支肩架1对、麻醉屏架1套、拉手1对、托腿架1对、托手板1对、污物盆1只、床垫1套。 |
|  | 人流床 | 1 | 张 | 一、用途和说明： 主要用途：本床适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行刮宫等妇科手术； 结构性能：具有综合多能、轻便灵活、实用价廉的优点。各种动作均由人力操纵，使用方便，配有适当附件。 二、主要规格： 长度：1900mm 宽度：500mm 高度：750mm 三、基本参数： 背板上折：≥45° 背板下折：≥20° 座板上折：≥25° 座板下折：≥20° 腿板下折：≥90° 四、基本配置： 主床 1张、托腿架 2套、拉手 2套、排污漏斗 1只、床垫 1套 |
|  | 中频 | 1 | 台 | 1、治疗电流：非对称超导编码电流； 2、输出波形：方波、锯齿波、三角波等，导入为非对称波； 3、工作频率：主频范围900－900HZ±15％，调频范围1－440Ｈz±15%小、脉冲究度：0.02ｍｓ～1.2ｍｓ； 5．调制方式：占空比不幅度动态可调； 6、输山通近：组电行输出，组热疗输出； 8、输出强度：500欧负载输出电流0-100ma，大脉冲电流≤100ma； 8．安全防护：自动检测，耐压400Ｖ，II类、BF类； 9、定时功能：系统默认与分钟，人工自由设定5－30分针； 10．热疗温度：温度可控制在２５Ｃ－５０Ｃ之间； 11．热疗电源：２５℃－５０℃低、中、高三档可调； 12、处方功能：精选医疗专家治疗处方，4处方、8处方、自动排序； 13、工作电源：交流220Ｖ50Ｈz土１０%,功耗：不大于130VA； 14．治疗设盟：时间选损处方选搔温度选择、强度选择； 15．输出数据与操作信息由语音捉示和液晶显示； 16．产品贯彻国家最新安全标准，具有双重隔离、开机保护、电极保护短路保护、声光提示等防护功能。 |
|  | 病床（可调节高低加床栏） | 15 | 张 | 一、规格：≥2140×940×500mm 二、材质： 1、床架采用符合GB/T3094-2012《冷拔异型钢管》的优质碳钢矩形型材焊接而成，床架规格：≥30×70×1.2mm。 2、床头床尾： ①流线型床头床尾板，采用不锈钢与ABS结合而成 ②外部月牙形(半径为142mm)护罩，用ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑易清洁；床头内部框架采用304不锈钢管焊接而成，不锈钢管材尺寸：Φ32×1.1mm：中部采用高级压缩板做为装饰，颜色可选。 ③床头床尾板两侧带有ABS防撞轮（直径54mm，厚25mm），固定轴安装在床头床尾板里面， ④床头尾板上宽937mm、高503mm ；上端边缘厚45mm,两侧设计有便于扶握的椭形孔，大小(70×40mm) ； ⑤床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。 ⑥床尾外侧配床头牌。 3、床面 采用鞍钢、武钢等国家大型钢厂生产的优质冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。床面焊接钢管加强结构，增大承载力，延长使用寿命。床板之间采用厚度5mm的连接片连接，连接片之间带有φ10尼龙垫圈，并用螺栓紧固。 4、床腿为≥50×50×1.2mm方管制作。 5、摇把采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。 |
|  | 新生儿车 | 3 | 辆 | 规格：830×550×940mm 1、选用SUS304B不锈钢管材焊接而成，管材厚度≥1.0mm。 2、配环保级透明塑料睡盆，无毒无害，便于观察及照看婴儿。 3、婴儿盆三档倾斜可调。 4、配四个直径为100mm的静音包罩脚轮。对角刹车。 |
|  | 分娩镇痛机 | 1 | 台 | 1.工作环境要求： 1.1环境温度：-10～40℃ 1.2相对湿度：≤80% 1.3大气压力：700hPa～1060hPa 2.技术参数与性能要求 ★2.1镇痛频率：使用1Hz，50Hz两种频率，无其他多余频率，误差≤±5% 。 ★2.2镇痛脉冲宽度：使用0.2ms，0.6ms两种脉冲宽度，无其他多余脉宽，误差≤±5%。 2.3具有治疗时间显示功能。 2.4支持自由体位分娩，镇痛终端可独立运行，工作距离不受限制。 2.5镇痛终端尺寸：73*142*28mm 重量≤388g。 ★2.6 镇痛终端携带方便，采用可反复多次充电的高性能锂电池，待机10小时，最大功率工作时间不低于6小时。 2.7使用三种输出方式1Hz、50Hz和1Hz/50Hz交替。 ★2.8 配有智能分娩镇痛监测系统，具有产妇信息管理、分娩记录、分娩镇痛统计、音乐播放、视频教学、拉玛泽呼吸法学习、导乐设施使用教程、分娩常识学习、支持学习课件的上传学习等功能。 2.9 无线终端与分娩镇痛监测系统可对接产妇信息，支持无线传输，产妇信息可在监测系统显示、存储，支持数据打印。 2.10分娩镇痛监测系统为一体式推车设计，推车高度可大范围快速调节，配四个双刹车静音脚轮，便于科室使用。 2.11监测系统采用独立供电系统设计，不受工作环境电源限制，可随时随处使用，可待机70小时。 ★2.12配备21.5寸彩色液晶显示器；提供无线键盘鼠标一套；配有储物抽屉和置物篮便于科室使用。 3.功能特点要求 3.1非药物分娩镇痛，能有效缓解产妇分娩时的疼痛，缩短产程，安全可靠。 3.2产妇保持清醒参与分娩。 3.3镇痛6-15分钟后迅速见效，镇痛效果显著确切。 3.4持续镇痛6小时以上，能完全满足第一产程和第二产程的镇痛需要。 3.5有效缓解产妇焦虑、恐惧和烦躁的情绪。 3.6改善产妇的精神状态，补充体力，全力配合完成第二产程。 3.7避免药物镇痛的副作用和风险，可降低剖宫产率，提高临服务水平，利于优生优育。 |
|  | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 1、主要技术参数 - 环境条件： 环境温度：6℃～40℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：860hpa~1060hpa； - 电源条件：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz； 2、加热时间：≤30min； 3、水温控制范围：水温控制连续可调，最高温度不超过42℃； 4、温度显示误差：±2℃； 5、加热保护：在42℃±2℃时自动停止加热； 6、水箱容量：单冲5L，双冲2.5L*2； 7、冲洗水流量：应在0.8L/min~1.2L/min范围内； 8、功能： 8.1具有加热时自动停止冲洗、冲洗时自动停止加热功能； 8.2具有温度显示指示功能； 8.3具有家人指示功能； 8.4具有液面缺水报警指示功能； 8.5具有冲洗工作指示功能； 9、输入功能：≤550VA； 10、熔断器规格型号：220v，5A、ɸ5mmX20mm； 11、安全类型：I类、B型； 12工作机制：连续工作机制； |
|  | 网络配件 | 20 | 套 | 主板、I3-9100四核处理器、DDR4 8G内存、SSD256G固态盘、250W电源、机箱、有线键盘、19.5寸显示器 |
|  | 打印机 | 10 | 台 | 单打黑白激光打印机,最大打印幅面A4 处理器 600MHz;接口类型 USB接口 内存 标配：256MB,黑白打印速度 A4：22ppm，letter：23ppm，A5：32ppm 最高分辨率(dpi) 1200×1200dpi |
|  | 复印机 | 4 | 台 | A4黑白激光一体打印机；单面打印，复印，扫描，30ppm，1200*600dpi，32M，打印，复印 |
|  | 热敏打印机 | 5 | 台 | （58mm热敏小票打印机 |
|  | 冰箱 | 5 | 台 | 双门对开风冷 总容积（升）529，冷藏室容积：340L，冷冻室容积：189L,温控方式:电脑温控，制冷方式：风冷，显示屏：LED显示屏，噪声值≤39db，包装清单：冰箱 x1，保修卡 x1，产品说明书 x1 |
|  | 办公台 | 20 | 张 | 1400*700*750mm |
|  | 办公椅 | 20 | 张 | 常用规格:宽56，深50，高94 |
|  | 就诊椅 | 20 | 张 | 常用规格:宽43高50 |
|  | 更衣柜 | 12 | 个 | 常用规格：四门 1850*900*420mm |
|  | 候诊椅 | 50 | 张 | 常用规格:三排电镀 长173 深65 高77mm |
|  | 值班床 | 10 | 张 | 1.5m宽，总长2m |
|  | 书柜 | 1 | 个 | 高1800mm*宽850*深39mm |
|  | 陪人床 | 6 | 张 | 标准折叠床，长175cm，宽60cm，高36cm |
|  | 1.5米医护值班用床 | 2 | 张 | 1.5m宽，总长2m |
| 商务条款： |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 所有产品整机免费质保不少于一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过三年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、免费安装、调试，厂家技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。接到用户故障通知后2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过8小时，投标时声明有无定期回访、有无其他增值服务等。 2、免费现场培训技术员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。 3、投标供应商提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。 4、中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 5、验收： ①、货物到达采购单位后由中标供应商负责安装调试。 ②、安装调试时双方必须在场。 ③、安装调试完毕后，由采购单位试运行10日，如无问题则由采购单位开出货物验收证明，验收时双方必须在场。 |  |
| 签订合同时间、交货时间及地点 |  |  | 交货期：自合同签订之日起30日内交货并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，预付合同总金额的30%，剩余合同款所有设备安装调试并验收合格后一次性付清。 |  |
| 本项目核心产品 |  |  | 核心产品为： 彩超含工作站配浅表腹部及心脏探头和固定式DR 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 |  |
| 其他 |  |  | 1、本次采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证复印件（加盖投标供应商单位公章）。 3、投标报价包括： （1）货物、标准附件及其他配套附件 （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）安装费用； （4）正常运行所需的安装调试费用。施工时对其它专业造成的破坏进行修补的费用，其他如环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用； （5）必要的保险费用和各项税费； （6）总承包配合费； （7）供应商认为要发生的其它费用。 |  |

# 第三章  投标供应商须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：防城区那良镇中心卫生院新业务楼设备采购 项目编号: FCZC2020-G1-30002-RNZB |
| 2 | 采购数量及单位：详见《招标项目采购需求》 。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考计价格[2002]1980号文件规定收取，向中标供应商收取。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，否则视为认同招标文件内容及要求；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。投标供应商应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标供应商应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在供应商（即在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间以公告形式通知所有潜在供应商，即在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份，副本四份；资格审查文件正本一份，副本三份；投标文件电子版一份（以U盘或光盘形式递交）。 |
| 8 | 递交截止时间：2020年11月23日10时30分 递交地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标厅（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 9 | 评标办法及评分标准：本项目采用综合评分法。 |
| 10 | 公告发布地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心网。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。 |
| 12 | 采购资金来源：中央抗疫国债 |
| 13 | 付款方式：银行转账 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |

投标供应商须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于防城区那良镇中心卫生院新业务楼设备采购防城港市防城区卫生健康局项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指防城港市防城区卫生健康局。

2.“采购代理机构”系指广西瑞能招标咨询有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8. “实质性要求条款”系指投“★”条款以及招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的主要技术参数、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等。

- （三）招标方式

公开招标方式

- （四）投标委托

投标供应商代表须携带有效身份证件。如投标供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （五）投标费用

投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- ★（八）特别说明：

1.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一 合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.有下列情形之一的视为投标供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标供应商报名的正地址一致的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- （九）询问、质疑和投诉

1.潜在供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；供应商认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.投标供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

4.递交质疑函的联系事项：

接收部门：广西瑞能招标咨询有限公司

联系电话：15777021255

地址：防城港市防城区防港大道188号滨江名庭五栋2901室

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标供应商须知；

3.评标办法及标准；

4.合同主要条款；

5.招标需求；

6.投标文件格式。

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标供应商必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

★投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成〔资信及商务、 技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订；资格审查文件独立装订成册，单独包装、单独密封递交，投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，与投标文件电子版包装密封递交〕。

★1、资格审查文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件：

①投标供应商有效的营业执照复印件；（加盖单位公章）

②具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求的有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（3）投标截止之日前一年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（4）投标截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（5）财务状况报告：投标供应商近三年任意一年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件，新成立的公司按实际提供（加盖公章）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效标处理）。

2、资信及商务文件（可选）：

★（1）投标声明书（格式见附件）；

★（2）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 (加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则投标无效。法定代表人授权委托书格式见附件)；

★（3）投标供应商法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复 印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（7）生产厂家证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（9）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（10）投标供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（11）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式可自拟）；

（12）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（13）投标供应商情况介绍（格式可自拟）；

（14）投标供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财 库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

（15）投标供应商符合残疾人就业标准的，按《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）要求，提供有效证明文件。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）投标供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

3、技术文件

技术部分是证明供应商提供的货物及服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与 招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括 但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）设备配置清单（不含报价）；

★（2）技术资料偏离表（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式可自拟）；

（4）投标供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式可自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据，格式可自拟）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式可自拟）；

（7）投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）；

★（8）技术培训、售后服务的内容和措施（售后服务承诺书）（格式可自拟）；

（9）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

（10）优惠条件：投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式可自拟）；

（11）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）；

（12）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

4、报价文件：

★（1）投标函（格式见附件）；

★（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

5、投标文件的电子版

★投标供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：开标一览表、投标文件。

（2）投标文件电子版份数：不可编辑的PDF扫描件1份（含签字盖章）。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘方式装载，U盘或光盘上应标记有投标供应商名称，并与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标应以人民币报价。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，包括：包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、保管、安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5. 投标供应商就《招标项目采购需求》中的所有内容作完整唯一报价。投标供应商不得将同一个项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

6. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）（包含但不限于）以下支撑证明材料：（1）近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；（2）提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

2. 投标供应商把资格审查文件单独装订，正本1份，副本3份；商务、技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订，正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名并加盖单位的公章（投标供应商应写全称）。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式由投标供应商本文件中规定制作。

2.投标文件的商务、技术、报价文件正副本全部密封在一个内包封的投标文件袋（盒、 箱〕；《开标一览表》（格式见附件）、资格审查文件均应单独用文件袋（盒、箱）密封单独提交（格式见附件）。投标文件的包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标项目名称、项目编号、分标（如有）及“在X年X月 X日X时X分前不得启封（开标时才能启封字样，并加盖投标供应商公章）（格式见附件）；

3. 投标供应商自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容必须与广西瑞能招标咨询有限公司规定的一致。

4.投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章或盖公章为合格。

5.投标供应商在递交投标文件和开标一览表时未按本须知要求密封、标记的，广西瑞能招标咨询有限公司有权拒收。

6.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

7.投标供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

8.投标供应商已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格、符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章，投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达6项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标供应商未就本项目采购的所有内容作完整唯一报价，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

（5）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商的法定代表人或其委托代理人（携带法定代表人授权委托书原件及身份证复印件）凭个人有效身份证明原件及营业执照副本复印件签到后递交投标文件，否则投标文件不予接收。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标供应商或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按随机顺序打开开标一览表及资格审查文件外包装；

6.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

7.采购代理机构做开标记录，投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8.开标会议结束。

(三）错误修正：

1.开标时，开标一览表如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标 将作为无效投标处理。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标供应商的投标文件作废标处理。

3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、资格审查

1、资格审查

（1）开标结束后，由采购人代表或采购代理机构工作人员会对投标供应商的资格进行审查，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

（2）投标供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

①不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

②投标供应商为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的

③在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。）

④不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

⑤违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.符合性审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标供应商的报价得分。在评标过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在公告发布地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心网。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向投标供应商退还投标文件。

- 八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标供应商。

（二）签订合同

（1）投标供应商接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

(三）政府采购合同公告

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.各投标供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

九、项目验收

- 采购人、中标供应商应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采[2015]22号）及采购合同约定各自履行义务。（验收书详见附件格式）

- 十、其他事项

- 本项目代理服务费参考计价格[2002]1980号文件规定收取，向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清中标服务费。

十一、解释权

1.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属广西瑞能招标咨询有限公司。

- 十二、其他

1.投标供应商应保证其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）投标厂商应独立承担相应法律责任。投标供应商应保证采购人在使用其投标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

- 十三、通讯地址

1.所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

单位全称：广西瑞能招标咨询有限公司；

通讯地址：防城港市防城区防港大道188号滨江名庭五栋2901室

电    话：15777021255

开户名称：广西瑞能招标咨询有限公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司防城港桃花湾广场支行

银行账号：45050165954200001040

# 第四章  评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标供应商的投标报价，货物性能，售后服务，企业信誉及业绩，政策及诚信方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选人或中标供应商的评标方法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

- （1）提供投标产品的企业根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定为小型和微型企业的,应当按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（投标供应商即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性10%的扣除，不重复享受政策）。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分

（3）某投标供应商价格分 =  ×30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………46分

（1）基本分（满分30分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得30分，一般参数（不带★号的条款）有负偏离的每一项扣5分，漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值。

（2）项目实施方案（满分16分）

根据投标人提供的项目实施方案（完整性、实施工期、质量控制）确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内打分（未提供不得分）：

一档（5分）：提供的实施方案不周全详细、具体，可行性较差；

二档（10分）：提供的实施方案不够周全详细、具体、完善，可行性一般；

三档（16分）：提供的实施方案完整、详细、具体、可行性较强。

3、售后服务分……………………………………………………………………………………18分

（1）所投核心产品质保期在满足招标文件要求的基础上每延长6个月得0.5分，满分1分。

（2）由评委依据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施及方案等方面综合评定。

一档（6分）：满足采购文件售后服务要求的，但售后服务方案较简单；

二档（9分）：完全满足采购文件售后服务要求的基础上，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠，所投核心产品生产厂家在项目所在地区有分公司或者服务网点（提供递交投标文件截止时间相关证明材料如工商营业执照或房屋租赁/购买合同等证明）并有 3 名以上厂家售后工程师（提供投标文件递交截止之日前半年内生产厂家为工程师缴纳的任意三个月的社保证明复印件）的日常技术维护力量及服务较好；

三档（17分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求。免保期后，备品备件更换有优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠，有免费技术巡检方案，所投核心产品生产厂家在项目所在地区有分公司或者服务网点（提供递交投标文件截止时间相关证明材料如工商营业执照或房屋租赁/购买合同等证明）并有6名以上厂家售后工程师（提供投标文件递交截止之日前半年内生产厂家为工程师缴纳的任意三个月的社保证明复印件）的日常技术维护力量及服务优秀。

4、信誉及业绩分………………………………………………………………………………3分

（1）所投核心产品具有国家级获奖证书或专利证书，每有一项得0.5分，满分1分。（投标文件中需提交有效的证明材料复印件，否则不得分）

（2）投标供应商近三年内所取得同类项目的业绩每项得1分,需提供合同或中标通知书（满分2分）

注：上述得分项投标时必须提供有效的相关证明文件复印件，加盖投标供应商公章，否则不计分。

5、政策功能分(节能、环保) …………………………………………………………………3分

（1）除强制采购节能产品外，其他产品属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品），每项得0.5分；（满分1分）

（2）属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品），每项得0.5分；（满分1分）非节能、环保产品的不得分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

（格式）

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

采购计划号：

项目名称和编号：

签 订 地 点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标规格 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：                                                             。

3. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，运保费用由乙方承担，乙方不向甲方另收任何费用。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：                                 、地点：                                 。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：    由甲方根据情况合理安排

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：        按投标文件的承诺

3.甲方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合格的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：中央抗疫国债

3.付款方式：签订合同后，预付合同总金额的30%，剩余合同款所有设备安装调试并验收合格后一次性付清。

4.履约保证金：中标供应商领取中标通知书后，向采购单位指定账户提交中标金额的2%作为履约保证金。待双方签订采购合同后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期到期后退还（无息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接甲方通知后      小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期限按投标文件的承诺期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术调节依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安装运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同金额15%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此给甲方造成的损失（包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费、差旅费等），乙方应当全额赔偿给甲方。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约合同金额3‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方应向对方支付合同金额15%违约金并承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次或每超过24小时不能解决故障的，乙方应按结算货款总额的1%向甲方支付违约金；该违约金由甲方在质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付违约金的，乙方应当以现金补足。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责解决；乙方不及时解决的，甲方有权自行或聘请第三方处理，所需费用从质量保证金中扣除，不足部分乙方另补。

7.乙方有其他违约行为按结算货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方的经济损失。

8.因产品质量导致相关人员人身伤害或其它财产损失的（因为甲方人员违反操作规程导致的事故除外），乙方应承担赔偿责任。

第十四条 不可抗拒力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在三天内将不可抗力事由书面送达对方。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过有效协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地（甲方住所地）人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行

第十六条 合同生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

1.下列文件属于合同附件，是构成本合同不可分割的部分：

（1）政府采购招标文件；

（2）乙方提供的采购投标（或应答）文件；

（3）投标承诺书；

（4）中标或成交通知书。

2.其他合同附件。

3.合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十九条 其他

本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方一份，乙方一份。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

第一部分  资格审查文件

- 资格审查文件包装封面格式

- （1）资格审查文件的外包装封面格式：(可选用)

（2）招标文件中有要求但无格式提供的则由投标供应商自拟

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资格审查文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标供应商名称：

投标供应商地址：

年  月  日

资格审查文件的组成

★ 资格审查文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件：

①投标供应商有效的营业执照复印件；（加盖单位公章）

②具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求的有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（3）投标截止之日前一年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（4）投标截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（5）财务状况报告：投标供应商近三年任意一年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件，新成立的公司按实际提供（加盖公章）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效标处理）。

- 投标文件包装封面格式

投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

年  月  日

第二部分   资信及商务文件

一、资信及商务文件：

★（1）投标声明书（格式见附件）；

★（2）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 (加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则投标无效。法定代表人授权委托书格式见附件)；

★（3）投标供应商法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复 印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（7）生产厂家证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（9）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（10）投标供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（11）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式可自拟）；

（12）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（13）投标供应商情况介绍（格式可自拟）；

（14）投标供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财 库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

（15）投标供应商符合残疾人就业标准的，按《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）要求，提供有效证明文件。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）投标供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

二. 部分资信及商务文件格式

附件：

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                              ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年    月生产完工或向　　                （原厂商名称）购进［或需在中标后向                     订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(签字)：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                    法定代表人签名：

所在部门职务：                                              职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                 _

日　      　期：                                  _

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位      单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：   年    月  日

投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件：

投标供应商同类项目实施情况一览表格式：（投标供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物(服务)需求一览表中“离务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 签订合同时间、交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

第三部分   技术文件

一、技术文件

技术部分是证明供应商提供的货物及服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与 招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括 但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）设备配置清单（不含报价）；

★（2）技术资料偏离表（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式可自拟）；

（4）投标供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式可自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据，格式可自拟）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式可自拟）；

（7）投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）；

★（8）技术培训、售后服务的内容和措施（售后服务承诺书）（格式可自拟）；

（9）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

（10）优惠条件：投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式可自拟）；

（11）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）；

（12）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

二. 部分技术文件格式

附件：

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

设备配置清单格式：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

技术响应表格式：

技术资料偏离表

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 招标文件技术要求 | 货物名称 | 投标文件技术要求 |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标供应商应根据每一项投标设备的性能指标，逐条对照招标文件要求列明详细技术参数，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

售后服务承诺书

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

第四部分  报价文件

一.报价文件目录

★（1）投标函；

★（2）投标报价明细表；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（单独封装）。

二.报价文件格式

投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标供应商              （投标供应商名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个    日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             电子邮箱：                 电话：

传真：                     投标供应商代表姓名                    职务：

开户名称:

开户银行：                                 银行帐号：

授权代表签字:

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 单价汇总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标一览表格式

开 标 一 览 表

项目名称：                                               项目编号：

投标供应商名称：

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 单价汇总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标供应商名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日