竞争性谈判采购文件

项 目 名 称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备

项 目 编 号：NNZC2020-J1-240091-RNZB

采购单位：马山县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西瑞能招标咨询有限公司

2020年12月

广西瑞能招标咨询有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备采购项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）获取采购文件，并于2020年12月11日 13点 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-J1-240091-RNZB

项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：87万元；

采购需求：全自动核酸提取仪1台、过氧化氢干雾消毒器1台、洗板仪1台等设备采购；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签定合同之日起10日内交货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

本项目不发放纸质文件，潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）下载电子版招标文件。

注：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年12月11日13点00分（北京时间）

地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1、查询网站：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁市政府采购网、南宁市公共资源交易中心网。

2、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：马山县疾病预防控制中心

地址：马山县白山镇银峰大道210号

联系方式：韦肖龙  0771-6822026

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区长湖路36号金湖富地广场大楼305号

联系方式： 0771-5789536

3.项目联系方式

项目联系人：李政

电  话：0771-5789536

广西瑞能招标咨询有限公司

2020年12月7日

目   录

第一章  谈判供应商须知及前附表	4

第二章  货物需求一览表	14

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	27

第四章  评定成交的标准	34

第五章  响应文件（格式）	36

# 第一章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备 项目编号：NNZC2020-J1-240091-RNZB |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求：无。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《服务需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 谈判有效期：谈判截止日期后40天。 |
| 5 | 15.4 | 响应文件：正本一份、副本四份（副本可以为正本的复印件）。 |
| 6 | 16.1 | 谈判保证金：无 |
| 7 | 17 18 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年12月11日13时00分 递交地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排） |
| 8 | 19.1 | 竞争性谈判时间：2020年12月11日13时00分截标后 谈判地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 20.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 10 | 27.1 | 成交服务费：参考按国家发展计划委员会《招标代理服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交供应商收取。 |
| 12 |  | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 13 |  | 其它：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

谈 判 供 应 商 须 知

一、总 则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2. 谈判供应商资格

2.1参加本项目的谈判供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合谈判供应商资格的谈判供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.竞标费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与本次谈判有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购条件书（以下简称条件书）

4.条件书的构成

4.1条件书包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵谈判供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹响应文件（格式）。

5.条件书的澄清和修改

5.1采购代理机构对已发出的条件书进行必要澄清或者修改的，在条件书要求提交竞争性谈判响应文件截止时间前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上发布更正公告，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清或者修改的内容为条件书的组成部分。

5.2采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间。采购代理机构至少在条件书要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间3工作日前，将变更时间在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上发布更正公告。

5.3谈判供应商在网上查询以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），否则，由此造成的一切后果由供应商负责。该澄清或修改的内容为条件书的组成部分。供应商应自行及时在网上查询以上澄清答复（或补充通知、更改通知等）。

三、竞争性谈判响应文件的编制格式

6. 竞争性谈判响应文件编写的注意事项

6.1谈判供应商应认真阅读条件书，按照条件书的要求编制竞争性谈判响应文件。如果没有按照条件书要求提交竞争性谈判响应文件，没有对条件书提出的实质性要求和条件作出响应，该谈判将被拒绝。

6.2条件书提出的实质性要求和条件是指本谈判项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7. 竞争性谈判响应文件的构成

7.1谈判供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列内容（谈判供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

7.2竞争性谈判响应文件（按条件书要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴谈判函；

⑵谈判报价表；

⑶技术资料偏离表

⑷商务条款偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺谈判供应商资格证明文件；

⑻竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

8. 竞争性谈判响应文件的文字及计量单位

8.1谈判供应商的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2谈判响应响应文件中使用的计量单位除条件书中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1谈判供应商应按条件书第六章中“竞争性谈判响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在谈判报价表中，谈判供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3谈判响应响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由谈判供应商自行承担。

10.谈判报价

10.1谈判报价：谈判供应商须就《服务需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2谈判供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

10.3谈判报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11. 竞争性谈判货币

11.1谈判应以人民币报价。

12. 谈判供应商资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1供应商下述资格证明文件中的（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项所要求提交的文件均必须提交，否则其谈判无效：

(1) 供应商有效的“营业执照”（副本）复印件；（加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则谈判无效）；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（5）递交响应文件截止之日前半年内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（6）递交响应文件截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（7）财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表，递交响应文件截止之日前一年内任意一季度报表或上一年度报表）复印件(新成立的公司按实际情况提供）；

（8）竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及供应商认为必要提供的声明及文件资料。

- 12.2本项目不接受联合体投标。

13.货物合格和符合条件书规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其谈判无效]

13.1按照本须知第7条规定，供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。以下材料均需加盖单位公章，它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞争性谈判响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑹谈判产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

14.谈判的有效期

14.1竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

15.竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

15.1竞争性谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其谈判无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的谈判。

15.3竞争性谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人除在规定签名、盖章位置签字盖章（谈判供应商应写全称）外，其余竞争性谈判响应文件的每一页都应加盖公章，否则其谈判无效。

15.4竞争性谈判响应文件的份数：竞争性谈判响应文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.谈判保证金：无

四、竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件的密封与标记

17.1谈判供应商应将谈判响应文件正、副本文件装入竞争性谈判响应文件袋中并加以密封，所有封贴处必须密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

⑴ 招（发）标单位：广西瑞能招标咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 谈判编号：

⑷ 谈判供应商：

⑸ 注明“开标时才能启封”（竞争性谈判响应文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.2谈判供应商可按上述要求的文件袋样式另行包装。

17.3竞争性谈判响应文件的密封以竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4供应商在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

18.响应文件递交截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知，地址：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排）。

19.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。     19.4谈判原则如下：

⑴谈判供应商可由1～3人参加谈判，谈判中谈判供应商成员之间意见不一致时，以谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。谈判供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持法定代表人授权委托书原件及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各谈判供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。其中涉及价格的内容不得要求谈判供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

⑶谈判内容应作记录，并由谈判供应商及谈判小组成员签字确认。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑸谈判小组对各谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与谈判供应商进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知谈判供应商，并要求所有谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目的评标依据为条件书和响应文件。

20.2本项目采用的评标方法为最低评标价法，“谈判与评标委员会”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞争性谈判响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3谈判供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的竞争性谈判响应文件

21.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞争性谈判响应文件处理：

⑴响应文件送到指定地点的时间超过条件书规定的报价截止时间；

⑵响应文件未按照条件书规定要求密封、签署、盖章的；

⑶超出经营范围报价，不具备条件书中规定资格要求的；

⑷供应商资格或符合性审查不通过的；

⑸供应商报价超出采购最高限价或最高分项限价的；

⑹响应文件未经法定代表人或授权委托代理人按照条件书的规定签字和盖公章；

⑺响应文件未按条件书规定的内容和要求编写，内容不全或字迹无法辨认；

⑻没有实质性响应条件书要求的（需加盖供应商公章的文件没有加盖供应商公章，该文件无效）；

⑼有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑽出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑾不符合法律、法规的；

⑿不符合条件书中规定的实质性要求并且在报价规定的时间内无法说明和补充的；

- 22、响应文件如有下列情形之一的视为供应商相互串通报价，响应文件将被视为无效

- (1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

- (2)不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜;

- (3)不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;

- (4)不同供应商的响应文件异常一致或报价报价呈规律性差异;

- (5)不同供应商的响应文件相互混装;

20.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则报价文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商仅能委托一个代理商参加投标。

- 23．废标

- 23.1谈判采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- ⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- ⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位为不能支付的；

- ⑶因重大变故，采购任务取消的。

六、签订合同

24.成交结果及公告

24.1采购代理机构在谈判工作完成后二个工作日内将谈判报告送采购人,采购单位确认后，成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上公告。

24.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应条件书要求在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，评标认为具备履行合同能力，最低报价的供应商。

26.2采购单位应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

26.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购单位可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.签订合同

27.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

27.3采购单位如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，由采购代理机构组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

27.4政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经同级政府采购监督管理部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、其他事项

28.成交服务费

28.1签订合同前，成交供应商向广西瑞能招标咨询有限公司一次付清成交服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

29解释权

29.1本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.其他

30.1供应商应保证其谈判产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其谈判产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）竞标厂商应独立承担相应法律责任。供应商应保证采购人在使用其谈判产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

31.有关事宜

31.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西瑞能招标咨询有限公司

邮政编码：530028

通讯地址：南宁市青秀区长湖路36号金湖富地广场大楼305号

电    话：0771-5789536

开户名称：广西瑞能招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：800109484788883

# 第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应按第五章“响应文件格式”规定的格式在“谈判产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应无效。

5、本次货物采购最高限价为：87万元；

| 序号 | 货物名称 | 数量 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； ★二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。 - 操控方式：7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控； ★3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4、磁珠回收率：≥98% 5、孔间差异：CV≤1% 6、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 7、运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快16分钟完成96个样本提取，提供提取试剂盒说明书； 8、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 9、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门； ★10、二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 11、污染防控： 11.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ★11.2、实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 12、数据接口：USB； ★13、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，具备医疗器械注册证或备案表 14、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 15、免费质保时间24个月； - 配置要求： - 主机1台； - 扫码器一个； - 单条病毒DNA/RNA提取试剂盒2盒（规格预封装20T） - 病毒DNA/RNA提取试剂盒1盒（规格预封装64T） - 单样本耗材支架*2个； | 500000 |
|  | 过氧化氢干雾消毒器 | 1台 | 一、技术参数 ★1.产品采用特殊设计的工业级分散系统，纳微米级液珠直径≤5um。 ★2.不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音。 3.低噪音，≤60db。 ★4. 工作容积2.5L 5.消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢，更安全。 6. 低浓度的过氧化氢（≤8%）可达到≥3log的细菌杀灭效果,高浓度过氧化氢可实现≥5log的细菌杀灭效果。 7.过氧化氢使用量少，仅6-10ml/m3，材料兼容性好，无残留、无腐蚀。 ★8.整机外壳采用注塑工艺耐腐蚀、耐氧化、容易清洁。 ★ 9.四个方向出风口，消毒无死角。 10.产品具有远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录等功能。 11.涡轮驱动纳微米液珠，可达25m3/min. ★12.产品采用8%过氧化氢消毒剂可以实现对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌、枯草芽孢杆菌≥ 3log的杀灭率。 ★13.产品采用35%过氧化氢消毒剂可以实现对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌、枯草芽孢杆菌≥ 5log的杀灭率。 ★ 14.可升级增加实验室污染清除功能，用于清除实验室DNA气溶胶污染。 二、配置清单： 1、主机1台； 2、电源线1个； 3、说明书1份； 4、装箱单1份； 5、验收单1份； 6、保修卡1份； 7、30%过氧化氢48瓶 | 100000 |
|  | 洗板仪 | 1台 | 1、用途：主要用于酶联免疫吸附检测(ELISA)等多种常规检验中的洗板和备板 2、★适用于96孔板，包括U型底、V型底、C型底、平底和星型底 3、具有1×8或1×12单道洗头 4、可使用1种缓冲液，具有1个洗液通道，1个废液通道 5、清洗体积：50 – 1000 μl，以 50 μl递增 (96孔板); 6、清洗循环数：1 – 10 7、★残液量：< 1.5 μl/孔，在室温下以清扫模式和高速吸液（96孔平底板） 8、吸液高度：可调， 0 – 14 mm，以0.1 mm 递增 9、分液体积：50 – 400 μl，以 50 μl递增 (96孔板); 10、分液准确度：±10% @ 300 μl，室温， 2 x 8 洗头 11、分液精确度：CV 3% @ 300 μl (96孔板) 12、浸泡时间：1 s – 60 min，以1 s/min递增 13、预洗体积：5-100 ml, 以5 ml递增 14、★吸液模式：常规、两点、三点交叉 15、★采用非压力分液系统，无需维护真空，使用简便易维护，洗瓶和废液瓶分别装有低液位传感器和高液位传感器，以及气溶胶安全盖 16、线性振荡器3档速度可调,低 (5 Hz, Ø 2.5 mm), 中 (10 Hz, Ø 1.5 mm) 和高 (15Hz, Ø 1 mm) 17、带有微孔板就位传感器，确保位置正确 18、4.3英寸高对比度彩色中文液晶显示屏，分辨率480 x 272，程序编辑直观，包含中文在内的八种语选择，可存储99个程序 19、三个常用程序的快捷键，快速打开程序 20、USB 接口，可导入导出洗板程序、运行日志文件及分析结果等 21、★符合下列安全规范指标和认证： 符合2006/42/EC(Machinery Directive) 符合2006/95/EC (Low Voltage Directive) 符合2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) 符合FCC Part 15, Subpart B/Class B 符合2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 通过CFDA认证 22、配置包括：主机1台，单排8道洗头（或单排12道洗头）1个， 1个2L洗瓶， 1个2L废液瓶及气溶胶盖。 23、配置清单 序号; 品名; 规格; 数量. 1; 洗板机主机; Wellwash; 1台. 2; 洗头; 单排8道或单排12道; 1个. 3; 洗瓶; 2L; 1个. 4; 废液瓶; 2L; 1个. 5; 气溶胶盖; 1个. | 50000 |
|  | 单道移液器 | 1套 | 一、设备要求 1.设计先进，品质卓越 2.★全量程段 4 位数字显示，在保证了最高的移液精准度的同时，便于清晰的设定和读取移液体积，避免了读刻度时可能的人为误差 。 3.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，确保了移液的准确性 4.★具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免了移液时的误操作 5. ★量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头 6.★可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。空闲的手可进行其他实验操作，有助于提高工作效率 7.★整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识 8.纤细的下半支机身，可以轻松进入狭窄的容器内进行移液，优化的设计可适配于各种第三方移液器吸头 9.移液器采用先进的设计，符合人体工程学。短按压行程，使移液轻松且耗力少，有助于避免 RSI（重复性劳损） 10.★无需拆卸任何部件，可整支移液器 121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌 11.★具有 Easy Calibration 易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。校准过程直观便捷。易校准技术可运用于不同液体的快速校准 12.采用先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动 13.★指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形 14.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁 二、技术参数： 1、量程范围：0.1-2ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、20-300ul、100-1000ul、200-2000ul、500-5000ul、1ml-10ml 2、步进量（ul）：0.002、0.02、0.02、0.2、0.2、0.5、2、2、5、20 3、、测试体积（ul）：0.2、1、2、10、20、30、100、200、500、1000 ★4、准确性（%）：12%、2.5%、7.5%、3.5%、2.5%、2.5%、3%、2.4%、5%、5% ★5、精确性（%）：6%、1.2%、2%、1%、1%、1%、0.6%、0.6%、0.6%、0.6% 三、配置：0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul各1支 | 10000 |
|  | 多道移液器 | 2套 | 一、设备要求 1.设计先进，品质卓越 2.★全量程段 4 位数字显示，在保证了最高的移液精准度的同时，便于清晰的设定和读取移液体积，避免了读刻度时可能的人为误差 3.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，确保了移液的准确性 4.★具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免了移液时的误操作 5.★量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头 6.★可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。空闲的手可进行其他实验操作，有助于提高工作效率 7.★整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识 8.多道移液器下半支可 360° 旋转，方便在不同角度和位置进行精准移液 9.★阶梯式表面设计的吸头锥，便于同时取吸头和同时移除吸头，减少了移除吸头时的耗力。硅胶材质密封圈确保密封性且适合于各种第三方移液器吸头 10.PVDF 材质吸头锥，耐腐蚀且更坚固。每个吸头锥都可独立拆卸和更换，提供了维护的便捷性，同时降低维护成本 11.移液器采用先进的设计，符合人体工程学。短按压行程，使移液轻松且耗力少，有助于避免 RSI（重复性劳损） 12.★无需拆卸任何部件，可整支移液器 121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌 13.★具有 Easy Calibration 易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。校准过程直观便捷。易校准技术可运用于不同液体的快速校准 14.采用先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动 15.★指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形 16.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁 二、技术参数： 1、量程：1-10ul、2-20ul、5-50ul、20-200ul、20-300ul、100-1200ul 2、步进量（ul）：0.02、0.02、0.05、0.2、0.5、2 3、测试体积（ul）：1、2、5、20、30、100 ★4、准确性（%）：2.5%、7.5%、3.5%、2.5%、2.5%、3.6% ★5、精确性（%）：1.2%、2%、1.5%、1%、1%、0.6% 三、配置：2-20 ul 1支，20-200ul 1支 | 20000 |
|  | 全自动菌落计数仪 | 1台 | 一、功能要求： 1、由固态硬盘电脑和具有微距拍摄特性自动对焦的大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄仪来拍照菌落平皿，软件便自动计数和输出菌落总数。 2、由添加、删除的个别指点修正，可使计数值达100%准确。 3、可查看结果表、导出至EXCEL，以及向指定接收方上传数据。 4、超薄LED背光成像装置使自动计数识别更稳定，可长时间工作。 5、Windows 10系统环境，固态硬盘10秒启动直接进入操作，人性、简洁、智能。 二、主要性能参数： 1、配固态硬盘电脑和能微距拍摄的自动对焦大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄仪，最高分辨率0.02mm，可识别小至0.05mm的菌落 2、全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰 3、柔性无影光的上光源（可调20色LED环绕结构光+8级亮度调节），以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果 4、均匀无影光的下光源照明，以突显出菌落形态，实现傻瓜式智能识别计数 5、上光源、下光源、上下双光源、紫外光源（选配），可自由组合切换，以获得最佳菌落成像 6、适应培养皿直径：50～150mm平皿（倾注、膜滤、3M纸片） 7、自动分割链状或团状粘连的各类菌落 8、一键拍照自动计数精度≥96.5%，极少修正后可达100%正确。分析速度：50～300个菌落/s。对显色培养基培养出来的大肠杆菌群也能有效自动计数。 9、自动剔除杂质，触屏缩放图像和点击修正等前卫操作，有效支持复杂微生物统计 10、可存上万张图片及其对应的数据，并无线上网来远程发送图片、结果数据 11、供货清单： 11.1品牌电脑（酷睿i7 CPU/8G内存/1000G固态硬盘/19.5”彩显/无线网卡）1台 11.2自动对焦大景深800万像素彩色拍摄主机（悬浮暗视野/背光 可切换）1台 11.3光盘和软件锁各1个、暗视野黑板1片 11.4选配：254nm紫外光照明（用于腔体消毒、紫外诱变） | 30000 |
|  | 洁净工作台 | 1台 | 1、标配高效聚酯纤维，预过滤灰尘颗粒； 2、HEPA过滤器对于0.3μm颗粒系≥99.99%截流效率，MPPS≥99.99%； ★3、操作室内的空气洁净度≥ISO14644.1的4级标准或≥US209D的10级标准； ★4、前窗玻璃4-6度倾斜角设计，非垂直设计； 5、滑动式钢化玻璃前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌； 6、气流模式：垂直流； 7、数显微电脑程控系统，按键控制风机、灯光、电源插座和紫外灯，实时监控和显示气流速度； 8、可设定紫外灭菌时间； 9、抗菌涂层，可在24小时内有效拟制和杀灭柜体表面细菌、微生物（提供涂层抗菌实验图文资料）； ★10、外形尺寸：设备厚度≤630mm ★11、内部尺寸：长＞1250mm 12、噪音标准：＜65 dBA； ★13、日光灯照度：＞800LUX； 14、开机自动进入3-15分钟（时间可调）预洁净程序； 15、标配可移动脚轮，有刹车开关固定设备； 16、标配防溅插座220V，50Hz； 17、柜体采用玻璃侧壁，增加透光率； | 40000 |
|  | 干燥培养两用箱 | 1台 | 一、产品要求： 1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。 2.微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠。 3.强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀。 4.采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了。 5.箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 二、技术参数： 1.电源电压：AC220V 50HZ； 2.控温范围：为培养箱时：RT+5～80℃ / 为干燥箱时：80～220℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.恒温波动度：为培养箱时：±0.5℃ / 为干燥箱时：±1℃； 5.温度均匀度：±3% (测试点为100℃)； 6.工作环境温度：+5～35℃； 7.输入功率：2450W； 8.内胆尺寸（mm）W×D×H：600×550×600； 9.外形尺寸（mm）W×D×H：800×750×800； 10.载物托架（标配）：2块； 11.定时范围：1～5999min。 | 20000 |
|  | 高压蒸汽灭菌器 | 2台 | 一、主体要求 1、材质：06Cr19Ni10不锈钢 2、设计压力： -0.1～0.28Mpa 3、设计温度：142℃ 4、使用寿命：8年（16000次灭菌循环） 5、主体保温：10mm玻璃棉 6、腔壁加热：覆盖式金属加热板 7、测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 二、密封门 1、门数量：单门 2、门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 3、材质：06Cr19Ni10不锈钢 4、开关门方式：手动平移式密封门 5、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 6、门密封方式:自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 7、门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 三、管路系统 1、控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个 2、压力传感器：进口压力传感器 3、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 4、注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 5、储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积>15L 6、冷凝装置:配置风冷系统，无气溶胶产生 7、紧急排气阀：参照GB/8599 8、压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.0级以上 四、控制系统 1、控制方式： 1.1模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 1.2采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 1.3适用国际主流的各种通信协议； 1.4利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 1.5 165V～240V宽电压范围； 1.6可选配压力传感器控制 2、界面显示： 2.1四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 2.2抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 2.3曲线显示工作状态和阶段信息； 2.4指示灯闪烁显示当前工作阶段； 2.5面膜操作，一键启动，方便快捷； 5.6按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； 2.7 LED代码显示报警信息； 2.8 LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态 3、流程控制： 3.1注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制； 3.2采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 3.3周期计数器: 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 3.4延时启动功能: 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 3.5传感器故障自检及保护功能: 设备自动检测传感器故障，并声光指示 3.6报警显示:出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 3.7预热功能: 开机自动预热功能，预热时间最长20min 3.8排气模式: 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 4、固体琼脂熔解功能: 4.1可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 4.2熔解温度可设定范围60～100℃； 4.3熔解时间可设定范围0～99小时59分 4.4水位检测报警功能: 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 5、温度指示器: 5.1配置固定温度传感器和可移动温度传感器； 5.2温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃ 6、温控模式: 单/双温度切换控制，可通过移动式温度传感器实现液体负载的精确控温。 7、自校准功能: 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 8、记录方式：内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 9、权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 10、安全保护: 10.1超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 10.2防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 10.3超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 10.4过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 10.5漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。 五、整体参数 1、装载装置：304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个 2、设备电源：单相：AC220V，50Hz 3、设备功率：5.3kVA 六、标准配置 1、门胶圈 1条 2、波纹管 1件 3、不锈钢提篮 2个 | 100000 |
| 分项最高限价合计（元） |  | 870000.00 |  |  |
| 商务条款 | 一、交货期：自签定合同之日起10日内交货并安装调试完毕。 二、交货地点：采购人指定地点。 三、交货方式：免费送货上门，现场交货。 四、售后服务要求： 1、免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身免费上门维护保养服务。 2、供应商必须配备受过专业培训的售后服务人员，并能确保现场实施和售后服务质量。为能及时响应对项目售后服务需求，保修期内接到故障报修后1小时内电话响应，12小时内到达故障现场，一般故障处理时限不超过1小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如在24小时内不能完成修复的，成交人应提供性能相同或升级型替代设备，以保证用户正常使用。提供除春节以外节假日24小时上门服务；保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，免费“上门费”，如有更新的软件免费提供给采购人。 3、软件免费升级 4、保证长期供应零备件和正常的售后服务，安装验收期间，免费在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员4人以上进行培训直至掌握为止。 五、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）出具正式发票； （2）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 六、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付95%合同款，余5%合同款为质量保证金。 七、验收条件及标准： （1）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与响应文件承诺不相符的拒绝验收，直至提供与响应文件承诺相符货物，未在规定交货时间内提供与响应文件承诺相符的货物，采购人可以按照中国政府采购法等相关法律法规报所属地的同级政府采购管理监督部门处理，追究成交供应商的法律责任。 （2）成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人； 八、其他要求 本次采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的做无效标处理。 注：谈判供应商列明其谈判货物的详细技术参数，打★号为实质性要求和条件，谈判供应商必须满足或者优于，否则谈判无效。非“★”号参数有十项以上（含十项）不能满足要求的，谈判无效。 |  |  |  |

# 第三章  合同基本条款及合同书（格式）

马 山 县 政 府 采 购

合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

成交供应商：

马山县政府采购合同书

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签   订  地  点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性响应文件、响应文件规定条款和成交服务商承诺，甲乙双方签订本合同。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中谈判报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中谈判报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中响应产品技术资料表（响应技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中响应产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币：                             。（详见合同附件中最终报价表）

3.  交货要求

3.1交货时间：                                          。

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 质量保证及售后服务

4.1 质量保证期      年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换相应配件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7其他售后服务要求：按响应文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

5. 合同款支付

5.1 付款方式：详见货物需求一览表

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.  产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7. 技术资料

7.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.  货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9. 调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为甲方所在地。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）响应文件货物需求一览表；

（4）响应文件的澄清和修改；

（5）谈判报价表；

（6）技术资料偏离表；

（7）商务条款偏离表

（8）其他与本合同相关的资料。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

# 第四章  评定成交的标准

评 定 标 准

一、评定原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由聘请的专家、采购人代表等三人以上单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评定依据：以采购文件和响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商认定为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对谈判报价（最后报价）给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=谈判报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位组成联合体竞标，其中小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体谈判报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=谈判报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=谈判报价（谈判谈判供应商即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受竞标价格一次性10% 的扣除，不重复享受政策）。

二、评定方法

（一）对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以采购文件、响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为第一成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

（一）响应文件在质量和服务均能满足采购文件实质性要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第五章  响应文件（格式）

｛响应文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称、地址等内容，再一并装入竞标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

封面格式

本

×××××（供应商名称）

竞争性谈判响应文件

项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备

项目编号： NNZC2020-J1-240091-RNZB

供应商：

地 址：

分  标：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

一、谈判函.................................

二、谈判报价表............. ..... ........ ...

三、技术资料偏离表............ ....... .......

四、商务条款偏离表............ ....... .......

五、售后服务承诺书 .................. ........

六、货物合格证明文件.......... ........ .......

七、供应商资格证明文件.......... ..............

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料. .......

一、谈 判 函

致：广西瑞能招标咨询有限公司

根据贵方   （项目名称）   竞争性谈判采购条件书（  项目编号  ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表供应商                             （谈判单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判采购条件书第六章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套)：

⑴谈判函；

⑵谈判报价表；

⑶技术资料偏离表

⑷商务条款偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺谈判供应商资格证明文件；

⑻竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购条件书货物需求一览表和谈判报价表，谈判总报价（人民币大写）          元 (￥           )。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购条件书，同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购条件书，在供应商须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购条件书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被处罚。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

四、与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮箱：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商（公章）：

谈判日期：

二、谈判报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） 谈判货物中,属于小微企业生产的产品总值为￥ 元,占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元,占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值￥ 元,占本谈判报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注:表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理

三、技术资料偏离表

请根据所谈判产品的实际技术参数,逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 称 号 | 采购文件需求 |  |  | 谈判响应文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: (1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

(2)谈判响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，谈判响应文件承诺内容应当写明谈判服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按谈判无效处理。

(3)当谈判响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时, 谈判供应商应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表中“离务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 谈判响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… | …… |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章)： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注:（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

（2）谈判响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，谈判响应文件承诺内容应当写明谈判服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按谈判无效处理。

（3）当谈判响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，谈判供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

五、售后服务承诺书

(由供应商就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

六、货物合格证明文件

此文件可以是[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其谈判无效] ：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供））、产品质量检验证，以上若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章）；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书 (复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑹谈判产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

七、资格证明文件

（均需加盖单位公章）

供应商下述资格证明文件中的（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项所要求提交的文件均必须提交，否则其谈判无效：

(1) 供应商有效的“营业执照”（副本）复印件；（加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则谈判无效）；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（5）递交响应文件截止之日前半年内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（6）递交响应文件截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（7）财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表，递交响应文件截止之日前一年内任意一季度报表或上一年度报表）复印件(新成立的公司按实际情况提供）；

（8）竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及供应商认为必要提供的声明及文件资料。

法人授权委托书

兹授权          同志为我方参加广西瑞能招标咨询有限公司公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备项目(项目编号：NNZC2020-J1-240091-RNZB)的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：         年      月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：             年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经营范围：

注册资金：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况如实提供）

附件

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（项目名称：     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称：      ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、报价响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

本验收书一式三份，采购人、中标或者成交供应商、受托采购代理机构各一份。