广西壮族自治区政府采购

公开招标文件（货物）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：QZZC2023-G1-50003-GXGJ

项目名称：检验科、产房、ICU、手术室净化区域改造及安装采购项目

项目所属区划：钦州市

采 购 人： 灵山县第二人民医院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2023年 03月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	50

第一节 投标人须知前附表	50

第二节 投标人须知正文	57

一、总  则	57

二、招标文件	60

三、投标文件的编制	61

四、开    标	64

五、资格审查	65

六、评   标	65

七、中标和合同	66

九、其他事项	72

第四章  评标方法及评分标准	74

第一节 评标方法	74

第二节 评标程序	74

第三节 评分标准	77

第四节 中标候选人推荐原则	82

第五节 评标报告	82

第五章 拟签订的合同文本	83

第六章 投标文件格式	94

第一节 投标文件外层包装封面格式	95

第二节 资格证明文件格式	96

第三节 商务文件格式	104

第四节 技术文件格式	114

第五节 报价文件格式	119

第六节 其他文书、文件格式	125

第七章 质疑、投诉证明材料格式	126

第一节 质疑函（格式）	127

第二节 投诉书（格式）	130

# 第一章  招标公告

广西国建项目管理有限公司关于检验科、产房、ICU、手术室净化区域改造及安装采购项目（QZZC2023-G1-50003-GXGJ）公开招标公告

项目概况

检验科、产房、ICU、手术室净化区域改造及安装采购项目  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于   2023年04月19日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2023-G1-50003-GXGJ

项目名称：检验科、产房、ICU、手术室净化区域改造及安装采购项目

预算金额：517.5478万元

最高限价（如有）：517.5478万元

采购需求：手术床、医用吊塔（吊桥）、无影灯、医用气体系统等设备采购；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限： 详见采购需求表 。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用集中空气供应系统产品注册证。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年03月28日起至2023年04月04日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”，按系统操作获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传响应文件。

售价：招标文件工本费每本  0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2023年04月19日9点30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于 2023年04月19日9点30分在“政采云”平台电子开标大厅（钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市政服务中心三楼））。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（6）本项目不接受未登陆“政采云”平台获取本项目招标文件的供应商投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：50000.00元。（必须足额交纳）

投标人应于投标文件递交截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，投标人须于投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转至指定账户。缴纳时注明项目编号（钦州市公共资源交易中心：0777-2558903）:

开户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

银行账号：20298994252001954

2. 网上查询地址

（http://www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（http://zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy）全国公共资源交易平台（广西·钦州）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灵山县第二人民医院

地 址：灵山县灵城镇江南路569号

联系人及联系方式：黄斌   0777-6510908

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533

3.项目联系方式

项目联系人：  方梦

电 话：0771-4915533

邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

2023年03月28日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4. 货物需求一览表中，带“▲”的条款为关键货物参数，不响应或不满足将会被扣分。

| 货物需求一览表 |
| --- |
| 标段 | 1 |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 二层检验科 |
|  | 一、装饰部分 |
|  |  | 钢化玻璃墙 | m2 | 210.00 | 1500mm高，不锈钢包边，信义10cm钢化玻璃，304#不锈钢板压框包边框 | 工业 |
|  |  | 红砖砌墙 | m2 | 150.00 | 900mm高，60mmX120mmX240mm实心砖砌900mm高墙，上封钢化玻璃 | 工业 |
|  |  | 红砖墙批灰 | m2 | 300.00 | C15水泥砂浆抹灰找平 | 工业 |
|  |  | 墙贴磁砖 | m2 | 300.00 | 300mm*600mm优等墙砖 | 工业 |
|  |  | 拆除部分原磁砖墙面 | m2 | 364.00 | 含搬运、清理、外运 | 工业 |
|  |  | 地面磁砖修补 | m2 | 10.00 | 800mm*800mm，优等瓷砖与原地面对缝 | 工业 |
|  |  | 吊顶铝扣板修补 | m2 | 10.00 | 600mm*600mm，与原吊顶对缝，8mm铝扣板轻钢龙骨骨架 | 工业 |
|  |  | 大理石飘台 | 米 | 130.00 | 定制宽300mm宽大理石飘窗 | 工业 |
|  |  | 玻璃地弹门M1521 | 扇 | 3.00 | 1、玻璃地弹门1500mm*2100mm 2、门身钢化玻璃，四周采用不锈钢包边 | 工业 |
|  |  | 玻璃地弹门M0921 | 扇 | 14.00 | 1、玻璃地弹门900mm*2100mm 2、门身钢化玻璃，四周采用不锈钢包边 | 工业 |
|  | 二、强电部分 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 35.00 | 600*600mm嵌入式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED应急气密医用照明灯带 | 套 | 7.00 | 600*600mm嵌入式，LED灯管（应急） | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 20.00 | 单联 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 6.00 | 双联 | 工业 |
|  |  | 插座 | 套 | 94.00 | 220V10A | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 15.00 | 100*50 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 200.00 | KBG20 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 1800.00 | BV2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 850.00 | BVR2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 800.00 | BV4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 300.00 | BVR4mm2，6mm2，400m | 工业 |
|  | 三、给排水 |
|  |  | 洗手盆 | 套 | 3.00 | 单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆 | 工业 |
|  |  | 污洗台 | 米 | 3.50 | 304不锈钢（含脚踏龙头） | 工业 |
|  |  | 地漏 | 个 | 6.00 | 5.5寸 DN110方形，304不锈钢防臭 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 280.00 | DN25，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 160.00 | DN20，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 180.00 | de75，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 75.00 | de50，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 铜管橡塑保温 | 米 | 695.00 | 25mm厚，防火等级B1级，粘贴安装 | 工业 |
|  |  | 螺纹阀门 | 个 | 16.00 | DN20铜球阀，丝口连接 | 工业 |
|  |  | 便盆 | 只 | 1.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 冲水箱 | 只 | 1.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 水龙头 | 个 | 2.00 | 不锈钢制作 | 工业 |
|  |  | 洗手盆 | 套 | 1.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 地板贴瓷砖 | 米 | 3.00 | 800mm*800mm防滑砖 | 工业 |
|  |  | 墙面贴瓷砖 | m2 | 18.00 | 800mm*400mm釉面砖 | 工业 |
|  |  | 卫生间轻钢龙骨铝扣吊顶 | m2 | 3.00 | 600mm*600mm*0.8mm | 工业 |
|  |  | 排气扇 | 个 | 1.00 | 300m3/h， Ф160mm接口 | 工业 |
|  |  | 天花吸顶灯 | 个 | 1.00 | LED，600mm*600mm | 工业 |
|  |  | 插座、开关、电线安装 | 套 | 1.00 | 国标 | 工业 |
|  |  | 防水 | 套 | 1.00 | 聚氨酯防水层处理 | 工业 |
|  |  | 做地面架空层 | 套 | 1.00 | 防水处理 | 工业 |
|  |  | 铝合金卫生间门 | 扇 | 1.00 | 铝合金定制 | 工业 |
|  | 四、实验边台系列 | 工业 |
|  |  | 等离子医用消毒器 | 台 | 10.00 | 1、吸顶式等离子消毒机器。 2、▲不小于循环风量800m3/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。 3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于99.99%；PM2.5去除率：不低于99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 | 工业 |
|  |  | 传递窗 | 台 | 2.00 | 600mm*600mm*600mm | 工业 |
|  |  | 钢木边台 | 米 | 31.60 | 长度*750mm*800mm | 工业 |
|  |  | 钢木中央台 | 米 | 4.75 | 长度*750mm*800mm | 工业 |
|  |  | 钢木转角台 | 组 | 5.00 | 1000mm*1000mm*800mm | 工业 |
|  |  | 水槽+水龙头 | 套 | 6.00 | PP水槽+PP三联龙头 | 工业 |
|  |  | 桌面塔盒 | 个 | 16.00 | 铝合金材质，插座盒 | 工业 |
|  | 九层产房 |
|  | 一、装饰部分 |
|  |  | 产房墙面围护 | m2 | 78.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 产房吊顶天棚 | m2 | 38.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 走廊与辅房墙面围护 | m2 | 1320.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 走廊与辅房吊顶天棚 | m2 | 480.00 | 50系列硫氧彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 铝合金配件 | m2 | 1916.00 | 与50系列彩钢板配套 | 工业 |
|  |  | 拆除部分 | m2 | 695.00 | 原墙体拆除、电气拆除、吊顶拆除、清理搬运等 | 工业 |
|  |  | 墙砖 | m2 | 140.00 | 1、5mm厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖 600mm*300mm墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂 | 工业 |
|  |  | 地砖 | m2 | 45.00 | 1、5mm厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖600mm*600mm墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂 | 工业 |
|  |  | 2.0厚聚氨酯涂膜防水层 | ㎡ | 42.00 | 2.0厚聚氨酯涂膜防水层 | 工业 |
|  |  | 铝扣板吊顶600*600mm | ㎡ | 45.00 | 1、部位：吊顶 2、钢筋吊杆，双向中距<=1200mm，用M8X60拉爆螺栓与钢筋混凝土板固定。 3、U型轻钢主龙骨UC60mmX27mmX1.2mm @1200找平后与钢筋吊杆固定 4、V26X40X0.8轻钢次龙骨@600 5、M5X45对接螺栓连接吊挂件 6、0.8mm厚铝合金扣板面层，规格600mm*600mm，嵌入安装 7、中性瓷白色玻璃胶填缝 | 工业 |
|  |  | 防静电PVC耐磨地板(含踢脚线) | m2 | 580.00 | 1、2mm厚耐磨PVC地板，同色焊线焊缝 2、PVC地板专用胶 3、涂刷界面剂一道 | 工业 |
|  |  | 自流坪地面处理 | m2 | 492.00 | 3mm水泥自流平 | 工业 |
|  |  | 单开自动感应平移门 | 樘 | 5.00 | 1、成品气密封电动单开趟门 2、1500*2100mm，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形； 3、有延时自动关闭功能并备有安全电眼， 4、每樘门的自由通过尺寸不小于1400×2100mm，带防撞带和600mm×400mm观察窗。 5、手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种 火灾断电时可手动开启。 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M1521 | 扇 | 6.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M0921 | 扇 | 19.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  | 二、医疗器械部分 |
|  |  | 不锈钢器械柜 | 个 | 1.00 | 900mm×mm1300mm×300mm,SUS304,1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢药品柜 | 个 | 1.00 | 900mm×1300mm×300mm,SUS304,1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢麻醉柜 | 个 | 1.00 | 900mm×1300mm×300mm,SUS304,1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢书写台 | 个 | 5.00 | 带照明，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 手术室控制面板 | 个 | 1.00 | 触摸式，六联 | 工业 |
|  |  | 不锈钢医疗气体面盘 | 个 | 1.00 | 2个氧气终端、2个真空吸引终端 | 工业 |
|  |  | 组合插座箱 | 套 | 1.00 | 750mm×220mm×100mm 含4个220V插座和1个接地端子 | 工业 |
|  |  | 组合插座箱 | 套 | 1.00 | 750mm×220mm×100mm 含3个220V插座和1个380V插座和1个接地端子，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 观片灯 | 套 | 5.00 | SUS304，1.2mm，四联 | 工业 |
|  |  | 不锈钢打包台 | 个 | 1.00 | 2500mm×1000mm×1000mm，SUS304，1.2mm，底座可调节 | 工业 |
|  |  | 不锈钢污洗池 | 个 | 2.00 | 三槽，SUS304，1.2mm，底座可调节 | 工业 |
|  |  | 不锈钢拖把池 | 副 | 12.00 | 单槽，SUS304，1.2mm，底座可调节 | 工业 |
|  |  | 不锈钢洗手池 | 套 | 1.00 | 三人位，感应及膝控龙头，SUS304，1.5mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢洗手池 | 套 | 1.00 | 二人位，感应及膝控龙头，SUS304，1.5mm | 工业 |
|  |  | 输液导轨 | 个 | 1.00 | L2000mm，含吊钩2个 | 工业 |
|  |  | 吊塔锚栓 | 个 | 1.00 | 现场制作 | 工业 |
|  |  | 无影灯锚栓 | 个 | 1.00 | 现场制作 | 工业 |
|  | 三、通风和空气消毒系统 |
|  |  | 冷暖风机外机 | 台 | 1.00 | ▲制冷量不低于63kw，制热量不低于65kw（投标文件中提供设备产品彩页或其它证明资料)。 | 工业 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 6.00 | FP-34，1.62KW | 工业 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 4.00 | FP-51，2.44KW | 工业 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 2.00 | FP-68，3.28KW | 工业 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 10.00 | FP-85，4.12KW | 工业 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 2.00 | FP-102，4.85KW | 工业 |
|  |  | 温控器 | 台 | 24.00 | AE-Y305 | 工业 |
|  |  | 配套送风口 | 台 | 22.00 | 风管、风口、配件 | 工业 |
|  |  | 配套回风口 | 台 | 22.00 | 风管、风口、配件 | 工业 |
|  |  | 排风机 | 台 | 6.00 | 风量500m3/h，压力不仰低于150Pa | 工业 |
|  |  | 排风机 | 台 | 2.00 | 风量2000m3/h，压力不仰低于250Pa | 工业 |
|  |  | 换气扇 | 台 | 5.00 | 风量180m3/h，压力不仰低于150Pa | 工业 |
|  |  | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | m2 | 320.00 | 周长1000mm以下，σ0.5 | 工业 |
|  |  | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | m2 | 210.00 | 周长2000mm以下，σ0.75 | 工业 |
|  |  | 风管橡塑保温板 | m2 | 510.00 | 25mm厚，防火等级B1级 | 工业 |
|  |  | 等离子消毒器 | 台 | 13.00 | 1、吸顶式等离子消毒机器。 2、▲不小于循环风量800m3/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。 3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于99.99%；PM2.5去除率：不低于99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 | 工业 |
|  |  | 排风口 | 个 | 6.00 | 铝合金320*320mm | 工业 |
|  |  | 排风口 | 个 | 2.00 | 铝合金600*600mm | 工业 |
|  |  | 防雨百叶 | 个 | 2.00 | 铝合金800*400mm | 工业 |
|  |  | 止回阀 | 个 | 4.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 6.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 分歧器 | 付 | 25.00 | 分歧器组件 | 工业 |
|  |  | 脱脂铜管 | 米 | 120.00 | Ф6.35*0.8 | 工业 |
|  |  | 脱脂铜管 | 米 | 145.00 | Ф9.52*0.8 | 工业 |
|  |  | 脱脂铜管 | 米 | 120.00 | Ф12.7*0.8 | 工业 |
|  |  | 脱脂铜管 | 米 | 65.00 | Ф15.88*1.0 | 工业 |
|  |  | 脱脂铜管 | 米 | 45.00 | Ф19.05*1.0 | 工业 |
|  | 四、强电部分 |
|  |  | 室内分配电箱 | 台 | 3.00 | 嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 60.00 | 1200*300mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 15.00 | 1200*300mm吸顶式，带应急电源，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 31.00 | 600*600mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 25.00 | 单联 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 22.00 | 双联 | 工业 |
|  |  | 插座 | 套 | 82.00 | 220V10A | 工业 |
|  |  | 金属地插座 | 套 | 1.00 | 220V10A | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 120.00 | 100*50 | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 68.00 | 200*100 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 1500.00 | KBG20 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 600.00 | KBG25 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 3200.00 | BV2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 800.00 | BVR2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 1800.00 | BV4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 600.00 | BVR4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 700.00 | BV6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 150.00 | BVR6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 400.00 | BVR10mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 100.00 | WDZB-YJY-5*10 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 150.00 | WDZB-YJY-5*16 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 50.00 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 60.00 | YJV-4*50+1*25 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 40.00 | YJV-4*70+1*35 | 工业 |
|  | 五、给排水 |
|  |  | 洗手盆 | 套 | 6.00 | 单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆 | 工业 |
|  |  | 地漏 | 个 | 11.00 | 5.5寸 DN110方形，304不锈钢防臭 | 工业 |
|  |  | 蹲坑 | 只 | 3.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 坐便器 | 只 | 2.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 卫生间隔断 | 套 | 3.00 | 抗倍特板隔断 | 工业 |
|  |  | 淋浴龙头 | 套 | 5.00 | 五金冷热水龙头 | 工业 |
|  |  | 洗婴池 | 套 | 2.00 | 成套亚克力浴缸 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 12.00 | DN50，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 48.00 | DN32，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 60.00 | DN25，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 72.00 | DN20，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 100.00 | de110UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 60.00 | de75，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 螺纹阀门 | 个 | 21.00 | DN20铜球阀，丝口连接 | 工业 |
|  |  | 水管橡塑保温 | 米 | 152.00 | 25mm厚，防火等级B1级，粘贴安装 | 工业 |
|  | 六、设备部分 |
|  |  | 手术床 | 台 | 1.00 | 1、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统：采用符合国家标准的合格电机。 2、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。 3、床身和配件采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理。充分满足手术后床台消毒。 4、T型不锈钢分体式底座装置，提供优异的耐冲击性及稳固性。 5、▲手术床采用方框式床框连接装置。头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。（投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖投标单位公章予以证明） 6、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。 7、▲关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定（投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖投标单位公章予以证明）。 8、▲关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全（投标文件中提供证明复印件加盖投标单位公章予以证明）。 9、其它技术指标： 手术台长度1950±50mm 手术台台面宽度500mm 电源电压220V±10% 50Hz 功率500VA 手术台固定方式：机械定位 手术台功能调节范围： ①前后倾≥15°（电动） ②左右倾≥18°（电动） ③头板上折≥90°，下折≥90°（手动） ④背板上折≥80°（电动） 背板下折≥40°（电动） ⑤腰桥升降高度≥120mm ⑥腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动） ⑦手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动） 10、标准配置： SUS#304全不锈钢五段床体1台 肩托 1对 腰托 1对 优质国产动力系统 1套 有线遥控器 1个 托脚架 2件 托手架 2件 记忆海绵床垫 1套 麻醉屏架 1付 | 工业 |
|  |  | 医用吊塔 | 台 | 1.00 | 1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力。 2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力。 3、▲吊塔箱体通过IPX6等级防水检测（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 4、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号，加工级别达到T5标准。 5、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。 6、▲吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（投标文件中提供相应资料予以证明）。 7、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°。 9、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只。 9、标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引2个 压缩空气1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 厂家资质资料一套 | 工业 |
|  |  | 无影灯 | 台 | 1.00 | 1、▲具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。（投标文件中提供相应的的证明文件）。 2、▲采用椭圆大臂，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒（投标文件中提供检测报告）。 3、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM。 4、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 5、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。 6、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 7、▲每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升（投标文件中提供相应的证明文件）。 8、其它技术指标： 照度（Lux）：母灯≤160，000 子灯≤130，000 色温可调（K）3500-4500 演色性指数（CRI）96 红色还原指数（Ra)96 调光范围10—100% 术者头部温升≤0.5℃ 术野温升≤2℃ 照明深度≥80cm 光斑直径100-300MM 灯泡平均寿命≥60000h LED灯杯直径≥60mm 灯泡数量母灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯），子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯） 照度和色温调节范围≥12档 电源输入100-240VAC，50/60Hz | 工业 |
|  | 七、医用气体部分 |
|  |  | 医用设备带 | 米 | 36.00 | 组合式三腔 | 工业 |
|  |  | 气体终端 | 套 | 24.00 | 国标全金属 | 工业 |
|  |  | 电源插座 | 只 | 32.00 | “3+2”多功能，五孔 | 工业 |
|  |  | 漏电保护器 | 只 | 5.00 | DZ47-60 16A | 工业 |
|  |  | 气体管道 | 米 | 260.00 | 医用不锈钢管Ф14X1.5 | 工业 |
|  |  | 气体管道 | 米 | 120.00 | 医用不锈钢管Ф10X1.0 | 工业 |
|  |  | 气体报警器 | 套 | 1.00 | 三气 | 工业 |
|  |  | 气体二级减压箱 | 套 | 1.00 | 500X400X100 | 工业 |
|  |  | 输液吊轨 | 套 | 8.00 | 配不锈钢吊杆，滑车 | 工业 |
|  |  | L型隔帘布（一次性阻燃） | 套 | 4.00 | 多颜色款式布，滑车 | 工业 |
|  | 十层ICU |
|  | 一、装饰部分 |
|  |  | 墙面围护 | m2 | 1280.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 吊顶天棚 | m2 | 550.00 | 50系列硫氧彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 铝合金配件 | m2 | 1830.00 | 与50系列彩钢板配套 | 工业 |
|  |  | 彩钢板等拆除部分 | 项 | 1.00 | 原彩钢板拆除、电气拆除、墙地面修补等 | 工业 |
|  |  | 防静电PVC耐磨地板(含踢脚线) | m2 | 515.00 | 1、2mm厚耐磨PVC地板，同色焊线焊缝 2、PVC地板专用胶 3、涂刷界面剂一道 | 工业 |
|  |  | 自流坪地面处理 | m2 | 500.00 | 3mm水泥自流平(含地面找平) | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M1521 | 扇 | 14.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M0921 | 扇 | 16.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M0821 | 扇 | 4.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门800mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 不锈钢防撞带 | m | 90.00 | 150mm宽、不锈钢1.2mm厚 | 工业 |
|  |  | 吊桥锚栓 | 套 | 8.00 | 现场制作 | 工业 |
|  |  | 观察窗 | 扇 | 6.00 | 1.2m*1.2m | 工业 |
|  | 二、通风和空气消毒系统 |
|  |  | 排风机 （低噪音） | 台 | 4.00 | 风量500m3/h，压力不仰低于150Pa | 工业 |
|  |  | 排风机 （低噪音） | 台 | 1.00 | 风量2500m3/h，低噪音，压力不仰低于250Pa | 工业 |
|  |  | 排风口 | 个 | 4.00 | 铝合金320*320mm | 工业 |
|  |  | 排风口 | 个 | 1.00 | 铝合金600*600mm | 工业 |
|  |  | 止回阀 | 个 | 1.00 | 500*320mm | 工业 |
|  |  | 止回阀 | 个 | 4.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 1.00 | 320*200mmn | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 防雨百叶 | 个 | 2.00 | 铝合金800*400mm | 工业 |
|  |  | 吸顶式冷暖风机 | 台 | 7.00 | 四面出风，3P(含铜管) | 工业 |
|  |  | 等离子消毒器 | 台 | 12.00 | 1、吸顶式等离子消毒机器。 2、▲不小于循环风量800m3/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。 3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于99.99%；PM2.5去除率：不低于99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 | 工业 |
|  | 三、强电部分 |
|  |  | 室内分配电箱 | 台 | 2.00 | 嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 85.00 | 1200*300mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 20.00 | 1200*300mm吸顶式，带应急电源，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 18.00 | 600*600mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 30.00 | 单联 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 10.00 | 双联 | 工业 |
|  |  | 插座 | 套 | 80.00 | 220V16A | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 15.00 | 100*50 | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 60.00 | 200*100 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 300.00 | KBG20 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 2100.00 | BV2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 450.00 | BVR2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 1200.00 | BV4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 300.00 | BVR4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 600.00 | BV6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 100.00 | BVR6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 400.00 | BV10mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 36.00 | YJV-4×10+1*6 | 工业 |
|  | 四、给排水 |
|  |  | 洗手盆 | 套 | 7.00 | 单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆 | 工业 |
|  |  | 污洗台（含感应水龙头） | 只 | 1.00 | 双人位304不锈钢 | 工业 |
|  |  | 治疗室操作台、吊柜 | 套 | 1.00 | 细目工板打底，石英石台面现场制作 | 工业 |
|  |  | 地漏 | 个 | 10.00 | 5.5寸 DN110方形，304不锈钢防臭 | 工业 |
|  |  | 蹲坑 | 只 | 3.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 96.00 | DN32，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 300.00 | DN25，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 360.00 | DN20，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 274.00 | de110UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 248.00 | de75，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 314.00 | de50，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 铜管橡塑保温 | 米 | 1592.00 | 25mm厚，防火等级B1级，粘贴安装 | 工业 |
|  |  | 螺纹阀门 | 个 | 68.00 | DN20铜球阀，丝口连接 | 工业 |
|  | 五、设备部分 |
|  |  | 医用ICU专用吊桥 | 台 | 7.00 | 1、吊桥箱体通过防护等级IPX6防水等级测试。 2、▲主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号（投标文件中提供型材检测报告证明材料），加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，采用粉末涂料表面处理达到良好的抗菌效果（投标文件中提供抗菌报告）。 4、▲吊桥箱体内部采用气电分离式设计：箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（投标文件中提供相应证明材料）。 5、电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 6、▲吊桥具有四倍承重系数安全负载装置（投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖投标单位公章予以证明） 7、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；桥身主型材厚度≥18mm，为保证产品承重力度，桥体吊管连接处厚度≥34mm。 8、配置环境照明灯2个，可选配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯，LED灯珠数量≥28只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX。 9、气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气1个、负压吸引1个；选配负压吸引装置，和氧气吸入器）。 10、其它技术指标： 电源插座：6个。 接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；湿段塔净载重量：70～150kg。 框架箱体横梁长为约650mm、横梁宽约165mm、横梁高约110mm；内置式电源两侧椭圆型材支撑架长约120mm、宽约53mm、高约860mm。 托盘滑轨内径70mm，两框架距离约440mm。 仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调） 抽屉：1个，承载重量≥20Kg。 抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计。 吸顶式安装，稳定牢固 | 工业 |
|  |  | 医用设备带 | 套 | 7.00 | 含且不限于：气体终端、电源插座、漏电保护器等 | 工业 |
|  | 十一层手术室 |
|  | 一、装饰部分 |
|  |  | 手术室墙面围护 | m2 | 320.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 手术室吊顶天棚 | m2 | 160.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 走廊与辅房墙面围护 | m2 | 1050.00 | 50系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 走廊与辅房吊顶天棚 | m2 | 415.00 | 50系列硫氧彩钢板，钢板厚度0.426mm | 工业 |
|  |  | 铝合金配件 | m2 | 1945.00 | 与50系列彩钢板配套 | 工业 |
|  |  | 彩钢板等拆除部分 | 项 | 1.00 | 原彩钢板拆除、电气拆除、墙面修补等 | 工业 |
|  |  | 墙砖 | m2 | 56.00 | 1、5mm厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖 600mm*300mm墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂 | 工业 |
|  |  | 地砖 | m2 | 12.00 | 1、5mm厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖600mm*600mm墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂 | 工业 |
|  |  | 2.0厚聚氨酯涂膜防水层 | ㎡ | 20.00 | 2.0厚聚氨酯涂膜防水层 | 工业 |
|  |  | 铝扣板吊顶600*600mm | ㎡ | 12.00 | 1、部位：吊顶 2、钢筋吊杆，双向中距<=1200mm，用M8X60mm拉爆螺栓与钢筋混凝土板固定。 3、U型轻钢主龙骨UC60mmX27mmX1.2mm @1200找平后与钢筋吊杆固定 4、V26mmX40mmX0.8mm轻钢次龙骨@600 5、M5X45mm对接螺栓连接吊挂件 6、0.8mm厚铝合金扣板面层，规格600mm*600mm，嵌入安装 7、中性瓷白色玻璃胶填缝 | 工业 |
|  |  | 防静电PVC耐磨地板(含踢脚线) | m2 | 620.00 | 1、2mm厚耐磨PVC地板，同色焊线焊缝 2、PVC地板专用胶 3、涂刷界面剂一道 | 工业 |
|  |  | 自流坪地面处理 | m2 | 560.00 | 3mm水泥自流平（含地面找平） | 工业 |
|  |  | 单开自动感应平移门 | 樘 | 3.00 | 1、成品气密封电动单开趟门 2、1500*2100mm，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形； 3、有延时自动关闭功能并备有安全电眼， 4、每樘门的自由通过尺寸不小于1400×2100mm，带防撞带和600mm×400mm观察窗。 5、手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种 火灾断电时可手动开启。 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M1521 | 扇 | 6.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 手推平开钢板喷塑气密门M0921 | 扇 | 23.00 | 1、手推平开钢板喷塑气密门900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 | 工业 |
|  |  | 谈话窗 | 扇 | 1.00 | 1.2m*1.2m | 工业 |
|  | 二、医疗器械部分 |
|  |  | 不锈钢器械柜 | 个 | 3.00 | 900mm×1300mm×300mm，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢药品柜 | 个 | 3.00 | 900mm×1300mm×300mm，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢麻醉柜 | 个 | 3.00 | 900mm×1300mm×300mm，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 不锈钢书写台 | 个 | 3.00 | 带照明，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 手术室控制面板 | 个 | 3.00 | 触摸式，六联 | 工业 |
|  |  | 不锈钢医疗气体面盘 | 个 | 3.00 | 2个氧气终端、2个真空吸引终端 | 工业 |
|  |  | 组合插座箱 | 个 | 6.00 | 750mm×220mm×100mm 含4个220V插座和1个接地端子 | 工业 |
|  |  | 组合插座箱 | 个 | 2.00 | 750mm×220mm×100mm 含3个220V插座和1个380V插座和1个接地端子，SUS304，1.2mm | 工业 |
|  |  | 观片灯 | 个 | 2.00 | SUS304，1.2mm，四联 | 工业 |
|  |  | 不锈钢传递窗 | 套 | 1.00 | 600mm×600mm×600mm，SUS304，1.2mm，双门互锁，内置紫外线消毒灯 | 工业 |
|  |  | 不锈钢洗手池 | 个 | 1.00 | 三人位，感应及膝控龙头，SUS304，1.5mm | 工业 |
|  |  | 手术室输液导轨 | 副 | 8.00 | L2000，含吊钩2个 | 工业 |
|  |  | 吊塔锚栓 | 套 | 3.00 | 现场制作，且满足采购单位要求 | 工业 |
|  |  | 无影灯锚栓 | 套 | 3.00 | 现场制作，且满足采购单位要求 | 工业 |
|  | 三、净化通风和空气消毒系统 |
|  |  | AHU01组合式净化风机 | 台 | 1.00 | 1、参数：风量：5000m3/h、机外余压650Pa、配置电极式加湿器、配置电加热，自带新风，可实现恒温恒湿功能。 2、规格：采用铝合金框架+双面保温板结构。保温板厚不低于25mm厚，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型，内板为镀锌薄钢板，外板烤漆镀锌钢板。采用双进风后弯叶片离心风机，三相异步电机（IE3），防护等级：IP55，F级绝缘。冷（热）水盘管采用铜管穿防腐亲水铝翅片。冷凝水盘采用304#不锈钢材质，整体式水盘。过滤器配置G4+F8两级过滤器。配置PTC电加热器，UV紫外杀菌灯。 3、▲空气处理机组为铝合金框架，在±1000pa条件下，机组变形量≤0.6mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。并提供相关检测报告（投标件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章）。 4、▲机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，以保证整个机组的密封性 在-400pa条件下漏风量≤0.06 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)，并提供相关检测报告并加盖公章（投标件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章） 5、▲空气处理机组应通过TUV抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%。机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，综合落菌总数不大于10CFU/g，提供TUV抗菌试验报告和微生物测试报告（投标件中提供测试报告复印件加盖投标单位公章） 6、▲空气处理机组稳定运行10小时无凝露现象，提供具有相应资质的第三方检测机构出具的凝露实验报告并加盖公章（投标件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章） 7、▲空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到99.9%以上，投标书中应提供相关证明文件并加盖公章（投标件中提供证明文件复印件加盖投标单位公章） 8、▲空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下过滤器旁通漏风量≤0.02%，在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%。投标书中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（投标件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章） 9、▲为保证换热器的性能，制造商有完整的换热器生产线，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于2.5MP，以保证换热性能及使用寿命。投标文件中应列出相关的设备清单，并附以图片说明。 | 工业 |
|  |  | AHU02组合式净化风机 | 台 | 1.00 | 1、参数：风量7000m3/h、机外余压650Pa、配置电极式加湿器、配置电加热，自带新风，可实现恒温恒湿功能。 2、规格：采用铝合金框架+双面保温板结构。保温板厚不低于25mm厚，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型，内板为镀锌薄钢板，外板烤漆镀锌钢板。采用双进风后弯叶片离心风机，三相异步电机（IE3），防护等级：IP55，F级绝缘。冷（热）水盘管采用铜管穿防腐亲水铝翅片。冷凝水盘采用304#不锈钢材质，整体式水盘。过滤器配置G4+F8两级过滤器。配置PTC电加热器，UV紫外杀菌灯。 3、空气处理机组为铝合金框架，在±1000pa条件下，机组变形量≤0.6mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。 4、机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性 在-400pa条件下漏风量≤0.06 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)。 5、空气处理机组应通过TUV抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%。机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，综合落菌总数不大于10CFU/g。 6、空气处理机组稳定运行10小时无凝露现象。 7、空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到99.9%以上。 8、空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下过滤器旁通漏风量≤0.02%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%。 9、为保证换热器的性能，制造商有完整的换热器生产线，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于.5MP，以保证换热性能及使用寿命。 | 工业 |
|  |  | 排风机 | 台 | 4.00 | 风量500m3/h（低噪音），压力不仰低于150Pa | 工业 |
|  |  | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | m2 | 380.00 | 周长1000mm以下，σ0.5 | 工业 |
|  |  | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | m2 | 580.00 | 周长2000mm以下，σ0.75 | 工业 |
|  |  | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | m2 | 280.00 | 周长4000mm以下，σ1.0 | 工业 |
|  |  | 风管橡塑保温板 | m2 | 1240.00 | 25mm厚，防火等级B1级 | 工业 |
|  |  | 百级层流送风天花 | 个 | 1.00 | 1400*1400mm | 工业 |
|  |  | 万级层流送风天花 | 个 | 3.00 | 2600*1400mm | 工业 |
|  |  | 吸顶式冷暖风机 | 台 | 4.00 | 四面出风，3P（含铜管） | 工业 |
|  |  | 等离子消毒器 | 台 | 4.00 | 1、吸顶式等离子消毒机器。 2、▲不小于循环风量800m3/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。 3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于99.99%；PM2.5去除率：不低于99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。 | 工业 |
|  |  | 高效送风口 | 个 | 4.00 | 铝合金320*320mm | 工业 |
|  |  | 高效送风口 | 个 | 8.00 | 铝合金484*484mm | 工业 |
|  |  | 排风口 | 个 | 4.00 | 铝合金320*320mm | 工业 |
|  |  | 格栅回风口 | 个 | 4.00 | 铝合金300*300mm | 工业 |
|  |  | 格栅回风口 | 个 | 8.00 | 铝合金400*400mm | 工业 |
|  |  | 阻尼回风口 | 个 | 10.00 | 铝合金600*320mm | 工业 |
|  |  | 防雨百叶 | 个 | 4.00 | 铝合金800*400mm | 工业 |
|  |  | 消声器 | 个 | 4.00 | 700*500*1800mm | 工业 |
|  |  | 防火阀 | 个 | 4.00 | 700*500mm | 工业 |
|  |  | 防火阀 | 个 | 1.00 | 400*250mm | 工业 |
|  |  | 止回阀 | 个 | 4.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 定风量阀 | 个 | 1.00 | 500*320mm | 工业 |
|  |  | 电动调节阀 | 个 | 3.00 | 500*320mm | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 400*300mmn | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 400*250mmn | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 400*200mmn | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 6.00 | 320*200mmn | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 12.00 | 250*200mm | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 200*200mm | 工业 |
|  |  | 手动调节阀 | 个 | 4.00 | 200*160mm | 工业 |
|  |  | 风管漏光漏风试验 | m² | 800.00 | 漏光漏风测试 | 工业 |
|  |  | 机组底座和风管法兰制作安装支架 | kg | 1120.00 | 镀锌角铁制作 | 工业 |
|  | 四、自控系统 |
|  |  | DDC控制柜 | 个 | 2.00 | DDC-F-5.5-TH001-SI | 工业 |
|  |  | 可编程控制器(继电器) | 个 | 2.00 | ACX36.040 | 工业 |
|  |  | 风道式温湿度传感器 | 个 | 2.00 | QFM9160 | 工业 |
|  |  | 高温断路器 | 个 | 4.00 | L4064K1006 | 工业 |
|  |  | 缺风压差开关 | 个 | 4.00 | 930(50-499Pa) | 工业 |
|  |  | 中/高效压差开关 | 个 | 4.00 | 930(50-500Pa) | 工业 |
|  |  | 辅料 | 项 | 4.00 | 镀锌角铁、螺丝螺帽等 | 工业 |
|  | 五、强电部分 |
|  |  | 机组分配电箱 | 台 | 4.00 | 嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制 | 工业 |
|  |  | 室内分配电箱 | 台 | 4.00 | 嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 27.00 | 1200*300mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 40.00 | 1200*300mm吸顶式，带应急电源，LED灯管 | 工业 |
|  |  | LED气密医用照明灯带 | 套 | 15.00 | 600*600mm吸顶式，LED灯管 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 20.00 | 单联 | 工业 |
|  |  | 扳式暗开关(单控) | 套 | 4.00 | 双联 | 工业 |
|  |  | 插座 | 套 | 68.00 | 220V10A | 工业 |
|  |  | 金属地插座 | 套 | 3.00 | 220V10A | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 45.00 | 100*50 | 工业 |
|  |  | 钢制槽式桥架 | m | 30.00 | 200*100 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 620.00 | KBG20 | 工业 |
|  |  | 电气配管 | m | 310.00 | KBG25 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 3200.00 | BV2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 1600.00 | BVR2.5mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 800.00 | BV4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 400.00 | BVR4mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 600.00 | BV6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 150.00 | BVR6mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 300.00 | BV10mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯绝缘导线 | m | 105.00 | BVR10mm2 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 20.00 | YJV-4*16+1*10 | 工业 |
|  |  | 铜芯电力电缆 | m | 30.00 | YJV-4*35+1*16 | 工业 |
|  | 六、给排水 |
|  |  | 洗手盆 | 套 | 2.00 | 单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆 | 工业 |
|  |  | 拖把池 | 只 | 2.00 | 304不锈钢 | 工业 |
|  |  | 地漏 | 个 | 5.00 | 5.5寸 DN110方形，304不锈钢防臭 | 工业 |
|  |  | 蹲坑 | 只 | 2.00 | 陶瓷制作 | 工业 |
|  |  | 卫生间隔断 | 套 | 2.00 | 抗倍特板隔断 | 工业 |
|  |  | 淋浴间 | 套 | 2.00 | 包含玻璃隔断、五金龙头等 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 18.00 | DN32，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 90.00 | DN25，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 100.00 | DN20，PPR管道，含管件，热熔连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 150.00 | de110UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 70.00 | de75，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 塑料管 | 米 | 120.00 | de50，UPVC管道，含管件，粘接连接 | 工业 |
|  |  | 螺纹阀门 | 个 | 12.00 | DN20铜球阀，丝口连接 | 工业 |
|  |  | 铜管橡塑保温 | 米 | 550.00 | 25mm厚，防火等级B1级，粘贴安装 | 工业 |
|  | 七、设备部分 |
|  |  | 手术床 | 台 | 2.00 | 1、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统：均采用符合国家标准的合格电机。 2、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。 3、床身和配件采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁。充分满足手术后床台消毒。 4、T型不锈钢分体式底座装置：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性。 5、手术床采用方框式床框连接装置，采用先进技术，保证产品安全稳定。头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。 6、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。 7、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。 8、关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。 9、其它技术指标： 手术台长度1950±50mm 手术台台面宽度500mm 电源电压220V±10% 50Hz 功率500VA 手术台固定方式：机械定位 手术台功能调节范围： ①前后倾≥15°（电动） ②左右倾≥18°（电动） ③头板上折≥90°，下折≥90°（手动） ④背板上折≥80°（电动） 背板下折≥40°（电动） ⑤腰桥升降高度≥120mm ⑥腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动） ⑦手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动） 标准配置： SUS#304全不锈钢五段床体1台 肩托 1对 腰托 1对 优质国产动力系统 1套 有线遥控器 1个 托脚架 2件 托手架 2件 记忆海绵床垫 1套 麻醉屏架 1付 | 工业 |
|  |  | 医用吊塔 | 台 | 2.00 | 1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力。 2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力。 3、吊塔箱体通过IPX6等级防水检测。 4、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，采用粉末涂料表面处理达到良好的抗菌效果。 5、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。 6、吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。 7、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°。 8、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只。 9、其它技术指标： 标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引2个 压缩空气1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 厂家资质资料一套 | 工业 |
|  |  | 无影灯 | 台 | 2.00 | 1、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。 2、采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒。 3、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM。 4、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 5、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。 6、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 7、每个LED灯泡都配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。 8、其它技术指标： 照度（Lux）：母灯≤160，000 子灯≤130，000 色温可调（K）3500-4500 演色性指数（CRI）96 红色还原指数（Ra)96 调光范围10—100% 术者头部温升≤0.5℃ 术野温升≤2℃ 照明深度≥80cm 光斑直径100-300MM 灯泡平均寿命≥60000h LED灯杯直径≥60mm 灯泡数量母灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯），子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯） 照度和色温调节范围≥12档 电源输入100-240VAC，50/60Hz | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内。 二、交货时间：签订合同之日起100日内安装验收合格 三、交货地点：采购人指定地点 四、验收标准、规范： 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。 2、本项目中的货物，投标人投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 4、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、本采购文件的相关要求。 6、国家相关法律、法规、标准和规范等 ▲ 五、售后服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、质保期：自验收合格之日起1年。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。设备安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 ▲2、付款方式： 预付款：签订合同后，15天内甲方向乙方支付合同金额的20%作为预付款； 2）进度款：项目竣工验收合格后付至合同金额的50%； 3）项目审核结算后，剩余款项（审核结算总额减去已支付合同金额的50%）一年内按月平均支付至审核结算总额的95%； 4）剩余审核结算总额的5%为项目竣工验收合格之日起24个月后，15天内支付。 |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品：本项目核心产品为“十一层手术室”中“七、设备部分”第三项货物“ 无影灯 ”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 如有请提供与投标产品相关的资料、履约能力、信誉、业绩等资料。 具备投标资格的投标人自行到项目所在地进行现场勘察，否则由于对现场情况不了解或了解不透彻导致投标失误的后果由投标人自行承担。现场勘察人员持单位授权委托书或介绍信原件、个人身份证原件及复印件以及营业执照复印件（属复印件均需加盖单位公章）于开标前自行前往现场勘察。联系人：黄科长 ，联系电话：0777-6510908。 采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖竞标供应商单位公章） |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

）

》

）

；

）

）

）

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 详见招标公告。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[投标截止之日前一年内任意一个月的财务状况报告复印件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用集中空气供应系统产品注册证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标保证金的相关证明复印件；(必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施组织方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函。 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金金额：详见招标公告； 投标保证金缴纳方式：详见招标公告； 投标保证金指定账户：详见招标公告； 一、相关要求： 1、投标保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账汇款凭证的复印件作为投标保证金提交证明，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。 2、投标保证金采用支票、汇票或本票提交的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的支票、汇票或本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 3、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式提交的，投标人应将保函、保险单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函、保险单原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 4、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 二、投标保证金的退还： 1、未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。 2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未中标人。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 投标文件电子版要求 | 1. 投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。 2. 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。 ▲未传输递交电子投标文件的，竞标无效。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录方式 | 在查询网站中直接查询记录。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 详见第四章 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国建项目管理有限公司 ； 联系电话：0771-4915533， 通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 （2）灵山县第二人民医院 部门； 联系电话：0777-6510908， 通讯地址：灵山县灵城镇江南路569号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08 时 30 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时 00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄信息： 名称： 灵山县财政局 地址： 钦州市灵山县文峰路68号 联系电话： 0777-6428581 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | □本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☑采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1、采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按差额定率累进法下浮20%计取代理服务费。 2、代理服务收费标准： 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 0.2% 1～5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 5～10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 10～50亿元 0.008% 0.008% 0.008% 50～100亿元 0.006% 0.006% 0.006% 100亿以上 0.004% 0.004% 0.004% |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国建项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 银行账号：8001 1543 5100 037 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

18.2 投标保证金按须知前附表的规定退还投标人。

18.3 中标人应在中标通知书发出之日起25日内 与采购人签订合同。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）未按规定提交履约保证金的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.投标文件电子版要求

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

36.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.7采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.8如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.9采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中实质性商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 22 | 技术分 （满分40分） | 基准分（满分6分） | 当投标产品所有非关键性参数(货物需求表中的非“▲”条款)性能指标完全满足标书要求的，可获得基准分6 分，负偏离 1 项减 1分，最多减 6 分； |
|  |  | 货物关键关键货物参数（满分18分） | 由评标委员会在打分前根据招标文件技术要求，对比各投标文件的关键货物参数(货物需求表中的“▲”条款)进行评分。每条关键货物参数不满足扣0.5分，扣完即止。 |
|  |  | 实施方案分16 分 | 对投标供应商的供货、安装计划（含交付使用期）保证进行综合打分 一档：有针对本项目的施工方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单。（5 分） 二档：有针对本项目的施工方案，方案较先进、描述较详细、技术较成熟。有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细。（10分） 三档：有针对本项目的施工方案，方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。（16 分） |
| 3 | 售后服务方案分（满分22） | 售后服务承诺（满分20分） | 从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。 一档（5分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单； 二档（10分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务； 三档（15分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案。 四档（20分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。 |
|  |  | 承诺更长保修期（满分2分） | 在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加0.5分。 |
| 34 | 商务分（满分8分） | 履约能力分（满分2分） | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等证书的每一项得0.5分，满分2分。（以证书复印件为准，证书必须在有效期内，加盖投标人单位公章）； |
|  |  | 业绩 （满分4分） | 2020年1月1日以来至投标截止日期止，投标人有同类产品的销售业绩，每项得1分，满分4分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         不限         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

第九条　 履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，代理机构一份，合同签订后二个工作日内在政采云平台进行合同备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。

投标人名称(公章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标保证金的相关证明复印件…………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对商务条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条件做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标保证金的相关证明复印件

六、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

七、投标人类似的业绩证明文件

（如有请提供相关业绩，根据评分办法要求自行列表）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施组织方案…………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对技术条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术条件做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术条款要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                                项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌（如有）、生产厂家 | 规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写货物名称、生产厂家、规格型号，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |