中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）

招标文件

项目编号：ZKZB-2548020（2）

采购人：吉林省第一荣复军人医院

采购代理机构：中科经纬工程技术有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法(综合评分法)	33

第四章 合同条款及格式	47

第五章 技术标准和要求	48

第六章 投标文件格式	62

# 第一章 招标公告

项目概况

中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年7月29日13时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZKZB-2548020（2）；

2.项目名称：中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）；

3.采购方式：公开招标；

4.采购内容

| 序号 | 标包编号 | 标包名称 | 采购预算（万元） | 最高投标限价（万元） | 采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZKZB-2548020（2）-1 | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）一包：五官科及神经科设备 | 85.9万元 | 前庭康复训练仪1台，每台19.3万元；眼震电图检查系统1套，每套40万元；全自动眼底照相机1台，每台16.3万元；全自动电脑验光仪1台，每台10.3万元； | 前庭康复训练仪1台；眼震电图检查系统1套；全自动眼底照相机1台；全自动电脑验光仪1台； |
| 2 | ZKZB-2548020（2）-2 | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）二包：检验科设备 | 123.3万元 | 全自动化学发光仪1台，每台48.5万元；全自动血液分析系统1台，每台40万元；全自动尿液分析系统1台，每台34.8万元； | 全自动化学发光仪1台；全自动血液分析系统1台；全自动尿液分析系统1台； |
| 3 | ZKZB-2548020（2）-3 | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）三包：荣军理疗设备 | 72.8万元 | 颈腰椎治疗多功能牵引床2台，每台4万元；压电冲击波治疗仪1台，每台48.8万元；红外光灸疗机2台，每台2万元；电脑中频治疗机2台，每台2万元；立体动态干扰电治疗机2台，每台4万元 | 颈腰椎治疗多功能牵引床2台；压电冲击波治疗仪1台；红外光灸疗机2台；电脑中频治疗机2台；立体动态干扰电治疗机2台； |

- 5.合同履行期限（交货期）：60日内完成供货及安装；

- 6.服务地点：吉林省第一荣复军人医院。

7.质量要求：符合国家法律法规和行业相关标准；

8.质保期：详见第五章技术标准和要求

9.本项目允许兼投允许兼中；

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）；

（5）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

（3）投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）；

（4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；投标人应在中国裁判文书网对投标人及其法定代表人、被授权人进行行贿犯罪档案查询，如查询后有行贿犯罪行为或未按采购文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

### 三、获取招标文件

1、时间：2025年7月7日至2025年7月14日

2、地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

3、方式：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

4、售价：0元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2025年7月29日13时00分（北京时间）；

- 2.开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标一室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本次公告由“政采云”平台(http:// www.zcygov.cn/)同步推送至《中国政府采购网》《吉林省政府采购网》，并同时在中国采购与招标网发布上发布。

- 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

- 3.若本项目采购文件中内容有变更，请以本项目变更公告中的内容为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：吉林省第一荣复军人医院

地址：公主岭市公伊路76号

联系方式：刘鹤，0434-6272714

2.采购代理机构信息

名称：中科经纬工程技术有限公司

地址：吉林省长春市高新区光谷大街928号旺豪经贸二楼

联系方式：0431-80603128、17743184252

3.项目联系方式

项目联系人：张俊朋、于海峰、张恒

联系方式：0431-80603128、17743184252

中科经纬工程技术有限公司

2025年7月7日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：吉林省第一荣复军人医院 地址：公主岭市公伊路76号 联系方式：刘鹤，0434-6272714 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：中科经纬工程技术有限公司 地址：吉林省长春市高新区光谷大街928号旺豪经贸二楼 联系方式：张俊朋、于海峰、张恒0431-80603128、17743184252 |
| 1.1.4 | 标包名称及标包项目编号 | 序号; 标包编号; 标包名称; 采购预算（万元）; 最高投标 限价（万元）; 采购范围. 1; ZKZB-2548020（2）-1; 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）一包：五官科及神经科设备; 85.9万元; 前庭康复训练仪1台，每台19.3万元；眼震电图检查系统1套，每套40万元；全自动眼底照相机1台，每台16.3万元；全自动电脑验光仪1台，每台10.3万元；; 前庭康复训练仪1台；眼震电图检查系统1套；全自动眼底照相机1台；全自动电脑验光仪1台；. 2; ZKZB-2548020（2）-2; 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）二包：检验科设备; 123.3万元; 全自动化学发光仪1台，每台48.5万元；全自动血液分析系统1台，每台40万元；全自动尿液分析系统1台，每台34.8万元；; 全自动化学发光仪1台；全自动血液分析系统1台；全自动尿液分析系统1台；. 3; ZKZB-2548020（2）-3; 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升医疗设备采购项目（二次）三包：荣军理疗设备; 72.8万元; 颈腰椎治疗多功能牵引床2台，每台4万元；压电冲击波治疗仪1台，每台48.8万元；红外光灸疗机2台，每台2万元；电脑中频治疗机2台，每台2万元；立体动态干扰电治疗机2台，每台4万元; 颈腰椎治疗多功能牵引床2台；压电冲击波治疗仪1台；红外光灸疗机2台；电脑中频治疗机2台；立体动态干扰电治疗机2台；. |
| 1.1.5 | 服务地点 | 吉林省第一荣复军人医院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见第五章技术标准和要求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限（交货期） | 60日内完成供货及安装 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家法律法规和行业相关标准。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 详见第五章技术标准和要求 |
| 1.4.1 | 申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)； （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)； （4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）； （5）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （2）投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。 （3）投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）； （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；投标人应在中国裁判文书网对投标人及其法定代表人、被授权人进行行贿犯罪档案查询，如查询后有行贿犯罪行为或未按采购文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标疑问的提出： 时间：投标截止时间10日前 提交地址：中科经纬工程技术有限公司，同时将电子版word版发送到采购代理公司邮箱（zkjw6666@163.com） 项目联系人：于海峰、张恒 电话：0431-80603128、17743184252 用A4纸打印，一式三份，并加盖公章，格式见附页。 若投标人未按规定提交，则视为其无疑问。 |
| 1.10.2 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止日期前15日 |
| 1.11 | 偏离 | 允许 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改内容的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 一包：859000元；二包：1233000元；三包：728000元。 投标报价不得超过最高投标限价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据长春市财政局《长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等有关事项的通知》规定不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，应当按规定收取投标保证金。 投标保证金的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行或专业担保公司或保险公司出具的保函、转账、电汇等形式提交；以现金或支票形式提交的投标保证金须从投标人的基本账户转出。 投标保证金的金额： 一包：8590元；二包：12330元；三包：7280元 递交方式： 投标人须在投标截止时间前，以转账、电汇形式递交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出将投标保证金存入采购代理机构指定账户，银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确用途为【★投标保证金★】，以便核对查实。投标保证金的确认以最终到帐日期为准。以“保函”形式递交投标保证金的，应在投标截止时间前，将“保函”原件递到代理机构项目负责人处，并自留一份复印件附在响应文件。未按规定时间办理，投标将被拒绝。 收款单位：中科经纬工程技术有限公司吉林分公司 开户行名称：吉林银行长春吉顺支行 保证金接受账号：8935280995000001 联系人：李女士 联系电话：17743184252 注：各投标人应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。 投标保证金应写明项目编号(ZKZB-2548020（2）)，否则后果自负。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）。 |
|  | 依法缴纳税收和社保保障资金的年份要求 | 投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）。 |
| 3.5.3 | 近年类似业绩的年份要求 | 2022年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按采购文件中提供的格式及要求填写 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1. 投标人在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 2.纸质版投标文件份数要求： 中标结果公示后中标人需按要求将纸质版投标文件（1正4副）及电子版文件U盘2份（word版及签字盖章后的PDF版）递交至采购代理机构存档留存。 纸质版投标文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后投标文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 左侧纵向装订成固定不可拆分的书册形式，要求胶装，如未胶装，将导致投标文件无效。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件封套应写明： 采购人名称： 采购人地址： 投标人名称： 投标人地址： (项目名称) 投标文件 在年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年7月29日13时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，投标人自行做好备份 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标一室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：按政府采购云平台电子标默认的顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成。 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐三名中标候选人。 |
| 7.2 | 中标结果公告媒介 | 同招标公告媒介。 |
| 7.3 | 履约保证金及缴纳形式 | 中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是 履约保证金缴纳比例：5.0% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 技术标是否采用暗标评审：不采用 |  |
| 9.2 | 合同类型：固定总价合同 |  |
| 9.3 | 付款方式：先预付60%，剩余货款待货物安全完好运抵交货点、安装调试并保证验收合格后 ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的100.00%。 |  |
| 9.4 | 合同备案管理：中标单位与采购人签订合同后2个工作日内，将扫描件交于采购代理机构，采购代理机构协助采购人，将政府采购合同在省级以上人民政府部门指定的媒体上公告（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外） |  |
| 9.5 | 采购代理服务费：参照国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）号文件规定，由中标人在中标结果公示结束后一次性支付。 收款单位：中科经纬工程技术有限公司绿园分公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司长春景阳大路支行 保证金接受账号：22050131470000000560 联系人：李女士 联系电话：17743184252 |  |
| 9.6 | 声明：本项目采购公告与采购文件投标人须知内容有不符之处，以本项目采购文件投标人须知内容为准。 采购文件中的投标人须知总则部分是采购文件标准文本通用条款，投标人须知前附表是采购人对总则相应条款重点表述的明示和补充，如条款有不一致，总则部分相应条款不适用本文件。 |  |
| 9.7 | 解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按采购公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 9.8 | 电子标说明： 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 投标人在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的投标人数字证书进行远程解密）。 备注： 响应文件电子版(U盘)按采购文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。 响应文件解密：远程自行解密。 |  |
| 9.9 | 政府采购支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展： □专门面向中小企业采购，本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人应提供中小企业声明函原件，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。 þ非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购 注：本项目所属行业为：工业 |  |
| 注：若招标公告内容(指网上发布的招标公告和采购文件第一章中所附的公告)与采购文件内容有不一致之处，以采购文件中投标人须知内容为准。采购文件的最终解释权归采购人所有。 |  |  |

附表1

投标疑问

项目名称：

项目编号：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |

投标单位：                        （公章）

日    期：

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称及编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 本采购项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限、质量标准

1.3.1 本次采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资格要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的采购代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人及其法定代表人、被授权人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。如投标人有上述情况，则取消其中标资格。

1.4.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未规定的，投标人自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据采购文件的要求提供投标设计方案等内容以对采购文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。但如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

2.4 采购文件的异议

投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、开标一览表、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、技术服务响应及偏离表

7、投标人资格声明

8、投标人基本情况

9、投标人类似项目业绩一览表

10、投标人拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

11、信誉承诺书

12、投标保证金

13、售后服务承诺书

14、技术部分（供货实施方案）

15、投标人认为需要提供的其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价说明”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高投标限价（采购预算）的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（采购预算），否则废标。最高投标限价（采购预算）在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本采购项目的全部费用，包括劳务、防护人员工资、福利、保险、成本、利润、税金及风险等全部费用；报价若有遗漏，视为免费提供，采购人不再另行支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（如有）

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）。

“依法缴纳税收和社会保障资金”可应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（详见长财采购〔2022〕2066号文件）。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书等，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关合同履行期限、投标有效期、发包人要求、采购需求等实质性内容作出响应。服务方案应为具有可行性的服务方案。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（纸质文件由中标人提供）

3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当投标文件副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。（纸质文件由中标人提供）

3.7.5 投标文件要编制目录及页码，投标文件必须用A4 纸分别装订成册。投标文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。（纸质文件由中标人提供）

3.7.6 投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

3.7.7 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件和纸质版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

4.1.2 未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

4.1.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载采购文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输及递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输及递交。投标截止时间前未完成传输及递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输及递交的投标文件，采购代理机构及“政采云”平台将拒收。

4.3.2 “政采云”平台收到投标文件，在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

4.3.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

## 5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 开标形式：

（1）见投标人须知前附表：

（2）开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

（3）采购代理机构将按照采购文件规定的时间和地点组织开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.2.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。投标人的法定代表人或其委托代理人须按会议主持人要求使用制作投标文件加密时所用的CA锁准时对电子投标文件解密。

（2）唱标。投标文件解密结束，按照宣布的开标顺序当众唱标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时当场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

6.2.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

6.2.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构做记录。

6.2.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.3 评标

6.3.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

6.3.2 评标委员会按照“第三章 评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.3.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的候选人确定中标人，评标委员会推荐候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标结果公告

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.5.2中标人不能按本章第7.5项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.需要补充的其他内容

10.1投标人对中标结果提出质疑的，应当在质疑期间内将质疑事项一次性向采购人（采购代理公司）提出。质疑书须提供纸质，并应当经法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。

10.2 见投标人须知前附表。

## 10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“政采云”平台格式为准

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

经评标委员会授权的采购人或采购代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

附件四：中标通知书

中标通知书

| 采购项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位名称 |  |  |  |  |
| 中标项目名称 |  |  |  |  |
| 中标项目地点 |  | 采购单位 |  |  |
| 开标日期 |  | 采购方式 |  |  |
| 质量标准 |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |
| 合同履行期限 （交货期） |  |  |  |  |
| 采购需求 |  |  |  |  |
| 请中标单位在投标有效期，自《中标通知书》发出之日起30日内，与采购人签订合同。 |  |  |  |  |
| 采购人（公章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |  | 采购代理机构（公章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |

[注]此《中标通知书》一式三份，采购人、采购代理机构、中标单位各执一份备案。

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

采购人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

附件六：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

年       月       日

附表七：备选投标方案编制要求（不适用）

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由采购人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容，装订和递交要求等给予具体规定。

附件八：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制要求

一、投标人应按采购文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并使用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。

二、电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。

三、投标人应在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，完成电子投标文件上传。

四、若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该投标人投标。

# 第三章 评标办法(综合评分法)

评标应当遵循下列工作程序：

1.1投标文件初审：分为资格性检查和符合性检查。

1.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查表

| 检查内容 |  | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标文件中附营业执照加盖公章复印件 |  |  |  |
|  | 投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。投标文件中附盖公章复印件 |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
|  | 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，根据长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知（长财采购〔2022〕2066号），投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。投标文件中按格式附资格条件承诺函 |  |  |  |
|  | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；投标人应在中国裁判文书网对投标人及其法定代表人、被授权人进行行贿犯罪档案查询，如查询后有行贿犯罪行为或未按采购文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查，提供《良好信用记录声明函》 |  |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字单位《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》 |  |  |  |
|  | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的承诺 |  |  |  |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
|  | 投标人不存在串通投标行为 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 审查人签字： |  |  |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

1.1.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

符合性审查表

| 检查内容 |  | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标报价未超出采购预算及最高限价 |  |  |  |
|  | 投标文件的有效性、完整性满足采购文件要求 |  |  |  |
|  | 逐条对采购文件要求的商务条款和技术需求进行应答，详细填写“技术服务响应及偏离表、商务条款偏离表”，商务条款不允许负偏离 |  |  |  |
|  | 提交的投标价格为非可调整的价格 |  |  |  |
|  | 符合采购文件中合同履行期限的要求 |  |  |  |
|  | 对采购文件的实质性要求作出响应 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 主任评委： 其他评委： |  |  |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

1.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.2.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应采购文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

1.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3.1.1综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 （30分） | 30分 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30 。 价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应按照本招标文件规定提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供相关证明材料，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务因素 （6分） | 类似业绩 （6分） | 投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一个类似业绩得2分，最多得6分，没有业绩不得分。（提供中标通知书或合同复印件加盖公章，日期以签订日期为准）。 |
| 3 | 技术因素 （64分） | 技术参数20分 | - 投标人须在技术规格偏离表中对技术要求进行逐条响应，并在参数说明文件中体现，如未提供参数说明文件或文件不满足采购文件要求的，评审委员会在对采购文件技术规格要求的响应程度评审时不予认可。 - 1.投标人满足所有技术条款得满分； - 2.投标人每有一项负偏离，扣1分，扣完为止。 - 参数说明文件包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图等相关证明文件并加盖公章。如说明文件与应答不符，以说明文件为准。 |
|  |  | 供货、安装、调试方案 10分 | - 供货、安装、调试方案进行了详细的阐述，能正确理解本项目供货安装调试需求，阐述思路清晰，具体实施细节及措施详细论述，满足采购需求得10分； - 供货、安装、调试方案虽然进行了阐述但并未贴合供货安装调试需求进行详细论述或方案中缺少具体实施细节及措施得6分； - 供货、安装、调试方案虽进行阐述但不完整且仅能小部分满足需求得3分； - 4.供货、安装、调试方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分 |
|  |  | 售后服务方案 8分 | 售后服务方案（包括但不限于响应时间、备件供应、设备的保养、相关报告的提交、对易损件及时更新以及质保期满后延保服务的各项报价清单和承诺）进行了详细的阐述，能正确理解售后服务需求，阐述思路清晰，具体措施详细，以上内容需由投标人和设备生产厂商双方加盖公章否则不得分。完全满足采购需求得8分； 售后服务方案虽进行了阐述但并未贴合售后服务需求进行详细论述，或售后服务方案中缺少具体措施得5分； 售后服务方案虽进行阐述但仅能部分满足售后服务需求得2分； 售后服务方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 培训方案 8分 | 对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、 方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护。 培训方案全面，安排科学，能正确理解培训要求，满足采购要求，得8 分；培训方案基本完整，安排基本合理，基本满足培训需求，得5分；培训方案不完整，安排不合理，不满足采购需求，得2分 ； 未提供得0分。 |
|  |  | 应急预案 8分 | 应急预案包括但不限于服务人员可能遇到的各种临时意外情况等各种突发事件、可能遇到的设备安装、调试中的突发事件。 应急预案全面，安排科学，能正确理解应急要求，得8 分；应急预案基本完整，安排基本合理，基本满足应急需求，得5分；应急预案不完整，安排不合理，不满足采购需求，得2分 ； 未提供得0分。 |
|  |  | 服务承诺 （5分） | 根据投标人提出的实质性服务承诺现场进行综合评价，每提供一项合理且采购人可接受的与本项目直接相关的实质性优惠条件得1分，最高可得5分。 |
|  |  | 优惠条件（5分） | 根据投标人提出的实质性优惠条件现场进行综合评价，每提供一项合理且采购人可接受的与本项目直接相关的实质性优惠条件得1分，最高可得5分。 |

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

1.4编写评标报告，确定中标候选投标人名单：3名，采购人委托评标委员会直接确定推荐顺序第一的中标候选人为中标人。

注：评标办法中“标书”指纸质版投标文件及电子版投标文件，纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。

附件：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：
一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。
二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。
三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。
四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。
本通知自2022年7月1日起执行。
 财政部                                                       2022年5月30日

国家统计局关于印发《统计上

大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

# 第四章 合同条款及格式

具体合同以甲乙双方实际签订为准

注：具体条款等相关事宜以双方最终签订的合同约定为准。投标人需在投标文件中附合同承诺书，承诺在与采购人签订合同时绝不推诿，应承担相应责任，对完全响应合同内容作出承诺，加盖单位公章并有法定代表人签字，格式自拟。

# 第五章 技术标准和要求

一包：五官科及神经科设备

## 1.前庭康复训练仪  技术参数

1.训练模块：坐姿训练模块，站立训练模块，耳石症专项训练模块，视觉强化刺激训练模块，自定义训练模块。

2.显示方式：虚拟现实头盔下的沉浸式环境，可选配外接显示器

3.操作方式：蓝牙手柄无线操作

4.训练评估：训练结束后可提供评估分数

5.处理器

CPU：高通骁龙XR1，10nm制程工艺，核频率1.6GHz-2.4GHz

GPU：Adreno615

6.屏幕及光学

尺寸：5.5英寸FastLCD显示屏（2560*1440）

镜片规格：菲涅尔镜片

视场角：100°

瞳距距离：瞳距自适应54mm-74mm

7.存储

RAM：≥2GB

ROM：≥16GB EMMC

Micro TF card：最大支持128GB

8.机身传感器

指南针  陀螺仪 重力传感器  光传感器   距离传感器

9.电池

类型：聚合物锂离子电池

容量：4000mAh

续航时间 ：≥4小时

10.平衡底板

尺寸：φ40*10cm

材料：工程塑料+热塑性橡胶

11.高密度海绵垫

尺寸：薄垫45*45*3cm，厚垫45*45*5cm

12.质保期：2年。

## 2.眼震电图检查系统  技术参数

一、便携式红外视频目镜要求

显示屏分辨率：2400×1080

红外LED灯：波长940nm，输出功率150mW

绿色LED灯：波长575nm，输出功率60mW

眼动图像分辨率：1920×800像素

眼动图像帧率（FPS）：≥120

图像放大倍数：≥2倍

存储≥256GB

二、vHIT目镜要求

1、图像传感器：1/3英寸COMS

2、图像帧率（F/S）：≥400fps

3、采样率：≥400Hz

4、图像分辨率：320×200像素

5、内置凝视灯：1，波长591nm

6、避光设计：双遮光罩

7、9轴陀螺仪输出速率：1kHz

8、目镜佩戴方式：自锁松紧带式

三、LED液晶视靶要求

定标（校准）：5点

四、无线射频遥控器要求

可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项

五、冷热气刺激仪要求

1、输出气体温度范围：冷气：12℃ ~ 37℃；热气：37℃ ~ 50℃

2、输出气体温度准确度：±0.3℃

3、刺激时长：1 ~ 120s

4、输出气体流量：4 ~ 12L/min

5、图像采集功能：通过USB摄像机采集耳道鼓膜图像

六、软件要求

检查项目：自发眼震检查、凝视眼震试验、扫视眼动检查、位置性眼震检查、摇头眼动检查、双温试验、vHIT等

2、瞳孔识别：AI生物识别技术，瞳孔智能锁定

3、科学、多样的试验设计：实时显示头位旋转角度；操作判定可自定义设置，自动判断vHIT操作数据是否有效；一键自动分析；检查视频实时录制及慢放；瞬时增益比或平均增益比计算增益；扫视波数据筛选；具备频率-增益图谱；两种非对称性比值算法，五组半规管数据匹配对比等

4、显示界面：双眼图像显示和单眼图像加波形显示，可灵活切换左、右眼进行波形分析

5、数据分析：双眼眼动视频图像记录、存储、回放和倍速播放等功能，并实时对一路视频进行数据分析，在显示屏上实时显示眼动波形曲线

6、无线投屏：双眼眼动视频图像、波形数据可无线同步扩展显示在液晶电视上

7、无线传输：视频数据通过无线传输至电脑中，可进行检查结果分析和报告输出

8、报告打印：无线打印报告

七、质保期：2年。

## 3.全自动眼底照相机  技术参数

1、视场角度：≥50°（同时具备小角度可选，以提高图片景深）

2、工作距离：≥38mm；较远的距离相对安全，避免接触患者角膜产生医疗纠纷；

3、瞳孔要求：≥3.3mm;

4、具备自动切换小瞳孔模式，保障患者在瞳孔更小的情况下拍到后极部中央照。

5、采集类型：免散瞳／散瞳／眼前节照相

6、工作模式：全自动工作模式（全自动对焦，对位，自动曝光，自动拍摄，自动切换左右眼），手动工作模式（操作手柄对位，对焦，劈裂线辅助对焦，双圆点辅助对位，手动拍摄）

7、医生工作手柄：具备（根据医生喜好可选择手柄操作）

8、内固视灯：≥11点内固视灯

9、外固视灯：具备

10、数码采集形式：外置单反相机。

11、采集像素：≥2400万像素

12、额托工作方式：电动升降

13、一体化：设备内置操作系统和影像工作站，可不配电脑

14、主机显示器旋转角度≥320°

15、客制化AI接口：支持

16、支持DICOM3.0协议：可接入医院系统，支持图像后处理，病灶测量计算，病人信息管理

17、与患者接触部分：额托、头托以及其支架均需采用绝缘材料；

18、设备设计使用年限：≥8年

19、配套影像系统软件：配备影像系统。

20、操作软件系统语言：中文操作系统

21、拍照主光源系统：LED光源系统；

22、质保期：1年。

## 4.全自动电脑验光仪  技术参数

- 1.角膜曲率半径测量范围：5mm ~ 10mm（0.01mm精度）

- 2.角膜曲率屈光度测量范围：33.75D ~ 67.50D (0.12D/0.25D精度)

- 3.角膜散光测量范围：-10D ~ +10D  (0.12D/0.25D精度)

- 4.最小可测瞳孔直径：2.0mm

- 5.球镜测量范围：-25D ~ +22D(0.12D/0.25D精度)

- 6.柱镜测量范围：-10D ~ +10 D(0.12D/0.25D精度)

- 7.轴向范围：0º~180º(1º/5º精度)

- 8.放松方式：自动雾视一次或多次

- 9.固视图标：风景画

- 10.瞳距测量范围：20~85mm（0.5mm精度）

- 11.测量模式：手动和自动[自动

- 12.白内障测量模式：有，打开后可测量白内障眼的屈光度

- 13.测量显示：8.5英寸彩色触控屏

- 14.瞳孔和角膜直径测量功能：有

- 15.测量记录：内置式高速打印机

- 16.打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示

- 17.数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出），LAN（输出）

- 18.节电方式：自动节电功能

- 19.尺寸：317-341mm(前后) x 521-538mm（左右）x 447-477mm（垂直）

- 20.重量：15.0Kg

- 21.电源：100-240V交流，50-60Hz,30-70VA

22.质保期：3年。

二包：检验科设备

## 5.全自动化学发光仪  技术参数

- 1、检测速度：≥600测试/小时，可单机、可流水；

- 2、急诊功能：急诊样本随到随检；

- 3、条码管理：条码自动读取；

- 4、试剂位：≥24个；

- 5、加样系统：采用钢针加样；

- 6、感应功能：液面探测及凝块、空吸检测；

- 7、最小样本量：≥5ul；

- 8、反应杯：反应杯≥1000个；

- 9、孵育盘：温度37.5±0.5℃，波动≤1℃，试剂仓：温度2-8℃；

- 10、软件系统：支持 LIS 双工；

- 11、质保期：5年。

## 6.全自动血液分析系统  技术参数

- 1．检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法流式细胞技术原理。

- 2．仪器要求：支持检测血常规、CRP 、SAA。

- 3．报告参数：血液分析报告参数≥27个，三维散点图≥1个； CRP 报告参数≥2个。

- 4．单机检测速度： CBC + DIFF ≥100个样本／小时； CBC + DIFF+SAA + CRP ≥80样本/小时

- 5．具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

- 6．使用荧光染料和半导体激光检测 WBC 五分类，并具有有核红细胞检测功能，

- 7．全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 8．具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

- 9．血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- 10．配备原厂中文报告及数据处理系统

- 11．血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：(0-300) x 109/L，红细胞：(0-8.5)x1012/L，血小板：(0-5000) x 109/L，血红蛋白：0-250g/ L 。

- 12．血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 x 109/L，红细胞≤0.02 x 1012/L，血红蛋白≤1g/ L ,阻抗法血小板≤5 x 109/L。

- 13．可根据医院的发展需求升级成具有同品牌样本前处理系统的血液分析流水线。

- 14．质保期：3年。

## 7.全自动尿液分析系统  技术参数

- 1、系统组成：主机、软件系统组成

- 2、检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；

- 3、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能；

- 4、测试原理：有形成分采用流式图像技术；干化学采用多波长光电比色法；

- 5、采图量：≥2000幅／样本；

- 6、测试速度：整机速度≥120测试／小时；干化学检测≥220测试／小时；有形成分确保恒速；

- 7、样本存储量：≥50个样本

- 8、样本量：≤3mL非离心尿，吸入量≤2.5mL;

- 9、数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失；

- 10、试纸仓容量：≥150条试纸；

- 11、试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警；

- 12、废条仓最大容量：≥300条试纸；

- 13、样本处理方式：无需离心，无需染色；

- 14、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；

- 15、干化学试纸条可抗 VC 干扰， VC 项目灵活选择，试纸条室温保存有效期≥2年；

- 16、临床信息：可提供红细胞的形态提示信息、尿培养的提示信息、镜检提示信息。

- 17、质保期：5年。

三包：荣军理疗设备

## 8.颈腰椎治疗多功能牵引床  技术参数

- 1、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭

- 2、颈椎牵引力可调范围：0~300N，级差10N；

- 3、腰椎牵引力可调范围：0~990N，级差10N;

- 4、设备具有牵引力实时监测功能，允差土30N。

- 5、治疗时间可调范围：0~99min

- 6、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

- 7．治方方案：≥10种；

- 8、微电脑控制颈椎、腰椎牵引；

- 9．质保期：2年。

## 9.压电冲击波治疗仪  技术参数

- 1.台式机身整体美观便携，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单

- 2.高分辨率真彩触摸显示屏，操作便捷；

- 3.工作压力：1~4Bar可调，

- 4．工作频率调节范围1~21Hz,

- 5.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过士10%;

- 6.具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；

- 7.≥6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；

- 8.最大能流密度≥1.83mJ/mm2，以达到治疗效果；

- 9.内置不少于45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

- 10．可自定义处方并储存，满足不同的临床需求；

- 11．计数功能：具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；

- 12．具有阶梯压力模式

- 13．具有疼痛评估评价系统

- 14．质保期：2年．

## 10.红外光灸疗机  技术参数

- 1．大于或等于两个治疗头；

- 2.全中文触摸液晶显示屏，可实时显示治疗时间、设定温度等治疗参数；

- 3.治疗仪治疗臂展可达75CM，治疗头可上下调节高度；

- 4灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴漏隐私。

- 5.红外光波长：580nm~1050nm;

- 6．治疗温度可调节和显示

- 7．具有定时功能，时间在1min~60min范围设置，时间调节步长为1min;

- 8．具有倒计时功能；倒计时结束时，机器发出声响提示，治疗结束；

- 9．设备具有手动停止输出的功能；

- 10. 具有断电保护功能：断电再恢复时，不应有任何输出；

- 11．灸疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，当灸头温度超过设备自身的报警值，超温保护装置动作时，应能切断输出，并且应用部分的温度应不高于制造商规定的治疗温度上限值：1

- 12、质保期2年。

## 11.电脑中频治疗机  技术参数

- 1、产品结构形式：台面款式，小巧便捷；

- 2、输出通道：双通道配置；两路可独立控制，

- 3、内置≥100种治疗处方，满足临床使用需求

- 4、载波频率：载波频率1kHz~10kHz，允差±10%;

- 5、载波脉宽：50μ s -250μ s ，允差±10μ s 。

- 6、调制波频率：0~150Hz，允差±10%;

- 7、具有≥6种调制波波形：

- 8、差频频率：0~200Hz，允差在±10％或±1Hz。

- 9、治疗时间：1min~60min可调

- 10、连续工作时间：≥4h;

- 11、噪声不大于45dB( A );

- 12、具有电极加热功能：

- 13、具有四大保护功能：

- 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。

- 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；

- 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；

- 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。

- 14、质保期2年。

## 12.立体动态干扰电治疗机  技术参数

- 1、彩色触摸屏幕操控。

- 2、两组二维或一组三维干扰电输出，支持单路中频输出。

- 3、工作频率：2000Hz-6000Hz可调。

- 4、输出电流：≤60mA

- 5、调制频率：0~152Hz。

- 6、调制方式：连续调制、间歇调制。

- 7、差频频率：1~200Hz。

- 8、不少于4种差频治疗模式。

- 9、≥7种动态节律可选：

- 10、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，

- 11、负压吸引功能：输出负压0kPa~30kPa连续可调。

- 12、治疗定时：1~99分钟连续可调，步长为1分钟，治疗时间结束，有提示音；

- 13．治疗时吸附式电极、自粘式电极可选；

- 14．具有输出通道开路，短路保护功能；

- 15．≥4个固定处方；

- 16．质保期：2年。

# 第六章投标文件格式

【正本或副本】

（标包名称）

投标文件

标包编号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

目录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、开标一览表、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、技术服务响应及偏离表

7、投标人资格声明

8、投标人基本情况

9、投标人类似项目业绩一览表

10、投标人拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

11、信誉承诺书

12、投标保证金

13、售后服务承诺书

14、技术部分（供货实施方案）

15、投标人认为需要提供的其他材料

注：投标人可自行编制目录，并标注对应页码。所有复印件需清晰可辩。

1、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方“（标包名称及标包编号：）”的招标邀请正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人名称）,提交的投标文件保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物的投标价为    。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。合同履行期限为：    ；质量要求：    。

3.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

4.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

6.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。

7.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则愿意补偿相关单位或部门的损失并接受相应处罚。

8.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

9.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10.本投标自开标之时起   天内有效。

11.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人 居民身份证复印件（正、反面）

3、授权委托书

本授权书声明：（公司）的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为：的（项目名称）投标文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证明

| 法定代表人 居民身份证复印件（正、反面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件（正、反面） |
| --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

授权代理人（签字或盖章）：

授权代理人身份证号码：

日期：年月日

- 4、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 合同履行期限（交货期） | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、填报的内容必须和投标文件中的内容相一致；

2、填报的内容必须和投标函中的内容一致；如不一致，其投标将被否决；

3、大写金额与小写金额报价不一致时，以大写金额报价为准，保留小数点后两位。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

报价明细表（一）

项目名称：

项目编号：

单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置和技术参数 | 品牌型号 | 产地和制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）：小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行增加。

注：请按招标清单逐一填写采购内容（采购分项），并标注品牌及型号等相关内容。

投标人：（盖章）

法定代表人或单位负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

报价说明表（二）

项目名称：

项目编号：单位：元人民币

| 品目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） | 产地和制造商名称 | 制造商企业类型 （大型、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |
| 其他企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应按照上述格式填报价格；

- 2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

投标人：（盖章）

法定代表人或单位负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

5、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1.该表必须按照招标文件要求如实填写，根据响应情况在“偏离”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”，如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

- 2、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

- 3、此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

6、技术服务响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定需求技术条款 | 投标文件响应的内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，备注项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物技术已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值。如有偏离情况应在“技术服务响应及偏离表”中写出，并附证明材料（或证明文件），未按照要求提供证明材料（或证明文件）的按照不实质响应处理，如提供证明材料（或证明文件）与“技术服务响应及偏离表”不一致，严重的按照否决投标处理。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

7、投标人资格声明

致：（采购人、采购代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你公司发布的《标包项目名称及标包编号招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为     ，公司全称为       ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

8、投标人基本情况

单位名称：(公章）

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 基本账户开户行 |  | 基本账户开户行账号 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 万元 |  |
| 实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因货物供应或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：本表后须附企业营业执照副本、资质证明（如有）等资料；

财务状况

附件：

资格条件承诺函

致:(采购人、采购代理机构)

我单位(公司)参与(采购项目名称项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有依法缴纳税收的良好记录;

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章:

签字:

日期:

备注：以下情形不适用信用承诺

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

9、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 采购内容 | 项目金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：本表后附相关业绩合同或中标通知书复印件加盖企业公章。

10、投标人拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11、信誉承诺书

（格式自拟）

12、投标保证金

致：（采购人名称）

（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日递交了（标包名称及标包编号）的投标保证金人民币元；

如果我方在投标有效期内收到你方的成交通知书后

1、不能或拒绝按投标人须知的要求签署合同协议书；

2、在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账回单

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1、依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的投标人可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，须按规定提交投标保证金，并提供缴纳证明。

2、信誉良好的投标人无须递交投标保证金，但须在此处提供经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息截图。

13、售后服务承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我公司自愿参加       项目（标包名称）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为成交，我公司对于成交项目，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 我公司成交后将为采购人提供下列服务项目：

……。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：投标人可对上述承诺内容自行增加或补充。

- 14、技术部分（供货实施方案）

（格式内容自拟）

15、投标人认为需要提供的其他材料

格式自拟

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 附件二：

- 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（招标项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 附件三：

- 监狱企业证明文件（如是）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非监狱企业的，可不提供此证明。