竞争性磋商文件

项目名称：成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目

项目编号：温江政采（2021）A0027号

成都市温江区涌泉学校、成都市温江区公共资源交易服务中心

共同编制

二○二一年九月

目  录

第1章 竞争性磋商邀请	6

第2章 供应商须知	12

2.1供应商须知前附表	12

2.2总则	15

2.2.1适用范围	15

2.2.2有关定义	15

2.2.3合格的供应商	16

2.2.4参加竞争性磋商的费用	16

2.2.5充分、公平竞争保障措施	16

2.3磋商文件	17

2.3.1磋商文件的构成	17

2.3.2磋商文件的澄清和修改	17

2.4.1响应文件的语言	17

2.4.2计量单位	18

2.4.3报价货币及报价要求	18

2.4.4联合体	18

2.4.5知识产权	18

2.4.6响应文件的组成	19

2.4.7响应文件格式	20

2.4.8最后报价	20

2.4.9磋商保证金	21

2.4.10响应文件有效期	21

2.4.11响应文件的签章和加密	21

2.4.12响应文件的递交	21

2.4.13响应文件的解密	22

2.4.14响应文件的补充、修改和撤回	22

2.5磋商开启活动程序	22

2.5.1磋商开启活动程序	22

2.5.2资格审查和评审	24

2.6成交通知书	24

2.7签订及履行合同和验收	24

2.7.1签订合同	24

2.7.2合同分包和转包	24

2.7.3采购人增加合同标的的权利	25

2.7.4履约保证金	25

2.7.5合同公告	25

2.7.6合同备案	25

2.7.7履行合同	25

2.7.8验收	25

2.7.9资金支付	25

2.8竞争性磋商工作纪律及要求	26

2.8.1供应商不得具有的情形	26

2.8.2保密	27

2.8.3回避	27

2.9询问、质疑和投诉	27

2.10中小企业政府采购信用融资	28

第3章 响应文件格式	29

3.1响应文件封面格式	29

3.2资格响应文件	30

3.2.1供应商资格申明的函	30

3.2.2声明	31

3.2.3法定代表人身份证明书	33

3.2.4供应商基本情况表	34

3.2.5供应商应提交的相关资格证明材料	35

3.3商务、技术响应文件	36

3.3.1报价表	36

3.3.2分项报价明细表	37

3.3.5项目实施方案及售后服务承诺	41

3.3.6中小企业声明函	42

3.3.7残疾人福利性单位声明函	43

3.3.8投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件	44

4.1技术、服务要求	45

4.1.1项目名称	45

4.1.2服务内容及要求	45

4.1.3技术参数及要求	45

4.1.4商务要求	45

4.2其他要求	46

第5章 磋商办法	85

5.1总则	85

5.2磋商程序	86

5.2.1递交响应文件	86

5.2.3确定邀请参加磋商的供应商数量	86

5.2.4成立磋商小组	86

5.2.5资格性审查	86

5.2.6符合性审查	89

5.2.7磋商	91

5.2.8最后报价审查	92

5.2.9解释、澄清、说明的有关问题	93

5.2.10磋商小组复核	93

5.2.11推荐成交侯选供应商	94

5.2.12编写评审报告	94

5.3争议处理规则	95

5.4供应商澄清、说明	95

5.5评审办法和标准	95

5.5.1评分办法	95

5.5.2评分标准	96

5.6采购失败情形	99

5.7确定成交供应商	99

5.8磋商小组成员义务	100

5.9磋商小组及其成员不得有下列行为	101

5.10磋商纪律	101

第6章 拟签订合同文本	103

# 第1章 竞争性磋商邀请

成都市温江区公共资源交易服务中心(以下简称“区公资交易中心”)受成都市温江区涌泉学校委托，拟对成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，欢迎供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目编号：温江政采（2021）A0027号

（采购项目编号：510115202100128）

- 项目名称：成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目

- 资金来源、预算金额：财政性资金，政府采购计划号：510115-2021-[2021]518号-001；预算品目：A02010199其他计算机设备；预算金额：1208500元；最高限价：1208500元。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定；

（二）特定资格条件:

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

3.未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

4.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加磋商的供应商；

5.在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

6.本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

| 五、采购项目简介 序号 | 货物名称（标的名称） | 单位 | 数量 | 物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书法教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教师中控条案 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 书法临摹桌 | 24 | 张 | 工业 |
| 3 | 书画教学展示台 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 书法教学直播系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 书法教学查询系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 书法教学视频资源平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 书法字帖排版系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 书法课程讲义系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 三笔字板书示范书写软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 中控系统 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 3P空调 | 5 | 台 | 工业 |
| 12 | 中式吊灯 | 8 | 盏 | 工业 |
| 13 | 地面实木贴脚线 | 50 | 米 | 其他未列明行业 |
| 14 | 墙面基层处理 | 140 | 平米 | 其他未列明行业 |
| 15 | 石膏板造型 | 140 | 平米 | 其他未列明行业 |
| 16 | 轻质隔墙 | 30 | 平米 | 其他未列明行业 |
| 17 | 墙面乳胶漆粉刷 | 140 | 平米 | 其他未列明行业 |
| 18 | 强化地板 | 140 | 平米 | 工业 |
| 19 | 双开门 | 2 | 套 | 工业 |
| 20 | 电路改造 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |
| 21 | 系统安装调试 | 1 | 套 | 其他未列明行业 |
| 创新实验教室方案（4间） |  |  |  |  |
| 1.物理实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 初中物理通用组合仪器 | 1 | 箱 | 工业 |
| 2 | 轨道小车 | 1 | 箱 | 工业 |
| 3 | 运动与力实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 4 | 压强与浮力实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 5 | 简单机械实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 6 | 电与磁实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 7 | 电学实验箱（电路原 理实验） | 1 | 箱 | 工业 |
| 8 | 声学实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 9 | 光学实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 10 | 热学实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 11 | 水的形态转化实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 12 | 多功能轨道 | 1 | 箱 | 工业 |
| 2.化学实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 初识物理和化学变 化 | 1 | 箱 | 工业 |
| 2 | 水的净化、组成和性质 | 1 | 箱 | 工业 |
| 3 | 空气与氧气 燃烧与灭火 | 1 | 箱 | 工业 |
| 4 | 碳单质 一氧化碳的制取及性质 | 1 | 箱 | 工业 |
| 5 | 碳酸钙 二氧化碳的制取及性质 | 1 | 箱 | 工业 |
| 6 | 氢气的实验制取及性质 | 1 | 箱 | 工业 |
| 7 | 金属与合金 质量守恒定律 有机物 | 1 | 箱 | 工业 |
| 8 | 初中化学通用仪器箱一 | 1 | 箱 | 工业 |
| 9 | 初中化学通用仪器箱二 | 1 | 箱 | 工业 |
| 3.生物实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 显微镜的使用、细胞及微生物实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 2 | 植物及其生命活动实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 3 | 动物及其生命活动实验箱 | 1 | 箱 | 工业 |
| 4 | 人及其生命活动实验箱、营养与健康 | 1 | 箱 | 工业 |
| 5 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护 | 1 | 箱 | 工业 |
| 6 | 光合作用和呼吸作用 | 1 | 箱 | 工业 |
| 7 | 生物条件探究 | 1 | 箱 | 工业 |
| 8 | 初中生物通用仪器箱一 | 1 | 箱 | 工业 |
| 9 | 初中生物通用仪器箱二 | 1 | 箱 | 工业 |
| 4.科技实验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光栅衍射成像仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 光纤艺术 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 尖端放电 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 水力发电 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 人体音乐 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 宇宙黑洞 | 1 | 套 | 工业 |
| 5.通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动终端 | 18 | 套 | 工业 |
| 2 | 凳子 | 160 | 个 | 工业 |
| 3 | 讨论桌 | 24 | 张 | 工业 |
| 4 | 智慧黑板 | 4 | 套 | 工业 |
| 5 | 物品柜 | 40 | 平米 | 工业 |
| 6.环境打造 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板造型 | 320 | 米 | 建筑业 |
| 2 | 墙面基层处理 | 320 | 平米 | 建筑业 |
| 3 | 墙面乳胶漆粉刷 | 320 | 平米 | 建筑业 |
| 4 | 顶面基层处理 | 320 | 平米 | 建筑业 |
| 5 | 顶面乳胶漆粉刷 | 320 | 平米 | 建筑业 |
| 6 | 电路改造 | 4 | 项 | 建筑业 |
| 7 | 安装集成 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |

详见磋商文件“第4章项目技术、服务要求及其他要求”。

（三）报价要求

供应商按磋商文件要求进行报价。

六、磋商文件获取时间

（一）磋商文件获取时间及公告期限：2021年9月8日至2021年9月21日。

（二）公告期限：2021年9月8日至9月15日。

七、磋商文件获取方式

供应商要参加磋商，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

八、磋商文件获取地点：登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。

九、响应文件递交时间、截止时间及开启时间（北京时间）、地点、方式

（一）响应文件递交截止时间及开启时间：2021年9月22日 09:30:00。

- （二）响应文件递交方式、地点：响应文件递交截止时间前，供应商应将加密的响应文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

本项目只接受供应商加密并递交至“政府采购云平台”的响应文件。

十、递交响应文件地点及磋商地点

本项目为不见面磋商。

磋商地点：政府采购云平台开标大厅。

- 中小企业政府采购信用担保融资

## 中小企业政府采购信用融资参加本次招标活动的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件中《成都市温江区财政局关于公布温江区首批支持中小企业政府采购信用融资银行名单的公告》和《成都市财政局关于公布成都市首批在线开展政府采购信用融资业务银行名单的通知》（成财采[2019]49号）

十二、联系人及联系电话

（一）采购人：成都市温江区涌泉学校

地    址：温江区涌泉街道花土路333号

邮    编：611130

联 系 人：张勇

联系电话：028-82762901

（二）集中采购机构：成都市温江公共资源交易服务中心

地    址：成都市温江区锦绣大道南段43号天府智谷C栋3楼

邮    编：611130

联 系 人：邢厚兵

联系电话：028-82720636

（三）政府采购监督管理部门：成都市温江区财政局

地    址：成都市温江区海科大厦

联系电话：028-82727142

# 第2章 供应商须知

## 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 最高限价人民币1208500元。 |
| 2 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币1208500元，供应商最后报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 评审方法 | 综合评分法(详见第5章) |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评审过程中，磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖供应商（法定名称）电子签章，在磋商小组要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由供应商按磋商小组的要求进行澄清或者说明。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不取履约保证金。详见2.7.4 |
| 8 | 响应应文件的制作和签章、加密 | 详见供应商须知2.4.11 |
| 9 | 响应应文件的递交 | 见供应商须知2.4.12 注：供应商使用CA证书在递交响应文件截止时间前，将响应文件上传至政府采购云平台，上传前须对响应文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 10 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 详见供应商须知2.4.14 |
| 11 | 磋商开启活动程序 | 详见供应商须知2.5.1。 响应文件解密：开启解密后，供应商应在系统提示的解密开始时间后60分钟内，使用对响应文件进行加密的CA证书在线完成对供应商递交至政府采购云平台的响应文件的解密。 供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。 开标、响应文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
| 12 | 对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术、服务及其他要求以及评审办法和标准的询问、质疑 | 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见供应商须知2.9）。 |
| 13 | 对磋商文件中的其他内容、采购过程及成交结果的询问、质疑 | 向区公资交易中心提出，并由区公资交易中心按相关规定作出答复（详见供应商须知2.9）。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市温江区财政局。 联系电话：028-82727142。 地址：温江区海科大厦。 邮编：611130。 |
| 15 | 小微企业价格扣除 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业制造的货物的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该办法规定的中小企业扶持政策。 2.投标人应提供《中小企业声明函》。 |
| 16 | 监狱企业价格扣除 | 1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业制造的货物给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2.投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 17 | 残疾人福利性单位价格扣除 | 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位制造的货物给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2.投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 递交响应文件的截止之日起120天。 |
| 19 | 评审情况公告 | 所有供应商资格性审查情况、响应文件符合性审查情况、采用综合评分法时的得分情况、评审结果等将在“成都市公共资源交易服务中心网”、“四川政府采购网”采购结果公告栏中予以公告。 |
| 20 | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。 |
| 21 | 合同签订地点 | 四川省成都市温江区 |
| 22 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将向本采购项目同级财政部门，即成都市温江区财政局备案政府采购合同。 |
| 23 | 进口产品（如采购内容中涉及货物采购的） | 磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的报价。磋商文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与竞争。 |
| 25 | 采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 |  |

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本竞争性磋商邀请中所叙述项目的采购。

二、本磋商文件的最终解释权由采购人或区公资交易中心享有。磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，项目技术、服务、商务及其他要求以及评审办法及标准由采购人负责解释。磋商文件其他内容由区公资交易中心负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”、“甲方”系指依法进行政府采购的成都市温江区级机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商项目的采购人是（甲方）成都市温江区涌泉学校。

二、“供应商”系指拟参加竞争性磋商和向采购人提供工程、货物及服务的供应商。“乙方”系指本项目的成交供应商。

三、本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

四、磋商文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

五、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、本项目重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以作出行政处罚机关当地的行政处罚罚款听证标准金额为准。

七、不见面开标是指，区公资交易中心依托政府采购云平台组织磋商活动，供应商在线参与磋商的一种组织形式。

### 2.2.3合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

一、符合竞争性磋商邀请第四条规定的条件；

二、按照竞争性磋商文件“竞争性磋商邀请”中第六、七、八条规定获取了磋商文件。

### 2.2.4参加竞争性磋商的费用

无论磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

### 2.2.5充分、公平竞争保障措施

- 一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的磋商。

- 二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

- 五、本项目核心产品为“智慧黑板”。提供核心产品品牌相同且通过资格检查和符合性检查的不同供应商参加同一项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得中标候选人推荐资格。

## 2.3磋商文件

### 2.3.1磋商文件的构成

一、竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）响应文件格式；

（四）技术、服务要求及其他要求；

（五）磋商办法；

（六）合同草案条款。

二、供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的合法性、真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在递交响应文件截止时间前，采购人或区公资交易中心无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容，区公资交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有潜在供应商（供应商通过账号或CA证书登录云平台查看），该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，区公资交易中心应当在递交响应文件截止时间至少5日前，通过政府采购云平台通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或区公资交易中心应当顺延提交响应文件的截止时间

2.4响应文件

### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或区公资交易中心就有关竞争性磋商采购活动的所有来往书面文件均须使用中文，响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

二、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则磋商小组可将其视为无效材料。

### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3报价货币及报价要求

一、报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

二、供应商要按报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价、最后报价及其他事项。

三、供应商的报价为完成本项目所有采购内容的价格（包括本采购项目涉及的等全部费用）。

### 2.4.4联合体

一、两个以上供应商可以组成一个参加磋商的联合体，以一个供应商的身份参加磋商。以联合体形式参加磋商的，应提供联合体协议原件，且联合体各方均应满足供应商参加本次政府采购活动应具备的条件中第（一）条至第（二）条的要求。

二、联合体各方之间应当签订共同参加磋商的联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

三、联合体应当确定其中一个单位为参加磋商的全权代表，负责参加磋商的一切事务，并承担参加磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

四、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任

五、本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

### 2.4.5知识产权

一、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

二、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

三、供应商如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

四、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.4.6响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

一、资格性响应文件：用于磋商小组资格性审查；

二、技术、服务性响应文件：用于供应商与磋商小组磋商；

三、最后报价文件（按磋商小组的要求提供最后报价）。

2.4.6.1资格性响应文件

一、供应商资格申明的函；

二、声明；

三、法定代表人身份证明书以及法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）；

四、供应商基本情况表；

- 五、供应商应提交的相关资格证明材料：

（1）营业执照（正本或副本）复印件或法人证书（正本或副本）复印件；

（2）2019年或2020年会计年度资产负债表复印件（说明：1.供应商成立时间至递交响应文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件;2.供应商为事业单位的提供2019年或2020年会计年度资产负债表复印件或提供供应商具有健全的财务会计制度的承诺书原件。）；

（3）供应商缴纳2020年或2021年任意时段的社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料的复印件（说明：供应商为事业单位的可以提供供应商有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺书原件）；

(4)供应商缴纳2020年或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件（说明：供应商为事业单位的可以提供供应商有依法缴纳税收的良好记录的承诺书原件）；

(5)采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力无特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

（6）采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

2.4.6.2商务、技术响应文件

- 一、报价表；

二、分项报价明细表；

三、投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

四、承诺函；

五、项目实施方案及售后服务承诺；

六、中小企业声明函（说明：投标人投标产品的制造商均为残疾人福利性单位或监狱企业的不需提供）；

七、残疾人福利性单位声明函（说明：投标人投标产品的制造商均为中小企业或监狱企业的不需提供）；

八、投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件

2.4.6.3报价要求响应文件

一、报价表；

二、分项报价明细表；

2.4.6.4最后报价文件

参加最后报价的供应商按磋商小组的要求在政府采购云平台中提供最后报价，报价应是包括磋商文件规定的全部相应内容的报价。

### 2.4.7响应文件格式

一、供应商应按照竞争性磋商文件第3章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 2.4.8最后报价

供应商的最后报价是供应商响应采购项目要求的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

### 2.4.9磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

### 2.4.10响应文件有效期

一、响应文件有效期为递交响应文件截止之日起120天。响应文件有效期短于此规定期限的或不作响应的，其响应文件将按无效响应文件处理。

### 2.4.11响应文件的签章和加密

一、响应文件应根据磋商文件的要求进行制作。（说明：1、响应文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

二、响应文件制作详情：

1、本项目实行电子采购。供应商应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商人应按响应文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交响应文件。

2、响应文件应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3、磋商文件有修改的，供应商须重新下载修改后的磋商文件（修改后的磋商文件在更正公告中下载），根据修改后的磋商文件制作、撤回修改，并递交响应文件。

4、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子采购。

### 2.4.12响应文件的递交

一、供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的已加密的响应文件成功递交至“政府采购云平台”。

二、因磋商文件的修改推迟响应文件递交截止日期的，供应商按区公资交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交响应文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取磋商文件的潜在供应商。

三、供应商应充分考虑递交响应文件的不可预见因素，未在递交响应文件截止时间前完成递交的，在递交响应文件截止时间后将无法递交。

### 2.4.13响应文件的解密

### 供应商登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，市公资交易中心开启解密后，供应商应在60分钟内，使用加密该响应文件的CA数字证书在线完成响应文件的解密。除因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的响应文件将视为无效响应文件。

### 2.4.14响应文件的补充、修改和撤回

一、在递交响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的响应文件进行补充、修改。补充或者修改响应文件的，应当先撤回已递交的响应文件，在“政采云投标客户端”补充、修改响应文件并签章、加密后重新递交。撤回响应文件进行补充、修改，在递交响应文件截止时间前未重新递交的，视为撤回响应文件。

二、在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何补充、修改。

三、在递交响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的响应文件进行撤回。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

## 2.5磋商开启活动程序

## 2.5.1磋商开启活动程序

- 递交响应文件的供应商不足三家的，不予继续开展磋商采购活动。

- 准备工作。供应商需在递交响应文件截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，错过解密时间的，由供应商自行承担不利后果。

- 解密响应文件。待区公资交易中心开启解密后，供应商进行线上解密。除因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的响应文件将视为无效响应文件。

- 确认。所有供应商响应文件均完成解密或者解密时间截止（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示供应商名称、响应文件解密情况等内容。

- 供应商对过程和记录有异议，以及认为采购人、市公资交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、区公资交易中心对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。

- 因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，磋商活动开启中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行。

- 磋商活动开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

## 2.5.2资格审查和评审

## 详见磋商文件第5章。

## 2.6成交通知书

一、成交通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

三、成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。

## 2.7签订及履行合同和验收

### 2.7.1签订合同

一、疫情防控期间，采购人原则上在成交通知书发出之日起5个工作日内与成交供应商签订采购合同。因成交供应商的原因在成交通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

三、磋商文件、响应文件、成交通知书等一切与本项目评审结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

四、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 2.7.2合同分包和转包

2.7.2.1合同分包

本项目不允许分包

2.7.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.7.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 2.7.4履约保证金

本项目不取履约保证金。

### 2.7.5合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 2.7.6合同备案

合同签订后，采购人应在7个工作日内按成都市温江财政局的要求完成合同备案工作。

### 2.7.7履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

### 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

### 2.7.8验收

### 采购人应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

### 2.7.9资金支付

采购人按财政部门得有关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.8竞争性磋商工作纪律及要求

### 2.8.1供应商不得具有的情形

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通参加本次竞争性磋商采购活动：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或区公资交易中心、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或区公资交易中心、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

七、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

八、将政府采购合同转包或者违规分包；

九、提供假冒伪劣产品；

十、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十一、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

十二、在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十三、处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

十四、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十五、法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，同时将认定供应商响应文件无效或不确定其为成交供应商，或者取消成交资格或认定成交无效。

### 2.8.2保密

一、不得透露有关潜在供应商的任何情况。

二、有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 2.8.3回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.9询问、质疑和投诉

- 一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招投标管理办法》（财政部第87号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

- 二、供应商询问、质疑的对象

- （一）供应商对采购文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向采购人提出；

- （二）供应商对除上述采购文件中的其他内容，采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向区公资交易中心提出。

- （三）供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

- （四）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 三、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（加盖公章）；

（二）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）营业执照或法人证书复印件1份（加盖公章）；

（四）法定代表人身份证复印件1份；

（五）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（六）针对质疑事项必要的证明材料。

- 四、供应商对采购人或区公资交易中心的质疑答复不满意，或者采购人或区公资交易中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 2.10中小企业政府采购信用融资

参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见附件《成都市温江区财政局关于公布温江区首批支持中小企业政府采购信用融资银行名单的公告》和《成都市财政局关于公布成都市首批在线开展政府采购信用融资业务银行名单的通知》（成财采〔2019〕49号）。

# 第3章 响应文件格式

- 3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

包    号：        （如有）

供应商名称：

日      期：       年       月      日

- 3.2资格响应文件

- 3.2.1供应商资格申明的函

成都市温江区公共资源交易服务中心：

我方全面研究了“                     ”（项目编号：                     ）的磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目的磋商。我方授权     （姓名、职务）代表我方         （供应商名） 全权处理本项目磋商的有关事宜。

  - 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，最后报价以政府采购云平台中递交的最后报价为准。

二、如果我方成为本项目的成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

三、我方已知晓全部磋商文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、响应文件有效期为从递交响应文件截止之日起120天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

六、我单位联系方式：

地    址：

传    真：

邮政编码：

供应商名称：

日    期：　　年　　月　　日

- 3.2.2声明

致：成都市温江区公共资源交易服务中心

我单位作为                   的竞争性磋商的供应商，在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、参加本项目采购活动的供应商中，（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）与我单位存在单位负责人为同一人、直接控股、管理关系。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

供应商名称：XXXXXXXXXXXXX

日期：XX年XX月XX日

说明：

1、对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，供应商将被认定为磋商无效或被取消成交资格；

2、对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，供应商根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，供应商应填写“有”，供应商将被认定为磋商无效或被取消成交资格。

4、对声明中第五条的说明：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”， 供应商将被认定磋商无效或被取消成交资格；供应商如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”， 供应商将被认定磋商无效或被取消成交资格。

5、对声明中第六条的说明：如供应商处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，供应商将被认定磋商无效或被取消成交资格。

- 3.2.3法定代表人身份证明书

XXXX（法定代表人姓名）在XXXX（投标人名称）处 任XXXX（职务名称）职务，是XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：XXXX

日期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

- 3.2.4供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称： XXXXXX

- 日期：XX年XX月XX日

- 3.2.5供应商应提交的相关资格证明材料

供应商按磋商文件要求，应提供以下相关资格证明材料：

（一）营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

（二）2019或2020会计年度资产负债表复印件（说明：供应商成立时间至递交响应文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

（三）供应商缴纳2020或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

（四）采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

（五）供应商缴纳2020或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

（六）采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

- 3.3商务、技术响应文件

### 3.3.1报价表

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

说明：1、报价应是包括磋商文件规定的全部响应内容的报价。

2、报价以供应商在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

- 3.3.2分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

- 分项报价明细表（说明：供应商应根据其报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 进口或国产 | 数量 | 单价 | 总价（单价x数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |

说明：

1、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、分项报价明细表格式中要求填写品牌、规格型号、制造商、进口或国产的，投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、制造商、进口或国产。

二、投标人投标产品中为监狱企业制造的货物清单及价格（说明：1、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件；2、如未提供货物清单及价格以及相关证明材料复印件，则不能享受对监狱企业制造的货物的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价（单价x数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监狱企业制造的货物总价合计 |  |  |  |  |  |  | ￥ |

- 三、投标人投标产品中为残疾人福利性单位制造的货物清单及价格（说明：如未提供则不能享受对残疾人福利性单位制造的货物的价格扣除）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价（单价x数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人福利性单位制造的货物总价合计 |  |  |  |  |  |  | ￥ |

供应商名称：

日   期：　　年　　月　　日

3.3.3投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：　　年　　月　　日

3.3.4承诺函

项目名称：

项目编号：

我公司作为参加本项目的供应商，在此郑重承诺：

- 为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

- 为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

- 为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。

特此承诺。

供应商名称：

法定代表人：

日期：      年   月   日

- 3.3.5项目实施方案及售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：　　年　　月　　日

- 3.3.6中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_______________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.___________（标的名称） ，属于___________（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为_______（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为______万元，属于__________（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ___________（标的名称） ，属于___________（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为_______（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为______万元，属于__________（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日   期：　　年　　月　　日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.3.7残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位            （请填写：是、不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ （填采购人名称） __单位的_（填项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：　　年　　月　　日

- 说明： 请供应商如实填写声明函，若虚假响应，将依法承担相应责任。

- 3.3.8投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件

投标投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。

说明：如未提供投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

第四章技术、服务要求及其他要求

- 4.1技术、服务要求

- 4.1.1项目名称

成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目。

- 4.1.2服务内容及要求

一、成都市温江区涌泉学校专业教学设备(详见附件技术方案）。

二、用途的简要说明：学校教育教学使用。

- 4.1.3技术参数及要求

- 技术参数及要求（详见附件技术方案）。

- 设备采购数量1批（详见附件技术方案）。

- 4.1.4商务要求

- 一、采购人名称、地址：成都市温江区涌泉学校，四川省成都市温江区涌泉街道花土路333号。

- 二、项目现场：成都市温江区涌泉学校。

- 三、交货时间：签订合同30个日历日内按甲方指定的方式送到学校，交付时附详细发货清单和签收单，并按照甲方要求安装、调试好设备，达到正常使用要求。

- 四、质量保证期：（详见附件技术方案）

五、付款方式： 合同签订后全部产品送货到校后进行支付，安装实施完毕,并验收合格后进行支付剩余尾款，其中：2021年支付50万元，余款2022年支付。

六、售后服务、技术服务（含培训）：（详见附件技术方案）

七、违约责任：第六章详见合同条款。

八、验收标准和方法：设备安装完成后，对使用方进行操作培训，学校初验，试运行正常，未发现任何问题，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)进行最终验收。

九、伴随服务：终身维护。

4.1.5最高限价

★本项目最高限价为人民币1208500元，供应商最后报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。

- 4.2其他要求

★一、 在评标过程中，磋商小组认为供应商投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖供应商（法定名称）电子签章，在磋商小组要求的时间内通过云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由供应商按磋商小组的要求进行澄清或者说明。供应商能证明其投标报价合理性的，磋商小组应当将其投标文件作为无效处。

★二、供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（说明：供应商应按磋商文件第3章 响应文件格式3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

★三、供应商为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（说明：供应商应按磋商文件第3章 响应文件格式3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

★四、供应商为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均应具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。（说明：供应商应按磋商文件第3章 响应文件格式3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

六、成本项目的所需其他要求

- （一）提供的项目实施方案包括进度计划、人员安排、质量保证措施、验收方案等；

- （二）供应商提供的售后服务方案包括本地化服务（承诺具有或中标后提供）、故障处理方案、解决故障承诺时间、人员培训方案等；供应商所投主要设备（中控系统、光栅衍射成像仪、移动终端、智慧黑板）提供三年售后服务承诺（中标后提供产品生产厂商售后服务承诺函原件；），供应商所投智慧书法设备生产厂商具备售后服务成熟度认证证书；供应商所投移动终端生生产厂商具备售后服务机构连续获得最佳呼叫中心次数评审；

- （三）所投智慧黑板生产厂商通过软件能力成熟度证书，所投智慧黑板通过视觉舒适度认证，所投实验箱产品具有CMA或CNAS资质认证的检验机构出具的产品合格的检测报告，所投光栅衍射成像仪具备实验系统性能指标：方程系数的相对误差优于±5%，光栅常数的相对误差优于±5%，所投光栅衍射成像仪生产厂商具备衍射传递图像法相关知识产权证书，所投“书法教学直播系统” 的功能测试满足：“软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上清楚标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准），所投“书法教学查询系统” 的功能测试满足：“具备输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准），所投“三笔字板书示范书写软件” 的功能测试满足：“具备在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准）。

- （四）供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书；

注：1、中小企业政府采购信用融资参加本次招标活动的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件中《成都市温江区财政局关于公布温江区首批支持中小企业政府采购信用融资银行名单的公告》和《成都市财政局关于公布成都市首批在线开展政府采购信用融资业务银行名单的通知》（成财采[2019]49号）。

2、采购项目资金首付比例原则上不低于政府采购合同

总金额的30%。

- 采购单位应当自收到发票后20日内将资金支付到合同约定的投标人账户。

附件：

成都市成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目

技术方案

# 一、方案概述

## 1.1项目名称

成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目

## 1.2项目单位

单位名称：成都市温江区涌泉学校

单位负责人：

单位职能：温江区涌泉学校是一所九年一贯制义务学校。

## 1.3方案编制单位

单位名称：成都市温江区涌泉学校

单位负责人：

## 1.4建设依据

### 1.4.1政策文件

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）

《教育信息化十年发展规划（2011－2020年）》（教技[2012]5号）

《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）

《中小学数字校园建设规范》（教技〔2018〕5号）

《四川省教育厅关于开展“四川省智慧教育学校”创建活动的通知》（川教函〔2019〕79号）

《成都市温江区中小学“数字校园”建设实施方案（2018-2020）》（温教发〔2018〕136号）

### 1.4.2标准规范

《成都市中小学教育技术装备标准》（基本型）

GB 50314-2015 《智能建筑设计标准》

GB 50339-2013  《智能建筑工程质量验收规范》

GB 50343-2012  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB 50348-2018  《安全防范工程技术规范》

DB51/T 2116-2016  《中小学机器人创新工作室建设规范》

GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》

GB 18580--2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

## 1.5项目概述

### 1.5.1项目背景

成都市温江区涌泉学校位于成都市温江区花土路333号。东邻青羊、南毗双流，处温江未来新城区之腹心区域，是成都市“新优质学校”、“示范家长学校”，现有教学班32个，在校学生两千多人，教职员工 125人。学校筹划2021年开学，学校以“回归教育原点，创办未来名校”为办学的方向，结合学校办学理念，依据学校实际情况制定学校功能室设备采购方案。

### 1.5.2建设目标

本次采购项目包括数字书法教室设备、创新实验教学设备两项。

#### 1.5.2.1 数字书法教室设备

书法教室建设依托学校实际情况，设备根据功能分为教师端和学生端，教师端包含中控系统、书法教学直播系统及配套教学资源。学生端主要是以书法桌凳为主，以及教室的基础环境建设

#### 1.5.2.2 创新实验教学设备

科技创新实验室的建设营造能够充分支持学生进行多方面探究性学习的良好环境。激发学生设计创意的兴趣、爱设计创意的欲望，让学生亲身经历设计创意的过程、获得设计知识、掌握创意方法、培养创新素养的活动场所。在教师引导下，由学生自己设计实验步骤，并经历实验过程，自己从中得出结论。科技创新实验室会提供相应的工具、仪器设备等，创设一个面对真实实物进行探究与面对想象设计进行实现的环境。能充分体现学生主体性，提高学生参与度，既有利于学生基本知识技能的形成，又有利于培养学生的动手能力与解决实际问题的能力。

### 1.5.3建设内容

成都市温江区涌泉学校一间数字书法教室和四间创新实验室设施设备采购项目，包括“数字书法教室设备”、“ 创新实验教学设备”两项。

#### 1.5.3.1数字书法教室

本次建设数字书法教室1间，,通过配备常规书法桌椅设备，教学直播系统设备（包含3个摄像机），教学电脑和书法教学软件资源等满足学校日常书法教学工作。

#### 1.5.3.2创新实验教学设备

本次建设创新实验教室4间，通过配备智慧黑板设备，理化生实验仪器箱，科技实验仪器设备，常规桌椅等设备来进行建设，用于实验创新教学，加强学生实际动手能力。

### 1.5.4建设周期

| 序号 | 建设内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目调研论证及立项申请 |  |
| 2 | 项目评审 |  |
| 3 | 项目招标采购 |  |
| 4 | 设备采购安装调试 |  |
| 5 | 培训及验收阶段 |  |

### 1.5.5投资资金来源及估算

资金来源：资金由成都市温江区财政全额拨付。

本次项目资金估算如下：

| 序号 | 分项名称 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字书法教室设备 |  |  |
| 2 | 创新实验教学设备 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

# 二、需求分析

## 2.1数字书法教室设备

学校之前由于温江区鹏程小学借读，将大部分功能教室改造成常规班级多媒体教室，用于保证鹏程小学和我校的教育教学。目前鹏程小学已经搬入其新建设校区，现在我校有充足的教室资源进行特色功能教室建设。现在准备建设一间含有常规书法教学桌椅设备，教师端数字书法教学直播设备和配套书法教学资源的数字型书法教室。解决学校目前书法教室短缺问题，为学校书法教学工作的开展提供基础。其次学校缺乏专业性的书法老师，准备通过数字书法教室的建设书法教学环境问题以及书法教师缺乏等问题，使得普通老师就可以组织学生上书法课，不再受传统书法教学的种种限制，制定合理的书法教学体系，大大提高学校的书法教学效率。数字书法教室的建设，是传统书法教学与现代数字技术相结合，争取让大书法家走进学校，跟学生实现一对一教学。其中方案规划了5台3P空调主要用于数字书法教室和4间创新教室使用，分别各自配备1台，让学生在教学时有一个很好的空气环境。

## 2.2创新实验教学设备

学校之前由于温江区鹏程小学借读，将大部分功能教室改造成常规班级多媒体教室，用于保证鹏程小学和我校的教育教学。目前鹏程小学已经搬入其新建设校区，我校有足够充足的教室资源进行特色功能教室的建设。目前我校规划为3个年级各18个班，共计54个班的单设初中，现在准备建设4间含有教室基础环境建设，智慧黑板，理化生实验仪器箱和常规桌椅等设备的创新型实验教室，为学校部分优秀拔尖人才提供一个互动交流、创新教学的教学场所。学校准备通过创新实验室的建设给学生提供一个互动交流，动手操作的实验场所。实现锻炼学生的动手能力和思维能力研发能力、团队协作、问题探讨、经验成果的分享、相互学习、启迪科学思维、激发对物理、化学、生物和科学的探索兴趣，更好的促进学生之间，学生和老师之间的协调发展。在创新实验室进行实验教学后，为了让学生对教学更好的对实验教学后进行总结和分析，同时配备了18台教学移动终端设备，每个创新实验教室各4个移动终端。另外在多配备2台做为平时老师的移动教学使用。

# 方案设计

## 3.1总体设计

1）坚持现行装备标准，与全区主流配置一致。

2）坚持技术支撑、培训及后勤保障服务，确保所购设备尽快应用到教学中。

3）坚持满足教育教学需求，保证系统功能的完整性、稳定性、可用性、正常运行。

## 3.2设计原则

遵循国家《教育信息化2.0行动计划》，符合《成都市中小学教育技术装备标准（基本型）》和学校当前教育信息现状，本着经济、实用、够用及适度超前的原则，提高办事效率，提升教育教学质量，加快教育现代化建设步伐。为实现信息设备高质、高效互联的目标要求，在系统设计构建上始终坚持以下思想：

先进性原则：具有先进成熟的主流技术，并具有长期的发展能力。系统整体设计先进、软硬件设备先进合理。

可靠性原则：系统建设的主要目的是为教学服务，必须保证其稳定可靠，能够提供每周7×24小时正常和高效地运行。

标准性原则：系统相关设备符合国际标准或工业标准，充分利用不同的应用和不同优势，将它们有机地结合起来。

扩充性原则：系统采用的架构和设备要充分体现易升级性，基础设施有扩展能力，包括技术和性能的提升，升级时能最大限度地保护原有的硬件设备和软件投资。

实用性原则：系统中的设备和软件在满足先进性的同时，具有良好的实用性和性能价格比。

## 3.3测算依据

设备采购方案技术参数及预算来源依据：一是2019年区大电办评审且已经完成实施的3所新建学校电教设备方案；二是省、市电教设备装备参考标准；三是近期四川政府采购网学校电教设备采购信息。

## 3.4功能要求

### 3.4.1数字书法教室设备

书法是中华民族的文化瑰宝，是人类文明的宝贵财富，是基础教育的重要内容。通过书法教育对学生进行书写基本技能的培养和书法术欣赏，是传承中华民族优秀文化，培养爱国情怀的重要途径；是提高学生汉字书写能力，培养审美情趣，陶冶情操，提高文化修养，促进全面发展的重要举措。

本次书法教室建设在配备书法临摹桌的基础上并配备数字书法教学系统教师端，使教师在日常书法教学中能够更好更直观的进行书法教学展示。

本次学校书法教室软硬件设备建设框架（主要包括教室教学用教学端设备和学生端常用桌椅，并且同步连接多媒体系统来播放教学PPT等资源，以及老师书法书写轨迹等），具体架构如图：

书法教室环境建设布局图：

数字书法教室设备清单附后

| 书法教室设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 教师中控条案 | 1、规格≥180cm×80cm×75cm，实木结构；古典书桌设计，烤漆处理；全部卯榫结构；具备将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；门字砚≥20cm×13cm×4cm，材质：鱼子石；毛笔笔架≥36cm×36cm×10cm，材质: 鸡翅木；笔洗≥7.9cm×20cm，材质：优质陶瓷；砚台水滴：陶瓷；镇尺：加重型黑梓木；笔搁：卧式笔架，材质：实木；毛毡≥1×2米，材质：100%纯羊毛，可以水洗反复使用；笔筒≥12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀；毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋≤3.8cm、口径≤1.1cm、全长≤26.5cm；中号毛笔：出锋≤3.3cm、口径≤0.9cm、全长≤26.0cm；小号毛笔：出锋≤2.8cm，口径≤0.8cm，全长≤25.5cm；配套实木方凳1个。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 书法临摹桌 | ★2、仿古书桌设计，松木；规格≥134cm×60cm×75cm+5mm；笔搁，实木材质；配套实木方凳2个。 | 24 | 张 |  |  |
| 3 | 书画教学展示台 | 3、拍摄架：全金属构架,铝合金底座； ★4、 配置3台摄像机从不同角度拍摄；摄像机参数：≥400万 1/2.8" cmOS ICR日夜型枪型网络摄像机；最小照度：彩色: ≤0.01Lux@(F1.2,AGCON)；白: ≤0.001Lux @(F1.2,AGC ON)；主码流分辨率与帧率≥50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280 × 720)；≥60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280 ×720)；具备背光补偿等功能； 具备每台摄像机360度旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写； ★5、摄像机3台，网络接口，规格≥138mm×58mm×68mm；帧速率：每秒≥30帧； 6、红外镜头3个。规格≥48×65mm；镜头光圈：F1.2-2.8；接口：CS接口，具备手动调节焦距； | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 书法教学直播系统 | ▲7、系统具备连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机从正上方和左侧方45度进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；具备快镜头播放、暂停功能； 4.具备慢镜头播放、暂停功能；具备在画面上任意批注功能； 具备一键抓图、看图功能； 8、软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上清楚标识正面、侧面、特写。具备单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。具备三台摄像机的视频语音录制功能；具备三个画面同步回放功能；具备播放文件时间显示数字走表功能；具备在软件内直接修改视频、图片文件名，具备拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 ▲9、具备摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； ▲10、教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，方便老师临写，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 书法教学查询系统 | 11、碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。具备通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书、隶书、行书；包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的欣赏作品全部碑帖，包含不少于篆、隶、草、楷、行五种字体。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的全部碑帖，≥10000张。具备任意批注功能。 12、具备输入文字、拼音搜索功能，具备教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；具备黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 书法教学视频资源平台 | ▲13、具备控制、查询、播放及备课调整功能。内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。每个视频都配有教学音频讲解。视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式。视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。具备老师管理密码功能。具备任意批注功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 书法字帖排版系统 | ▲14、具备1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，具备鼠标滚轮选择模板。具备拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；具备多字文本搜索；具备书写字体历史记录功能。可以实时同步临摹台显示。 具备字帖文件随意排版及混排。 具备电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的大小和位置。 内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字以上字帖库资源。具备米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。具备字体使用的历史记录功能；具备老师自定义适合自己教学的排版模板功能；具备一字多体排版功能； ▲15、内含每个字的笔顺动画，字体分解动画，字体笔顺分解序列图。具备在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频功能。具备集字练习功能；具备一键排版六步教学法功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 书法课程讲义系统 | ▲16、系统全部课程≥700课时。包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各≥128课时,具备查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。包括跟教育部配套教材相匹配的课程≥128课时（可在教育部通过的11套教材里面任选1套），均是独立的软件模块，具备查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，具备所有示范字可一键变换字体、字格，可变换需要讲解的字帖； ▲17、颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，具备课程临摹练习界面可一键统一变换字体、字格，可变换需要练习的字帖；颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名； | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 三笔字板书示范书写软件 | 18、软件具备选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；软件具备米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；软件排版具备从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 软件具备标注和具有橡皮擦功能； 具备笔锋粗细、浓度、锐利可调控；具备色板，颜色可自由设置，≥1600万色； 具有全屏显示功能；具备在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能；具备一键清屏功能。 ▲19、笔类：具备毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4等≥12种笔类的书写功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 中控系统 | - 开机界面即是数字书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；系统平台有独立的音乐背景模块软件； ★21、控制系统硬件规格： CPU：酷睿I5及以上 ； 内存≥8G； 硬盘≥1TB； 板书专用手写屏规格： 显示尺寸≥21.5英寸（16:9）； 解析度≥1920×1080； 对比度≥1000:1； 感应方式：电磁式； 分辨率≥2000Lpi； 反应速度≥200点/秒； 压感≥2048级； 压感笔1支。 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 3P空调 | ★22、制冷量≥7200W，制热量≥8200W（不含电辅加热）；柜式、变频、二级能效及以上、遥控、冷暖电辅式空调，配安装支架及辅材。★注：投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件装入投标文件。） | 5 | 台 |  |  |
| 12 | 中式吊灯 | ★23、中式仿古吊灯，直径大于等于40cm | 盏 | 8 |  |  |
| 13 | 地面实木贴脚线 | 24、实木踢贴脚线≥10mmX80mm。（颜色由甲方确认） | 米 | 50 |  |  |
| 14 | 墙面基层处理 | 25、施工流程：清扫基层。墙面打磨;墙面有裂缝、孔洞及脱落处修复处理； ★26、甲醛释放量必须符合GB18580-2017标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3。在施工前提前提供彩色效果图经校方确认后方可施工。 | 平米 | 140 |  |  |
| 15 | 石膏板造型 | 27、采用≥15mm阻燃板+9.5厚纸面石膏板+38轻钢龙骨轻钢龙骨造型。所用材料达到A级环保标准。在施工前顶面施工设计方案、及整体效果方案设计，需要根据学校的要求以及学校自有特色元素。在施工前提前提供彩色效果图经校方确认后方可施工。 | 平米 | 140 |  |  |
| 16 | 轻质隔墙 | 28、采用18mm多层板和轻钢龙骨及辅料根据场地实际情况，以及设备安装基本要求，进行隔墙并加固墙体。保证设备安装稳固，整体效果美观。 | 平米 | 30 |  |  |
| 17 | 墙面乳胶漆粉刷 | 29、材料说明：805胶水、石膏粉、腻子、白水泥、乳胶漆；施工流程：清扫基层，打磨，找补腻子，打磨，乳胶漆;工艺标准：环保乳胶漆，墙面腻子，涂刷乳胶漆底漆≥一遍，面漆≥两遍 ★30、甲醛释放量必须符合GB18580-2017标准，，甲醛释放量≤0.124mg/m3。在施工前提前提供彩色效果图经校方确认后方可施工。 | 平米 | 140 |  |  |
| 18 | 强化地板 | 31、≥120mm强化木质环保地板 | 平米 | 140 |  |  |
| 19 | 双开门 | 32、定制双开仿古实木门 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 电路改造 | 33、铜芯线 （≥3×4平方毫米）+≥φ16多联PVC管进行场地线路改造，国标插座面板,≥2.5平方常规配电线路路，辅助材料、线材等并含成品LED灯，筒灯，及灯带整体灯光改造。功率≥20W，噪音≤39db抽风机≥4个。 | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 系统安装调试 | 34、为了设备的配套兼容性，和售后服务的完整性，并由厂家负责系统的安装、调试及培训。安装费含运输费、保险费、安装调试费、培训费。书法教室的外墙文化装饰。（施工前由学校确定装饰文化效果图）装饰工程完成后，提供中国家认证第三方机构的甲醛检测合格检验报告。 | 1 | 套 |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

### 3.4.2创新实验教学设备

通过对不同知识的整合培养学生系统解决问题的综合能力产品通过各活动项目的知识主题把多门学科知识整合起来，促使学生的认识水平上升一个层次，打破思维定式，从不同学科、多方面因素综合来认识问题，学会以系统的观念学习知识和解决问题。实现把某门课程所学知识和形成的能力同解决实际问题进一步整合，从而使学生形成一种对世界的整体认识和综合解决问题的能力。

科技创新教室参考图

物理创新教室参考图

化学创新教室参考图

生物创新教室参考图

创新实验教学设备清单附后

| 创新实验教室方案（4间） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| - 物理实验箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中物理通用组合仪器 | 35、250mm支撑杆、600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、圆筒测力计夹带杆、记号笔、钓鱼线、X型支座、卷尺、双向转接头、多功能卡夹、剪刀、尖嘴钳、数显万用表、指针式万用表、电流表、绘图套尺、灵敏电流表、胶带、电压表、钢直尺、槽码组 双向转接头：①、两端固定口≥90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个≥M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 电流表： 规格：三接口≥4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程≥0～0.6A和0～3A；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%； 电压表： 规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程≥0～3V和0～15V；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5% 灵敏电流表： 规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：-30mA～30mA；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%； X型支座：产品结构：≥90度角双臂，半轴长≥165mm，底座高度≥20mm，顶部带≥φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、≥φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部自粘橡胶地脚阻滑增强支架整体的稳定度。①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 2 | 轨道小车 | 36、含运动学导轨组件、导轨支架、紫色小车、橘色小车、手紧螺丝≥M6×10、手紧螺丝≥M6×25、打点计时器托板、手紧螺丝≥M4×30、导轨升降板、导轨前挡板组件、滑轮架组件、钓鱼线、铅封螺丝、S形小钩、透明圆头手紧螺丝≥M4×10、铸铝底座支撑杆组件。 可完成实验:①、测量物体运动的平均速度②、探究二力平衡的条件③、观察惯性现象④、探究物体的动能跟哪些因素有关⑤、斜面机械效率的测定 | 箱 | 1 |  |  |
| 3 | 运动与力实验箱 | 37、钢直尺、滑木块、砂纸垫、杠杆轴、钢球、千分尺（螺旋测微器）、游标卡尺、圆筒测力计2N、圆筒测力计5N、小球爬坡装置、橡皮筋、钓鱼线、电子秒表计时器、不倒翁、钢卷尺 小球爬坡装置： ①、练习使用刻度尺②、用停表测量时间③、测量物体运动的平均速度④、练习使用弹簧测力计⑤、测力计的刻度⑥、探究重力大小跟质量的关系⑦、探究重力大小跟质量的关系⑧、探究二力平衡的条件⑨、力及力的作用效果⑩、作用在同一直线上的力⑪、测量滑动摩擦力⑫、用小车测量滑动摩擦力⑬、研究影响滑动摩擦力大小的因素⑭、用小车研究影响滑动摩擦力大小的因素，⑮、探究物体的动能跟哪些因素有关⑯、斜面上物体的运动⑰、探究重力大小的影响因素⑱、小球爬坡等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 4 | 压强与浮力实验箱 | 38、压强演示器≥1套、手紧螺丝≥M6x15、透明亚克力水槽、连通器、帕斯卡球、溢杯、硅胶管≥500mm3种、液体内部压强实验器、马德堡半球、潜水艇模型、阿基米德原理实验器、塑料漏斗、乒乓球、塑料带圈吸盘、圆筒测力计2N、塑料烧杯≥100ml、注射器≥20ml、T型三通转接头、止水夹 压强演示器： 功能描述：背部装有专用固定件与X型底座配合使用，通过硅胶管与液体内部压强实验器连接，可让压强演示器面板上U型管内的红水显示液体内部的压强。 连通器：功能描述：几种形状不同的透明容器底部联通，通过二次注塑使这几个容器连成一体，结构强度优于传统的比例材质的连通器。 ①、探究液体内部压强的特点②、研究液体内部压强的分布规律③、水的压力四面八方实验④、观察液体压强与深度的关系⑤、探究影响压力作用效果的因素⑥、连通器水位变化的实验⑦、马德堡半球实验⑧、探究流体压强和流速的关系⑨、大气压存在实验⑩、连通器水位变化的实验⑪、外加浮力实验等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 5 | 简单机械实验箱 | 39、多功能卡夹、杠杆角度盘、天平托盘、托盘挂钩、滑轮杆、大小滑轮组、大单滑轮、小单滑轮、X型支座、双向转接头、钓鱼线、圆筒测力计≥5N、圆筒测力计≥2N、圆筒测力计≥10N、槽码组、钢卷尺、≥600mm支撑杆-母杆、≥600mm支撑杆-公杆、250mm支撑杆、圆筒测力计夹带杆、杠杆尺组件、杠杆轴、指针 杠杆尺组件： 产品组成：铝板杠杆尺、不锈钢销钉、≥M4×30手紧螺丝、不锈钢M4滚花游码螺母。功能描述：配合X型支座和杠杆轴，可以组成平衡杠杆，也可以作为基本天平使用。 杠杆角度盘：功能描述：与杠杆尺搭配使用，检验杠杆倾斜度。 大小滑轮组：功能描述：①、作为定滑轮；②作为动滑轮；③、组成滑轮组。 X型支座：产品结构：90度角双臂，半轴长≥165mm，底座高度≥20mm，顶部带≥φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔;功能描述：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 ⑴、探究杠杆的平衡条件⑵、杠杆平衡⑶、单边杠杆⑷、研究定滑轮和动滑轮的特点⑸、用小车通过定滑轮和动滑轮提升重物⑹、动滑轮和定滑轮组成的滑轮组⑺、带四个滑轮的滑轮组⑻、运动物体的受力⑼、齿轮机构和皮带驱动⑽、功率⑾、使用动滑轮是否省功⑿、 测量滑轮组的机械效率⒀、斜面上物体的运动等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 6 | 电与磁实验箱 | 40、≥400匝线圈、≥1600匝线圈、磁力线演示仪、聚碳酸酯板、亚克力平台、直导线模块、直角导线模块、单端插座模块、双插座模块、红色LED模块、直线带孔模块、双向两档开关模块、U型铁芯、条形铁芯、导体和非导体套装、通电螺线管、鳄鱼夹、双向灯笼插头、小灯泡≥3V、4mm红黑香蕉插头线、指南针、双联电池盒、电流磁效应导线、双金属片、通电导体棒、安培右手定则导线、U型磁场器、蝶形螺母杆、迷你指南针、蹄型电磁铁钩子、铁粉、条形带孔磁铁、电动机模型 指南针： 功能描述：高灵敏磁场指示，不锈钢壳体能够屏蔽近磁场干扰。 双联电池盒：功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。 U型铁芯：功能描述：变压器封口铁芯。U型磁场器：功能描述：增强型U型磁铁，为通电导体棒提供匀强磁场。 电学模块组件：功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 ⑴、 磁性和非磁性物质⑵、 研究磁场的方向⑶、 磁极和极性⑷ 、磁铁的引力（斥力）⑸、 磁化和退磁⑹、 分解磁铁（基本磁铁）⑺ 、结合磁铁⑻ 、同名磁极间的磁力线图⑼、 异名磁极间的磁力线图形⑽、磁极的相吸以及相斥⑾、 电流的磁效应⑿、 安培右手螺旋定则⒀、 螺管线圈磁场⒁、 探究通电螺线管外部的磁场分布⒂、 电磁铁⒃、 电磁继电器⒄、 磁场对通电导线的作用⒅、电动机原理⒆、探究什么情况下磁可以生电等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 7 | 电学实验箱（电路原理实验） | 41、直角导线模块、直角带插座模块、双插座模块、直线模块、灯座模块、单端插座模块、直线带插座模块、≥5Ω电阻模块、≥10Ω电阻模块、≥15Ω电阻模块、T型导线模块、玻棒胶棒、双端灯笼插头、鳄鱼夹、小灯泡≤3V、镍铬合金电线1、镍铬合金电线2、铜线、铁线、双向两档开关模块、双向三档开关模块、红色LED模块、≥250欧电位器模块、T型插座模块、双联电池盒、滑动变阻器20欧、4mm红黑香蕉插头线、导体与非导体套装、验电羽 电学模块组件：功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 双联电池盒：功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。 ⑴、 导体与非导体⑵、 一个简单的电路⑶、 双向开关与交互式开关⑷、 LED 和小灯泡串联实验⑸、连接串联电路和并联电路⑹、练习使用电流表⑺、探究串联电路中各处电流的关系⑻、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系⑼、练习使用电压表⑽、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 8 | 声学实验箱 | 42、木质伸缩笛、钓鱼线、八音铝板琴、迷你小闹钟、铜锣、铜镲、手鼓（直径19.5cm）、音叉256Hz、音叉512Hz、乒乓球穿孔带线、波动弹簧、噪音模拟减小装置、橡皮筋 核心产品技术指标： 铜锣、铜镲：功能描述：用于比较不同类型的乐器其音色的区别。 波动弹簧： 规格：尺寸≥φ675mm；主要材质：精钢材质；工艺：高温、冷轧成型，电泳发黑处理；功能描述：用于演示声波形式。 木质伸缩笛： 规格：主要材质：发音腔和伸缩杆为木质；工艺：木工精加工、人工打磨；功能描述：用来演示不同音色实验。 ①、声音的产生②、声音的音调实验③、声音的响度实验④、声音的音色实验⑤、声音的传播⑥、声的利用和噪声控制实验⑦、用音叉演示响度与振幅的关系⑧、用弹簧模拟声波等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 9 | 光学实验箱 | 43、光源灯箱、PHILIP G4型卤素灯珠、五线激光光源、光学角度盘、光学卡片类（黑色遮光板、1缝/2缝光栅板、3缝/5缝光栅板、≥1mm圆孔通光板、≥2mm圆孔通光板、≥3mm圆孔通光板、≥5mm圆孔通光板、≥20mm圆孔通光板、≥10×10mm方孔通光板、F形通光板、静物像投影板）、光学滤光片类（红光滤光片、蓝光滤光片、黄光滤光片、橙光滤光片、绿光滤光片、靛光滤光片、紫光滤光片）、光学玻璃砖类（梯形玻璃砖、半圆形玻璃砖、三角形玻璃砖、双半圆比色皿盒、平面镜、凹凸面镜、三棱镜）、带角度盘透镜卡座、滑轨卡座、凸透镜卡座组件、凸透镜f=100mm、凹透镜卡座组件、凹透镜f≥-100mm、凹凸面镜组件、圆台支撑座、控光板卡座、白屏、毛玻璃片、地月模组、≤4mm红黑香蕉插头线、绘图套尺 光源灯箱：功能描述：含G4型≥12V白炽灯珠1颗、左右各附反光镜1幅，作为光学光源，提供点光源和平行光源，可根据不同用途的光学片套件，完成课程设计的光学实验。 五线激光光源：；功能描述：激光光学光源，提供≥1~5线平行光源，配合玻璃砖可以完成多种光路的演示实验。 光学卡片类： 产品组成：黑色遮光板、≥1缝/2缝光栅板、≥3缝/5缝光栅板、≥1mm圆孔通光板、≥2mm圆孔通光板、≥3mm圆孔通光板、5mm圆孔通光板、≥20mm圆孔通光板、≥10×10mm方孔通光板、F形通光板、静物像投影板。功能描述：遮光、提供缝型平行光线条以及多种通光控光条件。 光学玻璃砖类： 产品组成：梯形玻璃砖、半圆形玻璃砖、三角形玻璃砖、双半圆比色皿盒、三棱镜。 规格：功能描述：用于光线折射及色散等。 光学滤光片类： 产品组成：红光滤光片、蓝光滤光片、黄光滤光片、橙光滤光片、绿光滤光片、靛光滤光片、紫光滤光片。 规格：尺寸68×52×2.3mm；材质：PMMA；工艺：塑料注塑成型；功能描述：提供单色光。 带角度盘透镜卡座： 规格：139×104×33mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：带角度盘透镜卡座内贴角度刻度盘，内部的透镜卡座可以卡配控光板卡座，配合光学卡片进行各种光学实验的控光。 滑轨卡座： 规格：76×37×35mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、既可以卡到多功能轨道上， 也可以卡到X型支座构建的光学轨道上。②、可以将透镜卡座或者圆台支撑座通过M4手紧螺丝锁紧。③、滑轨卡座上的2个卡槽，可以匹配上透镜卡座，让两者组成专用透镜座组件。 | 箱 | 1 |  |  |
| 10 | 热学实验箱 | 44、≥600mm支撑杆-公杆、≥600mm支撑杆-母杆、≥250mm支撑杆、双向转接头、多功能卡夹、玻璃导气管≥200mm、玻璃导气管≥80mm、大试管、小试管、红水温度计、玻璃棒、小胶头滴管、内聚力演示器、大号烤漆铁三环、石棉网、碘升华凝华管、火柴、红色硅橡胶塞30号、导线、酒精灯、塑料量筒≥100ml、塑料药勺、电子温度计、硅胶管、墨水10ml、吸墨纸、量热器、玻璃烧杯≥250ml、塑料烧杯100ml、硫代硫酸钠（药品）、氯化钠（药品）、玻璃锥形瓶100ml、X型支座 X型支座：功能描述：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 双向转接头：功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 ⑴、液体、气体的膨胀⑵、液体的膨胀系数⑶、用温度计测量水的温度⑷、皮肤的热敏感度⑸、探究固体熔化时温度的变化规律⑹、冰融化过程中容积的改变⑺、降低的结冰点⑻、探究水沸腾时温度变化特点⑼、蒸发⑽、盐溶液的沸点⑾、碘的升华和凝华⑿、探究影响扩散快慢的主要因素⒀、探究分子之间有引力⒁、比较不同物质吸热的情况⒂、混合液体的温度⒃、测定量热器的比热容⒄、测定固体的比热容⒅、利用内能做功⒆、酒精灯燃料的利用率等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 11 | 水的形态转化实验箱 | 45、风冷式水的形态转化实验器、模拟小冰箱、导热硅脂、圆口平底试管、铝制冷头、细塑料棒、电源适配器 核心产品技术指标： 风冷式水的形态转化实验器：功能描述：用于制造冷气和水的凝固实验，制冰效果：可在规定的时间内使试管内的水呈固态结冰状！ 模拟小冰箱：功能描述：主要通过与水的形态转化实验器对接降低箱体内空气温度以达到模拟冰箱运作原理。 铝制冷头：功能描述：和制冷片组合搭配，用于给试管内的水制冷，使水结冰。 ①、通过对试管内的水制冷结冰探究水的凝固和冰融化过程中温度的变化；②、水凝固与冰融化与温度的关系；③、观察水的凝固过程；④、探究超低温下水的不结冰现象；⑤、探究过冷水与奇妙的瞬间结冰；⑥、探究车载电子冷藏箱原理。 | 箱 | 1 |  |  |
| 12 | 多功能轨道 | 46、结构：蜗眼式双凸横向圆柱轨道，带单边标尺槽，总长≥600mm，平板部分厚度≥2.5mm，圆柱外径≥10mm；功能描述：专用配套器材，配合光学实验箱的滑轨卡座/新能源实验箱的滑轨卡座完成所需的实验。 | 箱 | 1 |  |  |
| 2.化学实验箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初识物理和化学变化 | 47、主要配置： 电池盒、反应板、PH计(酸度计)、大试管、试管、90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=80mm+160mm、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、玻璃棒L=300mm、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、单刀单掷开关、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、4mm红黑香蕉插头线、小灯座、小灯泡1.5V、蒸发皿、接种棒/铂丝棒、红水温度计、PH试纸、红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、玻璃漏斗、5号AA电池、蓝色钴玻璃、放大镜、玻璃烧杯100ml ①、水的沸腾②、胆矾研碎过程中发生的变化、胆矾的水溶性③、硫酸铜溶液中加入氢氧化钠溶液的现象④、石灰石遇到稀盐酸发生的变化⑤、比较人体吸入和呼出的气体差异⑥、固体药品的取用⑦、液体药品的取用⑧、观察稀盐酸中加入石灰石或碳酸钠发生的现象⑨、学会正确使用酒精灯⑩、氢氧化钠溶液中滴入硫酸铜溶液发生的现象⑪、学会给试管中液体加热⑫、学会仪器连接和气密性检查⑬、学会清洁玻璃仪器⑭、生石灰与水反应的热效应⑮、观察蔗糖在水中的变化⑯、碘在水和汽油中的现象比较⑰、高锰酸钾在水和汽油中的现象比较⑱、碘、高锰酸钾在水中的现象比较⑲、碘、高锰酸钾在汽油中的现象比较⑳、物质的溶解性探究21、乙醇和水的混溶实验等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 2 | 水的净化、组成和性质 | 48、主要配置： 试管、直型冷凝管、玻璃棒、红水温度计、蒸馏头、14号螺口盖子7mm、牛角管/尾接管、具四氟筒形漏斗、冷凝弯头水咀、14号螺口盖子10mm、水咀密封硅胶垫、石蕊试纸红色、石蕊试纸蓝色、滤纸、透明塑料盒、圆底烧瓶、玻璃烧杯50ml、玻璃烧杯250ml 、塑料烧杯100ml、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞37#、锥形瓶250ml、硅胶管、4mm红黑香蕉插头线、玻璃漏斗60mm、电解水装置 直冷凝管：功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标 ①、比较湖水、井水、河水等天然水中加入同量明矾粉末的现象②、学会过滤操作③、比较软水与硬水中加入肥皂水产生泡沫的差异④、比较天然水蒸馏前后的硬度变化⑤、自制简易净水器⑥、水的组成研究——氢气在空气中燃烧⑦、水的组成研究——电解水等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 3 | 空气与氧气 燃烧与灭火 | 49、主要配置： 长颈漏斗、大试管、毛玻璃片、裁纸刀、透明收纳盒、筛孔偏心氟胶垫、阶梯型铁片、止水夹、燃烧匙、上具支磨口大试管、90度弯管玻璃导管L=60+190mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、玻璃导管L=80mm 、梨形分液漏斗、玻璃漏斗、玻璃烧杯100ml、玻璃烧杯500ml、塑料烧杯50ml、塑料烧杯250ml、玻璃塞、红色硅橡胶塞30#、红色硅橡胶塞37#、红水温度计、集气瓶125ml、锥形瓶250ml。 ①、比较氧气和二氧化碳气体的颜色、状态和气味②、比较氧气和二氧化碳对木条燃烧的影响③、对蜡烛及其燃烧的探究④、氧气可使带火星木条复燃⑤、比较硫在空气和氧气中燃烧差异⑥、比较木炭在空气和氧气中燃烧差异⑦、观察细铁丝在空气中加热发生的现象⑧、细铁丝在氧气中的点燃⑨、用高锰酸钾制取氧气⑩、通过过氧化氢制取氧气⑪、用氯酸钾制取氧气⑫、氧气的实验室制取与性质⑬、探究燃烧的条件⑭、蜡烛在不同条件下的燃烧⑮、燃烧的条件等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 4 | 碳单质 一氧化碳的制取及性质 | 50、主要配置： 石墨电极棒、电池盒、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、90度弯管玻璃导管L=190mm+60mm、玻璃棒、燃烧匙、毛玻璃片、硬质还原管、大试管、磨口大试管、磨口玻璃塞、口塞型具支接头、直通磨口接头、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、硅胶管、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、小灯泡1.5V、集气瓶125ml、具支洗气瓶、玻璃漏斗、圆底烧瓶、梨形分液漏斗、红色硅橡胶塞30# ①、碳与氧化铜或氧化铁的反应②、一氧化碳还原氧化铁③、木炭的吸附作用④、木炭还原氧化铜⑤、一氧化碳的性质⑥、石墨的性质等 | 箱 | 1 |  |  |
| 5 | 碳酸钙 二氧化碳的制取及性质 | 51、主要配置： 小硅胶帽、玻璃导管L=80mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、90度弯管玻璃导管L=190mm+60mm、玻璃棒、上具支磨口大试管、大试管、试管、长颈漏斗、玻璃导管、磨口玻璃塞、透明收纳盒、阶梯型铁片、止水夹、PH试纸、梨形分液漏斗、小玻璃瓶、毛玻璃片、具支洗气瓶、集气瓶、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、红色硅橡胶塞30#、玻璃锥形瓶功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 ①、实验室制取二氧化碳气体②、二氧化碳的倾倒与灭火实验③、二氧化碳的水溶性实验④、二氧化碳水溶液的酸性研究⑤、碳酸钙的分解⑥、碳酸钙与稀盐酸的反应⑦、二氧化碳和氢氧化钠的反应等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 6 | 氢气的实验制取及性质 | 52、主要配置： 90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、具支洗气瓶、毛玻璃片、透明收纳盒、筛孔正心氟胶垫、阶梯型铁片、止水夹、磨口玻璃塞、长颈漏斗、大试管、试管、上具支磨口大试管、磨口球形漏斗、集气瓶 平磨口、单通活塞头、启普发生器、单双可控接头、玻璃烧杯100ml、红色硅橡胶塞30#、磨口锥形漏斗 单双可控接头：功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，筛孔正心氟胶垫：功能描述：耐强酸强碱，可直接放到启普发生器内上部的反应器球内，将固体药品也控制在该位置上不掉落。 ①、用启普发生器制取氢气②、用简易制氢装置制取氢气③、检验氢气的可燃性④、氢气的还原性等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 7 | 金属与合金 质量守恒定律 有机物 | 53、主要配置： 玻璃棒、试管、玻璃塞、黄铜条、铁条、玻璃导管L=200mm、直角90度玻璃导管、玻璃导管L=80mm、盒装纯铝片、盒装硬铝片、盒装紫铜片、盒装黄铜片、大试管、磨口试管、具支磨口试管、培养皿、表面皿（球面）、直通磨口接头、梨形分液漏斗、锥形瓶、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、手工锤、毛玻璃片、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、小硅胶帽、鱼线、双缝塑料板、双孔塑料板、鳄鱼夹、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、小灯泡1.5V、集气瓶：大试管：规格：外形尺寸≥200×30×26mm，管口内外径≥30×26mmm，壁厚2mm； 分液漏斗 梨形：规格：外形尺寸≥276×67×31.2mm，梨形口直径≥67mm，壁厚≥2mm，统一标准内外磨口24/29； ①、探究反应前后物质的质量关系——磷与氧气的反应②、探究反应前后物质的质量关系——铁与硫酸铜溶液的反应③、探究反应前后物质的质量关系——碳酸钠与稀盐酸的反应④、探究反应前后物质的质量关系——在空气中点燃鎂条⑤、金属及其合金的物理性质比较⑥、金属与盐酸或稀硫酸的反应现象比较⑦、铝、铜、铁金属活动性强弱顺序比较⑧、探究铁制品锈蚀的条件⑨、聚乙烯塑料受热现象⑩、保鲜膜可以保鲜的原因⑪、探究比较塑料片、铁片、木片在潮湿土壤中的变化情况⑫、有机化合物的性质⑬、用碘水检验食物中的淀粉⑭、葡萄糖的检验15、甲烷的燃烧。 | 箱 | 1 |  |  |
| 8 | 初中化学通用仪器箱一 | 54、主要配置及特征参数： ≥600mm支撑杆-母杆、≥600mm支撑杆-公杆、剪刀、泥三角、美工刀、钢尺、升降台、石棉网、坩埚钳、丁烷喷灯、塑料水槽、火柴、玻璃漏斗、铁三环大中小1套、硅胶管、护目镜、万用夹具、不锈钢片、X型支座、酒精灯、双向转接头 X型支座： 材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术； 双向转接头： 规格：≥30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑； 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |  |  |
| 9 | 初中化学通用仪器箱二 | 55、主要配置及特征参数： 玻璃量筒10ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、研杵、小硅胶帽1.5ml、大硅胶帽2.5ml、研钵、长胶头滴管、短胶头滴管、滤纸、透明塑料盒、玻璃量筒25ml、加液器25ml、电子天平（量程1000g 精度0.1g）、加液器配套试剂瓶、短柄药匙、异形药勺、镊子、试管架、试管夹、烧杯刷、试管刷、托盘天平、砝码、长柄药匙、药刮 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10ml：≥140×15×1.5mm，壁厚≥1.5mm；②、25ml：≥165×20×1.5mm，壁厚≥1.5mm；③、50ml：≥195×25×2mm，壁厚≥2mm；④、100ml：≥240×30×2mm，壁厚≥2.0mm；胶头滴管： 规格：短胶头滴管90×10×1.5mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |  |  |
| 3.生物实验箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显微镜的使用、细胞及微生物实验箱 | 56、主要配置： 筷子、牙签、玻璃棒、培养皿、白棋子、黑棋子、红色硅橡胶塞30号、止水夹、单面刀片、硅胶管、玻璃导管L=80mm、胶头滴管、量热器、圆底饭盒、脱脂棉签、玻璃漏斗、锥形瓶250ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、气球 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：≥70×50mm，壁厚≥2.0mm；②、500ml：≥120×85mm，壁厚≥2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； 锥形瓶： 规格：250ml：外形尺寸≥145×80mm，口径≥φ30mm，壁厚≥2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； ①、发酵现象②、监测环境中的细菌和真菌③、酵母菌的形态和发酵现象④、精子和卵细胞的随机结合⑤、青霉素的培养和观察⑥、观察酵母菌和霉菌⑦、观察人的口腔上皮细胞⑧、练习使用显微镜⑨、制作并观察植物细胞的临时装片10、制作米酒等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 2 | 植物及其生命活动实验箱 | 57、主要配置： 玻璃导管L=80mm、玻璃棒、试剂瓶50ml、注射器20ml、培养皿、试管、回形针、脱脂棉签、硅胶管、砧板、止水夹、双面刀片、单面刀片、气球、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、E14白光灯泡、塑料洗瓶、记号笔、毛笔、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、中和热测定器、玻璃漏斗、锥形瓶100ml 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：≥70×50mm，壁厚2.0mm；②、500ml：≥120×85mm，壁厚≥2.5mm； 锥形瓶： 规格：100ml：外形尺寸≥105×60mm，口径φ≥30mm，壁厚≥2.0mm； ①、测定种子的发芽率②、二氧化碳是光合作用的必须原料吗？③、解剖和观察花和果实的结构④、使用检索表识别常见的生物物种⑤、酸雨对种子发芽的影响⑥、探究花生果实大小的变异现象⑦观察根毛和根尖的结构⑧、观察叶片的结构⑨、观察种子的结构⑩、绿叶在光下制造有机物⑪、制作并观察叶片的装片⑫、种子萌发的环境条件⑬、种子萌发过程中发生的能量变化等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 3 | 动物及其生命活动实验箱 | 58、主要配置： 细铜丝、培养皿、小钻头、玻璃导管L=80mm、硅胶管、胶头滴管90mm、木楔、红色硅橡胶塞30#、大头针、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯50ml、解剖器7件套、解剖盘、托盘、锥形瓶100ml、锥形瓶250ml 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：100ml：≥70×50mm，壁厚≥2.0mm； 锥形瓶： 规格：①、100ml：外形尺寸105×63.5mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；②、250ml：外形尺寸147×82mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm； ①、非生物因素对某种动物的影响②、观察和解剖蝗虫③、观察和解剖鲫鱼④、观察和解剖蚯蚓⑤、蚂蚁的通讯⑥、小鼠走迷宫获取食物的学习行为⑦、观察草履虫⑧、观察鸡卵的结构⑨、观察蚯蚓⑩、观察小鱼尾鳍内血液的流动等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 4 | 人及其生命活动实验箱、营养与健康 | 59、主要配置： 直尺、人体温度计、试管、表面皿、比色管、玻璃棒、红水温度计、电子跑表计时器、比色管塞、比色皿、燃烧匙、玻璃烧杯500ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、呼吸膈肌模拟器、棉签、锥形瓶100ml、脱脂细棉纱布、金属小球、砧板、记号笔、橡皮锤/叩诊锤 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：≥70×50mm，壁厚≥2.0mm；②、500ml：≥120×85mm，壁厚≥2.5mm；锥形瓶： 规格：100ml：外形尺寸≥105×60mm，口径≥φ30mm，壁厚≥2.0mm； ⑴、测定某种食物中的能量⑵、测定人的反应速度⑶、测量人体的体温、心率、唾液的PH等生理数据⑷、胆汁的作用⑸、骨的结构和强度模拟实验⑹、观察非条件反射⑦、观察人体的基本组织⑧、馒头在口腔中的变化⑨、模拟膈肌的运动⑩、模拟伤口处理和包扎⑪、模拟现场心肺复苏⑫、设计健康生活的一周⑬、设计一个旅行小药箱的药物清单⑭、调查当地常见的几种传染病⑮、观察人体的基本组织⑯、用显微镜观察血的永久涂片等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 5 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护 | 60、主要配置： 跑表计时器、90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=80mm+160mm、玻璃导管L=80mm、玻璃棒L=300mm、硬直玻璃管、大试管、试管、燃烧匙、修剪剪刀、试剂瓶125ml、玻璃漏斗、注射器60ml、E14夹子灯、E14白光灯泡、止水夹、硅胶管、锥形瓶100ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、红色硅橡胶塞37# 玻璃烧杯： 规格：100ml：≥70×50mm，壁厚≥2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； 锥形瓶： 规格：外形尺寸≥80×30mm，外径≥φ30mm，壁厚≥2.0mm； ①、酒精对水蚤心率的影响②、酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响③、绿化校园的设计活动实验④、萌发的种子吸收氧⑤、模拟保护色的形成过程⑥、拟定保护当地生态环境的计划⑦、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响⑧、探究某一因子改变对生态瓶的影响⑨、探究水蚤对光照强度的反应⑩、调查校园、公园或农田的生物种类⑪、种子在萌发过程中放出二氧化碳气体等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 6 | 光合作用和呼吸作用 | 61、主要配置器： A型盖子、B型盖子、光合作用实验箱箱体、烛台、黑色PVC遮光膜、电源适配器、有孔硅胶塞1005、无孔硅胶塞0009、无孔硅胶塞0029、无孔硅胶塞0034、黄盖试剂瓶20ml、蓝盖试剂瓶20ml、2.5ml一次性注射器。 备注：自备绿色植物、自备浓氨水、自备浓盐酸、自备蜡烛、自备凡士林等。二氧化碳传感器、氧气传感器、溶解氧传感器、温度传感器、采集器自备。 A型盖子： 规格：尺寸≥φ105×8mm、大圆孔≥1个（溶解氧传感器用）、小孔≥1个（温度传感器用）、两边注液孔各≥1个； B型盖子： 规格：尺寸≥φ100×70mm、氧气传感器孔1个、二氧化碳传感器孔1个、进气孔1个、排气孔1个、输入电压DC12V、电源开关1个、光质选择开关1个、亮度调节开关1个、内置4色光质控制板1套 亚克力光合作用实验箱箱体: 规格：≥φ90×180+φ120×10mm； ①、陆生植物的光合作用 ；②、水生植物的光合作用 ；③、植物的呼吸作用跟光照关系 ④、植物的呼吸作用跟温度的关系；⑤、植物的蒸腾作用；⑥、种子的萌发；⑦、缺氧实验；⑧、分子扩散实验等。 | 箱 | 1 |  |  |
| 7 | 生物条件探究 | 62、主要配置器： 电源适配器、生物环境条件实验箱主体、次声波(地震波)发生模块、超声波发生模块、光照条件发生模块、温变条件发生模块、湿度条件发生模块、遮光黑布、一次性注射器、橡胶手套、无孔硅胶塞0005、无孔硅胶塞0026、有孔硅胶塞1022、有孔硅胶塞1005 生物条件探究实验箱主体:规格：尺寸≥320×120×100mm；次声波（地震波）发生模块:规格：尺寸≥90×70×45mm、输入电压DC6V、输出声波频率≤20Hz:超声波发生模块:规格：尺寸≥90×70×45mm、输入电压DC6V、输出声波频率20KHz≤f≤180KHz、连续可调；光照条件发生模块:规格：尺寸≥90×70×45mm、输入电压DC6V、白光LED、功率1瓦；温变条件发生模块:规格：尺寸≥90×70×45mm、输入电压DC6V、内置发热功率电阻； ①、探究次声波（地震波）对动物（仓鼠）的影响；②、探究超声波对野生动物（仓鼠）的驱离与驯化； | 箱 | 1 |  |  |
| 8 | 初中生物通用仪器箱一 | 63、主要配置： 600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、双向转接头、铁三环大中小1套、带LED灯放大镜、酒精灯、解剖器7件套、剪刀、美工刀、钢尺、万用试管夹、电吹风、透明胶带、镊子、火柴、E14移动夹子灯、黄光灯泡、护目镜、石棉网、X型支座 X型支座：产品结构：90度角双臂，半轴长≥165mm，底座高度≥20mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、≥φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；作为配重等。双向转接头：规格：≥30×30×65mm； 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |  |  |
| 9 | 初中生物通用仪器箱二 | 64、主要配置： 玻璃量筒10ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、玻片标本植物、玻片标本动物、短胶头滴管、玻璃量筒25ml、盖玻片、吸水纸、擦镜纸、载玻片、长柄药匙、短柄药匙、PH试纸广泛型、PH试纸精密型、试管架、木试管夹、试管刷1、试管刷2、烧杯刷、7号电池、电子天平、定性滤纸 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10ml：≥140×15×1.5mm，壁厚≥1.5mm；②、25ml：165×20×1.5mm，壁厚≥1.5mm；③、50ml：≥195×2×2mm，壁厚≥2mm；④、100ml：≥240×30×2mm，壁厚≥2.0mm；胶头滴管：规格：短胶头滴管≥90×10×1.5mm，壁厚≥1.5mm； 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |  |  |
| 4.科技实验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光栅衍射成像仪 | 65、能完成以下实验内容：（1）了解光栅的类型和制作工艺；（2）观察汇合光谱成像及消色散成像现象；（3）测量未知光栅的空间频率；（4）白光再现菲涅尔全息 ；（5）观察比较不同光栅片的衍射现象，测量对应的衍射角和衍射级次；（6）观察比较不同光栅片的条纹汇聚成像，并标定对应的初始位置；（7）验证双光栅衍射消色散成像关系方程；（8）利用最小偏向角法测量未知光栅的光栅常数；（9）利用衍射现象测定光源的波长；（10）观察光栅的色散现象。 ▲66、可全面展示光栅“色散特性”和“汇合光谱特性”，可展示“隔屏观物”效果。 67、实验系统性能指标：方程系数的相对误差≤±5%，光栅常数的相对误差：≤±5%。 68、光栅：≥1000L/mm、≥600L/mm、≥500L/mm、≥300L/mm、≥100L/mm等不同规格透射光栅。导轨：短导轨≥60cm，长导轨≥70cm，轨道标尺分度值均1mm；短导轨和长导轨均可绕中心刻度盘进行360度转动及固定。 69、角度盘：范围0～360°，分度值≤0.5°，中心刻度盘直径≥170mm，滑块刻度盘直径≥145mm。单筒望远镜：放大倍数≥8倍，物镜直径≥25mm，最近视距≤1m。观察物（箭状镜）*1，挡光板（黑屏）*1，单缝光阑*1，透射全息图*1。 70、辅助屏：带网格线及横向标尺，标尺范围0～22cm，分度值1cm，尺寸≥220mm×120mm。升降支架*1，具有调平和升降功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 光纤艺术 | 71、≥90X55X130mm，光纤艺术是将极细的光纤一头端口拼成艺术图案，从另一头射入光源从而再现艺术图景的工艺。图景栩栩如生，变幻无穷。操作过程：观众按下电按钮即可演示。用材：展台：人造石，厚度≧60mm，圆角R50圆弧造型②底座：冷轧钢板烤漆（环保漆）③踢脚线：拉丝不锈钢；主要配置：①漏电开关：XKKC-DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:≥6KA；②按钮：GQ25-11E 安装孔尺寸 ≥Φ25；工作电压 ≥250V；工作电流：≥5A；额定发热电流：≥10A；机械寿命：≥100万次；头部保护等级：IP65 ；防护方式：防水式。③固态继电器 ：SSR-4810 DA 额定参数 ≥10A 250V INPUT:3-32VDC OUTPUT:≥24-480VAC。④延时模块：SHZHY-2013-3-3GHR 输入：≥220VAC 输出：交流、直流均可 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 尖端放电 | 72、≥40X30X45mm，金属带电导体所带电荷在尖锐部分密度最大。当两个带电导体的尖端分别带有密集的异种电荷，且相距很近时，两尖端之间形成的高压将会将尖端之间的空气电离，从而产生放电火花和发出“劈啪”的响声。材质要求：①台面采用双饰面板材料，厚度≧15mm，圆角为R50圆弧造②铝合金材质包边；③主体配件使用亚克力罩、不锈钢放电电极、高压霓虹电源；配置要求：①极数≧2P+N；脱扣器电流≧16A；灭弧介质采用漏电断路器；分断能力≧6KA；②按钮为GQ25-11E按钮 安装孔尺寸≧Φ25；工作电压≧250V；工作电流≧5A；额定发热电流≧10A；机械寿命≧100万次；头部保护等级≧IP65；防水式防护装置。③额定参数≧10A， ≧250V；④延时模块输入≧220VAC 输出：交流、直流均可 ； | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 水力发电 | 73、≥40X30X45mm，水力发电是一种无污染的绿色环保能源技术，发电原理比较简单，只要能够获得自由下泻的落水资源，就能驱动水轮叶片旋转，进而带动发电机出电来。材质要求：台面采用双饰面板，厚度≧15mm，圆角≧R50圆弧造型；包边采用铝合金包边；主体配件采用低压水泵、导管、微电流电机；主要配置：漏电开关为XKKC-DZ47LB-32 C16标准， 极数≧2P+N；脱扣器电流≧16A；灭弧介质采用漏电断路器；分断能力≧6KA；安装孔尺寸 ≧Φ25；工作电压≧250V；工作电流≧5A；额定发热电流≧10A；机械寿命≧100万次；头部保护等级为IP65；固态继电器为SSR-4810 DA 额定参数≧10A 250V INPUT≧3-32VDC OUTPUT≧24-480VAC。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 人体音乐 | 74、≥ 60X60X120mm，通过传感器检测人体部位参数进入电脑处理，将信息转化为对应乐谱表现出来。打开电源开关，双方各用一只手放在展台相应手型位置，然后各自用另外一只手触碰对方头部或者肩部等位置会听到不同乐谱。展品用材：展台为人造石，厚度≧60mm，圆角R50圆弧造型底座：冷轧钢板烤漆，踢脚线：拉丝不锈钢；演示机构：亚克力+不锈钢；主要配置：漏电开关：XKKC-DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：≧16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:≧6KA；按钮：GQ25-11E 安装孔尺寸 ≧Φ25；工作电压≧ 250V；工作电流：5A；额定发热电流：10A；机械寿命：≧100万次；头部保护等级：IP65 ；防护方式：防水式。固态继电器 ：SSR-4810 DA 额定参数 10A 250V INPUT:3-32VDC OUTPUT:24-480VAC。延时模块：SHZHY-2013-3-3GHR 输入：220VAC 输出：交流、直流均可 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 宇宙黑洞 | 75、≥Φ80X80mm，黑洞中隐匿着巨大的引力场，这种引力大到任何东西，甚至连光都难逃黑洞的手掌心。我们用“黑洞”仪器来模拟真实黑洞的特点以及表象。当小磁块慢慢靠近直亮线时，小磁块周围强大的磁场对产生直亮线的运动电荷发生拉力作用，这时亮线就向磁块弯曲，磁块靠的越近亮线弯曲的越厉害，当磁块靠近亮线到一定距离时，亮线就直接进入磁块而不再是直线向前传播了。主要用材：烤漆、铝塑板、有机玻璃、不锈钢等；技术指标及相应参数：80W；能源要求：220v±10%AC；环境要求：常温； | 套 | 1 |  |  |
| 5.通用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动终端 | ★76、≥Intel i5 8250U等主流芯片处理器，≥8G DDR4内存、≥256G固态硬盘，≥14.0” FHD LED全高清防眩光超液晶显示屏（1920x1080），具备千兆网卡以及802.11 AC无线网卡 ★77、USB接口≥5个（其中USB3.0≥2个，USB Type-C≥2个）、HDMI、VGA接口；出厂预装主流正版操作系统 ★注：投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件装入投标文件。） | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 凳子 | ★78、定制；长方形凳面：基材为≥18mm厚三聚氰胺双饰面中纤板，≥ 340×240mm（长×宽）±2mm；距地面高度：420mm±2mm；采用聚丙乙烯一次性注塑无接口封边，表面经酸洗、磷化处理。凳架: 四只脚，采用20×20×1.2mm方管；凳面颜色根据学校安装环境定制。 | 个 | 160 |  |  |
| 3 | 讨论桌 | ★79、实木材质台面，台面厚度≥5cm,规格长度：≥2.0米，宽≥1.0米，钢制脚架。桌面面颜色根据学校安装环境定制。 | 张 | 24 |  |  |
| 4 | 智慧黑板 | - 硬件参数： ★80、整机采用一体化设计。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。中间区域为LED屏幕，可显示视频内容，进行交互触控操作等。中间主屏区域内置≥85英寸LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率：≥3840*2160；对比度：4000:1；具备防眩光效果。 ▲81、整机前侧面板均可书写板书，包含中间区域（主屏）及两侧区域（副屏），主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 ▲82、整机内置非独立外扩展的麦克风，搭配一键录屏功能。 ▲83、整机内置非独立外扩展的摄像头，≥500万像素，支持二维码扫码识别功能，便于教师访问在线资源。 ▲84、整机具备前置喇叭，输出功率：≥15瓦x2。支持DBX音效，具备开启/关闭DBX音效功能。 ▲85、整机具有减滤蓝光护眼功能并能一键启用。在Windows和安卓系统等中支持不低于10点触控。支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。支持在嵌入式安卓操作系统下，能对所读取到的课件文件进行自动归类，分类查找和检索打开。 二、电脑参数： 86、支持模块化电脑方案，抽拉内置式，120pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔。 ★87、处理器：≥Intel i5 等主流芯片处理器， ★88、内存：≥4G DDR4， 硬盘： ≥128G SSD固态硬盘，内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准 ，内置网卡：10M/100M/1000M。 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 物品柜 | 89、规格：板条宽度：≥1220mm。板条长度：最长2440mm。允许公差：宽度为≤0.1mm，长度为≤2mm，2、具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强，甲醛0.05㎎/L的释放量标准。 形状根据教室特色定制。 | 平米 | 40 |  |  |
| 6.环境打造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板造型 | 90、采用≥15mm阻燃板+9.5厚纸面石膏板+38轻钢龙骨轻钢龙骨造型。所用材料达到A级环保标准。在施工前顶面施工设计方案、及整体效果方案设计，需要根据学校的要求以及学校自有特色元素。在施工前提前提供彩色效果图经校方确认后方可施工。 | 320 | 米 |  |  |
| 2 | 墙面基层处理 | 91、施工流程：清扫基层。墙面打磨;墙面有裂缝、孔洞及脱落处修复处理； ★92、甲醛释放量必须符合GB18580-2017标准，甲醛含量≤0.124mg/m3。 | 320 | 平米 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆粉刷 | 93、材料说明：805胶水、石膏粉、腻子、白水泥、乳胶漆； 94、施工流程：清扫基层，打磨，找补腻子，打磨，乳胶漆; 95、工艺标准：环保乳胶漆，墙面腻子，涂刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 ★96、甲醛释放量必须符合GB18580-2017标准，甲醛含量≤0.124mg/m3。 | 320 | 平米 |  |  |
| 4 | 顶面基层处理 | 97、现代工业顶面造型及相应的辅材和配件等，用材须符合国家环保要求。 | 320 | 平米 |  |  |
| 5 | 顶面乳胶漆粉刷 | 98、材料说明：805胶水、石膏粉、腻子、白水泥、乳胶漆； 99、施工流程：清扫基层，打磨，找补腻子，打磨，乳胶漆; 100、工艺标准：环保乳胶漆，墙面腻子，涂刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 ★101、甲醛释放量必须符合GB18580-2017标准，甲醛含量≤0.124mg/m3。确定颜色后方可施工。 | 320 | 平米 |  |  |
| 6 | 电路改造 | 102、铜芯线 （≥3×4平方毫米）+≥φ16多联PVC管进行场地线路改造，国标插座面板,≥2.5平方常规配电线路路，辅助材料、线材等并含成品LED灯，筒灯，及灯带整体灯光改造。功率≥20W，噪音≤39db抽风机≥4个。每组灯具开启后桌面照度大于400勒克斯。 | 4 | 项 |  |  |
| 7 | 安装集成 | 103、含设备安装、环境建设完整系统的安装、调试以及其它的施工材料运输以及人工费，辅材费用、建渣清运等。4间教室的外墙文化装饰，共计120平方。（施工前由学校确定装饰文化效果图）装饰工程后，提供中国家认证第三方机构的甲醛检测合格检验报告。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 实施方案

| 序号 | 建设内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目调研论证及立项申请 |  |
| 2 | 项目评审 |  |
| 3 | 项目招标采购 |  |
| 4 | 设备采购 |  |
| 5 | 设备进场 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 7 | 设备试运行 |  |
| 8 | 设备培训 |  |
| 9 | 设备初验 |  |
| 10 | 设备验收 |  |

# 五、人员培训

培训地点：学校指定地点

培训时间：安装调试完毕后采购方确定

培训目标：让学校管理者，使用的老师学会每一个系统的各项功能能够正常使用。

培训人数：具体参加人员由学校确定，每次培训不少于10人以上老师参加。

培训办法：

设备到现场进行安装调试，对管理技术工作老师进行设备的安装、使用、操作、维修、保养等现场免费基本培训。保证管理老师人员对设备全面的了解认识、掌握正确的使用方法和设备的运行维护技术（并提供安装使用、维护说明书包括电子文档等）。

培训内容：

设备硬件的使用培训：主要培训学校的信息化设备管理员老师进修硬件设备的使用及日常维护培训，及遇到特殊问题情况下的应急使用培训，其次是对学科具体使用老师的硬件使用培训。

设备软件的使用培训：分别对学校信息化设备管理老师和学科教师老师的软件使用培训。以及软件遇到Bug问题下的处理方式。

# 六、运行维护

质量保证期：

本项目的所有产品质保3年，质保期内因产品质量问题，提供7x24小时免费上门保修服务。需要提供服务含电话咨询服务、远程技术服务、现场技术支撑等。

运行维护措施：

1、有完善独立的售后服务机构，一旦在设备使用过程中出现问题，需要更换，或者维修，都将在第一时间处理响应。

2、在质保期内硬件维修、更换和软件故障排除、系统恢复、软件升级等所需的一切免费，提供本地化的系统软件升级服务，备有一定数量的备品备件。

3、维修维护响应时间

接到报障通知，维护电话响应不能解决的非硬件故障在2小时内到达现场，并在到达现场后4小时内修复故障。遇到无法处理的设备故障，即使更换新的设备进行使用。

4、软、硬件升级及故障

软件升级情况：免费提供软件升级服务。包含小功能模块的免费升级。

5、备件替换服务

质保期间需要备有充足的备件、配件，及时提供技术具备服务和备件服务。

6、巡检服务

质保期内技术人员每三个月定期对所供的设备进行上门巡检服务，确保系统设备的正常运行。如果设备过质保期，要求厂家只是收取配件成本费用，提供承诺函。

# 七、其他要求

## 7.1质量要求

### 确保施工质量

按ISO9001质量标准建立完善的质量体系，确保工程安装质量符合规定要求；并针对安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于项目实施的全过程。

### 工程质量控制

依据设计的材料清单审核进场材料材质、规格、数量。按照图纸的设计进行材料、设备的安装。项目辅材要有产品的产地、合格证及相关能证明该产品的资料。现场设备、材料的合格证书，产品说明书以及工程中发生的往来文件均以文档资料的形式妥善保管，便于追溯。对于安装的设备、数量进行校对确认并做好记录。

## 7.2验收要求

### 产品到货验收

双方共同检查设备的完整性，保证各种设备处于正常运行状态。检查系统设备的品牌、规格、型号、数量、技术参数等是否与合同一致，并共同依据方案要求进行验收。

实施方将对硬件及软件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，严格按测试计划进行，做好各项原始记录，并对系统测试给出具体的测试计划、测试的内容和方法。

### 项目初验

项目实施完成后，将由双方共同拟定测试内容、测试指标、测试结果说明、测试仪器及方法等内容报告给项目负责人审查通过，并为用户提供初验报告。

初验通过后系统将进入试运行阶段，在试运行期间，实施方工程人员将观察记录产品的各项功能实施情况，试运行期间实施方还要根据用户需求完善该系统的功能，并解决相关问题。

### 试运行

在试运行期间，实施方工程人员将观察记录产品的各项功能实施情况，若发现问题，及时解决。

### 项目最终验收

遵照合同要求，经过试运行后，进行最终验收，检验使用是否达到总体设计和方案设计说明书的设计要求，验收合格后双方代表签字，进入系统正式运行。

## 7.3验收文档

在正式验收前向相关文档。包括：1、项目验收申请报告；2、项目招投标书；3、项目中标通知书；4、项目合同；5、项目实施相关方案；6、项目设备签收单、学校初验单；7、项目实施变更资料；8、项目有关的测试检查报告、系统试运行报告；9、项目培训文档及培训签字表、系统运维手册；10、各设备的使用说明书、保修卡（纸质和电子）；11、售后服务保证文件。

# 第5章 磋商办法

## 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。

二、评审工作由区公资交易中心负责组织，具体评审事务由采购人和区公资交易中心依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

四、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

  - 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

  - 审查供应商的响应文件并作出公正评价；

  - 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

  - 依法、客观、公平、公正开展供应商资格性审查、磋商和推荐成交候选供应商；

  - 编写评审报告；

  - 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

  - 保守供应商的商业秘密；

  - 配合处理供应商质疑；

  - 配合处理供应商投诉；

  - 法律、法规和规章规定的其他职责；

五、评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

六、磋商小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，磋商文件有明确约定的除外。

## 5.2磋商程序

磋商会议在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”进行。磋商会议由区公资交易中心在线主持，供应商代表在线参加。

磋商应由监督人员在线进行监督，且可根据具体情况邀请有关监督管理部门对采购活动进行现场监督。

### 5.2.1递交响应文件

供应商应按磋商文件要求在政府采购云平台递交响应文件。递交响应文件截止时间结束后，递交响应文件的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，发布终止竞争性磋商公告。

### 5.2.3确定邀请参加磋商的供应商数量

本项目为公告方式邀请参加磋商的供应商，通过资格审查的供应商均为邀请参加磋商的供应商。

### 5.2.4成立磋商小组

磋商小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家3人以上的单数组成。磋商小组负责本项目的磋商和评审工作。

### 5.2.5资格性审查

递交响应文件截止时间结束后，由磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格性审查，确定被邀请参加磋商的供应商名单。磋商小组在资格性审查过程中，磋商小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和磋商文件规定。

供应商资格审查的标准：

| 序号 | 项 目 |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商 |  | 营业执照（正本或副本）复印件或法人证书（正本或副本）复印件【说明：①营业执照或法人证书载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。】。 |  |
|  | 书面声明材料 | 具有良好的商业信誉 | 供应商具有良好的商业信誉的书面声明材料【说明：①按磋商文件3.2.2声明的内容提供书面声明材料；②供应商具有良好的商业信誉。】。 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料【说明：①按磋商文件3.2.2声明的内容提供书面声明材料；②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】。 磋商小组根据“信用中国”网站、“中国政府采购网”的查询结果，对供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查【说明：①供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录】。 |  |
|  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料【说明：①按磋商文件3.2.2声明的内容提供书面声明材料；②供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】。 磋商小组根据“信用中国”网站、“中国政府采购网”的查询结果，对供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查【说明：①供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】。 |  |
|  |  | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内的书面声明材料【说明：①按磋商文件3.2.2声明的内容提供书面声明材料；②供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】。 |  |
|  |  | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料【注：①按磋商文件3.2.2声明的内容提供书面声明材料，响应文件中不需提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】。 |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商未同时参加本项目书面声明材料。【说明：①按磋商文件3.2.2声明内容提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的供应商中无与其他同时参加本项目的供应商负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的供应商参加本项目的情况。】 |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】。 |  |
|  | 其他 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力无特殊要求，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】。 |  |
|  |  | 联合体 | 非联合体形式参加磋商。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】。 |  |
|  |  | 资质要求 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 磋商保证金 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 响应文件签章 | 响应文件加盖有供应商（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 响应文件解密情况 | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，响应文件已成功解密。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 响应文件的语言、有效期 | 语言符合磋商文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加磋商的供应商 | 根据磋商文件的要求不属于禁止参加磋商的供应商； 磋商小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加磋商的供应商。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】。 |  |
| - 4. | 资格响应文件组成 |  | 符合磋商文件“2.4.6响应文件的组成”规定要求。【说明①供应商按磋商文件3.2.1关于供应商申明的内容提供供应商申明函；②供应商按磋商文件3.2.4供应商基本情况表的内容提供供应商基本情况表。】 |  |
|  | 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  | 1、供应商按磋商文件3.2.3关于法定代表人身份证明书的内容提供法定代表人身份证明书；2、身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。 |  |
| - 5. | 具有健全的财务会计制度的证明材料 |  | 2019年或2020年会计年度资产负债表复印件。【说明：供应商成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件。】 |  |
| 6. | 缴纳社会保障资金的证明材料 |  | 供应商缴纳2020年或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。 |  |
| 7. | 缴纳税收的证明材料 |  | 供应商缴纳2020年或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。 |  |

一、以上每一项结论均为“合格”的，则供应商的响应文件通过资格性审查，才能允许其参加磋商 如有任意一项结论为“不合格”的，则供应商的响应文件按无效响应文件处理，不允许其参加磋商。如果磋商小组认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国” “中国政府采购网”网站的查询结果，将以电子介质的形式留存。

三、磋商小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

通过资格审查的供应商不足三家的，采购失败。

特别说明：磋商文件中要求提供复印件的证明材料的，包含原件的影印件或复印件。

### 5.2.6符合性审查

- 资格审查结束后，由磋商小组对供应商响应文件进行符合性审查。

- 磋商小组在符合性审查过程中，磋商小组成员对供应商是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背政府采购法和磋商文件规定。

三、供应商符合性审查标准（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件商务技术响应文件及报价要求响应文件组成 | 符合磋商文件“2.4.6响应文件的组成”规定要求。 |  |
| 2 | 响应文件签章响应文件加盖有供应商（法定名称）电子签章。 | 均按磋商文件要求签章。 |  |
| 3 | 响应文件商务技术响应文件的计量单位、语言、报价货币、响应文件有效期 | 计量单位、语言、报价货币均符合磋商文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |  |
| 4 | 第4章打★号的服务、商务和其他要求 | 响应文件均实质性响应磋商文件中加★号的服务、商务和其他要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |  |
| 5 | 进口产品 | 磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |  |
| 6 | 不属于禁止参加磋商或磋商无效的供应商 | （1）根据磋商文件的要求不属于禁止参加磋商或磋商无效的供应商； （2）磋商小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加磋商或磋商无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |  |

一、以上每一项结论均为“通过”的，则供应商的响应文件通过符合性审查，才能允许其参加最后报价；如有任意一项结论为“不通过”的，则供应商的响应文件按无效响应文件处理，不允许其参加最后报价。如果磋商小组认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。

二、磋商小组符合性审查结束后，应当出具符合性审查报告，确定参加磋商的供应商名单。

三、通过符合性审查的供应商不足三家的，本次采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

特别说明：磋商文件中要求提供复印件的证明材料的，包含原件的影印件或复印件。

### 5.2.7磋商

### 磋商会议在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”进行。磋商会议由区公资交易中心在线主持，供应商代表在线参加。

### 一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定，磋商通过“政府采购云平台”在线进行。供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，及时参与在线磋商。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—进入开标大厅（找到对应项目）。磋商小组可通过“发起视频评审”“询标”功能，向供应商发起在线磋商邀请，供应商可使用“视频评审”“澄清”功能，与专家进行在线磋商、递交磋商承诺函，承诺函应加盖供应商（法定名称）电子签章。

### 二、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

### 三、磋商内容为第4章中“技术、服务、商务及其他要求”、第6章“合同草案条款”。其中第4章中加★号的条款为采购项目的实质性响应要求，不允许实质性变动。

### 四、磋商过程中，磋商小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件中的第4章技术、服务、商务及其他要求、第6章合同草案条款可实质性变动的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过“询标”功能，将变动情况通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

### 五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容通过“澄清”功能送磋商小组。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。

### 六、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

### 七、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在评审报告中予以记录，并向财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 5.2.8最后报价审查

- 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。磋商小组开启报价后，供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”进行报价。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）—报价，进行报价并签章后递交。报价时间截止后，系统统一公布报价。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，未在报价截止时间内递交报价或未按要求进行报价的，视为供应商响应文件无效，由供应商自行承担不利后果。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

- 最后报价一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。

- 最后报价为有效报价应符合下列条件：

- 供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

- 供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章。

- 供应商的最后报价符合磋商文件的要求。

- 最后报价唯一，且不高于最高限价。

- 在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，最后报价不高于技术、服务性响应文件中的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理。

- 最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- 最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子签章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 有效最后报价的供应商不足二家的，采购失败。

### 5.2.9解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请区公资交易中心书面解释。区公资交易中心的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、评审结束之前，供应商应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应磋商小组发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为供应商自行放弃，其损失由供应商承担。

磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 5.2.10磋商小组复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具评审报告前，区公资交易中心应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（一）资格性认定错误；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（五）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织磋商小组会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

### 5.2.11推荐成交侯选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（技术类分项得分高低）顺序推荐。

提供核心产品品牌均相同且通过资格检查和符合性检查的不同供应商参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

### 5.2.12编写评审报告

磋商报告是磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

二、响应文件开启日期和地点；

三、获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响

应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

五、提出的成交候选供应商的排序名单及理由。最后报价最高的供应

商为成交候选人的，磋商小组应当对其报价的合理性予以特别说明。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 5.3争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或区公资交易中心书面反映。采购人或区公资交易中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5.4供应商澄清、说明

## 一、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

## 二、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖供应商（法定名称）电子签章。

## 5.5评审办法和标准

一、由磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

二、本次综合评分的因素是：价格、技术、服务等；

三、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，各位评委得分的算术平均数为供应商的最终得分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 5.5.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 5.5.2评分标准

| 评委类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济类评委 | 报价 | 40.00分 | 对中小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；[说明：供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。] 2.经磋商小组评审，响应文件满足磋商文件最低要求，且有效最后报价最低的供应商的报价作为评审基准价；3.报价得分=(评审基准价／最后报价)×40。 （说明：同一产品仅作一次价格扣除。） |
| 技术类评委评审 | 技术参数 及要求 | 22.00分 | 投标产品的技术参数完全满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，得15分：供应商投标产品的技术参数不满足加▲号的技术参数及要求的，则在15分基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，扣1分。（说明：以技术参数及要求中阿拉伯数字标注为一项）投标产品的技术参数完全满足招标文件中未加▲号的技术参数及要求的，得7分；供应商投标产品的技术参数每有一项不满足未加▲号的技术参数及要求的，则7分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中未加▲号技术参数及要求的，扣0.1分。（说明：以规格及技术参数中阿拉伯数字标注为一项） |
|  | 项目实施方案 | 4.00分 | - 据供应商针对本项目的项目实施方案进行评分；方案中包括进度计划、人员安排、质量保证措施、验收方案4个要素阐述清晰，逻辑合理得4分；以上4个要素每有一个要素不完全符合采购需求或存在缺陷的得0.5分。以上4个要素每缺一个要素内容的扣1分，扣完为止。（说明：存在缺陷或不完全符合釆购需求是指存在：不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误、内容阐述不清晰等任一情形。） |
|  | 售后服务方案 | 11.00分 | 1、根据供应商提供的售后服务方案进行评分；包括本地化服务（承诺具有或中标后提供）、故障处理方案、解决故障承诺时间、人员培训方案等4个要素阐述清晰，逻辑合理得4分；以上4个要素每有一个要素不完全符合采购需求或存在缺陷的得0.5分。以上4个要素每缺一个要素内容的扣1分，扣完为止。（说明：存在缺陷或不完全符合釆购需求是指存在：不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误、内容阐述不清晰等任一情形。） 2、供应商所投主要设备（中控系统、光栅衍射成像仪、移动终端、智慧黑板）提供三年售后服务承诺（中标后提供产品生产厂商售后服务承诺函原件），售后服务承诺中每有一个产品承诺的，得0.5分，最多得2分，每少一项扣0.5分。（提供售后服务承诺函加盖供应商公章装入响应文件） 3、供应商所投智慧书法设备生产厂商具备售后服务成熟度认证证书的，五星级及以下的得1分，六星级的得2分，七星级的得3分。（提供证书复印件加盖供应商公章装入投标文件） 4、供应商所投移动终端生生产厂商具备售后服务机构连续获得最佳呼叫中心次数评审，连续5年以上的，得2分，连续1年以上连续4年以下（含连续4年）的，得1分，未获得最佳呼叫中心不得分。（提供证书复印件加盖供应商公章装入响应文件） |
|  | 综合实力 | 16.00分 | 1、所投智慧黑板生产厂商通过软件能力成熟度CMMI-5或以上等级认证的得2分；通过CMMI-4等级的得1分，通过CMMI-3级以下的得0.5分。（提供证书复印件加盖供应商公章装入投标文件） 2、所投智慧黑板通过视觉舒适度A级认证，得3分，B级认证，得2分,C级认证，得1分。（提供证书复印件加盖公章装入响应文件） 3、所投实验箱产品具有CMA或CNAS资质认证的检验机构出具的产品合格的检测报告，每提供一个得0.1分，最高3分。（提供相关检测报告加盖供应商公章装入响应文件） 4、所投光栅衍射成像仪具备实验系统性能指标：方程系数的相对误差优于±5%，光栅常数的相对误差优于±5%。提供具有CMA或CNAS资质认证的检测机构出具的合格的检测报告。提供得2分，不提供不得分。（提供检测报告复印件，加盖供应商公章装入响应文件） 5、所投光栅衍射成像仪生产厂商具备衍射传递图像法相关知识产权证书。提供得2分，不提供不得分。（提供证书复印件加盖供应商公章装入响应文件） 6、所投“书法教学直播系统” 的功能测试满足：“软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上清楚标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准），全部满足以上要求的得2分，缺少一项指标未检测或任一项指标检测结果不符合要求的不得分。（提供具有CMA或CNAS资质认证的检测机构出具的的合格的检测报告复印件，加盖供应商公章装入响应文件） 7、所投“书法教学查询系统” 的功能测试满足：“具备输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准），全部满足以上要求的得1分，缺少一项指标未检测或任一项指标检测结果不符合要求的不得分。（提供具有CMA或CNAS资质认证的检测机构出具的的合格的检测报告复印件，加盖供应商公章装入响应文件） 8、所投“三笔字板书示范书写软件” 的功能测试满足：“具备在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能”，且测试结果均为P（表示符合GB/T25000.51-2016 标准），全部满足以上要求的得1分，缺少一项指标未检测或任一项指标检测结果不符合要求的不得分。（提供具有CMA或CNAS资质认证的检测机构出具的的合格的检测报告复印件，加盖供应商公章装入响应文件） |
| 评审委员会评审 | 履约能力 | 5.00分 | - 供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的每提供一个得1分，最高得3分。（提供国家法定机构认证认可的有效期内的证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官方网站可查询的截图，加盖供应商公章。） 2、供应商2018年1月1日以来（含1日）具有类似本项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分。（提供合同复印件加盖供应商公章装入投标文件） |
|  | 节能、环保，无线局域网认证产品 | 1.00分 | 1.供应商投标产品中每有一项产品属于最新印发节能产品政府采购品目清单中（除带“★”产品外）的得0.25分；供应商投标产品中每有一项产品属于最新印发的环境标志产品政府采购品目清单中的得0.25分；本项最多得0.5分。（说明：提供国家法定的认证机构出具的在有效期内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，装入投标文件加盖公章） 2.供应商所投的产品中如果有属于无线局域网认证产品政府采购清单（最新一期）中采购目录范围的，每有一个得0.25分，最多得0.5分。（说明：提供清单首页和产品所在页复印件） |
|  | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 1.00分 | 供应商在响应文件中承诺其为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。 （说明：提供承诺函加盖公章装入响应文件。） |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 5.6采购失败情形

有下列情形之一的，本项目采购失败：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、递交响应文件的供应商不足三家的；

四、通过资格性审查的供应商不足三家的；

五、通过符合性审查的供应商不足三家的；

六、提交最后报价的供应商不足三家的；

七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

## 5.7确定成交供应商

一、本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列时，由采购人根据公平、择优的原则选择成交供应商或采购人确定的其他方式。

二、评审结束后，区公资交易中心在评审结束之日起2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定1名成交供应商。

三、采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）以及成都市人民检察院《关于停止行贿犯罪档案查询的公告》，采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

四、采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内确定成交供应商的，成交候选供应商可以向同级财政部门申诉。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

五、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商, 由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商未按竞争性磋商文件要求，按时足额缴纳履约保证金的。

采购人不按要求确定候选供应商为成交供应商的，应提供相关证明材料并报财政部门备案。

六、采购人、区公资交易中心不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他磋商资料。

## 5.8磋商小组成员义务

磋商小组成员在政府采购活动中承担以下义务：

一、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

二、按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

三、保守秘密。不得泄漏供应商的磋商文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

四、发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

五、发现采购人、区公资交易中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

六、解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者区公资交易中心答复供应商的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.9磋商小组及其成员不得有下列行为

（一）确定参与磋商后，至递交响应文件截止时间前私自接触供应商；

（二）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（三）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（四）在评审过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；

（五）记录、复制或者带走任何评审资料；

（六）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 5.10磋商纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

二、应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

三、进入评标区之前应将所有的通信设备存入公资交易中心指定的存放处。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者区公资交易中心，不得私自转托他人。

四、不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或区公资交易中心也可要求该评审专家回避。

五、评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知评标区值守人员，使用评标区内由公资交易中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。

六、评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得协商评分；不得以竞争性磋商文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

七、在磋商过程中和磋商结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

八、服从评审现场区公资交易中心的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

九、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

十、在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

十一、有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第6章 拟签订合同文本

合同编号：

签订地点：

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 XXXXXXXXX （项目编号：XXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、标的物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及三年保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货时间、地点、验收标准和要求

- 履约保证金

- 付款方式

七、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

2、诉讼费、律师费、保全费等应由败诉方负担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：1、以上合同条款采购人与中标人签订合同时可根据实际情况进行调整、修改或重新起草合同条款

附件