竞争性磋商文件

（政采云系统货物服务类电子版）

采购编号：郫都政采（2021）A0099号

项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

采 购 人：成都市郫都区综合行政执法局

成都市郫都区公共资源交易服务中心

成都市郫都区综合行政执法局 编制

2021年11月

目 录

第一章	采购邀请	3

第二章	采购须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、总  则	7

三、磋商文件	8

四、磋商须知	9

五、确定邀请方式和参加磋商的供应商数量	14

六、供应商的资格条件要求	14

七、供应商应当提供的资格证明材料	15

八、采购项目技术和商务要求	16

(一) 项目概述	16

(二)服务/技术要求	16

(三)商务其他要求	26

(四)磋商过程中可能实质性变动的内容	27

九、磋商办法	27

十一、磋商工作纪律和注意事项	34

十二、成交通知书	34

十三、签订及履行合同和验收	34

十四、询问、质疑和投诉	36

十五、中小企业信用担保融资	37

第三章	响应文件格式	38

第1部分	38

一、关于供应商资格申明的函	39

二、声明和承诺函	40

三、响应函	43

四、法定代表人(负责人)身份证明书（格式）	44

五、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）	45

六、供应商基本情况表	46

七、中小企业声明函（服务适用）	47

八、其它资料	48

第2部分	49

其它响应文件封面	49

二、报价一览表	50

二、采购项目技术（服务）、商务等要求响应偏离表	51

三、其它需要提供的资料	52

第四章	合同条款	53

合同编号：郫都政采（2021）A0099号	53

第五章	采购项目履约验收标准和要求	58

# 采购邀请

成都市郫都区公共资源交易服务中心受成都市郫都区综合行政执法局(采购人)的委托，拟对成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，欢迎供应商参加该项目的磋商。

一、采购编号：郫都政采（2021）A0099号

二、项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

三、资金来源：财政资金,已落实。采购品目：C030102互联网接入服务。

四、供应商报名及领取磋商文件的注意事项:

（一）磋商文件免费下载；https://www.cdggzy.com网上下载。

（二）供应商要参加磋商，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件；

（三）提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）本项目为电子采购项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统

操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登陆政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

五、公告主要发布平台

四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)；

成都市公共资源交易服务中心网(http://www.cdggzy.com)。

六、编辑和递交响应资料规范

（一）供应商应严格按照系统中磋商文件各分项板块的要求递交与其相对应的资料，若不按照要求递交资料或将资料递交至非对应板块，导致其资料没有被审核或被系统判定无效等后果由供应商自行承担责任。

（二）供应商应严格按照磋商文件和系统操作规范要求编辑和递交资料，不得递交未要求提供的资料以及其它无关资料。若供应商递交未要求提供的资料或其它无关资料导致其有效资料没有被审核或被系统判定无效等后果由供应商自行承担责任。

七、联系方式

采购人： 成都市郫都区综合行政执法局

地址：成都市郫都区望丛中路郫都区街道望丛社区北侧

联系人：李老师

联系电话：13668260449

采购机构：成都市郫都区公共资源交易服务中心

地址：成都市郫都区德源镇红旗大道北段221号

邮 编：611730

联系人：何先生

联系电话：028-87913018

监督机构：成都市郫都区财政局

地 址：成都市郫都区望丛中路998号机关第一办公区1号楼615室

联系人：杨老师

联系电话：028-87882979

# 采购须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目 |
| 2 | 采购文件编号 | 郫都政采（2021）A0099号 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 4 | 预算和最高限价 | 预算价：人民币 46.626 万元 最高限价：人民币 46.626 万元 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 5 | 评审方法 | 符合采购需求,综合评分法。 |
| 6 | 项目实施时间、地点 | 以合同为准。 |
| 7 | 质量要求、验收标准 | 详见磋商须知第八条。 |
| 8 | 联合体投标 | 不接受。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 无 |
| 10 | 投标人对磋商文件 提出质疑的时间 | 质疑电话：028-87913018 投诉电话：028-87882979 自磋商文件申领时间起的7个工作日内。 |
| 11 | 分包履约 | 不允许分包。 |
| 12 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有 效组成部分。 |
| 13 | 投标保证金 | 不涉及 |
| 14 | 磋商文件申领时间 | 2021年11月30日9:00至2021年12月8日17：00. |
| 15 | 投标截止时间 | 2021年12月14日10:00分（北京时间）。 |
| 16 | 递交样品截止时间、地点 | 无 |
| 17 | 投标有效期 | 开标后120天。 |
| 18 | 备选投标方案 和投标 | 不接受备选投标方案和多个投标。 |
| 19 | 签字盖章 | 投标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 响应文件的制作和签章、加密 | 详见第二章供应商须知 |
| 22 | 响应文件的递交 | 详见第二章供应商须知 注：供应商使用CA证书在递交响应文件截止时间前，将响应文件上传至政府采购云平台，上传前须对响应文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 23 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 详见第二章供应商须知 |
| 24 | 开标及开标程序 | 详见第二章供应商须知 响应文件解密：开启解密后，供应商应在系统提示的解密开始时间后60分钟内，使用对响应文件进行加密的CA证书在线完成对供应商递交至政府采购云平台的响应文件的解密。 供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。 开标、响应文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
| 25 | 付款方式 | 详见磋商须知第八条 |
| 26 | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业采购。。 |
| 27 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利企业等优惠 | 本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除。 |
| 28 | 进口产品 | 磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。 |
| 29 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其响应文件作为无效处理。 |
| 30 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）等规定，采购人在采购活动期间对供应商信用状况进行查询。主要查询“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 31 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容见采购文件附件详见《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2020]17号）。 |

## 二、总  则

1、磋商原则：遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

2、采购方式：竞争性磋商。

3、本磋商文件所称：

采购人：系指成都市郫都区综合行政执法局，采购合同一方当事人。

代理机构：系指成都市郫都区公共资源交易服务中心。

供应商：系指符合磋商文件的要求参加本次磋商的供应商。

成交人：系指成交的供应商，采购合同一方当事人。

4、供应商自行承担参加磋商活动的各项费用。

## 三、磋商文件

1、供应商应承诺并履行磋商文件中的各项规定和要求。

2、响应文件包括：

采购邀请、采购须知、商务要求、技术要求、响应文件格式、合同条款。

3、磋商要求：

3.1参加磋商的供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

3.2除非特别注明，供应商必须严格按照采购清单所列要求进行报价。

3.3供应商不得相互串通，不得与采购人、采购机构串通，如发现有此行为的，将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4、磋商原则：

满足需求原则：供应商所提供的货物或服务，必须满足磋商文件所规定的技术要求及商务要求，以及必须针对评审委员会提出的技术和商务以及报价方面的问题做出实质响应。

5、磋商文件的答疑：

采购人对磋商文件的真实性负责，供应商有权要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑。

供应商认为磋商文件及其补充文件内容使其合法权益受到损害的，应当在磋商前提出质疑。

6、磋商文件的修改：

磋商文件如果有修改将以公告形式发布，并作为磋商文件的组成部分。

## 四、磋商须知

1、参加磋商的供应商应按照采购须知的要求，准备响应文件。响应文件应根据磋商文件的要求进行制作。（说明：1、响应文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨）。

2、本项目实行电子采购。供应商应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商人应按响应文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交响应文件。

3、响应文件应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4、磋商文件有修改的，供应商须重新下载修改后的磋商文件（修改后的磋商文件在更正公告中下载），根据修改后的磋商文件制作、撤回修改，并递交响应文件。

5、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子采购。

6、响应文件的递交

（1）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的已加密的响应文件成功递交至“政府采购云平台”。

（2）因磋商文件的修改推迟相应文件递交截止日期的，供应商按市公资交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交响应文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取磋商文件的潜在供应商。

（3）供应商应充分考虑递交响应文件的不可预见因素，未在递交响应文件截止时间前完成递交的，在递交响应文件截止时间后将无法递交。

7、响应文件的补充、修改和撤回

（1）在递交响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的响应文件进行补充、修改。补充或者修改响应文件的，应当先撤回已递交的响应文件，在“政采云投标客户端”补充、修改响应文件并签章、加密后重新递交。撤回响应文件进行补充、修改，在递交响应文件截止时间前未重新递交的，视为撤回响应文件。

（2）在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何补充、修改。

（3）在递交响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的响应文件进行撤回。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

8、响应文件的解密

供应商登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待区公资交易中心开启解密后，供应商应在60分钟内，使用加密该响应文件的CA数字证书在线完成响应文件的解密。除因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的响应文件将视为无效响应文件。

9、开标及开标程序

（1）递交响应文件的供应商不足3家的，不予开标。

（2）开标准备工作。供应商需在开标当日、递交响应文件截止时间

前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与开标。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由供应商自行承担不利后果。

（3）解密响应文件。等待区公资交易中心开启解密后，供应商进行线上解密。除因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的响应文件将视为无效响应文件。

（4）确认开标记录。解密时间截止或者所有供应商响应文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示供应商名称、相应文件解密情况等内容。供应商对开标记录（包含解密情况、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

（5）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、区公资交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、区公资交易中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。

（7）因区公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

（8）不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

10、付款

按财政部门的相关规定和采购合同的约定进行支付。

11、保证金：本项目不涉及。

11.1投标保证金交款方式：必须通过投标人基本账户以转账、电汇的方式缴纳，不接受其他形式的投标保证金。未按采购文件要求在规定时间前(以“成都市公共资源电子交易云平台”系统实际到账时间为准)交纳规定数额投标保证金的投标将被视为无效标。投标保证金仅本次到账有效。

11.1.2 有效投标保证金情形

银行电汇或转账方式交纳的投标保证金应满足以下条件：

1、投标保证金必须在投标截止时间前到账；

2、投标保证金已交纳至投标人的《采购文件获取登记表》中系统自动生成的账号；

3、投标保证金金额不少于《投标人须知前附表》中规定的金额，且为一次性交纳（如有分包，则应按投标包件分别一次性交纳）；

4、交纳投标保证金的户名须与投标人名称一致，若为联合体投标的，由系统中提交《采购文件获取登记表》成功的投标人交纳。

5、投标人不存在通过其他递交响应文件（或报名）的投标人的虚拟账号交纳保证金的情况以及不存在其他递交响应文件（或报名）的投标人向投标人的虚拟账号交纳保证金的情况。

上述情形以市公资交易中心系统生成的《成都市采购项目供应商报名及保证金交纳情况表》为准判定其有效性。

如遇停电或系统故障等特殊情况，将在开标后封存响应文件，待系统恢复后，以系统生成的《成都市采购项目供应商报名及保证金交纳情况表》为准判定其有效性。

按照“成都市公共资源电子交易云平台”系统管理规则，每个投标人（供应商）对应的保证金账户是独立自动生成的。如果两个及以上投标人（供应商）将保证金汇入相同的账号，即同时汇入相同账号的所有投标人（供应商）将被判定为无效投标人（供应商）。

11.1.3投标保函应满足以下条件：

1、投标保函应为银行出具的原件（如有分包，应按投标包件分别出具）；

2、投标保函的受益人为成都市郫都区公共资源交易服务中心；

3、投标保函的内容包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，还应写明投标包件名称）、项目编号、投标保证金金额、保函的有效期、银行担保的内容（即：如因投标人原因发生采购文件规定的投标保证金不予退还的情况，由银行向受益人足额支付投标保证金）；

4、投标保证金金额不少于《投标人须知前附表》中规定的金额；

5、投标保函的有效期应算至投标有效期后三十日；

上述情形以投标人递交给区公资交易中心的投标保函为准判定其有效性。

11.2供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

11.3未成交供应商的磋商保证金，将在结果公告发出后五个工作日内通过原途径全额无息退还（非现金形式）。

11.4成交供应商的磋商保证金在合同签订并交至成都市郫都区公共资源交易服务中心存档后5个工作日内通过原途径无息退还（非现金形式）。

11.5磋商失败项目的供应商的磋商保证金,将在结果公告发出后5个工作日内通过原途径无息退还（非现金形式）。

11.6在“成都市公共资源电子交易云平台”执行操作的采购项目,供应商应按照系统规定的保证金管理方式进行交退办理业务。

11.7发生下列任何一种情况时，供应商的保证金将不予退还：

(1)在磋商文件规定的投标有效期内撤回响应；

(2)在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

(3)由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

(4)由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；

(5)响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

11.8响应有效期：

响应有效期为从规定的磋商时间起120天内，在此期间内响应文件有效，供应商不得改变其在响应文件中承诺的全部义务。

11、本项目出现下列情形之一的，磋商失败：

(1)参加报名的供应商不足3家的；

(2)递交响应文件的供应商不足3家的；

(3)通过资格审查的供应商不足3家的(国家法律法规有另行规定的除外)；

(4)参加磋商的供应商均被淘汰的；

(5)磋商结束，供应商响应文件均不能满足磋商文件规定的采购项目最低要求的；

(6)供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的。

12、提供相同品牌产品处理（本款只针对货物类采购，非货物类采购不适用）。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，经评审后得分最高或报价最低（以磋商文件确定的评审方式为准）的同品牌供应商获得该品牌成交供应商推荐资格；经评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得该品牌成交供应商推荐资格；磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定成交供应商推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

13、利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

14、前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

15、利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

## 五、确定邀请方式和参加磋商的供应商数量

公告邀请方式，邀请的供应商不少于3家。

## 六、供应商的资格条件要求

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(二)在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

(三)无行贿犯罪记录；

(四)无国家法律法规及规范性文件规定的失信行为。

(五)本项目规定的特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

2、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型、小型、微型企业（说明：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业）。

## 七、供应商应当提供的资格证明材料

（一）按要求填写符合规范的《关于供应商资格申明的函》《声明和承诺函》《响应函》，格式内容详见本文件第三章第1部分第一、二、三条。

（二）需要提供的资料

1、营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

2、2019年或2020年的财务状况报告 (含资产负债表、现金流量表、损益表) 复印件；注：新成立的法人或组织需提供自成立以来任意1个月的资产负债表；

3、最近12个月任意3个月的已缴纳社保和税收的承诺（格式自拟，已提供查询资料的可不提供承诺）；新成立的法人或组织需提供至少1个月已缴纳社保和税收的承诺（格式自拟，已提供查询资料的可不提供承诺）。

4、法定代表人身份证复印件（格式详见本文件第三章第1部分第四条）

5、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（1、格式详见本文件第三章第1部分第五条；2、如响应文件均由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，则可不提供）。

6、磋商文件要求的其他资质文件（如涉及或供应认为有必要提供适用）。

（三）其它需要提供的资料

1、报价和其他需要的资料

2、提供中小企业声明函（格式详见本文件第三章第2部分第2条）或供应商为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函（格式自拟）或供应商为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。

## 八、采购项目技术和商务要求

### (一) 项目概述

1、本项目属于 软件和信息技术服务业 行业。

2、成都市郫都区综合行政执法局采购智能照明控制系统采购。

### (二)服务/技术要求

| 中央控制室组成清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清矩阵 | 1、支持不少于8路HDMI视频输入、12路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换； 2、与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容； 3、长线输入自动均衡——确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗； 4、支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率； 5、HDCP兼容——确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的协同使用； 6、支持按键、红外控制、RS485及以太网等多控制方式，LCD显示屏显示操作信息； 7、强大的存储功能，可存储和调用多个预存的切换模式； 8、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； | 台 | 1 |
| 2 | 路由器 | 1、固定端口: 24口10/100/1000M自适应以太网电口，4个非复用的SFP接口，1个USB 2.0接口 2、交换容量：256M 3、包转发率：51Mpps 4、IP路由：IPv4/IPv6 静态路由；RIP、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 5、电源交流（AC）输入：额定电压范围：100V~240V；频率：50Hz~60Hz | 套 | 1 |
| 3 | 云服务器 | 1、正版 64位中文版ecs,c5.Xlarge（4 vcpu 8 Gib，计算机型 c5系统盘：100G,数据盘 100G默认专有网络 默认交换机） | 年 | 2 |
| 4 | UPS电源 | 1、容量：2.2KVA, 2、输出电压：220,240,230(缺省) VCA 3、输出电压精度：1%静态，5%动态 4、正常输入电压：220,230,240VCA单相或三相 5、输入频率：45-65Hz 6、输入电压范围：160-280VAC(满载)，100-280VAC(半载) 7、电池类型：铅酸密封免维护电池 8、运行环境要求：最高海拔3000米0-40摄氏度；湿度0-95%、无冷凝水 9、配停电后4小时工作电池及电池柜。 | 套 | 1 |
| 5 | 户外照明监控中心站软件 | 1、系统功能性要求： ▲1.1系统架构采用C/S、B/S架构，实现遥测、遥控、遥信、遥调和遥视等“五遥”功能。 ▲1.2通信方式支持4G、IPv6、Ethernet、RS-485、RS-232、电力线载波、ZigBee、LoRa、NB-IoT等多种通信方。 1.3开/关灯控制采用定时、经纬度和光照度开/关灯。 ▲1.4控制策略应具备工作日、双休日、节假日、临时策略配置功能。一周年每天的控制策略进行设置，满足不同需求的开/关灯时间设置。系统支持1个开灯时间点、4个转换点和1个关灯时间点。 1.5具备实现手/自动控制。 ▲1.6光照度采集支持网口或4G无线方式接入多个照度采集器。 1.7地图管理支持矢量/位图，支持在线/离线显示及管理功能。 ▲1.8故障报警及消息推送具备故障的声光、语音、短信报警及手机APP消息推送。 ▲1.9自动巡检支持设置巡检分组、巡检时段、巡检周期等参数。 ▲1.10自动效时支持每小时定时自动下发系统时间及未来7天计划。 1.11操作记录具备保存用户至少一年的操作历史记录。 1.12数据报表支持导出巡检报表、亮灯率报表、故障报表、实时报表及历史报表、能耗与亮灯时长报表等 1.13远程升级具备对照明集控器、单灯控制器和照度采集器固件远程升级的功能 1.14扩展性具备很强的可扩展性，方便与其它平台对接 2、集中控制功能性要求 ▲2.1站点操作应支持手动或自动查询站点的运行状况，如总路电压、回路电流、有功功率、无功功率、功率因数等。 2.2站点录波应具有在巡检过程中记录站点每一次工况数据，并在站占的波形显示界面中以曲线图的方式显示。 ▲2.3远程抄表应具备用电量、亮灯时长等数据的手/自动召测、存储及报表打印功能。 2.4参数巡查具备照明集控器参数的巡查功能。 3单灯控制的功能性要求 ▲3.1支持手动或自动查询单灯的运行工况，包含电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、开关灯状态和故障信息。 ▲3.2支持单根灯杆绑定不少于3回路独立控制的单灯控制器13个。 3.3支持全体或部分单灯在特殊场景下的组合控制功能。 3.4状态预览支持在地图上显示过去或未来某一时间点的系统所有配电箱及灯杆的开/关灯状态。 4、安防监控功能性要求 ▲4.1漏电监测支持不少于16根电缆的漏电监测及保护，并可以设置任一电缆的漏电报警或保护阈值，还可以查看电缆漏电的详情和漏电报警的记录。 ▲4.2断线监测支持对不少于16根电缆断线监测的功能，还可以查询当前和历史的断线报警器的工况及主动报警记录。 4.3水浸报警具备水浸报警和保护功能 ▲4.4门禁应支持通过远程方式报警、开启配电箱的箱门报警，并对每次开/关箱门进行记录并保存。 5、资产管理功能性要求 5.1管理界面应具备独立的工单管理界面，提供生成、删除和编辑资产的常规操作。 ▲5.2资产管理应具备设备、路段、分类、图标、属性、数量、单位的管理功能。 ▲5.3统计分析应具有对资产的统计分析功能。 6、工单管理、安全与其他功能性要求 6.1具备独立的工单管理界面，提供添加、删除和编辑工单的常规操作，可根据任务类型、状态、关联站点/单灯以及时间范围的检索条件查询工单的状态和流转情况。 6.2具有普通用户、高级用户、管理员和根管理员等多级权限管理功能。 6.3身份验证应具有双重身份验证。 6.4具有远程操作授权管理，手机APP等远程用户对系统的访问权限。 6.5具备大屏展示界面，生动直观的展示系统运行情况及各类数据统计信息。 6.6提供REST方式的对外服务接口，方便与其他软件平台进行对接。 6.7能够在本地及云上部署，支持在Linux/Windows操作系统上部署运行. 6.8支持对配电箱及灯杆进行监控； 6.9支持采用微信公众号、微信小程序、手机APP消息、网页弹窗、短信等方式进行报警和消息推送。 7、软件界面要求 1.软件主界面从上到下布局：1菜单栏；2工具栏；3站点列表栏；4主视图区；5状态栏。主视图区采用分页显示的风格在程序中显示多幅地图信息； 2.菜单栏有：视图、报表、设置、帮助； 3.视图有：站点列表；系统日志；当日报警记录；流量；单灯信息； 4.报表栏有：巡检报表；亮灯率报表；电能远传报表；标准开关灯时间报表；实际开关灯时间报表；及时故障报表；分类故障报表；历史故障报表；历史巡检报表；用户操作记录报表； 5.设置有：站点管理；分组管理；用户管理；地图管理；开关灯时间曲线；自动巡检；自动运行方式；短信报警发送；系统选项；通信配置； 6.工具栏界面有：开灯时间；关灯时间；当日时钟；自动控制；手动控制；自动巡检；循环读表；子站校时；群组操作；添加站点；剪切地图；查找站点；启用语音；启用短信；窗口提示；系统锁定； 7.信息管理界面应具有：站点管理 ；分组管理；用户管理；地图管理四部分界面； 8.站点列表界面应具有：分组；状态；站号；站点名称；故障描述；时间；所属分组；当前点状态；当前组模式；备注等信息； 9.自动巡检设置分为基本参数和分时巡检两部分界面； 10.短信报警发送设置分为：发送故障设置；发送时间设置；发送用户设置三部分； 11.系统选项界面具有：常规设置；报警设置；报表设置；短信模块；光敏设备五部分； 12.通讯参数配置界面分为：通信信道和通信协议两部分； 13.子站详细信息界面分为：站点说明；站点工况；终端参数；视频监控四部分。 | 套 | 1 |
| 6 | 手机APP软件 | 1、该软件须运行基于正版操作系统，正版数据库，采用C/S+B/S体系架构； 2、主要功能：系统总览、运行监控（地图/列表显示与切换、系统操作、故障统计显示、站点查询与筛选、站点操作、单灯操作）、系统配置（自动运行方式查看、开/关的时间、APP参数设置）、现场作业（数据录入、工单处理）、系统安全（登录访问、操作授权、操作权限确认）等； 3、软件环境客户端操作系统：Android 4.3.2 高德地图Android 3D SDK V3.3.1版或客户端操作系统：IOS 7.1.1高德地图IOS 3D SDK V3.4版两款软件版本； 4、符合GB/T25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求和评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》。 | 套 | 1 |
| 7 | IP宽带 | 采用电信、联通、广电或移动光纤专线，带宽要求200M，含静态公网固定IP地址一个； | 年 | 2 |
| 8 | SCM 数字光控系统 | 1、采用Cortex-M3内核32位ARM芯片，速度快、精度高、功能强。 2、采用嵌入式操作系统、软件可远程升级。 3、自动开关电源，并有防浪涌措施。 4、外接高精度照度变送器LUX4A,分布式实时采集本地当前光照度值，并上传至中心站或云平台。 5、兼容GPRS/CDMA/4G/等公网通讯和WiFi/RJ-45局域网，及可与中心站对接，也可与云平台对接。 6、标准机架式2U高度 | 套 | 1 |
| 9 | 操作台 | 定制：1.6米*0.8米（台面尺寸）；柜体尺寸：1.6米*0.6米*0.8米（长*宽*高）专用操作台，2工位，碳钢材质，表面喷塑处理；内嵌机柜机壳，电源走线；数据接口。 | 套 | 1 |
| 10 | 操作桌椅 | 液压，万能转向，真皮桌椅 | 张 | 2 |
| 11 | LED条屏 | 配置LED条屏 P3.75，单色,外框尺寸5*0.39米； | 米 | 4 |
| 12 | 机房装修 | 根据现场实际需要进行，25平方面积 | 平方 | 25 |
| 13 | 辅材 | 网线、水晶头、接线板、电源线、PV管等辅助材料 | 批 | 1 |
| 14 | 防静电地板 | 含安装、架子等材料，25平方 | 平方 | 25 |
| 15 | SCM 平台短信系统 | 1、报警短信的发送设置应具有不少于三种报警设置：①、发送故障设置；②、发送时段设置；③、发送用户设置； 2、发送故障设置应具有设定当前手机号允许接收的故障类型； 3、发送时间设置应具有设置一个或多个时段，并在指定的时段内接收中心站发出的故障信息短信，避免手机用户在非工作时间段内收到告警短信； 4、发送用户设置应具有添加、删除和编辑接收短信用户的相关信息，包括姓名、手机号码和所属部门等 5、标准机架式1U高度 | 套 | 1 |
| 16 | LCD液晶拼接单元 | 净显示尺寸为：4.1x1.74M.采用12套工业级的LCD液晶显示拼接单元屏拼接而成。 拼接单元技术及性能要求： 1、可视面积：46英寸； 2、采用工业级DID液晶面板； 3、背光类型：LED背光源； 4、物理分辨率：1920×1080； 5、屏幕比例16：9； 6、双边物理拼缝≤3.5mm； 7、亮度≥500nit； 8、对比度≥4000：1； 9、视角≥178°(H) / 178°(V)； 10、响应时间≤6.5ms, 11、显示色彩≥16.7M， 12、开机功耗≤210W，待机功耗≤0.5W， 13、平均无故障运行时间MTBF≥60000小时。 14、支持多种数模接口，支持不少于VGA×1，DVI×1，HDMI×1，控制接口采用RS232控制，RJ45×2（1进1出），外置红外接入×1。 15、LCD液晶显示拼接单元应具备防极化（防灼）技术。 16、LCD液晶显示单元应具备色彩滤镜去马赛克技术，确保显示内容安全，杜绝违规内容发布和显示，防止安全事故发生。 17、嵌入式安装，配套超窄边拼接单元,连接配件及墙面40*40矩管焊接作支架，表面作防锈漆处理。智能散热，延长大屏使用时间，降低大屏使用故障率。 18、含整墙面铝塑板装饰。人工现场制作、安装、调试等完成该大屏系统的所有工作。 | 套 | 1 |
| 17 | 工作站 | 1、处理器：≥I5-9500 2、内存：≥16GB,DDR4； 3、显卡：独显 4、硬盘：≥128GB SSD+1TB 硬盘 5、光驱：DVDRW； 6、网络控制器：≥1个千兆网卡。 7、显示器：27英寸，含电源线。 8、操作系统：正版操作系统。 9、键盘、鼠标：USB键盘 /USB鼠标 | 台 | 2 |
| 18 | 空调 | 3匹冷暖空调，含电源进线电缆（40米）、专用插座、现场安装、调试等 | 套 | 1 |
| 智能照明控制箱配置清单（一套终端） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢外壳 | 201材质，材料厚度1.0mm 长*宽*高600*500*300mm | 套 | 1 |
| 2 | 断路器 | NXB系列 | 只 | 6 |
| 3 | 箱门报警器 | 1、报警：同时具有声、光报警； 2、报警信息发送：出现非法开门报警时能主动上报中心。 | 套 | 2 |
| 4 | 照明集控器 | ▲1、通信功能要求：具有 L-BUS 总线接口，可实现功能模块的扩展；RS232 和 RS485 接口，可与外部设备（断线报警器、单灯集中器、数字电表、节电器、智能网关等）进行通讯；支持蓝牙/Wi-Fi 通信，可与手机通信，实现软件下载、参数设定等。 ▲2、控制功能要求：a)具有多种开关灯模式和多个开关灯时段，能任意设定半夜灯、全夜灯和时段灯的开灯模式和时间，按需实现分组、分时的场景控制；b)具有手动开关灯功能，可根据面板设置按位开关灯；c)具有自主开关灯的功能，在与控制中心或云平台通信中断时，能自主独立运行，按经纬度、定时或设定的计划策略自主开关灯。 ▲3、监测功能要求：具有三相或单相总路的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等参数的实时监测；可通过L-BUS总线扩展电流或功率监测模块，支持48回路电流或功率的监测；可通过L-BUS总线扩展漏电监测模块，支持16根电缆的漏电监测。 ▲4、显示和设置功能要求：设备自带128*64点阵中文LCD显示器，能显示日期时间、当天开/关灯时间、当前工作模式、工作温度、设备的通信方式、站号、组号、传输协议、站点类型、公网状态、I/0 状态、默认计划、单灯计划、实时电量、单灯工况等；设备自带操作按键或手机APP现场设置通信参数和工作参数。 ▲5、主动报警功能要求：采用主动式报警，主动报警的类型有：电压缺相、供电停电、开关量输入变化、异常开灯、异常关灯、电缆漏电及单灯故障等。 ▲6、单灯管理功能要求：通过RS-485接口与单灯集中器对接，可实现对所辖非公网通信的单灯控制器进行管理的功能，包括开关/调光控制、参数设置、计划策略、单灯巡检、故障报警等。 ▲7、开关量 I/O 功能要求：具有4路独立开关量输入/输出功能，通过L-BUS总线扩展开关模块支持24路独立开关量输入和输出。 ▲8、时钟误差的性能要求：当设备与控制中心软件断线时，24 小时内的误差≤0.5s。 ▲9、响应时间要求：受控开关响应时间<1s；数据查询响应时间<1.5s；报警信息主动上报响应时间<1.2s。 ▲10、电源适应性要求：应能在交流85V～305V、47Hz～63Hz的条件下正常工作。 11、通信功能要求：支持 GPRS\CDMA\EVDO\4G\NB-IoT\5G等无线公网或RJ-45以太网通讯方式，与控制中心或云平台进行双向通信。 ▲12、设备环境适应性要求：低温环境能在-40℃条件下保持8h后通电2h正常工作，高温环境能在+80℃高温条件下8h后通电2h能正常工作。 13、安全抗电强度要求：照明控制器电源输入端与外壳之间能承受AC3000V 50Hz的电压，在1分钟内无击穿。 ▲14、支持能耗和亮灯时长的统计。 15、自动校时功能要求：具有根据控制中心或云平台发送的校时命令校正时间的功能。 16、设备组成要求：由控制主机、无线全网通通讯模块、后备电源模块、电流检测模块、电压检测模块、液晶显示模块、手动控制输出、自动控制输出、电源模块、箱门报警模块、电流互感器、以上设备均采用3.5cm DIN导轨安装。 ▲17、远程抄表功能要求：通过RS-485接口与数字电表对接实现远程抄表功能。 18、具有软件远程升级功能。 ▲19、停电运行功能要求：具有停电运行功能，在停电的状态下可正常运行8h,以保持测控状态以及与控制中心或云端的正常通信。 20、远端设置功能要求：系统设备应具有手机APP现场设置通信参数和工作参数。 21、路灯智能模块应按室外恶劣环境下长期工作的要求，进行防潮、防腐、防静电保护处理。 22、路灯控制器在设计、元器件品质、生产工艺等方面须达到工业级室外监控设备标准。 | 台 | 1 |
| 5 | 三相电度表 | 根据当地电力部门价格来确定，电力部门收多少就是多少 | 只 | 1 |
| 6 | 电流互感器 | 1、测量精度0.2级 2、互感比： 30/5、75/5 3、额定电压：0.66KV 4、额定二次电流：3.5A 5、精度:0.2级 6、环境温度：-5°～+40℃ | 只 | 3 |
| 7 | UPS电源模块 | 1、电池容量： 4400mAh8.4V； 2、充电电流：≤300mA（通过L-BUS总线充电）； 3、供电电流：≤2A（通过L-BUS总线给主机模块及其他扩展模块供电） 4、环境温度：－40～＋70℃； | 只 | 1 |
| 8 | 物联网卡 | 移动、电信、联通任意运营商都可以使用， | 张 | 1 |
| 9 | 运输 | 将系统硬件安全运输到采购人指定位置 |  |  |
| 10 | 安装调试 | 原有控制柜规整、分组，控制系统接入 |  |  |
| 11 | 辅材 | 系统相关辅材 | 批 | 1 |

### (三)商务其他要求

★1、交付期：合同签订后 15 个工作日内完成所有系统的安装调试工作，并验收合格。

★2、服务期限：验收合格之日起两年。

★3、服务地点：采购人指定地点。

★4、售后服务：成交供应商须配备售后服务团队，服务期内对于系统软件故障，提供 7×24 小时服务，半小时内做出响应(电话／传真／邮寄等)，对于短时无法排除的故障，应及时提供解决方案；对于系统硬件故障，售后服务团队远程解决不了的48小时内应安排专人上门免费更换配件。（单独提供承诺函）

★5、付款方式：分2次付款。第一次付款，合同签订后采购人收到成交供应商发票20日内支付合同金额的30%的预付款，第二次付款，所有系统安装调试工作完成后经采购人验收合格，采购人收到成交供应商发票20日内支付至合同金额的100%。

★6、培训：成交供应商须提供操作手册，提供不低于 3 次系统使用现场培训并随时支持线上远程会议培训。培训内容包括技术讲解、使用培训、维护培训。培训方式可以为：现场培训、远程培训、技术问题解答，服务期内免费。（单独提供承诺函）

★7、验收：（1）采购人按照“成立验收小组、制定验收方案、验收、出具验收报告”等程序执行履约验收工作。履约验收小组由采购人、成交供应商单位第三方检测机构（如涉及适用）等相关单位5人及以上单数组成。本项目会根据情况邀请双方（采购人、成交供应商）认可的有资质的第三方机构（如涉及适用）参加验收检测工作（监督、抽检等）。验收小组依照采购文件、成交响应文件、合同等要求，并根据采购人方、供应商方、以及有资质的第三方机构（如涉及适用）共同确认的事项为验收是否合格和支付款项的主要依据。（2）其他验收事宜符合国家及行业现行质量验收标准、完全满足服务要求并通过相关方面评审和验收达到合格。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库[2016]205号文件及相关行业技术要求及行业标准等相关法律法规的要求进行验收。

其他未尽事宜，由采购人与成交人另行协商解决。

本章采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。

本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次磋商采购项目的重要技术参数要求，只做评分使用须提供相关证明材料。

### (四)磋商过程中可能实质性变动的内容

1、磋商内容为“技术、服务、商务及其他要求”、“合同草案条款”。其中加★号的条款为采购项目的最低要求，为非磋商可以降低标准的内容。

2、磋商过程中，磋商小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件中的技术、服务、商务及其他要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 九、磋商办法

1.1总则

一、	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。

二、	磋商工作由区公资交易中心负责组织，具体评审事务由采购人和区公资交易中心依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、	磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

四、	磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

(一)	熟悉和理解蹉商文件，确定蹉商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者蹉商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对蹉商文件作出解释；

(二)	审查供应商的响应文件并作出公正评价；

(三)	根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

(四)	依法、客观、公平、公正开展供应商资格性审查、蹉商和推荐成交候选供应商；

(五)	编写评审报告；

(六)	告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

(七)	保守供应商的商业秘密；

(八)	配合处理供应商质疑；

(九)	配合处理供应商投诉；

(十)	法律、法规和规章规定的其他职责；

五、	评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

六、	磋商小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，磋商文件有明确约定的除外。

1.2磋商程序

磋商会议在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”进行。磋商会议由市公资交易中心在线主持，供应商代表在线参加。

磋商应由监督人员在线进行监督，且可根据具体情况邀请有关监督管理部门对采购活动进行现场监督。

1.2.1递交响应文件

供应商应按磋商文件要求在政府采购云平台递交响应文件。递交响应文件截止时间结束后，递交响应文件的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，发布终止竞争性磋商公告。

1.2.2确定邀请参加磋商的供应商数量

邀请已通过本次采购资格审查并随机抽取选中的供应商参加本项目的竞争性磋商。

1.2.3成立磋商小组

磋商小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家3人以上的单数组成。磋商小组负责本项目的磋商和评审工作。

1.2.4磋商

一、	磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分

别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定，磋商通过“政府采购云平台”在线进行。供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，及时参与在线磋商。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—进入开标大厅（找到对应项目）。磋商小组可通过“发起视频评审”“询标”功能，向供应商发起在线磋商邀请，供应商可使用“视频评审”“澄清”功能，与专家进行在线磋商、递交磋商承诺函，承诺函应加盖供应商（法定名称）电子签章。

二、	磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、	磋商内容为第二章中“技术、服务、商务及其他要求”、第四章“合同草案条款”。其中第二章中加★号的条款为采购项目的最低要求，为非磋商可以降低标准的内容。

四、	磋商过程中，磋商小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件中的第四章技术、服务、商务及其他要求、第四章合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过“询标”功能，将变动情况通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、	磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容通过“澄清”功能送磋商小组。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。

六、	磋商小组经过一轮或多轮磋商后，供应商的响应文件仍然不能满足磋商文件中采购项目的最低要求，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

1.3资格性审查

竞争性磋商响应文件属于下列情况的，在资格审查时按照无效响应文件处理：

（1）未按磋商文件规定交纳保证金或金额不足的；

（2）磋商响应文件存在虚假内容的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格条件和要求的；

（4）未按照磋商文件规定进行编制的（如果响应文件有个别地方未按要求进行编制且不影响投标有效性和实质性响应的可不被视为无效响应文件）；

（5）报价超过最高限价的；

（6）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 通过资格审查的供应商不足3家的(国家法律法规有另行规定的除外)，本次竞争性磋商采购活动终止。

3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的服务资料、价格和其他信息。

3.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.6综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10% | 10分 | 以本次经过评审后的合格的最低有效报价为基准价，报价得分=(基准价／最终有效报价)×10 注：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，不享受价格扣除。 |  |
| 2 | 性能参数 30% | 30分 | 供应商完全符合采购文件采购清单“性能参数”中带“▲”参数要求（共30项）得30分，每有一项不满足要求的扣1分，本项分值扣完为止。 注：“▲”性能参数为重要参数须提供具有“CNSA”或“CMA”标志的第三方检测机构出具的检测报告，未提供或检测报告不满足该参数要求不得分。 |  |
| 3 | 项目实施方案40% | 40分 | 结合本次采购内容提供项目实施方案包括但不限于①硬件运输方案、②安装调试方案、③质量保障方案、④进度计划、⑤培训方案。方案完整、完全满足项目需求、内容无错误的得40分。每缺少一项内容扣8分，每有一项内容不完整或每有一项内容不满足项目需求或每有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期；项目实施方案与本项目实际内容不一致或错误）的扣4分。扣完为止。 |  |
| 4 | 应急方案9% | 9分 | 结合本次采购内容提供应急方案包括但不限于①应急计划措施、②应急人员安排、③应急响应。方案完整、完全满足项目需求、内容无错误的得9分。每缺少一项内容扣3分，每有一项内容不完整或每有一项内容不满足项目需求或每有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期；项目实施方案与本项目实际内容不一致或错误）的扣2分。扣完为止。 |  |
| 5 | 项目经验9% | 9分 | 2018年1月1日（含）以来，供应商每提供1个类似项目业绩得3分，最高得9分。 （注：提供项目合同或中标通知书复印件，未提供不得分。） |  |
| 6 | 优先采购节能、环境标志、无线局域网产品 2% | 2分 | 投标人所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项最多得2分。 说明： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖投标人单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。 |  |

3.7磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

（一）通过资格审查的供应商不足3家的(国家法律法规有另行规定的除外)；

（二）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足3家的(国家法律法规有另行规定的除外)；

（三）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

3.8最后报价审查

一、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。磋商小组开启报价后，供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”进行报价。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）—报价，进行报价并签章后递交。报价时间截止后，系统统一公布报价。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，未在报价截止时间内递交报价或未按要求进行报价的，视为供应商响应无效，由供应商自行承担不利后果。

二、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，供应商的磋商保证金在成交结果公布后无息原路径退还。

三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

四、《最后报价表》一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、供应商的最后报价由磋商小组在“政府采购云平台”公布。

六、最后报价为有效报价应符合下列条件：

(一)	供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

(二)	供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章。

(三)	供应商的最后报价符合磋商文件的要求。

(四)	最后报价唯一，且不高于最高限价。

七、	在未提高响应文件中承诺的工程实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，蹉商小组应当对其响应文件按无效处理。蹉商小组根据蹉商文件中规定认为供应商最后报价低于成本价，在蹉商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被蹉商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

八、	最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

(一)	最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(二)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(三)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子签章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、	价格扣除以及对失信供应商价格加成

（一）	本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。

（二）	对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

4.2供应商报价结束后，评审委员会应当根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，然后根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。

4.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

## 十一、磋商工作纪律和注意事项

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

3、对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4、磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

5、磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

6、成交供应商因自身原因不能履约放弃成交或者被依法取消成交资格，采购人从其他成交候选人中依照顺序重新确定成交供应商或者重新组织采购。

## 十二、成交通知书

1、成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

2、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3、成交供应商的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），采购人可依法选择重新确定成交供应商或者依法选择重新开展采购活动。

4、中标公告发出后，中标供应商自行领取成交通知书的，应凭介绍信及身份证复印件（都加盖公章）到成都市郫都区公共资源交易服务中心交易服务一科领取成交通知书。

## 十三、签订及履行合同和验收

1、成交供应商应在成交通知书发出之日起30天内与采购人签订采购合同。因成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2、签订合同时，采购人应在“成都市公共资源交易服务中心网”，点击“采购合同管理系统”，使用单位数字身份证书登录，进行《成都市政府采购合同信息统计页》的录入工作。

3、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4、采购文件、响应文件、成交通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

5、询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

6.1成交供应商应按采购文件约定向采购人缴纳规定数额的履约保证金（如涉及适用，不涉及不适用）。成交供应商应在签署合同后5个工作日内，以银行履约保函或银行电汇或转账支票的形式向采购人交纳履约保证金。采购人应在验收合格后5个工作日内无息退还履约保证金。

6.2如果成交供应商在规定的时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

7.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

7.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

7.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。【备注：《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）第二条第四款第7项规定“政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内公告。批量集中采购项目应当公告框架协议。政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的部分可以不公告，但其他内容应当公告。政府采购合同涉及国家秘密的内容，由采购人依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定。采购合同中涉及商业秘密的内容，由采购人依据《反不正当竞争法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》（法发〔1992〕22号）等法律制度的规定，与供应商在合同中约定。其中，合同标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。2015年3月1日以后签订的政府采购合同，未按要求公告的，应当于2015年10月31日以前补充公告。”】

7.4合同签订后，采购人应在七个工作日内按财政部门的要求完成合同备案工作。

8、成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

9、采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 十四、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招投标管理办法》（财政部第87号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等规定办理。

二、	供应商询问、质疑的对象

（一）供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准，以及关于资格审查提出询问或质疑的，应向采购人提出（如因此内容向区公资交易中心提出的，区公资交易中心将要求采购人配合答复）；

（二）供应商对除上述招标文件中的其他内容，采购过程及中标结果（除资格审查）提出询问或质疑的，应向区公资交易中心提出。

三、	供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

五、	供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；

（二）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）营业执照或法人证书复印件1份（加盖公章）；

（四）法定代表人身份证复印件1份；

（五）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（六）针对质疑事项必要的证明材料。

六、	供应商对区公资交易中心的质疑答复不满意，或者区公资交易中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 十五、中小企业信用担保融资

1、参与本次招标活动的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。

2、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2020]17号）。

# 响应文件格式

## 第1部分

正本或副本

资格性响应文件

项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

采购编号：郫都政采（2021）A0099号

供应商名称：

日期：      年   月   日

### 一、关于供应商资格申明的函

（实质性要求）

成都市郫都区公共资源交易服务中心：

关于我方对成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目的采购活动，提交的相关资格证明材料和说明是准确的和真实的。

    - 投标人名称及概况：

- 投标人名称：

- 地址：       　　邮编：

传真/电话：

- 成立日期或注册日期：

- 法定代表人姓名：

    - 开户银行名称：

地址：

帐号：

投标人名称：                            (加盖公章)

日    期：2021年         月       日

### 二、声明和承诺函

（实质性要求）

我公司作为成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目的投标人（供应商），在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我单位存在单位负责人为同一人、直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

七、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳社会保障资金的良好记录。

八、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳税收的良好记录。

九、我公司现任法定代表人、主要管理人员等（说明：填写“没有”或“有”）违法、失信等行为。

十、我公司承诺最近三年内参加的政府采购活动以及社会商业活动中无提供虚假或过期资料或无效的证书情况；我公司承诺本次采购活动递交的所有资料真实合法有效，且无虚假或过期资料或无效的证书情况。

若我公司成为成交供应商（成交供应商），该诚信承诺函可随项目结果公告一并向社会公布并接受社会监督。

特此声明。

投标人名称：                            (加盖公章)

日    期：2021年   月   日

说明：1、对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、对声明中第二条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚的，不能认定为具有良好的商业信誉，应填写“不具有”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效；

3、对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，供应商根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，供应商应填写“有”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效；

5、对声明中第五条的说明：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效；供应商如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效；

6、对声明中第六条的说明：如供应商处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，应填写“处于”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效。

7、对声明中第七条的说明：如供应商无依法缴纳社会保障资金的良好记录，应填写“无”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效。

8、对声明中第八条的说明：如供应商无依法缴纳税收的良好记录，应填写“无”，供应商资格预审申请文件将被认定为无效。

9、对声明中第九条的说明：如供应商现任法定代表人、主要管理人员等有违法、失信等行为录，应填写“有”，供应商响应文件将被认定为无效。

10第十条的说明：如果投标人（供应商）出现违反本条承诺的行为，其投标或中标资格将被取消。

11、如果投标人（供应商）对本声明函虚假声明（承诺），其投标或中标资格将被取消，并按照虚假应标、不诚信等行为进行处理。

### 三、响应函

（实质性要求）

成都市郫都区公共资源交易服务中心：

根据贵方                        项目，编号为                的磋商邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商          (供应商的名称)，全权处理本项目投标（响应）的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 本报价有效期为自磋商之日起120天内。报价有效期满之前均具有约束力。

(4) 同意按磋商须知中关于不予退还磋商保证金的规定。

(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

### 四、法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

（实质性要求）

（法定代表人/负责人姓名）         在          （供应商名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人(负责人)。

特此证明。

供应商名称：					      （加盖公章）

说明：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人(负责人)身份证复印件(加盖公章)时才能生效。

### 五、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（实质性要求）

成都市郫都区公共资源交易服务中心：

（供应商全称）法定代表人/负责人___（法定代表人/负责人姓名）  授权委托_____________（法人授权代表姓名）为我的法人授权代表，参加贵单位组织的           采购项目 （采购编号：郫都政采（2021）A0099号）的磋商。法人授权代表在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

法人授权代表无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此申明。

法定代表人(负责人)：              （签字或加盖个人名章）

法人授权代表：                   （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                           （加盖公章）

说明：

1、上述证明文件在资格性响应文件中附有法人授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）；

2、供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的，可不提供该附件的内容。

### 六、供应商基本情况表

（实质性要求）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 主要管理人员 | （填写姓名，人数不限） |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 七、中小企业声明函（服务适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加成都市郫都区综合行政执法局（单位名称）的成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目，属于：       （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为：        （企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目，属于：       （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为：        （企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、如是1家企业参与投标，仅填写1家企业相关信息即可；若是多家企业联合投标，应按格式分别填写每家企业信息。3、提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。

### 八、其它资料

（格式自拟）

## 第2部分

### 其它响应文件封面

正本或副本

其它响应文件

项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

采购编号：郫都政采（2021）A0099号

供应商名称：

日期：      年   月   日

### 二、报价一览表

项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

采购编号：郫都政采（2021）A0099号

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 交付期限 | 单价（万元） | 总价（万元） | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能照明控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终总价，包括服务实施的设备、开办费、人工成本、办公成本、不可预见费、利润及税金等其它所有费用。

2、“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3、供应商的投标报价应为投标期内不变的固定报价。

4、供应商如要进行现场（网上）报价，则可不填写此表且此表不影响响应文件的有效性；供应商如果不选择现场（网上）报价，则以该表报价为准。

响应供应商名称：                        (加盖公章)

法定代表人或法人授权代表：              (签字或加盖个人名章)

日期：    年  月  日

### 二、采购项目技术（服务）、商务等要求响应偏离表

项目名称：成都市郫都区综合行政执法局智能照明控制系统采购项目

采购编号：郫都政采（2021）A0099号

| 序号 | 磋商文件条款及要求 | 响应文件条款 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件采购项目技术（服务）、商务等要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。如不填写，视为完全响应磋商文件要求。但要求但提供证明材料的，应当单独提供。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

响应供应商名称：                        (加盖公章)

法定代表人或法人授权代表：              (签字或加盖个人名章

### 三、其它需要提供的资料

(格式自拟)

# 合同条款

## 合同编号：郫都政采（2021）A0099号

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

地址：

供应商（乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX     采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 甲方委托乙方为甲方在中华人民共和国境内的符合本合同约定的工作事项提供服务。

- 服务地点

甲方指定地点。

- 合同期限

自项目最终验收通过之日起XX年。

- 服务内容与服务标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

1、本合同总价为：XX元（大写：    ）

2、本合同价款支付方式：     ，付款时成交人须向采购人开具增值税发票。

- 保密条款

（一）甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

（二）乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、用户名、口令、资料及甲方相关的业务信息，应遵循以下规定：

1.应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

2.未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

3.未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

4.甲方以书面形式提出的其他保密措施。

（三）保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

（四）甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

- 服务质量保证

1、乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

2、乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

3、如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

- 服务考核标准

1、服务可用性考核

2、保密性考核

…

- 履约验收

甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。采购人严格按照采购合同开展履约验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

（一）本合同一经签署即不可任意解除，合同双方均具有尽力维护并使之完全履行的义务。本合同任何一方不履行或怠于履行本合同约定的任何义务均被视为违约，除本合同另有规定，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方为追究其违约责任所支付的相关费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费、评估费、审计费等为解决纠纷而支出的各项费用。

（二）如因乙方原因，不能按规定时间进行服务交付，乙方应承担延误责任。每延迟一天向甲方支付合同总价万分之三的违约金，最多至合同总价的20%。

（三）违约终止合同

1、若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

- 因乙方的硬件设备、应用系统发生重大紧急故障或应用系统数据丢失，带来重大影响和损失的；

- 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

- 在合同规定的服务期内，在运营服务过程中，出现2次经甲乙双方确认的违规操作的。

- 如乙方未遵守甲方相关保密规定，出现严重泄密信息安全故导致甲方利益以及社会公共利益有较为严重的影响或破坏，对社会稳定、国家安全产生一定危害的。

2、如果甲方根据上述第（三）条的规定，终止了全部或部分合同的，乙方还应承担违约责任，违约金为合同总价款的30%。

（四）其他违约责任，按照《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人/主要负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目采购文件

2、项目修改澄清文件（若有）

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   		     乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日   签约日期：XX年XX月XX日

# 采购项目履约验收标准和要求

项目履约标准验收标准和要求为：按照财库〔2016〕205号文件要求和磋商文件中的相关规定、合同条款要求及相关法律法规或行业规定。

验收：（1）采购人按照“成立验收小组、制定验收方案、验收、出具验收报告”等程序执行履约验收工作。履约验收小组由采购人、成交供应商单位第三方检测机构（如涉及适用）等相关单位5人及以上单数组成。本项目会根据情况邀请双方（采购人、成交供应商）认可的有资质的第三方机构（如涉及适用）参加验收检测工作（监督、抽检等）。验收小组依照采购文件、成交响应文件、合同等要求，并根据采购人方、供应商方、以及有资质的第三方机构（如涉及适用）共同确认的事项为验收是否合格和支付款项的主要依据。（2）其他验收事宜符合国家及行业现行质量验收标准、完全满足服务要求并通过相关方面评审和验收达到合格。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库[2016]205号文件及相关行业技术要求及行业标准等相关法律法规的要求进行验收。