竞争性谈判文件

采购编号： JY320210069-1号

项目名称：都江堰市第二人民医院1.5T超导磁共振维保服务采购项目

都江堰市公共资源交易服务中心·

都江堰市第二人民医院共同编制

2021年9月

# 第1章  竞争性谈判邀请

都江堰市公共资源交易服务中心(以下简称“市公资交易中心”)受都江堰市第二人民医院的委托，拟对都江堰市第二人民医院1.5T超导磁共振维保服务采购项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，欢迎供应商参加该项目的竞争性谈判。本项目不允许进口产品参加谈判（如涉及）。项目不接受联合体形式参加谈判。

一、采购编号： JY320210069-1号

二、项目名称：都江堰市第二人民医院1.5T超导磁共振维保服务采购项目

三、资金来源：财政资金（用款计划表编号： 510181-2021-【2021】200号，采购目录：医疗设备维修和保养服务,本项目报价不能超过政府采购预算:480000元）

四、本项目专门面向中小企业：是。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 六、采购标的：一台奥泰EchoStar 1.5T磁共振成像系统维保服务。

七、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

- 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 根据采购项目提出的特殊条件：

（1）本项目专门面向依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业采购；（2）响应供应商须具有《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证。

八、供应商参加谈判应当提供的资格证明材料

详见“第2章 谈判须知 >2.9.4 资格审查> 二、供应商资格审查的标准”。

九、采购项目的服务和商务要求

(一)采购内容

- 一台奥泰EchoStar 1.5T磁共振成像系统维保服务

(二)服务基本要求

见谈判文件 “第3章项目服务、商务及其他要求”。

(三)商务基本要求

见谈判文件 “第3章项目服务、商务及其他要求”。

(四)满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

服务、商务及其他要求中加“★”号的要求为满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求。见谈判文件 “第3章项目服务、商务及其他要求”。

十、竞争性谈判文件获取时间、公告期限及获取方式

1、竞争性谈判文件获取时间及公告期限：

（一）获取时间：2021年9月14 日至9 月22 日。

（二）公告期限：2021年9月14 日至 9月 17日。

2、竞争性谈判文件获取截止时间之后如有潜在供应商提出要求获取竞争性谈判文件的，市公资交易中心允许其获取，但该供应商如对竞争性谈判文件有质疑的，应于自竞争性谈判文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式提出。

3、获取谈判文件的方式：

供应商要参加谈判，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）咨询电话：028-85987887       028-89741082

十一、谈判文件获取地点

登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。

十二、谈判保证金的金额和交纳方式

本项目不收取谈判保证金。

十三、提交响应文件截止时间：2021 年 9 月 23 日 11 :00   ，供应商应于提交响应文件截止日期当日截止时间前将响应文件送达谈判地点。逾期送达的响应文件将被拒绝。

十四、提交响应文件地点：都江堰市公共资源交易服务中心开标室（都江堰市江安河东路下段25号2楼交易区）。

十五、谈判地点：都江堰市公共资源交易服务中心（都江堰市江安河东路下段25号2楼）。

十六、中小企业政府采购信用融资

参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/）都江堰市分中心“通知公告”栏《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉的通知》（都财发[2019]88号）和《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈都江堰市支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（都财发[2019]92号）”。

十七、联系人及联系电话

采购人： 都江堰市第二人民医院

地  址： 都江堰市发展路89号

联系人：  张先生

联系电话： 028-87218665

集中采购机构：都江堰市公共资源交易服务中心

地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼

邮 编：611830

联系人： 刘女士

联系电话及传真：028-89742696

# 第2章  谈判须知

## 2.1  适用范围

一、本谈判文件仅适用于本竞争性谈判邀请中所叙述项目的采购。

二、本谈判文件的解释权在采购人。

## 2.2	定义

一、“采购人”、“甲方”系指 都江堰市第二人民医院。

二、“集中采购机构”、“采购执行机构”系指都江堰市公共资源交易服务中心，本次竞争性谈判采购项目活动的组织方,简称“市公资交易中心”。

三、“供应商”系指在系统中成功提交《供应商获取采购文件表》拟参加谈判的供应商，“乙方”系指成交的供应商。

四、本谈判文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

五、“在经营活动中的重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准，以采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准的明文规定为准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

六、本谈判文件“采购编号”、四川省政府采购网上该项目自动生成的“采购项目编号”以及成都市公共资源交易服务中心网上该项目自动生成的“项目编号”均有效。

## 2.3	合格供应商的条件

一、符合竞争性谈判邀请第七条规定的条件；

二、按照谈判文件“第1章竞争性谈判邀请”第十、十一条规定获取了采购文件；

三、充分、公平竞争保障措施：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的谈判。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4	供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供的资格证明材料见谈判文件2.9.4资格审查的规定。

## 2.5	确定邀请参加谈判的供应商数量

通过资格审查的供应商为邀请参加谈判的供应商。

## 2.6	竞争性谈判采购费用

无论谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

## 2.7	响应文件

2.7.1	响应文件的语言、计量单位

2.7.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与市公资交易中心就有关竞争性谈判采购活动的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文。

2.7.1.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7.1.3除技术参数及要求中另有规定外，计量单位均采用国家法定的计量单位。

2.7.2	报价货币及报价要求

2.7.2.1报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2.7.2.2供应商要按报价单(统一格式)的内容填写产品、服务的单价、总价及其他事项。

2.7.2.3供应商的报价为完成本项目所有采购内容的价格。

2.7.3	联合体

本次政府采购活动不接受联合体的形式参加谈判。

2.7.4	响应文件的组成

资格性响应文件用于谈判小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与谈判小组谈判。供应商不能在资格性响应文件中报价。

2.7.4.1	 资格性响应文件

一、关于供应商资格申明的函。

二、法定代表人身份证明书。

三、 法定代表人授权委托书(响应文件均由供应商法定代表人签字的可不提供)

四、营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件、资产负债表原件或复印件。

五、供应商符合本项目规定的特殊条件的证明材料。

六、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上有关部门出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2.7.4.2  技术、服务性响应文件

一、报价书

二、报价单

三、分项报价表

四、服务方案及服务承诺

五、商务偏离表

六、技术、服务偏离表

2.7.5   最后报价单

2.7.6	响应文件有效期

响应文件有效期为提交响应文件截止日期起120天。响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效文件处理。

2.7.7	响应文件编制、签署

一、资格性响应文件正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

二、技术、服务性响应文件正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明技术、服务性响应文件、项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

三、供应商应当按照谈判文件的规定编制响应文件，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并将所有响应文件的书面材料装订成册。响应文件副本可用正本的复印件，响应文件副本与正本有差异时以正本为准。

四、响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在响应文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖供应商单位(法定名称)章(鲜章)，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。]

五、响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

2.7.8	响应文件的包装、密封和标注

一、资格性响应文件/技术、服务性响应文件应分别单独包装、密封和标注（正副本单独包装或统一包装均可）。

二、密封包装的最外层应清楚地标明项目名称、采购编号、供应商名称以及资格性响应文件或技术、服务性响应文件。

2.7.9  响应文件的提交

一、资格性响应文件和技术、服务性响应文件应于提交响应文件截止时间当日且在响应文件截止时间前送达指定地点。截止时间后送达的响应文件以及未按谈判文件要求包装、密封和标注的响应文件将被拒绝接收，市公资交易中心将拒绝接收未在《供应商获取采购文件表》中的供应商的响应文件。响应文件密封袋注明的供应商名称与系统生成的《供应商获取采购文件表》上的供应商全称不符的响应文件将被拒绝。

二、项目技术、商务及其他要求谈判结束后，供应商提交最后报价单。

## 2.8	保证金

2.8.1  谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

2.8.2	履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 2.9	竞争性谈判程序

2.9.1	供应商获取谈判文件

系统中成功提交《供应商获取采购文件表》的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止，并发布终止竞争性谈判公告。

2.9.2	接收响应文件

供应商提交响应文件截止时间结束后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止，并发布终止竞争性谈判公告。

2.9.3	成立谈判小组

谈判小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家三人以上的单数组成。谈判小组负责本项目的谈判和评审工作。

2.9.4	资格审查

一、提交响应文件截止时间结束后，由谈判小组对提交响应文件的供应商进行资格审查，确定被邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背法律法规和谈判文件规定。

二、供应商资格审查的标准

| 序号 | 项 目 | 合格条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于供应商资格申明的函 | 满足谈判文件的要求。 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件（注：营业执照或事业单位法人证书副本或法人登记证书载明期限的，应在有效期内）。 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准； |  |
|  |  | （2）健全的财务会计制度以供应商的2020年会计年度资产负债表原件或复印件为准（说明：供应商成立时间至递交响应文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表原件或复印件）。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）具有依法缴纳税收的良好记录以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准； （2）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准。 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
| 8 | 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件或护照复印件 | （1）法定代表人身份证明书原件；（2）法定代表人身份证复印件（在有效期内, 身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）满足谈判文件的要求。 |  |
| 9 | 法定代表人授权书及代理人身份证复印件 | （1）法定代表人授权书原件；（2）代理人身份证复印件（在有效期内,身份证两面均应复印）；（3）满足谈判文件的要求【注：响应文件均由供应商法定代表人签署的，不需提供。】。 |  |
| 10 | 供应商资格性响应文件签字、盖章情况 | 满足谈判文件的要求。 |  |
| 11 | 保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |  |
| 12 | 联合体 | 本次政府采购活动不接受联合体形式参加谈判，则供应商应以非联合体形式参加谈判。 |  |
| 13 | 是否属于禁止参加谈判的供应商 | （1）根据谈判文件的要求不属于禁止参加谈判的供应商； （2）谈判小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加谈判的供应商。 |  |
| 14 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料原件（注：以《关于供应商资格申明的函》的相应承诺为准，无需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。） |  |
| 15 | 信用记录 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，以下列查询记录为准： 采购人对“信用中国”网站、“中国政府采购网”、网站进行查询，并将查询结果提供给谈判小组，谈判小组根据查询结果对供应商的信用记录进行审查。（说明：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应在资格性响应文件中提供相关证明材料]，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。 |  |
| 15 | 根据采购项目提出的特殊条件 | （1）响应供应商提供中小企业声明函原件或残疾人福利性单位声明函原件或省级以上有关部门出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 （2）响应供应商须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证复印件。 |  |
| 说明：1、结论为“合格”或“不合格”，结论均为“合格”才能允许参加谈判，如结论中有一项为“不合格”，则淘汰该供应商并不允许其参加谈判。2、“信用中国”网站、“中国政府采购网”将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。 |  |  |  |

特别说明：上述证明材料为复印件的均应加盖公章。谈判文件要求提供复印件证明材料的，包含原件的影印件或复印件。谈判文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

三、谈判小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

资格审查报告格式

| 项目名称 | 采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | JY3202 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判公告内容是否与谈判文件规定一致 |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  |
| 提交响应文件的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过资格审查的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未通过资格审查的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过资格审查的供应商是否达到三家 |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 本次采购活动是否终止 |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 谈判小组成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、谈判小组出具资格审查报告后，市公资交易中心将通过和未通过资格审查的供应商名单以及未通过资格审查的原因向所有提交响应文件的供应商当场宣布。

五、通过资格审查的供应商不足三家的本次采购活动终止，并发布终止竞争性谈判公告。

六、供应商应在响应文件中按谈判文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判资格或中标、成交资格被取消。

2.9.5	谈判

  - 确定谈判顺序：谈判小组与通过资格审查的供应商分别进行谈判，谈判顺序以现场抽签的方式确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对服务、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。供应商未在谈判小组规定的时间内参加谈判的，视为自动放弃，后果自负。

- 三、谈判内容为第3章中项目服务、商务及其他要求。其中第3章中加★号的条款为采购项目最低要求，为非谈判可以降低标准的内容。

- 四、谈判过程中，谈判小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件中的技术、服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

- 五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材材料送谈判小组。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当签字确认或加盖公章，否则无效。

- 六、谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。供应商响应文件满足或者高于谈判小组规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

- 七、谈判小组经过一轮或多轮谈判后，供应商的响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

- 八、谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

未进入报价环节供应商告知书

| 项目名称 | 采购项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | JY3202 号 |
| 谈判小组成员（签字）： 日期： |  |

- 九、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，供应商的谈判保证金在成交结果公布后无息退还。供应商退出谈判的，应向谈判小组提供退出谈判的书面申明，未提供书面声明且未进行最后报价的，谈判保证金不予退还。

2.9.6 供应商的澄清、说明或者更正

谈判小组在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.9.7	最后报价

一、谈判结束后，谈判小组应当要求不少于三家的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组会应当要求其在谈判现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评审价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

二、报价由供应商填写“最后报价单”（表格由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后递交给谈判小组。有效报价应符合下列条件：

- 供应商所提供的最后报价单是在规定的时间内提交；

- 供应商的最后报价单具有法定代表人或代理人签字；

- 供应商的最后报价单符合谈判文件的要求；

（四）供应商在谈判小组未提高文件中的产品或服务质量要求且供应商自身未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价；

（五）“最后报价单”一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。

2.9.8	推荐成交侯选供应商

- 供应商报价结束后，谈判小组应当对供应商最后报价进行评审。谈判小组按照供应商的有效最后报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。

- 谈判小组应按照供应商最后报价由低到高的顺序推荐3名及以上成交候选供应商。供应商报价相同的，以供应商抽签方式确定成交候选供应商顺序。

2.9.9	评审报告

评审报告

| 项目名称 |  | 采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | JY3202 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀请方式：发布公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取谈判文件的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加谈判的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判文件内容是否修改 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 修改部分是否取得采购人同意 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 修改内容 |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商响应文件是否变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商1 |  | 是 | 见附件 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 供应商2 |  | 是 | 见附件 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 供应商3 |  | 是 | 见附件 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判轮次 |  |  |  |  |  |  |  | 报价轮次 |  |  |  |  |  |
| 参加最后报价的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 报价（元） |  |  |  |  | 是否被认定为中、小、微企业 |  |  | 是否被认定为残疾人福利性单位 |  |
| 供应商1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |  | 是/否 |  |
| 供应商2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |  | 是/否 |  |
| 供应商3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |  | 是/否 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未允许最后报价的供应商名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次政府采购活动是否需要终止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 终止原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐的成交候选供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 候选人顺序 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价（元） |  |  |  |  |
| 第1名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判小组成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审日期：202 年 月 日 |  |  |  |  |  | 评审地点：都江堰市公共资源交易服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |

2.9.10	谈判失败情形

谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

一、参加本节规定的谈判的供应商不足三家的；

二、谈判结束，响应文件满足谈判文件规定的采购项目最低要求的供应商不足三家的；

三、提交最后报价的供应商不足三家的；

四、经谈判小组评审，最后报价符合谈判文件要求的供应商不足三家的；

五、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

六、其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

2.10	谈判结果公示

谈判结束后，市公资交易中心在四川政府采购网发布谈判结果公示（公示期限1个工作日）。

2.11	确定成交供应商

2.11.1  谈判结果公示后，市公资交易中心将根据谈判报告及相关规定确定成交供应商。

2.11.2  市公资交易中心或采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商，由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：

一、成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

二、成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

三、其他不应确定成交供应商的情形。

2.12	成交结果

2.12.1  确定成交供应商后，由市公资交易中心向成交供应商发出成交通知书。

2.12.2  结果公告发布后，成交供应商应当按市公资交易中心的要求及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，应当及时按谈判文件规定交纳。

2.13	签订合同

2.13.1  成交供应商应按《成交通知书》规定的时间和地点，与采购人签订采购合同。

2.13.2  竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

2.13.3  采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.13.4采购人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同原件或复印件（一份 ）和本项目在四川政府采购合同公告及备案系统的公示页送都江堰市公共资源交易服务中心评审科。（注意：采购人应在“成都市公共资源交易服务中心网”，使用单位数字身份证书登录，进行合同信息的录入工作。）

2.13.5采购人应自采购合同签订之日起七个工作日内将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

2.14	履行合同

2.14.1  成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.14.2  在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

2.15	验收

成交供应商与采购人应严格按照相关要求进行验收，验收报告为供应商提出付款申请的要件之一。

2.16	竞争性谈判工作纪律及要求

2.16.1	竞争性谈判采购活动中，采购人应当履行下列工作职责：

一、提出科学合理的采购需求；

二、委托采购人代表；

三、配合采购执行机构制定没有倾向性、歧视性的谈判文件；

四、依法签订政府采购合同；

五、配合或依法处理供应商质疑；

六、依法开展供应商履约验收；

七、积极支付采购资金；

八、其他需要履行的工作职责。

2.16.2	竞争性谈判采购活动中，采购执行机构应当履行下列工作职责：

一、依法组建谈判小组；

二、制定没有倾向性、歧视性的谈判文件；

三、依法发布政府采购信息公告；

四、支付谈判小组成员报酬；

五、依据委托权限确定成交供应商；

六、严格执行采购程序；

七、组织采购活动；

八、依法处理供应商质疑；

九、其他需要履行的工作职责。

2.16.3	竞争性谈判采购活动中，谈判小组成员应当履行下列工作职责：

一、确认或制定谈判文件；

二、参加竞争性谈判活动；

三、依法、客观、公平、公正开展供应商资格审查、谈判和推荐成交候选供应商；

四、保守供应商的商业秘密；

五、配合处理供应商质疑；

六、配合处理供应商投诉；

七、其他需要履行的工作职责。

2.16.4	竞争性谈判采购活动中，供应商应当履行下列职责：

一、依法、诚信参加政府采购活动；

二、依法签订政府采购合同；

三、严格依法履行政府采购合同约定；

四、其他需要履行的职责。

2.17	供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，按失信行为记入诚信档案：

一、提供虚假材料谋取中标、成交的；

二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

三、与采购人、采购代理机构、评审委员会成员或者其他供应商恶意串通的；

四、不遵守开标、评审现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评审现场秩序的；

五、向采购人、采购人代理机构及其工作人员，评审委员会成员或者单一来源采购相关专业人员行贿或者提供其他不正当利益的；

六、无正当理由放弃中标、成交候选人资格的，或者放弃中标、成交的，或者中标、成交后不与采购人、采购代理机构签订政府采购合同的；

七、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的，或者不按照采购文件和中标、成交供应商的投标、响应文件订立合同的，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

八、将中标、成交项目转包给他人或者违规分包给他人的；

九、拒绝或者不按照约定履行政府采购合同的，或者擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

十、捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

十一、借维权之名获取非法利益、不当得利并经查证属实的；

十二、在财政部门投诉、举报处理过程中隐瞒采购项目相关情况的；

十三、拒绝有关部门监督检查或者在监督检查过程中提供虚假情况的；

十四、工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定的失信行为；

十五、其他法律法规规定的失信行为。

2.18 询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

联系方式：

采购人： 都江堰市第二人民医院

地  址： 都江堰市发展路89号

联系人：  张先生

联系电话： 028-87218665

集中采购机构：都江堰市公共资源交易服务中心

地 址：都江堰市江安河东路下段25号2楼

邮 编：611830

联系人： 刘女士

联系电话（传真）：028－89742696

- 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

联系方式：

采购人： 都江堰市第二人民医院

地  址： 都江堰市发展路89号

联系人：  张先生

联系电话： 028-87218665

集中采购机构：都江堰市公共资源交易服务中心

地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼

邮 编：611830

联系人： 刘女士

联系电话（传真）：028－89742696

投诉联系方式：

投诉受理单位：都江堰市财政局

联系电话：028-89747932

地址：都江堰市善政路607号

邮编：611830

三、市公资交易中心依法受理采购活动中有关采购文件、采购过程和采购结果等方面的询问和质疑（涉及供应商对谈判文件中技术指标、参数、资质要求、投标资料造假或虚假承诺的，由采购人受理、核实并回复）。

四、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.19 供应商诚信管理

采购单位将按照都江堰市的相关规定对本单位的政府采购项目中标（成交）供应商诚信情况进行核查。

1、核查资料内容。在采购项目中标（成交）供应商确定后，采购单位须按采购文件要求，对项目中标（成交）供应商提供的投标（响应）文件中涉及的证明材料的真实性进行核查，规定核查资料为：除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定以外的其他特殊资格条件的证明材料。以及涉及项目信誉评分的政府部门或第三方机构出具的证明文件、证书等资料，并由采购单位根据核查情况形成核查报告。

2、核查范围。（1）采购预算金额在50万元（含）以上项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（2）采购预算金额在50万元以下的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查不低于50%（网上竞价项目除外）。（3）与人们群众切身利益或公共安全相关的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（4）采购单位认为需要核查的其他情况。

3、核查结果运用。采购单位形成的供应商诚信情况核查报告做为签订合同的依据之一。对核查发现虚假材料的中标（成交）供应商，由市财政局按相关法律法规进行处罚。

第3章	项目服务、商务及其他要求

- 项目概况

- 包括采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

（二）服务要求

1.服务内容及范围：一台奥泰EchoStar 1.5T磁共振成像系统维保服务。

2.总体要求：（1）系统维护：每半年进行一次系统性的检查和精细保养，并出具检查保养报告。其中包括设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁，确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护 。（2）性能调整：对系统部件的性能检测，系统调试以及软件和序列的优化，保障系统始终处于最佳的工作状态。（3）故障维修：排查系统的软件和硬件故障，恢复系统的正常使用。（4）远程诊断：通过网络与系统进行连接，从而执行维护和故障排除的任务 。（5）软件升级：在不需要新的硬件支持下，为系统升级成最新版的软件，从而能够享受到新版软件所带来的新的优势及功能。（6）响应时间保证：关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，投标人须在正常工作时间的1小时内响应；服务工程师立刻启动远程进行诊断；若远程控制未能修复，立刻安排服务工程师在6小时内到达现场对设备进行维修，48小时内保证设备恢复正常工作状态。（7）额外时间服务：为了提高设备正常使用的最大化，在非工作时间提供技术支持和维修服务。★（8）采购金额包含投标人须提供除磁体、冷头、压缩机、液氦外，系统维修时所需的备件、外冷水机的维修与备件更换、人工费、运输费、税金等。（9）磁体、冷头、压缩机、液氦的更换只收取材料费用。

★3.人员配置要求：具备MR设备维修工程师资格认证的维修人员。

4.设施设备配置要求（包括但不限于质量、安全、技术规格等要求）：能提供磁体、冷头、压缩机、液氦以及相关附件。

5.其他要求（包括采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等）：提供不限次数的免费叫修服务。

（一）服务期限：1年。

（二）服务地点：都江堰市第二人民医院。

（三）考核（验收）标准和方法：按合同约定。

（四）付款方式：按合同约定。

（五）违约责任：按合同约定。

（六）其他要求：（1）为了提高设备正常使用的最大化，在非工作时间提供技术支持和维修服务。（2）每年不少于2次针对放射科技师的维护保养能力的培训。（3）提供磁体、冷头、压缩机、液氦以及相关附件的成交价格。

（七）最高限价48万元/年。

说明：

★（项目如涉及）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

项目清单及要求中所指出的货物、服务的标准、技术方案的参数资料仅起说明作用，并非进行限制。供应商可提出替代标准、商标或产地，但该替代应相当于或优于项目清单及要求中要求的规定，以使买方满意。

货物、服务、商务及其他要求中加“★”号的条款为满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求。

第4章	响应文件格式

4.1	资格性响应文件格式

4.1.1	资格性响应文件密封包装最外层格式

项目名称： 采购项目 采购编号： JY3202 号 资格性响应文件 供应商名称：

4.1.2	资格性响应文件封面格式

项目名称： 采购项目 采购编号： JY3202 号 资格性响应文件 （正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：1）资格性响应文件正本一份、副本一份；2）资格性响应文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点；3）供应商提供的资格证明材料为复印件的均必须加盖供应商公章。

4.1.3	关于供应商资格申明的函(格式)

致：都江堰市公共资源交易服务中心

关于我方对                        采购项目(采购编号： JY3202      号)的竞争性谈判，本签字人愿意参加谈判，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、供应商名称及概况

(一)供应商名称：

(二)地址：                             邮编：

传真/电话：

(三)成立日期或注册日期：

(四)法定代表人姓名：

二、开户银行

开户银行名称：

开户银行地址：

账号：

三、相关资格证明材料

(一)	关于供应商资格申明的函；

(二)	法定代表人身份证明书；

(三)	法定代表人授权委托书；

(四)	营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件、资产负债表原件或复印件 ；

(五)根据采购项目提出的特殊条件的证明材料；

上述证明材料为复印件的均应加盖公章，相关证明材料附后。

我方承诺：我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方承诺：我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺：在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

我方承诺：我方具有良好的商业信誉。我方知晓以下规定：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

我方承诺：我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

我方承诺：参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

我方承诺：参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

我方为本项目     （说明：填写“提供”或“未提供”）　　整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（说明：如提供了上述服务则不能通过资格审查。）

我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与竞争性磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如经查实上述的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                            (加盖公章)

法定代表人或代理人：                     (签字)

日期：二〇二    年     月    日

4.1.4	法定代表人身份证明书(格式)

(法定代表人姓名)在                  (供应商名称)处任           (职务名称)职务，是                   (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                   (加盖公章)

说明：

上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效。

4.1.5	法定代表人授权委托书(格式)

都江堰市公共资源交易服务中心：

(供应商全称)法定代表人__    _(法定代表人姓名)  授权委托         (代理人姓名)为我的代理人，参加贵单位组织的                        采购项目(采购编号： JY3202      号)的竞争性谈判。代理人在本次竞争性谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人：                           (签字)

代理人：                               (签字)

供应商名称：                           (加盖公章)

说明：

1．上述证明文件在资格性响应文件中附有代理人身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效；

2．供应商法定代表人或其代理人应参加谈判，必须带身份证；

3．供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的，可不提供该委托书。

- 4.1.6中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 4.1.7残疾人福利性单位声明函（格式）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（招标编号：    ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.2	技术、服务性响应文件格式

4.2.1	技术、服务性响应件密封包装最外层格式

项目名称： 采购项目 采购编号： JY3202 号 技术、服务性响应文件 供应商名称：

4.2.2	技术、服务性响应文件封面格式

项目名称： 采购项目 采购编号： JY3202 号 技术、服务性响应文件 （正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：

1．技术、服务性响应文件正本一份、副本一份；

2．技术、服务性响应文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点；

3．签字、盖章应符合谈判文件要求。

4.2.3	报价书(格式)

致：都江堰市公共资源交易服务中心

根据贵方为                                   采购项目(采购编号： JY3202   号)发出的谈判邀请，代理人_________(全名、职务)经正式授权并代表供应商_____         ______(供应商名称、地址)提交下述文件正本1份和副本1份。

文件一  报价书

文件二  服务方案及服务承诺

文件三  商务偏离表

文件四  技术、服务偏离表

文件五  报价单

文件六  分项报价表

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、我方将按报价单中的报价为本采购项目提供所需货物、工程或服务。

二、项目进度和质量严格按谈判文件的规定执行，否则将承担由此产生的一切责任。

三、我方已详细审查了全部谈判文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

四、本响应文件有效期为从提交响应文件截止日期起 120天内有效；

五、我方同意提供采购人可能要求的与谈判有关的任何其他资料或数据；

六、我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实性和完整性负责。

七、与本次竞争性谈判采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商名称：_________________________(加盖公章)

法定代表人或代理人：                 (签字)

日期：二〇二   年  月  日

4.2.4	服务方案及服务承诺(格式)

项目名称：                              采购项目

采购编号： JY3202     号

供应商名称：						            	 (加盖公章)

法定代表人或代理人：					(签字)

日期：二〇二  年  月  日

4.2.5	商务偏离表(格式)

项目名称：                              采购项目

采购编号： JY3202     号

| 序号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款（包括打★号的）均完全响应“谈判文件”中的要求。

供应商名称：						            	 (加盖公章)

法定代表人或代理人：					(签字)

日期：二〇二  年  月  日

4.2.6	技术、服务偏离表(格式)

项目名称：                              采购项目

采购编号： JY3202     号

| 序号 | 谈判采购文件的技术条款/服务条款 | 响应文件的技术条款/服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有技术、服务条款（包括打★号的）均完全响应“谈判文件”中的要求。

供应商名称：						            	 (加盖公章)

法定代表人或代理人：					(签字)

日期：二〇二  年  月  日

4.2.7	报价单(格式)

项目名称：                              采购项目

采购编号： JY3202    号

| 报 价 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 总报价(元) |
| 1 | 采购项目 |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |

供应商名称：

法定代表人或代理人：                      (签字)

日期：

说明：供应商的报价应是供应商完成本项目所有服务内容所需的全部费用的固定不变价格。供应商应根据项目实际状况自主报价，合同价格将不作调整。

4.2.8分项报价表(格式)

项目名称：                              采购项目

采购编号： JY3202    号

供应商名称：

法定代表人或代理人：_______________（签字）

日期：    年  月  日

说明：供应商应根据其报价的构成提供详细的分项价格明细，分项价格表格式由供应商自行制表填写。

## 4.3最后报价单(格式)

致：都江堰市公共资源交易服务中心

我公司为贵方组织实施的                   采购项目（采购编号：JY3202    号）的最后报价为：

小写：______          _                __;

大写：_________                                       。

此价格为我方完成本项目所有采购内容所需的全部费用的固定不变价格，我方承诺不再要求调整合同价格。同时，我方承诺根据本最后报价与按原报价单总报价之间的比例，同比调整原报价单中相关分项报价，作为我方对本项目各分项的最后报价。

供应商名称：

法定代表人或代理人：             （签字）

日期：    年  月  日

# 第5章	 拟签订合同主要条款(草案)

# 磁共振保修服务合同

合同编号：

签订地点：  都江堰市

签订时间： 202    年   月   日。

采购人(甲方)： 都江堰市第二人民医院

供应商(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及都江堰市第二人民医院磁共振维保采购项目(项目编号：              )的《竞争性谈判文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性谈判文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况：

奥泰EchoStar 1.5T 磁共振成像系统（序列号：   ）运行状态良好。

二、合同期限

202   年    月     日至 202   年    月     日。

三、服务内容与质量标准

1、远程诊断：提供远程监控和远程故障诊断服务。

2、响应时间保证：接到客户关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，将在正常工作时间的1小时内响应；服务工程师将立刻启动远程进行诊断；若有必要将立刻安排服务工程师在12小时内到达现场对设备进行维修，从而使设备尽快恢复正常工作状态。

3、系统维护：每年提供四次设备的设备保养，运行状态检查，并提供维护保养报告。

内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护。

4、软件升级：在不需要新的硬件支持下，为客户系统升级成最新版的软件。

5、...

6、...

7、制定详细的MRI保养服务计划及应急预案，解决甲方现有机器故障，并定期对整机进行维护保养。

8、乙方有计划地对甲方工作人员进行MRI基本知识、使用、维护保养技术现场培训，以保证售后的良好运行状态，每年不少于2次。

四、服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

本合同价款共计人民币       元。该费用为总价包干，包括设备维修保养服务费用及乙方工程师食宿差旅等所有相关费用。

具体费用如下：

磁共振成像系统硬件维修：

服务费用（包括人工服务，技术支持，系统维护等）：

(二)服务费支付方式：

1．合同签订后，满6个月，都江堰市第二人民医院考评合格，支付总合同额的 50 %款项             元整（             元）。

2．合同签订后，满12个月，都江堰市第二人民医院考评合格，支付总合同额的 50 %款项               元整（         元）。

3．乙方开户银行：

账号：

户名：

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、甲方的权利和义务

(一)甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

(二)甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

(三)负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(四)根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

(五)国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

七、乙方的权利和义务

(一)对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

(二)根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

(三)及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

(四)接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

(五)国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、其他要求

从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。 
　　从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。

九、违约责任

(一)甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

(二)如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十、不可抗力事件处理

(一)在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(二)不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

(三)不可抗力事件延续 15 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十三、合同生效及其他

(一)合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

(二)合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

(三)本合同一式 伍 份，自双方签章之日起起效。甲方执 叁份，乙方执 壹 份，公共资源交易中心执 壹 份，具有同等法律效力。

(四)未尽事宜可另签订相关协议，与该合同具有同等法律效力。

甲方：       (盖章)   			    乙方：

法定代表人(授权代表)：           法定代表人(授权代表)：

地址：                          地址：

开户银行：                      开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

签约日期：   年  月  日 			签约日期：    年  月  日