招标编号：JY320210024-1

都江堰市行政审批局工作服装采购项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（都江堰）

都江堰市公共资源交易服务中心·

都江堰市行政审批局共同编制

2021年6月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	25

第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	44

第五章  资格审查办法	54

第六章  评标办法	59

第七章  合同主要条款（供参考）	71

# 第一章  投标邀请

都江堰市公共资源交易服务中心（采购代理机构）受都江堰市行政审批局（采购人）委托，拟对都江堰市行政审批局工作服装采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目不允许进口产品参加投标。本项目不接受联合体形式参加投标。

一、招标编号：JY320210024-1

二、招标项目：都江堰市行政审批局工作服装采购项目（第二次）

三、资金来源：财政资金（政府采购计划书编号：510181-2021-[2021]61号，预算品目：制服）

四、招标项目简介：

详见招标文件第四章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（说明：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

8、本项目不接受联合体形式参加投标。

六、招标文件获取时间：

招标文件获取时间及公告期限：2021 年 6 月 24 日至 7 月 1 日。

七、招标文件获取方式：

投标人要参加投标，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登陆政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

（5）咨询电话：028-85987887       028-89741082

八、招标文件获取地点：

登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。

九、投标截止时间：2021  年 7  月  15 日  10  :  30 （北京时间）。

开标时间：2021 年 7 月 15 日 10  : 30  北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间当日且投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 开标地点：都江堰市公共资源交易服务中心开标室（都江堰市江安河东路下段25号二楼交易区）。

十一、中小企业政府采购信用融资

参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/）都江堰市分中心“通知公告”栏《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉的通知》（都财发[2019]88号）和《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈都江堰市支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（都财发[2019]92号）。

十二、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十三、联系方式

采购人：都江堰市行政审批局

联 系 人：李先生

联系电话：028-61929000

地    址：都江堰市壹街区拜水东路与银杏东路的交汇处

邮    编：611830

采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心

联 系 人：宁先生

联系电话：028-89742696

地    址：都江堰市江安河东路下段25号二楼

邮    编：611830

传    真：028-89742696

2021年6月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购预算：1085000元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：1085000元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 失信企业扣分（实质性要求） | 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除3分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 中小企业采购政策 | 1、本项目专门面向中小企业：是。 2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：零售业。 3、采购标的：工作服装。 |
| 5 | 小微企业价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 说明：非专门面向中小企业采购的采购项目或采购包适用。 |
| 6 | 监狱企业 | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。 ２、投标人为监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 7 | 残疾人福利性单位 | 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 履约保证金 （由采购人负责收取及退还） | 本项目不收取履约保证金。 |
| 11 | 采购文件咨询 | 联系方式： 联系人：宁先生。 联系电话：028－89742696。 |
| 12 | 开标、评标工作咨询 | 联系方式：同“采购文件咨询”（本表第10项）。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到都江堰市公共资源交易服务中心评审科领取中标通知书。 联系电话：028－89741082。 地址：都江堰市江安河东路下段25号二楼。 |
| 14 | 供应商询问 | 供应商询问，涉及供应商对采购文件中技术指标、参数、资质要求、投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由都江堰市公共资源交易服务中心负责受理。 联系方式： 采购人：都江堰市行政审批局 联 系 人：李先生 联系电话：028-61929000 地 址：都江堰市壹街区拜水东路与银杏东路的交汇处 邮 编：611830 采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心 联 系 人：宁先生 联系电话：028-89742696 地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼 邮 编：611830 |
| 15 | 供应商质疑 | 供应商的质疑，涉及供应商对采购文件中技术指标、参数、资质要求、投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由都江堰市公共资源交易服务中心负责受理。 联系方式： 采购人：都江堰市行政审批局 联 系 人：李先生 联系电话：028-61929000 地 址：都江堰市壹街区拜水东路与银杏东路的交汇处 邮 编：611830 采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心 联系人：宁先生 联系电话：028-89742696 地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼 邮 编：611830 注：根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》的规定：1、供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。2、在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：都江堰市财政局 联系电话：028-89747932 地址：都江堰市善政路607号 邮编：611830 |
| 17 | 供应商诚信管理 | 采购单位将按照都江堰市的相关规定对本单位的政府采购项目中标（成交）供应商诚信情况进行核查。 1、核查资料内容。在采购项目中标（成交）供应商确定后，采购单位须按采购文件要求，对项目中标（成交）供应商提供的投标（响应）文件中涉及的证明材料的真实性进行核查，规定核查资料为：除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定以外的其他特殊资格条件的证明材料。以及涉及项目信誉评分的政府部门或第三方机构出具的证明文件、证书等资料，并由采购单位根据核查情况形成核查报告。 2、核查范围。（1）采购预算金额在50万元（含）以上项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（2）采购预算金额在50万元以下的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查不低于50%（网上竞价项目除外）。（3）与人们群众切身利益或公共安全相关的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（4）采购单位认为需要核查的其他情况。 3、核查结果运用。采购单位形成的供应商诚信情况核查报告做为签订合同的依据之一。对核查发现虚假材料的中标（成交）供应商，由市财政局按相关法律法规进行处罚。 |
| 18 | 节能、环保产品政策体现（如本项目涉及）） | 1.属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效；属于节能产品政府采购品目清单范围内但不属于政府强制采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 2.属于环境标志产品政府采购品目清单范围内采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 |
| 19 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/）都江堰市分中心“通知公告”栏《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉的通知》（都财发[2019]88号）和《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈都江堰市支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（都财发[2019]92号）。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是都江堰市行政审批局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是都江堰市公共资源交易服务中心（以下简称“市公资交易中心”。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指按招标文件要求在系统中成功提交《采购文件获取登记表》且拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 “在经营活动中的重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准，以采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准的明文规定为准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.6 本招标文件“招标编号”、四川省政府采购网上该项目自动生成的“采购项目编号”以及成都市公共资源交易服务中心网上该项目自动生成的“项目编号”均有效，投标人在编制投标文件时可任意选用其中一项作为本项目的招标编号。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）按照招标文件“投标邀请”中第六、七、八条规定获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

采购人确认的本采购项目核心产品为：男士大衣、女士大衣、男士西服、女士西服。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（五）资格审查办法；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成 （实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标文件由“资格性投标文件”、“技术、服务性投标文件”和单独递交的“开标一览表”组成。

### 14.1资格性投标文件

一、关于投标人资格申明的函原件；

二、营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件；

三、法定代表人身份证明书原件；

四、法定代表人授权书原件（注：投标文件均由投标人法定代表人签署的，不需提供）；

五、法定代表人和授权代表身份证复印件（注：投标文件均由投标人法定代表人签署的，不需提供授权代表身份证复印件；供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）；

六、投标人资产负债表原件或复印件；

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上有关部门出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

八、投标人符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料。

### 14.2技术、服务性投标文件

一、投标函；

二、分项报价明细表；

三、商务偏离表（说明：投标人对商务条款的响应以本偏离表及其声明为准，可不用在投标文件中逐一列明。投标文件中商务条款未逐一列明的（包括打★号的），不影响其符合性审查，只对涉及的评分标准产生影响。）；

四、投标人基本情况表；

五、投标人类似项目业绩一览表；

六、投标产品技术参数表；

七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

八、承诺函；

九、其他投标人认为需要提供的其他文件和资料。

### 14.3单独递交的开标一览表

“开标一览表”用于开标唱标时使用，投标人可不在“资格性投标文件”和“技术、服务性投标文件”内另行提供。

14.4本项目有送样要求。

（1）投标人应按招标文件要求提供样品供专家现场评审。

（2）投标人应在开标当日投标截止时间前将样品送达到都江堰市公共资源交易服务中心开标室（联系人：李波；联系电话：13408681706）供评标委员会专家评审。评标委员会只对按时送达的样品进行评审。相关样品的运输、上下车装卸以及管理等费用及安全责任由投标人自行承担。

（3）样品由采购人负责保管，投标人只能在结果公告发布后且在质疑、投诉处理期内无质疑、投诉，接采购人通知后才能撤离送样样品，未按照采购人要求撤离送样样品的，样品的遗失、损坏等责任由该投标人自行承担，提前撤离送样样品所发生的一切后果由该投标人负责。

（4）评标工作结束后，采购人将对第一中标候选人所送样品进行封样，直至合同履行完毕且采购人验收合格。

（5）采购人将对中标候选人所送样品进行醒目标注，该标注不应被投标人理解为对样品的损伤或损害，采购人不接受投标人任何由此提出的赔偿要求。

（6）各投标人应按照以下的送样要求送样（送样清单）：

| 样品类型 | 面料成分 | 纱支 | 克重 | 颜色 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男士大衣 | 羊绒10%羊毛90% | \ | 480g/m | 黑白相间人字纹 | 1件 | 双排6粒扣平驳领，后中开叉，斜插袋。 |
| 男士西服 | 精纺羊毛100% | 90Nm/2*90Nm/2 | 280g/m | 灰色人字纹 | 1套 | 上装：2粒扣，戗驳领，后双开衩，有袋盖，袖扣4粒扣叠扣；下装：前无褶后双省，斜插袋，后中腰开一公分叉套结，裤脚防磨贴，防滑腰里。 |
| 男士长袖衬衫 | 棉100% | 100s/2*100s/2 | \ | 白色暗菱形风格 | 件 | 成衣免烫，领口袖口浅紫色防污条，内折边，后背无省无褶。 |
| 女士大衣 | 羊绒10%羊毛90% | \ | 480g/m | 黑白相间人字纹 | 1件 | 双排扣6粒扣，戗驳领，后中开单衩，有袋盖。 |
| 女士西服 | 精纺羊毛100% | 90Nm/2*90Nm/2 | 280g/m | 灰色人字纹 | 1套 | 上装: 一粒扣戗驳领，袖口3粒扣，后中开单衩，有袋盖，衣长微长。 下装: 烟管裤，弯腰，斜插袋，前无褶无省，后单省。 |
| 女士长袖衬衫 | 华尔缎100%聚酯纤维 | \ | \ | 浅紫色 | 1件 | 飘带领，暗门襟。 |
| 女士夏连衣裙 | 涤纶48% 粘纤/人造丝48% 氨纶4% | \ | \ | 灰蓝小米格 | 1条 | 短袖，圆领开口，下摆左右开衩，前断腰。 |

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

16.1 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

16.2 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的印制和签署

19.1“资格性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明“资格性投标文件”、项目名称、招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.2“技术、服务性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明“技术、服务性投标文件”、项目名称、招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.3用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一份（实质性要求）。

19.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

19.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

19.6 投标文件正本和副本应当装订成册（对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

19.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含原件的影印件或复印件。2、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。3、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）。（实质性要求）

19.8 投标文件统一用A4幅面纸（表、图及证件可以除外）。

19.9 本项目涉及分包段采购的，投标人可对包段进行选择投标，但投标人必须对所投包段中的所有内容进行投标，并响应招标文件的要求和分包段分别编制投标文件。

### 20.投标文件的密封和标注

20.1“资格性投标文件”应单独包装、密封和标注（正副本单独包装或统一包装均可），“技术、服务性投标文件”应单独包装、密封和标注（正副本单独包装或统一包装均可），单独递交的“开标一览表”应单独包装、密封和标注。

20.2密封包装的最外层应清楚地标明招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“资格性投标文件”、“技术、服务性投标文件”或“开标一览表”。

### 21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求包装、密封和标注的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，交易中心系统生成的《保证金交纳情况表》上的供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。名称不相符的投标文件将被拒绝。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。（市公资交易中心将拒绝接收未在《保证金交纳情况表》中的投标人的投标文件）

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，开标一览表”中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市公资交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、市公资交易中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.8 投标人不足3家的，不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标通知书的领取：详见投标人须知附表。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，合同编号为本项目招标编号。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

### 合同公示和备案

32.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.2采购人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同原件或复印件（一份 ）和本项目在四川政府采购合同公告及备案系统的公示页送都江堰市公共资源交易服务中心评审科。（注意：采购人应在“成都市公共资源交易服务中心网”，使用单位数字身份证书登录，进行合同信息的录入工作。）

32.3采购人应自采购合同签订之日起七个工作日内将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人按合同约定办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

35.1采购项目验收合格，采购人签署《都江堰市政府采购项目资金支付申请表》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，按照有关规定执行。

35.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对已备案的采购合同（已备案的采购合同是指按本招标文件第二章第32条要求备案的合同）进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

35.3 具体付款方式：以合同约定为准。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

（11）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

（12）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（13）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（11）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

供应商询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 四、本章中的“关于投标人资格申明的函”、“ 法定代表人身份证明书”、“ 投 标 函”、“ 商务偏离表”、“ 投标产品技术参数表”、“ 开标一览表”格式为实质性要求。

1.	资格性投标文件格式

1.1资格性投标文件密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 资格性投标文件 投标人名称：

1.2资格性投标文件封面（格式）

项目名称： 采购项目 招标编号： JY3202 资格性投标文件 （正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：1）资格性投标文件正本一份、副本一份；2）资格性投标文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点；3）投标人提供的资格证明材料为复印件的均必须加盖投标人公章鲜章。

1.3关于投标人资格申明的函(格式)

都江堰市公共资源交易服务中心：

关于我方对                  采购项目(招标编号：JY3202      )的投标活动，本签字人证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、投标人名称及概况

(一)投标人名称：

(二)地址：                             邮编：

传真/电话：

(三)成立日期或注册日期：

(四)法定代表人姓名：

二、我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件。

（二）完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（三）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（四）参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（五）如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

（六）投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（七）如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

（八）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

（九）我方为本项目     （说明：填写“提供”或“未提供”）　　整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（说明：如提供了上述服务则视为无效投标人。）

我方知晓以下规定：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与本次政府采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如经查实上述的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

1.4法定代表人身份证明书(格式)

- 法定代表人身份证明书

(法定代表人姓名)在                  (供应商名称)处任           (职务名称)职务，是                   (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：               (加盖公章)

日 期：

说明：

上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效。

1.5法定代表人授权书（格式）

- 法定代表人授权书

- 都江堰市公共资源交易服务中心：

- 本授权声明：            （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “           ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字：

- 授权代表签字：

- 投标人名称：       （单位盖章）。

- 日 期：

说明： 1．上述证明文件在资格性投标文件中附有授权代表身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效；

2.投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该授权书。

- 1.6中小企业声明函（格式）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填表说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 1.7残疾人福利性单位声明函（格式）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（招标编号：    ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2. 技术、服务性投标文件格式

2.1技术、服务性投标文件密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 技术、服务性投标文件 投标人名称：

2.2技术、服务性投标文件封面（格式）

项目名称： 采购项目 招标编号： JY3202 技术、服务性投标文件 （正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：1）技术、服务性投标文件正本一份、副本一份；2）技术、服务性投标文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点。

- 2.3 投标函（格式）

- 投 标 函

都江堰市公共资源交易服务中心：

- 我方全面研究了“             ”项目（招标编号：       ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标报价以开标一览表为准。

- 二、我方承诺遵守招标文件规定的对知识产权的全部要求。

- 三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 四、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 五、我方为本项目提交“资格性投标文件”正副本各1份，“技术、服务性投标文件”正副本各1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

- 六、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后120天。

- 七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 八、我方完全认可采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传    真：

- 日    期：

- 2.4分项报价明细表（格式）

## 分项报价明细表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

- 2.5商务偏离表（格式）

## 商务偏离表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款（包括打★号的）均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

- 2.6投标人基本情况表（格式）

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.7投标人类似项目业绩一览表（格式）

- 投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件“第六章综合评分明细表”要求的有关书面证明材料。（未提供该证明材料的，相应业绩不得分）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.8投标产品技术参数表（格式）

## 投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.9投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式）

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

- 2.10承诺函（格式）

- 承诺函

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

我公司作为参加本项目的投标人，在此郑重承诺：

- 为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

- 为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

- 特此承诺。

投标人名称：        （盖章）

日 期:

3.	开标一览表格式

3.1开标一览表密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 号 开标一览表 投标人名称：

3.2开标一览表（格式）

## 开标一览表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） | 交货时间 | （是/否）有投标产品属于进口产品（填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

# 第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称

都江堰市行政审批局工作服装采购项目（第二次）。

二、采购清单及技术参数要求

1、采购清单

本次采购男士工作服约135套，女士工作服约175套，最终以实际产生量为准。

| 都江堰行政审批局职业服装技术配置清单（男） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男装配置（1人） | 类型 | 面料成分 | 纱支 | 克重 | 颜色 | 数量 | 备注 |
|  | 男士大衣 | 羊绒10%羊毛90% | \ | 480g/m | 黑白相兼人细纹 | 1件 | 双排6粒扣平驳领，后中开叉，斜插袋。 |
|  | 男士西服 | 精纺羊毛100% | 90Nm/2*90Nm/2 | 280g/m | 灰色人字纹 | 2套 | 上装：2粒扣，戗驳领，后双开衩，有袋盖，袖扣4粒扣叠扣；下装：前无褶后双省，斜插袋，后中腰开一公分叉套结，裤脚防磨贴，防滑腰里。 |
|  | 男士长袖衬衫 | 棉100% | 100s/2*100s/2 | \ | 白色暗菱形风格 | 2件 | 成衣免烫，领口袖口浅紫色防污条，内折边，后背无省无褶。 |
|  | 男士短袖衬衫 | 棉100% | 100s/2*100s/2 | \ | 白色暗菱形风格 | 2件 | 成衣免烫；领口浅紫色防污条有胸前袋，内折边，后背无省无褶。 |
|  | 男士夏裤 | 精纺羊毛44%，聚酯纤维43.5%，桑蚕丝12%，导电纤维0.5% | 104s/2*104s/2 | 195g/m | 烟灰色 | 2条 | 吸汗透气 |
|  | 男士领带 | 桑蚕丝100% | \ | \ |  | 1条 | 拉链式领带 |

| 都江堰行政审批局职业服装技术配置清单（女） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女装 配置 （1人） |  | 面料成分 | 纱支 | 克重 | 颜色 | 数量 | 备注 |
|  | 女士大衣 | 羊绒10%羊毛90% | \ | 480g/m | 黑白相兼人细纹 | 1件 | 双排扣6粒扣，戗驳领，后中开单衩，有袋盖。 |
|  | 女士西服 | 精纺羊毛100% | 90Nm/2*90Nm/2 | 280g/m | 灰色人字纹 | 2套 | 上装: 一粒扣戗驳领，袖口3粒扣，后中开单衩，有袋盖，衣长微长。 下装: 烟管裤，弯腰，斜插袋，前无褶无省，后单省。 |
|  | 女士长袖衬衫 | 华尔缎100%聚酯纤维 | \ | \ | 浅紫色 | 2件 | 飘带领，暗门襟。 |
|  | 女士夏连衣裙 | 涤纶48% 粘纤/人造丝48% 氨纶4% | \ | \ | 灰蓝小米格 | 2条 | 短袖，圆领开口，下摆左右开衩，前断腰。 |

注：以上纤维成分含量和克重的偏差按国家标准，纱支偏差±5%。

2、服装工艺要求

|  | 服装名称 | 工艺 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 男大衣 | 里绸灰色，无胸前袋，挂面珠边珠，垫肩厚度1cm以内。 |
|  | 男西服 | 弯挂面，圆笔袋，撬底边，弹力袖，领子、前门襟、袋盖、船型手巾袋、后衩珠边，里绸顺面料色，里绸挂面夹紫色牙条，挂面紫色珠边，袖扣叠扣，插花眼、袖口第一个扣眼紫色线。 |
|  | 男西裤 | 裤膝绸顺面料色，加防滑腰里，脚口加防磨贴，裆缝包边工艺，后中缝开衩套结，裤袋袋口珠边。 |
|  | 男长袖衬衫 | 胶条工艺，领口袖口紫色防污条，成衣免烫 |
|  | 男短袖衬衫 | 胶条工艺，领口紫色防污条，成衣免烫 |
|  | 男夏裤 | 无裤膝稠，加防滑腰里，脚口加防磨贴，裆缝包边工艺，后中缝开衩套结，裤袋袋口珠边。 |
|  | 领带 | 宽8公分 ，灰色。 |
| 女 | 女大衣 | 里绸灰色，无胸前袋，挂面珠边，垫肩厚度1cm以内。 |
|  | 女西服 | 里绸顺面料色，里绸挂面紫色加牙线，挂面紫色珠边，3粒袖扣 。 |
|  | 女西裤 | 裤膝绸顺面料色，加防滑腰里，脚口加防磨贴，裆缝包边工艺。 |
|  | 女长袖衬衫 | 纽扣紫色。 |
|  | 女短袖连衣裙 | 无里布，缝头包边工艺 |

3、服装技术要求：

成衣面料及外观品质等技术要求：

男西服、大衣执行标准：GB/T2664-2017

女西服、大衣执行标准：GB/T2665-2017

男西裤、女西裤执行标准：GB/T2666-2017

衬衫执行标准：GB/T2660-2017

连衣裙执行标准：FZ/81004-2012

《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401-2010

4、主要辅料清单及要求

| 序号 | 辅料名称 | 成分及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 里绸 | 100%聚酯纤维 |
| 2 | 扣子 | 树脂扣 |
| 3 | 衬衫主衬 | 100%棉 |
| 4 | 衬衫副衬 | 100%棉 |
| 5 | 黑炭衬 | 35%毛、29%棉、28%粘纤、8%聚酯纤维 |
| 6 | 有纺衬 | 100%聚酯纤维 |
| 7 | 无纺衬 | 50%尼龙、50%聚酯纤维 |
| 8 | 领底呢 | 100%涤纶 |
| 9 | 胸棉 | 85%聚酯纤维、15%粘胶 |

5、款式图（样图，供参考）：

男大衣

男西服

男西裤

男长袖衬衫（胸前无口袋）

男短袖衬衣

男夏裤

女大衣

驳头宽10cm（实量数据）

女西服

女西裤

女长袖衬衫（暗门襟，6粒扣）

女短袖连衣裙

三、商务要求

1、供货期限：合同签订生效之日起30日内进行面料采购、量体、制作，合同签订生效之日起120日内将衣服按照采购人指定的地点和联系人，分别移交采购人。

2、质量保证期：质保期不得少于12个月。衣服移交之日起12个月完成所有服装整改、更换，完成售后服务。

3、合同资金支付方式及条件：以合同约定为准。

四、售后服务要求

1、采购人直接与中标人签订合同，不接受任何形式的三方合作。

2、包装按照服装的国家标准包装：独立包装袋（每套西服有单独衣架，外加非无纺布质材质防尘罩）+特种塑料袋+专用纸箱包装（七层纸箱）；防潮纸箱、整齐牢固。

3、实施编号管理，分类配送的方法，确保每种型号无差错，每套成品独立包装，在包装箱外标明单位、部门、姓名，且每件衣服上标有制定单位名称、人员姓名、尺寸及公司编码和批号，以便服装顺利发放、管理及跟踪服务。

4、售后服务保证做到每个地区的每一个人。对服装不合身的进行无条件的返修，直至满意为止。经过两次以上的返修而不满意者，无条件进行重做。

5、中标人应承诺服装首次合体率达到95%。如果中标后，生产的成品达不到首次承诺的合体率，不合体的服装，将暂时由采购人保管，待中标方重新制作出合体的服装后换回。

6、“三包”承诺，保证为定制单位提供最满意最周到的售后服务。

7、两年内零星补做的价格、款式、质量等均应与此次的报价及技术要求保持一致。

8、向采购人员工提供职业服装保养资料书，以便减少人为因素对服装的影响，提高服装的使用期。

9、中标后大货生产前，可根据实际情况调整款式面料以备需要。

五、其他未尽事项

以合同约定为准。

★（项目如涉及）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

★（项目如涉及）投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。 （说明：投标人应按招标文件2.10承诺函的格式及要求提供承诺函原件。）

★（项目如涉及）投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（说明：投标人应按招标文件2.10承诺函的格式及要求提供承诺函原件。）

注意：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

# 第五章  资格审查办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本资格审查办法。

1.2 资格审查工作由采购人负责。

1.3 资格审查工作应遵循公平、公正及科学的原则，并以相同的审查标准对待所有的投标人。

1.4 采购人按照招标文件规定的标准进行审查，并履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件关于资格审查的标准；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件资格要求，并作出评价；

（三）出具资格性审查意见；

（四）法律、法规和规章规定的其他职责。

2、资格性检查。

2.1采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件加盖投标人公章鲜章） 【营业执照或事业单位法人证书或法人登记证书载明有期限的，应在有效期限内。】 |  |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | 2019或2020年会计年度资产负债表原件或复印件（说明：投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表原件或复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）。 |  |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | （1）投标人具有依法缴纳税收的良好记录以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准； （2）投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 以投标人《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
|  | 7、投标保证金 |  | 本项目不收取投标保证金。 |  |
|  | 8、联合体投标 |  | （1）如本次政府采购活动接受联合体投标，则投标人可以联合体形式参加投标，并提供联合体协议。 （2）如本次政府采购活动不接受联合体投标，则投标人应以非联合体形式参加投标。 |  |
|  | 9、特殊资格条件 |  | 投标人有效的《中小企业声明函（货物）》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相应的证明材料复印件。 |  |
| （二）其他要求 | 1、不属于禁止参加投标的供应商 |  | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标的供应商； （2）采购人未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。 |  |
|  | 2、行贿犯罪记录 |  | 以投标人《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件，投标文件中不需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。】 |  |
|  | 3、信用记录 |  | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，未被列入“四川政府采购网（曝光台）”曝光的不符合规定条件的供应商名单，以下列查询记录为准： （1）资格审查小组对“信用中国”网站、“中国政府采购网”、““成都信用”网站进行查询，并根据查询结果对投标人的信用记录进行审查。（说明：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应在资格性投标文件中提供相关证明材料]，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。 （2）投标人是否被列入“四川政府采购网（曝光台）”曝光的不符合规定条件的供应商名单的情形，由市公资交易中心在资格审查期间查询，并提供给资格审查人员，投标人在投标文件中可不提供与此相关的证明材料。 |  |
|  | 4、法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  | （1）法定代表人身份证明书原件； （2）法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②加盖投标人公章鲜章。】 |  |
|  | 5、法定代表人授权书及授权代表身份证复印件 |  | （1）法定代表人授权书原件；（2）授权代表身份证复印件（在有效期内,身份证两面均应复印）；（3）满足招标文件的要求【注：投标文件均由投标人法定代表人签署的，不需提供】；（4）加盖投标人公章鲜章。 |  |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格审查意见中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站的信用记录查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

3. 资格审查人员在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的审查标准进行审查；

（三）不得泄露资格审查文件、审查情况和在审查过程中获悉的商业秘密；

（四）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（五）法律、法规和规章规定的其他义务。

4. 资格审查人员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）资格审查过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（三）资格审查过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得违反规定的格式撰写资格审查意见，不得拒绝对自己的意见签字确认。

（四）在资格审查中和资格审查结束后，不得记录、复制或带走任何资格审查资料，除因规定的义务外，不得向外界透露资格审查内容。

（五）服从资格审查现场招标采购单位的现场秩序管理，接受现场监督人员的合法监督。

（六）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

# 第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.4依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查标准见下表：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | （1）“资格性投标文件”正本一份、副本不少于一份； （2）“技术、服务性投标文件”正本一份、副本不少于一份； （3）单独提交的“开标一览表”一份。 |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 3 | 投标文件装订 | 符合招标文件第二章第19条的要求。 |  |
| 4 | 投标文件组成 | 投标文件的组成符合招标文件第二章第14条的要求。 |  |
| 5 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 6 | 投标文件报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次采购要求的所有货物及服务的费用；（4）投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求， 逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。】 |  |
| 7 | 第4章打★号的技术、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的技术、商务和其他要求。 |  |
| 8 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许进口产品参加投标”的产品，投标产品为国产产品。 |  |
| 9 | 采购项目履约时间、方式、数量等 | 符合招标文件关于采购项目履约时间、方式、数量等的要求。 |  |
| 10 | 招标文件规定的其他实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求。 |  |

以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明；

（七）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n

A1、A2……An分别为评审委员会每个成员的打分，n为评委人数。

综合评分明细表：

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30。 四舍五入，保留小数点后两位。 | 30分 |
| 2 | 技术或者服务水平 | （1）技术指标和配置 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得19分；与招标文件要求有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。 | 19分 |
|  |  | （2）项目实施和服务方案 | 根据投标人针对本项目制定的实施和服务方案进行评分： 包含：质量控制措施、流程细节把控、质量把控人员组织框架、出厂前的检验方式及流程，方案符合采购需求的，每提供一项得2分，最高8分。 注：不符合采购需求是指：不适用项目实际情况的情形，或存在凭空编造或逻辑漏洞或科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 8分 |
|  |  | （3）样品 | 根据投标人提供的实物样品进行评价（未送、少送、错送或未按招标文件要求提供样品的，或样品有重大安全隐患的本项不得分）： （1）提供的样衣均具有经国家认证的省级以上检测机构出具的面料检测报告，且本项目涉及的相应检测指标满足招标文件要求的得6分； （2）西服样衣（男士西服、女士西服）要求：服装外观平整，缝合工艺牢固，尺寸满足要求，无缺损情况，无跳线情况，无断纱情况，无多余线头情况，面料（含辅料）品质符合招标文件要求，手感与布样一致，色泽及衣袋封口细节处理完善。完全满足以上要求的得3分，每有一项不满足扣0.3分，本项扣完为止； （3）衬衣样衣（男士长袖衬衫、女士长袖衬衫）要求：服装外观平整，缝合工艺牢固，明线顺直，宽窄均匀，无跳线情况，无多余线头情况，衬衣面料（含辅料）品质符合招标文件要求，面料（含辅料）手感与布样一致，色泽及衣袋封口细节处理完善。完全满足以上要求的得3分，每有一项不满足扣0.3分，本项扣完为止； （4）女士夏连衣裙要求：服装外观平整，缝合工艺牢固，明线顺直，宽窄均匀，无跳线情况，无多余线头情况，衬衣面料（含辅料）品质符合招标文件要求，面料（含辅料）手感与布样一致，色泽及衣袋封口细节处理完善。完全满足以上要求的得3分，每有一项不满足扣0.3分，本项扣完为止； （5）大衣样衣（男士大衣、女士大衣）要求：服装外观平整，缝合工艺牢固，明线顺直，宽窄均匀，无跳线情况，无多余线头情况，衬衣面料（含辅料）品质符合招标文件要求，面料（含辅料）手感与布样一致，色泽及衣袋封口细节处理完善。完全满足以上要求的得3分，每有一项不满足扣0.3分，本项扣完为止； （6）服装配饰要求：领带工艺完善，搭配美观的得2分。每有一项不满足扣1分，本项扣完为止。 | 20分 |
|  |  | （4）节能、环境标志产品 | 投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，得1分。本项最多得2分。 说明：（1）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，不再作为评分因素； （2）提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章鲜章。 | 2分 |
| 3 | 履约能力 | （1）项目业绩 | 以投标人2018年以来的类似项目业绩计算，每有1项得1分，最多得8分。 提供项目合同复印件、验收合格的证明材料和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件）。 | 8分 |
|  |  | （2）资信 | （1）投标人或投标产品制造商具有GB/T19001系列或ISO9001认证的得1分； （2）投标人或投标产品制造商具有GB/T24001系列或ISO14001认证的得1分； （3）投标人或投标产品制造商具有OHSAS18001或ISO45001认证的得1分； （4）投标人或投标产品制造商具有实用新型专利及发明专利证书的，每有1个得1分，最多得2分； （5）投标人具有售后服务五星级及以上认证证书的得1分。 注：提供有效证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章。 | 6分 |
| 4 | 售后服务 |  | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评分： 包含：维修响应时间、问题处理办法、特色服务条款，方案符合采购需求的，每提供一项得2分，最高6分。 注：不符合采购需求是指：不适用项目实际情况的情形，或存在凭空编造或逻辑漏洞或科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 6分 |
| 5 | 扶持政策 |  | 投标人注册地为少数民族或不发达地区的得1分(在投标文件中承诺，承诺函格式自拟）。 | 1分 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。同时，在四川政府采购网上发布中标公告并向中标人发出中标通知书。

6.2 注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.3 招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  合同主要条款（供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、其他要求

从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。 
　　 从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。

## 八、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日