招 标 文 件

项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

成都高新区芳草小学、

成都高新区政府采购服务中心共同编制

二〇二一年十月

目 录

第1章 投标邀请	3

第2章 投标人须知	7

2.1 投标人须知前附表	7

2.2 总则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、资格审查、评标和中标	20

2.6 签订及履行合同和验收	23

2.7 投标纪律要求	25

2.8 询问、质疑和投诉	28

2.9 中小企业政府采购信用融资	29

第3章 投标文件格式	30

3.1 投标文件封面格式	30

3.2 资格响应文件	31

3.3 商务技术响应文件	37

3.4 报价要求响应文件	45

第4章 招标项目服务、商务及其他要求	47

4.1 项目概况	47

4.2 服务内容及要求	47

4.3 商务要求	58

第5章 资格性审查	69

第6章 评标办法	74

6.1 总则	74

6.2 评标方法	75

6.3 评标程序	75

6.4 评标争议处理规则	82

6.5 评标细则及标准	82

6.6 废标	86

6.7 定标	87

6.8 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	88

6.9 评标委员会及其成员不得有下列行为：	88

6.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	89

第7章 拟签订合同文本	91

- 投标邀请

成都高新区政府采购服务中心(以下简称“高新区采购中心”)受成都高新区芳草小学委托拟对成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

（采购项目编号：510188202100265）

- 项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

- 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，政府采购实施计划备案表号：（2021）1295号。预算品目：C1204物业管理服务；预算金额：1965000.00元；最高限价：1965000.00元；采购标的：物业管理服务；所属行业：物业管理。

- 招标项目简介

本次采购服务内容为成都高新区芳草小学物业管理服务，包括：1、安全管理；2、环境卫生保洁；3、水电维护及维修；4、绿化养护；5、文印服务；6、体育管理；7、接待管理8、应急事件处置。

详细的服务、商务及其他要求见招标文件第4章。

- 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

- 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商为符合政策要求的中小企业。（说明：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

- 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

- 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

- 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间

- 招标文件获取时间：2021年10月27日至11月2日。

- 公告期限：2021年10月27日至11月2日。

- 招标文件获取方式

投标人要参加投标，应在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”获取采购文件。登录政府采购云平台(www.zcygov.cn)—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录政府采购云平台(www.zcygov.cn)的新用户，网页左上角切换至“成都市本级”，再点击“供应商入驻”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

- 招标文件获取地点

登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取。

- 投标文件递交截止时间及开标时间(北京时间)、地点、方式

（一）投标文件递交截止时间及开标时间：2021年11月16日上午09:30。

（二）投标文件递交方式、地点：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点

本项目为不见面开标项目。

开标地点为：“政府采购云平台”。

本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 政采中小企业政府采购信用担保融资

参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）《成都高新区财政金融局关于印发<成都高新区支持中小企业政府采购信用融资实施方案>的通知》（成高财发[2019]141号）。

- 本投标邀请在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上以公告形式发布

- 联系方式

采购人：成都高新区芳草小学

地  址：成都高新区玉林西路沙子堰中巷29号

邮  编：610041

联系人：张辉毅

联系电话：028-83387117

成都高新区政府采购服务中心

地  址：成都市天府大道北段18号A座高新区管委会11楼

联系人：陈莉玮

邮编：610041

联系电话：028-85177566

技术支持联系电话：400-881-7190

集中采购监督机构：成都高新区财政金融局

地 址：成都市天府大道北段18号A座高新区管委会5楼

联系电话：028-82829642

- 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 | 人民币1965000.00元。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币1965000.00元。投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法(详见第6章) |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 履约保证金 | 详见投标人须知2.6.4 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件的截止 之日起 120天。 |
|  | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知2.4.11 |
|  | 投标文件的递交 | 详见投标人须知2.4.12 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将电子投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对电子投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
|  | 投标文件的补充、修改 | 详见投标人须知2.4.13 |
|  | 投标文件的撤回 | 详见投标人须知2.4.14 |
|  | 开标及开标程序 | 详见投标人须知2.5.1。 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后60分钟内 ，使用对投标文件进行加密的CA证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 政府采购云平台运行基本环境要求：电脑应安装并顺利运行64位win7以上操作系统，谷歌浏览器；正确的CA及签章驱动等；能流畅访问互联网。 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
|  | 对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目服务、商务及其他要求，评标细则及标准，以及关于资格审查的询问、质疑 | 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见投标人须知2.8）。 |
|  | 对招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果（除资格审查）的询问、质疑 | 向高新区采购中心提出，并由高新区采购中心按相关规定作出答复（详见投标人须知2.8）。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都高新区财政金融局。 联系电话：028-82829642。 地址：成都市天府大道北段18号A座高新区管委会5楼。 邮编：610041。 |
|  | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的得分情况、评标结果等将在成都市公共资源交易服务中心网、四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 中标通知书 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 合同签订地点 | 四川省成都市 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同；疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及向本采购项目同级财政部门，即成都高新区财政金融局备案政府采购合同。 |
|  | 中小企业政府采购信用融资（“蓉采贷”） | 参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）、《成都高新区财政金融局关于印发<成都高新区支持中小企业政府采购信用融资实施方案>的通知》（成高财发[2019]141号）见附件。 |
|  | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与投标竞争。 |
|  | 采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 |  |

  - 总则

    - 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由采购人或高新区采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目服务、商务及其他要求，评标细则及标准由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由高新区采购中心负责解释。

    - 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的高新区级机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都高新区芳草小学。

- “投标人”系指在系统中成功提交《采购文件获取登记表》拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 不见面开标是指，高新区采购中心依托政府采购云平台组织开标活动，供应商在线参与开标的一种组织形式。

    - 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

- 按照招标文件“投标邀请”中第六、七、八条规定获取了招标文件。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目服务、商务及其他要求；

  - 资格性审查；

  - 评标办法；

  - 拟签订合同文本。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

    - 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，采购人或者高新区采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，高新区采购中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，高新区采购中心应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或高新区采购中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或高新区采购中心就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。

    - 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

    - 联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

    - 知识产权

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

      - 资格响应文件：

- 关于投标人资格申明的函；

- 声明；

- 中小企业声明函（说明：提供了《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件复印件的不需提供）；

- 残疾人福利性单位声明函（说明：提供了《中小企业声明函》或监狱企业证明文件复印件的不需提供）；

- 投标人应提交的相关资格证明材料：

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件（说明：提供了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的不需提供）；

- 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

- 2019或2020会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

- 投标人缴纳2020年或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

- 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

- 投标人缴纳2020年或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

      - 商务技术响应文件：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明书；

- 投标人基本情况表；

- 服务方案及服务承诺；

- 承诺函。

      - 报价要求响应文件

一、开标一览表；

二、分项报价明细表。

    - 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

    - 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

    - 投标有效期

- 投标有效期为提交投标文件的截止之日起120天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

    - 投标文件的制作和签章、加密

一、投标文件应根据招标文件的要求进行制作。（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

二、投标文件制作详情：

1、本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.3a16b7402a4511ec900b6349b129e0db。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。

2、投标文件应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3、投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

4、招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

5、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

6、政府采购云平台所支持的CA证书及签章：四川CA及金格签章，天威CA（金润版）及金润签章，CFCA及金格签章。

7、政府采购云平台技术支持：（1）钉钉群号：34165101（注：本群有3家CA办理人员加入）；如遇钉钉群满，请加钉钉群号：33782435（注：只加其中一个即可）。（2）统一热线电话：4008817190。

8、CA技术支持：四川CA：400-0281130；天威CA：(028)86694886、1592864708；CFCA：028-65785326、18033549468。

    - 投标文件的递交

一、投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

二、因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按高新区采购中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人。

三、投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交的，在投标截止时间后将无法递交。

    - 投标文件的补充、修改

- 在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

    - 投标文件的撤回

- 在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

    - 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待高新区采购中心开启解密后，进行线上解密。除因高新区采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 开标、资格审查、评标和中标

    - 开标及开标程序

- 本项目为不见面开标项目。递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

- 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台(www.zcygov.cn)—我的工作台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 解密投标文件。等待高新区采购中心开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因高新区采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

- 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、高新区采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、高新区采购中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

- 政府采购云平台运行基本环境要求：电脑应安装并顺利运行64位win7以上操作系统，谷歌浏览器；正确的CA及签章驱动等；能流畅访问互联网。

- 因高新区采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

- 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 资格审查

详见招标文件第5章。

    - 评标

详见招标文件第6章。

    - 中标通知书

一、中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

三、中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

  - 签订及履行合同和验收

    - 签订合同

- 疫情防控期间，采购人原则上在中标通知书发出之日起5个工作日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

- 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

    - 合同分包和转包

      - 合同分包

☑ 本项目不允许分包

      - 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及按成都高新区财政金融局的要求完成合同备案工作。

    - 履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

    - 验收或考核

采购人严格按照国家相关法律法规的要求组织验收或考核。

    - 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或高新区采购中心、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或高新区采购中心、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或高新区采购中心进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

十三、在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

十五、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十六、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十四条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

    - 保密

- 不得透露有关在系统中成功提交《采购文件获取登记表》的潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

    - 回避

在政府采购活动中，采购人员（如采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购项目的负责人、高新区采购中心负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购活动的负责人等）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招投标管理办法》（财政部第87号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

- 供应商询问、质疑的对象

  - 供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准，和中标结果中关于资格审查提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向采购人提出；

  - 供应商对除上述招标文件中的其他内容，采购过程及中标结果（除资格审查）提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向高新区采购中心提出。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；

（二）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）营业执照或法人证书复印件1份（加盖公章）；

（四）法定代表人身份证复印件1份；

（五）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（六）针对质疑事项必要的证明材料。

- 供应商对采购人或高新区采购中心的质疑答复不满意，或者采购人或高新区采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

  - 中小企业政府采购信用融资

- 参与本次招标活动中标的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。

- 《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）《成都高新区财政金融局关于印发<成都高新区支持中小企业政府采购信用融资实施方案>的通知》（成高财发[2019]141号）见附件。

- 投标文件格式

  - 投标文件封面格式

投标文件

项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

投标人名称：XXXX

日       期：20XX年XX月XX日

  - 资格响应文件

    - 关于投标人资格申明的函

致：成都高新区政府采购服务中心

关于我方对成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目（项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号）的公开招标，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

    - 投标人名称及概况：

- 投标人名称：XXXX

- 地址：XXXX      邮编：XXXX

传真/电话： XXXX

- 成立日期或注册日期：XXXX

- 法定代表人姓名：XXXX

    - 开户银行名称：XXXX

地址：XXXX

账号：XXXX

投标人名称：XXXX

日    期：20XX年XX月XX日

    - 声明

致：成都高新区政府采购服务中心

我单位作为成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目（项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号）的投标人，在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

投标人名称：XXXX

日    期：20XX年XX月XX日

说明： 1.对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

2.对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

4.对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

5.对声明中第六条的说明：如投标人处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加XXXX(采购单位)      的XXXX（项目名称）采购项目（成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

XXXX（标的名称），属于XXXX（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为XXXX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于XXXX（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：XXXX

日  期：20XX年XX月XX日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    - 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX

日  期：20XX年XX月XX日

    - 投标人应提交的相关资格证明材料

投标人按招标文件要求，应提供以下相关资格证明材料：

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件（说明：提供了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的不需提供）；

- 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

- 2019或2020会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

- 投标人缴纳2020年或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

- 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

- 投标人缴纳2020年或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

  - 商务技术响应文件

    - 投标函

成都高新区政府采购服务中心：

我方全面研究了成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目（项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXX（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 投标有效期为从投标截止之日起120天。

  - 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：XXXX

地    址：XXXX

传    真：XXXX

邮政编码：XXXX

投标人名称：XXXX

日    期：20XX年XX月XX日

    - 法定代表人身份证明书

XXXX（法定代表人姓名）在XXXX （投标人名称）处任         XXXX（职务名称）职务，是XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：XXXX

日期：20XX 年XX月XX日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

    - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX

日期：20XX年XX月XX日

    - 服务方案及服务承诺

项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

投标人名称：XXXX

日期：20XX年XX月XX日

    - 承诺函

项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

我公司作为参加本项目的投标人，在此郑重承诺：

- 我方应当与本项目配置的员工建立合法劳动用工关系，并按照国家法律法规全员购置社保。我方负责支付所派出全部工作人员工资、社保、残疾人基金、工会基金、住房公积金等费用及各项补助、节日福利等，人员工资标准不得低于本地的最低工资标准，采购人对此不承担任何的法律责任和义务，不得以人工工资价格上涨要求相关补助，采购人不额外向个人支付费用（应采购人实际工作需要，采购人要求提供的特约有偿服务或派员参加重大活动协助的除外）；

- 采购人不向我方提供员工住宿（因工作需要采购人向我方提供必要备勤室除外），我方的现场服务人员的工作用餐可以在采购人的食堂用餐，但必须遵守采购人的就餐时间安排，行课期间，采购人提供员工本人的工作餐。餐费由我方按照采购人规定收费结算。我方应确保现场服务的延续性，采购人出于现场服务延续性考虑需要留用的现场服务人员，我方接收并承认员工的工龄。；

- 本项目物业服务人员最低配置人数要求：采购人的物业服务人员应按照最低40人配置，其中：项目经理：2人（北区1人，南区1人）；保安队长：2人（北区1人，南区1人）；保洁组长：2人（北区1人，南区1人）；文印员：2人（北区1人，南区1人）；秩序维护员：19人（北区7人、南区12人）；保洁员：7人（北区3人，南区4人）；绿化工：2人(北区1人，南区1人)；维修工（电工）：2人(北区1人，南区1人)；体育保管员：2人(北区1人，南区1人)。

- 我方响应招标文件中商务要求的4.3.2服务期限、4.3.3付款方式的内容。

- 我方因自身原因遗漏报价而发生的费用追加，按《民法典》、《劳动法》等法律法规而造成责任和损失，全部由我方自行承担。

- 我方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；采购人定期核对我方提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照招标文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求我方限期整改；我方定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度；接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

- 我方配置项目相关管理人员、值班人员的通讯装备、安防设备；我方统一配备各岗位员工工服（按季节配备）；我方自行解决不少于两套保洁作业机具（包括但不限于电动洗地机、电动清洁车等大型清洁设备）和劳防用品，且必须符合国家相关安全法规的要求；我方负责提供所需的所有消耗品，包括：清洁、洗涤、药剂，生活垃圾袋、垃圾袋等耗材；此类设备所产生的费用均由我方承担。

- 公用水电（包括空调、清洁卫生、办公、生活等各类用水；消防、水泵、照明、各类机电设备）费用由采购人承担。

- 采购人将提供我方管理办公用房、仓库用房，在服务期限内提供给我方免费使用（办公仓库用水用电费用由中标人支付）。

- 我方的各岗位员工要统一服装，并由我方负责员工工服配备和洗涤。

- 我方有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

- 未经采购人同意，我方不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

- 我方提供足够的作业机具,自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品,并能根据采购人的形象要求及规范,保证文明工作。

- 我方严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

- 我方有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

- 我方严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。

- 我方自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由我方全部负责；

- 我方严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准；

- 全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。

- 我方在中标后要为采购人购买公众责任险、为员工购买意外保险。

- 采购人不接受任何因遗漏报价而发生的费用追加，因我方违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由我方承担。

- 我方对安全护卫人员的疾病和人身安全等负责，采购人对此不承担任何的责任和义务。

特此承诺。

投标人名称：XXXX

日期：202X年XX月XX日

  - 报价要求响应文件

    - 开标一览表

标项1：

投标报价（元）

投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

    - 分项报价明细表

项目名称：成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目

项目编号：成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号

| 序号 | 服务岗位 | 人数 | 服务期限 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（报价合计） |  |  |  |  | XX元 |

投标人名称：XXXX

日期：20XX年XX月XX日

说明：投标人应根据以上表格格式填写分项报价，报价合计应包括投标人完成本项目所需的一切费用。

特此承诺。

投标人名称：XXXX

日期：20XX年XX月XX日

- 招标项目服务、商务及其他要求

  - 项目概况

成都高新区芳草小学分为北区和南区两个校区，其中芳草小学北区位于成都市高新区玉林西路沙子堰中巷29号，占地面积3220.44m²，教学、办公、场馆、停车场等内部区域建筑面积6300m²，操场、绿化带、道路等外部公共区域占地面积1645 m²，北区共1个出入大门，一个水箱、一个化粪池、一栋教学及办公楼，共有学生约1220名。芳草小学南区位于高新区泰和二街180号，占地面积14175m²，教学、办公、场馆、停车场等内部区域建筑面积8372.63m²，操场、绿化带、道路等外部公共区域占地面积4000m²。南区共2个出入大门，两台电梯，一台水箱、1一个化粪池，3栋教学楼，1栋办公楼，1栋体育馆，共有学生约1250名。

  - 服务内容及要求

    - 服务内容

服务内容包括：1、安全管理；2、环境卫生保洁；3、水电维护及维修；4、绿化养护；5、文印服务；6、体育管理；7、接待管理8、应急事件处置。

    - 服务要求

一、服务总体要求

- 人员要求：合同签订之日起一周内需保证人员配备齐全且能立即进场并到位执行工作。

- 考核办法：采购人相关部门次月5日前完成对物业服务考核。如考核不合格，扣减当月费用。合同期内累计三个月或连续两个月考核不合格，采购人有权单方面终止合同，并收取违约金与赔偿款。

- 其他要求：中标人派遣的服务人员在服务期限内，无论发生任何意外事件均由中标人承担所有的经济与法律责任，采购人不负任何经济与法律责任。

- 本次物业管理招标项目采用包干制。供应商人在编制投标报价时应注意，其人员工资标准不得低于成都市最低工资标准。

- 本项目所涉及人员一经校方确认不得随意更换，如需更换需告知采购人取得同意后方可执行。

（六）物业服务人员工资标准、劳保、福利等不得低于国家和工作所在地的最低工资及福利标准。

（七）根据采购人工作需求，应按要求提供物业服务项目合同之外的特约服务和代办服务。

（八）学生放假期间投标人根据工作量和学校后勤处的要求安排留守值班人员，保持采购人的物业管理正常运行，管理目标不变。

（九）服务人员必须统一着装上岗，标志明显，衣着整洁，不披衣散扣，不穿拖鞋，言行文明。男性不留长发，不纹身，不赤裸上身，不穿膝盖以上的肥大短裤；女性不裸露后背及肚皮。安全护卫人员24小时在校值班。保洁人员应明确工作内容、工作时间和工作要点，制定出具体的工作标准、检查标准。

（十）按照采购人划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相关机构，制定相应工作流程、工作制度、监督考核办法，合理安排人员，科学管理，严格要求，达标运行。服从采购人分管领导及职能部门的监督、管理。

（十一）相关物资、设备、材料、生活条件提供:

1.采购人提供物管办公室一间、物业库房一间。

2.保安、保洁、绿化、维修等所需工具、器具及工作服由中标人提供。

二、安全管理服务要求

- 投标人就采购人的治安、消防、交通及学生安全进行防范管理服务，协助和配合本地公安机关维护公共秩序。每天24小时提供安全服务，定期检查消防栓和灭火器，保证随时启用。上班期间维护门卫秩序，严禁车辆在学校大门外侧停放及小贩叫卖，保证校门外畅通。

- 学生凭校服或者校牌入校。学生上课时段出校门，门卫必须验证有班主任签字认可的出门条。在校午餐的学生一律不能出校门，外校学生一律不准进入我校。如放学后及节假日未经相关教师签字批准，一律不准入校。

- 周末期间进出学校的人员（本校教职工除外）必须出示相关证明并登记。对向外开放的设施设备物业须派1名保安人员同学校值班教师、街道办工作人员一起值守，并在开放结束后清场。

- 上放学时段，所有保安人员需到岗参与门卫管理；岗亭须安排礼仪保安站岗服务，随时观察校门周围情况。家长接送学生一律原则上不进入学校大门，若有特殊情况须在放学高峰时段结束后，联系班主任，登记入校。夜间要有3位以上保安人员值班和巡逻。

- 学校门卫室应由投标人配置够用、实用的防护器械（胶棒，头盔，盾牌，防割手套，叉子等），以应急时之用。

- 门卫若遇紧急情况，必须立即报告采购人安全负责人，必要时拨打110或派出所电话报警。

- 每天根据实际情况分层分时开关楼层过道灯，白天课间休息时段，各楼层及公共区域的巡视和监管，夜间清校并巡逻，晚上专人值守监控报警系统。

- 负责收发采购人各处室、教职工、学生的信件、报纸、杂志、快递、包裹等。谢绝外来人员推销。遇外来客人按采购人规定放行，并将人数、单位等情况做好记录，引领客人到相关部门。对所登记个人信息严格保密。

- 值班人员每天做好校门口所属区域的清洁卫生，每周洗地一次，保持校门口地面、墙面干净，无污渍。值班室内物品、信件摆放整齐、干净，无灰尘、垃圾。

- 仔细检查外来车辆、登记车牌号，严控噪音、车速。校内有车辆人为损坏、被盗，投标人将承担赔偿责任。采购人举行大型活动、考试以及家长会等期间，物管应安排专人管理引导校内外车辆的有序停放。采购人的物防、技防设备交由投标人负责，及时上报设备故障，由于物管人员失职造成的损坏由投标人及时维修。发生学校财物被盗事件，由投标人照价赔偿。

三、环境卫生保洁服务要求

- 校园公共区及楼道、梯步、围栏、门窗框台、公示指示标牌、走廊、架空层、厕所、体育馆、功能室、学术厅、会议室、功能室的清扫、拖地、清洗，绿化带无杂物、绿植修剪整齐。

- 校园道路、操场定期冲洗，操场和校园围墙扶栏每周清洁1次，体育馆每周清洁1次。

- 定期对全校所有办公室、功能室的天棚、窗玻璃、风扇、灯管、多媒体设备等进行蛛网、灰尘的清除、清扫或擦洗，保持无灰尘无蜘蛛网。负责雨季前雨水、污水管道疏通，化粪池清掏，按采购人要求对未提到场所清洁，并完成其它临时性工作。

- 每天早上7:30前做好各区域、厕所等清扫、拖地和冲洗工作。每节课上课后做好各区域、厕所等保洁工作。建立完备的清洁岗位，在规定时间内始终保持有岗、有人、有服务。

- 清洁卫生质量标准：做到“四净”。即窗明几净；地面、楼面、墙面、台面干净；路灯、户外音箱标识标牌、画框干净；厕所冲洗干净。

- 垃圾桶内垃圾，每天早、中、晚三次清理。拖布、抹布分类实用，避免室内、过道和大厅等处有异味。定期进行卫生消杀灭菌工作。节约用水，爱护用具。服务态度好，不与师生争吵。上班时段不得大声喧哗。

四、水电维护及维修服务要求

- 负责采购人的水电维修工作。水（含消防设备）、电（含配电设备）、地板及教室和办公室内的桌、椅、板凳、门窗、大小黑板，强、弱电门锁、墙砖的简单维修、安装等工作。所有维修材料费采购人实报实销。

- 保存好完整的维修档案资料（需随时给采购人提供完整的资料），做到项目齐全、管理完善。负责学生桌椅高度的调整。

- 值班人员做到每日巡视水、电、桌椅门锁等设施，发现故障和安全隐患应及时维修，随时进行质量跟踪，维修合格率100％。

- 每天上下午巡查校园各一次，做好记录，自己能解决的维修工作应自行解决；需要请人来维修的，必须书面向后勤主任汇报，并配合外请人员的维修工作，接待外请维修人员，检查验收维修好的设备，向后勤主任汇报维修结果。

- 对师生报修的有关装置、设备等，必须在接报修后当天到达现场处理。重大紧急情况发生时，不管是上班还是休息时间，必需立刻到达现场处理。对当时不能维修的问题要书面填写缺少的工具、材料和困难等原因，并向报修者反馈。

- 每学期开学前应对采购人水电消防设施设备、门窗、课桌椅等各种物品进行检查，发现缺损及时修理配置好，做好开学工作。平时做到勤检查、勤修理、文明修理，工完料清，不留隐患。

- 根据季节变化，提前作好空调、风扇的维护保养工作。做好维修材料储备，发觉缺料及时通知保管室备齐。按质、按时、按量完成采购人交办的其它临时任务。

五、绿化养护要求

- 负责校园绿化区的日常绿化维护，适时对花木、草坪进行修剪、施肥、防治病虫害、养护和浇水，清除绿化区杂草。

- 在维护原有绿化的基础上，对采购人提供的绿化租赁花卉进行摆放及维护，适时种植培育新的花草等。

六、文印服务要求

- 文印室负责全校各类文件、材料打印、复印工作。

- 文印员应严格按照学校文印制度，及时完成各类文印工作。

- 文印员应定期监督保养一体机和复印机，确保设备安全正常运行。

- 文印室应做好材料入室登记工作，做好维修登记工作。每学期结束前，文印员应做好纸张和油墨的消耗、结余数清点及设备维修费用统计工作。

- 文印员应做好安全和规定时限的保密工作。

- 文印室要牢固树立为师生服务的思想，语言文明，坚守岗位，接受学校安排的临时性工作。

- 纸张使用以节约为原则。印刷所产生的底纸和其它废弃物应分类整理并妥善处理。

- 保持设备和文印室清洁卫生，设备空闲时关掉电源，以便节约用电，延长设备使用寿命。文印室电脑及设备仅限工作人员使用，其他人不得随意使用；

- 老师图书阅览室的管理及服务，服务内容包括：图书整理、登记、阅览室卫生、沏茶及茶杯等用具的清洗、保管、维护工作。

七、体育管理服务要求

- 建立财产管理账目，有严格的借用手续和赔偿制度，并认真执行；

- 熟悉各年级教学进度，根据教师上课需用器材，提前做好准备，保证上课使用。课结束后，要清点器材数量，发现短缺或损坏及时处理；

- 经常打扫器材室，保持室内整洁。器材存放要得当、有序、搬运方便。并备有灭火器材；

- 经常检查固定器材，发现损坏要及时维修，防止伤害事故的发生。

- 加强对海绵垫等器材的防腐安置，应经常检查或更换存入位置；

- 定期清点器材，做到帐物相符，对损坏的器材填写单据，上报注销，根据器材的损坏程度提出维修和购置计划；

- 录播教室、体育馆音响系统及其他设备的管理、操作日常维护。

八、接待管理

- 加强业务、管理技巧的学习，自觉遵守各项规章制度。负责检查各部门上岗人员仪容仪表是否达标准，岗位卫生是否达标；

- 上岗要按规定化淡妆修饰，着工装，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满，禁止面带倦容，情绪低落状态上岗；

- 负责监督检查各部门人员工作情况，每日查阅各岗位工作记录，准确了解各项工作完成及未完成情况；

- 熟悉校园情况，不定时进行巡查，发现问题及时处理；

- 每日上班时间，主动向主要领导问好致意；参观期间，做好为来宾提供迎送、引领服务；

- 会议前问清楚参会人数，会议室房间，是否使用投影仪，是否挂会标，做好会议各种物资的筹备，保持会议区域的整洁，做好会前的引领工作；

- 会议时，做好会场的秩序和环境维护，防止无关人员进出，做好茶水、水果等供应保障，积极响应参会人员需求；

- 会后及时对会场进行清理，做好茶杯的清洁、烘干工作，关闭电源，锁紧门窗。

- 学生图书阅览室的管理，学生图书阅览室全天对学生开放，按照学校制定的借阅流程、管理要求进行管理

- 协助采购人做好照相机、摄像机的管理，日常活动的照相、摄像工作，在办公室的指导下完成微信推送的编辑工作。

九、应急事件处置

根据项目实际情况，建立应急处置方案，及时处理突发事件。

    - 项目服务人员配置

一、人员配置要求

- ★投标人应当与本项目配置的员工建立合法劳动用工关系，并按照国家法律法规全员购置社保。中标人负责支付所派出全部工作人员工资、社保、残疾人基金、工会基金、住房公积金等费用及各项补助、节日福利等，人员工资标准不得低于本地的最低工资标准，采购人对此不承担任何的法律责任和义务，不得以人工工资价格上涨要求相关补助，采购人不额外向个人支付费用（应采购人实际工作需要，采购人要求提供的特约有偿服务或派员参加重大活动协助的除外）（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函）。

- ★采购人不向投标人提供员工住宿（因工作需要采购人向投标人提供必要备勤室除外），投标人的现场服务人员的工作用餐可以在采购人的食堂用餐，但必须遵守采购人的就餐时间安排，行课期间，采购人提供员工本人的工作餐。餐费由投标人按照采购人规定收费结算。投标人应确保现场服务的延续性，采购人出于现场服务延续性考虑需要留用的现场服务人员，投标人应当接收并承认员工的工龄。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函）

- ★本项目物业服务人员最低配置人数要求：采购人的物业服务人员应按照最低40人配置，其中：项目经理：2人（北区1人，南区1人）；保安队长：2人（北区1人，南区1人）；保洁组长：2人（北区1人，南区1人）；文印员：2人（北区1人，南区1人）；秩序维护员：19人（北区7人、南区12人）；保洁员：7人（北区3人，南区4人）；绿化工：2人(北区1人，南区1人)；维修工（电工）：2人(北区1人，南区1人)；体育保管员：2人(北区1人，南区1人)。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函）

（四）具体配置标准：

| 序号 | 岗位设置 | 数量 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 2人 （北区1人，南区1人） | 45岁以下，有制定基本制度的能力，原则性强，具沟通能力，懂接待，有良好的服务意识及管理能力，有一定统筹管理能力，能有效的领会采购人的意图并有效组织实施，完成既定工作任务,能熟练驾驶汽车。所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 2 | 保安队长 | 2人 （北区1人，南区1人） | 45岁以下，持有效证件上岗【保安员证】，有本岗位工作经验2年以上，有较强的组织管理能力，能进行员工培训和队列操练，原则性强，有一定的接待能力，有良好的亲和力，执行力，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 3 | 保洁组长 | 2人 （北区1人，南区1人） | 本岗位工作经验2年以上，具有一定的接待能力，有一定组织力和团队协作能力，50岁以下，能进行基本的员工培训，能熟练操作擦玻器，洗地机，身体健康，吃苦耐劳，动作麻利，有爱心，有耐心，有一定沟通技巧，工作主动热情，有责任心吃苦耐劳，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 4 | 文印员 | 2人 （北区1人，南区1人） | 年龄不超过45岁，大专及以上学历，会电脑以及能使用复印、速印机等办公设备，熟悉相关办公软件，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 5 | 秩序维护员 | 19人 （北区7人、南区12人） | 持有效证件上岗【保安员证】；白班年龄45岁以下，夜班50岁以下，其中门岗接待人员年龄不超过40岁，身高170cm以上，形象气质佳，五官端正，有亲和力，能讲基本的普通话，身体健康，无不良记录，吃苦耐劳，喜欢小朋友，有爱心，有耐心，有团队感，服从性高，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 6 | 保洁员 | 7人 （北区3人，南区4人） | 50岁以下，身体健康，吃苦耐劳，动作麻利，熟手优先，有爱心，有耐心，少言少语，有团队感，服从性高。工作主动热情，有责任心，吃苦耐劳，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 7 | 绿化工 | 2人 (北区1人，南区1人) | 50岁以下，技术较全面，身体健康，吃苦耐劳，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 8 | 维修工（电工） | 2人 （北区1人，南区1人） | 50岁以下，身体健康，吃苦耐劳，动作麻利，有爱心，有耐心，有团队感，服从性高，遵守安全操作规程，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
| 9 | 体育保管员 | 2人 (北区1人，南区1人) | 年龄不超过45岁，高中及以上学历，具有体育器材相关管理经验，熟悉物品出入库流程和电子台账建立，有一定沟通技巧，工作主动热情，有责任心，能吃苦耐劳，所聘人员需经学校面试合格后方能上岗。 |
|  | 合计 | 40人 |  |

备注：学校因午餐供餐需要，所以物业上岗人员必须持健康证上岗。

  - 商务要求

    - 服务地点

成都市高新区玉林西路沙子堰中巷29号，成都高新区泰和二街180号。

    - ★服务期限（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

本项目服务期限三年，合同一年一签。采购人每月对中标人工作进行考核，如达不到要求则采购人有权适当扣减费用，一年合同到期后，经采购人考评合格后，中标人与采购人续签一年合同，最多续签到第三年。合同续签时，根据采购人实际需求，并遵照相关规定执行。

    - ★付款方式（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

1.付款按月支付。物业管理服务费以合同金额为基础，在此基础上平均分摊至每月，即合同金额*1/12。在中标人完成当月服务后采购人支付本月物业管理服务费用的90%，剩余10%作为本月的考核金额，采购人相关部门在次月5日前完成对本月物业服务内容及效果的考核，达到合同约定要求的，前一自然月的考核金额将在第二月进行支付。

2.中标人须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

    - 考核标准和方法

详见附件。

    - 违约责任

1、采购人违约责任

1.1因采购人原因逾期支付合同款的，除应及时付合同款外，应向投标人支付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，投标人有权终止合同；

1.2采购人支付的违约金不足以弥补投标人损失的，还应按投标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给投标人。

2、中标人违约责任

2.1签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

2.2中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

    - 履约验收

- 服务在中标人通知履约完毕后5日内进行验收，验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》；

- 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格；

- 其他未尽事宜应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)执行。报价要求

    - 最高限价

★本项目最高限价为人民币1965000.00元，投标人投标报价高于最高限价的其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 其他要求

- ★在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

- ★中标人因自身原因遗漏报价而发生的费用追加，按《民法典》、《劳动法》等法律法规而造成责任和损失，全部由投标人自行承担。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；采购人定期核对中标人提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照招标文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求投标人限期整改；中标人定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度；接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）。

- ★中标人须配置项目相关管理人员、值班人员的通讯装备、安防设备；中标人须统一配备各岗位员工工服（按季节配备）；中标人须自行解决不少于两套保洁作业机具（包括但不限于电动洗地机、电动清洁车等大型清洁设备）和劳防用品，且必须符合国家相关安全法规的要求；中标人负责提供所需的所有消耗品，包括：清洁、洗涤、药剂，生活垃圾袋、垃圾袋等耗材；此类设备所产生的费用均由中标人承担。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）。

- ★公用水电（包括空调、清洁卫生、办公、生活等各类用水；消防、水泵、照明、各类机电设备）费用由采购人承担。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★采购人将提供中标人管理办公用房、仓库用房，在服务期限内提供给中标人免费使用（办公仓库用水用电费用由中标人支付）。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人须提供足够的作业机具,自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品,并能根据采购人的形象要求及规范,保证文明工作。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人须严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准：（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人在中标后要为采购人购买公众责任险、为员工购买意外保险。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★采购人不接受任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

- ★中标人须对其安全护卫人员的疾病和人身安全等负责，采购人对此不承担任何的责任和义务。（注：按第3章3.3.5提供书面承诺函原件）

本章打“★”内容作为实质性要求，供应商若未作出响应，则按无效投标处理。

附件：

附件（考核办法）

采购人每月对物业公司提供的服务进行考评，考评项目分为环境卫生维护、公共区域的秩序维护、综合服务工作、绿化养护与管理等四个大项。对每个大项分别进行考核，每项考核85分以下作为不合格，根据各项考核结果算出考核结果的平均值，并根据相关约定进行处理。当出现某项考评结果不合格时，甲方可向物业公司提出警告并要求整改，物业公司应提交相应整改报告。如连续两个月或一年中累计三次考评出现不合格项，采购人有权与物业公司无条件解除合同，不视为违约，服务费支付至合同解除当月。

A．由于物管公司单项方面工作导致学校被点名或通报批评造成较大负面影响，当月考核结果扣5分，或直接扣除当月物业管理服务费3000-5000元；造成重大负面影响，当月考核结果扣30分。

B．出现物品或设施设备遗失、损坏事件，除原价赔赏外，还对当月考核结果扣5分。

C．队员监守自盗、内外勾结盗窃或其他严重违法行为的；一经查实，当月考核结果每起扣十分，并视其后果移交公安机关处理。

D．当月综合平均得分85以上的支付当月物业服务费若检查结果为85分（不含）以下，每1分扣除当月物业服务费1000元后支付；

E．如果月考核分数连续2个月或一年中累计三次考核分低于85分，采购人可直接解除合同关系。

考核评分表

1）、公共区域安保及秩序维护月度考核评分表

| 成都高新区芳草小学门卫值班服务月度考核评分表 考评时间： 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 仪 容 仪 表 | 按公司规定着装，在岗时保持仪表端庄、仪容整洁、精神饱满；按规定坐、立、站 | 3分 |  |
| 2 |  | 工作器具（如对讲机）按规定摆放，干净、整齐，爱护器具 | 2分 |  |
| 3 |  | 准时立岗、换岗，站姿要端正，精神要振作 | 2分 |  |
| 4 | 工 作 纪 律 | 上班无迟到，早退情况 | 3分 |  |
| 5 |  | 请假经过领导批准，无擅自离岗现象 | 3分 |  |
| 6 |  | 上班时间不打瞌睡、不聊天或做与工作无关的事情 | 3分 |  |
| 7 |  | 服从上级领导分配，认真、积极处理好领导交办的事情 | 3分 |  |
| 8 |  | 无违纪、违法行为 | 2分 |  |
| 9 |  | 无因自身行为影响办公区声誉行为 | 3分 |  |
| 10 | 工 作 态 度 | 准时参加例会和训练，积极主动；动作准确，精神振奋 | 3分 |  |
| 11 |  | 及时发现区内损坏的公用设施，汇报给领导 | 3分 |  |
| 12 |  | 遇到物品乱摆放，堵塞安全、消防通道时，及时制止清除 | 3分 |  |
| 13 |  | 重大活动、接待配合 | 2分 |  |
| 14 |  | 与干警相互沟通，形成联动机制 | 5分 |  |
| 15 |  | 夜班执勤是精神抖擞，无瞌睡、摆弄手机、窜岗聊天等行为 | 5分 |  |
| 16 |  | 按办公区规定对临时进出车辆规范停放 | 5分 |  |
| 17 |  | 按时仔细巡查办公区内情况，及时发现问题并处理，避免损失 | 5分 |  |
| 18 |  | 发现有可疑人员，及时制止并且汇报 | 3分 |  |
| 19 |  | 发生紧急情况时及时上报并文明有效处理，做好记录 | 3分 |  |
| 20 |  | 提醒吸烟人员在规定的地方吸烟，并注意卫生及防火 | 3分 |  |
| 21 |  | 阻止外来人员在办公区内闹事，文明、妥善处理闹事人员，并及时汇报 | 5分 |  |
| 22 |  | 在物业区域内巡逻期间见到显眼的垃圾，及时处理 | 3分 |  |
| 23 |  | 门岗各类登记表、物品摆放整齐，室内干净、整洁 | 3分 |  |
| 24 |  | 准时交接班，注意事项、问题交接清楚 | 3分 |  |
| 25 |  | 及时关闭楼内忘记关掉的门、灯、空调、电脑、机械仪器 | 3分 |  |
| 26 |  | 在物业区域内遇见乱扔垃圾、随意停车等不文明行为时，及时制止，加以劝告 | 3分 |  |
| 27 |  | 接到投诉时，文明对待投诉人，核实投诉事项，积极改正、改善工作态度 | 2分 |  |
| 28 | 安 全 防 范 | 当班防范一切危险因素，避免产生任何失窃后果 | 5分 |  |
| 29 |  | 恶劣天气，物业区域内出现的紧急问题及时、妥善处理并汇报 | 3分 |  |
| 30 |  | 认真巡查物业区域内各类情况，凡有情况，迅速、妥善处理并汇报 | 3分 |  |
| 31 |  | 检查物业区域内消防情况，对存在的消防隐患采取措施并上报 | 3分 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

2）、环境卫生维护月考核评分

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表、着装 | 在岗时保持仪表端庄、仪容整洁、精神饱满； | 2分 |  |
|  | 工作器具（如扫帚托帕）按规定摆放，干净、整齐，爱护器具 | 2分 |  |
|  | 不得在胸前或腰间挂钥匙等物品 | 2分 |  |
|  | 统一穿工作服，正确佩戴工作牌，服装合身、整洁（除特殊情况外，例如工作时刚刚沾染尘土、脏物等），无破损 | 5分 |  |
|  | 穿平底深色鞋袜，鞋袜干净无破损 | 2分 |  |
|  | 不得披衣、敞怀、挽裤腿，不得穿拖鞋或赤脚 | 2分 |  |
| 礼仪礼貌 | 主动和服务对象微笑点头，或用礼貌用语和服务对象打招呼 | 2分 |  |
|  | 不得对服务对象有不文明行为或语言 | 2分 |  |
|  | 不得故意躲避服务对象或视而不见 | 2分 |  |
|  | 通道内或在狭窄的地方一律靠右行走 | 2分 |  |
| 工作纪律 | 遵守办公区规章制度，不迟到、早退、窜岗、旷工，按岗设编，人员变动需及时补充，休假要调配好工作 | 5分 |  |
|  | 有紧急接待任务时必须随叫随到，做好一切工作 | 5分 |  |
|  | 遵守保密制度 | 2分 |  |
| 卫生间 卫生 | 卫生间内无异味 | 5分 |  |
|  | 墙面：清洁无尘，无水迹，无污点，无抹痕 | 5分 |  |
|  | 洗手盆：干净无积水，无污渍 | 2分 |  |
|  | 目视墙：干净无尘，无水点，无污迹，无网状物，无抹痕 | 2分 |  |
|  | 地漏：无头发，无杂物 | 2分 |  |
|  | 蹲便器、小便器：干净，无污渍，无黄渍 | 2分 |  |
|  | 镜面：无水点，无污迹，无抹痕，无指印 | 2分 |  |
|  | 水龙头，冲水阀：干净、光亮无尘，无污迹，无水痕，无抹痕 | 2分 |  |
|  | 卫生纸盒：干净无尘，无水点，无污迹，无抹痕 | 2分 |  |
| 公共区域卫生 | 楼梯、扶手、：干净无尘，无水迹，无污渍，无抹痕 | 3分 |  |
|  | 走廊：墙壁墙群无尘，无污迹，无网状物 | 3分 |  |
|  | 楼梯间横梁：干净无尘，无杂物，无网状物 | 3分 |  |
|  | 消火栓，灭火器箱：内外干净无尘，无杂物，表面无污迹，无水渍，无抹痕 | 2分 |  |
|  | 玻璃：清洁光亮，无手印，无水迹，无抹痕 | 2分 |  |
|  | 展板：干净无尘，无水渍，无污迹，无抹痕，无网状物 | 2分 |  |
|  | 电器设备、开关、插座：无尘、无污迹、无水迹、无抹痕 | 2分 |  |
|  | 会议室：管理有序，确保会议正常有序开展 | 2分 |  |
|  | 人行道、停车场、道路：每天彻底清扫至少两次，保持无灰积尘，无果皮纸屑，无烟头树叶，无杂石等 | 5分 |  |
|  | 外墙无小广告等粘贴物 | 3分 |  |
|  | 人行道与绿化带：无果皮纸屑，无枯叶等 | 2分 |  |
|  | 水箅子、阴井盖：损坏或丢失放明显标示物 | 3分 |  |
|  | 垃圾桶：及时清倒垃圾桶内垃圾，擦拭垃圾箱内外，保持垃圾箱内外的清洁 | 3分 |  |
|  | 雨天：及时清扫路上积水 | 3分 |  |
| 保洁 | 每隔2小时巡检一次 | 3分 |  |
| 总得分 |  |  |  |

3）、绿化养护与管理月考核评分表

| 类别 | 工作 项目 | 考核标准 | 项目 分数 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 | 乔木 | 1．无枯枝 2．树不阻车辆和行人通过 3．主侧枝分布均匀 | 5分 |  |
|  | 灌木 | 1．成型、整齐 2．新长枝不超过30厘米 | 5分 |  |
|  | 绿篱 | 1．绿篱成型、造型美观 2．新长枝不超过30厘米 | 5分 |  |
|  | 草 | 草地整齐、草坪目视平整 | 10分 |  |
| 施肥 | 乔木 | 1．采用穴施，施肥、浇水及时 2．覆土平整，肥料不露出土面 | 5分 |  |
|  | 草地 | 播篱和喷施，不伤花草 | 5分 |  |
|  | 花卉 | 保证基肥，追施化肥，少量多次，不伤花草 | 10分 |  |
| 防病治虫 |  | 无明显枯枝、死杈，有虫害枝条2%以下 | 10分 |  |
| 抗旱 | 花卉、苗 | 花叶不染泥土，土不压苗心，水不冲倒苗 | 5分 |  |
|  | 树木 草地 | 1．冬季早晚不浇水，夏季中午不浇水，浇水时不遗漏 2．浇水透土深度为：树木3厘米，草地2厘米，无旱死、旱枯的现象 | 10分 |  |
| 日常养护 | 中耕、除杂草 | 1．无明显杂草 2．草地纯度大于90% 3．树木底下土面层不板结，透气良好 | 10分 |  |
|  | 补栽补种 | 1．无明显黄土裸露，最大裸露块在0.4平方米 2．裸露面积在总面积的0.5%以下 3．缺株在0.5%以下 | 10分 |  |
|  | 防风排涝 巡视看管 | 暴风雨过后12小时内 1．草地无1平方米以上的积水 2．树木无倒斜 3．断枝落叶在半天内处理 | 10分 |  |

4）、综合服务月考核评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表、着装 | 在岗时保持仪表端庄、仪容整洁、精神饱满； | 2分 |  |
|  | 工作用具按规定摆放，干净、整齐，爱护器具 | 2分 |  |
|  | 不得在胸前或腰间挂钥匙等物品 | 2分 |  |
|  | 统一穿工作服，正确佩戴工作牌，服装合身、整洁（除特殊情况外，例如工作时刚刚沾染尘土、脏物等），无破损 | 5分 |  |
|  | 穿平底深色鞋袜，鞋袜干净无破损 | 2分 |  |
|  | 不得披衣、敞怀、挽裤腿，不得穿拖鞋或赤脚 | 2分 |  |
| 礼仪礼貌 | 主动和服务对象微笑点头，或用礼貌用语和服务对象打招呼 | 2分 |  |
|  | 不得对服务对象有不文明行为或语言 | 2分 |  |
|  | 不得故意躲避服务对象或视而不见 | 2分 |  |
|  | 通道内或在狭窄的地方一律靠右行走 | 2分 |  |
| 工作纪律 | 遵守办公区规章制度，不迟到、早退、窜岗、旷工，按岗设编，人员变动需及时补充，休假要调配好工作 | 5分 |  |
|  | 有紧急接待任务时必须随叫随到，做好一切工作 | 5分 |  |
|  | 遵守保密制度 | 2分 |  |
| 文印服务 | 工作认真负责，对交代的任务能及时完成，对没有完成的任务导致业主单位工作不能开展的，每有一次扣1分，情况严重扣2分 | 15 |  |
| 校园设施设备的管理和维护 | 按照“校园设施设备的管理和维护”要求考核同时达到： 1、维修人员在接到报修后，急修在15分钟内到达现场，零修在30分钟内到达现场，对没有按照规定到达现场处理的，每发现一次扣2分。 2、对维修工作能处理的应及时处理，并做好记录，对不能处理的工作应及时上报主管单位，等待批示，对因个人原因导致工作延误的，每发现一次扣2分。 | 50 |  |

5）、综合物管及服务月考核评分总表

| 服务项目名称 | 得分 | 扣除服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共区域安保及秩序维护项目 |  |  |  |
| 环境卫生维护项目 |  |  |  |
| 绿化养护与管理项目 |  |  |  |
| 综合服务项目 |  |  |  |
| 扣除服务费总计 |  |  |  |
| 综合得分（平均分） |  |  |  |

- 资格性审查

资格性审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对高新区采购中心出具的《高新区政府采购项目供应商参与情况表》、投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。

资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，高新区采购中心将以电子邮件形式通知各投标人。资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商 |  | 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）。【说明：①营业执照或法人证书载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。】 |
| 2 | 书面声明材料 | 具有良好的商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。【说明：①按招标文件第3章的内容及要求提供书面声明材料；②供应商具有良好的商业信誉。】 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。【说明：①按第3章的内容及要求提供书面声明材料；②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。【说明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 |
|  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②按第3章的内容及要求提供书面声明材料。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
|  |  | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。【说明：①按招标文件第3章的内容及要求提供书面声明材料；②供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
|  |  | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件第3章的内容及要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 与投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商的书面声明材料。【说明：①按招标文件第3章的内容及要求提供书面声明材料；②参加投标的供应商中无与投标人的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。】 |
| 3 | 其他 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 联合体投标 | 非联合体投标。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 资质要求 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标保证金 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件解密情况 | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件资格响应文件组成 | 符合招标文件“2.4.6投标文件的组成”规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 4 | 具有健全的财务会计制度的证明材料 |  | 2019或2020会计年度资产负债表复印件。【说明：投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件。】 |
| 5 | 缴纳社会保障资金的证明材料 |  | 投标人缴纳2020或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。 |
| 6 | 缴纳税收的证明材料 |  | 投标人缴纳2020或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。 |
| 7 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业 |  | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明文件复印件【说明：（1）投标人属于中小企业的应提供中小企业声明函，投标人属于残疾人福利性单位的应提供残疾人福利性单位声明函，投标人属于监狱企业的应提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；（2）投标人提供的服务全部由其所属行业的中型企业、小型企业或微型企业承接；（3）残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型微型企业。】。 |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、投标人的投标文件资格性审查时被判定为无效的，高新区采购中心将通知投标人（以电话方式）。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向高新区采购中心反馈意见。高新区采购中心将及时告知资格审查小组。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作，且高新区采购中心对此将不承担任何的责任。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误。）

四、通过资格性审查的供应商＜3名，采购失败。

- 评标办法

  - 总则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评标工作由高新区采购中心负责组织，具体评标事务由采购人或高新区采购中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

  - 熟悉和理解招标文件；

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 起草评标报告并进行签署；

  - 向采购人、高新区采购中心或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；

  - 向采购人、高新区采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 法律、法规和规章规定的其他职责。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，招标文件有明确约定的除外。

七、评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人和高新区采购中心书面解释说明。

  - 评标方法

综合评分法。

  - 评标程序

    - 符合性审查

符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件商务技术响应文件及报价要求响应文件组成 | 符合招标文件“2.4.6投标文件的组成”规定要求。 |
| 2 | 投标文件签章投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。 | 均按招标文件要求签章。 |
| 3 | 投标文件商务技术响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |
| 4 | 报价要求响应文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币均符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 5 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）投标报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；（4）在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。（说明：①书面说明、相关证明材料（如涉及）加盖投标人（法定名称）章（电子签章），在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交；②投标人提供了书面说明、相关证明材料（如涉及），且能证明其投标报价合理性）。（5）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（6）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 6 | 第4章打★号的服务、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的服务、商务和其他要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 7 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 8 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 9 | 法定代表人身份证复印件或护照复印件 | 身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。 |
| 10 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 承诺函【说明：①按3.3.5承诺函的格式及要求提供承诺函；②承诺的内容满足招标文件的要求。】。 |

一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、投标人的投标文件符合性审查时被判定为无效投标文件的，高新区采购中心将通知投标人（以电话方式）。投标人如对评审结论有异议的，应及时向高新区采购中心反馈意见。高新区采购中心在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且高新区采购中心对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。）

三、通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

    - 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请高新区采购中心书面解释。高新区采购中心的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

    - 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

    - 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，高新区采购中心应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

    - 确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

  - 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或高新区采购中心书面反映。采购人或高新区采购中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

  - 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、服务、商务等。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

    - 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

    - 评分标准

| 评委类别 | 评审 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审委员会成员 | 投标报价得分 | 1、经评标委员会评审，通过资格审查和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10分 |
| 评审委员会成员 | 履约能力 | 1.投标人2018年1月1日（含1日）以后，每具有1个非住宅物业管理服务项目业绩（内容包含会务服务或秩序维护服务或房屋及公共设施设备维护管理或相同语意内容）的，得3分，最多得15分。 说明：（1）服务内容以合同上所描述的内容为准，提供合同复印件及合同资金支付凭证（如为分期付款的，至少提供1次支付凭证）；（2）同一业主的多个合同，按一个业绩计算；3、以合同签订时间为准。 2.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 3.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。 4.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 说明：提供上述第2、3、4条证书复印件。 - 投标人提供项目业主单位出具的综合评价书面证明：每提供 1个2018年以来业主单位出具的书面综合评价为满意、优秀或相同语义内容的证明得1分，最多得5分。 （说明：1、提供评价项目合同复印件；2、提供业主单位出具的综合评价书面证明复印件；3、同一业主只计算一次加分。） | 23分 |
| 评审委员会成员 | 人员配置 | 1、拟派本项目项目经理（两人）均具有本科及以上学历得5分，且均有不少于8年物业管理相关工作经验加5分；本项最多得10分。 2、拟派本项目的维修工人员中每有1人具有电工资格证证书的，得1分，本项最多得2分。 3、拟为本项目人员中每有1人持有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书得1分，最多得3分。 4、拟派驻本项目保安队长具有大专及以上学历，且同时具有退伍军人证的得2分；本项最多得4分。 - 拟派驻本项目的绿化工每有1人具备园林绿化类中级及以上职称得1分，本项目最多得2分。 （说明：提供以上第1、2、3、4、5条要求的有效的相关证书复印件及以上人员需提供社保证明或其他劳动关系证明材料，物业管理相关工作经验需供应商出具证明材料复印件） | 21分 |
| 技术类评委 | 定位及目标方案 | 投标人提供定位及目标方案的，方案内容包含“物业管理理念”且符合采购需求的，得2分；包含“执行步骤”且符合采购需求的，得2分；包含“重难点分析”且符合采购需求的，得2分；包含“量化服务指标”且符合采购需求的，得2分。 - （说明：1、提供定位及目标方案。2、本评分项不符合采购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。） | 8分 |
| 技术类评委 | 项目管理机构运作方法及管理制度 | 投标人提供项目管理机构运作方法及管理制度的，方案内容包含“项目管理机构设置”且符合采购需求的，得2分；包含“工作职能运行图”且符合采购需求的，得2分；包含“内部管理职责分工描述”且符合采购需求的，得2分；包含“管理制度描述”且符合采购需求的，得2分；包含“员工培训及管理描述”且符合采购需求的，得2分。 - （说明：1、提供项目管理机构运作方法及管理制度。2、本评分项不符合采购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。） | 10分 |
| 技术类评委 | 校园安全管理服务方案 | 投标人提供校园安全管理服务方案的，方案内容包含“人员配置”且符合采购需求的，得2分；包含“岗位职责”且符合采购需求的，得2分；包含“工作制度”且符合采购需求的，得2分；包含“管理考评标准”且符合采购需求的，得2分。 - （说明：1、提供校园安全管理服务方案。2、本评分项不符合采购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。） | 8分 |
| 技术类评委 | 设施、设备的运行管理方案 | 投标人提供设施、设备的运行管理方案的，方案内容包含“人员配置”且符合采购需求的，得2分；包含“岗位职责”且符合采购需求的，得2分；包含“工作制度”且符合采购需求的，得2分；包含“管理考评标准”且符合采购需求的，得2分。 - （说明：1、提供设施、设备的运行管理方案。2、本评分项不符合采购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。） | 8分 |
| 技术类评委 | 应急处置方案 | 投标人提供应急处置方案的，方案内容包含“火灾应急处理”且符合采购需求的，得2分；包含“水电气系统应急处理”且符合采购需求的，得2分；包含“设施设备系统应急处理”且符合采购需求的，得2分；包含“雨污管网系统应急处理”且符合采购需求的，得2分；包含“电梯应急处理”且符合采购需求的，得2分；包含“安全等故障事故应急处理”且符合采购需求的，得2分。 - （说明：1、提供应急处置方案。2、本评分项不符合采购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。） | 12分 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

  - 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，高新区采购中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上公告。

  - 定标

    - 定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告3个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

    - 定标程序

一、评审委员会将评审情况写出书面报告。

二、高新区采购中心在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后3个工作日内，按照评审报告中推荐的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

四、根据采购人确定的中标（成交）人，高新区采购中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

五、采购人、高新区采购中心不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

- 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

- 保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

- 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

- 发现采购人、高新区采购中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

- 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者高新区采购中心答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

一、确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

二、接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；

三、违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

四、对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

五、在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

六、记录、复制或者带走任何评标资料；

七、其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

- 应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

- 进入评标区之前应将所有的通信设备存入公资交易中心指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者高新区采购中心，不得私自转托他人。

- 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或高新区采购中心也可要求该评审专家回避。

- 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知评标区值守人员，使用评标区内由公资交易中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。

- 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场高新区采购中心的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

- 拟签订合同文本

政府采购合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：成都高新区芳草小学

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：                       联系电话：

供应商（乙方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：                       联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都高新区芳草小学物业管理服务采购项目（成都高新技术产业开发区政采（2021）A0045号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方严格按照投标文件签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本情况

二、合同期限

三、服务内容及质量标准

四、第一年服务合同时间

服务时间：从年 月 日 至年 月 日止。合同到期后自动终止，经甲方考核合格后续签下一年合同。

五、服务费用及支付方式

乙方指定收款银行账号信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

乙方保证上述账户信息的真实性、准确性，因账户信息错误导致乙方无法收款或迟延收款的，甲方不承担责任。

六、甲方的权利和义务

1、 甲方有权对合同约定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期检查乙方提供服务的质量。对不符合合同约定的部分有权提出整改意见，并要求乙方限期整改。若经甲方要求仍不整改或整改仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任。

2、甲方不干涉乙方的日常管理，包括但不限于人员配置、管理机制等。

3、甲方有权依据考评办法对乙方提供的服务进行定期考核。当考核结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除相应的服务费。

4、根据本合同约定，按时向乙方支付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

七、乙方的权利和义务

1、对本合同约定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的约定向甲方收取相关服务费。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，并及时配合甲方处理投诉。

4、乙方应与物业相关工作人员建立劳动关系并签订劳动合同。并按劳动合同约定及时支付其员工工资，为其购买社会保险。因其指派的物业人员产生的任何争议由乙方自行处理，与甲方无关。乙方服务人员在本合同有效期间发生的疾病、意外等情况，与甲方无关。

5、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6、乙方及其工作人员应维护甲方形象，不得与家长产生纠纷，不得造谣影响甲方声誉，不得作出任何有损甲方形象的行为。

7、乙方及其工作人员对因履行服务而知悉的甲方所有信息负有保密义务，未经甲方书面允许，不得向任何第三方泄露、透露。此保密约定一直有效，不因本合同的解除或终止而失效。

8、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

八、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、因甲方原因逾期支付合同款的，除应及时付合同款外，应向乙方支付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同。

4、甲方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

5、签订合同后乙方不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，乙方承担违约责任。

6、乙方违约时应承担合同总金额20%违约金。给甲方造成的损失超过违约金的，乙方还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

九、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人（提交授权委托书）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式份，自双方签章之日起起效。甲方份，乙方份，政府采购代理机构份，同级财政部门备案份，具有同等法律效力。

十一、附件

1、项目招标文件

2、项目投标文件

3、中标通知书

4、其他

5、《物业服务考核表》

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(授权代表)： | 法定代表人(授权代表)： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

附件：