项目编号：510115202100055

成都市温江区水资源监测系统运维服务采购项目

竞争性磋商文件

成都市温江区水务局（采购人）

共同编制

中讯国际项目管理有限公司（采购代理机构）

二〇二一年六月

目    录

第一章  磋商邀请	- 3 -

第二章  磋商须知	- 6 -

第三章  供应商资格条件要求	- 23 -

第四章  供应商资格证明材料	- 24 -

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	- 26 -

第六章  响应文件格式	- 44 -

第七章  评审方法	- 67 -

第八章  政府采购合同（草案）	- 78 -

# 第一章  磋商邀请

中讯国际项目管理有限公司受成都市温江区水务局委托，拟对成都市温江区水资源监测系统运维服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510115202100055

2.采购项目名称：成都市温江区水资源监测系统运维服务采购项目

3.采购人：成都市温江区水务局

4.采购代理机构：中讯国际项目管理有限公司

二、资金情况

资金来源及金额：财政资金39万元

三、采购项目简介：

成都市温江区水务局拟采购成都市温江区水资源监测系统运维服务一项，本项目为1个包。

（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）；

9、按照本项目磋商文件的规定购买了磋商文件；

10、本项目不接受联合体磋商。

（详见竞争性磋商文件第三章）。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2021年6月24日至2021年6月30日每日上午09:00- 12:00，下午14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1栋26层13号现场发售或网络发售。磋商文件售价：人民币0元/份（磋商文件售后不退，磋商资格不能转让）。

获取方式：（1）现场获取：经办人员现场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权有效期）、授权代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明（验原件，留本人签字的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）。

（2）网络获取：经办人员应当将“获取方式（1）”中规定的报名资料扫描件发送至邮箱：zxgjxm@163.com,待采购代理机构邮件通知报名资料无误后即报名成功。报名资料原件于开标当天交至采购代理机构处。报名资料递交时间以供应商邮件到达时间为准。文件发售截止时间邮件未到达，或报名资料不完整、不正确的供应商视为未报名。

注：供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。

八、递交响应文件截止时间：2021年7月5日10:30:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1栋26层13号开标厅。

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2021年7月5日10:30:00（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1栋26层13号。

十二、联系方式

采购人：成都市温江区水务局

地    址：成都市温江区海科大厦

联 系 人：万老师

联系电话：028-82717589

采购代理机构：中讯国际项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都金牛支行

账    号：4402 2430 0910 0202 352

地    址：成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1栋26层13号

咨询联系人：代女士（项目）  付女士（报名） 熊女士（财务）

咨询电话：028-833562002 028-83398570(报名) 028-83153107（财务）

电子邮箱：zxgjxm@163.com

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：39万元； 超过采购预算的报价无效。 本项目专门面向中小企业采购。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：39万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 （实质性要求） | 不允许联合体参加 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 4.1 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 4.2 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.3供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 （实质性要求） | 5.1参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提供《中小企业声明函》原件； 采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》；供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 5.2本项目采购标的：成都市温江区水资源监测系统运维服务，对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 5.3符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 5.4参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；若提供虚假《残疾人福利性单位声明函》的，以提供虚假材料谋取成交予以认定。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.6联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 6 | 解释 | 6.1竞争性磋商文件第三章第（5款）中“重大违法记录”是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚。其中较大数额罚款的具体金额标准为：采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。 6.2 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 |
| 7 | 强制认证产品（实质性要求） | 如本项目有涉及CCC认证产品参与报价的，应在响应文件中提供CCC认证证书（复印件）或提供承诺（磋商文件另有要求的除外），承诺供应商在签订合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人，报价时CCC认证证书应在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。 |
| 8 | 政府强制/优先采购的节能、环保、无线局域网产品 | 8.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 8.2报价产品属于品目清单范围的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，本项目对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 8.3节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。节能产品政府采购品目清单“★”标注的为政府强制采购产品。 8.4列入无线局域网认证产品政府采购清单（指采购文件发布之日前最新一期清单）产品为政府优先采购的无线局域网产品。 |
| 9 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 磋商保证金 （实质性要求） | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 11 | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到中讯国际项目管理有限公司领取成交通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由中讯国际项目管理有限公司负责答复。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由中讯国际项目管理有限公司负责答复；对磋商过程的质疑由中讯国际项目管理有限公司负责答复；对磋商结果的质疑由中讯国际项目管理有限公司负责答复。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 联系人：代女士。 联系电话：028-83356202。 地址：成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1栋26层13号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即温江区财政局。 联系电话：028-82727142 联系地址：成都市温江区海科大厦5号楼7楼 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当依法将政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 服务费 | 1、采购代理机构将向采购人定额收取7000元招标代理服务费。 2、收取方式：一次性转入中讯国际项目管理有限公司对公账户。 收款单位：中讯国际项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 银行账号：4402 2430 0910 0202 352 3、中讯国际项目管理有限公司致力于共建公平竞争的营商环境，如供应商在参与项目过程中遭遇工作人员私拿卡要、索贿等行为，请及时向公司投诉或举报。投诉举报邮箱：zxgjxm@163.com；投诉举报电话：028-83153107。 |
| 18 | 政府采购供应商信用融资 | 政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 财政部门推进政府采购供应商信用融资工作，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请信用融资，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。 有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）等相关规定，上述文件及详细情形可在四川政府采购网查询。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市温江区水务局。

2.2本次磋商的采购代理机构是中讯国际项目管理有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动：

### 7.磋商保证金（实质性要求）

本项目不收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1在递交响应文件截止时间前，竞争性磋商采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

11.2竞争性磋商采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的提交响应文件截止时间五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

11.3在提交响应文件截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。供应商编写的响应文件应当包含但不限于以下内容：

13.1资格性响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）磋商文件第四章要求提供的供应商资格证明材料；

（2）参与竞争性磋商声明（格式见磋商文件第六章）；

（3）承诺函（格式见磋商文件第六章）；

（4）供应商认为应提供的其它资料。

13.2其他响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）报价函、报价表；

（2）服务应答表；

（3）商务应答表；

（4）技术方案、项目实施方案；

（5）供应商对售后服务要求作出的积极响应和承诺；

（6）供应商认为需要提供的文件和资料。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1响应文件以包为单位制作，一个包一套文件（如有分包）。响应文件分为“资格性响应文件”和“其他响应文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4（实质性要求）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的材料可能被视为无效材料。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 最后报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表（供应商代表需提供授权书等资料证明自己身份）签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分总则7”的相关规定不予退还。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.行贿犯罪档案查询

供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时交纳。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 26.成交通知书

26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

本项目不接受合同分包。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

无。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理资金支付手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交、报价无效。

九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）；

9、按照本项目磋商文件的规定购买了磋商文件；

10、本项目不接受联合体磋商。

# 第四章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”；（均为复印件）

2、①提供2019年或2020年的年度审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者提供2019年或2020年的年度财务报表（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表）；因成立时间不足无法提供2019年或2020年的年度审计报告或年度财务报表的企业提供其基本开户银行出具的资信证明；事业法人、其他组织、个体工商户、自然人如不能提供2019年或2020年的年度审计报告或财务报表的，应提供银行出具的资信证明；（均为复印件）

②提供具有良好的商业信誉承诺函；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

4、①提供2020年至今任意一个月的纳税证明材料，

②提供2020年至今任意一个月的社保缴纳证明材料；

③依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

6、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；

7、提供法定代表人身份证复印件；

8、提供法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件（注：如响应文件均由供应商法定代表人签字的且法定代表人本人参与磋商的，则提供法定代表人资格证明书）；

9、提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）

10、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件（供应商不需要对本条提供证明材料，由采购代理机构提供供应商购买竞争性磋商文件情况的材料）。

注意：

1、 以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

2、 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

### 一、项目概述

温江区水务局水质自动监测站运行维护服务采购项目。

### 二、项目技术服务要求

- （一）服务内容

1、对成都市温江区水务局清水河、团结渠水质自动监测站的仪器仪表、集成系统（采水系统、预处理及配水系统、自动清洗系统、电力保障系统、纯水制备系统、控制系统、其它配置、数据采集传输系统、中心控制系统）、其它辅助设施（通讯设施、空调、防雷设施、电压传感器、温湿度传感器）进行定期维护、巡检、故障维修、年度大修、定期仪器校准及量值溯源、传递等服务工作及完成设备全部耗材、零件、配件配货及更换，水质自动监测站的日常运行维护及校准。

2、采购人要求与运维有关的其它工作。

- （二）水质自动站监测站仪器配置清单

水质自动监测站仪器配置清单如下：

清水河、团结渠水质自动监测站仪器配置清单（采购人自有设备）

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质五参数在线分析仪 LFWCS-2008 |  |  | 台 | 2 | pH、DO、电导率、浊度、水温 |
|  | 氨氮在线分析仪 LFS-2002(NH) |  |  |  | 2 | / |
|  | 高锰酸盐在线分析仪 LFS-2002(CODmn) |  |  |  | 2 | / |
|  | 总氮在线分析仪 LFS-2002(TN) |  |  |  | 2 | / |
|  | 总磷在线分析仪 LFS-2002(TP) |  |  |  | 2 | / |
|  | 多普勒流量自动监测仪 SL500 |  |  |  | 2 | / |
| 2 | 系统集成 | 中心控制系统及应用平台 |  | 套 | 1 | 数据库服务器 应用服务器 |
|  |  | 控制系统 |  |  | 2 | PLC控制传输系统 |
|  |  | 预处理及配水系统 |  |  | 2 | 源水泵，超声波空压机 |
|  |  | 自动清洗系统 |  |  | 2 | 臭氧发生器，自吸泵 |
|  |  | 电力保障系统 |  |  | 2 | UPS，稳压电源 |
|  |  | 纯水制备系统 |  |  | 2 | 分析型纯水机 |
|  |  | 数据采集、传输系统 |  |  | 2 | 宏电路由器 |
|  |  | 防雷系统 |  |  | 2 | / |
|  |  | 其他配置 |  |  | 8 | 低温冰箱 |
| 3 | 其他辅助设备 | 通讯电力 |  | 组 | 2 | 光纤，电缆 |
|  |  | 远程视频监控系统 |  | 套 | 2 | / |
|  |  | 空调 |  | 台 | 2 | / |
|  |  | 温湿度传感系统 |  | 套 | 1 | 团结渠水站 |

- （三）运维要求

- 1.运维内容和范围

1.1总体要求

在委托运行维护期间，供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各水站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；使其真正发挥其效能和作用。既要及时维护水站系统和仪表，更要防范和减少故障，确保监测数据及时、科学和准确。

1.2财产保护

委托运行维护和管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行维护期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.3除不可抗力外，供应商如果不能达到上述1.1～1.2款的总体要求，采购人则有权单方面终止委托合同的履行，供应商应向采购人支付违约金，违约金金额为终止前三个月的运行维护费用总额。

★1.4供应商需建立必要的备品备件库，和满足运维要求的备机。（提供库房证明材料，备机满足水站连续运行要求（提供承诺函，含备机清单、仪器编号））。

★1.5供应商应具有满足本项目水质自动站监测站仪器配置清单中运维设备仪器备品备件的供应能力，提供证明材料（提供与本项目水质自动站监测站仪器配置清单中运维设备仪器供货商签署的对应设备仪器备品备件供货协议或承诺中标后一个月内与本项目水质自动站监测站仪器配置清单中运维设备仪器供货商签署上述备品备件供货协议，加盖供应商公章）。

★1.6运维期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，供应商要配合仪器供应公司做好新仪器的安装调试、试运行等验收前准备工作，以及数据接入系统和后续的运行维护工作，发生的相关费用由成交供应商支付。

★1.7成交供应商负责温江区水务局水环境综合信息管理平台维护，并根据客户需求进行升级（包括PC端和移动客户端），发生的相关费用由成交供应商支付。

★1.8成交供应商要积极参加采购人组织的技术培训以及运维供应商之间运维质量的相互监督检查。接受采购人和当地环境管理部门组织的对水站运维质量的监督检查。

★1.9运营维护及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。并协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作，购买水站财产险。

★1.10供应商需与四川省内具有相关自动监控设备危险废液处置资质单位签订废液处置合同。（提供废液处置合同复印件或承诺成交后一个月内提供相关合同给采购人）

- 2.具体要求

- 2.1日常运行维护管理要求

水质自动监测站的运行管理工作应明确专职运行管理人员，并建立水质自动监测运行管理规章制度。自动站的技术人员应熟练掌握自动监测系统的日常操作和维护，定期参加相关的技术培训。

（1）每日工作

供应商每日至少两次对水站运行条件及设备运行状况进行远程监视，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，负责入库与发布数据的审核和有关报告报表的制作。

（2）每周工作

供应商每周至少对水站运行条件和各类仪器设备状况进行一次现场检查，及时发现并排除发生的故障和存在的安全隐患，并开展仪器清洗维护等工作。

工作内容

1、运行条件：检查电压、室内温湿度，清理废液桶，如有必要需对空调温度设置进行调整。

2、五参数、流量计：清洗五参数检测池和电极探头。

3、氨氮、CODmn、总磷、总氮：检查试剂剩余量，管路通畅、密闭情况，检测池清洁情况，仪器接地情况。清洗样水杯以及进样管，根据情况清洗管路。

（3）每两周工作

每两周对水站仪器运行所需试剂或电解液等进行添加更换，对分析仪采样杯、管路、反应室等运行状况进行检查、维护和清洗。

工作内容

1、试剂：更换各分析仪试剂。

2、氨氮、CODmn、总磷、总氮：检查柱塞泵、各阀体运转情况。清洗采样杯、进样管路、试剂管路、蠕动泵管、检测池和废液桶等。

（4）每月工作

在做好日常监视与巡检工作的同时，供应商每月还应该对部分仪器进行检查及清洗，每月运维工作包括：

工作内容

1、检查各仪器柱塞泵动作情况，必要时更换柱塞泵。

2、氨氮、CODmn、总磷、总氮：检查光源、柱塞泵工作情况。

3、采水系统：检查取水口，清除采水设备四周杂物；根据管路压力判断水泵运行情况，检查电机后面风叶转动是否灵活、均匀并清除异物；清洗电动球阀和电磁阀；清洗维护采水管路防止漏水和堵塞。

4、配水与进水系统：检查配水管路（包括灭藻装置）工作情况，根据样品污染情况进行清洗；检查气泵和清水增压泵工作状况，根据其使用情况进行维护；检查配水系统是否充分清洗管路，保证配水管路中水样的代表性（没有前一次水样残存）；在不影响系统运行的前提下采用手动方式开关几次配水管路中的所有手动球阀和电磁阀，清除阀内杂物，防止损坏阀体；通过管道的压力变送器检查各水泵是否能达到原设计供水量、供水压力等；对蓄水和过滤装置，包括沉淀池、过滤器、水杯和进样管等进行必要清洗。

5、控制系统：检查外接电源及UPS的输出是否符合技术要求，即电压220V±10%，接地电阻<5欧姆（零、地电压<5V），突发异常情况须及时排查；检查数据库软件是否运行正常，记录数据是否与系统的设置一致，并进行备份；检查信号传输是否正常，通过启动控制信号检查控制件是否动作正常；对数据传输网络进行检查维护以保障数据传输的稳定，对工控机进行内存清理和杀毒。

6、辅助系统：对空气压缩机（清洗设备）进行测试；检查温湿度传感器是否测试正常；检查除燥装置的除藻效果，调节计量泵和除藻剂浓度，保证除藻效果；检查自动留样装置是否正常运行以及留样瓶是否齐全；检查UPS的指示灯及输出是否符合技术要求，即电压220V±10%，突发异常情况须及时排查；检查防雷设备的接口是否稳固。

（5）每季度工作

每季度对各仪器进行一次停机维护，更换部分仪器接头、进样管路和试剂管路等，对采水系统、配水与进水系统和辅助系统中的主要零部件（水泵、阀体、压缩机、增压泵等）进行全面的检查和维护。

工作内容

1、对各分析仪器进行停机维护，重新启动仪器须进行重新校准。

2、五参数、氨氮、CODmn、总磷、总氮：更换进样管路、试剂管路等。

3、采水系统：清洗潜水泵泵体、吊桶或自吸泵取水头，清除隔栅网杂物；检查水泵线缆连接情况；检查水泵泵体的清洁情况、内部风叶运转及水量情况，进行必要清洗；检查取水管路，特别是潜入水中的管道部分，防止折叠、堵塞；清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况决定清洗时间间隔。

4、配水与进水系统：在不影响系统运行的前提下（建议关闭系统）开关2～3次配水管路中的所有球阀，检查配水管路各电动球阀的动作情况，清除阀内杂物，防止损坏阀体，防止堵塞，清洗阀体。

5、辅助系统：检查空气压缩机（清洗设备）的气泵和清水增压泵的工作状况，根据其使用情况进行维护；检查除燥装置中的除藻剂有效性和使用量，及时进行更换和补充。

（6）每半年工作

每半年对水站进行一次全面的检查保养和隐患排除，更换已到期或性能不能满足要求的各类分析仪零配件。

工作内容

1、对水站各类仪器和系统进行全面的检查保养和隐患排除。

2、氨氮、CODmn、总磷、总氮：更换蠕动泵管、仪器内部管路及接头、进样管路、试剂管路等，清洗检测池等。

（7）每年工作

每年对水站各仪器及系统主要零部件进行维护维修或更换，以提前发现问题，并按要求更换备件；此外，应请专业机构人员对防火、防盗、防雷设施进行监测和维护。

工作内容

1、五参数：必要时更换五参数电极。

2、氨氮、CODmn、总磷、总氮：必要时更换检测池。

4、采水系统：维护维修或更换取水泵。

5、配水与进水系统：维护维修或更换各类泵、球阀和过滤装置等。

6、控制系统：维护维修或更换继电器和传感器等。

7、辅助系统：检查温湿度传感器，对空调、除湿机进行全面的清洗；检查除燥装置的运行状况，进行必要的维修和更换；检查维护稳压电源和继电器；请专业机构人员对防火、放盗、防雷设施进行检测和维护。

- 2.2运营管理过程中的质量控制措施

★2.2.1为满足水站日常运行和质控要求，供应商须具有CMA检测资质的实验室，或与项目所在地具有CMA检测资质的实验室签订的长期委托检测分析协议（检测分析项目涵盖水质常规五参数、氨氮、CODmn、总磷、总氮）。

2.2.2应根据水质自动监测工作任务，制定年初质量控制工作计划，配置控制所需的仪器设备、有证标准物质和实验室，严格进行水样月比对，严格按照计划开展水站的日常质量控制工作并作好相关记录，年底对全年水站质量控制工作完成情况进行全面总结。

（1）每日质控工作

每日至少两次对水站运行条件及设备运行状况进行远程监视，发现异常情况需及时采取措施。地方站不定时监控水站监测数据，分析数据变化规律，每日至少在水站数据平台中进行一次数据审核确认。

（2）每周质控工作

每周至少一次对水站运行条件和各类仪器设备状况进行现场检查，判断其运行是否正常，并使用与实际水样浓度接近的有证标准物质或自配质控样品对分析仪进行测试，其中高锰酸盐指数、氨氮、总磷每两周进行一次本地标定。不满足控制范围的指标需对分析仪进行重新校准，所有测试结果均应在水站数据平台中进行保存和标记，并填写记录。

（3）每季度质控工作

每季度开展一次水站试剂配制、试剂更换、仪器操作、记录填写等运行管理全过程工作检查，并如实填写监督记录。

（4）每年质控工作

每年对水站分析仪至少进行一次性能审核，对其准确度、精密度、漂移、线性、检出限等进行检查测试。

性能审核结果不满足要求的，需对分析仪进行全面检查和维修后再次进行性能审核，直至审核结果满足要求。各分析仪性能审核周期为1年，若分析仪器经重大维修、更换相关部件或对仪器性能有怀疑时，应随时进行审核。

★（5）质控措施频次要求

水站各种质控实验需严格按照频次要求开展，实验结果必须如实记录并存档备查。

水站质控措施实施频次要求

| 项目 | 标液核查 | 全过程工作检查 | 性能审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | / | 每季度 | 每年 |
| pH | 每周 | 每季度 | 每年 |
| 溶解氧 | / | 每季度 | 每年 |
| 电导率 | 每周 | 每季度 | 每年 |
| 浊度 | / | 每季度 | 每年 |
| 氨氮 | 每周 | 每季度 | 每年 |
| CODmn | 每周 | 每季度 | 每年 |
| 总磷 | 每周 | 每季度 | 每年 |
| 总氮 | 每周 | 每季度 | 每年 |

（6）性能测试要求

常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）水质分析仪

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 校准 | 仪器校准 |
|  | 测试 | 标液测试 |
| 每年 | 性能测试 | 准确度测试 |
|  |  | 精密度测试 |
|  |  | 比对实验 |
|  |  | 量程漂移 |

高锰酸盐指数水质分析仪

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 测试 | 日标样核查 |
| 每周 | 校准 | 仪器校准 |
|  | 测试 | 标液测试 |
| 每年 | 性能测试 | 准确度测试 |
|  |  | 精密度测试 |
|  |  | 线性检查 |
|  |  | 检出限 |

氨氮水质分析仪

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 测试 | 日标样核查 |
| 每周 | 校准 | 仪器校准 |
|  | 测试 | 标液测试 |
| 每年 | 性能测试 | 准确度测试 |
|  |  | 精密度测试 |
|  |  | 线性检查 |
|  |  | 检出限 |

总磷水质分析仪

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 测试 | 日标样核查 |
| 每周 | 校准 | 空白测试 |
|  | 测试 | 标液测试 |
| 每年 | 性能测试 | 准确度测试 |
|  |  | 精密度测试 |
|  |  | 线性检查 |
|  |  | 检出限 |

总氮水质分析仪

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 校准 | 空白测试 |
|  | 测试 | 标液测试 |
| 每年 | 性能测试 | 准确度测试 |
|  |  | 精密度测试 |
|  |  | 线性检查 |
|  |  | 检出限 |

多普勒流量计

| 测试周期 | 测试方式 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 每年 | 率定 | 校测10次 |

（7）量值溯源

为保证监测数据的准确性和可比性，水站各项目分析仪所出数据应能溯源到相同级别的计量部门。用于质量控制及质量保证的分析仪器及量器应贴检查合格或检定合格的计量认证专用标签，并定期更换。

- 2.3配套设施运行管理要求

（1）水质自动监测站站房

为保障水质自动监测站的稳定良好运行，站房仪器设备间温度要 24 小时保持在 15℃～25℃，温度变化率<5℃/小时；湿度要 24 小时保持 40%至70%。保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。

（2）采水系统

采水系统的日常维护通常有检查，清洁和更换几种方式，且采水系统的维护周期应根据水质情况增加或减少频次。

采水系统日常维护周期表

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 检查 | 1、检查取水口，采水设备和输水管线是否有漏水和堵塞现象， 防止折叠和堵塞，防止人为的偷盗和破坏，清除四周杂物；在泥 沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况缩短清洗时间间隔。 检查自吸泵储水罐中是否有水； 检查电机后面风叶转动是否灵活、均匀并清除异物； 根据管路压力判断水泵运行情况。 |
|  | 清洁 | 1、清洗电动球阀和电磁阀； 2、清洗维护采水管路防止漏水和堵塞。 |
| 每季度 | 检查 | 1、检查水泵线缆连接情况； 2、检查水泵泵体的清洁情况、内部风叶运转及水量情况，进行必要清洗； 3、检查取水管路，特别是潜入水中的管道部分，防止折叠、堵塞。 |
|  | 清洁 | 1、清洗潜水泵泵体、吊桶或自吸泵取水头，清除隔栅网杂物； 2、清理管路周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况决定清洗时间间隔。 |
| 每半年 | 检查 | 半年巡检，开展全面的检查保养和隐患排除。 |
| 每年 | 更换 | 维护维修或更换取水泵。 |
| 必要时 | 更换 | 管路接头，电路的空气开关和稳压器 |

（3）配水系统

配水系统的维护方式通常为检查、清洁和更换。

配水系统日常维护周期表

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每月 | 检查 | 检查配水管路（包括灭藻装置）工作情况，是否有滴漏、气泡现象，根据水质情况进行清洗；检查配水系统是否充分清洗管路，保证配水管路中水样的代表性（没有前一次水样残存）。 |  |
|  |  | 检查气泵和清水增压泵工作状况。根据其使用情况进行维护球阀运行状况。在不影响系统运行的前提下采用手动方式开关几次配水管路中的所有手动球阀和电磁阀，清除阀内杂物，防止堵塞。 |  |
|  |  | 上水量。通过管道的压力表检查各水泵是否能达到原设计供水量、供水压力等。 |  |
|  |  | 检查沉淀池、过滤器、水杯和进样管是否有进行滴漏现象并进行清洗和检漏。 |  |
| 每季度 | 检查 | 检查空气压缩机（清洗设备）的气泵和清水增压泵的工作状况，根据其使用情况进行维护；检查除燥装置中的除藻剂有效性和使用量，及时进行更换和补充。 |  |
| 每半年 | 检查 | 开展全面的检查保养和隐患排除。 |  |
| 每年 | 更换 | 维护维修或更换各类泵、电磁阀、球阀和过滤装置等。 |  |

（4）控制系统

控制系统的维护方式通常为检查、清洁和更换。

控制系统日常维护周期表

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每月 | 检查 | 检查外接电源及 UPS 的输出是否符合技术要求，即电压 220V±10%，接地电阻<5 欧姆（零、地电压<5V）。对 UPS 电源定期进行充放电。突发异常情况须及时排查，及时报告，作好记录。 |  |
|  |  | 检查数据库软件是否运行正常，记录数据是否与系统的设置一致，并进行备份。 |  |
|  |  | 检查信号传输是否正常，通过启动控制信号检查控制件是否正常工作。 |  |
|  |  | 进行计算机杀毒、清理系统垃圾。 |  |
| 每季度 | 检查 | 对网络进行检查维护，保障网络正常工作、数据传输的稳定。 |  |
|  |  | 检查数据记录的完整性并备份数据库。 |  |
| 每半年 | 检查 | 开展全面的检查保养和隐患排除。 |  |
| 每年 | 更换 | 维护维修或更换继电器和传感器等。 |  |

（5）辅助系统

辅助系统的维护方式通常为检查、清洁和更换。

辅助系统日常维护周期表

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每月 | 检查 | 检查压缩机的工作状况，根据其使用情况进行维护，定期放水、检压。 |  |
|  |  | 检查温湿度传感器是否测试正常，并通过启动空调调节站房温湿度。 |  |
|  |  | 检查除藻剂的有效性和使用量。 |  |
|  |  | 检查自动留样装置是否正常运行以及留样瓶是否齐全。 |  |
|  |  | 检查防雷设备的接口是否稳固。 |  |
|  |  | 检查灭火设施的使用失效，对失效或过期的灭火设施及时更换。 |  |
|  | 清洁 | 对空调的过滤网进行必要的清洗，维护。 |  |
|  |  | 对站房内各设备外壳、文件柜和试验台等进行清洁。 |  |
| 每季度 | 检查 | 检查空气压缩机（清洗设备）的气泵和清水增压泵的工作状况，根据其使用情况进行维护；检查除燥装置中的除藻剂有效性和使用量，及时进行更换和补充。 |  |
| 每半年 | 检查 | 半年巡检，开展全面的检查保养和隐患排除。 |  |
| 每年 | 检查 | 检查温湿度传感器，对空调、除湿机进行全面的清洗；检查除藻装置射流混合器和计量泵的运行状况，进行必要的维修和更换； |  |
|  |  | 检查维护稳压电源和继电器。 |  |
|  |  | 请专业机构人员对防火、放盗、防雷设施进行检测和维护。 |  |

（6）配套软件平台

供应商负责系统中心监控软件和现场通讯软件的维护和改进工作，保障本系统所有的现场和中心机房中的软件的正常使用（含软件的安装、配置、调试、使用中的故障排除以及数据库定期检查、数据定期备份等工作，并提供软件的常见故障诊断报告及其解决建议）。

- 2.4运行管理和维修考核指标

（1）水站日常运行及维护情况考核

水站日常运行及维护情况考核指每日工作及记录、周质控、季度质控、年质控、数据造假等工作情况对供应商进行考核。数据造假：未监测出现上传数据、监测数据与上传及发布数据不同、仪器设定导致异常数据不能真实上传等。若遇到停电、仪表故障等原因可能导致不能满足日（周）报要求的，必须报告监督单位，由监督单位或委托有资质单位按照有关规定进行人工采样与分析。年度质控：供应商每年度对水站仪器的准确度和精密度进行测试，测试结果逢年末报温江区水务局委托监督单位。采购人或采购人委托监督单位发现三次数据造假，即辞退供应商，具体考核依据见《运行及维护管理考核表》（附后）。

（2）异常、故障响应处理情况考核

避免为了降低监测费用，出现人为停机的现象，除外部停电或其他不可抗拒的原因及以下情况外，其他情况均视为异常、故障情况，具体考核依据见《运行及维护管理考核表》。

季度维护停机超过8小时，及时报告监督单位，可不作为异常、故障情况考核。

（3）监测数据的质量管理情况考核

监测数据的质量管理情况考核指月比对中实际水样比对和标样考核、异常数据实际水样比对和标样考核、仪器修复后的校准与性能测、采购人飞行检查实际水样比对和标样考核等情况进行考核。仪器修复后的校准、性能测试：当甲方或供应商发现异常、故障后超过8小时，供应商应采用质控样、标液或实际水样比对监测等方式对仪器校准、标定，异常、故障超过120小时，供应商应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验；争议数据实际水样比对或质控样考核：出现异常、故障，供应商应高度重视，立即修复，当供应商对仪器进行恢复或修复处理后，采购人和供应商对监测数据有效性认定有争议时，采购人采用实际水样比对或质控样进行考核。具体考核依据见《运行及维护管理考核表》（附后）。

（4）档案及报告完成情况考核

档案及报告完成情况考核指故障、异常报告及其他各类工作报告完成情况进行考核。具体考核依据见《运行及维护管理考核表》（附后）。

（5）协助、配合情况考核

协助、配合情况考核指在污染事故时协助和配合采购人等情况，以及及时完成水站软件系统的改进、升级、完善工作与及时完成系统平台相关工作进行考核，具体考核依据见《运行及维护管理考核表》。

- 2.5运行及维护管理考核表

水站名称：所在流域： 运营商：

考核内容

考核内容由两部分组成，满分100分，第一部分“数据有效率”占总分50%，第二部分“运行及维护管理情况”占总分50%。

（1）数据有效率（50%）

1.1有效率考核计算：监测数据有效率（%）=

1.2有效率考核统计时间段：除不可抗拒原因导致水站停运的时间段外，其余所有时间数据均纳入有效率统计计算。

1.3实际水样比对或质控样考核不合格时，数据有效性判定

当出现实际水样比对或质控样考核不合格，该次考核时间起至下次校准（或考核合格）前所有数据无效，然后再根据考核结果以该次考核时间为起点前推一段时间的数据也同样判定为无效数据。前推时间方式为：

当数据有效性判定出现争议时，前推时间段为出现争议数据的所有时间段；

考核结果不超过1.25倍不确定度时，不前推时间。

C、考核结果超过1.25倍不确定度时，前推时间为：

前推时间＝⑴

前推时间＝自动仪器测值－标准值标准值－1.25×允许不确定度×24小时⑵

注：当允许不确定度为绝对值时采用⑴式，当允许不确定度为相对误差时采用⑵式。

D、有效率考核分值：数据有效率≥90%，50分；90%~85%，50~43分；85%~80%，43~36分；80%~75%，36~24分；75%~70%，24~12分；低于70%，0分。

（2）运行及维护管理情况（50%）

运行及维护管理分值表

| 考核内容 | 考核要求 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常水站运行及维护（15分） |  |  |
| 每日工作及记录（2分） | 每日上午、下午远程查看水站数据，定查看系统软件、站点联网状，基本情况（清洁卫生、自校情况、所需试剂或电解液添加更记录等） |  |
| 周质控（6分） | 一次1项目未做，扣0.1分。 |  |
| 季度质控工作（1.5分） | 一次1项目未做，扣0.1分 |  |
| 年质控（1.5分） | 一次1项目未做，扣0.1分。 |  |
| 数据造假（4） | 第一次，扣1.5分；第二次，扣2.5分 |  |
| 二、异常、故障响应处理（10分） |  |  |
| 异常、故障处理及恢复情况（10分） | 24小时内解决问题，不扣分； 24小时后，每增加1天，每天增扣0.1分，一周后，每增加1天，每天增扣0.3分；扣完为止 |  |
| 三、监测数据的质量管理（20分） |  |  |
| 月比对中实际水样比对和标样考核（6分） | 每次1个项目不合格扣0.1分，扣完为止 |  |
| 仪器修复后的校准、标定及性能测试（3） | 异常、故障超过24小时的校准、标定，一次1项目未做，扣0.1分；异常、故障超过120小时，应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验，一次1项目未做，扣0.3分。 |  |
| 争议数据实际水样比对或质控样考核（3分） | 每次1个项目不合格扣0.2分，扣完为止 |  |
| 检查实际水样比对和标样考核（8分） | 每次1个项目不合格，扣0.1分，扣完为止 |  |
| 四、档案及报告完成情况（3分） |  |  |
| 故障、异常报告“一事一报”（1.5分） | 及时反馈故障情况，缺一次扣0. 1分，扣完为止 |  |
| 各类工作报告（1.5分） | 巡检、年报及相关记录完成情况，内容详实、问题分析清晰满分 |  |
| 五、协助、配合（2分） |  |  |
| 污染事故时（1分）。 | 按监督单位的要求开展相关工作，响应时间，仪器正常情况，出数据准确性、数据及时性等综合考虑打分 |  |
| 软件系统（1分） | 及时完成水站软件系统的改进、升级和完善工作，及时完成系统平台相关工作 |  |

备注：表中凡不满足相关要求项，可酌情扣分；各项的分数扣完为止，不从总分中扣除。

绩效考核总分

数据有效率得分：   运行及维护管理情况得分：    总分：

（3）尾款拨付金额计算方式

总分≥90分，全额拨付：拨付金额=合同总金额－首付款；

总分<90分：拨付金额={[（总分+5）/100]*合同总金额}-首付款

- 2.6管理要求

2.6.1在委托管理期间，供应商拥有管理自主权，但没有对外经营权。未经采购人同意，供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

2.6.2在委托管理期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到供应商提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受采购人代表提出的各项指令，接受采购人代表的检查和考核。

2.6.3人事管理

（1）本项目所需管理、技术人员及其他员工均由供应商负责派出。

（2）在委托管理期间，供应商应按照国家有关用人用工制度和劳动管理等法律法规进行人事管理；采购人对供应商员工人身安全、劳资纠纷概不负责。

2.6.4财务管理

（1）供应商的财务管理范围是对本项目委托管理过程所发生的管理费用的财务管理。

（2）在委托管理期间，供应商应遵守国家有关财务会计法规对本项目财务管理进行单独列账核算，采购人有权对供应商本项目财务管理进行监督。

2.6.5本项目委托管理过程中需经采购人审核同意事项：

（1）派出的技术负责人需中途更换；

（2）项目管理操作规范和规章制度；

（3）固定资产的增添、外购及维修费用支出等；

（4）项目人员数量的增减

## 三、项目商务要求

1、服务期限：合同签订后1年。

2、服务地点：成都市温江区。

3、验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；

4、付款方式：合同签订后支付合同金额的50%，1年运维服务到期考核合格后支付剩余50%

★5、安全要求（实质性要求）

本项目自供应商成交之日起至项目验收合格日止，供应商将自行负责项目实施过程中人身安全、财产安全、环境安全，一切安全责任与采购人无关。实施过程中造成的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。（提供承诺书，格式自拟）

注： 1、以上打★号的为本次磋商采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2.本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

四、本章格式中“注”的内容，供应商可以自行决定是否保留在响应文件中。未保留视为供应商默认接受“注”的内容。

资格性响应文件封面

本

## 资格性响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：  年  月  日

## 一、参与竞争性磋商声明（实质性要求）

中讯国际项目管理有限公司：

根据贵公司竞争性磋商邀请函“           ，项目编号“       ”项目采购，我方自愿参加贵公司组织的本次竞争性磋商活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方将严格遵守《政府采购法》等有关法规规定。

2、我方已认真阅读磋商文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

3、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次竞争性磋商有关的费用，承诺其在响应文件有效期限内对我方具有约束力。

4、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

5、我方同意按照贵单位的要求提供与磋商、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

与本次磋商有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                             （供应商名称）的法定代表人。就参加贵公司组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）竞争性磋商项目的磋商、报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注意： 法定代表人参加本采购项目磋商的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵公司组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）竞争性磋商项目的有关应答、签订合同以及合同的执行、完成、服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字（或加盖个人名章）生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。

单  位：            部门：         职务：           。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

注意：  法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

## 三、承诺函（实质性要求）

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求（如合格的供应商、磋商费用、充分、公平竞争保障措施、计量单位、报价货币、知识产权、磋商保证金、响应文件有效期、合同分包、合同转包等实质性要求）。如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、如报价产品有属于CCC认证范围而我单位未在响应文件中提供认证证书的，我单位承诺在签订合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人，并保证报价时CCC认证证书应在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 四、无行贿犯罪记录承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

成都市温江区水资源监测系统运维服务 ，属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、中小企业应当出具此申明函，未出具的不享受相关中小企业扶持政策；非中小企业的可不填写或不提供此声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注：如供应商不属于残疾人福利性单位，可不填写或不提供此声明函。

## 七、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

## 八、财务报表或银行资信证明

## 纳税证明材料和社保缴纳证明材料

## 十、供应商认为应提供的其它资料（格式自拟）

1、

2、.......

其他响应文件封面

本

## 其他响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日   期：  年  月  日

## 一、报价函（实质性要求）

__________________（采购代理机构名称）：

1.我方全面仔细研究了 “               ”项目磋商文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币        万元（大写：        ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．本次响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：       年      月      日

## 二、报价表

项目名称：                     项目编号：

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务期限 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、获取非自有知识产权的费用和磋商文件规定的其它费用。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 三、供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 四、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 五、服务应答表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把磋商项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照磋商项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 六、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… | …… |  |

注：供应商须按照第五章的商务要求据实填写（应答中可注明是否响应，也可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

项目总负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |
| 完成业绩 |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 八、关于知识产权的相关承诺

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 九、服务技术方案以及供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

- ......

## 十、最后报价表

一、关于最后报价表的说明：

1、最后报价表不需要封装在响应文件中；

2、最后报价表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；

3、最后报价表可以供应商的法定代表人或授权代表在最后报价时手工填写；

4、供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

二、最后报价表格式：

最后报价表

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务期限 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、采购应答总价包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

# 第七章  评审方法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足三家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.5磋商。

2.5.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.5.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.5.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.5.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.5.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.5.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.5.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.6最后报价。

2.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的规定：磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.6.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.6.4供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.5最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.8推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家（符合本章2.6.2的规定情况的可以为2家）以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.9磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.10采购组织单位现场复核评审结果。

2.10.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.10.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.11编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.12磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.13供应商澄清、说明

2.13.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.13.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.14终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的（符合本章2.6.2的规定情况的可以为2家）。

## 3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是:详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／最后磋商报价)×10分。 | 小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本磋商文件供应商须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 项目运行管理及维护计划45% | 项目运行管理方案18分 | 供应商针对本项目提供项目运行管理方案及其保证措施，内容包括：①培训制度、②废液处置措施、③质量控制措施、④应急保障措施、⑤档案管理、⑥软件系统维护等。内容完整且完全符合本项目实际和需求的得18分，每缺一项扣3分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术类评审因素 |
|  |  | 维护保养方案9分 | 供应商针对本项目提供项目所有仪器设备维修及维护保养的方案及其保证措施，内容包括①日常故障响应措施、②配套设施维护保养措施、③重大故障响应措施等。内容完整且完全符合本项目实际和需求的得9分，每缺一项扣3分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
|  |  | 运行管理安全措施9分 | 供应商针对本项目提供项目运行管理安全措施，内容包括：①技术人员带电操作规程、②化学试剂药品管理措施、③取水系统维护措施等。内容完整且完全符合本项目实际和需求的得9分，每缺一项扣3分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
|  |  | 财产安全措施9分 | 供应商针对本项目提供项目财产安全措施，包括：①站房日常安全保卫、②仪器设备安全保卫、③自然灾害应急保障等。内容完整且完全符合本项目实际和需求的得9分，每缺一项扣3分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3 | 项目人事管理计划27% | 11分 | （1）拟投入本项目的项目经理和技术负责人：均具有环境或化学或信息系统专业类高级职称的得5分；仅一人具有环境或化学或信息系统专业类高级职称得3分；其余不得分，本项最多得5分。(项目经理及项目技术负责人不能为同一人；提供职称证书复印件及本单位在职证明加盖供应商鲜章，否则不得分) （2）供应商拟投入本项目服务人员（除项目经理和项目技术负责人以外）：每有一人具有环境或化学或信息系统专业类高级职称的得3分，每有一人具有环境或化学或信息系统专业类中级职称的得1分。本项最多得6分。(提供职称证书复印件及本单位在职证明加盖供应商鲜章，否则不得分） | 注：1.以上所有人员不重复计分； 2.所有证书必须符合国家认证认可相关条例规定。 技术类评审因素 |
|  |  | 10分 | 拟投入本项目的运维服务团队人员（包括项目经理、技术负责人和其他服务人员）：具有“自动监控水运行工上岗证”的，每提供一个得1分，本项最多得10分。（提供证书复印件，并加盖供应商鲜章，否则不得分） | 注：所有证书必须符合国家认证认可相关条例规定。 技术类评审因素 |
|  |  | 3分 | 从人员管理方案进行评审，包括但不限于①岗位安排、②职责划分、③工作流程规范等，内容完整且完全符合本项目实际和需求的得3分，每缺一项扣1分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术类评审因素 |
|  |  | 3分 | 对供应商提供的项目员工培训计划进行综合评价，包括但不限于①培训安排、②培训内容、③培训目标等，内容完整且完全符合本项目实际和需求的得3分，每缺一项扣1分，每有一项不符合本项目实际或需求的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 运营服务能力2% | 2分 | 为保证运行维护的及时性，供应商在项目所在地设有技术服务机构，或承诺成交后在项目所在地设置技术服务机构得2分，无不得分。（提供证明材料或承诺函加盖供应商鲜章） | 共同评审因素 |
| 5 | 供应商实力3% | 3分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最多得3分，未提供不得分。 | 注：提供证书或证明材料复印件加盖供应商鲜章（所有证书必须符合国家认证认可相关条例规定）。 共同评审因素 |
| 6 | 业绩12% | 12分 | 2019年1月1日（含）至磋商截止日，供应商具有类似项目业绩的，每有一个业绩得2分，最多得12分，没有不得分。 | 注：提供中标（成交 ）通知书及合同复印件加盖供应商鲜章。 共同评审因素 |
| 7 | 扶持少数民族地区1% | 1分 | 供应商属于少数民族地区的得1分。 注：指供应商注册地在民族自治州、自治县、自治乡，供应商提供营业执照复印件 | 共同评审因素 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》XXX采购项目（项目编号：XXX）的竞争性磋商文件、乙方的响应文件及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．        ……

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。     ……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币   万人民币元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期支付服务费的，除应及时付足服务外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续     天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在     天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、采购代理机构、财政监管部门一份，具有同等法律效力。

- 附件

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：       传    真：        电    话：         传    真：

签约日期：     年   月   日           	签约日期：     年   月   日