招 标 文 件

（招标编号：ZKGSF(ZB)-20214124-1/2/3）

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院医疗设备国产手麻重症设备采购项目

招标人：乌鲁木齐市友谊医院

联系人：李勇

联系电话：13319822918

招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联系人：张磊

电话：0991-4881798、17704918816

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	6

第二章  投标须知	9

第三章  招标内容及技术要求	30

第四章  合同主要条款	39

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十投 标产品近三年同类产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐市友谊医院医疗设备国产手麻重症设备采购项目 项目编号：ZKGSF(ZB)-20214124-1/2/3 招标内容：详见招标公告 |
| 2 | 项目采购预算：包1：便携式彩色多普勒超声1台；电化学发光测定仪 2台预算100.00万元，包2：俯卧位床垫2台；超声经颅多普勒血流分析仪1台预算180.00万元，包3：气道管理设备3套；输血输液加温装置2套；医用升温毯4套；自体血液回收机1套；便携式呼气末二氧化碳监测仪4台；电动电控心肺复苏仪3台；同步通气心肺复苏机3套预算268.40万元。投标人报价不得超过最高限价，否则将导致废标。 |
| 3 | 采购人：乌鲁木齐市友谊医院 联系人：李勇 联系电话：13319822918 |
| 4 | 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室。 |
| 5 | 投标保证金金额：包1:2万元；包2:3.6万元；包3:5.3万元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2021年12月12日19时00分前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 银行信息： 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司 开 户 行：民生银行长沙芙蓉广场支行 账 号：9902 0002 7109 3627 行 号：3055 5103 1105 财务电话：0991-4881798 |
| 6 | 答疑接受按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：张磊 联系电话：0991-4881798、17704918816 |
| 7 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件； 3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件； 4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、本项目不接受联合体投标。 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。 |
| 8 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 9 | 投标报价：投标人应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 10 | 投标截止时间：2021年12月13日11:00时 （北京时间） |
| 11 | 投标文件的数目：正本贰份，副本肆份。 需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份（PDF格式）。 |
| 12 | 投标文件递交至：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室 |
| 13 | 开标时间：2021年12月13日11:00时 （北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 14 | 开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室 |
| 15 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 16 | 交货期：合同生效后30天（日历日） |
| 17 | 付款方式：按照医院规定执行。 |
| 18 | 设备保修期：二年 |
| 19 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 1)货物主要技术指标和性能的详细说明； 2)货物从招标人验收后开始1年内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格； 3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值； 4）投标人对第八章所有技术参数条款应当提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准否则视为无效。 |
| 20 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 21 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 22 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视。 |
| 23 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 24 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件及法人授权委托书原件、营业执照原件、相应资质原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备采购人对其资格进行审查。 |
| 25 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |

第一章    招标公告

乌鲁木齐市友谊医院医疗设备国产手麻重症设备采购项目公开招标公告

一、招标项目编号：ZKGSF(ZB)-20214124-1/2/3

二、采购组织类型：部门集中采购-委托中介采购

三、招标项目概况：总预算548.4万元人民币

| 序号 | 标项名称 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 便携式彩色多普勒超声1台；电化学发光测定仪 2台 | 100 | 国产 |
| 包2 | 俯卧位床垫2台；超声经颅多普勒血流分析仪1台 | 180 | 国产 |
| 包3 | 气道管理设备3套；输血输液加温装置2套；医用升温毯4套；自体血液回收机1套；便携式呼气末二氧化碳监测仪4台；电动电控心肺复苏仪3台；同步通气心肺复苏机3套 | 268.4 | 国产 |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2021-11-22至2021-11-26每天10:00-20:00（北京时间）

2．报名（发售／获取）地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

3．标书售价(元/份)：200/包

4．投标人购买标书时应提交的资料：

所有供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照、网页截图证明。所有报名的供应商需提供上述所需资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。

六、投标截止时间：2021-12-13 11:00:00

七、投标地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

八、开标时间：2021-12-13 11:00:00

九、开标地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

十、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（人民币元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市友谊医院医疗设备国产手麻重症设备采购项目 | 包1:2万元； 包2:3.6万元；包3:5.3万元 | 民生银行长沙芙蓉广场支行 | 9902 0002 7109 3627 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |

十一、采购项目需要落实的政府采购政策

1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件)

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)

十二、联系方式

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市友谊医院

地 址：乌鲁木齐市胜利路558号

联系方式：13319822918

2.采购代理机构信息

名 称：中科高盛咨询集团有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

联系方式：0991-4881798

3.项目联系方式

项目联系人：张磊

电 话：17704918816

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指中科高盛咨询集团有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(6) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。需提供上述网页证明材料，信用信息截止时点为报名期限内。

(7)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年同类产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料或不全的视为无效；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1) (2) (3) (4) (5)(6)项、第8.1.2条中第(1) (2) (3) (4) (5) (6)项、第8.1.3条中第(2)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额详见须知前附表。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，中科高盛咨询集团有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表与电子版投标文件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：中科高盛咨询集团有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带营业执照副本原件（或者针对投标企业复印件所出具的公证件原件）、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件（或者针对投标企业复印件所出具的公证件原件）、法人授权委托书及被授权人身份证原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-7项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.7 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.8 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.10不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占45%，其中价格满分为30分，商务条件满分为15分；技术部分权重占55%，满分为55分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（40分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 | 付款方式 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 业绩 | 8分 | 每提供1份业绩得1分，满分8分。以投标人提供的产品业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 40分 | 技术参数全部满足招标文件要求得40分；星号技术条款每偏离一条扣除2分，普通技术条款每偏离一条扣0.5分，最低得0分，最高得40分。 |
| 技术支持资料 | 1分 | 有技术支持资料的得1分，否则不得分。 |
| 投标产品、设备的可靠性、稳定性 | 6分 | 根据可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得6分，良好的得4分，一般的得2分，差的得0分。 |
| 投标产品、设备的可操作、可维护性 | 6分 | 可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得6分，良好的得4分，一般的得2分，差的得0分。 |
| 投标产品具有技术先进性、实用性 | 6分 | 产品性能综合评价优秀得6分，良好的得4分，一般的得2分，差的得0分。 |
| 售后服务 | 0.5分 | 生产厂家须有在中国设立经工商注册的售后服务机构，在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标企业公章的得0.5分，未提供的不得分。 |
| 故障响应 | 0.5分 | 具有故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容打分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年同类产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 按国家发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准执行，由中标供应商支付。

开户名称：中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司

开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行

银行地址：中国新疆乌鲁木齐市天山区青年路339号

帐    号：512070100100080032

行    号：309881002077

Swift No.：FJIBCNBA590 兴业银行乌鲁木齐分行

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属中科高盛咨询集团有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

邮    编：830000

联 系 人：张磊

电    话：0991-4881798、17704918816

传    真：0991-4881798

第三章   招标内容及技术要求

包1：便携式彩色多普勒超声1台，电化学发光测定仪 2台；

便携式彩色多普勒超声技术参数

一.货物名称: 高档全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统

二.数量: 一台

*三.设备要求:  整机一体式, 非外接配件式

四.设备用途: 用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导，经颅多普勒检查，经食道心脏超声检查等.

五.交货期: 签订合同1个月内

六.主要技术及系统概述

1．技术参数及要求

1.1专业超声操作系统，

1.2主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤15秒。

1.3笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键; 具备内制式带选择按键的触控板，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。

1.4全数字化宽频带设计。

1.5医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥12英寸；显示器可视角度：85度（上/下/左/右）

1.6主机重量（含电池）≤4.5公斤，操作模式为触控板操作，非传统轨迹球操作形式。

1.7主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。

1.8带有选择按键的触控板操作.

1.9自定义功能按键≥2。

1.10可充式锂电池

1.11系统动态范围≥165dB，可进行调节。

2.测量和分析

2.1一般测量.

2.2心脏测量(1.自动心输出量包和患者报告包括：心室，主动脉和心房测量;射血分数，体积测量，辛普森法，连续性方程，压力半衰期和心输出量; IVC塌陷率，LA / RA体积，TAPSE，PA AT，TV，E，A，PHT，TVI，MV时间，肺静脉，LV质量，TDI e'，TDI a'，HR，dP：dT，Qp / Qs2.能够同时查看EF和FS3. LVO（左心室变形）)，

2.3妇产科测量，血管测量。

2.4腹部软件：容积、流量等

3．图像存储与回放:

3.1具备图像及视频存储功能

3.2内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。

3.3支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB。

3.4主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。

4. 探头技术规格要求：

*4.1探头接口为无针贴片式设计。

4.2探头为超宽频多频点设计，可支持的探头类型≥10种（包括经食道心脏超声探头和单晶体心脏超声探头）

4.3凸阵探头：频率范围2-5MHz，阵元数不小于128，最大显示深度30cm

4.4 线阵探头：频率范围6-13MHz，阵元数不小于192，最大显示深度6cm

4.5相控阵探头：频率范围1-5MHz，单晶阵元材料，最大显示深度35cm

5.成像技术:

5.1高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率

5.2多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。

5.3组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。

5.4高清彩色血流技术：提高彩色血流敏感度和分辨率。

5.5自动增益调节技术：一键优化二维图像。

5.6分段调节增益技术：时间增益补偿（TGC），可调节段数≥2。

5.7穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头（附图证明）。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。

5.8实时放大功能。

5.9二维（2D/B）成像模式。

5.10运动（M）成像模式。

5.11彩色血流多普勒成像模式。

5.12彩色能量血流多普勒成像模式。

5.13脉冲波（PW）多普勒成像模式

5.14连续波（CW）多普勒成像模式。

5.15脉冲波组织多普勒成像模式。

6. 其它配附件要求:

6.1专用台车，可牢固放置主机及探头，台车高度可升降，有储物篮放置杂物。

6.2探头扩展器可同时连接探头≥3个，均为激活状态。

7技术培训与售后服务

7.1厂家或销售方提供专业技术人员对使用方进行设备操作和保养方面的培训。

7.2为保证设备正常运行，厂家或销售方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

7.3设备报修时，厂家或销售方应在2小时内响应，48小时内到达现场进行处理

7.4设备故障不能当场处理时，厂家或销售方应免费提供备用样机供使用方临时使用

8．商务条款

主机（含超声探头）保修期≥5年，需要厂家提供盖章售后服务承诺书

电化学发光测定仪技术参数表

| ## *反应原理 | 电化学发光 |
| --- | --- |
| ## *测试速度 | 86测试/小时 |
| ## 样本类型 | 血清、血浆 |
| ## 样本输入/输出 | 共30个样本位 急诊优先，可选择在样本架的任何位置 |
| ## 样本管类型 | 原始采血管、微量杯 |
| ## 样本反应量 | 5–100μL，根据每个项目不同而异 |
| ## 样本检测功能 | 液面感应功能、探针防撞和堵针检测功能 |
| ## *检测项目 | 1.降钙素原、2.白介素6、3.血清淀粉样蛋白A、4.超敏C反应蛋白、5.CK-MB、6.肌红蛋白、7.超敏肌钙蛋白T、8.肌钙蛋白I、9.NT-proBNP、10心型脂肪酸结合蛋白、11.脂蛋白相关磷脂酶A2（提供配套试剂及耗材价格） |
| ## *出报告时间 | 心肌项目9分钟出结果 |
| ## *室间质评 | 心肌项目在卫生部有单独的质控分组，并提供其他三甲医院的质控证明文件 |
| ## 试剂系统 | 试剂液面水平自动检测功能、试剂余量提示、报警功能 具有制冷功能 试剂盒附有射频数据存储卡，储存试剂、定标等信息 |
| ## 仪器操作 | 开机1分钟即可使用、仪器触摸屏操作 |
| ## 仪器操作系统 | 仪器内置电脑 |
| ## 试剂盒 | 液体试剂、即开即用，封膜穿刺技术，防止试剂挥发，避免交叉污染 |
| ## 仪器通讯接口 | 系统具备RS-232接口，支持HIS/LIS双向通讯功能 |

包2：俯卧位床垫2台，超声经颅多普勒血流分析仪1台；

俯卧位床垫招标参数

1.总体要求

1.1	设备先进、材质好，可用于预防压疮及俯卧位护理使用

1.2	气垫应具有动态交替模式和静态模式，以支持不同护理模式的需求。

1.3	气泵质量标准：符合IEC 60601-1（要求提供IEC认证资质，并加盖生产企业公章）；

1.4	气泵的电源电压：AC 220V+10%, 50Hz

1.5	气泵防护等级：IP21

★1.6气垫的最大安全承重：≥250kg（需提供彩页并加盖生产企业公章）

2.气垫的主要技术要求

2.1气垫的长度≥2000mm；宽度≥800mm；厚度（边缘处）≥215mm 适用常规病床以及俯卧位支撑（需提供彩页并加盖生产企业公章）

2.2	气囊材料应采用优质的聚氨酯（PU)，以保证气垫的使用寿命。

2.3	高安全承重: 可承受较重病患之载重 ≥250kg 符合大多数病患及特殊体重病患使用。

2.4	具有可拆卸的顶罩，便于清洁。顶罩透气、防水、可双向拉伸，支持最佳的压力重新分配效果和舒适度。

2.5	顶罩需要有隐藏式的拉链固定在床垫底部，以减少意外进液污染，还应具有阻燃性和易清洁性

★2.6顶罩具有对于一般常见病菌的抑制作用，例如肺炎克雷伯氏菌以及耐甲氧西林金黄色葡萄球菌>99.9%的减少，金黄色葡萄球菌以及黑曲霉实现100%的抑制（需提供第三方检验报告，并加盖生产企业公章）

2.7	电源线可在床垫侧边固定，从而降低患者和护理人员意外绊倒和损伤的风险，同时也不影响病床的升降和转运。

★2.8须具有传感器垫片，从而确保患者能够在最佳压力下获得自动支撑而不受患者体型、身高、体位或体重分布的影响。（需提供彩页，并加盖生产企业公章）

2.9	为了防止俯卧位病患触底，需要由深“8”双层设计的气囊制作而成，起到最好的支撑效果。

★2.10	俯卧位气垫应遵循“动气垫，不动人”的设计理念，减轻护理人员调整患者体位的工作强度，气垫设计≥19个独立的气囊单元，而且每个气囊单元可以独立控制泄气或充气，从而实现在俯卧位时部分易发压疮部位，如眼部、脚尖等处于零压状态。（需提供彩页并加盖生产企业公章）

2.11	足部的≥5个气囊单元应使用“固定带”防止管道倒下来实现在泄气时最大压力卸载，从而长时间保持脆弱的足部承受低压

2.12	为了方便患者转运、移动和护理操作程序以及在断电期间仍能提供稳定的支撑，在断电情况下，须支持将空气密封于床垫内≥12小时。

2.13	具有单手可操作的CPR快速泄气功能, 施行心肺急救更快速安全。

3.气泵的主要技术要求

3.1	具有舒适度控制功能，可使用舒适度控制旋钮来调节充气压力而不影响治疗性能。

3.2	具有声光报警功能，在断电、压力偏高或偏低以及气泵故障等情况下自动激活。

3.3	气泵的循环周期应≥10分钟 提供俯卧位患者更稳定的机械通气支持环境。

3.4	具有安全快速脱离接口，主机与气垫之间管路连接可靠, 便于操作人员安装及收纳。

3.5	具有无段式贴合性高的挂勾, 适用于不同厚度床架快速固定。

3.6	气泵控制面板具有防误操作功能按键, 避免病患家属或其余人员因身体或手指碰触造成患者使用中断发生危险。

超声经颅多普勒血流分析仪招标参数

1. 技术要求：

1.1、国际知名品牌，整机质量标准：经颅多普勒获欧盟CE认证，美国FDA认证。

★1.2、同一台设备同时具备三种模式：具备颅内血流与颈部血流检测模式、具备无创逐波连续血压测量和心功能测量模式、具备脑血流自动调节实时在线计算功能模式；

2、软件功能：

2.1、具有频谱快照功能，可以再次分析，并且可以手动标示；

2.2、快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件；

2.3、频谱图像可以同时进行双向参数显示、计算、再测量；

2.4、1.6M Hz最大测速量测是在50mm深度时达到750cm/s以上；

2.5、术中监护的过程可以任意添加标记，自定义标记各区间的名称；

2.6、对于监护曲线的压缩比可以直接选择合适的时间范围进行直观调节；

2.7、双通道监护的时候可以分别调节双侧的血流速度量程，可以显示一侧异常（高流速）和一侧正常的双侧循环情况；

2.8、栓子直方图可以直观的显示栓子、手动事件、伪差的分布情况；

2.9、数字化动态8000门深M模，可以实现每1mm间隔的血流信息均可以记录、回放、测量；对于栓子的运动轨迹、锁骨下盗血、发泡实验具有特异性效果；

2.10、血流动力学检查方面配备卧立位实验软件，满足神经科在焦虑症诊断及帕金森早期发现等；

★2.11、专家版智慧型发泡实验软件，专家语音实时指导医生、护士、患者协调与统一按照标准化执行操作、检查等。并且可以对分流量进行自动分级，实现智能化诊断等；

2.12、LP标示法，醒目标注出滤波使用状态；

★2.13 、通过测量手指动脉血压信号重建肱动脉压力的无创肱动脉血压重建技术。

2.14、生理校正功能，能够自动检测手指血管紧张度，适应手指血管由神经、体液调节引起的紧张度的变化，根据手指紧张程度校准手指血压；

2.15、高度校准系统，可实时进行手指与心脏高度差校准，血压测量不受病人体位影响,保证患者任意体位下血压测量的精准。

2.16、病人带好指套开启测量，设备获得病人血压数据的时间不大于1分钟；

★2.17、具备生理校正功能，能够自动检测手指血管紧张度，校正手指血压。每次生理校正只需2-3s，对病人干扰小。

2.18检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindegaard指数、SYS、DIA、MAP、

3、 配置要求：

3.1、超声经颅血流分析仪主机         1台

3.2、手持探头1.6M Hz、4.0M H探头 各1个

3.3、扁平1.6M Hz宽频探头监护探头   2个

3.4、监护头架        1个

3.5、具有“三防”功能硅胶小键盘     1个

3.6、无创逐波血压测量单元           1套

3.7、指套（大、中、小号）         各2个

3.8、彩色激光打印机                  1台

3.9、多功能一体化台车                1台

包3：气道管理设备3套，输血输液加温装置2套，医用升温毯4套，自体血液回收机1套，便携式呼气末二氧化碳监测仪4台，电动电控心肺复苏仪3台，同步通气心肺复苏机3套。

气道管理设备技术要求

一、可视喉镜2个

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度:小88mm,中108mm,大123mm

5、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

6、镜片角度：42度

7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。

8、视场角60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

10、液晶屏像素（PIX ）：720*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时

17、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

18、充电器输出：5V，1000mA

19、充电时间：＜3小时

20、持续放电时间：＞3小时

21、充电次数：＞300次

22、内置可充电式锂电子聚合物电池

23、由厂家负责售后服务

24、由甲方选配机型

- 二、可视硬性喉镜参数1个

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、茎管有效长度：400mm

3、镜管直径：≤5.2mm

4、标配吹氧接头

5、前端插入部可塑性管芯弯曲弧度角：80＞R＞50

6、视场角:80º±15%

7、景深：2-30mm

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

12、具有特殊防雾功能

13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

14、充电器输入：100-220V AC，50-60Hz

15、充电器输出：5V DC，1000mA

16、充电时间：＜4小时

17、持续放电时间：＞3小时

18、充电次数：＞300次

19、内置可充电式锂电子聚合物电池

20、由厂家负责售后服务

三、可视软镜2个

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

3、软管直径：2.8mm-5.5mm

4、工作通道：≥1.5mm；插入管直径：≥2.8-5.5mm

5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

6、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

7、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

8、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；显示器屏幕采用蓝宝石玻璃，透光高、防刮花。

9、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

10、分辨率≥9.92 lP/mm；

11、景深：3-100mm；

12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

14、可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；存储的图片和视频为常规格式，无需其它软件支持即可查看。

15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞12万张，可存储录像时长≥4.5小时；

16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

17、充电器输出：5V DC,1A；

18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；充电时间：<4小时，持续放电时间：＞4小时，充电次数：＞300次。

19、由厂家负责售后服务；

20, 由甲方选配机型。

四、困难气道车1个

1.主体材质采用铝、塑、钢件组成；

2.采用电子密码中控锁方式，操作简便，安全可靠，功能更齐全；附带配置了手动开锁功能；

3.台面采用凸缘式护栏，美观实用；

4.车体左侧上部配有镶嵌式锐器盒支架，锐器盒固定牢固，取放简单快捷；能完全做到非接触丢放锐器；

5.脚踩式垃圾桶操作简单，自动复位，干净无污染；

6.台面笔记本支架，可以上下左右自由升展，方便医护人员操作；

7.台面右侧配有内窥镜双支架，设计新颖，结构稳固；内窥镜放置简单，右下侧立柱盖板可打开，方便清洁。

工作台面：约600mm×450mm×1050mm

外形尺寸：约900mm×600mm×1700mm

输血输液加温技术参数

设备配置要求及用途：通过输血输液加温仪，可有效降低围手术期低体温症的发生率，减少术中出血，缩短麻醉复苏时间，降低手术部位伤口感染的风险。

具体技术参数：

1、显示屏：≥5寸高亮彩色医用液晶触控显示屏，预置信息真彩显示，易于分别观察。

2、背光亮度自动调节，而非单纯屏保调节亮度，适用各种环境，预防光污染。

3、操作界面：中文界面，可分别显示Ⅰ、Ⅱ通道运行状态，可同时给两路不同液体加温。 且每条加热管的温度和控制可单独设定，两路加热管可独立同时工作，互不影响。

4、设备组成：主机、电源线、铝合金支架、加温管路×2。

5、使用常规输血输液管路，无需专用耗材。

6、加温管路:≥1.2米多种长度的加热管可选,适合外径为3.5-5mm或6-8mm多种管径的输 血输液管路或定制加热管，可满足不同临床需求。

7、设置温度可通过加减按键或触摸屏触控设置两种方式实现。加温状态可实时动态显示提醒，加热温度实时显示。加热时间连续记录，不因暂停而中断或清零。主机系统运行时间可显示，可无线同步网络时间。

8、工作原理：干式加热法，非水循环，非缠绕式加热，采用柔性加热管全包裹液体管路方式，液体管路无裸露，简单高效，更适用预防低体温症核心体温的控制。

9、技术优势：就输血输液加温仪产品的加温控制方法和加温装置具备先进的技术优势。

10、开机自检各功能并预热，可测试报警及设置功能，存储过往病人及加温过程记录信息不少于1000条。

11、控温范围：32℃～41℃，温度设置连续可调，步进0.1℃

12、控温精度：控温精度为±1℃。

13、预热时间：从室温（23±2℃）上升到36℃小于2min。

14、报警功能：符合YY0709和GB9706的医用报警要求。具体报警事项有：具有高温报警、低温报警、传感器故障等6项或以上安全保障方式；同时具备报警声音、报警灯光和中文显示三种警醒形式的要求。

15、无线传输功能：具备无线数据连接及远传功能，无线传输连接/断开状态在显示屏内清晰可见，易于识别。

16、打印功能：可通过管理平台打印病人加温管理报告单。

17、终端数据可进行平台化管理，加温仪信息实时上传至工作站，可通过工作站进行查询，设置下发等功能。

| 医用升温毯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术要求 | 参数 |
| 1 | 设备用途 | 通过控制体表加温毯温度，对人体进行体外物理升温， 达到辅助调节人体温度的目的 |
| 2 | 温度档位 | 五档：32℃、35℃、38℃、41℃，具备室温档位 |
| 3 | 风量 | 高风量： ≥30CFM 中风量： ≥28CFM 低风量： ≥26CFM |
| 4 | 显示方式 | 高亮高显示，可同时显示治疗温度及治疗时间 |
| 5 | 操作方式 | 风量及温度选择键直观显示于操作界面，机械按键，一键式 操作 |
| 6 | 工作方式 | 连续工作 |
| 7 | 过滤器 | 含空气过滤器，空气过滤器≤0.3微米 |
| 8 | 温度感应器 | ≥3个温度传感器设计，可连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度 |
| 9 | 过温提示（安全性） | 具备超温提示，屏幕显示“超温”并发出报警声，仪器停止加热 |
| 10 | 故障提示 | 当发生故障时，机器会发出“嘀-滴-滴”的报警音 |
| 11 | 维护提示 | 设备达到特定运行总时长，将进入维护状态，并在待机状态下屏幕会显示“请更换空气过滤器” |
| 12 | 噪音 | ≤52dB |
| 13 | 达到工作温度的时间 | ≤5分钟 |
| 14 | 内置计时器 | 支持 |
| 15 | 配套多种保温毯毯型 | ≥5种，上身毯、下身毯、全身毯、外科手术毯、截石位垫毯等，满足各类患者需求 |
| 16 | 配备可升降台车 | 配备一体式可升降台车 |

自体血液回收机技术参数

1、具有自主知识产权

2、安全类型：本机对电击危险的防护按GB9706.1的规定，属于Ⅰ类B型设备。

3、离心机转速：5600转/分；2400转/分。

4、噪声：≤55db

5、液体滚压泵泵流量：20～1000毫升/分。

6、流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

7、血细胞回收率：≥95%；

8、回收后血球压积：＞50%。

9、抗凝剂清除率：＞98％。

10、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98％。

11、具有自动模式；半自动模式。两者可以相互转换。

12、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

13、过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ

14、血液回收罐容积：成人：280毫升（静态）；动态250毫升。 儿童：150毫升（静态）；动态125毫升。

15、多功能：能回收95%以上的血细胞。

16、全自动电脑控制。除自动控制外还可以半自动控制，二者可随意转换。同时具备手动模式，在没有电源的情况下可以手动操作滚动泵，完成清洗。

17、多种模式：根据临床实际情况，设慢速、中速、快速和紧急大出血等多种处理方式，满足临床不同手术出血的需要。

18、处理速度：三分钟可处理回收≥250ml浓缩血细胞。

19、中文界面、中文操作：便于使用者对机器的了解和使用。

20、多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等，操作安全、简便。

21、总结功能：只要按“总结”键，机器就能自动统计除回收血量、清洗量等，便于临床总结。

22、断电保护：电源忽然切断时，计算机自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。

23、抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足院内及车载条件下机器正常工作。

24、抗腐蚀：机器技术部件经过特殊工艺制作，可以有效抵御潮湿环境的侵蚀。

25、操作界面：操作过程能形象地显示在彩色液晶屏幕上，使操作过程完全自动化、人性化。

26：设备免费保修期3年。每年不少于4次的定期检查和维护。

便携式呼气末二氧化碳监测仪技术参数

*1.无需校零、大气压自动补偿、不限场景，高原或者直升机皆可准确测量。精选干扰气体补偿,肺压及体温补偿，达到更高精度要求。

* 2.配置蓝牙打印机(内置锂电充满电后可连续打印450人的检查记录)。打印结果在办公室自然光线条件下保留清晰年限为10年（提供字迹年限评估报告）

3.电池规格：

可充电的锂电池，电池容量 3.6V,3.0毫安时, 充满电后可连续工作12小时以上。

电池充满时间：小于4小时

4..趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时。并可随时上传至PC数据库。可以存储任意数目的病人的数据。PC数据库软件管理，打印测试报告，趋势数据，病例，医嘱等

5.主机配置3.5英寸彩屏，监测呼末二氧化碳浓度（含波形），呼吸率，血氧饱和度，脉搏，吸入二氧化碳。

6.二氧化碳单位%，Kpa，mmHg可选。

7.采用非散射红外线气体分析技术，可存储无数个病人的数据信息。

8.具备声光超限报警和窒息报警。

9.多种方案血氧监测系统,成人、儿童、新生儿均可使用。

10.呼吸末CO2浓度:

测量范围：0-150mmHg〔0.0％～20％（V/V）〕。

测量误差: 当CO2浓度在0～40mmHg时，误差≤±2mmHg。

当CO2浓度在41-70mmHg时，误差不大于读数的±5%；

当CO2浓度在71-100mmHg时，误差不大于读数的±8%；

当CO2浓度在101-150mmHg时，误差不大于读数的±10%

更新：每次呼末、10秒、20秒、30秒可选

趋势图长度：24小时

11 呼吸频率:

测量范围：3bpm～150bpm

测量误差：±1%或±1bpm里面较大者；

12. 血氧饱和度：

显示范围: 60～100%

测量精度：70%～100%范围内≤±2%； 50%～69%范围内≤±3%，其他不要求。

13. 脉 博：

测量范围: 30次/min～250次/min

测量误差:在20次/分～40次/分范围内，误差±2次/分；

在41次/分～250次/分范围内，误差±2次/min（绝对值）或±2％(相对值)。

14. 电源要求：

电源电压：交流 100V-240V, 50Hz/60Hz

整机功耗：不大于50VA。

*15.欧盟CE认证，ISO9000认证，产品符合CFDA认证，ETCO2模块符合FDA认证。

16.过滤器，在高潮湿环境下连续工作无障碍。

*17.可连接呼吸机，也可在CPR过程中使用,连接经颅多普勒，多导睡眠和麻醉机

*18.抽气泵流量可调，其范围：60cc/Min---250cc/Min.

胸腔按压机技术要求

一、治疗有效性（提供临床科研文献并明显标注以下重要指标）：

★1、全机包括动力电池≤3.5Kg，能保证胸廓充分回弹时的胸腔内负压的同时，提供高于传统按压灌注效果CPP指数，即：CPP指数≥45mmHg，提供临床科研文献并明显标注以下重要指标：

1.1、血液回流和灌注胸腔内负压恒定保持在-10mmHg左右，

1.2、重新建立循环血液输出，胸腔内正压≥31mmHg，

1.3、建立更好的脑部灌注血流，颈动脉血流CBF≥42mL/分钟，

★2、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。（提供相关佐证文献证据）。

3、性能指标（需提供注册检验报告佐证）：

★3.1、按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率与设置值误差≤±1次/分钟。

★3.2、按压深度在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度与设置值误差≤±0.2厘米。

3.3、按压释放比: 50%:50%。

3.4、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。

3.4.1、两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换

3.4.2、30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间3秒。

3.5、最大工作倾斜度：≥45°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。

3.6、额定工作低温环境，在温度≤-5℃，维持持续稳定的胸腔按压，在额定工作低温状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足低温环境院外急救的使用需求。

3.7、额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，维持持续稳定的胸腔按压，在额定工作湿热环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足院外高温环境急救的使用需求。

3.8、车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能维持持续稳定的胸腔按压，在车载运行环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

★3.9、设备符合救护车车载设备EN 1789 标准认证，并提供相关认证。

★3.10、设备经“极低温环境运行”测试，并提供测试报告。

二、安全可靠性（需提供注册检验报告佐证）：

4、驱动方式：电动电控。

★5、电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

6、电池最大充电时间：≤4小时。

7、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。

8、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

9、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

10、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

11、对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA；

12、外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA；

13、患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA。

14、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

★15、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。（需提供注册检验报告佐证）：

三、便携性能：

18、无挡板设计，不受软床垫影响。

19、配置外置式备用电池充电器

19.1、充电电池座：支持2块电池同时充电

19.2、新电池充电至100%电量时间：≤90分钟

19.3、输出电压：0-29.4伏（直流）

19.4、输出电流：0-2.5安培（直流）

19.5、交流电源适配器输入：AC 100-240V，2.5A，50/60Hz

19.6、工作温度：5℃~40℃

19.7、相对湿度：5%~95%无冷凝

19.8、重量：≤500克

四、复苏数据管理要求：

20、数据储存及传输：可储存≥8000人次的全息复苏数据，通过USB数据线进行数据导出至CPR数据分析软件。

21、CPR数据分析软件：具有按压频率、按压深度、回弹趋势图，全程按压数据可进行统计分析，可标注按压中断时间及中断原因，可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算，并形成分析报告。（具有软件证书）

五、急救技能培训及质量控制模块要求：

★22、配备一套质量跟踪系统，单元组成及功能：包括心肺复苏质量跟踪软件、平板电脑、胸腔按压反馈仪，适合复苏团队、个人进行心肺复苏培训、考核及高质量心肺复苏抢救的质量跟踪。

23、心肺复苏质量跟踪软件：可标记、记录抵达现场时间、抵达患者身边时间、开始胸外按压时间、首次除颤时间、徒手按压结束时间、胸腔按压机按压启动时间和结束时间、心肺复苏结束时间等全程时间节点数据。

24、可实时接收胸腔按压反馈仪或胸腔按压机的按压质量数据，实时显示胸腔按压指标，最少包括按压开始时间、按压频率、按压深度、按压中断时间、胸廓回弹滞留压。

25、可实时标记患者心律类型、除颤能量、除颤措施、给药剂量及其他抢救事件，可实时显示按压中断及其他抢救事件。

26、在培训、考核及抢救事件后，可统计分析团队、个人心肺复苏质量指标，生成心肺复苏抢救全程的完整心肺复苏质量报告。

27、胸腔按压反馈仪：外置式按压反馈仪，可用于任何品牌的心肺复苏模拟人，用于急救培训

★28、胸腔按压反馈仪：具有医疗器械注册证，可用于心搏骤停患者抢救时的心肺复苏质量记录，用于真实临床急救

29、采用加速度传感技术和压力按压传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。

30、按压频率测量范围：40~180次／分钟

31、按压深度测量最大值：9.0厘米

32、具有语音提示模式、节拍器模式和静音模式，适合不同培训、考核及抢救记录使用环境，可自行选择30:2、连续按压模式，110次／分钟的节拍器提示音

33、胸腔按压反馈仪数据储存： 可存储8G或至少200小时的数据.

34、胸腔按压反馈仪数据传输：蓝牙或WIFI无线传输功能，可实时将按压质量数据发送给心肺复苏质量跟踪软件，并具有USB后备数据下载功能。

35、自动同步录音，并可实施保持录音数据，且录音时间≥120小时

36、电池工作时间：连续工作时间≥240分钟，电池充电时间≤150分钟

37、胸腔按压反馈仪厚度≤15毫米，不影响按压姿势和按压习惯，重量≤120g，方便携带

同步通气心肺复苏机技术参数

一、心肺复苏技术要求：

- ★电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压；

- ★内置2块（同时装入）可充电锂电池，可连续工作100分钟以上，更换电池时不中断按压。

- 设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压，可在10秒内完成安装；

- ★启动按压键后按压头接触到皮肤自动定位，无需手动确定按压头和胸廓之 间的距离；

- ★整机重量（含电池及背板）≤9kg；

- 电池可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用；

- ★触摸液晶屏，屏幕尺寸≥3. 5英寸，操作简单；

- 按压深度：30〜53mm,连续可调；误差为±3mm。

- 按压频率：每分钟按压110次，误差为±3次。

- 按压模式：分为15:2按压模式、30:2按压模式和连续按压模式三种。

- 按压/释放比：按压/释放比为50% （即1:1），误差为±5%。

- 电池电量不足报警：当电池电量低时，心肺复苏机可产生电池电量不足报警。

- 报警静音时间：报警静音时间应≤120S。

- 手臂可抬起后与按压装置固定连接，方便移动过程中使用。

- 具备蓝牙通讯功能，可通过无线与呼吸机连接，进行30:2按压与同步通气。

- 安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007

- 电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012 的要求。

- 同步通气呼吸机技术要求

- 驱动类型：气动电控型

- 具备蓝牙通讯功能，可通过无线与心肺复苏仪连接实现同步通气。

- ≥2.4TFT彩屏，分辨率≥320*240

- 显示屏可显示电池状态、外界电源情况、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态

- 具备中英文语音智能导航操作和报警功能，全程指导操作

- 配备呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能

- 配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上

- ★主机上通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式

- 呼吸模式：IPPV、辅助呼吸功能（Assist）、CPR模式等

- ★主机重量:≤1.5Kg

- 工作压力:2.7 ～ 6.0bar

- 吸呼时间比:  1:1.67（固定值）

- 潮气量：100ML - 1100ML可调

- 氧气浓度：60%/100%，2可调

- 每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调

- 呼吸频率：5～40bpm，10档可调

- 触发压力：-2～-4mbar之间，

- 监测指标：气道压力(-10～60mbar)，气道阻塞，电池电量，气源压力等

- 气道压力上限：20-60mbar连续可调

- 气道安全压力：≤75mbar

- 呼吸系统顺应性≤ 100 ml/cmH2O

- 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18，呼吸机气源可接氧气瓶和车载气源或中心供氧的设备带。

- 电源：AC：100 ～240V， 1.5～4A，50～60HZ；DC：12V 适配器

- 可充电锂电池，电池功率≥3400mAh，可连续使用8小时以上。

- 防水保护等级:IPX4

第四章  合同主要条款

（具体以实际签订合同为主）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：乌鲁木齐市友谊医院指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

按照医院规定执行。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：合同生效后30天（日历日）。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：2年。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起3年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

## 投  标  书

中科高盛咨询集团有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（阿拉伯数字）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加         项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

注：需附法定代表人身份证正、反面复印件

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理       项目投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

注：需附被授权人身份证正、反面复印件

附件三

## 关于投标文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件五

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件六

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .

项 目 经 理： （签字）                   .

公司签章       .

年      月     日

附件七

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：                                                                        编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 | 制造商名称及国籍、地区 | 设备单价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七。

附件八

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件九

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：                                                    年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                   投标单位公章：

附件十

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：                                                     年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

投标产品近三年同类产品销售业绩表

项目编号：                                                         年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：