项目编号：510132202100112

        - 成都市公安局交通管理局

        - 第十四分局交安设施维护服务采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市公安局新津区分局（采购单位）

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构）

共同编制

二〇二一年八月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	27

第四章  投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求	54

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	57

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	60

第七章  评标办法	117

第八章  政府采购合同	130

- 第一章  投标邀请

四川同方建设咨询有限公司受成都市公安局新津区分局委托，拟对成都市公安局交通管理局第十四分局交安设施维护服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510132202100112；

二、招标项目：成都市公安局交通管理局第十四分局交安设施维护服务采购项目

三、资金来源：财政资金，已落实，备案号：510132-2021-（2021）216号-001。

采购预算：494.886万元/年，服务期三年，合同一年一签；品目编码及名称：C1302,市政公共设施管理服务。

四、招标项目简介：

本项目共1个包件，成都市公安局交通管理局第十四分局交安设施维护服务采购项目

所属行业：其他未列明行业。

详见招标文件第六章。

五、本项目不接受联合体投标。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具体如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目的特定资格要求：

（1）具有公路交通工程公路安全设施专业承包二级及以上资质或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）四川省省外企业具备有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》 或按（川建发【2016】473 号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》）；

（3）具备建设行政主管部门颁发有效的施工企业安全生产许可证。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

八、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2021年8月27日至2021年9月2日09：00-17：00（节假日除外）通过网络（远程）免费获取招标文件。

注：①通过网络（远程）报名的供应商，请将报名登记表（见公告附件1）、《介绍信》（介绍信内容需标明“项目名称、项目编号、公司名称、邮箱、经办人及联系电话号码”并附上经办人身份证复印件）加盖供应商单位鲜章。上述资料扫描后通过邮箱发送至1991181925@qq.com。

②若因供应商提供的错误信息，对其参与采购活动造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

九、投标截止时间和开标时间：2021年9月16日10：00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、开标地点：四川同方建设咨询有限公司（成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼）本项目开标室。

十一、本投标邀请在四川省政府采购网上以公告形式发布，公告期限为5个工作日。

十二、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》、新津区财政局制定了《新津县支持中小企业政府采购信用融资实施方案（试行）》（新财政〔2019〕21号）。成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”）。

十三、联系方式

采购人：成都市公安局新津区分局

地    址：成都市新津区正西街53号

联 系 人：周老师

联系电话：028-82510228

采购代理机构：四川同方建设咨询有限公司

地    址：成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼

邮    编：610015

联 系 人：谢女士

联系电话：028-86155821

- 附件1：报名登记表

四川同方建设咨询有限公司

招标（采购）项目投标人（供应商）报名登记表

| # ※项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ※项目编号 |  |  |  | # ※包件号（如有） |  |  |  |
| # ※报名单位全称 |  |  |  | # ※报名日期 |  |  |  |
| # ※经办人 # （签字） |  | # ※联系电话 |  |  | # ※邮箱地址 |  |  |
| # ※付款方式 | # □现金 # □支付宝 | # 收费金额 | # 0元/份 |  | # ※招标（采购）文件领取 |  | # R电子版 # □纸质版 |
| # 收款人 # （签字） |  | # 资料审核 # （签字） |  |  | # 日期 |  |  |
| # 代理机构联系人 | # 邓女士 | # 联系电话 | # 028-86155821 |  | # 邮箱地址 |  | # 1991181925@qq.com |

注：1.※为投标人（供应商）必填项，如不适用，请划“/”。

2.以上信息如若未如实填写，在招标（采购）文件发布期间，如招标（采购）文件有更正或修改，因投标人（供应商）应所留联系方式有误而无法通知到投标人（供应商）的，其责任由投标人（供应商）自行承担。

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 | 采购预算：494.886万元/年。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 第一部分：25万元/月； 第二部分：清单价作为最高限价， 第三部分：清单价作为最高限价，采用单价下浮率报价。（详见第六章） 超过最高限价的报价为无效投标。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，，中小企业是指在中华人民共和国境内依法成立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 一、小微企业价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、四川省财政厅四川省经济和信息化委员会中国人民银行成都分行关于印发《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，未提供的不享受价格扣除。 3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假资料谋取中标予以认定处理。 4.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业（注：民办非企业单位提供的服务、工程暂不享受中小企业扶持政策。） 二、监狱企业价格扣除 1.根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 是否专门面向中小企业的项目是否专门面向小微企业采购的项目 | 本项目为非专门面向中小企业采购的项目，非专门面向小微企业采购的项目，非专门面向监狱企业采购的项目。 |
|  | 本项目需要落实的采购政策 | 无 |
|  | 政府采购供应商信 用融资 | 1、政府采购供应商信用融资是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采[2019]17号）、《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2019]17号）、《新津县支持中小企业政府采购信用融资实施方案（试行）》 （新财政〔2019〕21 号）等文件要求，有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，选择“政采贷”银行及其产品的需向代理机构进行登记。 |
|  | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
|  | 信用记录 （实质性要求） | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号） 1、信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，采购代理机构在进行投标文件资格审查阶段将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 2、信用记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标保证金 （实质性要求） | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 投标截止时间和 投标地点 | 投标截止时间：2021年9月16日10时00分（北京时间） 递交地点：四川同方建设咨询有限公司（成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼）本项目开标室。 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标地点。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标文件的组成 | 投标文件分为四部分。 第一部分为资格性投标文件，正本壹份、副本贰份，封面上须注明“资格性投标文件”； 第二部分为其他响应性投标文件，正本壹份、副本贰份，封面上须注明“其他响应文件”； 第三部分为单独递交用于开标的“开标一览表”壹份（原件）； 第四部分为电子文档壹份。 |
|  | 电子文档格式 | 投标文件Word或WPS版本一份或PDF版本一份。 |
|  | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起 180 天。 |
|  | 服务质量要求、验收标准 | 服务质量要求：满足采购人需求； 验收标准：中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收并出具验收合格证明。 |
|  | 报价要求 （实质性要求） | 第一部分报价为包干制，不能高于25万元/月；第二部分、第三部分报价采用统一单价下浮，不下浮则填写“0”，不得上浮报价，否则为无效报价。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 联合体投标 | □接受 不接受 |
|  | 招标文件咨询 | 联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 |
|  | 招标过程、结果工作咨询 | 联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭单位介绍信及有效身份证复印件加盖单位公章到四川同方建设咨询有限公司领取中标通知书。 联系人：邓女士 联系电话：028-86155821 地址：成都市西御街8号西御大厦A座24楼 |
|  | 投标人询问 | 根据委托代理约定，对采购文件技术参数部分的询问由采购人负责答复，对采购文件（技术参数部分除外）、采购过程、中标或者成交结果的询问由采购代理机构负责答复。 采购人联系人：周老师 联系电话： 028-82510228 地址： 成都市新津区正西街53号 采购代理机构联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 地址：成都市西御街8号西御大厦A座24楼 |
|  | 投标人质疑 | 1、根据委托代理协议约定，对招标文件的特定资格要求、评分办法、技术、服务要求、专业商务条款要求的质疑由采购人负责答复；对招标文件的其他部分、招标过程、招标结果的质疑由采购代理机构负责答复。 2、提出质疑函的时限要求：供应商认为招标文件、招标过程、中标或结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提交不予受理。 3、接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；对采购结果提出质疑时间为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。 采购人联系人：周老师 联系电话：028-82510228 地址：成都市新津区正西街53号 采购代理机构联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 地址：成都市西御街8号西御大厦A座24楼 注： 1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出； 3、质疑必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 |
|  | 中标结果公告 | 1.中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。 2.采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告（本项目不适用）。 3.对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市新津区财政和金融工作局。 联系电话：028-82520054，地址：成都市新津区五津镇武阳西路163号。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定。 |
|  | 落实的政府采购政策 | 无 |
|  | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
|  | 招标代理服务费 | （1）收取标准：成本加合理利润原则，定额收取70000元； （2）收取方式：由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给代理机构 收款单位：四川同方建设咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司成都市金河支行 银行帐号：51001508608051549452 |
|  | 其他 | 本项目倡导节能环保，建议供应商投标文件采用双面打印装订。 |

- 二、总  则

- 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标的采购项目。

- 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市公安局新津区分局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川同方建设咨询有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的供应商。

2.5  投标人为非法人组织时，法定代表人对应为“单位负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

2.7 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；

所称的“不足”，不包括本数。

- 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）已在四川同方建设咨询有限公司报名并获取了招标文件；

（4）投标人投标现场所递交的投标文件的投标人名称、招标项目名称、项目编号和分包号（如有）必须与报名供应商名称、招标项目名称、项目编号和分包号（如有）一致；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4串通投标行为处理。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，涉及投标人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本条不适用）

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

- 三、招标文件

- 招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

- 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，应及时以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以在报名截止日后1个工作日内以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 终止招标

8.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后可因重大变故取消采购任务而终止招标活动。

8.2终止招标的，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

- 答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，以公告形式发布通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

9.3现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

9.4现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

- 四、投标文件

- 投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字（或印章）、护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将可视为无效材料。涉嫌虚假相应的，按照相关法律法规处理。

- 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

13.联合体投标（本次采购项目不接受联合体投标）

- 14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本次采购项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本次采购项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在本次采购项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.5 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，招标采购单位对此不承担任何责任。

- 15. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括以下两部分：

15.1 第一部分：资格性投标文件（用于资格性审查）

按照招标文件第四章、第五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

15.2 第二部分：其他响应性投标文件（用于资格性审查以外的评审）

按照招标文件要求提供以下相关资料：

15.2.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。本次招标报价要求：

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本次采购项目所需的一切费用。（实质性要求）

投标人每项服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）。

15.2.2 服务部分。投标人按照招标文件要求做出的服务应答，主要是针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足。投标人的服务应答应尽可能包括下列内容：

（1）项目服务方案；

（2）拟用于本项目的人员配置情况表；

（3）服务响应/偏离表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料（如有）。

15.2.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。至少应包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人基本情况表；

（3）中小企业声明函（如涉及）；

（4）监狱企业证明文件（如涉及）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如涉及）；

（6）商务响应/偏离表；

（7）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）。

15.2.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.3第三部分：“开标一览表”壹份。

15.4第四部分：电子文档壹份。

- 16. 投标文件格式

16.1 投标人按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.3 第三章投标文件格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

- 17. 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- 18. 投标有效期（实质性要求）

18.1本项目投标有效期为投标文件的截止之日起180天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人在投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 19. 投标文件的印制和签署

19.1投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分，分册装订。两部分投标文件相关证明资料不得混装，否则混装部分将不被认可。

19.2 投标文件按招标文件要求的格式进行密封，资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评审。

19.3投标人应递交投标文件正本1份、副本2份、用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份以及电子文档（U盘或光盘）1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.4 投标文件的正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册，由投标人法定代表人或其授权代表按招标文件要求在签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘或光盘制作（提供投标文件Word或WPS版本一份或PDF版本一份。）。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

19.5 “开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标。投标文件中所附“开标一览表”与用于开标唱标单独递交的“开标一览表”内容不一致的，以用于开标唱标单独递交的“开标一览表”为准。（实质性要求）

19.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。（实质性要求）

19.7投标文件正本和副本应当采取左侧胶装方式装订成册，不得散装或者采用活页夹、文件夹、塑料方便时书脊或订书钉等方式装订（对投标人的修改或者撤回通知除外）。若投标文件同一册的内容较多，投标人可将投标文件分装成若干册，并在封面标明次序及册数。

19.8 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整（招标文件中要求提供复印件的证明材料的，包含对原件扫描、复印、影印等方式复制的材料。）。同一证明材料的复印件为多页的，至少有一页加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

19.9 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

- 20. 投标文件的密封和标注

20.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称、分包号（如有分包）及投标日期。

20.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标唱标单独提交的“开标一览表”、电子文档应分别封装于不同的密封袋内。密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称、分包号（如有分包）、投标日期。

20.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

20.4 未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应对拒收。

- 21. 投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受，投标人不予签到或签到无效，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。（实质性要求）

21.2 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号（如有分包）应当与投标投标人名称和招标文件的文号、分包号（如有分包）一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、分包号（如有分包）一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3 本次采购项目不接受邮寄的投标文件。

- 22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

- 五、开标和中标

- 23.开标

23.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3开标时，由投标人授权代表确认投标文件密封情况。投标人授权代表确认投标文件情况，仅限于确认自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人授权代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。现场未提出异议并签字确认的视为同意确认结论。

投标人授权代表确认其投标文件密封完好只是其他投标人授权代表提出异议的，唱标人员仍将宣读其报价。投标人授权代表确认其投标文件未密封完好的则不再宣读其报价。

23.4 开标时，开标一览表中出现不一致或错误情形的处理（实质性要求）

（一）开标一览表出现以下情形之一的，作无效投标处理：

（1）开标一览表属非本项目开标一览表的；

（2）未报价的；

（3）无法定代表人或无授权代表签字或未加盖公章的；

（4）实质性漏项或数量有误的。

（二）开标一览表出现以下情形的，按以下办法处理：

（1）投标报价大小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误导致金额无法判断的则以小写金额为准。

（2）总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准，单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（3）开标一览表与投标文件其他地方（项目要求响应等）有不一致的，以开标一览表为准。

投标人有上述（一）的第（1）、（2）、（3）种情形的和（二）中第（1）、（2）种情形的，投标人应当在开标记录上签字确认；其余情形的，在评标环节处理和修正，修正可由投标人或评委按有利于采购人原则执行修正，投标人应当对修正结果签字确认。

上述处理办法或按上述办法修正调整的投标报价应对投标人具有约束力，如果投标人不接受的，将作无效投标处理。

开标一览表格式、打印、信息等非实质性要求与招标文件要求有偏离的地方，作投标文件不规范予以扣分处理（项目如果采用综合评分）。

23.5开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程、宣读内容、开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.6本项目邀请投标人派授权代表参加开标会议，投标人未派授权代表参加的，视同认可开标结果。

- 24.开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人（唱标人）、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人授权代表对其投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，工作人员做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人授权代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人授权代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人授权代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不当场提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人授权代表应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人授权代表对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网查询。

- 25.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 26.资格审查及评标情况公告

26.1 开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格性审查未通过的按无效投标处理。通过资格性审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

26.2 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

- 27.中标通知书（实质性要求）

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2  投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将于中标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，凭有效身份证明按照投标人须知附表规定领取。

- 六、签订及履行合同和验收

- 28.签订合同

28.1中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 29.合同分包（本项目不适用）

29.1经采购人同意，中标人可以依法采购分包方式履行合同。分包要求应当在合同签订之前征得采购人同意。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

- 30.合同转包

本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

本项目严禁转包。

- 31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 32.履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

- 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- 36.验收

36.1本项目的采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，组织专家进行验收。

36.2 验收结果合格的，采购人出具验收合格书面证明；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门。

- 37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

- 七、投标纪律要求

- 38.投标人不得具有的情形

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与采购机构、其他投标人恶意串通；

- 向采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与采购机构进行协商谈判；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 八、询问、质疑和投诉

- 39. 询问、质疑和投诉的处理方式

供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

询问、质疑、投诉的联系方式及要求详见投标人须知前附表。

- 九、其他

40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

41.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、投标文件格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

附件：投标文件外层密封袋格式

项目名称： 项目编号： 资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档 投标人名称：（加盖公章） 投标日期：

- 投标文件封面格式

正本或副本

资格性投标文件/其他响应性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：	（盖章）

投标日期：  年  月  日

- 第一部分 资格性投标文件（格式）

### （一）法定代表人授权书

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

本授权声明：                  （投标人名称）                  （法定代表人姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“                 （项目名称）”（项目编号：                  ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：  年  月  日

注： 1）应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2）身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3）投标文件由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，可不提供法定代表人授权书。

4）投标人为非法人组织时，法定代表人对应为“单位负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”。

### （二）法定代表人证明书

（姓名、身份证号）在                     （投标人名称）处任       （职务），为                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：  年  月  日

注： 1）应附法定代表人身份证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2）身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3）投标文件由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的适用本证明书。

4）投标人为非法人组织时，法定代表人对应为“单位负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”。

### （三）承诺函

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （四）供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的证明材料

1.提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。承诺函范围应包括供应商及其现任法定代表人、主要负责人，承诺期限应为10年（若供应商成立不足10年，承诺期限为成立之日起至今）。

2.若法定代表人和主要负责人为同一人的由供应商在投标文件中自行提供情况说明。

### （五）招标文件要求或投标人认为应该提供的其他资格性证明材料

（如有，格式自拟）

投标人按招标文件要求或根据自身情况提供其他证明资料，格式自拟。

- 第二部分  其他响应性投标文件（格式）

### （一）投 标 函

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “           ”项目招标文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方             （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价以开标一览表为准。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，并承诺：下列任何情况发生时，我方将承担相应责任：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同。

4、我方承诺：投标有效期为投标文件递交截止时间之日起   天。

5、我方为本项目提交的投标文件正本一份，副本二份，电子文档（光盘或U盘）一份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称： （加盖公章）

地址：

电话：   传真：

邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期：  年  月  日

### （二）法定代表人授权书

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

本授权声明：                  （投标人名称）                  （法定代表人姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“                   （项目名称）”（项目编号：                  ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：  年  月  日

注： 1）应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2）身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3）投标文件由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，可不提供法定代表人授权书。

4）投标人为非法人组织时，法定代表人对应为“单位负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”。

### （三）法定代表人证明书

（姓名、身份证号）在                     （投标人名称）处任       （职务），为                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：  年  月  日

注： 1）应附法定代表人身份证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2）身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3）投标文件由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的适用本证明书。

4）投标人为非法人组织时，法定代表人对应为“单位负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”。

### （四）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 第一部分： 元/月 |
|  | 第二部分（下浮率）： % |
|  | 第三部分（下浮率）： % |
| 服务期限 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，服务履约验收之前的人工、采购代理服务费等所有其他有关各项的含税费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代理人签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，其他响应文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标日期：  年  月  日

### （五）服务、技术响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件服务、技术内容及要求 | 投标文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中服务、技术响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。且未列出偏离的条款视为响应招标文件要求，供应商不得籍未应答拒绝履行。

2、此表若空白则视为：①投标人对招标文件服务要求完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的服务内容和要求完全理解而无异议。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其中标资格。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （六）商务响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。且未列出偏离的条款视为响应招标文件要求，供应商不得籍未应答拒绝履行。

2、此表若空白则视为：①投标人对招标文件商务要求完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的商务内容和要求完全理解而无异议。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （七）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 统一社会代码 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标文件的有效性。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （八）拟用于本项目的人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员（可根据项目实际情况调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员（可根据项目实际情况调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员（可根据项目实际情况调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （九）投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上类似项目需提供有关书面证明材料。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

### （十）中小企业声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            （单位名称）的            （项目名称）（项目编号：            ）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）；承承接企业为                （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小微型企业适用。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如未提供中小企业声明函的，则小型、微型企业不得享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

4、供应商参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

5、供应商为非企业单位的，不得提供此声明函。

6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

### （十一）监狱企业相关证明材料（如适用）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（ 含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则监狱企业在评审中不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

### （十二）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______________________________

投标日期：  年  月  日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明，不影响供应商投标文件的有效性。

### （十三）项目服务方案

投标人按招标文件要求并结合自身情况编写项目服务实施方案，格式自拟。

- （十四）知识产权承诺函

我方（供应商名称）参加 （项目名称）（项目编号）的投标活动，现我方做出如下承诺：

1、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

2、本项目采购人享有本次采购项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我方如若在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我方提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4、如我方采用自己所不拥有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

5、如我方的投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容需进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可在中标（成交）公告中公布，招标采购单位对此不承担任何责任。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

- （十五）其他实质性承诺

四川同方建设咨询有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

四、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

五、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

（十五）招标文件要求或供应商认为应该提供的其他证明资料（如有）

投标人按招标文件要求或根据自身情况提供其他证明资料，格式自拟。

- （十六）代理服务费支付承诺书

致：四川同方建设咨询有限公司

我方                   （投标人名称）参加贵公司代理的                 （项目名称及项目编号）采购活动，若获中标，我方保证领取中标通知书时按采购文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金中的一种方式，向贵公司即四川同方建设咨询有限公司指定的银行账号或以现金方式一次性支付采购文件约定的代理服务费用，若因我方过错造成质疑、投诉或使项目重新开展政府采购活动的，我方愿意承担所造成的一切损失。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

承诺日期：年月日

- （十七）招标文件要求或供应商认为应该提供的其他证明资料（如有）

投标人按招标文件要求或根据自身情况提供其他证明资料，格式自拟。

- 第四章  投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具有公路交通工程公路安全设施专业承包二级及以上资质或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）四川省省外企业具备有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》 或按（川建发【2016】473 号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》）；

（3）具备建设行政主管部门颁发有效的施工企业安全生产许可证。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）其他类似效力要求：

1、在代理机构报名、登记备案并购买了招标文件；

2、法定代表人参加投标活动或授权参加本项目的投标人代表。

3、同一合同项下，供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

4、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

5、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购项目不得具有行贿犯罪记录；

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

7、供应商参加本项目投标活动的授权代表应是供应商法定代表人授权参加本次采购活动的合法代表（法定代表人参与投标活动应具有法定代表人身份证明书）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额。

2、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料：（1）企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；（2）事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；（3）其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书”复印件或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书”复印件或“统一社会信用代码基金会法人登记证书”复印件；（4）个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件 或“营业执照、税务登记证”复印件。（5）自然人：提供“身份证明材料”复印件。

注：以上证件有正副本的，提供正/副本均可。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

（1）具有良好的商业信誉的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招 标文件第三章 第一部分资格性投标文件（格式） 第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信人名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，不认定其具有良好的商业信誉。

（2）具有健全的财务会计制度的证明材料：①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告、审计报告中所涉及的财务报表、报表附注、审计单位的执业资格证书和审计人员的注册会计师证书）；②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供银行资信证明，银行资信证明须为投标文件递交截止日前3个月内由供应商所开立账户的银行开具的原件或复印件；④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商（市场监督部门）备案的公司章程复印件或成立后任意时段的财务报表复印件（至少包含资产负债表）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）或其他证明材料。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

（1）依法缴纳税收的良好记录证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

注：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

（2）依法缴纳社会保障资金的良好记录证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）

注：（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，供应商自行提供声明（格式自拟）并应提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章；（2）较大数额罚款的具体金额标准以本项目行业行政主管的明文规定或四川省人民政府规定的行政处罚听证标准为准。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

## （二）本项目的特定资格要求：

（1）具有公路交通工程公路安全设施专业承包二级及以上资质或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）四川省省外企业具备有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》 或按（川建发【2016】473 号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》）；

（3）具备建设行政主管部门颁发有效的施工企业安全生产许可证。

- 二、应当提供的投标人其他类似效力要求的相关证明材料

1、投标供应商报名凭证：供应商无需提供，由代理机构提供给资格审查人员。

2、法定代表人授权书（原件）及代理人身份证复印件：（1）复印件加盖公章；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，则可不提供。

3、法定代表人的身份证复印件（复印件加盖公章，身份证两面均应复印，在有效期内，或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。

4、同一合同项下，供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

5、供应商未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的证明材料：提供承诺函（承诺函格式自拟或参照招标文件第三章第一部分资格性投标文件（格式）第三条“承诺函”填写，不再单独进行承诺）。

6、供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料：①提供承诺函（承诺函格式自拟）。承诺函范围应包括供应商及其现任法定代表人、主要负责人，承诺期限应为10年（若供应商成立不足10年，承诺期限为成立之日起至今）；②若法定代表人和主要负责人为同一人的由供应商在投标文件中自行提供情况说明。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等网站中列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商 （处罚决定规定的时间和地域范围内）

注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人、采购代理机构在对投标文件进行资格性审查的阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。供应商无需提供证明材料，由代理机构查询。

注：1、投标人提供的以上资格证明材料为复印件的，包含对原件扫描、复印、影印等方式复制的材料，且应加盖投标人公章。复印件所在页按要求加盖公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

2、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

- 第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求

- 一、项目背景及概况

成都市公安局新津区分局交安设施维护服务，包括新津区境内的城市道路及乡村道路。根据道路交安设施维护服务实际情况，维护分为三个部分：交安设施日常维护、交安设施新增零星维护、信号灯迁建和新建维护。

- 二、服务内容

- ★（一）第一部分：交安设施日常维护(包干制)

| 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交安设施 维护服务 | 1.新津区全域范围内约170套信号灯(包括信号机联网联控后台正常维护，确保交通信号灯正常运行且包含巡查本身及巡查过程中出现的遮挡、脱落、小广告等轻微维护）。 2.隔离护栏复位调整。 3.标志标牌路名牌简单维修复位。 4.信号灯巡查范围（新津区公安局现维护的信号灯路口及在维护期内接收的路口信号灯）。 5.信号灯日常巡查。 6.信号灯维修（维修不管什么原因造成的零件更换费用均包含在包干费用中）。 7.路口临时信号灯摆放。 8.信号灯用电申报、接入、取电及电费均由投标人自行负责（费用均包含在包干费用中）。 9.项目实施过程中综合行政执法局及建设和交通运输局等部门单位所需证件均由投标人自行办理（费用均包含在包干费用中）。 注： （1）城区范围每天巡查一次；城区范围包括五津城区和工业园A区（约为5平方公里）。 （2）全城范围，每月巡查8次。 | 月 | 12 | 25.00万元/月 |

- （二）第二部分：交安设施新增零星维护部分

★（1）新增零星部分项目清单

| 序号 | 项目 名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 全费用综合单价（包干价）最高限价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告标志 △70cm(单柱) |  | 1.名称：警告标志△70cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长700mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3316mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1300.00 |  |
| 2 | 警告标志 △90cm(单柱) |  | 1.名称：警告标志△90cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3549mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1370.00 |  |
| 3 | 警告标志 △110cm(单柱) |  | 1.名称：警告标志△110cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长1100mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3782mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1352.00 |  |
| 4 | 警告标志 △130cm(单柱) |  | 1.名称：警告标志△130cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长1300mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×4015mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1463.33 |  |
| 5 | 禁令标志 φ60cm(单柱) |  | 1.名称：禁令标志 φ60cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：φ600mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3000mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1393.33 |  |
| 6 | 禁令标志 φ80cm(单柱) |  | 1.名称：禁令标志 φ80cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：φ800mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3200mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1575.00 |  |
| 7 | 禁令标志 φ100cm(单柱) |  | 1.名称：禁令标志 φ100cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：φ1000*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3400mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1773.33 |  |
| 8 | 禁令标志 φ120cm(单柱) |  | 1.名称：禁令标志 φ120cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：φ1200mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3600mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 2103.33 |  |
| 9 | 停让标志 八边形60cm(单柱) |  | 1.名称：停让标志 八边形60cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：外径600mm*2mm八边形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×2950mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1456.67 |  |
| 10 | 停让标志 八边形80cm(单柱) |  | 1.名称：停让标志 八边形80cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：外径800mm*2mm八边形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3200mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1536.67 |  |
| 11 | 减让标志 ▽70cm(单柱) |  | 1.名称：减让标志 ▽70cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长700mm*2mm倒三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3316mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1430.00 |  |
| 12 | 减让标志 ▽90cm(单柱) |  | 1.名称：减让标志 ▽90cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm倒三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3549mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1473.33 |  |
| 13 | 指示标志 60*60cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 60*60cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：600mm*600mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3050mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1460.00 |  |
| 14 | 指示标志 80*80cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 80*80cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：800mm*800mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3250mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1573.33 |  |
| 15 | 指示标志 100*100cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 100*100cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1000mm*1000mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3450mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1726.67 |  |
| 16 | 指示标志 120*120cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 120*120cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1200mm*1200mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3650mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 2106.67 |  |
| 17 | 指示标志 140*100cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 140*100cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1400mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ121mm×4.5mm×3450mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×100cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1923.33 |  |
| 18 | 指示标志 160*120cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 160*120cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1600mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ121mm×4.5mm×3650mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×100cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 2486.67 |  |
| 19 | 指示标志 190*140cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 190*140cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1900mm*1400mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ121mm×4.5mm×3850mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×100cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 3008.33 |  |
| 20 | 指示标志 60*30cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 60*30cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：60mm*300mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×2750mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1300.00 |  |
| 21 | 指示标志 80*40cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 80*40cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：800mm*400mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×2850mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1453.33 |  |
| 22 | 指示标志 100*50cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 100*50cm(含立柱) 2.标志板材质及规格型号：1000mm*500mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×2950mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1463.33 |  |
| 23 | 指示标志 120*60cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 120*60cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：1200mm*600mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ89mm×4.5mm×3050mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,60cm×80cm×80cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1610.00 |  |
| 24 | 指示标志 200*280cm(单柱) |  | 1.名称：指示标志 200*280cm(单柱) 2.标志板材质及规格型号：2000mm*2800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.立柱材质及规格型号:钢管Φ121mm×4.5mm×5250mm 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,100cm×140cm×100cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 4916.67 |  |
| 25 | 警告标志 △90cm(L型杆) |  | 1.名称：警告标志△90cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6300mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5490.00 |  |
| 26 | 警告标志 △110cm(L型杆) |  | 1.名称：警告标志△110cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：边长1100mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6450mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含7153模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5840.00 |  |
| 27 | 警告标志 △130cm(L型杆) |  | 1.名称：警告标志△130cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：边长1300mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6600mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6103.33 |  |
| 28 | 禁令标志 φ80cm(L型杆) |  | 1.名称：禁令标志φ80cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：φ800mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6300mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6226.67 |  |
| 29 | 禁令标志 φ100cm(L型杆) |  | 1.名称：禁令标志φ100cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：φ1000mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6583.33 |  |
| 30 | 禁令标志 φ120cm(L型杆) |  | 1.名称：禁令标志φ120cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：φ1200mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6666.67 |  |
| 31 | 指示标志 100*100cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志100*100cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：1000mm*1000mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6490.00 |  |
| 32 | 指示标志 120*120cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志120*120cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：1200mm*1200mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6613.33 |  |
| 33 | 指示标志 140*100cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志140*100cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：1400mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10400.00 |  |
| 34 | 指示标志 160*120cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志160*120cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：1600mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10400.00 |  |
| 35 | 指示标志 190*140cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志190*140cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：1900mm*1400mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6600mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10400.00 |  |
| 36 | 指示标志 500*350cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志500*350cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：5000mm*3500mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×8850mm钢管，横梁采用2根Φ180mm×10mm×8060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1900mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,220cm×280cm×240cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 24060.00 |  |
| 37 | 指示标志 400*280cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志400*280cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：4000mm*2800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×8000mm钢管，横梁采用2根Φ168mm×8mm×6060mm钢管，竖撑采用2根Φ121×5×1400mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 24850.00 |  |
| 38 | 指示标志 300*210cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志300*210cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*2100mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ219mm×8mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×5060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1100mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 22766.67 |  |
| 39 | 指示标志 250*100cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志250*100cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：2500mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×4060mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 13200.00 |  |
| 40 | 指示标志 200*70cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志200*70cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：2000mm*700mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6250mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×4060mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 11900.00 |  |
| 41 | 指示标志 340*300cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志340*300cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：3400mm*3000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×8200mm钢管，横梁采用2根Φ168mm×8mm×6060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1600mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 24266.67 |  |
| 42 | 指示标志 300*120cm(L型杆) |  | 1.名称：指示标志300*120cm(L型杆) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ121mm×4.5mm×4560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10050.00 |  |
| 43 | 指示标志 300*180cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志300*180cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×6810mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,100cm×100cm×220cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 26666.67 |  |
| 44 | 指示标志 350*180cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志350*180cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：3500mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×7310mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,100cm×100cm×220cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 19000.00 |  |
| 45 | 指示标志 420*180cm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志420*180cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：4200*1800*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×7550mm钢管，横梁采用2根Φ159mm×8mm×8010mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×200cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 22600.00 |  |
| 46 | 指示标志 5000*1800mm(F型杆) |  | 1.名称：指示标志500*180cm(F型杆) 2.标志板材质及规格型号：5000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×7550mm钢管，横梁采用2根Φ159mm×8mm×8810mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×200cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 25566.67 |  |
| 47 | 指示标志 2-3000*2000mm(双T型杆) |  | 1.名称：指示标志 2-300*200cm(双T型杆) 2.标志板材质及规格型号：2块3000mm*2000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.双T型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×12mm×7400mm钢管，横梁采用4根Φ121mm×6mm×3480mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,160cm×220cm×180cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.基础垫层强度等级及厚度：200厚C15砼 6.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 26266.67 |  |
| 48 | 10米跨幅门架 |  | 1.名称：跨幅门架 2.长度：10米 3.含基础、门架，不含标志 4.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 43333.33 |  |
| 49 | 13米跨幅门架 |  | 1.名称：跨幅门架 2.长度：13米 3.含基础、门架，不含标志 4.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 52833.33 |  |
| 50 | 17米跨幅门架 |  | 1.名称：跨幅门架 2.长度：17米 3.含基础、门架，不含标志 4.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 65733.33 |  |
| 51 | 25米跨幅门架 |  | 1.名称：跨幅门架 2.长度：25米 3.含基础、门架，不含标志 4.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 95833.33 |  |
| 52 | 警告标志 △90cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：警告标志△90cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6300mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5330.00 |  |
| 53 | 警告标志 △110cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：警告标志△110cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：边长1100mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6450mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6016.67 |  |
| 54 | 警告标志 △130cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：警告标志△130cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：边长1300mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6600mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6266.67 |  |
| 55 | 禁令标志 φ80cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：禁令标志φ80cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：φ800mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6300mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5750.00 |  |
| 56 | 禁令标志 φ100cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：禁令标志φ100cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：φ1000mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5900.00 |  |
| 57 | 禁令标志 φ120cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：禁令标志φ120cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：φ1200mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6366.67 |  |
| 58 | 指示标志 100*100cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志100*100cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：1000mm*1000mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6766.67 |  |
| 59 | 指示标志 120*120cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志120*120cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：1200mm*1200mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3360mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 7353.33 |  |
| 60 | 指示标志 140*100cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志140*100cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：1400mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ168mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ89mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,80cm×100cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10500.00 |  |
| 61 | 指示标志 160*120cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志160*120cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：1600mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 11866.67 |  |
| 62 | 指示标志 190*140cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志190*140cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：1900mm*1400mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6600mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×3560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 13550.00 |  |
| 63 | 指示标志 500*350cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志500*350cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：5000mm*3500mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×8850mm钢管，横梁采用2根Φ180mm×10mm×8060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1900mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,220cm×280cm×240cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 33500.00 |  |
| 64 | 指示标志 400*280cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志400*280cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：4000mm*2800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×8000mm钢管，横梁采用2根Φ168mm×8mm×6060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1400mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 23766.67 |  |
| 65 | 指示标志 300*210cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志300*210cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*2100mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ219mm×8mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×5060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1100mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 20000.00 |  |
| 66 | 指示标志 250*100cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志250*100cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：2500mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6400mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×4060mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10733.33 |  |
| 67 | 指示标志 200*70cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志200*70cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：2000mm*700mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6250mm钢管，横梁采用Φ114mm×4.5mm×4060mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10333.33 |  |
| 68 | 指示标志 340*300cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志340*300cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：3400mm*3000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×8200mm钢管，横梁采用2根Φ168mm×8mm×6060mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1600mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,180cm×250cm×200cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 23783.33 |  |
| 69 | 指示标志 300*120cm(含L型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志300*120cm(含L型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.L型杆规格型号:立柱采用Φ180mm×8mm×6500mm钢管，横梁采用Φ121mm×4.5mm×4560mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×180cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 12533.33 |  |
| 70 | 指示标志 300*180cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志300*180cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×6810mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管。 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,100cm×100cm×220cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 21266.67 |  |
| 71 | 指示标志 350*180cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志350*180cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：3500mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ273mm×10mm×7500mm钢管，横梁采用2根Φ152mm×8mm×7310mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,100cm×100cm×220cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 23000.00 |  |
| 72 | 指示标志 420*180cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志420*180cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：4200mm*1800*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×7550mm钢管，横梁采用2根Φ159mm×8mm×8010mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×200cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 23833.33 |  |
| 73 | 指示标志 500*180cm(含F型杆、旋转机构) |  | 1.名称：指示标志500*180cm(含F型杆、旋转机构) 2.标志板材质及规格型号：5000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.F型杆规格型号:立柱采用Φ325mm×12mm×7550mm钢管，横梁采用2根Φ159mm×8mm×8810mm钢管，竖撑采用2根Φ121mm×5mm×1000mm钢管 4.基础材质及规格型号：C30钢筋砼基础,140cm×200cm×160cm(含模板、钢筋制安、预埋及挖填土方) 5.油漆品种及防腐处理：所有钢构件先做热浸镀锌处理，再做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 26200.00 |  |
| 74 | 警告标志板 △70cm |  | 1.名称：警告标志板△70cm 2.标志板材质及规格型号：边长700mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 293.33 |  |
| 75 | 警告标志板 △90cm |  | 1.名称：警告标志板△90cm 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 276.67 |  |
| 76 | 警告标志板 △110cm |  | 1.名称：警告标志板△110cm 2.标志板材质及规格型号：边长1100mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 426.67 |  |
| 77 | 警告标志板 △130cm |  | 1.名称：警告标志板△130cm 2.标志板材质及规格型号：边长1300mm*2mm正三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 590.00 |  |
| 78 | 禁令标志板 φ60cm |  | 1.名称：禁令标志板φ60cm 2.标志板材质及规格型号：φ600mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 323.33 |  |
| 79 | 禁令标志板 φ80cm |  | 1.名称：禁令标志板φ80cm 2.标志板材质及规格型号：φ800mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 456.67 |  |
| 80 | 禁令标志板 φ100cm |  | 1.名称：禁令标志板φ100cm 2.标志板材质及规格型号：φ1000*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 640.00 |  |
| 81 | 禁令标志板 φ120cm |  | 1.名称：禁令标志板φ120cm 2.标志板材质及规格型号：φ1200mm*2mm圆形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 893.33 |  |
| 82 | 停让标志板 八边形60cm |  | 1.名称：停让标志板 八边形60cm 2.标志板材质及规格型号：外径600mm*2mm八边形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 323.33 |  |
| 83 | 停让标志板 八边形80cm |  | 1.名称：停让标志板 八边形80cm 2.标志板材质及规格型号：外径800mm*2mm八边形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 463.33 |  |
| 84 | 减让标志板 ▽70cm |  | 1.名称：减让标志板 ▽70cm 2.标志板材质及规格型号：边长700mm*2mm倒三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 305.00 |  |
| 85 | 减让标志板 ▽90cm |  | 1.名称：减让标志板 ▽90cm 2.标志板材质及规格型号：边长900mm*2mm倒三角形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 370.00 |  |
| 86 | 指示标志板 60*60cm |  | 1.名称：指示标志板 60*60cm 2.标志板材质及规格型号：600mm*600mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 348.33 |  |
| 87 | 指示标志板 80*80cm |  | 1.名称：指示标志板 80*80cm 2.标志板材质及规格型号：800mm*800mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 466.67 |  |
| 88 | 指示标志板 100*100cm |  | 1.名称：指示标志板 100*100cm 2.标志板材质及规格型号：1000mm*1000mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 646.67 |  |
| 89 | 指示标志板 120*120cm |  | 1.名称：指示标志板 120*120cm 2.标志板材质及规格型号：1200mm*1200mm*2mm方形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 933.33 |  |
| 90 | 指示标志板 140*100cm |  | 1.名称：指示标志板 140*100cm 2.标志板材质及规格型号：1400mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 946.67 |  |
| 91 | 指示标志板 160*120cm |  | 1.名称：指示标志板 160*120cm 2.标志板材质及规格型号：1600mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1303.33 |  |
| 92 | 指示标志板 190*140cm |  | 1.名称：指示标志板 190*140cm 2.标志板材质及规格型号：1900mm*1400mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1830.00 |  |
| 93 | 指示标志板 60*30cm |  | 1.名称：指示标志板 60*30cm 2.标志板材质及规格型号：600mm*300mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 286.67 |  |
| 94 | 指示标志板 80*40cm |  | 1.名称：指示标志板 80*40cm 2.标志板材质及规格型号：800mm*400mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 316.67 |  |
| 95 | 指示标志板 100*50cm |  | 1.名称：指示标志板 100*50cm 2.标志板材质及规格型号：1000mm*500mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 410.00 |  |
| 96 | 指示标志板 120*60cm |  | 1.名称：指示标志板 120*60cm 2.标志板材质及规格型号：1200mm*600mm*2mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 540.00 |  |
| 97 | 指示标志板 200*280cm |  | 1.名称：指示标志板 200*280cm 2.标志板材质及规格型号：2000mm*2800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 4250.00 |  |
| 98 | 指示标志板 500*350cm |  | 1.名称：指示标志板 500*350cm 2.标志板材质及规格型号：5000mm*3500mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 10200.00 |  |
| 99 | 指示标志板 400*280cm |  | 1.名称：指示标志板 400*280cm 2.标志板材质及规格型号：4000mm*2800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 7600.00 |  |
| 100 | 指示标志板 300*210cm |  | 1.名称：指示标志板 300*210cm 2.标志板材质及规格型号：3000mm*2100mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 4233.33 |  |
| 101 | 指示标志板 250*100cm |  | 1.名称：指示标志板 250*100cm 2.标志板材质及规格型号：2500mm*1000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1983.33 |  |
| 102 | 指示标志板 200*70cm |  | 1.名称：指示标志板 200*70cm 2.标志板材质及规格型号：2000mm*700mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 1323.33 |  |
| 103 | 指示标志板 340*300cm |  | 1.名称：指示标志板 340*300cm 2.标志板材质及规格型号：3400mm*3000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 7066.67 |  |
| 104 | 指示标志板 300*120cm |  | 1.名称：指示标志板 300*120cm 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1200mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 2486.67 |  |
| 105 | 指示标志板 300*180cm |  | 1.名称：指示标志板 300*180cm 2.标志板材质及规格型号：3000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 4150.00 |  |
| 106 | 指示标志板 350*180cm |  | 1.名称：指示标志板 350*180cm 2.标志板材质及规格型号：3500mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 4183.33 |  |
| 107 | 指示标志板 420*180cm |  | 1.名称：指示标志板 420*180cm 2.标志板材质及规格型号：4200mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 5166.67 |  |
| 108 | 指示标志板 500*180cm |  | 1.名称：指示标志板 500*180cm 2.标志板材质及规格型号：5000mm*1800mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 6083.33 |  |
| 109 | 指示标志板 2-300*200cm |  | 1.名称：指示标志板 2-300*200cm 2.标志板材质及规格型号：2块3000mm*2000mm*3mm矩形铝板,铝基表面粘贴IV类反光膜 3.含板面、紧固件等 4.油漆品种及防腐处理：所有版面做喷塑处理，颜色按设计要求 | 套 | 1 | 8216.67 |  |
| 110 | 标志板面更换 |  | 1.名称：标志板面更换，板面大小及厚度适配原有或另行规定 2.含板面、IV类反光膜、紧固件等更换 | m² | 1 | 346.67 |  |
| 111 | 标志横杆更换 |  | 1.名称：标志横杆更换，长度、厚度等尺寸适配原有或另行规定 2.含紧固件更换 | m | 1 | 601.67 |  |
| 112 | 标志立杆更换 |  | 1.名称：标志立杆更换，长度、厚度等尺寸适配原有或另行规定 2.含紧固件、基础、预埋件、连接法兰、杆件等 | m | 1 | 746.67 |  |
| 113 | 已有附着式标志牌拆除 |  | 1.名称：已有附着式标志牌拆除 | 套 | 1 | 75.00 |  |
| 114 | 已有立柱式标志拆除 |  | 1.名称：已有立柱式标志拆除 | 套 | 1 | 330.00 |  |
| 115 | 已有L型标志拆除 |  | 1.名称：已有L型标志拆除 | 套 | 1 | 1150.00 |  |
| 116 | 已有F型标志拆除 |  | 1.名称：已有L型标志拆除 | 套 | 1 | 2483.33 |  |
| 117 | 已有T型标志拆除 |  | 1.名称：已有L型标志拆除 | 套 | 1 | 3416.67 |  |
| 118 | 临时移动式交通标志，板面面积小于1平米 |  | 1.名称：临时移动式交通标志 2.包含面板及内容、基座 3.具体厚度、尺寸、材料、站立形式按实际需求 | 套 | 1 | 260.00 |  |
| 119 | 临时移动式交通标志，板面面积大于1平米且小于3平米 |  | 1.名称：临时移动式交通标志 2.包含面板及内容、基座 3.具体厚度、尺寸、材料、站立形式按实际需求 | 套 | 1 | 910.00 |  |
| 120 | 临时移动式交通标志，板面面积大于3平米且小于6平米 |  | 1.名称：临时移动式交通标志 2.包含面板及内容、基座 3.具体厚度、尺寸、材料、站立形式按实际需求 | 套 | 1 | 1793.33 |  |
| 121 | 2.0mm厚热熔标线 |  | 1.材料：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线 2.工艺：热熔 | ㎡ | 1 | 55.00 |  |
| 122 | 振荡标线 |  | 1.材料：采用掺有反光玻璃珠的振荡标线 2.工艺：热熔 3.线型：振荡标线 | ㎡ | 1 | 125.00 |  |
| 123 | 导向箭头 |  | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：导向箭头，包括直行、转向、调头及组合箭头 3.规格尺寸：3m | 个 | 1 | 71.67 |  |
| 124 | 导向箭头 |  | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：导向箭头，包括直行、转向、调头及组合箭头 3.规格尺寸：6m | 个 | 1 | 146.67 |  |
| 125 | 文字、图案 |  | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：地面文字、图案 3.规格尺寸：3m及以下（以最长边计算） | 个 | 1 | 48.33 |  |
| 126 | 文字、图案 |  | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：地面文字、图案 3.规格尺寸：3m以上6m以下（以最长边计算） | 个 | 1 | 98.33 |  |
| 127 | 油漆补标线 |  | 1.材料品种：普通油漆 2.工艺：冷涂 3.要求：某些小部分热标线画不到的边角、角落处根据实际要求用油漆补画 | ㎡ | 1 | 20.00 |  |
| 128 | 水除线法标线清除 |  | 1.要求用水除线法开展各类废旧、破损标线的清除 | ㎡ | 1 | 50.00 |  |
| 129 | 突起路标清除 |  | 1.名称：突起路标清除 2.清除方法：机械或手工 3.包括混凝土路面、沥青路面等多种路面结构 | 块 | 1 | 8.00 |  |
| 130 | 一代中央高护栏 H=950 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=950，上下横管为Φ51mm*2.0mm，竖立弯弧管为Φ25mm*1.6mm 3.材料品种:不锈钢复合管 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；立柱上粘贴100mm*40mmⅣ类反光膜 5.底座：1.0mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 |  | m | 1 | 326.67 |  |
| 131 | 二代中央高护栏 H=905 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48mm*3.5mm，立管为Φ25.6mm*3mm 3.材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴120mm*40mmⅣ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.底座：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 |  | m | 1 | 346.67 |  |
| 132 | 三代中央高护栏 H=905 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48mm*3.5mm，立管为Φ25mm*3mm 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴140mm*500mmⅣ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.底座：3mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 |  | m | 1 | 405.00 |  |
| 133 | 四代中央高护栏高护栏 H=1020 |  | 1.类型：混凝土底座组合式高护栏 2.护栏规格、型号：H=1020，上下横管为Φ48mm*3.5mm，立管为Φ25mm*3.0mm 3.材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每个立柱迎车方向粘贴50mm*180mmⅣ类反光膜 5.底座：450mm宽305mm高C40商品砼预制，主筋6根Φ16mm，箍筋21根φ10mm，模板采用订制异形钢模板 | m | 1 | 483.33 |  |
| 134 | 一代机非隔离矮护栏 H=594 |  | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为Φ63mm*3.0mm 3.护栏材料品种:不锈钢钢管（内衬无缝钢管） 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理 5.基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 | m | 1 | 265.00 |  |
| 135 | 二代机非隔离矮护栏 H=594 |  | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为Φ63mm*3.0mm 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴40mm*120mmⅣ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 | m | 1 | 270.00 |  |
| 136 | 三代机非隔离矮护栏 H=594 |  | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为1根Φ63mm*3.0mm 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴140mm*120mmⅣ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 | m | 1 | 290.00 |  |
| 137 | 移动护栏 |  | 1.材料类型：铁马护栏 2.护栏规格：150cm×90cm | 个 | 1 | 375.00 |  |
| 138 | 街道边缘护栏 |  | 1.材料名称：街道边缘护栏 2.护栏规格：H=1200 3.具体样式根据现场实际情况确定 | m | 1 | 375.00 |  |
| 139 | 隔离网 |  | 1.材料名称：护栏网 2.网片网孔：3.0cm×6.0cm-7.5cm×15.0cm[长方孔]3.0cm×3.0cm-7.5cm×7.5cm[正方孔] 3.H=1800mm/H=1500mm | ㎡ | 1 | 75.00 |  |
| 140 | 密目式安全网 |  | 1.名称：密目式安全网 2.根据现场具体情况确定防落物网尺寸 | ㎡ | 1 | 25.00 |  |
| 141 | 刚性隔离柱 |  | 1.类型：刚性隔离柱 2.含钢管、紧固件，外涂反光漆 | 根 | 1 | 95.00 |  |
| 142 | 弹性隔离柱 |  | 1.类型：弹性隔离柱 2.含柱体、紧固件 | 根 | 1 | 85.00 |  |
| 143 | 水马 |  | 1.材料品种：PE 2.规格、型号：138cm(长)*80cm(高)*25cm(上宽)*48cm(下宽) | m | 1 | 210.00 |  |
| 144 | 减速带 |  | - 材料品种：橡胶 - 规格：厚度3mm | 片 |  | 226.00 |  |
| 145 | 减速带 |  | - 材料品种：橡胶 2.规格：厚度5mm | 片 |  | 288.00 |  |
| 146 | 井盖 |  | - 材料：高分子 - 规格：承重3吨 | 套 |  | 608.00 |  |
| 147 | 井盖 |  | - 材料：高分子 - 规格：承重10吨 | 套 |  | 810.00 |  |
| 148 | 路名牌 |  | 1.名称：路名牌 2.路名牌材质及规格型号：10cm厚白色有机板覆Ⅳ反光膜和3厚深灰色钢板，120cm*38cm 3.立柱材质及规格型号:12cm*10cm*8*36.9cm铝合金矩管 4.路名牌基座：C30砼基础，5cm*5cm*5cm，垫层为1cm厚C20砼，面贴0.3cm厚中国黑花岗石 | 套 | 1 | 2506.67 |  |
| 149 | 更换广角镜 φ60 |  | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ60cm | 套 | 1 | 200.00 |  |
| 150 | 更换广角镜 φ80 |  | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ80cm | 套 | 1 | 220.00 |  |
| 151 | 更换广角镜 φ100 |  | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ100cm | 套 | 1 | 260.00 |  |
| 152 | 更换广角镜 φ120 |  | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ120cm | 套 | 1 | 290.00 |  |
| 153 | 防撞桶（φ40*70） |  | 1.材料品种：防撞桶 2.规格、型号：φ40cm*70cm | 个 | 1 | 126.67 |  |
| 154 | 防撞桶（φ60*80） |  | 1.材料品种：防撞桶 2.规格、型号：φ60cm*80cm | 个 | 1 | 160 |  |
| 155 | 反光锥型桶（塑料方锥） |  | 1.材料品种：反光锥型桶 2.规格、型号：塑料方锥 | 个 | 1 | 70 |  |
| 156 | 防眩板（塑料） |  | 1.材料品种：防眩板（塑料） 2.含支架、紧固件等安装必要的构件 | 片 | 1 | 120 |  |
| 157 | 喷绘告示牌 |  | 1.材料品种：喷绘 2.含支架、紧固件等安装必要的构件 | ㎡ | 1 | 85 |  |
| 158 | 停车位挡车杆 |  | 1.材料品种：停车位挡车杆 2.产品规格：2000mm×80mm | 根 | 1 | 115 |  |
| 159 | LED显示屏 |  | 1.名称：LED显示屏 2.主要技术参数：像素间距10mm,物理密度10000点/㎡，可视距：10-200米 | ㎡ | 1 | 6050 |  |
| 160 | 主动式放光标志（LED发光交通标志） |  | 1.名称：主动式发光标志 2.反光膜类型：铝基表面粘贴Ⅳ类反光膜 | ㎡ | 1 | 1850 |  |
| 161 | 标志牌、路名牌更换反光膜 |  | 1.名称：标志牌、路名牌换反光膜 2.尺寸：按照实际需求确定尺寸、类型 3.反光膜类型：Ⅳ类反光膜 | ㎡ | 1 | 130 |  |
| 162 | 路沿石刷漆 |  | 1.道路路沿石涂刷黑黄相间油漆 | m | 1 | 10 |  |

（2）全年零星新增预估量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类标志牌 | 禁令牌，警示牌等 | 套 | 500 |
| 2 | 标线新画 | 热熔标线 | 平方 | 13000 |
| 3 | 清除旧标线 | 老旧错标线 | 平方 | 3000 |
| 4 | 安装护栏 | 一类护栏 | 米 | 500 |
| 5 | 安装护栏 | 二类护栏 | 米 | 1500 |
| 6 | 安装护栏 | 三类护栏 | 米 | 500 |
| 7 | 防撞桶 | 400*800 | 个 | 500 |
| 8 | 防撞桶 | 600*800 | 个 | 200 |
| 9 | 防撞桶 | 800*800 | 个 | 100 |
| 10 | 锥形桶 |  | 个 | 1500 |
| 11 | 减速带 | 500*3 | 片 | 500 |
| 12 | 爆闪灯 | 三色 | 套 | 50 |

- （三）第三部分：信号灯新建、迁建维护

★（1）信号灯新建、迁建清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 全费用综合单价（包干价）最高限价（元）/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换机动车组合灯 Φ400-3-3P | 1.名称：机动车组合灯 2.型号、规格：Φ400-3-3P 3.类型：更换红黄二色为满屏，箭头为绿色，箭头方向可任意组合机动车组合灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2326.67 |
| 2 | 机动车组合灯 Φ400-3-4P | 1.名称：机动车组合灯 2.型号、规格：Φ400-3-4P 3.类型：更换红满屏内含红色直行左转箭头、黄满屏，绿色直行、左转箭头机动车组合灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 3 | 机动车组合灯 Φ400-3-5P | 1.名称：机动车组合灯 2.型号、规格：Φ400-3-5P 3.类型：更换红、黄二色为满屏，箭头为绿色机动车组合灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 4 | 方向指示信号灯 Φ400-3-1P | 1.名称：方向指示信号灯 2.型号、规格：Φ400-3-1P 3.类型：更换红、黄、绿三色箭头图案单屏显示，箭头方向可任意调整-方向指示信号灯4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 5 | 方向指示信号灯 Φ400-3-2P | 1.名称：方向指示信号灯 2.型号、规格：Φ400-3-2P 3.类型：更换红、黄、绿三色箭头图案单屏显示，箭头方向可任意调整-方向指示信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 6 | 更换方向指示信号灯 Φ400-3-3P | 1.名称：方向指示信号灯 2.型号、规格：Φ400-3-3P 3.类型：更换红、黄、绿三色箭头图案单屏显示，箭头方向可为直行左转、直行右转两种-方向指示信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 7 | 非机动车信号灯 Φ400-3-2P | 1.名称：非机动车信号灯 2.型号、规格：Φ400-3-2P 3.类型：更换红、黄、绿三色自行车图案单屏动态显示-非机动车信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 8 | 非机动车信号灯 Φ400-3-1P | 1.名称：非机动车信号灯 2.型号、规格：Φ400-3-1P 3.类型：更换红色手掌、绿色禁止行人、绿色禁止自行车图案单屏显示-非机动车信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2336.67 |
| 9 | 人行道信号灯 Φ300-3-4P | 1.名称：人行道信号灯 2.型号、规格：Φ300-3-4P 3.类型：更换红、绿二色行人图案、红、绿二色数码单屏显示（绿色行人图案静止）人行道信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 1573.33 |
| 10 | 调头灯 Φ800 | 1.名称：调头灯 2.型号、规格：Φ800 3.类型：更换双色（红色、绿色）调头灯4.满足使用规范要求 | 个 | 2166.67 |
| 11 | 一体式掉头灯 1297*797 | 1.名称：一体式掉头灯 2.型号、规格：1297*797 3.类型：更换一体式掉头灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2900.00 |
| 12 | 非机动自行车信号灯 905*797 | 1.名称：非机动自行车信号灯 2.型号、规格：905*797 3.类型：更换非机动自行车信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2280.00 |
| 13 | 一体式人行道灯 3000*365 | 1.名称：一体式人行道灯 2.型号、规格：3000*365 3.类型：更换一体式人行道灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 2225.00 |
| 14 | 铝镁合金人行信号灯 3000*350 | 1.名称：铝镁合金人行信号灯 2.型号、规格：3000*350 3.类型：更换铝镁合金人行信号灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 5002.50 |
| 15 | 新型框架式组合信号灯 10500*7500*200 | 1.名称：新型框架式组合信号灯 2.型号、规格：10500*7500*200 3.材料品种： 镀锌喷塑 4.类型：成品新型框架式组合信号灯 5.满足使用规范要求 6.含灯具 | 套 | 55200.00 |
| 16 | 新型多光源双面信号灯 3000*350 | 1.名称：新型多光源双面信号灯 2.型号、规格：3000*350 3.材质：铝镁合金 4.类型：更换新型多光源单面信号灯 5.满足使用规范要求 | 个 | 13333.33 |
| 17 | 移动一体式信号灯安装 9000*7500*200 | 1.名称:移动一体式信号灯 2.型号、规格：9000*7500*200 3.材料品种： 镀锌喷塑 4.类型：成品移动一体式信号灯 5.满足使用规范要求 6.成套型，含灯具 | 套 | 14566.67 |
| 18 | 红色圆盘灯 Φ400 | 1.名称：红色圆盘灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘红色圆盘灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 660.00 |
| 19 | 绿色圆盘灯 Φ400 | 1.名称：绿色圆盘灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘绿色圆盘灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 656.67 |
| 20 | 黄色圆盘灯 Φ400 | 1.名称：黄色圆盘灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘黄色圆盘灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 660.00 |
| 21 | 红色箭头灯 Φ400 | 1.名称：红色箭头灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘红色箭头灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 660.00 |
| 22 | 绿色箭头灯 Φ400 | 1.名称：绿色箭头灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘绿色箭头灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 660.00 |
| 23 | 黄色箭头灯 Φ400 | 1.名称：黄色箭头灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换半成品托盘黄色箭头灯 4.满足使用规范要求 | 个 | 660.00 |
| 24 | GPS校时器 | 1.名称：GPS校时器 2.类别：校时 3.功能：可与两台以上控制器校对时间 4.满足使用规范要求 | 台 | 2816.67 |
| 25 | 三灯单色装饰边 1135*107 | 1.名称：三灯单色装饰边 2.类别：1135*107 3.材质：铝制品 4.满足使用规范要求 | 套 | 210.00 |
| 26 | 三灯单色装饰边 1420*107 | 1.名称：三灯单色装饰边 2.类别：1420*107 3.材质：铝制品 4.满足使用规范要求 | 套 | 240.00 |
| 27 | 一位数倒计时数码显示器 | 1.名称：一位数倒计时数码显示器 2.类别：通讯式 3.规格：显示红、绿二色 4.满足使用规范要求 | 台 | 1750.00 |
| 28 | 二位数倒计时数码显示器 | 1.名称：二位数倒计时数码显示器 2.类别：通讯式 3.规格：（多相位）显示红、绿二色 4.满足使用规范要求 | 台 | 1966.67 |
| 29 | 交通信号控制仪 32相位 | 1.名称：交通信号控制仪 2.类别：32相位 3.功能：多相位控制、可以定义32个相位，具有联网联控功能 4.满足使用规范要求 | 台 | 4483.33 |
| 30 | 多光源信号灯箭头 Φ200 | 1.名称：多光源信号灯箭头 2.类别：Φ200 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 230.00 |
| 31 | 一体式门板箭头 Φ400 | 1.名称：一体式门板箭头 2.类别：Φ400 3.规格：成品 无门板 4.满足使用规范要求 | 套 | 300.00 |
| 32 | 门板双色倒计时笔段(壹笔段) 210mm*45mm | 1.名称：门板双色倒计时笔段(壹笔段) 2.类别：210mm*45mm 3.规格：成品 无门板 4.满足使用规范要求 | 套 | 620.00 |
| 33 | 红人灯盘 Φ300 | 1.名称：红人灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 280.00 |
| 34 | 静态绿人灯盘 Φ300 | 1.名称：静态绿人灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 280.00 |
| 35 | 动态绿人灯盘 Φ300 | 1.名称：动态绿人灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 280.00 |
| 36 | 双色人灯盘 Φ300 | 1.名称：双色人灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 330.00 |
| 37 | 双色倒计时灯盘 Φ300 | 1.名称：双色倒计时灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 330.00 |
| 38 | 方形静态红人灯盘 Φ300 | 1.名称：方形静态红人灯盘 2.类别：Φ300 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 330.00 |
| 39 | 多光源信号灯圆盘 Φ200 | 1.名称：多光源信号灯圆盘 2.类别：Φ200 3.规格：半成品托盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 290.00 |
| 40 | 普通人行道灯灯架 114*5000 | 1.项目名称：普通人行道灯灯架 2.规格：114*5000 3.满足使用规范要求 | 套 | 280.00 |
| 41 | 更换三灯三色调头信号灯 Φ400 | 1.名称：更换三灯三色调头信号灯 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换三色（红色、绿色、黄色）调头信号灯 4.满足使用规范要求 | 套 | 2200.00 |
| 42 | 三灯三色调头信号灯盘 Φ400 | 1.名称：更换三灯三色调头信号灯盘 2.型号、规格：Φ400 3.类型：更换三色（红色、绿色、黄色）调头信号灯盘 4.满足使用规范要求 | 套 | 2333.33 |
| 43 | 辅助信号灯架 Φ4140*489*510 | 1.名称：更换辅助信号灯架 2.型号、规格：Φ4140*489*510 3.类型：辅助信号灯灯 4.满足使用规范要求 | 套 | 1280.00 |
| 44 | 通讯式个位倒计时器灯盘 400*800 | 1.名称：通讯式个位倒计时器灯盘 2.类别：更换通讯式个位倒计时器灯盘 3.规格：400*800 4.满足使用规范要求 | 套 | 420.00 |
| 45 | 人行信号灯杆 Φ489*3500 | 1.项目名称：人行信号灯杆 2.规格：Φ489*3500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 1160.00 |
| 46 | 封板 695*695 | 1.名称：封板 2.类别：成品 3.规格：695*695 4.满足使用规范要求 | 套 | 200.00 |
| 47 | 封板 1120*695 | 1.名称：封板 2.类别：成品 3.规格：1120*695 4.满足使用规范要求 | 套 | 230.00 |
| 48 | 信号灯杆 273*12000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*12000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 17333.33 |
| 49 | 信号灯立杆 273*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 10133.33 |
| 50 | 信号灯横杆 273*12000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*12000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 7866.67 |
| 51 | 信号灯杆 219*12000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*12000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 14866.67 |
| 52 | 信号灯立杆 219*6500 | 1.项目名称：信号灯立杆 2.规格：219*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 8966.67 |
| 53 | 信号灯横杆 219*12000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*12000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 6166.67 |
| 54 | 信号灯杆 273*11000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*11000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 16400.00 |
| 55 | 信号灯横杆 273*11000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*11000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 6750.00 |
| 56 | 信号灯杆 219*11000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*11000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 14566.67 |
| 57 | 信号灯横杆 219*11000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*11000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5900.00 |
| 58 | 信号灯杆 273*10000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*10000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 15566.67 |
| 59 | 信号灯横杆 273*10000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*10000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 6500.00 |
| 60 | 信号灯杆 219*10000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*10000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 13800.00 |
| 61 | 信号灯横杆 219*10000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*10000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5766.67 |
| 62 | 信号灯杆 273*9000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*9000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 15433.33 |
| 63 | 信号灯横杆 273*9000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*9000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 6383.33 |
| 64 | 信号灯杆 219*9000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*9000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 14283.33 |
| 65 | 信号灯横杆 219*9000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*9000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5400.00 |
| 66 | 信号灯杆 273*8000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*8000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 15066.67 |
| 67 | 信号灯横杆 273*8000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*8000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 6233.33 |
| 68 | 信号灯杆 219*8000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*8000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 13733.33 |
| 69 | 信号灯横杆 219*8000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*8000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5433.33 |
| 70 | 信号灯杆 273*7000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*7000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 15300.00 |
| 71 | 信号灯横杆 273*7000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*7000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5966.67 |
| 72 | 信号灯杆 219*7000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*7000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 13000.00 |
| 73 | 信号灯横杆 219*7000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*7000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5350.00 |
| 74 | 信号灯杆 273*6000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：273*6000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 14733.33 |
| 75 | 信号灯横杆 273*6000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：273*6000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5600.00 |
| 76 | 信号灯杆 219*6000*6500 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*6000*6500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 13200.00 |
| 77 | 信号灯横杆 219*6000 | 1.项目名称：信号灯横杆 2.规格：219*6000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5166.67 |
| 78 | 信号灯杆 219*6000 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*6000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 5166.67 |
| 79 | 信号灯杆 219*5000 | 1.项目名称：信号灯杆 2.规格：219*5000 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 4936.67 |
| 80 | 非机动车信号灯杆 Φ114*4500 | 1.项目名称：非机动车信号灯杆 2.规格：114*4500 3.标杆其他钢构材料：热浸镀锌处理 4.满足使用规范要求 | 套 | 1970.00 |
| 81 | 智能交通控制机柜 | 1.名称：智能交通控制机柜 2.规格：多相位控制、可以定义16个相位 3.满足使用规范要求 | 套 | 3053.33 |
| 82 | 控制电缆 KVVP22-24*2.5mm2 | 1.型号：控制电缆 2.规格：KVVP22-24*2.5mm2 3.敷设方式：埋地敷设 4.满足使用规范要求 | m | 76.00 |
| 83 | 控制电缆 KVVP22-21*2.5mm2 | 1.型号：控制电缆 2.规格：KVVP22-21*2.5mm2 3.敷设方式：埋地敷设 4.满足使用规范要求 | m | 70.67 |
| 84 | 控制电缆 KVVP22-14*2.5mm2 | 1.型号：控制电缆 2.规格：KVVP22-14*2.5mm2 3.敷设方式：埋地敷设 4.满足使用规范要求 | m | 66.67 |
| 85 | 控制电缆 KVVP22-7*2.5mm2 | 1.型号：控制电缆 2.规格：KVVP22-7*2.5mm2 3.敷设方式：埋地敷设 4.满足使用规范要求 | m | 39.00 |
| 86 | 控制电缆 KVVP22-5*2.5mm2 | 1.型号：控制电缆 2.规格：KVVP22-5*2.5mm2 3.敷设方式：埋地敷设 4.满足使用规范要求 | m | 29.33 |
| 87 | 电气配线 RVV-3*6mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-3*6mm2 3.敷设部位或线制：电源线 4.满足使用规范要求 | m | 33.00 |
| 88 | 控制电缆头制作、安装 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头制作、安装 2.型号、规格：终端头 ≤6芯 | 个 | 13.33 |
| 89 | 控制电缆头制作、安装 终端头 ≤14芯 | 1.名称：控制电缆头制作、安装 2.型号、规格：终端头 ≤14芯 | 个 | 16.00 |
| 90 | 控制电缆头制作、安装 终端头 ≤24芯 | 1.名称：控制电缆头制作、安装 2.型号、规格：终端头 ≤24芯 | 个 | 20.00 |
| 91 | 镀锌钢管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：地埋 | m | 41.00 |
| 92 | 镀锌钢管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：地埋 | m | 50.00 |
| 93 | 镀锌钢管 SC70 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC70 4.配置形式及部位：地埋 | m | 60.67 |
| 94 | 镀锌钢管 SC125 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式及部位：地埋 | m | 106.67 |
| 95 | PVC塑料管 DN25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：DN25 4.配置形式及部位：地埋 | m | 15.00 |
| 96 | PVC塑料管 DN32 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：DN32 4.配置形式及部位：地埋 | m | 16.00 |
| 97 | PVC塑料管 DN40 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：DN40 4.配置形式及部位：地埋 | m | 17.00 |
| 98 | PVC塑料管 DN50 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：DN50 4.配置形式及部位：地埋 | m | 18.00 |
| 99 | PVC塑料管 DN100 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：DN100 4.配置形式及部位：地埋 | m | 50.00 |
| 100 | PE塑料管 DN32 | 1.名称：电气配管 2.材质：PE塑料管 3.规格：DN32 4.配置形式及部位：地埋 | m | 20.00 |
| 101 | PE塑料管 DN50 | 1.名称：电气配管 2.材质：PE塑料管 3.规格：DN50 4.配置形式及部位：地埋 | m | 25.00 |
| 102 | 镀锌角钢 ∠50*5*1.5m | 1.接地母线材质：镀锌角钢 2.接地极规格：∟50*5*1.5m | 根 | 60.00 |
| 103 | 镀锌扁钢 -40*4 | 1.接地母线材质：镀锌扁钢 2.接地极规格：-40*4 | m | 20.00 |
| 104 | 破除、恢复沥青路面 | 1.材质:沥青路面 2.面层厚度：120mm 3.机械破除，包含切割机切缝 | m² | 1318.67 |
| 105 | 破除、恢复水泥路面 | 1.材质：水泥路面 2.面层厚度：200mm 3.机械破除，包含切割机切缝 | m² | 1223.33 |
| 106 | 拆除、恢复人行道彩砖 | 1.材质：人行道彩砖 2.厚度：根据现场实际情况确定 | m² | 210.00 |
| 107 | 拆除、恢复人行道大理石 | 1.材质：人行道大理石 2.厚度：根据现场实际情况确定 | m² | 440.00 |
| 108 | 砖砌控制柜基础 600*400*400 | 1.砖砌控制柜基础 600*400*400 2.干混砌筑砂浆 M7.5 3.页岩标砖 4.干混抹灰砂浆 M20 5.C10砼垫层,100mm厚 | 座 | 793.33 |
| 109 | 人行道灯基础 300*300*300 | 1.规格:人行道灯(只计基础) 2.基础：C30商品砼钢筋混凝土基础 3.钢筋制作、安装 4.底座及附件等制作安装、联接及油漆 5.基础土方：开挖、回填及外运 | 套 | 185.00 |
| 110 | 普通信号灯基础 1500*1500*1200 | 1.规格:普通信号灯(只计基础) 2.基础：C30商品砼钢筋混凝土基础 3.钢筋制作、安装 4.底座及附件等制作安装、联接及油漆 5.基础土方：开挖、回填及外运 | 套 | 3210.00 |
| 111 | 一体式人行道灯基础 600*600*600 | 1.规格:一体式人行道灯(只计基础) 2.基础：C30商品砼钢筋混凝土基础 3.钢筋制作、安装 4.底座及附件等制作安装、联接及油漆 5.基础土方：开挖、回填及外运 | 套 | 360.00 |
| 112 | 一体式信号灯基础 1600*1800*2000 | 1.规格:一体式信号灯(只计基础) 2.基础：C30商品砼钢筋混凝土基础 3.钢筋制作、安装 4.底座及附件等制作安装、联接及油漆 5.基础土方：开挖、回填及外运 | 套 | 6787.33 |
| 113 | 多光源信号灯基础 300*300*400 | 1.多光源信号灯基础 300*300*400 2.用C30砼浇筑 | 座 | 280.00 |
| 114 | 新型多光源信号灯基础 600*600*400 | 1.规格:新型多光源信号灯(只计基础) 2.基础：C30商品砼钢筋混凝土基础 3.钢筋制作、安装 4.底座及附件等制作安装、联接及油漆 5.基础土方：开挖、回填及外运 | 套 | 400.00 |
| 115 | 窨井 Φ800 | 1.窨井： Φ800 2.非定型井基础 C20商品砼 3.非定型井砌筑 砖砌圆形井(M7.5) 干混砂浆 4.干混抹灰砂浆 M20 5.高分子复合井盖井座Q15 6.镀锌圆钢接地及跨接 Φ8 7.基础土方：开挖、回填及外运 | 座 | 760.00 |
| 116 | 窨井 Φ700 | 1.窨井： Φ700 2.非定型井基础 C20商品砼 3.非定型井砌筑 砖砌圆形井(M7.5) 干混砂浆 4.干混抹灰砂浆 M20 5.高分子复合井盖井座Q15 6.镀锌圆钢接地及跨接 Φ8 7.基础土方：开挖、回填及外运 | 座 | 713.33 |
| 117 | 窨井 800*800*600 | 1.窨井： 800*800*600 2.非定型井基础 C20商品砼 3.非定型井砌筑 砖砌矩形井(M7.5) 干混砂浆 4.干混抹灰砂浆 M20 5.高分子复合井盖井座Q15 6.镀锌圆钢接地及跨接 Φ8 7.基础土方：开挖、回填及外运 | 座 | 873.33 |
| 118 | 窨井盖(含井座) Φ700 | 1.窨井盖(含井座) Φ700 2.井盖材料：高分子复合材料 | 座 | 645.33 |
| 119 | 窨井盖(含井座) Φ800 | 1.窨井盖(含井座) Φ800 2.井盖材料：高分子复合材料 | 座 | 810.00 |
| 120 | 非标成品手孔井 300*300 | 1.名称：非标成品手孔井300*300 2.材料：高分子复合材料 3.基础土方：开挖、回填及外运 | 座 | 680.00 |
| 121 | 迁建信号灯配套吊车、货车使用费用 | - 名称：吊车、货车 2、开工情况：按实际使用时间 | 使用小时 | 400.00 |
| 122 | 2.0mm厚热熔标线 | 1.材料：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线 2.工艺：热熔 | m² | 40.00 |
| 123 | 振荡标线 | 1.材料：采用掺有反光玻璃珠的振荡标线 2.工艺：热熔 3.线型：振荡标线 | m² | 130.00 |
| 124 | 导向箭头 | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：导向箭头，包括直行、转向、调头及组合箭头 3.规格尺寸：3m | 个 | 75.00 |
| 125 | 导向箭头 | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：导向箭头，包括直行、转向、调头及组合箭头 3.规格尺寸：6m | 个 | 150.00 |
| 126 | 文字、图案 | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：地面文字、图案 3.规格尺寸：3m及以下（以最长边计算） | 个 | 50.00 |
| 127 | 文字、图案 | 1.材料品种：采用掺有反光玻璃珠的热熔标线涂料 2.类型：地面文字、图案 3.规格尺寸：3m以上6m以下（以最长边计算） | 个 | 100.00 |
| 128 | 油漆补标线 | 1.材料品种：普通油漆 2.工艺：冷涂 3.要求：某些小部分热标线画不到的边角、角落处根据实际要求用油漆补画 | m² | 20.00 |
| 129 | 水除线法标线清除 | 1.要求用水除线法开展各类废旧、破损标线的清除 | m² | 35.00 |
| 130 | 突起路标清除 | 1.名称：突起路标清除 2.清除方法：机械或手工 3.包括混凝土路面、沥青路面等多种路面结构 | 块 | 8.00 |
| 131 | 地面突起路标(A1) | 1.类型：地面突起路标(A1) 2.材质、规格尺寸：详图 3.板面反光膜等级：满足设计要求 4.工程塑料及反光片 | 块 | 13.00 |
| 132 | 反光轮廓标（At2） | 1.类型：反光轮廓标（At2） 2.材质、规格尺寸：详图 3.板面反光膜等级：满足设计要求 4.附着于桥梁护栏侧壁 | 只 | 16.00 |
| 133 | 铝基反光立面标记 | 1.类型：铝基反光立面标记 2.材质、规格尺寸：详图 3.板面反光膜等级：满足设计要求 | 个 | 10.00 |
| 134 | 双组份雨夜公路交通反光标线 | - 类型：双组份雨夜公路交通反光标线 - 工艺：甩图、热熔 | m² | 62.00 |
| 135 | 一代中央高护栏 H=950 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=950，上下横管为Φ51*2.0，竖立弯弧管为Φ25*1.6 3.材料品种:不锈钢复合管 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；立柱上粘贴100*40Ⅳ类反光膜 5.底座：1.0厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6.具体做法详设计图S3-1 | m | 343.33 |
| 136 | 二代中央高护栏 H=905 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48*3.5，立管为Φ25.6*3 3.材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴120*40Ⅳ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.底座：1.5厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6. 具体做法详设计图S3-3 | m | 363.33 |
| 137 | 三代中央高护栏 H=905 | 1.类型：中央隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48*3.5，立管为Φ25*3 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴140*500Ⅳ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.底座：3mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6.具体做法详设计图S3-5 | m | 401.67 |
| 138 | 四代中央高护栏高护栏 H=1020 | 1.类型：混凝土底座组合式高护栏 2.护栏规格、型号：H=1020，上下横管为Φ48*3.5，立管为Φ25*3.0 3.材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每个立柱迎车方向粘贴50*180Ⅳ类反光膜 5.底座：450宽305高C40商品砼预制，主筋6Φ16，箍筋21φ10，模板采用订制异形钢模板 6. 具体做法详设计图S3-7 | m | 476.67 |
| 139 | 一代机非隔离矮护栏 H=594 | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89*3.5，下横管为Φ63*3.0 3.护栏材料品种:不锈钢钢管（内衬无缝钢管） 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理 5.基础：1.5厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6.具体做法参照设计图S3-4 | m | 271.67 |
| 140 | 二代机非隔离矮护栏 H=594 | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89*3.5，下横管为Φ63*3.0 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴40*120Ⅳ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.基础：1.5厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6.具体做法详设计图S3-4 | m | 283.33 |
| 141 | 三代机非隔离矮护栏 H=594 | 1.类型：机非隔离护栏 2.护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89*3.5，下横管为1根Φ63*3.0 3.护栏材料品种:热镀锌钢管，表面喷塑处理 4.立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴140*120Ⅳ类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5.基础：1.5厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼 6. 具体做法详设计图S3-12 | m | 296.67 |
| 142 | 桥梁、河道护栏 | 1.材料类型：不锈钢复合管护栏 2.护栏规格：H=1150 3.具体外观尺寸根据现场情况确定 | m | 630.00 |
| 143 | 街道边缘护栏 | 1.材料名称：街道边缘护栏 2.护栏规格：H=1200 3.具体样式根据现场实际情况确定 | m | 432.67 |
| 144 | 隔离网 | 1.材料名称：护栏网 2.网片网孔：3.0cm×6.0cm-7.5cm×15.0cm[长方孔]3.0cm×3.0cm-7.5cm×7.5cm[正方孔] 3.H=1800mm/H=1500mm | m² | 75.00 |
| 145 | 密目式安全网 | 1.名称：密目式安全网 2.根据现场具体情况确定防落物网尺寸 | m² | 25.00 |
| 146 | 刚性隔离柱 | 1.类型：刚性隔离柱 2.含钢管、紧固件，外涂反光漆 | 根 | 100.00 |
| 147 | 弹性隔离柱 | 1.类型：弹性隔离柱 2.含柱体、紧固件 | 根 | 85.00 |
| 148 | 水马 | 1.材料品种：PE 2.规格、型号：1.38(长)*800(高)*250(上宽)*480(下宽) | m | 220.00 |
| 149 | 路名牌 | 1.名称：路名牌 2.路名牌材质及规格型号：10厚白色有机板覆Ⅳ反光膜和3厚深灰色钢板，1200*380 3.立柱材质及规格型号:120*100*8*3690铝合金矩管 4.路名牌基座：C30砼基础，500*500*500，垫层为100厚C20砼，面贴30厚中国黑花岗石 5.具体做法详设计图S4-1~S4-7 | 套 | 2563.33 |
| 150 | 更换广角镜 φ100 | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ100 | 套 | 260.00 |
| 151 | 更换广角镜 φ120 | 1.名称：广角镜 2.规格型号：φ120 | 套 | 290.00 |
| 152 | 减速路拱（橡胶） | 1.材料品种：橡胶 2.规格、型号：详图 | m | 234.00 |
| 153 | 减速路拱（铸钢） | 1.材料品种：铸钢 2.规格、型号：详图 | m | 460.00 |
| 154 | 防撞桶（φ40*70） | 1.材料品种：防撞桶 2.规格、型号：φ40*70 | 个 | 160.00 |
| 155 | 防撞桶（φ60*80） | 1.材料品种：防撞桶 2.规格、型号：φ60*80 | 个 | 180.00 |
| 156 | 反光锥型桶（塑料圆锥） | 1.材料品种：反光锥型桶 2.规格、型号：塑料圆锥 | 个 | 70.00 |
| 157 | 防眩板（塑料） | 1.材料品种：防眩板（塑料） 2.含支架、紧固件等安装必要的构件 | 片 | 120.00 |
| 158 | 防眩板（玻璃钢） | 1.材料品种：防眩板（玻璃钢） 2.含支架、紧固件等安装必要的构件 | 片 | 320.00 |
| 159 | 停车位挡车杆 | - 材料品种：停车位挡车杆 - 产品规格：2000mm×8mm | 根 | 115.00 |
| 160 | LED显示屏 | 1.名称：LED显示屏 2.主要技术参数：像素间距10mm,物理密度10000点/㎡，可视距：10-200米 | m² | 6050.00 |
| 161 | 主动式放光标志（LED发光交通标志） | 1.名称：主动式发光标志 2.要求：满足国家标准GB5768-2009《道路交通标志语标线》规定 3.反光膜类型：铝基表面粘贴Ⅳ类反光膜 | m² | 1850.00 |
| 162 | 标志牌、路名牌更换反光膜 | 1.名称：标志牌、路名牌换反光膜 2.尺寸：按照实际需求确定尺寸、类型 3.反光膜类型：Ⅳ类反光膜 | m² | 130.00 |
| 163 | 路沿石刷漆 | 1.道路路沿石涂刷黑黄相间油漆 | m | 10.00 |
| 164 | 信号灯红丹防锈漆 | 1.名称：刷红丹防锈漆 2.满足使用规范要求 3.适用于控制柜、灯架刷漆 | m² | 9.00 |
| 165 | 信号灯调和漆 | 1.名称：调和漆 2.满足使用规范要求 3.适用于控制柜、灯架刷漆 | m² | 9.00 |
| 166 | 门架式信号灯、标志喷塑 | 1.名称：已有门架式信号灯、标志喷塑 2.满足规范要求 | m² | 85.00 |
| 167 | 门架式信号灯、标志喷涂氟碳漆 | 1.名称已有：门架式信号灯、标志喷涂氟碳漆 | m² | 105.00 |
| 168 | 立柱式信号灯、标志、路名牌喷塑 | 1.名称：已有立柱式信号灯、标志、路名牌喷塑 | m | 105.00 |
| 169 | 立柱式信号灯、标志、路名牌喷涂氟碳漆 | 1.名称：已有立柱式信号灯、标志、路名牌喷涂氟碳漆 | m | 120.00 |
| 170 | 隔离栏翻新喷漆 | 1.此项为单独对隔离栏进行喷漆修复（不含迁建、新建修复） | m | 35.00 |
| 171 | 第四代护栏水泥基座涂刷和勾缝翻新 | 1.主要施工内容：将两相邻水泥基座合缝处用水泥浆进行勾缝找平，对水泥基座缺损部分进行修补涂刷 | m | 18.00 |
| 172 | 大件物资运输时，旋转及恢复标志、信号灯等 | 1.大件物资运输时，旋转及恢复标志、信号灯等涉及的设施，按运输次数计算 | 次 | 8580.00 |
| 173 | 日常仓储 | 1.按实际吊车使用时间、人员数量 | 次 | 800.00 |
| 174 | 信号灯保洁 | 1.按照路口计算 2.包括该路口所有信号灯系统外立面 | 个 | 3500.00 |
| 175 | 隔离护栏、隔离网、防落物网、侧护栏保洁 | 1.隔离设施不论高矮，工作量均按照横向距离计算； 2.包括设施全部外立面 | m | 15.00 |
| 176 | 路名牌保洁 | 1.包括整套路名牌和基座 | 套 | 40.00 |
| 177 | 标志保洁 | 1.计算工作量按照横杆+立杆长度计算；2.包括设施立杆、横杆、标志牌等全部外立面 | m | 45.00 |
| 178 | 人行信号灯迁建 | 根据业主要求，将人行信号灯迁建至另一地并完成安装 | 套 | 910.00 |
| 179 | 组合式机动车信号灯迁建 | 根据业主要求，将组合式机动车信号灯迁建至另一地并完成安装 | 套 | 1450.00 |
| 180 | 一体式机动车信号灯迁建 | 根据业主要求，将一体式机动车信号灯迁建至另一地并完成安装 | 套 | 3250.00 |
| 181 | 已有立柱式标志牌迁建 | 根据业主要求，将已有立柱式标志牌迁建至另一地并完成安装 | 套 | 420.00 |
| 182 | 已有L式标志牌迁建 | 根据业主要求，将已有L式标志牌迁建至另一地并完成安装 | 套 | 910.00 |
| 183 | 已有F式标志牌迁建 | 根据业主要求，将F式标志牌迁建至另一地并完成安装 | 套 | 2800.00 |
| 184 | 已有T式标志牌迁建 | 根据业主要求，将T式标志牌迁建至另一地并完成安装 | 套 | 3200.00 |
| 185 | 路名牌迁建 | 根据业主要求，将路名牌迁建至另一地并完成安装 | 套 | 280.00 |
| 186 | 第一、二、三代隔离护栏迁建 | 根据业主要求，将第一、二、三代隔离护栏迁建至另一地并完成安装 | m | 12.00 |
| 187 | 第四代护栏、混泥土基座迁建 | 根据业主要求，将第四代护栏、混泥土基座迁建至另一地并完成安装 | m | 25.00 |
| 188 | 隔离栏、隔离网、防落物网、侧护栏迁建 | 根据业主要求，将隔离栏、隔离网、防落物网、侧护栏等设施迁建至另一地并完成安装 | m | 23.00 |
| 189 | 租用、占用第三方电缆管道 | 根据业主要求，维修红绿灯时租用、占用第三方电缆管道 | 次 | 500.00 |

（2）全年零星新增预估量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建信号灯 | 按要求新路口新建一组信号灯 | 套 | 2 |
| 2 | 迁建信号灯 | 按要求将一个路口信号灯迁建到另一路口并保证正常使用 | 套 | 5 |

- ★三、服务要求

1、维护单位应该具备智能化的交安设施管理平台，能将全区交安设施纳入平台管理。在收到业主方电子工单后，应当按照派工单具体内容和要求立即采取措施开展维护工作，并在平台及时反馈处理结果。

管理平台具备以下功能：

运维上报：平台使用人员或巡查人员发现问题需要运维，通过手机拍照，描述问题进行上报。

维护任务：收到平台派发的维护任务后进行处置，处理完成拍照进行申请办结。

个人记录：查看个人上报和维护的记录。

维护管理：接收巡查人员发现的故障上报信息，并进行派发，运维结束后进行确认办结。

维护统计：根据维护类型，时间段，区域分布，运维人员等纬度进行运维工作的统计。

电子台账：将全区交安设施编号录入平台，在平台地图上能实时显示。

2、维护单位应当按照业主方要求在辖区内建立保障基地，巡查车两辆，高空车一辆，货车一辆，每辆巡查车须有驾驶员一人、安全员两人、巡查工程人员三人，每辆高空车须有驾驶员一人；每辆货车须有驾驶员一人,配备一名专职资料员，常驻分局设施办，完成业主单位交办的各项工作任务，至少配备二十个移动信号灯（1、如为自有设备及车辆的提供发票（盖投标人鲜章），如为租赁设备或车辆需提供租赁合同复印件（盖投标人鲜章）；2、提供设备及车辆照片；3、皮卡及巡查车辆需要提供行驶证；4、人员提供相关证书或承诺函）。

3、维护单位应建立交安设施基础数据库、建立具体维护工作相关台账。

4、维护单位应当严格管理巡查、检修、保洁和仓储等工作，同时接受监理单位和业主方的管理与指导。

5、维护单位要如实按照经费审核和申报相关规定落实维护工作，不得虚报、瞒报。

6、维护单位对于业主方下达的应急性维护指令，应当在规定时间内到达。若因不可抗因素不能及时到达的，应向业主单位及时报告。

7、维护单位必须保证维护质量，若因维护质量问题导致重复维护的，应当

按整改处理，业主方不再重复支付相关费用，造成不良后果的将依法追究相关经济责任、法律责任。

8、维护单位实行日常工作周、月、年报告制度，即每周、月、每半年、年终分别向业主方报告本时期内各项工作任务的开展情况、经费使用情况；同时落实周、月计划报告制度，即每周、月提前向业主方报告下周、月计划开展的各项工作任务。

9、维护单位的工程车辆和巡查车辆应当安装业主单位的GPS系统，以便追踪、管理。

- ★四、故障维修响应、应急保障及恢复时间（提供响应函或承诺函，格式自拟）

| 故障级别 | 响应时间 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| I 级：属于紧急问题；其具体现象为：信号灯非停电原因造成熄灯或形成各相位冲突。 | 30 分钟响应,2 小时内提交故障处理方案 | 12 小时以内 |
| II 级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30 分钟响应,2 小时内提交故障处理方案 | 24 小时以内 |
| III 级：属于较严重问题；其具体现象为： 出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30 分钟响应,2 小时内提交故障处理方案 | 48 小时以内 |
| IV 级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然 不影响安全的预约服务。 | 30 分钟响应,2 小时内提交故障处理方案 | 3 天内 |

- 五、其他要求：采购标的应满足的各项标准（包括但不限于以下标准，如以下标准中有新标准则按新标准执行）：

1、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

2、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

3、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311—2009）

4、《城市道路交通信号控制方式适用规范》（GA/T527-2005）

5、《道路交通信号控制机》（GB25280-2015）

6、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

7、《成都市道路指路标志系统》（DB510100/T129-2013）

8、《旅游标志标牌设置规范》（DB51/T 981—2009）

9、《地名标志》（GB17733-2008）

10、《成都市地名管理条例》成都市人民代表大会常务委员会公告（成人发［2014］

20号）

11、《关于印发<成都市中心城区道路路名牌设置规范>的通知》

（成都市民政局下发成民发［2013］34号文件）

12、《成都市人行道建设技术导则》（2012版）

13、《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》

14、《成都市路名牌设置原则》（2017年修订版）

15、《中华人民共和国道路交通安全法》

- 六、商务要求

（一）★服务时间：本项目服务期为三年，合同一年一签。上年考核合格后续签下年合同。若中标人考核不合格，采购人有权终止合同。

（二）★付款支付：每月支付一次。其中第一部分：每月根据考核情况按照每月应付款项*绩效系数付款（绩效系数详见本章附件：考核办法）；第二部分及第三部分，根据实际维护数量结算，在验收合格后，以采购人签字确认数量为准，在收到发票后30日内每月据实付款。

本项目的采购预算为494.886万元/年，每年结算价不得超过预算金额。

（三）验收标准和方法：双方严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等相关文件的规定和招标文件相关规定执行。

（四）质量要求：达到国家或行业现行技术标准。

（五）维保地点：新津区。

注：本章带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。

附件：考核办法：

考核主要内容：维护工作的质量和效果；维护单位人员的在岗情况；现场的文明、安全生产措施。

1、对维护单位的分次考核结果作为中期支付（日常维护包干费用）的依据。年终汇总各次考核情况，组成对维护单位绩效考核综合评价。对于完成任务差，绩效考核综合评价低的维护单位，采购人将视情况保留罚款，扣减服务费。

2、存在以下情况，每次扣1分：

（1）路口信号灯熄灭未及时设置移动式信号灯的，其中各街办城区、场镇道路 30 分钟以内设置，其他路段45分钟以内设置；

（2）隔离护栏脱落、非正常位移等存在安全隐患情况，未排除安全隐患且未设置警示标志的；

（3）交通标志杆件损坏等存在安全隐患的情况，未设置警示标志的；

（4）路口信号机箱门未规范锁闭的；

（5）其它因交安设施受损、缺失等存在安全隐患，未设置警示标志的情况。

3、存在以下情况，每次扣1分：

（1）路口移动式信号灯不能正常工作的，或使用不符合路口交通组织情况的移动式信号灯的；

（2）设置的临时交安设施，客观条件消失后未拆除的；

（3）临时标志与固定设施冲突时没有及时上报并处理的；

（4）移动式标志外观污损严重的；

（5）移动式标志设置位置错误的；

（6）使用图案或文字内容不规范的移动式标志的。

4、水马等设施污损、散落的每个扣0.5分。因水马、防撞桶等设施损坏、散落、歪斜、摆放位置错误等影响正常交通通行的每处扣1分。

5、更换的配件未达到相应的材料质量标准的扣3分。

6、交安设施设备乱贴、乱画非法小广告、“牛皮癣”的，每处扣0.2分。

7、对交安设施出现故障应当报告，未上报的（包括树木遮挡交安设施），每处扣0.5 分。

8、对违法设置道路交通标志未及时发现、处置的，每处扣2分。

9、标志有明显污迹、存在非法广告、歪斜倒、破损、矛盾冲突的每处扣1分。

10、未按规定通知、督促事故当事人落实赔偿工作的，维护公司无条件免费恢复损坏的交安设施，每次扣5分。在20个工作日内办结所有赔偿、恢复事宜，否则每次扣1分。

11、交安设施故障报告，存在以下情况，每次扣0.5分；如发现所报情况弄虚作假的，扣10分。

（1）道路交通信号灯、标志、标线、护栏设置不准确、有矛盾冲突的；

（2）交安设施与现场交通组织存在矛盾冲突的；

（3）交通标志牌、路名牌表述内容有误的；

（4）交通标线施划错误的。

（5）信号灯、标志牌、标线、路名牌、护栏等交安设施严重破损的、歪、斜、倒的；

（6）交通信号灯灯盘显示不全的；

（7）交通标线新线施划后旧线未清除干净，影响识别的。

（8）隐形护栏、限高架损坏的；

（9）其他需要报告业主方的情况；

12、维护服务综合考核

（1）由于维护单位通信不畅而造成维护指令不能及时下达，每次扣2分；节假日没有向业主方报备工作人员上班情况，每次扣3分；人员配备不能满足实际工作需要的每次扣2分；

（2）维护、巡查、保洁、仓储台账记录有误的，每处扣 1 分；虚构造假的，业主方将立即终止服务合同，并扣除全部履约保证金，且不支付相关费用；

（3）不按业主方派工单任务要求执行，私自开展新建、改建、维护、拆除等工作的，每次扣5分，并立即整改；造成严重后果的，每次扣10分；

（4）日常维护未按时完成的，按每天2分累计扣分。应急工作未按时完成的，按每小时3分累计扣分；

（5）维护现场未配管理人员认真履职的，每次扣1分；现场维护人员未穿指定的工作制服或安全背心的，每人每次扣0.5分；现场未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患，每处扣3分；

（6）更换的材料未达到相应质量标准的，每次扣3分，并立即整改；

（7）未保证维护质量，若因维护质量问题导致重复维护的，每次扣2分，并立即免费整改；造成不良影响的，一次性扣5分，由维护单位承担相应法律和经济责任；

（8）未完成巡查计划的，每次扣2分；在巡查工作中，未及时发现而被业主方、群众等发现问题超过6次的，除累计扣分外，一并扣除当月所有巡查费用；

（9）在业主方上级部门对业主方进行考核时，由于上述条款中交安设施问题影响考核排名的，根据排名结果视情况扣2至10分；因交安设施问题业主方收到上级部门整改要求的，扣3分，被督办的扣5分；

（10）维护单位对于损坏和更换的零配件未妥善入库存放的，每次扣5分；未建立台账或者登记有误的，每次扣1分；造成国有资产丢失的每次扣10分，并立即赔偿所丢失资产和承担相应法律、经济责任；

（11）维护单位要做好维护、巡查、保洁等各项工作的影像记录，认真按照规定报送报账资料、专项工作台账等文件，每处问题扣1分，资料不全或有误取消该项工作相关经费；

（12）交安设施及路名牌安全隐患未及时排除的，安全施工未落实发生安全事故的，交安设施及路名牌管理不到位的，由上述情况引发的安全事故、交通事故由维护单位承担一切法律和经济责任，并扣除当月全部巡查费用；

13、在日常维护、巡查、保洁、资产管理工作中，有违法犯罪行为的，业主方将立即终止服务合同，并扣除全部履约保证金，且不支付相关费用，维护单位负相关经济和法律全责。

14、对于降低材料标准或工程质量低劣的情况，一经查实，除无条件返工外扣除10分。

15、考核采用扣分法，满分为100分，分优、良、合格和不合格四级。年终综合考评分数在 90-100 分数段，即绩效考核综合评价为优。75-89 分数段为良。60-74 分数段为合格。59 分以下为不合格。

16、日常维护包干费按下式支付：实际支付金额=应支付金额*C

C：绩效系数

90-100 分为优秀级，C=1.0

75-89 分为良好级，C=0.9

60-74 分为合格级，C=0.8

60 分以下为不合格，C=0.6。

- 评标办法

说明：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，本项目资格性审查工作由采购人、采购代理机构在开标结束后依法对投标人进行。本办法仅对资格审查后的评标活动进行规定。

经采购人、采购代理机构对投标人进行资格审查后，合格投标人不足3家的，不再继续评标。

- 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。本项目采用综合评分法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 2.评标程序

- 2.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

2.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条2.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

- 2.2 符合性检查

2.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理，在投标文件的规范性评审时进行扣分：

（一）正副本数量齐全，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

2.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（八）投标人有本文件第二章投标人须知第5.4款情形的。

- 2.3 低于成本价投标处理。

2.3.1 评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.3.2 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.3.3 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

- 2.4 供应商应当书面澄清、说明或者更正

2.4.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.4.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或由授权代表签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

2.4.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

经上述审查，合格投标人不足3家的，不得再继续评标。

- 2.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正，不需要投标人澄清、说明或者更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标文件中的开标一览表（报价表）为准；

（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与单独递交、用于唱标的开标一览表（报价表）不一致的，以单独递交、用于唱标的开标一览表（报价表）为准；

（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.6 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

- 2.7 依据评标办法进行评审

2.7.1本项目采用的评标办法：综合评分法

2.7.2本项目要求评标委员会推荐三名中标候选供应商。

2.7.3采用综合评分法的，投标文件须满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列推荐出中标候选供应商。

2.7.4评标委员会成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.7.5综合评分明细表

本次招标采用综合评分法对各投标人分别评分，得分保留小数点后两位数，第三位四舍五入。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 1、第一部分：交安设施日常维护 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×10×100%。 2、第二部分：交安设施新增零星维护部分 满足招标文件要求且投标价格最低的报价（1-最高下浮率）为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=评标基准价/（1-投标报价）×10×100%。 3、第三部分：信号灯新建、迁建维护 满足招标文件要求且投标价格最低的报价（1-最高下浮率）为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=评标基准价/（1-投标报价）×10×100%。 注：1、报价总得分=第一部分报价得分+第二部分报价得分+第三部分报价得分 2、报价总得分精确到小数点后二位。 | 1、小型与微型企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 2 | 企业 实力 | 16分 | 1、投标人每具有1套划线设备（含划线机、热熔斗），得2分，本项最多得4分。 2、投标人在满足招标文件要求的基础上，每增加1辆工程巡查车辆得2分，本项最多得4分； 3、投标人每具备1辆皮卡车得2分，本项最多得4分； 4、投标人每具备1台高压水除线机得2分，本项最多得4分； | 1、如为自有设备及车辆的提供发票复印件（盖投标人鲜章）；如为租赁设备或车辆需提供租赁合同复印件（盖投标人鲜章）；2、提供设备及车辆照片；3、皮卡及巡查车辆需要提供行驶证复印件（盖投标人鲜章）； |
| 3 | 履约 能力 | 10分 | 投标人（2017年1月至今）具有类似项目案例（类似业绩是指交通安全设施维护项目）每有1个得2分，本项最多得10分。 | 提供中标通知书或合同复印件或交工验收证书复印件，需加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 人员 配置 | 6分 | 1、投标人为本项目配备的项目经理具有二级及以上建造师执业资格（机电或公路工程相关专业）的得2分，本项最多得2分； 2、投标人为本项目配备的技术负责人具有二级及以上建造师执业资格（机电或公路相关专业）得2分，本项最多得2分； 3、在满足招标文件要求的基础上，投标人为本项目每增加1名安全员得1分，本项最多得2分； | 提供人员证书并加盖鲜章；人员提供本单位人员证明材料并加盖投标人鲜章（合同或承诺函） |
| 5 | 日常维护方案 | 12分 | 根据投标人对本项目所在区域维护方案进行评分：内容包括但不限于①岗位职责②巡逻检查方案③维护应急保障方案④维护人员配置方案等；维护方案内容齐全、分析细致，表达清楚且完全满足于本项目的得12分，每缺少一项内容扣3分，每有一项内容不具有针对性或阐述不清楚或不完全满足项目要求的扣1.5分，直至本项扣完为止。 |  |
| 6 | 实施方案 | 24分 | 根据本项目新增零星部分及信号灯迁建和新建部分提供实施方案进行评分，内容包括但不限于①货源组织及运输方案②施工安全保障方案③人员配置方案④耗材保障措施⑤应急措施⑥质量保证措施等，实施方案内容齐全、分析细致，表达清楚且完全满足于本项目的得24分，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容不具有针对性或阐述不清楚或不完全满足项目要求的扣2分，直至本项扣完为止。 |  |
| 7 | 节能、环保产品、无线局域网产品 | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注： 1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2、投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。 3、投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖投标人单位公章（鲜章）。 |  |

注：得分保留两位小数。

本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/NB＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；D1、D2……Dn分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

- 2.8 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 2.9 评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

- 2.10 推荐中标候选供应商

中标候选供应商应当按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的项目实施方案得分高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

- 2.11 采购人、采购代理机构现场复核评标结果

2.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人、采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人、采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人、采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人、采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人、采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人、采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人、采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人、采购代理机构未提供书面建议的。

- 2.12 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

- 3.废标

3.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

3.2对进入评审环节后废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 4.定标

4.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

4.2. 定标程序

4.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

4.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

4.2.3 采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

4.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网、成都市公共资源交易服务中心网发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

4.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

- 5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

5.1遵守评审工作纪律；

5.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

5.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

5.4及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

5.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

5.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

5.7法律、法规和规章规定的其他义务。

- 6.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

6.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

6.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

6.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

6.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

6.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

6.6服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 7.评标委员会及其成员不得有下列行为：

7.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

7.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

7.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

7.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

7.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

7.6记录、复制或者带走任何评标资料；

7.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 第八章  政府采购合同

(仅供参考，以实际签订合同为准)

- 政府采购合同（范本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（招标编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 履约能力与合同期限

- 服务内容

服务内容：详见招标文件服务内容。

- 服务费用及支付方式

按月支付，每月经采购人考核合格后，结合系统运行情况，在收到发票30日内支付。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、履约保证金为合同总价的 XX%。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交当地仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同是采购人提供的基本格式，具体内容由采购人和成交人在遵守中华人民共和国相关法律法规、本招标文件具体要求及成交供应商承诺的原则上协商签订。