招标编号：510101202101597

成都市军队离休退休干部服务中心综合楼升级服务项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市军队离休退休干部服务中心/成都周密工程设计咨询有限公司

共同编制

2021年11月

## 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	45

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	47

第七章  评标办法	79

第八章  政府采购合同（样例）	92

# 第一章  投标邀请

成都周密工程设计咨询有限公司（采购代理机构）受成都市军队离休退休干部服务中心（采购人）委托，拟对成都市军队离休退休干部服务中心综合楼升级服务项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：510101202101597

二、招标项目：成都市军队离休退休干部服务中心综合楼升级服务项目（第二次）。

三、资金来源：财政资金，已落实；采购总预算：713万元（柒佰壹拾叁万），备案号：（2021）3208号。

四、招标项目简介：

（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：招标文件自2021年 11 月 19 日至2021年 11 月 25 日上午9：00到12：00，下午13：30到17：00（北京时间，法定节假日除外）在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)线上获取。（招标文件报名资格不能转让）。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

七、投标截止时间和开标时间：2021年 12 月 9 日10:30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

八、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：成都市军队离休退休干部服务中心

地    址：成都市青羊区草堂北路18号

联 系 人：刘老师

联系电话：13688090622

采购代理机构：成都周密工程设计咨询有限公司

地    址：成都市武侯区天府三街新希望国际C座1305

邮    编：610031

联 系 人：杨老师

联系电话：028-65233775

传    真：028-65233775

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：713万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：713万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 联合体投标 （实质性要求） | 本项目不接受。 |
| 3 | 投标有效期 （实质性要求） | 90日历天（投标有效期从投标截止之日起算）。 |
| 4 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（专门面向中小企业、小微企业、监狱企业采购的项目不适用） 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业服务的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业、监狱企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体10%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣5分，直至扣完为止。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 6 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策(如涉及) （实质性要求） | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 （实质性要求） | 不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） | 履约保证金要求如下： 履约保证金金额：中标合同金额的（10）%； 递交要求：履约保证金必须通过中标人的基本账户以银行转帐方式或银行保函方式缴纳，须在采购人发出中标通知书后10个工作日内提交。 注：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，采购人不得要求没有法律法规依据的其他任何形式的各类保证金、押金等。 |
| 10 | 采购文件咨询 | 联系人：杨老师。 联系电话：028-65233775。 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：杨老师。 联系电话：028-65233775。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 联系人：杨老师。 联系电话：028-65233775。 地址：成都市武侯区天府三街新希望国际C座1305。 |
| 13 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人：杨老师。 联系电话：028-65233775。 地址：成都市武侯区天府三街新希望国际C座1305。 邮编：610031。 |
| 14 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由采购人负责答复；对于采购过程及结果的质疑由招标代理机构负责答复。 采购人：成都市军队离休退休干部服务中心 地 址：成都市青羊区草堂北路18号 联 系 人：刘老师 联系电话：13688090622 采购代理机构：成都周密工程设计咨询有限公司 地 址：成都市武侯区天府三街新希望国际C座1305 邮 编：610031 联 系 人：杨老师 联系电话：028-65233775 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 对采购文件提出质疑时间：为公告发布之日起七个工作日内一次性提出。 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内一次性提出。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内一次性提出。 |
| 15 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 是否专门面向中小企业、小微企业、监狱企业采购的项目 | 否。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以成交金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 名称：成都周密工程设计咨询有限公司 - 账号：127978338675 - 开户行名称：中国银行成都沙湾支行 - 开户行号：14955 |
| 19 | 行业划分 | - 展览服务 |
| 20 | 温馨提示 | 投标人需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 注：须知前附表与招标文件其他内容不一致时，以须知前附表为准。 |  |  |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市军队离休退休干部服务中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是成都周密工程设计咨询有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件的。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分.投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”. 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

14.2服务部分.投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的应答包括下列内容（如涉及）：

（1）服务方案、项目实施方案；

（2）验收标准和验收方法；

（3）服务应答表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不收取）

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

- 19.投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

- 20．投标文件的修改和撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标）。

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（实质性要求）

31.1 中标供应商应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件第六章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求中的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，按采购合同约定支付合同款项；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

（封面）

项目名称：

采购编号：

资格性投标文件

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地	址：

电	话：

授权代表（印刷体）：

签字：

手	机：

日	期：	年	月	日

（一）法定代表人身份证明书

致：（采购代理机构）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

法定代表人联系方式：

特此证明。

投标人名称：          （加盖单位公章）

日期：

注：本证明书后应附法定代表人身份证复印件（法定代表人亲自参加投标适用）

- （二）具有独立承担民事责任的能力证明材料

- （按第五章要求提供）

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

- （按第五章要求提供）

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

- （按第五章要求提供）

- （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

- （按第五章要求提供）

（六）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录证明材料

- （按第五章要求提供）

（七）招标文件要求的其他资格证明材料或投标人认为应提供的资格证明材料

（如无，则不用提供）

（八）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 ×× 人，营业收入为 ×× 万元，资产总额为 ×× 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 ×× 人，营业收入为 ×× 万元，资产总额为 ×× 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：(盖章)

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

（九）承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

在递交响应文件截止之日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有(若无则填写“0”或“/”)次。在递交响应文件截止之日被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有(若无则填写“0”或“/”)次。

七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我单位        （单位名称）、        （法定代表人（负责人））、     （主要负责人）在参加本次采购活动前三年内没有行贿犯罪记录和重大违法记录。

九、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十一、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十二、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”等的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：         （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

（封面）

项目名称：

采购编号：

其他响应性投标文件

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地	址：

电	话：

授权代表（印刷体）：

签字：

手	机：

日	期：	年	月	日

- （一）投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“                ”项目（招标编号：           ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币       万元（大写：           ）。

- 一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：          （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## （二）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 报价 | 小写： 万元 大写： |
| 服务期 |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目所涉及人员劳务、设备投入、设计、物料、制作、搬运及二次搬运、保险、风险、税金、利润和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：           （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## （三）分项报价明细表（如涉及格式自拟）

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：      （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## （四）商务应答表

招标编号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据招标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。如有偏离条款，请将偏离条款（包括正偏离和负偏离）逐条应答。

投标人名称：     （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

- （五）技术、服务应答表

招标编号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据投标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。如与采购文件所列商务条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款（包括正偏离和负偏离）逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：     （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

- （六）投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：         （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

- （七）投标人类似项目业绩一览表

招标编号：

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

投标人名称：     （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

- （八）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

（九）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 ×× 人，营业收入为 ×× 万元，资产总额为 ×× 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 ×× 人，营业收入为 ×× 万元，资产总额为 ×× 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：(盖章)

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

- （十）监狱企业相关证明材料（如涉及）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

（十一）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第   包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：     （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

## （十二）技术、服务方案等招标文件要求的其他性证明材料

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施等内容。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求：

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（二）其他类似效力要求：投标人法定代表人授权参加本次采购活动的合法代表。

- 二、应当提供的货物及服务的资格条件及其他类似效力要求：

（详见第六章，如没有要求则不用提供）

注 ：1、本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元。

2、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力证明材料：

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。

以上均提供复印件。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料：（满足以下任意一项即可）

- 可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

- 可提供2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

- 可提供距投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；

- 投标人注册时间至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程；

- 如果投标人为事业单位，根据实际情况提供证明材料。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料：

提供相关证明材料或提供承诺函。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料：

（1）投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件）或自行提供承诺函。

（2）投标人提供社保部门出具的2021年1月1日以后任意一个月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准；2.复印件）或自行提供承诺函。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录证明材料。（提供承诺函）

6、法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（1）与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函）

（2）未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函）

（3）供应商对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺。（提供承诺函）

（4）参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（提供承诺函）

7、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单证明材料

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

为提升新时代下军休干部管理保障整体效能，深入落实基层基础基本建设年的工作要求，推进军休服务管理机构规范化建设，结合成都市军休服务管理工作实际，成都市退役军人事务局拟依托设施设备先进、功能设置合理的市级及区县军休干部活动中心，建立覆盖全域、辐射全员的全市军休服务管理机构。

一、项目慨况

1、项目概况：项目地址位于成都市草堂北路18号，成都市军队离休退休干部服务中心综合楼升级服务项目（第二次）面积约1700平方米。（包括：室内美工布展、室内艺术创作及定制道具、安装工程、多媒体硬件集成、多媒体软件及内容定制、设施设备采购、氛围营造、网络工程、安防工程等）。（详见技术要求及清单）。主要功能为：保障中心日常办公，全市爱国主义教育基地、成都军休少年军校活动基地、军休干部荣誉陈列展厅及成都军休大学各项课程开展，搭建全市军休系统智慧养老监测平台，举办全市军休系统业务交流培训等各类会议，为各区（市）县军休单位提供活动开展、后勤保障等方面的支持工作，同时活动中心升级完成后可覆盖周边军休机构开展常规性文体活动。其中展陈布展按“第一单元开启荣耀篇章（市军休中心简介、全市军休机构简介、点位分步）；第二单元跨越百年沧桑（以时间线的形式呈现介绍中国共产党经历过的重大战役，以及国防建设中的重大历史事件，尤其是成都军休干部参加的重大战役及历史事件）；第三单元走过光荣与梦想（军休干部的英雄故事回忆、军功章、荣誉证、老物件展示及参加过成都重大战役或重大历史节点的军休干部名单）第四单元奔赴未来与希望（军休大学“线上、线下”课程介绍活动展示、少年军校简介及活动展示）”结束语等四个篇章及序厅、尾厅布展。主要通过提升军休中心的展陈布展以史料、实物为基础，适当利用现代声、光、电等展陈技术手段，生动再现从新民主主义时期至今各个时期烈士和英模的巨大牺牲和伟大贡献，深入挖掘英烈精神，丰富教育基地的内容，增强教育功能。

二、技术要求

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距全彩LED显示屏I | ★1.产品类型：COB封装（集成三合一）的全彩LED显示屏，像素组成1R1G1B；采用表面覆膜技术，平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，墨色一致性∆E＜0.5。 ★2.显示屏规格：像素点间距：≤1.59mm，屏幕显示尺寸≥W9000mm×H2025mm，约18.23㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)，压铸铝一体化成型材质； 3.显示屏要求采用集成封装技术，对驱动IC、PCB板、RGB发光芯片、封装胶体进行集成封装，配合封装胶体材料及超薄的封装胶体厚度，确保表面平整性和一致性； 4.要求显示屏具有高密度LED显示屏拼缝亮度补偿调节方法与相应算法，能够减弱由于LED显示模块间拼缝导致的不均匀的亮、暗线现象，提升显示屏的显示效果； 5.显示屏对比度：≥15000：1，显示屏水平/垂直视角：≥170°，显示屏色温：3000-10000K可调，工作噪声≤5db， 6.显示屏采用无风扇设计，主动散热，工作环境温度≤30℃时，显示屏表面温度≤40℃； ▲7.显示屏校正后亮度（cd/㎡，色温9300K）：0-600cd/㎡可调。应具有手控、自动、程控亮度调节功能；提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 8.显示屏换帧频率：支持30/50/60Hz；刷新频率：≥3800Hz。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 9.显示屏支持亮、色度出厂前逐点一致化校正； 10.显示屏校正后亮度均匀性：≥97%； 11.显示屏通过COB封装和光学优化，能够有效抑制摩尔纹，消除眩光； ▲12.显示屏具备较高防护与安全性能，防尘防水≥IP65等级，耐磨、防腐蚀、防盐雾、防霉、防锤击、防静电、防紫外线、阻燃、防震、防碰撞等参数符合国家相关标准规范。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲13.显示屏具备良好日常维护性，运行时可进行清洁、擦拭，显示屏正面防护等级≥IP65，显示屏表面可以采用中水平消毒法消毒剂（碘类消毒剂、醇类消毒剂、次氯类消毒剂）进行表面消毒，消毒结束显示屏表面无异常，性能完好，正常工作，可承受一定程度按压；提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲14.显示屏具备良好的可靠性：MTBF时间≥10万小时，MTTR时间＜10分钟，可用度≥99.999%。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 15.显示屏具备先进的表面覆膜与颜色一致性技术，单元包括LED显示模块和粘贴于该显示模块表面的透光修饰薄膜，透光率30%～90%，厚度0.1mm～3mm。整屏平面封装，表面光滑平整，大大提高整机防护功能，且具有良好的颜色一致性； 16.要求显示屏具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，得到亮度校正后均匀性不一致区域，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性； 17.要求显示屏在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态。 | 1 | 套 |
| 2 | 小间距全彩LED显示屏II | ★1.产品类型：COB封装（集成三合一）的全彩LED显示屏，像素组成1R1G1B；采用表面覆膜技术，平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，墨色一致性∆E＜0.5。 ★2.显示屏规格：像素点间距≤1.95mm,屏幕显示尺寸≥W3657.6mm×H2057.4mm，约7.53㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)，压铸铝一体化成型材质； 3.显示屏要求采用集成封装技术，对驱动IC、PCB板、RGB发光芯片、封装胶体进行集成封装，配合封装胶体材料及超薄的封装胶体厚度，确保表面平整性和一致性。 4.显示屏对比度：≥10000：1，显示屏水平/垂直视角：≥170°，显示屏色温：3000-10000K可调，工作噪声≤5db， 5.显示屏采用无风扇设计，主动散热，工作环境温度≤30℃时，显示屏表面温度≤40℃； 6.显示屏校正后亮度（cd/㎡，色温9300K）：0-600cd/㎡可调。应具有手控、自动、程控亮度调节功能； ▲7.固晶类型：晶元倒置，无焊接线；显示屏换帧频率：支持30/50/60Hz；刷新频率：≥3800Hz。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 8.显示屏支持亮、色度出厂前逐点一致化校正； 9.显示屏校正后亮度均匀性：≥97%； 10.显示屏通过COB封装和光学优化，能够有效抑制摩尔纹，消除眩光； ▲11.显示屏具备良好日常维护性，运行时可进行清洁、擦拭，显示屏正面防护等级≥IP65，显示屏表面可以采用中水平消毒法消毒剂（碘类消毒剂、醇类消毒剂、次氯类消毒剂）进行表面消毒，消毒结束显示屏表面无异常，性能完好，正常工作，可承受一定程度按压，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 12.显示屏具备良好的可靠性：MTBF时间≥10万小时，MTTR时间＜10分钟，可用度≥99.999%。 | 1 | 套 |
| 3 | 小间距全彩LED显示屏III | ★1.产品类型：COB封装（集成三合一）的全彩LED显示屏，像素组成1R1G1B；采用表面覆膜技术，平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，墨色一致性∆E＜0.5。 ★2.显示屏规格：像素点间距：≤1.25mm,屏幕1显示尺寸≥W3600mm×H2025mm，约7.29㎡；屏幕2显示尺寸≥W4800mm×H2025mm，约9.72㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)，压铸铝一体化成型材质； 3.显示屏要求采用集成封装技术，对驱动IC、PCB板、RGB发光芯片、封装胶体进行集成封装，配合封装胶体材料及超薄的封装胶体厚度，确保表面平整性和一致性； 4.要求显示屏具有高密度LED显示屏拼缝亮度补偿调节方法与相应算法，能够减弱由于LED显示模块间拼缝导致的不均匀的亮、暗线现象，提升显示屏的显示效果； 5.显示屏对比度：≥15000：1，显示屏水平/垂直视角：≥170°； 6.显示屏色温：3000-10000K可调，工作噪声≤5db， 7.显示屏采用无风扇设计，主动散热，工作环境温度≤30℃时，显示屏表面温度≤40℃； 8.显示屏校正后亮度（cd/㎡，色温9300K）：0-600d/㎡可调。应具有手控、自动、程控亮度调节功能； ▲9.显示屏换帧频率：支持30/50/60Hz；刷新频率：≥3800Hz。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 10.显示屏支持亮、色度出厂前逐点一致化校正； 11.显示屏校正后亮度均匀性：≥97%； 12.显示屏通过COB封装和光学优化，能够有效抑制摩尔纹，消除眩光； ▲13.显示屏具备较高防护与安全性能，防尘防水≥IP65等级，耐磨、防腐蚀、防盐雾、防霉、防锤击、防静电、防紫外线、阻燃、防震、防碰撞等参数符合国家相关标准规范。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲14.显示屏具备良好日常维护性，运行时可进行清洁、擦拭，显示屏正面防护等级≥IP65，显示屏表面可以采用中水平消毒法消毒剂（碘类消毒剂、醇类消毒剂、次氯类消毒剂）进行表面消毒，消毒结束显示屏表面无异常，性能完好，正常工作，可承受一定程度按压；提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲15.显示屏具备良好的可靠性：MTBF时间≥10万小时，MTTR时间＜10分钟，可用度≥99.999%。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 16.显示屏具备先进的表面覆膜与颜色一致性技术，单元包括LED显示模块和粘贴于该显示模块表面的透光修饰薄膜，透光率30%～90%，厚度0.1mm～3mm。整屏平面封装，表面光滑平整，大大提高整机防护功能，且具有良好的颜色一致性； 17.要求显示屏具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，得到亮度校正后均匀性不一致区域，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性； 18.要求显示屏在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态。 | 1 | 套 |
| 4 | 显示屏前维护钢架结构I | 1.尺寸：≥W9000mm×H2025mm，约18.23㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)； 2.显示屏钢架结构现场定制，屏体结构采用定制铝支架，稳定牢固，不允许存在安全隐患； 3.配套小间距全彩LED显示屏I。 | 1 | 套 |
| 5 | 显示屏前维护钢架结构II | 1.尺寸：≥W3657.6mm×H2057.4mm，约7.53㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)； 2.显示屏钢架结构现场定制，屏体结构采用定制铝支架，稳定牢固，不允许存在安全隐患； 3.配套小间距全彩LED显示屏II。 | 1 | 套 |
| 6 | 显示屏前维护钢架结构III | 1.尺寸：屏幕1尺寸≥W3600mm×H2025mm，约7.29㎡；屏幕2尺寸≥W4800mm×H2025mm，约9.72㎡(根据各厂家规格不同可±1.5%以内)； 2.显示屏钢架结构现场定制，屏体结构采用定制铝支架，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 3.配套小间距全彩LED显示屏III。 | 1 | 套 |
| 7 | LED备用灯板及电源I | 1.同批次灯板、电源、插接件等，用于日常维护替换； 2.配套小间距全彩LED显示屏I。 | 0.4 | ㎡ |
| 8 | LED备用灯板及电源II | 1.同批次灯板、电源、插接件等，用于日常维护替换； 2.配套小间距全彩LED显示屏II。 | 0.2 | ㎡ |
| 9 | LED备用灯板及电源III | 1.同批次灯板、电源、插接件等，用于日常维护替换； 2.配套小间距全彩LED显示屏III。 | 0.4 | ㎡ |
| 10 | 小间距全彩LED显示屏控制器 | 1.支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出；输入分辨率：≥1920×1200像素， 支持分辨率任意设置。 2.单设备最大带载面积：≥230万像素；≥6个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 | 14 | 台 |
| 11 | LED屏辅材 | 根据LED功率大小配置电缆线，LED信号线、LED屏幕连接所需线缆。 | 4 | 套 |
| 12 | LED显示屏配电箱 | 1.三相五线220V 20Hz，配电功率≥30KW,智能控制分步上电、PLC远程上电； 2.具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏。 | 2 | 套 |
| 13 | 可视化综合管控平台主机 | 1.客户端／服务器结构，跨平台交互操作支持Windows、Linux、IOS、国产操作系统； ▲2.能够对现有系统在一个界面下进行统一控制，实现对显控系统、音频系统、环境灯光系统进行远程控制。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 3.支持用户级和设备级管理，查看运行状态、设备名称、设备IP、通讯类型、端口号、设备类型、设备实时监测、异常告警、支持输入信号丢失监测； ▲4.操作界面支持定制，满足用户快速操作需要，可根据触摸终端和项目情况定制使用终端界面，提供≥50个行业专用组件。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 5.支持信号源端按照场所进行分组、统一切换管理。支持在客户端对所有输入信号以及大屏显示画面进行实时预监和回显； 6.支持大屏场景的新增、编辑、删除、调用，支持大屏缩略图和按钮两种方式展示，支持一键调用和预览后调用两种调用方式。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 7.支持大屏界面预编辑、预案切换，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； ▲8.多个视频切换路径智能路由，可执行一键切换操作，实现快速上屏效果。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 9.可视化音频控制，可以控制音频、音响的音量大小，切换静音模式，音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用； ▲10.支持可通过控制终端，对前端计算机进行ppt翻页、批注、播放、调节声音，可在大屏幕同步显示。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲11.系统支持多用户同时登陆，支持单点登陆模式，支持多人协同操作，单个客户端操作，会在其他客户端实时同步显示。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 12.支持手动备份以及自动备份，支持上传、下载、恢复备份数据。 | 1 | 台 |
| 14 | 音视频集中管控平台软件 | 配套可视化综合管控平台主机使用。 | 4 | 套 |
| 15 | 环境控制器 | 1.隔离低压继电器(常开触点)≥8路； 2.可编程数字I/O输入≥8路； 3.可编程双向RS-232串口（DB9 公头）≥4路； 4.红外或单向RS-232串口≥8路； 5.双向串行通讯口(RS-232/422/485)≥4路； 6.≥1路10M/100M以太网接口，支持网络控制、网络上传。 | 1 | 台 |
| 16 | 多功能控制终端 | 1.具备显示触控功能； 2.分辨率：≥1280x800； 3.支持H.264格式、1080P@30Hz编码，支持H.264/H.265格式、1080P@60Hz解码； 4.≥1路RJ45网口，同时具有WIFI功能。 | 3 | 台 |
| 17 | 交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.交换容量：≥48Gbps，包转发率：≥36Mpps。 | 1 | 台 |
| 18 | 无线路由器 | 1.2.4GHz、5GHz双频； 2.≥1个10/100/1000Mbps WAN口，≥3个10/100/1000Mbps LAN口。 | 4 | 台 |
| 19 | 电源时序器 | 1.输出通道：≥8路可控+≥2路旁路直通； 2.负载能力：≥10路30A； 3.通断间隔：0.5S-60S可调； 4.控制接口：≥1个RS232+级联接口，支持第三方中控、PC控制； 5.显示：电压、电流、功率、开关状态显示； 6.保护功能：过压，欠压，过载，过热保护。 | 4 | 台 |
| 20 | 桌面式触控操作终端 | 1.屏幕：≥23英寸触摸屏； 2.CPU:≥Intel 酷睿i5 8500；内存≥8G ； 3.独立显卡显存≥2G； 4.数据接口≥1×USB3.1。 | 1 | 台 |
| 21 | 计算机三屏工作站 | 1.配置3台：≥23寸超窄边显示器（支持国标孔距支臂安装及桌面安装）； 2.处理器：≥I5； 3.内存：≥8G； 4.硬盘：≥1T； 5.独立显卡：≥2G+3通道独立显卡。 | 1 | 套 |
| 22 | 视频处理平台 | ▲1.主机支持信号输入≥60路，信号输出≥40路，输入配置：DVI 接口≥20路、HDBaseT 接口≥20路；输出配置：DVI输出接口≥28路；配置预监卡 ≥1 张，支持≥64 路信号源可视化预览；控制卡≥1张；冗余电源≥1个； 2.背板交换架构，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降； 3.模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，支持热插拔，支持冗余电源； 4.支持DVI、HDMI、SDI、DP、VGA、HDBaseT、Fiber、IP等信号输入输出； ▲5.支持图像采样格式为4:4:4、码流范围为300-900Mbps的无损浅压缩码流解码，解码最大分辨率支持3840×2160@30Hz。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； ▲6.支持单屏可解码显示≥256个1080P@30Hz 的视频信号。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 7.具备矩阵功能，可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏，支持窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画等功能； 8.具备无缝切换功能、完全无黑场，无过渡态。支持整面多行拼接屏的画面同步功能； ▲9.支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 10.支持在屏幕上显示滚动的字幕，字幕的字体大小、颜色、底色及滚动速度可以自定义设置； ▲11.单台设备支持对多组屏同时控制，多组屏的数量不受限制。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 12.支持B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）模式及C/S（Client/Server，客户端/服务器）模式控制方式； ▲13.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景、窗口、大屏配置、用户信息、分辨率、快捷键配置信息。提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人鲜章； 14.图形化展示设备状态，可以显示输入板卡、输出板卡、风扇的状态、温度监测及风扇转速。 | 1 | 台 |
| 23 | HDBaseT传输器 | 1.通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号； 2.支持≥3840×2160@30Hz分辨率信号传输，向下兼容各种标准分辨率； 3.采用标准HDBaseT技术，完美的传输高清无压缩视频信号； 4.支持将1920×1200@60Hz分辨率信号传输≥70米，将3840×2160@30Hz分辨率信号传输≥40米。 | 20 | 台 |
| 24 | 多媒体墙信息接口 | 接口类型：≥HDMI×1、≥RJ45×2、≥五孔电源×1。 | 2 | 套 |
| 25 | 多媒体地面信息接口 | 1.接口类型：≥HDMI×1、≥RJ45×2、≥3.5mm×1、≥五孔电源×1； 2.特性：翻盖式对接式。 | 5 | 套 |
| 26 | 视频会议摄像机 | 1.传感器：1/2.8" 2MP CMOS，光学变焦：≥20倍；云台转动速度≥300°/s； 2.输出规格：1920*1080p/60Hz，1920*1080i/60Hz； 3.支持预置位调用画面冻结功能，视频输出接口有HDMI和SG-SDI，并且可以同时输出图像； 4.控制方式：RS-232 / RS-422,信噪比：≥50dB， 5.支持正装和倒装，对焦区域可调：全区域/中央对焦，支持遥控器对摄像机控制； 6.两轴同动机制：镜头两轴可同时移动，摄像机左右旋转和上下俯仰可同时进行。 | 5 | 台 |
| 27 | 摄像机移动支架 | 标准承重≥5KG，动态平衡内置，阻尼连续可调，自重轻，方便携带，工作高度可调，单手柄。 | 1 | 副 |
| 28 | 数字会议主机 | 1.音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz和32 kHz音频采样频率； 2.系统主机具有≥2路音频线路输入或1路音频线路输入+1路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡。其中麦克风输入能够提供+24 V幻像电源，可直接连接电容麦克风； 3.数字音频处理及传输技术，完全数字化的会议控制主机；具有“环形手拉手”连接技术； 4.系统主机须带有背光显示模块可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单； 5.系统主机可配合扩展设备可接入其它电容麦克风或动圈麦克风； 6.系统须具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行； 7.系统主机须具备会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、按键、扬声器及LED指示灯进行检测； 8.系统主机须具备自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9.频率响应：30~20000 Hz（±4dB）； 10.信噪比：≥96 dBA； 11.总谐波失真：≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 29 | 会议发言单元 | 1.全金属方柱型话筒，俯仰角度可调； 2.话筒单元具备“环形手拉手”连接技术； 3.话筒单元支持48kHz音频采样频率，频率响应可达30Hz-20kHz； 4.话筒单元须具有高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； 5.每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复； 6.输出频率响应30-20000Hz。 | 26 | 支 |
| 30 | 会议话筒专用线缆 | ≥25米专用延长线，一公一母接头。 | 4 | 条 |
| 31 | 无线手持话筒 | 1.载波频段： UHF 612~850MHz； 2.信噪比：≥150dB； 3.失真度：≤0.5% @ 1KHz； 4.灵敏度: ≥1.2/UV @S/N=5dB； 5.音频输出：独立0-400mV，混合0-300mV； 6.每套主机配置2只话筒。 | 3 | 套 |
| 32 | 会议电容话筒 | 1.指向性：可变心形单指向性，超心形单指向性； 2.频率响应：80～20000 Hz； 3.开通灵敏度：≥-32 dB (10.0 mV) 以1V于1 Pa； 4.最大输入声压级：≥120 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D.； 5.动态范围 (典型值)：105dB, 1kHz于最高声压； 6.信噪比：≥65 dB, 1kHz 于1Pa。 | 2 | 支 |
| 33 | 全频线性阵列音箱 | 1.额定功率（连续/程序/峰值）：450W/ 650W/1000 W； 2.频率范围：（-6 dB）100 Hz-20 kHz； 3.灵敏度：（1w @ 1m）102 dB； 4.标称电阻：8 Ohms； 5.覆盖范围：150°×15°（H×V）； 6.驱动单元：9 x 4.5" - 25 音圈（高效能钕磁全频单元）； 7.最大声压：连续/峰值（Bi-Amp）129/133dB。 | 2 | 只 |
| 34 | 全频线性阵列音箱 | 1.额定功率（连续/程序/峰值）：200 W/350W/500 W； 2.频率范围：（-6 dB）100 Hz-20 kHz； 3.灵敏度：（1w @ 1m）98dB； 4.标称电阻：8 Ohms； 5.覆盖范围：160°×15°（H×V）； 6.驱动单元：4 x 4.5" - 25 音圈（高效能钕磁全频单元）； 7.最大声压：连续/峰值（Bi-Amp）122/126dB。 | 6 | 只 |
| 35 | 全频扬声器 | 1.额定功率（RMS)：≥300W；峰值功率（RMS):≥600W；额定阻抗：8Ω； 2.灵敏度（1m/1W):≥99db；频率响应（-3db):65Hz-18KHz； 3.平均声压级（1m):≥118db；最大声压级（1m):≥127db。 | 2 | 只 |
| 36 | 低音音箱 | 1.前导相/喇叭单元：≥LF1*18"，额定阻抗：8Ω； 2.额定功率（AES)：≥750W； 3.峰值功率（AES)：≥1500W； 4.频率响应（-3dB)：36Hz-150Hz； 5.灵敏度（1m/1W)：≥99dB ； 6.最大声压级（1m/1W)：≥127dB(连续）/133dB( 峰值）。 | 2 | 只 |
| 37 | 功率放大器I | 1.8Ω 负载≥850W；4Ω 负载≥1400W； 2.频率响应：10Hz～30KHz可调； 3.S/N 比：≥90dB； 4.阻尼系数：≥600@8Ω； 5.通道隔离度：≥1000dB@8Ω 1KHz； 6.输入灵敏度：+4db*(1.23V)； 7.保护功能：过载、短路、过热、过压。 | 1 | 台 |
| 38 | 功率放大器II | 1.8Ω 负载≥550W；4Ω 负载≥1200W； 2.频率响应：10Hz～30KHz可调； 3.S/N 比：≥90dB； 4.阻尼系数：≥600@8Ω； 5.通道隔离度：≥1000dB@8Ω 1KHz； 6.输入灵敏度：+4db*(1.23V)； 7.保护功能：过载、短路、过热、过压。 | 3 | 台 |
| 39 | 功率放大器III | 1.8Ω额定功率≥2*1000W；4Ω额定功率≥2*1700W；8Ω桥接≥2700W ； 2.频率响应：20Hz-20KHz±0.5db ； 3.谐波失真≤ 0.08%； 4.阻尼系数:≥450 ； 5.电压增益:≥37db ； 6.信噪比:≥105DB ； 7.声道分离度≥65DB。 | 1 | 台 |
| 40 | 功率放大器IV | 1.8Ω额定功率≥2*300W；4Ω额定功率≥（2*400W）；8Ω桥接≥700W ； 2.频率响应：20Hz-20KHz±0.5db ； 3.谐波失真≤ 0.08%； 4.阻尼系数:≥450 ； 5.信噪比:≥105DB ；声道分离度≥65DB。 | 1 | 台 |
| 41 | 数字音频处理器 | 1.≥8路平衡/线路输入，≥8路平衡/线路输出，≥8*8全功能矩阵混音； 2.采用DSP音频处理技术，内置≥8通道自动混音台，自适应反馈抑制（AFC），噪声抑制(ANC)，自适应回声消除(AEC)，自动增益（AGC），噪声增益补偿，闪避器等； 3.全模块化、全开放式功能架构，用户可根据需求，自定义每路输入输出通道功能； 4.可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 | 2 | 台 |
| 42 | 音频处理器 | 1.≥2进6出专业音频处理器； 2.频率响应20Hz-20.0kHz±0.5dB； 3.动态范围≥105dB 20Hz-20kHz(不计权)； 4.失真0.01%(THD)；最大延时6.979mS，最小调整步距为0.021mS； 5.输出增益-40dB-+6dB可调,调整步距为0.1dB,输入增益-40dB-+6dB可调,调整步距为0.1dB。 | 1 | 台 |
| 43 | 调音台 | 1.≥4单声道，2个立体声； 2.每通道3段EQ均衡器； 3.≥60MM推子； 4.≥1AUX，≥2编组，≥1组立体声输出； 5.内置DSP数字效果器； 6.7频段图示均衡器 ； 7.内置高品质USB播放器带显示； 8.+48V幻象电源。 | 1 | 台 |
| 44 | 线缆辅材 | 机房到多功能会议室、门厅、排练厅、养老指挥平台、会议室的网线、音频线、音箱线、音频接插件、高清线缆（HDMI线、DVI线）、PVC管、镀锡钢管等。 | 1 | 批 |
| 45 | 智能电子桌牌 | 1.保证断电后人名数据不会被清空； 2.采用无线组网或有线组网进行后台集中控制 ； 3.支持文字、图片显示； 4.支持会务管理人员通过终端修改与添加参会者信息； 5.组网方式：支持单机版运行，支持多机有线或者无线组网运行； 6.提供设备使用所需电池。 | 20 | 台 |
| 46 | 桌牌控制软件 | 支持桌牌单元通过后台软件统一推送人名，支持参会人员名单批量导入。 | 1 | 套 |
| 47 | 后台控制终端 | 1.屏幕：≥23英寸； 2.CPU:≥Intel 酷睿i5；内存≥4G DDR4 2666MHz； 3.独立显卡显存≥2G； 4.数据接口≥1×USB3.1。 | 1 | 套 |
| 48 | 多媒体桌面信息接口 | 1.接口类型： ≥HDMI×1、≥RJ45×2、≥3.5mm×1、≥五孔电源×1； 2.特性：翻盖式对接式。 | 4 | 套 |
| 49 | 视频会议系统 | 视频会议终端，与主会场配套。 | 1 | 台 |
| 50 | 会议触摸显示终端 | 1.屏尺寸为≥65英寸，可视角度为≥178°，显示比例：16:9； 2.屏幕分辨率：≥3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求； 3.触控方式：红外触控技术，≥20点触摸； 4.整机产品机身为金属外壳，满足防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全； 5.整机内置正面上居中高清摄像头≥1200万像素，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 6.支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板。批注或者快速白板，方便使用，整体操作更加便捷； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接设备≥32台； 8.本地白板可在本地白板内快速打开个人云资料夹，并将白板书写内容上传云端或下载本地，方便跨终端二次编辑和分享； 9.本地白板白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存； 10.手机投屏软件支持通过快速扫码方式连接大屏WIFI热点，无需人工手动输入整机热点密码，投屏更方便快捷； 11.超薄插拔式模块化电脑，采用不低于英特尔酷睿第8代处理器，Windows 10企业版系统，≥8G运行内存，≥128G固态硬盘存储。 | 1 | 台 |
| 51 | 移动支架 | 配套会议触摸显示终端移动脚架。 | 1 | 套 |
| 52 | 无线传屏器 | 1.单按键设计，一按即可传屏； 2.≥4分屏传输，分屏可独立回传； 3.5G频段，无需单独供电，传输距离≥15米； 4.支持Windows 7、macOS10.10及以上操作系统。 | 1 | 套 |
| 53 | 电视机 | ≥55英寸4K高清屏。 | 1 | 台 |
| 54 | 液晶拼接屏 | 1.屏幕对角线尺寸：≥46"； 2.双边边缝≤1.8mm； 3.水平/垂直视角≥178度；采用120HZ倍频刷新技术； 4.物理分辨率≥1920×1080；屏幕比例为16∶9； 5.支持智能唤醒功能，支持智能唤醒功能(无信号自动待机，连接信号时屏幕自动显示)； 6.具备内置图像拼接功能，支持分配器或矩阵接入实现图像拼接。 | 6 | 块 |
| 55 | 落地前维护机柜 | 2行3列46"液晶拼接屏落地前维护机柜。 | 6 | 套 |
| 56 | 配件线材 | 满足拼接显示系统设备安装的线缆、安装件等辅材配件。 | 1 | 套 |
| 57 | 监听音箱 | 多媒体有源音箱，额定功率≥40W,频率响应:48Hz-20KHz,扬声器单元:4英寸,音频接口:莲花头接口,音响材质:木质。 | 2 | 只 |
| 58 | 机柜I | 1.尺寸（mm)：600*600*1200mm； 2.前后单开网门； 3.承载：静载≥800KG。 | 1 | 台 |
| 59 | 机柜II | 1.尺寸（mm)：600*800*2000mm； 2.前后单开网门； 3.承载：静载≥800KG（带支架）； 4.主要材料：方孔条与安装梁,耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 | 4 | 套 |
| 60 | 电源PDU | 1.插孔数：≥8位； 2.额定电流：≥16A。 | 9 | 只 |
| 61 | 多功能操作台 | 1.主体框架后部安装承重后梁，其钣金件厚度≥2.5mm； 2.后背墙固定在后梁上、其悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度不小于2mm的铝合金型材加工。后背墙整体与主体框架及后梁通过尺寸≥25mm*25mm铝型材连接，方管截面厚度≥2mm，安装完毕后连成一体； 3.主体框架前部安装台面板承重支臂、其钣金件厚度≥2.5mm； 4.框架结构中各部件使用一级冷轧镀锌钢板冲压折弯成型、主体框架使用≥2.5mm厚的一级冷轧镀锌钢板加工、外表面静电喷涂； 5.连接铰链使用高档的无声缓冲铰链安装，≥100000次无障碍开启。同时铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸； 6.台板采用防火板，主体颜色初定为浅色调，颜色搭配需与使用部门确定后生产； 7.尺寸（mm）：2700*900*970。 | 1 | 套 |
| 62 | 多功能弧形操作台 | 1.主体框架后部安装承重后梁，其钣金件厚度≥2.5mm。 2.后背墙固定在后梁上、其悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度不小于2mm的铝合金型材加工。后背墙整体与主体框架及后梁通过尺寸≥25mm*25mm铝型材连接，方管截面厚度≥2mm，安装完毕后连成一体。 3.主体框架前部安装台面板承重支臂、其钣金件厚度≥2.5mm。 4.框架结构中各部件使用一级冷轧镀锌钢板冲压折弯成型、主体框架使用≥2.5mm厚的一级冷轧镀锌钢板加工、外表面静电喷涂。 5.连接铰链使用高档的无声缓冲铰链安装，应具有质轻，开关门噪音小等优点，保证其≧100000次无障碍开启。同时铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸。 6.台板采用进口防火板，主体颜色初定为浅色调，颜色搭配需与使用部门确定后生产。 7.尺寸（mm）：5000*900*970。 | 1 | 套 |
| 63 | 控制主机 | 1.屏幕：≥23英寸； 2.CPU:≥Intel 酷睿i5；内存≥4G ； 3.硬盘：SSD256G+1T； 4.独立显卡显存：≥2G； 5.数据接口：≥1×USB3.1。 | 1 | 台 |
| 64 | 高清网络半球式摄像机 | 1.1/3"逐行扫描≥400万像素CMOS图像传感器； 2.最低照度：彩色：≤0.005 lx ； 黑白：≤0.0005 lx； 3.分辨力：≥1500TVL； 4.具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能。 5.具有人脸抓拍功能； 6.网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可正常访问样机； ▲7.网络传输距离检验：样机和客户机之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面，（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 8.抓拍图片功能：在IE浏览器下，具有抓拍FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设； ▲9.具有循环过滤功能（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； ▲10.电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能正常工作（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； ▲11.支持双路iSCSI数据块直存，录像存储、检索、回放更加高效（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 12.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 13.外壳防护等级:≥IP68。 | 36 | 台 |
| 65 | 数字硬盘录像机II | 1.≥32路网络视频输入，支持D1、720P和1080P； 2.支持硬盘槽位数量≥8个； 3.编码格式支持H.264，H.265； ▲4.应支持上限≥2个HDMI接口、 ≥1个VGA接口、≥1个CVBS视频输出接口，应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 5.满负载下最大接入带宽不低于320Mbps，转发带宽不低于300Mbps，支持至少16路同步回放； ▲7.应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 8.支持64/36/25/16/9/8/6/4/1分屏预览模式，具备CIF、D1、720P、1080P、3MP、5MP、8MP等多种分辨率的网络视频接入； 10.支持IPC即插即用，支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入； 11.支持RAID1，RAID5,可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热拔插； ▲12.可实现内外网穿越，建立数据连接（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 13.支持JBOD、支持硬盘S.M.A.R.T. 属性检测； ▲14.应支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；应支持关键数据加锁并归档，只有解锁后才可满覆盖。应支持录像水印功能，可以判断录像是否被篡改过（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章）； 15.≥2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应以太网口，RJ45接口。 | 2 | 台 |
| 66 | 6T硬盘 | 1.规格：≥6TB监控硬盘； 2.缓存：≥128MB；接口：SATA接口； 3.转速：5400rpm； 4.尺寸：3.5英寸； | 10 | 块 |
| 67 | POE交换机 | 1.交换容量:≥336Gbps,包转发率:≥51Mpps； 2.端口类型：≥ 24个千兆POE电口，≥4个千兆SFP； 3.支持MAC地址:≥8K，ARP表项规格:≥2K； 4.支持RIP、RIPng路由协议； 5.支持IPv4 FIB表项:≥2K。 | 4 | 台 |
| 68 | 配件线材 | 满足监控系统设备安装所需的线缆、安装件等辅材配件。 | 1 | 套 |
| 69 | 室内吸顶AP | 1.802.11ax(Wi-Fi 6)多业务室内无线放装接入点； 2.支持网关功能，双路双频，2.4G≥574Mbps，5G≥1.2Gbps； 3.整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps； 4.可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电。 | 10 | 台 |
| 70 | AC控制器 | 1.支持最大管理无线接入点AP数量256个，设备转发性能:≥6Gbps； 2.设备提供千兆电口数量:≥8个，万兆光口数量:≥2个； 3.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4.支持N+1备份，一台备用AC可同时为多台主AC做备份。当任意的主AC故障时，备用AC可以接管故障AC上的AP； 5.支持基于802.11k 和 802.11v标准的智能漫游，使终端可以连接到信号质量更好的AP； 6.支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证。 | 1 | 台 |
| 71 | 路由器 | 1.支持多核CPU，采用无阻塞交换架构； 2.交换容量:≥20Gbps，包转发:≥9Mpps，千兆电口:≥9个，千兆Combo口:≥1个，万兆光口:≥1个； 3.设备模块插槽:≥2个，所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令； 4.支持静态路由，策略路由，支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS等动态路由协议； 5.支持IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD等组播协议。 | 1 | 台 |
| 72 | 配件线材 | 满足无线WiFi系统设备安装的线缆、安装件等辅材配件。 | 1 | 套 |
| 73 | 投影仪 | ★1.投影技术：DLP，激光光源； ★2.标准亮度：≥8200流明（根据ISO21118标准），标准分辨率：≥1920×1200，对比度：≥3000000：1； 3.寿命：≥20000小时； 4.散热方式为冲突风冷技术； 5.全密闭内循环防尘散热技术； 6.具影院级4K图像处理器，支持4K超高清信号输入； 7.具HDR高动态范围技术，提高画面对比度，支持REC.2020广色域标准； 8.具无缝切换和高速信号切换技术，保持投影机不进入黑屏状态同时写入新图像； 9.具有单机主动立体功能； 10.具智能冷却技术，内置温度和气压传感器，对内部散热风扇变速控制； 11.支持HDBaseT环进环出，支持4K 60HZ高帧率显示； 12.色彩校正技术，具SWEETVISON超清显示技术，提升图像细节清晰度。 | 1 | 台 |
| 74 | 投影仪吊架 | 配套投影机安装，根据现场情况调整。 | 1 | 副 |
| 75 | 投影屏幕（电动） | 1.150英寸（16：10）电动玻纤幕布； 2.采用优质电机，备有热保护系统，过热自动断电保护； 3.采用白塑或是玻纤（幕布可以根据现场情况来选择）优质幕布； 4.流线型外壳，全隐藏式的屏幕下杆的设计，轨道式的安装装置； 5.材质：幕布玻纤材质，由四层幕面构成，从底层到表层依次为复合PVC、玻璃纤维、PVC表层、压花漫反射层，幕面更平整，增益1.1，视角160°，阻燃防霉。 | 1 | 幅 |
| 76 | 投影系统辅材 | 高清线缆、电源线缆、配件。 | 1 | 套 |
| 77 | 会议桌I | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，甲醛释≤1.5mg/L；表面耐高温，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；PVC封边：采用PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿； 2.尺寸（mm)：1200*500*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 36 | 张 |
| 78 | 会议桌II | 1.尺寸（mm）:2000*7000*760； 2.面材：0.5mmA+级木皮； 3.油漆：专业木器哑光漆； 4.五金：品牌五金配件； 5.甲醛释≤1.5mg/L。 | 1 | 张 |
| 79 | 会议桌III | 1.尺寸（mm）:3500*1400*760； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 80 | 椅子 | 1.黑色PP加玻纤背架； 2.高弹力海绵； 3.黑色连体固定扶手； 4.∮25管1.8厚电镀弓形架； 5.尺寸（mm)：：570*590*890； 6.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 85 | 把 |
| 81 | 演讲台 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，甲醛释≤1.5mg/L； 2.表面耐高温、无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；。 3.PVC封边：采用PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。 4.尺寸(mm):700x550x1200； 5.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 82 | 讲台会议桌 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，甲醛释≤1.5mg/L； 2.表面耐高温、无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂； 3.PVC封边：采用PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿； 4.尺寸（mm)：1600*600*760； 5.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 3 | 张 |
| 83 | 讲台桌前椅 | 1.尺寸（mm）：620*650*890； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 6 | 把 |
| 84 | 床 | 1.尺寸（mm)：1200*2000； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 张 |
| 85 | 三抽桌 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕,表面耐高温，甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸（mm)：1000*500*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 3 | 张 |
| 86 | 衣柜 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕,表面耐高温，甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸（mm)：1000*550*2000； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 3 | 套 |
| 87 | 雨伞架 | 1.黑色烤漆，晴雨伞雨衣尺码：均码； 2.颜色：黑色；功能：防雨； 3.伞面半径：54-61cm； 4.打开方式：半自动。 | 1 | 套 |
| 88 | 轮椅 | 1.免充气胎； 2.最大载重≥100kg。 | 3 | 套 |
| 89 | 直饮机 | 1.≥50L容量整体发泡冷藏箱，整体发泡高效保温钢化玻璃门； 2.高性能静音制冷压缩机； 3.快速制冷吹胀式蒸发器及内置式高效散热器； 4.轻触式镜面钢化玻璃控制面板； 5.四级净化过滤系统，滤芯使用情况实时显示及更换滤芯预警功能； 6.304食品级不锈钢制冷罐和加热罐，自动进水、制水、排废水控制程序，超静音增压泵及双重 漏水保护； 7.热水童锁功能； 8.耗电量：1.3kwh/24h,额定功率：1320W； 9.功能：冷热型； 10.制热功率：≥1200W,制冷电流：0.8A； 11.制水功率：≥30W,制热水能力：10L/H(≥90°C)； | 4 | 台 |
| 90 | 瑜伽垫子 | 1.≥1850*800*15mm； 2.多功能瑜伽垫，防滑性强，高密度，易清洗，高回弹。 | 20 | 张 |
| 91 | 直播台 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕； 2.尺寸（mm）：1600*1400*750； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 92 | 椅子 | 1.头枕：尼龙材质，高弹力海绵配耐磨，柔软PU皮； 2.椅背：尼龙背框，内外框设计，高弹力海绵配耐磨，柔软PU皮； 3.椅座: 定型棉配耐磨，柔软PU皮，弧形设计，更舒适； 4.底盘：三段锁定逍遥底盘，高度，角度可调节； 5.尺寸（mm)：570*590*890； 6.脚轮：直径60mm，高强度PU静音脚轮。 | 1 | 把 |
| 93 | 多功能健身器 | 1.配重规格：12块，总重≥72KG； 2.传动系统：专业钢绳，承重≥300KG； 3.管材规格：≥50*70MM； 4.展开尺寸：≤1760*1050*2050m； 5.坐垫靠垫：人体工学设计。 | 1 | 套 |
| 94 | 跑步机 | 1.马达：≥1.25- 4.0HP，速度：1-18km/h，坡度：0-18%； 2.跑带：≥136x47.5cm，减震：悬浮减震系统； 3.音响：高保真音响系统； 4.承重：≥120kg； 5.内置程序：≥6个预置程序/15个手动程序； 6.操作系统：微电脑控制系统； 7.心率检测：手握式心率； 8.IPAD支架：一体式仪表IPAD支架。 | 3 | 套 |
| 95 | 动感单车 | 1.最大承重：≥120kg； 2.立架：≥40*80平椭管钢管； 3.水壶架：有； 4.阻力系统：单片阻力，下压急停； 5.屏幕显示：LED显示各项运动数据仪表； 6.坐垫：专业骑行弹性坐垫前后上下可调； 7.车手：加厚防摔烤漆套泡棉车手； 8.车手调节：上下可调，脚踏：铝合金防滑脚踏； 9.刹车：下压急停毛毡式刹车； 10.动平衡：通过动平衡测试。 | 1 | 台 |
| 96 | 太空漫步机 | 1.IPAD架：角度可调； 2.步幅长度：≥432mm； 3.踏板：防滑踏板； 4.飞轮传动：双向 ； 5.程序数：≥12项预设程序； 6.阻力模式：≥16档电池控阻力调节； 7.心率：手握心率； 8.移动方式：前置移动轮； 9.分贝：≤30分贝； 10.最大承重：≥120KG。 | 1 | 台 |
| 97 | 按摩椅 | 1.智能按摩机芯，最大伸缩空间≥12cm，≥17种按摩手法； 2.额定电压：220-240V~； 3.额定时间：20分钟； 4.额定功率：150W。 | 5 | 台 |
| 98 | VR体验设备I | 1.集虚拟现实视觉体验、3D听觉体验、震动体验于一体，具有单座舱、双座舱等多种规格，以匹配不同使用场景与不同的需求； 2.配合平台，可满足VR影视、VR游戏、VR场景漫游等多种沉浸式体验需求； 3.游戏数量:≥57种； 4.玩家数量：≥2人。 | 1 | 套 |
| 99 | VR体验设备II | 1.全方位动感平台，体验VR虚拟世界空间的，震动、捅背、扫腿、吹风等模拟特效； 2.游戏内容≥100项； 3.游戏数量:≥57种； 4.玩家数量：≥2人。 | 1 | 套 |
| 100 | 三人位沙发 | 1.面料：采用优质布料，色牢度≥4级，粘着牢度≥3N/10mm，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛≤40mg/kg具有抗菌耐磨性； 2.海棉：采用优质PU泡棉； 3.尺寸（mm）：1920*780*650； 4.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 4 | 张 |
| 101 | 长茶几 | 1.尺寸（mm）1500*600*480； 2.烤漆面,铁脚架； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 张 |
| 102 | 储物柜 | 1.基材：E1级刨花板、中纤板，甲醛释放量≤9mg/100g； 2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：锁具，铰链； 5.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 组 |
| 103 | 单人椅 | 1.优质国产耐磨西皮饰面； 2.高弹力海绵； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 22 | 把 |
| 104 | 茶水柜 | 1.尺寸（mm）:800*400*850； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 9 | 张 |
| 105 | 保密柜 | 1.材质：精选冷轧钢板，表面光滑，强度高经久耐用，结实稳固,层板带加强盘设计，单层承重≥50KG，承重性能高，不易变形； 2.尺寸：900*450*1900。 | 1 | 个 |
| 106 | 办公桌I | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，表面耐高温,甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸(mm)：1400*600*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 107 | 办公桌II | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，表面耐高温，甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸(mm)：2200*1100*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 108 | 办公桌III | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，表面耐高温，甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸(mm)：1800*1100*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 张 |
| 109 | 办公桌IV | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，表面耐高温，甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸(mm)：1200*600*750； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 17 | 张 |
| 110 | 办公椅I | 1.与办公桌I、II配套使用； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 3 | 把 |
| 111 | 办公椅II | 1.多层成型背座板； 2.工程塑料烤漆扶手； 3.飞机型中飞底盘； 4.电镀拉深气杆； 5.烤漆尼龙脚；尼龙轮； 6.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 17 | 把 |
| 112 | 阅览桌 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕,甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸：3600*1200； 3.提供椅子与阅览桌配套使用； 4.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 113 | 浏览终端 | 1.屏幕：≥23英寸； 2.CPU:≥Intel 酷睿i5；内存≥4G ； 3.独立显卡显存≥2G； 4.数据接口≥1×USB3.1。 | 6 | 台 |
| 114 | 阅览桌 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕,甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸：2400*1200*760； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 115 | 椅子 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕； 2.尺寸：3600*1200； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 6 | 把 |
| 116 | 编辑桌 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕，甲醛释≤1.5mg/L；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；。PVC封边：采用PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿； 2.尺寸：1200*600*760。 | 1 | 张 |
| 117 | 编辑终端 | 1.屏幕：≥23英寸； 2.CPU:≥Intel 酷睿i5；内存≥8G； 3.独立显卡显存≥4G； 4.数据接口≥1×USB3.1。 | 1 | 台 |
| 118 | 椅子 | 1.与桌子配套使用； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 把 |
| 119 | 圆形茶几 | 1.板材：采用E1级优质环保实木颗粒板，表面耐磨，表面耐划痕,甲醛释≤1.5mg/L； 2.尺寸（mm）：800*725； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 1 | 张 |
| 120 | 休闲椅 | 1.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2.标配坐壳,细砂粉喷2.0mm管材四脚架； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 把 |
| 121 | 桌前椅 | 1.与办公桌配套使用； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 把 |
| 122 | 文件柜 | 1.与办公室配套使用； 2.尺寸（mm）:1600*400*2000； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 组 |
| 123 | 三人沙发 | 1.牛皮：经液态浸色及防潮、防污等处理，牛皮耐撕裂力≥50N； 2.油漆：采用优质环保PU面漆； 3.五金配件：专用定制五金连接件，拼接间隙细小且均匀； 4.橡胶木：优质环保橡胶木框架，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压； 5.海绵：采用优质海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形； 6.尺寸（mm）:2280*975*950。 | 7 | 套 |
| 124 | 茶几 | 1.尺寸（mm）1400*700*480； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 7 | 张 |
| 125 | 桌前椅 | 1.面料:选用优质经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3.脚架：优质电镀金属 弓形脚架。 | 2 | 把 |
| 126 | 书柜 | 1.尺寸（mm）:800*400*2000； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 2 | 个 |
| 127 | 单人椅 | 1.优质国产耐磨西皮饰面； 2.高弹力海绵； 3.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 12 | 把 |
| 128 | 室外休闲长桌 | 1.材质：异型管 台面；38*29*1.3台脚：50*22*1.2； 2.表面仿木纹手工抹色。 | 2 | 张 |
| 129 | 室外休闲圆桌 | 1.材质：异型管 台面；38*29*1.3台脚：50*22*1.2； 2.表面仿木纹手工抹色。 | 2 | 张 |
| 130 | 室外休闲椅子 | 1.铝塑木扶手椅； 2.需提供板材样式（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 14 | 把 |
| 131 | 窗帘布 | 1.绒布窗帘布； 2.需自行勘察，并出具设计图（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。（提供承诺函，格式不限） | 326 | ㎡ |
| 132 | 窗帘纱 | 1.窗纱帘； 2.需自行勘察，并出具设计图（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。（提供承诺函，格式不限） | 326 | ㎡ |
| 133 | 窗帘轨道 | 1.电动窗帘轨道； 2.配套电机； 3.需自行勘察，并出具设计图（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。（提供承诺函，格式不限） | 58 | m |
| 134 | 百叶窗 | 1.双层百叶柔纱卷帘； 2.数量：162㎡ 3.需自行勘察，并出具设计图（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。（提供承诺函，格式不限）（不限于颜色、材质、样式等）由业主确认后方可供。 | 162 | ㎡ |
| 135 | 军休摄影展 | 1.外框（木质PVC或铝合金型材）装裱，可更换画面； 2.根据实际摄影作品尺寸而定。 | 30 | 幅 |
| 136 | 中国年史大事记 | 1.不干胶贴； 2.规格（mm）：1500*150。 | 200 | 张 |
| 137 | 品牌logo | 1.海报画面或PVC异型雕刻/金属钛金字； 2.根据LED屏幕尺寸而定 | 1 | 项 |
| 138 | 品牌标语及装饰 | 1.异型多层次造型； 2.木质纹样条形装饰； 3.2cmPVC雕刻+UV印刷造型基层； 4.发光字+水晶字； 5.规格（mm）：5000*3500。 | 1 | 项 |
| 139 | 品牌解读+品牌体系 | 1.内凹多层次造型（含LED灯带）； 2.基层漆面装饰； 3.2cmPVC雕刻+UV印刷造型； 4.局部亚克力雕刻+UV印刷成型； 5.尺寸（mm）转角墙面3000*3300+4850*3300。 | 1 | 项 |
| 140 | 楼层索引牌 | 1.铝合金型材+局部UV； 2.规格（mm）：600*2000。 | 1 | 项 |
| 141 | 总书记重要论述 | 1.多层次造型； 2.拉绒基层装饰； 3.金属钛金字； 4.铝合金型材边条装裱； 5.规格（mm）：3620*3000。 | 1 | 项 |
| 142 | 文化康养 | 1.木质纹样条形装饰； 2.金属钛金大字； 3.PVC镂空雕刻造型； 4.水晶字装饰； 5.规格（mm）：2000*3300。 | 1 | 项 |
| 143 | 军休风采 | 1.木质纹样条形装饰； 2.2cmPVC雕刻造型； 3.金属钛金字； 4.水晶字； 5.亚克力磁性照片盒（可更换）； 6.规格（mm）：5100*3000。 | 1 | 项 |
| 144 | 文化标语装饰 | 1.磨砂UV玻璃贴； 2.规格（mm）：3600*1400。 | 1 | 项 |
| 145 | 装饰logo | 1.2cmPVC雕刻造型； 2.金属钛金字； 3.规格（mm）：1800*3000。 | 1 | 项 |
| 146 | 军休干部手工作品展 | 1.多层次造型； 2.2cmPVC雕刻造型+UV印刷； 3.木质箱框及隔板装饰； 4.规格（mm）：5600*3000。 | 1 | 项 |
| 147 | 入党誓词+党员的权利/义务 | 1.多层次造型； 2.2cmPVC异型雕刻； 3.金属钛金字； 4.水晶字装饰； 5.规格（mm）：3620*3000。 | 1 | 项 |
| 148 | 总书记阅兵、视察部队 和接见退役军人代表等挂画+十大英模挂画 | 1.宣传挂画，外框（木质PVC或铝合金型材）装裱； 2.规格（mm）：750*520。 | 16 | 幅 |
| 149 | 军休字画展 | 1.基层漆面装饰； 2.木质纹样条形装饰； 3.2cmPVC雕刻造型+UV印刷； 4.字画外框（木质PVC或铝合金型材）装裱； 5.规格（mm）：8900*3000。 | 1 | 项 |
| 150 | 形象墙 | 1.水晶字； 2.规格（mm）：3600*2950。 | 1 | 项 |
| 151 | 墙面挂画 | 1.宣传挂画，外框（木质PVC或铝合金型材属）装裱； 2.规格（mm）：600*800。 | 12 | 幅 |
| 152 | 党务公开信息栏 | 1.木质纹样条形装饰+搁架； 2.2cmPVC雕刻造型； 3.水晶字装饰； 4.PVC拼接底层+UV印刷； 5.亚克力磁性盒（可更换）； 6.规格（mm）：3620*3000。 | 1 | 项 |
| 153 | 人员去向表 | 1.2cmPVC雕刻+UV印刷； 2.铝合金型材卡槽（可移动）； 3.规格（mm）：1200*800。 | 1 | 项 |
| 154 | 三大品牌战略图 | 1.异型造型； 2.2cmPVC雕刻造型； 3.UV印刷； 4.水晶字装饰； 5.规格（mm）：3000*3000。 | 1 | 项 |
| 155 | 组织架构+人员情况 +动态工作展示 | 1.2cmPVC雕刻造型； 2.亚克力磁性盒（可更换）； 3.水晶字装饰； 4.规格（mm）：9500*3000。 | 1 | 项 |
| 156 | 宣传语装饰 | 1.2cmPVC雕刻造型+UV印刷； 2.规格（mm）：3700*3000。 | 1 | 项 |
| 157 | 规章制度牌 | 1.宣传挂画； 2.外框（木质PVC或铝合金型材）装裱； 3.规格（mm）：600*800。 | 20 | 幅 |
| 158 | 标识标牌 | 1.木作/金属异型切割造型； 2.规格（mm）：290*110。 | 45 | 个 |

三、布展要求

1、依托现有图片和文字布展基础上，适当采用声、光、电技术、增加展陈实物收集，丰富展陈布展内容。（详见附件一）

2、包括但不限于展览空间、平面和立面设计及制作，展陈大纲及文案编写、展陈布展服务、艺术场景制作、历史场景还原、互动区设计、讲解线路设计、多媒体艺术设计、多媒体装置应用、光影设计、导视设计、展陈布展涉及的讲解及其他直至交付使用的所有布展内容。

3、本项目布展内容应严格遵循历史事实，项目实施过程中应无条件配合采购人完成布展方案深化、调整、校审、报批，收集复制与该馆烈士和重大历史事件相关的文物史料。

4、布展方式应多样化，力求在功能分区、展览空间、流线设计等方面完美结合，注重展示形式与互动形式的设计，展示手段要新颖，充分利用声、光、电等现代信息技术，融知识性、科技性、互动性为一体。

5、布展方案合理运用现代科技展示手段、现代展陈最新技术和最新形式，序厅等重点展示空间设计,展示手法应新颖独特，富有创意，相关展陈服务应符合国家节能环保政策。

6、根据采购要求进行设计方案与三维效果图设计、修改、完善，相关费用已包含在磋商报价中。

7、投标投标人应当结合自身的专业优势以及本项目实际情况提供针对本项目的优化设计方案。

7.1、设计紧扣主题；对需求理解深刻；空间与主题协调统一；空间架构和场景营造氛围突出；方案清晰、图文并茂且具有一定深度。

7.2、优化设计须符合本项目的实际情况并进行提升。

8、投标投标人须提供有针对性的详尽服务实施方案；要求深入实地勘察调研，各项措施均须结合实地情况且逐项响应。

9、展现形式与空间要求

9.1、展示形式定位将以人为本、满足人的历史体验与爱国情怀作为核心。布展设计结合当代人的观感需要和审美从而达到参观者的需求。

9.2、展示形式服从展示的主题和内容需求，必须对布展内容准确和完整的表达。

9.3、实现展品与场景合理地一体化；展示手段新颖、多样，设计制作合适且具特色的观众互动项目，注重观众的参与性，增强展览的生动性、主题性

9.4、艺术表现方式和科技展现手段要力求创新。场景艺术设计构思要立意准确，构图布局合理，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要切合展览内容与主题，性能优良、操作简便、容易维护。

9.5、在展馆展陈空间结构、展览内容分析研究的基础上，科学合理地划分各展示单元内容的展览流线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排观众参观路线，做到展线流畅，易于安全疏散。

9.6、展厅环境设计和气氛营造要典雅、大方，与建筑空间、展览内容完美结合，相得益彰。既要能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造一个舒适的参观环境。

9.7、照明部分设计强调灯光具有层次感和艺术性，达到为展示艺术效果做渲染的目的。

9.8照度适宜。照度不能损害展品本身和影响参观者的视觉效果，并在总体上符合观众的视觉角度。

9.9、显色性。通过分析被表现物的特性与设计传达意图，以高显色性光源来还原展品的原色，增强展示的表现力。

10、品质要求

10.1、通过氛围营造，让参观者有想进一步了解展馆内容的渴望，创意的设计，有让参观者身临其境的感觉。

10.2、与空间设计方案契合的全套展墙平面画面及展墙展示一致的图片、文献、实物资料等，而非随意选用替代贴图的表现形式；展墙大方富有内涵。

10.3、投标人提供的产品制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

10.4投标人根据采购人需求结合现场查勘，自行设计、展示配套设施设备整体方案，经采购人确认后，提供设备并实施安装。

附件一：斜线部分为展陈空间200㎡

商务要求：

- 1、服务期限：中标人的人员设施设备入场需在2021年12月21前完成，随后立即进行履约。注：该项目时间尤为紧迫，中标人必须保证在规定时间内高标准完成，由于中标人原因，未在合同约定时间实施完成的视为严重违约，并将合同价款的 20%作为违约金予以违约赔偿，在资金结算中予以扣除。若因中标人的原因而导致实施未能完成，其履约保证金将依法上缴国库，不予退还，同时采购人将依法追究投标人的违约责任（需提供承诺函）。

- 服务地点：地点：青羊区草堂北路18号。

- 履约、验收要求与标准：中标人与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）；政府采购项目履约验收工作由采购单位负责。

4、付款方式①、签订合同并向乙方支付合同总价款的50%。②乙方人员设备入场后支付合同总价款的50%。③、项目竣工验收合格之日起10日内，乙方应向甲方支付结算总金额的5%作为本工程的质保金；本工程竣工验收合格之日起一年内无任何质量问题的，自该期限届满之日起七天内甲方向乙方无息退还质保金。甲方付款前，乙方应当开具等额有效票据，自收到发票后15日内将资金支付到采购合同约定账户，逾期支付采购资金的，将依法承担法律责任，并赔偿中标人损失，相关税费由第三方自行承担。

5、质保及售后服务要求/后续服务要求：①、产品出现故障后，中标人应在1小时内做出响应，4小时内上门维修，8小时内解决问题，若12小时内不能维修好，则应提供同等设备（产品）代替，直到故障产品维修好为止。

②、严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保部门的有关法律、法规及排放标准。

③、本技术规格书中所提出的技术要求并不完全包括国家规范和标准的全部要求，供货商除必须满足本技术规格书中所提出的各项要求外，还应满足本技术规格书所列出的国家有关标准、规范和未列出的国家有关标准、规范的各项要求。

④、投标人承诺本项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，请投标人报价中包含所有相关辅材及设计中未考虑到的支出。若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。

★6、拟投入本项目服务人员的健康、人身和财产安全、保险、管理、法律等方面全部由投标人承担(需提供承诺函)。

7、投标人需根据自身情况和采购人的要求做好疫情防控措施。

8、投标人在本项目的后续建设过程中提供免费的咨询服务，包括设计优化、设计变更、技术咨询并积极配合采购人处理可能遇到的各种问题，提供快捷、高效、规范的服务。

★9、安全责任要求

- 投标投标人需单独提供在履行本项目之日起至竣工验收合格日止，中标人将负责实施场地内的人身安全、财产安全、环境安全。因实施本项目过程中造成的直接或间接损失。(需提供承诺函)。

- 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第14号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第 87 号)等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

3.2.1根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第四十四条对投标人的资格进行审查。

3.2.2本项目由采购人或者采购代理机构按照相关法律法规和本招标文件的规定对投标人的资格性投标文件进行资格审查。对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。并出具书面的资格性审查结果。

3.2.2合格投标人不足3家的，不得评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标人的其他响应性投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（四）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）；中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于	审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：4.3.3综合评分表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣5分，直至扣完为止。

4.3.3综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10%） | 10 | 以本次有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。按财库[2020]46号文规定，对小型和微型企业监狱型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.对记入诚信档案的且在有效期内的投标投标人，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该投标投标人报价评审。 |  | 共同类评分因素 |
| 2 | 技术、服 务要求 （30%） | 30 | - “★”项为重要技术指标，有一条负偏离视为无效标； - “▲”项为一般技术指标，每有一条负偏离扣0.5分；注：▲ 共项29条； - 非“▲”项参数，每有一条负偏离扣 0.025 分；注：非“▲”号共 633 项。 “▲”项须按照技术参数要求响应提供相应材料，未提供视为负偏离。 |  | 共同类评分因素 |
| 3 | 设计方案、项目实施方案 （31%） | 31 | 根据投标人在本项目需求上，方案对本项目的响应程度和最大限度满足采购人的采购需求为标准进行综合评定。 1.设计方案内容包含但不限于：①展厅效果图、②系统拓扑图、③设施设备布局平面图。 方案内容完善的得15分，每有一项描述不合理或不完备或不清晰或不符合项目实际情况扣3分；每缺一项或漏项扣5分；扣完为止，不提供不得分。 2.实施方案内容包含但不限于：①安装进度计划、②质量保证措施、③应急预案计划措施④安全保障措施等方面进行评审。 方案内容完善的得16分，每有一项描述不合理或不完备或不清晰或不符合项目实际情况扣2分；每缺一项或漏项扣4分，扣完为止，不提供不得分。 | 注：提供纸质的彩图（纸张大小和材质根据本项目基本需求，设计特点与风格自行决定） | 技术类评分因素 |
| 4 | 售后服务 （8%） | 8 | 投标人提供针对本项目的收获服务方案，包括但不限于①服务范围②服务方式③服务内容④服务响应时间，内容完整的得8分，每有一项描述不合理或不完备或不清晰或不符合项目实际情况扣1分，，每缺一项或漏项扣2分；扣完为止，不提供不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 现场阐述 （9%） | 9 | 投标人根据本项目总体设计方案实施进行现场阐述，包括但不限于：①对项目的理解、分析；②以往经验总结；③合理化建议。 阐述内容完整、合理、可行，思路清晰，完全满足采购人需求，有利于项目实施得9分。每有一项描述不合理或不完备或不清晰或不符合项目实际情况扣1.5分，每缺一项或漏项扣3分，扣完为止。不提供不得分。 注：阐述时间不超过20分钟，人员不超过2名，设备自备，形式不限，不阐述不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 履约保障能力（11%） | 11 | - 1.投标人提供2018年至今已完成的类似业绩，每提供一个符合条件的业绩证明材料得1分，本项最高得6分； - 2.投标人针对本项目配备的项目技术负责人具有中级工程师（机电类或者通信类）职称证书或弱电系统项目工程师证书的得2分,高级工程师加一分，本项最多得3分； - 3.投标人或厂家具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000-1:2018），提供有效的认证证书复印件得2分； | 注：提供类似项目业绩证明材料：合同、验收报告复印件加盖投标人公章，人员提供在职证明加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 6 | 节能环保，无线局域网产品（1%） | 1 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖投标人单位公章（鲜章）。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策类评分因素 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定 标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。/本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）；中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及                    项目（采购编号：         ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

二、合同期限

三、服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

四、服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

五、服务费支付方式：

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 八、项目验收

1、按照本项目招标文件要求和乙方投标文件内容进行验收。

2、按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2016〕205号）的要求进行验收。

3、甲方可根据项目情况邀请专家进行验收。

九、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续      天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在      天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构1份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》