邛崃市第二人民医院二级综合医院等级创建设备采购项目（第二次）

采购项目编号：510183202100090

招 标 文 件

中国·四川

邛崃市第二人民医院/四川宏捷招标代理有限公司

共同编制

二O二一年九月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	49

第七章  评标办法	49

第八章  合同主要条款（仅供参考）	79

# 第一章  投标邀请

四川宏捷招标代理有限公司受邛崃市第二人民医院的委托，拟对邛崃市第二人民医院二级综合医院等级创建设备采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：510183202100090

二、采购项目名称：邛崃市第二人民医院二级综合医院等级创建设备采购项目（第二次）

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：邛崃市第二人民医院二级综合医院等级创建设备采购项目（第二次），本项目共分2个包。（详见招标文件第六章）

五、投标人参加本次政府采购应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件;

7、若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；若投标产品为消毒产品的，所投产品制造商须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，投标产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明或新消毒产品卫生许可批件；若投标产品为特种设备的,所投产品制造商须具有《特种设备（压力容器）制造许可证》。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取：
    招标文件获取时间： 2021年9月29日至2021年10月12日

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”（政采云服务热线400-881-7190 ）获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录“政府采购云平台”的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

八、投标截止时间和开标时间：2021年10月20日上午11时30分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

九、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网www.ccgp-sichuan.gov.cn上以公告形式发布。

十一、联系方式：

采购人：邛崃市第二人民医院

通讯地址：邛崃市羊安镇永康大道101号

联 系 人：季老师

联系电话：028-88752399

采购代理机构：四川宏捷招标代理有限公司

地址：成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼A-E座

联系人：何先生、李女士

联系电话：028-87088759、86257883、86115713

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定向采购 | 本项目专门□ 不专门☑ 面向中小企业（含中型企业、小型企业和微型企业）采购 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属于货物☑ 服务□类采购项目。 |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：人民币1188.8万元； 超过采购预算进行报价按无效投标处理。 |
| 4 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：人民币65万元；（其中第1包：人民币26万元；第2包：人民币39万元；） 超过最高限价进行报价按无效投标处理。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评审过程中各包最高限价能否临时调节 | 是 □ 否 ☑ |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 联合体 （实质性要求） | 本项目接受□ 不接受☑联合体参与投标。 |
| 9 | 是否允许进口产品参与投标 （实质性要求） | 招标文件中列明不允许、或者未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。投标人应当在开标一览表及分项报价明细表中如实填写所投产品是否为进口产品，不得隐瞒投标产品真相参与投标；否则评标委员会在对其进行符合性审查时，认定为投标无效。 2、如果投标人隐瞒真相用进口产品投标而中标的，将依法取消其中标资格，并承担相应责任。 |
| 10 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 是□ 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 否☑ |
| 11 | 考察现场、标前 答疑会 | 本项目举行□ 不举行☑现场考察、标前答疑会。 |
| 12 | 备选投标方案 和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 低价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 14 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（专门面向中小企业的采购项目或采购包不再进行价格扣除）。 2、参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3、接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或则大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体是同小微企业（允许联合体参与采购活动适用）。 |
| 15 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 1、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章（鲜章），否则其投标文件按无效处理。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 16 | 信息安全要求 （实质性要求） | 投标产品如为信息安全产品，需提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。 |
| 17 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 18 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 |
| 19 | 投标文件份数 | 投标人应准备投标文件（含“资格性投标文件”和“响应性投标文件”）（实质性要求）；以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份（实质性要求）； |
| 20 | 投标保证金 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案的通知》（川财采〔2020〕74号），本次采购不收取投标保证金。 |
| 21 | 履约保证金 （实质性要求） | 金额：合同总金额的10%。 交款方式：履约保证金通过中标人的企业基本帐户以银行转帐方式缴纳或以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳。 交款时间：中标通知书领取后，采购合同签订前。 收款单位：邛崃市第二人民医院 退还时间：中标人完成合同约定所有内容并经采购人验收合格后无息退还至中标人。 注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由中标人企业基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函。否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 |
| 22 | 招标文件、开评标工作咨询 | 联系人：李女士 联系电话：028-87088759、86257883、86115713转813 |
| 23 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联系人：李女士 联系电话：028-87088759、86257883、86115713转813 地址：成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼B座 |
| 25 | 投标人对采购文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人应通过“政府采购云平台”向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 提出质疑时间：获取招标文件之日起七个工作日内一次性提出 采购代理机构联系方式： 地址：成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼B座 联系人：黄女士 联系电话：028-87088759、86257883、86115713转816 |
| 26 | 对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：四川宏捷招标代理有限公司 联系人：黄女士 联系电话：028-028-87088759、86257883、86115713转816。 地址：成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼B座。 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内一次性提出。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内一次性提出。 注： 1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 27 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：邛崃市财政局 联系电话：028-88760252 |
| 28 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 29 | 信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 |
| 30 | 采购代理服务费 | 根据委托代理协议约定，采购代理服务费按成本加合理利润的原则。由采购项目中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付采购代理服务费【第1包：电解质分析仪等设备（人民币3900元），第2包：高压灭菌锅等设备（人民币5850元）】 收款单位名称：四川宏捷招标代理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司成都青龙支行 账号：4402 2100 1900 7752 509 |
| 31 | 服务投诉受理 | 受理单位：四川宏捷招标代理有限公司 联系人：何先生 联系电话：028-87088759、86257883、86115713转805。 地址：成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼B座。 |
| 32 | 声明承诺提醒 | 投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 33 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）见附件。 |
| 34 | 备注 | 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，相关法律法规、规范性文件和强制性标准有专门规定的，以符合相关法律法规、规范性文件和强制性标准的为准；有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知附表为准。 |
| 35 | 温馨提示 | 1、供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2、政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是邛崃市第二人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川宏捷招标代理有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

2.5本招标文件要求供应商提交的原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员签字笔迹等均是原始印痕、印迹和笔迹。）

2.6本招标文件所称“鲜章”，是指加盖的印章原始印痕（印迹），即把印章直接在纸页上盖出的印痕（印迹）。无特殊说明，本招标文件凡是要求 “供应商盖章”的地方，均应加盖供应商的“行政公章”，不得使用专用印章（如合同章、税务专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

2.7本招标文件所称“书面形式”，是指纸质文书、信函、电子邮件、网站公告提示等任意一种可以有形地表现所载内容的形式。

2.8本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

2.9本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

### 3．合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照招标文件规定获取了招标文件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的所有费用由投标人自行承担。

### 6．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌。本次采购项目核心产品：第1包：糖化血红蛋白分析仪，第2包：全自动凝血仪。

6.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

6.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

6.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，在四川政府采购网发布更正公告。同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件。

### 9. 答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织所有已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

9.3本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

### 10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（说明：供应商的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，法定代表人/单位负责人的签字和护照除外）。投标文件中如附有外文资料，必须对主要部分翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13. 联合体投标（本次采购不接受联合体，本条款内容不适用）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

13.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和技术（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 如投标人在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，应当提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

具体内容详见“第五章  一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”

文件二：响应性投标文件

“响应性投标文件”包括但不限于以下内容：

1、报价部分

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是指投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人只允许有一个总报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

2、技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和商务要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）技术、服务要求应答表；

（6）本项目管理、技术、售后技术人员情况表；

（7）产品彩页资料；

（8）产品工作环境条件；

（9）产品验收标准和验收方法；

（10）投标产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（11）投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（如有）；

（12）投标人认为需要提供的文件和资料。

3、商务部分

投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩有关材料；

（3）商务应答表；

（4）投标人基本情况表；
    （5）投标人承诺函；

（6）中小企业声明函（如有）；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（8）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

4、其他部分

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金（实质性要求）（本项目不涉及）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

17.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

17.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订后5个工作日内全额退还（注：①合同签订后2个工作日内，投标人应当将合同递交至采购代理机构。因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

17.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回或撤销投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的制作和签章、加密

19.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

19.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

19.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

19.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

19.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

20.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 21．投标文件的补充、修改

21.1在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 22．投标文件的撤回

在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

### 23．投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

五、开标和中标

### 24．开标及开标程序

24.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

24.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

24.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

24.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

24.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

24.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

24.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 26．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

中标候选供应商及其现任法定代表人/主要负责人若在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）显示其存在行贿犯罪记录的，其投标文件无效，并根据相关规定承担提供虚假材料谋取中标的责任。

### 27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

### 28. 签订合同

28.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构备档。

### 29. 合同分包（实质性要求）

28.1 采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。（见“投标人须知附表”）

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32.3履约保证金退还方式及时间：中标人完成合同约定所有内容并经采购人验收合格，采购人接到中标人申请和交纳凭证资料文件后无息退还至中标人。

32.4履约保证金不予退还情形：
    （1）中标人不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
    （2）项目验收结果不合格的；
    （3）其他违反国家相关法律法规的情形；
    （4）招标文件中规定不予退还的情形。

32.5履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任。

### 33. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 35. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 36. 验收

36.1中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》的要求进行验收。

36.2本项目在中标供应商通知服务履约完毕后进行验收。

36.3 项目验收结果合格的，中标人凭验收相关证明材料到采购人相关部门办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

### 37. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：详见招标文件第六章。

七、投标纪律要求

### 38. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

（12）根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果中标候选供应商及其现任法定代表人/主要负责人有行贿犯罪记录；

（13）处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

（14）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（15）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

### 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、封面

资格性投标文件 （或响应性投标文件） 采购项目编号： 采购项目名称： 包 号 ： 投标人名称（加盖公章）： 投标日期： 年 月 日

二、投标函（实质性要求）

四川宏捷招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目（采购项目编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方         （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供第       包所需货物或服务，投标报价为人民币          万元（大写：          ）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后      天。

四、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

投标日期：

三、法定代表人/单位负责人身份证明书（实质性要求）

（法定代表人/单位负责人姓名）在          （投标人名称）  处任  （职务名称）职务，是         （投标人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：      年   月   日

注：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件）并加盖投标人鲜章时才能生效。

四、法定代表人/单位负责人授权书（实质性要求）

四川宏捷招标代理有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“              (采购项目名称)”（采购项目编号：              ）包号：  投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

授权代表无权转让委托，特此声明。

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

授权日期：

注：1、授权委托代理人参加投标适用。

2、投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、附授权代表身份证明材料复印件并加盖投标人鲜章方可有效。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。身份证明材料应提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 五、承诺函

四川宏捷招标代理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件（如有）。

二、截至开标时间未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

投标日期:      年   月   日

六、开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 序号 | 标的名称 | 制造商家及规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 是否属于进口产品 （是/否） | 备注 |
| 报价合计 | 人民币： 万元（大写： ） |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用。

- “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

- “报价合计”与“投标函”中“投标报价”一致；

4、“开标一览表”中“报价合计”应与“分项报价明细表”中“分项报价合计”相等。

5、投标人应在“是否属于进口产品”栏如实标明所投产品是否属于进口产品，招标文件中未明确“允许进口产品参与投标”的，投标人以进口产品进行报价的，将视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：      年   月   日

## 七、分项报价明细表

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 是否属于进口产品（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元）： （大写： ） |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出各个组成部分的报价；

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、投标人应在“是否属于进口产品”栏如实标明所投产品是否属于进口产品，招标文件中未明确“允许进口产品参与投标”的，投标人以进口产品进行报价的，将视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：      年   月   日

八、商务应答表

包号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据招标文件“第六章-商务要求”中的要求据实填写，不得虚假填写，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年   月   日

九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 技工 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 投资参股的关联企业情况 | （如有，应当详细列明投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等） |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年    月    日

十、投标人承诺函（实质性要求）

四川宏捷招标代理有限公司：

本公司参加“            （采购项目名称）（采购项目编号：      ）”的采购活动，作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方完全接受和满足本项目招标文件第二章中规定的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位作为代理人的行为。

四、我单位及其现任法定代表人/主要负责人 （填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购产品有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件完全满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## 十一、投标产品技术参数表

包号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人根据招标文件“第六章-采购项目清单”中的要求据实填写，不得虚假填写，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

2、若招标文件中明确要求提供相应证明材料的，则投标人不仅应在本表中应答，还应按要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年   月   日

## 十二、投标产品验收清单

包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要配置（部件）品名、规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年     月     日

十三、技术、服务要求应答表

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … | … | … |

注：1、投标人根据招标文件“第六章-技术、服务要求”中的要求据实填写，不得虚假填写，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

2、若招标文件中明确要求提供相应证明材料的，则投标人不仅应在本表中应答，还应按要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年     月     日

## 本项目管理、技术、售后技术人员情况表

包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售 后 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年   月   日

十五、投标人业绩一览表

包号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件或其他要求的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:      年   月   日

## 十六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中、小、微型企业适用。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。非企业不提供本《中小企业声明函》。

6、本声明函应据实填写，投标人应按招标文件规定提供，否则不予认定。投标人若虚假响应/声明，已中标的取消其中标资格并对因此造成的损失承担全部责任。

## 十七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （采购人名称）单位的           （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:        年   月   日

    注：1、若投标人为残疾人福利单位需提供本声明函，未提供视为放弃优惠政策，并不影响投标文件的有效性。投标人应据实填写，若虚假响应/声明，已中标的取消其中标资格并对因此造成的损失承担全部责任。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；若投标产品为消毒产品的，所投产品制造商须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，投标产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明或新消毒产品卫生许可批件；若投标产品为特种设备的,所投产品制造商须具有《特种设备（压力容器）制造许可证》。

（二）其他类似效力要求：

授权参加本次采购活动的投标人代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。

《节能产品政府采购品目清单》中所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（节能产品政府采购清单中具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，省内以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准；省外以作出行政处罚地域政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。但法律、法规或规章有特殊规定的除外。但法律、法规或规章有特殊规定的除外。

# 第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；（注：①企业法人：提供具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；②若为事业法人：提供统一社会信用代码的事业单位法人证书；③若为其他组织：提供具有统一社会信用代码的社会团体法人登记证书副本复印件或统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书副本复印件或统一社会信用代码的基金会法人登记证书副本复印件；④若为自然人：提供有效的自然人身份证明材料）

2、具有良好的商业信誉证明材料；（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）

3、具有健全的财务会计制度的证明材料；{①提供投标人2019年度或2020年度财务报表复印件【新成立的公司（成立时间至开标时间为止不足一年）需提供成立后任意时段的财务报表复印件（可为投标人或第三方出具）；企业法人至少应提供：资产负债表、利润表和现金流量表；事业法人至少应提供资产负债表；其他组织和自然人应提供银行出具的资信证明材料】；②或提供健全的财务会计制度的承诺函（格式详见第三章“承诺函”）}

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；{①提供投标人2020年1月至今任意1个月的纳税证明和社保缴纳证明【依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税（可提供依法免税的承诺函，格式自拟）】；②或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式详见第三章“承诺函”）}

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”；成立不足三年的，从成立之日起计算。）

7、若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料（复印件），投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料（复印件）；若投标产品为消毒产品的，所投产品制造商须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（复印件），投标产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明或新消毒产品卫生许可批件（复印件）；若投标产品为特种设备的,所投产品制造商须具有《特种设备（压力容器）制造许可证》（复印件）。

8、符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）

9、投标人认为应当提供的符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及有效身份证明材料复印件；（格式详见第三章）

2、法定代表人/单位负责人授权委托书及授权代表有效身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权委托书原件需加盖公章；②投标文件均由其法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则无需提供）；（格式详见第三章）

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：本项目采购的产品（如有）属于品目清单强制采购范围的，投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其投标文件按无效处理。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求投标人提供的证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章），复印件必须有效、完整。

2、本章审查工作由采购人或采购代理机构在开标结束后立即进行资格性审查工作，评审委员会不负责审查本章内容。本章审查工作结束后，根据其审查结果决定是否开展评标委员会评审工作。

3、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

4、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（如有）应按招标文件规定提供。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

## 一、项目概况

1、项目概述

邛崃市第二人民医院二级综合医院等级创建设备采购项目（第二次），本项目共分2个包。

2、标的名称及所属行业

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 工业 | 第1包 |
| 2 | 正置生物显微镜 | 工业 |  |
| 3 | 台式低速离心机1 | 工业 |  |
| 4 | 台式低速离心机2 | 工业 |  |
| 5 | 全自动白带检测分析仪 | 工业 |  |
| 6 | 冰冻血浆解冻箱 | 工业 |  |
| 7 | 糖化血红蛋白分析仪 | 工业 |  |
| 8 | 高压灭菌锅 | 工业 | 第2包 |
| 9 | 显微镜 | 工业 |  |
| 10 | 冰箱 | 工业 |  |
| 11 | 水浴箱 | 工业 |  |
| 12 | 储血冰箱 | 工业 |  |
| 13 | 储血冰柜 | 工业 |  |
| 14 | 运血箱 | 工业 |  |
| 15 | 医用低温冰箱 | 工业 |  |
| 16 | 化学发光免疫分析仪 | 工业 |  |
| 17 | 全自动凝血仪 | 工业 |  |

注：上表中“所属行业”系指“《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文件）”规定的中小企业划型标准所属行业。

## 二、项目采购清单

### 第1包：电解质分析仪等设备

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及配置要求 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 1、检测样品：全血、血清、血浆、尿液。 ▲2、检测项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、TCO2、nCa、Tca、AG等 3、样本用量：≤160ul 4、数据存储：≥10000个 5、通讯接口：RS232接口 ▲6、显示器：≥240mm×64mmLCD液晶显示器,有背光 7、打印机：58MM热敏（或针式）打印机 ▲8、自动进样：可选配25位进样系统(20个样本,2个质控,1个急诊,1个清洗) 9、电源：AC220V～ 50Hz 85VA ▲10、尺寸：408mm*390mm*230mm±5mm 11、重量：≤10Kg 12、工作环境：温度5℃—40℃，相对温度≤85% 13、测量方法：采用ISE离子选择性电极法，TCO2采用量压法 14、测量范围、分辨率和精度： 测量范围 分辨率 精度 K：0.5-15mmol/L 0.01 mmol/L CV≤1.0% Na：30-200mmol/L 0.1 mmol/L CV≤1.0% Cl：30-200mmol/L 0.1 mmol/L CV≤1.0% Ca：0.1-5.0 mmol/L 0.01 mmol/L CV≤1.0% PH： 4-9 mmol/L 0.01 mmol/L CV≤1.0% TCO2 4-70mmol/L 0.1 mmol/L CV≤3.0% 15、功能特点： ▲（1）组合式离子选择性电极，铝合金全屏蔽抗干扰技术，流路设计、配合多种检测传感器，使用准确方便。 （2）全部电路采用单板设计，所有测量部件及流路系统全部组成一个单元，开放式结构，整机全部模块化设计维护简单方便。 ▲（3）免维护电极，在电极使用寿命内无需更换内充液。 （4）总二氧化碳采用，非接触式硅压力传感器。 （5）可打印全部样本数据、计算数据、参考范围，打印报告内容可以自选。 （6）监测系统：样本量自动校准、样品气泡检测、标准液位报警、标准液位指示灯、样品液位指示灯。 （7）采用国际通用校准方法，并采用质控分析程序对批间和日间质控测量计算出平均值、SD值和变异系数。 （8）内置全自动进样机构及机内外独立进样转盘的进样形式，可实现全自动进样，采用步进电机直接驱动，结构简化合理、故障率低。 （9）标准化的电磁阀控制流路系统，降低交叉污染率。 （10）校正方法:采用国际上通用的校正方法，消除系统误差时测量结果的影响，提高空间质控水平。 （11）可通过校准RS232接口与外部计算机相连，用户只需外购一个检验管理系统即可。 （12）可根据用户要求设定打印项目，方便简单。 | 1/套 |  |
| 2 | 正置生物显微镜 | 1、光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统 2、机身：一体化设计，整体压铸。 3、放大倍率：40X～1000X 4、目镜：10X大视野高眼点平场目镜，视场20mm，高眼点出瞳孔距离21mm，屈光度可调，具有防霉功能。 5、观察筒；无限远绞链式三目，360°可旋转；观察角度30°，双瞳距离50mm～75mm，视度可调，配1X摄影接口（可适配数码摄像头）。 6、物镜转换器：内倾式滚珠定位四孔转换器，定位准确，所有物镜均保证齐焦，同时防止口气污染镜头。 7、物镜(具有防霉功能)： 标配：无限远高级平场消色差物镜:4X(NA:0.10；WD:16.15)，10X(NA:0.25；WD:9.57)，40X(NA:0.65；WD:0.55)，100X(NA:1.25；WD:0.2)。 可选配：60X(NA:0.85；WD:0.35)。 ▲8、粗微调焦装置：扭矩可调工作台上限位可预置，粗微动同轴调焦手轮，手轮高度上下可调，工作距离55-65mm；微动手轮0.1mm/转，格值0.002mm；粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位可预置，最大行程20mm。 9、载物台：双层机械移动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积156mm×138mm±2mm，带移动尺，移动范围76×54mm±2mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮。 10、聚光镜：阿贝聚光镜（视场光阑可调）N.A.1.25，手轮升降式，上下可调系统，能够与各种倍数的物镜匹配使用。托架配备聚光镜中心调节装置，便于照明系统中心对准，聚光效果更好，孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记，便于得到高分辨率、高对比度的图像，即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握，便于显微镜升级，同时可升级相衬、暗场、偏光等。 11、照明系统：LED冷光源，使用寿命≥10000小时以上。 ▲12、资质：具备ISO9001、ISO14001及ISO13485认证。 | 1/台 |  |
| 3 | 台式低速离心机1 | 一、仪器特点: 变频电机，微电脑控制 触摸式按键,数码显示 全钢机身、不锈钢离心室 电子安全门锁，独立电机控制 具有程序储存功能，≥10 级升降速可调 故障自动诊断 RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数 二、基本参数: 最高转速 ≥5000 r/min 最大离心力 ≥4650 Xg 最大容量 ≥8X100ml(4000rpm) 转速精度 ≥±10r/min 定时范围 1min~99 min59s/点动 噪声 ≤60dB(A) 电 源 AC 220V 50HZ 10A 功 率 ≥500W 外形尺寸 ≥560×430×350（L×W×H）mm 重 量 ≤40kg 11、转子参数:水平转子 容量48X2~7ml真空管 | 1/台 |  |
| 4 | 台式低速离心机2 | 一、仪器特点: 变频电机，微电脑控制 触摸式按键，液晶显示 全钢机身、不锈钢离心室 电子安全门锁控制 具有≥12个程序储存功能，≥19级升降速可调 故障自动诊断 RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态 二、基本参数: 最高转速 ≥5000 r/min 最大离心力 ≥5200Xg 最大容量 ≥4X500ml(4000rpm) 转速精度 ±10r/min 定时范围 lmin~9999min59s/点动/连续 噪 声 ≤60dB(A) 电 源 AC 220V 50HZ 10A 功 率 ≥600W 外形尺寸 ≥560×450×415（L×W×H）mm 重量 ＜55kg 转子参数:水平转子 容量64X2~7ml | 1/台 |  |
| 5 | 全自动白带检测分析仪 | 一、产品技术 1、细胞识别算法：多层深度卷积神经网络技术、全国海量数据支撑的深度学习AI识别技术，单一细胞的海量数据大于5万以上， 2、自动完成形态学和理化学项目检测，无需人工干预； 3、标本上机后自动完成混匀、加样、涂片、图像采集、自动分析并出具报告； 4、阳性筛查率＞99.99%，对有形成份自动分类计数，联检卡自动判读； 5、≥25层的细胞多层扫描技术，自动计算出清晰的目标细胞层，实现自动聚焦、采集细胞图片，确保图片清晰，对有形成份自动分类计数。 6、可对念珠菌感染进行分型分类； 7、一次性载玻片计数板、成像清晰，没有交叉污染、携带污染、永不堵孔，计数板可保存复检； 8、图像采集软件能实时的呈现细胞图像采集过程，可以动态观察结果的准确性；具有动态的图像录播功能，有利于滴虫的人工复审； 9、测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性； 二、全自动送样与进样装置： 1、采用国际通用5X10排管进样方式：放入试管架，自动移动试管架，自动判断有无标本，无标本自动跳过，试管架充满后提示报警； 2、三维吸样机构，自动混匀标本，光电感应式进样； 3、高精度液流控制技术，样品匀速、准确加样、涂片。 三、检验项目 1、形态学检测：对标本中白细胞、红细胞、球菌、霉菌、上皮细胞、线索细胞、滴虫、杆菌等有形成份进行自动分析，并可模拟人工视野判读清洁度，同时对念珠菌进行分型分类。 2、理化学检测：阴道PH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、氨基葡萄糖苷酶等（可根据不同要求使用不同项目规格联检卡） 3、可根据检测结果对生殖道微生态健康状况进行评价 ▲四、形态学每种成份均可在显示器上单独和按种类显示其形态，并可任意选取可疑的成份进行人工复核； 五、计数板一次性装载≥100块可做≥200份标本，联检卡槽可装载≥20块，避免受潮失效 六、样本量：最小2ml，最小吸入量0.8ml。 七、标本处理：标本液化直接上机操作。 八、项目选择：形态学与理化学项目可任意选择可单独检测也可合并检测。 九、报告方式：形态学与理化学相结合综合报告，图文并茂。 十、检测速度：形态学≥80标本/小时,理化学≥60标本/小时，并发出综合报告。 十一、检测灵敏度：＜1个目标/µl，无漏检。 十二、重复性测试：CV%≤5%。 十三、携带污染率：污染率≤0.1%。 十四、主机体积：572 mm（长）×513 mm（宽）×562 mm（高）±10mm 十五、图像采集：CCD数字图像成像系统。 | 1/套 |  |
| 6 | 冰冻血浆解冻箱 | 一、工作原理： 1、由贮水加热区和解冻区组成。水在贮存箱内加热至设定温度，并保存在贮存区内，然后由循环泵送入解冻区，在解冻区内与冰冻血浆进行热交换后，又循环进入贮水加热区进行加热。加热后的水又被循环到解冻区，这样周而复始，循环水流加快了冰冻血浆与水的热交换，使得血浆的温度很快达到适合输入人体的温度。 二、产品特点： 本机加装无线温湿度监控数据可追溯、导出 1、采用NTC热敏电阻温度控制和传感系统，控温精度高； 2、水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分； 3、卫生级耐腐优质不锈钢内胆，保证水质清洁卫生； 4、采用进口磁力循环水泵，无噪音、静音运转； ▲5、微电脑触摸屏操作，可实时显示温度/时间的变化曲线等 ▲6、解冻完成后，自动控干血袋，减少浸泡时间 7、具有超温报警自动断电功能 8、根据用户需要可加装自动除垢装置，保证管路畅通； ▲9、设备上盖采用模具制作，外观美观、精致，不会出现掉漆，生锈现象，坚固耐用； ▲10、设备在无操作的情况下，自动进入睡眠状态，节约电能。 三、技术参数： 1、解冻方式：水浴式 2、存水量：22kg±5% 3、循环能力：≥25L/min 4、控制范围：室温︿60℃ 5、控温精度：±0.2℃ 6、加热功率：≥1500W 7、额定电压：AC220V 8、频率：50Hz 9、适合化浆量：≥6袋 10、最大化浆量：≥10袋 11、解冻时间：10-15分钟 12、箱体外观尺寸：55cm*45cm*45cm±2cm 13、净重：＜35Kg | 1/台 |  |
| 7 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1、检测原理：高压液相(HPLC)离子交换液相色谱分析方法，可溯源到NGSP(美国国家糖化血红蛋白标准化组织)和IFCC(国际临床生化学会)。 ▲2、报告项目：可同时报告HbA1c，HbF，eAG等。 3、样本：全血(1.5ml)/稀释模式(10ul)均可检测。 ▲4、自动化程度：全自动HbA1c检测，具有样本自动溶血、自动进样、自动稀释等功能。 5、检测波长：单波长比色法415nm。 ▲6、样本容量：≥50个样本可同时上机，不间断连续上样。 7、操作系统：中/英文操作系统可选，液晶显示器触摸操作。 ▲8、检测速度：≤2分40秒/测试。 9、数据传输：com接口及RSR232接口，可与医院LIS交接。 10、打印：内置热敏打印机。 11、数据储存：≥20000个检测数据。 12、线性范围：4%--17%、重复性：≤2%、交叉污染：≤1.5% 13、带帽穿刺功能、自动条形码扫描功能、试剂余量提示、智能报警系统。 ▲14、自动混匀功能；自动识别样本类型：可混合放置样本，系统自动识别样本类型。 ▲15、室间质评：投标品牌需提供最近5年在国家卫健委临床检验中心糖化血红蛋白室间质评项目中成绩合格的证明材料。 ▲16、产品获得ISO13485认证。 | 1/套 |  |

注：（1）投标人所投产品应为质量合格的合法销售产品。

（2）项目采购清单中如涉及有品牌、型号均为参照或相当于，不作为招标要求。

（3）项目采购清单中带“▲”为重要技术指标及配置要求，不满足均按“第七章 评标办法”进行扣分处理；投标人可选用技术指标及配置优于或等于的货物进行响应，并列明详细的技术指标及配置等。

（4）投标人提供的所有材料必须真实有效，一经查处有欺诈或虚假响应行为，已中标的取消中标资格，情节严重的将列入不良行为记录并追究法律责任。

### 第2包：高压灭菌锅等设备

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及配置要求 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1、容积：≥80L；材质：06Cr19Ni10不锈钢；设计压力：-0.1-0.28MP；设计温度：≥142℃。 2、使用寿命：≥8年（≥16000次灭菌循环）。 3、手动平移式密封门，具有压力安全联锁装置，采用自涨式密封胶圈。 4、主体内加热，无需外接蒸汽源。 5、手动加水排水 6、四位数码显示屏，温度显示精度0.1℃；抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；指示灯闪烁显示当前工作阶段；面膜操作，一键启动，方便快捷；LED代码显示报警信息；LED指示灯显示程序运行状态。 7、具有传感器故障自检及保护功能。 8、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 9、防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 10、超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 11、过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 12、设有器械、辅料、橡胶、液体、自定义等多种灭菌程序，升温、灭菌、排气全过程自动运行。 13、非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌；液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌。 | 1/套 |  |
| 2 | 显微镜 | 1、光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统，国际齐焦标准45mm，眼点高度390mm，整体光学经过防霉处理。 2、机身：一体化设计，整体压铸。 3、放大倍率：40倍～1000倍，放大倍数可扩展至1600倍。 4、目镜：10X大视野高眼点平场目镜，视场20mm，瞳孔距离21mm，屈光度可调，具有防霉功能。 5、观察系统；无限远绞链式三目，360°可旋转；观察角度30°，分光比20:80，双瞳距离50mm～75mm，视度可调。 6、物镜转换器：内倾式滚珠定位四孔转换器，定位准确，所有物镜均保证齐焦，同时防止口气污染镜头。 7、物镜(具有防霉功能)： 无限远平场消色差物镜4倍(NA:0.13；WD:11.98)， 无限远平场消色差物镜10倍(NA:0.3；WD:5.03)， 无限远平场消色差物镜40倍(NA:0.7；WD:0.72)， 无限远平场消色差物镜100倍(NA:1.25；WD:0.167)。 ▲8、调焦系统：扭矩可调工作台上限位可预置，粗微动同轴调焦手轮，手轮高度上下可调，工作距离55〜65mm；微动手轮0.1mm/转，格值0.002mm；粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位可预置，最大行程20mm。 9、载物台：双层机械移动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积156mm×138mm（±2mm），带移动尺，移动范围76×54mm（±2mm），精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮。 10、聚光镜：阿贝聚光镜（视场光阑可调）N.A.1.25，手轮升降式，上下可调系统，能与各种倍数的物镜匹配使用。托架配备聚光镜中心调节装置，便于照明系统中心对准，聚光效果良好，聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记，便于得到高分辨率、高对比度的图像，即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握，便于显微镜的升级，同时可升级相衬、暗场、偏光等。 11、照明系统：LED冷光源，使用寿命≥10000小时。 12、搭载0.65X摄影接口（可适配数码摄像头） | 1/台 |  |
| 3 | 冰箱 | 一、技术规格及要求： 1、有效容积190升~198升，立式。 2、高度≥158cm方便存取。 ▲3、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；可显示湿度并控制湿度，35%-75%.。 4、报警方式：声光报警，可实现超温报警 5、采用风冷，专业风道，保证箱内温度稳定均匀 6、采用名牌压缩机和冷凝风机。 7、透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 8、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 9、宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V） 10、门上带锁孔和暗锁，可实现双锁功能 | 1/台 |  |
| 4 | 水浴箱 | 控制器： （1）温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支。 温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。温度转换: 采微电脑线性补偿校正。显示界面: LED数码管显示，按键输入方式。 2、结构特点： （1）内箱材质:SUS不锈钢镜面板。外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。保温材质: 超细玻璃纤维棉。 （2）箱盖: 箱盖：内 SUS-304 不锈钢镜面板，外SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 （3）温度传感器: 断路或短路(超量程)。超温保护: 设定温度的高温保护设定。电热保护: 过载保护器(温度1组)。 3、温度： （1）控温范围：室温+5℃至100℃ 。降温方式：自然降温。 | 1/台 |  |
| 5 | 储血冰箱 | 1、外形尺寸：500mm*515mm*1055mm（±2mm）（宽*深*高） ▲2、容积100-110L，储血量：400ml/b≥54袋。 3、整体发泡，门中间带透明观察窗，外门为透明玻璃门，并应用防凝露技术，90%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察；内部小门透明设计。 4、门上带专用锁具，安全可靠。 5、四层篮子，用于4种血的保存，物品搁架采用优质钢丝点焊成型，表面经高温浸漆，强度高，易清洁。 6、压缩机无氟环保，性能稳定可靠 ▲7、高精度数字温度控制系统，精确控制箱内温度，大屏幕数字温度显示，箱内温度恒定控制在4℃±1℃可调，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃；设定点可以调整校对。 ▲8、数字显示，并具有网络功能：具有远程报警接口 9、整机保修3年. | 1/台 |  |
| 6 | 储血冰柜 | 1、工作条件：适合环境温度10℃~38℃，湿度85%以下使用. 2、样式：立式 3、有效容积≥205L，冷冻容积≤78L；，可以进入63cm的门，高度≤170cm 4、额定电压 220V/50Hz，宽电压范围187～242V 5、温度控制微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃。冷冻温度-10℃到-26℃可调。调节增量为1℃，显示精度1℃。 6、界面显示温度电脑板控制，可同时显示冷藏和冷冻温度。 7、安全系统至少包括两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；至少包括两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护；所有独立部件安全接地。 8、 风机采用内风机。 ▲9、门全发泡门设计，可实现双人双锁。 10、外箱材料采用冷轧钢板涂装工艺，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀 11、内胆材料采用HIPS塑料材料吸附成型设计，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀 ▲12、密封条，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温好。 13、人性化设计：冷藏门上带一个储物盒，3层搁架，冷冻多层抽屉，便于物体存放，并可根据存放药品的规格合理地调整间隙，带脚轮，方便搬运运输。内设照明灯。 14、整机保修三年 | 1/台 |  |
| 7 | 运血箱 | 1、一体化注塑箱体； 2、内层聚氨酯发泡，保温性能佳； 3、箱体安装数字温度计； 4、配合4°C的冷源板，箱内温度可以保持6-10小时2-10°C； 5、配合-30°C的冷源板，箱内温度可以保持4-6小时-18°C，用于运送冰冻血浆； 6、冷量释放技术，一方面可以防止血液过冷，另一方面可以延长保冷的时间； 7、绝热隔离垫避免冷源板直接接触血液，防止血液过冷； 8、外形尺寸长×宽×高(mm)：420×280×350（±5mm） 内尺寸长×宽×高(mm)：350×220×260（±5mm） 9、运输量：≥17升20袋200ml；有背带 | 1/套 |  |
| 8 | 医用低温冰箱 | ▲1、有效容积：85-95升，立式；外形尺寸≤640*610*860（mm）（宽*深*高） 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-25℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆. 3、安全报警系统：至少含有两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警等. 4、外箱材料：冷轧钢板 5、内胆材料：PS吸附内胆，永不生锈。 6、制冷剂：无氟环保制冷剂R404a 7、门锁设计：储藏物品更安全，可实现双人双锁 8、抽屉≥3层 9、开机延时保护功能。 ▲10、具有测试孔 11、操作显示屏在箱体的上部，直观查看温度。 12、质保三年 | 1/台 |  |
| 9 | 化学发光免疫分析仪 | 方法学:辉光型化学发光法。 分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法。 检测样本:血清、血浆。 检测范围：甲状腺功能，激素，肿瘤标志物，心肌标志物，传染性疾病等项目检测。 检测速度:测试速度≥120测试/小时。 样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。 样本位:可连续进样≥50个样本，支持自动重测。 急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理。 样本整体性控制: 钢针加样，降低使用成本，加样针具备基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理。 样本管理:具有在机稀释，自动重检功能。 ▲试剂位:具有≥25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏。 试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记。 试剂包装：试剂瓶集成一体穿刺式，无需预处理，即开即用。 试剂在线更换：在线更换所有耗材（试剂、反应杯、分离液、底物液）。 试剂扩容：支持多个位置放置同一种项目试剂。 ▲反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置≥60个反应杯，并可随时添加。 比色杯材质：一次性塑料杯。 反应盘恒温：恒温槽固体直热，日常免维护保养。 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测。 磁分离系统：单独磁分离盘、4次洗涤。 持续运行能力:可以24小时开机。 检测项目:≥44种试剂项目。 ▲促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L。 传染病项目：HIV为第四代产品，抗原抗体联检，乙肝表面抗原可溯源至WHO第二代国际标准单位。 定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准。 校准要求:采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。 | 1/套 |  |
| 10 | 全自动凝血仪 | ▲1、测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法 2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer，凝血因子等 ▲3、检测速度：PT单项≥420个测试/小时 4、加样管理：试剂针、样本针分体独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时具备液面探测、快速升温、温度自动补偿功能； 样品位：≥58个，抽拉条式开启方式，支持任意原试管，均可做急诊,具有内置条码扫描装置，具有双向通讯功能，样本信息自动输入。 试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂条码自动扫描，可智能辨别试剂类型和位置等。 测试杯：转盘式，一次装载900个以上，可不间断连续进杯 安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能 接口方式：RJ45、USB接口，可通过其中任意一种接口实现仪器控制功能 温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果 报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择 数据传输：支持HIS/LIS系统，双向通讯 ▲15、提供与血凝仪器同一生产厂家生产的常规四项试剂、D二聚体试剂、D二聚体质控品。 ▲16、D二聚体试剂盒用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97% | 1/套 |  |

注：（1）投标人所投产品应为质量合格的合法销售产品。

（2）项目采购清单中如涉及有品牌、型号均为参照或相当于，不作为招标要求。

（3）项目采购清单中带“▲”为重要技术指标及配置要求，不满足均按“第七章 评标办法”进行扣分处理；投标人可选用技术指标及配置优于或等于的货物进行响应，并列明详细的技术指标及配置等。

（4）投标人提供的所有材料必须真实有效，一经查处有欺诈或虚假响应行为，已中标的取消中标资格，情节严重的将列入不良行为记录并追究法律责任。

## 三、技术、服务要求（第1包-第2包）

★1、供货渠道：所有产品均由投标人提供其产品品质和一切售后服务保障。

★2、所有设备、材料必须是全新并符合技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合投标文件及采购合同技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

★3、投标产品必须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

★4、投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

5、质保期限至少须为一年（项目采购清单中产品有质保期限要求的以产品质保期限为准），质保期为验收合格之日起开始计算。投标人提供垂直服务，提供每月定期巡回保养服务。在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大BUG修复、关键安全性升级等服务应免费；如需更换零配件，投标人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，投标人向采购人提供同等性能的替用设备；同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务；在质保期外，为设备提供维修服务或升级技术支持，提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

★6、若设备涉及计算机软件系统的，投标人有义务为采购人此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，投标人不得拒绝或收取额外费用。

★7、响应时间：中标人提供7×24小时的技术支持服务、配置服务电话。接到故障通知后30分钟内答复，8小时内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在1个工作日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在3个工作日内修复完毕或免费提供同等性能的替用设备。若未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担赔偿责任。

★8、交付使用首次开展工作，中标人提供完整的培训计划，派工程师现场操作培训，为采购人培训1 至2 名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。

★9、中标人应同采购人签订安全保密协议，对在本项目履约过程中获知的信息及履约后产生的成果附有保密责任。

## 四、商务要求（第1包-第2包）

★1、交付时间及地点

- 交付时间：

1）第1包：电解质分析仪等设备：合同签订后30日内（完成全部交货、整体安装调试及操作保养培训，验收合格并交付使用）。

2）第2包：高压灭菌锅等设备：合同签订后30日内（完成全部交货、整体安装调试及操作保养培训，验收合格并交付使用）。

（2）交付地点（第1包-第2包）：采购人指定地点。

★2、支付方式：验收合格后支付50%，试用期2个月，无质量问题支付45%；1年质保期满后支付5%余款，履约保证金同期退还。

★3、合同价款（第1包-第2包）：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用。

★4、验收标准及要求（第1包-第2包）

（1）符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担；

（3）中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（4）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号) 、《政府采购需求管理办法》的要求进行验收。

注：本章中带“★”项内容为本项目实质性要求，未响应或不满足，按无效投标处理。

# 第七章  评标办法

## 1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：资格性检查适用于招标采购单位不自行进行资格性检查或者自行进行资格性检查，但有供应商的资格在评标阶段已经发生变化的采购项目。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正、副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）除法定代表人/单位负责人授权书外，存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正、副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（除3.3.2的情形外）；

（三）投标文件的格式（招标文件明确规定为实质性要求的）、语言、计量单位、报价货币、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或未按招标文件要求进行报价的；

（五）技术应答内容完全复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（七）其他不满足招标文件规定的实质性要求的；

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.3.4 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为第一中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人随机抽签确定中标候选供应商。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.9.5 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低价不正当竞争投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

### 第1包：电解质分析仪等设备

| 序号 | 评分因素 | 权重后分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×100×30%。 注：对符合小型和微型企业参与投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(小微企业应提供《中小企业声明函》原件)、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件)、监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件）。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标及配置 | 52.4分 | 投标产品完全满足招标文件技术指标及配置要求的得52.4分。带“▲”号技术指标及配置不满足招标文件规定的相应技术指标及配置或缺项的，每项减扣2分；其余技术指标及配置不满足招标文件规定的相应技术指标及配置或缺项的，每项扣0.1分，本项分值扣完为止。（带“★”项内容为本项目实质性要求，未响应或不满足，按无效投标处理。） 注：带“▲”号技术指标及配置须提供产品检测报告或产品技术白皮书或产品官网查询截图或相关证书证明材料并加盖投标人公章，否则不予认定。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 实施方案 | 5分 | 投标人应结合本项目采购需求编制项目实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括（1）质量保障措施、（2）进度计划及保障措施、（3）人员配置、（4）安装、调试方案、（5）验收及培训。每具有一项前述细化指标内容得1分，最多得5分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准、进度计划超期）扣0.5分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 履约能力 | 5分 | 根据投标人提供的2018年至今类似案例证明材料进行综合评定。每具有1个得1分，最多得5分。 注：业绩证明材料以合同或中标（成交）通知书为准；提供虚假材料取消投标资格。 | 共同评审因素 |
| 5 | 售后服务 | 5分 | 投标人应结合本项目采购需求编制项目售后服务方案，包括（1）售后服务保障措施、（2）技术支持、（3）售后服务响应、（4）应急保障措施、（5）人员培训计划。每具有一项前述细化指标内容得1分，最多得5分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准）扣0.5分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2.6分 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1.3分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2.6分。 注：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人公章（鲜章）；属于《中国政府采购网》公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，提供投标产品型号与《无线局域网认证产品政府采购清单》内的型号完全一致的清单页复印件并加盖投标人鲜章。 | 共同评审因素 |

注：评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人公章；评分四舍五入精确到小数点后两位。

### 第2包：高压灭菌锅等设备

| 序号 | 评分因素 | 权重后分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×100×30%。 注：对符合小型和微型企业参与投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(小微企业应提供《中小企业声明函》原件)、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件)、监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件）。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标及配置 | 54分 | 投标产品完全满足招标文件技术指标及配置要求的得54分。带“▲”号技术指标及配置不满足招标文件规定的相应技术指标及配置或缺项的，每项减扣2分；其余技术指标及配置不满足招标文件规定的相应技术指标及配置或缺项的，每项扣0.2分，本项分值扣完为止。（带“★”项内容为本项目实质性要求，未响应或不满足，按无效投标处理。） 注：带“▲”号技术指标及配置须提供产品检测报告或产品技术白皮书或产品官网查询截图或相关证书证明材料并加盖投标人公章，否则不予认定。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 实施方案 | 5分 | 投标人应结合本项目采购需求编制项目实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括（1）质量保障措施、（2）进度计划及保障措施、（3）人员配置、（4）安装、调试方案、（5）验收及培训。每具有一项前述细化指标内容得1分，最多得5分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准、进度计划超期）扣0.5分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 履约能力 | 5分 | 根据投标人提供的2018年至今类似案例证明材料进行综合评定。每具有1个得1分，最多得5分。 注：业绩证明材料以合同或中标（成交）通知书为准；提供虚假材料取消投标资格。 | 共同评审因素 |
| 5 | 售后服务 | 5分 | 投标人应结合本项目采购需求编制项目售后服务方案，包括（1）售后服务保障措施、（2）技术支持、（3）售后服务响应、（4）应急保障措施、（5）人员培训计划。每具有一项前述细化指标内容得1分，最多得5分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准）扣0.5分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人公章（鲜章）；属于《中国政府采购网》公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，提供投标产品型号与《无线局域网认证产品政府采购清单》内的型号完全一致的清单页复印件并加盖投标人鲜章。 | 共同评审因素 |

注：评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人公章；评分四舍五入精确到小数点后两位。

5、废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评标活动，须主动提出回避，退出评标；

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评标活动；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评标方法和标准作为评标的依据，不得修改或者细化评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得向外界透露评标内容；

（六）评标现场服从招标采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托；

（八）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第八章  合同主要条款（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间：2021年      月      日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及     采购项目（采购项目编号：        ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起XX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，包装方式：XX，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XX日内初步验收。初步验收合格后，进入一年试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后XX日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后XX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》的要求进行。

五、付款方式

本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：

1、全部货物安装调试完毕并初步验收合格后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付按合同总价的百分之九十货款，即人民币大写：                元，即RMB￥        元。

2、一年试用期结束完成最终验收后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料，并由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕后的10日内，向乙方支付合同总价剩余的百分之十货款，即人民币大写：                元，即RMB￥        元（乙方可自愿在初验合格后甲方支付第一期货款前向甲方对公账户现金转账剩余10%货款对应款项，甲方同期向乙方支付合同全款，相应款项在最终验收合格后15日内由甲方向乙方退还）。

3、履约保证金缴纳及退还：乙方在合同签订前向甲方缴纳按合同总价的百分之十计算款额的履约保证金，即人民币大写：                元，即RMB￥        元（只能以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在货物初步验收合格后经甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕，接到乙方通知10日内，甲方向乙方退还履约保证金；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还，履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XX小时内响应到场，XX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三十的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之贰/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之贰/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向当地人民法院提请诉讼维护其合法权益。

九、安全责任

本项目从合同签订之日起至项目完工验收合格交付甲方正式使用之前的所有安全责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方二份、采购代理机构一份。

甲方：（盖章）   		                       乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

地    址：                                  地    址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

纳税人识别号：                              纳税人识别号：

项目联系人：                                项目联系人：

电    话：                                  电    话：

签约日期：XXXX年XX月XX日 			      签约日期：XXXX年XX月XX日

附件：

附件

# Text boxes

正本或副本