采购项目编号：

（政采项目编号以四川政府采购网系统生成编码为准）

成都高新区合作社区卫生服务中心胃肠镜、腹腔镜采购项目

招 标 文 件

采   购   人：成都高新区合作社区卫生服务中心

采购代理机构：四川省富盛工程项目管理有限公司

共同编制

中国·四川（成都）

2021年09月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	24

第四章 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	57

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	58

第六章  招标项目服务内容、服务要求及其他商务要求	61

第七章  评标办法	62

第八章  政府采购合同（参考格式）	74

# 第一章  投标邀请

四川省富盛工程项目管理有限公司受成都高新区合作社区卫生服务中心委托，拟对成都高新区合作社区卫生服务中心胃肠镜、腹腔镜采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标,有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：政采项目编号以四川政府采购网系统生成编码为准。

2.项目名称：成都高新区合作社区卫生服务中心胃肠镜、腹腔镜采购项目。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：138万元。

5.最高限价：138万元。

6.采购内容：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子胃肠镜系统（含全自动内镜清洗消毒机） | 1套 |
| 2 | 超高清腹腔镜系统 | 1套 |

7.采购需求：详见招标文件第六章。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购, 监狱企业或残疾人福利性单位视同为小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

（2）投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

（3）具有“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道的信用记录查询截图。

（4）此次招标的投标人需为注册在中华人民共和国境内的中型及以下企业。

（5）本项目不接受联合体投标。

4.按照规定获取了招标文件。

三、获取招标文件

1、凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件。

2、报名咨询电话：028-84352226。

售价：不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间和开标时间：2021年10月29日10:00（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

地点：成都市锦江区静沙南路18号3栋21楼2101-2103号。

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称： 成都高新区合作社区卫生服务中心

地址： 成都市高新区合作街道清源环街171号

联系人：张女士

联系电话：028-87876287

2、采购代理机构信息

名称：四川省富盛工程项目管理有限公司

地址：成都市锦江区静沙南路18号3栋21楼2101-2103号

联系人：裴女士

联系电话：028-84352226

传真：028-84352226

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：138万元； 超过采购预算的投标为无效投标 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：138万元； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于防范和惩处政府采购中不正当竞争行为的通知》川财采〔2017〕63号。 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料） 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者被授权人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者被授权人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者被授权人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除和 失信企业报价加成 或者扣分 | 一、促进中小企业发展 1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第五条“对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审”。根据《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，“在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。”。 供应商为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。 三、对残疾人福利单位的价格扣除 1、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，“在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。” 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若为成交人，发布成交结果公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 四、失信企业报价加成 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、综合评分法的总得分、评标结果等信息将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目不收取履约保证金。 |
| 8 | 采购项目具体事项/ 招标文件内容咨询 | 项目具体事项电话及联系人：裴女士 联系电话：028-84352226 |
| 9 | 开标、评标工作咨询 | 项目具体事项电话及联系人：裴女士 联系电话：028-84352226 |
| 10 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商按照采购代理机构要求（邮件通知）到四川省富盛工程项目管理有限公司领取中标通知书。 项目具体事项电话及联系人：裴女士 联系电话：028-84352226 地址：成都市锦江区静沙南路18号3栋21楼2101-2103号 |
| 11 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件服务要求部分的询问由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的询问由代理机构负责答复。 项目具体事项电话及联系人：裴女士 联系电话：028-84352226 地址：成都市锦江区静沙南路18号3栋21楼2101-2103号。 |
| 12 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件服务要求部分的质疑由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的质疑由代理机构负责答复。 项目具体事项电话及联系人：裴女士 联系电话：028-84352226 地址：成都市锦江区静沙南路18号3栋21楼2101-2103号。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供 应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 14 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 15 | 代理服务费 | 以中标金额作为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件收费标准规定下浮20%计算招标代理服务费。由中标人向采购代理机构支付。 |
| 16 | 供应商信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号文)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 3、参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。 |

注：本前附表以外的相关内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都高新区合作社区卫生服务中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川省富盛工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1 本招标文件规定的供应商资格条件；

3.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3 向采购代理机构获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。不论招标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系人处理。

5.1.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，其投标文件作为无效处理。

5.1.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.1.3同一母公司的两家以上的子公司，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.2.4利害关系被授权人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其被授权人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.1.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.1.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.2回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知；

第三章 投标文件格式；

第四章 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

第六章 招标项目服务内容、服务要求及其他商务要求；

第七章 评标办法；

第八章 合同主要条款；

第九章 附件。

6.2 招标文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

6.3 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于递交投标文件截止时间前，在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有按照规定获得了招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人自行承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及具有知识产权的成果。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识产权的成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识产权的成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权的成果，则在投标报价中已经包括了合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再另行支付费用。

### 14．投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。（实质性要求）

文件一：资格性投标文件

按招标文件第五章要求和第三章投标文件格式要求提供相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评审）

按照招标文件第六章要求和招标文件第三章投标文件格式要求提供相关响应性文件。

注：投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的投标文件格式填写相关内容。

15.2 第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15.4 除特别要求外，本招标文件中的“第三章格式”均不作为实质性审查条件。但因投标文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险或文件规范性的扣分由投标人自行承担。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为提交投标文件截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且文件必须单独装订。

18.2投标人应准备“资格性投标文件”正本1份、副本2份、“其他响应性投标文件”正本1份、副本2份、“开标一览表”1份、电子文档（U盘）1份。投标文件的正本、副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于“其他响应性投标文件”正副本内。如单独密封提交的“开标一览表”与编制于“其他响应性投标文件”正本内的“开标一览表”不一致，以单独密封提交的“开标一览表”为准。单独密封提交的“开标一览表”应为加盖单位公章的原件。

18.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人/本人或其被授权人在规定签章处签字或盖个人印章。投标文件副本可采用正本的复印件。

18.4（实质性要求）投标文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其被授权人在投标文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者被授权人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者被授权人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者被授权人签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方应加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.6投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.7投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.8投标文件电子版须包含资格性投标文件、其他响应性投标文件和开标一览表，并制作为PDF格式文件，并拷贝到空白U盘中，U盘表面应标注供应商名称；投标人递交的电子版与纸质版正本不得出现实质性不一致（如内容不齐全、模糊不清等）的任何情形。

注：投标文件电子版制作的参考方法：投标文件纸质版正本按照招标文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），先按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描完成后再将纸质版正本胶装成册，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

### 19.投标文件的密封和标注（实质性要求。不属于本项目评审委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理，不适用于电子化采购中通过网络系统提供的电子投标文件）

19.1 投标人应将其资格性投标文件纸质版、其他响应性投标文件纸质版、开标一览表纸质版、投标文件电子版（U盘）分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号（如有分包)；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其投标文件。

19.2 在密封袋封面上注明采购项目名称、编号、包件号（如有分包)、投标人名称及“资格性投标文件”“其他响应性投标文件”字样。

19.3 每一密封件上应注明“于  年  月  日  时  分之前不准启封”字样。

19.4 如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

20．投标文件的递交（实质性要求）

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收并将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，投标供应商名称和所投项目名称、采购项目编号、分包号应当与报名供应商名称和所报项目的名称、采购项目编号、分包号一致。但是，投标文件实质内容、供应商名称和招标文件的编号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回（实质性要求）

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或被授权人签署并盖单位印章。修改书应按本章“19.投标文件的密封和标注”的规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，已经递交的投标文件招标采购单位可以不予退还。

21.4 投标人不得在递交截止时间起至投标文件有效期届满前撤销其投标文件，否则将认定其投标文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

当投标人不足3家时，不得开标。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商投标文件签收表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和记录，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

详见投标人须知前附表

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商按采购代理机构要求领取中标通知书，领取要求以电子邮件形式通知。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1 中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（1份）送采购代理机构备案。中标供应商应及时到采购代理机构办理。（详见须知前附表中联系方式）

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

### 33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35. 服务提供

中标供应商按照政府采购合同规定的时间、地点、方式，按时向采购人提供服务。

### 36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

36.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 本项目不收取履约保证金。

### 37. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

38.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

- 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

- 39.1 供应商提出质疑必须是直接参加所质疑采购项目的政府采购活动当事人，且必须向采购代理机构提出书面质疑书及质疑事项相关证明材料并加盖投标单位鲜章，同时还应提交以下资料：

- （1）供应商营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件 ；

- （2）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件（质疑人为非法定代表人时提供）；

- （3）法定代表人和被授权人的联系方式；

### 32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- （4）上述材料均须加盖投标单位鲜章。

- 39.2 供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

## 九、其他

- 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但应体现格式中主要内容。投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分“资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

时   间：    年   月   日

一、投标承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

- 投标人名称：     （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日   期：

### 二、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

注：

1、供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

2、供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

3、供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

4、供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

三、具有健全的财务会计制度的证明材料

注：供应商可选择以下任何一种方式提供证明材料：

1、供应商提供2020年单位内部财务报表的，至少包含资产负债表、损益表或利润表（复印件）；

2、供应商提供2020年度经审计的财务报告的，包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注（复印件）；

3、事业单位提供2020年的财务报表应包含资产负债表、收入支出表或者收入费用表、财政补助收入支出表（复印件）。

4、供应商注册时间截至递交投标文件截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

5、自然人参与投标的应提供最近一个月的中国人民银行个人征信报告。

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

注：招标文件无要求时不提供

五、满足本项目的特定资格要求的证明材料

注：投标人应严格按招标文件第四章相关要求提供相关证明材料。有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

### （二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：     （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

日  期：

### （三）无行贿犯罪记录的承诺函

格式一

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司     （公司名称）、法定代表人     （法定代表人名字）及主要负责人     （主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

- 法定代表人或被授权人：     （签字或盖个人印章）

投标人名称：     （盖单位公章）

日    期：

格式二（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位     （单位名称）、单位负责人     （单位负责人名字）及主要负责人     （主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

- 单位负责人或被授权人：     （签字或盖个人印章）

投标人名称：     （盖单位公章）

日    期：

六、法定代表人/单位负责人身份证明书

（采购代理机构名称）：

（法定代表人/单位负责人姓名）在     （单位名称）任     （职务名称）职务，是     （单位名称）的法定代表人/单位负责人。

法定代表人/单位负责人联系方式：          。

特此证明。

- 身份证明材料复印件附后：

投标人名称：     （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（签字或盖个人印章）：

日  期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人身份证明书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”；

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等；

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

### 七、法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：     （单位名称）法定代表人/单位负责人     （姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（采购项目编号：     ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

身份证明材料复印件附后。

投标人名称：     （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人（授权人）（签字或者盖个人印章）：

- 被授权人（签字或者盖个人印章）：

- 日    期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”。

2、身份证明材料应附被授权人身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5、供应商法定代表人/单位负责人或自然人直接参加投标的，无须提供此授权书。

八、其他资格证明材料

注：

1、招标文件规定的其它资格证明材料；

2、招标文件未要求，但依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，执行本项目需要取得相关许可证照的，须提供相应证明文件。有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分“其他响应性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

时    间：     年     月    日

一、投 标 函

- （采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了“     ”项目（采购项目编号：     ）招标文件，决定参加贵单位组织的     项目投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币     元（大写：     ）。

- 2、我方为本项目提交的投标文件“资格性投标文件”正本   份、副本   份、“其他响应性投标文件”正本   份、副本   份、“开标一览表”   份、电子文档（U盘）   份。

- 3、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止之日起   天。

- 4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，完成项目的各项服务并交付采购人验收。

- （3）我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

- 7．一旦我方被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的要求缴纳代理服务费。

- 8、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：     （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

二、承诺函

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为被授权人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

九、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十二、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

- 投标人名称：     （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

日    期：

三、开标一览表

- 采购项目编号：

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 投标总价 | - 小写： 大写： |
| - 备注： |  |

- 注：

- 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括培训、税费和招标文件规定的其它费用。

- 2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或被授权人签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件中也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

- 四、分项报价明细表

- 采购项目编号：

| - 序号 | - 服务项目内容 | - 单价 | - 合价 | - 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、事业单位或团体组织根据实际情况填写此表，若未填报完善不影响资质及效力；

- 2、空白项用“/”填写。

- 六、类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

- 2、注：空白项用“/”填写。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

日    期：

- 七、商务应答表

- 采购项目编号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：本表只填写与招标文件商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，如与招标文件商务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

- 八、服务应答表

- 采购项目编号：

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件应答 | - 响应/偏离（正偏离和负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：本表只填写与招标文件服务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，如与招标文件服务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

- 九、投标人针对本项目拟派人员配置情况表

| - 序号 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |  |
| - 一 | - 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.证书须在有效期内，人员须是投标人企业的人员且配备不得重复。

2.空白项用“/”填写。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

### 十、售后服务方案

- 注：投标人应根据对项目的理解，自行编辑售后服务方案，格式自拟。

- 十一、知识产权声明

根据招标文件要求，我方针对本项目的知识产权作如下声明：

□本项目在实施过程中将采用我方自有知识产权的成果，相关知识产权证明文件见本说明附件。我方承诺采购人使用该知识产权的成果后，将免费提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

□本项目在实施过程中未采用我方自有知识产权的成果。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

注：投标人应根据实际情况，选择适用的知识产权声明，并在相应□中打“√”；

- 十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

，属于     ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2、投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3、若本项目属于专门面向中小企业的项目，则需要提供此声明函，不提供视为非中小企业；若本项目属于非专门面向中小企业的项目，不提供此声明函，不影响投标文件的有效性。

### 十三、监狱企业证明材料

1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额，评审中价格扣除按照政府采购促进中小企业发展暂行办法相关规定执行。

3.如未提供监狱企业相关证明材料的，则不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商文件的有效性。

- 4.非监狱企业参加本次采购活动，无需提供本证明材料。

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：     （加盖公章）

日  期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额，评审中价格扣除按照政府采购促进中小企业发展暂行办法相关规定执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明，不影响投标人投标文件的有效性。

十五、不发达地区和少数民族地区单位声明

本单位郑重声明，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五条的规定，本单位为符合条件的不发达地区/少数民族地区单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（本采购项目如为工程项目时填写由本单位承担工程，如为服务项目时填写由本单位提供服务），或者提供其他不发达地区/少数民族地区单位制造的货物（不包括使用非不发达地区和少数民族地区单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称：   （盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人印章）：

- 日    期：

注：非不发达地区和少数民族地区单位可以不提供此声明。

### 十六、诚信情况说明

（采购代理机构名称）：

本单位   （投标人名称）参加    （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为   次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交投标文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：   （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人名章）：

日  期：

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知前附表的要求进行处理。

十七、其他

供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 第四章 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购, 监狱企业或残疾人福利性单位视同为小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

（2）投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

（3）具有“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道的信用记录查询截图。

（4）此次招标的投标人需为注册在中华人民共和国境内的中型及以下企业。

注：本项目不接受联合体参与投标。

二、其他类似效力要求

1、在本项目采购代理机构处已获取采购文件。

2、若供应商参与本项目投标活动的代表不是单位法定代表人或单位负责人的，应当有单位法定代表人或单位负责人的授权。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、供应商资格证明材料：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件的证明材料：

（1）投标承诺函原件；

（2）具有独立承担民事责任的能力的证明材料：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（4）具有良好的商业信誉的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（7）法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（8）具有健全的财务会计制度的证明材料：提供①2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、损益表或利润表），③供应商注册时间截至递交投标文件截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④自然人参与投标的应提供最近一个月的中国人民银行个人征信报告。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：本项目专门面向中小企业采购， 关于中型企业、小型企业或微型企业的认定按照《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库〔2020） 46号）的规定执行，监狱企业或残疾人福利性单位视 同为小微企业，投标人须提供中小企业声明函原件。

3、本项目的特定资格要求的证明材料：

（1）投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

（2）投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

（3）具有“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道的信用记录查询截图。

（4）此次招标的投标人需为注册在中华人民共和国境内的中型及以下企业。

（5）本项目不接受联合体投标。

二、其他类似效力要求的证明文件

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权委托书原件及被授权人身份证明材料复印件

（注：①法定代表人/单位负责人授权委托书原件需加盖公章并签字；②如投标文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参加的，则可不提供。）

3、购买招标文件的收据或发票。

注意：以上证明材料必须加盖供应商单位公章（鲜章）。

补充说明：

1、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（省政府令第317号）规定的行政处罚罚款听证标准为准。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会【2016】5号）：采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标（响应）文件应当认定为无效；中标（成交）后未签订政府采购合同的，应当认定中标（成交）无效；中标（成交）后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标（成交）无效，同时撤销政府采购合同；中标（成交）后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

4、信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，由采购代理机构查询；

（2）截止时点：投标文件递交截止日当天；

（3）据留存的具体方式：查询记录网页截图，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 招标项目服务内容、服务要求及其他商务要求

# 一、项目概述

本项目为成都高新区合作社区卫生服务中心胃肠镜、腹腔镜采购项目

- 技术要求

- 第一部分 高清电子胃肠镜系统技术参数

一、设备总体要求：

1. 设备为分体式设计，主机和光源分开，有利于散热；

2.设备前面板按钮为触控按键，方便医生带手套操作；

3.镜子能带电拔插，不用关机，节约医生操作时间。

4.内镜主机具有≥500G的硬盘存储容量，具备离线诊断功能，能够保存录制患者病变影像资料，具备进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续的诊断方案提供视频依据；

二、图像处理器技术要求：

1.支持高清视频信号输出；输出信接口：DVI、SDI、S-VIDEO、CVBS、VGA；

2.支持自动白平衡；具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

3.色调（红色、蓝色、饱和度）调节-15至+15级；

4.图像放大功能 ×1.2,×1.4,×1.8倍；三档可调；

5.具有：色彩增强功能0-15级，三档可调；构造强调功能，可选A/B模式，每种模式0-15级，三档可调；轮廓增强功能，0-15级，三档可调；

6.对比度增强可分低、中、高三档调节；具有图像亮度调节，具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；具有CHB色图显示功能；

7.具有自动、峰值、平均三种测光模式；

8.内置容量≥500G，支持图像保存和视频录制功能并能回放；通过USB接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接USB储存器；

9.支持DICOM标准协议，可通过网络传输图片数据；

三、冷光源技术要求：

1.照明灯高亮度LED灯，平均使用寿命≥10000小时；

2.照明灯色温≥5000K；照明灯输出总光通量≥600lm；

3.具有应急备用灯，光通量≥80lm，当照明灯故障时，应急灯会自动启动并有提示，保障手术安全进行；

4.具有手动调光和自动调光两种方式；调光级别：1到19级；

5.透光功能（持续6至8秒）；

6.静音气泵, 最大气泵压力范围应为45kPa～65kPa；

7.气泵的送气流量分关闭、高、中、低四挡可调；

8.主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

四、专用台车要求：

1.配专业内镜用台车；

2.监视器承载臂可360°旋转调节；

五、专业医用显示器技术要求：

1.显示器为≥21.5寸彩色医疗图像显示器，符合标准医疗显示器性能指标。

2.最佳分辨率1920×1080；

六、内窥镜技术要求：

（一）电子上消化道内窥镜（胃镜）

1.工作距离10mm时，分辨率≥11lp/mm；

2.视野角≥140°；

3.景深：3-100mm；

4.头端部外径必须≤9.8mm；

5.插入部主软管外径≤9.8mm；

6.钳道孔内径≥2.8mm；

7.弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右各≥100°；

8.有效工作长度≥1050mm；

9.必须具有副送水功能,应有副送水泵，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展；

10.镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定；

11.具有镜体信息存储功能；

（二）电子下消化道内窥镜（肠镜）

1.视野角≥140°；

2.景深：5-100mm；

★3.头端部外径≤12mm；（需提供彩页或注册证证明）

★4.插入部主软管外径≤12.5mm；（需提供彩页或注册证证明）

5.钳道孔内径≥3.8mm；

6.弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°；

7.有效工作工作长度≥1300mm；

★8.配有独立的向前射水通道；

★9.镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定；

电子下消化道内窥镜1条

七、售后服务：

质保期1年，制造厂商在四川省内有在工商管理部分注册的分公司，并提供相关的营业执照证明文件；有备品备件库，并配有专职工程师，有完善的售后服务。质保期内，每半年厂家应进行维护保养1次，设备出现故障24小时内及时响应。

- 内镜清洗系统要求

全自动内镜清洗消毒机（单缸）   数量：2台

★1、流程设计：设备运行全流程必须按照卫计委最新消毒技术规范设计，全流程与软镜手工清洗消流程完全一致；其中消毒液须可使用后面3种消毒液； 2%的碱性戊二醛，全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤16分钟；2%的碱性戊二醛在加热到43℃时，全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；消毒液使用浓度为0.5％~0.6％的邻苯二甲醛全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；消毒液使用浓度为0.2％~0.35％（体积分数）的过氧乙酸全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；清洗消毒效果：无致菌性，HbsAg阴性，芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。

★2、故障报警与提示：须具备全过程故障监测报警并暂停工作、然后显示中文故障解决提示方案。显示的内容必须包括：a、消毒液不足提示报警；b、清洗酶不足报警、c、酒精不足报警；d、过滤器太脏或水压太低报警；e、内镜漏气报警并停机;f、排水受堵报警;g、消毒槽水位太低报警。（提供实际操作显示画面照片或截图作为佐证）。

★3、全程测漏保护软镜：须具备对内镜清洗消毒及干燥全程持续测漏监控功能，并实时在液晶触摸屏上显示压力值，对微小的渗漏也能检测出，报警后机器暂停以保护软镜；内镜泄漏测试压力范围：0.015Mpa—0.035Mpa。（提供实际操作显示画面照片或截图作为佐证）

4、适用范围：适合各种品牌软式内镜的清洗消毒，程序有自动记忆功能。

★5、清洗消毒方法：采用三通道（活检、进水、进气），须采用内镜外部全浸泡（非喷淋方式）、内镜内部全灌流的方式清洗消毒，具备酒精干燥功能以更彻底清洗消毒内镜管道，镜身必须循环冲洗。

★6、自身管路消毒：具有相关国家自主知识产权或认证的“机器自身管路消毒功能”，完全符合《WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范》要求，不能使用已过期的内镜消毒液进行自身管路消毒，须使用含氯消毒剂（如84泡腾片），并采用灌流、喷淋方式，消毒死角的缸体上盖（玻璃门）须使用旋转喷杆高压喷淋；清洗消毒20条内镜后启动，能对机器内的全管道、清洗槽(含槽底、槽壁)、上盖（玻璃门）彻底的消毒，还能对0.2um的无菌水过滤器反向高压冲刷消毒。（提供自主知识产权等作为佐证）

★7、追溯打印功能：设备须具备运转过程实时显示及每个过程自动打印功能(也可设置不打印)，打印纸为普通纸（非热敏纸）以便长久保存追溯记录；记录内容齐全，打印凭条的内容必须包括：1、产品的生产厂家；2、设备名称；3、设备的启动时间；4、当前模式；5、每个运行步骤过程的名称及时间；6、结束时间；7、内镜编号；8、病人姓名；9、设备运行的总时间；10、测漏是否正常；11、消毒是否完成；12、本次消毒液使用次数；13、本机累计工作次数；14、操作员姓名。（提供实际操作全程打印内容凭条复印件作为佐证）

8、酶洗功能要求：能按不同的品牌的比例设定后自动添加清洗。

9、终末酒精功能：能自动喷射酒精，形成按设定的量喷射酒精及自动吹干。

10、 微调功能：消毒时间、各种程序可根据用户要求自行调整。

11、调控方式：设备采用PLC可编程序控制，控制屏为不小于7寸彩色液晶触摸屏，可预置≥6组程序可自行任意选择。

★12、开关门方式：必须符合院感要求，具有：脚踢开关（非机械式）方式，开门和关门两种功能；也可以液晶触摸开关选择开门和关门；门材质须为全钢化玻璃以便观测；

13、消毒剂取样装置要求：有机玻璃管，连通器原理，微型窗口（管径≤20mm），便于用户对消毒剂取样方便，保证检测的浓度的准确性，同时减少由于消毒液挥发对操作者的伤害。

★14、手工输入记录功能：液晶触摸屏可以手工输入病人姓名、操作者姓名以及被清洗消毒的内镜编号。

15、消毒液加热功能：设备具备消毒液加热功能，对消毒液自动加热并在屏幕显示加热温度。

16、供水要求：纯水，水量：8L/分以上，0.22-0.8Mpa。

17、电源要求：AC220V±10%，50HZ   7.0A。

18、消毒液储存箱1个  容量：≥15升。

19、酶储存箱1个      容量：≥2升。

20、酒精储存箱1个    容量：≥2升。

21、水处理：设有外置式棉芯（0.5um）和0.2um滤芯二级过滤处理（内藏式）。

22、水循环消耗量：≦60L/次。

23、清洗消毒内镜数量：≥1条/次。

24、设备外观尺寸：≤长度1300mm（±5mm），宽度≤760mm（±5mm），高度≤970mm（±5mm）。

25、噪音：≤50db。

第二部分 超高清腹腔镜系统参数

一、医用内窥镜摄像系统

1.1视频（TV）系统：PAL/NTSC（可切换）

1.2图像传感器：3×1/2.8高感度CMOS

1.3扫描系统：逐行扫描16：9, 1100线

1.4分辨率 1920(H)x1080(V),1080P, 60帧；

1.5高清录像功能；可通过U盘、移动硬盘对手术进行拍照、录像和回放。录制的视频为≥1080P；

★1.6触摸屏带有≥7种内镜手术场景模式(宫腔镜,腹腔镜,耳鼻喉镜,输尿管镜,纤维镜,电切镜,椎间孔镜)，一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室。

1.7具有消除摩尔纹功能,在输尿管镜和纤维镜模式下大幅度提升图像清晰度和视野效果。

1.8遥控控制：摄像头具有两种可编程遥控功能

1.9扫描方式：逐行扫描16：9

1.10输出信号： DVI/HDMI/CVBS/HD-VGA/RG-45/USB*2

1.11控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡

1.12终端显示装置; ≥27寸LED显示屏, 最大分辨率：1920×1080，屏幕比例：16:9, 可视角度:178°（H）×178°（V）

二、医用内窥镜冷光源

2.1LED冷光源具有液晶触摸屏，使操作更人性化，简易方便

2.2灯泡参数： 100W  LED灯

2.3色温： 6500K，照度：≥1400，000LX

2.4灯泡寿命：≥30000小时

2.5光输出孔规格：φ10mm

2.6主机带计时和温度显示功能

★2.7具有视频输出功能；在主摄像出现故障的情况下可作为备用摄像机使用以保证手术的顺利完成（需提供注册证证明）

三、层式推车

3.1层数五层，带抽屉，带多功能插排，层高可调，饰角颜色可选，铝合金模具，拉伸立柱。

四、气腹机

4.1全自动 静音型

4.2完全自动报警功能，具有电气安全保护系统，当腹压过高，充气针堵塞或气压力不足时，均有声光报警

4.3先进的脉冲供气原理，可根据设定腹压值及实际腹压值自动调整脉冲供气量

4.4气瓶压力（含气瓶），实际腹压，充气流量均在触摸式屏幕上实时显示

4.5技术参数：

进气压力：0.25-0.6Mpa

实际腹压：0-30mmHg

设定腹压：5-30mmHg

实际流量：0-30L/min

设定流量：10/20/30L/min

输入电压：AC110-230V

五、高频电刀

5.1采用输出功率自动补偿P.A.C系统，通过计算机自动调控，使得在不同组织阻抗下功率均不会降低

5.2 具有记忆功能，再次开机时出现上次使用功率设定值

5.3具有中性电极接触质量检测系统，可以检测极板接触面积，一旦接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出并报警提示

5.4 高清大数码显示屏，具有自动监测并错误提示.

5.5具有三路输出：一路单极电切，一路单极电凝，一路双极电凝

5.6设有内窥镜接口；每路单极输出包括切1、切2、切3、点凝、喷射凝、双极电凝六种工作模式

5.7电切、电凝、双极电凝三路功率独立调整；具有负极板回路电极接触面积监控系统（双片电极）

5.8双极低电压输出技术及双极自动输出，具有单、双极自动转换功能 不需工作人员手动调节。

5.9切割功能可达LEEP刀效果，配合实施LEEP手术。

5.10适合开展各类有创手术中的切割，止血使用。

5.11详细参数：

5.12输出功率：≥350W

5.13设备的额定功率  1000VA±10%；

5.14输出模式：六种输出模式

①、切   割 1：  1W-350W           ②、混    切2：     1W-200W

③、混   切3：  1W-150W            ④、 电    凝：     1W-120W

⑤、喷射凝：     1W-100W           ⑥、双极电凝：      1W-70W

配置清单

| 超高清腹腔镜配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 一：医用内窥镜摄像系统 |  |  |  |
| 1 | 终端显示装置 | 1台 | ≥27寸 |
| 2 | 医用内窥镜摄像系统 | 1台 | 3COMS、高清1920★1080P |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1台 | LED |
| 4 | 层式推车 | 1台 | 五层 |
| 5 | 高频电刀 | 1台 | 内窥镜专用 |
| 6 | 气腹机 | 1台 |  |
| 三：腹腔镜及手术器械 |  |  |  |
| 1 | 腹腔镜 | 1支 | ∮10 30° |
| 2 | 导光束 | 1条 | ∮4×3M |
| 3 | 穿刺器 | 2套 | ∮10 |
| 4 | 穿刺器 | 2套 | ∮5 |
| 5 | 转换器 | 1支 | 长、短 |
| 6 | 气腹针 | 1支 | L 120mm |
| 7 | 钛夹钳 | 1把 | ∮10 |
| 8 | 钛夹 | 120枚 | / |
| 9 | 塑料夹钳 | 1把 | 可根据生物夹厂家选配 |
| 10 | 塑料夹 | 60枚 | 3枚装 |
| 11 | 弯分离钳 | 2把 | ∮5 |
| 12 | 弯剪刀 | 1把 | ∮5 |
| 13 | 胆囊抓钳 | 1把 | ∮5 |
| 14 | 无损抓钳 | 1把 | ∮5 |
| 15 | 持针钳 | 1把 | ∮5 |
| 16 | 电钩 | 1把 | ∮5 |
| 17 | 电棒 | 1把 | ∮5 |
| 18 | 冲洗吸引器 | 1把 | ∮5 |
| 19 | 单极电凝线 | 1条 |  |
| 20 | 器械消毒盒 | 1个 |  |
| 21 | 腹腔镜消毒盒 | 1个 |  |

三、总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）

（一）交货期及地点

1、 交货期：合同签订时间为自中标通知书发放之日起30日内，合同签订生效后，在接到采购人正式通知的前提下1个月内完成安装调试，并交付采购人验收；

2 、交货地点: 采购人指定地点。

- （二）付款方法和条件

- 中标通知书发放后，签订合同后30天内支付货款总额的50%，设备安装调试并验收合格后按流程支付合同剩余50%的合同款。付款前，供应商应开具等额正式有效的增值税发票，否则采购人可以拒绝付款。延期支付将承担相应法律责任。

（三）投标人保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

（四） 交货时应提供的技术资料

1、原产地证明书(由制造厂签发)；

2、提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

3、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5、其它相关技术资料。

（五）安装调试及验收：

1、投标人负责设备安装、调试。

2、货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3、投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4、验收标准以招标文件、投标人投标文件和相关行业标准为准。

（六）验收方式

按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。验收时间：供应商提交验收申请，采购人在提交验收申请30日内组织验收。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（三）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托直接确定中标供应商；

（四）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（五）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1资格性检查。

开标结束后，采购人或者采购代理机构将依据法律法规和本招标文件第五章的规定，对投标供应商提交的资格性投标文件进行审查。若通过资格审查的投标供应商不足3家，将不进入评标程序。

3.2熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术/服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（4）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（5）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（6）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.3出现本条3.2.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2其他响应性投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效被授权人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其其他响应性投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）正副本数量不足的；

（二）文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致的。

（六）文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（七）其他不满足相关法律法规规定要求的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选人。

3.6.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者被授权人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者被授权人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者被授权人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。（详见投标人须知前附表）

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1 采购人或者采购代理机构组织两名工作人员核对评标结果，出现下列情形的，采购人或者采购代理机构应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，存在本条上述规定情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本条上述规定情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次满足招标文件要求的最低的有效投标报价为基准价，价格分满分为30分，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30（保留小数点后两位) | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数要求 | 50分 | 实质性要求除外，根据投标人对技术参数响应情况进行评分： 技术要求指标全部满足的得50分。有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣3分,其他一般参数有负偏离的每一项扣0.05分；扣完为止。 注：重要参数应提供厂家注册证、彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务方案 | 10分 | 售后服务方案包括但不限于： 1、售后服务范围； 2、售后服务保障措施； 3、使用培训； 4、售后服务人员配备及职责分工； 5、定期回访及维护。 以上每有一项缺失扣2分，每一项不合理、不清晰、不详尽扣0.2分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 4 | 业绩 | 6分 | 投标单位2018年以来具有一个类似项目业绩的得3分，每增加一个加3分，此项最多得6分。 - 注： - （1）类似业绩是指：医疗设备生产或销售业绩。 - （2）提供合同协议书，时间以合同协议书签订时间为准（复印件加盖投标人鲜章）。 |  |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得2分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 共同评分因素 |
| 6 | 支持不发达地区和少数民族地区 | 2分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得2分。 注：提供不发达地区企业的相关证明材料、注册地在少数民族地区以营业执照为准。 | 共同评分因素 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按排名由高到低的顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商（至少三名）。

6.2.1.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

6.2.5中标结果公告期限为1个工作日。

6.2.6本项目不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7．中标

7.1.中标供应商按代理机构要求领取中标通知书。

7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

7.3采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

7.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵守评审工作纪律；

8.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

8.6 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

9.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

9.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

9.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

9.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离磋商文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同编号：                            。

签订地点：                            。

签订时间：    年    月    日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及              项目（项目编号：           ）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条： 项目基本情况：

第二条： 合同期限：

第三条： 服务内容与质量标准

第四条： 服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

(二)服务费支付方式：                                                    。

第五条 知识产权： 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专

利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金（此次采购不适用）

1、乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续      天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 XX 天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式份，自双方签章之日起起效。甲方份，乙方份，政府采购代理机构份，同级财政部门备案份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

1、项目磋商文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：