招标编号：510101202100426

水闸水工设施维护服务采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市河道监管事务中心

四川川信招投标代理有限公司

共同编制

2021年5月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（单独封装）	42

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	44

第七章  评标办法	65

第八章  政府采购合同（草案）	76

附件一：	81

供应商报名登记表	81

# 第一章  投标邀请

四川川信招投标代理有限公司（采购代理机构）受成都市河道监管事务中心（采购人）委托，拟对水闸水工设施维护服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510101202100426。

二、招标项目：水闸水工设施维护服务采购项目。

三、资金来源：财政资金（预算金额：90万元）。

四、招标项目简介：

（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据本项目的特殊要求，供应商还须具备的其它特定条件：

2.1供应商、供应商的单位法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2.2具备建设行政主管部分颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2.3本项目不允许联合体参加。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年5月25日至2021年5月31日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）通过网上(远程)办理获取。

本项目招标文件有偿获取，招标文件售价：人民币0元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，投标人为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；投标人为自然人的，只需提供本人身份证明。

获取方式：凡有意参加本次投标活动的投标人，请通过网上(远程)办理：请将《供应商报名登记表》（参见附件1）、《介绍信》（介绍信内容需标明“项目名称、项目编号、公司名称、邮箱、经办人及联系电话号码，并附上经办人身份证复印件）加盖供应商单位鲜章扫描后通过邮箱发送至 3230900097@qq.com；采购代理机构收到报名资料后通过邮箱发售招标文件，如未收到回函，请及时联系（联系人：赵老师，联系电话：028-85615227）。

1.《供应商报名登记表》、《介绍信》原件和经办人身份证复印件请于开标当日交至采购代理机构；

2.若因投标人提供的错误信息，对其参与采购活动造成影响的，由投标人自行承担所有责任。

七、投标截止时间：2021年6月15日10:30（北京时间）。

开标时间：2021年6月15日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：四川省成都市双流区龙桥路6号宗申赛纳维131栋401号 。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：成都市河道监管事务中心

地    址：成都市东较场街198号

联 系 人：张老师

联系电话： 18982106196

采购代理机构：四川川信招投标代理有限公司

地    址：四川省成都市双流区龙桥路6号131栋4楼401、402号

联 系 人：赵老师

联系电话：028-85615227

传    真：028-85615227

电子邮件：3230900097@qq.com

2021年5月20日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：90万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：90万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
|  | 是否专门面向中小企业（实质性要求） | 本项目专门面向中小企业：是þ否¨  |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 4.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向专门面向中小企业，对小型和微型企业产品的价格将不再给予价格扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2、投标产品中为监狱企业生产的产品应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件（加盖投标人公章）。 3、投标产品中为残疾人福利性单位生产的产品应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 注：以上政策不重复享受。 二、失信企业报价加成（实质性要求） 1、对按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的真实诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 4 | 节能、环保、无线局域网产品政策体现 | 本项目不涉及 1、节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 1）节能产品、环境标志产品 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。（实质性要求） 2）无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。投标人必须提供相关证明材料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章，否则不予认定。但本招标文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 注：对于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单中的产品及无线局域网认证产品政府采购清单的产品，同等情况下优先采购。本条所指“同等情况下”特指：采用最低评标价法评定标时经评标报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是综合评分明细表中已经有单独的政策性评分评标因素的，不再重复享受政策。 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 7 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 本项目不举行标前答疑会 |
| 9 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 投标有效期 | 开标后120天。（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 11 | 投标文件份数 | 资格性投标文件正本1份和副本2份；其他响应性投标文件正本1份和副本4份；投标文件电子文档（U盘）1份；“开标一览表”一式两份。 |
| 12 | 投标保证金 | 金 额：0元。 |
| 13 | 履约保证金 | 金 额：本项目成交金额的5%。 收款单位：成交单位与采购人协商。 开 户 行：成交单位与采购人协商。 银行账号：成交单位与采购人协商。 注意事项：（1）交款方式：银行转账或银行电汇，通过成交人基本帐户一次性足额交纳至指定账户。（2）履约保证金交纳时间为成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 14 | 采购文件咨询 | 联系人：赵老师 联系电话：028-85615227。 |
| 15 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：赵老师 联系电话：028-85615227。 |
| 16 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川川信招投标代理有限公司领取中标通知书。 联系人:赵老师。 联系电话：028-85615227。 地址：四川省成都市双流区龙桥路6号131栋4楼401、402号。 |
| 17 | 投标人对招标文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的询问和质疑 | 根据委托代理协议约定，向采购代理机构提出，并由四川川信招投标代理有限公司按相关规定作出答复。质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复，且供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 联系人：赵老师。 联系电话：028-85615227。 地址：四川省成都市双流区东升街道龙桥路6号宗申赛纳维131栋4楼（如家快捷酒店楼上）。 |
| 18 | 对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 根据委托代理协议约定，向采购代理机构提出，并由四川川信招投标代理有限公司按相关规定作出答复。 联系电话：028-85615227。 地址：四川省成都市双流区龙桥路6号131栋4楼401、402号。 注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 3、质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复，且供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。。 |
| 20 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即成都市财政局备案。 |
| 21 | 信用记录查询 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费。按照成本加合理利润的原则，本项目的采购代理服务费为8775元，由采购人支付。 收款单位：四川川信招投标代理有限公司。 开 户 行：成都农村商业银行股份有限公司双流支行。 银行账号：021900000120010022103。 |
| 23 | 信用融资政策 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工 作的通知》（川财采[2018]123 号）文件要求，为助力解决政府 采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进 供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据 四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合 自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向 银行提出贷款意向申请。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市河道监管事务中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川川信招投标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到四川川信招投标代理有限公司项目负责人处领取），同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标（实质性要求）

本次招标项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1资格性投标文件

（1）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（详见招标文件第五章）。

（2）其他投标人认为应该提供的资格证明材料。

15.2其他响应性投标文件

15.2.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

15.2.2 技术服务、商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标函；

（2）技术、服务应答表；

（3）商务应答表；

（4）服务方案；

（5）投标人类似项目业绩的有关材料复印件；

（6）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函（如不涉及，可不提供）；

（7）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（8）投标人诚信情况承诺函；

（9）承诺函；（格式详见第三章第二条）

15.2.3其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16.投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17.投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 18.投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19.投标文件的印制和签署

19.1 投标人应按准备资格性投标文件正本1份和副本2份；其他响应性投标文件正本1份和副本4份；“开标一览表”1式2份；电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

19.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

19.4 投标文件（正本、副本）应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

19.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

19.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 20.投标文件的密封和标注（实质性要求）

20.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一式两份）。投标文件应当密封，资格性投标文件、其他响应性投标文件、“开标一览表”均应分别单独密封，同类投标文件的正本和副本密封在一个包装袋内。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖密封章（投标人印章）。

### 21.投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 25.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川川信招投标代理有限公司领取中标通知书。联系人：赵老师，联系电话：028-85615227。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

28.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

28.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 29.合同分包（实质性要求）

29.1 采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

36.2货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

36.3 验收结果合格的，凭有关资料到采购单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 37.资金支付

按月支付。每月支付基数=中标金额/12。考核评分高于或者等于90分，按合同约定的每月支付基数的100%结算；评分低于90分且高于或等于60分，按分值/100*每月支付基数进行结算；如评分低于60分，当月不结算，本项目合同终止；累计三个月低于80分或累计两个月低于70分，本项目合同终止。

。

## 七、投标纪律要求

### 38.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

40.根据《政府采购法》相关规定及四川川信招投标代理有限公司与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关技术指标、参数和资质要求、评分办法以及其他采购需求使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为采购过程和采购结果的使自己权益受到损害的，可以书面形式向四川川信招投标代理有限公司提出询问或质疑询问和质疑，由四川川信招投标代理有限公司负责按规定作出答复。

## 九、其他

41.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的资格性投标文件正本1份和副本2份；其他响应性投标文件正本1份和副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传    真：XXXX

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

九、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”、“国家规定的强制采购范围”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人和授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

## 三、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名） 在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）职务，是        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：XXXX

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

## 四、法定代表人授权书

XXXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXXXXXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：XXXX

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。

2、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

## 五、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 完成时间 | 报价（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目所需的一切费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 六、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

2、如与招标文件所列商务相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 十、技术、服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术、服务要求列入此表。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 十二、服务方案

项目名称：

项目编号：

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

- 十三、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十四、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为残疾人福利性单位。本公司参加xxxxxxxxx单位的xxxxxxxxxx项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供        企业制造的货物。        企业为残疾人福利性单位。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日  期：20XX年XX月XX日

说明：1、如未提供残疾人福利性单位声明函或声明函签字盖章等不符合招标文件要求的，则其投标产品中的残疾人福利性单位生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

如残疾人福利性单位声明函中制造货物的企业名称，与投标产品的生产厂商名称不一致的，则该部分投标产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

## 十五、监狱企业声明函

（格式自拟）

注：1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、如未提监狱企业证明材料，则不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

- 十六、供应商诚信情况承诺函

致（采购代理机构）：

本单位      （投标人名称）参加          （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表第3条的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据本项目的特殊要求，供应商还须具备的其它特定条件：

2.1供应商、供应商的单位法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2.2具备建设行政主管部分颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2.3本项目不允许联合体参加。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（单独封装）

### 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.承诺函原件；

2.企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）

事业法人：

提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”（均为复印件）

其他组织：

提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”（均为复印件）

个体工商户：

提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）

3. 投标人具有良好商业信誉及健全的会计制度证明材料：①可提供2018或2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2018或2019年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明材料复印件或承诺函。

5、投标人2021年至今任意一个月的纳税证明（复印件）或承诺函。（注：新成立公司无纳税证明的需提供当地税务部门出具的证明）；

6、投标人2021年至今任意一个月的社会保险参保的证明（复印件）或承诺函；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他类似效力要求：

1.法定代表人授权书（原件）；

2.法定代表人参与投标活动的提供法定代表人的身份证（正、反面复印件盖鲜章。）；授权代表参与投标活动的提供法定代表人和授权代表的身份证（正、反面复印件盖鲜章。）

3. 投标人及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函；

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、根据本项目的特殊要求，供应商还须具备的其它特定条件：

1.1供应商、供应商的单位法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录（提供承诺函原件）；

2.1具备建设行政主管部分颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（提供资质证书复印件）；

3.1本项目不允许联合体参加。

### 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、资格要求相关证明材料：无

2、资质性要求相关证明材料：无

3、其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、以上证明材料复印件必须加盖供应商公章。

3、以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

4、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

5、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、基本情况

我中心需维护共水闸31座，其中府河管理站涉及5座，分别是万福桥水闸、二号桥水闸、九眼桥水闸、下河心村水闸、沙河排洪河拦污闸；南河管理站涉及7座，分别是老南门水闸、百花潭水闸、浣花溪橡胶坝、浣花溪进水闸、浣花溪出水闸、道士堰水闸、二道桥拦污闸；沙河管理站涉及16座，分别是府河节制闸、洞子口涵洞水闸、沙河进水闸、洞子口拦漂闸、刘家碾水闸、双水碾水闸（双水碾节制闸，双水碾排洪闸）、羊子山水闸、中三洞水闸、麻石桥水闸、跳蹬河水闸、跳蹬河小水闸、洗瓦堰水闸（洗瓦堰节制闸和洗瓦堰进水闸）、沙河出水口橡胶坝（出口橡胶坝涵洞闸和出口橡胶坝）、金牛支渠一号闸、原水一厂取水口水闸、府河分洪闸；清水河站涉及3座，分别是楠杆堰水闸、肖家河水闸、杨泗堰水闸。

二、主要维护内容

对31座水闸水工设施的各类启闭设备及管线系统、电气及控制系统以及常设的备用装置进行日常检查、维护，具体维护内容如下：

- （一）电机。检查风扇端盖、扇叶和电动机外部是否过脏需要清洁，要确保其冷却散热效果；细听电动机的运行声音是否异常，及时添加轴承油；按保养周期对电动机进行螺丝、接线紧固，拆解检查、清洁保养等。

- （二）卷扬机。工作中检查运转情况，有无噪声，震动；电动机、减速箱及其它连接部的紧固；制动器是否灵活可靠，弹性联轴器是否正常；传动防护是否良好；有无异物影响安全运行；清洁设备表面油污。

- （三）控制柜。保持控制箱内、外清洁干燥，不能有水、油污，定期用清理箱内各元件及接线柱、排上的灰尘以免影响接触器、继电器的工作；定期检查箱内接线和螺丝的紧固情况，防止接线和螺丝松脱；查看开关、接触器、继电器等组件有无损坏或烧蚀烧焦现象，各元件工作状态及起、停、连锁功能是否正常；要保持接触器动、静触头吸合、接触良好，避免因触头接触不好引起电动机缺相运行而烧坏。

- （四）配电柜。配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，电缆头、接线桩头是否牢固可靠，接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固，所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求；抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠，抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固；清除接触器触头表面及四周的污物，检查接触器触头接触是否完好；电源指示仪表、指示灯完好；检查电容壳体是否良好，有无渗漏油现象。

- （五）行程开关。闸门运行过程中人工触动行程开关，检查其工作状态，接触不良的则打磨其触点；更换老化及机械部位出现不灵敏的开关。

- （六）外部缆线。对室外缆线的接头处进行定期检查，做好室外缆线的防雨、防腐蚀。

- （七）外部缆线。对室外缆线的接头处进行定期检查，做好室外缆线的防雨、防腐蚀。

- （八）发电机日常保养。检查发电机电瓶，柴油机仪表箱，风扇、支架和皮带张紧度，发电机电气线路及水箱有无泄漏等。

- （九） 充坝阀、泄坝阀、排沙阀、止回阀及电动头。定期检查充坝阀、泄坝阀、排沙阀、止回阀的工作情况，有无卡阻、锈蚀及漏水情况；检查电动头的电动与手动功能。

- （十）蜗杆式升降设备。	检查电机工作情况（参看电机保养）、上下限位开关工作情况；定期清理丝杆、控制柜（参看控制柜检查、保养）。

- （十一）钢绳。	断丝检查：检查钢丝绳在投入使用后出现的断丝现象；润滑检查：在使用过程中，润滑油脂会流失减少；钢丝绳使用的外围条件进行检查，以保证钢丝绳在运行过程中处于良好的接触状态、运行摩擦阻力最小。

- （十二）闸门机械系统。	定期检查闸门止水橡胶状态，闸门体承载构件有无形变发生，闸门能否接触行程开关及对转轴进行润滑。

- （十三）油泵。检查油泵管路及结合处有无松动现象，观察油位是否在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充；开动电机，当油泵正常运转后，检查负荷情况；尽量控制油泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证油泵在最高效率点运转；油泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C，最高温度不得超过80C ；检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

- （十四）液压系统。定期检查系统全部阀组及阀体，轻微渗漏下需要把管路和接头进行拆卸检查；检查油滤器是否突然出现较多杂质，油泵的进口油滤；检查液压油被酸化或其他污染物污染情况，液压油的气味可以大致鉴别是否变质；确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱；检查液压油缸有无液压油渗漏、安装基础有无异常、油缸活塞杆有无变形或损伤等；检查液压油管（含高压软管）有无液压油渗漏及管道异常。

- （十五）手动葫芦。检查链条及挂钩有无异常、链条表面除锈、葫芦内齿轮加注润滑油。

- （十六）避雷装置。检查避雷器工作状态，线路有无松动；雷雨天气过后，检查避雷器是否损坏。

- （十七）监控器材。检查监控器材缆线、镜头有无异物遮挡、镜头支架检查，是否牢固。

- （十八）移动泵站。检查移动泵站电机是否正常工作、油管接头有无损坏、配套密封圈是否齐全；泵站电源缆线有无破损。

- （十九）河道打渣机。对打渣机的电机、缆线进行常规检查；对打渣机的日常使用进行检查：安装基础有无异常、使用时有无异常响动等。

- （二十）闸区水电设施及光彩。排除闸区内照明线路故障（照明灯具、插座等）、闸区内自来水管线故障、闸区内光彩设施故障（闸房光彩灯、庭院灯及围墙装饰灯等）。

- （二十一）河道拦漂浮筒。检查牵引钢绳绷紧程度、拦漂浮筒整体结构有无明显异常。

- （二十二）其他工作要求。每月对31座水闸开展设备巡检的次数不少于3次/月/座，并按规范填写《巡检表》。每座水闸的《巡检表》填写完整后，提交业主存档；技术负责人、维修人员365天×24小时待命响应。业主单位报修后，2小时内到达水闸现场；故障处理时效：小型故障当日排除，一般故障24小时内排除，特殊故障不能在48小时内完成的，应向业主提交书面情况说明并预估排除时间。每次维修内容，应书面记录在《巡检表》中，月末另行书面汇总；闸区水电及设备故障未及时排除；响应甲方临时工作任务安排（如汛期、节假日及迎检活动中，增加巡检力度及驻点值守等）。

- 三、各水闸水工设施维护清单

- （一）府河站（5座）

1.万福桥水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、万福桥水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、万福桥水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

2.二号桥水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、二号桥水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、二号桥水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（3台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（3台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

3.九眼桥水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、九眼桥水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、九眼桥水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（3台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（3台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

4.下河心村水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、下河心村水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、下河心村水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

5.沙河排洪河拦污闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、沙河排洪河拦污闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、沙河排洪河拦污闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 2 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 4 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 5 | 3t电动葫芦（6个）保养 | 3次/月 |
| - 6 | 3t手动葫芦（6个）保养 | 3次/月 |
| 7 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

（二）南河站（7座）

1.老南门水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、老南门水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、老南门水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（3台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（3台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

2.百花潭水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、百花潭水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、百花潭水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

3.浣花溪橡胶坝

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、浣花溪橡胶坝水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、浣花溪橡胶坝水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| 6 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 7 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

4.浣花溪进水闸

| 一、浣花溪进水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| --- | --- | --- |
| 二、浣花溪进水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜（1个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关（6个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 蜗杆式升降设备（3套）检查、维护 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

5.浣花溪出水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、浣花溪出水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、浣花溪出水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 卷扬机（3台）保养 | 3次/月 |
| - 3 | 控制柜（3个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 行程开关（6个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 外部缆线检查、保养、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 8 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 9 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 10 | 5t手动葫芦（2个）保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

6.道士堰水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、道士堰水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、道士堰水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 13 | 河道打渣机（1台）检查、维护 | 3次/月 |

7.二道桥拦污闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、二道桥拦污闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、二道桥拦污闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 2 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 3 | 1t手动葫芦（6个）保养 | 3次/月 |
| - 4 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

（三）沙河站（16座）

1.府河节制闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、府河节制闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、府河节制闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 卷扬机（7台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 电动葫芦（2台）保养 | 3次/月 |
| - 3 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 8 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 9 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 10 | 闸门（7孔闸门及3孔检修闸）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 11 | 5t手动葫芦（10个）保养 | 3次/月 |
| 12 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 13 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

2.洞子口涵洞

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、洞子口涵洞水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、洞子口涵洞水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 卷扬机保养 | 3次/月 |
| - 3 | 控制柜（1个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（1孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

3.沙河进水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、沙河进水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、沙河进水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 卷扬机（3台）保养 | 3次/月 |
| - 3 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 8 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 9 | 闸门（3孔闸门及1孔检修闸）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 10 | 5t手动葫芦（2个）保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

4.洞子口拦漂闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、洞子口拦漂闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、洞子口拦漂闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 卷扬机保养 | 3次/月 |
| - 3 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 7 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 8 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 9 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 10 | 抓斗机械系统保养 | 3次/月 |
| - 11 | 油泵保养 | 3次/月 |
| - 12 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 13 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 14 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 15 | 河道拦漂浮筒检查、维护 | 3次/月 |

5.刘家碾水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、刘家碾水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、刘家碾水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（2孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 河道打渣机（1台）检查、维护 | 3次/月 |

6.双水碾水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、双水碾水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、双水碾水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（5孔闸门及1孔检修闸门）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 13 | 河道打渣机（1台）检查、维护 | 3次/月 |

7.羊子山水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、羊子山水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、羊子山水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（2孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 13 | 河道打渣机（1台）检查、维护 | 3次/月 |

8.中三洞水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、中三洞水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、中三洞水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 13 | 河道打渣机（1台）检查、维护 | 3次/月 |

9.麻石桥水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、麻石桥水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、麻石桥水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（3孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

10.跳蹬河水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、跳蹬河水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、跳蹬河水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 8 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 9 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 10 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 11 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

11.跳蹬河冲砂闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、跳蹬河小水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、跳蹬河小水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜（2个）检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 蜗杆式升降设备（2套）检查、维护 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（2孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

12.洗瓦堰水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、洗瓦堰水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、洗瓦堰水闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸门（4孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 8 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 9 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 移动泵站检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

13.沙河出水口橡胶坝

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、沙河出水口橡胶坝水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、沙河出水口橡胶坝水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电机（2台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 6 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 7 | 充泄坝系统检查、保养 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 油泵（2台）保养 | 3次/月 |
| - 10 | 液压系统保养 | 3次/月 |
| 11 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 12 | 橡胶坝坝袋表面检查 | 3次/月 |
| 13 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

14.金牛支渠一号闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、金牛支渠一号闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、金牛支渠一号闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 水位报警装置检查、保养 | 3次/月 |
| - 5 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| - 6 | 充泄坝系统检查、保养 | 3次/月 |
| 7 | 橡胶坝坝袋表面检查 | 3次/月 |
| 8 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

15.原水一厂取水口水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、原水一厂取水口水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、原水一厂取水口水闸水工机具年保养 |  |  |
| 1 | 控制柜（5个）检查、保养 | 3次/月 |
| 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| 3 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| 4 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| 5 | 蜗杆式升降设备（5套）检查、维护 | 3次/月 |
| 6 | 闸门（5孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| 7 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

16.府河分洪闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、府河分洪闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、府河分洪闸水工机具年保养 |  |  |
| - 1 | 电动葫芦（4台）保养 | 3次/月 |
| - 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| - 3 | 外部缆线检查、保养 | 3次/月 |
| - 4 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 5 | 闸门（4孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 6 | 5t手动葫芦（2个）保养 | 3次/月 |
| - 7 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

（四）清水河站（3座）

1.楠杆堰水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、楠杆堰水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、楠杆堰水闸水工机具年保养 |  |  |
| 1 | 电动葫芦（3台）保养 | 3次/月 |
| 2 | 控制柜检查、保养 | 3次/月 |
| 3 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| 4 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| 5 | 设备缆线检查、保养 | 3次/月 |
| 6 | 蜗杆式升降设备检查、维护 | 3次/月 |
| 7 | 钢绳检查、维护 | 3次/月 |
| - 8 | 闸门（5孔闸门）机械系统保养 | 3次/月 |
| - 9 | 5t手动葫芦保养 | 3次/月 |
| 10 | 避雷装置检查 | 3次/月 |
| 11 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |
| 12 | 河道打渣机（3台）检查、维护 | 3次/月 |

2.肖家河水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、肖家河水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、肖家河水闸水工机具年保养 |  |  |
| 1 | 控制柜（3个）检查、保养 | 3次/月 |
| 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| 3 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| 4 | 设备缆线检查、保养 | 3次/月 |
| 5 | 蜗杆式升降设备（5套）检查、维护 | 3次/月 |
| 6 | 闸门（5孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| 7 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

3.杨泗堰水闸

| 序号 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、杨泗堰水闸水工机具年维修 |  | 1年 |
| 二、杨泗堰水闸水工机具年保养 |  |  |
| 1 | 控制柜（1个）检查、保养 | 3次/月 |
| 2 | 配电柜检查、保养 | 3次/月 |
| 3 | 行程开关检查、保养 | 3次/月 |
| 4 | 设备缆线检查、保养 | 3次/月 |
| 5 | 发电机日常保养 | 3次/月 |
| 6 | 蜗杆式升降设备（1套）检查、维护 | 3次/月 |
| 7 | 闸门（1孔）机械系统保养 | 3次/月 |
| 8 | 闸区水电设施及光彩检查、维护 | 3次/月 |

- 服务要求

1.熟悉本项目范围内所有设备的技术性能和工作特性。具备设备检查、保养、维护、维修及技术改造方案编制与实施的能力。

2.项目部技术负责人及技术人员，具有同类设备维护、保养、抢修经验，其技术水平和工作能力及身体健康情况能够胜任本项目工作要求。

3.项目部工作人员中，涉及特殊工种的人员必须持有国家认可的操作证书。

4.承担定期维修各项费用及单项材料费在500（含）元以下的费用。发生超过500（含）元以上的单次材料费、单次维修，由乙方提供书面报告，经甲方审核，确认不属于乙方过错导致或维护不当造成的，由甲方承担费用。

- 四、商务要求

（一）服务周期：1年

（二）付款方式：按月支付。每月支付基数=中标金额/12。考核评分高于或者等于90分，按合同约定的每月支付基数的100%结算；评分低于90分且高于或等于60分，按分值/100*每月支付基数进行结算；如评分低于60分，当月不结算，本项目合同终止；累计三个月低于80分或累计两个月低于70分，本项目合同终止。

（三）考核方式及标准：按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及水工机具维护考核评分细则（见附件）及招标文件、合同要求等进行每月考核，考核内容作为月管护费用结算依据，具体以合同约定。

附件

水工机具维护考核评分细则

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、闸门 （15分） | 1.闸门的连接紧固件未保持牢固。 | 5 | - 1.每小项中有多数未达到要求不记分，少数未达到要求酌情扣分。 - 2.每大项中有3小项以上未记分者，该大项不记分。 |
|  | 2.当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，未更换。 | 5 |  |
|  | 3.闸门局部构件出现锈蚀时，做局部除锈及防腐处理。 | 3 |  |
|  | 4.闸门旋转部件做定期检查并保持润滑。 | 2 |  |
| 二、液压起闭机（35分） | 1.油管敷设牢固。 | 3 |  |
|  | 2.油缸支架未与基体连接牢固，活塞杆外露部分未保持清洁。 | 2 |  |
|  | 3.油箱内的油量未符合规定。 | 3 |  |
|  | 4.油泵和油管系统出现渗油现象。 | 4 |  |
|  | 5.液压启闭机的活塞环、油封出现断裂、失去弹性、变形或磨损严重者，未及时更换。 | 5 |  |
|  | 6.油缸内壁及活塞杆出现轻微锈蚀、划痕、毛刺、未修刮平整。 | 4 |  |
|  | 7.管路上使用的阀门、弯头、三通等零件壁身有裂纹、沙眼或漏油时，未更换新件。 | 5 |  |
|  | 8.未按液压启闭机生产厂家提供的产品说明书要求进行维护保养、对重点部位未按维护检修周期表实施维保、检修。 | 5 |  |
|  | 9.检查移动泵站电机是否正常工作。油管接头有无损坏、配套密封圈是否齐全。泵站电源缆线有无破损。 | 4 |  |
| 三、机电设备（25分） | 1.电动机的外壳应保持无尘、无污、无锈；绕组的绝缘电阻未定期检测；小于0.5MΩ时；未定期干燥处理：如绝缘老化、未浸绝缘漆或更换绕组。 | 4 |  |
|  | 2.开关箱未经常打扫，箱内不整洁；各种开关、继电器保护装置未保持干净，触点良好、接头牢固。 | 3 |  |
|  | 3.限位控制器未保持位置准确可靠。 | 2 |  |
|  | 4.配电柜等未经常养护、定期检修、未保证外观整洁、功能正常。 | 4 |  |
|  | 5.发电机的养护未严格按照其说明书上的相应规定进行养护。 | 4 |  |
|  | 6.电动、手动两用设备未同时保持每种模式均有良好状况。 | 3 |  |
|  | 7.定期检查水位显示与实际水位是否存在较大偏差；若偏差较大及时修正。定期清洗水位报警装置的传感器探头。定期清理控制柜内灰尘。 | 5 |  |
| 四、橡胶坝充排设备（10分） | 1.水泵电机绕组的绝缘电阻未定期检测，小于0.5MΩ时，未干燥处理；绝缘老化未浸绝缘漆或更换绕组。 | 5 |  |
|  | 2.开关箱未经常打扫，箱内不整洁；各种开关、继电器保护装置未保持干净，触点良好、接头牢固。 | 3 |  |
|  | 3.各阀门未做到清洁无锈蚀，手动启动不能轻便可靠；井下有积水，爬梯不稳固，照明设施损坏。 | 2 |  |
| 五、常规考核（15分） | 1.每月对31座水闸开展设备巡检的次数不少于3次/月/座，并按规范填写《巡检表》。每座水闸的《巡检表》填写完整后，提交业主存档。 | 5 |  |
|  | 2.技术负责人、维修人员365天×24小时待命响应。业主单位报修后，2小时内到达水闸现场。 | 3 |  |
|  | 3.故障处理时效：小型故障当日排除；一般故障24小时内排除；特殊故障不能在48小时内完成的，应向业主提交书面情况说明并预估排除时间。每次维修内容，应书面记录在《巡检表》中，月末另行书面汇总。 | 3 |  |
|  | 4.闸区水电及设备故障未及时排除。 | 2 |  |
|  | 5.响应甲方临时工作任务安排（如汛期、节假日及迎检活动中，增加巡检力度及驻点值守等） | 2 |  |
| 备注 | - 1.中心每月对水工设施维护情况进行检查，检查标准按照五大项28小项要求进行，并现场评分。 - 2.考核内容作为管理费用结算依据，计算公式：每月支付基数=中标金额/12。 3.满分为 100 分。评分高于或者等于90分，按合同约定的每月支付基数的100%结算；评分低于90分且高于或等于60分，按分值/100*每月支付基数进行结算；如评分低于60分，当月不结算，本项目合同终止；累计三个月低于80分或累计两个月低于70分，本项目合同终止。 |  |  |

- 第七章  评标办法

### 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件等是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：本章审查工作由采购人或采购代理机构委派工作人员凭单位授权书，在开标结束后进行资格评审工作，评审委员会不负责审查本章内容。本章审查工作结束后，根据其审查结果决定是否开展评标委员会评审工作。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的（属于资格性检查内容的和实质性要求的除外），本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3.4投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，除招标文件另有规定外，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

### 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3附件三：

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | （30分） | 1.以本次有效的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分； 注：小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 | （共同评分因素） |
| 2 | 人员配置10% | （10分） | 1、项目负责人 项目负责人具有水利水电工程或机电安装工程二级及以上注册建造师和安全生产考核合格证（B 证）得 5分，本项满分5分。 2、技术负责人 技术负责人具有水利工程类或机电安装类中级及以上职称得5分，本项满分5分。 | 共同评分因数 |
| 3 | 供应商业绩12% | （12分） | 供应商提供2018年1月1日（含）至今，每一个水利水电类项目业绩得4分，最多得12分。（需提供成交通/中标通知书或合同复印件并加供应商公章）（本项满分12分） | 共同评分因数 |
| 4 | 服务方案38% | （38分） | 维护方案：（27分） 投标人对本项目提供的维护方案（包含：①现状概况②实施方案③重点、难点维护措施④人力资源配备⑤巡查安排⑥维护维修安排⑦维护区域日常保洁和绿化管护⑧质量保障措施⑨应急抢险方案），内容完全符合项目要求且完整详细得27分;每缺一项扣3 分，每有一项内容有缺陷扣2分，扣完为止。（内容缺陷指∶ 涉及的规范、标准与本项目要求不一致;方案内容与项目实际情况不匹配;提供的相关内容与项目无关或部分内容不满足需求等任意—种情形）。 安全生产、文明施工方案：（8分）投标人对本项目提供的安全生产、文明施工方案（包含：①安全生产、文明施工管理制度②安全生产、文明施工保障措施），内容完全符合项目要求且完整详细得8分;每缺一项扣4分，每有一项内容有缺陷扣2分，扣完为止。（内容缺陷指∶ 涉及的规范、标准与本项目要求不一致;方案内容与项目实际情况不匹配;提供的相关内容与项目无关或部分内容不满足需求等任意—种情形）。 3、供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书。（提供证明材料）本项最高得3分。 | 技术类评分因数 |
| 5 | 作业设备、设施8% | （8分） | - 投标人配备2辆巡查车或维护维修汽车，得4分。每多配1台，加2分，最多加4分。本项最高得8分。 - 注：（1）以上作业设备需提供照片，提供投标单位购买发票或设备租赁协议复印件（2）以上材料需加盖投标人鲜章。 | 共同评分因数 |
| 6 | 响应文件规范1% | （1分） | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因数 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | （1分） | 符合《中华人民共和国政府采购法》第九条的要求，对不发达地区和少数民族地区的供应商给予1分的加分，不满足或未提供的不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章） | 共同评分因数 |

综合评分明细表

4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6.定 标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

评标委员会成员有前款第一至六项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第八章  政府采购合同（草案）

（本合同由采购人和供应商根据采购文件的要求和投标文件的响应科学合理签订）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条 委托作业概况

项目名称：

第二条 委托作业时间

期限1年：

第三条 委托作业内容及要求

1、范围：甲方管理或使用的府河站、南河站、沙河站、清水河管理站水工设施设备。（详见附件1）

2、内容：对全部水工设施的各类启闭设备及管线系统、电气及控制系统，常设的备用装置进行日常检查保养、维护。（详见附件2）

3、各项维护、保养、维护工作均应建档、存档。档案为各对应水闸的《水闸维护维修记录本》。

4、甲方提出的技术改造设备更新和正常维护项目，乙方应积极组织技术力量和施工队伍按甲方要求实施，并及时纳入维护内容，更新其维护、保养方法。

第四条 付款方式及考核方式

（一）付款方式：按月支付。每月支付基数=中标金额/12。考核评分高于或者等于90分，按合同约定的每月支付基数的100%结算；评分低于90分且高于或等于60分，按分值/100*每月支付基数进行结算；如评分低于60分，当月不结算，本项目合同终止；累计三个月低于80分或累计两个月低于70分，本项目合同终止。

（二）考核方式及标准：按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及水工机具维护考核评分细则（见附件）及招标文件等进行每月考核，由各管理站分别考核，河道监管事务中心汇总，考核内容作为月管护费用结算依据定。

第五条 价款

1、合同价：     ，作为甲方向乙方支付乙方履行本合同项下义务的所有费用，包括人工、材料、设备等全部费用（本合同简称“管护费”），月管护费为：

2、根据每月检查考核情况，将设备维护费按月支付，支付时间为：考核合格之日起     日内；签订合同时，乙方按协议总价  交纳履约保证金，该履约保证金于本合同正常履行完毕终止之日的次月全额无息退还。

3、对水工设施、设备发生故障或损坏，由乙方和甲方共同鉴定：确认由乙方维护不当造成，由乙方自行无条件恢复至正常运行状态；确认非维护因素引起的，鉴定后，共同签认报水域管理科、工程管理科备案，甲方审查研究后酌情安排乙方实施维护，维护产生的各项费用均由甲方承担。

临时发生的费用按计量单申报,由甲方承担。

第六条 甲方权利与义务

1、使用单位在使用过程中，发现问题、隐患应及时通知乙方按协议在规定时间内进行排障。

2、甲方人员对每一项维护维修作业应积极配合，提供必要的作业空间。

3、甲方有关人员应及时检查、验收乙方实施完毕的维护维修项目，并共同做好档案记录工作。

4、承担定期维修单项材料费在500（含）元以上的费用及超过每日4人以上的人工费。（发生超过500（含）元的材料费及超过每日4人以上的人工费时，单次维修、维护、保养费用，由乙方提供书面报告并附有效费用凭证，汇报费用产生原因。经甲方审核，确认不属于乙方过错导致或维护不当造成的，由甲方承担费用。）

5、承担设备机具自然老化、正常耗损产生的维修费用（人工费用及正常保养工作的材料费用和必要的维修设备租赁使用费用）。

6、承担由乙方提出的技改项目、设备更新产生的维修费用。

第七条 乙方权利与义务

1、乙方严格按照《成都市河道监管事务中心市管河道精细化管理实施方案》、《成都市河道监管事务中心府南河、沙河及清水河管理站水闸(橡胶坝、船闸)维护、维修规程》执行，按协议要求认真做好维护和指定的维修工作，确保甲方的正常使用。对甲方紧急发出的报修报检要求应立即响应，并应在2小时内组织专业人员携带必要的器材到现场及时排除故障。

2、成立专门机构，由项目经理带头，下设专业工程师、专业电工技师、专业机修、专业液压技师组成维护队伍。制定良好的作业规程和经营管理办法，指定责任人、联络人；组建专业队伍，至少保证有持证的电工、机修工、液压技工等专业人员；配备基本的维护工具。

3、每10天对管养范围内的水闸设施进行巡检，填写巡检表作为考核指标之一。

4、承担定期保养的人工、材料费用，定期保养的范围及费用见附表。

5、承担维护人员的工资、福利待遇和安全责任。

6、乙方应严格按安全、文明要求进行作业，如造成污染、扰民或误操作引起不良后果，一切责任由乙方承担。

7、对各项维护、维修作业均应严格建档，并承当相应的保质期间的一切责任。

8、严格执行检测报修制度，提前对重要隐患实施必要的检测，并及时报甲方正常维修，避免造成或引发重大损失。

第八条 其他事项

1、甲方有权利对乙方的养护工作进行全面监督管理，有义务进行工作指导并协调有关部门的工作，为乙方工作创造必要地条件。

2、甲方按本合同约定按时付款。

3、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。若发生上述情况,乙方保证承担由此产生的法律责任;同时由于乙方提供的服务发生知识产权争议或纠纷对甲方造成经济损失的,甲方方有权随时向出乙方提出赔偿要求。

4、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  违约责任

1、 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。乙方提供的服务不符合本合同及附件规定的，甲方有权按照本合同第四条约定的考评办法对相应管养费进行扣除。乙方未按本合同第七条第1款及时响应甲方报修的，甲方在紧急情况下有权另行委托第三方进行维护、保养、维护，由此产生的费用和损失由乙方承担。

2、 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、 不可抗力事件处理

（1）、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4、 解决合同纠纷的方式

（1）、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

（2）、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

（3）、除另有裁决外，仲裁费、律师费应由败诉方负担。

（4）、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十条 合同解除与终止

7.1本合同有效期内甲方可根据自身管理需要，随时解除本合同；本合同至甲方发出书面解除通知后的第三日即视为解除，双方权利义务终止。

第十一条 合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或授权委托授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、 本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：成都市河道监管事务中心           乙方：成都市河道管理处蜀江服务公司

（盖章）   			                        （盖章）

法定代表人（委托代理人）：             法定代表人（委托代理人）：

地    址：                             地    址：

开户银行：工行成都红星中路支行         开户银行：

账号：4402 2590 0900 8903 378          账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：   年  月  日 			签约日期：  年  月  日

- 附件一：

- 供应商报名登记表

| 项目编号（※） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（※） |  |  |  |
| 单位名称（※） |  |  |  |
| 单位地址（※） |  |  |  |
| 购买文件时间（※） |  | 包件号（如有） |  |
| 经办人（※） |  | 电子邮箱（※） |  |
| 单位固定电话 |  | 经办人移动电话（※） |  |
| 提交的报名资料（※） | ①报名登记表； ②单位介绍信； ③经办人身份证复印件； ④缴纳报名费凭证截图（报名信息及电话必须真实有效，供应商提供无效资料导致的一切后果自负）； 注：（1）以上资料均须加盖单位鲜章，扫描件发送至我单位QQ邮箱3230900097@qq.com,我单位收到后，以邮箱的形式回复是否报名成功，如未收到回复，请及时联系（联系人：赵老师，联系电话：028-85615227）； （2）《供应商报名登记表》、《介绍信》原件和经办人身份证复印件请于开标当日交至采购代理机构。 |  |  |
| 声明：我单位已阅读并理解该采购公告的全部内容，所提交报名资料均真实。 单位名称（盖章）： 日 期 ： |  |  |  |