- “政采贷”业务介绍

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。

上述文件可在四川政府采购网和成都市财政局网站查询。

| 开通“政采贷”业务银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 中国工商银行四川省分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 中国银行四川省分行 |
| 交通银行四川省分行 | 中国邮储银行四川省分行 |
| 华夏银行成都分行 | 民生银行成都分行 |
| 四川天府银行 | 兴业银行成都分行 |
| 成都银行 | 成都农村商业银行 |
| 上海银行成都分行 | 渤海银行成都分行 |
| 雅安农村商业银行 | 雅安市商业银行 |
| 眉山农村商业银行 | 乐山市商业银行 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 绵阳市商业银行 |
| 四川省农村信用社联合社 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 成都分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 自贡银行股份有限公司 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

- “蓉采贷”业务介绍

成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标人为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。上述文件可在成都市财政局网站查询。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

- 目    录

目    录	4

第一章 投标邀请	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	32

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性要求	53

第五章 投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料	54

第六章 技术、商务及其他要求	56

第七章 评标办法	117

第八章 政府采购合同（草案）	134

附件：政府采购云平台使用介绍	143

# 投标邀请

四川建招项目管理有限公司受四川天府新区永兴小学的委托，就四川天府新区永兴小学新建综合楼设施设备（教学专用仪器）采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目基本情况

1、采购项目编号：510186202100282

2、采购项目名称：四川天府新区永兴小学新建综合楼设施设备（教学专用仪器）采购项目

3、资金来源：财政性资金，已落实。

4、预算金额：1362616.50元

5、最高限价：1362616.50元

6、采购需求：

本项目共1个包，具体详见第六章 技术、商务及其他要求。

7、合同履行期限：签订合同后30日历天内。

8、本项目不接受联合体投标。

- 投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

- 禁止参与本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

- 获取招标文件

1、获取文件时间：2021年11月9日至2021年11月15日。

2、获取文件地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3、获取方式：网上报名获取。

请登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件） 。提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见附件：政府采购云平台使用介绍）。

4、招标文件售价：免费获取，投标资格不能转让。

- 提交投标文件截止时间及开标时间

2021年11月29日10时10分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

- 投标文件递交地点及开标地点

本项目为不见面开标项目。本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。请登录“政府采购云平台”参与项目开标。

- 投标文件解密时间

2021年11月29日10时11分至11时10分（北京时间）。错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 发布媒体及公告期限

在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 投标人信用融资

为助力解决政府采购投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）的相关规定。有融资需求的投标人可根据公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：四川天府新区永兴小学

地  址：成都市天府新区永兴镇黄金桥路75号

联系人：佘老师

联系方式：028-60610881

2、采购代理机构信息

名  称：四川建招项目管理有限公司

地  址：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）

联系方式：028-86717818

电子邮箱：21087171@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：毛女士

联系电话：028-86717818

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请的 投标人数量 | 本次邀请的投标人数量：不少于3家。 本次邀请供应商参加投标的方式：见第一章投标邀请。 |
| 2 | 采购预算 最高限价 （实质性要求） | 本项目计划编号：SCZC510109380630_20210002，采购预算品目为A033412 教学专用仪器，预算金额为人民币1362616.50元。 |
|  |  | 本项目最高限价为人民币1362616.50元，投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 3 | 定向采购 | 1、本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 2、本项目采购标的为四川天府新区永兴小学新建综合楼设施设备（教学专用仪器）采购项目，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本办法规定的中小企业扶持政策（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
|  |  | 1、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》原件。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 5 | 低于成本价 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 6 | 失信企业 | 按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定执行。 |
| 7 | 国家规定的 强制、优先 采购政策体现 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品的，所投产品均应符合国家相关要求。具体详见招标文件第六章。 |
| 8 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 9 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 11 | 投标有效期 （实质性要求） | 120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 12 | 备选投标方案 和报价 （实质性要求） | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 招标相关事宜咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 14 | 询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 15 | 质疑 | 根据委托代理协议约定： 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： 向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限界满之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 16 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即四川天府新区财政金融局。 联系电话：028-61889702 注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 17 | 中标通知书 领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 19 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |
| 20 | 招标情况公告 | 投标人资格审查情况、符合性审查情况、报价情况、评标结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 21 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。 |
| 22 | 声明承诺 提醒 | 投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 23 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次采购活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 |
| 24 | 招标代理 服务费 | 1、根据成本加合理利润原则，经采购人与采购代理机构确定，采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，费用为以本项目预算金额作为收费的计算基数×1.5%。 2、中标人在领取中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 3、收款单位：四川建招项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司成都青羊工业园区支行 账 号： 22893101040006849。 |
| 25 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

- 总  则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的采购。

  - 本招标文件的解释权在采购人和采购代理机构。

- 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指四川天府新区永兴小学。

  - “采购代理机构”系指四川建招项目管理有限公司。

  - “投标人”系指系指依法获取了招标文件的，且已经提交或者准备响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，“乙方”系指中标人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 合格的投标人（实质性要求）

  - 本招标文件规定的投标人资格条件；

  - 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

  - 向采购代理机构依法获取了招标文件。

- 投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施

  - 提供相同品牌产品处理（实质性要求）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：五线谱电声示教板、4K录播主机。

  - 提供相同制造厂商不同品牌产品处理（实质性要求）

  - 制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

  - 利害关系投标人处理（资格审查内容）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 前期参与投标人处理（资格审查内容）。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。本项目无符合本条规定的投标人。

  - 利害关系代理人处理。

2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

  - 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是代理本项目的采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

  - 投标人与代理本项目的采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

  - 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动（接受联合体的情形适用），不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

  - 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 招标文件

- 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在“四川政府采购网”发布更正公告并通过“政府采购云平台”通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 更正公告应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、投标文件的截止时间。

  - 投标人应于投标文件递交截止时间之前在“四川政府采购网”和“政府采购云平台”查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 答疑会和现场踏勘

本项目不组织现场考察会或答疑会。

- 投标文件

- 投标文件的语言（实质性要求）

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

  - 如因若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文而造成的废标，由投标人承担。

- 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

- 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

- 知识产权（实质性要求）

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除招标文件特别规定外，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响投标文件有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格部分、商务技术部分、开标一览表三部分。

一、资格部分

资格部分用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求资格条件的所有证明材料。投标人应严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性要求的相关证明材料。

二、商务技术部分

商务技术部分用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料，包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 技术、服务、合同条款要求应答

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

- 开标一览表

- 投标文件格式

  - 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。第3章格式中“说明”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“说明”的内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 投标报价（实质性要求）

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标有效期（实质性要求）

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起120天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件（实质性要求）。

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

  - 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）。

  - 招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将生成的已加密的投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按采购代理机构在“四川政府采购网”和“政府采购云平台”的更正公告中修改的时间递交。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回。

- 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”模块，等待采购代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 开标、评标和中标

- 开标

  - 本项目为不见面开标项目。递交投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件投标文件。等待采购代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

  - 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 评标

详见招标文件第七章。

- 关于行贿犯罪档案查询

  - 采购人确定中标人期间，采购人或者采购代理机构可在中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）查询投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

  - 投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有投标人投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未投标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

- 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标人自行登录“政府采购云平台”下载中标通知书。中标通知书在“政府采购云平台”发出起即视中标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者投标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

  - 采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。

  - 政府采购合同应当包括采购人与投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 合同分包（实质性要求）

  - 本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”为准。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 合同转包（实质性要求）

  - 本项目严禁投标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指投标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 投标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

- 履行合同

采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 验收

  - 本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

  - 验收结果合格的，中标人按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（若涉及）将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的投标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向投标人付款的条件。

- 投标纪律要求

- 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

  - 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 保密要求

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

- 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的外，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分 “资格部分”格式

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

- 企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”

（注：分公司参与项目投标的，需提供总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料复印件。）；

2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人姓名）在 （投标人全称）处任 （职务名称）职务，是 	（投标人全称）     的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：

日  期：

说 明：

- 上述证明文件在投标文件（资格部分）中附有法定代表人/单位负责人的身份证明材料复印件时才能生效。

2、投标人为自然人时只需提供身份证明材料。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 法定代表人/单位负责人身份证明材料（以身份证为例，仅供参考）：

身份证正面复印件

身份证背面复印件

- 相关资格的承诺函

四川天府新区永兴小学：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 我方       良好的商业信誉（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       健全的财务会计制度（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       履行合同所必需的设备和专业技术能力（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中      重大违法记录（填写：“没有”或者“有”）。

- 我方       法律、行政法规规定的其他条件（填写：“具备”或者“不具备”）。

7、与我方负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：          。（填写“无”或“①供应商名称１；②供应商名称２；③……”） 。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称：

日  期：

说明：

- 投标人应按照每条说明进行填写，未按要求填写的将不能认定其投标文件有效。

- 投标人成立时间不足3年的，从成立之日起计算。

- 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料证明其依法可免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

6、投标人在参加本项目采购活动前3年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

7、投标人应根据自身实际情况据实提供，若提供虚假承诺或材料，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

格式自拟。无，可不提供。

- “商务技术部分”格式

- 投标函

四川天府新区永兴小学：

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

- 我方完全接受本项目招标文件规定的实质性要求（如合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方承诺完全响应招标文件中关于知识产权的要求，保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我单位在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我单位在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方同意向贵单位提供贵单位可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

- 投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 若我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（3）若本项目采购代理服务费需由投标人支付，我方将在领取中标通知书之前按照本招标文件约定支付足额的采购代理服务费。

投标人全称：

日  期:

- 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（法人证书）号或统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人根据自身情况如实填写，不涉及内容可填写“/”，不影响投标有效性。

- 技术条款要求应答表

| - 序号 | - 采购标的名称 | - 投标产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，不影响其投标文件有效性；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

- 实施本项目的主要人员配置情况表

| 序号 | 参与本项目 职务（岗位） | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 如：项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人根据自身情况如实填写，不得虚假响应。若虚假响应，将取消其投标或中标资格。

- 实施本项目的主要人员详见招标文件第六章和第七章 综合评分明细表内容。

- 若不涉及“执业或职业资格、职称”此项内容的可填写“/”，不影响投标文件有效性。

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条明确不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的视为串通投标。若投标人配备的技术负责人/项目经理/授权代表及此表中涉及的人员与其他投标人的投标文件中配备的人员一致，视为串通投标，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 类似项目实施经验一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

所涉及的证明材料可附此表后。

- 项目服务、商务应答方案

说明：

1、由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：招标文件第六章有关内容及综合评分明细表涉及内容。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

- 关于国家强制认证（CCC）产品的承诺函（参考格式）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺所投产品若属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过国家强制认证（CCC）；不属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过其他产品认证规定。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称：

日    期：

说明：

- 此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

- 若提供了所投产品国家强制认证（CCC）产品认证证书的，可不提供承诺函。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

格式自拟。无，可不提供。

- 第三部分 “开标一览表”格式

- 开标一览表

标项1：四川天府新区永兴小学新建综合楼设施设备（教学专用仪器）采购项目：

总价（元）

投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

- 分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格/ 型号 | 是否 进口 | 单价 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 如：运费、税费、人工费等（若包含在总价中，可不填写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：

投标人的报价为采购项目要求的全部内容的价格体现，包括完成本项目所涉及货物、人工费、运输费、验收、利润、税金、知识产权费、招标代理服务费和保险等费用以及招标文件规定的其他费用。若未报则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响其报价的有效性。

投标人全称：

日  期:

- 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元,属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ;制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

# 投标人和投标产品的资格、资质性要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件： 无。

说明：投标人和投标产品的资格、资质性的要求的证明材料详见招标文件第五章。

# 投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料：

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件：

- 企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”

（注：分公司参与项目投标的，需提供总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料复印件。）；

2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无。

三、本项目规定的特定资格条件的证明材料：无。

四、其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件。

说明：

招标文件没有明确要求提供证明材料的仅要求提供承诺函的，不得在确定采购结果和签订政府采购时又要求投标人提供相关证明材料；有明确要求的，按照要求提供。

# 技术、商务及其他要求

说明：

1、本章标注“★”号的条款为本次项目的实质性要求，投标响应应全部满足，否则作无效投标处理。

- 2、本章条款中要求提供承诺函原件的，投标人应单独提供承诺函（所有承诺事项可在一个承诺函内），若未单独提供的，视为未响应此条款。

一、项目概况

四川天府新区永兴小学新建综合楼设施设备（教学专用仪器）采购项目。

二、采购货物清单

| 序号 | 货物、服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、科学实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 16 | 张 |
| 3 | 学生实验凳 | 96 | 根 |
| 4 | 教师椅 | 2 | 把 |
| 5 | 教师主控台 | 2 | 套 |
| 6 | 学生实验电源插座 | 48 | 套 |
| 7 | 实验室供电系统 | 2 | 室 |
| 8 | 实验水槽 | 18 | 个 |
| 9 | 三联水嘴 | 18 | 个 |
| 10 | 实验室给排水系统 | 2 | 室 |
| 11 | 实验光源 | 48 | 个 |
| 12 | 防静电地板 | 200 | ㎡ |
| 13 | 系统集成1 | 2 | 套 |
| 二、小学科学试验箱 |  |  |  |
| 14 | 教科版一年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 15 | 教科版一年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 16 | 教科版二年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 17 | 教科版二年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 18 | 教科版三年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 19 | 教科版三年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 20 | 教科版四年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 21 | 教科版四年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 22 | 教科版五年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 23 | 教科版五年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 24 | 教科版六年级上册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 25 | 教科版六年级下册（材料箱） | 2 | 箱 |
| 26 | 教科版一年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 27 | 教科版一年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 28 | 教科版二年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 29 | 教科版二年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 30 | 教科版三年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 31 | 教科版三年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 32 | 教科版四年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 33 | 教科版四年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 34 | 教科版五年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 35 | 教科版五年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 36 | 教科版六年级上册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 37 | 教科版六年级下册（耗材箱） | 2 | 箱 |
| 三、科学仪器室 |  |  |  |
| 38 | 计算器 | 23 | 个 |
| 39 | 打孔器 | 2 | 套 |
| 40 | 打气筒 | 23 | 个 |
| 41 | 生物显微镜 | 1 | 台 |
| 42 | 生物显微演示装置 | 1 | 台 |
| 43 | 学生显微镜 | 23 | 台 |
| 44 | 放大镜 | 23 | 个 |
| 45 | 放大镜 | 23 | 个 |
| 46 | 酒精喷灯 | 1 | 个 |
| 47 | 听诊器 | 23 | 个 |
| 48 | 水槽 | 23 | 个 |
| 49 | 方座支架 | 23 | 套 |
| 50 | 三脚架 | 23 | 个 |
| 51 | 试管架 | 23 | 个 |
| 52 | 旋转架 | 23 | 套 |
| 53 | 百叶箱支架 | 1 | 个 |
| 54 | 百叶箱 | 1 | 个 |
| 55 | 教学电源 | 1 | 台 |
| 56 | 电池盒 | 46 | 个 |
| 57 | 直尺 | 23 | 只 |
| 58 | 软尺 | 23 | 个 |
| 59 | 托盘天平 | 23 | 台 |
| 60 | 金属钩码 | 23 | 套 |
| 61 | 体重计 | 4 | 台 |
| 62 | 电子停表 | 23 | 块 |
| 63 | 温度计 | 45 | 支 |
| 64 | 温度计 | 1 | 支 |
| 65 | 体温计 | 23 | 支 |
| 66 | 寒暑表 | 1 | 只 |
| 67 | 最高温度表 | 1 | 支 |
| 68 | 最低温度表 | 1 | 支 |
| 69 | 条形盒测力计 | 23 | 个 |
| 70 | 条形盒测力计 | 23 | 个 |
| 71 | 条形盒测力计 | 23 | 个 |
| 72 | 多用电表 | 1 | 个 |
| 73 | 湿度计 | 1 | 个 |
| 74 | 指南针 | 23 | 个 |
| 75 | 肺活量计 | 2 | 台 |
| 76 | 雨量器 | 1 | 套 |
| 77 | 风杯式风速表 | 8 | 套 |
| 78 | 斜面 | 23 | 个 |
| 79 | 压簧 | 23 | 套 |
| 80 | 拉簧 | 23 | 套 |
| 81 | 沉浮块 | 23 | 套 |
| 82 | 杠杆尺及支架 | 23 | 个 |
| 83 | 滑轮组及支架 | 23 | 套 |
| 84 | 轮轴及支架 | 23 | 套 |
| 85 | 齿轮组及支架 | 23 | 套 |
| 86 | 弹簧片 | 23 | 套 |
| 87 | 小车 | 45 | 个 |
| 88 | 三球仪 | 1 | 台 |
| 89 | 太阳高度测量器 | 23 | 个 |
| 90 | 风的形成实验材料 | 23 | 套 |
| 91 | 组装风车材料 | 23 | 套 |
| 92 | 组装水轮材料 | 23 | 套 |
| 93 | 太阳能的应用材料 | 23 | 套 |
| 94 | 音叉 | 23 | 只 |
| 95 | 小鼓 | 23 | 个 |
| 96 | 组装土电话材料 | 23 | 套 |
| 97 | 热传导实验材料 | 23 | 套 |
| 98 | 物体热涨冷缩实验材料 | 23 | 套 |
| 99 | 灯座及灯泡 | 45 | 个 |
| 100 | 开关 | 45 | 个 |
| 101 | 物体导电性实验材料 | 23 | 套 |
| 102 | 条形磁铁 | 1 | 套 |
| 103 | 条形磁铁 | 23 | 套 |
| 104 | 蹄形磁铁 | 1 | 套 |
| 105 | 蹄形磁铁 | 23 | 套 |
| 106 | 磁针 | 23 | 套 |
| 107 | 环形磁铁 | 23 | 套 |
| 108 | 电磁铁组装材料 | 23 | 套 |
| 109 | 电磁铁 | 1 | 套 |
| 110 | 手摇发电机 | 23 | 个 |
| 111 | 激光笔 | 4 | 个 |
| 112 | 小孔成像装置 | 23 | 套 |
| 113 | 平面镜及支架 | 23 | 套 |
| 114 | 透镜、棱镜及支架 | 23 | 套 |
| 115 | 成像屏及支架 | 23 | 套 |
| 116 | 昆虫观察盒 | 45 | 个 |
| 117 | 动物饲养笼 | 4 | 个 |
| 118 | 塑料注射器 | 45 | 个 |
| 119 | 儿童骨骼模型 | 4 | 台 |
| 120 | 儿童牙列模型 | 4 | 台 |
| 121 | 少年人体半身模型 | 1 | 台 |
| 122 | 眼构造模型 | 1 | 台 |
| 123 | 啄木鸟仿真模型 | 1 | 件 |
| 124 | 猫头鹰仿真模型 | 1 | 件 |
| 125 | 平面政区地球仪 | 1 | 个 |
| 126 | 平面地形地球仪 | 4 | 个 |
| 127 | 地球构造模型 | 4 | 件 |
| 128 | 月相变化演示器 | 1 | 件 |
| 129 | 蟾蜍浸制标本 | 4 | 瓶 |
| 130 | 河蚌浸制标本 | 4 | 瓶 |
| 131 | 爬行类动物浸制标本 | 4 | 瓶 |
| 132 | 蛙发育顺序标本 | 4 | 瓶 |
| 133 | 昆虫标本 | 4 | 套 |
| 134 | 桑蚕生活史标本 | 4 | 套 |
| 135 | 兔外形标本 | 4 | 件 |
| 136 | 植物种子传播方式标本 | 4 | 盒 |
| 137 | 矿物标本 | 4 | 套 |
| 138 | 岩石标本 | 4 | 套 |
| 139 | 金属矿物标本 | 4 | 套 |
| 140 | 土壤标本 | 4 | 套 |
| 141 | 矿物提炼物标本 | 4 | 套 |
| 142 | 洋葱表皮装片 | 23 | 片 |
| 143 | 叶片横切 | 23 | 片 |
| 144 | 叶片气孔装片 | 23 | 片 |
| 145 | 动物表皮细胞装片 | 23 | 片 |
| 146 | 蛙卵细胞切片 | 23 | 片 |
| 147 | 骨细胞切片 | 23 | 片 |
| 148 | 口腔粘膜细胞装片 | 23 | 片 |
| 149 | 人血细胞装片 | 23 | 片 |
| 150 | 中国政区地图 | 1 | 张 |
| 151 | 中国地形地图 | 1 | 张 |
| 152 | 小学科学安全操作挂图 | 1 | 套 |
| 153 | 植物分类图谱 | 4 | 套 |
| 154 | 动物分类图谱 | 4 | 套 |
| 155 | 量筒 | 23 | 个 |
| 156 | 量杯 | 23 | 个 |
| 157 | 甘油注射器 | 23 | 个 |
| 158 | 试管 | 92 | 支 |
| 159 | 试管 | 45 | 支 |
| 160 | 烧杯 | 45 | 个 |
| 161 | 烧杯 | 23 | 个 |
| 162 | 烧杯 | 23 | 个 |
| 163 | 烧杯 | 23 | 个 |
| 164 | 烧瓶 | 45 | 个 |
| 165 | 锥形瓶 | 23 | 个 |
| 166 | 酒精灯 | 23 | 个 |
| 167 | 漏斗 | 45 | 个 |
| 168 | Y形管 | 45 | 个 |
| 169 | 滴管 | 45 | 个 |
| 170 | 集气瓶 | 45 | 个 |
| 171 | 镊子 | 45 | 个 |
| 172 | 试管夹 | 23 | 个 |
| 173 | 石棉网 | 23 | 个 |
| 174 | 燃烧匙 | 23 | 个 |
| 175 | 药匙 | 23 | 个 |
| 176 | 玻璃管 | 1.5 | 千克 |
| 177 | 玻璃棒 | 45 | 个 |
| 178 | 橡胶管 | 1.5 | 千克 |
| 179 | 橡胶塞 | 2 | 千克 |
| 180 | 试管刷 | 23 | 个 |
| 181 | 烧瓶刷 | 23 | 个 |
| 182 | 培养皿 | 45 | 个 |
| 183 | 蒸发皿 | 23 | 个 |
| 184 | 塑料量杯 | 23 | 个 |
| 185 | pH广范围试纸 | 10 | 本 |
| 186 | 载玻片 | 10 | 盒 |
| 187 | 盖玻片 | 50 | 包 |
| 188 | 测电笔 | 23 | 个 |
| 189 | 一字螺丝刀 | 23 | 个 |
| 190 | 十字螺丝刀 | 23 | 个 |
| 191 | 尖嘴钳 | 23 | 个 |
| 192 | 木工锯 | 23 | 个 |
| 193 | 钢丝钳 | 23 | 个 |
| 194 | 手锤 | 1 | 个 |
| 195 | 活扳手 | 23 | 个 |
| 196 | 剪刀 | 23 | 个 |
| 197 | 花盆 | 23 | 个 |
| 198 | 小刀 | 23 | 个 |
| 199 | 塑料桶 | 23 | 个 |
| 200 | 手摇铃 | 4 | 个 |
| 201 | 手持筛子 | 23 | 个 |
| 202 | 喷水壶 | 4 | 个 |
| 203 | 吹风机 | 4 | 个 |
| 204 | 采集捕捞工具 | 23 | 个 |
| 205 | 榨汁器 | 23 | 个 |
| 四、科学准备室 |  |  |  |
| 206 | 仪器柜 | 10 | 个 |
| 207 | 准备桌 | 1 | 张 |
| 208 | 仪器室专用梯 | 1 | 个 |
| 209 | 仪器小车 | 1 | 辆 |
| 五、小学卫生保健室 |  |  |  |
| 210 | 体重计 | 2 | 台 |
| 211 | 身高坐高计 | 1 | 台 |
| 212 | 胸围尺 | 2 | 个 |
| 213 | 肺活量计 | 1 | 台 |
| 214 | 血压计 | 2 | 台 |
| 215 | 听诊器 | 1 | 个 |
| 216 | 秒表（机械） | 1 | 个 |
| 217 | 灯光视力表 | 3 | 台 |
| 218 | 远视力表 | 1 | 张 |
| 219 | 近视力表 | 1 | 张 |
| 220 | 辨色图谱 | 1 | 本（套） |
| 221 | 教学卫生测量尺 | 1 | 个 |
| 222 | 污物桶 | 2 | 个 |
| 223 | 敷料缸 | 1 | 个 |
| 224 | 棉球缸 | 1 | 个 |
| 225 | 器械缸 | 1 | 个 |
| 226 | 贮槽 | 1 | 个 |
| 227 | 方盘 | 1 | 个 |
| 228 | 带盖方盘 | 1 | 个 |
| 229 | 酒精灯 | 1 | 个 |
| 230 | 冲眼壶 | 1 | 个 |
| 231 | 受水器 | 1 | 个 |
| 232 | 剪刀 | 1 | 把 |
| 233 | 卫生箱 | 1 | 个 |
| 234 | 器械柜 | 1 | 个 |
| 235 | 药品柜 | 1 | 个 |
| 236 | 资料柜 | 1 | 个 |
| 237 | 计算器 | 1 | 个 |
| 238 | 器械台 | 1 | 个 |
| 239 | 紫外灯 | 1 | 个 |
| 240 | 急救包 | 1 | 个 |
| 241 | 开合式担架 | 1 | 个 |
| 242 | 叩诊锤 | 1 | 个 |
| 243 | 带状检影镜 | 1 | 个 |
| 244 | 照度计 | 1 | 个 |
| 245 | 柳形夹板 | 1 | 套 |
| 246 | 观察床 | 1 | 张 |
| 247 | 止血带 | 1 | 卷 |
| 248 | 饮水机 | 1 | 台 |
| 249 | 小型红外线消毒柜 | 1 | 台 |
| 250 | 心理检测工具 | 1 | 套 |
| 251 | 学生健康电脑软件（体检营养） | 1 | 套 |
| 252 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 1 | 个 |
| 六、少先队器材室 |  |  |  |
| 253 | 大军鼓 | 5 | 个 |
| 254 | 小军鼓 | 20 | 个 |
| 255 | 大队镲 | 4 | 付 |
| 256 | 小号 | 20 | 支 |
| 257 | 指挥令 | 2 | 付 |
| 258 | 服装 | 40 | 套 |
| 七、音乐教室 |  |  |  |
| 259 | 五线谱电声示教板 | 1 | 套 |
| 260 | 指挥台（含指挥棒） | 1 | 个 |
| 261 | 电钢琴（教师用） | 1 | 台 |
| 262 | 合唱台 | 4 | 组 |
| 263 | 音乐凳 | 50 | 张 |
| 264 | 音乐椅 | 100 | 张 |
| 八、音乐器材室 |  |  |  |
| 265 | 便携式存储 | 1 | 个 |
| 266 | 音乐节拍器 | 1 | 个 |
| 267 | 音叉 | 1 | 个 |
| 268 | 乐器储藏柜 | 8 | 个 |
| 269 | 电教器材柜 | 1 | 个 |
| 270 | 小学音乐教学挂图 | 1 | 套 |
| 271 | 小学音乐教学软件 | 4 | 个 |
| 272 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 6 | 套 |
| 273 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 4 | 套 |
| 274 | 音筒 | 4 | 组 |
| 275 | 沙锤 | 8 | 对 |
| 276 | 摇铃（串铃） | 8 | 对 |
| 277 | 双响筒 | 8 | 副 |
| 278 | 响板 | 8 | 个 |
| 279 | 响棒 | 8 | 副 |
| 280 | 刮棒 | 8 | 副 |
| 281 | 北梆子 | 2 | 副 |
| 282 | 木鱼 | 1 | 套 |
| 283 | 铃鼓 | 4 | 套 |
| 284 | 三角铁 | 1 | 套 |
| 285 | 碰铃 | 4 | 副 |
| 286 | 堂鼓 | 3 | 个 |
| 287 | 中虎音锣 | 1 | 个 |
| 288 | 小锣 | 1 | 个 |
| 289 | 铙 | 1 | 副 |
| 290 | 钹 | 1 | 副 |
| 291 | 口风琴 | 46 | 个 |
| 292 | 多音鼓 | 2 | 套 |
| 九、形体舞蹈教室 |  |  |  |
| 293 | 教师无线话筒 | 1 | 套 |
| 294 | 吸顶音箱 | 6 | 只 |
| 295 | 扩声功放 | 1 | 台 |
| 296 | 舞蹈灯光系统 | 1 | 套 |
| 297 | 舞蹈灯光系统 | 8 | 套 |
| 298 | 把杆 | 40 | 米 |
| 299 | 镜墙 | 1 | 间 |
| 300 | 地板 | 98.04 | ㎡ |
| 301 | 鞋柜 | 2 | 个 |
| 302 | 保健箱 | 1 | 个 |
| 303 | 器材柜 | 2 | 个 |
| 304 | 系统集成2 | 1 | 项 |
| 十、美术器材室 |  |  |  |
| 305 | 衬布 | 25 | 块 |
| 306 | 写生凳 | 45 | 个 |
| 307 | 写生灯 | 4 | 只 |
| 308 | 美术教学用品柜 | 8 | 个 |
| 309 | 磁性白黑板 | 1 | 块 |
| 310 | 展示画框 | 25 | 个 |
| 311 | 小学美术教学挂图 | 2 | 套 |
| 312 | 美术教学软件 | 1 | 套 |
| 313 | 写生画板 | 45 | 块 |
| 314 | 人体结构活动模型 | 4 | 个 |
| 315 | 云台 | 45 | 台 |
| 316 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1 | 套 |
| 317 | 写生画箱 | 1 | 只 |
| 318 | 写生教具（1） | 1 | 套 |
| 319 | 写生教具（2） | 1 | 套 |
| 320 | 画架 | 1 | 个 |
| 321 | 画板 | 1 | 块 |
| 322 | 版画工具 | 1 | 套 |
| 323 | 绘画工具 | 1 | 套 |
| 324 | 制作工具 | 1 | 套 |
| 325 | 国画和书法工具 | 1 | 套 |
| 326 | 电子绘画板 | 1 | 块 |
| 327 | 挂图 | 1 | 套 |
| 328 | 工作台 | 10 | 个 |
| 329 | 凳子 | 50 | 张 |
| 十一、科创与信息中心 |  |  |  |
| 330 | 专业成像设备 | 1 | 台 |
| 331 | 桌面级3D打印机 | 1 | 台 |
| 332 | 3D打印笔耗材 | 10 | 套 |
| 333 | 3D打印笔 | 25 | 套 |
| 334 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 335 | 学生操作桌椅 | 8 | 套 |
| 336 | 分格式收纳柜 | 1 | 个 |
| 十二、心理咨询室 |  |  |  |
| 1、办公接待区 |  |  |  |
| 337 | 心理测评软件 | 1 | 套 |
| 338 | 心理原创挂图 | 2 | 幅 |
| 2、个别辅导室 |  |  |  |
| 339 | 心理能量激发套卡（个人、团体、咨询、亲子4套） | 1 | 套 |
| 340 | 心理原创挂图 | 2 | 幅 |
| 3、减压放松室 |  |  |  |
| 341 | 音乐放松椅 | 2 | 套 |
| 342 | 心理原创挂图 | 1 | 幅 |
| 4、沙盘游戏室 |  |  |  |
| 343 | 专业沙盘（实木） | 1 | 套 |
| 344 | 心理原创挂图 | 1 | 幅 |
| 5、团体辅导室 |  |  |  |
| 345 | 团体活动包 | 1 | 套 |
| 346 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 1 | 套 |
| 347 | 团体活动桌（6人） | 4 | 套 |
| 6、情绪宣泄室 |  |  |  |
| 348 | 合理击打宣泄人（标准版） | 1 | 套 |
| 十三、4K超高清录播教室 |  |  |  |
| 349 | 视频资源应用软件 | 1 | 套 |
| 350 | 4K录播主机 | 1 | 台 |
| 351 | 4K摄像机 | 5 | 台 |
| 352 | 教师定位终端 | 1 | 台 |
| 353 | 学生定位终端 | 1 | 台 |
| 354 | 板书定位终端 | 1 | 台 |
| 355 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 |
| 356 | 采访话筒（指向性） | 6 | 支 |
| 357 | 录制面板 | 1 | 个 |
| 358 | 电源管理器 | 1 | 个 |
| 359 | 教师无线话筒 | 1 | 套 |
| 360 | 吸顶音箱 | 6 | 只 |
| 361 | 扩声功放 | 1 | 台 |
| 362 | 录播线材 | 1 | 批 |
| 363 | 导播控制台 | 1 | 台 |
| 364 | 导播辅助设备 | 1 | 台 |
| 365 | 鼠标键盘 | 1 | 套 |
| 366 | 24口专用接入设备 | 1 | 台 |
| 367 | 监听音箱 | 1 | 对 |
| 368 | 观摩互动设备 | 2 | 台 |
| 369 | 导播工作台 | 1 | 套 |
| 370 | 设备机柜 | 1 | 台 |
| 371 | 教师演示桌 | 1 | 台 |
| 372 | 学生演示桌椅 | 48 | 套 |
| 373 | 学科特色氛围装饰 | 1 | 项 |
| 十四、钢琴以及其他专用仪器 |  |  |  |
| 374 | 三角钢琴 | 1 | 台 |
| 375 | 立式钢琴 | 3 | 台 |
| 376 | 展柜1 | 1 | 组 |
| 377 | 展柜2 | 1 | 组 |
| 378 | 展柜3 | 1 | 组 |
| 379 | 无线扩音系统 | 24 | 台 |

三、技术参数及要求

| 序号 | 货物、服务名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、科学实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.尺寸：不小于2800*700*850mm台面：实验室专用≥12.7mm厚的实芯理化板，四周加厚至≥25mm，磨边处理,前圆边后直边。台身：铝合金框架：立柱采用直径≥50mm圆管，横梁采用≥28mm*30mm方管。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。台身板采用≥16mm厚三聚氰胺双贴面板，PVC封边（封边机封边）。 2.结构:教师演示桌右侧设PP化验水槽;中间部分是讲课演示部分,带抽屉。脚垫:采用高级ABS工程塑料脚垫,高低可调30mm.左边摆设水槽及操作面，右边预留信息技术设备位置。 |
| 2 | 学生实验桌 | 1.正六边形，边对边≥1200mm，高760mm，台面：采用≥12.7mm厚抗微生物实芯理化板台面，(边缘双层加厚至25.4mm，使用机器修边、开孔等加工工艺)，符合人体工学设计；表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。每边设计有挂凳卡槽。桌体：主框架铝合金外径≥Φ50mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用≥30×27mm铝合金框架结构；铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，连接件为ABS工程塑料件，一次成型的,其余采用≥16mm三聚氰胺双面饰面板制作，其截面≥2mmPVC封边粘力强，密封性好，桌体设计有挂凳卡槽。六人共用一耐酸碱PP水槽。桌两侧设有交流250V过载电流≥5A的2＋3插座。 |
| 3 | 学生实验凳 | 1.凳面ABS注塑成型，钢质脚架与立柱，升降式，脚垫：采用≥25mmABS工程塑料模具成型制作而成。≥50支撑柱三角钢支架，可升降旋转。 |
| 4 | 教师椅 | 1.双钢五轮转椅，≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格；面料为网布格，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 5 | 教师主控台 | 1.工作指示灯、电压（表）指示；交流220V/6A插座输出；分A，B，C，D四组控制学生220V电压；过载短路漏电保护，教师演示用220V市电输出插座。 |
| 6 | 学生实验电源插座 | 1.五孔插座，带防尘盖,220V市电输出，电流不小于6A，受教师台控制。 |
| 7 | 实验室供电系统 | 1.国标铜芯线,穿PVC管敷设。 |
| 8 | 实验水槽 | 1.尺寸：≥410*340*200mm。 实验室专用水槽。聚碳酸脂高密度防腐材料，采用压膜一次性成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性；水封式结构，可防止废水产生气体返回，便于过滤粒状物体，防止堵塞。 |
| 9 | 三联水嘴 | 1.铜质注塑化验水嘴，一高二低 |
| 10 | 实验室给排水系统 | 1.给水≥Ø20mm、排水≥Ø50mm;给水采用PPR、排水采用UPVC，国标管材敷设，教师台总控。 |
| 11 | 实验光源 | 1.长度：≥600mm，功率：≥30W，带灯座，灯架可调节 |
| 12 | 防静电地板 | 1.≥600mm×600mm×30mm，优质防静电地板，钢质表面做防腐、防锈处理，表面磷化、喷塑；支架表面均采用镀锌防腐处理。地板边缘支撑均采用镀锌金属横梁与支架。每间含不少于1个吸盘。 |
| 13 | 系统集成1 | 1.按教室规格整齐排列。 |
| 二、小学科学试验箱 |  |  |
| 14 | 教科版一年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版一年级上册教材两大单元分组的不少于37种（分类图卡、泡沫块、发芽实验盒、植物叶图卡、带磁塑料棒等）实验材料，以12组配备。 |
| 15 | 教科版一年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版一年级下册教材两大单元分组的不少于47种（增氧泵、动物图卡、气筒、木块、海绵等）实验材料，以12组配备。 |
| 16 | 教科版二年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版二年级上册教材两大单元分组的不少于59种（地球板贴、月相板贴、勺子、碗、皱纹纸等）实验材料，以12组配备。 |
| 17 | 教科版二年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版二年级下册教材两大单元分组的不少于35种（磁铁、仿真水果、小车、测速纸条等）实验材料，以12组配备。 |
| 18 | 教科版三年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版三年级上册教材三大单元分组的不少于65种（多用夹子、电子秤、充气小球、简易天平、气温计模型等）实验材料，以12组配备。 |
| 19 | 教科版三年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版三年级下册教材三大单元分组的不少于70种（斜面、过山车、养蝴蝶、手电、地球仪、月球仪、饲养盒等）实验材料，以12组配备。 |
| 20 | 教科版四年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版四年级上册教材四大单元分组的不少于59种（鸟笛、竖笛、铝片琴、呼吸模型、牙齿模型卡、自制测力计纸卡等）实验材料，以12组配备。 |
| 21 | 教科版四年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版四年级下册教材四大单元分组的不少于42种（电池盒、电池、灯泡、电路暗盒、线等）实验材料，以12组配备。 |
| 22 | 教科版五年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版五年级上册教材四大单元分组的不少于40种（鸟笛、竖笛、铝片琴、呼吸模型、牙齿模型卡、自制测力计纸卡等）实验材料，以12组配备。 |
| 23 | 教科版五年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版五年级下册教材四大单元分组的不少于42种（秒表、滴漏器、地球仪、热传导演示器、沙漏等）实验材料，以12组配备。 |
| 24 | 教科版六年级上册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版六年级上册教材四大单元分组的不少于42种（螺丝及钉子、钩码、轮轴、单芯导线、演示电动机等）实验材料，以12组配备。 |
| 25 | 教科版六年级下册（材料箱） | 1.配套材料以四个单元盒分装，包括了教科版六年级下册教材四大单元分组的不少于41种（行星图、月相模拟器、硫酸铜、手电筒、白醋等）实验材料，以12组配备。 |
| 26 | 教科版一年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版一年级上册教材两大单元分组的不少于35种（植物图卡、塑料花、小花盆、水培罐、橡皮等）实验材料。 |
| 27 | 教科版一年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版一年级下册教材二大单元分组的不少于37种（泡沫块、螺母模型、异形瓶、动物图卡、小鱼缸等）实验材料 。 |
| 28 | 教科版二年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版二年级上册教材两大单元分组的不少于61种（地球家园板贴卡、月相图卡、金属勺子、木块、吸水树脂等）实验材料。 |
| 29 | 教科版二年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版二年级下册教材二大单元分组的不少于35种（条形磁铁、铁粉盒、磁铁悬挂架、人体结构拼图、身高纸尺等）实验材料 。 |
| 30 | 教科版三年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版三年级上册教材三大单元分组的不少于61种（小毛巾、土电话材料、塑料浅杯、简易天平等）实验材料。 |
| 31 | 教科版三年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版三年级下册教材三大单元分组的不少于53种（方位图卡、弹簧玩具、直线轨道、曲线轨道、过山车、影子观察器等）实验材料 。 |
| 32 | 教科版四年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版四年级上册教材三大单元分组的不少于50种（鸟笛、土电话材料、铝片琴、自制小车材料等）实验材料。 |
| 33 | 教科版四年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版四年级下册教材四大单元分组的不少于38种（静电感应球、人体导电球、电路暗盒、发芽实验盒、岩石化石标本、矿物标本等）实验材料 。 |
| 34 | 教科版五年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版五年级上册教材四大单元分组的不少于45种（手电、牛顿盘、立体地形图、土豆泥粉、心脏模型、小绒球等）实验材料。 |
| 35 | 教科版五年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版五年级下册教材四大单元分组的不少于36种（沉浮球、带柄定滑轮、固体热胀冷缩器、滴漏器、地球仪等）实验材料 。 |
| 36 | 教科版六年级上册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科六年级上册教材四大单元分组的不少于66种（手持显微镜、微生物图卡、太阳气球模型、圭表、活字印刷套材、太阳能器材等）实验材料 。 |
| 37 | 教科版六年级下册（耗材箱） | 1.配套材料以二个单元盒分装，包括了教科版六年级下册教材四大单元分组的不少于35种（手持显微镜100X、月相模拟器、硫酸铜、手电筒、白醋等）实验材料 。 |
| 三、科学仪器室 |  |  |
| 38 | 计算器 | 1.函数型，双行显示；不少于10+2位指数显示格式；重现功能，多重语句，错误指示器基础计算，采用纽扣电池供电。 |
| 39 | 打孔器 | 1.实验室常用工具，对胶塞和软木塞打孔用。 2.打孔器由不少于：4支不同孔径带夹持柄的空芯钻头；1支顶屑杆；1支木质或其它材料制成的手柄；每套共5件组成。 3.每支空芯管长度为≥100mm，管外径分别为6±0.5；8.5±0.5；10.5±0.5。 4.钻头用≥45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，钻头圆周呈刀刃状或锯齿状。 5.钻头圆度≦0.1mm；直线度≦0.1mm；顶屑杆直径≥φ3.5×10mm。 6.钻头夹持柄与钻头轴线垂直。 7.钻头夹持柄与木质手柄配合适当，旋转时定位良好。 |
| 40 | 打气筒 | 1.气筒长度≥450mm，气筒直径≥32mm，气管长度≥370mm；技术要求应符合SB/T10205的相关规定。 |
| 41 | 生物显微镜 | 1.组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2.规格：≥640倍。消色差物镜：4×/0.1、10×/0.25、40×(弹)/0.65。惠更斯目镜：H10×、H16×。 3.物镜转换器三孔同心，定位准确。载物台：单层方平台，切片夹，110mm×120mm。反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm。聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢15；镜头采用高品质光学玻璃材料 |
| 42 | 生物显微演示装置 | 1.彩色、分辨率450TV线及以上、放大倍数40倍～1500倍；接口：USB1.1（USB2.0兼容）、传感器尺寸：≥1/4＂、最大显示分辨率：800×600、图像质量控制：自动/手动 |
| 43 | 学生显微镜 | 1.规格：≥200倍，单筒。 2.木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。技术要求符合GB/T 2985-2008的相关规定。 |
| 44 | 放大镜 | 1.组成：凸透镜、透镜框及手柄；规格：手持型，凸透镜直径≥φ50mm,有效通光孔径≥30mm，放大倍率：≥5×； 透镜应无明显条纹、气泡度q为φ1.0 [0.5]； 透镜框能牢靠地夹持透镜；放大镜手柄采用塑料制成，镜片采用玻璃制成；技术要求符合JY/T0378-2004的相关规定 |
| 45 | 放大镜 | 1.组成：凸透镜、透镜框及手柄；规格：手持型，凸透镜直径≥φ50mm,有效通光孔径≥30mm，放大倍率：≥3×。 透镜应无明显条纹、气泡度q为φ1.0 [0.5]；透镜框能牢靠地夹持透镜；放大镜手柄采用塑料制成，镜片采用玻璃制成；技术要求符合JY/T0378-2004的相关规定 |
| 46 | 酒精喷灯 | 1.供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用。 2.规格：坐式，≥200ml。 3.材料：铜材。 4.焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接，加热及喷燃过程中不得有漏液现象。 5.火焰稳定，大小调节方便，注入200mL酒精后连续喷燃时间应≧20min，中断停止喷燃次数不得大于3次。 6.火焰温度应能达到800℃～1100℃。 |
| 47 | 听诊器 | 1.振动膜界面直径≧35mm，传音效果清晰。 2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。 |
| 48 | 水槽 | 1.水槽里口尺寸：≥250*180*100mm，壁厚≥2mm,上下梯度≤3mm，四周园角≤R5mm。附集气架，上面可排列不少于两个125ml的集气瓶，与槽底的距离为25-30mm.。 2.槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 3.水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40°c）。 4.水槽及集器架应能在高度1M处自由下落与水泥地面时不碎不裂。 |
| 49 | 方座支架 | 1.方座支架不少于：立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。 2.▲底座尺寸≥210mm×135mm，重量≥1.5kg，底座整体注塑成型，表面应耐酸、耐碱、耐油。板面上斜条纹深0.5mm,宽2mm成交叉形状均布，为保证原有铸铁底座的韧性内嵌有优质钢板。立杆直径Φ11.3mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) 3.大铁环外径Φ110mm，柄长105mm，小铁环外径Φ70mm，柄长125mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环普碳材料冲压成型。 4.烧瓶夹钢板冲压成型柄长120mm，夹口宽度30±1mm，夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由M6×Φ10×20横孔螺母和M6×80球拍螺杆组成。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 30.立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 5.垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于18g，表面防锈处理。 |
| 50 | 三脚架 | 1.有铁环和三只脚两部分。 2.铁环由铸铁制成，内径≥75mm，外径≥100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。 3.三只脚用直径≥φ5mm的圆钢制成。 4.三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。 5.三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm。 |
| 51 | 试管架 | 1.实验室用具，供放置试管用。 2.组成：顶板、底板、插杆组成6孔、6插；顶板为≥250mm×34mm×9mm，不少于6孔分布均匀，孔径≥22mm，平面度误差≤1.2mm；底板为≥250mm×65mm×10mm，底板6孔与顶板6孔同心，孔深不小于2mm，平面度误差≤1.2mm；插杆为长≥80mm，直径≥6mm，与底板孔对应成排。试管架高度≥120mm。 3.材质：塑料。 |
| 52 | 旋转架 | 1.成对配置。由底座、支杆、旋转体构成；底座直径≥60mm，高度≥11mm。 2.底座支杆表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。 4.旋转体由塑料制成，上端嵌有放置条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。 |
| 53 | 百叶箱支架 | 1.四柱支撑，支撑柱采用宽≥40mm，厚≥3mm的金属角铁或直径≧60mm，壁厚≥3mm的金属园管制做。 2.平合距地面高度1200mm至1600mm，地埋深度应≧400mm，并有明确标识。 3.平台面积尺寸应符合与之配套百叶箱规格要求。 4.支架稳定牢靠，表面做防锈处理，承重≥20kg。 |
| 54 | 百叶箱 | 1.内尺寸：≥460mm×290mm×530mm （高、宽、深）。 2.实木制做，箱体榫接成形，应牢固，无变形。箱体表层具有防雨防腐白色涂层。 3.四壁为双层百叶，叶片角度分别呈45°及135°，上面、下面为交错式双层结构，箱休内空气流动性良好。 4.箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。 5.顶盖应是横竖两层木板镶合而成，顶盖由观查面向后倾斜约15°。 |
| 55 | 教学电源 | 1.交流：2～12V，每2V一档；额定电流≥5A。 2.直流：1.5～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档；额定电流≥2A。 3.直流稳压负载特性：额定电流范围内输出电压变化量应≦(2%U标＋0.1)V。 4.应有过载保护功能。 5.绝缘电阻:≧20M。 6.电抗试验:1500V(有接地保护)或3000V(无接地保护),1min。 |
| 56 | 电池盒 | 1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。盒底由工程塑料制成，弹簧采用薄锡青铜片制成，≥长100mm*宽35mm。 |
| 57 | 直尺 | 1.木制材料或有机玻璃制成。 2.木材经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形,直尺漆层均匀，表面无伤痕、无毛刺。 3.全长≥500mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均测量面，尺面最小刻度1mm，每10mm一中刻度，每100mm一长刻线，刻线均匀清晰，刻线垂直尺边、无断线。 4.尺面平整挺直，尺平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。 5.500mm全长示值允差≤±1.5mm。10mm示值允差≤±0.5mm。 |
| 58 | 软尺 | 1.规格：≥1500mm,最小分度值：2mm。 2.示值误差：±2mm。 3.宽度≥15mm，表面印有从0～1500mm的标志。 4.刻度线清晰，刻线宽度应≦0.5mm。 5.手动回收。 6.软尺应能承受≥20N拉力不断裂，试验后应符合示值误差要求。 |
| 59 | 托盘天平 | 1.称量范围：≥500g，精度：0.5g，底座、杠杆、连接杆均是金属制表面做防锈处理，刀口采用65锰钢淬火制成，刀口中间应是圆柱形。天平在使用过程中，中心差，前差，后差，前交差，后交差：的相差范围为0-0.3g |
| 60 | 金属钩码 | 1.适用于小学科学教学演示实验和学生分组实验用钩码。 2.规格：单只质量≥50g，误差率≤5%，塑料盒装，每盒不少于10只。 |
| 61 | 体重计 | 1.最大称量值：≥120Kg，最小分度值0.5Kg。附测身高装置。 |
| 62 | 电子停表 | 1.读数分辩率：≤0.1s。 |
| 63 | 温度计 | 1.适用于实验教学中对温度的测量。 2.感液及示值范围：红液，0～100℃，材质：玻璃。 |
| 64 | 温度计 | 1.适用于实验教学中对温度的测量。 2.感液及示值范围：水银，0～100℃，材质：玻璃。 |
| 65 | 体温计 | 1.感液及示值范围：水银，35℃-42℃。 2.精确度≥0.1度。 3.温场中水银柱应能恒定在被测度数，在外力作用下水银柱应小于示值下限，且水银柱不应中断。 |
| 66 | 寒暑表 | 1.示值范围：摄氏-10℃～50℃；华氏 -20℉～120℉。 2.温度准确度：±1℃ 3.最小分度值：1℃。 4.刻度板尺寸：≧220mm×50mm×10mm；温度表应竖直固定在刻度板上。 5.衬板平整光洁，无污迹；寒暑表刻度线清晰，无断线无污迹。 |
| 67 | 最高温度表 | 1.感液及示值范围：红液，-16℃～+81℃。 2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。 3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 |
| 68 | 最低温度表 | 1.感液及示值范围：红液，-52～+41℃。 2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。 3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 |
| 69 | 条形盒测力计 | 1.规格：≥5N，面板采用不锈钢材质制成，底壳采用塑料冲压而成。 |
| 70 | 条形盒测力计 | 1.规格：≥2.5N，面板采用不锈钢材质制成，底壳采用塑料冲压而成。 |
| 71 | 条形盒测力计 | 1.规格：≥1N，面板采用不锈钢材质制成，底壳采用塑料冲压而成。 |
| 72 | 多用电表 | 1.精度：不低于交流5级，直流2.5级。 2.功能：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等。 |
| 73 | 湿度计 | 1.规格：指针式；示值允差±5%。 2.由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；外壳附悬挂装置。 3.刻度盘为圆形，盘厚≧1mm，直径≧100mm。 4.外壳、刻度盘漆层附着牢固，不脱落，不露底，表面平整光滑，薄厚均匀，无划痕。 5.盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，指针转动灵活，无卡滞现象。 |
| 74 | 指南针 | 1.指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 2.塑料圆盒直径≧50mm。 3.方位盘印有八个方向标志线，分度线及字迹应均匀清晰，无断线。 4.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针为蓝红两色，分别标志南北极。 5.有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕、无溶迹、无缩迹、无毛刺破边等现象。 |
| 75 | 肺活量计 | 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。 2.规格：电子式，测量范围：0～9999mL，最小分辫率：1mL。 3.测量误差≤±5％。 4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。 5.配一次性吹嘴不少于8个。 |
| 76 | 雨量器 | 1.由塑料承水器（漏斗）、塑料储水筒（外筒）、塑料储水瓶组成。 2.承水口内径：≥Φ200mm 。 3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm 。 4.储水器容量：2000ml～2500ml。 |
| 77 | 风杯式风速表 | 1.小学科学课分组实验用。 2.有直读功能。 3.测量风速范围：1m/s～30m/s。 4.风向0°～360°。 5.旋杯启动风速0.8m/s。 6.测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 |
| 78 | 斜面 | 1.材质为木板，表面光滑，规格为≥1180mm×150mm×20mm。无变形。 2.在距一端240mm处采用连接装置，使该段可变换成不同的角度，便于探究。 3.斜面支撑件稳固，能调节不同的角度，可收放。 4.连接件为金属，防锈处理，耐锈蚀。 |
| 79 | 压簧 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.压簧采用直径1.5mm弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理，不得有尖端、毛刺及锈蚀现象。 3.非加载，受重力影响竖直时总长度应≧60mm,每圈间距6±1mm，绕制直径≥30mm 4.压力试验：经20次加载，压至总长度1/2试验后，压簧应能自然恢复；总长度形变量小于试验前的5%。 |
| 80 | 拉簧 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.拉簧采用直径≥1.5mm弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理，不得有尖端、毛刺及锈蚀现象。 3.受重力影响竖直时总长度≧60mm,绕制直径≥30mm。 4.拉簧两端带挂钩。 5.压力试验：经20次加载，压至总长度1/2试验后，压簧应能自然恢复；总长度形变量小于试验前的5%。 |
| 81 | 沉浮块 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.▲实验套件配备器材不少于如下：立方体块5个，大小不同，重量相同；半球体4个，大小相同，重量不同；圆柱筒1个,φ30×50mm，45g；浮体1个,塑料蛋形体，内空，可打开；浮筒1个,带盖，装入物体后可改变质量；胶泥1块。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 82 | 杠杆尺及支架 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.采用优质木材或优于木材的其它材料制作，杠杆尺≥500×25×8mm，漆面光亮、平面度误差不大于1.5mm。 3.由底座、支杆、杠杆尺、挂钩、调平配重块组成，组装后放置稳定。 4.杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑，刻度清晰，工整。 |
| 83 | 滑轮组及支架 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 3.滑轮采用ABS塑料制成，直径40mm±0.5mm，底座≥150×90×25(mm)。 |
| 84 | 轮轴及支架 | 1.由底座、立杆、大小圆轮组成；尺寸：≥20×15×9cm。 2.底座应平稳，表面光滑。 3.轮子为胶木材质，表面无痕。 |
| 85 | 齿轮组及支架 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 3.滑轮直径40mm±0.5mm，底座≥150×90×25(mm)。 |
| 86 | 弹簧片 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.尺寸：≥10mm*100mm；材质：黄铜；数量：不少于1片。 |
| 87 | 小车 | 1.▲不少于以下配置；11孔金属板条≥0.9*12*132mm 6块；7孔U形金属板条≥0.9*12*84mm 2块；7孔金属板条≥0.9*12*84mm 4块；3孔金属板条≥0.9*12*36mm 2块；3孔金属板条≥0.9*12*36mm 4块；2孔L形金属板条≥0.9*12*24mm 8块；2孔金属板条≥ 0.9*12*24mm 4块；紧固件（螺栓螺帽）≥Ф4mm*5mm 30套；螺栓≥Ф4mm*10mm 1只；车轮≥Ф35mm*16mm 4只；轴≥Ф2.8mm*80mm 2根；螺旋桨 螺旋桨架钢丝。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 88 | 三球仪 | 1.由正圆形的太阳、地球和月亮模型，太阳底座、传动臂及传动系统五部分组成。 2.太阳、地球和月球模型的比例适当；阳光采用平行光源,光照连续；运转为手动，转动应平稳。 3.日球中心高度与地轴中心高相等，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为23.5°，月球绕地球转动应呈25°左右。 4.运行时地球的北极点恒定指向一个方向。 |
| 89 | 太阳高度测量器 | 1.小学科学教学学生测量太阳高度角用。 2.仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。 3.仪器底座装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 4.旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.01mm。 |
| 90 | 风的形成实验材料 | 1.其材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。 2.箱体由不小于2mm的铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm,漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、剥落和漏底。 3.观察面用玻璃或有机玻璃制成，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。 4.箱体内部漆色与烟雾颜色有显明对比。 5.箱体一侧开有圆形小孔，小孔直径约不少于20mm。 |
| 91 | 组装风车材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.由注塑成形的风车叶轮和手持轴柄组成（也可配不少于20份的方型纸板或其它材料供学生自制风车叶轮)。 3.风车叶轮直径应≧60mm。 4.轴柄端与风车叶轮配合转动灵活，迎风即可转动，无卡滞现象。 |
| 92 | 组装水轮材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.由注塑成形的水轮和手持轴柄组成，或采用满足实验要求的其它材料。 3.手持轴柄与水轮中轴配合转动灵活，在水流作用下即可转动，无卡滞。 4.水轮直径应≧50mm。 |
| 93 | 太阳能的应用材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.由太阳能电池板、小电机、电珠、两只串联的发光二极管等插件组成。 3.太阳能电池最大开路电压≧3V，最大短路电流≧40mA。 4.太阳能电池板应有输出接线端，便于连接其它插件。 5.小电机插件：工作电压3V，工作电流≦40mA。 |
| 94 | 音叉 | 1.256Hz音叉不少于一只 |
| 95 | 小鼓 | 1.鼓身为木制，直径≥160mm，高度≥75mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰≥2支。 |
| 96 | 组装土电话材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.组装材料：塑料外筒(土电话筒)、震动膜、长度≧3m的导线等组成。 |
| 97 | 热传导实验材料 | 1.由木片，金属片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，应配有腊块，镀锌铁丝或铜丝，塑料盒。 2.规格：木片、金属片、塑料片、陶瓷片、石棉等各两片，长≧200mm，宽≧15mm，厚0.5～4mm；腊块不少于20g；金属丝直径≧1mm，长≧500mm。 |
| 98 | 物体热涨冷缩实验材料 | 1.由铜球、塑料球、实验环组成。2.铜球、塑料球直径不小于Ф19mm。3.铜球、塑料球、均应带有悬挂链及手柄。4.实验环与铜球，塑料球直径相配套，带有手柄，实验效果明显。 |
| 99 | 灯座及灯泡 | 1.由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。 2.底座：≥75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。 |
| 100 | 开关 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.额定电压：AC220V/50Hz。 3.额定电流：10A。 4.接触电阻：≤20mΩ。 5.绝缘电阻：≥100MΩ。 6.抗电强度：≥500V。 |
| 101 | 物体导电性实验材料 | 1.小学科学教学演示实验用。 2.由电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片组成，塑料盒装。 3.测试片由铜片、铁片、铝片、塑料片、木片、陶瓷、纸板、橡皮、布、丝绸、皮毛、钢管、玻璃、铅笔、铅丝、铝丝、铁丝等材料组成。 4.使用5#电池两节。 |
| 102 | 条形磁铁 | 1.适用于小学科学实验教学用条形磁铁。 2.D—CG—LT—180型。 3.磁铁的外形尺寸≥170mm×20.5mm×10mm。 4.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 |
| 103 | 条形磁铁 | 1.学生用，条形≥36x9x6mm |
| 104 | 蹄形磁铁 | 1.适用于小学科学实验教学用条形磁铁。 2.D—CG—LT—80型。 3.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 |
| 105 | 蹄形磁铁 | 1.学生用，蹄形≥40x36x6mm |
| 106 | 磁针 | 1.适用于小学科学教学演示实验用磁针。 2.J2405型。翼形磁针，每组2支。 3.磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。 4.支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。 5.磁针平均剩磁不小于9mT。 |
| 107 | 环形磁铁 | 1.适用于小学科学教实验教学用。 2.由两只厚度为≥5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 3.每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 |
| 108 | 电磁铁组装材料 | 1.本产品由不少于：蹄形铁芯1只、圆柱形铁芯1只，线圈2个，小指南针2个，衔铁1个，连接线3根，塑料盒1个，大头针5个等组成。 2.所有铁制品均有防锈镀层。 3.产品的各个部件无明显缺陷和损伤。 |
| 109 | 电磁铁 | 1.适用于小学科学演示实验教学用。 2.由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。 3.蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架不少于一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，长度不小于40mm。 4.线圈外面有绕向标志。 |
| 110 | 手摇发电机 | 1.由底座、电刷、磁块，大、小皮带轮，手柄轴等组成。底座不小于175mm*115mm*16mm理化板制成。 交流输出电压≥1.5V，一只发光二级管交替发光。 磁块应有N极S极标志，Ｎ极为红色，Ｓ极为蓝色。 |
| 111 | 激光笔 | 1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。 2.使用范围7-15m，波长650nm。 |
| 112 | 小孔成像装置 | 1.组装式，支座、小孔板、白屏、蜡烛等，小孔板及白屏尺寸应不小于75mm×55mm×1mm，支座尺寸应不小于60mm×20mm×18mm，并应开有凹槽，可用于支放小孔板、白屏、烛台。 |
| 113 | 平面镜及支架 | 1.由平面镜及座各2组，光屏板及座、蜡烛组成。2.平面镜规格≥80mm×40mm×3mm。 |
| 114 | 透镜、棱镜及支架 | 1.由固定凹、凸曲面镜的实验平台，带三缝光栏的光源两部分组成。 2.光源用圆杆作立柱，实验平台用互成直角的铁片作立柱。 |
| 115 | 成像屏及支架 | 1.由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台，带三缝光栏的光源两部分组成。 2.光源：直流 6V/5W。 3.光源用圆杆作立柱，实验平台用互成直角的铁片作立柱。 |
| 116 | 昆虫观察盒 | 1.本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。 2.光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 |
| 117 | 动物饲养笼 | 1.小学科学课分组饲养小动物用。 2.由箱体和观察面组成。 3.箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属网制成，表面作防锈处理。 4.箱体尺寸约400mm×230mm×150mm,箱体开启放便。 |
| 118 | 塑料注射器 | 1.小学科学教学演示实验用。 2.医用，≥30ml一次性注射器，注射器头应配置相应的橡皮帽。 |
| 119 | 儿童骨骼模型 | 1.适用于人体解剖教学使用的儿童骨骼模型。 2.产品为男性儿童骨骼模型，采用复合树脂制作成型后经喷漆绘色串制成正常直立姿势立于支架上。 3.模型高约420mm。 4.软骨与骨在质感上有明显的区别。 5.骨的形态特征，应正确清晰。 |
| 120 | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用。 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。 5.附牙刷。 |
| 121 | 少年人体半身模型 | 1.产品为复合树脂制作成型为少年体型，并配有底座。 2.模型应正确展示人体内脏器官的位置和左半身浅层肌肉。 3.胸腔内各器官：心脏、左右肺、气管、食道等结构清楚、正确；左肺做切面，显示支气管及肺血管的结构。肺、心脏可拆装。 4.腹腔内各器官：肝、胃、肠、膀光等结构清楚、正确。胃及肠可拆装。 5.各器官形态及色彩应正确，比例应适当，纹理清晰，定位准确牢固，拆装方便，松紧适度。 6.底座为木材制成，木材应经脱脂处理，不变形，表面涂漆，漆层均匀、光亮。 |
| 122 | 眼构造模型 | 1.适用于小学自然科学教学使用。 2.模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。 3.眼球模型1：7，产品体长不小于150mm。 |
| 123 | 啄木鸟仿真模型 | 1.本模型仿照啄木鸟制作而成，用羽毛制作。 2.本模型由啄木鸟、树干和底座构成。 3.啄木鸟模型鸟体大小为自然大。 4.形态逼真，自然色。 |
| 124 | 猫头鹰仿真模型 | 1.本模型仿照猫头鹰制成。用羽毛制作。2.猫头鹰体长为自然大。3.形态逼真，自然色。 |
| 125 | 平面政区地球仪 | 1.产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。球体为≥Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5。 2.球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 3.地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片，必须在球上注明参考图出版年月。 |
| 126 | 平面地形地球仪 | 1.有球体和支架两部分。球体直径32±5.0mm，平面比例尺为1：40000000，地轴倾角为66.5°，并垂直于赤道面。 2.球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 3.地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片，必须在球上注明参考图出版年月。 |
| 127 | 地球构造模型 | 1.产品由球体（直径320mm）、支架、底座组成。 2.产品沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确。球体采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象。球体涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。 3.各部分结构的轮廓、比例正确。底座设有弓尺。 |
| 128 | 月相变化演示器 | 1.能快速直观的演示出一个月内月相的变化。 2.采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸≥750mm×520mm×50mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。 |
| 129 | 蟾蜍浸制标本 | 1.选用发育正常的新鲜的蟾蜍浸制标本。 2.标本应完整无缺、四肢伸展，并保持自然色。 3.整体浸制在密封包装的标本瓶内。 4.标本须注明名称。 |
| 130 | 河蚌浸制标本 | 1.产品为无齿蚌解剖放大模型，外形尺寸≥450mm×350mm×120mm；其余符合JY0311的相关规定 |
| 131 | 爬行类动物浸制标本 | 1.适用小学自然教学演示时使用。 2.标本用体长不小于100mm的蜥蜴或体长不小于400mm的蛇类制作。 3.标本应完整无缺、饱满、四肢伸展（蜥蜴），并保持自然色。 4.整体浸制在密封包装的标本瓶内。 5.标本须注明名称。 |
| 132 | 蛙发育顺序标本 | 1.尺寸不小于：16cm*8cm*2cm。 2.标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期2尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。 ①～③期在容器中定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 3.各期标本完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色；技术要求符合JY148-1982的相关规定。 |
| 133 | 昆虫标本 | 1.用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6-7种)。 2.标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片。 3.标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。 4.标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常。 |
| 134 | 桑蚕生活史标本 | 1.适用小学自然教学演示时使用。 2.产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。 |
| 135 | 兔外形标本 | 1.标本为成年家兔剥制标本，配有底座。 2.体毛鲜艳、清洁、完整、自然。 3.标本体态自然，造型逼真。 4.产品应作防腐、防虫处理。 |
| 136 | 植物种子传播方式标本 | 1.动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 |
| 137 | 矿物标本 | 1.供小学自然教学使用。应有辉铜矿、石英、磁铁矿和云母4种、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。 |
| 138 | 岩石标本 | 1.供小学自然教学使用。有岩石5种，矿物4种。岩石应有花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。 |
| 139 | 金属矿物标本 | 1.不少于以下配置：铜1块、铁1块、铝1块、钨1块、锡1块等 |
| 140 | 土壤标本 | 1.用于教学使用的土壤标本。砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土。 |
| 141 | 矿物提炼物标本 | 1.以下配置不少于每个1件：石油、塑料、橡胶、医药、合成洗涤剂、合成纤维、铁矿石、铜矿石、铝矿石、铁、铜、铝 |
| 142 | 洋葱表皮装片 | 1.标本在学生显微镜下观察洋葱表皮装片的各结构； 标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；、切片厚度应均匀，无污物。 |
| 143 | 叶片横切 | 1.标本在学生显微镜下观察叶片横切的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 144 | 叶片气孔装片 | 1.用于科学教学使用的叶片气孔装片标本。标本在学生显微镜下观察叶片气孔装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 145 | 动物表皮细胞装片 | 1.用于科学教学使用的动物表皮细胞装片标本。标本在学生显微镜下观察动物表皮细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 146 | 蛙卵细胞切片 | 1.标本在学生显微镜下观察蛙卵细胞切片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 147 | 骨细胞切片 | 1.标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 148 | 口腔粘膜细胞装片 | 1.标本在学生显微镜下观察口腔粘膜细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 149 | 人血细胞装片 | 1.标本在学生显微镜下观察人血细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 |
| 150 | 中国政区地图 | 1.国界绘制精确，省界标识清晰、正确；、图底纸板纫性好，折叠容易，着色牢固，无脱色、混色缺陷；、涵盖教材要求。 |
| 151 | 中国地形地图 | 1.山、河流、平原、丘陵、盆地、国界、省界、首都、省会标识清晰正确，国界标识精确。 2.图底纸板纫性好，易折叠，着色牢固。、无脱色、混色缺陷，涵盖教材要求。 |
| 152 | 小学科学安全操作挂图 | 1.适用于小学安全教育教学内容。 幅面对开；大于128克铜版纸。幅数大于14幅。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。正规单位出版。 |
| 153 | 植物分类图谱 | 1.正规单位出版，不小于16开。 |
| 154 | 动物分类图谱 | 1.正规单位出版，不小于16开。 |
| 155 | 量筒 | 1.≥500mL |
| 156 | 量杯 | 1.≥250mL |
| 157 | 甘油注射器 | 1.≥30mL |
| 158 | 试管 | 1.≥φ15mm×150mm |
| 159 | 试管 | 1.≥φ20mm×200mm |
| 160 | 烧杯 | 1.≥50mL |
| 161 | 烧杯 | 1.≥100mL |
| 162 | 烧杯 | 1.≥250mL |
| 163 | 烧杯 | 1.≥500mL |
| 164 | 烧瓶 | 1.平、长，≥250mL |
| 165 | 锥形瓶 | 1.≥100mL |
| 166 | 酒精灯 | 1.≥150mL |
| 167 | 漏斗 | 1.≥60mm |
| 168 | Y形管 | 1.玻璃或塑料制品。 2.φ5～φ6mm |
| 169 | 滴管 | 1.供小学科学教学实验用。 2.滴管全长120～130mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。 3.滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。 |
| 170 | 集气瓶 | 1.≥125mL |
| 171 | 镊子 | 1.材质：为不锈钢。由一只尖头镊子，一只圆头镊子组成。 2.长度：≧120mm。 |
| 172 | 试管夹 | 1.供小学科学教学实验用。 2.采用木材或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。 3.外形尺寸≥180×20×10(mm)。 4.弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成。 5.夹持端各有约3mm深半圆槽，并粘贴防滑垫层。 |
| 173 | 石棉网 | 1.供小学科学教学实验用 。2.外形尺寸：125×125±1mm。 3.铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm。 4.石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≧1.5mm。 5.石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 |
| 174 | 燃烧匙 | 1.供小学科学教学实验用。 2.铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板制做。 3.手柄：材料为长度约为Φ300mm镀锌铁丝，直径Φ2mm。 4.铜勺与手柄焊接牢固。 5.铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。 |
| 175 | 药匙 | 1.供小学自然教学实验用。 2.材质：塑料。 3.药匙由大、中、小三把为一组，每组药匙规格应符合下面附表。 组件名称规 格：极限尺寸 大号：≥全长147、大勺长48，宽19，深10，小勺Φ9，深2±1 中号：≥全长141、大勺长45，宽18，深 9，小勺Φ9，深2±1 小号：≥全长125、大勺长40，宽17，深 5，小勺Φ9，深2±14 |
| 176 | 玻璃管 | 1.φ5mm～φ6mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 |
| 177 | 玻璃棒 | 1.φ5mm～φ6mm |
| 178 | 橡胶管 | 1.规格：φ5～φ6mm。 2.材料：橡胶。 3.无砂眼，有弹性，厚薄均匀。 |
| 179 | 橡胶塞 | 1.供小学自然教学实验用。 2.型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。 3.胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。 4.适用酸碱度ＰＨ2～10。5.胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷。6. 胶塞硬度：邵尔硬度30～60度。 |
| 180 | 试管刷 | 1.供小学自然教学实验用。 2.由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 3.规格/每套：Φ7×70～Φ40×130mm。 |
| 181 | 烧瓶刷 | 1.供小学自然教学实验用。 2.由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 3.规格/每套：Φ12×18mm，Φ34×30mm,Φ31×30mm，Φ60×90mm。 |
| 182 | 培养皿 | 1.玻璃制品，≥Φ100mm。 2.由皿体及皿盖组成，无气泡、无结石、无破损。 |
| 183 | 蒸发皿 | 1.高溢瓷制品，≥Φ60mm。 2.蒸发皿内壁光洁，无气泡、无结石、无破损。 |
| 184 | 塑料量杯 | 1.规格：≥500ml；透明，圆柱形。 2.外形尺寸要求：全高350±15mm，底直径≧85 mm，壁厚≧1.2 mm。 3.最小分度值：5ml。 4.示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 5.分度线宽度应≦0.5mm。 6.分度线清晰、完整。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 7.表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 |
| 185 | pH广范围试纸 | 1.1～14，每本不少于80片 |
| 186 | 载玻片 | 1.在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，较厚，有较好的透光性。 2.45°角，抛光边载玻片；规格(mm)：≥25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定 |
| 187 | 盖玻片 | 1.钠钙玻璃制品。产品尺寸为≥18×18mm，厚度为0.13～0.17mm。 2.符合 JB/T8230.4-1997标准。 |
| 188 | 测电笔 | 1.初中物理学生用工具，由测电头、绝缘手柄组成。 2.采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 3.测量范围：交流12V—220V 。 4.手柄绝缘性能良好。 |
| 189 | 一字螺丝刀 | 1.初中化学学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。 2.全长约300mm。 |
| 190 | 十字螺丝刀 | 1.初中化学学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。 2.全长约300mm。 |
| 191 | 尖嘴钳 | 1.规格：全长≧130mm。 |
| 192 | 木工锯 | 1.符合JY0001<<教学仪器设备一般质量要求>>和教材要求。 |
| 193 | 钢丝钳 | 1.规格：全长≧130mm。 |
| 194 | 手锤 | 1.规格：锤重≥0.5kg，圆柱形。 2.锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。 |
| 195 | 活扳手 | 1.规格：≥200mm |
| 196 | 剪刀 | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 3.刃口长≧80mm。 |
| 197 | 花盆 | 1.适用于学生实验用。塑料制，直径大于20cm ，高度大于17cm。 |
| 198 | 小刀 | 1.供实验用。由刀刃与刀柄组成。刀柄为塑料制品. |
| 199 | 塑料桶 | 1.供贮存物品用、小桶为带盖塑料桶。小桶内径不小于160mm，高不小于130mm，壁厚大于等于1mm。桶盖和桶口接合稳固，提放时无松脱现象。小桶提手为塑料或镀锌铁丝，并且提手与桶接头处灵活，无脱落等现象。 |
| 200 | 手摇铃 | 1.钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 |
| 201 | 手持筛子 | 1.不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 |
| 202 | 喷水壶 | 1.供喷水用、喷壶为塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 |
| 203 | 吹风机 | 1.额定功率：≥1200W。电源电压：220V，频率30HZ。 |
| 204 | 采集捕捞工具 | 1.标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 |
| 205 | 榨汁器 | 1.电动式。 2.工作电压：220V/50Hz 3.功率：≥250W。 4.转速：12000-16000转/分。 5.杯体采用食品级塑料，不锈钢过滤网。 6.绝缘电阻：≧20M 7.电抗试验：1500V、3000V/min无击穿。 |
| 四、科学准备室 |  |  |
| 206 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm |
| 207 | 准备桌 | 1.规格：≥2000×1000×800mm |
| 208 | 仪器室专用梯 | 1.规格：≥600×400×150mm |
| 209 | 仪器小车 | 1.规格：≥600×400×800mm |
| 五、小学卫生保健室 |  |  |
| 210 | 体重计 | 1.指针式。最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm。 |
| 211 | 身高坐高计 | 1.机械式。身高量程60～200cm，坐高量程30～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；显示：刻度尺。 |
| 212 | 胸围尺 | 1.供中小学卫生室测试学生的胸围用。 2.产品为软皮尺。 3.最大测量1500mm，分度值1mm。 |
| 213 | 肺活量计 | 1.供中小学卫生室测试学生的肺活量。 2.数字式。 3.肺活量的测量范围为100mL～9999mL，分度值1mL，误差不大于2.5%。 |
| 214 | 血压计 | 1.台式水银，测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度2.25mmHg；外形尺寸：≥350*92*50mm。 |
| 215 | 听诊器 | 1.供中小学卫生室诊疗用。 2.本产品为普通医用双头听诊器。 3.耳环与弹簧片连接松紧适度，耳感舒适。 4.听诊器传音清晰，传声道柔软密封，能隔绝外界杂音干扰。 5.听诊器各连接可靠，听诊头与传声道管不易脱落。 6.耳环的二耳塞拉开相距≥300mm时，回复后其变形距离≥10mm。 |
| 216 | 秒表（机械） | 1.产品为机械式。 2.秒表在正常使用条件下任意工作位置不会停走，零、部、组件不会松动。 3.秒表机芯与表壳稳定安装，上条、按钮操作时机芯无松动现象。 4.秒表上条机构和按钮灵活可靠，上条时无卡滞现象并能可靠上满发条。 5.秒表上条后按下启动按钮能立即启动，每种功能均掀动一次按钮完成。 6.秒表表盘印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值与秒表跳动值一致。 7.测量范围：0~15min。 8.测量精度：≥0.1s。 |
| 217 | 灯光视力表 | 1.LED灯光视力表。5M标准对数;视力表灯箱采用LED光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度达到200~700Lx。电压：220V/50hz,输入功率：50VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 |
| 218 | 远视力表 | 1.供中小学卫生室测试学生的远视视力。 2.规格≥1092×787mm。 3.本品为黑色字体背景为白色突出了字体的清晰度。 |
| 219 | 近视力表 | 1.供中小学卫生室测试学生的近视视力。 2.规格≥1092×787mm。 3.本品为黑色字体背景为白色突出了字体的清晰度。 |
| 220 | 辨色图谱 | 1.供中小学卫生室测试学生是否是色盲用。 2.本品有调合颜色卡，以及一张主颜色排列卡；其中所述多张的各调合颜色卡为一与宽适中的长形薄片，其顶部有一主颜色显示区（Ａ），在该主颜色显示区下方的大区域处，分别设有排列规则且彼此均有适当间隔的多个调合颜色小显示区（11），且于所述多个的各调合颜色小显示区下方的空间，则又分别设有特定数目与部位特定的一具多个洞孔的洞孔区（10）；该主颜色排列卡与所述多张的各调合颜色卡的大小相同，并且于相对于所述多张的各调合颜色卡中的各洞孔区处，设有一主颜色排列区，该主颜色排列区中显示有该辨色卡组合的所有主颜色的小面积彼此并排及相邻并对各该洞孔区的洞孔，且各主颜色小面积的位置，系依调合颜色卡中洞孔设定部位的特定原则而定。 3.本品对于学生是否有色盲症有很好的辨认作用。 |
| 221 | 教学卫生测量尺 | 1.教学卫生测量尺供教学专用。 2.木质无疤痕，三折。 3.黄底黑字。 4.尺子打开≥2000mm，折合后不到1000mm。 5.分度值10mm。 6.全长误差≤10mm。 |
| 222 | 污物桶 | 1.供中小学卫生室盛装污物。 2.产品为塑料制成。 3.产品由桶盖、圆柱形桶身及桶盖的开启机构组成。 4.规格容量≥12L，尺寸≥220mm*300mm2*20mm。 5.桶身下部有桶盖的开启踏板。材质：PVC塑料 |
| 223 | 敷料缸 | 1.供中小学卫生室装载膏状物料。 2.采用不锈钢材料冲压成形。 3.附带缸盖，盖子与缸体结合紧密，开启方便。 4.直径≥120mm。 |
| 224 | 棉球缸 | 1.供中小学卫生室装酒精棉球用。 2.采用不锈钢材料冲压成形。 3.附带缸盖，盖子与缸体结合紧密，开启方便。 4.直径≥80mm。 |
| 225 | 器械缸 | 1.供中小学卫生室装载器械用。 2.带盖倒锥形，附有底座，能放置平稳。 3.采用不锈钢材料冲压成形。 4.上端开口直径≥80mm。塑料袋装 |
| 226 | 贮槽 | 1.供医院做敷料贮存及器械的消毒灭菌。 2.产品采用不锈钢制成 3.盖与身配合合理，调节灵活自如。 |
| 227 | 方盘 | 1.供中小学卫生室使用。 2.规格不小于300mm×200mm×深度45mm，不锈钢材质。 |
| 228 | 带盖方盘 | 1.供中小学卫生室使用。 2.规格不小于300mm×200mm×深度45mm，不锈钢材质。 |
| 229 | 酒精灯 | 1.≥150mL 2.由钠钙玻璃制造。 3.造型规整.灯塞插.取方便。 4.力消除：在偏光仪下呈紫红色。厚度在2.7mm以上处可成红色或橙红色。 |
| 230 | 冲眼壶 | 1.本产品由壶体、壶盖、壶嘴和固定把手组成。 2.高于≥10.6cm,直径≥6.8cm，产品为不锈钢材质。 |
| 231 | 受水器 | 1.本产品为塑料一次性注塑成型，宽≥14cm，高≥9.5cm。 |
| 232 | 剪刀 | 1.供中小学卫生室用。 2.不锈钢制作。 3.产品全长≥160mm。 4.由2个剪刀片组合而成。 |
| 233 | 卫生箱 | 1.供中小学卫生室盛放急救用品，外包装为铝合金制成。 2.规格≥280×250×180mm。 3.铝合金箱子配背带。 |
| 234 | 器械柜 | 1.供中小学卫生室存放小型器械。 2.规格：≥850×390×1800mm。 3.材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 |
| 235 | 药品柜 | 1.供中小学卫生室存放小型器械。 2.规格：≥850×390×1800mm。 3.材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 |
| 236 | 资料柜 | 1.供中小学卫生室存放小型器械。 2.规格：≥850×390×1800mm。 3.材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 |
| 237 | 计算器 | 1.小学型计算器，功能：10位数四则混合运算，平方计算、开方计算、分数计算、括号运算、小数与百分数互相转换、分数与小数互相转换、分数与假分数互相转换。太阳能电池板供电，有自动关机功能。 |
| 238 | 器械台 | 1.供中小学卫生室使用，由不锈钢制成。 2.产品主要由立柱.横梁.台面.脚轮组成，载重≥75kg。 3.规格≥900×530×890mm。焊缝完好，无虚焊。 |
| 239 | 紫外灯 | 1.紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为≥2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构。。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 |
| 240 | 急救包 | 1.供中小学卫生室用。 2.内含物：纱布、胶带、药棉、创口贴、止血带、钳子、体温计、听诊器、酒精等。 |
| 241 | 开合式担架 | 1.折叠式，≥2100×530×180mm，折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形。 |
| 242 | 叩诊锤 | 1.叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 2.前端为橡胶锤头后端为圆柱实木 3.规格：长≥200mm、锤柄直径≥18mm。 |
| 243 | 带状检影镜 | 1.适用于学校医务室及小型医疗单位测试近视度数时所有用。 2.带状检影镜由镜身和镜柄二部分组成。 3.镜内身部装有反光镜和聚光镜组件。 4.镜柄由手柄和灯丝呈直线状的灯泡组成. |
| 244 | 照度计 | 1.供中小学卫生室用。 2.数字显示。 3.产品分辨率≥0.01LX，不少于4档量程，不少于3.5位液晶显示器显示，最大读值：≥1999。 |
| 245 | 柳形夹板 | 1.供中小学卫生室用，≥7.5*30cm，高分子材料，可透X光。 |
| 246 | 观察床 | 1.铁架床头，平板观察床，规格：≥2000*900mm，含≥4cm床垫.床框采用≥40*80方管，床腿采用圆管，壁厚≥1.2mm。 |
| 247 | 止血带 | 1.供中小学卫生室用 2.产品采用乳胶制作，长≥500mm。 |
| 248 | 饮水机 | 1.产品为立式，一次烧水容量≥500ml。 2.电源220V，50Hz。 3.产品为温热型。 |
| 249 | 小型红外线消毒柜 | 1.供中小学卫生室消毒用。 2.▲不锈钢型外壳、外形参数：≥宽425*深362*高800mm，容积：≥65L（必须按照国际标准计算）,功率：≥600W。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) 3.上层臭氧消毒，20毫克/立方米≤臭氧浓度≤30毫克/立方米，可有效杀灭大肠杆菌.金黄色葡萄球菌；下层远红外线加热至120度以上高温消毒，对大肠杆菌.金黄色葡萄球菌杀灭率99.99%，对乙肝表面抗原（HBsAg）的破坏呈阴性反。对人体无任何副作用。 |
| 250 | 心理检测工具 | 1.内涵不少于77个心理测评量表。三级管理系统，无限制性添加，单位（学校∕年级）设置，危机预警系统，使用帮助手册，个人档案（可导出/打印）完整的综合数据报告，心理档案建立（可导出/打印），团体测评报告（可导出/打印），学生资料录入，学生资料查询、修改学生基本情况，提问，学生评语查看∕添加，管理∕增加学生家长，量表管理，咨询管理，文章管理，发布公告，网站主网页等等 人格测验至少包含：1、艾森克个性测验（成人）2、爱德华个人偏好测验3、卡特尔16种人格测验4、明尼苏达多相人格测验（MMPI）5、大学生人格测验（UPI）6、NYLS3－7岁儿童气质问卷7、气质测验8、性格内外向测试9、乐观性测试10、自卑感量表11、自信心测试12、儿童十四中人格因素测验 心理控制源至少包含：1、考试心理控制能力2、自我控制能力测试3、意志力测试 职业测量至少包含：1、霍兰德职业倾向系列问卷2、马氏工作倦怠通用量表 临床测量至少包含：1、焦虑自评量表（SAS）2、贝克焦虑量表（BAI）3、抑郁自评量表（SDS）4、90项症状清单（SCL90）5、交往焦虑测试6、恐惧情绪测试7、社交回避及苦恼量表8、儿童孤独测试9、儿童多动症诊断测试10、自杀态度问卷（QSA）11、恐惧情绪测12、中小学网络成瘾测验 青少年幼儿至少包含：1、中小学心理健康诊断测试2、学习动机测验3、学习方法与技能测试4、应试技巧检测问卷5、中国青少年人格测试6、中小学适应能力测试7、中学生应试技巧测验问卷8、青少年生活事件量表9、大学生人际关系综合诊断量表10、大学生行为问题11、幼儿观察能力检测表12、幼儿记忆能力检测表13、师生关系测验14、同学关系测验15、学业成就与人际关系归因测验16、中学生人际交往能力测验17、Piers-Harris儿童自我意识测验18、幼儿音乐能力检测表19、威廉斯创造力倾向测量表20、考试焦虑测验21、社会适应性自评问卷22、Achenbach儿童行为量表23、幼儿绘画素质检测表24、幼儿交往能力检测表 家庭功能至少包含：1、家庭功能评定2、家庭教育方式综合测验 3、家长教育方法量表。 2.▲心理检测工具需提供计算机软件著作权和软件产品测试登记报告复印件并加盖投标人公章； |
| 251 | 学生健康电脑软件（体检营养） | 1.供中小学卫生室用。 2.针对中小学生（6岁-19岁）根据国家卫生部最新全国学生健康监测报取其值进行评价，delphi8标准语言编译，MSSQL2000数据库，结果建议自动判断、不少于12种报表统计、查询，图表统计等功能。 |
| 252 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 1.供中小学卫生室用，身高不低于160cm，PVC材质。 2.产品可模拟标准气道开放、胸外按压、人工呼吸灯主要功能。 3.操作程序可分为初学训练、单人考核、双人考核。 4.在操作过程中每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟人人体上有颈动脉自动搏动，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等。 |
| 六、少先队器材室 |  |  |
| 253 | 大军鼓 | 1.外形尺寸：≥66cm*35cm：鼓面≥63cm，鼓高度≥35cm，镀锌板烤漆，0.188mm鼓面，配羊毛毡不锈钢鼓棒，鼓带，鼓钥匙。鼓皮：外圈加宽实心内嵌，加厚铝合金包边，鼓皮凸起成型，不易脱落，不易变形，受力均匀声音更好。 |
| 254 | 小军鼓 | 1.鼓面≥35.5厘米，外框直径≥37.5cm，鼓外高度≥14cm。 2.不锈钢鼓腔，镜面型，超强ABS鼓耳进口聚酯鼓面，鼓重≥3.3斤，配≥35cm,硬木鼓棒，≥3.6cm宽度鼓带，鼓带20条钢丝砂带，调节扳机 3.鼓皮：外圈加宽实心内嵌，加厚铝合金包边，鼓皮凸起成型，不易脱落，不易变形，受力均匀声音更好。 4.▲提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 255 | 大队镲 | 1.响铜材质，镲面直径≥27cm，重量约750g，二个为一副，钹体圆帽行，中间突起，小而厚，光滑、平整，无毛刺，无裂缝，周边无棱角 |
| 256 | 小号 | 1.音质应纯净，高音区音色应高亢、嘹亮，中音区应优美、壮丽，低音区音色就丰厚，坚实； 2.主要原材料：管体应使用铜材或性能相同甚至更好的其他材料，阀键应使用锌白铜管、黄铜管或性能相同甚至更好的其他材料，号嘴应使用铜合金或性能相同甚至更好的其他材料，弹簧应使用弹簧或性能相同甚至更好的其他材料，缓冲用的零部件使用的软木、毛毡橡胶或其他材料； 3.号嘴表面不得有砂眼、气孔、蜂窝等缺陷，管体表面就光滑，无明显加工痕迹和其他伤痕，镀层或漆层就光亮、牢固、色泽应一致，不得有变色、脱落现象，阀键轴孔配合面和调音管、附管内外管配合面的表面粗糙度应不大于 0.8 mm，镀层耐腐蚀等级，高级品为10级，中级品应不低于8级，普及品应不低于6级； |
| 257 | 指挥令 | 1.指挥棒长度约120厘米，2节可拆卸，全铜材质，表面漆金处理 |
| 258 | 服装 | 1.产品材质：面料：制服尼；尺寸：L,XL,XXL。颜色：可根据学校需求提供多种颜色选择。 |
| 七、音乐教室 |  |  |
| 259 | 五线谱电声示教板 | 产品参数： 1.键盘：一组≥61键实物电钢琴键盘。 2.五线谱表：一组可书写的大谱表(白板笔书写)。 3.演示功能：五线谱电子教鞭、键盘同步教学演示。 4.显示：不少于3段数码管工作状态显示；三色LED灯音高显示。 5.音色：≥600种（40种中国民乐音色）。 6.节奏：≥300个。 7.歌曲：≥200首。 8.五线谱变调：不少于7种（可在五线谱低音谱表上用电子教鞭演示自动和弦）。 9.调号转换：升调“#”、降调“b”转换。 10.和弦方式：单、多指和弦复用。 11.录音：1首实时录音。 12.速度：≥可在20－300范围选择。 13.主音量：可在0－32范围选择。 14.乐理滑动标尺：音阶尺、音程尺、三和弦尺、七和弦尺、音程尺等11种实用性乐理教学尺。 15.乐理公式：板面上布局有大调式及小调式组成的乐理公式，结合乐理教学标尺可讲授诸多基础乐理知识； 16.外接接口：MIDI输入输出；线路输入输出，麦克输入。 17.▲提供通过国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 260 | 指挥台（含指挥棒） | 1.木制，配指挥谱架、指挥站台、指挥棒；谱架面板不小于600mm×400mm，下沿安挡条，倾斜角度可调，高度在800mm～1000mm之间可调；站台为不小于1200mm×1000mm×260 mm，面板厚不小于30mm，站台面铺防滑材料；设护栏，高度不小于900mm；指挥棒全长不小于380mm，其中手柄为水滴形状，长50mm～60mm，棒体用玻璃钢或树脂材料压铸成型；其余应符合JY 0001的规定 |
| 261 | 电钢琴（教师用） | 1.键盘：不少于88键，不少于3传感器的渐进式重锤击弦结构键盘或击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘，力度感应不少于5种力度曲线（可设置固定力度） 2.音源：AiR音源、DREAM音源或DSP音源，复音数≥162种；音色≥1220种 3.节奏：≥200种世界风格节奏 4.键侧木操控面板、混响不少于64级、合唱不少于64级、震音不少于127。 5.乐曲：不少于200首，控制器-开始/停止，模式-听/学/演奏，音乐库不少于150首，音乐会魔法，左右手跟踪演奏教学。 6.双钢琴功能：可在88键上划分出两个44键带独立中央C的键盘 7.提供USB连接电脑和U盘接口，平板或者手机链接数码钢琴，可以下载免费APP应用，为用户提供一种智能易用的操作及练习方式，APP包括：可提供电钢琴同步功能操作；内含不低于100首拜尔（拜厄）钢琴基本练习曲、不低于25首布格谬勒钢琴练习曲、不低于15首巴赫创意曲集等钢琴曲、不少于60首音乐书库（包括经典车尔尼练习曲）及相关曲谱等、可扩展MIDI伴奏及曲谱功能； 8.MIDI录音不少于16轨，总计约35000个音符，双钢琴模式，八度升降，节拍器速度调节：30-280，踏板-3踏板组件（延音，抽选，柔音）；移调：25档位，（0，-/+12）可调；微调：-99-+99可调；带LED显示屏幕 9.▲演奏性能：白键下沉深度为10.7-11.5mm，白键下沉偏差≤0.8mm，白键面距地面高度≥711mm，黑键高度为11.6-12.6mm，琴键下降负荷为0.90-1.12N。（提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.滑动式键盘盖，自动关机（空闲约0.5小时后） 11.连接和存储：耳机/输出，三踏板组件接口，USB接口，功率不少于35W+35W 12.配件包含琴凳、耳机 |
| 262 | 合唱台 | 1.木制，三阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度不小于40cm 2.▲内有安全钢架结构。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 263 | 音乐凳 | 1.≥37*30*25cm，环保高密度板，内置安全骨架，四周PVC封边。 |
| 264 | 音乐椅 | 1.≥50*630*720mm,塑钢结构；支撑架采用加强性椭圆管≥30x15x1.2mm焊接而成，金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺。椅座背为联体式，采用聚丙烯工程塑料。右前边设翻转式写字板，书写板采用环保塑料板。 |
| 八、音乐器材室 |  |  |
| 265 | 便携式存储 | 1.容量≥1TB，带USB3.0数据接口 |
| 266 | 音乐节拍器 | 1.机械式，尺寸：≥200*110*100mm |
| 267 | 音叉 | 1.钢制，440Hz；≥长120mm*宽20mm |
| 268 | 乐器储藏柜 | 1.≥1000x450x2000mm；板式结构。 |
| 269 | 电教器材柜 | 1.带方便移动装置，可放置各种电教器材 |
| 270 | 小学音乐教学挂图 | 1.2015全新改版，铜版纸彩色印刷，规格：≥740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图≥25张，乐器挂图≥35张，识谱知识挂图≥10张，教育部教育装备研究与发展中心研发（监制）。 2.含中国音乐家：赵元任、刘天华、贺渌汀、黄自、冼星海、丁善德、聂耳、马思聪、外国音乐家；翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、弗朗兹•彼得•舒伯特、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、朱塞佩•威尔第、翰•施特劳斯、翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、彼得•伊里奇•柴科夫斯基、爱德华•格里格、克罗德•德彪西、德米特里•肖斯塔科维奇 3.民族乐器；二胡、京胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、扬琴、筝、古琴、埙、云锣 4.我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴、西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、提琴家族、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、大号、萨克斯管、民族管弦乐队、西洋管弦乐队乐理部分；五线谱、谱号、谱表、音名与长鸣、音符与休止符、拍子与拍号、三连音与切分音、装饰音、音阶与调式、音程、常用记号、常见的歌曲基本结构。 5.▲提供出版发行协议和出版合同复印件并加盖投标人公章 |
| 271 | 小学音乐教学软件 | 1.不少于12张多媒体课件，每个年级上下册各一张。与新课标要求一致，适合教学使用（1-6上下册年级12碟） |
| 272 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 1.国家正规音像出版物，内容以形象化的标题为线索。从音乐启蒙开始，进而介绍描写身边自然景观和生活场景的音乐，遵循由易到难的规律编排，曲目的选择注意童趣和形象化，如可爱的动物、美丽的大自然、奇妙的幻想天地、有趣的音乐童话等。 第一碟：音乐启蒙 第二碟：场景音乐之一 第三碟：场景音乐之二 第四碟：可爱的动物之一 第五碟：可爱的动物之二 第六碟：美丽的大自然之一 第七碟：美丽的大自然之二 第八碟：多彩的四季 第九碟：优美的旋律 第十碟：充满活力的舞曲和进行曲之一 第十一碟：充满活力的舞曲和进行曲之二 第十二碟：温馨的家庭 第十三碟：奇妙的幻想天地 第十四碟：有趣的童话 第十五碟：伟大的祖国之一 第十六碟：伟大的祖国之二 第十七碟：丰富的民间音乐民歌 第十八碟：丰富的民间音乐曲艺与民间器乐 第十九碟：丰富的民间音乐戏曲音乐 第二十碟：丰富的民间音乐外国民歌 第二十一碟：丰富的民间音乐外国民间乐曲，不少于21盘/套。 |
| 273 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 1.各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料，应为国家正规出版社正版出版物，小学配套音像资料，每套不少于44盘。 |
| 274 | 音筒 | 1.不少于8音一组 |
| 275 | 沙锤 | 1.由锤球和手柄组成；锤球用椰子壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂；手柄由硬质杂木或桦木制成；锤球高不小于100 mm，最宽处不小于90 mm，手柄尺寸不小于φ20 mm×100 mm；手柄与锤球连接牢固；演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声； |
| 276 | 摇铃（串铃） | 1.≥5铃 |
| 277 | 双响筒 | 1.木制，长≥17cm，宽≥19cm，棍长≥18cm |
| 278 | 响板 | 1. 由主板及两块盖板连接组成，适合抓握；主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起；主板外形尺寸不小于180mm×50mm×7mm，盖板外形尺寸不小于90mm×50mm×7mm；响板用桦木或槐木制成，表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮；功能：演奏时，手持响板手柄摇动，上下盖板碰击主板应发出清脆的“啪、啪”声，不得有杂音； |
| 279 | 响棒 | 1.长不少于250mm，直径不少于35mm；圆形，中空，发音清脆；硬杂木制成，表面光滑；功能：在敲打时应发出明亮声音； |
| 280 | 刮棒 | 1.由刮棱棒和刮杆组成；刮棱棒长≥220mm，直径25mm±1mm，刮棱尺寸均匀；刮杆长≥150mm，直径≥13mm，漆清漆；实木制作，表面光滑；功能：刮动时发出明亮的声音。 |
| 281 | 北梆子 | 1.硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 |
| 282 | 木鱼 | 1.硬木制，发音清脆，7音一组 |
| 283 | 铃鼓 | 1.木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm |
| 284 | 三角铁 | 1.钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 |
| 285 | 碰铃 | 1.黄铜制，系绳 |
| 286 | 堂鼓 | 1.木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架 |
| 287 | 中虎音锣 | 1.铜制，直径约30cm |
| 288 | 小锣 | 1.铜制，直径约22cm |
| 289 | 铙 | 1.铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆 度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面 的音高要相同，两面为一副 |
| 290 | 钹 | 1.铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗 高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、 边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要 相同，两面为一副 |
| 291 | 口风琴 | 1.不少于37键，尺寸：≥470mm*100mm*35mm,材质：ABS塑料。 |
| 292 | 多音鼓 | 1.≥25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架 |
| 九、形体舞蹈教室 |  |  |
| 293 | 教师无线话筒 | 1.▲具有一键移频率技术，能主动防止啸叫，独特ID码设计,通道识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；数字音量调节、不少于8段音频均衡；(提供产品官方影印彩页资料并加盖投标人公章) 2.具有【IR】红外线自动对频功能、双LCD液晶显示；无障碍环境接收距离可达≥50米。 3.可调范围：50MHZ；信道数目：左（0-49）右（100-149） 频率稳定度：±0.005%；动态范围：96dB；音频响应：50Hz-15KHz；综合失真：≤0.5%；综合信噪比：〉100dB |
| 294 | 吸顶音箱 | 1.高保真喇叭， 同轴单元设计；额定功率：≥20W；频率范围：105Hz-19KHz；灵敏度：90dB；喇叭单元：≥6.5"同轴。 |
| 295 | 扩声功放 | 1.▲带MP3播放器(USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）,具备断电记忆工作模式和输出音量功能；带分级优先权限控制接口(提供产品官方影印彩页资料并加盖投标人公章) 2.不少于2路话筒/线路输入，话筒带优先功能选择和+48V幻象电源；话筒和线路带独立的高低音音调控制。 3.不少于3路AUX输入带独立音量控制。 4.4-16Ω，70V，100输出;不少于4分区输出接口；输出功率（100V）：≥360W。 |
| 296 | 舞蹈灯光系统 | 1.教师灯：采用铝型材（含背板）并经表面氧化处理，出光口应采用3层结构的微纳米防眩光面板进行眩光控制及提高光线均匀度，为保证防眩光效果其C0-C180光束角为62度±3度，C90-C270光束角为85度±3度。为保证实验室的显色效果，灯具显色指数（Ra）95，R990。同时灯具应具备维护巡检、更换提醒、维保提醒功能及微型无线扩声教学功能。 |
| 297 | 舞蹈灯光系统 | 1.学生灯：采用铝型材（含背板）并经表面氧化处理，出光口应采用3层结构的微纳米防眩光面板进行眩光控制及提高光线均匀度，为保证防眩光效果其C0-C180光束角为62度±3度，C90-C270光束角为85度±3度。为保证实验室的显色效果，灯具显色指数（Ra）95，R990。同时灯具应具备维护巡检、更换提醒、维保提醒功能。 |
| 298 | 把杆 | 1.采用外径≥48*1.0的钢管支架，升降杆采用≥30mm*1.0mm的优质钢管支架，横杆采用≥φ5cm的实木加钢芯。 |
| 299 | 镜墙 | 1.高度≥2.2米，宽度≥9米，玻璃材质；特点：表面平整，且上下表面平行，没有波筋。 |
| 300 | 地板 | 1.强化实木地板。厚度不低于6mm，颜色款式由学校最终确定； |
| 301 | 鞋柜 | 1.规格：板式结构，≥2000×400×600mm,不少于12门，主体采用≥16mm优质中纤三聚氰胺双饰面板（灰白色），门板采用黄、蓝、绿色饰面板，每门带明锁扣（带盖拉手）。截面采用优质pvc机器热熔封边，连接采用板式专用连接件。着地ABS脚垫。 |
| 302 | 保健箱 | 1.铝合金材质，可折叠；规格：≥350mmX200mmX220mm。 |
| 303 | 器材柜 | 1.≥1000×500×2000mm,板式结构，柜身主体采用优质16mmE1厚灰三聚氰胺板，隔板均为25mm厚灰三聚氰胺板。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。结构：下部木制对开门，内设25mm厚一块隔板；上部板式镶嵌玻璃对开门，内分三层，设25mm厚二块活动隔板；每层单面搁板均承重大于40kg。仪器柜上部分与下部分连接隔板为25mm厚三聚氰胺板。着地ABS脚垫。 |
| 304 | 系统集成2 | 1.含施工辅材，接插件选用国产优质产品；穿管布线。设备的固定安装符合施工要求，安装美观，整体走线符合施工工艺要求。设备安装调试等 |
| 十、美术器材室 |  |  |
| 305 | 衬布 | 1.≥100cm×200cm；棉、麻、丝、绒均可，多种颜色均配。 |
| 306 | 写生凳 | 1.凳面：采用高密度ABS材质，直径≥300mm，内衬直径≥130*1.5mm。厚铁板托盘一次注塑成型。升降范围：450mm-540mm。凳杆：采用≥1.2mm半圆形冷轧钢管，直径≥50mm，底部注塑成型。凳腿：采用≥1.2mm半圆形冷轧钢管。脚垫：采用外包注塑成型。 |
| 307 | 写生灯 | 1.落地升降总高度1500mm—2600mm； 2.三节升降杆:由一根直径不小于25mm钢管和一根直径不小于21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强ABS件组成，液压杆中间部位带平行装置； 3.聚光灯罩合金板喷塑，直径≥260mm； 4.五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径≥16mm铁管静电喷塑制成， 5.高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的电线; 6.开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头； 7.照度角度120度可调。 8.▲提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 308 | 美术教学用品柜 | 1.不小于80cm×45cm×180cm,钢制 |
| 309 | 磁性白黑板 | 1.不小于90cm×70cm |
| 310 | 展示画框 | 1.≥60cm×45cm。由木框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；玻璃面板2㎜.（或透明塑料面板）；悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍 |
| 311 | 小学美术教学挂图 | 1.2015全新改版，≥175g铜版纸彩色印刷，规格：≥740×520mm，全对开。教育部教育装备研究与发展中心研发（监制）。不少于60张一套包含：岩画、色彩知识（1）、色彩知识（2）、平行透视、成角透视、中国画（1）、中国画（2）、中国画（3）油画（1-5）雕塑（1-6）、玉雕、青铜器、陶艺、版画（1-2）纸版画、陶器、瓷器、壁画（1-2）摄影、标志（1-2）、漫画、卡通、建筑艺术（1-2）、皮影、电脑美术、剪纸艺术、民间美术、年画、民间玩具、京剧脸谱、面具、白描、线描、人物速写、适合纹样（1-2）、二方连续图案、四方连续图案、平面构成（重复、渐变）工业产品欣赏、环境艺术、中国民居、文化遗产（1-4） |
| 312 | 美术教学软件 | 1.支持信息化教学师生互动交互；支持书画创作过程记录与回放；支持作品网络上传、可评价可存储可管理；支持班级模型创建与座次设定；支持一键收发作业管理；支持在线考试、电子考勤、电子举手与抢答； 2.支持学生机教师端管理控制，可锁定并有记忆功能；支持分组教学管理；支持通过USB摄像头对教师上课的过程进行图像现场直播与录制；支持录制课件以及现有课件播放的功能； 3.支持教学演示，可分全屏演示、演示区域、同步教学、课件演示、电子白板等功能；支持不低于60个学生端，可根据需求进行增加；与本方案配套硬件产品、管理系统无缝对接。 4.▲提供软件著作权证书以及具有CMA标识的测评中心上述主要功能测试通过报告复印件并加盖投标人公章 |
| 313 | 写生画板 | 1.供中小学美术教学用，≥45cm×30cm。由五层不小于1mm优质板涂胶压制而成。画板板面平整，无凹凸和伤痕，表面光滑，无毛刺。 画板平面度误差≤5mm。 |
| 314 | 人体结构活动模型 | 1. 高≥40cm，木质；模型表面光滑，无斑点、皱纹、断裂；图面清晰、色彩准确； 其余应符合JY0001的规定。 |
| 315 | 云台 | 1.直径不小于18cm，高3cm；材质：塑料 |
| 316 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1.不少于以下配置：中国结1件，规格≥90cm；纸质京剧脸谱1件规格≥26cm；扎染作品1件，规格≥70cm×70cm；蜡染作品1件，规格≥70cm×70cm；皮影1张，规格≥20cm；年画1张（配镜框玻璃），规格≥50cm×30cm；木板年画1张（配镜框玻璃），规格≥50cm×30cm；剪纸1张（配镜框玻璃）≥30cm×30cm； 面具社火马勺1件≥17cm×27cm；泥塑凤翔挂饰虎1件；尼龙布彩印风筝1件≥70cm×90cm；唐三彩马1件≥20cm×30 cm；彩陶器1件直径≥20cm；瓷器1件高度≥28cm； |
| 317 | 写生画箱 | 1.箱体：≥47cm×33cm×8cm |
| 318 | 写生教具（1） | 1.石膏像：阿古力巴（切面）外形尺寸≥30cm，腊空（半面）外形尺寸≥25cm，太阳神（头像）外形尺寸≥25cm，海盗（头像）外形尺寸≥45cm，小大卫（头像）外形尺寸≥55cm；石膏像应重点突出、轮廓正确、比例适当、结构简明，有利于对实物的理解； 2.模型表面应色泽均匀，无反光、无污痕、无皱纹、无明显划痕、无砂眼、无流痕等缺陷；平底的石膏模型应放置平稳，底部不得凹凸不平；其余应符合JY 0001的规定。 |
| 319 | 写生教具（2） | 1.圆球：直径≥170mm；长方体：长≥150 mm，宽≥120 mm，高≥60mm；正方体：边长≥140mm；圆柱体：高≥210mm，直径≥100mm；六棱柱：高≥210mm，直径≥100mm；圆锥：母线≥210mm，直径≥210mm；方锥：棱长≥210mm，底边长≥100mm； 2.石膏几何形体应外形准确、分形面线条清晰；模型表面应色泽均匀，无反光、无污痕、无皱纹、无明显划痕、无砂眼、无流痕等缺陷； |
| 320 | 画架 | 1.高度不低于142cm |
| 321 | 画板 | 1.不小于60cm×45cm |
| 322 | 版画工具 | 1.不少于：木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支 |
| 323 | 绘画工具 | 1.不少于：水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 |
| 324 | 制作工具 | 1.不少于：美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 |
| 325 | 国画和书法工具 | 1.不少于：毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶 |
| 326 | 电子绘画板 | 1.外观尺寸≥359mm×210mm×8mm；不少于8个可自定义按键，电磁压感工作方式；无源无线压感笔；压感级别≥8192级；感应区域≥254mm×152.4mm；支持±60°倾角，读取速度≥260点/秒；读取分辨率≥5080LPI；感应高度≥10mm；精度±0.25mm；USB接口；兼容操作系统:Windows10／8/7/Vista/XP(32/64bit),MACOS10.4或以上版本。可固定笔座，内置不少于取笔器1支，不少于10支备用笔芯。绘画模块：支持画稿自定义，可调整、修改； 2.具备铅笔、毛笔、水彩笔、钢笔等不低于100种笔工具与笔触设置；支持图片导入与临摹；支持多图层创作设置与多种文件格式导入；支持在原素材库基础上增加素材资源； 3.具备多级速度重播绘画功能，支持一键登录教师管理端，进入本方案教学管理系统。 4.▲提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 327 | 挂图 | 1.书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 |
| 328 | 工作台 | 1.外形尺寸：≥1600×800×700mm； 2.面板：≥25mm三聚氰胺双饰面中纤板； 3.桌体、柜体：≥18mm三聚氰胺双饰面中纤板； 4.灯箱面板：≥5mm透明白玻璃(毛玻)； 5.电源：AC220Ｖ ； 6.光源：≥20Ｗ日光灯2具； 7.毡垫：羊毛毡垫。 |
| 329 | 凳子 | 1.凳面三聚氰氨板材料，四周塑胶一次性包边，四角方凳，尺寸：≥30*20*40cm |
| 十一、科创与信息中心 |  |  |
| 330 | 专业成像设备 | 1. 传感器：全画幅CMOS；图像感应器尺寸 :约35.6×24毫米；有效像素：≥2620万有效像素，像素长宽比 3:2；镜头：标准变焦镜头24-105；全像素双核:CMOS AF具备高光色调优先；自动对焦点: 不少于45点 2.快门速度: 1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/80秒 3.连拍速度: 高速连拍：最高约6.5张/秒 4.监视器尺寸:不小于3.2点数104万点 5.短片功能：5轴防抖，4K延时短片 6.传输功能：WIFI传输 |
| 331 | 桌面级3D打印机 | 1.采用熔融挤压（MEM）技术。 2.打印尺寸:≥120(W) x 120(H) x 120(D) mm。 3.单喷嘴，可更换喷头。 4.最佳打印层厚：≤0.15mm。 5.自动生成支撑，且易剥离。 6.喷头自动对高，软件辅助平台调平。 7.打印平台：加热。 8.支持断电续打。 9.运行噪音：≤44dB。 10.HEPA空气滤芯, 11.触摸屏≥4英寸。 12.支持打印的材料:ABS, ABS+, PLA，支持软件:UP Software，支持文件格式:STL, UP3, UPP。 13.支持USB, WIFI。 14.机体:全封闭 。 |
| 332 | 3D打印笔耗材 | 1.材质：ABS和PLA 2.每卷≥500g 3.每盒≥2卷 |
| 333 | 3D打印笔 | 1.机器材质：塑料 2.打印头类别：单头 3.喷嘴直径：≥1.75mm 4.打印速度：≥10mm/s 5.打印温度范围：50～60℃ 6.环境温度：0℃～40℃ 7.打印材料：打印笔低温耗材PCL耗材 8.电源安装方式：内置 9.额定功率：≥4.2W |
| 334 | 教师演示台 | 1.尺寸：≥1500W*700D*750H，单位mm 2.国际E1级美欣板台面，含前挡板、储物格、桌上置物架，活动轮可锁定脚轮。 |
| 335 | 学生操作桌椅 | 六边形拼接桌 1.基材：采用中密度纤维板，符合GB/T11718中密度纤维板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，其中含水率3-13%,24h吸水厚度膨胀率≦5%,密度0.75g/cm³,静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3600MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.35MPa，吸水厚度膨胀率≦5%，甲醛释放量≦0.02mg/m³。 2.贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。 3.封边：采用聚氯乙烯封边，符合QB/T4463家具用封边条技术要求、GB/T17657人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑，表面光滑,花纹应清晰均匀、无漏印，色泽均匀,无明显色差，背胶均匀，边缘光滑平直,无缺损，厚度≥0.12mm，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)≥1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，封边条甲醛释放量≦0.1mg/L，不含可迁移元素可溶性重金属，不含邻苯二甲酸酯。 4.钢脚架： （1）钢脚架整体框架采用方形钢管，制作工字型加强横梁； （2）钢脚架部份表面经脱脂、水洗、酸洗、磷化、钝化工艺，再喷涂环氧聚脂环保粉末，无甲醛，无异味，具备防潮、耐腐蚀功能 （3）钢架带刹车ABS轮子，可以自我调节。 操作椅 1.采用优质钢管表面经喷塑处理，接地部分采用胶塞防止噪音，利于保护地面并避免实验中的意外振动影响实验效果，采用螺纹升降调节高度，凳面采用优质工程塑料磨具成型，美观大方，极具人性化。 |
| 336 | 分格式收纳柜 | 1.尺寸：根据现场情况定制 2.国际多层实木面板柜体，内包含空格柜。 |
| 十二、心理咨询室 |  |  |
| 1、办公接待区 |  |  |
| 337 | 心理测评软件 | 1.▲用户管理（支持6类角色）(提供软件功能截图并加盖投标人公章) ①.心理老师：最高级业务权限，由心理老师使用，可管理全校学生、家长和老师的心理档案，邀请测评，预约心理咨询、推送报告等全部功能。 ②.校长：最高级业务查看权限，由校长使用，可查看全校学生、家长和老师的测评进度，查看预警等功能。 ③.学生：可参与云平台各可用模块的普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。 ④.家长：可参与云平台心理测评普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。 ⑤.班主任：管理自己班级的学生及家长信息，查看自己班级的学生测评报告等功能。 ⑥.教职工：可参与云平台心理测评普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。 3.测评量表：内置不少于130多个心理测评量表，满足不同年龄阶段的学生及成人多维度测评需求。 4.测评实施：支持团体与个别施测，可设置报告查看权限；根据施测对象智能分发量表，确保测评结果合理有效；监控测评完成进度，督促测评活动达成。 5.▲测评语音播放：系统提供测评语音播放功能，以满足低龄用户测评实施。(提供软件功能截图并加盖投标人公章) 6.▲报告分析(提供软件功能截图并加盖投标人公章) ①.个体报告：测评完成后系统自动生成专业报告，并根据阅读对象区分教师、学生及成人版。 ②.团体报告：测评完成后当样本量大于等于2时系统自动生成团体报告，涵盖整体分布（包括各项因子分析）、答题分布等多种统计方式，同时支持样本周期、年龄、性别等多重筛选条件。 ③.报告翻译：系统提供中英文报告一键切换功能。 ④.数据管理：针对已完成的测评活动，提供测评报告、测评原始数据、测评预警人员名单导出功能。 7.预警管理 ①.测试完成系统自动生成异常结果红、橙、黄分级预警；红色危机、橙色干预、黄色提示，支持预警名单导出，异常测评筛查等功能。 ②.预警干预：系统提供多种在线预警处理方式及督导方案，同时支持线上及线下个体干预。 ③.干预追踪：根据老师预警处理的选项，自动跟踪信息录入及完成情况，确保数据及时准确记录在案。 ④.转介管理：提供转介记录的创建及跟踪记录，支持同一用户的多次转介及跟踪管理。 8.心理老师：管理全校活动进度及测评报告，可对本校发起的活动进行延长、终止，可通过刷新把新增的班级、转入/转出的学生动态加入活动。(提供软件功能截图和电子U盘视频演示文件，开评标现场不需要现场演示) 9.▲校长：可查看全校活动进度及学生的测评报告。(提供软件功能截图并加盖投标人公章) 10.班主任：管理本班的活动进度，协助心理老师推进普测活动。 11.团体辅导:针对轻微心理问题学生的团队心理辅导，支持线下辅导，线上记录并批量提交干预。 12.咨询管理 ①.咨访设置：心理老师可根据自己的工作时间自由设置接访时段，支持人工或自动审核机制的切换方式。 ②.代预约：支持心理老师代学生预约咨询。 ③.咨询报告：系统提供规范化报告模板，便于心理老师快速完成咨询报告编辑，同时支持纸质报告上传系统保存记录。 13.预约咨询 ①.支持学生、家长、教职工在线预约申请咨询。 ②.系统智能获取心理老师空闲时段以避免预约时间冲突。 14.系统反馈 ①.系统用户可在线提交使用过程中存在的疑问、建议或其他需求并得到反馈。 |
| 338 | 心理原创挂图 | 挂图规格材质： 1.整体尺寸：不小于50*70cm； 2.图纸：材质采用高清相纸或KT板，覆膜。 3.画框：白色边框，高级进口松木，高密度贴纸后挡板、出口高透度聚苯乙烯塑料取代传统玻璃。 4.组成分类：分类有情绪放松图、心理格言图、心理效应图、心理宣泄图、心理科普图、心理错觉图和心理制度图。 |
| 2、个别辅导室 |  |  |
| 339 | 心理能量激发套卡（个人、团体、咨询、亲子4套） | 1.每版皆由图画卡、策略卡、任务卡组成。其中个人版、亲子版、咨询版不少于各108张卡片；团体版不少于168张卡片。 2.一套不少于四盒；盒子的尺寸为：≥长23*宽16*厚3（cm）； 3.每盒里面分大、中、小三种卡片，卡片尺寸为：≥大11.5*9（cm）、中≥9*6.5（cm）、小≥9*6（cm） |
| 340 | 心理原创挂图 | 挂图规格材质： 1.整体尺寸：不小于50*70cm； 2.图纸：材质采用高清相纸或KT板，覆膜。 3.画框：白色边框，高级进口松木，高密度贴纸后挡板、出口高透度聚苯乙烯塑料取代传统玻璃。 4.组成分类：分类有情绪放松图、心理格言图、心理效应图、心理宣泄图、心理科普图、心理错觉图和心理制度图。 |
| 3、减压放松室 |  |  |
| 341 | 音乐放松椅 | 1.放松椅 1）放松椅规格：原创头等舱放松椅设计，立放尺寸：≥114cm*94cm*88cm，额定功率：≥50HZ，平躺尺寸：≥93cm*200cm*82cm；集成电源控制盒：多功能控制按钮，一体式操作，≥305mm*271.6mm*114.95mm。 2）放松椅功能：a）音乐随动功能最大的特点是具有震动舒缓功能，且震动频率与音乐播放频率同步进行，给体验者带来身体和心理的同步放松。b）加热功能：可自主调节背部、臀部加热功能，温暖呵护身心。 c）高保真立体音响，独特低音炮，更大限度发挥音乐放松功效。d）舒缓躺靠：可自主调节躺靠高度及舒适度，角度范围141±7°。 2.专业通道生理采集传感器： 1）指夹式脉搏传感器：高强度ABS料，贴合成人手指，集成呼吸腰带：≥115mm*46.5mm*28mm。 2）指夹式脉搏传感器采用波长为570纳米的双绿光传感器，具有灵敏度高、抗干扰性能优良，电路部分采用高共模抑制比结构，有效达到高信/噪比。呼吸信号采集使用一体化设计，有效缩小采集系统尺寸，集成度更高，更适于学生使用。以上采集的生理参数直接用2.4G的无线传输方式送到PC，传送功率1mw-10mw,传送速率可达1Mb/s，数据传输速度更快更稳定。 3）专业指脉式脉博心率指数、呼吸指数，HRV、PNN50等生理指标采集器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器。脉搏采集范围40-200次/min、精度±1~2%，呼吸检测范围10-60次/min、精度1%，呼吸比10%-70%。传感器采用不少于1500mAh的锂电池供电，连续24小时，可达五个工作日，内部备有充放电监控电路，可自行切换保护电池。 3.操作台 操作台：≥550mm(长)*500mm(宽)*860mm(高)/材质：ABS工程塑料 颜色：白蓝 主机尺寸：≥420mm*180mm/键盘尺寸：≥160mm*460mm/脚轮：灰色单轮 4.系统模块：系统包括音乐方案、潜意放松、专业催眠、脑波睡眠四部分，可进行心理与情绪专业评估和生理反馈辅助放松，并为使用者定制音乐放松方案和科学的身心调适指导报告； 5.▲专业评估：采用心率、呼吸、HRV 生理指标采集加心理评估结合的方式，来分析评估使用者的心理状态水平，有不少于9套专业的针对性心理测评如：交往焦虑量表、罗森伯格自信心量表、学习压力量表、焦虑状态量表、阿森斯失眠量表、压力评估测试等等，可以准确的生成心理评估报告，使用者还可得到报告自动匹配的音乐放松方案及相应放松报告；(提供软件功能截图并加盖投标人公章) 6.配备模式：智能方案生成模式、国际潜意音乐模式、专业催眠放松模式、α/δ/θ脑波睡眠模式等模式，各模式音乐专业匹配相应的放松场景，模式间层层递进，满足不同人群的需要，旨在缓解消极情绪体验，增加积极情绪体验，提高情绪自控能力，减少不良情绪对心理的影响，提高正向认知能力和记忆专注能力； 7.▲生物反馈：放松训练的同时，实时为用户展示其训练的生理指标变化曲线和数据，有助于强化训练感受和效果；(提供软件功能截图并加盖投标人公章) 8.云平台联通：支持云平台账号登录，查看历史报告数据，自动云端同步本校数据，同时方便学校教师对学生使用情况跟进辅导和管理。 |
| 342 | 心理原创挂图 | 挂图规格材质： 1.整体尺寸：不小于50*70cm； 2.图纸：材质采用高清相纸或KT板，覆膜。 3.画框：白色边框，高级进口松木，高密度贴纸后挡板、出口高透度聚苯乙烯塑料取代传统玻璃。 4.组成分类：分类有情绪放松图、心理格言图、心理效应图、心理宣泄图、心理科普图、心理错觉图和心理制度图。 |
| 4、沙盘游戏室 |  |  |
| 343 | 专业沙盘（实木） | 1.专业沙盘（1500）至少含有：沙具摆放架×2；个体沙盘×1；沙具×1500；标准沙盘架×1；天然细沙20公斤。 2.沙具摆放架：5层9阶，材质：实木板，板材厚度：≥2cm；外观：板材表面透明清漆保护，上层外置R角；整体设计美观大方；单体容纳800件-1200件玩具；尺寸：≥宽120*高160*深30（cm）：后背≥3mm的复合板,（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部玩具）。 3.个体沙盘：技术规格：内径≥72cm*57cm*7cm，外径；≥75cm*60cm*10cm，材质：实木板，颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，工艺及安全要求：底部安装防滑软垫，沙盘箱体内部防水，箱体外部表面透明清漆。 沙具：全套沙具：种类：不少于18大类（宗教类 、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4.标准沙盘架：国家一级松木标准；腿尺寸：≥6cm*6cm*70cm。 5.天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6.内置常见的沙具样图及配置明细，方便沙盘治疗的工作开展。 7.内含多个典型沙盘治疗案例分析，以供心理老师参考。 8.附属配件：（含指导教材、平沙耙、清洁刷、洒水壶）1套。 9.培训资料：沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑、沙盘游戏治疗专业技术指导手册。 10.▲提供专业沙盘（实木）的软件著作权、软件测试报告、质量检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 344 | 心理原创挂图 | 挂图规格材质： 1.整体尺寸：不小于50*70cm； 2.图纸：材质采用高清相纸或KT板，覆膜。 3.画框：白色边框，高级进口松木，高密度贴纸后挡板、出口高透度聚苯乙烯塑料取代传统玻璃。 4.组成分类：分类有情绪放松图、心理格言图、心理效应图、心理宣泄图、心理科普图、心理错觉图和心理制度图。 |
| 5、团体辅导室 |  |  |
| 345 | 团体活动包 | 1.至少包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、自我意识篇、创新实践篇、意志责任篇、学习管理篇、心灵成长篇8大主题60多种游戏，有效帮助学校老师开展各种形式的团体心理辅导活动。 2.团体活动心理辅导系统中包含各种与活动内容相匹配的辅助材料： 3.产品清单不少于以下配置：1、团体活动A包1个；2、团体活动B包1个；3、团体活动C包1个；4、团体活动D包1个。 |
| 346 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 1.表达性艺术心理辅导工具包中活动材料不少于133种，活动指导手册5本，U盘1个，用于存储五个包所需的多媒体资料。 |
| 347 | 团体活动桌（6人） | 1.【技术规范】： ≥1.6m：团体活动专用扇形桌不少于6张，不少于6把曲面笑脸椅，1套可提供不少于6人进行活动。组合成圆形外径：≥1.6m。 团体活动桌高度：≥70cm；团体活动椅高度：45-50cm。 2.【技术指标】： 团体辅导桌：防火板材质，根据团体辅导活动的专业要求，采用环形组合桌，扇形组成，不少于8种颜色。能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S 形、C 形、X 形等十几项排列方式。 |
| 6、情绪宣泄室 |  |  |
| 348 | 合理击打宣泄人（标准版） | 标准版：宣泄人≥x1 1.主体高度≥102cm，主体内层：高密度环保PU，抗击打，耐变形；主体中层：高回弹PU（环保聚氨酯），一次成型；主体外层：涤纶橡胶复合材料，耐磨性高；固定底座尺寸约（高69cm，直径65cm）.超大容量底座，可注水、注沙，配底座保护罩。 2.表情脸谱不少于6张：不同面部表情。 3.护手套不少于1对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 4.摔打宣泄球不少于2个（橡胶） 5.宣泄棒不少于4根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料） |
| 十三、4K超高清录播教室 |  |  |
| 349 | 视频资源应用软件 | 一、信息管理系统 1.支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播；支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； 2.支持校平台与上级区平台进行对接； 3.平台支持用户远程进行在线录课预约，可直接导入课表实现预约； 4.支持按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型； 5.支持用户创建各种视频专辑，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询； 6.支持通过平台发布各种公告、活动及直播通知；公告支持进行归类查询，支持用户自定义公告类型； 7.支持视频下载、上传、编辑、管理；可实现所有主流视频文件格式自动转码，可设置下载及观看权限； 8.支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性；知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放；支持对上传的视频添加和修改“知识点”。 9.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估； 10.文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索； 11.支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围； 12.支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现7天内的访问流量变化趋势。 13.▲平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 14.多码率支持：要求播放时支持标清、高清、超清三种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行不同清晰度的切换观看，同时支持根据带宽情况进行自动自适应。 15.可自定义设置微课分类时长，在设置范围内的视频自动归类为微课视频，并支持手动自定义微课视频。 二、直播点播系统 1.基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看； 2.支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能； 3.支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； 4.支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； 5.可对观看直录播观众进行密码管控，拥有密码的用户才可以看到直录播内容； 6.支持上传教案、课件等视频附件，用户在点播视频时下载附件； 7.提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 三、移动APP应用服务 1.提供平台移动端APP，支持与视频资源管理平台无缝对接； 2.移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能； 3.移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率； 4.移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播； 5.支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件； 四、硬件性能 1.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 2.支持Linux系统及MYSQL数据库。 3.设备高度不超过1U，便于放置安装。 4.采用嵌入式ARM架构设计，主机内置视频资源管理平台，无需二次安装。 5.支持至少4TB 存储硬盘。 6.支持≥1个USB接口，便于本地操作及拷贝资源。 7.支持自适应千兆网络接口。 8.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 9.提供所投产品第三方检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞90000小时检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 350 | 4K录播主机 | 一、硬件要求： 1.嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式。 2.录播主机集4K SDI摄像机及4K HDMI视频采集传输、4K编码、4K合成HDMI输出、图像跟踪、H.323等多协议互动等功能于一体。 3.支持≥5路高清3G/HD-SDI输入接口，≥1路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI高清视频输出接口。 4.音频输入接口：≥3路音频接入，自带幻象电源；音频输出接口：≥2路线路输出。 5.视频编码格式：支持H.264、H.265，音频编码格式：AAC，录制视频格式支持MP4，支持局域RTMP协议的多平台直播推流。 6.▲内置音频处理器模块实现录播自动混音、回声抑制、均衡调节等功能。(提供相应软件功能截图并加盖投标人公章) 7.▲POC信号接入：≥5路SDI接口支持POC摄像机接入，支持摄像机与录播主机基于SDI线缆实现视频、供电、控制信号的双向传输 。(提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人公章) 8.提供所投产品第三方检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞90000小时检测报告复印件并加盖投标人公章 二、软件要求： 1.集视频跟踪切换、云台控制，音频调整，录制、暂停、互动等控制， LOGO、字幕添加及透明度设置、布局组合、导播、直播、点播，系统设置等功能于一体。 2.支持单画面电影模式、2分屏模式、画中画、3画面资源模式录制直播；支持自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 3.可以实现直播信号源同步录制存储，直播录像直接通过资源平台发布，支持不低于4路RTMP同步推流。 4.支持双码流录制，支持录制视频码流设置，范围支持1Mbps到36Mbps。 5.支持一直录制 /文件限时自动分割功能，可选择时长。 6.支持讲课和互动会议两种应用方式，模式可进行选择，选择后进入不同的操作界面。 7.支持内置远程视频交互功能，远程听讲人可以通过录播主机与主讲人进行视频交互，录播主机可以实时的录制和直播交互画面。 8.支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 9.支持基于公网的云端互动，支持查询在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。 10.支持在双向互动画面中叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 |
| 351 | 4K摄像机 | 一、硬件要求： 1.采用1/2.4英寸高品质图像传感器，分辨率不低于3840*2160，输出帧率不低于30帧/秒； 2.不低于10X倍光学变倍镜头，数字变焦不低于10倍； 3.采用录播主机SDI接口进行直接供电与控制信号传输方式； 4.支持H.265、H.264、AAC编码； 5.▲无缝兼容对接4K录播主机，提供所投产品第三方检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞90000小时检测报告复印件并加盖投标人公章。 二、软件要求： 1.实现摄像机白平衡设置、噪声抑制、图像亮度、对比度、色调、饱和度调节等功能。 |
| 352 | 教师定位终端 | 一、硬件要求： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：≥30fps 3.摄像元件：≥1/3 " 4.有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5.最低照度：≤0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 二、软件要求： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7.▲提供教师定位相关软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章。 |
| 353 | 学生定位终端 | 一、硬件要求： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：≥30fps 3.摄像元件：≥1/3 " 4.有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5.最低照度：≤0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 二、软件要求： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9.▲提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章。 |
| 354 | 板书定位终端 | 一、硬件要求： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：≥30fps 3.摄像元件：≥1/3 " 4.有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5.最低照度：≤0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 二、软件要求： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.智能识别板书书写行为，实现板书特写画面切换拍摄； 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.▲提供相关软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章。 |
| 355 | 数字音频矩阵 | 一、硬件要求： 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：≥8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3.转换器类型 24bit;采样率 48K 4.频率响应 20~20KHZ 5.模/数动态范围（A-计权） 114dB 6.提供所投产品第三方检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖投标人公章。 二、软件要求： 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |
| 356 | 采访话筒（指向性） | 1.指向性：超心型 2.频率响应：60Hz—16kHz 3.灵敏度：≤-29dB 4.信噪比：≥70dB |
| 357 | 录制面板 | 1.支持一键完成系统开机及录播跟踪拍摄启动，支持控制录播系统开始、暂停、停止录制。 2.支持教学录播间的互动连接控制，可实现将教师画面、学生画面、课件画面进行按键组合并发送至其他互动端进行显示。 3.物理式按键，便于操控，非触屏操作硬件。 |
| 358 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |
| 359 | 教师无线话筒 | 1.具有一键移频率技术，能主动防止啸叫，独特ID码设计,通道识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；数字音量调节、不少于8段音频均衡； 2.具有【IR】红外线自动对频功能、双LCD液晶显示；无障碍环境接收距离可达≥50米。 3.可调范围：50MHZ；信道数目：左（0-49）右（100-149） 频率稳定度：±0.005%；动态范围：96dB；音频响应：50Hz-15KHz；综合失真：≤0.5%；综合信噪比：〉100dB |
| 360 | 吸顶音箱 | 1.高保真喇叭， 同轴单元设计；额定功率：≥20W；频率范围：105Hz-19KHz；灵敏度：90dB；喇叭单元：≥6.5"同轴。 |
| 361 | 扩声功放 | 1.带MP3播放器(USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）,具备断电记忆工作模式和输出音量功能；带分级优先权限控制接口 2.不少于2路话筒/线路输入，话筒带优先功能选择和+48V幻象电源；话筒和线路带独立的高低音音调控制。 3.不少于3路AUX输入带独立音量控制。 4.4-16Ω，70V，100输出;不少于4分区输出接口；输出功率（100V）：≥360W。 |
| 362 | 录播线材 | 1.满足录播系统布线需求的4K专用线材 |
| 363 | 导播控制台 | 1.支持远程操作录播主机的开关机； 2.支持不少于5种特技效果； 3.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5.支持录制、暂停、停止功能； 6.支持全自动录播模式和手动录播模式。 7.支持通过USB线缆连接录播主机； 8.安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10.导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |
| 364 | 导播辅助设备 | 1.LED背光IPS广视角，≥23.8英寸 2.≥1920x1080，16:9（宽屏） |
| 365 | 鼠标键盘 | 1.无线键鼠一套 |
| 366 | 24口专用接入设备 | 1.交换能力≥336Gbps，包转发速率≥51Mpps； 2.接口类型：≥24个10/100/1000Base-TX以太网端口，≥4个100/1000Base-X SFP端口； |
| 367 | 监听音箱 | 1.功耗：≥50W 2.频响：≥70Hz~20KHz 3.喇叭：≥5寸低音，≥1寸高音 |
| 368 | 观摩互动设备 | 1.尺寸≥55英寸； 2.屏幕分辨率全高清（1920x1080）； 3.屏幕比例 16:9； 4.USB2.0接口≥2个； 5.整机HDMI输入接口≥2，支持HDMI2.0； |
| 369 | 导播工作台 | 1.规格：≥1800mm×800mm×800mm ；教师椅：皮椅，高密度海绵。 |
| 370 | 设备机柜 | 1.主体采用SPCC优质冷扎钢板制作，尺寸：≥600MM×800MM×1200MM 2.表面处理：静电喷塑 |
| 371 | 教师演示桌 | 1.尺寸：≥1400*600*760(长宽高±20mm)，桌面为实木面；脚垫采用消音套（软橡胶）减少课堂噪音。颜色按学校要求定制。 |
| 372 | 学生演示桌椅 | 1.基材：采用颗粒板，三聚氰胺板饰面，符合GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，含水率3-13%,24h吸水厚度膨胀率≦6.5%,静曲强度≥40MPa,弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.65MPa，表面胶合强度≥0.8MPa,甲醛释放量≦0.03mg/m³，表面磨耗值≦20mg/100r，无露底现象，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀不低于4级，无裂缝、鼓泡、变色、起皱，密度≥0.80g/cm³，板面握钉力≥1250N，板边握钉力≥950N。 2.封边：采用聚氯乙烯封边，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求、GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑，表面光滑,花纹应清晰均匀、无漏印，色泽均匀,无明显色差，背胶均匀，边缘光滑平直,无缺损，厚度≥0.12mm，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)≥1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，封边条甲醛释放量≦0.1mg/L，不含可迁移元素可溶性重金属，不含邻苯二甲酸酯。 3.桌书箱为：0.8mm优质冷轧钢板冲压整体型桌箱。桌书箱和桌面不少于6个铆接点，椅架与椅坐面不少于4个铆接点，桌椅铆接点贯通桌椅面板，强调贯通在桌椅面板上的铆接点光滑无毛刺，桌书箱预留至少3个闲置铆接点以备维修；提供铆钉配件、塑料套件以备维修。铁件要求酸洗、磷化，焊接均匀、光滑、无毛刺、棱角、挂刺。 4.升降值符合国标，课桌立柱升降调节高度分为小学610mm～670mm、初中 670mm～730mm、高中 760mm～820mm；每档调节高度为 30mm，需要专业工具调试升降； 5.椅座升降调节高度分别为小学 340mm～380mm、初中 380mm～420mm、高中 440mm～480mm；每档调节高度为 20mm。需要专业工具调试升降； 6.桌椅足的塑料套件优质无异味并以铆钉固定防脱落，静电传动式全机械化喷塑，整体造型美观、大方、结实稳固。 |
| 373 | 学科特色氛围装饰 | 面积：约100平方米 1. 顶面工程： 顶棚基层结构采用轻钢龙骨搭架，顶棚封面采用矿棉吸音板。建议使用标准600*600规格的矿棉吸音板。 2.墙面工程： 1）、四周1米以下使用环保阻燃玻璃纤维吸音棉及环保、阻燃多孔结构的木质吸音板作为墙裙。要求具有吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等，材质富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、不易划破,其与空腔构成的薄板共振吸声体具有宽频带的高效吸声功能，甲醛0.05㎎/1的释放量标准，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。 2）、1米以上部分采用聚酯纤维吸音板，吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等，材质富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、不易划破。 3）、窗帘的选择：窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。这种窗帘一方面遮光，一方面吸音。 3.地板处理：采用≥4.5mm厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。 4.光学工程：总原则教室遵循均匀布光原则。灯光为冷光源灯，光线柔和、阴影淡化、不炫目、无频闪，对室内温度影响小；照度：教室区域，不小于平均照度550LX；学生区域，不小于300LX；色温：3200K；（户内灯光下拍摄要求）。光比：逆光：主光=1.5（2）：1， 主光：副光=1.5（2）：1 规格：使用40WLED平板灯 5.观摩室：教室与观摩室之间用中5000*1200cm中空双层玻璃隔开做到单透视效果，观摩室进行吊顶、灯光、地面铺地胶的处理。 |
| 十四、钢琴以及其他专用仪器 |  |  |
| 374 | 三角钢琴 | 1.产品规格：≥1486mm(长)*1505mm(宽)*992mm(高) 铁板：亮光红金色铁板；音板：采用白松制作的不等厚加强型实木音板；琴弦：使用防锈钢线；弦码：采用弯压结构设计；弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成；弦槌：采用优质毛毡制作的弦槌；制音器：采用毛毡制造；顶杆：采用枫木制作的木顶杆；琴键：采用亚光黑键；键板：采用白松制作的实木键板；键盖：安装液压缓冲装置，安全耐用；外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺。 |
| 375 | 立式钢琴 | 1.教学用琴；铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109.5cm 2.弦槌：精选纯羊毛毡制造；制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡；琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；击弦机：转击器、联动杆、制音杆等木制件为实木；缩调档：实木（非多层）制作，无金属包裹；连接顶杆：高强度ABS材料制作；中盘：实木制作，无金属结构；音板：采用鱼鳞松制作的加强型实木音板；弦码：榉木多层板制作；弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成；键盘：采用鱼鳞松制作的键板；亚光黑键；音头纽：采用高强度ABS制作，不容易变形；背柱：实木制作，五背柱设计，背柱截面尺寸不小于77*70mm 3.演奏性能：白键下沉深度10.5-11.5mm；白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；琴键下降负荷0.64-0.74N；回升负荷0.32-0.39N 4.脚轮：采用单轮脚轮；外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂；自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 5.▲提供符合标准：GB/T10159-2015《钢琴》、GB/T28489-2012《乐器有害物质》；带有CMA或者CNAS标识的由国家轻工业乐器质量监督检测中心出具体的检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 376 | 展柜1 | 1.产品规格：≥680mm*680mm*1050mm 2.展柜灯：寿命≥50000小时，无暗区无炫光频闪，功率≥5w。 |
| 377 | 展柜2 | 1.产品规格：≥1000mm*400mm*2000mm 2.展柜灯：寿命≥50000小时，无暗区无炫光频闪，功率≥5w。 |
| 378 | 展柜3 | 1.产品规格：≥1200mm*600mm*1600mm(玻璃高度不小于900mm) 2.展柜灯：寿命≥50000小时，无暗区无炫光频闪，功率≥5w。 |
| 379 | 无线扩音系统 | 有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.功率:≥2*15W，不少于以下端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 4.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 5.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7.支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3.支持智能红外对码，以及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4.配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行PPT/EN5教材翻页功能。 5.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现不少于80分钟续航。 6.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米。 |

四、售后服务及其他要求：

1、成交供应商接到维修申请需在1小时做出响应，4小时到达现场，12小时内维修完毕。

2、在质保期内，对产品质量实行“三包”服务，在质保期外,提供维修只收取成本费用,不收取人工技术服务费用等其他费用。

3、 本项目所有产品投标报价包含产品设计、制作、运输、安装、售后、税金等相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

★4、投标人须承诺本项目中所投产品涉及到的操作系统必须为正版授权。（提供承诺函，格式自拟。）

五、商务要求

1、交货时间：签订合同后30日历天内。

2、 交货地点：采购人指定地点。

3、 付款方式：签订合同后7个工作日内支付合同总金额的30%，剩余100%在收货验收合格后支付。

4、验收办法：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

5、违约责任：

（1）如因中标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

（2）中标人提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，每项违约中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（3）中标人未能按本合同规定时间提供服务，每逾期一月支付合同总金额2%的数额向采购人支付违约金；逾期3个月以上的，采购人有权解除合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

（4）采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向中标人偿付本合同总金额5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的5‰向中标人偿付违约金。

政府采购政策要求：

★1、投标人提供的产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定（提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）。

★2、本项目产品清单中涉及强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

★3、本项目产品清单中涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

# 评标办法

- 总 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 资格审查

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的投标文件（资格部分）进行资格审查。

- 资格审查小组由采购人组成。

- 资格审查小组依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

- 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查标准：

| 序号 | 要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供相关材料复印件： 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”（注：分公司参与项目投标的，需提供总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料复印件。）； 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”； 5、自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的 商业信誉 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 3 | 具有健全的 财务会计制度 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 7 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | 按照招标文件第三章第一部分“相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 8 | 法定代表人/单位负责人身份证明书 | 法定代表人/单位负责人身份证明书原件，及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 |
| 9 | 本项目不允许 联合体参加 | 符合招标文件要求。 |
| 10 | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商。 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 （说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。） |
| 11 | 其他实质性要求（资格范围） | 符合招标文件要求（说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。） |
| 12 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。（说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。） |

注：以上审核内容均符合要求的投标人为通过资格审查。

- 评标程序

- 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

  - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现以上规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

  - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

- 符合性审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

  - 符合性审查标准

| 序号 | 要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合招标文件要求（说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。）。 |
| 2 | 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 | 符合招标文件要求（说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。）。 |
| 3 | ★项（若有）是否满足 | 符合招标文件规定。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件要求（说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。）。 |
| 5 | 其他实质性要求 （资格范围除外） | 1、未含有采购人不能接受的附加条件的。 2、符合招标文件规定。 （说明：此项无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。） |
| 6 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。 |

说明：

1、上述内容无须提供证明材料，上传空白页即可，以投标人上传的投标文件为准。

2、以上审核内容均符合要求的投标人为通过符合性审查。

  - 投标文件（包括开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”、“说明”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

  - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

  - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

- 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标细则及标准

  - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

  - 综合评分明细表

综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

- 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。 2、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×分值。 | 共同 评分 |
| 2 | 技术指标 和配置38% | 38分 | 1、完全响应招标文件 “技术参数及要求”的得36分。每有一项带“▲”（共计30项）技术参数指标有负偏离的，扣1.2分，最多扣36分。 2、技术参数及要求中一般技术参数条款（指未标注 “▲”的条款为实质性要求，不允许负偏离。 3、心理测评软件、音乐放松系统可在同一管理平台下操作使用的得2分（提供软件功能截图并加盖投标人公章） 说明：①招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供佐证材料。 ②如果招标文件“技术参数及要求”中未明确要求提供证明材料的，带▲号的条款需提供包含该项参数的国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页资料或说明书等复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 ③针对一般条款的技术响应，如果“设备清单”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。没有要求的以实际响应为准。 ④得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ⑤投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分 |
| 3 | 产品资质及信誉12% | 12分 | 1、提供心理挂图类似作品登记证书、心理能量激发卡类似作品登记证书的2分。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 2、心理咨询室，投标人或厂商自主研发的应用软件类产品：心理测评软件、团体活动包、音乐放松系统的①类似软件著作权证书、②软件测试报告或者质量检测报告，每有一个系统同时提供上述2项的一个得1分，最多得3分。(提供证明材料复印件并加盖投标人公章) 3、投标人所投心理咨询室生产厂商获得心理测评软件心理健康综合量表常模认证证书、心理课程云平台检测证书的得2分。(提供证明材料复印件并加盖投标人公章) 4、投标人所投4K录播主机生产厂商获得知识产权管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，不提供或者提供不全的不得分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 5、投标人所投4K录播主机通过①GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》测试、②GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》测试，提供通过上述测试依据的证明文件复印件的得3分。不提供或提供不全不得分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 技术类评分 |
| 4 | 投标人履约保障5% | 5分 | 1、投标人具有信息技术服务管理体系证书的得2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上证书得3分，三级以下得1分。(提供证书复印件并加盖投标人公章）。 | 技术类评分 |
| 5 | 项目实施方案7.5% | 7.5分 | 1、对投标人提供的项目实施方案进行打分，方案内容包括了①施工质量、②施工组织、③进度计划、④实施流程、⑤验收方案、⑥培训方案六个方面 （1）提供以上内容的每一条得0.5分，最多得3分，未提供不得分。 （2）在上述得分基础上，每有一项内容完整合理，针对项目实际情况细化制定、阐述清晰的每一条加0.25分，最多加1.5分 2、投标人为本项目配备的团队人员中具有中级及以上集成项目类职称得1分。(提供证书复印件及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人公章)。 3、投标人为本项目配备合格的施工安全管理人员，每配备1名得1分，最多得2分。安全管理人员具有省级及以上行政主管部门出具的专职安全生产管理人员考核合格证书及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人公章) | 技术类评分 |
| 6 | 售后服务6.5% | 6.5分 | - 根据投标人提供的售后服务方案，方案内容应涵盖①质量保证期限及范围、②服务响应时间、③免费售后服务电话、④现场服务支持能力、⑤售后巡检、⑥维修团队人员配置等6项内容 （1）提供以上内容的每一条得0.5分，最多得3分，未提供不得分。 （2）在上述得分基础上，每有一项内容完整合理，针对项目实际情况细化制定，符合国家相关法律法规和行业规定要求、阐述清晰的每一条加0.25分，最多加1.5分。 - 根据投标人为本项目配备的团队人员中具有IT服务项目经理证书（ITSS）或IT服务工程师证书（ITSS）的，每提供1人得1分，最多得2分。(提供相关证书复印件及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人公章) | 技术类评分 |
| 7 | 节能、环境 标志产品、无线局域网产品 1% | 1分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分。本项共1分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位鲜章。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同 评分 |

说明：

1、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明。

- 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

- 推荐中标候选人名单

中标候选人应当排序。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 出具评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

  - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

- 评标争议处理规则

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标人书面澄清、说明或者更正

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

  - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

- 采购代理机构现场复核评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

  - 采购代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评标现场。

- 废 标

  - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

  - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 定标

  - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

  - 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

  - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知采购代理机构，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

  - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

- 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下进行。

- 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

- 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- 不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

- 不得记录、复制或者带走任何资料；

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同（草案）

项目名称：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及本项目《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1. 付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2. 付款进度：

（1）在本合同签订生效后     日内，乙方应向甲方发出付款书面申请和付款所需票据凭证资料，并由乙方支付给甲方合同履约保证金（按合同总价的    %计算的款额￥         元，人民币大写：           元整）。甲方在收到书面申请和票据凭证资料、履约保证金后的       日内通过银行转账向乙方支付合同金额    %的价款；（根据招标文件要求）。

（2）全部货物安装调试完毕并验收合格之    日起，甲方接到乙方书面申请与付款所需票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，在手续办结以后    日内由甲方向乙方核拨合同总价的    %的款项：￥        元，人民币大写        元整。

3. 乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1. 乙方应在签订本合同之日起   内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2. 合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3. 合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同

六、交货和验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.  乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ； 联系电话：                      。身份证号码：                    ；

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2. 乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3. 一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、 其他

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条的前提下，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议后须报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日

- 附件：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》