招标编号：挂网时自动生成

代理机构备案编号：SCJDDL-202105-0001

成都工业职业技术学院校园基础网络

建设项目

招 标 文 件

采 购 人：成都工业职业技术学院

招标代理：四川锦德招投标代理有限公司

共同编制

2021年6月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章 投标文件格式	22

第四章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	48

第七章  评标办法	59

第八章  政府采购合同（样例）	69

# 第一章  投标邀请

四川锦德招投标代理有限公司受成都工业职业技术学院委托，拟对“成都工业职业技术学院校园基础网络建设项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 招标编号：挂网时自动生成

二、招标项目：成都工业职业技术学院校园基础网络建设项目

三、资金来源：财政性资金，已落实。

四、项目简介：本项目共1包,详见招标文件第六章。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5  参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的投标人

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件发售时间、地点：招标文件自2021年6月17日至2021年6月24日，每天10:00～12:00；14:00～17:00（节假日除外）在四川锦德招投标代理有限公司购买。

招标文件售价：人民币0元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

注：投标人选择现场办理投标报名的：1、投标人为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信（需注明项目名称及项目编号）、经办人身份证明；注：单位介绍信及经办人身份证复印件须加盖单位鲜章。2、投标人为自然人的，只需提供本人身份证明；

投标人选择网上办理投标报名的：1、请先自行下载附件中的《供应商报名信息登记表》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机、电子邮箱等)。2、将已填写的《供应商报名信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖投标人单位公章后的扫描件发送至电子邮箱：250491813@qq.com；报名成功后，采购代理机构将招标文件电子版发送至供应商报名信息登记表载明的电子邮箱。

八、投标截止时间和开标时间：2021年7月7日上午11:00（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川锦德招投标代理有限公司开标厅

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布

十一、采购人：成都工业职业技术学院

地    址：成都市天府新区正兴镇大安路818号

联 系 人：张老师

联系电话：028-64458820

十二、采购代理机构：四川锦德招投标代理有限公司

地    址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1410

联 系 人：黄先生

联系电话：028-83397612

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 成都工业职业技术学院 |
| 2 | 招标代理机构 | 四川锦德招投标代理有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 成都工业职业技术学院校园基础网络建设项目 |
| 4 | 采购项目编号 | 挂网时自动生成 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：200万元, 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：200万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 8 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 政策性奖励与惩戒 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、对符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的投标价格给予2%的价格扣除， 用扣除后的价格参与评标。 三、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评标，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 10 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 自投标人获得招标文件之日起的七个工作日内。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目不做要求 |
| 17 | 履约保证金 | 金额：合同金额的5%。 交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。 |
| 18 | 招标文件咨询、 开评标工作咨询 | 联 系 人：黄先生 联系电话：028-83397612 |
| 19 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 |
| 20 | 投标人询问、质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商询问由四川锦德招投标代理有限公司负责答复。 2、根据委托代理协议约定，对采购文件除技术部分外的质疑由四川锦德招投标代理有限公司负责答复；对采购文件技术部分的质疑由采购人负责答复；对采购过程的质疑由四川锦德招投标代理有限公司负责答复；对采购结果的质疑由四川锦德招投标代理有限公司负责答复。 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。且供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 1、受理质疑方式：书面方式。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、受理部门：四川锦德招投标代理有限公司项目部。 4、联系人：黄先生。 5、联系电话：028-83397612。 6、地址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1410。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。监督范围：本投诉电话是监督任何在本次招投标活动中弄虚作假、徇私舞弊、行贿受贿或通过任何不正当手段干扰评标结果或通过上述行为获取中标资格等行为的，投诉人应据实反映情况，否则应承担相应的法律后果。 |
| 21 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：四川省成都市武侯区锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 22 | 强制认证产品/政府强制/优先采购得节能、环保产品、无线局域网产品（实质性要求） | 一、如本项目有涉及CCC认证产品参与响应的，应在响应文件中提供CCC认证证书（复印件）或提供承诺函（招标文件另有要求的除外），承诺投标人在签订政府采购合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人处，投标时CCC认证证书应在有效期内，未提供证书复印件或承诺函的，其投标文件作无效投标处理。 二、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 如本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 如本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，供应商应在本项目所提供的货物中尽量提供优先采购的节能、环保产品。 三、无线局域网产品政府采购政策： 如本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，供应商应在本项目所提供的货物中尽量提供优先采购的无线局域网产品。 |
| 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 中标人在领取中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费： 收款单位：四川锦德招投标代理有限公司 账号：512 001 880 000 379 36 开户行：中国光大银行成都高新支行 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都工业职业技术学院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川锦德招投标代理有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3．合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4提供相同品牌产品处理。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：超融合节点1。

5.5提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加采购活动，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效供应商，其他供应商的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商的投标文件作为无效投标处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目服务、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7．招标文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

###### 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的潜在投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

###### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

###### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

###### 8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13．知识产权

13.1 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中需包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列两部分文件：

14.1 文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

14.2文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

（二）技术（服务）部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术（服务）指标、参数和技术（服务）要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术（服务）应答应包括下列内容：

（1）实施方案；

（2）投标产品技术（服务）应答表；

（3）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺，包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人基本情况表；

（3）商务应答表；

（4）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

###### 16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

###### 16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

###### 16.3未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的，投标文件将被拒绝。

###### 16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构，五个工作日内全额退还。（①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还的除外；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

###### 16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

###### 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

###### 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和相应的电子文档（U盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

###### 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2资格性投标文件、其他响应性投标文件和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的编号、分包号（若有）应当与投标投标人名称和招标文件的编号、分包号（若有）一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

### 20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标、中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23．开标程序

###### 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

###### （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

###### （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

###### （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27．签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28．合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包

### 29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30．补充合同

### 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金

### 合同金额的5%。

### 32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）文的要求进行验收。

35.2验收结果合格的，中标人到履约保证金收取单位办理退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36．投标人不得具有的情形

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

## 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

38．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投标人名称：

招标编号：

投标时间：

格式1-2

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

三、投标人及其现任法定代表人和主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

我公司   （公司名称）      及我公司现任法定代表人    （姓名）    和主要负责人    （姓名）    不具有行贿犯罪记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-5

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的，从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录。（指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-6

五、知识产权承诺函

我单位现就招标文件中，关于“知识产权”规定作出如下承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位在本项目实施过程中没有采用自有知识成果。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位投标报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

特此承诺。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：    年  月  日

格式1-7

六、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投标人名称：

招标编号：

投标时间：

格式2-2

## 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标报价以《开标一览表》为准。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

六、我方承诺一旦我公司成为本项目中标人，将按照招标文件的规定缴纳代理服务费。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、投标产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如投标产品有属于CCC认证范围而我单位未在投标文件中提供认证证书的，我单位承诺在签订政府采购合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人处，并保证投标时CCC认证证书在有效期内。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

八、我方在本次投标之前一周年内，本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于20%。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 格式2-4

## 三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总价（万元）： 大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX

格式2-5

## 四、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计金额 （万元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-6

## 五、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须根据招标文件第六章本项目的商务要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-8

## 七、技术（服务）应答表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品 技术参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：投标人必须根据招标文件第六章本项目的技术、服务要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-9

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-10

## 九、投标人诚信情况承诺函

致 ：

本单位          （投标人名称）参加      项目名称     （项目编号      ）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

注：

1、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

2、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

3、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

格式2-11

## 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称+包件号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
　  1.（标的名称），属于             行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于             行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-12

十一、监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.申请人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

格式2-13

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

## 十三、综合评分所需其他资料

投标人参加本次投标请根据综合评分明细表，提供打分所需的其他资料（在投标文件其他部分有描述或已提供的，不必重复）。

1.

2.

3.

......

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求

## 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，

（7）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（8）本项目不接受联合体投标。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：参加本次投标活动的合法代表由投标人法定代表人授权。

## 投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的

# 相关证明材料

# 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力证明材料：

（1）投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料：

（1）投标人提供具有良好的商业信誉的承诺函。

（2）投标人提供健全的财务会计制度的证明材料。注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料：

投标人自行提供相关证明材料或承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料：

（1）缴纳税收证明材料：

投标人提供2021年任意三个月的缴纳税收证明材料（银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明，新成立公司按实际应缴纳情况提供，事业单位除外）或依法缴纳税收的承诺函。

（2）缴纳社会保障资金：

投标人提供社保部门出具的2021年任意三个月社保缴纳的证明材料（以缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准）或依法缴纳社会保障资金的承诺函。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明材料：

（1）投标人提供承诺函。

（2）投标人单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（投标人自行提供承诺函，若发现虚假承诺，作无效投标处理）。

6、法律、行政法规规定的其他条件证明材料

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料：

提供信用中国网站、中国政府采购网网站渠道查询网页截图或承诺函（加盖投标人公章）。

注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在信用中国网站、中国政府采购网网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

（二）资质性要求相关证明材料：无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、 法定代表人授权书（注：如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供）。

2、 法定代表人身份证复印件（注：复印件加盖公章）。

3、 合法代表人身份证复印件（注：复印件加盖公章；如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

（一）资格、资质性要求相关证明材料：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：无。

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目建设目标和内容

成都工业职业技术学院建设了校园网络和数据中心机房，但校园无线网络规模和装备水平与学院目前信息化建设现状与发展愿景之间还存在一定的差距，数据中心机房网络计算和存储系统经过多年运行后需要更新。因此，本项目的主要目标是：

- 光网融合建设

统一网络架构，实现教学、实训车间等区域一张网。校园核心骨干网络通过10G链路与各接入区域互联互通，满足学校未来5-8年的带宽增长需求。

- 融合网络，统一认证

实现正兴校区网络统一认证。支持Web Potal、MAC、802.1X等认证方式。

- 无线网络高质量、全覆盖

全校教学区域（262个AP，包含1~7号教学楼教室及实训车间场地）无线网络全覆盖，根据不同区域内的环境特点及用户规模，采用不同的部署方式实现无线网络的精细化覆盖，提供高信号强度、高并发能力的无线校园网。关键区域采用WIFI6技术建设，满足学院新兴应用的高承载能力、高并发的无线网络。

- 基于X86架构的超融合服务器群

建立基于X86架构、具备良好的兼容性的超融合服务器群，提供服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、支持云服务的超融合系统，满足学校未来5-8年的应用增长需求。

- 业务系统迁移

将校园网中各种应用系统迁移至本项目新建超融合服务器群中。

二、★项目总体服务要求

- 网络施工不影响正常教学工作，且中标签订合同后三个月内完成施工；

- 教室链路光纤接入，以太网信息接入点不少于4个；

- 无线网络接入实现学院统一认证；

- 无线网络及超融合达到等级保护2.0网络安全技术标准；

- 无线网络及超融合系统部署方式达到学院现有网络安全产品（如WAF、日志审计、数据库审计、安全智能网关、IPS、虚拟化防杀毒软件等）检测和监控要求。

- 业务系统迁移至超融合系统必须有备份恢复预案，业务系统迁移失败可恢复至迁移前的应用状态。

- 实现学院数据共享平台对无线网络运维数据和超融合运维数据的低延时采集。

- 校园网无线实施需合理选择AP类型、部署位置与部署数量，充分保证无线信号覆盖、并发用户数和并发用户平均带宽达到优质使用水平，主要场景具体覆盖要求如下：

| 场景 | 技术标准 | 容量要求 | 性能 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼栋区域 | 802.11ax | 60人标准教室满足60个终端的无线并发上网 | 单用户平均内网访问带宽不低于8Mbps | 2.4GHz和5GHz双频覆盖，室内的信号覆盖强度不低于-65dBm | 正兴校区1-7号教学楼及实训车间 |
|  |  | 90人普通教室满足90个终端的无线并发上网 | 单用户平均内网访问带宽不低于6Mbps | 2.4GHz和5GHz双频覆盖，室内的信号覆盖强度不低于-65dBm |  |

- 其余类似场景或区域可参考以上示例标准设计实施，初次部署完成后实施方可根据实际无线使用情况，进行无线网优、补盲、增配，满足学校优质使用要求。

三、清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT设备 | 高端多业务交换机，支持主控引擎冗余，业务槽位数量≥6个 ； | 1 | 台 |
|  |  | 整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps； |  |  |
|  |  | 支持N:1虚拟化（N≥4）将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备虚拟组内可以实现一致的转发表项，实现流量负载分担和统一管理； |  |  |
|  |  | 交换网板能够与多速率业务接口板卡连接，支持10G/5G/2.5G/1G自适应端口数量≥24个； |  |  |
|  |  | 支持ONU软件批量升级、实时升级，支持PON口发光功率，接收光功率检测； |  |  |
|  |  | 本次有多个业务槽位，可用于扩展无线控制器、防火墙、IPS、应用控制网关、负载均衡、SSL VPN等业务插卡，提供截图证明并加盖供应商鲜章； |  |  |
|  |  | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | 拥有交换机融合无线控制器功能，即支持无线AP管理功能，实现有线无线网络一体化建设； |  |  |
|  |  | 可支持安全监控功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理； |  |  |
|  |  | ▲设备支持SDN方案架构下部署，与设备紧耦合无需外部连线，实现方案与设备一体化部署，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | ▲ 配置要求：配置双主控引擎，冗余电源模块; 万兆EPON OLT光接口≥24，25G以太网光接口模块≥4，万兆以太网光接口模块≥16，XFP OLT光模块≥22个，万兆单模光模块≥8，光分路器-单模-2×16均分≥22个。 |  |  |
|  |  | 若本次提供的OLT设备，不具备三层交换功能，需额外提供一台配置双主控引擎、交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，业务插槽≥6个，万兆光接口≥24，万兆多模光模块≥12，25G以太网光接口模块≥4，万兆单模光模块≥12，的三层核心交换机设备，以满足网络建设的需求； |  |  |
| 2 | 8口ONU | 接口类型：8个10/100/1000Base-T PoE以太网接口，1个10GBASE-PR-U3 SC/UPC接口； | 63 | 台 |
|  |  | ONU拥有多种注册认证机制及认证方式； |  |  |
|  |  | 能够远程升级ONU； |  |  |
|  |  | 能够动态带宽分配，前向纠错功能，链路加密； |  |  |
|  |  | 能够以太网数据流分类和优先级标记，802.1p、DSCP优先级； |  |  |
|  |  | 为保障运维，要求ONU与OLT设备为同一品牌； |  |  |
| 3 | 4口ONU | 接口类型：4个10/100/1000Base-T PoE以太网接口，1个10GBASE-PR-U3 SC/UPC接口； | 169 | 台 |
|  |  | ONU拥有多种注册认证机制及认证方式； |  |  |
|  |  | 能够远程升级ONU； |  |  |
|  |  | 能够动态带宽分配，前向纠错功能，链路加密； |  |  |
|  |  | 能够以太网数据流分类和优先级标记，802.1p、DSCP优先级； |  |  |
|  |  | 为保障运维，要求ONU与OLT设备为同一品牌； |  |  |
| 4 | 无线控制器 | 千兆光口≥12个，千兆电口≥12个，万兆光口≥4个； | 1 | 台 |
|  |  | 数据转发性能≥40Gbps； |  |  |
|  |  | 拥有双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔； |  |  |
|  |  | 单台设备可管理AP数≥3千个； |  |  |
|  |  | 拥有多种认证方式：MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； |  |  |
|  |  | 拥有全网Portal、802.1X漫游信息同步功能； |  |  |
|  |  | ▲802.1X、Portal、用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如802.1X、Portal认证）进行IPV4、Ipv6分类分网段计费，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | 拥有Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | ▲拥有基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | 设备配置≥2个电源，配置≥264个无线AP授权； |  |  |
| 5 | 无线AP | 支持802.11ax协议，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； | 262 | 台 |
|  |  | 采用三射频设计，两个5GHz射频卡，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，可以支持三个5GHz射频工作； |  |  |
|  |  | 为保证高密用户接入，整机空间流≥6条，整机协商速率≥3.2Gbps， Wi-Fi 6射频可切换，其中一个射频支持2.4G射频和5G射频切换,； |  |  |
|  |  | 100/1000M/2.5G电口≥1个，10/100/1000M电口≥1个； |  |  |
|  |  | 整机接入用户人数不低于1280, 802.11ax协议单射频支持接入用户不低于数512; |  |  |
|  |  | 内置蓝牙，可以通过蓝牙实现物联网IOT扩展功能； |  |  |
|  |  | ▲为适应智慧教室的建设，配置接口可连接物联网模块≥10个，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； |  |  |
|  |  | 当设备在总接入用户数小于90个终端时，可以保障每个终端约6 Mbps的用户流量。 |  |  |
| 6 | 超融合节点1 | 机架式服务器，标配导轨。 | 7 | 台 |
|  |  | ▲配置不低于2颗Intel® Xeon® 可扩展系列处理器，单颗CPU核心数量≥24核、主频≥2.2GHz。 |  |  |
|  |  | ★配置≥512GB DDR4 2933MHz内存 ，提供≥24个内存槽位。 |  |  |
|  |  | ★配置≥2块960G NVME SSD系统盘，≥2块960G NVME SSD缓存盘，≥8块8T 7.2K HDD数据盘。 |  |  |
|  |  | 配置≥2GB缓存SAS Raid阵列卡，支持NVME Raid,支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持RAID0/1/10/5/6/50/60。 |  |  |
|  |  | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口。 |  |  |
|  |  | 提供≥10个标准PCIE3.0插槽，支持≥3块双宽GPU卡。 |  |  |
|  |  | 提供≥5个USB接口。 |  |  |
|  |  | 配置≥2个热插拔冗余电源。 |  |  |
|  |  | ▲支持服务器安全智能模块：标准PCI-E插卡搭载独立CPU，提供攻击防护、IPS检测、通道QoS和服务器非法外联防护等功能，要求提供安全智能模块实物照片与功能截图证明； |  |  |
|  |  | 配置≥4个1Gb以太网接口，≥2块2*10Gb SFP+接口卡（满配万兆多模光模块）。 |  |  |
|  |  | ★完全兼容本项目中“超融合管理平台”、“计算虚拟化”、“存储虚拟化”，提供投标人承诺函。 |  |  |
| 7 | 超融合节点2 | 机架式服务器，标配导轨。 | 1 | 台 |
|  |  | ▲配置不低于2颗Intel® Xeon® 可扩展系列处理器，单颗CPU核心数量≥24核、主频≥2.2GHz。 |  |  |
|  |  | ★配置≥512GB DDR4 2933MHz内存 ，提供≥24个内存槽位。 |  |  |
|  |  | ★配置≥2块960G NVME SSD系统盘，≥2块960G NVME SSD缓存盘，≥8块8T 7.2K HDD数据盘。 |  |  |
|  |  | 配置≥2GB缓存SAS Raid阵列卡，支持NVME Raid,支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持RAID0/1/10/5/6/50/60。 |  |  |
|  |  | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口。 |  |  |
|  |  | 提供≥7个标准PCIE 3.0插槽。 |  |  |
|  |  | 配置≥4个1Gb以太网接口，≥2块2*10Gb SFP+接口卡。 |  |  |
|  |  | 配置≥2个热插拔冗余电源。 |  |  |
|  |  | ▲支持服务器安全智能模块：标准PCI-E插卡搭载独立CPU，提供攻击防护、IPS检测、通道QoS和服务器非法外联防护等功能，要求提供安全智能模块实物照片与功能截图证明； |  |  |
|  |  | 为保证产品的异构运行，与“超融合节点1”为不同品牌产品。 |  |  |
|  |  | ★完全兼容本项目中“超融合管理平台”、“计算虚拟化”、“存储虚拟化”，投标人提供兼容性承诺函。 |  |  |
| 8 | 超融合管理平台 | 超融合管理软件自主研发，非OEM产品，单套配置≥2颗CPU管理授权，多套超融合管理平台采用集中部署，统一管理。 | 8 | 套 |
|  |  | 支持设备自动发现：新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息，IP地址自动分配，为发现的设备分配IP地址。 |  |  |
|  |  | 支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等。 |  |  |
|  |  | 支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项。 |  |  |
|  |  | 平台内置健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度。 |  |  |
|  |  | 6. 支持使用一键分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑。 |  |  |
|  |  | 支持使用一键分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力。 |  |  |
|  |  | ▲支持使用一键还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能；提供产品功能截图并加盖供应商公章。 |  |  |
|  |  | 可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性、系统可靠性、服务可靠性三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 |  |  |
|  |  | 支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、Linux、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控，用户无需重新开发自定义脚本，并展示各类资源的健康状态和关键指标，提供资源分类汇总视图，统计各类资源的数量。提供产品功能截图并加盖供应商公章。 |  |  |
|  |  | 管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性。 |  |  |
|  |  | 支持自动收集所有的相关的组件的日志，告警。 |  |  |
|  |  | 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理。 |  |  |
|  |  | 超融合管理平台自带在线p2v、v2v迁移工具，支持但不限于物理机、VMware、阿里云、Hyper-V等平台的迁移功能。 |  |  |
| 9 | 计算虚拟化 | 单套配置≥2颗CPU授权许可，软件要求实配DRS动态资源调度功能、DPM智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制功能。 | 8 | 套 |
|  |  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |  |  |
|  |  | 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC以及国内自主品牌服务器等。 |  |  |
|  |  | 提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能。 |  |  |
|  |  | 提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群HA（高可靠性），DRS（动态资源调度），DPM（智能电源管理）等配置功能功能。 |  |  |
|  |  | 支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机。 |  |  |
|  |  | 具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求。 |  |  |
|  |  | ▲支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等；提供产品功能截图并加盖供应商公章。 |  |  |
|  |  | 支持设置虚拟机磁盘IOPS及I/O速率的读写限制； |  |  |
|  |  | 支持异构OVF/OVA虚拟机模板导入与自动化转换，包括VMware vSphere、Oracle VirtualBox、Citrix XenServer、中兴ZXCLOUD iECS等虚拟化平台中的OVF/OVA格式虚拟机导入与自动化转换。 |  |  |
|  |  | 支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态。 |  |  |
|  |  | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等； |  |  |
|  |  | 支持创建网络策略模板，利用跨多个虚拟端口的网络策略模板简化端口配置，模板定义了一组网络策略属性，包括VLAN、QoS、ACL、网络优先级等。 |  |  |
|  |  | 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则； |  |  |
|  |  | 为了保障能够有效识别USB，支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。 |  |  |
|  |  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性，且可设置虚拟机之间不可互相访问或部分虚拟机之间可互相访问。 |  |  |
|  |  | 支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 |  |  |
|  |  | 支持设置允许访问和禁止访问虚拟化管理平台的IP地址段；支持管理平台登录失败次数和惩罚时间的设置；支持管理平台Web界面闲置超时时间等。 |  |  |
| 10 | 存储虚拟化 | 配置≥2颗CPU的存储虚拟化授权。 | 8 | 套 |
|  |  | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。 |  |  |
|  |  | 支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等。 |  |  |
|  |  | 支持硬盘换盘向导，提供图形化、向导化界面，支持硬盘的热插拔更换，带来更加高效可维护性。 |  |  |
|  |  | 块存储支持快照功能，可支持创建可写快照。 |  |  |
|  |  | 支持混合磁盘分区特性，可将集群内所有SSD盘跨节点做一个快存储池，满足高性能应用需求，将所有SATA盘跨节点做一个慢存储池，满足低性能大容量应用需求，所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 |  |  |
|  |  | 支持按需分配实际物理磁盘空间，最大限度提升存储空间利用率，是解决存储超配供给需求的最有效方式。 |  |  |
|  |  | 支持数据自动重构，当存储集群节点或磁盘故障后，通过比较不同节点上的副本，自动发现数据故障和启动自愈机制，恢复丢失的副本以保证完整的容错能力。 |  |  |
|  |  | ▲采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储虚拟化软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，非采用物理硬盘RAID的冗余方式，超融合节点内不需要使用独立的热备盘； |  |  |
|  |  | 同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式。 |  |  |
|  |  | 支持在线增加超融合节点之后，数据可自动均衡分布在所有的硬盘上。 |  |  |
|  |  | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率； |  |  |
|  |  | 支持基于块存储的快照和克隆。 |  |  |
|  |  | 支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长。 |  |  |
| 11 | 超融合汇聚交换机 | 交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥300Mpps。 | 2 | 台 |
|  |  | 接口类型：≥24个1/10GE SFP+光接口。 |  |  |
|  |  | 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； |  |  |
|  |  | 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等三层动态路由协议； |  |  |
|  |  | 配置要求：配置万兆SFP+多模光模块数量≥22个，3米SFP+电缆≥1根； |  |  |
| 12 | 超融合集成实施服务 | 包含设备、软件安装、调试、开通运行。 | 1 | 项 |
|  |  | 包含运输、保险、搬运。 |  |  |
|  |  | 包含项目协调管理、成品保护。 |  |  |
|  |  | ★迁移原有虚拟化平台所有虚拟机业务（140台虚拟机、70T存储数据）至本次项目采购的超融合平台，并完全兼容，投标人提供兼容性承诺函。 |  |  |
|  |  | ★本次项目采购的超融合平台兼容原有的亚信安全服务器深度安全防护系统，并采用无代理的方式在超融合平台内部署，投标人提供兼容性承诺函。 |  |  |
|  |  | ★本次项目采购的超融合平台兼容原有的爱数备份设备，并使其对接成功，投标人提供兼容性承诺函。 |  |  |
| 13 | 综合布线 | 根据学校现场实际情况及综合布线规范要求，核心机房与教学楼（1-7教）教室、实训楼弱电井之间敷设光纤，在弱电井内放置分光器，分光器与核心机房的OLT设备通过光纤连接。每间教室敷设1条2芯光纤用于分光器与教室内的ONU设备连接（每间教室一台ONU）。实训车间弱电井机房与新增机柜通过光纤或六类网线互联，并配备相应的耦合器、尾纤等，光纤接头采用熔接工艺； | 1 | 项 |
|  |  | 实训车间新增无线AP59个，无线AP吸顶或壁挂方式安装，无线AP通过六类网线就近连接到弱电井或机柜内的ONU设备上，AP通过ONU设备供电； |  |  |
|  |  | 教学楼新增无线AP203个，无线AP吸顶或壁挂方式安装。无线AP通过六类网线连接到教室内的ONU设备上，AP通过ONU设备供电 |  |  |
|  |  | 室内采用PVC管或者PVC线槽走线。所有线缆在转弯处采用弯头或者软管进行保护，避免线缆裸露。 |  |  |
| 14 | 数据分析应用 | 通过本次集成WiFi数据、后期承诺对接人脸识别结果数据实现学生疑似不在宿舍预警功能（提供承诺函） | 1 | 套 |
|  |  | 疑似不在宿舍 疑似不在宿舍概况，对疑似不在宿舍学生的人数、院系分布与预警处理情况进行统计分析； |  |  |
|  |  | 疑似不在宿舍预警，对疑似不在宿舍学生进行预警，学工管理人员可以对每个预警周期生成的疑似不在宿舍学生名单进行处理与跟进； |  |  |
|  |  | 不再预警名单，学籍状态还在校但由于某些特殊情况不在学校的学生进入不再预警名单，优化学工管理； |  |  |
|  |  | 历史预警记录，所有曾经被预警的学生进入该名单，方便查询与分析； |  |  |
|  |  | 预警配置，对疑似不在宿舍学生预警进行预警参数的配置，参数包括假期、预警级别、数据更新周期等。 |  |  |
|  |  | 支持精细化权限控制。辅导员登录后，可以看到当日自己班级在预警时间内的情况。宿管人员登录后，只能看到他管理的楼栋的预警学生信息。 |  |  |
|  |  | 对接学校的金智智慧校园APP的统一消息队列，实现考勤预警消息与通知消息的成功推送 |  |  |
| 15 | 运维数据采集服务 | 采集无线网络运维数据到学院数据共享平台，建立对应数据主题。 | 1 | 项 |

★四、商务要求

- 交货及完工时间：合同签订后20日内完成供货，合同签订后3个月内完成施工。

- 交货地点：四川省成都市天府新区正兴街道大安路818号。

- 付款方式及时间：

1、合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总额5%的履约保证金；

2、所有项目完成验收合格并收到供应商开出的全额增值税专用发票后的15个工作日内学院向供应商支付合同全款。

3、合同履约（最终验收合格）后进入质保期，届时履约保证金自动转为质保金；

4、质保期从最终验收合格之日起算，在本项目正常运行一年后无息退还。

- 售后服务

- 本项目质保期要求为 3 年；供应商提供 7*24 小时服务；

2、质保期内，供应商负责提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务。所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

注：★项条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理；“▲”项为重要参数；非“▲”项为一般参数。加▲项和未加▲项负偏离将作不同分值的扣分(详见评分细则)；商务要求以投标人商务应答表的响应情况为准。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选人。中标候选人应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于成本价或其他投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30%*100 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术 43% | 43分 | 完全符合招标文件第六章“清单及技术参数要求”没有负偏离得43分；低于招标文件要求的（负偏离），带▲号的一项扣1分，未带▲号的一项扣0.2696分。 注：本项目带▲号参数共12项，未带▲号参数共115项。 | 若技术要求中需要提供相关证明材料，未提供视为未响应。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 实施方案6% | 6分 | 根据投标人提供的实施方案进行综合评比，包括：对项目的需求分析、项目实施计划、质量保证措施、人员安排；以上内容全面，描述科学详细且针对性强的得6分；其中每有一项内容描述不详细、针对性不强或未提供的扣1.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 技术类评分因素 |
| 4 | 售后服务7% | 7分 | 本地化服务体系：投标人配备本项目所在地专职售后服务队伍且能够提供本地售后服务的，得3分。（提供承诺函） 2、售后服务方案：应包含售后服务质量保障措施、故障应急处理办法、维护保养方案，备件供应方案；以上内容全面，描述科学详细且针对性强的得4分；其中每有一项内容描述不详细、针对性不强或未提供的扣1分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |
| 5 | 生产厂家信誉及综合实力10% | 10分 | 投标产品（超融合节点1、OLT设备）制造厂商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力，保证产品和服务的连续性。通过ISO 22301业务连续性管理体系认证，满足得3分，不提供不得分。要求提供证书复印件。 为保证产品（4口ONU、无线控制器）制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力。制造厂商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境。实验室获得国家认监委认可，满足得3分，不提供不得分。要求提供证书复印件。 为保障核心网络区域的流量安全，保证投标产品（无线AP、超融合管理平台）厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位得4分。二级得2分，三级得1分。要求提供证书复印件。 | / | 共同评分因素 |
| 6 | 节能环保1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的1个得0.5分，最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | / | 共同评分因素 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族 地区1% | 1分 | 投标人注册地为不发达地区或少数民族地区企业得1分。 注：①少数民族地区以营业执照的注册地为准 ②不发达地区以行政主管部门提供的相关证明材料为准 | / | 共同评分因素 |
| 8 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）： 成都工业职业技术学院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及        （采购代理机构）         采购项目（采购项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                ，即RMB￥        万元；该合同总价包括（但不限于）货款、材料、制造、包装、运输、检测、人工费、利润等所有验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用、招标文件规定的所有费用及可能存在的未知费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量在质保期内出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。如甲方需到乙方生产地，需提前知会乙方。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订后XX个日历天内将货物运送到采购方指定地点完成安装调试。(如由于采购人的原因造成合同延迟签订、付款或验收的，时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后  日内验收。并由甲乙双方签署最终验收报告；如甲方使用未经验收的货物将视同货物已验收合格。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求进行。

五、付款方式

- 合同签订后付合同金额的30%，交货验收合格后付至合同金额的95%，剩余5%质保期满后一次性支付 。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题（非人为因素造成的），乙方在接到通知后  小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过 xx 天的，乙方有权解除合同；甲方则应按合同总价的百分之    的款额向乙方承担违约责任，并须支付资金占用利息。

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 1 的违约金，并须在合同规定的交货时间内进行整改并达到质量规定标准，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过xx天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方承担违约责任，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交国家相关监督检验中心检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 5 天内无条件进行整改，如逾期将货物整改达到合格标准，甲方有权解除本合同，乙方应另付合同总价的百分之  的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由国家相关监督检验中心进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方同意提交甲方所在地人民法院管辖。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式 份，自双方签章之日起生效。甲方 份、乙方 份

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日