采购项目编号：510182202100236

彭州市行政审批局数字化城市管理视频监控服务项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：彭州市行政审批局

采购代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司

共同编制

## 2021年10月

## 目    录

第一章  磋商邀请	2

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商资格条件要求	20

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	21

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	23

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	23

第七章  响应文件格式	26

第八章  评审方法	49

第九章  政府采购合同（草案）	59

第一章  磋商邀请

四川军贤工程项目管理有限公司受彭州市行政审批局委托，拟对彭州市行政审批局数字化城市管理视频监控服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目编号：510182202100236

2.采购项目名称：彭州市行政审批局数字化城市管理视频监控服务项目。

二、资金情况

资金来源：财政资金

三、 采购项目简介：

彭州市数字化城市管理信息系统是依托计算机、网络等信息化应用技术，建立网格化、可视化、标准化工作机制，实施城市管理部件、事件数字化监督管理，促进城市管理问题“第一时间发现问题、第一时间派遣问题、第一时间处置问题”,全面提高城市管理水平。而在数字化城市管理模式中，城市管理问题的发现途径主要由信息采集员街面巡查和视频监控巡查，我市数字化城市管理信息系统建成以来，极大提升了城市管理问题处置效率。

2012年7月，彭州市采取“企业承建和维护、政府租赁、部门使用”的政府购买服务方式建设我市数字化城市管理信息系统，建设内容主要包括400个数字城管视频监控服务和数字化城市管理系统软件（现软件由成都市数字化监管中心统一集中部署），于2013年12月建成投入运行，服务期8年，即将到期。为保证城市管理问题的及时发现和全面处置，我市拟开展新一轮字化城市管理视频监控服务采购项目。

本项目为供应商建设及维护、采购人使用的模式，监控系统平台、前端视频监控设施均由供应商建设及后期维护，供应商建设并维护数字城管视频监控（包含397个高清视频监控和3个高清远距监控），服务相关内容包括硬件网络环境配置、共享共用技术应用、运行维护配套等相关平台服务，支持与应急、防汛、公安等部门共享共用。提供的服务须具备兼容性、拓展性、开放性，满足服务期内智慧城管、网络理政中心等数据对接、共享、功能拓展等需要；采购人以购买服务的方式使用平台开展城市管理数字化监督管理和城市管理信息化应用等相关工作，数据信息所有权归采购人所有。本项目1个包（内容详见磋商文件第五章）

四、供应商邀请方式

公告方式：本竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

8.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

9.本项目不允许联合体参与磋商。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；（注：采购代理机构将通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。查询时以输入供应商全称搜索后的结果截图为准，如有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）；②非企业参与磋商时由供应商在响应文件中自行提供承诺函，格式自拟；

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间：2021年10月20日至2021年10月26日供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录“政府采购云平台”—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目磋商文件免费获取，磋商资格不得转让。

（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效相应责任自负。

（3）本项目报名平台为“政府采购云平台”，供应商参与本项目过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》（操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准）。

“政府采购云平台”供应商注册地址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97。

八、递交响应文件截止时间(参加磋商的时间)：2021年11月1日13:30（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（文件接收时间：2021年11月1日13:00-2021年11月1日13:30）

十、响应文件开启时间：2021年11月1日13:30（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：四川军贤工程项目管理有限公司（成都市双流区东升镇龙桥路 6 号宗申.赛纳维 132 栋 5 楼 502 室）。

十二、联系方式

采购人：彭州市行政审批局

通讯地址：彭州天彭镇回龙西路18号

联系人：欧先生

联系电话：15882458475

采购代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司

通讯地址：成都市双流区东升镇龙桥路 6 号宗申.赛纳维 132 栋 5 楼 502 室

联系人：雷先生

联系电话：028-86958918

第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商 数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家，即首次递交响应文件的供应商不少于3家。 本次邀请供应商参加磋商的方式：在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。 |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算:278.4万元/年，服务期三年，合同一年一签。 超过采购预算的报价,其响应文件按无效处理。 |
|  | 是否专门面向中小企业（实质性要求） | 本项目专门面向中小企业：是¨ 否þ |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价:278.4万元/年，服务期三年，合同一年一签。 超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过有效性、完整性和响应程度审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求 其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明 材料。 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就 供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商 企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说 明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签 字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字 确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等 就供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证 明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）和 失信企业政策 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.本项目采购采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中直接从总分中扣除 5 分/次，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分 100 分扣完为止。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）的规定相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购需求中无国家规定的《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行评分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行评分。 |
| 6 | 响应文件有效期 （实质性要求） | 递交响应文件截止日期之日起90天。响应文件载明的有效期短于此规定期限的，则其响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 7 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不缴纳。 |
| 10 | 磋商文件咨询 | 联 系 人：雷先生 电话028-86958918 |
| 11 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联 系 人：雷先生 电话028-86958918 |
| 12 | 联合体竞争性磋商 | 本项目不允许联合体参与磋商 |
| 13 | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭公司介绍信、经办人有效身份证复印件（加盖公章）到四川军贤工程项目管理有限公司领取成交通知书。 联系人：雷先生。 联系电话028-86958918。 地址：成都市双流区东升镇龙桥路 6 号宗申.赛纳维 132 栋 5 楼 502 室。 |
| 14 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定（采购人负责采购文件技术部分的询问，采购代理机构负责采购文件技术部分以外的询问）。 采 购 人：彭州市行政审批局 联 系 人：欧先生 联系电话：15882458475 地址：四川省彭州市金彭西路403号 采购代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司 联 系 人：雷先生 电话传真028-86958918 地址：成都市双流区东升镇龙桥路 6 号宗申.赛纳维 132 栋 5 楼 502 室。 |
| 15 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定（采购人负责采购文件技术部分的质疑答复，采购代理机构负责采购文件技术部分以外的质疑答复）。 采 购 人：彭州市行政审批局 联 系 人：欧先生 联系电话：15882458475 地址：四川省彭州市金彭西路403号 采购代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司 联 系 人：雷先生 电话传真028-86958918 地址：成都市双流区东升镇龙桥路 6 号宗申.赛纳维 132 栋 5 楼 502 室 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。即彭州市财政局；联系电话：028-83888323。联系地址：彭州市牡丹大道北二段486号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 17 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 18 | 采购代理服务费 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号文）文件规定，同时按“成本+合理利润”原则，定额收取代理服务费，即采购代理服务费为50000元（大写：伍万元整），由成交供应商在领取成交通知时支付。 公司名称：四川军贤工程项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司双流分行 开户账号：51050152790800000313 |
| 19 | 供应商信用融资 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 20 | 其他说明 | 本磋商文件所称的“以上”、“以下”包括本数。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是彭州市行政审批局。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川军贤工程项目管理有限公司。

- 3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 向采购代理机构获取了磋商文件并登记备案的。

- 4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不允许联合体参与磋商。

7.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、磋商文件

- 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一） 磋商邀请

（二） 磋商须知

（三） 供应商资格条件要求

（四） 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（五） 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

（六） 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

（七） 响应文件格式

（八） 评审方法

（九） 政府采购合同（草案）

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

- 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于递交响应文件截止前，在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

11.4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在磋商截止时间5天前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购人和采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

- 答疑会和现场考察

- 本项目不组织

- 四、响应文件

- 13.响应文件的组成

13.1（实质性要求）供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

13.2供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

- 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

- 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价

16.1（实质性要求）本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份、副本2份、电子文档U盘1份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份、副本2份、电子文档U盘1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编码。

18.7响应文件中表格、顺序等格式（如：“注”等）未按磋商文件要求制作的，磋商小组在响应文件规范性方面根据情况进行扣分，但不影响响应文件的有效性。

18.8响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.9（实质性要求）响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章。

18.10响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”、“副本”或“电子文档”字样。。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行报价时递交（报价表由磋商小组现场提供）。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定不予退还。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、磋商及评审过程

22.供应商报名

参加报名的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

23.接收响应文件

供应商递交响应文件截止时间结束后，递交响应文件的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

24.成立磋商小组及评审过程

磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

- 六、成交事项

- 25.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.1采购组织单位自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

25.2采购人收到磋商报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.3采购人收到磋商报告后，采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况。

25.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

- 26.行贿犯罪档案查询

- 26.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，在本项目采购过程中按下列要求执行：

- 26.2（实质性要求）在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在磋商文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，供应商应在投标文件中承诺，否则供应商响应文件应当认定为无效。

- 27.成交结果

- 27.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

27.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

- 28.成交通知书

- 28.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

- 28.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

- 28.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

- 七、签订及履行合同和验收

- 29.签订合同

29.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

29.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

29.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

29.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

30.合同分包（实质性要求）

30.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

31.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

33.履约保证金

本项目不缴纳。

34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内报同级财政部门备案。

36.履行合同

36.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

37.验收

37.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

37.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

38.资金支付

- 采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章商务要求中付款方式。

- 八、磋商纪律要求

39.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

40.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

41.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。本磋商文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

1.参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

2.参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

5.供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；（注：采购代理机构将通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。查询时以输入供应商全称搜索后的结果截图为准，如有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）；②非企业参与磋商时由供应商在响应文件中自行提供承诺函，格式自拟；

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

（四）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（五）本项目不接受联合体参与磋商。

注：本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或有关注册登记证照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。）（提供复印件加盖公章）；

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料：｛注：①可提供2019年度或者2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或者2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。⑤供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可。｝；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；

6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（提供承诺函，格式自拟）；

二、法律、行政法规规定的其他条件：

1.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函，格式自拟）

2.参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（提供承诺函，格式自拟）

3.提供为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的承诺函。（提供承诺函，格式自拟）

4.提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函原件。

5.供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；（注：采购代理机构将通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。查询时以输入供应商全称搜索后的结果截图为准，如有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）；②非企业参与磋商时由供应商在响应文件中自行提供承诺函，格式自拟；

三、根据采购项目提出的特殊条件：无。

四、本项目不允许联合体参与磋商。

五、供应商应提供其他类似效力要求的相关证明材料:

1.法定代表人授权书原件(法定代表人参与投标时不需要提供授权书，但须提供法定代表人身份证明）；

2.法定代表人和授权代表身份证明复印件（法定代表人参与投标时只需提供法定代表人身份证明复印件，授权代表参与投标时需提供法定代表人和授权代表身份证明复印件，复印件均需加盖公章，身份证明文件包括居民身份证、军官证、外籍人员的护照等，身份证明文件应同时提供其在有效期的材料）。

注：1）以上承诺函(可参照第七章响应文件格式“承诺函”格式或自拟格式填写均有效)。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

4）以上要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理。

（一）项目概况：

彭州市数字化城市管理信息系统是依托计算机、网络等信息化应用技术，建立网格化、可视化、标准化工作机制，实施城市管理部件、事件数字化监督管理，促进城市管理问题“第一时间发现问题、第一时间派遣问题、第一时间处置问题”,全面提高城市管理水平。而在数字化城市管理模式中，城市管理问题的发现途径主要由信息采集员街面巡查和视频监控巡查，我市数字化城市管理信息系统建成以来，极大提升了城市管理问题处置效率。

2012年7月，彭州市采取“企业承建和维护、政府租赁、部门使用”的政府购买服务方式建设我市数字化城市管理信息系统，建设内容主要包括400个数字城管视频监控服务和数字化城市管理系统软件（现软件由成都市数字化监管中心统一集中部署），于2013年12月建成投入运行，服务期8年，即将到期。为保证城市管理问题的及时发现和全面处置，我市拟开展新一轮字化城市管理视频监控服务采购项目。

本项目为供应商建设及维护、采购人使用的模式，监控系统平台、前端视频监控设施均由供应商建设及后期维护，供应商建设并维护数字城管视频监控（包含397个高清视频监控和3个高清远距监控），服务相关内容包括硬件网络环境配置、共享共用技术应用、运行维护配套等相关平台服务，支持与应急、防汛、公安等部门共享共用。提供的服务须具备兼容性、拓展性、开放性，满足服务期内智慧城管、网络理政中心等数据对接、共享、功能拓展等需要；采购人以购买服务的方式使用平台开展城市管理数字化监督管理和城市管理信息化应用等相关工作，数据信息所有权归采购人所有。

（二）技术、服务要求

1.数字城管监控服务点位

| 序号 | 镇（街道） | 新名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天彭街道 | 牡丹大道南段与天府中路交叉口 | 103.9637609 | 30.97785874 |
| 2 | 天彭街道 | 牡丹大道龙塔路路口 | 103.9557297 | 31.00526546 |
| 3 | 天彭街道 | 滨河北路石化生活区东侧路口 | 103.9441982 | 31.0028653 |
| 4 | 天彭街道 | 滨河北路石化生活区西侧路口 | 103.9423682 | 31.00122121 |
| 5 | 天彭街道 | 滨河北路朝阳北路路口 | 103.9397687 | 30.99926484 |
| 6 | 天彭街道 | 四通北街149号市场门口 | 103.9355596 | 30.99583459 |
| 7 | 天彭街道 | 繁江北路388号 | 103.9261185 | 30.98885523 |
| 8 | 天彭街道 | 繁江北路翠湖西路路口 | 103.9281271 | 30.98390147 |
| 9 | 天彭街道 | 繁江南路725号 | 103.9303593 | 30.9807792 |
| 10 | 天彭街道 | 繁江南路637号 | 103.9322502 | 30.97960484 |
| 11 | 天彭街道 | 繁江南路118号 | 103.9411274 | 30.97268875 |
| 12 | 天彭街道 | 繁江南路49号 | 103.942379 | 30.97218754 |
| 13 | 天彭街道 | 朝阳南路88号 | 103.9448394 | 30.97255002 |
| 14 | 天彭街道 | 朝阳南路370号 | 103.9496257 | 30.97570881 |
| 15 | 天彭街道 | 朝阳南路长江路路口 | 103.9504678 | 30.97630483 |
| 16 | 天彭街道 | 朝阳南路475号 | 103.951712 | 30.97732693 |
| 17 | 天彭街道 | 天府中路与朝阳南路交叉口 | 103.9522765 | 30.97836769 |
| 18 | 天彭街道 | 朝阳南路兴盛路路口 | 103.9527819 | 30.98001168 |
| 19 | 天彭街道 | 朝阳南路新民路路口 | 103.9530998 | 30.98143216 |
| 20 | 天彭街道 | 朝阳南路860号 | 103.9532863 | 30.98231006 |
| 21 | 天彭街道 | 朝阳中路东湖大街街口 | 103.9534899 | 30.98384337 |
| 22 | 天彭街道 | 朝阳中路85号 | 103.9536423 | 30.98505439 |
| 23 | 天彭街道 | 朝阳中路200号 | 103.9536043 | 30.9866042 |
| 24 | 天彭街道 | 朝阳中路300号 | 103.9522108 | 30.98908972 |
| 25 | 天彭街道 | 朝阳中路牡丹北路路口 | 103.9515973 | 30.99057532 |
| 26 | 天彭街道 | 朝阳中路泰安北路路口 | 103.9505066 | 30.99236915 |
| 27 | 天彭街道 | 朝阳中路泰安路路口 | 103.9497337 | 30.99193036 |
| 28 | 天彭街道 | 朝阳中路431号 | 103.948172 | 30.99372436 |
| 29 | 天彭街道 | 朝阳北路139号 | 103.9449617 | 30.99633392 |
| 30 | 天彭街道 | 朝阳北路龙锦东路路口 | 103.9435866 | 30.99728404 |
| 31 | 天彭街道 | 朝阳北路利安桥桥头 | 103.939943 | 30.99841763 |
| 32 | 致和街道 | 天彭街道大道197号 | 103.9451248 | 30.96788484 |
| 33 | 致和街道 | 天彭街道大道340号 | 103.945701 | 30.96515931 |
| 34 | 致和街道 | 天彭街道大道473号 | 103.9472245 | 30.96324201 |
| 35 | 致和街道 | 顺和路36号 | 103.9488223 | 30.9638254 |
| 36 | 致和街道 | 天彭街道大道595号 | 103.949174 | 30.96121157 |
| 37 | 致和街道 | 金彭故径街1号对面 | 103.9519989 | 30.95821349 |
| 38 | 致和街道 | 天彭街道大道952号对面 | 103.9532631 | 30.95633904 |
| 39 | 致和街道 | 天彭街道大道1386号 | 103.9560322 | 30.95023245 |
| 40 | 致和街道 | 新彭郫路连封南街路口 | 103.9373569 | 30.92526052 |
| 41 | 致和街道 | 新彭郫路与连封中街路口 | 103.9373991 | 30.92710364 |
| 42 | 致和街道 | 新彭郫路与连封北街路口 | 103.9390454 | 30.93035201 |
| 43 | 致和街道 | 新彭郫路与清洋大街路口 | 103.9409484 | 30.93368495 |
| 44 | 致和街道 | 新彭郫路妇幼保健院正门 | 103.9412 | 30.93639693 |
| 45 | 致和街道 | 新彭郫路老太清路路口 | 103.9409123 | 30.95825607 |
| 46 | 天彭街道 | 安信路96号对面 | 103.9271386 | 30.98115984 |
| 47 | 天彭街道 | 彭温路亚利物流公司对面 | 103.9129952 | 30.97937556 |
| 48 | 天彭街道 | 繁江北路人民渠桥头 | 103.9239468 | 30.990292 |
| 49 | 天彭街道 | 彭白路白马社区居委会旁 | 103.9185881 | 30.99195978 |
| 50 | 天彭街道 | 繁江北路同发汽修厂门口 | 103.9208674 | 30.99105688 |
| 51 | 天彭街道 | 白马中学对面 | 103.9079925 | 30.99894333 |
| 52 | 天彭街道 | 龙塔路331号疾控中心门口 | 103.9539218 | 31.00203573 |
| 53 | 天彭街道 | 彭什路安澜桥桥头 | 103.9597482 | 31.01183926 |
| 54 | 天彭街道 | 彭什路白庙市场1号门 | 103.9612938 | 31.01505471 |
| 55 | 天彭街道 | 彭什路白庙市场2号门 | 103.9615456 | 31.01563964 |
| 56 | 天彭街道 | 东大街南大街路口 | 103.9423875 | 30.98381125 |
| 57 | 天彭街道 | 东大街21号 | 103.9431932 | 30.98386965 |
| 58 | 天彭街道 | 东大街红照壁南街路口 | 103.9469176 | 30.98394237 |
| 59 | 天彭街道 | 东大街449号 | 103.9526788 | 30.98378764 |
| 60 | 天彭街道 | 南大街香溢街路口 | 103.9423023 | 30.98275549 |
| 61 | 天彭街道 | 南大街230号 | 103.942255 | 30.9797847 |
| 62 | 天彭街道 | 南大街311号 | 103.9420204 | 30.97641937 |
| 63 | 天彭街道 | 南大街94号 | 103.9417718 | 30.97542138 |
| 64 | 天彭街道 | 南大街398 | 103.9416146 | 30.9748503 |
| 65 | 天彭街道 | 西大街27号 | 103.9410808 | 30.98383309 |
| 66 | 天彭街道 | 西大街钟楼路路口 | 103.9408373 | 30.98383269 |
| 67 | 天彭街道 | 西大街63号 | 103.9400216 | 30.98380837 |
| 68 | 天彭街道 | 西大街152号对面 | 103.9383944 | 30.98387887 |
| 69 | 天彭街道 | 西南市街5号 | 103.937669 | 30.98384176 |
| 70 | 天彭街道 | 西大街117号 | 103.9366811 | 30.98371723 |
| 71 | 天彭街道 | 西大街367号 | 103.932712 | 30.98319869 |
| 72 | 天彭街道 | 西大街401号 | 103.9319946 | 30.98282854 |
| 73 | 天彭街道 | 西大街475号 | 103.9304646 | 30.98209628 |
| 74 | 天彭街道 | 北大街许家巷路口 | 103.9422944 | 30.98549706 |
| 75 | 天彭街道 | 北大街隆兴北街路口 | 103.9424449 | 30.98948761 |
| 76 | 天彭街道 | 金彭西路449号 | 103.9281563 | 30.98778173 |
| 77 | 天彭街道 | 金彭西路377号 | 103.9301132 | 30.98776893 |
| 78 | 天彭街道 | 金彭西路彭州园 | 103.9322646 | 30.98794065 |
| 79 | 天彭街道 | 金彭西路275号 | 103.9350313 | 30.98822848 |
| 80 | 天彭街道 | 金彭西路金星巷路口 | 103.9362114 | 30.98826617 |
| 81 | 天彭街道 | 金彭西路211号 | 103.9367254 | 30.98834996 |
| 82 | 天彭街道 | 金彭西路71号 | 103.9404487 | 30.98837568 |
| 83 | 天彭街道 | 金彭中路103号 | 103.9444382 | 30.9885205 |
| 84 | 天彭街道 | 金彭中路143号 | 103.9457401 | 30.98850582 |
| 85 | 天彭街道 | 金彭中路257号 | 103.9481708 | 30.98848235 |
| 86 | 天彭街道 | 金彭东路牡丹西路南段路口 | 103.9563407 | 30.98815099 |
| 87 | 天彭街道 | 金彭东路牡丹西路路口 | 103.9566806 | 30.98839688 |
| 88 | 天彭街道 | 金彭东路牡丹东路路口 | 103.9592036 | 30.98812742 |
| 89 | 天彭街道 | 金彭东路东湖北街路口 | 103.9598374 | 30.98782971 |
| 90 | 天彭街道 | 金彭东路222号 | 103.9623738 | 30.98770561 |
| 91 | 天彭街道 | 天府西路绣城南路路口 | 103.9361703 | 30.97848542 |
| 92 | 天彭街道 | 天府西路148号 | 103.9374295 | 30.97837492 |
| 93 | 天彭街道 | 天府西路46号天府平价超市 | 103.9408489 | 30.97861951 |
| 94 | 天彭街道 | 园丁巷3号 | 103.9421041 | 30.97760181 |
| 95 | 天彭街道 | 天府中路12号 | 103.9426901 | 30.97789152 |
| 96 | 天彭街道 | 南街1号 | 103.943602 | 30.97782934 |
| 97 | 天彭街道 | 天府中路57号彭州市实验小学 | 103.9442188 | 30.97822138 |
| 98 | 天彭街道 | 天府中路132号 | 103.9455873 | 30.97793246 |
| 99 | 天彭街道 | 天府中路新民东街路口 | 103.9496497 | 30.97812662 |
| 100 | 天彭街道 | 天府中路253号移动公司 | 103.9510189 | 30.97827138 |
| 101 | 天彭街道 | 天府东路4号 | 103.9530605 | 30.97802612 |
| 102 | 天彭街道 | 天府东路60号沁园小学门口 | 103.9560264 | 30.97810452 |
| 103 | 天彭街道 | 天府东路86号彭州花园门口 | 103.95736 | 30.97804744 |
| 104 | 天彭街道 | 东湖南街与天府东路路口 | 103.9597473 | 30.9783891 |
| 105 | 天彭街道 | 天府东路161号晋林小区路口 | 103.9620605 | 30.97839238 |
| 106 | 致和街道 | 花龙北路与天府东路路口 | 103.9691557 | 30.97802739 |
| 107 | 致和街道 | 天府东路389号四川制药股份有限公司 | 103.9725579 | 30.97844686 |
| 108 | 天彭街道 | 东南市街102号 | 103.9445791 | 30.97930344 |
| 109 | 天彭街道 | 东南市街88号 | 103.9446663 | 30.9798219 |
| 110 | 天彭街道 | 东南市街彭一中实验学校门口 | 103.9448467 | 30.98058466 |
| 111 | 天彭街道 | 东北市街55号 | 103.9454393 | 30.98522639 |
| 112 | 天彭街道 | 东北市街158号对面 | 103.9437656 | 30.98773587 |
| 113 | 天彭街道 | 西北市街152号 | 103.9374938 | 30.98778476 |
| 114 | 天彭街道 | 西北市街121号 | 103.9374236 | 30.98689315 |
| 115 | 天彭街道 | 西北市街62号 | 103.9375548 | 30.98514133 |
| 116 | 天彭街道 | 西北市街32号 | 103.9375668 | 30.98439892 |
| 117 | 天彭街道 | 西南市街85号 | 103.938748 | 30.98257366 |
| 118 | 天彭街道 | 西南市街103号 | 103.9391378 | 30.98221706 |
| 119 | 天彭街道 | 西南市街显圣街路口 | 103.9409083 | 30.98041184 |
| 120 | 天彭街道 | 西南市街299号对面 | 103.9415175 | 30.97922215 |
| 121 | 天彭街道 | 新康西路新余北街路口 | 103.9291409 | 30.99246351 |
| 122 | 天彭街道 | 新康路59号 | 103.9337613 | 30.99242817 |
| 123 | 天彭街道 | 体育场东街新康路路口 | 103.9346268 | 30.99249938 |
| 124 | 天彭街道 | 新康路84号 | 103.9354072 | 30.99254949 |
| 125 | 天彭街道 | 新康路四通北街路口 | 103.9367426 | 30.99249837 |
| 126 | 天彭街道 | 滨河西街滨河北街路口 | 103.9355575 | 30.99433072 |
| 127 | 天彭街道 | 体育场东街24号体育场门口 | 103.9344644 | 30.98982662 |
| 128 | 天彭街道 | 四通西街27号 | 103.9357066 | 30.99028661 |
| 129 | 天彭街道 | 四通西街四通北街路口 | 103.9367475 | 30.99034914 |
| 130 | 天彭街道 | 延秀街桂花街路口 | 103.9386621 | 30.98963059 |
| 131 | 天彭街道 | 桂花街72号 | 103.9401291 | 30.98972794 |
| 132 | 天彭街道 | 团结街隆兴北街路口 | 103.9440303 | 30.99016572 |
| 133 | 天彭街道 | 团结街149号 | 103.9453744 | 30.99185409 |
| 134 | 天彭街道 | 团结路290号 | 103.9466594 | 30.99343082 |
| 135 | 天彭街道 | 北新路花簇锦秀门口左侧 | 103.9447861 | 30.99359003 |
| 136 | 天彭街道 | 北新路北新巷路口 | 103.9439944 | 30.99415195 |
| 137 | 天彭街道 | 北新路龙锦路路口 | 103.9427417 | 30.99483818 |
| 138 | 天彭街道 | 花园路团结巷路口 | 103.9475554 | 30.99174705 |
| 139 | 天彭街道 | 花园路55号 | 103.949095 | 30.98994797 |
| 140 | 天彭街道 | 花园路农坛路路口 | 103.949511 | 30.98956556 |
| 141 | 天彭街道 | 团结巷8号 | 103.9466994 | 30.99151532 |
| 142 | 天彭街道 | 泰安路红照壁北街路口 | 103.9473579 | 30.99041091 |
| 143 | 天彭街道 | 泰安路1号门口 | 103.9468387 | 30.99044896 |
| 144 | 天彭街道 | 红照壁北街46号对面 | 103.947398 | 30.98989169 |
| 145 | 天彭街道 | 红照壁北街39号对面 | 103.9473318 | 30.98956838 |
| 146 | 天彭街道 | 绣城路北段162号 | 103.9295581 | 30.98528232 |
| 147 | 天彭街道 | 绣城路北段48号 | 103.9306161 | 30.9831391 |
| 148 | 天彭街道 | 翠湖路76号 | 103.9327463 | 30.98719184 |
| 149 | 天彭街道 | 翠湖路城市花园二期西门 | 103.9331379 | 30.98585358 |
| 150 | 天彭街道 | 翠湖东路115号 | 103.9346335 | 30.98490502 |
| 151 | 天彭街道 | 翠湖东路90号 | 103.9352516 | 30.98539016 |
| 152 | 天彭街道 | 小北街151号 | 103.9383695 | 30.98777867 |
| 153 | 天彭街道 | 小北街99号 | 103.9382059 | 30.9865554 |
| 154 | 天彭街道 | 广场西街47号旁 | 103.939674 | 30.9860481 |
| 155 | 天彭街道 | 鑫胜街延秀小学门口 | 103.9403444 | 30.98690466 |
| 156 | 天彭街道 | 里仁路116号侧 | 103.9397051 | 30.98773141 |
| 157 | 天彭街道 | 里仁街37号 | 103.9412132 | 30.98759547 |
| 158 | 天彭街道 | 许家巷77号 | 103.9443669 | 30.98552765 |
| 159 | 天彭街道 | 星火巷49号 | 103.9436954 | 30.98480906 |
| 160 | 天彭街道 | 新一街43号 | 103.9481316 | 30.98685834 |
| 161 | 天彭街道 | 东湖路61号 | 103.9499198 | 30.98441841 |
| 162 | 天彭街道 | 东湖路169号 | 103.9498497 | 30.98538583 |
| 163 | 天彭街道 | 东升南四巷与东湖三巷巷口 | 103.9510407 | 30.98586948 |
| 164 | 天彭街道 | 东升街东升南四巷路口 | 103.951133 | 30.98668014 |
| 165 | 天彭街道 | 东升街186号 | 103.952349 | 30.98666661 |
| 166 | 天彭街道 | 绣城路南段90号 | 103.9330419 | 30.98122222 |
| 167 | 天彭街道 | 西海南街天添超市 | 103.9384231 | 30.97886464 |
| 168 | 天彭街道 | 西海南街89 | 103.9383226 | 30.97920844 |
| 169 | 天彭街道 | 西海南街39号 | 103.9376348 | 30.98005352 |
| 170 | 天彭街道 | 西海北街66号 | 103.9365237 | 30.9811115 |
| 171 | 天彭街道 | 西海北街138号 | 103.9356572 | 30.98189772 |
| 172 | 天彭街道 | 西海西街西三巷路口 | 103.9362702 | 30.98062285 |
| 173 | 天彭街道 | 西海东街109号 | 103.9378439 | 30.98092168 |
| 174 | 天彭街道 | 西海东街65号 | 103.9385291 | 30.98068821 |
| 175 | 天彭街道 | 西海东街27号 | 103.9396387 | 30.9812783 |
| 176 | 天彭街道 | 西海东街25号 | 103.9396658 | 30.98071202 |
| 177 | 天彭街道 | 康居北巷1号 | 103.939815 | 30.97924041 |
| 178 | 天彭街道 | 安仁西街联升巷路口 | 103.9404494 | 30.98172285 |
| 179 | 天彭街道 | 联升巷48号 | 103.9409725 | 30.98268025 |
| 180 | 天彭街道 | 香溢街34号 | 103.9413623 | 30.98268589 |
| 181 | 天彭街道 | 香溢街23号 | 103.9414765 | 30.98276512 |
| 182 | 天彭街道 | 泰升街116号对面 | 103.9412901 | 30.98236859 |
| 183 | 天彭街道 | 新民路40号 | 103.9468303 | 30.98146778 |
| 184 | 天彭街道 | 新民路261号 | 103.9510746 | 30.98153606 |
| 185 | 天彭街道 | 新民西街171号 | 103.947953 | 30.98306481 |
| 186 | 天彭街道 | 新民西街东六巷路口 | 103.9478377 | 30.98242623 |
| 187 | 天彭街道 | 新民西街33号 | 103.9478566 | 30.97916038 |
| 188 | 天彭街道 | 新民东街120号 | 103.9498055 | 30.98319148 |
| 189 | 天彭街道 | 新民东街新民二巷路口 | 103.949635 | 30.98218256 |
| 190 | 天彭街道 | 新民东街8号 | 103.949668 | 30.97983728 |
| 191 | 天彭街道 | 天府西路49号 | 103.940829 | 30.97790527 |
| 192 | 天彭街道 | 南街50号 | 103.9436033 | 30.97684624 |
| 193 | 天彭街道 | 外南街201号 | 103.9434604 | 30.97383333 |
| 194 | 天彭街道 | 外南街242号 | 103.9438672 | 30.97280445 |
| 195 | 天彭街道 | 南河东东街80号黎家老火锅对面 | 103.9450676 | 30.97552725 |
| 196 | 天彭街道 | 天府南路135号 | 103.9478957 | 30.97543961 |
| 197 | 致和街道 | 长江路85号中国邮政前 | 103.9515275 | 30.97495018 |
| 198 | 致和街道 | 长江路199号 | 103.9524888 | 30.97313811 |
| 199 | 致和街道 | 双龙路南五巷61号 | 103.950988 | 30.97336418 |
| 200 | 致和街道 | 双龙路南十巷94号 | 103.9504265 | 30.97150698 |
| 201 | 致和街道 | 青白江北路209号 | 103.9580214 | 30.96650527 |
| 202 | 致和街道 | 青白江西路268号 | 103.9500533 | 30.96351463 |
| 203 | 致和街道 | 青白江西路170号 | 103.9524142 | 30.96341435 |
| 204 | 致和街道 | 清白江东路清白江北路路口 | 103.9566464 | 30.96257293 |
| 205 | 致和街道 | 金彭故径街道193号 | 103.9562483 | 30.96180861 |
| 206 | 致和街道 | 金彭故径街156号 | 103.9552074 | 30.96004132 |
| 207 | 致和街道 | 光明路112号 | 103.9567635 | 30.95596938 |
| 208 | 致和街道 | 光明路16号致和街道卫生院 | 103.9584462 | 30.95675461 |
| 209 | 致和街道 | 护贤北路五贤路453号 | 103.9511365 | 30.95133777 |
| 210 | 致和街道 | 西河东路468号 | 103.9454378 | 30.95115475 |
| 211 | 致和街道 | 贤清北路东河东路路口 | 103.9453999 | 30.95371115 |
| 212 | 致和街道 | 育才路19号对面 | 103.9398798 | 30.97108281 |
| 213 | 致和街道 | 育才路627号特殊教育学校对面 | 103.9347368 | 30.96531088 |
| 214 | 致和街道 | 育才路普照苑小区门口 | 103.9315402 | 30.96006369 |
| 215 | 致和街道 | 育才路980号 | 103.9308092 | 30.96228408 |
| 216 | 天彭街道 | 牡丹西路49号 | 103.9563628 | 30.98961888 |
| 217 | 天彭街道 | 牡丹北路13号旁 | 103.9539795 | 30.99105555 |
| 218 | 天彭街道 | 牡丹北路170号对面 | 103.9556359 | 30.99107913 |
| 219 | 天彭街道 | 牡丹北路牡丹西路路口 | 103.9564692 | 30.99114699 |
| 220 | 天彭街道 | 牡丹北路牡丹东路路口 | 103.9596952 | 30.99092416 |
| 221 | 天彭街道 | 牡丹北路259号 | 103.961716 | 30.99108699 |
| 222 | 天彭街道 | 牡丹北路东段调露寺西路59号 | 103.9666439 | 30.9911791 |
| 223 | 天彭街道 | 牡丹北路东段169号门口 | 103.9688447 | 30.99111067 |
| 224 | 天彭街道 | 泰安北路金华西路路口 | 103.9534071 | 30.99489254 |
| 225 | 天彭街道 | 牡丹西路金华西路路口 | 103.9566427 | 30.99375387 |
| 226 | 天彭街道 | 牡丹东路金华西路路口 | 103.9592279 | 30.9933955 |
| 227 | 天彭街道 | 泰安北路回龙西路路口 | 103.9561115 | 30.99782804 |
| 228 | 天彭街道 | 回龙西路三圣南路路口 | 103.9595761 | 30.99639602 |
| 229 | 天彭街道 | 回龙西路18号政务中心门口 | 103.9618958 | 30.99618534 |
| 230 | 天彭街道 | 泰安北路三圣北路路口 | 103.9586977 | 30.99984599 |
| 231 | 天彭街道 | 牡丹西路南段82号 | 103.9563707 | 30.98633701 |
| 232 | 天彭街道 | 牡丹西路南段朝阳东巷路口 | 103.9563686 | 30.98519335 |
| 233 | 天彭街道 | 东湖大街牡丹西路南段路口 | 103.9564829 | 30.98384482 |
| 234 | 天彭街道 | 东湖大街东湖北街路口 | 103.9594331 | 30.98397956 |
| 235 | 天彭街道 | 国泰南路72号门口 | 103.96179 | 30.98514375 |
| 236 | 天彭街道 | 国泰南路国泰西路路口 | 103.9618933 | 30.98634768 |
| 237 | 天彭街道 | 东湖南街112号 | 103.9594641 | 30.98208354 |
| 238 | 天彭街道 | 东湖南街康乐路路口 | 103.9595102 | 30.98136523 |
| 239 | 天彭街道 | 康乐路英烈路路口 | 103.9570082 | 30.98152766 |
| 240 | 天彭街道 | 兴盛街兴盛四巷巷口 | 103.9549126 | 30.98195531 |
| 241 | 天彭街道 | 兴盛街190号 | 103.9550429 | 30.98137026 |
| 242 | 天彭街道 | 兴盛街兴盛西巷路口 | 103.9547791 | 30.97959266 |
| 243 | 致和街道 | 花龙北路38号 | 103.9691852 | 30.97473197 |
| 244 | 致和街道 | 花龙南路与花龙东路路口 | 103.9692174 | 30.97273579 |
| 245 | 致和街道 | 大龙潭西路与牡丹大道路口 | 103.9648444 | 30.97064214 |
| 246 | 致和街道 | 花龙南路与大龙潭东路路口 | 103.9692697 | 30.97074533 |
| 247 | 致和街道 | 柏江北路111号 | 103.9639714 | 30.96092605 |
| 248 | 致和街道 | 银厂沟西路银厂沟南路路口 | 103.9683107 | 30.96026053 |
| 249 | 致和街道 | 白水河西路理政中心 | 103.9610426 | 30.95636739 |
| 250 | 致和街道 | 白水河西路银厂沟南路路口 | 103.9664608 | 30.95560014 |
| 251 | 致和街道 | 柏江南路319号 | 103.9659721 | 30.95056001 |
| 252 | 致和街道 | 贤清南路护贤西二路路口 | 103.9455688 | 30.9423379 |
| 253 | 致和街道 | 环湖路一段清林西街路口 | 103.9492681 | 30.93475349 |
| 254 | 致和街道 | 环湖路一段71号 | 103.9474337 | 30.93406658 |
| 255 | 致和街道 | 左岸大道连封北街路口 | 103.9410384 | 30.93027614 |
| 256 | 致和街道 | 协和大道连封北街口 | 103.9455963 | 30.93031201 |
| 257 | 致和街道 | 左岸大道连封中街路口 | 103.9412628 | 30.92722275 |
| 258 | 致和街道 | 左岸大道连封南街路口 | 103.941403 | 30.92537491 |
| 259 | 致和街道 | 协和路连封南街路口 | 103.9456833 | 30.92526026 |
| 260 | 天彭街道 | 锦阳中路6号01 | 103.9477509 | 31.01339424 |
| 261 | 天彭街道 | 锦阳中路6号02 | 103.9477509 | 31.01339424 |
| 262 | 天彭街道 | 锦阳西路40号 | 103.9449362 | 31.01669432 |
| 263 | 天彭街道 | 原址新建锦阳西路129号 | 103.947708 | 31.01921917 |
| 264 | 天彭街道 | 锦阳西南路102号 | 103.9490101 | 31.01878231 |
| 265 | 天彭街道 | 锦阳西南路27号 | 103.9525784 | 31.01846135 |
| 266 | 天彭街道 | 金彭东路朝阳中路路口 | 103.9532133 | 30.98820429 |
| 267 | 天彭街道 | 龙塔路2号对面 | 103.9483415 | 30.9953206 |
| 268 | 天彭街道 | 东大街383号 | 103.9510145 | 30.98393232 |
| 269 | 天彭街道 | 园丁巷102号01 | 103.9446972 | 30.97670216 |
| 270 | 天彭街道 | 园丁巷102号02 | 103.9446972 | 30.97670216 |
| 271 | 致和街道 | 东河东路护贤北路路口 | 103.9508318 | 30.95399769 |
| 272 | 致和街道 | 长江路268号 | 103.9524998 | 30.97072975 |
| 273 | 天彭街道 | 天人西二路84号01 | 103.9253551 | 30.97943006 |
| 274 | 天彭街道 | 天人西二路84号02 | 103.9253551 | 30.97943006 |
| 275 | 天彭街道 | 快铁站顾福桥社区旁内01 | 103.9264075 | 30.97843953 |
| 276 | 天彭街道 | 快铁站顾福桥社区旁内02 | 103.9264075 | 30.97843953 |
| 277 | 天彭街道 | 天人西二路13号对面01 | 103.9247003 | 30.98016086 |
| 278 | 天彭街道 | 天人西二路13号对面02 | 103.9247003 | 30.98016086 |
| 279 | 天彭街道 | 天府西路512号 | 103.930876 | 30.97808827 |
| 280 | 天彭街道 | 天府西路繁江南路路口 | 103.933344 | 30.97819944 |
| 281 | 天彭街道 | 滨河北路朝阳北路路口 | 103.9397687 | 30.99926484 |
| 282 | 天彭街道 | 广场西街69号 | 103.9384255 | 30.98597713 |
| 283 | 天彭街道 | 天府南路与天府中路交汇处 | 103.9478686 | 30.9781108 |
| 284 | 致和街道 | 五贤路150号对面 | 103.9443073 | 30.95133283 |
| 285 | 天彭街道 | 西南市街安仁街路口162号 | 103.9400375 | 30.98146704 |
| 286 | 天彭街道 | 小北街57号 | 103.9384596 | 30.9853178 |
| 287 | 天彭街道 | 新盛街46号 | 103.9408875 | 30.98673444 |
| 288 | 天彭街道 | 湿地公园门口 | 103.9376616 | 30.9987443 |
| 289 | 天彭街道 | 牡丹北路东段92号 | 103.9668294 | 30.9912376 |
| 290 | 天彭街道 | 牡丹北路东段163号 | 103.9687695 | 30.99121854 |
| 291 | 天彭街道 | 调露寺东路115号旁 | 103.9688247 | 30.99245739 |
| 292 | 天彭街道 | 牡丹新城农贸市场 | 103.9688118 | 30.9956712 |
| 293 | 天彭街道 | 调露寺西路149号 | 103.9670101 | 30.99385156 |
| 294 | 天彭街道 | 金华东路142号 | 103.9679039 | 30.99400792 |
| 295 | 天彭街道 | 爱国南路306号 | 103.9689899 | 30.98437817 |
| 296 | 天彭街道 | 爱国北路75号 | 103.9690241 | 30.9868767 |
| 297 | 天彭街道 | 锦泰路132号 | 103.9477911 | 31.01697681 |
| 298 | 天彭街道 | 锦泰路204号对面 | 103.9471756 | 31.01622519 |
| 299 | 天彭街道 | 国泰南路2号 | 103.9617438 | 30.98419109 |
| 300 | 天彭街道 | 爱国路65号 | 103.9658271 | 30.98493747 |
| 301 | 天彭街道 | 四通北街111号对面01 | 103.9366996 | 30.99390911 |
| 302 | 天彭街道 | 四通北街111号对面02 | 103.9366996 | 30.99390911 |
| 303 | 天彭街道 | 东湖路东升路口01 | 103.9498508 | 30.98675262 |
| 304 | 天彭街道 | 东湖路东升路口02 | 103.9498508 | 30.98675262 |
| 305 | 天彭街道 | 花园路益心园路口 | 103.9480756 | 30.99110167 |
| 306 | 天彭街道 | 锦阳西路79号 | 103.9470524 | 31.01866751 |
| 307 | 天彭街道 | 金泰路320号 | 103.9475263 | 31.01487424 |
| 308 | 天彭街道 | 锦泰路492号 | 103.951068 | 31.01492118 |
| 309 | 天彭街道 | 锦阳东路103号01 | 103.9518248 | 31.01331581 |
| 310 | 天彭街道 | 锦阳东路103号02 | 103.9518248 | 31.01331581 |
| 311 | 天彭街道 | 锦泰路锦阳中路路口 | 103.9489026 | 31.01451266 |
| 312 | 天彭街道 | 锦泰路256号 | 103.9470673 | 31.01559879 |
| 313 | 天彭街道 | 新余街120号 | 103.9302265 | 30.99098291 |
| 314 | 天彭街道 | 新余街174号 | 103.9290347 | 30.99088049 |
| 315 | 天彭街道 | 安信路298号对面 | 103.9226549 | 30.98041219 |
| 316 | 天彭街道 | 安彭路195号 | 103.9164538 | 30.9798275 |
| 317 | 天彭街道 | 安信路繁江路派出所门口 | 103.9205626 | 30.98047656 |
| 318 | 天彭街道 | 许家巷12号 | 103.9429678 | 30.98553022 |
| 319 | 天彭街道 | 东南市街兴民路路口 | 103.945407 | 30.98181837 |
| 320 | 天彭街道 | 小南街安仁东街路口 | 103.9444128 | 30.98183561 |
| 321 | 天彭街道 | 南和东街147号旁 | 103.9467749 | 30.97548323 |
| 322 | 天彭街道 | 外南街134号 | 103.9434725 | 30.97501103 |
| 323 | 天彭街道 | 南街南河西街路口 | 103.9431658 | 30.97539472 |
| 324 | 致和街道 | 长江东路市场小区入口 | 103.9595107 | 30.96976355 |
| 325 | 致和街道 | 长江东路188号旁01 | 103.9594658 | 30.97370772 |
| 326 | 致和街道 | 长江东路188号旁02 | 103.9594658 | 30.97370772 |
| 327 | 天彭街道 | 繁兴路6号 | 103.9362871 | 30.97585113 |
| 328 | 天彭街道 | 繁兴路52号 | 103.9341653 | 30.97671367 |
| 329 | 天彭街道 | 繁兴路99号旁 | 103.9340441 | 30.97534572 |
| 330 | 天彭街道 | 繁兴路221号01 | 103.9314056 | 30.97446683 |
| 331 | 天彭街道 | 繁兴路221号02 | 103.9314056 | 30.97446683 |
| 332 | 天彭街道 | 天人南街26号 | 103.9270534 | 30.97930368 |
| 333 | 天彭街道 | 天人南二巷6号 | 103.9269823 | 30.97866424 |
| 334 | 天彭街道 | 天人中街37号 | 103.9261903 | 30.98019032 |
| 335 | 天彭街道 | 滨河路滨河街路口 | 103.9275376 | 30.99291302 |
| 336 | 天彭街道 | 翠湖西路100号对面 | 103.9313049 | 30.98441743 |
| 337 | 天彭街道 | 绣城南路西海西街路口 | 103.93504 | 30.98053107 |
| 338 | 天彭街道 | 小南街32号01 | 103.9445762 | 30.98321269 |
| 339 | 天彭街道 | 小南街32号02 | 103.9445762 | 30.98321269 |
| 340 | 致和街道 | 天彭街道大道513号 | 103.9481358 | 30.96238795 |
| 341 | 致和街道 | 连封北街239号1栋附106号 | 103.941144 | 30.92968031 |
| 342 | 致和街道 | 连封中街79号 | 103.9434772 | 30.92714805 |
| 343 | 致和街道 | 太平路北段237号 | 103.9183369 | 30.93028987 |
| 344 | 致和街道 | 健康大道末端 | 103.9293462 | 30.94202783 |
| 345 | 致和街道 | 万都家具城8号门01 | 103.9312718 | 30.945269 |
| 346 | 致和街道 | 万都家具城8号门02 | 103.9312718 | 30.945269 |
| 347 | 致和街道 | 环湖路一段与清林东街路口 | 103.9532918 | 30.93491457 |
| 348 | 致和街道 | 华茂D区12栋淘宝村门口 | 103.9536217 | 30.94245354 |
| 349 | 致和街道 | 护贤西二路36号01 | 103.9495934 | 30.94239292 |
| 350 | 致和街道 | 护贤西二路36号02 | 103.9495934 | 30.94239292 |
| 351 | 致和街道 | 护贤南路165号 | 103.9482726 | 30.94253796 |
| 352 | 致和街道 | 护贤西二路138号 | 103.9454847 | 30.94395529 |
| 353 | 天彭街道 | 置信转盘雅阁入口 | 103.9595506 | 30.98675443 |
| 354 | 天彭街道 | 彭什路白庙村8组 | 103.9631093 | 31.01923843 |
| 355 | 天彭街道 | 牡丹西路155号 | 103.956398 | 30.99263669 |
| 356 | 天彭街道 | 牡丹西路南段149号 | 103.9563676 | 30.98469006 |
| 357 | 致和街道 | 福兴大道（百祥工业园便民中心）01 | 103.9560529 | 30.92499105 |
| 358 | 致和街道 | 福兴大道（百祥工业园便民中心）02 | 103.9560529 | 30.92499105 |
| 359 | 致和街道 | 福兴大道中段 | 103.9565343 | 30.93096053 |
| 360 | 天彭街道 | 龙塔路289号 | 103.9523437 | 30.9997002 |
| 361 | 天彭街道 | 蓥华西路与九峰北路交汇处 | 103.9674956 | 31.00177282 |
| 362 | 天彭街道 | 盘龙南路与蓥华西路交汇处 | 103.9655015 | 30.99993485 |
| 363 | 天彭街道 | 彭龙东街与盘龙西街交汇处 | 103.9661961 | 30.99904389 |
| 364 | 天彭街道 | 金华东路275号旁 | 103.9709366 | 30.99382213 |
| 365 | 天彭街道 | 朝阳北路33号对面 | 103.9468913 | 30.99505061 |
| 366 | 致和街道 | 牡丹大道南段博雅美装饰城 | 103.9645668 | 30.97217727 |
| 367 | 天彭街道 | 爱国北路201对面 | 103.9690927 | 30.98220113 |
| 368 | 天彭街道 | 爱国北三巷1号旁（熊氏骨科） | 103.9716513 | 30.98493622 |
| 369 | 天彭街道 | 九峰北路玉垒西路交汇处 | 103.9635785 | 31.00430203 |
| 370 | 天彭街道 | 彭白路潭木路路口（三环路） | 103.9149778 | 30.99341539 |
| 371 | 天彭街道 | 彭白路救助管理中心斜对面 | 103.9126499 | 30.99485034 |
| 372 | 天彭街道 | 彭白路牌坊村1组52号对面 | 103.9090133 | 30.99773731 |
| 373 | 天彭街道 | 天府中路263号移动公司（高点） | 103.949174 | 30.980836 |
| 374 | 天彭街道 | 天府西路268号西江月大酒店（高点） | 103.93356 | 30.980959 |
| 375 | 天彭街道 | 财信上河新界5栋（高点） | 103.939815 | 31.001197 |
| 376 | 天彭街道 | 红照壁南街彭州一中路口 | 103.9473926 | 30.98645557 |
| 377 | 天彭街道 | 高山社区彭州中学转盘 | 103.9328892 | 30.96263954 |
| 378 | 致和街道 | 致和街道街道百祥村工业园区 | 103.9530797 | 30.92460617 |
| 379 | 致和街道 | 致和街道街道百祥村八组 | 103.9548596 | 30.92956015 |
| 380 | 致和街道 | 致和街道街道京五小区出入口 | 103.9462316 | 30.95973445 |
| 381 | 天彭街道 | 龙兴南街12号 | 103.939564 | 30.992436 |
| 382 | 天彭街道 | 龙兴南路路口 | 103.939987 | 30.991751 |
| 383 | 天彭街道 | 桂花街与龙兴街路口 | 103.938517 | 30.992516 |
| 384 | 天彭街道 | 龙兴街85号 | 103.938444 | 30.993216 |
| 385 | 天彭街道 | 龙兴街140号 | 103.938203 | 30.994253 |
| 386 | 天彭街道 | 龙兴街215号 | 103.938068 | 30.995335 |
| 387 | 天彭街道 | 龙兴街264号 | 103.937772 | 30.996513 |
| 388 | 天彭街道 | 龙兴街光大制药北门 | 103.939113 | 30.997429 |
| 389 | 天彭街道 | 延秀街78号 | 103.936247 | 30.99513 |
| 390 | 天彭街道 | 延秀街与龙兴街路口 | 103.936663 | 30.997403 |
| 391 | 天彭街道 | 花龙路与三环路路口 | 103.971969 | 30.980536 |
| 392 | 天彭街道 | 三环路景丽小区1号门口 | 103.97285 | 30.983165 |
| 393 | 天彭街道 | 三环路与观泉路路口 | 103.972459 | 30.98887 |
| 394 | 天彭街道 | 三环路与汉彭路路口 | 103.971925 | 30.991414 |
| 395 | 天彭街道 | 三环路与光星路路口 | 103.972195 | 30.000055 |
| 396 | 天彭街道 | 三环路与菳华东路路口 | 103.968272 | 31.007419 |
| 397 | 天彭街道 | 三环路与玉垒东路路口 | 103.965139 | 31.011035 |
| 398 | 天彭街道 | 三环路与龙塔北路路口 | 103.958246 | 31.016549 |
| 399 | 天彭街道 | 三环路与石化大道路口 | 103.938728 | 31.020720 |
| 400 | 天彭街道 | 三环路与彭白路路口 | 103.913649 | 30.995390 |

备注：点位在具体建设过程中在保障数量不变的情况下，采购人有权根据政府规划和共建共享需求等因素变换建设点位。

2.主要设备及技术要求

2.1项目清单及主要技术参数

| 序号 | 提供服务配置内容 | 技术参数 | 配置数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频监控 | - 一、基础性能 1.网络高清智能球机≥400万像素，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥185mm，低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.0001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持自动翻转； 2.支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 二、功能技术要求 ▲1.支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲2.支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲3.支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲4.支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 5.内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 | 397 | 个 |  |
| 2 | 高清远距监控 | 一、基础性能 1.网络高清智能球型摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；需支持GB 35114-2017安全加密； 2.传感器靶面尺寸需≥1/1.9英寸，支持≥40倍光学变倍，最大焦距≥240mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持自动翻转； 二、功能技术要求 ▲1.对镜头前盖玻璃进行加热，支持倍率自动调整功能，通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲2.设备可根据环境光照度自动切换黑白/彩色模式，切换灵敏度不低于1-7档可设，灵敏度为最高档时，切换时间≤2s；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲3.具有运动位置矫正功能，云台在转动过程中，当由于外力导致云台发生失步，转动结束后镜头的实际位置与理想位置存在偏差时，可自动对位置进行矫正，矫正过程中，如果对云台进行手动控制，可自动停止矫正行为，同时响应控制命令；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲4.设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 5.具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥240m，工作温度范围≥-30℃-65℃，防水防尘等级≥IP67。 | 3 | 个 |  |
| 3 | 智慧城管平台 | 一、平台基础要求： 1.平台硬件不低于：HG7169/64G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2.负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证，对各种资源提供统一的分级配置管理及查询，支持B/S客户端操作模式。 二、平台功能要求： 1.系统支持用户名密码及PKI登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能 ▲2.支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲3.支持针对一段录像进行标签标注（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 4.支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况 ▲5.支持根据用户实际业务和管理需要，针对系统内添加的资源进行标签标注，实现更有业务针对性的分类管理（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 6.支持对街面图片中出现的疑似游摊小贩行为进行智能分析和识别（推车、三轮车卖水果、卖菜等），产生报警并上传抓拍图片; 7.支持对街面图片中出现的疑似户外违规广告行为进行智能分析和识别户外广告设施（灯箱、霓虹灯、电子显示装置等），产生报警并上传抓拍图片; 8.支持对街面图片中出现的疑似店外经营行为进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片; 9.支持对街面图片中出现疑似非装饰性树挂现象(如:晾晒衣物)进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片; 10.支持查看当天报警概况，包括报警总数、审核数、报警类型占比情况、 24 小时报警分布情况； | 1 | 套 |  |
| 4 | 高清视频存储 | - 一、基础性能 不低于400路400万像素录像数据，不低于30天（含配套硬盘）。 - 二、服务功能 ▲1.应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 2.支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 3.接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； ▲4.支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲5.支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲6.支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ▲7.支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置；（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） | 2 | 台 |  |
| 5 | 网络安全服务 | 1.提供防火墙不低于3000Mbps流量安全服务。 ★2.提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 配套杆体及基础 | 整体外观配置须统一，6米*1.5米，厚度4mm，热镀锌，含配套基础地笼，支臂尺寸可根据最大可视范围增减。 | 397 | 处 |  |
| 7. | 前端设备箱 | 1.专门为数字城管业务而设计定做的一体化专用机箱,可提供业务所需要的交流电源及电源保护，光缆熔接，视频及串口控制等功能，连接以及防雷器、防浪涌、防过压等性能，内配风扇，隔板，熔纤盘，空开，插线板。 2.参考外形尺寸：450mm(高)×400（宽）×280（深）； 3.机箱材料：冷轧钢板，板厚≥1.2mm； 4.表面镀锌喷塑处理，塑粉：灰色； 5.防水门锁：搭扣锁； |  |  |  |

2.1供应商提供前端设备配套服务：

供电服务：400处，负责服务期内前端设备市电供应；

集成服务：400处，摄像机安装调试；

前端立杆及基础安装服务：400处，立杆基础制作、手井孔、立杆安装；

前端设备市电接入服务：400处，前端点位市电接入施工及材料；

机房设备集成服务：1处，含机房机柜、存储设备、系统平台、交换机等配套设备安装调试；

前端传输服务：400处，服务期内光纤传输、带宽≥30Mbps，

前端设备维护服务：400台，服务期内运行维护（含安全管理、保修服务）。

机房平台维护服务：1套，服务期内运行维护（含安全管理、保修服务）。

★2.2成交供应商提供服务的监控系统配置需按照GB/T28181-2016标准，满足与网络理政中心、公安部门，以及气象、防汛、国土等部门监控资源共享共用需要。（提供承诺函格式自拟，否则按无效响应处理）

★2.3本项目强制认证产品：供应商所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，在其他响应性投标文件提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的承诺函原件，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函格式自拟，否则按无效响应处理）

★2.4供应商须承诺已充分理解采购人应用需求。本项目建设所有软硬件如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由供应商提供补齐。供应商还应提供包括随机的辅助材料设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。（提供承诺函格式自拟，否则按无效响应处理）

★2.5供应商须承诺保证各项产品及配件应为厂商生产的全新的正品，以及所有产品为出厂后未开封的原厂整机产品。供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题 （包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。供应商须对所有设备提供完善的安装、调试及维护，并提供设备使用说明书及相关资料，对所安装的主要设备须提供相应的光盘介质和产品序列号。设备安装调试完毕后，能够与采购人现有设备正常连接，能在其功能范围内保障系统安全、稳定、高效运行。所供产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应，供应商所提供的产品所有权为供应商所有。（提供承诺函格式自拟，否则按无效响应处理）

3.运行维护要求

★3.1资源共享共用技术应用要求：支持提供的服务须具备兼容性、拓展性、开放性，满足服务期内与天网图综平台、智慧城管、网络理政中心、成都市数字化监管中心监控平台等数据对接、共享、功能拓展等需要。（提供承诺函格式自拟，否则按无效响应处理）

3.2运行维护服务相关内容及要求

定期进行巡查维护，提供24小时运行维护服务，每月提供运行维护报告。提供平台（室内和室外）设施、设备、电源、网络等安全管理和应急处置服务。提供监控杆体、探头、箱体的清洁服务。提供监控标志标识设置服务。提供重大应急调度现场的技术支撑、值守及保障服务。提供数字城管系统相关硬件、软件和集成工作的技术协调服务。提供数据信息维护管理和安全保（脱）密服务。

3.3相关配套管理工作要求：

（1）售后服务要求：供应商成交后针对本项目的的特点提供方便的、快速响应的服务期内驻场本地化的服务。运维维护团队需配置常驻技术人员10名以及配置登工器具日常障碍处理辅助材料。定期对系统进行日常的维护处理，保证系统的稳定和正常运行;不定期针对系统需求增加和变更进行功能改造和扩建的升级和更新。保障维护咨询电话通畅，接听和解答各级用户和管理员等关于系统的任何疑问和要求，并成立专门维护服务队伍和技术支持队伍建立技术服务体系。可以对用户进行设备调试、网络和产品培训、排障等服务。

（2）成立前端设备维护小组，有专门的技术人员承担外场维护工作；

（3）成立后端及平台运维支撑小组，有专门的技术人员承担基础软件系统及平台的运维服务。

（4）数据管理要求：服务中涉及的系统业务信息数据和监控视频图像等数据信息，未经采购人书面同意，中标人不得用于其他用途。

（5）技术支撑工程师进入机房时，需遵守机房管理规定。技术支撑工程师在机房的操作期间必须由采购人进行现场监督；所进行操作必须经过采购人同意；工作结束后，需经双方现场人员检查系统、确认系统运行正常后方可离场。

★（三）商务要求

3.1服务期：服务期三年，合同一年一签。

3.2合同签订之日起，由供应商按照数字城管及城市管理专业系统需要按期提供服务，其中：

（1）数字城管应用软件全流程业务、城管专业系统业务所需硬件网络环境配置服务须在合同签订之日起90天内提供，并同步提供运维服务和资源共享共用技术服务，以及与市级数字城管和市级城管专业系统完成互联互通和数据对接；

（2）视频监控功能服务在合同签订之日起90天内提供可视化服务，并同步提供相关配套、运维服务和资源共享共用技术服务。

3.3服务地点：彭州市。

3.4资金支付：按月考核支付，采购人自收到供应商开具的发票后15日内支付当月服务费。

4.供应商的报价是含数字城管视频监控建设、后期维护、软硬件耗材、服务期内的硬件网络环境配置、资源共享共用技术应用、运行维护配套服务、以及设备设施保修、系统基础支撑软件维护升级、前端点位电费、人员工资、税费、采购代理服务费等全部费用，是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，采购人将不再支付其他额外费用。

5.验收要求：采购按磋商文件要求、供应商响应文件及相关内容，结合《成都市数字化城市管理工作考评细则（试行）》之文件的规定，由采购人负责组建验收小组实施验收工作。

6.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行履约验收。

7.考核办法：

7.1考核方式：考评周期1个月一次。

7.2月考核办法：考评周期内考评分值为100分，考评得分在90分（含90分）以上支付当月100%服务费用，60分（含60分）至89分（含89分）以内按实际得分的百分比支付服当月务费用（如：得分89分，支付服务费用的89%），考评得分低于59分终止合同。

7.3月考核细则：采取倒扣分制进行服务考评，考评扣分条款包括：

（1）保障整体监控系统稳定运行，系统出现故障必须在4小时内恢复，未按时恢复每次扣1分，一个考核周期内出现2次及以上系统故障，每增加一次扣1分。

（2）乙方应安排专业人员24小时不间断对本项目终端设备及机房平台运行情况进行巡检和维护，对终端或平台发生的故障及时发现、及时维护;乙方应及时发现故障并通报甲方管理人员。乙方未及时巡检出系统或终端设备故障，由甲方先于乙方发现故障，每起扣除当月服务质量分值1分。

（3）单个探头掉线应在8小时内恢复，未按时恢复的每次扣0.5分；掉线率面积达到10%以上且不能在8小时以内全面恢复的一次扣1分。

（4）8:00至20:00故障响应在30分钟内到场维护，逾期一次扣0.5分；20:01至次日7:59分故障响应在1小时以内到场维护，逾期一次扣0.5分；运维人员通信不畅通或不到场维护一次扣0.5分。

（5）重大活动期间运维人员须驻场进行技术保障，迟到或早退一次扣0.5分，缺席一次扣1分。

（6）与市级平台数据对接出现停服、断网超过2小时不能恢复的，每两小时扣0.5分。

（7）监控镜头或杆体未及时清洁，发现一次扣0.5分，监控杆体出现锈迹或破损（箱门未关）的发现一次扣1分。

注：服务期内因电力、市政部门维修、平台数据升级或运行维护检测而影响探头或平台功能使用的，以电力、市政部门和甲方的书面通知作为不扣分依据。

- 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

#### 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

#### 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

#### 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

第七章  响应文件格式

#### 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

#### 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

#### 三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

xxxx（项目名称）

资格性响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

日期：XXXX年XX月XX日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

- XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

- 本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

- 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

- 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

- 日    期：XXXX。

注：1、法定代表人不亲自投标而委托授权人投标适用。供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。委托授权人在递响应标文件时，应携带委托授权人身份证原件。

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （供应商名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：					      （加盖公章）

日期：      年   月   日

说明：1、附法定代表人身份证复印件时才能生效(身份证复印件加盖公章。供应商的法定代表人为外籍人士的，可提供护照复印件并加盖公章)。

2、提供的证件必须在有效期内。

3、供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”格式自拟，并附单位负责人身份证复印件并加盖公章。

- 格式1-3

- 二、承诺函

- XXX（采购代理机构名称）：

- 我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人{无行贿犯罪记录的期限      （填写：十年内/公司成立之日起至今）}无行贿犯罪记录；

- （七）法律、行政法规规定的其他条件；

- （八）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

- （九）根据采购项目提出的特殊条件；

- （十）本项目不接受联合体参与磋商；

- 二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

- 四、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

- 供应商名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

三、供应商应提供其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

四、法律、行政法规规定的其他条件承诺函

- XXX（采购代理机构名称）：

- 我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 1.参加本次政府采购活动，我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 2.参加本次政府采购活动，我公司不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 3.我公司未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

- 供应商名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

第二部分     “其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XXXXXX（项目名称）

其他响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

时间：XXXX年XX月XX日

格式2-2

一、报价函

XXX（采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（采购项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XXX元/年（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档U盘1份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

8.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-3

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.          （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-5

四、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

3.提供服务的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接中视同中小企业。按照财库[2014]68 号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动财库〔2017〕141 号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。

格式2-6

五、监狱企业声明函

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式2-7

六、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表只须填写响应文件与磋商文件第五章技术服务要求有偏离的内容，无偏离不用在此表中列出。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-8

七、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表只须填写响应文件与磋商文件第五章商务要求有偏离的内容，无偏离不用在此表中列出。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-9

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按综合评分明细表提供相关证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-10

九、供应商拟派本项目人员情况表

采购编号：

| 拟派职务 | 姓名 | 职称 | 专业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:按综合评分明细表提供相关证明材料

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期: XXXX

格式2-11

- 十、服务方案

格式2-12

十一、供应商认为需要的其他证明材料

格式自拟

## 最终报价表

（供应商在响应文件中不提供此表由磋商小组现场提供）

| 服务内容 | 服务期 | 最终磋商报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 彭州市行政审批局数字化城市管理视频监控服务 | 服务期三年，合同一年一签。 | 元/年 |
| 大写： ； |  |  |

供应商名称：

法定代表人或授权委托人：            （签字）

日期：     年     月    日

注：1.供应商不在响应文件中填写并提供此表。此表为磋商结束后，由供应商填写“最终报价”（表格由磋商小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给采购代理机构工作人员，由其收集齐后集中递交磋商小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性，其最后报价以磋商结束后提交的“最终报价”为准。

- 2.供应商的报价是含数字城管视频监控建设、后期维护、软硬件耗材、服务期内的硬件网络环境配置、资源共享共用技术应用、运行维护配套服务、以及设备设施保修、系统基础支撑软件维护升级、前端点位电费、人员工资、税费、采购代理服务费等全部费用，是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，采购人将不再支付其他额外费用。

格式2-13

- 十二、供应商诚信情况承诺函

致：          （采购代理机构名称）：

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

- 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 递交响应文件截止日期: XXXX。

- 注：

- 1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

- 2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理；

- 3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

- 4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

- 格式2-14

- 十三、知识产权声明函

致：          （采购代理机构名称）

本单位         （公司名称）参加       （项目名称）的采购活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我单位提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-15

- 十四、实质性要求的承诺

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺完全响应本项目磋商文件规定的所有实质性要求：

1.关于采购预算的要求：完全响应；

2.关于是否专门面向中小企业的要求：完全响应；

3.关于最高限价的要求：完全响应；

4.关于低于成本价不正当竞争预防措施的要求：完全响应；

5.关于响应文件有效期的要求：完全响应；

6.关于磋商费用的要求：完全响应；

7.关于充分、公平竞争保障措施的要求：完全响应；

8.关于联合体竞争性磋商的要求：完全响应；

9.关于知识产权的要求：完全响应；

10.关于磋商文件的构成的要求：完全响应；

11.关于“供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。”的要求：完全响应；

12.关于响应文件的语言的要求：完全响应；

13.关于计量单位的要求：完全响应；

14.关于“本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。”的要求：完全响应；

15.关于“响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。”的要求：完全响应；

16.关于“响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章。”的要求：完全响应；

17.关于合同分包的要求：完全响应；

18.关于合同转包的要求：完全响应；

19.关于“第五章 ★（三）商务要求的所有内容”的要求：完全响应；

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日期: XXXX。

第八章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.3.1根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4.6磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

## （1）响应文件正副本数量不足的；

## （2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

## （3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

## （4）供应商的响应文件不能完全响应采购文件的实质性要求的；

## (5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

## (6)属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

## 但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

## （1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

## （2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

## （3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

## 磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

## 2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

## 2.5最后报价。

## 2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家(根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审)。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

## 2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

## 2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## 2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

## 2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（本章2.3和2.5.1的情况除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区）。

## 2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

## 2.9采购组织单位现场复核评审结果。

## 2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

## （1）资格性审查认定错误的；

## （2）分值汇总计算错误的；

## （3）分项评分超出评分标准范围的；

## （4）客观评分不一致的。

## 存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

## 采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

## 2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

## （1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

## （2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

## （3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

## （4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

## （5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

## 2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

## （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

## （2）响应文件开启日期和地点；

## （3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

## （4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

## （5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

## 磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

## 2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

## 2.12供应商澄清、说明

## 2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

## 2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

## 2.13终止磋商采购活动。

## 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

## （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## （3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的(根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审)。

## 3.综合评分

## 3.1本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

## 3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

详细评审标准表(总分100分)

| 序号 | 评审因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 10% | 磋商报价 10分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，其价格分为满分10分.磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*10%*100。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.失信企业扣分：对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中直接从总分中扣除5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分 100 分扣完为止。 3.参加政府采购活动的供应商应提供中小企业应提供《中小企业声明函》；残疾人福利性企业应提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。 注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 共同评 审因素 |
| 2. | 技术参数30% | 技术参数30分 | 完全满足磋商文件中第五章（2.1项目清单及主要技术参数）“▲”一项的得1.5分，“▲”要求参数共计16项，最多得24分；完全满足磋商文件中第五章（2.1项目清单及主要技术参数）中未带“▲”一项的得0.24分，未带“▲”共25项，最多得6分。此项最多得30分。 注：带“▲”按磋商文件要求提供证明材料，未提供或不能有效证明的不得分；未带“▲”参数提供技术说明书加盖供应商公章。 | 技术评 审因素 |
| 2 | 履约能力 14% | 人员配备 7分 | 1.供应商拟派项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分，此项最多得2分。 2.供应商拟派项目技术负责人：具有中级职称得1分，具有高级或以上职称得3分。此项最多得3分。 3.供应商拟派项目其他成员：每具有一个中级或以上职称得1分，此项最多得2分。 注：以上人员须为本单位人员不得重复计分，提供相关证明材料及证书复印件并加盖供应商公章。 | 共同评 审因素 |
|  |  | 企业实力4分 | 1.供应商具有（须符合国家认证认可监督管理部门规定）信息安全管理体系认证证书得2分，此项最多得2分。 2.供应商具有（须符合国家认证认可监督管理部门规定）信息技术服务管理认证证书得2分，此项最多得2分。 注：提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 |  |
|  |  | 业绩 3分 | 2018年1月1日至递交响应文件截止之日供应商具有一个类似业绩得1分。本项最多得3分。 注：以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖供应商公章。 |  |
| 3 | 服务方案 45% | 建设实施方案 15分 | 供应商提供建设实施方案：对①项目管理制度、②技术人员组织、③监控系统平台建设、③前端视频监控设施建设、④进度计划、⑤质量保障措施进行详细的分析阐述，方案完善、针对性得15分；每有一项缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，本项最多得15分。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与实际需求不相符或前后矛盾或与项目需求结合不够紧密） | 技术评 审因素 |
|  |  | 运行维护方案 12分 | 供应商提供运行维护方案：对①运行维护管理机构②运行维护管理制度③运行维护计划、④运行维护档案管理进行阐述；方案完善、针对性得12分；每有一项缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，本项最多得12分。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与实际需求不相符或前后矛盾或与项目需求结合不够紧密） |  |
|  |  | 售后服务方案 9分 | 供应商提供售后服务方案：对①售后服务管理制度、②售后服务人员安排、③售后服务技术支撑方案作详细阐述；方案完善、针对性得9分；每有一项缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，本项最多得9分。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与实际需求不相符或前后矛盾或与项目需求结合不够紧密） |  |
|  |  | 应急方案9分 | 供应商提供应急方案：对①应急人员安排、②应急物资准备、③应急演练作详细阐述；方案完善、针对性得9分；每有一项缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，本项最多得9分。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与实际需求不相符或前后矛盾或与项目需求结合不够紧密） |  |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 1% | 节能、环境标志、无线局域网产品 1分 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品、无线局域网产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1、按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的规定，属于政府优先采购的品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或该产品认证信息截图或者打印资料加盖供应商公章。 2、无线局域网产品以《中国政府采购网》最新颁布清单为准提供证书复印件加盖公章。 | 共同评 审因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 4.磋商纪律及注意事项

## 4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

## 4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

## 4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

## 4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

## 4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

## （一）遵守评审工作纪律；

## （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

## （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

## （四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

## （五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

## （六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

## （七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

## （八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

## （一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

## （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

## （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

## （四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

## （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

## （六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

## （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第九章  政府采购合同（草案）

（本合同为中小企业预留合同）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

- 万元；

- 万元；

- 万元。

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

- 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

- 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

- 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

- 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

- 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 附件

- 项目招标文件

- 项目修改澄清文件

- 项目投标文件

- 中标通知书

- 其他

- 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）： 法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日