项目编号：以公告为准

2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市青白江区园林绿化养护中心

与四川俊杰项目管理有限公司共同编制

2021年6月

## 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	3

第三章  投标文件格式	22

第四章  供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	42

第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	43

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	45

第七章  评标办法	68

第八章  政府采购合同（样例）	80

# 第一章  投标邀请

四川俊杰项目管理有限公司 （采购代理机构）受成都市青白江区园林绿化养护中心  （采购人）委托，拟对2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目  进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：以公告为准

二、招标项目：2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目。

三、资金来源：财政性资金。

四、预算金额：4677187.36元

五、招标项目简介：本项目共1个包。 （详见招标文件第六章）

六、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．本项目特殊要求：具有主管部门颁发的林木种子生产经营许可证。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：自2021年 6 月 9 日至2021年 6 月 16 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件(网址: https://w

ww. zcygov. cn)。登录政府采购云平台一项采购一获取采购文件一申请获取采购文件。

提示:

(1)本项目招标文件免费获取，投标资格不得转让。

(2)投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

(3)本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。(操作指南以政府采购云平台网站发布为准)。

七、提交投标文件截止时间及开标时间:2021年6月29日10时30分。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目(包件)

八、开标地点

(一)本项目为不见面开标项目。

(二)开标地点:政府采购云平台(https://www. zcygov. cn)

(三)本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

九、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/srplatform/portal/index.html）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：成都市青白江区园林绿化养护中心

地    址：成都市青白江区园林绿化养护中心

联 系 人：罗老师

联系电话：028-83665738

采购代理机构：四川俊杰项目管理有限公司

地    址：成都市锦江区锦华路二段88号汇融国际广场f座2003号

联 系 人：刘老师

联系电话：028-84786825转8003

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本次采购预算总金额为：4677187.36元。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：4677187.36元； 超过最高限价视为无效投标。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求（实质性要求） | 本项目专门面向中小企业采购 |
| 3 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除：本项目不适用。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，不管采购文件是否要求，投标人必须按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 3、本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其投标文件作无效响应处理。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 9 | 履约保证金 | 金 额：合同金额的5%。 交款方式：可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（注明项目名称）。 收款单位：成都市青白江区园林绿化养护中心 。 开户银行:采购人指定开户行。 银行账号: 采购人指定账户。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 10 | 采购文件咨询 | 联系人：刘老师。 联系电话：028-84786825转8003。 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：刘老师。 联系电话：028-84786825转8003。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川俊杰项目管理有限公司领取中标通知书。 联系人：刘老师。 联系电话：028-84786825转8003。 地址：成都市锦江区锦华路二段88号汇融国际广场f座2003号。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由四川俊杰项目管理有限公司负责答复。 联系人：刘老师。 联系电话：028-84786825转8003。 地址：成都市锦江区锦华路二段88号汇融国际广场f座2003号。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件、采购过程或采购结果的质疑均由四川俊杰项目管理有限公司负责答复。 联系人：刘老师。 联系电话：028-84786825转8003。 地址：成都市锦江区锦华路二段88号汇融国际广场f座2003号。 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，投标人在法定质疑期内一次性提出不超出招标文件、招标过程、招标结果的范围的质疑并现场递交质疑函。 2、以采购代理机构邮箱（821520946@qq,com）发送的招标文件为本项目依法获取的有效招标文件。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。即青白江区财政局，联系电话：028-83308630 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定下浮20%执行，由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 18 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号文)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 19 | 其他 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑(版本win764位及以上)、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜, 推荐安装chrone 浏览器,且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址: https://iddle.zgygoyv.cn/vsettlefront/registry?settloCategory=1&entranceType= 11 9&utu =a0017. b1347. cl50. 3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 3、若招标文件中其他内容与投标人须知前附表内容不-致的,以投标人须知前附表为准。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市青白江区园林绿化养护中心   。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川俊杰项目管理有限公司  。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）供应商须知；

（三）投标文件格式；

（四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，本项目不组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

8.2供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括但不限于下列部分：

14.1 报价部分。供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

### 14.2 技术、商务部分。供应商按照招标文件要求做出的技术、商务应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数、技术要求和商务条件做出的响应和满足。

### 14.3 资格部分。供应商按照招标文件第五章要求提供的有关文件及优惠承诺。

14.4其他部分。供应商按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 供应商应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不收取）

### 17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“技术、商务投标文件”两部分。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“技术、商务投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。(政府采购云平台一CA管理一绑定CA-下载驱动一“政采云投标客户端”立即下载)。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。(实质性要求)。

18.3投标文件每页均应加盖投标人(法定名称)电子签章，不得使用投标人专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。(实质性要求)。

18.4投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。(实质性要求)。

18.5招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.4 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章(提示:办理时请说明参与成都市政府采购项目)。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。(实质性要求)

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

20.1 投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购一开标评标”模块,进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后,进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素,导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 本项目为不见面开标项目。(递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标)。

22.2 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台一项目采购一开标评标一开标大厅(确保进入本项目开标大厅)。

提示:投标人未按时登录不见面开标系统，过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后(以发生在先的时间为准)，由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录(包含解密情况、投标报价、其他情况等)在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置:投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标(含不见面开标大厅)投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 供应商中标后，如在两个工作日内未到成都市锦江区锦华路二段88号汇融国际广场f座2003号领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照供应商投标文件中的地址发出中标通知书。

25.3 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.4中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

25.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.合同分包（实质性要求）

不允许中标供应商再将本项目的中标合同进行分包履约。

### 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30.履约保证金：详见供应商前附表（实质性要求）。

### 30.1 中标供应商应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进步一加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的要求进行验收。

34.3 验收结果合格的，中标供应商凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 36. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

## 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

## 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的以外，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

“资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：                /

投标时间：2021年     月   日

“技术、商务投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

技术、商务投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：              /

投标时间：2021年    月   日

## 一、投 标 函

四川俊杰项目管理有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目，（项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，并承诺按照招标文件报价要求计费。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为XXXX天。

五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 承诺函

四川俊杰项目管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、我公司完全响应招标文件中有关知识产权的要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                               
    经营期限：

（法定代表人姓名/性别/职务）系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人名称：         （盖章）

年     月    日

注：该项仅为法定代表人参与投标时提供。

## 四、法定代表人授权书

四川俊杰项目管理有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权XXXX                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：1、该项仅为非法定代表人参与投标时提供。

2、提供法定代表人及授权委托代表身份证正反两面。

## 五、开标一览表及分项报价明细表

| 花卉 布置形式 | 面积 ㎡、项 | 密度 盆/㎡ | 更换次数 | 综合单价 元/㎡.次（最高限价） | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地栽花 | 9583.00 | 55 | 4 | 60.54 |  | 花卉种类：时令花卉； 栽植要求：满栽，不露土； 栽植密度：55盆/平方米。 |
| 地栽花 （一区间） | 3422.00 | 25 | 4 | 83.28 |  | 花卉种类：一区间中高档花卉； 栽植要求：满栽，不露土； 栽植密度：25盆/平方米。 |
| 地栽花 （二区间） | 684.00 | 16 | 4 | 221.14 |  | 花卉种类：二区间中高档花卉； 栽植要求：满栽，不露土； 栽植密度：16盆/平方米。 |
| 立体花雕 | 1.00 | 100 | 4 | 113366.88 |  | 花卉种类：时令花卉； 栽植要求：13组花雕，单次用花量103000盆（12杯）； 时令花卉综合单价：同上。 |
| 花盆 | 100.00 | 55 | 4 | 60.54 |  | 时令花卉；55盆/平方米。 |
| 花盆 | 50.00 | 36 | 4 | 119.93 |  | 高档花卉（单价按一区间中高档花卉考虑）；栽植密度：36盆/平方米。 |
| 绿墙 | 1000.00 | 100 | 1 | 110.06 |  | 比利时杜鹃、鸭脚木（单价按时令花卉考虑）；栽植密度：100盆/平方米。 |

注：报价应是最终用户验收合格后的该项目总价，包括保险、代理、培训、税费和招标文件规定的其他费用。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

## 六、服务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标服务应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正/负/无偏离 |

注： 有偏离项的填入此表，无偏离不用应答或用“/”表示，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 七、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正/负/无偏离 |

注：供应商必须依照文件第六章商务要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 八、供应商基本情况表

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 九、供应商类似项目业绩一览表

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 十、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 十一、供应商诚信情况承诺函

致四川俊杰项目管理有限公司：

本单位                （投标人名称）参加                 （项目名称、采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表第3条的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

# 十二、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目         （标的名称），属于  其他未列明行业    （所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

..........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不用提供

十四、实施方案

格式自拟

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

十五、供应商认为需要提供的其他文件和资料

（格式自拟）

# 供应商和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．本项目特殊要求：/。

- 资质性要求：无

- 其他类似效力要求：

- 授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。

# 第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

（1）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④若为自然人：提供“身份证复印件”；

⑤非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原件，并提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。

（2）具备良好商业信誉的证明材料，可提供承诺函（格式自拟）；

（3）具备健全的财务会计制度的证明材料之一。｛注：①可提供2018年以来任意一年经审计的财务报告复印件（三表一报告）②也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。｝

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，可提供承诺函（格式自拟）；

- 缴纳税收的证明材料：投标人提供2020年1月1号以后任意时段的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或承诺函原件，格式自拟。（注：依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；）。

（6）缴纳社会保障资金证明材料：投标人提供2020年1月1号以后任意时段社保缴纳的银行电子回单或社保部门出具的凭证或承诺函原件，格式自拟。（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；）。

（7）参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法违规记录；

①可提供“信用中国”网站查询的企业无违法记录截图；

②可提供承诺函，格式自拟。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1. 法定代表人授权书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件/法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、以上所需资格证明材料均需加盖公司鲜章。

2、本章所需资料单项仅需提供项下任意一条证明材料即可。

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

# 一、项目概况

按照中心城区绿化增量提质和“花重锦官城”增花添彩相关要求，进一步丰富城市色彩，美化城市环境，提升城市品质，我单位将对管护区地栽花、立体花雕、绿墙等鲜花布置点位鲜花进行4次更换，拟组织实施2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目。

# 二、总体服务要求

1、服务内容：

1.1对青白江区红阳路、凤凰大道等重要道路沿线及节点13000余平方米地栽花、“庆丰收”等13组立体花雕（单次更换用花量103000盆）、城区10000余平方米绿墙分季节进行鲜花栽种摆放及养护。

1.2完成服务范围中场地内花卉的管护及更换摆放工作，服务期8个月内需完成4次更换。具体摆放及栽植方式在鲜花摆放、栽植及更换实施前，中标人应将鲜花摆放、栽植及更换方案（提供效果图和平面图）报采购人审核，审核通过后方能实施现场作业。

1.3花箱及花盆采用多层次、多色彩的花卉组合方式，使高、中、底以及垂吊植物相结合，增强体量感；绿地宜采用多层次的花卉组合方式，通过花卉的不同高度、色彩搭配，使绿地空间更加丰富；绿化带宜采用多品种混栽的形式，打破条带绿地的单调感。

1.4地栽花中高档花卉与时令鲜花相宜配置，中高档一区间花卉占比不低于25%，中高档二区间花卉占比不低于5%按采购人要求适当造型。

1.5要求花卉色泽靓丽，植株健壮，新植花卉初花期无病虫害。不同品种花卉之间界线明显、图案清晰、色彩、高矮搭配适宜，常规、特殊花卉根据成苗体量可适当调整，以丰满而少交叠为佳,确保常年常态盛开。

1.6投标人在植物备选品种中任意选择（去盆直栽），每次更换的时令花卉品种不得少于5种，中高档花卉不得少于5种，花色不得少于5种。

2、青白江区花卉布置点位及布置形式统计

| 花卉布置形式 | 面积（平方米） | 密度（盆/平方米） | 更换次数（次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地栽花 | 9583 | 55 | 4 | 时令花卉，满栽，不露土 |
| 地栽花 | 3422 | 25 | 4 | 中高档花卉（一区间），满栽，不露土 |
| 地栽花 | 684 | 16 | 4 | 中高档花卉（二区间），满栽，不露土 |
| 立体花雕 | / | 100 | 4 | 13组花雕，单次用花量103000盆（12杯） |
| 花盆 | 100 | 55 | 4 | 时令花卉 |
| 花盆 | 50 | 36 | 4 | 高档花卉 |
| 绿墙 | 1000 | 100 | 1 | 比利时杜鹃、鸭脚木 |

3、时令花卉清单

| 序号 | 用花期 | 品种 | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 栽植开花率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-5月（含五一节用花） | 矮牵牛 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 2 |  | 一串红 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 3 |  | 万寿菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 4 |  | 孔雀草 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 5 |  | 金鱼草 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 6 |  | 四季海棠 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 7 |  | 白晶菊 | H40-45cm | Φ20-25cm | 35 |
| 8 |  | 硫化菊 | H40-45cm | Φ20-25cm | 35 |
| 9 |  | 百日草 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 10 |  | 皇帝菊 | H30-35cm | Φ20-25cm | 35 |
| 11 |  | 鸡冠花 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 12 |  | 千日红 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 13 |  | 波斯菊 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 14 |  | 天使花（香彩雀） | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 15 |  | 花烟草 | H80-90cm | Φ40-50cm | 35 |
| 16 |  | 金盏菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 17 |  | 紫罗兰 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 18 |  | 长春花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 19 | 6-8月 | 穗冠 | H40-50cm | Φ30-40cm | 35 |
| 20 |  | 鸡冠花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 21 |  | 硫化菊 | H40-45cm | Φ15-20cm | 35 |
| 22 |  | 百日草 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 23 |  | 皇帝菊 | H30-35cm | Φ15-20cm | 35 |
| 24 |  | 千日红 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 25 |  | 长春花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 26 |  | 夏堇 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 序号 | 用花期 | 品种 | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 栽植开花率（%） |
| 27 | 6-8月 | 太阳花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 28 |  | 美女樱 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 29 |  | 醉蝶花 | H30-35cm | Φ15-20cm | 35 |
| 30 |  | 向日葵 | H30-35cm | Φ15-20cm | 35 |
| 31 |  | 太阳花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 32 |  | 冰岛虞美人 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 33 |  | 波斯菊 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 34 |  | 天使花（香彩雀） | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 35 |  | 山桃草 | H30-35cm | Φ20-30cm | 35 |
| 36 |  | 金光菊 | H25-30cm | Φ20-25cm | 35 |
| 37 |  | 花烟草 | H25-30cm | Φ20-30cm | 35 |
| 38 |  | 萱草 | H30-35cm | Φ20-30cm | 35 |
| 39 |  | 彩叶草 | H15-20cm | Φ15-20cm | / |
| 40 | 9-11月（含国庆用花） | 穗冠 | H40-50cm | Φ30-40cm | 35 |
| 41 |  | 鼠尾草 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 42 |  | 鸡冠花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 43 |  | 百日草 | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 44 |  | 皇帝菊 | H30-35cm | Φ20-25cm | 35 |
| 45 |  | 千日红 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 46 |  | 长春花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 47 |  | 夏堇 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 48 |  | 万寿菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 49 |  | 孔雀草 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 50 |  | 一串红 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 51 |  | 矮牵牛 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 52 |  | 玛格丽特 | H15-20cm | Φ20-25cm | 35 |
| 53 |  | 天使花（香彩雀） | H25-30cm | Φ15-20cm | 35 |
| 54 |  | 萱草 | H30-35cm | Φ20-30cm | 35 |
| 序号 | 用花期 | 品种 | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 栽植开花率（%） |
| 55 | 12-2月用花（含元旦、春节用花） | 一串红 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 56 |  | 矮牵牛 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 57 |  | 非洲凤仙 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 58 |  | 万寿菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 59 |  | 孔雀草 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 60 |  | 石竹 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 61 |  | 四季海棠 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 62 |  | 金鱼草 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 63 |  | 三色堇 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 64 |  | 白晶菊 | H40-45cm | Φ20-25cm | 35 |
| 65 |  | 菊花 | H25-30cm | Φ20-25cm | 35 |
| 66 |  | 玛格丽特 | H15-20cm | Φ20-25cm | 35 |
| 67 |  | 报春花 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 68 |  | 紫罗兰 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 69 |  | 雏菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 70 |  | 角堇 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 71 |  | 羽衣甘蓝 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 72 | 其他 | 佛甲草 | H15-20cm | Φ15-20cm | / |
| 73 |  | 红花酢酱草 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 74 |  | 紫叶酢酱草 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 75 |  | 鸭脚木 | H15-20cm | Φ15-20cm | / |
| 76 |  | 吉祥草 | H15-20cm | Φ15-20cm | / |
| 77 |  | 吊兰 | H15-20cm | Φ15-20cm | / |

4、中高档花卉清单

| 序号 | 区间 | 品种 | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 栽植开花率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 金叶石菖蒲 | H20-25cm | Φ15-20cm | / |
| 2 |  | 再力花 | H40-50cm | Φ20-25cm | 35 |
| 3 |  | 花毛茛 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 4 |  | 花菱草 | H25-30cm | Φ20-25cm | 35 |
| 5 |  | 飞燕草 | H35-40cm | Φ20-25cm | 35 |
| 6 |  | 半边莲 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 7 |  | 毛地黄 | H35-40cm | Φ20-25cm | 35 |
| 8 |  | 羽扇豆 | H30-35cm | Φ20-25cm | 35 |
| 9 |  | 蜀葵 | H35-40cm | Φ20-25cm | 35 |
| 10 |  | 高杆石竹 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |
| 11 |  | 瓜叶菊 | H15-20cm | Φ20-25cm | 35 |
| 12 |  | 五色梅 | H20-25cm | Φ20-25cm | 35 |
| 13 |  | 天竺葵 | H15-20cm | Φ20-25cm | 35 |
| 14 |  | 花叶蔓常春藤 | H80-100cm | Φ20-25cm | 35 |
| 15 |  | 矾根 | H15-20cm | Φ20-25cm | 35 |
| 16 |  | 银叶菊 | H15-20cm | Φ15-20cm | 35 |
| 17 | 二 | 郁金香 | H25-30cm | Φ20-25cm | 35 |
| 18 |  | 绣球 | H30-35cm | Φ20-25cm | 35 |
| 19 |  | 新几内亚凤仙 | H20-25cm | Φ20-25cm | 35 |
| 20 |  | 香水合欢 | H50-60cm | Φ40-50cm | 35 |
| 21 |  | 仙客来 | H20-25cm | Φ20-25cm | 35 |
| 22 |  | 三角梅 | H70-80cm | Φ40-50cm | 35 |
| 23 |  | 一品红 | H20-25cm | Φ30-40cm | 35 |
| 24 |  | 红掌 | H20-25cm | Φ30-40cm | 35 |
| 25 |  | 变叶木 | H20-25cm | Φ30-40cm | / |
| 26 |  | 红叶朱焦 | H20-25cm | Φ20-25cm | / |
| 27 |  | 粉黛乱子草 | H35-40cm | Φ25-30cm | / |
| 28 |  | 蒲苇 | H130-150cm | Φ50-60cm | / |
| 29 |  | 细叶芒 | H50-60cm | Φ30-40cm | / |
| 30 |  | 凤梨 | H20-25cm | Φ15-20cm | 35 |

# 栽植及养护要求

1.整地

1.1时令花卉整地深度在 12～18 厘米之间，球根、宿根花卉深 15～25厘米。

1.2整地时应清除全部砖石、灰渣、草根、枝条等杂物，清运多余的泥土，必要时如栽植地段系重粘土、沙砾土以及炭渣砖石层时还应进行换土、更换好的土壤，增大栽植坑，以利于花卉生长良好。

1.3整地时应根据设计图样划出花坛周围轮廓，然后沿边线做出分界线，以中间凸起四周逐渐低落形（坡度大至 5～10 度）种植鲜花。

1.4地形起伏时，不得有低洼积水处。

2、栽植

2.1自然式栽植的花坛以不规则丛混交栽植，切忌整齐排列，花丛大小、高矮应视花坛面积和花卉色彩而定；在规则式栽植的花坛中，花苗以丁字型排列。不论哪种栽植方式均要求同品种同色植物独自栽植成片、图案组合简洁明快、色彩艳丽。

2.2圆形、多边形等辐射对称形的花坛，应由内向外栽。

2.3观赏一面的坡形花坛，应由上而下栽植。

2.4高矮不同的花卉混栽时，应先栽高的，后栽矮的。

2.5图案式花坛应先栽出轮廓线，再充实花卉。

2.6定植时将苗茎提至近土面，扶正入坑，然后将土铲入坑内 2/3 时，抖动苗株，在根系外围压紧土壤，再填土致与地面近平作水圈，栽后立即浇水。球根花卉或某些肉质根花卉栽植后一般不必立即浇水。

2.7每次鲜花栽植必须是盆栽鲜花下地；每次鲜花布置到位，栽植完成时植株开花率35%以上，每两次鲜花布置期间因各种因素枯萎的鲜花应及时清除，缺失鲜花及时补充，补充更换上的鲜花盛开率必须达 60%以上，谢花期维护至下一次鲜花布置前。

3、浇水

3.1原则：根据不同植物生物学特性、植物规格、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时、适量、不遗漏，每次浇水要浇足、浇透。

3.2浇水量：根据不同花卉种类、气候、季节和土壤干湿度确定，每次浇水应浇透土层，深度达根部、土壤不干涸为宜，不能只湿润表土。砂质土及砂质壤土宜多浇；粘重土宜少浇。

3.3浇水次数：开春后植物进入生长期，须及时补充水分，盛夏时节，植物水分蒸腾较多，应加强灌溉，另外在冬季，降雨偏少，还需要经常对植物进行补水和冲洗降尘。各种花卉不同生育期需水量不同，在发叶、开花、生长量旺盛季节需水多，结果期略少，新栽植物宜少浇。

3.4浇水时间：浇水时间主要集中在 3～8 月，4～7 月是关键，入秋后适当少浇，冬季更少。夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。

3.5雨季应注意防涝排洪，清除积水。

4、施肥

4.1道路节点绿地土质较差，土壤肥力较低，施肥宜迟效、速效肥料兼顾。迟效基肥宜用经充分发酵的有机肥，以发酵鸡粪、油枯、骨粉、生物菌肥为最好；追肥宜用速效化肥，但要注意 N、P、K 等元素的合理搭配，不能偏施。

4.2在满足花卉植物对养分的需要的前提下，施肥量根据不同植物、生长状况、季节确定，应量少次多，以不造成肥害为度；施肥次数应结合松土、除草、浇水进行。

5、病虫害防治

5.1原则：全面贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针，病虫害的发生率应控制在 5%以下。采用无污染、低毒性农药，把农药污染控制在最低限度。

5.2正确掌握各种农药的使用方法，严格按操作规程合理施用，注意做到防治及时、对症下药，计量准确，方法正确，喷洒均匀，不造成药害，不发生安全事故。

6、除杂草：掌握好“除早、除小、除了”原则。4～9 月是重点，特别是在杂草结籽前除净，多年生杂草应将地下部分除去。花丛中应随时保持无杂草，保证鲜花的纯净度应达到 98%以上。

7、换栽补栽

7.1应随时保持绿地内鲜花的种植量，不得有缺株断行。

7.2换栽补栽须及时，原则上应合同期间鲜花常开、无焉谢花朵和枯萎植株，一旦发现立即换栽补栽，甲方通知换栽补栽时不得超过两个工作日。

7.3换栽补栽应使用同品种，基本同规格的苗木。

8、花卉地带容貌

8.1随时保持鲜花地带和园林小品花卉的清洁、美观。

8.2及时清除残花、枯枝、败叶、砖头、瓦块等废弃物。

8.3及时清运作业后留下的植物残体。

8.4清理出来的废弃物在绿地现场堆放时不得超过 1 个工作日。

9、绿地设施的保护

9.1绿地内的道路、花台、花桶、花箱等。在鲜花布置和养护期间应注意保护。

9.2专人专职负责与甲方协商沟通，合理正常使用供水管道、喷头及其他绿地设施，保证其完好情况，发现缺损应及时维修、更换。

10、安全作业

10.1花卉摆放和养护的各道工序要做到以人为本，安全文明作业。

10.2道路花卉摆放和养护工作要统一着安全装，设工作警示语或警示标志，保证工作人员和过往行人的安全。

11、其他要求

11.1中标人按照经采购人审核并通过的摆花方案在规定时间、地点内布置好鲜花，做到花卉植株茂盛、颜色艳丽、无病虫害，摆放时开花率达到 35%。

11.2花卉布置、管护、撤出期间所发生的人工、机械、抗旱、抗涝、安全及花材等费用均由中标人自行负责。

11.3花卉布置区域内做到无垃圾、废土、砖石、堆物堆料、搭棚、摆摊及其它侵占物，管护期内花朵及叶面无较明显灰尘、尘土、杂草。

11.4中标人负责服务范围内所有花卉植物的养护。作业现场按照相关规定设置安全警示桶或其他警示标志、不得乱停乱放车辆或非机动车辆。工人进入作业现场必须穿反光警示背心、不穿高跟鞋、拖鞋、赤脚、赤膊上班。

11.5花卉布置和管护期间残花的收集处置由中标人负责，工作过程中所发生的一切事故均由中标人自行负责。

# 四、青白江区花卉布置点位及数量

1、青白江区草花栽植涉及红阳路、同华大道等点位共计13688.75平方米。

2、青白江区花雕分布点位及单次换花量

| 序号 | 点位 | 单次用花量（盆） | 四次用花量（盆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红阳路“庆丰收”花雕 | 6000 | 24000 |
| 2 | 红阳路“彩虹”花雕 | 3000 | 12000 |
| 3 | 红阳路“四季”花雕 | 5000 | 20000 |
| 4 | 红阳路“中国结”花雕 | 12000 | 48000 |
| 5 | 红阳路“蓉欧+”花雕 | 13000 | 52000 |
| 6 | 教育街“和平”花雕 | 7000 | 28000 |
| 7 | 成钢小广场“帆船”花雕 | 5000 | 20000 |
| 8 | 华金大道一段与G108交汇处花雕 | 8000 | 32000 |
| 9 | 东站站前“花篮”花雕（大） | 5500 | 22000 |
| 10 | 同华大道金橄榄“乒乓”花雕 | 2000 | 8000 |
| 11 | 同华大道“火车”花雕 | 13000 | 52000 |
| 12 | 陆港绿道花雕 | 20000 | 80000 |
| 13 | 新河路“花篮”花雕（小） | 3500 | 14000 |
| 合计 | 103000 | 412000 |

、

3、青白江绿墙分布点位及面积

| 序号 | 点位 | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同华大道 | 4800 |
| 2 | 红阳路 | 600 |
| 3 | 教育街 | 300 |
| 4 | 政府路 | 1600 |
| 5 | 青江路 | 400 |
| 6 | 大同路 | 3000 |
| 合计（平方米） | 10700 |

# 五、人员及设备要求（实质性要求）

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员 | 不少于30人 | 提供人员名单 |
| 2 | 机具 | 背包式喷雾器不少于2台 | 自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。 |
| 3 | 车辆 | 绿化洒水车（核定载质量不低于10吨） | 不少于2辆 | 公司自有车辆（提供车辆行驶证、购置发票）；租用车辆（提供租赁合同及车辆行驶证）。 |
|  |  | 绿化洒水车（核定载质量不低于5吨） | 不少于1辆 |  |
|  |  | 货车（核定载质量不低于1.5吨） | 不少于2辆 |  |
|  |  | 电动三轮洒水车 | 不少于2辆 |  |

# 六、鲜花栽种摆放服务考核评分表

| 工作内容 | 分值 | 完成标准 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作（10分） | 10 | 每次鲜花摆放、栽植及更换前提交方案（包含效果图和平面图） | 未按要求提交方案扣10分 |  |  |
| 栽植 （80分） | 12 | 按既定方案栽植 | 未按既定方案栽植扣12分 |  |  |
|  | 8 | 花卉去盆直栽（无纺布包裹摆放） | 每发现1株未去盆扣0.5分 |  |  |
|  | 8 | 每次更换的时令花卉品种不得少于5种 | 每少1个品种扣2分 |  |  |
|  | 8 | 中高档花卉不得少于5种 | 每少1个品种扣2分 |  |  |
|  | 8 | 花色不少于5种 | 花色每少1种扣2分 |  |  |
|  | 8 | 花卉满栽，不露土 | 发现1处裸露土扣0.5 分 |  |  |
|  | 5 | 花卉栽植开花率不低于35% | 开花率低于35%扣5分 |  |  |
|  | 4 | 清理出的草花垃圾堆放规顺，不得妨碍车辆行人的通行，做到日产日清 | 发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 8 | 不得有萎焉、缺失花卉现象 | 每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 花卉栽植范围内不得有烟头、砖石瓦块等杂物 | 每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 5 | 栽植花卉不得自带杂草 | 每发现1处扣0.5分 |  |  |
| 安全文明施工（10分） | 5 | 作业人员统一着醒目安全工作服（帽） | 每发现1人未着制服扣0.5分 |  |  |
|  | 5 | 作业现场应设置安全提醒标志 | 每发现1处未设置扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若中高档一区间花卉占比低于25%，则全按时令花卉价格进行结算；若中高档二区间花卉占比低于5%，则全按时令花卉价格进行结算

# 七、鲜花养护服务考核评分表

| 工作内容 | 分值 | 完成标准 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度 建立 （12分） | 7 | 养护日志，包含养护计划、养护计划落实 | 养护日志缺一天扣1分 |  |  |
|  | 5 | 按时报送周报，周报须包含本周工作完成内容及下周工作计划 | 未按要求报送扣5分 |  |  |
| 设备 保障 （16分） | 4 | 按招标文件承诺投入机具使用 | 每缺一台扣2分 |  |  |
|  | 12 | 按招标文件承诺投入车辆使用 | 每缺一辆扣2分 |  |  |
| 现场 养护 （40分） | 10 | 花卉栽植范围内不得有杂草 | 每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 浇水及时，不得有明显灰带 | 发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 不得有病虫花卉 | 发现1处扣0.5分 |  |  |
|  | 10 | 不得有萎焉、缺失花卉现象（不论各种原因） | 每发现1处扣1分 |  |  |
|  | 8 | 花卉栽植范围内不得有烟头、砖石瓦块等杂物 | 每发现1处扣0.5分 |  |  |
| 安全 作业 （10分） | 6 | 作业人员统一着醒目安全工作服（帽） | 每发现1人未着制服扣0.5分 |  |  |
|  | 4 | 作业现场应设置安全提醒标志 | 每发现1处未设置扣0.5分 |  |  |
| 其他 （22分） | 6 | 不得市级、区级、局领导及以上巡视发现问题提出通报批评的 | 每次扣1分 |  |  |
|  | 6 | 不得出现信息化指挥中心、社会群众、新闻媒体曝光提出通报批评的情形 | 每次扣1分 |  |  |
|  | 4 | 不得出现无故迟到、早退、缺席各种会议及不符合会议要求的参会人员的情形 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 及时整改上次考核发现问题 | 未在规定时限内完成问题整改的，每次扣1分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 八、商务要求

1、服务期限：8个月。

2、服务地点：采购人制定地点。

3、付款方式 ：签订合同时约定。

4、服务成果验收

4.1每轮鲜花栽种完成后，由区综合执法局市政园林科、园林养护中心及第三方公司派员共同对鲜花栽种摆放进行据实收方及验收评分。养护期内，由区综合执法局市政园林科、园林养护中心派员对鲜花养护进行周考核。

4.2总得分=栽种摆放得分*30%+本周期养护平均分*70%

4.3考核总分为100分。考核分数在95（含）分，不予扣减经费；在90（含）分--95分，按2000元/分扣减经费；考核分数在85（含）分—90分，按5000元/分扣减经费；考核分数在80（含）分—85分，按10000元/分扣减经费。考核分数低于80分以下扣减经费50000元。连续两次考核低于80分以下，采购人将中止管护合同并不承担任何责任。

4.4严格按照《财政部关于进步一加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)及相关行业标准的要求进行验收。

5、其他未尽事宜双方在签订合同时自行约定。

第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

1.5 评标过程独立、保密。供应商非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于供应商而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.3.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.6推荐中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，其价格分为满分20分.投标报价得分=(投标基准价／投标报价)*20%*100。 | 经济评审因素 |
| 2 | 项目具体实施方案及计划48% | 48分 | 投标人根据项目具体情况制作项目实施方案及计划（管护区各地栽花点位、花雕、花境等更换，含春节等重要时间节点氛围营造），根据投标人实施方案及计划完整性进行评分，包括但不限于以下内容: 1、运行管理计划; 2、供货进度安排; 3、安全运输保障方案; 4、质量控制措施; 5、环境保护措施 6、交通事故应急预案； 7、地质灾害应急预案； 8、人员意外应急预案； 以上每项均有提供，内容全面详尽合理，完全匹配项目需求，能最大程度保障项目的顺利实施的得32分，每有一项内容不齐全或不符合项目服务要求的或内容不详细、阐述简单的、方案内容深度不够的扣4分，扣完为止；在此基础上，供应商提供的以上8项内容中每有一项更有利于采购人对本项目的工作实施开展的加2分,最多加 16分。本项最多得48分。 | 技术评审因素 |
| 3 | 管护方案12% | 12分 | 根据不同品种的鲜花植物制定相应的管护方案及包括但不限于以下内容：1、地理环境特点；2、季节变化的管护措施；3、萎焉调谢、人为损坏缺失鲜花的更换措施；4、管护计划。提供的方案匹配采购需求花卉清单响应的植物品种无遗漏得基本8分；每有一项完全缺失的扣2分，每有一项内容不完整或设置不合理或部分缺失扣1分，扣完为止。 每有一项能最大程度保障项目的顺利实施的加1分，最多加4分。本项满分12分， | 技术评审因素 |
| 3 | 履约能力 18% | 业绩 6分 | 2018年5月至今，投标人每具有1个类似业绩的得2分，此项最多得6分。 注：以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖供应商鲜章 | 共同 评审因素 |
|  |  | 人员配置 12分 | 1、为本项目配置项目经理为园林绿化类中级职称得2分，高级职称及以上得3分,不累计计分. 2、为本项目配置技术负责人为园林绿化类中级职称得2分，高级及以上职称得3分,不累计计分. 3、拟派作业人员具有绿化工、花卉工、养护工等人员证书的一个得1分，此项最多6分； 注：1、以上人员均不得重复计分； 2.提供相关证书复印件加盖公章。 3.拟派人员需为本公司人员，须提供相关证明材料。 |  |
| 4 | 投标文件的规范性1% | 投标文件的规范性1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分，每有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 | 共同 评审因素 |
| 5 | 扶持少数民族不发达地区 1% | 扶持少数民族不发达地区1分 | 投标人注册地为少数民族或不发达地区的得1分。 注：投标人提供为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。 | 共同 评审因素 |

## 5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。供应商需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回供应商投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（参考版本，合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 2021年鲜花栽种摆放及养护服务采购项目（包件号：    ）（项目编号：       ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

# 一、项目基本情况

# 二、合同期限

# 三、服务内容与质量标准

# 四、知识产权

# 五、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

# 六、履约保证金

1、乙方交纳人民币              （大写：               ）元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

# 七、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

# 八、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

# 九、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、甲方逾期       天交付服务款，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同。

4、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

5、乙方交付的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的服务给甲方，否则，视作乙方不能交付服务而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

6、乙方不能交付服务或逾期交付服务而违约的，除应及时交足服务外，应向甲方偿付逾期交付服务部分服务款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的服务款及其利息。

7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

# 十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十一、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应向当地法院提起诉讼。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

# 十二、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（或分公司负责人）（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期： 年  月  日 			    签约日期：  年  月  日

注：本合同只作为参考文本，合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

附件：操作指南