采购项目编号：510107202100287

成都市武侯区教育考试中心2021年川大附小、川音附小国家教育考试标准化考点网上视频巡查系统高清升级改造政府采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川政达招投标代理有限公司

共同编制

成都市武侯区教育考试中心

2021年10月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	41

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	43

第七章  评标办法	51

第八章 政府采购合同（样例）	64

第九章  采购项目履约验收标准和要求	70

# 第一章  投标邀请

一、概述

四川政达招投标代理有限公司受采购人委托，拟以公开招标方式对成都市武侯区教育考试中心2021年川大附小、川音附小国家教育考试标准化考点网上视频巡查系统高清升级改造政府采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

二、项目编号：510107202100287

三、采购人：成都市武侯区教育考试中心

四、项目名称：成都市武侯区教育考试中心2021年川大附小、川音附小国家教育考试标准化考点网上视频巡查系统高清升级改造政府采购项目

五、资金来源：财政资金110万元

六、项目简介：

本项目共1包，详见第六章。

七、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（详见招标文件第四章）

八、供应商报名及采购文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间:2021年10月29日至2021年11月5日 9:00-17:00

供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。代理公司邮箱：SCZD338@163.COM.

供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（网址: https:/ /www ?.cxgox, cn)。登录“政府采购云平台”一项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示:

(1）本项目磋商文件免费获取，磋商资格不得转让。

(2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效相应责任自负。

(3）本项目报名平台为“政府采购云平台”，供应商参与本项目过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》(操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准)。“政府采购云平台”供应商注册地址:

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.c150.3.cOde9400b91b11eb870ad7da87d69c97

九、采购文件售价：0元整

十、代理费：本项目代理费按照“成本+合理利润”原则和本项目服务内容收取。本项目代理费人民币12000元(由成交供应商支付)

十一、递交投标文件截止时间及投标文件开启时间：2021年11月18日10:00（北京时间）。

十二、递交投标文件地点及投标文件开启地点：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达成都高新南区天府大道北段1700号环球中心e1区e9楼1-2-1403，招标活动在此进行。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十三、联系方式

采购人：成都市武侯区教育考试中心

通讯地址：武侯区黉门街29号

联 系 人：王老师

联系方式：18980802520

代理机构：四川政达招投标代理有限公司

通讯地址：成都高新南区天府大道北段1700号环球中心e1区e9楼1-2-1403。

联 系 人：陈兵

联系方式：028-83220315

十四、本招标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 预算：110万元；超过采购预算的报价为无效报价。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：110万元； 超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 供应商资格审查 | 代理机构 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受 |
| 6 | 分包情况 | 不允许分包 |
| 7 | 样 品 | 无 |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 本项目不举行 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件开启之日起90天 |
| 10 | 投标文件份数 | 1.资格响应文件1正1副（需独立分装密封） 2.其他响应文件1正1副（需独立分装密封） 3.开标一览表一式两份(原件，需独立分装密封) 4.提供加盖供应商公章的全套投标文件正本PDF格式电子文档U盘1份（需独立分装密封） 未按规定分装密封的投标文件将被拒收。 |
| 11 | 履约保证金 | 不收取 |
| 12 | 招标文件编制及咨询 | 联系人：陈老师 联系电话：028-83220315 |
| 13 | 开评标过程咨询 | 联系人：徐老师 联系电话：028-83220315 |
| 14 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 3. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 15 | 政策性鼓励 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%(工程项目为 5%)的扣 除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%(工程项目为 2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。 专门面向中小微企业的项目不再进行价格扣除。 二、节能产品、政府采购环境标志产品、无线局域网产品政策落实 1.对政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品按照政策规定实行强制采购或优先采购或加分。 2.需提供国家确定的认证机构颁发的在有效期内的认证证书复印件并加盖投标单位公章。 三、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 16 | 询问和质疑 | 受理单位：四川政达招投标代理有限公司 联系人：吴女士 联系电话：028-83220315 对采购文件质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告发布次日后七个工作日内。 注：1.采购单位无正当理由不按照依法推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，或者在评标委员会依法推荐的成交候选供应商以外确定成交供应商项目的质疑由采购单位受理。 2.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 3.供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 17 | 投 诉 | 投诉受理单位：武侯区财政局 联系电话：028-85558345 |
| 18 | 评审情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 19 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后5个工作日内，中标供应商持有效身份证明证件，到四川政达招投标代理有限公司交取代理费后领取中标通知书。 |
| 20 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起二个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人将政府采购合同向采购项目同级财政部门备案。 |
| 21 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号文)文件要求，有融资需求的供应商可联系四川政达招投标代理有限公司“政采贷”办理咨询电话：028-86113499 |
| 22 | 本项目所属行业 | 系统集成 |
| 23 | 是否面向中小企业 | 否 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件规定的供应商资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3在采购代理机构报名并并获取招标文件。

3.4供应商不属于本项目禁止参加本次采购活动的供应商

4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3采购进口产品必须具备相关审批手续；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

5. 投标费用（实质性要求）

1）投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

2）本项目代理费按照“成本+合理利润”原则和本项目服务内容收取。

6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

8.利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

9.供应商信用

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，本项目供应商信用查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

9.1信用查询截止时点：本项目采购文件发布之日前三年内；

9.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：参加采购活动供应商对本单位信用情况自行查询并自行保存信用记录结果网页截图；

9.3信用信息的使用规则：供应商应根据查询的信用结果以承诺方式如实在投标文件中反应。

10.禁止参加本次采购活动的供应商

10.1拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

10.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

10.3供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

10.4同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

10.5供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

11.知识产权（实质性要求）

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权(有特别约定的除外)。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

11.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.防范和惩处无偿（免费）或者低于成本价报价的行为(实质性要求)

12.1供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物、工程、服务的成本价格报价。

12.2在评审过程中，供应商的投标文件、响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53号）第三十一条等规定提供相关证明材料，证明其报价的合理性，无法证明其报价合理性的，其投标文件、响应文件应当按照无效（投标）处理。在确定中标、成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或低于成本价报价，可能导致无法按照政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该供应商作为中标、成交供应商。“供应商报价是否低于成本价的计算标准，以供应商参与某具体采购项目所需正常成本计算，不得超出参与某具体采购项目的范围计算其成本费用（四川省财政厅关于防范和惩处政府采购中不正当竞争行为的通知”（川财采〔2017〕63号）

13.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

14.无线局域网产品

采购人采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品时，应优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）取得国家产品认证的产品（即认证产品），其中国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。

15.节能产品、环境标志产品

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。对列入财政部发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，取得国家确定的认证机构出具的并处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，实施政府采购优先采购。

2）按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求列入财政部政府采购节能产品品目清单中的强制节能产品，实行政府采购强制采购，未取得国家确定认证机构颁发的在有效期内证书的产品不能参与投标。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1.投标邀请；

2.投标人须知；

3.投标文件格式；

4.投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

5.投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

6.招标项目技术、商务及其他要求；

7.评标办法；

8.合同主要条款;

9. 采购项目履约验收标准和要求。

（二） 招标文件的澄清和修改

1.招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2.招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到四川政达招投标代理公司项目负责人处领取），同时在四川政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审文件编制的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前进行，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审文件的截止时间。

3. 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

（三）答疑会和现场考察

1.根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2.供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

（四）投标文件的语言

1.投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：1.供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外；2.行业标准或资格证书除外。）

2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

（五）计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

（六）投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

三、投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标响应文件。投标响应文件分为资格响应文件和其他响应文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的响应文件应包括并不限于下列内容：

资格响应文件

内容参见第五章“投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”内容编制

其他响应文件

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

1.投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

2.投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术服务指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足，参考以下内容：

货物类项目（参考并不限于以下内容）

1.投标产品的品牌、型号、配置；

2.投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

3.技术方案、项目实施方案；

4.投标产品技术参数表；

5.产品工作环境条件；

6.产品验收标准和验收方法；

7.产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

8.投标人认为需要提供的文件和资料。

服务类项目（参考并不限于以下内容）

1.服务实施方案

2.对本项目服务要求的响应

3.投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。参考以下内容：

1.供应商基本情况

2. 证明投标人业绩和荣誉的有关材料（按照第六章或评分办法的要求提供）；

3.项目人员配置能力素质情况

4.类似服务项目业绩、证明材料

5. 服务履约验收承诺等

6.商务应答表；

7其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。参考以下内容：

1.说明投标产品或服务的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

2.培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

3.其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

四、投标文件格式

（一）投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

（二） 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

五、保证金

无

六、投标有效期（实质性要求）

（一）投标有效期为投标文件开启之日起90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

（二）因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

（三）因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

七、投标文件的印制和签署

（一）投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。电子文档采用U盘制作，须为加盖公章后的全套投标文件正本的扫描件（PDF格式）。

（二） 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一式两份应为原件。

(三）投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（四）投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

(五） 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

（六）投标文件统一用A4幅面纸印制。

八、投标文件的密封和标注

（一）投标文件包括资格性投标文件(一正一副)、其他响应文件（一正一副）“开标一览表”（一式两份）、电子文档。

（二）以上三类投标文件应当分类单独密封，未按规定密封的投标文件，代理机构可以拒收。投标文件的密封袋上应当注明正本、副本，投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）并加盖公章。

九、投标文件的递交

（一）投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

（二）递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

（三）本次招标不接收邮寄的投标文件。

十、投标文件的修改和撤回

（一） 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

（二）投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定责任人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

（三） 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

十一、开标和中标.

（一）开标

开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

1.开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

2.开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

3.开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

4. 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5. 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

（二）开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

1.宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

2.根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

3.开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

4.宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

（三）开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

（四）评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

（五）中标通知书

1. 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2. 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

4.中标公告发出后，中标供应商交纳招标代理费后，凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

十二、签订及履行合同和验收

（一）签订合同

1.中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3.中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

4.政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

（二）合同分包

1.经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

2.采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

(三）合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

（四）补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十三、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

十五、履行合同

1.中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

十六、 验收

（一）本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行验收。

（二）货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

（三） 验收结果合格的，中标人凭《质量验收合格证明书》和中标人开具的加盖财务章的收据到履约保证金收取单位办理退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

十七、投标纪律要求

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（四）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（六）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（七）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（八）将政府采购合同转包或者违规分包；

（九）提供假冒伪劣产品；

（十）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（十一）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（十二）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）-（十）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

十八、询问、质疑和投诉

## (一）询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和财政部《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## （二）根据《政府采购法》相关规定及签订的委托代理协议，供应商认为自己的权益受到损害的，可以书面形式向四川政达招投标代理有限公司提出询问或质疑，由其按规定作出答复。

## 十九、其他

## 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

## 本章所制投标文件格式，格式1.2.3必须与招标文件一致。除此之外，一律不具有强制性规定，供应商可根据自身需要选用或自行制定格式文件，但投标人投标文件相关资料表述不清且影响专家评审的，评标委员会可以在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

（封面格式）

资格性投标文件

（正本/副本）

招标编号：

项目名称：

包    号：

投 标 人：（公章）

投标日期：年月日

目   录

一、营业执照

二、法定代表人（或主要负责人）授权委托书/被授权人身份证明书

三、承诺函

四、本项目特定资格条件要求证明（如有）

注：资格证明材料对照“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”具体要求提供。

## 格式1

## 法定代表人（主要负责人）授权书（实质性要求）

四川政达招投标代理有限公司：

## 本人（授权人姓名）系（投标人全称）的（职务：如企业法定代表人、事业单位及非企业专业服务机构负责人、个体工商户经营者或自然人本人等），现授权（被授权人姓名）作为授权代表，代表本投标人参加贵单位组织的项目（采购编号：包号：）投标活动，全权代表本投标人处理响应过程的一切事宜。授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本投标人均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

## 特此授权！本授权书自出具之日起生效。

## 供应商全称（盖章）：

## 法定代表人（或主要负责人）（签名或盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式2

承 诺 函（实质性要求）

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、本供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的资格条件。

二、本供应商经在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在失信行为。

三、本供应商不属于禁止参加本次采购活动的供应商。

四、本供应商不存在《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为。（注：供应商如有文件规定的失信行为请在此如实反映）

五、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

六、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

如采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

如采用本供应商所不拥有的知识产权，则在报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

九、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

## 十一、如成为成交供应商将按采购文件约定,于中标公告发布后五个工作日内支付招标代理费。

十二、如因本公司放弃中标或质疑投诉导致本公司不能成为成交供应商的情形，代理机构可不予退还本公司所交纳代理费。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

封面格式

其它投标文件

（正本/副本）

招标编号：

项目名称：

包    号：

投 标 人：（公章）

投标日期：年月日

目   录

报价部分

一、投 标 函

二、开标一览表

三、分项报价明细表

技术、服务部分

一、技术或服务方案

二、技术或服务应答表

三、投标产品技术参数表（货物类）

商务部分

一、供应商简介及投标人基本情况表

二、商务应答表

三、投标人类似项目业绩一览表

四、投标人获得的荣誉或取得的认证等证明

五、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

六、中小（监狱）企业声明（非监狱或小微企业投标人不填报）

七、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位不填报）

售后服务部分

一、售后服务方案

二、售后服务应答表

供应商认为需提供的其他资料及相关说明等

## 格式3

## 投 标 函（实质性要求）

## 四川政达招投标代理有限公司：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。（注：本报价包含完成本项目所有任务的全部费用。如：合法获取本供应商所不拥有的知识产权的相关费用；为本项目完成履约合同包含的全部费用；为本项目提供所有增值服务的费用等。）

## 二、我方同意本次招标的投标有效期为投标文件开启之日起90天。

## 三、我方愿意提供可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 四、我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同,将承担由此产生的法律责任。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式4

## 开标一览表（适用于货物项目）

## 第XX包

| 序号 | 产品 名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

## 3、“开标一览表”以包为单位填写。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式5

## 分项报价明细表（适用于货物项目）

## 第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元） |  |  |

## 注：   “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式6                           投标响应应答表

## （技术、服务、商务、售后应答均可参照此表）

## 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及影响 （如无偏离此项可不予填写） |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式7

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 注册资本及 经营范围 |  |
| 人员构成 | 员工人数： 高级技术人员: 中级技术人员： |
| 备注 |  |

供应商基本情况表

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式8

## 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式9

## 投标产品技术参数表（适用于货物项目）

## 招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式10

## 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式11

## 制造商家授权（如非项目所需求可不提供）.

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加川政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （单位公章）

日期：

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件。

## 格式12

十二、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 供应商全称（盖章）：

## 授权代表（签名）：

## 日期:

## 格式13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式14

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在本项目采购文件发布前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.产品如属于依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，需取得生产、销售产品许可证照或经过认证的产品范畴的，产品必须具有相关资质。

2．列入财政部政府采购节能产品品目清单实行政府采购强制采购的产品，未取得国家确定认证机构颁发的在有效期内证书的产品不能参与投标。

三、本项目采购的产品属于品目清单强制采购（附节能产品政府采购品目清单）范围的，供应商应按要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、 应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

供应商应提交的资格证明材料

1.营业执照复印件（企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”；事业法人：提交：“统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”）

2.投标供应商为单位法定代表人（或主要负责人）需提供本人身份证复印件。

3.投标供应商非法定代表人（或主要负责人），需提供单位法定代表人（或主要负责人）授权书原件及被授权人身份证复印件。

4.承诺函原件（见第八章格式2）

5.具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务审计报告复印件（只需提供盖章的审计报告，无需提供签署审计报告的注册会计师身份证明、主任会计师身份证明、合伙人身份证明与审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表或利润表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。

6.提供本采购文件发布前近一年内，供应商单位任意一个月社保缴纳证明。

7.提供本采购文件发布前近一年内，供应商单位任意一个月纳税证明。

8.法律法规规定本项目应该提供的资料。

9.本项目采购的产品属于品目清单强制采购（附节能产品政府采购品目清单）范围的，供应商应按要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。

注：以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

提供承诺函，承诺如成为中标供应商，在签订合同时提供依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定和政府采购强制节能规定，生产、销售产品和产品本身需要取得的许可和认证证书复印件。未提供承诺函的为无效投标。供应商签订合同时未提供上述证书的采购人可不予签订政府采购合同，投标人承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

成都市武侯区教育考试中心拟采用公开招标的方式，采购货物一批。

二、技术服务需求

川大附小本次设计50个考场、1间保密室、1间试卷分发室高清升级建设

川音附小本次设计30个考场、1间保密室、1间试卷分发室高清升级建设

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清SIP转发管理三合一平台 | 1. ▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 2.支持标准SIP2.0，支持SIP代理功能，信令转发和路由； 3.支持统一管理接入的SIP终端，建立SIP网关间的信任关系； 4.具备SIP URI地址解析，SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位，SIP URI组、用户、树形列表管理； 5.支持NAT穿越控制，路由控制，支持硬件安全加密狗防护； 6.支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域管理； 7.支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 8.支持对前端设备和编解码设备统一管理，支持设置媒体转发服务器模块的相关参数； 9.支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议； 10. ▲支持查看已下发考试计划外，还支持查看IPC状态、场次、OSD逻辑考场编号、物理考场位置等信息（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 11. ▲支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 12.支持视频多路复用、视频路由控制； 13 .CPU处理器性能相当于INTEL四核主频3.0GHZ及以上，内存≥16G/DDR4，支持硬盘热插拔功能；支持不低于≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥4个USB接口，≥4个SATA插口； | 台 | 2 |
| 2 | 网络流媒体存储平台 | ▲1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范；（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 2. 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式， 3. Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 4. 嵌入式设备，Linux操作系统； 5. 不少于64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps； 6. 可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；（以检测报告为准） 7. 报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频；（以检测报告为准） 8. 录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 9. 数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 10. 运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 11. 回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 12. 支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 13. 支持16路报警输入、8路报警输出； 14. ▲支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份；（需提供具有CNAS标识的三方检测报告证明） 15. ▲具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个千兆光口；（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明） | 台 | 2 |
| 3 | 监控硬盘 | 接口：SATA；缓存≥256MB，存储容量：≥6T；转速≥7200转。 | 个 | 21 |
| 4 | 固态硬盘 | 接口：SATA,存储容量：≥500G | 块 | 4 |
| 5 | 机柜 | 尺寸：≥600*800*2000mm，前后金属孔门，含19英寸PDU至少1个。 | 个 | 2 |
| 6 | 墙柜 | 6U金属墙柜，前面金属孔门。 | 个 | 5 |
| 7 | 高清电视墙管理平台 | ▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 2. ▲支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 3.提供产品合格检测报告复印件 4. 支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量≥12块； 5. 支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥32个窗口； 6. 保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms； 7. 支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 8. 单张编码卡支持不少于4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口； 9. 单张解码卡不少于6路高清数字视频接口输出，支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000、3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz； 10.▲支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙（需提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明）； | 台 | 2 |
| 8 | 图形工作站 | 1.处理器不低于 i5 十代 2.内存不低于32GB DDR4 3.SSD不低于256G硬盘，SATA容量不低于2000GB 4.光驱DVD-RW 5.显卡芯片不低于Intel 630 6.带正版操作系统 7.▲散热方式：采用主动式多向风扇风冷散热方式（提供证明材料） 8.含≥19寸液晶显示器及无线鼠标键盘 9.端口：前置：≥4 个 SuperSpeed USB Type-A ；≥1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 信率（15W 输出、DisplayPort™ 1.2）；后置：≥1 个音频输出；≥1 个电源接口；≥1 个 RJ-45；≥2 个 DP 1.4；≥5 个 USB Type-A接口； 10.▲含正版远程图形软件、支持 AES 256-bit 信号加密，支持远程 3D 图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装（提供相关证明材料）。 | 台 | 2 |
| 9 | 移动工作站 | 1.全高清 IPS 防眩目屏幕尺寸≥15寸 2.CPU性能不低于17-10750h 3.内存不低于64G 4.硬盘不低于256G SSD 5.独立显卡显存≥4G 6.≥3 芯 56 Wh锂离子聚合物电池。 | 台 | 2 |
| 10 | 电视墙管理软件 | 1.支持控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示； 2.支持屏幕随意排列融合大屏，分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏，屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能； 3.支持设置多种自定义的巡查轮巡，多种自定义的巡查轮巡设置； 4.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动； | 套 | 2 |
| 11 | 拼接显示器 | 1.尺寸≥46寸超窄边液晶拼接单元;分辨率:不低于1920*1080P;屏幕高宽比 16:9 2.响应时间:≤8ms;亮度 500cd/m2 3.单元拼缝为 ≤3.5mm;专业液晶屏显示单元;可视角度≥178°;色域≥70% 4.接口不少于:VGA 输入×1、DVI 输入×1、HDMI 输入×1 5.无限拼接功能;可整屏组合显示大画面，也可单屏显示。 6.屏与屏之间间隔:上下物理拼接(≤3.5mm)左右拼接(≤3.5mm) | 块 | 12 |
| 12 | 拼接挂架 | 定制拼接单元框架、支架 | 套 | 12 |
| 13 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范（需提供有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 2.嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3.像素不低于200万(1920×1080)，镜头2.8mm-12mm可调； 4.CMOS图像传感器≥1/2.7英寸； 5.最低照度: 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）； 6.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 7.设备具有日志功能； 8.具有可设定的点对点、点对多点传输能力； 9.支持IP单播技术、支持TS、PS流封装； 10.▲支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发（需提供有CNAS标识的第三方检测报告证明）； 11.▲设备具有在正常工作环境下，连续工作168h(小时) （需提供有CNAS标识的第三方检测报告证明）； | 台 | 88 |
| 14 | TF卡 | 容量≥32G | 张 | 100 |
| 15 | 高灵敏度拾音器 | 1.内置 DSP降噪芯片,高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达10~~50 平方米以上； 2.频率响应 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)； 3.输出信号幅度 2.5Vpp/-25db； | 台 | 84 |
| 16 | 摄像机支架 | 配套摄像机金属材质支持墙装、吊装等 | 套 | 100 |
| 17 | 摄像机电源及箱子 | 配套摄像机 | 套 | 100 |
| 18 | 音视频巡查指挥终端 | 1. 整机采用嵌入式操作系统加嵌入式DSP硬件设计（非PC架构及非工控机架构），具有极强的稳定性和抗病毒攻击能力，一体式设备包含高清会议摄像机。 2. 视频显示具备4K分辨率图像解码显示输出，提供更突出的图像效果。 3. 支持双流108060fps图像传输。 4. 具备前置LED显示屏，显示IP地址等信息。 5. 视频编解码协议应满足H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264 MP等主流视频编解码协议。 6. 音频提供Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果。 7. 具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。 8. 具备强大的低带宽处理能力，在384Kbps带宽下实1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频。 9. 高清摄像头支持1080P60fps视频采集，支持12倍光学变焦，73°水平视场角。 10. 设备同时支持有线和无线WIFI两种接入模式，终端支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 | 台 | 2 |
| 19 | 主扩音箱 | 1.2.0有源木质音箱； 2.输出功率≥24W | 对 | 2 |
| 20 | 无线会议话筒 | 收音头：电容式(抗射频干扰) 抗干扰带LED显示。 U段接收器，接收距离≥50米 4.可调频点大于等于30个发射、自动对频。 | 套 | 3 |
| 21 | 监控交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2.交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA认证的测试报告； | 台 | 8 |
| 22 | 汇聚交换机 | 1.固化24口10/100/1000M自适应电口，≥4个1G SFP光口，固化单交流电源，要求设备采用静音无风扇节能设计； 2.交换容量≥335Gbps，包转发率≥50Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图。 | 台 | 3 |
| 23 | 光纤模块 | 1.千兆光模块，单模，波长1310nm, 2.SFP形态，LC接口，传输距离≥10公里。 | 个 | 16 |
| 24 | 光纤收发器 | 单模千兆双纤收发器 | 个 | 8 |
| 25 | 电源线 | RVV3*1.0 国标软护套线 | 批 | 1 |
| 26 | 光纤线 | 室外铠装单模6芯 | 批 | 1 |
| 27 | 中心控制室设备防雷系统 | 1、机房电源需满足三级防雷，即第一级≥60KA，第二级≥40KA，第三级为≥10KA防雷专用插排； 2、机房内部需增设等电位和均压环，且设备均需要做好接地屏蔽保护； 3、室外采用混合接地法，新做地网，接地地阻≤4Ω； 4、通过独立引下线和室内总等电位体两两相连； | 套 | 2 |
| 28 | 免维护蓄电池 | 免维护铅酸电池，12V38AH | 块 | 16 |
| 29 | 电池柜 | 金属材质、配套16块电池 | 套 | 1 |
| 30 | UPS主机 | 1.在线式输出转换无间隔，自带隔离变压抗干扰 2.180V-270V输入宽电压、负载功率≥5000W;转换功率不低于85%，电池欠压、输出过载、短路报警。 | 套 | 1 |
| 31 | 系统集成 | 包含管材、配件、跳线、跳纤、布线、安装调试等 | 套 | 1 |
| 32 | 六类网线 | 非屏蔽六类网线，纯无氧铜铜芯 | 批 | 1 |

## 四、项目核心产品（货类项目）：

SIP转发管理三合一平台

## 商务要求：

1.交货时间：中标人在与采购人签订合同后，接采购人进场通知书后15个日历日内完成所有设备安装及调试。

2.交货地点：由采购人指定地点安装。

3.投标人须在投标文件中承诺所投产品SIP转发管理三合一平台、网路流媒体存储平台、电视墙管理平台、红外高清半球摄像机能与国家教育考试网上巡查系统现有区级平台、现有成都市市级平台、现有四川省省级平台实现互联互通，在一个统一的区平台下管理，确保可接入符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》以及《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的相关设备，确保可接入在省、市、区内有相关联通案例产品。

✭3.1为保障此次项目能与我区已建成的原有系统实现互联互通，投标人须在投标文件中单独提供以下承诺函原件:

（1）校级SIP平台生产厂商承诺，有二次开发技术实力，保证承建项目提供产品与区平台完全兼容。

（2）投标人承诺中标后，保证15个日历日内完成所有设备安装及调试，项目建成后实现5级互联互通（教育部-省-市-区-校）。校级监控音视频无缝接入区级监控平台。

✭3.2若未能实现5级互联互通（教育部-省-市-区-校），终止采购合同，并上报财政部门，中标人所有损失将由中标人自行承担，其他追责按相关法律规定执行。

✭3.3其他要求：投标人的报价应含运杂费、税费、安装调试费等所有其他费用，并负责运送至采购人指定位置，安装调试合格；投标人在投标前做好现场勘察工作，应充分考虑交付地作息情况、工期要求、交叉作业等诸多因素，以此充分了解项目实施情况。

4．质量保证期限及售后服务：

4.1项目整体履约验收合格之日起，整体质保不低于36个月，质保期间中标人应在省级以上考试及甲方有使用需求时，无偿提供现场技术驻点服务。质保期内响应时间：接到故障通知后立即应答，4小时内到达现场，12小时内排除故障。

✭4.2售后服务要有技术能力、人力实力支撑，全国高考期间提供7*24小时响应服务，保养巡查所有涉及学校的重要设备2遍及以上，能根据区教育考试中心要求，派出所需数量的专业技术工程师在各考点和区指挥中心提供驻点服务，工程师能熟练掌握并处理区、校两级软硬件。

✭5、质量检测：中标人全面完成项目建设后，采购人有权委托第三方质检机构对工程、货物等进行质量检测，一次性检测合格所产生的检测费用由采购人支付；出现整改引起的检测费用由中标人承担，出现多次整改采购人有权拒收货物，情节严重将终止合同并追究相关责任（合同条款）。

✭6、验收要求：在中标人完成自检、校级验收、质量检测后，采购人参照政府采购相关法律法规的要求进行验收；验收材料包括但不限于校级验收清单、质量检测报告和如下所列项目履约相关材料及要求：

6.1老设备拆除：在新老设备（含线路）安装交替中，中标人须按项目校要求对老设备（含线路）进拆除及指定地陈放（验收条款）；

6.2隐蔽工程施工：对涉及隐蔽线路敷设时，应保留隐蔽工程施工照片，验收时一并放入验收报告，暗敷所用线槽、管应为阻燃材料；

6.3文案归档：项目施工整体结束，包括但不限于提供核心设备账号及密码、系统拓扑图、点位布局图、中心设备连接示意图、线路标识文本、隐蔽工程照片、系统操作流程说明书等，以上材料均将作为验收材料附件（验收条款）。

7、付款方式：在取得中标通知书以后合同签订之后，中标人提供合法票据，采购人向中标人预付合同总金额30%的合同款。中标人交货安装，经采购人组织履约验收合格后，中标人提供合法票据，采购人在25日内向中标人支付总金额的70%的合同款。

# 第七章  评标办法

1. 总则

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

(2)评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

(3) 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

(4)评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（a）熟悉和理解招标文件；

（b）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（c）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释,招标采购单位对招标文件作出的解释符合政府采购法律法规规定,没有影响公平竞争的,评标委员会应予以认可,并请招标采购单位出具书面说明材料；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（d）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（e）起草评标报告并进行签署；

（f）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（g）法律、法规和规章规定的其他职责。

(5)评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

(6)评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

本项目评标方法为：

（1）综合评分法。

（2）本项目供应商资格审查由代理机构审查。

3. 评标程序

(1）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（2）评标委员会成员熟悉、理解招标文件和停止评标。

（3）评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

（4）评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（a）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（b）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（c）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（d）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（e）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（f）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（g）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

（5）出现第（4）规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

（6）资格性检查。

采购人或代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（7）符合性检查。

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（a）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（b）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（c）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（d）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（e）投标文件实质内容与项目要求完全一致，但项目名称或包号有误的；

（f）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（a）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（b）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（c）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（d）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（e）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（f）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

(9)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

（10）复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

(11)推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

(12)出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（a）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（b）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（c）评标方法和标准；

（d）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（e）评标结果和中标候选供应商排序表；

（f）评标委员会授标建议；

（g）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

(13)评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

（14）评标过程中对采购文件有疑问的，应请代理机构予以说明，解释说明内容不影响项目公平竞争的，评标委员会应予以认可，并由代理机构提供书面说明材料。

(15)供应商应当书面澄清、说明或者更正。

(a)在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

(b)供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

(c)评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

.按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

.投标文件中已经明确的内容事项；

.投标文件未提供的材料。

(16)本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（a）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（b）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（c）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（e）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：1.出现本条第（b）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

2.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

（16）低于成本价投标处理。

在评标过程中，1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认：由其主要负责供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

(17)招标采购单位现场复核评标结果。

(18)1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（a）资格性审查认定错误的；

（b）分值汇总计算错误的；

（c）分项评分超出评分标准范围的；

（d）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

(19)有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（a）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（b）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（c）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（d）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（e）招标采购单位未提供书面建议的。

4.评标细则及标准（以综合评分法为例）

（1）本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。（2）评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

（3）综合评分明细表

（a）综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

(b)对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。(c)货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

(d)价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(4)综合评分明细表(总分为100分，各项评分根据权重已按规定折算)

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 1、以本次投标有效的最低报价为基准价，投 共同评分标报价得分=基准价／投标报价×价格分值。 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标38%（主要评分因素） | 38分 | 投标人提供的投标产品技术参数完全满足招 标文件中技术参数及要求的得满分38分；所 投产品的技术参数不满足招标文件技术参数 及要求的，则在38分的基础上，按以下原则 扣分：（“▲”参数16条，非“▲”参数110条） 1、非“▲”项参数不满足的，一项不满足扣 0.2分； 2、“▲”项参数不满足的，一项不满足扣1分根据以上原则进行累计扣分，扣完为止。 （注：“▲“项参数要求提供产品检测报告 的，没有提供、部分提供、错误提供或没有 在检验报告中体现参数的，视为不满足。“▲ “项检测报告复印件需加盖投标人公章，否 则视为未提供。） | / | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约保证12%（主要评分因素） | 12分 | 所投交换机厂商应符合静电防护要求，设备生产厂商具有静电防护标准IEC或ANSI/ESD认证证书得3分，不提供不得分，（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）； 所投工作站厂家客户服务中心获得4PS联络中心国际标准管理体系认证并且客户联络中心获得CCCS钻石五星级认证得2分。（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）； 核心设备生产厂商具备行政部门颁发的安全生产标准化企业证书的得2分，（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）； 投标人所投高清SIP转发管理三合一平台、图形工作站、汇聚交换机、制造商具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、知识产权管理体系认证证书的，每具有1项得0.5分，最多得5分，不提供不得分。（所投产品为同一品牌的则按产品分别计算。） | / | 技术类评分因素 |
| 4 | 投标人履约能力5% | 5分 | 1、评标委员会根据供应商同类产品销售业绩（2019年1月1日-至递交投标文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得1分，最多得2分；(提供销售合同和中标通知书复印件) 2、投标人获得质量管理体系认证、信息技术服务标准资质、信息系统安全运维资质；每有1个得1分，最多得3分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | / | 共同评分因素 |
| 5 | 项目实施能力5% | 5分 | 对投标人提供的项目实施方案进行打分，方案内容包括人员配置、质量控制、进度安排、对接武侯区现有系统，方案内容完全满足以上要求得5分，每有一项内容有缺陷或无针对性或不符合实际情况或操作性不强的扣0.5分，扣完为止。 | / | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务能力7% | 7分 | 1、对投标人提供的项目售后服务方案打分，方案内容包括免费售后服务电话、响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围等方面，齐全得5分，每有一项内容有缺陷或无针对性或不符合实际情况或操作性不强的扣1分，最多扣5分； 2、投标人提供的高清SIP转发管理三合一平台、交换机制造厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件的，齐全得2分，每缺一个扣1分，扣完为止。(提供承诺函原件并加盖厂商鲜章) |  | 共同评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

### 5. 废 标

### 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

注：对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.政府采购活动中投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（项目不收取保证金的除外）；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.定标

(1)定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

(2)定标程序

(a)评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

(b)采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

(c)采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

(d)根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布

(e)招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

9. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

10.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（6）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 政府采购合同（样例）

（适用于货物类）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2.履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3.履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章  采购项目履约验收标准和要求

成交供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行验收。

货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

成交供应商凭《质量验收合格证明书》和成交供应商开具的加盖财务章的收据到代理机构办理履约保证金的退付手续。