招标编号：510188202100241

成都高新区芳草社区卫生服务中心医疗设备项目

招

标

文

件

中国·四川

成都高新区芳草卫生服务中心

四川中信恒泰招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年十月

## 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、投标人须知附表	7

二、总  则	13

三、招标文件	15

四、投标文件	16

五、开标和中标	21

六、签订及履行合同和验收	24

七、投标纪律要求	26

八、询问、质疑和投诉	27

九、其他	27

第三章 投标文件格式	28

3.1资格性投标文件格式	29

3.2其他投标文件格式	44

3.3开标一览表格式	57

3.4电子文档封面格式	59

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	60

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	61

第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	63

第七章  评标办法	118

第八章  政府采购合同（样例）	140

## 第一章  投标邀请

四川中信恒泰招标代理有限公司受成都高新区芳草卫生服务中心委托，拟对成都高新区芳草社区卫生服务中心医疗设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：510188202100241

二、采购项目名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心医疗设备项目。

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。预算金额（最高限价）：700.48万元

- 包件一：医用消毒及冷链储存设备；预算金额（最高限价）：68.6万元

- 包件二：口腔诊疗设备；预算金额（最高限价）：21.8万元

- 包件三：循环、呼吸系统诊疗设备；预算金额（最高限价）：83万

- 包件四：康复诊疗设备；预算金额（最高限价）：39.58万元

- 包件五：住院部诊疗设备；预算金额（最高限价）：43.2万元

- 包件六：专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科）；预算金额（最高限价）：127.3万元

- 包件七：超声诊断及自助检测设备；预算金额（最高限价）：165万元

包件八：放射诊断设备；预算金额（最高限价）：152万元

- 政府采购品目：A0320 医疗设备。本项目属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

四、采购内容：

本项目采购内容为医疗设备采购。

凡购买招标文件的投标人，对招标内容进行投标的，必须制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

分包：

包件一：医用消毒及冷链储存设备；包件二：口腔诊疗设备；包件三：循环、呼吸系统诊疗设备；包件四：康复诊疗设备；包件五：住院部诊疗设备；包件六：专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科）；包件七：超声诊断及自助检测设备；包件八：放射诊断设备。

（投标人可选择一个或多个包件进行投标，选择多个包件进行投标的，必须按包件制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。）

详细的技术、商务要求见第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

3、供应商无不良信用记录；

4、本项目规定的特定资格条件：

包件一：（1）投标产品为消毒设备的投标产品生产企业须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（限消毒设备适用）。

包件二、包件三、包件四、包件五、包件六、包件七、包件八：

（1）投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案表。

（2）若投标产品为医疗器械，须具有医疗器械产品注册证或注册登记表或备案凭证。（限医疗器械适用）。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包件一、包件四、包件五、包件六为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本项目包件一、包件四、包件五、包件六采购活动。

本项目不接受联合体投标。

（详见招标文件第四章）。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

- 1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人截止至投标截止时间前一个工作日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的政府采购活动。
    2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商禁止参加同一合同项下的政府采购活动。
    3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商禁止参加本次采购项目。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年10月9日至2021年10月14日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取。

招标文件获取方式：凡有意参加本项目的供应商，需在本项目采购文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取。操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

注：（1）本项目招标文件免费获取，投标资格不能转让。

（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

（3）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。

（4）本项目报名平台为“政府采购云平台”，供应商参与本项目过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》（操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准）。“政府采购云平台”供应商注册地址为：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97。

八、投标截止和开标时间：2021年10月29日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2021年10月29日10:00（北京时间）-2021年10月29日10:30时（北京时间））

九、开标地点：成都市成华区二环路东二段60号多弗国际中心1805室。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、联系方式

采 购 人：成都高新区芳草卫生服务中心

地    址：成都市高新区泰和二街366号

联 系 人：罗老师

联系电话：028-85321217

采购代理机构：四川中信恒泰招标代理有限公司

地    址：成都市成华区二环路东二段60号多弗国际中心1805室

联 系 人：李老师

联系电话：028-62610242

电子邮件：2977203563@qq.com

2021年10月8日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算金额为人民币700.48万元。（大写：柒佰万零肆仟捌佰元整）其中： - 包件一：预算金额：68.6万元（大写：陆拾捌万陆仟元整） - 包件二：预算金额：21.8万元（大写：贰拾壹万捌仟元整） - 包件三：预算金额：83万（大写：捌拾叁万元整） - 包件四：预算金额：39.58万元（大写：叁拾玖万伍仟捌佰元整） - 包件五：预算金额：43.2万元（大写：肆拾叁万贰仟元整） - 包件六：预算金额：127.3万元（大写：壹佰贰拾柒万叁仟元整） - 包件七：预算金额：165万元（大写：壹佰陆拾伍万元整） 包件八：预算金额：152万元（大写：壹佰伍拾贰万元整） |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为人民币700.48万元。（大写：柒佰万零肆仟捌佰元整）其中： - 包件一：最高限价：68.6万元（大写：陆拾捌万陆仟元整） - 包件二：最高限价：21.8万元（大写：贰拾壹万捌仟元整） - 包件三：最高限价：83万（大写：捌拾叁万元整） - 包件四：最高限价：39.58万元（大写：叁拾玖万伍仟捌佰元整） - 包件五：最高限价：43.2万元（大写：肆拾叁万贰仟元整） - 包件六：最高限价：127.3万元（大写：壹佰贰拾柒万叁仟元整） - 包件七：最高限价：165万元（大写：壹佰陆拾伍万元整） 包件八：最高限价：152万元（大写：壹佰伍拾贰万元整） |
|  | 是否专门面向中小微企业 （实质性要求） | 本项目预留中小企业份额：39.78% 本项目包件一、包件四、包件五、包件六为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本项目包件一、包件四、包件五、包件六采购活动。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成 （实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。（适用于本项目包件二、包件三、包件七、包件八采购活动） 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 四、失信企业报价加成 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 4 | 供应商信用融资 | 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请。 |
| 5 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 7 | 联合体投标 （实质性要求） | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，投标人以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 9 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，投标人必须提供相关证明材料；若未提供，投标人自行承担由此带来的后果，其投标作无效投标处理。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 10 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 11 | 考察现场标前答疑会 | 详见投标人须知 总则 第8条。 |
| 12 | 投标保证金 | 根据川财采（2020）28号文要求，本项目不收取投标保证金。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 14 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止之日起120天。 |
| 15 | 备选投标方案和报价 （实质性要求） | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 16 | 投标文件份数 （实质性要求） | - 资格性投标文件正本1份，副本2份； - 其他投标文件正本1份，副本2份； - 用于唱标的开标一览表1份； - 电子文档1份。 |
| 17 | 投标文件装订方式 | 胶装方式装订成册(单独密封提交的开标一览表除外)。 |
| 18 | 投标文件、开标一览表、电子文档的包装和密封 | 资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档应分别包装和密封，同时递交采购代理机构。详见投标人须知总则第19条。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 20 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构答复。 |
| 21 | 质疑 | 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑：向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构代为答复。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑：向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限界满之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 3、质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 注：供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，高新财政金融局。 联系电话：028-82829642。 注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 23 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件领取中标通知书。 联系人：杨老师 联系电话：028-62610242 地址：成都市成华区二环路东二段60号多弗国际中心1805室 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1、本项目按定额收取，招标代理服务费由招标代理机构向各包件中标供应商收取112250元。包件一：11000元、包件二：3270元、包件三：13450元、包件四：6500元、包件五：6480元、包件六：20000元、包件七：26750元、包件八：24800元。 2、在办理中标通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的方式支付。 3、收款单位：四川中信恒泰招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司成都厂北路支行 帐 号：22834501040013475 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都高新区芳草卫生服务中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中信恒泰招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本采购项目核心产品为：包件一：移动式三氧消毒机、医用冰箱（大）；包件二：儿童牙科综合治疗台、显微根管治疗仪；包件三：12导联心电图、快速血气分析仪；包件四：蜡疗机、腰椎牵引床；包件五：犬伤伤口冲洗设备；包件六：全自动眼底照相仪、耳鼻喉内镜系统；包件七：彩色多普勒超声诊断仪；包件八：DR设备。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）拟签订的合同文本。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购人或采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15 日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购人或采购代理机构认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.5根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

资格性投标文件包括以下部分：

资格性投标文件封面

- 营业执照（或法人证书）复印件；

- 具有良好的商业信誉承诺函原件；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录证明材料；

- 供应商提供无不良信用记录证明材料；

- 相关资格承诺函；

- 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；

- 中小企业声明函

- 监狱企业证明材料

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料。

其他投标文件包括以下部分：

其他投标文件封面

- 投标函

- 开标一览表(投标文件正本中可不装订该项内容，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分)

- 分项报价明细表

- 技术偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 业绩一览表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标保证金（实质性要求）

根据川财采（2020）28号文要求，本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的印制和签署

18.1投标人应按投标人须知附表要求的份数准备资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档（投标人提供Word或WPS版本，PDF版本的电子文档，投标后电子文档概不退还，电子文档与投标文件不一致的，以投标文件为准，但不影响投标有效性。）（实质性要求）

18.2 投标文件正本和副本应按要求分别制作。

18.3 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。

18.4 若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.5 投标文件统一用 A4 幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

18.6 投标文件的正本均需打印或用不褪色的墨水书写(证明材料除外)。投标文件副本可以为正本的复印件。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应按要求签字或加盖印章，盖章，开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。（实质性要求）

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或加盖印章。（实质性要求）

18.8 投标文件须逐页编码并以胶装方式装订成册。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（1、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；2、招标文件中要求提供复印件的证明材料的，系指原件的复印件或影印件或打印件。）。（实质性要求）

18.10 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.11 若电子文档与书面投标文件有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

### 19.投标文件、开标一览表和电子文档的密封和标注

资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档应分别包装和密封。

19.1投标文件正本、副本的包装和密封、标注

（1）资格性投标文件和其他投标文件正本和副本应按要求分包件分别密封包装。

（2）每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“2021年 月  日  :  前不准启封”的内容，封口处无明显缝隙，并加盖投标人公章。

19.2开标一览表的包装和密封、标注

（1）为方便开标唱标，投标人应将开标一览表分包件分别制作并与投标文件分开单独包装，投标时，同时递交。

（2）每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“2021年  月  日 : 前不准启封”的内容，封口处无明显缝隙，并加盖投标人公章。

（3）未按照招标文件要求密封和标注的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.3电子文档的包装和密封、标注

（1）电子文档须单独密封包装，且包装最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、投标人名称以及“电子文档”字样，投标时，同时递交。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人或采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目名称、编号与投标人名称和招标文件的项目名称、编号必须一致，否则采购人、采购代理机构应当拒收。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的项目名称、编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知 总则 第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

22.3 开标时，可能根据具体情况邀请有关部门对开标活动进行现场监督。

22.4 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

22.5投标人代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况确认。

22.6 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.7 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.8 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.9投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

22.10无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

22.11开标时出现下列情况之一的，采购代理机构将开标情况记录后，由评标委员会进行评审:

（1）单独提交的“开标一览表”未按格式要求签字或加盖印章的，或要求加盖公章的地方未加盖公章的，或提供复印件的；

（2）“开标一览表”无报价的。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）投标人代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 24.评标（详见招标文件第七章）

### 25.中标结果公告

25.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

25.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

25.3在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.4中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 在签订合同前，招标人有权对中标人投标文件中相关材料的原件进行审查核实，对投标人的履约能力进行考察，并将投标文件作为合同的一部分。若发现投标文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 30. 履约保证金（本项目不涉及）

30.1中标人收到中标通知书后，签订合同前，须根据招标文件的规定向采购人交纳规定数额的履约保证金。如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，视为拒签合同，其交纳的投标保证金将不予退还，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新开展采购活动。

30.2履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部没收。

30.3只有在招标人、中标人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。八、询问、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号） 、 《政府采购质疑和投诉办法》 、 《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

九、其他

38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 39.（实质性要求）国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

### 本章中作为实质性要求的内容，除明确要求提供承诺函等证明材料的外，采购人采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 资格性投标文件格式

### 资格性投标文件密封包装最外层格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

日   期：      年   月   日

### 资格性投标文件封面格式

正本或副本

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

日   期：      年   月   日

### 法定代表人身份证明书

四川中信恒泰招标代理有限公司：

（法定代表人姓名）在                 （投标人名称）  处任           （职务名称）职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

法定代表人联系方式：                        。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或加盖印章）：

日  期:

说明：1）上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印并加盖公章）时才能生效，不允许粘贴。

附：法定代表人身份证复印件正反面(仅供参考)：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

### 法定代表人授权委托书

四川中信恒泰招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的            项目（采购项目编号：          ）包件      的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自xxxx年xx月 xx日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或加盖印章）：

代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

说明：1）上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印并加盖公章）时才能生效，不允许粘贴。2）响应文件均由投标人法定代表人签字的,响应文件中可不提供该附件的内容。

附：代理人身份证复印件正反面(仅供参考)：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

### 有效的营业执照复印件（满足招标文件要求）

### 财务状况报告（满足招标文件要求）

### 2021年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件

注：

- 证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件；

- 承诺函格式自拟。

### 2021年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件

注：

- 证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件；

- 承诺函格式自拟。

### 相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称:

四川中信恒泰招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位：

1、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

2、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

3、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

5、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6、我方与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)的要求，在投标截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有   次。

本单位在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次(建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁 ……) 。

声明：我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

注：

1.投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

2.投标人在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

3.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

4. 此承诺函为参考格式，投标人可根据自身情况调整并进行承诺。

### 供应商无不良信用记录证明

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称:

四川中信恒泰招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：我公司在经营过程中无不良信用记录，若代理机构或采购人在查询过程中发现上述承诺的内容事项存在虚假，我公司将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的证明材料

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称:

四川中信恒泰招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：我公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

说明：

1.本项目包件一、包件四、包件五、包件六为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本项目包件一、包件四、包件五、包件六采购活动。供应商须如实提供并填写本声明函，如参加本项目包件一、包件四、包件五、包件六的投标供应商未提供本声明函或未填写本声明函内容，将作为无效投标处理。

### 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称：              （加盖公章）

日    期：

## 其他投标文件格式

### 其他投标文件密封包装最外层格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称:

投标人名称：

日   期：      年   月   日

### 其他投标文件封面格式

正本或副本

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称:

投标人名称：

日   期：      年   月   日

### 投标函

四川中信恒泰招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目的招标文件（采购项目编号：         ）包件______，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权      （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务，投标总价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的资格性投标文件正本1份、副本2份，其他投标文件正本1份、副本2份，电子文档1份，用于唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为投标截止之日起120日。

4、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。我方完全接受本项目招标文件规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

7、我方完全响应招标文件中关于知识产权的要求。

8、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

9、若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字或加盖印章：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

### 开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 包件号及名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | （大写） 元（小写） |

注：

1.投标总价应为包括招标文件相应包件规定的全部内容的报价；

2.投标总价应为含税价。

3.投标人选择多个包件投标的，应分包件制作开标一览表（按包件报价）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

### 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | （大写） 元（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：

- 以上表格格式行可增减；

- 投标人必须按“分项报价明细表”的格式及招标所需货物（含相关服务）详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

- 报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、运输、安装、国内税费、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

- “分项报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标人公章 （实质性要求）。

- “分项报价明细表”中各项单价报价不得高于第六章第二条：货物清单及数量，单价最高限价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

### 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 （详见招标文件第6章） | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。若招标人在项目实施中发现投标人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同，并没收投标人的全部履约保证金；若采购人在项目验收后发现投标人有虚假响应行为，则采购人有权扣除其质保金，并追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其中标资格。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

详见综合评分明细表。

| 年份 | 委托方 | 采购项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.业绩证明材料要求详见综合评分明细表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

## 开标一览表格式

### 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

日   期：      年   月   日

### 开标一览表格式

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 包件号及名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | （大写） 元（小写） |

注：

1.投标总价应为包括招标文件相应包件规定的全部内容的报价；

2.投标总价应为含税价。

3.投标人选择多个包件投标的，应分包件制作开标一览表（按包件报价）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日  期：

## 电子文档封面格式

电子文档

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

日   期：      年   月   日

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件；

（7）供应商无不良信用记录；

（8）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的证明材料；

（二）特定资格要求：

包件一：

（1）投标产品为消毒设备的投标产品生产企业须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（限消毒设备适用）。

包件二、包件三、包件四、包件五、包件六、包件七、包件八：

（1）投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案表。

（2）若投标产品为医疗器械，须具有医疗器械产品注册证或注册登记表或备案凭证。（限医疗器械适用）。

（三）本项目包件一、包件四、包件五、包件六为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本项目包件一、包件四、包件五、包件六采购活动。

（四）其他类似效力要求：

1.授权参加本项目投标活动的供应商代表；

2.法定代表人身份证明；

3.按照规定获取了招标文件。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

相关证明材料为复印件的，复印件必须加盖相关投标人公章（鲜章）。

（一）资格要求相关证明材料：

（1）有效的营业执照复印件（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）。）；

（2）具有良好的商业信誉承诺函原件（可在3.1.9相关资格承诺函中一并承诺)；

（3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件：

1）税务登记证（注：提供“三证合一”执照的可不提供。）；

2）2020年度经审计的财务报告(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照)复印件或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证）复印件；投标人成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，可提供任意时间段的资产负债表复印件或基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证）复印件；投标人为事业单位或其他组织的可提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件；

3）2021年(含)以来任意1月的税收缴纳证明材料或税收缴纳的承诺函原件；（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）

4）2021年(含)以来任意1月的社保缴纳证明材料或社保缴纳的承诺函原件；（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 (可在3.1.9相关资格承诺函中一并承诺)；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(可在3.1.9相关资格承诺函中一并承诺)；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料）；

（7）供应商无不良信用记录证明材料（参考3.1.10中格式承诺）

（8）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录证明材料。(可参考3.1.11中格式承诺)

（9）相关资格承诺函（可在3.1.9相关资格承诺函中一并承诺）。

（二）资质性要求相关证明材料：

包件一：

- 投标产品为消毒设备的投标产品生产企业须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（限消毒设备适用）。

- 包件二、包件三、包件四、包件五、包件六、包件七、包件八：

（1）投标人为生产厂家的提供有效的中华人民共和国医疗器械生产企业许可证复印件；投标人为代理公司的提供有效的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案表复印件。

（2）若投标产品为医疗器械，须具有医疗器械产品注册证或注册登记表或备案凭证的复印件。（限医疗器械适用）

（三）本次采购项目包件一、包件四、包件五、包件六为专门面向中小企业。投标人提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明材料》或《残疾人福利性单位声明函》

（四）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人授权委托书（注：①授权书格式按本招标文件第3章“3.1.4法定代表人授权委托书”格式提供；②如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供。）；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）代理人身份证复印件（注：如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供。）；

注意：

1. 相关证明材料为复印件的，复印件必须加盖相关投标人公章（鲜章）；

2. 本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

## 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概况

成都高新区芳草社区卫生服务中心医疗设备项目。本项目共分为八个包件，分别为：包件一：医用消毒及冷链储存设备；包件二：口腔诊疗设备；包件三：循环、呼吸系统诊疗设备；包件四：康复诊疗设备；包件五：住院部诊疗设备；包件六：专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科）；包件七：超声诊断及自助检测设备；包件八：放射诊断设备。

## 二、货物清单及数量

| 包件号及名称 | 品名（或项目） | 单位 | 数量 | 单价最高限价/台（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件一 医用消毒及冷链储存设备 | 移动式三氧消毒机 | 台 | 10 | 20000 | 核心产品 |
|  | 壁挂式三氧消毒机 | 台 | 28 | 9000 |  |
|  | 移动式床单元消毒机 | 台 | 3 | 10000 |  |
|  | 温度采集模块 | 个 | 4 | 3000 |  |
|  | 医用冰箱（大） | 台 | 6 | 30000 | 核心产品 |
|  | 医用冰箱（小） | 台 | 3 | 4000 |  |
| 包件二 口腔诊疗设备 | 牙科综合治疗台 | 个 | 2 | 20000 |  |
|  | 儿童牙科综合治疗台 | 个 | 1 | 60000 | 核心产品 |
|  | 空气压缩机 | 台 | 1 | 8000 |  |
|  | 显微根管治疗仪 | 台 | 1 | 80000 | 核心产品 |
|  | 根管长度测量仪 | 台 | 1 | 6000 |  |
|  | 光固化灯 | 组 | 1 | 2000 |  |
|  | 牙髓活力测试仪 | 台 | 1 | 2000 |  |
|  | 超声波洁牙机 | 台 | 1 | 20000 |  |
| 包件三 循环、呼吸系统诊疗设备 | 12导联心电图 | 台 | 2 | 85000 | 核心产品 |
|  | 动态血压仪 | 台 | 2 | 30000 |  |
|  | 动态心电图仪 | 台 | 2 | 40000 |  |
|  | 心电监护除颤仪 | 台 | 2 | 30000 |  |
|  | 除颤仪 | 台 | 1 | 20000 |  |
|  | 心电监护仪 | 台 | 8 | 30000 |  |
|  | 肺功能检查仪 | 台 | 1 | 80000 |  |
|  | 快速血气分析仪 | 台 | 1 | 120000 | 核心产品 |
| 包件四 康复诊疗设备 | 蜡疗机 | 台 | 1 | 56000 | 核心产品 |
|  | 腰椎牵引床 | 张 | 1 | 100000 | 核心产品 |
|  | 颈椎牵引椅 | 张 | 1 | 5000 |  |
|  | 电针仪 | 台 | 8 | 600 |  |
|  | 针灸治疗床 | 张 | 8 | 2500 |  |
|  | 站立架（康复用） | 台 | 1 | 5000 |  |
|  | 特定电磁波谱治疗仪TDP | 台 | 10 | 500 |  |
|  | 中频脉冲治疗仪 | 台 | 4 | 2500 |  |
|  | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 30000 |  |
|  | 威伐光治疗仪（高能红外治疗仪） | 台 | 1 | 50000 |  |
|  | 超声波治疗仪 | 台 | 1 | 48000 |  |
|  | DMS电动深层肌肉刺激仪 | 台 | 1 | 27000 |  |
|  | 上下肢关节被动训练仪 | 台 | 1 | 30000 |  |
|  | PT训练床及凳子 | 个 | 1 | 5000 |  |
| 包件五 住院部诊疗设备 | 检查床 | 张 | 15 | 1000 |  |
|  | 病床 | 张 | 50 | 2000 |  |
|  | 全科医生包 | 个 | 4 | 2000 |  |
|  | 治疗车 | 台 | 12 | 1000 |  |
|  | 多功能抢救床 | 张 | 2 | 5000 |  |
|  | 转运推床 | 张 | 2 | 4000 |  |
|  | 气管插管装置 | 台 | 2 | 2000 |  |
|  | 抢救车 | 辆 | 4 | 5000 |  |
|  | 输液泵 | 张 | 4 | 9500 |  |
|  | 微量注射泵 | 组 | 4 | 9500 |  |
|  | 雾化吸入器 | 把 | 10 | 1000 |  |
|  | 不锈钢液体架 | 个 | 4 | 2000 | 不锈钢液体架 （5格） |
|  | 治疗柜 | 个 | 5 | 600 |  |
|  | 不锈钢无菌治疗柜 | 台 | 3 | 2000 | 不锈钢无菌治疗柜（8层） |
|  | 不锈钢治疗台 | 个 | 6 | 3000 | 不锈钢治疗台（2m） |
|  | 不锈钢器械柜 | 组 | 8 | 8000 |  |
|  | 犬伤伤口冲洗设备 | 套 | 1 | 50000 | 核心产品 |
|  | 落地无影灯 | 组 | 2 | 1000 |  |
|  | 全自动洗胃机 | 辆 | 1 | 12000 |  |
|  | 铲式担架 | 个 | 2 | 2000 |  |
|  | 急救箱 | 个 | 2 | 1000 |  |
| 包件六 专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科） | 妇科检查床 | 台 | 1 | 3000 |  |
|  | 阴道镜 | 台 | 1 | 200000 |  |
|  | 非接触眼压仪 | 台 | 1 | 100000 |  |
|  | 裂隙灯 | 台 | 1 | 20000 |  |
|  | 全自动眼底照相仪 | 台 | 1 | 300000 | 核心产品 |
|  | 耳鼻喉综合治疗台 | 套 | 1 | 50000 |  |
|  | 耳鼻喉内镜系统 | 套 | 1 | 600000 | 核心产品 |
| 包件七 超声诊断及自助检测设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 1500000 | 核心产品 |
|  | 自助检测设备 | 套 | 1 | 150000 |  |
| 包件八 放射诊断设备 | DR设备 | 台 | 1 | 1450000 | 核心产品 |
|  | 数字化牙片机 | 台 | 1 | 70000 |  |

## 三、技术、服务及商务要求

包件一：医用消毒及冷链储存设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名 （或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式三氧消毒机 | 主要功能： 1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏； ▲2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； 3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； ▲4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 5、主管失效备管自动支援及加强功能； 6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠； 7、程控、遥控、手控多控消毒运行； 8、风速高、中、低可选； 9、双通道循环出风； 10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒； 11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能； ▲12、外设防滑扶手，推拉移动自如。 主要技术参数： 1、适用体积：80m3 2、外形：移动式 3、外观尺寸：（55cm×43cm×93cm）±5cm ▲4、循环消毒风量：≥800m3/h ▲5、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.36×103μW/cm2 6、消毒功率：≤410W 7、紫外线管寿命：≥5000h 8、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 9、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 10、负离子发生量：≥6×106个/cm3 11、噪音：≤55dB(A) 12、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 13、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 14、安全防护类型：I类 其它： 1、提供消毒产品卫生安全评价报告 2、提供保修期12个月 |
| 2 | 壁挂式三氧消毒机 | 主要功能： ▲1、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染； 2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏； ▲3、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； ▲4、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； 5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 6、主管失效备管自动支援及加强功能； 7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠； 8、程控、遥控、手控多控消毒运行； 9、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员； 10、全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力； 11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒； 12、遥控器设计具有防丢失功能。 主要技术参数： 1、适用体积：120m3 2、外形：平板壁挂式 3、外观尺寸：100cm×40cm×24cm±5cm ▲4、循环消毒风量：≥1200m3/h ▲5、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2 6、消毒功率：≤470W 7、紫外线管寿命：≥5000h 8、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 9、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 10、负离子发生量：≥6×106个/cm3 11、额定电压：AC 220V±22V 12、额定频率：50Hz±1Hz 13、噪音：≤55dB(A) 14、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 15、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 16、安全防护类型：I类 其它： 1、提供消毒产品卫生安全评价报告 2、提供保修期12个月 |
| 3 | 移动式床单元消毒机 | 主要功能： ▲1、选用ABS+PMMA特种复合材料独立开模成型，抗阻燃性强。工艺精致，线条流畅、移动方便、不占用空间，符合人体工程学设计，外观以可爱的动物造型设计； 2、双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理； 3、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定； 4、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长； 5、电源开关采用304不锈钢材质,款式新颖、时尚，开关使用次数寿命长，一键式操作更简便； 6、医用专用静音脚轮，配置万向二个和定向一个，带刹车片，单手移动方便，安全系数高； ▲7、臭氧输出管出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入； 8、消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂，化学稳定性好，耐磨、耐寒、韧性好、耐腐蚀使用寿命长。 主要技术参数： 1、外观尺寸：（41cm×31cm×89cm）±5cm 2、额定电压：AC 220V±22V 3、额定频率：50Hz±1Hz 4、功率：≤200W ▲5、臭氧浓度：≥1600mg/m3 6、臭氧产量：≥5000mg/h 7、消毒时间：60min、90min、120min三档可任选 8、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m3 9、臭氧还原时间：≥30min ▲10、标配：消毒袋1：50、消毒床罩1：100 其它： 1、提供消毒产品卫生安全评价报告 2、提供保修期12个月 |
| 4 | 温度采集模块 | 冷链温度在线监控设备参数： 1、采集模块测试范围：-40℃~+80℃，精确度±0.3℃，探头防凝露。 ▲2、4G采集模块发射信号（支持移动4G,联通4G），将数据直接发送到 互联网冷链云平台，显示4G型号 ▲3、采集模块具有2.5英寸LED屏，仅在屏幕上显示温度，时间，信号强度，电池电量，已经储存的数据量，5项关键数据，没有其他不重要信息干扰，确保关键数据清晰可见。 4、板载存储芯片中级模块可存储30000条以上数据，在屏幕实时显示已经储存的数量，并可实现断点续传。 5、大容量后备电池，电池容量大于6000mAh，断电可用72小时以上，电池可充电，无需定期更换电池，外接5V电源 6、显示屏具有背光灯，保证暗光环境数据清晰可见，并可手动关闭。 7、采集器具备现场声音报警功能，在通知到管理人员后，管理人员可手动关闭报警声。 8、单路探头，可以检测冰箱上部、下部温度。 云平台冷链温度在线监控设备配套系统软件参数: 1、系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，可打开浏览器通过网页形式访问系统。 2、实时数据具备列表显示，历史数据可按“设备名称、规格型号、设备编号、起始时间及结束时间”等条件查询。 3、数据可以曲线图形式或统计报表形式呈现，曲线图或报表可导出电子版或打印。 4、具备大屏展示功能，屏幕在展示冰箱图片基础上展示对应冰箱温度数据。 5、工作人员登陆必须有相应授权，配备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，不同权限可查看不同的冷链设备数据，实现各单位只监控自己的设备。 6、除数据超限报警外，服务器能监测到监控设备故障并报警，含：传感器故障、设备通信故障、设备电源掉电。 7、可实现音乐报警、短信报警、微信报警、电话报警、邮件报警。 8、报警策略：可实现出现故障立刻报警、延时报警、分时段报警，针对报警次数不同（问题严重性）发送不同的接收人，每个监测点可设置不同的接收人，可接收人数可设10人以上。 9、具备报警信息统计显示，含报警统计图表展示、根据分支点位置的地图形态展示；有报警原因备注的功能。 10、数据可通过微信和电脑客户端进行查询。 11、具备数据库自动备份或手动备份功能，保证数据安全，所有与监测设备的交互以及系统操作全部有日志记录，可以追查历史操作记录。 12、软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 13、厂家具备ISO14001、ISO13485、ISO9001、ISO27001和ISO45001认证并提供证书复印件。 |
| 5 | 医用冰箱（大） | ▲1、容积≥890升，立式。外部尺寸(宽×深×高mm):(1130×755×1980mm)±5mm；内部尺寸(宽×深×高mm):(1030×590×1425mm)±5mm ▲2、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃～8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。 3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可 持续显示箱内温度及声光报警48小时。 4、采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀。 5、环保无氟制冷剂。 6、透明玻璃门双开门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 7、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。 8、适用电压220V。 9、售后服务：提供售后网点名称、地址、电话、联系人。 10、银灰色或银白色，带脚轮，功率小于1000w。 ▲11、通过ISO13485，ISO9001,ISO14001认证、28001认证。 |
| 6 | 医用冰箱（小） | 1、有效容积≥198升，立式。外部尺寸(宽×深×高mm):(530×600×1580mm)±5mm。内部尺寸(宽×深×高mm):(455×440×980mm)±5mm 2、高度高于等于158cm方便存取，可进入55cm的门。 ▲3、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃～8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；可显示湿度并控制湿度，35%-75%.。 4、报警方式：声光报警，可实现超温报警 5 、采用风冷，专业风道，保证箱内温度稳定均匀 6、采用名牌压缩机和冷凝风机。 7、透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 8、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 9、适用电压220V 10、售后服务：四川省内有维修网点覆盖全省，2小时内响应，24小时内上门维修服务；提供售后网点名称、联系人、电话。 ▲11、制造厂家通过ISO9001、ISO14001认证、ISO13485认证和ISO45001认证 ▲12、门上带锁孔和暗锁，可实现双锁功能 |

包件二：口腔诊疗设备

- （一）技术参数要求

| 序号 | 品名 （或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗台 | 技术参数： （工作条件） 1、供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min 2、水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min （治疗椅） ▲1、手工缝制环保纤维皮，内置式腰枕，保护患者腰椎，减轻患者在治疗过程中的二次伤害； 2、靠背带有负角设计（-5℃），可用于病患休克时紧急治疗，坐垫长度≥1200mm，具备机椅互锁装置和防压装置，保证工作时的安全性。 3、座椅升降范围最高：800mm；最低：450mm，座椅承重范围≤250 kg 4、折叠式头枕，可360°调整，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求 ▲5、座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°，方便病患上下牙科椅 （工作台） ▲1、微电脑控制系统，主控台配置≥9个记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键（控制键≥17个） 2、不锈手机钢螺旋套，工作台连接病人椅部分下方重心位置，避免出现机器重心不稳。 3、四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台气刹固定。 （治疗箱） ▲1、一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径≥230mm，深度≥84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水咀高于痰盂缸最高面20mm； 2、可转动箱体，≥60°旋转，箱体门板采用磁吸设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作 3、加热器：24伏低压恒温防干烧热水器 （其他部分） 1、LED节能口腔灯，耗电量<25W，节能环保，发热量低；有白光黄光可以选择，光强：8000-30000LUX，三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。 2、助手盘挂架可90°旋转。 3、符合人体工程学设计的坐垫和靠背，座椅升降范围：450mm-600mm，靠背调整角度：15° ▲4、脚踏回气声60cm检测距离，噪音低于40分贝。 ▲5、所有器械臂内的管线均有保护套包裹，防止器械臂转动对管路摩擦损坏。 ▲6、整机配备三级水过滤系统，包含总水一级粗过滤和二级细过滤，热水杯过滤器。 产品配置： （治疗椅部分） 1、电动牙科椅； 2、左右双扶手； 3、全套手工缝制环保纤维皮垫； 4、器械与座椅的机椅互锁系统； 5、多功能金属脚踏，金属提手； （医生工作台） 1、下挂式器械盘，配可消毒的光面器械盘软垫； 2、不带电路板设计的一体式按键板，17个功能按键，包括9个记忆椅位和急救位； 3、三条四孔手机管，三用枪一把； 4、AC24V观片灯； 5、手机防回吸系统； 6、器械盘气刹固定； （治疗箱部分） 1、材料水、气管； 2、管路、线路保护网； 3、可旋转侧箱，侧箱门板为磁铁设计； 4、纯净水瓶，并配置一键切换自来水和纯进水按钮； 5、带过滤器自动恒温给水装置； 6、可旋转、易清洁陶瓷痰盂； 7、痰盂冲水咀、供水咀水量独立调节； 8、配置LED感应口腔灯； （助手工作台） 1、强吸、弱吸抽吸系统一套； 2、三用喷枪； 3、可旋转助手盘，带5个预置孔位； 4、不带电路板设计的一体式按键板； （地箱部分） 1、内置或者外置地箱； 2、USB接口，防电磁干扰控制系统； 3、三级水过滤系统（铜网过滤+水过滤器+热水杯过滤器）； 4、金属防电磁干扰封闭式，带快接接口电源盒； 5、管路、线路防护网装设计； （医生椅） 1、铸铝五星脚，座椅升降和靠背前后均可调节； |
| 2 | 儿童牙科综合治疗台 | 技术参数： （工作条件） 1、供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min 2、水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min （治疗椅） ▲1、手工缝制环保纤维皮，仿生式卡通造型，机器整体颜色≥3种，包含塑料件、金属件、皮革均有丰富的颜色和图案搭配，有良好的视觉效果，分散儿童诊疗时的注意力。 2、靠背带有负角设计（-5℃），可用于病患休克时紧急治疗，坐垫长度≥1200 mm，具备机椅互锁装置和防压装置，保证工作时的安全性。 3、座椅升降范围最高：800 mm；最低：450 mm，座椅承重范围≤250 kg 4、折叠式头枕，可360°调整，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。 ▲5、配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°，方便病患上下牙科椅 （工作台） ▲1、微电脑控制系统，主控台配置≥3个记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键（控制键≥15个） 2、分体式推车操作台，可电动升降，金属底座，金属支撑架，万向轮 3、不锈手机钢螺旋套，工作台连接病人椅部分下方重心位置，避免出现机器重心不稳。 4、四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台气刹固定， （治疗箱） ▲1、一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径≥230mm，深度≥84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水咀高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准； 2、可转动箱体，≥60°旋转，箱体门板无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作 3、加热器：24伏低压恒温防干烧热水器 （其他部分） 1、LED节能口腔灯，耗电量<25W，节能环保，发热量低；有白光黄光可以选择，光强：8000-30000LUX，三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。 2、助手盘挂架可90°旋转，≥5个挂架孔位，能更好的适配其他内置器械使用。 3、医师椅符合人体工程学设计的坐垫和靠背，座椅升降范围：450mm-600mm，靠背调整角度：15° ▲4、脚踏回气声60cm检测距离，噪音低于40分贝 ▲5、所有器械臂内的管线均有保护套包裹，防止器械臂转动对管路摩擦损坏，整机配备三级水过滤系统，包含总水一级粗过滤和二级细过滤，热水杯过滤器。 产品配置： （治疗椅部分） 1、电动牙科椅； 2、左右双扶手； 3、全套手工缝制环保纤维皮垫； 4、器械与座椅的机椅互锁系统； 5、多功能金属脚踏，金属提手； （医生工作台） 1、分体式推车操作台 2、三条四孔手机管，三用枪一把； 3、AC24V观片灯； 4、手机防回吸系统； 5、器械盘气刹固定； （治疗箱部分） 1、材料水、气管； 2、管路、线路保护网； 3、可旋转侧箱，侧箱门板为磁铁设计； 4、纯净水瓶，并配置一键切换自来水和纯进水按钮, 5、带过滤器自动恒温给水装置； 6、可旋转、易清洁陶瓷痰盂 7、痰盂冲水咀、供水咀水量独立调节； 8、配置LED感应口腔灯； （助手工作台） 1、强吸、弱吸抽吸系统一套； 2、三用喷枪 3、可旋转助手盘，带5个预置孔位； 4、不带电路板设计的一体式按键板； （地箱部分） 1、内置或者外置地箱； 2、USB接口，防电磁干扰控制系统； 3、三级水过滤系统（铜网过滤+水过滤器+热水杯过滤器） 4、金属防电磁干扰封闭式，带快接接口电源盒； 5、管路、线路防护网装设计； （医生椅） 1、铸铝五星脚，座椅升降和靠背前后均可调节； |
| 3 | 牙科电动空气压缩机 | 技术参数 1、可拖牙椅数量：4台 2、电压频率：220V/50Hz 3、功率: 1500 W 4、压力开关：5~8Bar 5、最大排气量: 304L/min 6、噪音值:≤59±5分贝 7、储气罐: 50L 8、油含量：0（卫生级空气） 9、净\毛重: 50/62.5kg 10、外观尺寸:（700*425*720/mm）±5cm 产品配置 1、750W无油压缩机头：2只 2、储气罐：1只 3、消音器：2只 |
| 4 | 显微根管治疗仪 | 技术参数 1、双通道LED合光照明系统，亮度连续可调。物面照度≥70000lx，平均使用寿命60000小时以上。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭，下拉至工作位自动开启，方便医生操作。 2、落地式支架，便于移动，高度≥1640 mm，支架臂伸展范围≥1500mm,旋转角度360°，底座尺寸：≥695mm×695 mm 。 3、显微镜光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 ▲4、变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-190°，瞳距可调，瞳距覆盖范围≥50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 5、广角目镜，视度调节范围不低于±7D。 ▲6、无极连续变倍，F=250mm条件下，放大倍数至少覆盖1.8倍-20倍，最高放大倍数不低于20倍。 ▲7、大变焦物镜，焦距覆盖范围≥F=200mm-455mm，带防溅保护罩。 8、显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 9、带30°光学延长器集成立体分光器（2:8或5:5可选）。 10、120°卷簧扭矩平衡臂，可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡调节，具有阻尼功能，左右±60°，俯仰-30°~+60°。在增加外置相机等附件时，可以重新调节重力分配，使显微镜身保持顺滑平衡状态。 ▲11、钟摆装置，双目镜筒可进行左右25°倾摆，镜身左右倾摆时可保持目镜始终处于水平观察位。 ▲12、光斑连续可调拨杆，大，中大，中，小四种光斑连续线性可调，根据视野大小可以选择与之匹配的光斑，减少手术器械的反光，提高医生助理四手操作的舒适性。 基本配置 1、手术显微镜整机（1台）。 配置要求：落地式，0-190°变角双目镜筒（带旋钮式瞳距调节机构），集成式LED光源(亮度70000Lx，寿命60000小时)，无极连续变倍（1.8倍-20倍），可进行大，中大，中，小四种光斑进行调节，带黄色滤色片、绿色（无赤）滤色片、隔热片 2、120°平衡挂臂（1套）。 配置要求：可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡调节，具有阻尼功能，左右±60°，俯仰-30°~+60°。在增加外置相机等附件时，可以重新调节重力分配，使显微镜身保持顺滑平衡状态。 - 瞳距调节机构（1套）。 配置要求：可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡调节，具有阻尼功能，左右±60°，俯仰-30°~+60°。在增加外置相机等附件时，可以重新调节重力分配，使显微镜身保持顺滑平衡状态。 4、大变焦物镜（1套） 配置要求：F=200mm-455mm， 255mm超长距离调焦行程，可实现在不移动显微镜横臂情况下，直接调节物镜焦距实现对焦。带物镜防溅罩。 5、30°光学延长器集成2：8立体分光器（1套） 配置要求：30度光学延长器集成分光器2:8，30度光学延长器专门为口腔科设计，可以使医生体位更加舒适。 6、旋转环（1件） 配置要求：可进行左右25°倾摆，镜身左右倾摆时可保持目镜始终处于水平观察位。 |
| 5 | 根管长度测量仪 | 技术参数 1、电池：3.7V/750mAh 2、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz 3、功耗：≤0.5W 4、显示：4.5英寸LCD屏 5、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 6、环境温度范围：+5℃ ～ +40℃ 7、相对湿度范围：≤80% 8、大气压力：50kPa ～ 106kPa 主要配置 1、主机：1台 2、测量线：1根 3、锉夹：4根 4、唇挂钩：5个 5、探针：2根 6、电源适配器：1个 7、测试器：1个 |
| 6 | 光固化灯 | 技术参数 1、电池：ICR18650 3.7V/2000mAh 2、光照强度：1000~1600mW/cm2 3、导光棒光学有效面积：50mm² 4、波长：420nm－480nm 5、外形尺寸：260×34×31mm(长×宽×高)±5cm 6、主机重量：≤145g 7、工作模式：全功率模式 主要配置 1、光固化机：1台 2、导光棒：1根 3、遮光片：1片 4、电源适配器：1个 5、充电座：1个 |
| 7 | 牙髓活力测试仪 | 技术参数 1、双色双位数码管显示数据 2、指示灯：High：表示数字上升最快；Mid：表示数字上升中等；Low：表示数字上升最慢。 3、在00-39以内被测牙有酸、麻、痛感觉的可判断为活髓牙 4、在40-79以内有反应的可判断为部分坏死 5、到了79还没有反应的可判断为死髓牙 6、适用范围：适用于口腔科对牙髓活力的探测。 配置清单 1、主机：1台 2、活力测试线:1根 3、口角挂钩：4个 4、牙髓活力棒：1根 |
| 8 | 超声波洁牙机 | 功能简介： 1、自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 2、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 3、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 4、接插式手柄，带LED灯，操作视野清晰。 5、手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。 主要技术参数： 1、输出的尖端主振动偏移：1um~90um 2、输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 3、输出的半偏移力：0.1N～2N 4、尖端输出功率：3W～20W 5、进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) 6、运行模式：连续运行 主要配置 1、主机：1台 2、接插手柄：1支 3、工作尖：8枚 4、限力扳手：1个 |

- 包件三：循环、呼吸系统诊疗设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12导联心电图 | 技术性能 1、12导联心电信号同步采集、显示、分析、打印。 2、采用≥10.1英寸彩色液晶屏显示，触摸屏、功能键双操作。 3、具有便携式隐形提手。 4、内置锂电池，电池容量≥5200mAh，待机≥10小时，持续打印时间≥3小时。 ▲5、可在心电波形采集前、采集中、采集后输入病人信息，采集前输入患者信息时也可以通过病历管理直接获取以往病例信息。 6、支持常规12导联和Cabrera导联（有序导联）。 7、提供工频滤波、基线滤波、肌电滤波多种滤波方式。 8、同屏显示3、6、12导联心电波形，显示心率值、打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器状态、时钟、电量、背景网格、测量参数与解释等信息，并具有导联脱落、导联过载、系统工作状态提示功能。 9、可采集保存≥360秒钟的心电波形，选择打印“保存前数据”或“保存后数据”。 10、心电波形采集过程中可通过按键、触摸屏调节打印模式、增益、走速、显示导联。 11、心电波形采集过程中有导联脱落或过载的情况，打印的波形以“*”或“＋”标记。 12、支持自动M×N、M×N+1、M×N+2、节律M行、手动等多种打印模式（M代表行数，取值范围：3-12）。 13、可任意选择打印1个、几个或12个导联。 14、具备定时打印、心律失常自动触发打印等功能。 15、打印波形自动每段的时间2.5秒—30秒可调，打印宽度≥4级可调。 16、具有增益智能调节功能，以适合纸张高度。 17、具有常规心电图参数自动测量和解释功能，提供心率、PR间期、P时限、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、R(V5)、S(V1)、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论。 18、内置大容量存储器存储≥4000份的病历，也可通过外插U盘增加存储量。 19、历史病历可回顾、查询、修改、传输、打印，病历报告可导出为DAT、PDF、XML、PNG、JPEG、BMP等多种电子文件格式。 20、具有导联纠正功能。 21、提供立即打印、回顾后打印两种打印方式，且回顾后打印可进入采集界面再次采集，重新计时。 ▲22、提供最近病历回顾功能，可快速对最近采集的一个病历进行修改、回顾、打印报告，不必去病历管理中选择该病历进行操作。 23、可通过系统设置调节字体“大/中/小”、背景颜色“深/浅”、屏幕亮度0%-100%。 24、可同时支持热敏卷纸或折叠纸打印。支持4G、Wi-Fi、蓝牙等选配无线通信功能，LAN、USB等有线传输功能。可自动上传病例、自动下载报告并打印。支持外接USB标准键盘、鼠标、扫码器、打印机，内/外置身份证阅读器。 技术参数 1、彩色触摸液晶屏：≥10.1英寸 2、ECG信号输入采样频率：≥32000Hz 3、起搏信号采样频率：≥32000Hz 4、频率响应：0.67 Hz-500 Hz 5、共模抑制比：≥105dB 6、耐极化电压：≥±610mV 7、噪声电平：≤12 µVp-p 8、采样精度：≥24位 9、走速：12.5 、25 、50mm/s之间切换 10、增益：5、10、20之间切换 11、热敏纸规格：卷纸210mm×20m或30m、216mm×20m；折叠纸210mm×140mm×20m，净重：≤5 kg |
| 2 | 动态血压仪 | ▲1、适用于成人、儿童24小时动态血压测量。 2、可设置血压计模式和动态血压模式。 3、动态血压模式记录时间≧24小时；支持自动和手动测量。 4、血压计模式支持手动测量，存储数据≧300条。 5、血压测量方法：示波法 6、血压测量范围：0-290mmHg 7、自动测量间隔：15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟。 8、准确度：压力±3mmHg以内 9、2节5号碱性电池供电；具有电量检测和低电量报警功能。 10、记录盒重量：≦300g（含电池）。 ▲11、彩色液晶屏≧2.4英寸，记录盒可同步显示测量过程和结果，还可直接在记录盒上回顾数据列表、趋势图。 12、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。 13、具有智能充气功能，自动补气应对血压突然升高情况，适应各种血压和不同脉搏的病人。 14、可以在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过系统软件设置测量方案和启动动态血压测量；记录结束后信息录入和检查报告一次完成。 15、采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据方便、快捷。 16、分析软件可以编辑患者基本信息、医嘱信息、血压情况说明、当前用药等信息；还可编辑每条血压数据，为数据添加注释；还可编辑动态血压开始记录的时间。 17、具有血压变异性、动脉硬化指数、平滑指数、血压晨峰值等高级分析功能。 18、丰富的报告内容并可选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、血压测量数据页、每小时血压数据总结页。分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级。 |
| 3 | 动态心电图仪 | 心电记录盒参数 1、12导联心电波形同步采集，连续记录时间≥24小时。 2、采用OLED彩色液晶屏，液晶屏可切换显示12导联波形，预览心电波形质量。 3、开启动态心电图记录后屏幕即完全变黑，记录盒进入省电模式；记录过程指示灯间歇性闪烁以示记录状态正常。 4、具有特殊事件标记功能。在记录过程中，若患者感觉身体不适，可长按MARK键进行标记。 5、记录盒具有时钟功能，可自动记录心电检测的起始时间。 6、通过USB接口传输数据。 7、电源：采用1节AAA电池供电。 8、采样频率：采集：≥1000点/秒/通道，全导联≥8000点/秒；存储：≥200点/秒/通道，全导联≥1600点/秒。 9、增益精确度：≤10% 10、增益稳定性：≤3% ▲11、道间干扰：≤0.2mV ▲12、最小检测信号：≤50μV 分析软件参数 1、采用12导联同步分析并可选择任意通道为主分析导联。 2、定标功能:可自由选择具有诊断意义的心电波形，并调 整ST段的值，从而提高分析的准确度。 3、具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤、室扑、室颤、正常、干扰等十余种模板以及多种自定义模板。 4、模板分析过程具有分类参数调整功能，可根据R波高度、QRS波宽度、RR间期、RR间期比、QRS波面积、基线曲折度、基线漂移度等参数将波形快速进行分类。 5、具有Demix分析功能，可对当前模板中某一子类中的心电波形进行分类。 6、模板分析过程中，可通过鼠标右键和键盘快捷键快速改变波形类别。 7、快速的回顾分析功能，可回顾任一时段的单导联或全导联心电图。 8、顺序回放模板，可查看各导联ST段电压趋势图、各导联T波电压趋势图、SVE趋势图、VE趋势图、R间期趋势图、长间歇趋势图。 9、顺序回放模板，可分类查看房早、房早成对、房早二联律、房早三联律、房速、室早、室早成对、室早二联律、室早三联律、长间歇、心房扑动、心房颤动、心室扑动、心室颤动、最高心率、最低心率和心动过缓等波形，并可选择保存。 10、提供全程窦性心搏RR间期直方图、全程窦性心搏RR间期差值直方图、全程窦性心搏RR间期散点图、全程窦性心搏RR间期差值散点图、全程窦性心搏频谱图、全程窦性心搏三维频谱图、全程窦性心搏分析集成图、全程窦性心搏心率变异趋势图、全程窦性心搏心率变异性数据表；全心搏RR间期直方图、全心搏RR间期差值直方图、全心搏RR间期散点图、全心搏RR间期差值散点图、全心搏频谱图、全心搏三维频谱图、全心搏分析集成图、全心搏心率变异趋势图、全心搏心率变异性数据表。 11、ST段分析功能，可显示ST段抬高、ST段压低的心电图和每小时各个导联的ST段平均电压。 12、房颤分析功能，可使用全程、分段的全自动、手动房颤分析。 13、心率变异性分析功能，可进行短程≥5分钟或长程≥1小时及全程心率变异性分析。 14、起搏分析功能，可以对AAI、VVI、DDD等所有起搏器进行分析。 15、具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能，可打印睡眠窒息分析报告。通过对睡眠与觉醒时间段的心率变异性的对比与分析最后得出患有睡眠呼吸暂停综合征的可能性判断。 16、其他高级分析功能:心肌缺血分析、心率减速力分析、QTD离散度分析、心率震荡分析、T波电交替分析、向量心电分析、时间向量分析、心室晚电位分析。 17、报告:可一次性选择多张，一站式打印操作。 18、具有病例管理功能，提供病例信息的修改、删除、报告查看、病例导出、病例导入、病例查询等功能。 ▲19、开放式分析软件，可拷贝并任意安装多台电脑。支持心电数据远程传输。 |
| 4 | 心电监护除颤仪 | ▲1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2、整机带电极板、电池的重量不超过6.1kg。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ▲4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。（提供佐证资料） ▲5、除颤充电迅速，充电至200J<5s，最大可支持放电能量 360J。（提供佐证资料） 6、可选配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7、CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 9、可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 10、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 11、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 12、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 13、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 14、彩色TFT显示屏>6”,分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。（提供佐证资料） 15、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 16、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 17、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18、可在-10℃环境正常工作，存储温度-30～70℃ 19、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 20、符合欧盟救护车标准EN1789:2007，具备良好的防水性能，防水级别IPX4。（提供佐证资料） ▲21、具备抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 5 | 除颤仪 | 1、标准配置：主机1台、电池1块、电极片1副、背包1个 2、运行模式：非同步，体外自动除颤 3、除颤技术：采用双相指数截尾波技术，波形参数可根据病人的阻抗进行自动补偿，一次除颤成功率高，对心肌细 胞损伤小 4、充电时间≤7秒 5、电击次数：常温下支持除颤放电≥200次 ▲6、 输出能量：为降低心肌损伤，最大能量不得高于200J 7、具有设备内部自动分析功能，且有语音提示，保证患者和操作人员安全 8、设备具有符合最新AHA急救指南要求的心肺复苏胸外按压节拍引导及人工呼吸语音提示功能 9、除颤电极片能够与设备预连接，减少抢救过程中不必要的操作时间 10、电池待机寿命：设备可支持的所有功能全部开启，待机备用时间≥5年 ▲11、急救地图：无需安装APP，即可将所有仪器的状态及位置形成一个手机端的急救地图，可实时远程查看，急救地图能与120呼叫系统对接（提供证明） 12、设备防盗：设备可选配防盗的保护箱，当设备被取出时，管理员可在手机端和电脑端实时收到提示信息 13、仪器采用坚固耐用材质制造，具备抗碾压、抗跌落功能，仪器从1.2m高度跌落，功能完好，可正常开机使用（提供证明） 14、防尘防水级别：具有高级别的防尘防水设计，不低于IP55 15、为便于携带，主机重量（含电池，电极片）：≤1.7kg 为便于摆放，主机外形尺寸：≤70mm×200mm×200mm |
| 6 | 心电监护仪 | 要求： 1、一体化便携监护仪，配置提手,紧凑便携。 2、整机屏幕尺寸范围要求≥10.1英寸。 ▲3、主机屏幕类型：彩色电容触摸屏，高分辨率≥1200*800像素。（提供佐证资料） 4、整机无风扇设计。 5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。单块锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 6、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 7、监护仪设计使用年限≥10年。 ▲8、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。 （提供佐证资料） 9、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 10、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 11、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 12、产品通过国家三类注册。 监测参数： 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 和双通道体温参数监测 2、心电监护支持HR，ST段分析，心律失常分析和QT/QTc连续实时监测，适用于适用于成人，小儿和新生儿。（提供佐证资料） 3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 4、支持提供过去24小时心电概览报告查看，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 5、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 ▲6、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 8、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。 9、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg ▲10、配置辅助静脉穿刺功能。（提供佐证资料） 系统功能： 1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 2、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 4、支持≥1000组NIBP测量结果 5、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板回顾 6、支持≥48小时所有参数的全息波形的存储与回顾功能 7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ▲9、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（早期预警评分）或者NEWS 2（早期预警评分2），可支持EWS评分动态刷新功能。 10、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 11、动态趋势界面可支持统计24小时内心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 12、提供GCS患者昏迷评分工具，满足护理人员在床旁对于患者意识快速评估的需要。 |
| 7 | 肺功能检查仪 | - 1、可进行支气管舒张试验，支持激发试验(提供舒张报告和激发试验报告及软件界面截图) ； - ▲2、可进行呼吸肌力评估(关键指标在第三方检验报告体现)； - ▲3、可检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量容积曲线、时间容积曲线以辅助质控；具中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard预计值； - 4、便携式设计，≥3.5寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立使用及完整肺功能报告显示，可支持Android端平板电脑，智能电视，智能手机等屏幕扩展使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展； - 5、具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调训练阻抗在3～200cm H2O；训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报(提供呼吸训练报告及软件界面截图)； - 6、通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标； - 7、身份证暨医保卡信息自动采集模块：可通过身份证读卡器与肺功能检测设备联动实现智能身份信息采集； - 8、随访问卷模块：CAT、mMRC、哮喘管理，慢阻肺急性加重次数等问卷配置； - 9、报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，呼吸肌肌力评估、最大分钟通气量检测(MVV)； - 10、肺年龄提醒：支持测后检测设备端实时肺年龄查看及手机端肺年龄查看； - 11、产品内嵌入患教视频，受试者可观看学习； - 12、安全性要求：具备3级信息系统安全等级保护备案，并获取公安部认证的网络安全等级保护测评机构(DJCP)出具的信息系统安全等级测评报告，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性(提供国家网络安全等级保护测评机构出具的等级测评报告及备案凭证)； - 13、仪器支持容量定标、三流速线性验证； 14、产品检测具自动质控提醒功能(语音倒计时过程提醒及保存前智能识别预警)，系统软件可根据检测结果进行定标日志查看追溯； |
| 8 | 快速血气分析仪 | 1、方法学：干式电化学法 2、测量原理：电化学法+交流阻抗法 3、进样方式：自动平行进样，样本用量80ul 4、测试时间：从吸样到显示结果仅需30秒 5、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张卡测试10项实测参数 6、定标功能：每次测量时系统都会进行定标 ▲7、测试卡：单人份设计，常温保存效期9个月，即取即用，冷藏保存期12个月 8、质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控、内部电子质控等 9、操作界面：8寸全触摸彩屏,中英文语言自由切换，内置AI多媒体操作视频教程 10、内置高容量充电电池，待机时间≥8h或可连续测量样本数≥50个 11、小巧便携，重量≦6.5Kg（含电池） 12、仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机 13、数据接口：串口、以太网接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统，支持打印机直连打印结果报告，且可选择带有酸碱平衡图。 ▲14、数据管理：仪器可自动存储≥50000个病人结果，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理，连接POCT数据管理系统，同时可以与内网连接，规范病例数据的管理。 |

包件四：康复诊疗设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蜡疗机 | 1、仪器组成：融蜡箱、放蜡系统、蜡饼制作箱、照明系统、语音控制、PLC控制模块六部分组成。 ▲2、半自动模式：自动融蜡、洗蜡、过滤、制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡；可实现蜡饼制作箱具备急融和急冷功能，可在蜡饼箱完成制饼，满足不同临床环境使用。 3、显示：≥7英寸中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。 ▲4、自动人工语音报读/报警功能（立即制作都可通过人工语音提示来操作）。 5、功率：融蜡箱≤900W、蜡饼制作箱≤1100W。 6、容积：融蜡箱70升±0.5升、蜡饼制作箱120升±0.5升。 7、温控范围：室温～99℃、温控精度：±0.1℃。 8、智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序。 ▲9、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成。 10、蜡饼数量：可同时制作蜡饼数12盘，蜡盘数量1-12盘可选。 11、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。 12、具备一键消毒、预约、立即制饼等功能。 13、消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用。 14、快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时。 15、石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤。 16、融蜡方式：蜡水分离技术、有水化蜡技术，高效节能型合金薄膜加热材料制作而成。 17、安全要求：具有语音报警、漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等7重安全防护功能。 18、设备材料：采用高标纳米304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护。 |
| 2 | 腰椎牵引床 | 1、额定输入功率：≤600VA； 2、牵引总时间：0~60min任意设定； 3、持续牵引时间：0~9min任意设定； 4、间歇牵引时间：0~9min任意设定； 5、成角动作范围：+15°~-25°连续可调； 6、旋转动作范围：±25°连续可调； 7、平摆动作范围：±20°连续可调； 8、床面热疗温度：≤50℃自动调节； ▲9、牵引参数：0～990N任意可调；牵引行程：0～300mm（200mm+100mm）；主动牵引行程：0～200mm；对抗加力牵引行程：0～100mm； 10、颈椎牵引：0～300N；牵引行程：0～300mm；牵引力采用管形测力计显示拉力；操作方便、牵引曲度可以调节；医务人员均可控制牵引力大小； 11、四维立体全方位牵引功能； 12、牵引功能：上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位），左、右侧平摆牵引（可纠正脊柱侧弯），对抗式双向牵引及纵向牵引功能； 13、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，牵引力自动补偿功能； 14、独有的半导体远红外床面热疗功能； 15、病例档案管理，方便临床及开展研究工作； 16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）； 17、计算机控制、中文显示，任意设定参数； ▲18、牵引床面采用国际极其先进的道轨式无间隙装置。 19、整机采用静电喷塑与烤漆相融合，光泽鲜亮。 |
| 3 | 颈椎牵引椅 | 1、额定输入功率：30VA 2、颈椎牵引力：0～300N 3、颈椎牵引行程：0～300mm 4、微动开关控制电动颈椎牵引机； 5、通过微动开关可设定牵引力、牵引行程、牵引时间及牵引复位功能； 6、患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便； 7、采用蜗轮蜗杆减速电机为动力源，点动开关，操作方便； 8、颈椎牵引曲度可以调节。 |
| 4 | 电针仪 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、输出脉冲路数：六路输出。 3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 4、输出脉冲幅度：0-50V可调。 5、输出脉冲宽度：≤1ms。 6、电源电压：DC9V。 |
| 5 | 针灸治疗床 | 1、规格尺寸：（1900*620*650mm）±5mm 2、床框才用30*60碳钢矩管焊接成型，床条采用10*20矩管，疏列式排放焊接而成。结构合理，坚固耐用。 3、床面板采用木板+海绵+黑色人造皮革面做成。3cm高弹海绵,弹性高，回弹性好，久不变形；人造皮革面手感舒适，经久耐用。 4、床脚立柱为30*50碳钢矩管，横向连接为30*30矩管，斜角支撑为30*30,整个床脚与床面满焊，结构稳固。床脚底部加软橡胶脚套。 5、整体采用碳钢矩管焊接精制而成；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 6、整体框架采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。 |
| 6 | 站立架（康复用） | 1、尺寸：（31×131×110cm）±5cm。 2、肘部垫宽度45cm。 3、肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 4、截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 |
| 7 | 特定电磁波谱治疗仪TDP | 1、安全类型：Ⅰ类B型 2、功耗：250W（每个照射头） 3、运行方式：连续工作 4、定时控制范围：0-60min（机械定时） 5、电磁波谱范围：2-22μm 6、升降杆升降范围：＞200mm 7、支臂伸缩范围：＞500mm 8、俯仰角：＞90° 9、转角：360° 10、治疗板直径：166毫米 11、治疗板寿命：1000小时 |
| 8 | 中频脉冲治疗仪 | 1、输入功率：<100VA+10% 2、载波信号波形：正弦波 3、载波信号频率：2000~6000Hz 4、调制信号波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波、密波、疏波。 5、调制信号频率：0~150Hz 6、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制 7、调幅度：25%、50%、75%、100%,允差±5% 8、输出电流：0~100mA(r.m.s) 9、温热能力：38~55℃ 10、温热功能:治疗仪对电极的加温分为1~6个档位。1档最低、6档最高,6个档位按照升温范围均匀分配。16~30℃环境下,温热能力为38~55℃。最高加温能力不大于55℃。 11、≥19种处方波形组合。 |
| 9 | 超短波治疗仪 | 1、输入功率：＜1000VA 2、最大输出功率： 200W±10% 3、工作频率：40.68MHz±1.5% 4、断续频率：10～200Hz，步进10Hz，误差±10% 5、脉冲宽度：200～1000us，步进50us，误差±10% 6、定时范围：0～99min 7、输出方式：连续输出、断续输出、脉冲输出 8、输出显示：治疗过程中电极板可显示输出功率强弱 9、输出提示：治疗过程中有提示音。 10、输出电极板：根据不同部位配置不同型号电极板（4种） 11、输出导线：特制电缆，防辐射、耐高温、损耗小，安装方便可靠 12、操作显示：7英寸超大触摸液晶屏，状态显示，直观明了 |
| 10 | 威伐光治疗仪（高能红外治疗仪） | 1、产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合 ▲2、波长范围：能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm），且过滤掉以0.944μm±0.1μm、1.188μm±0.1μm、1.38μm±0.1μm波长为峰值的光 ▲3、治疗光源：进口卤素光源 4、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥480mW/cm2 5、出光口面积：出光口面积≥45cm2 6、有效照射面积：距离15cm时，有效照射面积≥330cm2 ▲7、治疗照射深度：≥10cm 8、操作方式：旋钮操作，一键开启 ▲9、升降方式及最大治疗高度：气动升降，最大治疗高度≥1150cm，最小高度≤1050 10、治疗头调整：水平、竖直双向可调，旋转角度≥90° 11、治疗时间：1-60min内可调，步进为1min ▲12、过热保护：具有过热保护装置 ▲13、倾倒断电保护：具有 14、散热方式：风冷散热 15、遮光罩：具有可限定最小治疗距离的指示遮光罩 16、输入功率：≤300W |
| 11 | 超声波治疗仪 | 技术参数要求 1、立体便携式全数字超声治疗仪。适用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗的肢体运动障碍、软组织挫伤引起的全身各处急慢性疼痛的治疗。 2、电源适应范围：a.c.100V～240V，50/60Hz。开关电源，适用于100V至240V的宽电压范围。 3、功耗：≤200VA 4、连续工作时间≥8小时 5、显示器：≥7英寸彩色液晶显示器。 6、操作方式：按键操作。 ▲7、主机探头插口：≥2个。探头可任意使用每个插口，主机自动识别探头，每个探头可同时工作并独立调节使用参数。（真正意义的双通道，2路同时工作，每一路又可以根据病人不同部位调节不同的治疗参数，各路工作独立而互不影响），要求探头手柄为直把式的，方便两个探头一起操作，方便做软组织松解和激痛点的治疗，探头手柄人机工程学设计，手握感强。 8、治疗探头工作模式：脉冲或连续模式。 ▲9、要求波束不均匀系数≤3.5。 10、超声频率1MHz±10% ▲11、要求脉冲持续时间，脉冲重复周期，占空比的偏差≤2% 12、超声输出声强≤2.5W/cm2 13、参数调节范围：超声有效声强：0.25-2.5W/cm2，12档可调； 治疗时间：0-30分钟，6档可调。 14、显示功能：声强、时间、功率、工作状态指示等； ▲15、治疗头功能：所有治疗头具备全防水功能，且可以侵泡在水下进行操作治疗；治疗头在50厘米深的水中浸泡半个小时以上，取出后仍可正常工作。 探头具有温度感应功能：实时监测探头晶片温度、自动调节输出功率、温度过高自动停止工作，防止病人烫伤。 要求可选配超声治疗仪探头有效面积至少4种。 ▲16、带有超声治疗：头、颈、肩、背、腰、臀、腿、膝、踝、肘、腕关节等全身各处慢性疼痛治疗的专家教学软件。 |
| 12 | DMS电动深层肌肉刺激仪 | 1、电源输入电压：AC220V； 2、内部电源电压：DC24V/12V 3、电源保险丝：放电单位每次为4A； 4、辅助插座：100-240VAC/5A； 5、辅助设备消耗功率：≤200VA； 6、采用低压供电方式，保证使用的安全性； 7、控制器采用线控方式，反应灵敏易于操作； 8、多种治疗头可供临床选择，分别为35mm标准治疗头，25mm治疗头和15mm治疗头； 9、治疗手柄质量大，有利于固定治疗部位，避免治疗过程中出现漂浮现象； 10、内置进口超静音马达，低噪无干扰； 11、治疗频率：20～60Hz连续可调，每分钟最高震动次数为3600次； 12、治疗时治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张感。 |
| 13 | 上下肢关节被动训练仪 | 1、自动模式：速度15.30.45.60四档可调节。 2、无节模式15-65无视档位调节。 3、阻力1-8级别调节。 4、功率可调80-180可调。 5、额定电压：AC220-240V。 6、额定功率：80W-180W可调控。 7、定额频率：50HZ。 8、上下肢同时锻炼防痉挛模式，五档定时。 9、超大显示屏，可调阻力，可调输出功率，无极调速主被动训练正反转，三孔曲柄设计。 |
| 14 | PT训练床及凳子 | 训练床： 1、尺寸：（190×126×48cm）±5cm。 2、床面高度48cm。 3、最大承载能力135kg。 4、用于PT训练患者床上活动。 凳子： 1、尺寸：Φ60×43×42～53cm。 2、铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。 3、凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg。 4、治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具。 |

包件五：住院部诊疗设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查床 | 1、产品尺寸：(1950×630×650)±10mm。 2、整体为碳钢材质，主管采用30*50*≥1.2mm厚碳钢矩管。 3、床框：采用30*50*≥1.2mm厚矩管，床脚采用50×50≥1.0mm厚不锈钢方管。 4、床面：九层板为底板，≥30mm高级海绵加人革面料。 ▲5、面料：采用高级环保人革面料，表面防水处理易于清洗。（提供床垫生产厂家对织物原材料对：铅、镉、砷、汞、铜、双酚 A、硼酸、 酚酞、甲醛、呋喃、 硝基苯、硫酸镉对人体有害化学物质的第三方检测报告予以证明）。 6、床脚：配有防滑胶脚。 ▲7、喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供生产厂家在市级或及以上的产品质量监督检测院静电粉未单独的检验报告）。 8、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 |
| 2 | 病床 | 1、产品尺寸：(2080×900×500)±10mm。 2、床头：采用ABS工程塑料,床头中间扣板采用对挂式防脱落结构设计，运用折射成型,外型高雅,坚固耐用,不褪色。 3、床身：采用30×60碳钢矩管整体焊结可拆卸式床架，保证床体稳固结实；矩管厚度≥1.2mm。 4、床板：采用冷拉板多次成型,透气，板厚≥1.0 mm 5、护栏:采用铝合金配尼龙基座,六档不锈钢栏杆；开关处有防夹手设计。 6、升降范围：背部升降≥(0～75°)±5°，采用钢制摇柄。 7、高档静音5寸万向轮,高耐磨,无噪音,脚踏刹车。 8、活动部件：背部升降关节采用活动、固定式双摆杆设计，活动摆杆为Φ32 mm,壁厚2.0mm；固定摆杆为Φ25 mm，壁厚2.0mm；提高缓冲.降低噪音，有利于提高升降过程中病人的舒适性。摆杆、床面活动推片均采用冲压加强关节。 9、配置：ABS床头1付、二折床垫1张、铝合金护栏1付、不锈钢升缩式输液架1支、碳钢杂物架1个、静音脚轮4只。 ▲10、喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供生产厂家市级或及以上的产品质量监督检测院静电粉未单独的检验报告）。 11、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 |
| 3 | 全科医生包 | 主要技术参数：由斜挎包囊和内装装备构成； 系统各组成部分的功能及主要技术形式； 1、背包主体：主要用于放置和携带装备，手提和单间斜挎式； 2、器材设备：直接装载于背包内； 背包技术参数： 1、背包重量：≤1.2KG 2、尺寸：(43×20×22cm)±5cm 材质及性能： 1、布料：1680D PVC复合牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背包各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷; 2、防震PE棉：颜色：白色，厚度≥3mm，密度：≥28kg/m³； 3、内衬里布：210D尼龙 PU涂层，材料：本身原纱，密度：不低于116T，克重：不低于95克1㎡，厚度：不低于0.16mm。 颜色及标示 1、附合卫生急救背囊相关要求，红色包体、反光警示条； |
| 4 | 治疗车 | 1、产品尺寸：（650×450×800）±10mm。 2、车身：骨架采用不锈钢管,全不锈钢钢材，厚度≥1.0 mm，台面为304不锈钢双层台面。 3、轮子：3寸静音轮,对角刹车 4、抽屉：三折静音滑槽；配一个全不锈钢污物桶。 5、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 5 | 多功能抢救床 | 产品规格： 1、床面（2180×960×500）±5mm（长×宽×高，包括护栏，但不包括床头高度） 2、床体四脚高低差≤2mm。床体对角线差≤2mm。 3、病床主体为灰白色床身，采用去油、除锈、磷化后，静电喷塑，表面平滑光洁，各焊接部位牢固，不应有漏焊、虚焊、整体无曲翘现象，涂层表面光滑、色彩柔和、色泽均匀不允许有露底、起泡、剥落、开裂、流挂现象。 材质、性能： 1、床头板采用全新PP材料一次吹塑成型，外观美观插式结构设计；床头板插拨方便稳定性强，床头推手位受力强度≥300N不损坏变形。 2、床框四周都带有ABS一次成型护角，每只护角都带有输液架插孔方便临床操作；软性橡胶防撞轮在病人或医务人员撞击接触时可旋转，减轻撞击带来的伤害。 ▲3、床面板采用厚度≥1.0mm的钢板一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15x25，壁厚≥1.0mm的距管加强筋，床板用涂层钢板≥150h的中性盐雾试验后，不得出现腐蚀。 ▲4、床板连接头采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。 ▲5、ABS手摇传动装置符合GB/T，传动杆采用六棱角钢棒，电镀层厚度≥15um。双向旋转过盈保护装置，丝杆采用一次性冷挤压成型，丝杆外表光滑耐用，安全可靠，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇杆手柄为ABS工程塑料注塑成型。产品美观具备防撞结构设计，在承受100N的垂直压力，不产生影响正常使用的变形。 ▲6、靠背采用双支撑转轴结构，达到患者重量均匀的分布在床梁上，转轴与床板接触处采用滑轮，减小摩擦，支撑可靠、无噪音，背部调节范围≥0º-75º，腿部升起角度≥0-45 º。 7、下架采用≥30*50*1.2mm厚矩管组焊成型，整体矩形框架，稳固性好，框架头端为矩管焊接而成的杂物架，方便耐用，承载力强。 8 、脚轮：采用5寸面包静音脚轮，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕。 ▲9、床边护栏为铝合金护栏符合GB/T,主柱采用不锈钢圆管直径≥19mm，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患，高强度铸铝枪把手内置隐藏式，护栏升起后，较折叠状态≥300mm的高度，护栏承受水平横向≥600N的拉力，不得产生影响使用的永久变形。 10、床框两侧带ABS引流袋挂沟，床体头尾处均带输液架插孔，不锈钢输液架可伸缩并带旋转式锁紧装置。 11、床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。 安全性能： 1、三折病床床面在承受≥520kg载荷时，床体不垮塌。 2、床框任一边侧中部承受≥260kg载荷时，床体不得倾斜和翻倒。 3、三折病床与水平面倾斜≥10°时（滚轮处于锁紧状态时），不应滑行和翻倒。 ▲4、喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供生产厂家市级或及以上的产品质量监督检测院静电粉未单独的检验报告）。 5、床垫：与床尺寸匹配、床垫厚度为70mm、套子采用防水布料，上层为40mm厚28密度以上的海绵，下层为30mm厚海南椰棕片组合而成，床垫两侧配有透气孔外形美观。防水布液体不易渗透，表层易擦拭 ，可长期保持床面干净卫生，透气性强。床垫上配有拉链，方便随时拆洗或更换床垫套。 6、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 7、配置：双摇床体1张、升降机构2套、ABS床头板1付（蓝色、木纹色可选）、ABS升缩餐板1付、铝合金护栏1付、引流挂钩2个、杂物架1个、三折床垫1张。 |
| 6 | 转运推床 | 1、产品尺寸：(1930×640×（500～900）)±10mm。 2、车体采用碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂制作。 3、平车面板及护栏采用全新PE材料一次成型，坚实美观。 4、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 5、该车采用先进的中控刹车系统，稳定，可靠。 6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架； 7、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度≥0-75度，最大承重≥200KG； 8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达≥500～900mm之间。 ▲9、ABS手摇传动装置：符合GB/T，传动杆采用六棱角钢棒，电镀层厚度≥15um。双向旋转过盈保护装置，丝杆采用一次性冷挤压成型，丝杆外表光滑耐用，安全可靠，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇杆手柄为ABS工程塑料注塑成型。产品美观具备防撞结构设计，在承受100N的垂直压力，不产生影响正常使用的变形。 ▲10、喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。 11、配置：整体床体1张、护栏1付、中控脚轮4只、输液架1根、氧气瓶挂架1个、转运床垫1张。 |
| 7 | 气管插管装置 | 1、喉镜片采用304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用竖条纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用H62铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形。 3、发光方式：卤素灯泡或LED灯（热光直接照明式），灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%,灯泡功率：2.5V600MA 4、窥视片长度：75mm ,105mm,100mm,130mm,160mm手柄直径：28.5mm 5、照明度：1500LUX。包装方式：塑料盒包装。尺寸22.5cm*16.8cm*2.5cm |
| 8 | 抢救车 | 1、产品尺寸: (750×460×920)±10mm。 2、主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 3、上部：ABS注塑具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃。 4、正面：两中抽，抽面高度120mm*内空：424*375*110mm，三折静音导轨，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为分段式拉手，左边中间为标示牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层模具加厚手感更加踏实；底部置物盆注塑一体成型尺寸：495*410*60mm可放入大量的物品。 5、左侧：洗手液支架，网篮。右侧：ABS双污物桶分色。 6、底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 7、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 9 | 输液泵 | 1、安全防护可靠，防护类型：I类 IP33； ▲2、电阻触摸屏操作界面；方便快捷的人机操作，全中文显示；（提供操作手册证明文件） 3、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：丸剂量≤0.2ml，避免意外丸剂量伤害患者。 ▲4、泵门和止液夹：输液泵由电动止液夹和电动泵门控制，省时省力。（提供操作手册证明文件） ▲5、双重气泡探测：气泡报警精度±15ul，气泡大小分25ul、50ul、100ul、200ul、300ul、500ul、800ul至少7档可调。（提供操作手册证明文件） 6、具备药物库功能，至少可存储5000种药物 。 ▲7、流速范围：0.1-2000ml/h，递增：0.01 ml/h (0.1-99.99ml/h)，0.1 ml/h（100.0-999.9 ml/h），1ml/h（1000-2000 ml/h）；（提供操作手册证明文件） 8、预置量范围:0.1-9999.99ml，最小增量0.01ml； 9、输液精度：≤±5%； 10、具有输液管路上阻塞、下阻塞报警功能，压力阀值至少12档可调； 11、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近≥10条治疗方案，任选一个治疗方案，参数自动导入泵的主界面，启动即可。 ▲12、支持输血功能。（提供注册证明） 13、KVO速度:0.1-10ml/h可调且可关闭，步进0.01ml/h； 14、≥3寸彩色电阻式触摸屏，主屏幕同时显示：输液器品牌与规格、当前输注模式、输注流速、输注流速单位、药物名称、剩余时间、实时压力数据、预置量、累积量、WIFI信号、锁屏状态、工作站符号、外接电源、电池电量、报警信息； ▲15、输液模式至少包括速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、微量模式；序列模式能设置至少8组序列的流速和时间； 16、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光文字提示，报警声音至少10级可调。 ▲17、内置锂电池：连续工作时间≥10小时@ 25mL/h，充电时间≤6小时；（提供操作手册证明文件） ▲18、重量不超过1.5 kg（含锂电池）； 19、注射过程中无需中断输液就能通道触摸屏更改速度，且注射过程中可放大显示输注速度。 |
| 10 | 微量注射泵 | 1、安全防护可靠，防护类型：I类 IP33； ▲2、电阻触摸屏操作界面；方便快捷的人机操作，全中文界面显示； ▲3、能自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml 4、具备药物库功能，至少可存储5000种药物 。 ▲5、注射器具有三种装载模式：手动模式、自动模式、手自一体模式,适应科室不同的使用习惯。（提供操作手册证明文件） ▲6、速率可调范围：0.1-2000ml/h，递增：0.01ml/h（0.1-99.99ml/h），0.1ml/h（100-999.9ml/h）,1ml/h（1000-2000ml/h）。 7、预置量范围：0.10-9999.99ml，最小增量0.01ml。 8、注射精度：≤±2%，机械精度≤±0.5% 9、快推：0.1-2000ml/h可选。具有≥手动快推、自动快推2种快推方式。自动快推方式下，可设置快推速度、预置量和快推时间。 ▲10、≥3英寸彩色电阻式触摸屏，主屏幕同时显示：注射器品牌与规格、当前输注模式、输注流速、输注流速单位、药物名称、剩余时间、实时压力数据、预置量、累积量、WIFI信号、锁屏状态、工作站符号、外接电源、电池电量、报警信息； 11、实时动态显示管路中的压力数值，压力阀值至少12档可调； ▲12、注射模式至少包含速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式、微量模式； 序列模式下，能设置至少8个输液序列的流速和时间；（提供操作手册证明文件） 13、KVO速度：0.10–5.00ml/h可调且可关闭（步进0.01ml/h） 14、注射过程中无需中断输液就能通过触摸屏更改速度，且注射过程中可放大显示输注速度。 ▲15、具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，如有异常进行报警提示。（提供操作手册证明文件） 16、内置锂电池：连续工作时间≥10小时@5mL/h，充电时间≤6小时。 ▲17、重量≤1.7kg（含锂电池）。 18、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息，报警音量至少10级可调。 19、注射泵能够存储、回放最多3000条历史记录。支持报警信息和操作记录查看； |
| 11 | 雾化吸入器 | 1、操作简便，可自行安装使用。 2、配有口含器、弯接管、面罩，适合不同人群吸入治疗。 3、呼吸增益型喷雾器，可根据患者吸气量的变化，自动调节药物的吸入量。 4、喷雾器产生的雾粒均匀雾化药物吸入浓度高，快速起到治疗作用。 5、喷雾器采用活瓣系统无需动作配合，只需正常的呼吸即可得到高质高效的吸入治疗。 6、喷雾器清洁方便，并可进行常规的高温高压消毒或浸泡消毒。 7、压缩机性能稳定，使用寿命长，无需特别的维护和保养。 8、性能参数： 工作气压：90kPa-120kPa 工作气流：3.0L/min-6.0L/min 负载噪音： ≤60dB(A计权) 总体中位直径（MMD）:约3.15µm 总输出率（TOR）: 350mg±50mg/min 直径<5µm的雾粒: ≧50% 残液量：≤1g 电源：220V /50Hz 输出功率：≤180VA+/-10% 净重：1.75kg |
| 12 | 不锈钢液体架 | 1、产品尺寸：(900×400×2000mm)±10mm。 2、框架采用不锈钢管主架折弯成型，板厚≥1.0。 3、板材为不锈钢板，板厚≥0.8mm 4、每层加承重加强筋，载重≥100KG，共5个格板。 5、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 13 | 治疗柜 | 1、产品尺寸：(470×430×760)±10mm。 2、柜体结构为：整体采用≥0.7mm冷轧钢板制作，柜体内有等分格层。 3、台面：采用不锈钢板制作，不锈钢板≥1.0mm压印成型（压印深度≥3mm），整体压印成型易于打理，美观大方。 4、配置：单抽、单门；台面右下方带有伸缩式毛巾架，方便好用。 5、整体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级，涂层表面硬度≥2H；喷涂材料环保无毒。（提供市级或及以上的产品质量监督检测院的检验报告）。 |
| 14 | 不锈钢无菌治疗柜 | 1、产品尺寸：(900×400×1800mm)±10mm。 2、整体采用不锈钢制作板厚≥1.0mm;侧板厚≥0.7mm，表面经过抗指纹磨砂处理。 3、每层隔板均采用“U”型条加固，均分8格。 4、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 15 | 不锈钢治疗台 | 1、产品尺寸：(2000×600×800)mm±10mm。 2、板面：工作台面不锈钢板厚≥1.0mm;侧板厚≥0.7mm;背板厚≥0.7mm 3、整体框架为碳钢板材及管材厚≥1.0mm制作。 4、门板：门板厚度≥1.0mm，平开并加锁。 5、柜内等分二层。 6、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 16 | 不锈钢器械柜 | 1、产品尺寸：(900×400×1800mm)±10mm。 2、正面整体为玻璃圆弧形双开门，以胶条镶嵌玻璃。柜内有7层隔板，均分8格，铝合金拉手，加锁。 3、整体为不锈钢材质板厚≥0.8mm，门板厚度≥1.0mm，平开并加锁；保证柜体平整美观，不变形。 4、柜体承重部分加筋加管，整体结构的稳固。 5、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。 |
| 17 | 犬伤伤口冲洗设备 | 1、二类医疗器械 2、外观尺寸：长+宽+高相加不大于100CM，进水管尺寸：长度不低于150CM； 3、对环境温度要求：5～40℃，相对湿度要求：≤80%； 4、适用电源：20A以上220V交流电； 5、输入功率：3500VA； 6、出水温度范围：30℃～40℃，出水温度可手动设定； 7、清水出水流量≥1.4L/min，可通过流量阀调节； 8、全程清洗时间：≥15分种，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗； ▲9、设备有配套狂犬病专用弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），包装单位容量≥300ML，产品说明书明确写有狂犬病毒灭杀作用。*具有CMA狂犬病毒灭活检验报告。 10、配备专业清洗万向支架，方便患者冲洗； 11、可选配专业清洗池，长+宽+高相加不大于280CM，清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗； 12、可选配可移动式打印设备，保存冲洗记录。 |
| 18 | 落地无影灯 | 1、产品尺寸：φ500mm*1200-1700mm 2、不锈钢底座，带5个脚轮。 3、上下可伸缩调节高度。 4、七颗LED灯源，纯白光源。加ABS灯罩，头部可任意角度调节。 |
| 19 | 全自动洗胃机 | 技术规格： ▲1、结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； 2、压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象； 3、压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； ▲4、实时显示洗胃状态、次数； ▲5、本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。 主要功能： 1、洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； 2、平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； ▲3、液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； 4、清零：可对洗胃次数进行清零； 5、复位：可恢复至初始状态； 6、停止：按此键停机； 主要性能参数： 1、流量：≥2000ml/min； 2、洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa； 3、噪音：≤65dB； 4、输入功率：≤100VA。 |
| 20 | 铲式担架 | 1、采用分离型刚型结构，转送骨折及重伤病员； 2、两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分； 3、本担架可在原地固定病人，减少对病人的二次伤害； 4、在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架； 5、担架长度根据病人身长可作三档调节； 6、担架一端（脚部）采用窄框架结构； 7、采用高强度铝合金材料制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全、易消毒清洗等优点，主要适用医院、体有场地、救护车运送伤病员。 8、技术参数： 最大展开尺寸（长×宽×高）：214×42×7cm 最小展开尺寸（长×宽×高）：167×42×7cm 自重：≈8.5kg 承重：≈159kg |
| 21 | 急救箱 | 1、材质：高级航空铝材+环保EVA隔层 2、携带方式：单肩背/手提两种携带法。 3、内部设计：环保EVA防震发泡，可移动隔板四个、 松紧带设计（横排一排，可安插器械）、网兜三个、中间一个隔层。 4、外部设计：一个银行押款箱A级把手，两把金属安全锁设计，软体肩带一条。 5、外部logo：印有通用的中国卫生标识。 6、箱体尺寸：(34*23*23cm)±5cm |

包件六：专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科）

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查床 | 1、产品尺寸：(1350×500×750)±10mm。 2、技术规格：背板上折≤80°背板下折≤20°； 3、材质：台面及底座采用不锈钢板，板厚≥1.0mm，床垫为人造革包海绵，附件为抛光镀铬，主体为38圆管，厚度1.2mm，保证稳定性。 4、背板升降齿条采用专用材料20×12键条，经过专用设备加工齿形，强度高，经久耐用。 5、配置托腿架 2个(套子2个) ，床垫1套。 |
| 2 | 阴道镜 | 镜头性能要求： 1、镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥14 lpm, 图像几何失真度≤1%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%； ▲2、放大倍数支持 1～72倍,支持连续变倍和连续变焦；放大倍数支持常显或者显示时长设置，显示时长最长可设置成60分钟，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记； 3、有效操作距离应满足：200mm～300mm，视场范围满足：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)； 4、亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，30CM处光源照度≥5000Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº 5、有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能； 6、由镜头按键控制计时，从“00:00”实时计时，非北京时间计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能； 7、为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能； ▲8、可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，并可对检查前的工作距离进行定位，解决实际临床过程中因为图像不清楚反复调整工作距离的问题； 9、具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制； 10 、镜头光源亮度支持通过软件调节，方便临床根据环境情况进行调整； ▲11、 图像中放大倍数、醋酸计时的颜色支持≥4种颜色可调，可根据喜好进行设置； ▲12、镜头光源会在进入观察检查采集图像时变亮，非观察检查界面时变暗，同时可设置镜头延时关闭时间，在指定时间内没有操作会自动关闭镜头电源，延长光源的寿命； ▲13、采用免调节阻尼机构云台，可靠耐用； 14、全金属可升降直立式支架，确保镜头操作的稳定性和高可靠性； 人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，避免镜头焦距不够成像模糊限制。 阴道镜工作站性能要求： 1、为方便观察，采用摇臂式显示支架，支持左右或上下调节显示器，使观察体位更舒适。 2、多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台； 3、配置无线键盘鼠标，方便维护； 4、能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示（图像数量≥6幅），并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联； ▲5、具有采集图像的智能质控管理功能，按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记； 6、具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像； 7、图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中； 8、提供符合ASCCP2017/IFCPC2011指南术语阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断； ▲9、提供阴道镜检查流程图像采集的智能质控管理和拟诊评估提示功能，能针对异常部位及活检部位提供轮廓和位置提示功能； 10、病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能； 11、可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供≥8种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔； 12、可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表； 13、阴道镜软件界面底色模板支持≥4种风格界面，方便医生根据自身喜好切换软件界面色彩模板，保护医护人员的视力健康。 网络应用功能： 1、基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性局域网络； 2、支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）； 3、提供数据信息的自动备份与恢复功能; 4、为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步： 5、可选示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室，方便教学应用； 6、可选身份证模块，便于患者信息录入；可选配叫号系统，便于患者的分流管理； |
| 3 | 非接触眼压仪 | 1、眼压测量范围：1mmHg～30mmHg/1mmHg～60mmHg（1mmHg 精度） 2、测量系统：光和压力双传感系统 3、工作距离：≧11mm 4、R/L(左/右眼)：自动检测和显示 5、测量结果：可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果 6、记录：内置打印机 ▲7、测量模式：自动测量/手动测量 ▲8、对焦 对焦光点在对焦框中时 自动模式：自动进行眼压测量 手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按操作手柄按钮进行眼压测量 9、错误指示：如果测量信号较弱，眼压值会被（）括起来或者显示“ERR” ▲10、安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离 11、安全功能：喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内（如11mm），当喷气头，离角膜太近时停止向前移动 12、移动范围：≧30mm（前后）/90mm(左右)/30mm(垂直) 13、颌托垂直移动：0～65mm,配下颌托 14、显示方式：10.1英寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏 15、输出端口：USB2.0 16、尺寸：380mm（长）×460mm（宽）×505mm（高） 17、重量：≤19.7kg 18、电源：220V/50Hz |
| 4 | 裂隙灯 | 1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型） ▲2、改变倍率形式：转鼓式三档变倍 3、目镜：12.5X 4、放大总倍数：10X 16X 25X 5、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D 6、瞳距调节范围：52mm~85mm 7、视场公称直径： 10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm 8、照明方式：上光源照明 9、裂隙高度：1mm～14mm连续可调 10、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调 11、裂隙角度：水平旋转0°~180° 12、裂隙倾角：5°、10°、15°、20° 13、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm) 14、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 15、照明光源：暖色LED ▲16、调光方式：底座无极调光 17、照度：≥60万Lux |
| 5 | 全自动眼底照相仪 | ▲1、云系统：支持眼科远程PACS系统数据共享接连端口 ▲2、功能：免散瞳/散瞳彩照/眼底荧光素血管造影/自发荧光/无赤光 ▲3、控制方式：眼对位方式，对焦方式，屈光补偿方式，曝光方式为全自动模式并可选手动模式 ▲4、一键操作，左右眼同时摄像，无需另行选择眼别 5、视场角度：视场角为50° 6、屈光不正补偿范围：±25D 7、图像分辨率：2403×1728 像素 8、采集像素：2400万 9、观察光源：显色指数：Ra≥85% 10、拍摄光源：氙灯 11、工作距离:35mm 12、最小可拍摄瞳孔直径:≥3.3mm ▲13、内固视灯:9方位固视+任意固视点可调 14、外固视灯:LED 15、三维平台运动范围:上下30mm、左右90mm、前后40mm 16、颌托架运动范围:上下60mm ▲17、具备人工智能诊断软件接口 ▲18、人机界面：具备主屏副屏双屏幕，便于带教及相关操作，并可实现眼底红外实时监控等相关参数设置同步显示。 |
| 6 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1、台面采用人造大理石台面，高档华贵，耐刮花、防渗透 2、正压泵2.5Kg/cm2超静音效果，且快速工作 3、负压泵740mmHg（max）超静音效果，且快速工作 4、吸引瓶2500CC 一个钢化玻璃密封、防损 5、喉镜预热器450W 自动控制，15秒、30秒、45秒、60秒四个时间段自由调整。 6、LED射 灯≥8 W照度≥1×104； 7、吸枪≥0.07MPa 枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆 8、喷枪直头2把 弯头1把 防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调； 9、整机2小时自动断电功能 10、正常工作条件:环境温度：10℃～35℃； |
| 7 | 耳鼻喉内镜系统 | 医用内窥镜摄像系统 （主机平台） ▲1、摄像系统主机控制方式：OSD触摸屏幕≥7英寸 ▲2、中央控制系统：通过OSD中央控制触摸屏幕可以对摄像机的亮度、饱和度、增益、背光值等进行直观、快速的调节；一键切换7种不同的专业手术模式 3、可以对既定手术模式进行个性化编程，以满足使用者对产品独特的需求； 4、一键冻结图像，一键拍照，一键录像功能； 5、中央控制系统具有自动锁定，防止误操作功能。 ▲6、高清录像功能；可通过SD卡、U盘、移动硬盘对手术进行拍照和录像。录制的视频为1080P ▲7、视频输出端口：HD-SDI、CVBS、HDMI、DVI×2、VGA、RJ45 8、信噪比：60DB 9、终端显示装置; 27英寸LED显示, 显示分辨率：1920×1080, 可视角度:178°（H）×178°（V） （摄像手柄） 1、摄像头芯片：3×1/2.8 inch高敏感度CMOS 2、输出像素：1920(H)x1080(V)，图像帧率：60 3、信号扫描方式：逐行扫描，宽高比： 16：9 4、清晰度（水平分辨率）：≥1100 TV Line 5、摄像头操控方式：智能集成控制，手柄具有四种模式（电子变焦放大与缩小、白平衡、及图像冻结） 医用内窥镜冷光源 1、LED冷光源具有触摸屏≥7英寸，使操作更人性化，简易方便 2、灯泡参数：100W、 LED灯 3、色温：6500K 4、主机带计时和温度显示功能 5、噪声：≤56dB 6、亮度调节：可调，液晶面板触摸 7、灯泡寿命：≥30000小时 ▲8、视频输出功能;冷光源除具备体内照明外还具有视频输出功能,在主摄像出现故障时可作为备用摄像使用(提供注册证明材料) 金属层式推车 1、层数:四层，带抽屉，带多功能插排，层高可调，饰角颜色可选，铝合金模具，拉伸立柱。 |

包件七：超声诊断及自助检测设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | - 用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 - 系统技术规格及概述： - （主机成像系统） - ▲1、高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠；操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度；触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作，可自定义手势操作功能。 - 2、控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升，旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm；控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。 - 3、内有一体化超声工作站，连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站；内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟；主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调。 - ▲4、探头接口≥5个，全激活、相互通用；支持内置电池，在不接电源的情况下可进行正常的超声检查，扫查时间≥90/200分钟，电池可徒手拆卸和安装；无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量。 - 5、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；多倍信号并行处理；数字化二维灰阶成像及M型显像单元；彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；方向性能量图技术。 - 6、解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像；数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；一键快速优化多种参数，自动优化图像；可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化；频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 - ▲7、自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍；全屏放大，支持≥2种放大模式；线阵探头双B图像拼接；声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） - ▲8、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度；自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；支持超声远程会诊系统。 - 9、多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；支持智能盆底。 - ▲10、可支持杀毒软件，降低网络安全隐患；可支持向量血流技术，可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征；可支持支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影及妇科造影。 - （探头配置） - 1、腹部探头一支 - 2、浅表探头一支 - 3、心脏探头一支 - 4、腔内探头一支 - （外设和附件） - 1、耦合剂加热器 - 2、腔内探头放置架，可左右互换 - （备件、技术及维修服务，培训要求及其它） - 1、应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 - 2、在用户当地或省会中心城市，应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 2 | 自助检测设备 | 设备功能： 1、适用范围：测量人体健康参数，支持慢病管理。 2、检查项目：可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血压、脉率、骨密度、十二导心电检测、中医体质识别等。 3、医疗器械：所用医疗器械均有医疗器械注册证。 4、交互操作：主机采用安卓系统，配备21.5英寸电容触控屏，方便用户自助操作。 5、报告单模式：在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单。接入网络（支持WIFI和网线连接）后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。 6、数据对接：提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等）。也可根据第三方软件系统接口协议，做定制接口开发，最终实现与His系统，公卫系统、体检系统第三方系统对接。 管理系统： （健康一体机管理系统软件） 1、智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录以及手机号登录；可扩展社保卡、二维码、条形码等登录方式；可定制人脸识别和指纹识别等用户识别方式。 ▲2、检测模式：支持单人检测、多人检测、主从机等多种检测模式，用户可根据检查项目多少自行配置多人检测模式或主从机模式，提高检测效率，需提供软件功能截图证明。 3、自动检查：用户可以根据实际需要自定义检查项目以及检查顺序，且可以设置自动检查，软件按照设置好的检查顺序自动切换并提醒并指导用户检查，需提供软件功能截图证明。 4、动画指导：每个检查项目都配有专业的动画操作说明，指导客户达到自助使用目的，需提供软件功能截图证明。 5、语音指导：每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。 （中医体质辨识） 1、客户端访问，题库≥66题； 2、体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准； 基本检查设备技术规格 （脉搏血氧饱和度仪） 1、血氧饱和度测量范围：35%～100%； 2、血氧饱和度测量精度：75%～100%：±2%；50%～69%：±3%；报警范围：≤95%； 3、显示界面支持四项旋转； （医用红外体温计） 1、体温测量范围：35℃～42℃；分辨率：0.1℃；体温模式测量精度：±0.2℃； （电子健康尺（蓝牙腰围尺）） 1、测量范围：1500mm； 2、通讯方式：蓝牙； （超声波身高体重测量仪） 1、身高测量范围：70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm 2、体重测量范围：2kg～200kg，最大误差≤±0.1kg ▲3、通过计量认证：可提供计量院出具的计量认证证明资料。 ▲4、称重传感器：采用高精度称重传感器，保证品质，为您提供高度精确的体重检测数据。 ▲5、超声波探头：采用高精度超声波探头，保证品质，提供高度精确的身高检测数据。 （全自动电子血压计） 1、测量方法：示波法； 2、测量范围：压力：0-300mmHg；脉搏数:35-185次/分； ▲3、适用臂周：16cm-43cm； ▲4、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； 5、臂筒角度调节：卷筒角度上下可调，适应不同高度的人群； 6、电磁兼容性：电磁辐射水平可达到B类标准，满足家用电气环境，需提供权威机构的检测报告； 7、数据联网功能：同时具备USB线联网、网线联网、WIFI联网等多种联网方式，可不经过电脑直接与第三方系统进行数据对接。 （超声骨密度仪） 1、检测部位:桡骨远端 2、测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险等值 3、声速测量范围:2300m/s～4700m/s ▲4、探头导航（提供证明）：显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1° 5、温度显示校准块:黄铜、有机玻璃双重校准（提供证明文件），校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备。 6、配备辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度。 ▲7、安卓版操作系统，便携式一体机。 （数字化心电工作站） 1、十二导联同步显示和采集 2、频 响：0.05Hz～150Hz(－3.0dB～＋0.4dB) 3、灵敏度：5mm/mV,10mm/mV,20mm/mV 4、扫描速度：5mm/s,10mm/s,12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 5、心电采集支持多种打印格式：12x1，3x4+1R，3x4+3R，6x2+1R，3x4，节律导联。 6、节律导联：软件支持单节律导联和三节律导联自定义，可单独打印节律导联 7、支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集模式。 8、具有产品注册证、取得CE认证与ISO13485质量体系认证。 其他配置 1、安卓一体机工作站：CPU:RK3288四核处理器、主频1.8G；LED 屏:21.5英寸IPS屏；分辨率:1920*1080 FULL HD； 2、身份证读卡器：射频技术符合ISO14443 Type B标准, 强大查询功能，可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪 3、黑白激光打印机：可与安卓系统连接； 4、专用检测平台：一体化设计，可根据现场环境改变排列组合方式。 |

包件八：放射诊断设备

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名（或项目） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR设备 | 设备介绍 1、设备为落地式数字化成像系统 2、采用无线移动平板探测器、分体式落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 主要技术规格和要求 （X线球管及支架系统） ▲1、落地式双立柱X线球管支架，非C形臂或U形臂，非悬吊式 2、小焦点尺寸 ≤0.6mm。 3、大焦点尺寸 ≤1.2mm 4、最大毫安≥900mA ▲5、旋转阳极最高转速≥9700转/分。 6、阳极热容量≥400KHU。 7、球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º 8、球管绕水平轴旋转≥±120º ▲9、系统沿摄影床纵向移动距离≥170cm 10、束光器照野可调整 11、束光器具有射野灯光定时控制开关 （高压发生器） ▲1、高压发生器（与整机为同一制造商生产，提供相关研发证明，非注册及检验类） ▲2、最大输出功率≥80KW 3、高频逆变式高压发生器频率≥50KHZ 4、千伏范围:40—150KV 5、APR功能及手动调节设置 ▲6、曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s ▲7、最大输出电流≥1000mA ▲8、具备曝光保护控制装置，并提供能证明具备该功能的证书 ▲9、具备高压发生器关机保护装置，并提供能证明具备该功能的证书 10、最大电流时间积≥900mAs ▲11、具备APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的证书 （平板探测器） ▲1、非晶硅平板探测器（与整机为同一制造商生产，提供相关研发证明，非注册及检验类） 2、有效采集区域≥43x43cm 3、像素尺寸≤139微米 4、像素矩阵≥ 3050X3050 5、A/D转换率≥16bit 6、探测器承重≥150kg 7、冷却方式：自然冷却 ▲8、移动式平板探测器数据传输方式：无线传输 9、无线移动式平板探测器重量≤5公斤 ▲10、为保证使用方便，二套数字平板探测器系统必须为一套无线移动式，另一套采用固定式设计，提供相关注册证明 ▲11、为了提高图像质量，需具备消除平板探测器线噪声技术，并提供能证明具备该技术的证书 （胸片架） 1、纵向活动范围≥140cm 2、滤线栅栅比≥10:1；滤线栅栅密度≥40lp/cm 3、支持平板在线充电 （固定摄影床） 1、探测器托架纵向移动≥50cm 2、床面高度≤68cm ▲3、床面可以四向浮动，床面可升降移动≥25cm 4、浮动床面移动范围：纵向≥±40cm 、横向≥±12 cm 5、滤线栅栅比≥10:1；滤线栅栅密度≥40lp/cm 6、承重能力≥ 200 kg （近台触控屏） ▲1、≥9.7英寸大尺寸电容IPS触摸屏 2、摄影条件近台同步调整，可调节相应曝光参数（KV、mAs、mA、ms控制） 3、各种位置数据实时显示（SID，球管倾斜角度等） 4、摄影部位选择 5、摆位指示图 ▲6、显示当前患者图像(提供相关图片证明) 7、患者的详细登记信息显示 （图像采集工作站） 1、专用数字化图象处理工作站 2、彩色显示器≥23英寸，显示器分辨率≥1920×1080 3、显示器分辨率≥1920×1080 4、windows 7及以上操作系统 5、硬盘存储:≥500GB 6、内存:≥4G 7、操作界面语言采用中文设计 8、配备动态范围扩展软件 9、配备专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件 10、具有局部放大观察功能 11、具有病人资料显示 12、具有边缘增强功能 13、具有窗宽窗位调节功能 14、具有动态范围调节功能 15、具有图象反转功能 16、具有漫游功能 17、具有图像标注功能 18、具有曝光参数自动选择 19、具有图像调整 20、具有病人数据输入功能 21、支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Worklist/MPPS 22、投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》并提供相关证书证明材料 （整套设备要求） 1、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的平板探测器，高压发生器、DR机械系统、限束器、图像采集系统为同一厂家生产 2、图像软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书 ▲3、产品具备GSM智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 |
| 2 | 牙片机 | 牙片机技术参数 1、电源电压：220V～ 2、频率：50Hz 3、电线插头：国标三芯/欧标三芯 4、最大功率：1100VA 5、电流：4A 6、熔断器：T8AL250V 5×20mm 7、射线类型：X射线 ▲8、射线焦点：0.4mm 9、射线方向和分布：限束器出口方向直径60mm 10、焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm 11、输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm 12、剂量率：6mGy/s 13、靶材及靶角:钨靶12.5o 14、管电压:65kV±10% 15、管电流:7mA±20% 16、负载循环：1/30 17、固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004 18、附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004 19、总滤过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004 20、半价层:65kV时为≥1.6 mmAl 21、漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔1s/30s) 22、加载时间调节范围:0.04s-2.0s ±(10%+1ms) 23、泄漏辐射加载因素:曝光1秒停30秒 24、具有故障自动检测功能。 25、具有故障代码显示功能。 26、报警参数可重新设置并保存 27、数字化拍摄：预留多种拍摄模式。 28、管组件重量:4kg ▲29、X射线管头水平面上旋转角度:360° ▲30、X射线管头垂直旋转角度:≥270° ▲31、X射线管头垂直移动范围:≥500mm 32、座椅面上线移动范围：120mm 33、座椅能承受的负荷：≥135KG 影像板扫描仪技术参数 1、获取影像时的位深：16bit/pixel。 ▲2、影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比，应不大于2%（R/Vm≤2%）。 3、像素尺寸：≤20微米 4、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。 5、成像扫描时间≤15秒。 ▲6、≥7英寸电容触摸屏，可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能。 7、扫描完成后，影像数据自动被擦除。 8、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG图片格式。 9、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。 10、电脑端软件包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。 11、扫描仪主机与电脑件通过无线WIFI进行数据传输。 12、IP影像板4片（#0、#1、#2、#2）。 配置 1、牙片机：1台 2、牙科影像扫描仪：1台 3、配套使用软件：1套 |

（二）商务要求

1、交货期限：合同签订后，供应商在接到采购人通知后30个工作日之内送货并安装。

2、交货地点：高新区芳草卫生服务中心（成都市高新区泰和二街366号）

3、质保期：一年。

4、付款方式：付款方式：所有设备货物安装、调试验收合格后按照医院流程付款至95%。剩余5%为质保金，质保期满后一次性付清。

5、安装调试及验收：

（1）供应商负责设备安装、调试。

（2）货物到达生产现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

（3）供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

（4）验收办法和标准：以招标文件、中标供应商投标文件和相关行业标准为准，严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

（三）售后服务要求

1、生产厂商或中标人提供售后服务承诺，维修响应时间2小时内；

2、48小时未解决设备故障问题，提供备用机不影响医院正常使用；

3、质保期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

4、提供售后网点名称、地址、电话、联系人及售后服务协议书。

★（四）质量要求（提供承诺函）

1、中标供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合本项目招标文件的质量要求和技术指标以及出厂标准。

3、货到现场后交付采购人使用前由于中标供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由中标供应商承担。

注：以上打★号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应文件处理。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购人或采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

1.3采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.4评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.5评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.6评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.7评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.8评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

# 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

# 3、 评标程序

3.1采购人或者采购代理机构应当依法对投标人递交的资格性投标文件进行资格审查

3.1.1资格审查表（包件一、包件二、包件三、包件四、包件五、包件六、包件七、包件八）

| 投标人名称 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效的营业执照复印件 |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函 |  |  |  |
| 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件 |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |  |  |
| 供应商无不良信用记录证明材料 |  |  |  |
| 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录证明材料 |  |  |  |
| 法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证、代理人身份证复印件 |  |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 特定的资格条件（若有） |  |  |  |
| 相关资格承诺函 |  |  |  |
| 《中小企业声明函》或《监狱企业证明材料》或《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |  |

3.1.2采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

3.1.3通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

3.2熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.1评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

（2）招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（7）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（8）招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现本条3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人或采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2.2评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

3.3符合性检查。

3.3.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的其他投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过 2 个）没有法定代表人签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；；

（二）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；；

（三）不满足招标文件第 6 章中★项要求的；

（四）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（五）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；；

（六）投标文件不符合招标文件第 2 章、第 3 章规定的其他实质性要求的；

（七）未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

符合性评审表（包件一、包件二、包件三、包件四、包件五、包件六、包件七、包件八）

| 投标人名称 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件正副本数量 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| ★项是否满足 |  |  |  |
| 投标报价是否符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |  |
| 符合招标文件第 2 章、第 3 章规定的其他实质性要求 |  |  |  |
| 是否按招标文件要求规定和要求格式签署、盖章 |  |  |  |

3.3.4评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告.

3.3.5通过符合性审查的投标人不足 3 家的，本项目废标。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。

3.7.1评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购组织单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选供应商的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

3.7.2评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

3.11.3采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

4.评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：详见4.3.2综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

包件一：医用消毒及冷链储存设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。。 - 2、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 | 以投标文件为准 |
| 2 | 技术参数要求 54% | 54分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得54分； 2、带▲号参数（共22项）的关键参数一项不符合扣2分，最多扣44分；非▲号参数（共100项）一项不符合扣0.1分，最多扣10分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |  |
| 3 | 履约能力 6% | 6分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得2分，每增加一份加2分；本项最多得6分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后方案 8% | 售后方案 8分 | 对投标人提供的完善的售后服务方案（包括①售后响应时间、②售后服务人员配置、③质保措施、④巡检制度）进行评价，方案完整，有针对性、各种措施详细的得8分；每有一项内容缺失扣2分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1分，最多扣8分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件二：口腔诊疗设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格(如涉及)给予10%的扣除,即:比选报价-（比选报价×10%），用扣除后的价格参与评审【须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业相关证明材料】。 3、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术参数要求 53% | 53分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得53分； 2、带▲号参数（共18项）的关键参数一项不符合扣2.5分，最多扣45分；非▲号参数（共160项）一项不符合扣0.05分，最多扣8分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 3 | 履约能力 3% | 3分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得1分，每增加一份加1分；本项最多得3分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后服务方案 12% | 12分 | 投标人提供完善的售后服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限及范围等）。售后服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得12分，每有一项内容缺失扣4分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣2分，最多扣12分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于 无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件三：循环、呼吸系统诊疗设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格(如涉及)给予10%的扣除,即:比选报价-（比选报价×10%），用扣除后的价格参与评审【须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业相关证明材料】。 3、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术参数要求 52% | 52分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得52分； 2、带▲号参数（共22项）的关键参数一项不符合扣2分，最多扣44分；非▲号参数（共160项）一项不符合扣0.05分，最多扣8分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 3 | 履约能力 7% | 7分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得3 分，每增加一份加2；本项最多得7分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后服务方案 9% | 9分 | 投标人提供完善的服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限及范围等）。售后服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得9分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1.5分，最多扣9分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于 无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件四：康复诊疗设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 | 以投标文件为准 |
| 2 | 技术参数要求 55% | 55分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得55分； 2、带▲号参数（共16项）的关键参数一项不符合扣3分，最多扣48分；非▲号参数（共140项）一项不符合扣0.05分。最多扣7分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 3 | 履约能力 7% | 7分 | 2018年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得3分，每增加一份加2分；本项最多得7分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后服务方案 6% | 6分 | 投标人提供完善的售后服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限及范围等）。售后服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得6分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1分，最多扣6分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件五：住院部诊疗设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术参数要求 56% | 56分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得56分； 2、带▲号参数（共32项）的关键参数一项不符合扣1.5分，最多扣48分；非▲号参数（共160项）一项不符合扣0.05分，最多扣8分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |  |
| 3 | 履约能力 6% | 6分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得2分，每增加一份加2分；本项最多得6分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后服务方案 6% | 6分 | 投标人提供完善的服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限及范围等）。售后服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得6分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1分，最多扣6分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于 无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件六：专科诊疗设备（妇科、耳鼻喉、眼科）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 | 以投标文件为准 |
| 2 | 技术参数要求 53% | 53分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得53分； 2、带▲号参数（共24项）的关键参数一项不符合扣2分，最多扣48分；非▲号参数（共100项）一项不符合扣0.05分，最多扣5分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 3 | 履约能力 6% | 6分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似项目实施经验的：有一份证明材料得2分，每增加一份加2分；本项最多得6分；无类似项目实施经验不得分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章，未盖章不得分 |
| 4 | 售后服务方案 9% | 9分 | 投标人提供完善的服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限及范围等）。售后服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得9分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1.5分，最多扣9分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件七：超声诊断及自助检测设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格(如涉及)给予10%的扣除,即:比选报价-（比选报价×10%），用扣除后的价格参与评审【须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业相关证明材料】。 3、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术参数及要求 51% | 51分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得51分； 2、带▲号参数（共13项）的关键参数一项不符合扣3.5分，最多扣45.5分；非▲号参数（共55项）一项不符合扣0.1分，最多扣5.5分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 4 | 履约能力 3% | 3分 | 2019年1月1日起至今投标人具有类似项目实施经验的，有一份证明材料得1分，每增加一份加1分；本项最多得3分；无类似项目经验不得分。 | 需同时提供合同、验收报告和用户证明的复印件并加盖鲜章（用户证明需要加盖用户单位的鲜章）。 |
| 5 | 售后及培训方案 14% | 售后方案 9分 | 对投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务时间、②售后服务人员配置、③售后服务范围）进行评价，方案完整，有针对性、各种措施详细的得9分；每有一项内容缺失扣3分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1.5分，最多扣9分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
|  |  | 培训方案 5分 | 对投标人提供的培训方案（包含①培训人员设置、②培训安排等内容）进行评价，方案完整，有针对性、各种措施详细的得5分；每有一项内容缺失扣2.5分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1.25分，最多扣5分。无方案不得分。 |  |
| 6 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于 无线局域网产品提供相关证明材料。 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

包件八：放射诊断设备

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格(如涉及)给予10%的扣除,即:比选报价-（比选报价×10%），用扣除后的价格参与评审【须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业相关证明材料】。 3、失信企业报价加成对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其报价文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术参数及要求 53% | 53分 | 1、技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得53分； 2、带▲号参数（共24项）的关键参数一项不符合扣2分，最多扣48分；非▲号参数（共100项）一项不符合扣0.05分，最多扣5分。 注： ①▲参数提供产品生产厂家的彩页资料或技术白皮书或仪器操作界面截图或其他相关证明文件，并标注所在页码。未提供将视为负偏离。（技术参数要求有明确要求提供相关材料的，以技术参数要求为准），否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求的应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 以投标文件为准 |
| 2 | 履约能力 3% | 3分 | 2019年1月1日起至今投标人具有类似项目实施经验的，有一份证明材料得1分，每增加一份加1分；本项最多得3分；无类似项目经验不得分。 | 提供相关合同复印件并加盖供应商公章,合同应至少包含合同页中的首页、金额页、服务期页等内容。 |
| 4 | 服务方案 12% | 12分 | 投标人提供完善的服务方案（①响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限、④质量保证范围等）。服务方案完整，有针对性、各种措施详细的得12分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项有缺陷或表述不清晰的扣1.5分，最多扣12分。无方案不得分。 | 以投标文件为准 |
| 6 | 节能、环境标志产品 1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得 1 分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目 清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的 相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于 无线局域网产品提供相关证明材料。 |
|  | 扶持不发达地区和少数民族 地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。以营业执照注册地为准。 | 提供营业执照复印件。 |

注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

6.2采购人收到评审报告及有关资料后，应当在3个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人

6.3采购人确定中标人后，应当及时书面通知采购代理机构，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

6.4采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（4）确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

（5）不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条规定的情形除外；

（6）不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（7）不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（8）在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（9）不得记录、复制或者带走任何评标资料；

（10）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

买   方：

卖   方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX采购项目包件    的货物及服务采购事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件。

说明和要求：

1、招标文件（采购项目编号：      ）和投标文件及其澄清和确认文件均为本合同不可分割部分。

2、本合同内容受中华人民共和国的法律保护和制约；

3、本合同术语的定义按《中华人民共和国合同法》和招标文件有关条款解释。

4、本合同项下全部内容均不得转让、不得分包、不得挂靠，禁止挂牌企业参与竞争，如买方在合同签订后发现卖方有上述行为的，将取消其中标资格，且不支付任何费用。

5、卖方必须遵守国家安全主管和质量监督检验部门的现行有关规定，保证提供的设备、材料的全部内容严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺执行，并完全符合国家标准和质量监督检验部门规定的验收标准要求。

6、卖方的交货进度应服从买方的工程总体进度安排和需要。

一、合同范围和交货时间

合同范围：

1.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供招标文件中规定的设备、安装、调试、验收、备品配件供应维修、售后服务等。

1.2 合同设备的原产地国家和制造商符合招标文件中的规定和要求。

1.3 卖方所提供的本合同中的货物应在规定的时间内按时全部送达实施单位现场。

1.4 交货及竣工时间：。

1.5产品清单：

二、交货地点

货物送达项目实施单位现场：招标人指定地点。

三、价格

3.1 卖方在本合同项下提供的有关合同设备、安装调试、技术资料、技术服务及技术培训的合同总价为人民币    (大写     )。

该合同价格为买方向卖方支付其履行本合同所有义务的固定不变价格（总承包价）。包括合同设备的外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、备品备件、专用工具、技术资料、保险、利税、管理费用、运杂、装卸、设计、安装调试、技术培训及维保服务等的全部费用。

3.2 合同设备的分项价格表详见合同附件1。

四、货款支付

4.1 支付货币：人民币支付。

4.2 付款方式：银行转账支付。

4.3 支付办法： 以合同为准。

五、履约保证

5.1 履约保证金：投标人收到中标通知书后，签订合同前，应向买方办理招标文件规定数额的履约保证金（包括正常履约保证金和低价履约保证金）。交付方式以招标人要求为准。履约保证金将在验收合格之日起7个工作日内无息退还。

5.2 只有在买卖双方协商一致的前提下才能免除履约保证金条款。

六、税费

6.1 现行税法所征收的投标货物产生的一切税费由卖方支付。

6.2 根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

6.3 如有发生在中华人民共和国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方支付。

七、质量保证期

7.1 质量保证期为自本合同所列的全部货物安装、调试、试运行，验收合格签字之日起为     个月（招标文件另有约定的从其约定，国家另有规定的按其规定执行）。

八、保修期

提供   年免费上门维修，终身维修。投标人在接到招标人通知后应在12小时内到达现场。

九、质量保证

9.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。

9.2 卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及安装的错误而造成的任何故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后12小时内到达现场，并在48小时内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

9.3 卖方所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或招标人同意认可的相应的正式标准。

9.4 关于专利技术：卖方须保障买方使用其设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方必须承担由此产生的一切索赔和责任。

9.5 招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批货物一起发运给买方。例如：产品样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

9.6 关于技术规范：卖方提供的货物应符合招标文件的技术规格要求，若技术要求中无相应说明，应符合国家有关部门最新颁布的相应标准和规范及有效的产品认证文件。

十、包装和运输

10.1 卖方所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装。

10.2 包装与保护：卖方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

10.3 货物装箱清单及文件：卖方所提供货物内必须附有详细的装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须附有本合同中所要求的所有文件和资料。

10.4（如果有）包装标识：投标货物的每一包装箱应在邻接的四侧用不退色油漆做出醒目的中文字样的标识，如：a.收货人全称及收货人代号；b.合同编号；c.装运标志； d.运达目的地；e.货物名称、品目号和箱号；f.毛重/净重；j.运输尺寸（长×宽×高，厘米计算）等等。

10.5 卖方应根据货物单件重量和货物特点及运输要求的具体情况，在包装箱的两侧加注适当的中文和图形运输标志，如“重心”“吊装点”“勿倒置”“小心轻放”等内容。

10.6 由卖方负责完成货物运输过程的全部工作内容。并安全送达交货地。

十一、检验和竣工验收

11.1 卖方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

11.2 在合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，买方保留向卖方提出索赔的权利。

11.3 买方有权派出技术专家参与投标货物的性能检验和试验运行。卖方有义务提供方便和配合。

11.4 验收方法

（1）由项目实施单位按照国家标准进行产品质量检测、验收。

（2）送货到项目实施现场，按买方要求进行安装、调试、试运行等，并提供完整资料后，报请买方进行验收。

（3）竣工移交：验收合格后，交付使用单位。

十二、不可抗力和保险

12.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

12.2 受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电报、传真通知对方并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12.3 卖方对所提供的货物，应办理按货物发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括将中标货物安全送达买方建设工地的全部责任。

十三、违约责任及索赔

13.1 延期交货与误期赔偿：

如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额和一定违约金的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额和违约金的支付将由买方从未付款或从履约保证金中扣除。损失额比率按《合同法》及相关规定执行。买方有权因卖方违约终止合同。

13.2 索赔：

（1）卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方将在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A．卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它费用。

B．根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

C．更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

（2）如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受；若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付货款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

十四、解决合同纠纷的方式

执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商的方式解决，若在60天内不能达成协议时，向买方所在地人民法院提请诉讼。

十五、合同的修订和补充

对合同款做出的任何改动，均须由双方签署书面的合同修改书为有效。

十六、合同生效执行

1．本合同双方签章之日起生效。

2．本合同一式   份，买卖双方各执   份，采购代理机构执壹份。

3．本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

十七、合同附件

附件1：货物数量详细清单、价格表及规格参数说明。

附件2：合同专用条款的其他的内容。

附件3：招标文件和投标文件。

买方：                               卖方：

名称（公章）：                       名称（公章）：

全权代表（签字）：                   全权代表（签字）：

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。