招标编号：510185202100248

简阳市农业农村局简阳市农村人居环境综合监管平台服务采购项目

招

标

文

件

四川·成都

简阳市农业农村局

四川中泽盛世招标代理有限公司

二〇二一年十一月

## 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	27

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	47

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章  招标项目服务内容及要求、商务要求	51

第七章  评标办法	73

第八章  政府采购合同（范本）	91

# 第一章  投标邀请

四川中泽盛世招标代理有限公司受简阳市农业农村局委托，拟对简阳市农业农村局简阳市农村人居环境综合监管平台服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：510185202100248

二、招标项目：简阳市农业农村局简阳市农村人居环境综合监管平台服务采购项目。

三、资金来源：财政资金；政府采购实施计划备案表号：(2021)0521号

四、招标项目简介：

本项目共1个包，（详细的服务要求、商务、及其他要求详见招标文件第六章）。

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格条件：

1、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2、投标人须为中小企业（若投标人为联合体，联合体各方均为中小企业）。

3、本项目接受联合体投标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、禁止参加本次采购活动的投标人：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，截至投标文件提交截止日，列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与本项目政府采购活动。（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、地点：

（一）获取时间：自2021年11月5日至2021年11月11日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：招标文件附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97.

八、投标文件的递交：

投标文件递交起止时间：2021年11月25日09:30--2021年11月25日10:00。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、投标截止时间和开标时间：2021年11月25日10:00（北京时间）。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十二、联系方式

采 购 人：简阳市农业农村局

地    址：简阳市射洪坝街道印鳌路159号

联 系 人：文老师

电    话：028-27028168

采购代理机构：四川中泽盛世招标代理有限公司

地    址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼

联系人：张老师

咨询电话：028-87789977

传    真：028-87789977

电子邮件：2844136766@qq.com

采购监督管理机构：简阳市财政局

地址：简阳市射洪坝街道人民路12号市级机关办公区

联系方式：028-27224330

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：2348万元 投标人的投标报价超过采购预算的，其投标按无效投标处理。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价：2348万元 投标人的投标报价超过最高限价的，其投标按无效投标处理。 |
| 3 | 本项目采购品目 | 其他服务 |
| 4 | 本项目所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2、投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予投标人澄清、说明的时间不得少于30分钟，投标人已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。 4、以联合体参加本项目的投标人，书面说明材料由联合体牵头人单位出具即可。 |
| 6 | 是否属于专门面向中小企业的采购项目 | 是否属于专门面向中小企业采购，是þ，否□； |
| 7 | 国家节能、环保产品政府采购政策 (如涉及) | 节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 8 | 国家无线局域网产品政府采购政策(如涉及) | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委或信息产业部公布的（截止本项目采购公告发布当天）最新一期的无线局域网产品政府优先采购清单范围的，将按照第七章《综合评分明细表》的要求进行加分； 注：财政部、国家发改委或信息产业部公布的无线局域网产品清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）、信息产业部网（http://www.mii.gov.cn）上自行查阅、下载。 |
| 9 | 商品包装和快递包装（若涉及） | 投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。 |
| 10 | 政府采购贫困地区农副产品（若涉及） | 为贯彻《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》（国办发〔2018〕129 号）要求,根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）有关规定，进一步运用好政府采购政策，鼓励动员各级预算单位等购买贫困地区农副产品，实施精准消费扶贫，带动建档立卡贫困户增收，助力打赢脱贫攻坚战。 具体详情详见财政部、国务院扶贫办、供销合作总社共同发表的关于印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知。 |
| 11 | 政采贷 | 1、政府采购投标人信用融资，是指银行以政府采购投标人信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的投标人发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）等有关文件规定，有融资需求的中小企业可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 12 | 支持不发达地区和少数民族地区政府采购政策 | 经评审后得分相同，报价相同且按照评审因素的量化指标评审得分均相同的,优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人作为中标候选人。 |
| 13 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 16 | 采购文件咨询 | 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 |
| 17 | 开标、评标工作 咨询 | 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 |
| 18 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人前往四川中泽盛世招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 地址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼。 需要准备资料如下： 1、单位介绍信及经办人身份证复印件并加盖单位鲜章（须说明项目名称、编号、介绍人及联系方式、办理的事务等）。 2、已交纳服务费的凭证。 3、开票信息。 |
| 19 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 地址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼。 |
| 20 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人质疑由采购人或招标代理机构在委托范围内负责答复。 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： （1）向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 （2）对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 3、项目质疑的接收方式必须以书面形式(原件)提出，并附质疑书WORD电子文档U盘一份，以当面提交或者快递邮寄形式且收到为准。 注：投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 21 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：简阳市财政局 地址：简阳市射洪坝街道人民路12号市级机关办公区 联系方式：028-27224330 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 23 | 代理服务费 | 本次代理服务费按成本加合理利润原则收取92880元，由中标人在领取中标通知书前支付。 注：服务费收款单位、开户行、银行账号如下： 收款单位：四川中泽盛世招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金牛支行 账 号：51050144643700000950 |
| 24 | 温馨提示 | 投标人需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，且解密CA和加密CA须为同一把。 |

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是简阳市农业农村局。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中泽盛世招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件规定的投标人资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3向采购代理机构购买了招标文件。

### 4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一 的，应当回避：

- 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询 问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

6.1投标邀请；

6.2投标人须知；

6.3投标文件格式；

6.4投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

6.5投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

6.6招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

6.7评标办法；

6.8政府采购合同。

注：投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

7.4投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，应以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项，不回复视为不予采纳。

### 8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

### 9.投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的护照除外。）

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标

12.1两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

12.2联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。在投标文件中提供联合体协议原件《联合体投标协议》中明确联合体各方的职责分工。联合体投标的，投标文件中除要求由联合体单位共同落款盖章外，其余盖章均由联合体牵头人完成即可。

12.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7投标文件若有修改，修改处应加盖投标人（法定名称）电子印章（若为联合体，则指联合体牵头人）。

### 13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.5构成本招标文件的各组成部分，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印或用于非本招标项目所需的其他目的。

### 14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

“其它响应性投标文件”包括但不限于以下几方面内容：

（一）投标函；

（二）开标一览表：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（三）商务应答表；

（四）服务应答表；

（五）投标人基本情况表；

（六）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（七）投标人类似项目业绩一览表；

（八）中小企业声明函；

（九）残疾人福利性单位声明函；

（十）监狱企业

（十一）技术方案、项目实施方案；

（十二）招标文件要求的相关承诺函；

（十三）其他投标人认为需要提供的文件和资料（包括评分标准里面的各类要求及证明材料）。

（以上资料若涉及，按招标文件相关要求提供）

### 15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16.投标保证金（本项目无）

16.1本项目虽不收取投标保证金，但投标人发生下列情形之一的，采购代理机构将上报同级财政部门，投标人承担相应的法律责任：

16.1.1在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

16.1.2在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

16.1.3中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

16.1.4由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

16.1.5由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

16.1.6投标人提供虚假资料的；

16.1.7投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天，投标有效期从提交投标文件的截至之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18.投标文件的制作和签章、加密

18.1本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件

18.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章确认，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

18.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18.7 招标文件中要求加盖公章（鲜章）或盖章的可加盖电子印章或实体公章。

18.8若投标人参加同一项目下多包投标的，投标文件应分包制作（如有分包）。

### 19.投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

### 22.开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

- 23.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 24.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，请中标人前往四川中泽盛世招标代理有限公司领取中标通知书，具体细节详见第二章“投标人须知附表”。

### 26.签订合同

26.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

26.5询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 合同分包

27.1经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

27.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

27.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

### 28.合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30.履约保证金（本项目不收取）

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33.履行合同

33.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2验收结果合格的，支付采购资金；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

### 36.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

36.1提供虚假材料谋取中标；

36.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

36.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

36.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

36.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

36.6中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

36.7未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

36.8将政府采购合同转包或者违规分包；

36.9提供假冒伪劣设备；

36.10擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

36.11拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

36.12处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

36.13法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

41.本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

42.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、“资格性投标文件”格式

封面：

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年     月     日

四川中泽盛世招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我单位 （说明：填写“没有”或“有”）  为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、参加本次招标采购活动， （说明：填写“存在”或“不存在”）  与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：                                         （单位公章）

日    期：______________________________________________________

注：1.若为联合体投标，此证明由联合体各方共同出具（共同落款盖章，供应商自行添加联合体成员落款）。

- 法定代表人/负责人证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

投 标 人：                                       （单位公章）

日    期：__________________________________________________

注：

1、应附法定代表人/负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

2、投标人为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

3、若为联合体投标，联合体各方均需出具此证明。

致：四川中泽盛世招标代理有限公司

本单位                        （投标人名称）参加                （项目名称及招标编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次政府采购活动前三年内行贿犯罪情况作出如下承诺：

我单位及单位法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

特此承诺。

我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：_______________________________________________

注：若为联合体投标，此证明由联合体各方共同出具（共同落款盖章，供应商自行添加联合体成员落款）。

四、联合体协议书

自愿组成联合体，共同参加                 （项目名称）          （项目编号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为            (项目名称)         （项目编号）联合体投标的牵头人。

- 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同。并对外承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：               （盖章）

联合体成员单位名称：               (盖章)

日期：

注：1、若为联合体投标的，须提供联合体协议书，若为独立投标人投标，则无需提供；

- 2、联合体各成员单位内部的职责分工应详述。

- 五、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人未同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

日期：XXXX

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 2、若为联合体投标，联合体中满足条件的单位需出具此证明。

## 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                        （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：______

日    期：___________________________________________________

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 3、若为联合体投标，联合体中满足条件的单位需出具此证明。

七、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 规定的划分标准为监狱企业的适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 3、若为联合体投标，联合体中满足条件的单位需出具此证明。

封面：

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年   月   日

- 一、投 标 函

四川中泽盛世招标代理有限公司：

我方全面研究了“          ”项目（招标编号：         ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，并按照我单位针对本项目提供的“开标一览表”中所报的价格执行。

二、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后 XXXX 天。

五、如果我方中标，我方同意按照招标文件“投标人须知附表”要求向本项目招标代理机构交纳招标代理服务费。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料、资料和技术、服务、商务等响应承诺情况以及贵单位可能另外要求的与投标有关的文件资料都是真实的、准确的、有效的、合法的。如经查实存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

七、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。我单位如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，我单位提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如采用我单位所不拥有的知识产权，我单位在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，我方不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

八、我单位承诺在本项目后期实施过程中不进行合同转包。

九、我单位承诺提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

投标人名称：                                        （单位公章）

通讯地址：____________________________________________________

邮政编码：____________________________________________________

联系电话：____________________________________________________

传    真：____________________________________________________

日    期：____________________________________________________

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括招标文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________

- 三、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 响应/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________

- 四、服务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：_______________________________________________

- 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：_______________________________________________

注：若为联合体投标，此证明由联合体各方均需出具。

- 六、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

（仅用于中标结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）投标人的相关内容，请投标人根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标投标人的相关信息。

| 中标（成交）投标人的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *注册地址 |  |  |  | *行政区域 |  |  |  |  |
| *投标人规模 |  | □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| *单位联系方式 |  | *单位联系人 |  |  | *单位电话 |  |  |  |
|  |  | *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上*号项信息投标人须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因投标人提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  |  |  | .... .... .... |  |  |

注：投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及投标人商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

# 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格条件：

1、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2、投标人须为中小企业（若投标人为联合体，联合体各方均为中小企业）。

3、本项目接受联合体投标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

| 资格性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料 | ①若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若投标人为自然人的，提供相关“身份证明材料” （若为联合体，联合体各成员单位均须提供） |
| 2 | 具备良好商业信誉的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 3 | 具备健全财务会计制度的证明材料 | 注：①可提供投标截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供投标截止时间前三年内任意一年投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供投标截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④投标人注册时间距投标截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件。 （若为联合体，联合体各成员单位均须提供） |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式（若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 8 | 投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 9 | 本项目接受联合体投标 | 若为联合体，联合体各成员单位共同提供联合体协议书 |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 （若为联合体，联合体各成员单位共同提供） |
| 11 | 投标人须为中小企业（若投标人为联合体，联合体各方均为中小企业） | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料，具体格式详见第三章格式。 注：1、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 - （若为联合体投标，联合体各方均须出具此证明） |

注：

1、承诺函格式如有重复，可只提供一次承诺函，不用重复提供。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  招标项目服务内容及要求、商务要求

一、项目概述

近年来，环保问题已然成为国际最关注的热点之一。随着环保技术的不断转型升级，农村人居环境理念油然而生，对生态环境治理发挥着重要作用。在社会主义新农村建设背景下，生态环保占据着重要位置，为了实现我国农业可持续发展，加快农村地区农村人居环境产业的发展步伐势在必行。

为进一步改善农村人居环境，2018年四川省人民政府相继印发《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》、《“美丽四川·宜居乡村”推进方案（2018-2020年）》和《四川省实施乡村振兴战略考评激励办法》等文件。2018年11月，中央第五生态环境保护督察组对四川省第一轮中央环境保护督查整改情况开展“回头看”中发现四川省农业农村污染情况依然严重，农村生态农村人居环境需进一步提高。

目前，简阳农村人居环境管理手段比较单一，无法覆盖地广人稀的农村，无法摸清污染底数，无法及时掌握环境质量和有效控制突发事件。因此，需要采用大数据、物联网、移动互联网等新一代互联网技术，全面提升监管能力。

二、技术、服务要求

1.系统开发服务

| 系统开发服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| （一）农村人居环境监测大数据系统 |  |  |  |  |
| 农村人居环境监测大数据系统，是基于智能感知层采集获取的遥感、视频、表格、文本等各类数据而实现的大数据环境监测监管系统。 |  |  |  |  |
| 1 | 环保大数据驾驶舱 | 通过接口实现各类专题数据的接入和展示，按照大屏设计的不同模块，调用应用系统中不同的模块数据汇聚到大屏，形成数据分析展示等内容。 1.水质实时预警主题； 2.水源地非法闯入识别主题； 3.水面漂浮物识别主题； 4.污染源在线监控展示主题； 5.环境质量监测展示主题； 6.秸秆焚烧预警主题； 7.垃圾堆放点清理识别主题； 8.支持主题数据接入，提供接口管理功能； 9.支持以地理信息地图的方式展示。 | 1 | 套 |
| 2 | 水污染实时预警 | 集成水质在线监测无人船的水质监测数据，以及已建水质监测站点、实验室采集检测的水质监测数据，并利用实时采集到的监测数据进行水污染物超标预警以及日常水质监测，实现水质变化趋势分析、季节性水质变化趋势分析。 1.数据采集，包括（全光谱水质分析仪、已建监测站点以及实验室采测数据）； 2.监测结果与目标数值对比，超标自动报警，包括（报警编号、设备编号、位置、监测值等信息）； 3.实现基于水质监测站数据、实验室监测数据、农业面源污染等污染源数据，构建自动预警模型； 4.报警数据通过接口推送至指挥调度系统中； 5.水污染实时预警数据自动存储于对应数据库中，并支持检索、筛选等查询功能； 6.支持根据上级要求，或国家要求设置各个河段、湖泊的水质目标，实现是否达标的监测和预警； 7.支持通过微信小程序移动端展示。 | 1 | 套 |
| 3 | 水源地非法闯入识别 | 集成水源地安装的视频监控设备数据，本系统做统一的展示、报警、监控图像抓拍保存等功能。 1.支持基于地理信息地图的展示方式； 2.支持全市水源地管理，包括形状、范围等内容； 3.支持水源地监控设备管理功能，包括设备名称、型号、厂家、安装点位置等信息； 4.支持集成设备生产厂商的接口实现监控画面展示与控制； 5.支持报警信息管理功能，自动对报警信息进行记录，包括报警编号、报警类型、报警时间、报警设备号、报警抓拍截图； 6.支持将报警信息推送至指挥调度系统； 7.对接水库视频监控设备，支持查看设备状态等。 | 1 | 套 |
| 4 | 水面漂浮物识别 | 集成前端监控视频感知设备数据，监控水面漂浮物，实现漂浮物识别，漂浮物报警，报警处置流程等功能。 1.支持基于地理信息地图的展示方式； 2.支持漂浮物监控画面展示、抓拍功能； 3.支持报警信息管理，包括报警编号、报警类型、报警时间、报警设备号、报警抓拍截图等； 4.支持报警信息研判、跟踪、结果反馈等处置流程； 5.支持将报警信息推送至指挥调度系统； 6.支持设备管理功能，通过颜色区分设备工作状态。 | 1 | 套 |
| 5 | 污染源在线监控展示 | 录入排放企业的基础信息，实现企业画像、基础信息、环境监管、监测监控、产排污量五大模块展示。每个模块中展示对应的相关信息数据，并支持同步与上级部门相关软件平台数据接入。 1.废水排放企业在线监控展示，包括企业基础信息、视频监控设备、排放水质监测数据； 2.畜禽养殖企业在线监控展示，包括企业基础信息、养殖企业图层、视频监控设备； 3.污染源档案，包括集中式处理设施、农业源、生活源。 | 1 | 套 |
| 6 | 农村人居环境质量监测 | 通过数据可视化的方式展示实验室监测数据，并实现环境质量监测数据上图，综合利用GIS地理信息系统，调用地图服务，在地图上展示采样点位置，并通过图标展示该采样点的环境质量监测结果是否超标，点击后还可查看具体的监测数值。 1.支持河水水质数据整合、数据展示和数据分析功能； 2.支持水源地水质数据汇聚、数据展示和分析功能； 3.支持通过地图展示农业面源污染情况 4.农业化肥农药使用情况、污染范围等内容展示； 5.支持农业面源污染分析、河流水质情况分析、饮用水水质情况分析、农药肥料使用情况等统计分析功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 农村人居环境专题监测 | 对农村人居环境整治“三大革命”及村容村貌进行专题展示和分析。 1.农村厕所改造监测，利用农业农村局基础数据分析改造工程，补贴发放等情况； 2.农村生活污水监测，利用治理工程数据、图像数据等展示生活污水专题； 3.农村垃圾清理监测，包括垃圾清运车辆实时位置、垃圾堆放溢出等内容； 4.村容村貌监测，包括图像、视频、整治工程、变化等数据。 | 1 | 套 |
| （二）农村人类活动监控系统 |  |  |  |  |
| 农村人类活动监控系统实现展示遥感卫星发现的秸秆焚烧问题、违法侵占（林地、耕地、生态红线）问题。 |  |  |  |  |
| 1 | 人类活动监控驾驶舱 | 通过接口实现各类专题数据的接入和展示，按照大屏设计的不同模块，调用应用系统中不同的模块数据汇聚到大屏，形成数据分析展示等内容。 1.人类非法活动占比主题； 2.人类活动要素主题； 3.人类非法活动主题（秸秆焚烧、生态红线违法侵占）； 4.支持人类非法活动趋势等分析功能； 5.通过接口实现遥感基础数据、报警数据、图层数据的接入，系统支持通过接口管理工具对接口进行管理，包括流量、接口名称、最新数据等； 6.支持基于地理信息地图的展示方式。 | 1 | 套 |
| 2 | 秸秆焚烧识别 | 秸秆焚烧识别功能是通过高精度遥感图像进行识别和报警。在秸秆焚烧高峰期5、6、7、9、10月，按照天的频率更新遥感数据并完成识别，实现实时报警，在非高峰期实现每月更新。 1.遥感数据对接，并定时更新； 2.支持报警数据向相关人员推送； 3.报警信息定位上图； 4.支持以秸秆焚烧点位为中心的图片抓拍截图； 5.支持报警信息记录，包括报警编号、报警类型、报警时间等信息； 6.支持以时间和区域维度的秸秆焚烧治理成效分析。 | 1 | 套 |
| 3 | 生态红线内违法侵占识别 | 非法侵占利用高精度遥感图像进行识别和报警，包括报警信息定位上图、报警信息截图留证、非法侵占统计分析等功能。 1.遥感数据对接，并定时更新； 2.报警信息定位上图； 3.支持以违法侵占为中心的图片抓拍截图； 4.报警信息记录，包括经纬度位置、侵占方式、类别等内容； 5.支持违法侵占数据向平台及相关管理人员推送； 6.支持违法侵占统计、分析和历史比对。 | 1 | 套 |
| 4 | 系统设置 | 1.支持按照分组及个人设置系统功能权限； 2.支持操作人员按角色管理功能，如系统管理员、操作员、值班人员等角色； 3.支持对系统各类用户的操作日志记录功能。 | 1 | 套 |
| （三）农村人居环境智能考评系统 |  |  |  |  |
| 智能考评系统实现动态设置和灵活管理考核指标，实现自考自评、第三方考评、领导考评的全过程留痕，实现按照考评要求智能为各镇（街道）、村社颁发“红黄牌”信息。 |  |  |  |  |
| 1 | 智能考评驾驶舱 | 通过接口实现各类专题数据的接入和展示，按照大屏设计的不同模块，调用应用系统中不同的模块数据汇聚到大屏，形成数据分析展示等内容。 1.镇（街道）排名主题； 2.红黄牌主题； 3.考核目标完成主题； 4.考评问题整改主题； 5.支持接入相关考评数据，并提供接口管理功能； 6.支持基于地理信息地图的方式展示。 | 1 | 套 |
| 2 | 考核指标管理 | 实现动态设置和灵活管理考核指标、考核目标。 1.支持自定义考核指标，用户可自主编辑和添加考核指标库中的考核指标； 2.支持按照考核要求，动态、灵活设置某一段时间内的考核目标。 | 1 | 套 |
| 3 | 自考自评管理 | 实现自考自评工作的电子化操作，全过程留痕。 1.镇（街道）总览，支持展示镇（街道）考评的基本情况、问题存在情况、红黄牌情况、自主上报情况、抽查情况等信息； 2.问题整改记录，针对自考自评中发现的问题，由镇(街道）整改后，通过录入文字、图像、视频等信息； 3.考评推荐情况，支持镇（街道）级设置考评推荐村； 4.支持通过微信小程序展示； 5.考评管理，支持镇（街道）在PC端查看、审核和维护考评信息。 | 1 | 套 |
| 4 | 第三方考评管理 | 实现第三方考评工作的电子化操作，全过程留痕。 1.镇（街道）总览，支持第三方查看全市所有镇（街道）的考评情况； 2.考评对象选择，支持随机抽取功能； 3.整改审核情况，支持审核镇（街道）的整改情况； 4.镇（街道）评分管理，支持自动按照月度、季度和年度对镇（街道）进行考评打分； 5.微信小程序端支持打分、照相和录音功能； 6.支持考评目标、任务进度等管理功能； 7.支持查看各街道自考自评结果。 | 1 | 套 |
| 5 | 领导小组考核管理 | 实现市政府领导、农业农村局领导在线浏览和审核考评信息，查看考评进展情况。 1.问题整改审核情况，支持复核各镇（街道）整改情况； 2.各镇（街道）总览，支持查看全市所有镇（街道）考评情况； 3.考评任务进度查看，支持查看第三方考评及自考自评进度功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 红黄牌管理 | 实现动态发放、撤销红黄牌。系统支持按照规则自动生成红牌、黄牌和撤销红牌，黄牌。系统支持规则自定义，可设定不同的评审规则。 1.红黄牌评定管理，支持在线设置、发放和撤销红黄牌； 2.支持各镇（街道）红黄牌数据自动更新。 | 1 | 套 |
| 7 | 考评管理 | 实现管理和维护考评任务、发布考评结果和管理考评所需要的基础信息。 1.基础信息管理，支持维护所有行政村的基础数据； 2.考评任务管理，支持按照日常、月度、季度、年度设置考评任务； 3.考评目标管理，支持按照要求设置考核目标； 4.考评结果公布，支持考核结果对外同步。 | 1 | 套 |
| 8 | 移动考评 | 通过微信小程序实现考评数据记录，考评任务查看，考评结果查看等功能。 | 1 | 套 |
| （四）农村人居环境污染源普查系统 |  |  |  |  |
| 污染源普查系统实现通过移动端现场上报污染源信息，从互联网获取污染源信息，整合已有污染源普查信息，并形成污染源基础信息库；实现基于污染源信息，形成污染源档案。 |  |  |  |  |
| 1 | 移动普查 | 通过移动端现场填写农业源、生活源、集中式污染治理设施的例行普查信息。在网络不佳情况下，支持离线暂存填报的例行普查信息，待恢复网络后上传。 1.支持通过微信小程序端现场填报； 2.生活源填报； 3.农业源填报； 4.集中式处理设施填报； 5.支持数据上报至管理平台； 6.前端数据校验； 7.填报数据编辑。 | 1 | 套 |
| 2 | 普查信息审核 | 自动审核移动普查信息的空值、非法字符等问题，支持由人工在线审核移动普查信息。只有通过审核的数据才能正式进入污染源动态信息库。 1.支持计算机自动校核普查数据； 2.支持人工校核普查数据； 3.支持问题数据的审核流程。 | 1 | 套 |
| 3 | 污染源档案库 | 所有污染源信息经过集成、清洗，并与工商信息、环境影响评价信息、行政处罚信息等进行融合，形成污染源档案。 1.支持污染源按编号、名称、地点等高级检索功能； 2.支持污染源模糊搜索功能； 3.生活源档案，包括企业基本信息、污染类型等； 4.农业源档案，包括农药、化肥、农膜等； 5.集中式处理设施档案，包括处理量、位置、处理类型、排放等； | 1 | 套 |
| 4 | 散乱污互联网爬取 | 通过互联网爬虫获取污染源信息。 1.爬虫工具，支持拖拉拽式的编辑功能； 2.数据存储至政务云； 3.目标网站目录管理，支持管理网址、地址等功能； 4.支持数据清洗，支持按照一定的规则自动清洗爬取的各类数据； 5.支持多级审核功能，对形成的结果数据进行多级审核。 | 1 | 套 |
| 5 | 污染源动态信息库 | 建立污染源基本信息库，实现污染源数据动态更新。 | 1 | 套 |
| （五）农村面源污染综合监管系统 |  |  |  |  |
| 农业面源污染综合监管系统实现各镇（街道）在线填报化肥、农药的使用情况，在线填报农膜回收情况、畜禽养殖情况和秸秆资源化利用情况，进行数据统计分析。 |  |  |  |  |
| 1 | 化肥监管电子台账 | 按照地区、化肥农药种类、时间等维度统计化肥的销售量、库存量、进货量。 1.支持化肥基础信息在线填报（包括名称、位置、化肥种类等信息）； 2.支持镇（街道）级电子台账，市级汇总展示； 3.支持按照地区、化肥种类等不同维度统计分析。 | 1 | 套 |
| 2 | 农药监管电子台账 | 统计和分析各镇（街道）填报的农药经销数据，形成农药使用排名，并与各镇（街道）的流经水域进行关联分析，预测各河段农药污染程度。 1.支持农药基础信息在线填报（包括种类、名称等信息）； 2.支持镇（街道）级电子台账，市级汇总展示； 3.支持统计分析各镇（街道）填报的农药经销数据。 | 1 | 套 |
| 3 | 畜禽养殖电子台账 | 按照地区、畜禽种类、时间等维度统计畜禽养殖数量，预测畜禽产污量。 1.支持畜禽养殖基础信息在线填报（包括养殖户基础信息、位置、类型、规模等信息）； 2.支持镇（街道）级电子台账，市级汇总展示； 3.支持按地区、畜禽类型、时间等维度进行统计分析。 | 1 | 套 |
| 4 | 秸秆综合利用电子台账 | 按照各镇（街道）填报数据，分析秸秆利用后的污染减少量，分析各年度秸秆综合利用量数据信息，生成年度变化图，展示年度秸秆综合利用的变化情况。 1.支持秸秆综合利用基础信息在线填报（包括种植类型、种植面积、综合利用方式等信息）； 2.电子台账； 3.支持统计分析污染减少量、综合利用率、年度变化趋势等。 | 1 | 套 |
| 5 | 农膜回收监管电子台账 | 按照时间统计全市农膜使用变化情况，按照属地原则统计各行政村和各镇（街道）的农膜使用面积。 1.支持农膜基础信息在线填报（包括农膜使用情况、覆盖情况、回收利用情况等信息）； 2.支持镇（街道）级电子台账，市级汇总展示； 3.支持统计分析农膜使用变化趋势、使用面积等。 | 1 | 套 |
| 6 | 系统管理 | 1.支持统计分析各类台账填报情况等； 2.支持设置各级用户填报查看权限； 3.支持自动校验填报数据，对问题数据进行提示； 4.支持校验规则管理，可编辑校验规则。 | 1 | 套 |
| （六）农村人居环境公众参与系统 |  |  |  |  |
| 公众参与通过微型小程序向社会公众提供，实现为公众提供农村人居环境相关新闻资讯，实现发布农村人居考评结果和各类环境问题，实现公众随时、随地上报环境问题。 |  |  |  |  |
| 1 | 新闻资讯 | 1.新闻资讯内容管理，支持添加上传编辑各类新闻，包括图片，文字等内容支持自由排版； 2.新闻资讯展示，支持通过详情页的方式展示各类新闻。 | 1 | 套 |
| 2 | 光荣榜 | 1.支持在线展示农村人居环境整治优秀案例及考评排名前5的镇（街道）。 | 1 | 套 |
| 3 | 曝光台 | 1.支持在线展示各类环境问题、违法建筑问题、考评问题、红黄牌情况及考评排名后3名的镇（街道）。 | 1 | 套 |
| 4 | 随手拍 | 1.支持公众通过微信账号登录功能； 2.支持公众上传各类涉环境问题的功能，包括图片，视频，文字等； 3.支持对公众举报上传的各类问题的反馈功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 移动端开发 | 1.支持以微信小程序的形式实现公众端的各类功能。 | 1 | 套 |
| （七）农村人居环境网格化指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 环境网格化指挥调度系统实现接入和管理环境突发事件，并智能设置、分派相关任务，实现通过移动应用反馈任务进展情况，实现在线核查任务完成情况，并归档管理。 |  |  |  |  |
| 1 | 事件接入管理 | 1.支持事件接入并自动报警； 2.事件管理，支持在线多级审核环境事件。 | 1 | 套 |
| 2 | 综合处置管理 | 1.任务管理与处置，支持在线发起核查任务和处置任务，支持任务的指派； 2.任务提示与督办，支持按时间提示任务，支持对即将到期任务的督办； 3.处置结果反馈，支持处置情况和进展的上报。 | 1 | 套 |
| 3 | 综合核查管理 | 1.支持在线核查任务完成情况，并对任务相关信息进行归档管理。 | 1 | 套 |
| 4 | 移动端开发 | 1.支持以微信小程序实现任务接收、事件反馈。 | 1 | 套 |
| 5 | 网格划分 | 1.支持通过镇（街道）、村行政管理区域划分网格，并分配网格员以及相关监测设备等。 | 1 | 套 |
| （八）农村人居环境支撑平台 |  |  |  |  |
| 1 | 地图服务 | 集成天地图，为业务应用平台提供可复用、标准化的地图服务。地图服务要求如下： 1．地点检索； 2．简阳市地图、镇（街道）地图、村（社区）地图； 3．简阳市水系图； 4．简阳市农村房屋； 5．简阳市农村道路； 6．简阳市农村耕地； 7．定位导航； 8．简阳市地图高程； 9．比例尺1:500； 10．支持提供未做过偏移处理的地图，为遥感影像提供服务； 11．影像服务方式支持xyz接口方式。 | 1 | 套 |
| 2 | 单点登录 | 单点登录系统实现为业务应用系统提供统一的身份认证服务，实现用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。单点登录具体功能如下： 1．支持多设备、多平台，具体包括Web、IOS、Android、小程序等； 2．支持多种SDK开发模式； 3．支持生成登录表单； 4．兼容各类标准协议，包括OAuth、OIDC、SAML、AD/LDAP等，并支持上云和私有化部署； 5．提供管理后台，完成用户管理、修改配置、授权等操作； 6．支持通过短信验证、扫码等方式登录，用户数据可以存储在指定数据库中心； 7．支持通过邮件完成登录验证、密码修改验证、注册成功通知、账户异常通知等。 | 1 | 套 |
| 3 | 农村人居环境信息资产管理中心 | 实现数据全生命周期管理，实现业务应用平台的各软件系统之间共享数据，以及业务应用平台与外部软件系统共享数据。提供数据采集、数据治理、数据存储、数据资源目录、全文检索、数据共享等功能。 | 1 | 套 |

2.运营服务

| 运营服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 农村污染源例行普查服务 | 分三年对农村人居环境污染源进行普查，第一年对全简阳农村污染源进行一次摸底，调查范围生活污染源、农村污染源、生产企业污染源、环保基础设施、村镇周围黑臭水体。第二年和第三年随机抽取三分之一的镇（街道）进行污染源情况进行核查，已核查镇不再核查。 调查范围：7个街道、15个镇、186个村； 调查对象及内容： （1）生活污染源，包括生活用水量、住房厕所类型、生活污水排放去向、燃料使用情况等内容。 （2）农村污染源，包括农药、化肥、地膜、秸秆、养殖等内容。 （3）环保基础设施，包括设施处理能力、污水或废物处理情况、次生污染物的产生、治理与排放情况、废水污染物、废气污染物等内容。 （4）村镇周围黑臭水体，包括黑臭水体名称、水体类型、水域面积、地理位置、所属区域等内容。 （5）餐馆、洗涤等生活服务性企业，应调查企业基本情况，原辅材料消耗、产品生产情况，产生污染的设施情况，各类污染物产生、治理、排放和综合利用情况（包括排放口信息、排放方式、排放去向等），各类污染防治设施建设、运行情况等内容。 | 1 | 项 |
| 2 | 农村人居环境第三方考评服务 | 定期对全简阳各镇（街道）、各行政村（社区）农村人居环境进行独立考评； 1.考评范围：7个街道、15个镇、186个村； 2.考评内容及办法： （1）农村“污水革命”：饮用水源地、水库、塘坝水质功能达标情况、农村生活污水处理情况、河塘沟渠清淤疏浚情况、黑臭水体消除情况、节肥、节药、节水情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （2）农村“厕所革命”： 农村户厕改造任务完成情况、农村户厕改造达标情况、农村公厕规划建设情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （3）农村“垃圾革命”： 非正规垃圾堆放点排查情况，垃圾分类投放、分类收集、分类处理情况，农村生活垃圾治理情况，保洁队伍配备情况，农村生活垃圾治理长效机制，农业废弃物资源化利用情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （4）村容村貌：乱堆乱放、乱涂乱画等情况，公共空间和庭院内外整洁有序情况，村庄道路建设情况，村庄绿化情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （5）网格化环境监管：环境监管平台运行情况、网格员作用发挥情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （6）环境突出问题查处：污染物排放在线数据超标情况、省级以上执法查处情况、上级交办案件办理情况，参照《农村人居环境整治三年行动方案》、《“美丽蓉城·宜居乡村”推进方案（2019-2020年）》（成委农领发〔2019〕5号）、《关于印发简阳网格化环境监管体系建设实施方案》的通知（（简府办〔2016〕73号））。 （7）《关于印发农村人居环境整治考核办法的通知》（简镇村办【2021】8号）。 | 1 | 项 |
| 3 | 农村人居环境专题报告服务 | 将基于物联网感知数据，特别是遥感卫星监控数据，业务应用平台产生的业务数据，特别是农村人居环境考评数据，以及外部其他数据，通过大数据关联分析和环保专家综合分析，形成农村人居专题报告，实现分析农村人居现状、环境质量、污染情况等。报告内容包括但不限于以下内容： 农村人居环境现状情况、农村人居环境突出问题、年度工作任务推进情况、农村人居环境改善建议、农村人居环境与农村经济发展分析、农村人居环境改善与新一代互联网技术分析（例如大数据、区块链）。 1.主要工作包括数据采集、数据建模、指标分析、专家研讨、编制报告； 2.涉及数据包括互联网数据、业务应用系统数据、其他报告； 3.专题报告频率每季度1次。 | 1 | 项 |
| 4 | 第三方遥感图像制作服务 | 对遥感卫星监控形成的非法侵占遥感影像进行解译、图层制作和发布，并为各类业务应用系统提供服务。非法侵占遥感图像包括林地、耕地、生态红线的分布图，违章建筑信息，违章建筑的图斑位置、面积、经纬度坐标等。 1.遥感数据： 基于卫星遥感火点监测及预警功能实现秸秆焚烧监测应用 （1）数据源：H8（向日葵8号气象卫星）和MODIS（中分辨率成像光谱仪）、VIIRS（可见光红外成像辐射仪）中至少两种； （2）分辨率：375m~2000m； （3）监测频次：H8（向日葵8号气象卫星）30分钟/次，MODIS（中分辨率成像光谱仪）、VIIRS（可见光红外成像辐射仪）2次/天。 基于高分辨率卫星遥感数据的非法建筑侵占（林地、耕地、生态红线）监测识别应用 （1）数据源：高分辨率卫星数据； （2）分辨率：优于1米高分辨率； （3）监测面积：≥200㎡； （4）建筑识别精准度：83%； （5）监测频次：半年一次。 2.建模识别、云层消除、拼图、人工筛查； 3.图层制作服务。 | 1 | 项 |
| 5 | 场地租赁服务 | 租赁场地具备高清大屏、视频会议系统和音源设备，作为环境数据展示和网格指挥调度的场所。 1.支持PC端、移动端通过无线同屏器与高清大屏集成； 2.支持音源广播； 3.支持视频会议。 | 3 | 年 |
| 6 | 运营服务 | 提供3年工作日运营服务，提供团队运营服务。针对一般事件，在接到用户通知后15分钟内给予响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。针对重大应急事件，在接到用户通知后15分钟内给予响应，4小时内到达现场，8小时内提出解决方案，原则上24小时内解决。服务内容： 1. 系统运营服务主要包括：日常数据更新、前期数据录入、数据对接、数据整理汇总、系统账号管理等内容。系统包括：农村人居环境监测大数据系统、农村人类活动监控系统、村人居环境智能考评系统、农村人居环境污染源普查系统、农村人居环境污染综合监管系统、农村人居环境公众参与系统、农村人居环境网格化指挥调度系统。 2. 硬件运营服务主要包括：无人船监测人工操作、遥感卫星数据导入、垃圾运输GPS日常检查和异常核实等内容。硬件包括：水质在线监测设备、视频监控设备、垃圾运输GPS设备等。 | 1 | 项 |
| 7 | 培训服务 | 不定期对本项目软件、硬件、数据使用方进行培训服务。 1.培训次数：每年提供三次，集中或在线方式的培训服务； 2.培训内容：对本项目相关用户进行软件、硬件、数据使用培训服务； 3.培训地点：由采购人确定。 | 1 | 项 |
| 8 | 软件运维服务 | 对软件系统进行运维服务，保障软件系统的正常运行。 1.平台正常访问：当系统在日常运行过程中出现无法正常访问的情况，及时响应并处理，保障系统正常访问，并定期对访问功能进行检测； 2.平台后台日志：系统在日常运转过程中，需要定期对系统的后台服务器进行巡检，对后台运行的日志进行汇总归档； 3.平台数据备份：系统在日常运转过程中，定期对平台的数据进行备份，对平台的数据备份和恢复工作情况进行巡检； 4.应急事件管理：系统运行过程中可能会出现如系统瘫痪、系统错误、操作失误等情况提供相应的紧急情况技术支持，应即刻响应并在及时解决。 | 3 | 年 |
| 9 | 硬件运维服务 | 对水质在线监测设备、视频监控设备、GPS设备、网络安全设备进行运维服务，保障硬件设备的正常运行。 1.水质在线监测设备（3套）：日常维护、仪器检修服务、技术档案管理； 2.视频监控设备（190套）：巡检服务、季度保养维护、设备故障响应服务； 3.GPS设备（100套）：巡检服务、设备故障响应服务； 4.网络安全设备（防火墙2套、网闸1套）：巡检服务、设备故障响应服务。 | 3 | 年 |

三、商务要求

1.服务期限（实质性要求）

本项目服务期限要求为：系统开发服务6个月以接入设备并调试合格时间为准，运营服务36个月，系统开发服务完成后进入运营服务期，因特殊情况造成项目延期的，应提前与采购人协商。

2.付款方式及付款时间（实质性要求）

本服务项目分5次进行支付。

（1）第一次付款：签订合同后,中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的35%。

（2）第二次付款：软件开发服务完成且经采购人验收合格后，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的30%。

（3）第三次付款：运营服务期满12个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的12.5%。

（4）第四次付款：运营服务期满24个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的12.5%。

（5）第五次付款：运营服务期满36个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的10%。

3.报价要求（实质性要求）

投标人所提供的服务价格是包干价，包括项目管理费、人员差旅费、资料打印费、税费等一切与本项目相关的费用，在合同执行过程中，采购人不再向中标人支付任何其他费用。

4.验收要求（实质性要求）

验收应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，按采购文件要求、投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准、服务绩效考评表进行。

1.中标人按招标文件要求完成简阳市农村人居环境综合监管平台全部功能的系统开发服务。在中标人提出验收申请后10个工作日内采购人应组织相关人员进行验收，如因采购人原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

2.运营服务绩效考评需达到75分及以上。在中标人提出验收申请后10个工作日内采购人应组织相关人员进行验收，如因采购人原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

5.服务考核要求

采购人对中标人进行服务绩效考评，考评时，按照合同要求的服务内容，对照服务绩效考评表中“考评要求”逐项进行考评，特殊事项经采购人同意后填写“备注”说明，评分表可以根据后续工作实际情况进行调整。

（1）服务考核结算方法

考评分值75分（含）以上的为合格，支付合同全款；考评分值75分以下，支付该次应付款金额的95%。

（2）服务考核方式及内容

服务绩效考评表

| 序号 | 考评类别 | 考评要求 | 计分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理服务 (40分) | 系统运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不超过24小时；硬件运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不超过48小时。 | 未在规定时限内解决故障，影响系统正常使用，每次扣2分，扣完为止。 10分 |  |  |
|  |  | 系统运行过程中系统数据接口如果发生故障，对故障的恢复时间不超过24小时；硬件设备运行过程中数据传输如果发生故障，对故障的恢复时间不超过24小时。 | 未在规定时限内解决故障，影响系统正常使用，每次扣2分，扣完为止。 10分 |  |  |
|  |  | 年故障时间应该小于15天，总故障数应该小于10次（注：运营商网络中断，政务云崩溃、升级、硬件设备质量问题、人为恶意破坏软硬件等由第三方造成的故障情况除外）。 | 优秀：年故障时间<72小时，总故障数＜10次。 20分 |  |  |
|  |  |  | 一般：15天<年故障时间<30天，10次≤总故障数≤15次。 2-10分 |  |  |
|  |  |  | 较差：30天<年故障时间，15次<总故障数。 0-2分 |  |  |
| 2 | 应急保障服务 (20分) | 各种紧急情况配备相应资源，按用户要求提供现场或者远程的7*24小时技术支撑服务，确保系统正常运行。响应时间为8小时。 | 未及时响应、协调并处置故障，影响系统正常使用的，按影响时间长度扣分： 9小时到12小时的扣2分、 12小时到15小时的扣5分、 15小时到18小时的扣8分、 18小时到21小时扣15分、 21个小时到24小时的扣20分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 专项人员服务（25分） | 是否及时完成运营服务事项和交办的相关工作，并保证完成质量 | 优秀：能够按时完成运营服务任务，质量较好。20分 |  |  |
|  |  |  | 一般：基本能够胜任运营服务。 10-19分 |  |  |
|  |  |  | 较差：不能按要求完成运营服务。 0-10分 |  |  |
|  |  | 沟通互动能力 | 良好的沟通和态度。 5分 |  |  |
|  |  |  | 有沟通但欠缺良好的态度。 2分-4分 |  |  |
|  |  |  | 很少沟通。 0-1分 |  |  |
| 4 | 过程文档 (10分) | 服务过程中产生文档及各时间节点的总结报告提交的完整性、及时性。 | ①对于故障处理，2日内提供故障说明文档；②定期设备巡检，每季度出具提供上一季度的巡检记录；系统上线后，每季度需提供上一季度的运维记录。按时完成普查、考评等工作，并提供对应过程文档。未按时提交以上文档每次扣1分，未完整提交每次扣0.5分。 10分 |  |  |
| 5 | 其他(5分) | 运营服务合理化建议 | 提出次数≥5次。5分 |  |  |

6.信息安全要求（实质性要求）

本次项目按照等保二级建设，中标人配合完成等保测评。

7.违约责任（实质性要求）

1.双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担相应的赔偿责任。

## 1、总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1熟悉和理解招标文件；

1.4.2审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

1.4.3根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4.4推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

1.4.5起草评标报告并进行签署；

1.4.6向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

1.4.7法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

## 3、评标程序

3.1资格性检查

3.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查。

3.1.2合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.3资格评审内容及标准详见“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”。

3.2 符合性检查、及技术、商务评估

3.2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.2评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.3评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

（2）招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（7）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（8）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.4出现本条3.2.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2.5符合性检查。

（1）评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

（2）投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

(3)除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2.6比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.3复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.4推荐中标候选投标人。本项目采用综合评分法，结果按评审后得分由高到低顺序排列：得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列,投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列,优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.5出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

3.5.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.5.2获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.5.3评标方法和标准；

3.5.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

3.5.5评标结果和中标候选投标人排序表；

3.5.6评标委员会授标建议；

3.5.7报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.6评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.7投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.7.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.7.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.7.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.7.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.8低于成本价投标处理。

3.8.1在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8.2投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

3.8.3投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.4投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9招标采购单位现场复核评标结果。

3.9.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

3.9.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

## 4、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×10（评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。 | 共同评审 因素 |
| 2 | 项目实施方案40% | 40分 | 1、总体方案评审（8分）：根据投标人提供的总体方案进行综合评分，总体方案包括（①本项目总体规划、②农村人居环境现状分析、③本项目需求分析、④项目重难点分析）内容，按照各投标人提供的方案进行评审，内容完整的得8分，上述4项方案内容每缺一项的扣2分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）的扣2分，本项得分扣完为止。 - 实施方案评审（8分）：根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案包括（①项目进度计划、②项目组织协调、③风险预测与防范对策、④服务质量保障方案)进行综合评分：内容完整得8分，上述4项方案内容每缺一项的扣2分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）的扣2分，本项得分扣完为止。 - 3、系统开发服务方案评审（24分）：根据投标人提供的针对本项目的系统开发服务方案内容包括：（①农村人居环境监测大数据系统、②农村人类活动监控系统、③农村人居环境智能考评系统、④农村人居环境污染源普查系统、⑤农村面源污染综合监管系统、⑥农村人居环境公众参与系统、⑦农村人居环境网格化指挥调度系统、⑧农村人居环境支撑平台）进行综合评分，内容完整的得24分，上述8项方案内容每缺一项的扣3分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）的扣3分，本项得分扣完为止。 | 技术评审 因素 |
| 3 | 运营服务方案22.5% | 22.5分 | 运营服务方案评审（22.5分）：根据投标人提供的运营服务方案包括（①农村污染源例行普查服务方案、②农村人居环境第三方考评服务方案、③农村人居环境专题报告服务方案④第三方遥感图像制作服务方案⑤大屏场地租赁服务方案、⑥运营服务方案、⑦培训服务方案、⑧软件运维服务方案⑨硬件运维服务）内容，方案完整得22.5分，上述9项方案内容每缺一项的扣2.5分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）的扣2.5分，本项得分扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 4 | 系统演示10% | 10分 | 演示要求：提供真实系统演示，不演示或使用其他方式演示的不得分。演示时间不超过30分钟，投标人自备演示设备包括：网络、电脑、摄像头、耳麦。在“政府采购云平台”以发起视频会议的方式邀请投标人演示。投标人承担因设备或操作不当产生的不利后果。 - 1、环境监测大数据系统 演示内容包括：①水污染实时预警（超标自动报警、水质目标设置）、②污染源在线监控展示（废水排放企业监控、畜禽养殖企业监控、污染源档案）、③农村人居环境质量监测（河水水源地水质数据分析展示、农业面源污染情况、统计分析）、④农村人居环境专题监测（厕所改造、生活污水、垃圾清理、村容村貌）。根据投标人现场演示情况进行评分：全部功能演示且满足要求的得2分；上述4项演示内容每缺少一项扣0.5分；每有一项缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、前后逻辑错误、前后不一致）的扣0.25分，本项得分扣完为止。 - 2、人类活动监控系统 演示内容包括：①秸秆焚烧识别（报警信息定位上图、违法抓拍、报警记录、报警信息推送、处置流程）、②生态红线内违法侵占识别（报警信息定位上图、违法抓拍、报警记录、报警信息推送、处置流程）。根据投标人现场演示情况进行评分：全部功能演示且满足要求的得2分；上述2项演示内容每缺少一项扣1分；每有一项缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、前后逻辑错误、前后不一致）的扣0.5分，本项得分扣完为止。 - 3、智能考评系统 演示内容包括：①智能考评驾驶舱（镇街道排名、红黄牌展示、问题整改展示）；②自考自评管理（问题整改记录、考评推荐、移动考评）；③领导小组考核管理（问题整改复核、考评任务进度查看）；④考核指标及红黄牌管理（自定义考核指标、红黄牌自动更新）。根据投标人现场演示情况进行评分：全部功能演示且满足要求的得2分；上述4项演示内容每缺少一项扣0.5分；每有一项缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、前后逻辑错误、前后不一致）的扣0.25分，本项得分扣完为止。 - 4、污染源普查系统 演示内容包括：①移动普查（填报功能、前端数据校验）、②普查信息审核（计算机自动校核、人工校核、问题数据审核流程）、③污染源档案库（搜索查询、档案管理）、④散乱污互联网爬取（拖拉拽编辑、数据清洗、数据审核）。根据投标人现场演示情况进行评分：全部功能演示且满足要求的得2分；上述4项演示内容每缺少一项扣0.5分；每有一项缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、前后逻辑错误、前后不一致）的扣0.25分，本项得分扣完为止。 - 5、指挥调度系统 演示内容包括：①事件接入管理（事件接入、事件审核）；②综合处置管理（处置任务流程、任务提示与督办、处置结果反馈）；③移动端（任务接收、事件上报）；④网格划分（按镇（街道）村（社区）划分、网格员分配）。根据投标人现场演示情况进行评分：全部功能演示且满足要求的得2分；上述4项演示内容每缺少一项扣0.5分；每有一项缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、前后逻辑错误、前后不一致）的扣0.25分，本项得分扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 团队实力9.5% | 9.5分 | 1、拟派本项目的团队成员中，具有信息系统项目管理师，每提供1个有效证书得0.5分，最高得2.5分；不提供不得分。（提供人员在职证明材料及人社部门或工信部门认可相关证书复印件并加盖投标人公章。） 2、拟派本项目的团队成员中，具有大数据或人工智能专业，工程师或以上证书，每提供1个得0.6分；最高得3分；不提供不得分。（提供人员在职证明材料及人社部门或工信部门认可相关证书复印件并加盖投标人公章。） 3、拟派本项目的团队成员中，具有环境或环保工程专业，高级工程师的每提供1个得0.5分；工程师的每提供1个得0.2分，最高得2分；不提供不得分。（提供人员在职证明材料及人社部门或工信部门认可相关证书复印件并加盖投标人公章。） 4、拟派本项目的团队成员中，获得过科技类或信息类研究奖项的，国家级得2分；省级及以下得1分；不提供不得分。（提供人员在职证明材料及相关奖项证明材料复印件并加盖投标人公章。） 注：以上人员不重复计分，投标人为联合体投标的，则提供联合体任何一方的人员证明材料均可。 | 技术评审 因素 |
| 6 | 履约能力8% | 8分 | 1、投标人具有类似①指挥调度、②人工考评服务、③环境监测大数据系统业绩，每提供1个得1分，最多得3分（注：须提供2019年1月1日以来签订的合同复印件证明材料）。 2、为保证项目中软件平台的品质和可靠性，投标人具有①视频监控、②污染排放识别、③指挥调度、④智能考评、⑤人居环境监测、⑥数据资产管理、⑦区域分析划片、⑧智能监测、⑨模型设计、⑩智能分析的计算机软件著作权登记证书每个得0.5分。（每类型提供多个满足要求的著作权只按1个计算）最多得5分 注：投标人为联合体投标的，则提供联合体任何一方的相关证明材料均可。 | 技术评审因素 |

注：评分的取值按照四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标人。

6.2定标程序

6.2.1评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

- 6.2.1.1编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

6.2.1.2评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.2.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。本项目采用综合评分法，结果按评审后得分由高到低顺序排列：得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列,投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列,优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

6.2.4根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 本

简阳市农业农村局简阳市农村人居环境综合监管平台服务

采购项目合同模板

合同编号：

采购人（甲方）：简阳市农业农村局

供应商（乙方）：

根据项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商，（在招投标的基础上，）本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条   合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件

2.投标/响应文件

3.乙方在投标/响应时的书面承诺

4.（××号）中标/成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条   合同期限

本项目服务期限为：本项目服务期限要求为：系统开发服务6个月以接入设备并调试合格时间为准，运营服务36个月，系统开发服务完成后进入运营服务期，因特殊情况造成项目延期的，应提前与采购人协商。（经过招投标程序的，非不可抗力不得重新协商约定以改变原招投标约定）

服务内容与服务标准

3.1建设服务内容包括：具体服务内容见招标文件。

3.2服务标准：具体服务标准见招标文件。

第四条 合同金额及支付方式

4.1合同含税金额为：人民币 （大写）_________________元（￥____________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2支付方式

本服务项目分5次进行支付。

（1）第一次付款：签订合同后,中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的35%。

（2）第二次付款：软件开发服务完成且经采购人验收合格后，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的30%。

（3）第三次付款：运营服务期满12个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及附件合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的12.5%。

（4）第四次付款：运营服务期满24个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的12.5%。

（5）第五次付款：运营服务期满36个月，服务绩效考评达到75分及以上，采购人凭验收合格书面文件和中标人向采购人提供的真实有效、合法、等额的发票及合同、支付申请单后10个工作日内通过银行转账向中标人支付合同成交价款的10%。

第五条 知识产权及承诺

5.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2经甲乙双方协商一致，本项目实施过程中产生的知识产权归甲方拥有。

第六条 甲方的权利与义务

6.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行监督和检查，对乙方提供的服务拥有监管权。对其认为不符合服务质量标准的部分，甲方有权下达整改通知书并要求乙方限期进行符合服务质量标准的整改。

6.2 负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条   乙方的权利与义务

7.1 对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2 根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

7.3 及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

7.5根据甲方要求，限时对未达到合同约定标准的服务进行整改。

7.6 如果服务期间涉及到机密文书、文件或其他材料的，乙方负有保密义务。

7.7 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条  违约责任

8.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

8.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第九条 项目验收

验收应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，按采购文件要求、投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准、服务绩效考评表进行。

（一）软件开发验收：

1.中标人按招标文件要求完成简阳市农村人居环境综合监管平台开发、调试、部署及上线。

3.软件开发服务完成并设备接入系统正常运行后，在乙方提出验收申请后10个工作日内甲方应组织相关专家进行验收，如因甲方原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

（二）运营服务期验收：

服务期间，能及时响应甲方业务需求，满足甲方工作需要。完成设备和系统的日常运维，保障设备和系统的正常运行。

中标人本年度服务绩效考评需达到75分及以上。（详情见招标文件服务考核要求）

运营服务期满12个月，服务绩效考评达到75分及以上，在乙方提出验收申请后10个工作日内甲方应组织相关人员进行验收，如因甲方原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

运营服务期满24个月，服务绩效考评达到75分及以上，在乙方提出验收申请后10个工作日内甲方应组织相关人员进行验收，如因甲方原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

运营服务期满36个月，服务绩效考评达到75分及以上，在乙方提出验收申请后10个工作日内甲方应组织相关人员进行验收，如因甲方原因未及时组织验收的则项目视为验收合格。

验收不合格时，中标人应当及时启动整改，并在30个工作日内整改完毕，并重新提交验收申请，由采购人组织相关人员进行验收。

第十条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，延期履行合同的，其延长期与不可抗力影响期相同。

第十一条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，无法达成一致时，应选择向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生的一切费用应由败诉方负担。

在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十二条  其他约定

如有相关其他约定，由甲乙双方协商后添加。

第十三条   合同生效及其他

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

13.2合同执行中需要对合同相关事宜进行修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条，双方可签订书面补充协议报同级政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同一式 份，自双方签章之日起生效。甲方 份，乙方 份，政府采购代理机构 份，同级政府采购监督管理部门壹份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日               签约日期：    年  月   日