四川省双流艺体中学食堂设备采购项目

招标文件

四川省双流艺体中学

四川众维工程项目管理有限公司

共同编制

二○二一年八月

## 目    录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	22

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	45

第七章 评标办法	71

第八章 合同主要条款	82

第一章 投标邀请

四川众维工程项目管理有限公司受四川省双流艺体中学委托，对四川省双流艺体中学食堂设备采购项目。进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510122202100265

二、项目名称：四川省双流艺体中学食堂设备采购项目。

三、资金来源：财政资金2633540.8元，已落实。

四、采购内容：本项目共1个包，详见第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)采购。

(三).本项目的特定资格要求：

1.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件发售时间、地点：

1. 招标文件自2021年8月26日至2021年9月1日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时在成都市双流区一杆旗西街45号获取。

招标文件售价：人民币200元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

2.招标文件获取；

2.1现场办理（成都市双流区一杆旗西街45号）：供应商为法人或者其他组织的，需提供加盖供应商公章的单位介绍信原件（需注明采购项目名称、采购项目编号、联系人及联系电话）、加盖公章的经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明复印件。

2.2远程办理：(1)供应商网上(远程)办理获取招标文件时，请先自行下载公告附件中的《报名信息登记表》、《介绍信(格式)》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机及传真号、电子邮箱等)，若无附件下载链接请咨询报名电话。(2)将已填写的《报名信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖供应商单位公章扫描成图片发至1399005176@qq.com。报名咨询电话：028-62143493。（供应商在填写报名登记表时，必须核实准确的项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的投标资格造成影响的由供应商自行承担责任。）(3)代理机构收到报名资料并确认报名成功（报名资料审核结果将通过邮件进行通知），报名成功后，将通过邮件发送招标文件。

七、投标截止时间和开标时间：2021年9月15日 10时30分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：成都市双流区一杆旗西街45号。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式：

采 购 人：四川省双流艺体中学

地  址：成都市双流区彭镇人民路28号

联系人：贾老师

联系电话：028-85832799

采购代理机构：四川众维工程项目管理有限公司

地  址：成都市双流区一杆旗西街45号

联系人：杨老师

联系电话：028-62143493

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：2633540.8元，超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价（实质性要求） | 本项目最高限价：2633540.8元，超过最高限价的投标为无效投标。 |
|  | 是否专门面向中小企业 （实质性要求） | 本项目专门面向中小企业：是 ☑否□ |
|  | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 4.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 政策性鼓励与惩戒 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、本项目专门面向中小企业，因此不再对小微企业进行价格扣除。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型或微型企业，供应商提供相关证明材料。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件下享有优先采购的机会。 三、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的政府采购活动。 |
|  | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商须在响应文件中提供证明材料。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
|  | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28 号)要求，本项目不收取投标保证金。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：杨老师。 联系电话：028-62143493。 |
|  | 开标、评标工作咨询 | 联系人：杨老师。 联系电话：028-62143493。 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：张女士。 联系电话：028-62143493。 地址：成都市双流区一杆旗西街45号 |
|  | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：杨老师。 联系电话：028-62143493。 地址：成都市双流区一杆旗西街45号 |
|  | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：杨老师。 联系电话：028-62143493。 地址：成都市双流区一杆旗西街45号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定及中华人民共和国财政部令第94 号政府采购质疑和投诉办法要求：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即双流区财政局 联系电话：028-85804726 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
|  | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
|  | 备选方案和多个报价 （实质性要求） | 本项目不接受备选方案和多个报价。 |
|  | 信用记录调查 | - 在开标前至评审前，采购代理公司将通过“信用中国”“中国政府采购网”“四川政府采购网（曝光台）”“成都信用”网站等式渠道查询投标人的信用记录，并将信用信息查询记录和证据通过网面截图的方式留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 - 针对查询时已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 实质性要求 | 投标人如与“二、总则”中实质性要求无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。 |
|  | 中小企业政府采购信用 融资 | 参加本次采购活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html |
|  | 招标代理费 | 本次招标代理费参照计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299文收取叁万叁仟元整，由采购人支付。 |
|  | 本项目所属行业 | 工业 |

二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省双流艺体中学。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川众维工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：双层平板工作台、四层栅格层架、单星盆水池。

5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5利害关系代理人处理。 2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 本项目不接受联合体投标.

### 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

（1）法定代表人授权书；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）承诺函；

（4）投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利性单位声明函；（如有）

（7）监狱企业相关证明材料。（如有）

文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下相关材料：

（一）报价部分。

（1）投标函；

（2）开标一览表；

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（二）服务部分。投标人按照招标文件要求做出的服务应答，主要是针对招标项目的服务要求做出的实质性响应和满足。投标人的服务应答包括下列内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）商务、技术、服务应答附表；

（3）商务应答表；

（4）技术参数及服务内容应答表；

（5）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（6）类似项目业绩一览表；

（7）其他资料（如有）。

### 14.1售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

### （1）其他有利于用户的服务承诺。

14.2.其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 本项目不收取。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其他响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分含正本壹份、副本贰份和相应的电子文档壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，投标人须同时单独递交法人授权委托书，未提供法人授权委托书的单位将不予接收投标文件（法人授权委托书内容含授权委托书、法人身份证复印件、授权人身份证复印件，以上加盖鲜章，法人授权委托书应有法人盖章或签字）。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 本项目不允许合同分包。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金

### 本项目不收取履约保证金。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

### 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

37.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94 号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知、参照《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理(详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询)。

供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出， 逾期提交的质疑不予受理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、成交结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索， 并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目

- 39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投标人名称：

项目编号：

投标时间：　　年     月   日

## 格式1-2

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名/单位负责人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：　　　　）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

- 法定代表人身份证明书

__________________（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在           （投标人名称）处任               （职务名称） 职务，是              （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面并加盖公章。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

注：法定代表人亲自参加投标而不委托代理人参加投标的适用。

格式1-4

三、承诺函

四川众维工程项目管理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的成中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“招标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十二、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十三、与我方存在直接控股关系的单位为：    ；存在管理关系单位为：   。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式1-5

四、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-6

五、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商

（企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元,属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ;制造商为    （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

- 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业［2011］300号）,本项目采购标的所属行业: 工业 。

格式1-7

六、残疾人福利性单位声明函（如有涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式1-8

七、监狱企业相关证明材料（如有涉及）

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

- 投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

- 如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评标中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应商投标文件的有效性。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

项目编号：

投标时间：　　　年     月   日

## 格式2-2

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “                ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                   （姓名、职务）代表我方

（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，投标总价为：             元，（大写：              ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后进行服务，并接受采购人管理、监督和考核。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

4、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

5、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 格式2-3

## 开标一览表

## 项目编号：

| - 序号 | - 货物名称 | - 制造商家、品牌 | - 规格 - 型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标人应按“开标一览表”的格式详细报出招标所需项的全部价格（包括货物、人工费、运输、安装、售后、税费、知识产权费（若有）、培训、其它相关费用等），若漏报则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响其报价的有效性。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写的，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

## 格式2-4

- 分项报价明细表

项目编号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

## 格式2-5

## 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-6

五、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-7

## 六 、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与招标文件所列服务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-8

## 七、技术参数及要求应答表

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件要求 | - 投标产品技术参数 | - 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目编号：

注：1.投标人必须把招标项目的第六章技术参数要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-9

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 姓名 | 职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：附相关人员证件复印件。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-10

- 九、类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 业主评价 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供证明材料。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日  　期：

格式2-11

十、项目实施方案等招标文件要求的其他性证明材料

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：第七章评分办法中评分明细表中的内容。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)采购。

(三).本项目的特定资格要求：

1.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额50000元为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关

证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）、资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

注：①若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函；

（2）提供健全的财务会计制度〔注：①可提供近三年（2018年-2020年）任意一年的财务审计报告复印件（包含财务审计报告和财务审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供近三年（2018年-2020年）任意一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

6.提供投标人单位、法人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函。

7.提供投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函。

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须提供中小企业声明函原件。

（三）、其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证复印件；

2、授权代表的身份证复印件（注：① 法定代表人授权委托书原件需加盖公章；②如投标均由投标人法定代表人签字或加盖私人印章的且法定代表人本人参与投标的，则可不提供此项。）

3、供应商报名情况证明材料（由代理机构出具证明材料）。

注：

1、以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、采购清单及技术参数

| 编号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线灭菌器 | 498*81*272 | 1、基础参数: 498*81*272MM，30W，（适合面积30㎡-40㎡）； 2、独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便，电源线总长1.5米，外露长度1.2米；灯管寿命可达8000小时； ★3、提供证明资料（加盖制造厂家鲜章）：灭菌效果符合《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》 ，提供“紫外线灭菌器微生物检测报告”。 ★4、提供证明资料：投标产品质量符合《紫外线杀菌灯》、《双端荧光灯安全要求》，提供紫外线灭菌器质量检测报告加盖制造厂家鲜章。 | 15 | 台 |
| 2 | 轴流风机（洗碗间） | 7600m³/h | 1、风机外壳采用碳钢制作，固定式抗震设计； 2、功率：≤1.5KW，电压：220V； 3、风量：7600m³/h； 4、噪声：75dB/A。 | 2 | 台 |
| 3 | 长龙式洗碗机 | 3300*850*1600 | 1、电加热型总功率：48KW； 2、耗水量：390L/H； 3、洗涤量：2800-4200碟/小时； 4、水箱容积：90L； 5、单缸洗涤+最后过水设计，整机清洗； 6、主洗水温：60-75℃，最后漂洗水温：82-95℃； 7、使用不锈钢和复合塑料传动系统，配有过载自动保护装置，餐盘洗涤要求以接近４５度角斜扣在输送带上结构紧凑，节省空间，有效洗涤尺寸：640×370mm 提高洗涤质量； 8、：供水压力：≥ 1 kg.f/cm2，供水管径：20-25mm，排水管径：50 mm； 9、全智能CPU电脑板控制系统，SD卡一键升级更新系统，7寸高清触摸屏操作界面，水箱及加热器自动注水，自动水位控制；自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然； ★10、提供生产厂家长龙式洗碗机传送链条（链条钩、连接不锈钢片）的质量监督检验中心出具的检验检测报告复印件。 ★11、提供投标产品生产厂家针对本项目盖鲜章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 380*170*196 | - 功率：220V/9W 2、工作方式：粘捕式 3、ABS阻燃材料机身 - 4、UVA紫光灯物理粘捕，不需高压网。 | 39 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体机（明档） | 3000*1200*1150 | 1、采用≥0.9mm优质304#不锈钢板,采用五级净化。 2、一级净化：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某些污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。 3、二级净化：动态屏蔽原理，当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对油烟中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被拦截的颗粒物随即被甩入到接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒全过程。 4、三级净化：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的拦阻作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 5、四级净化：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压到所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 6、五级净化：光解降味。UV-C紫外线C波段的光速在工作时与空气的氧气反应生成臭氧，臭氧对有机的曾味分子氧化生成水和二氧化碳，从而减少异味。 ★7、油烟净化率≥95%，颗粒物净化率≥89%，非甲烷总烃净化率≥69%，提供第三方检测报告加盖制造厂家鲜章。 | 3 | 米 |
| 6 | 油烟净化器 | 32000m³ | 1、处理效率达到98%以上，可实现低空排放。最大风量32000m³/H； 2、外壳全部为1.20CM以上的钢板制造，外表必须喷漆。各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查时不影响别的细件。 3、电场主体为不锈钢阴极，镀锌板阳极，蜂窝状模块式结构为优，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 5、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 6、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、故障指示灯。 7、为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体（收集装置）提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效。 8、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，开门自动断电，安全可靠。 9、采用数字电源，搭载D1.4数字版，能够根据电场的工作情况，自动调节设备运行功率，更节能。 10、设备采用高压静电式吸附的处理方式，电场以收油面积最大的圆筒蜂巢电场优先。 11、所有油烟净化器取得国家环保产品认证。 12、每一台静电油烟净化器由下列设备构成﹕外壳、机架、进风口、均风板、出风口、圆筒蜂巢电场模块、绝缘支架、集油盘、放油口、电源箱。 ★13、提供证明资料：（1）提供油烟净化器配件高频高压电源在10Hz—50Hz频率范围内，振动测试合格检测报告；（2）提供油烟净化器高频高压电源在温度（-40℃-100℃）循环测试中合格检测报告；（3）提供油烟净化器处理效率不低于98%和处理后平均浓度不高于0.25mg/m3的检测报告。 ★14、提供投标产品生产厂家针对本项目盖鲜章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 7 | 油烟净化器 | 36000m³ | 1、处理效率达到98%以上，可实现低空排放。最大风量36000m³/H； 2、外壳全部为1.20CM以上的钢板制造，外表必须喷漆。各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查时不影响别的细件。 3、电场主体为不锈钢阴极，镀锌板阳极，蜂窝状模块式结构为优，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 5、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 6、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、故障指示灯。 7、为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体（收集装置）提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效。 8、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，开门自动断电，安全可靠。 9、采用数字电源，搭载D1.4数字版，能够根据电场的工作情况，自动调节设备运行功率，更节能。 10、设备采用高压静电式吸附的处理方式，电场以收油面积最大的圆筒蜂巢电场优先。 11、所有油烟净化器取得国家环保产品认证。 12、每一台静电油烟净化器由下列设备构成﹕外壳、机架、进风口、均风板、出风口、圆筒蜂巢电场模块、绝缘支架、集油盘、放油口、电源箱 | 1 | 台 |
| 8 | 油烟净化器 | 40000m³ | 1、处理效率达到98%以上，可实现低空排放。最大风量40000m³/H； 2、外壳全部为1.20CM以上的钢板制造，外表必须喷漆。各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查时不影响别的细件。 3、电场主体为不锈钢阴极，镀锌板阳极，蜂窝状模块式结构为优，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 5、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 6、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、故障指示灯。 7、为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体（收集装置）提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效。 8、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，开门自动断电，安全可靠。 9、采用数字电源，搭载D1.4数字版，能够根据电场的工作情况，自动调节设备运行功率，更节能。 10、设备采用高压静电式吸附的处理方式，电场以收油面积最大的圆筒蜂巢电场优先。 11、所有油烟净化器取得国家环保产品认证。 12、每一台静电油烟净化器由下列设备构成﹕外壳、机架、进风口、均风板、出风口、圆筒蜂巢电场模块、绝缘支架、集油盘、放油口、电源箱 | 1 | 台 |
| 9 | 掩门工作柜 | 500*700*800 | 1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 3、层板、柜身、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、不锈钢掩门结构，隔物层共2层； 5、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 10 | 洗手星 | 500*400*260 | 1、材质：304#不锈钢 2、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 3、配置脚踏式不锈钢水龙头、不锈钢下水器带漏网。 | 5 | 台 |
| 11 | 洗地龙头 | 10.5米 | 1、开放式环氧涂层钢制洗地龙头，3/8" x 50'(10.5米)高强度无痕橡胶管,棘轮系统，多方向支架； 2、可调软管缓冲垫和3/8"NPT内螺纹进水口和3/8"NPT外螺纹 x 1/2'NPT缩径接头。 | 10 | 台 |
| 12 | 五格保温售饭工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板材厚度：≥ 1.2mm； 3、层板、围板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚； 5、配发热管3KW/220V 1套，系统含：温控感应定时开关（30-110℃）； 6、附件：304#不锈钢1/1带盖份数盘5个。 | 30 | 台 |
| 13 | 无孔茄子夹 | 定制 | 采用304#不锈钢制作。 | 30 | 个 |
| 14 | 卧式和面机 | 955*570*1060 | 1、功率：≥2KW，电压：380V。 2、采用新型不锈钢传动桨叶式搅拌结构，噪音低，最大和面量：≥50kg/次，效率：≥400KG/H。 3、铁质料斗锁止装置：采用双锁止装置，防止单锁止结构损坏而发生人身伤害，提供CMA标识检测报告。 4、产品结构性能稳定，符合GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、GB16798-1997标准要求，外壳不锈钢板材符合GB/T 3280-2015标准要求，提供产品检测报告。 ★5、提供产品证明材料：投标产品具有CQC食品接触产品安全认证证书，提供证书复印件加盖制造厂家鲜章； | 1 | 台 |
| 15 | 温控全钢全翻盖宴会餐炉 | 660*480*420 | 1、外观设计符合人体工程学； 2、温度可按需在40℃~85℃之间随意调节，保持食品的美味和新鲜； 3、产品采用高性能单片计算机作为智能核心控制部件，全自动恒温保温。 | 8 | 台 |
| 16 | 土豆脱皮机 | 850*600*1100 | 1、额定功率：≥1.1KW，电压：220V。采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换设计，传动轴转速：≥260r/min。 ★2、提供产品证明材料加盖制造厂家鲜章：（1）、设备噪音≤71dB（A），拨料盘直径：≥450mm，生产能力：≥750KG/H，提供投标产品检测报告复印件佐证；（2）、投标产品具有CQC食品接触产品安全认证证书，提供证书复印件。 | 1 | 台 |
| 17 | 汤煲汤勺 | 定制 | 采用304#不锈钢制作。 | 10 | 个 |
| 18 | 四人教师餐桌 | 四人位 | 1、餐桌为分体式带独立靠背曲木座椅； 2、桌面采用木桌面贴防火板，桌面尺寸：1200*600，桌面基材采用高密度纤维板制作； 3、桌架采用Φ48*≥ 1.0mm制作而成， 4、凳面为曲木椅面，椅架采用Φ25*1.0mm制作而成，所有铁件经酸洗磷化，静电喷塑而成。 | 50 | 套 |
| 19 | 四门展示柜 | 1220*692*1910 | 1、电压：220V； 2、功率：397W； 3、净容量:748L； 4、内外箱体采用优质不锈钢制作，四扇玻璃门，60mm发泡厚度，符合环保要求制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计； 5、控温：直冷，2℃～+10℃； 6、配可调式浸塑层架，配活动脚轮，可拆式门封条。 | 1 | 台 |
| 20 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：304#不锈钢 2、柜身板材厚度：≥ 1.2mm； 3、层板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共4层； 6、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 5 | 台 |
| 21 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 1、材质：304#不锈钢 2、柜身板材厚度：≥ 1.2mm； 3、层板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共4层； 6、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 22 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 1、电压：220V 2、功率：368W 3、净容量:353L（冷藏）+353L（冷冻）； 4、内外箱体采用304#不锈钢制作，60mm发泡厚度，符合环保要求的制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计； 5、控温：直冷，-5℃～+10℃/-6℃～-15℃； 6、配可调式浸塑层架，配活动脚轮，可拆式门封条； | 4 | 台 |
| 23 | 四层栅格层架 | 1200*500*1500 | 1、材质：304#不锈钢 2、主横管架：38*25mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管。 3、横向隔条：30*15mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 7 | 台 |
| 24 | 四层栅格层架 | 1500*500*1500 | 1、材质：304#不锈钢 2、主横管架：38*25mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管。 3、横向隔条：30*15mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 11 | 台 |
| 25 | 四层栅格层架 | 1000*500*1500 | 1、材质：304#不锈钢 2、主横管架：38*25mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管。 3、横向隔条：30*15mm，厚度≥ 1.0mm不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |
| 26 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下均需U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 17 | 台 |
| 27 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下均需U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 5 | 台 |
| 28 | 双星盆水池 | 1200*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板板材厚度：≥ 1.2mm 3、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 4、连接管：25*25mm，厚度1.0mm的方形钢管。 5、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 6、附件：不锈钢下水器带漏网、不锈钢水龙头。 | 1 | 台 |
| 29 | 双头粉面炉(电热) | 1200*700*800 | 1、电压：380V； 2、功率：18KW； 3、炉台面采用304#≥ 1.2mm不锈钢磨砂板。 4、侧板、围板采用304#≥ 1.0mm不锈钢磨砂板。 | 1 | 台 |
| 30 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 3、层板、柜身、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 5、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 9 | 台 |
| 31 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800/100 | 1、电压：220V； 2、功率：210W； 3、净容量:370L； 4、内外箱体采用优质不锈钢制作，60mm发泡厚度，符合环保要求制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计； 5、控温：直冷，-5℃～+10℃； 6、配可调式浸塑层架，配可调子弹脚，可拆式门封条。 | 1 | 台 |
| 32 | 双门留样柜 | 1200*700*1940 | 1、产品名称：双门展示柜（冷藏）；规格：≥1200×700×1940mm；温控类型：机械\数显；冷藏温度范围：+10℃- +1℃；280W（±20W）； 2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠； 3、容积：≥920L；总能量消耗：≤3.48kwh/24h；年耗电量：≤1270kwh/a， ★4、提供证明材料：（1）、提供投标产品容积：≥920L，总能量消耗：≤3.48kwh/24h，年耗电量：≤1270kwh/a；（2）、提供投标产品中国能效标识；产品达到一级能效，附能源效率检测报告。 ★5、提供投标产品生产厂家针对本项目盖鲜章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 33 | 双孔收餐工作柜 | 1500*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板材厚度：≥ 1.2mm，台面开350mm收餐孔，以便将剩菜剩饭倒入柜内残渣桶； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、 侧板、围板、门板板材厚度≥ 1.0mm， 安装磁碰开关； 5、立柱：50*≥ 1.0mm不锈钢重力脚配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 8 | 台 |
| 34 | 双层平板工作台带靠背 | 900*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 35 | 双层平板工作台带靠背 | 1300*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 36 | 双层平板工作台带靠背 | 1000*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 37 | 双层平板工作台 | 1500*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 38 | 双层平板工作台 | 1500*600*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 7 | 台 |
| 39 | 双层平板工作台 | 800*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 15 | 台 |
| 40 | 双层平板工作台 | 650*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 41 | 双层平板工作台 | 1100*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 42 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 43 | 双层平板工作台 | 1800*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 14 | 台 |
| 44 | 双层平板工作台 | 500*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 45 | 双层平板工作台 | 1500*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 46 | 收碗车 | 800*500*900 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、配4寸脚轮每个承重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 10 | 台 |
| 47 | 扇形搁盘 | 定制 | 采用304#不锈钢制作。 | 30 | 个 |
| 48 | 三层餐车 | 800*500*900 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、配4寸脚轮每个承重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 6 | 台 |
| 49 | 热风循环高温消毒柜 | 1310*700*1980 | 1、电压：220V； 2、功率：≥4.4KW； 3、净容积：不小于720L； 4、温度调节范围：20℃-150℃； 5、材质：不锈钢；立体循环风高温杀菌，无死角杀毒，消毒温度范围最高150度，更能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒。 ★6、提供检测报告证明材料（加盖制造厂家鲜章）：1、投标产品产品对脊髓灰质炎病毒1型疫苗株的灭活对数值均＞4，对大肠杆菌的杀灭对数值均＞3 ；2、投标产品对大肠杆菌杀灭率达到99.99%；3、提供投标产品全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)查询截图；4、提供投标产品符合二星级消毒柜证明；5、提供投标产品生产厂家七星售后服务认证证书。 | 10 | 台 |
| 50 | 燃气双头双尾小炒灶 | 2000*1150*800/400 | 1、材质：304#不锈钢 2、灶台面及水围基板材厚度：≥ 1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约3mm防火隔热石棉布； 3、灶侧板及灶背板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、灶体骨架：40*40*4全镀锌骨架； 5、灶膛：A3/3mm黑铁板； 6、灶脚：Φ51*≥ 1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度不锈钢子弹脚； 7、前沿设有挡渣排污槽，配备挡渣板，每个灶头装有摇摆水龙头，灶面板配水阀装置，防水电源开关，灶台面配喷水系统； 8、炉头采用节能炉头，配550W风机头，电子打火，配熄火保护； 9、配不锈钢锅架。 | 1 | 台 |
| 51 | 燃气双头矮汤炉 | 1200*700*500+700 | 1、材质：304#不锈钢 2、炉台面及水围基板材厚度：≥ 1.2mm，炉台面整体冲压成型，内衬约3mm防火隔热石棉布及镀锌板； 3、炉侧板及灶背板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、炉体骨架：镀锌免焊骨架； 5、炉脚：采用Φ51*≥ 1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度不锈钢子弹脚； 6、球墨铸铁内胆，不锈钢外壳七星炉头，电子打火，炉头配熄火保护。 | 2 | 台 |
| 52 | 燃气单头大锅灶 | 1150*1150*800/400 | 1、材质：304#不锈钢 2、灶台面及水围基板材厚度：≥ 1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约3mm防火隔热石棉布。 3、灶侧板及灶背板板材厚度：≥ 1.0mm 4、灶体骨架、灶膛：全镀锌骨架和镀锌材料制作； 5、灶脚：Φ51*≥ 1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度不锈钢子弹脚 6、前沿设有挡渣排污槽，配备挡渣板，每个灶头装有摇摆水龙头，灶面板配水阀装置，防水电源开关； 7、球墨铸铁内胆，不锈钢外壳七星炉头，电子打火，炉头配熄火保护，灶具带运行情况显示屏； 8、配800mm大锅1口； 9、产品获得一级能效。 | 10 | 台 |
| 53 | 燃气300L可倾式汤锅 | 1540*1090*990 | 1、尺寸：1540*1090*990； 2、容量：300L； 3、锅口直径：900MM； 4、锅内深度：570mm； 5、耗气量：7m³/h； 6、锅体采用304不锈钢制作； 7、内装耐热保温装置，使用更节能； 8、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便； 9、大小火轻松可调。 | 2 | 台 |
| 54 | 燃气24盘蒸饭柜 | 1200*910*1850 | 1、材质：304#不锈钢； 2、箱体板材厚度≥ 1.2mm； 3、侧板、背板板材厚度≥ 1.0mm； 4、箱脚：直径50mm，厚度≥ 1.0mm的圆形钢管，配不锈钢重力子弹脚； 5、内置自动进水、自动泄压装置； 6、自带蒸汽发生器，3分钟左右上蒸汽，效率高； 7、配24个304#不锈钢蒸饭盘。 | 8 | 台 |
| 55 | 平板车 | 800*500*900 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用加强筋焊接加固。 4、配4寸脚轮每个称重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 6 | 台 |
| 56 | 面粉车 | 500*500*500 | 1、材质：304#不锈钢 2、车身板材厚度：≥ 1.2mm； 3、活动铰链式盖板板材厚度：≥ 1.0mm； 4、配4个活动式脚轮。 | 2 | 台 |
| 57 | 米面架 | 1200*500*150 | 1、材质：304#不锈钢 2、主横管架、横向隔条：50*50mm，厚度≥ 1.0mm方管制作，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。 3、立柱：φ50*≥ 1.0mm不锈钢圆管，并配备不锈钢调节脚。 | 24 | 台 |
| 58 | 米面架 | 1500*500*150 | 1、材质：304#不锈钢 2、主横管架、横向隔条：50*50mm，厚度≥ 1.0mm方管制作，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。 3、立柱：φ50*≥ 1.0mm不锈钢圆管，并配备不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 59 | 炉拼台 | 500*1150*800/400 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、立柱：Φ38*≥ 1.0mm的圆形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 60 | 炉拼台 | 400*1150*800/400 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、立柱：Φ38*≥ 1.0mm的圆形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |
| 61 | 炉拼台 | 300*1150*800/400 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、立柱：Φ38*≥ 1.0mm的圆形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 62 | 筷子消毒机 | 285*335*240 | 1、配200双270mm合金筷子； 2、不锈钢双层机身，采用触摸按键设置，电子屏消毒倒计； 3、采用臭氧消毒。 | 2 | 台 |
| 63 | 搅拌机 | 690*600*1100 | 1、电压：380V 2、功率：1.5KW 3、容量：30L 4、搅拌量：5-8KG/次 5、设有防护罩，安全可靠；设有多级转速，并配有多种搅拌器，以实现和面、拌陷、打蛋等功能。 6、机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制作或经过特殊表面处理。 | 1 | 台 |
| 64 | 绞切肉机 | 640*480*840 | 1、电压/功率：220V/1.8KW； 2、较肉转速：350r/min；绞肉产量：185KG/H； 3、切肉转速：460r/min；切丝产量：260KG/H；切片产量：520KG/H； 4、采用不锈钢刀片、梳刀、绞龙、孔板，符合食品安全要求； 5、本机为全拆型，刀头可轻松拆卸。 | 2 | 台 |
| 65 | 活动双层平板工作台 | 1500*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管制作。 5、配4寸脚轮每个承重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 16 | 台 |
| 66 | 活动双层平板工作台 | 1200*760*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管制作。 5、配4寸脚轮每个承重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 2 | 台 |
| 67 | 更衣柜带锁 | 1200*400*1800 | 1、材质：优质不锈钢 2、柜体骨架采用≥ 1.0mm不锈钢磨砂板折弯组合而成，围板采用1.0mm不锈钢磨砂板； 3、上、下配不锈钢门及门锁，门板采用1.0mm不锈钢磨砂板。 | 4 | 台 |
| 68 | 风幕机 | 1200*185*219 | - 1、电源：220v/0.08kw 2、风量：2800/3400m³/h 3、噪音：＜52db 4、使用环境：-10°C~+40°C 5、采用铝制金属风轮，风速11m/s； - 6、提供投标产品检测报告（检验项目包括：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度）； 7、具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）； | 3 | 台 |
| 69 | 风幕机 | 1500*185*219 | - 1、电源：220v/0.12kw 2、风量：3500/4200m³/h 3、噪音：＜52db 4、使用环境：-10°C~+40°C 5、铝制金属风轮，风速11m/s； - 6、提供投标产品检测报告（检验项目包括：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度）； 7、具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）； | 1 | 台 |
| 70 | 风柜减震器 | 风柜匹配 | 1、采用阻尼弹簧减震设计，具有弹簧减震的低频率，又满足橡胶减震的大阻尼。 2、阻尼器身采用喷塑烤漆工艺制作。 3、荷载范围：400-500KG | 3 | 套 |
| 71 | 风柜风口软联接 | 风柜匹配 | 采用优质帆布（防油、防水型），现场制作 | 3 | 套 |
| 72 | 风柜电源控制箱及保护系统 | 风柜匹配 | 能有效保护电机的正常运行，配置有缺相、过载、漏电保护等功能/含控制箱到风柜处电路线 | 3 | 套 |
| 73 | 风柜出风口消音器 | 风柜匹配 | 1、材料采用优质钢板制作，厚度1.0mm，表面刷防锈漆； 2、内加钢网穿孔板，敷隔音棉，厚度100mm。 | 3 | 套 |
| 74 | 风柜/净化器安装支架 | 风柜/净化器匹配 | 采用50*50*5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆 | 3 | 套 |
| 75 | 风管管件 | 风管匹配 | 采用国标镀锌板制作,根据风管大小可定制，厚度1.0mm；双面压筋加强处理（按实际用量计算） | 20 | 个 |
| 76 | 风管 | 定制 | 采用国标镀锌板制作,风管大小可定制，厚度1.0mm；双面压筋加强处理（按实际用量计算） | 550 | m² |
| 77 | 防火阀 | 风管匹配 | 材料采用优质镀锌钢板制作，厚度1.2mm，产品获得消防产品强制性产品认证，产品上需标注强制性产品认证标志。 | 4 | 个 |
| 78 | 多功能切菜机 | 1165*550*1255 | 1、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、电压/功率:220V/3kw 3、效率:850kg/h 4、切片规格:3mm 5、切菜规格:1-45mm 6、切丁规格:10*10（标配）/15*15/20*20 7、切丝规格:3*3（标配）/6*6/9*9 8、整机304不锈钢拉丝面料精制 9、本机为双头型切菜机，叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作； 10、叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口， 数显控制屏。 ★11、提供投标产品生产厂家针对本项目盖鲜章的售后服务承诺函。 ★12、提供产品证明材料：（1）、投标产品具有CQC食品接触安全认证证书；（2）、投标产品具有CQC产品认证证书；（3）、设备噪音≤72分贝，提供符合《SB/T238-2008 切菜机技术条件》的检测报告。 | 1 | 台 |
| 79 | 电热双缸双筛炸炉连下掩门柜 | 700*700*800+60 | 1、电压：380V； 2、功率：24KW； 3、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温； 4、带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠； 5、内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热； 6、温度范围:50℃～190℃； 7、台面采用304 t=1.2板材拉伸，表面美观，易清洗，表面没有焊接打磨痕迹。 | 1 | 台 |
| 80 | 电热扒炉连下掩门柜 | 700*700*800+60 | 1、电压：380V； 2、功率：9KW； 3、煮食炉盘采用档位开关调节温度，根据食物烹饪的需要而调节档位，从而达到烹饪需求； 4、炉盘表面搪瓷处理，易于清洗，干净卫生，单独加热使用过程中，禁止手触摸发热盘，以免造成烫伤； 5、食材烹饪时，有渗水或者油迹，残渣等，沉台可以方便接渣，清洗，不会直接弄脏整个台面后者流到开关上，影响使用寿命和美观； 6、台面采用304 t=1.2板材拉伸，表面美观，易清洗，表面没有焊接打磨痕迹。 | 1 | 台 |
| 81 | 电饼铛 | 720*600*780 | 1、电压：380V/50HZ 2、功率：5kw 3、温度范围：20℃~300℃ 4、整机重量：45kg 5、耗电量约：3度/时 6、额定电流：10.5A7、工作温度：140℃-280℃8、全不锈钢机身，不锈钢辊轴，安全节能，操作简便，恒温装置。 | 2 | 台 |
| 82 | 低噪音多翼式离心风柜（蒸煮区+面点间） | 18.5KW | 1、风量：39000m3/h；功率：18.5KW；全压：700Pa；转速：650r/min 2、采用低噪音多翼式离心柜，运行平稳，使用寿命长； 3、可现场拆装，安装方便，外接注油孔，方便加油保养，左右设有检修门，便于维修； 4、可根据所需要的风量，全压不同，在电机功率和叶轮的线速度许可的情况下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 | 1 | 台 |
| 83 | 低噪音多翼式离心风柜（烹饪2） | 15KW | 1、风量：36400m3/h；功率：15KW；全压：610Pa；转速：610r/min 2、采用低噪音多翼式离心柜，运行平稳，使用寿命长； 3、可现场拆装，安装方便，外接注油孔，方便 加油保养，左右设有检修门，便于维修； 4、可根据所需要的风量，全压不同，在电机功率和叶轮的线速度许可的情况下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 | 1 | 台 |
| 84 | 低噪音多翼式离心风柜（烹饪1） | 15KW | 1、风量：33000m3/h；功率：15KW；全压：620Pa；转速：770r/min 2、采用低噪音多翼式离心柜，运行平稳，使用寿命长； 3、可现场拆装，安装方便，外接注油孔，方便 加油保养，左右设有检修门，便于维修； 4、可根据所需要的风量，全压不同，在电机功率和叶轮的线速度许可的情况下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 | 1 | 台 |
| 85 | 刀具消毒柜 | 600*170*620 | 1、材质：304#不锈钢 2、板材厚度：≥ 1.2mm 3、内置紫外线杀菌灯； 4、刀具为磁吸式挂放； 5、功率：30W/220V | 2 | 台 |
| 86 | 单星盆水池 | 1200*850*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板板材厚度：≥ 1.2mm 3、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 4、连接管：25*25mm，厚度1.0mm的方形钢管。 5、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 6、附件：不锈钢下水器带漏网、不锈钢水龙头。 | 2 | 台 |
| 87 | 单星盆水池 | 700*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板板材厚度：≥ 1.2mm 3、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 4、连接管：25*25mm，厚度1.0mm的方形钢管。 5、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 6、附件：不锈钢下水器带漏网、不锈钢水龙头。 | 1 | 台 |
| 88 | 单通工作柜 | 1800*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 3、层板、柜身、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 5、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 5 | 台 |
| 89 | 单通工作柜 | 1100*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 3、层板、柜身、门板、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 5、立柱：Φ51*≥ 1.0mm不锈钢圆管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 90 | 单孔收餐工作台 | 1500*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板材厚度：≥ 1.2mm，台面开350mm收餐孔，以便将剩菜剩饭倒入柜内残渣桶； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 91 | 单孔收餐工作台 | 1000*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板材厚度：≥ 1.2mm，台面开350mm收餐孔，以便将剩菜剩饭倒入柜内残渣桶； 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管配可调节高度不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 92 | 大单星盆水池 | 1000*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板板材厚度：≥ 1.2mm 3、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 4、连接管：25*25mm，厚度1.0mm的方形钢管。 5、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 6、附件：不锈钢下水器带漏网、不锈钢水龙头。 | 12 | 台 |
| 93 | 大单星盆水池 | 1200*760*800/100 | 1、材质：304#不锈钢 2、台面板板材厚度：≥ 1.2mm 3、星盆斗板材厚度：≥ 1.0mm 4、连接管：25*25mm，厚度1.0mm的方形钢管。 5、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 6、附件：不锈钢下水器带漏网、不锈钢水龙头。 | 11 | 台 |
| 94 | 厨房灭火系统 | 双瓶 | 1、灭火剂容量：23L，喷嘴最大数量：18个，感温片最大数量：12只； 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂量及释放机构 ； 3、厨房灶台发生火情时，产生的温度达到限定温度时，火灾探测器(感温元件)熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动。贮气瓶膜片被冲破，气体通过减压装置瞬间驱动灭火剂，通过雾化喷嘴喷出，覆盖在油锅表面，迅速将火扑灭。同时灭火剂通过烟道喷嘴喷洒在烟道内扑灭烟道火焰，本产品采用油锅专用灭火剂，保证灭火效果和不复燃。装置启动时燃气阀门自动关闭，停止燃气供给。发现火情时亦可用手启动装置。其灭火工作原理与自动灭火工作原理一样。灶台油锅上方配有特殊雾化喷嘴，灭火时喷射压力平稳，油锅燃油不产生飞溅。在喷洒中灭火剂与高温燃油急速进行化学反应，在油锅内形成厚厚的泡沫层将空气隔绝，达到快速灭火的目的。油锅熄灭后不复燃，灭火全过程仅用3-5秒。 | 2 | 台 |
| 95 | 出风口百叶窗 | 风柜匹配 | 采用1.0mm优质201#不锈钢板制作 | 2 | 个 |
| 96 | 冲孔不锈钢份数盆 | 1/1*65 | 采用304#不锈钢制作。 | 5 | 个 |
| 97 | 不锈钢接油盘 | 风柜匹配 | 采用1.0mm优质304#不锈钢制作 | 6 | 个 |
| 98 | 不锈钢集气罩 | L*1000*500 | 1、材质：304#不锈钢 2、罩体：≥ 1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、不锈钢滤油网：≥ 1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 7 | 米 |
| 99 | 不锈钢环保烟罩 | L*1200*500 | 1、材质：304#不锈钢 2、罩体：≥ 1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、不锈钢滤油网：≥ 1.0mm不锈钢磨砂贴塑板； 4、防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材；蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广；灯罩表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀。 | 39.2 | 米 |
| 100 | 不锈钢和面台 | 2000*900*800+100 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板下需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 101 | 不锈钢工作台 | 1800*760*400 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥ 1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*≥ 1.0mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 102 | 不锈钢封墙钢 | L*2000 | 采用≥ 1.0mm不锈钢磨砂板板制作。 | 70.8 | 平米 |
| 103 | 饼盘车 | 15盘 | 1、材质：304#不锈钢 2、层板板材厚度：≥ 1.2mm 3、加强筋板材厚度：≥ 1.0mm，层板下使用加强筋焊接加固。 4、配4寸脚轮每个称重100KG：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 2 | 台 |
| 104 | 保温汤锅 | 10L | 304不锈钢内胆，10L，600W,220V。 | 2 | 台 |
| 105 | 包间餐椅 | 定制 | 1、全实木框架； 2、油漆：采用环保优质聚酯漆，符合GB 18581-2009环保标准，面漆挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤10%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，卤代烃含量＜0.001% 3、带布制椅套。 | 16 | 把 |
| 106 | 包间8人餐桌 | φ1500 | 1、基材：采用E1级中密度板，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB 18580-2017室内装饰装修材料要求，要求木材含水率≤6%，吸水厚度膨胀率≤7%,甲醛释放量≤5.5mg/100g； 2、面材：表面采用优质实木皮饰面，木皮厚≥0.6mm,经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐用； 3、油漆（底漆、面漆）：采用PU全封闭涂装环保油漆涂层； 4、五金配件：采用优质五金配件，带1000mm转玻，带布制桌套。 | 2 | 张 |
| 107 | 八人餐桌 | 八人位 | 1、八人位餐桌:整体尺寸2000*1500*750mm；桌面尺寸2000*600*25mm； 2、桌面25mm基材采用高密度纤维板制作，贴饰面板； 3、主骨桌架采用50*50*1.2mm喷塑矩管制作，表面喷塑处理，颜色黑色； 4、地面接触部分配塑胶脚套。 | 240 | 套 |
| 108 | 安装辅料 | 定制 | 密封胶、膨胀螺栓、风管支架等 | 2 | 项 |

注：

1.投标人所投产品可以高于以上参数要求。加★号的为本次招标项目的重要参数要求，其他项（非加号★项）为常规参数，参数负偏离扣分详见综合评分明细表。

*2.投标人应当对自己提供的相关材料作出真实性的承诺，并承担相关法律责任，否则作无效投标处理。提供承诺函，格式自拟。

- 本采购项目核心产品为：双层平板工作台、四层栅格层架、单星盆水池。

二、培训及质量要求

*（1）供货方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供货方应对采购方操作人员进行现场培训，直至采购方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。安装后第一年内提供不少于2次的免费现场培训；每次培训人数不少于5人。提供承诺函，格式自拟。

（2）每年进行不少于3次的质量售后回访，详细询问采购人在使用过程中遇到的问题以及使用过程中的建议，并做好记录并提出相应的解决方案；

（3）质保期：供货方须提供1年的全免费保修期服务，设备的质保大于国家三包规定1年的，以设备的国家、行业三包规定固有质量保证期为准，具体质保期从产品最终验收合格之日起开始执行。

（4）在质量保证期内，由于产品自身质量问题造成的损坏，中标人无偿维修或者更换；质保期满后，中标人按采购人的需要及时提供配件和维修，进行有偿服务。

三、售后服务要求

*（1）售后服务：供应商所提供的所有产品须满足国家三包要求,整套系统质保期不能低于一年，主机设备不能低于三年。承诺中标后，核心产品制造商提供售后服务承诺书原件加盖制造商公章。其他产品均由中标人负责组织、实施至完全解决问题；提供承诺函,格式自拟。

（2）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，中标人应保证不超过7天。

（3）中标人应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

（4）质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（5）质保期内系统出现问题，接到故障报修后2小时内做出响应，如电话指导不能处理，24小时内派专人到场维修。

四、其他要求

1、报价要求：投标人报价应是最终用户验收合格后的总价：包含设备、包装、运输、安装、调试、检测、保险、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用；

2、知识产权要求：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

五、商务要求

1、付款方式：签订合同后5个工作日内预付合同总价的30%；剩余合同金额的70%自验收合格后7个工作日内支付。（注：每次付款前，投标人应提交合法有效且经采购人认可的等额增值税发票，如因投标人提供发票不符合要求导致采购人未付款的，不视为采购人违约，采购人不承担违约责任）。

# 2、供货要求：

（1）供货时间：合同签署生效后45个日历天内完成所有设备安装和调试验收。

（2）供货地点：四川省双流艺体中学。

3、履约验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及招投标文件技术参数及要求和相关行业标准验收。

注：带*的为实质性要求，未提供作为无效投标处理。

# 第七章 评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9招标采购单位现场复核评标结果。

3.9.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分项目及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审30% | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标36% | 36分 | 投标人针对招标文件第六章“招标项目技术、商务及其他要求”中技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：指以一项产品为计算单元，其包含的所有技术参数要求条款视为一条一般技术参数，除开标注“★”技术参数条款） 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款（108条）的总数量）×8分。 2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（供应商满足“★”技术参数条款的数量÷“★”技术参数条款（14条）的总数量）×28分。 注：①针对“★”技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应“★”技术参数条款将视为不满足。“★”技术参数条款中如涉及多项子条款，任意一条及以上子条款偏离，视为该项“★”技术参数条款偏离。 ②针对一般技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应一般技术参数条款将视为不满足。一般技术参数条款中如涉及多项子条款，任意一条及以上子条款偏离，视为该项一般技术参数条款偏离。 ③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 | 针对招标文件中的技术响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数将视为不满足 技术类评分因素 |
| 3 | 生产实力、企业资质及信誉8% | 8分 | 1、投标人或所投产品制造商具有安全生产标准化证书、GB/T31950-2015企业诚信管理体系认证证书、环境污染防治工程等级确认证书的得3分，不提供或者不齐全均不得分。 2、投标人具有《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》证书的得1分。 3、投标人具有诚信示范企业证书的得1分。 4、投标人具有建筑机电安装工程专业资质证书的得1分。 5、投标人具有八星级售后服务成熟度认证证书的得2分。 | 证书复印件均需加盖响应人鲜章。 共同评分因素 |
| 4 | 样品7% | 7分 | 评标委员会根据投标人提交的样品按以下要求进行评审：完全满足以下7项的，得7分，每有一项不符合扣1分，扣完为止。 （1）整体稳固性，无明显晃动。 （2）连接件稳固、制作工艺耐用，搬迁拆卸无损。 （3）板平面拼接密合平整，无凹凸。 （4）折板标准，弯边均匀，无变型。 （5）钢材材料表面无毛刺、焊接处无毛刺、焊接完整无沙眼，手感光滑平整，无碎片、毛刺及钉类等突出物。 （6）无锈蚀、无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无掉漆。 （7）粉末喷涂均匀且颜色搭配合理、色彩纯正鲜亮、无深浅不匀现象。 说明：未送、少送、错送或未按招标文件提供样品的，本项不得分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 业绩3% | 3分 | 根据供应商提供的类似业绩进行评定，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 | 提供合同复印件 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务4% | 4分 | - 投标人对本项目提供的售后服务方案（内容包括但不限于①质量保障措施、②技术培训方案及售后安全保障、③应急方案、④服务响应四个方面）进行评审，完全符合本项目需求及实际情况得 4分，有漏项的一项扣1分，有缺陷的一处扣0.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）。 | 共同评分因素 |
| 7 | 项目实施方案10% | 8分 | 根据投标人所提供的项目实施方案（生产组织计划、安装调试计划、监制计划质量保证体系、安全文明施工措施4个方面）进行评审，完全符合本项目需求及实际情况得8分，有漏项的一项扣2分，有缺陷的一处扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）。 | 共同评分因素 |
|  |  | 2分 | 投标人针对本项目配置如下专业技术人员：机电工程专业中级及以上工程师1名、CAD设计师1名、省质量技术监督局颁发的检验员资格证书1名、城镇燃气专业助理及以上工程师1名；人员配置齐全得2分，缺少1名扣1分，2分扣完为止。 说明：投标人提供以上技术人员相关证书和在职证明。 | 共同评分因素 |
| 8 | 节能、环境标志、无线局域网产品 1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 共同评分因素 |
| 9 | 投标文件规范1% | 1分 | 投标文件制作规范，胶装成册、逐页编码、没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：评分标准中所有证明材料均为复印件加盖供应商公章。

4.3.4样品清单：

| 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：1.5mm，面板内衬厚度15mm的木工板。 3、层板、加强筋板材厚度：1.2mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固。 4、立柱：38*38*1.2mm不锈钢方管连可调节高度不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |

(1).基本要求：

1.1投标人的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由投标人承担。投标人须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

1.2样品作为响应文件的组成部分，于响应文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

1.3送达样品时，必须提供样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标人名称，与样品摆放在一起。

1.4样品封样时，由现场监督人员现场监督，投标人应按代理机构工作人员指示进行封样。

1.5样品封样结束后，由投标人保存，投标人收到代理机构工作人员移交通知后，三个工作日内办理移交。

1.6中标结果公告后，中标人的封样样品移交采购人保存，用于验收比对；未中标的投标人在项目质疑投诉期结束后可自行处理封样样品。

1.7本项目验收完成后，中标人收到采购人工作人员退还通知后，三个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

1.8样品移交、退还时，投标人按代理机构或采购人工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。

1.9送样时间为2021年9月14日 上午9时30分前（北京时间）。

(2).特殊要求：

2.1本项目样品评审采用盲样，投标人递交的样品上不得看见可以识别投标人的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等，否则样品分不得分。

2.2盲样评审前由现场监督人员进行随机编号后进入评审。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 政府采购合同（样例）

合同草案条款（参考文本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			         乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：   法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日