项目编号：510101202100205

成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都职业技术学院/国义招标股份有限公司

共同编制

二O二一年五月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章 投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	52

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	56

第七章  评标办法	101

第八章  合同主要条款	113

- 第一章  投标邀请

一、项目概况：

国义招标股份有限公司（采购代理机构）受成都职业技术学院（采购人）委托，拟对成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的潜在供应商参加投标。潜在供应商应在成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室获取招标文件，并于2021年5月27日10:00（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：510101202100205 。

2.项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目。

3.资金来源、预算品目、预算金额及最高限价：资金来源：财政性资金，已落实；预算品目A02019901；预算金额/限价（人民币）：670万元；

4.采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设 | 一项 | 670 | 无 |

4.1.本项目简要技术需求或服务要求：本项目其余详细采购需求详见第六章，本项目禁止进口产品参与。投标人必须对项目清单中所参与的单包的全部内容进行投标，不允许拆分项目投标。投标人对单包的全部内容进行报价，如有缺漏将导致投标无效。

4.2.合同履行期限：合同签订后120日内，完成项目供货及整体验收

4.3.本项目是否接受联合体投标：否。

三、供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中型企业或小型、微型企业或监狱企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

四、招标文件发售的时间和地点及方式：

时间：招标文件自2021年05月07日至2021年05月12 日9:00- 12:00,14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外），招标文件售价：300元/包。

1.现场购买，供应商购买招标文件时应出示单位介绍信或授权委托书，附经办人身份证明文件复印件（加盖投标人投标人公章）

2、网络方式：经办人员应当将资料扫描件发送至邮箱：756206110@qq.com,

地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼1、2、3室。

五、提交投标文件的时间和地点：

1.投标截止时间和开标时间：2021年 5月 27日10:00（北京时间）。

2.文件接收时间：2021年5 月27日9:30-10:00（北京时间）。

3.开标地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室会议室。

注：投标文件必须在文件接收时间内送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告网站和期限：

本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为本次公告发布之日起的5个工作日。

七、其他补充事宜：

计划备案号：(2021)1081号

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《无线局域网产品政府采购实施意见》、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》及支持不发达地区和少数民族地区政策等。

八、联系方式：

采 购 人：成都职业技术学院

地    址：成都市高新区天益街83号

联系人：杨老师   联系电话：028-85322355

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广东省广州市东风东路726号

分支机构：国义招标股份有限公司成都分公司

地    址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室

联 系 人：张女士,李女士

联系电话：028-61961798转808/806/811；

国义招标股份有限公司

- 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 同投标邀请，投标人的投标报价高于采购预算的，则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 同投标邀请，投标人的投标报价高于采购限价的，则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 2 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份和相应的电子文档U盘（内容为正本的扫描件PDF或JPG格式）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。（其中文件数量为实质性要求） 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。（请投标人参考本文件最后一页格式内容提前填写好两份“投标文件递A交签收表”，在递交投标文件时一并交给代理机构人员签收。） |
| 3 | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知“四、投标文件：第19点”。 |
| 4 | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知“四、投标文件：第20点”。 依据《中华人民共和国财政部令第87号》第41条之规定：开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。未按照招标文件要求密封的，采购代理机构应当拒收。 |
| 5 | 不正当竞争预防措施及处理规则 （实质性要求） | 在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在确定中标供应商过程中，采购人通过调查核实投标人确实无偿报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该投标人作为中标人。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认； 投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除、失信企业报价加成及信用信息记录查询 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除： 1、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业; (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况，采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 供应商咨询、询问、中标通知书领取及合同签订后的公告、备案事宜等 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由国义招标股份有限公司负责答复。 联 系 人：张女士,李女士。 联系电话：028-61961798转808/806/811。 注：1、采购文件及开标、评标工作、保证金退还及中标通知书领取等事宜咨询联系方式同上。 2、中标通知书领取：国义招标股份有限公司前台。 3、合同公告及备案事宜：政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门。 |
| 9 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商的质疑由国义招标股份有限公司和采购人根据内容分别负责答复。 2、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 3、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4、受理质疑方式：书面方式；投标人递交书面质疑的，请随原件递交一份内容相同的word文档 。 5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联 系电话； 5.2质疑项目的名称、编号； 5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 5.4事实依据； 5.5必要的法律依据； 5.6提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。 供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 6、联系人：张女士,李女士。 7、联系电话：028-61961798转808/806/811。 8、联系地址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室。 |
| 10 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局 电话：028-61882608 地址：四川省锦城大道366号成都市市级机关第三办公区 |
| 11 | 国家规定的优先、强制性采购范围 | 优先采购：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号要求，采购人拟采购的产品属于“品目清单”范围内优先采购的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。具体按招标文件评审部分执行。 强制采购（实质性要求）：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号要求，采购人拟采购的产品属于“品目清单”范围的产品强制采购的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。若未提供，投标人自行承担由此带来的后果，其投标文件作为无效投标文件处理。 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。若未提供，投标人自行承担由此带来的后果，其投标文件作为无效投标文件处理。 |
| 12 | 进口产品 | 根据财库【2007】119号文件第三条，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见财办库[2008]248号文件。本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 13 | 投标保证金 （实质性要求） | 本项目无需缴纳。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标金额5% |
| 15 | 中标服务费及 中标通知书发放 | 各包中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，中标服务费应包含在投标报价中，且不单列： - 包1：¥72600.00元（大写：人民币：柒万贰仟陆佰元整）；。 - 中标服务费的支付方式： a.在递交投标文件时按招标文件的有关规定向采购代理机构递交中标服务费承诺书（格式见“第年三章 投标文件格式”“开标一览表” 附件2）。 b.中标方须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。 c.中标服务费应以中标人名义用汇款方式支付。 三、 中标通知书的领取： 我司将在四川政府采购网上发布中标结果公告的同时发放中标通知书，请中标供应商凭有效汇款凭据及时领取中标通知书。 |
| 16 | 其他 | 采购人或委托的采购代理机构可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。供应商应承诺所递交的所有响应文件资料的真实有效，一经查实提供虚假资料将取消中标人资格，其投标保证金不予退还。 |
| 17 | 信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 17 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 1. 招标文件（包括修改、澄清文件）作为评审的依据。 2. 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下有利于供应商进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

1.2本招标文件的最终解释权由代理机构和采购人享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由国义招标股份有限公司负责解释。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都职业技术学院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是国义招标股份有限公司。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 供应商家数计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。本项目核心产品为：

一卡通物联网平台软件、存储系统

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 代理机构和采购人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或者代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向代理机构和采购人构提出申请，但代理机构和采购人可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4在投标截止时间前，代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有向采购代理机构购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，代理机构和采购人认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

8.4现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人可能承担提供的外文资料被视为无效材料的不利后果。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：（格式和内容具体以招标文件第三、四、五章要求为准）

投标文件封面；

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标保证金交纳凭证；

（4）中标服务费承诺书；

（5）分项报价表；

（6）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及双方身份证明文件正反面；

（7）声明；

（8）中小企业声明函；

（9）残疾人福利性单位声明函；

（10）投标人基本情况表；

（11）商务条款偏离表；

（12）技术、服务条款偏离表；

（13）商务、技术、服务应答附表；

（14）投标人类似项目业绩一览表；

（15）售后服务及承诺；

（16）供应商的诚信情况承诺函；

（17）投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料，参照《第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料》。（如与前述资料存在重复的，可不再另行提供）；

（18）投标人认为需要提供的其他证明文件。

15．投标报价

15.1投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

15.2投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求，第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17．投标保证金（实质性要求）

17.1、投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额、方式以及规定的时间前一次性足额交纳投标保证金。

17.2、投标保证金金额不少于《投标人须知前附表》中规定的金额：

17.3、投标保证金退还时间：未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）中标人应将采购合同（副本原件）1份送到采购代理机构办公场。以保函方式缴纳保证金的，在保函约定的时间到期后自动失效。

17.4投标保证金退还方式：按照保证金汇款声明函的路径退还，投标人的保证金来往账户应当一致，且为投标人的账户，不允许个人账户代缴，也不退至个人账户。

17.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19．投标文件的印制和签署

19.1投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。（实质性要求）

19.2投标文件应在其封面上清楚地标明项目名称、项目编号、包号、投标人名称以及“正本”或“副本”或“开标一览表”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（处理规则详见本章21.2）

19.3投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

19.4投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。] （实质性要求）

19.5投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，否则插字、涂改或增删部分将不被认可。

19.6投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

19.7投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）（实质性要求）

20.投标文件的密封和标注

20.1 投标文件正本、副本、电子文档、开标一览表应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独封装，也可以封装在同一包装内，用于唱标的开标一览表以及电子文档均应单独封装）。（其中密封性要求为实质性要求，处理规则详见本章20.4；封装要求为非实质性要求，但可能会在投标文件的规范性处做扣分处理。）

20.2 每一个包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。（处理规则详见本章21.2）

20.3 开标唱标单独提交的“开标一览表”应当包含投标文件格式中的完整附件，用于唱标及退还保证金使用。（非实质性要求，但可能会在投标文件的规范性处做扣分处理。）

20.4 投标文件、唱标的开标一览表以及电子文档未密封完好的，采购代理机构应当拒收。（实质性要求）

21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，代理机构和采购人将告知投标人不予接收的原因。（实质性要求）

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和项目名称、项目编号、包号应当与投标供应商名称和项目名称、项目编号、包号一致（从最外层封面包装判断）。但是，投标文件实质内容与报名供应商名称和项目名称、项目编号、包号一致，只是封面文字漏项或者错误的，可以在评标过程中予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。（实质性要求）

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。采购人、评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

23.4 投标文件中相关内容对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有疑义的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按随机顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有疑义的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不现场提出疑义的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

27.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

28.中标通知书

28.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，代理机构和采购人将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

28.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

28.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有中华人民共和国政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，代理机构和采购人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

29. 签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

29.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

30. 合同分包

30.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

31.合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

33. 履约保证金（详见投标须知前附表）

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在同级以上人民政府财政部门指定的媒体上（四川省政府采购网）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内在同级以上人民政府财政部门指定的媒体备案。

36. 履行合同

36.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

37. 验收

37.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

37.2 验收结果合格的，中标人在采购人处按照约定办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照中华人民共和国政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

38.资金支付

38.1、由采购人统一支付。

38.2、中标供应商须出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

七、投标纪律要求

39.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与代理机构和采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向代理机构和采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与代理机构和采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

40．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

41.根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、其他

42.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

43.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（实质性要求）

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章所制投标文件格式中涉及“法定代表人”的描述，在非法人机构参与投标情况下可修改为“负责人”，在自然人参与投标情况下可修改为“本人”，本章所制投标文件格式中涉及“加盖供应商公章”的描述在自然人参与投标情况下则为本人或响应代表签字。

3.1投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

招标编号：510101202100205

包号：

投标人名称：

日      期：       年       月      日

3.2投标函

国义招标股份有限公司：

我方全面研究了“成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目”（项目编号：510101202100205 ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目包 XX投标。我方授权 XXX（姓名、职务）代表我方 XXXX （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

五、投标有效期为从投标截止之日起120天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

七、我单位联系方式：

地  址：XXX

传  真：XXX

邮政编码：XXX

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

3.3开标一览表

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

包    号：1

| 序号 | 采购内容 | 制造厂家及规格型号 | 是否进口产品 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间（完工期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购设备 | 详见开标一览表 | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 报价合计（万元） 小写： 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 投标报价应是最终用户验收合格后的所投产品单价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等完成本项目所需的全部费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

分项报价表

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

包    号：1

| 序号 | 采购内容 | 制造厂家及规格型号 | 是否进口产品 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间（完工期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通物联网平台软件 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 2 | 电控系统硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 3 | 消费系统硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 4 | 门禁系统硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 5 | 车辆道闸系统硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 6 | 数据中心硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 7 | 专网及安全硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 8 | 卡务中心硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 9 | 淋浴系统硬件建设 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 10 | 履约及售后服务 |  | 否 | 1 项 |  |  |  |  |
| 报价合计（万元） 小写： 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或加盖个人名章）

日期:

注：供应商需根据采购需求及自身报价情况自行增加栏位以体现全部采购内容。（需体现核心产品）

附件1 保证金汇款声明函（样板一）（本项目不需要）

国义招标股份有限公司：

我方为成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目第01包（项目编号：510101202100205 ）递交保证金人民币  XXX  元（大写：人民币  XXX  元）已于 XXXX  年 XX 月 XX 日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：XXXX

开户银行：XXXX

开户账号：XXXX

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表及附件2 中标服务费承诺书（后附）一起封装在单独的唱标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

投标保证金保函（样板二）（本项目不需要）

（格式和内容自拟）

注：1.投标人根据保证金缴纳实际情况选择上述两种文档（样板一和样板二）之一作为其保证金凭证，并详细填写对应样板，连同开标一览表及附件2 中标服务费承诺书（后附）一起封装在单独的唱标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.采用保函方式的，其保函内容至少应包含如下信息，否则无效：保函编号、项目名称、项目编号、包号、投标人名称、采购单位名称、投标保证金担保金额、保函生效时间及有效期（生效时间不得晚于投标保证金缴纳截止时间，有效期不得短于投标文件有效期）、保函出具单位的主管部门要求的其他实质性条款（应不与政府采购政策和招标文件冲突）。

3.采用保函方式的，应将保函装载在投标文件中，如装载保函复印件的，则需要在开标当日查验保函原件，如装载保函原件的无需再查验；如未提供，视为投标文件无效。

附件2 中标服务费承诺书

国义招标股份有限公司：

本 XXXX （投标人名称） 在参加在贵司进行的成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目第XX包（项目编号：510101202100205 ）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按须知前附表向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标设备款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

3.4法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）  XXX  在  XXXX （投标人名称） 处任 XXX （职务名称）职务，是      XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1.上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

3.5法定代表人授权委托书

国义招标股份有限公司：

我公司法定代表人 XXX  授权委托_XXX_为我的代理人，参加贵单位组织的成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目第XX包（项目编号：510101202100205 ）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自  XX  年 XX 月 XX 日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或加盖个人名章）

代理人：（签字或加盖个人名章）

投标人名称：（加盖公章）

注：1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5.如投标文件均由投标人法定代表人/负责人签字的且法定代表人/负责人本人参与投标的，则可不提供。

3.6声明

国义招标股份有限公司：

我公司作为成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目（项目编号：510101202100205 ）的投标人，在此郑重声明：

一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内不具有行贿犯罪记录。

九、我公司承诺在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任；采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

十、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

十一、我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.7-1中小企业（监狱企业）声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购设备一批）,属于（工业）行 业； 制 造 商 为 （ 企 业 名 称 ） ， 从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（ 企 业 名 称 ） ， 从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（ 中 型 企 业 、 小 型 企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.7-2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为__   __ (填写:符合或不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

3.8投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.9商务条款偏离表

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、如供应商完全响应第六章商务条款要求，则只需在此表的任意处填写“完全响应”即可，否则供应商必须根据第六章技术、服务要求逐一据实填写，虚假应答将取消其响应或成交资格。如第五章有要求证明材料的，还需提供对应证明材料。

2、偏离情况一列填写“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.10技术、服务条款偏离表

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

包    号：XX

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术、服务条款 | 投标文件的技术、服务条款 | 偏离情况 | 支撑材料所在页码（1.仅部分需提供；2.相应条款没有支撑材料的请填写“/”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、如供应商完全响应第六章技术、服务要求，则只需在此表的任意处填写“完全响应”即可，否则供应商必须根据第六章技术、服务要求逐一据实填写，虚假应答将取消其响应或成交资格。如第五章有要求证明材料的，还需提供对应证明材料。

2、偏离情况一列填写“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.11商务、技术、服务应答附表

（本附表仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购相关系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：供应商需如实完善表格内容。

1.供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

2.供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.12投标人类似项目业绩一览表

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

包    号：XX

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩以提供评分标准中的证明文件为准。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.13售后服务及承诺

项目编号：510101202100205

项目名称：成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目

包    号：XX

一、验收标准

（投标人应提出详细的验收程序和所执行的验收标准）

二、交货进度计划及保障措施

三、售后服务承诺

（售后服务承诺应包括对产品质量、质量保证期限和售后服务的承诺等）

四、技术支持的能力及方案

五、其他说明的内容

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.14供应商的诚信情况承诺函

国义招标股份有限公司：

我公司  XXXX  (供应商名称)在参加本次采购活动成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目第XX包（项目编号：510101202100205 ）前，具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（说明：填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

## 3.15本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

致：国义招标股份有限公司

依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5 号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

3.16三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：国义招标股份有限公司

本单位（公司名称）参加（项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

3.17知识产权声明

致：国义招标股份有限公司/成都职业技术学院

我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

3.18标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料，参照《第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料》。（如与本章格式资料存在重复的，可不再另行提供）。

3.19标人认为需要提供的其他证明文件

（格式和内容自拟）

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中型企业或小型、微型企业或监狱企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府（此处以四川省为例，以此类推）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）应当提供的投标人或投标产品资格、资质性的相关证明材料

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

1.2具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。｝

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（承诺函）；

1.4、投标人缴纳2020年以来任意月份的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件或有效票据的复印件或相关承诺函；（注：复印件加盖公章。）

1.5、投标人缴纳2020年以来任意月份的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或有效票据的复印件或相关承诺函；（注：复印件加盖公章。）

1.6本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；（（提供承诺函原件，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）。

1.7参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交投标文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。由采购人/采购代理机构查询并提供，供应商不用提供证明材料。

（二）应当提供的其他类似效力要求的相关证明材料

1.参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

1.1法定代表人身份证明书原件和身份证明材料复印件。

1.2法定代表人授权委托书原件和双方身份证明材料复印件。

注：1.以上要求的资料原件和复印件（由采购人或采购代理机构提供的证明材料除外）均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式和内容自拟）。

3、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

4、分支机构参与投标，且已按照招标文件规定取得授权的，须法定代表人签字的可为分支机构负责人签字。联合体参与投标并已在联合体协议书中明确联合体牵头方的，除联合体协议书及总公司授权书外，其余所有文件均由联合体牵头方及其授权代表签章即可，无需联合体各方逐一签字盖章。

5、产品属于需要提供强制许可证照和认证的，属于前置许可、认证等的除外。

5.1前置许可、认证指在办理营业执照前，需要先进行行政许可审批的生产/经营项目。例如危险化学品生产/经营、保安服务许可证等。如供应商营业执照经营范围已包含前置许可经营项目，则视为供应商已具备前置许可、认证。如供应商营业执照经营范围不包含前置许可经营项目，则供应商须另行提供相关强制许可、认证。

5.2属于后置强制许可、认证范围的，如食品经营许可、医疗器械生产（经营）许可、出版物经营许可等，均须根据招标文件要求提供证明文件。

6、国家强制节能清单产品（依据：财库〔2019〕19号文件）。

6.1强制性节能产品仅限于采购人采购的货物，或服务中所涉及的归属权属采购人的货物，不适用于服务采购中归属权属供应商的货物，如租赁、服务外包、会议或展台搭建等。

- 第六章 招标项目技术、商务及其他要求

## （一）项目概况

建立一套基于智慧校园总体架构的新一代绿色平安校园系统，实现学院“物联网”基础平台，按照统一信息标准，实现与数字化校园平台无缝对接，提升学院管理效率和管理水平。

消费支付建设打破传统的卡认证模式，加入二维码等新的认证介质载体，所有介质形式关联同一账户，实现介质互通。师生在进行日常食堂餐饮消费及出入身份认证的场合时更加灵活。线下支付提供卡、码等多介质支付方式，提高用户服务体验；线上面向校园内外缴费需求，将传统线下费用收缴迁移至线上。

统一门禁管理，采用统一接入标准，统一终端管理、统一身份管理，统一联动授权，实现与业务联动的应用场景、出入权限控制并记录人员出入管理的过程数据，以“一码通、一脸通、无卡通”代替现有的一卡通认证方式，构建校级统一身份管理平台，屏蔽终端品类差异，多终端统一管理，体现以人为本的校园综合管理理念，真正实现身份识别的绿色校园一卡通。

建设统一的电控管理系统，实现多校区统一管理联动，提供对在线用电实时监测、数据采集、计量付费、统计分析、预警通知、智能管控等服务，实现资源管理实时化、可视化、智能化。

建设支持多渠道的聚合金融平台，包括合作银行、银联、微信、支付宝等，满足不同人员使用需求。支付赋能，将支付API接口从一卡通系统中解耦，由学校自主管控，对有支付需求的第三方系统进行业务融合满足其支付需要。

构建系统平台的开放体系：构建校级物联网服务平台、开放服务平台，面向第三方业务系统接入管理，提供本地化部署的开放服务平台，将第三方业务系统所需的数据接口形成标准化、可视化、可适配管理，由各主体自主管控，可根据数据业务需要进行数据字段级别编写配置，满足学院信息化的整体建设规划。

## （二）项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品子项 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 一卡通物联网平台软件 | 详见附后 |
| 2 | 硬件部分 | 电控系统硬件建设 | 详见附后 |
| 3 |  | 消费系统硬件建设 | 详见附后 |
| 4 |  | 门禁系统硬件建设 | 详见附后 |
| 5 |  | 车辆道闸系统硬件建设 | 详见附后 |
| 6 |  | 数据中心硬件建设 | 详见附后 |
| 7 |  | 专网及安全硬件建设 | 详见附后 |
| 8 |  | 卡务中心硬件建设 | 详见附后 |
| 9 |  | 淋浴系统硬件建设 | 详见附后 |
| 10 | 服务部分 | 履约及售后服务 | 详见附后 |

### 软件部分

| 序号 | 产品名称 | 产品子项 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通物联网平台软件 | 一卡通物联网平台软件 | 1 | 套 |

### 硬件部分

#### 电控系统硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中器 | 9 | 台 |
| 2 | 转发控制器 | 82 | 台 |
| 3 | 防雷隔离器 | 9 | 个 |
| 4 | 电子式电能表 | 1880 | 路 |
| 5 | 电控柜 | 82 | 套 |

#### 消费系统硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消费终端（卧式） | 27 | 台 |
| 2 | 消费终端（挂式） | 140 | 台 |

#### 门禁系统硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸识别平板 | 57 | 台 |
| 2 | 控制器 | 16 | 台 |
| 3 | 人行闸机（含控制器） | 8 | 台 |

#### 车辆道闸系统硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速车牌识别道闸一体机 | 14 | 套 |
| 2 | 车牌识别系统管理软件 | 1 | 套 |
| 3 | 闸机加密狗 | 7 | 只 |
| 4 | AI人工智能一体机 | 1 | 台 |
| 5 | 岗亭水泥台 | 7 | 个 |

#### 数据中心硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统 | 2 | 台 |
| 2 | 光纤通道交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 金融加密机 | 2 | 套 |
| 4 | 资源虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 5 | 容灾备份系统 | 1 | 套 |

#### 专网及安全硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆光口交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 千兆光口交换机1 | 2 | 台 |
| 3 | 千兆光口交换机2 | 2 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 5 | 访问控制器 | 1 | 台 |
| 6 | 终端检测平台 | 1 | 套 |
| 7 | 接入交换机 | 38 | 台 |
| 8 | 9U机柜 | 36 | 台 |
| 9 | 光缆 | 2500 | 米 |

#### 卡务中心硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU卡读卡器 | 12 | 台 |
| 2 | 网络摄像头 | 3 | 个 |
| 3 | 圈存机 | 3 | 台 |
| 4 | 校园卡 | 12000 | 张 |

#### 淋浴及开水系统硬件建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据网关 | 1 | 台 |
| 2 | 水控消费机 | 15 | 套 |

### 服务部分

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 1 | 项 |

## （三）技术参数

### 建设内容

建设规划示意图

专网建设拓扑示意图

高新校区建设规划示意图

花源校区建设规划示意图

青羊校区建设规划示意图

#### 电控系统建设清单

| 序号 | 校区 | 楼栋名称 | 区域/楼层 | 集中器 | 转发控制器 | 计量房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新 校区 | 学生宿舍1栋 | 1楼 | 1 | 1 | 28 |
|  |  |  | 2楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 3楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 5楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 6楼 |  | 1 | 28 |
| 2 |  | 学生宿舍2栋 | 1楼 | 1 | 1 | 28 |
|  |  |  | 2楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 3楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 5楼 |  | 1 | 28 |
|  |  |  | 6楼 |  | 1 | 28 |
| 3 |  | 学生宿舍3栋(男生) | 2楼 | 1 | 2 | 49 |
|  |  |  | 3楼 |  | 2 | 49 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 25 |
|  |  | 学生宿舍3栋(女生) | 4楼 |  | 1 | 24 |
|  |  |  | 5楼 |  | 2 | 49 |
|  |  |  | 6楼 |  | 2 | 49 |
| 4 |  | 学生宿舍4栋 | 1楼 | 1 | 1 | 29 |
|  |  |  | 2楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 3楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 5楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 6楼 |  | 1 | 29 |
| 5 |  | 学生宿舍5栋 | 1楼 | 1 | 1 | 29 |
|  |  |  | 2楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 3楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 5楼 |  | 1 | 29 |
|  |  |  | 6楼 |  | 1 | 29 |
| 1 | 花源 校区 | 学生宿舍1栋 | 1楼 | 1 | 2 | 39 |
|  |  |  | 2楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 3楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 4楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 5楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 6楼 |  | 2 | 40 |
| 2 |  | 学生宿舍2栋(男） | 1楼 | 1 | 2 | 39 |
|  |  |  | 2楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 3楼 |  | 1 | 23 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 13 |
|  |  | 学生宿舍2栋（女) | 3楼 |  | 1 | 17 |
|  |  |  | 4楼 |  | 1 | 27 |
|  |  |  | 5楼 |  | 2 | 37 |
|  |  |  | 6楼 |  | 2 | 37 |
| 3 |  | 学生宿3栋 | 1楼 | 1 | 2 | 37 |
|  |  |  | 2楼 |  | 2 | 38 |
|  |  |  | 3楼 |  | 2 | 38 |
|  |  |  | 4楼 |  | 2 | 38 |
|  |  |  | 5楼 |  | 2 | 38 |
|  |  |  | 6楼 |  | 2 | 38 |
| 4 |  | 学生宿舍4栋 | 1楼 | 1 | 2 | 39 |
|  |  |  | 2楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 3楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 4楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 5楼 |  | 2 | 40 |
|  |  |  | 6楼 |  | 2 | 40 |
| 合计： |  |  |  | 9 | 82 | 1867 |

#### 消费系统建设清单

| 序号 | 校区 | 楼宇 | 挂式POS机 | 卧式POS机 | 预留点位 | 综合布线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花源校区 | 星光餐厅 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 2 |  | 花源1楼 | 24 | 3 | 0 | 27 |
| 3 |  | 花源2楼 | 14 | 2 | 6 | 22 |
| 4 |  | 浴室 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 |  | 医务室 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 高新校区 | 二食堂1楼 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 7 |  | 二食堂2楼 | 15 | 1 | 8 | 24 |
| 8 |  | 一食堂 | 36 | 5 | 15 | 56 |
| 9 |  | 浴室 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 |  | 医务室 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  | 开水房 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 青羊校区 | 食堂 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 13 |  | 医务室 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 备用 | / | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 合计： |  |  | 140 | 27 | 29 | 189 |

#### 交换机及光缆建设清单

| 序号 | 校区 | 楼宇 | 交换机 （台） | 9U机柜 （台） | 光缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花源 校区 | 星光餐厅 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | 花源餐厅1楼 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |  | 花源餐厅2楼 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  | 浴室开水房 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  | 1号门 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  | 2号门 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | 3号门 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  | 4号门 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | 5号门 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 图书馆 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  | 卡务中心 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  | 学生公寓1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 |  | 学生公寓2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 |  | 学生公寓3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 |  | 学生公寓4 | 1 | 1 | 1 |
| 17 |  | 医务室 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 高新 校区 | 学生公寓1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 |  | 学生公寓2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 |  | 学生公寓3 | 1 | 1 | 1 |
| 21 |  | 学生公寓4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 |  | 学生公寓5 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  | 二食堂1楼 | 1 | 1 | 1 |
| 24 |  | 二食堂2楼 | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  | 一食堂 | 3 | 2 | 1 |
| 26 |  | 浴室 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 医务室 | 1 | 1 | 1 |
| 28 |  | 卡务中心 | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | 正大门 | 1 | 1 | 1 |
| 30 |  | 后大门 | 1 | 1 | 1 |
| 31 |  | 图书馆 | 1 | 1 | 1 |
| 32 |  | 开水房 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 青羊 校区 | 食堂 | 1 | 1 | 1 |
| 34 |  | 医务室 | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | 正大门 | 1 | 1 | 1 |
| 36 |  | 卡务中心 | 1 | 1 | 1 |
| 37 |  | 图书馆 | 1 | 1 | 1 |
| 合计： |  |  | 38 | 36 | 35 |

#### 门禁系统建设清单

| 序号 | 校区 | 楼宇 | 智能人脸识别平板 | 利旧人行闸机 | 新建人行闸机 | 通道数 | 控制器 | 综合 布线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花源 校区 | 学生公寓1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 |  | 学生公寓2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 |  | 学生公寓3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 |  | 学生公寓4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 |  | 1号门 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
| 6 |  | 2号门 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 |  | 3号门 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 |  | 4号门 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 |  | 图书馆 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 10 |  | 浴室 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | 高新 校区 | 学生公寓1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 12 |  | 学生公寓2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 13 |  | 学生公寓3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 14 |  | 学生公寓4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 |  | 学生公寓5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 16 |  | 正大门 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |  |
| 17 |  | 后大门 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |
| 18 |  | 图书馆 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
| 19 | 青羊 校区 | 正大门 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 原高新校区闸机利旧到青羊校区 |
| 20 |  | 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 软件对接 |
| 合计： |  |  | 57 | 26 | 8 | 24 | 16 | 31 |  |

#### 车辆道闸系统建设清单

| 序号 | 校区 | 楼宇 | 抬杆（套） | 主机（套） | 综合布线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花源校区 | 1号门 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  | 2号门 | 2 | 2 | 2 |
| 3 |  | 3号门 | 1 | 2 | 2 |
| 4 |  | 5号门 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 高新校区 | 正大门 | 2 | 2 | 2 |
| 6 |  | 后大门 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 青羊校区 | 正大门 | 2 | 2 | 2 |
| 合计： |  |  | 11 | 14 | 14 |

### 总体要求

- ★本项目为交钥匙工程：本项目涉及系统性建设和整合，建设过程中涉及的人工，辅材，所应答的所有功能的授权，以及本项目涉及的新老系统的整合、硬件系统新建、利旧、业务系统及数据迁移、驻场维护等集成事项或服务等，投标人均需考虑在投标报价中。（投标人需对本节“总体要求”及其子项提供承诺函，并加盖投标人鲜章。）

#### 系统架构要求

- 要求基于B/S的体系结构，支持主流浏览器，例如：Firefox、Chrome、Safari、IEll及以上、360浏览器、百度浏览器、遨游、搜狗、猎豹等。编程语言需要按J2EE 1.7以上规格，采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。平台基于可支持Spring Boot微服务架构，实现“高内聚低耦合”。

- 要求至少支持的操作系统为windows server 2016及以上、Unix、Linux centos 7.6及以上等操作系统。

- 支持完备的日志管理功能，包括系统安全日志、系统操作日志和系统运行日志，日志存储时间至少1年；支持日志查询，支持日志文件导出。

- 系统整体技术框架为微服务技术架构，支持容器化部署方式，以微服务技术建设共享服务体系。

##### 集群架构

- 使用Java技术框架和前端技术。各个模块之间通过松耦合的方式进行连接。系统的各个服务可以根据实际需要部署到不同的主机上面，根据业务需求进行横向扩展。

- 系统使用包含主流的Keepalived+Nginx技术实现系统的高可用Web负载均衡，使用包含Eureka、Nacos、Consul提供服务的注册和发现。

##### 开放平台架构

- 通过开放平台的方式，允许第三方的系统接入。网页应用通过OAuth的方式，接入到系统，获取用户相关的信息。后台的系统通过OpenAPI的方式，调用用户类、支付类的接口。通过标准化的接口，第三方可以方便的接入到系统中，无需重复开发相同的功能，减少了开发量，加快上线速度等。开放服务架构基础服务：开放服务基础架构需要为学校提供必要的各类服务，应包括接入负载均衡、服务接入网关、授权于控制服务、服务网关等基础服务，以满足未来面向学校的智慧校园建设所需的各类对接服务。开放平台架构至少具有开发者模块、运营管理模块两部分。

- 开发者模块：为开发者提供开发者门户服务，面向开发者提供用户注册、应用申请、服务管理、接口列表等，以满足开发者对接服务所需接口调用功能。

- 运营管理模块：为运营管理人员提供基于开放服务的后台管理服务，服务内容至少包含对开发者的管理、应用接入管理、接口管理、接口申请审批、接口调用接口监控管理等必要服务。

##### 统一管理入口

- 要求实现软件平台各个功能类及管理平台的统一身份认证登录。

#### 系统安全性要求

##### 架构安全

- 系统采用分布式部署，具有高可用性和高可靠性。运维管理安全：系统应具有完善的监控和报警功能。接口安全：系统对外开放接口具有严格的权限控制、审批流程、使用记录可追溯。审计跟踪：具有完善的审计跟踪机制，做到操作不可否认。

##### 介质与密钥安全

  - 实体卡、虚拟码、人脸等介质需具有严格的安全验证手段和管理机制。

  - 实体卡使用CPU智能卡，采用动态加密，符合《中国人民银行PBOC3.0》规范，卡片空间进行完全独立的分区控制。密钥管理方式灵活，且支持DES、3DES、国密等（金融级别的加密算法）软硬件加解密技术。不同的应用采用不同的密钥，保证如果一个应用的密钥被破解，不会影响到其他的应用。

  - 虚拟卡（二维码）安全

    - 虚拟卡（二维码）应符合中国银联二维码支付应用规范。

    - 业务开通安全：二维码支付业务开通环节应确保用户账户及个人资料不被泄露。

    - 二维码信息安全：含有账户信息的二维码应防重攻，应确保账户信息不被泄露，数据解析过程应对二维码中数据信息的完整性、真实性、不可抵赖性及时效性进行鉴别，对于未通过鉴别等非法二维码应予以阻止。

    - 账户信息安全：账户信息不应在任何设备和系统中存储，账户信息只可用于完成当前合法交易，不应用于任何其他用途。

    - 传输信息安全：二维码信息不应以明文形式传输，在传输过程中应保证数据不被泄露、窃取和篡改。

    - 支付过程安全：二维码支付过程相关设备及系统应保证支付过程的安全，至少包括真实性、不可抵赖性等。

    - 二维码更新安全：每分钟自动更新不少于一次，并且具有一定的时效性。

  - 人脸认证安全

    - 照片采集过程，通过加密算法，进行密文传输，照片存储在应用服务和数据库中，需要通过身份认证授权才可访问原始照片。

    - 三方业务通过接口获取过程，首先需要完成身份认证，三方获取照片过程中，支持增加三方独有水印，用于信息泄露后追责。

    - 在验证过程中，支持通过人脸识别算法生成加密特征文件。

    - 终端获取加密照片和特征文件完成人脸识别，终端本地不存储任何原始信息，以防止信息泄露，终端仅展示验证结果信息。

##### 终端安全

- 所有终端设备，需支持用户身份合法性认证、POS终端支持加载PSAM卡、完整安全加解密验证、终端数据通过加密密文传输、确保交易数据存储的安全、具有记录防篡改安全等，以保障设备在运行过程中的整体安全。

##### 数据安全

- 要求对敏感数据加密，如账号密码、数据库及日志关键信息通过加密及数字签名方式存储。

- 资金安全：本次项目必须支持三方支付渠道如银联、支付宝、微信等，在支付过程中由一卡通平台向三方支付平台发起付款请求，三方支付把账户资金划拨到学校对公账户，不经过其他账户。

- 对账流程：支持出现单边账情形时，系统能通过日间、日终、月终、年终、自定义时间段等方式完成对账流程，保证一卡通、三方支付的账务一致性。

##### 网络安全

- 根据学校校园网的实际情况，系统采用物理专网和互联网相结合方式，将所有圈存机、消费POS终端和身份识别应用终端均部署在专网内。一卡通专网与校园网及互联网通过防火墙隔离。相关信息类查询，根据用户身份、接入方式等因素进行权限控制。

#### 系统开放性要求

##### 硬件开放性

- 搭建校级一卡通服务平台，通过提供免费设备接入规范、协议网关及接口规范等，实现三方产品快速接入平台，实现支付、核审、业务办理等功能，从根本上屏蔽硬件差异化，使得校方能自主采购硬件设备。

##### 软件开放性

- 系统通过开放平台实现软件之间互联互通，第三方所使用的各种类型的软件都可以免费通过开放平台的统一授权接口与一卡通系统进行数据资源的交互，从而构建起一个多方深度协作、数据资源共享的服务性平台。

##### 人脸识别开放性

- 校园卡系统的人脸介质认证能扩展到智慧校园其它应用场景，以满足人脸认证的多业务、多场景的需求复杂性多样变化。开放能力包含但不限于以下内容：

- 多算法接入；

- 多算法面向多应用业务场景；

- 向多设备提供人脸识别算法。

##### 能力开放平台

- 系统基于微服务架构设计，将支付、身份验证等核心业务能力进行解耦，并对三方业务系统进行赋能。

- 业务开放：平台免费提供丰富API接口实现与三方软件系统对接，三方系统可以根据自身的需求，向校方申请访问接口的权限；学校可自主管控接口类型与接入权限，并能实现同一接口对不同三方系统返回不同数据项的功能；业务开放包括但不限于账务、认证、报表、共享数据等。

- 支付开放：免费将一卡通支付能力即支付接口及支付接口所关联的支付通道从系统里解耦出来，赋予有需要的三方系统比如教务系统、学工系统等，满足三方系统支付需求，支付信息在一卡通系统与三方业务系统中皆可查询。

#### 一卡通系统主要性能要求

| 指标项目 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统工作效率 | 交易处理能力 | 6000-8000笔/秒 |
|  | 查询并发数量 | ＞12000笔/秒 |
|  | 刷卡响应速度 | ＜300毫秒/笔 |
|  | 扫码认证及支付整个过程 | ＜1秒 |
|  | 服务宕机自动启动时间 | ＜20秒 |
|  | 接口响应平均时间 | ＜55ms |
|  | 接口交易并发量 | ＞300笔/秒 |
|  | 并发交易处理能力 | ＞5000台 |
| 系统容量 | 系统账户容量 | ＞100万个 |
|  | 黑（白）名单存储量 | ＞20万个 |
|  | 终端设备管理能力 | 不限，可设置 |
|  | 流水账保留天数 | 不限，可设置 |
| 账户结构 | 账户体系 | 与介质无关，一个账户 |
| 硬件终端 | 硬件终端 | 支持ZigBee协议、RS485协议、CAN通讯协议、TCP/IP协议等协议 |
| 支付能力 | 支付能力 | 支付宝、微信、银联等聚合支付 |
|  | 支付场景 | 线上、线下、大额、小额全覆盖 |
| 系统界面 | 系统界面 | 跨平台，PC端、手机端、平板、自助端 |
|  | 界面更换 | 界面与数据分离，自由更换UI界面 |
| 系统部署 | 系统部署 | 完全Docker容器化部署 |
| 数据库 | 支持主流数据库 | 支持Oracle、mysql8.0、达梦、人大金仓、GaussDB等 |
| 操作系统 | 支持Linux/Unix/Windows | 支持Unix/Linux centos 7.6/Windowsserver 2016及以上 |
| 第三方接入 | 第三方接入方式 | 开放共享 |
| 系统工作方式 | 消费功能 | 实时联机交易、具备脱机能力 |
|  | 身份识别功能 | 实时联机、具备脱机能力 |
|  | 系统工作特征 | 7×24小时实时系统 |
| 账务系统 | 记账精度 | 0.01元 |
| 体系结构 | 系统开发技术架构 | 微服务架构，J2EE |
|  | 数据访问操作方式 | B/S结构，三层结构 |
| 密钥系统 | 密钥生存控制体系 | 动态分配 |
|  | 卡片密码体系 | 一人一密，一卡一密，一码一密 |
|  | 平台通信协议 | TCP/IP |
| 银校卡绑定 | 银校卡物理分离 | 师生自主选择绑定银行卡 |
| 转账系统 | 银行转账方式 | 自助实时 |
|  | 充值机联网方式 | TCP/IP |
| 充值系统 | 卡片充值方式 | 自助圈存，手机、平板、PC等终端 |
| 终端机 | 交易流水存储量 | 15000笔/每台终端设备 |
|  | 黑名单下发速度 | 联机实时验证、脱机<30秒 |
|  | 应用程序升级方式 | 安卓系统、嵌入式，在线下载 |
|  | 兼容使用的卡型 | CPU卡、NFC功能 |
| 微服务门户 | 小程序，采用H5技术， 嵌入学校企业微信 | 程序应用的并发>5000，支持20000人同时在线 |
| 校园码 （二维码） | 二维码动态秘钥周期 | 10分钟～12小时 |
|  | 二维码自动更新频率 | 5～120秒 |
|  | 每周期最大二维码数量 | 999个/用户 |
|  | 每周期获取二维码缓存数 | 24～240个/用户 |
|  | 每周期脱机二维码数量 | 12～120个/用户 |
|  | 单次获取二维码后免申请数 | 12～120次/用户 |
|  | 支持微信小程序周期性拉取 | 是 |
|  | 二维码服务并发数 | ＞800QPS |
| 挂失 | 挂失方式 | 在电脑端、PC端、手机端、圈存机等方式自助挂失，同时支持人工在平台上挂失 |
| 数据安全性 | 数据传输加密 | 利用SSL安全协议，在客户端与服务端间建立安全连接，实现安全通讯。在平台中，系统间的数据传输均采用了SSL安全传输方式，保证了在整个网络上传送的数据均经过加密处理，确保了数据传输的安全性 |
|  | 数据传输防篡改 | 通过国密算法或国际算法完成摘要认证，防止数据被窜改。数据存储采用高位加密技术对备份数据进行自动透明的加解密保护；并支持密码验证方式对灾备保护的数据进行恢复操作 |

### 一卡通物联网平台软件部分

| 序号 | 功能类 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统配置工作台 | - 用户信息管理：用户信息管理具有对用户档案信息管理、增加、删除、修改、银行卡绑卡等功能。支持档案信息查询，如用户档案信息，档案信息至少包含姓名、证件号、身份证号、国籍、银行卡等主要核心信息，并可由甲方需求增加相应字段。系统根据有未开户档案信息修改功能，可对未开户的用户进行当前信息修改。 - 支持档案信息修改，包含有卡修改、无卡修改等功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 照片管理：系统支持具有对照片参数进行设置，如宽度、高度、后缀、容量等信息查询照片参数，同时还应具有用户照片管理功能，也可查询照片服务。 - 运维管理：系统具有日常运维操作管理服务入口，主要为管理服务人员提供：至少包含多客户管理、校区代码设置、系统客户端设置、角色管理、操作员管理、部门管理、重置操作员密码、系统结账、圈存站点设置、操作员身份绑定、用户权限树、操作员商户绑定、组合接口管理、子接口管理、修改授权管理员密码、系统定时定义、银校对账明细、管理卡管理、自动存款结账、黑名单信息查询、终端黑名单管理、门户公告设置、设备标签绑定等日常工作操作说明功能。 - 数据字典设置：具有对一卡通系统数据字典查询、修改、设置等服务，服务内容包含但不限于：含国籍设置、民族设置、学位设置、证件设置、职位设置、押金设置、身份设置、账户类型设置、卡成本设置、下载参数配置等核心功能，并可由甲方需求增加相应内容设置。 - ▲产品管理：系统具有对一卡通系统产品提供管理服务，至少包含查询、添加、编辑、删除、导出、绑定人员、绑定商户、添加明细等服务，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲信用管理：系统具有对一卡通系统脱机交易时使用信用服务管理，至少包含信用额度设置、信用额度调整、风险预警的具体功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 商户日常管理：具有为一卡通系统提供商户日常管理服务入口，至少包含商户管理、商户信息完善、商户流水查询、商户转账、校区商户参数设置、绑定校区设置、商户类型设置、商户类型绑定、POS类型设置、POS类型绑定等功能，辅助日常商户管理。 - 缴费管理：具有对一卡通系统缴费管理，至少包含缴费设置、缴费人员管理等服务，辅助一卡通系统各类缴费信息管理服务。 - 参数设置：具有对系统参数设置，参数设置至少包含卡片注册、卡片参数设置、系统控制设置、系统参数设置、餐次设置、其他参数设置、教职工补助参数设置、支付渠道设置等功能。 - 信息查询：具有提供一卡通信息查询，至少包含日志查询、操作流水查询，为一卡通系统管理员信息查询管理服务。 |
| 2 | 虚拟卡管理工作台 | - ▲虚拟卡信息管理：具有为一卡通系统提供虚拟卡信息管理服务，至少包含付款码开通、付款码信息查询、人脸应用注册、人脸应用信息查询，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 要求软件产品安全稳定，提供信息安全测评中心出具的信息系统安全测试报告，并加盖投标人鲜章。 - 电子券管理：系统具有电子卷管理功能，至少包含电子卷查询、电子卷转赠查询、电子卷审核等功能，为管理员提供电子卷管理服务。 |
| 3 | 卡务管理工作台 | - 卡户日常业务：具有为一卡通系统提供卡户日常业务管理服务，至少包含开户、现金存款、挂失解挂、有卡换卡、无卡换卡、有卡销户、无卡销户、有卡重置密码，辅助卡务日常管理服务，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 卡户特殊业务：系统具有提供卡户特殊业务管理服务，至少包含卡户冲账、异常流水处理、遗失卡管理、卡户取款、CPU卡解锁、异常账户余额查询、水控复采文件处理、现金充值异常处理等服务，为管理员提供日常卡户的特殊类业务服务入口。至少具有卡务冲账、卡户取款、异常账户余额查询功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 卡户信息管理：具有为管理员提供卡户信息管理服务，该服务至少包含流水信息查询、换卡登记查询、开户登记查询、销户登记查询、费用登记查询、卡户详细信息查询、开户信息统计，以辅助卡户管理员日常管理服务，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 业务批操作：至少包含批量导入导出、档案批量开户、批量预销户、批量销户、批量解挂/解冻，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 补助管理：至少包含补助查询、单笔发放补助、补助详情查询等核心功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 财务清算工作台 | - ▲财务清算服务主要为解决日常财务报表服务，至少包含银校转账统计、银校转账统计报表、商户账户报表、商户pos报表、商户pos汇总报表、商户餐次报表、商户管理费报表等主要报表服务，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 卡务报表：具有用于统计日常所需的银校转账统计、银校转账统计报表、自助补卡支付统计报表等功能，辅助结算业务。商户报表：为一卡通系统中商户提供商户报表管理，至少包含商户账户报表、商户POS报表、商户POS汇总报表、商户餐次报表、商户管理费报表、商户总账户报表等功能，辅助商户日常结算业务。操作员报表：具有为一卡通系统中操作员提供现金报表、现金统计报表、非现金存款统计、非现金存款报表等查询服务，辅助日常统计服务。自助存款报表：为一卡通系统提供各类自助存款报表，包含自助存款统计报表、自助存款实时查询、自助存款缴款报表等报表查询服务。 - 系统报表：为一卡通系统提供各类系统报表服务，系统报表至少包含补助统计报表、交易明细报表、第三方支付统计报表、第三方支付统计明细报表、余额结转报表等报表服务功能。 - 科目报表：提供一卡通系统科目报表，至少包含科目日报表、科目汇总报表、资产负债报表等报表服务。 |
| 5 | 移动管理工作台 | - 具有为移动门户提供管理工作台，移动端管理平台工作台至少包含应用中心、配置中心、用户认证中心、交易中心、消息中心等核心功能，用于配置后台参数、设定移动用户平台的可开放应用功能及其它信息功能进行管理。 - 应用中心：具有系统中各类应用管理服务，至少包含在后台中创建移动用户平台过程中需要开放的应用信息，管理员可自由的开放或者隐藏应用信息。 - 配置中心：具有为系统提供各类配置服务，配置服务至少包含设置移动用户平台必要参数和第三方参数设置，具备该类参数的新增、编辑、删除等功能。 - 用户认证中心：系统具有提供用户认证服务，至少包含可以管理微信端或者学校的APP端绑定的用户信息，支持解除、删除、导出功能。 - 交易中心：系统具有为管理工作台提供交易中心服务，至少包含可对后台的交易订单进行管理、支持对部分异常订单进行手工对账功能。 - 消息中心：系统具有为管理工作台提供消息中心服务，至少包含在管理平台中发布学校的一些校园公告、会议通知等信息、实时预览即将发布的信息等功能。 |
| 6 | 移动商户工作台 | - 具有为移动门户提供移动商户平台，至少包含商户报表、子商户报表、商户业绩报表、移动商户平台、商户信息绑定、商户基本信息、修改商户密码等服务，便于商户通过移动端实时查询自己详细的消费交易流水和相关的报表数据。 - 商户报表：系统具有为商户移动端提供商户报表服务，至少包含商户可按照指定日期查询商户报表的交易流水与流水汇总的数据，了解商户的收益状况。 - 子商户报表：系统具有为商户移动端提供子商户报表服务，至少包含查询当前商户及下级所有子商户报表的交易数据，了解每个子商户下收益情况。 - 商户业绩报表：系统具有为商户移动端提供商户业绩报表服务，至少包含可实时查询商户的消费流水汇总报表数据，了解商户的整体收益情况。 |
| 7 | 移动用户工作台 | - 具有为用户提供移动服务工作台，可以集成在微信服务号、企业号中，也可以与我校现有的各种APP进行对接，以H5的形式，嵌入到学校的APP中，移动用户平台至少包含师生常用的各种功能场景，如流水查询、校园卡挂失、校园卡解挂、查询遗失卡、网费充值、电费充值、图书馆欠缴费、以及一些前台叫号机预约、考勤查询、会议签到等服务功能。 - 一卡通：具有为在校师生提供移动服务入口，至少包含校园卡绑定、解除绑定、用户中心、扫一扫、付款码、卡片挂失、查询遗失卡、查询流水、卡片解挂、校园卡充值、我的账单、上传照片等服务功能，以满足师生一卡通移动服务需要。 - 生活缴费：具有为在校师生提供移动端生活缴费服务入口，至少包含网费充值、电费充值、自助缴费、图书馆欠缴费、党费、校友捐赠等服务，以满足师生生活缴费服务。 - 电子劵：具有为临时人员、校友、贵宾、培训等移动端电子卷服务入口，至少包含电子券申请、电子券列表、电子券审核、电子券使用规则限定、电子券消费、电子券转赠等服务，满足为临时人员、校友、贵宾、培训等用户提供具有时效性的电子劵服务。 - 申请审批：具有为在校师生提供基于移动服务申请审批服务入口，至少包含校友卡申请、临时卡申请、校园卡延期、校园卡销户申请、待办列表、待办审批服务，以满足移动端申请审批服务需求。 - 消息通知：具有为在校师生提供基于移动端消息通知服务，至少包含消息通知、消息设置等服务，满足师生消息通知服务。 |
| 8 | 消费应用 | - 综合消费：系统具有为消费系统提供各类消费设备进行统一的管理功能，至少包含站点设置、设备管理、POS身份绑定、消费方式限制等功能，用于满足餐饮消费管理服务。包含但不限于：支持自定义金额、定额、快捷菜单等扣费模式；可指定卡类别和终端定向消费；支持自定义设置餐次及时间段；可根据身份类别进行优惠打折；可根据商户类型进行管理费用收取；支持设置终端机最大脱机时间，超时禁止消费，联网后自动恢复；支持设置餐次消费限额和日消费限额，超额须密码验证；支持终端设备中文重命名功能。 |
| 9 | 门禁管理应用 | - 设备管理包括：支持不少于两种设备类型，包括门禁控制器、通道控制器、门锁、电梯控制器等，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发；支持验证方式：包括校园卡、人脸识别、二维码等。 - ▲长效密码开门：支持为每个设备设置10组可自定义使用时间段的长效密码，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 临时密码开门：支持为每个设备生成可自定义有效期的临时（随机6位）密码，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等类型；职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置；授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权；自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁； - 预约审批包括：支持学生提交预约申请且管理员用户审批通过后自动生成并下发授权，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 门禁地图包括：支持导入区域地图并标识设备位置，支持可视化查看设备状态等信息，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能；操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志；匪警联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入；消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复； - 断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态；应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回；高级功能：通道支持防尾随、验证记忆、语音提示；门禁支持胁迫码报警；非法闯入报警：受控通行时强行进入视为非法闯入，系统会自动报警；实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等；宿管联动：支持入住、调宿、退宿后授权自动更新； - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章； - 要求软件产品成熟，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，并加盖投标人鲜章； |
| 10 | 水电管理应用 | - 支持补助电量自动下发，支持补助清零、补助有效期。 - 支持实时计量，支持多路合并计量；电量余额低于限值时，支持以网络、LED显示屏等方式提醒用户；支持无费断电，可设置欠费断电提示、透支额度，缴费后自动恢复供电；支持购电机或自助终端刷卡购电，支持手机端购电；支持退房和换房管理； - 支持定时送断电，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲支持图形化实时展示：记录、表格、图形化展示计量设备运行状况，如联脱机状态、供电状态、温度、瞬时功率、电压等，以柱状图的方式显示所有设备的运行情况，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲可诊断链路异常及设备异常，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 智能水电：低压告警、超温断电、恶载断电、超载断电、节假日管理、 限时功率管控、定时送断电管控、温度预警等，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 三级温控逻辑：一级启动柜体风扇降温（立式柜），二级软件预警推送消息，三级切断用电回路； - 支持分路设置最大负载，超载自动断电。支持阻性负载特征自学习，可自定义设置阻断或放行；支持自动识别恶性负载、破解排插。 - 智能恶载识别：支持对大功率违禁电器进行识别并自动断开用电回路。 - 提供运维APP：实现模块远程管控、监管、送断电、更换模块初始化模块、扫码方式等水电表移动化运维，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 支持用电能耗的当前数据与历史数据的同比、类比和环比分析。支持异常消息自动推送至手机端。 - ▲提供接入SDK或开放接入协议，实现三方产品的快速接入，屏蔽终端差异化，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 - 要求软件产品成熟，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，并加盖投标人鲜章。 |
| 11 | 管理端工作台 | - 监控设置：为一卡通系统提供监控设置服务，至少包含服务器管理、设备管理、应用管理、楼宇楼层设备绑定等服务，以满足一卡通系统监控需要。 - 系统设置：为运维服务提供系统设置服务功能，至少包含操作员管理、角色管理、告警类别管理服务、发送类型管理、参数管理等服务，满足运维管理日常参数需要。 - 监控服务：系统具有为用户方提供多维度监控服务，监控服务至少包含应用监控、服务器监控、终端监控、业务应用数据监控等，应用监控：至少包含状态异常接口、内存、应用系统吞吐量、接口平均请求时间（秒）、SQL执行时间、接口正常率、JVM内存池使用时间率、接口请求时间、线程数、CPU使用率、GC监控、JVM堆内存使用率、应用服务等。 - 服务器监控：至少包含内存使用率（仪表盘）、系统平均负载、CPU使用率、磁盘每秒的I/O操作耗费时间（%）、TCP连接情况、各分区可使用空间、内存使用率等； - 终端监控：包含黑名单数量、未上传记录数量、黑名单版本、终端状态等； - 业务数据监控：支持充值总笔数总金额统计，充值消费实时金额（元），身份消费统计，卡务业务，卡务汇总，金额区间笔数统计，充值总量，业务操作，消费总次数，商户交易量，身份消费次数统计，充值、消费实时笔数，单位时间消费人数，平均消费金额（分），消费笔数平均增长率，单位时间平均消费，当前时间等。 |
| 12 | 支付平台 | 支付平台支持为系统提供系统设置、运营服务、渠道应用中心、账单中心、综合报表、接口管理、票据中心等服务，用于为支付平台各类支付服务，满足系统运营所需的支付需要，包含但不限于以下功能： - 支持为各类角色管理的登录菜单及按钮菜单管理服务，缴费平台各类菜单维护服务；支持系统平台内各类产品管理，如各类业务系统接口服务，收费、支付、退费、查询、对账、票据等接口服务，对产品统一维护管理，如接口地址、各类参数配置。 - 支持提供收支渠道的管理，可设置渠道是否启用，提供渠道可用接口的管理，可设置接口参数，用于配置三方支付（微信、支付宝）接口参数配置；支持为接入的应用设置支付路由，为合作者分配可用的支付方式；支持各类交易查询、退款申请、退款审核、对账管理的账单服务入口，如查询明细、订单对账、退款申请业务、三方平台接口退款、下载账单等功能。 - 支持综合报表服务，如商户日账单、商户月账单、支付方式日汇总、支付方式日明细等自定义报表服务，为各类交易渠道、商户明细、项目明细等报表统计并提供打印服务；支持支付平台内各类接口调试工具，完成日常接口管理服务；支持账单缴费或支付服务对应的票据打印服务。 |
| 13 | 消息平台 | - 消息管理平台，是通过数据交换方式，将指定数据以消息的形式，推送到信息发布系统如短信平台、微信平台、移动app等系统，简化信息系统与信息发布系统的接口，用以规范化管理消息及为消息发布和推送提供服务。方便用户可以实时查询学校相关的消息记录，实时掌握个人的消费、考勤、通行等情况。消息记录查询：对已经推送过的消息通过应用，来源，处理，状态等进行实时查询，同时可导出到Excel等文件。输入应用、来源、处理、状态等信息查询消息记录列表，列表可显示消息、应用、来源、处理、发布时间、最近执行时间、序号、处理状态、重试次数、是否可以、描述等信息，可选择消息执行重试功能。 - 异常推送处理：查询推送失败的消息并支持重新发送或取消发送角色管理；推送管理：支持平台中添加推送服务，修改推送服务，删除推送服务，配置推送的参数管理，通过输入推送描述获取推送消息记录列表，列表可显示描述、处理、创建时间、状态、操作等信息，可选择列表信息状态启用、禁用、编辑、修改、删除等操作，也可绑定消息。 - 发布消息管理：针对其他系统发布消息的权限管理；添加发布管理，列表显示内容包含应用、描述、创建时间、状态、操作，可对状态启用/禁用、操作编辑或删除、也可添加应用输入应用、描述、状态等。绑定消息管理：针对不同的订阅者，所感兴趣的内容不同，可自定义绑定不同的消息进行订阅，订阅者可输入绑定订阅者、绑定消息、处理方式、推送模式、失败重试（秒）、重试次数、描述等信息完成订阅者绑定消息。 - 消息代码定义：对平台中所有消息代码定义的添加、编辑、删除、导出等功能操作，并可按照不同的交易代码进行分类查询，一般一卡通中的消息代码与交易代码相同；开发订阅者：针对平台未创建过的订阅者，可以支持在线、简单的代码上的开发，满足新订阅者订阅需求。 |
| 14 | 物联网平台 | - 支持智能设备接入，完成数据的上传下达；设备接入支持认证和授权控制；设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验；提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK；兼容交易类和身份识别类智能设备；兼容TCP/IP、Wifi、5G/4G/3G等主流组网方式；支持设备运行参数下发；支持黑/白名单下发；支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传。 - ▲支持沙箱调试功能，便于终端接入调试。（需现场演示） - ▲支持规则管理：支持可视化完全自定义各种数据转发规则，包括但不限于设备事件、状态上传和业务系统命令下发等，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 系统设置模块：支持集群化部署，支持负载均衡和业务冗余，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - OTA在线升级：支持按时间段、设备自动批量触发终端应用程序和固件程序的自动升级，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 容器化：问题快速定位，比虚拟机更好的性能和更少的资源占用，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 - 要求软件产品成熟，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，并加盖投标人鲜章。 - ▲要求软件产品安全稳定，提供信息安全测评中心出具的信息系统安全测试报告，并加盖投标人鲜章。 |
| 15 | 人脸认证平台 | - ▲算法维护包括：支持同时接入不少于两种人脸识别算法，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲参数管理包括：支持按算法设置不同的参数组，可自定义配置不同算法的各项参数，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 应用授权包括：支持经授权（包括识别主机、识别分组和访问接口）接入不同的应用系统，向各应用系统提供人脸识别能力，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 设备管理包括：支持不少于三种设备类型接入，包含离线识别类、联机识别类、三方设备类等设备，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 支持从第三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助采集照片；支持微信小程序内自助采集照片；支持向各业务系统推送人脸识别记录；支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式；支持认证记录明细和汇总查询，支持多维度多形式可视化报表。 - ▲特征库维护包括：支持针对不同的算法提取人脸特征，统一管理，支持查询和导出，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲AI智能学习包括：支付宝算法支持数据留底，以AI机器学习技术不断完善人员特征，持续匹配用户面部特征变化，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - ▲自动任务执行包括：支持人员照片釆集后自动按照不同算法的处理流程生成特征库，支持根据业务系统设置自动更新下发特征库至相应设备，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 - 要求软件产品成熟，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，并加盖投标人鲜章。 |
| 16 | 认证平台 | - 统一身份认证平台要求可将多平台多认证的方式进行整合，将登录方式进行统一，方便管理，系统主要功能要求如下：支持统一使用一卡通的用户作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的用户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。支持统一使用一卡通的操作员账号作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的操作员账号认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。支持统一使用一卡通的商户账号作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的商户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。 |
| 17 | 密钥管理平台 | - 采用硬件加/解密技术，适配金融级硬件加密机；支持基于角色的权限管理，采用登录卡认证方式；支持登录卡的卡务管理；支持密钥总控管理，包括主密钥生成、制作传输卡、制作SAM卡母卡、制作洗卡母卡等；支持SAM卡管理，包括导入SAM母卡、发行PSAM卡等；支持洗卡管理，包括导入洗卡母卡、发行用户卡等；支持各类卡片回收管理；支持运行日志和操作日志。 - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 - 要求软件产品成熟，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，并加盖投标人鲜章。 - ▲加/解密所用商密产品符合国密标准（采用国密SM1/SM2/SM3/SM4），提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书和具有成熟应用案例（项目建设内容包含国密卡片及采用国密加密算法的销售合同），并加盖投标人鲜章。 |
| 18 | 开放平台配置工作台 | - ▲具备对接第三方系统功能。（需现场演示） - 开放平台核心功能至少包含接入系统管理、接口分类管理、接口管理等核心服务功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的检测报告（报告须明确响应此项功能指标），并加盖投标人鲜章。 - 接入系统管理：具有开放平台接入系统管理，至少包含查询接入者信息查询，查询信息至少可显示接入者账号、接入者名称、接入者邮箱、Client ID、Secret ID 、签名方式、签名密钥、加密方式、IP地址、前置接入等信息，便于接入系统管理，需要具有可编辑接入系统、添加加入系统等管理，可编辑接入者邮箱、token有效期、选择签名方式、选择加密方式、IP地址等综合服务管理。 - 接口分类管理：具有开放平台接口分类管理，为三方系统对接服务，以满足未来对接需要，至少包含查询接口分类列表，列表至少可显示接口分类名称、接口分类编码、启用状态等信息，支持添加接口分类、编辑接口分类服务。接口管理：支持管理开放平台内封装的接口管理服务，至少包含查询接口列表、添加接口、接口编辑服务，为了便于系统管理员接口管理维护，列表至少显示接口名称、接口简介、接口URL等信息。接口分配：具有为三方接入系统分配接口功能，至少包含查询接口、添加接口分配，为合作者提供接口分配，让合作者具有调用接口能力，支持从接口菜单中选择对应的联动接口，完成接口分配。 - 角色管理：具有开放平台角色管理服务入口，包含角色列表信息查询、添加角色、角色编辑、角色删除等角色管理服务功能。 - 操作员管理：具有开放平台操作员管理，至少包含查询操作员列表查询、编辑操作员身份信息、操作员密码、操作员角色、操作员状态、添加操作员等服务，辅助管理员管理开放平台操作员管理服务。 |
| 19 | 第三方对外标准接口 | - 标准开放平台接口：提供基于微服务技术开放出来平台能力接口：提供档案、支付、查询类等；模拟键盘读卡接口：提供模拟键盘服务，可直接读卡将卡信息输出到Windows当前光标处；第三方读卡及扣款接口：为读卡服务以及消费接口提供API接口；银行圈存接口：提供系统与银行接口对接，实现转账功能；电控系统接口：提供物联网水电查询、业务处理的接口；人脸接入接口：提供在人脸平台所有业务API接口。 |
| 20 | 第三方对接内容 | - 图书借阅系统对接：和我校现有图书馆借阅系统连接，实现校园卡、扫码借还书籍；水控系统对接：和我校现有水控系统进行对接，实现学生刷卡、扫码使用；统一身份认证：和我校现有统一身份认证系统对接，实现我校师生人员的身份信息同步；大数据平台对接：和我校现有大数据平台系统对接，实现一卡通内的数据收集和提供；迎新系统对接：和我校现有迎新系统对接，实现新生数据的收集及采用。 |
| 21 | 离线信用支付功能定制开发 | - ▲要求和第三方支付APP推出针对校园的“校园码”，师生在第三方支付APP的“一卡通应用”程序端，开启校园码功能。通过认证绑定校园卡激活“校园码”，签约代扣之后，师生可以使用校园码在食堂消费、校园商超等场所进行使用。校园码的开通需要用户开通第三方免密代扣，离线校园码允许机器终端在24小时内脱机消费，享受先享后付的机制体验；第三方支付走垫资流程，保障学校和商户的资金不受损。垫付成功后，第三方支付需要推送支付成功的订单和欠费账单，第三方支付负责欠款的追缴。提供承诺函并加盖投标人鲜章。 |
| 22 | 大数据分析 | - 至少包含标签查询、个人画像、学生画像、教工画像、消费画像、标签管理； - 至少包含卡账户、挂失解挂、卡充值、综合消费、餐饮消费、淋浴消费、超市消、费热水分析、餐厅经营、房间用电、身份识别、总榜、充值榜、餐饮榜、超市榜、贫困生榜、淋浴榜等数据查询； - 至少包含卡务中心校园卡月报告、后勤校园卡月报告、大数据月报告,日账单、月报告、生日祝福、学期报告、黑卡消费、学年报告；； - 至少包含大数据感知中心、校园卡运营指挥中心、校园卡运营交易中心、在校生预警平台； - 至少包含数据采集、存储检索、实时计算、挖掘算法、大数据平台管理； - 为支撑各个业务数据服务的功能，包括上网配置，消息推送配置，报告模板设置，用户管理、权限管理、角色管理、区域管理等一系列支持功能。 |

### 电控系统硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中器 | - 存储：≥128M NAND FLASH；操作系统：基于Linux的应用开发环境；时钟误差：＜0.5s/D(23℃)；显示方式：TFT彩屏≥4.3寸；工作温度:-20～70℃；工作湿度:20～90%RH；环境温度:-30～80℃；通讯距离：≤2400m；支持房间：≤700间；通讯速度：TCP/IP 10M/100Mbps；通讯接口：带隔离RS-485接口≥3路，10/100Mbps以太网口≥1个，USB2.0接口≥2个，光电隔离CAN通讯口≥1路，下行485通信口≥3路；功耗：≤5W；存储购电记录：≥3000条；存储超载记录：≥10000条；断电后数值保存：≥10年；输入电压：220V(100～240VAC)50Hz±2Hz；隔离耐电压：≥3KV。 - 要求集中器与电子式电能表为同一品牌。 |
| 2 | 转发控制器 | - 供电电源：AC220V 50Hz±2Hz；使用环境温度：-10～+50℃；湿度：20～90%RH；安装方式：卡扣螺钉式；通讯方式：上行485、下行电流环；通信速率：≤9600bps；供电电源：AC220V 50Hz±2Hz；隔离电压：≥3kV。 |
| 3 | 防雷隔离器 | - 功耗：＜1W；电源隔离：≥3kV；通信速率：0～115.2Kbps自适应；通信距离≤3公里；网络结构：≥128节点轮询；产品特色：自动识别RS-485信号流向，零延时自动转发；静电保护：≤15KV。 |
| 4 | 电子式电能表 | - 准确度等级：1级；规格：5(20)A、10(40)A、15(60)A；参比电压：交流 220V 50Hz；执行标准：GB/T 17215.321-2008、GB/T 18460.3-2001；电表常数: 3200 imp/kWh；启动电流：0.4%Ib；潜动：符合GB/T 17215.321-2008相应要求；工作电压：0.70～1.2的额定电压（165V～265V）；绝缘试验：≥交流电压2kV/1min；功耗：电压线路≤2W(10VA)；电流线路：≤4VA；抗雷击电压：6kV；安装方式：同时支持导轨与挂表钩方式安装；具有校表脉冲输出接口≥4组，相对应独立计量通道≥4个；其他特性：采用先进的电流部件结构，能有效降低发热量、降低热失控机率。 - ▲最大负荷：额定带载能力40A×4（完全遵守电能表国家标准设计，各电流通道可额定带载能力≥40A，提供省级及以上计量检测单位的检测报告，并加盖投标人鲜章）。 - ▲内置温度采集传感器，具有过温保护功能（提供省级及以上计量检测单位的检测报告，并加盖投标人鲜章）。 - ▲超载恶载识别：可对电炉、热得快等恶性负载进行识别并断开电路；每个房间的恶性负载识别、范围、恶性负载暂停时间和次数可通过软件自主设定（提供省级及以上计量检测单位的检测报告及相关专利证明，并加盖投标人鲜章）。恶性负载学习：支持电波形特性学习，对于允许使用的阻性负载（如吹风机），通过学习后允许使用（提供省级及以上计量检测单位的检测报告，并加盖投标人鲜章）。 - 产品具有CQC认证证书，提供证书复印件，并加盖投标人鲜章。 |
| 5 | 电控柜 | - 额定供电电压：3×220/380 V；负载输出电压：220V；单路最大负载故障电流：2500A/10ms；额定频率：50 Hz；相对湿度：≤90%；绝缘电阻：≥100 MΩ；工频耐压：≥2000V；配装电能表电流规格：5(40)A；配装电能表计量精度：1级；外壳防护等级：IP30；柜体尺寸：（定制）宽×高×厚（mm）；安装形式：挂式。 |

### 消费系统硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消费终端（卧式） | - 操作系统：Android 6.0（含）以上；中央处理器：采用64位四核CPU架构，主频1.4GHz（含）以上,储存器 8G FLASH，1G DDR3；显示屏，前屏：≥7寸（含）以上彩屏，分辨率≥1024×600，多点触摸电容屏；后屏：≥3.5寸（含）以上彩屏，分辨率≥480×320；键盘：数字键/字母键+功能键；SAM卡座：≥3个PSAM卡座，≥1个SIM卡座；非接读卡：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡；二维码识别：内置扫码器；识别速度：≤500ms；外接接口：≥1个RJ45接口，≥1个RS232接口，≥1个USB2.0（OTG），≥1个USB Device接口；通讯方式：TCP/IP；声光提示：真人语音播报，支持音量调节；输入电源：AC220；电池容量：≥10000mAH锂电池；外型：卧式。 |
| 2 | 消费终端（挂式） | - 操作系统：Android 6.0（含）以上；中央处理器：采用64位四核CPU架构，主频1.4GHz（含）以上，储存器 8G FLASH，1G DDR3；显示屏， 前屏：≥7寸（含）以上彩屏，分辨率≥1024×600，多点触摸电容屏；后屏：≥3.5寸（含）以上彩屏，分辨率≥480×320；键盘：数字键/字母键+功能键；SAM卡座：≥3个PSAM卡座，≥1个SIM卡座；非接读卡：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡；二维码识别：内置扫码器；识别速度：≤500ms；外接接口 ≥1个RJ45接口，≥1个RS232接口，≥1个USB2.0（OTG），≥1个USB Device接口；通讯方式：TCP/IP；声光提示：真人语音播报，支持音量调节；输入电源：AC220；电池容量：≥10000mAH锂电池；外型：挂式。 |

### 门禁系统硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸识别平板 | - 供电：DC12V/2A；处理器：8核1.8GHz处理器；存储：2G RAM+16G Flash；屏幕：≥8吋电容触控屏，分辨率≥1280×800；摄像头：≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光）；补光灯：自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节；光感和测距：自带光感传感器和测距传感器；声音：真人语音，支持音量调节；接口：以太网≥1，继电器≥1，USB≥1，RS485≥1，开门按钮≥1，防拆卡扣≥1，门磁≥1，韦根≥1，报警输入≥2，报警输出≥1；材质：钢化玻璃面板、CNC雕刻铝合金外壳；通讯方式：以太网、WIFI、蓝牙；安装方式：壁挂式安装；读卡：屏下读卡，支持M1、CPU、NFC、身份证；扫码：支持手机扫设备屏显示的二维码进行身份认证实现开门；人脸识别：内置算法，活体识别，面部特征≥2万；在线升级:支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序；产品厚度:≤22mm；工作环境:-20℃～60℃。 - ▲为保证项目实施的顺利进行，各系统间的无缝兼容，要求智能人脸识别平板，控制器，人行闸机、门禁管理应用软件同一品牌。 - 要求投标产品厂商拥有完全自主知识产权，提供终端应用软件的计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 控制器 | - 通讯接口：TCP/IP；名单数量：≥10万/门；脱机记录：≥20万；读卡器：支持WG26/WG34；供电电压：AC220V±10％；读头接口：≥2路韦根；门锁接口：≥2路；按键接口：≥2路；报警接口：≥2路；三方联动接口：支持消防、安防信号接入；数据保存时间：≥10年。 |
| 3 | 人行闸机（含控制器） | - 消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸；自检功能：具备自检测、自诊断、自动报警功能；报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警；远程管理功能：支持远程配置；身份验证方式：刷卡、扫码或人脸识别；通行速度：20～40人/分钟；尺寸：1400×950×280(mm)；工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置；使用环境：室内、外；含控制器，通讯接口：TCP/IP；名单数量：≥10万/门；脱机记录：≥20万；读卡器：支持WG26/WG34 ；供电电压：AC220V±10％；读头接口：≥2路韦根；门锁接口：≥2路；按键接口：≥2路；报警接口：≥2路；三方联动接口：支持消防、安防信号接入；数据保存时间：≥10年。 - 电机寿命：≥800万次，提供第三方检测报告，并加盖投标人鲜章。 |

### 车辆道闸系统硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速车牌识别道闸一体机 | - 高速车牌识别道闸一体机，含栅栏杆；主体材料：铝合金；颜色：金色或银色；高速抬杆：自主研发直流变频技术，抬杆速度≤0.6秒，可独立调节抬杆落杆速度，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全；IP54防护等级；内置专业补光灯≥6颗；摄像机模块：集成式识别与逻辑控制模块，像素≥200万（1920×1080分辨率）；多核高速嵌入式平台，人工智能技术、车牌焦点曝光技术、运动目标检测技术、车牌畸变校准技术、专业车牌识别算法等，实现快速准确识别车辆，各种环境下识别率稳定≥99%；脱机存储白名单≥3万条、照片≥10000张；可识别蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ车、领事馆车牌、省港两地车牌等；显示屏模块，像素≥1366×768，真彩色，采用≥18.5寸LCD液晶显示屏，可播放视频广告、车辆照片、识别结果、收费金额、二维码、限行提示、物业信息等；地感车检模块；网络通讯模块；音响模块；闪光灯模块；供电模块：变压供电模块。 |
| 2 | 车牌识别系统管理软件 | - 车牌识别系统管理软件,云平台对所管理的全部停车场资源远程统一监管、所辖停车场主要设备远程监控、停车报表的远程查询、停车经营数据的分析决策等功能应用；可为管理方提供报表稽核、运营商统计、车辆管理，商户管理等，经营方只需通过浏览器上网登录云平台，即可随时随地查看场库的收支情况、场库内车辆出入及支付明细，支付统计分析情况，并可以查看场库内各部分区域的车位情况等。 |
| 3 | 闸机加密狗 | 1.授权加密狗,USB接口，配套车牌识别系统管理软件使用。 |
| 4 | AI人工智能一体机 | - AI人工智能一体工控机；操作系统：Linux系统，具备停车场服务中心，配置GPU显卡、预装停车场管理软件和AI识别软件、默认支持道闸≥20路、甲方自备岗亭电脑、用浏览器执行岗亭操作。共用云平台，提供标准云平台功能，主要包含：汇总、统计分析、空位查询、固定车管理、访问线下场库、查询出入报表等。移动支付服务：微信移动支付、支付宝移动支付。 |
| 5 | 岗亭水泥台 | 1.根据现场情况及学校要求定制。（ 参考尺寸（长×宽×高）：120cm×100cm×30cm。） |

### 数据中心硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统 | - 原厂商需具备自主知识产权，提供与投标产品相关的专利证书，以及相关的软件著作权登记证书。（提供证书复印件，并加盖投标人鲜章） - ▲多控制器架构，配置SAN控制器≥2个，最大可扩展SAN控制器≥24个。（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等，提供官网链接和截图，并加盖投标人鲜章） - 本次配置的两个控制器同时出现异常（死机或软硬件故障等）时，系统能迅速自动修复,恢复正常运行状态，且保证缓存数据不丢失。（提供官网截图和链接，并加盖投标人鲜章） - 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，配置16 Gbps FC(含模块)≥8个，10Gbps iSCSI(含模块)≥4个，1Gbps iSCSI≥6个。 - 所投产品满足SPC-1测试IOPS≥43万。（提供存储性能委员会官网截图和链接，并加盖投标人鲜章） - ★配置一级缓存≥128GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）；配置2.4TB 10000转SAS硬盘≥14块。 - 每双控支持最大硬盘数≥1600块（提供官网截图和链接，并加盖投标人鲜章）；配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费。 - ▲单RAID硬盘组任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断。（提供具备"中国合格评定国家认可委员会"或"中国计量认证"或“质量监督检验机构认证”认可的第三方测试机构针对该功能出具的测试报告，并加盖投标人鲜章） - ▲支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。（提供具备"中国合格评定国家认可委员会"或"中国计量认证"或“质量监督检验机构认证”认可的第三方测试机构针对该功能出具的测试报告，并加盖投标人鲜章） - ▲配置存储双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，即可实现存储双活功能：两台存储阵列可以实现同时读写功能；任何一台存储阵列发生单控故障，执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断；任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步。（提供具备"中国合格评定国家认可委员会"或"中国计量认证"或“质量监督检验机构认证”认可的第三方测试机构针对该功能出具的测试报告，并加盖投标人鲜章） - 支持异构存储虚拟化功能，可实现其他品牌存储资源的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现。 - 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；配置分布式文件系统软件，满足海量非结构化数据存储，可灵活扩展。 - ▲所配置的分布式文件系统软件支持海量文件场景，支持节点可扩展≥500个，支持文件数量≥100亿个；单一文件系统大小≥256PB，单一文件大小≥4PB；（提供官网截图和链接，并加盖投标人鲜章）。 - ▲提供配套云盘软件，客户端使用授权≥20个。云盘功能软件的文件资源管理器支持分栏视图，文件夹可以按照文件大小进行排序；盘功能软件无需安装浏览器插件，支持格式文件在线预览、解压前预览≥100种，包括ofd、ps/ai、epub电子书格式等。（提供官网截图和链接，并加盖投标人鲜章） - 配置IPv4/IPv6协议授权，可以通过IPv4/IPv6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。（提供官网截图和链接，并加盖投标人鲜章） - 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网进行存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人。 - 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发。 |
| 2 | 光纤通道交换机 | - ★配置24端口的FC光纤SAN交换机；激活端口≥16端口；含16Gb/s短波SFP模块≥16个。 |
| 3 | 金融加密机 | - 密钥系统开通，硬件加密设备，至少支持DES、3DES算法认证，保证密钥产生、存储、传输、注入、使用和销毁各个环节的安全。 - ▲加/解密所用商密产品符合国密标准（采用国密SM1/SM2/SM3/SM4），提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书和具有成熟应用案例（项目建设内容包含国密卡片及采用国密加密算法的厂家销售合同），并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 资源虚拟化软件 | - 提供CPU授权≥12颗，含虚拟化管理软件平台。虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack 相关组件；为了保障业务的连续性，支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量。 - 为了后续扩容方便，要求所投软件支持现有市场上主要服务器厂商的主流 X86 服务器（包括但不仅限于 IBM、HP、DELL、Intel、Inspur、LENOVO、Sugon、H3C、ASUS、MSI 等）。（提供厂商官网服务器兼容性列表截图以及查询链接，并加盖投标人鲜章） - ▲为了保障管理平台的连续性，要求采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署；采用分布式部署虚拟化平台。（需提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖投标人鲜章） - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，需具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性；提供热添加 CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 - 提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，回收站中超期的文件将被自动删除。 - ▲平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，当指标超过设置的阈值，可以通过短信、邮箱等方式告知管理员进行排障。需提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖投标人鲜章） |
| 5 | 容灾备份系统 | - 非OEM；一套备份与恢复系统,同时支持定时备份保护、持续数据保护、云备份和异地容灾；备份集群支持备份任务、WEB请求的负载均衡，高并发的数据备份任务在调用存储系统和重删服务分配存储节点和重删节点时，实现负载均衡，确保海量数据备份、高并发备份的性能。 - 备份系统支持集群架构，三个备份节点可以组成一个高可用的备份系统，避免因软硬件故障、人为误操作等造成备份系统不可用的问题的发生。（提供备份系统集群管理界面截图，并加盖投标人鲜章） - ★2U机架式备份容灾存储设备，配置八核intel铜牌3100系列处理器≥1颗，配置高速缓存≥32GB，配置240GB企业级SS≥2块D，配置6TB SATA磁盘≥6块，配置千兆GE网口≥2个、10GE光口（含模块）≥2个，支持RAID0,1,10,5,50,6,60等RAID级别，并具备热备盘；提供Raid掉电保护，防止突然断电造成RAID系统数据及缓存数据丢失，掉电保护时间需≥72小时。 - 支持IPv4和IPv6环境下的管理、备份和恢复。（提供设备该功能截图，并加盖投标人鲜章） - 支持系统管理员、审计管理员、安全管理员、租户、操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。（分别提供六种角色登录后的账户信息截图，并加盖投标人鲜章） - 支持对SQL Server、Oracle、DB2、GBase、MySQL、Exchange Server、Hadoop、SAP HANA单机和集群、GaussDB 200/300等主流数据库和应用进行在线备份保护。备份任务配置过程全部图形化向导指引完成，无需编写任何的脚本；支持Oracle数据库备份支持自定义脚本，支持RMAN备份参数的图形化配置；支持12C PDB高级特性。 - ▲支持Windows文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复。（提供该功能截图并加盖投标人鲜章） - 支持对VMware vSphere、华为FusionCompute、华三CAS、aCloud等主流虚拟化和云平台应用的备份，支持单机和集群部署环境。支持以虚拟机、资源池和整个平台为单位进行备份保护。（提供以上四家厂商产品在备份平台功能截图及厂商互认证证书，并加盖投标人鲜章）； - ▲为提升虚拟化平台的备份恢复效率，需支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份、恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，大幅提高备份恢复效率。（提供设备该功能截图，并加盖投标人鲜章） - 支持FusionCloud、Tstack、OpenStack、aCloud等主流云平台的备份，支持云主机级别的保护，支持云主机的自动发现备份保护 , 支持云主机并发备份恢复；所有虚拟化备份环境均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护，支持自动发现备份功能，能够智能的识别资源池和集群中虚拟机的新增和变更，无需人工干预，可自动将新增和变更的虚拟机纳入到备份作业中，按照既有保护策略进行保护，无需人工干预。 - 支持对备份数据进行加密传输和存储，至少支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。支持数据库、文件、虚拟化平台的增量备份、差异备份、完全备份、永久增量备份等备份方式，为了提升被效率、降低备份窗口，要求备份任务完成一次完全备份后，后续策略执行永久增量。 - ▲为了降低备份数据对于网络带宽的影响，要求备份产品支持基于源端的重复数据删除功能，降低传输数据量，减轻带宽压力；支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本。（提供设备该功能截图，并加盖投标人鲜章） - ▲为满足虚拟化备份安全性，需提供虚拟化备份任务创建配置过程中，可以勾选永久增量功能；所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作。（提供设备该功能截图，并加盖投标人鲜章） - 支持主流磁带库、虚拟带库设备、蓝光光盘库等，可将备份数据通过磁带库进行离线归档保存；支持灾备数据上云，将数据直接备份到对象存储中保存，支持华为OBS、腾讯COS、EMC Atmos等对象存储；支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节备份速度；支持将本地备份数据可远程复制到异地的功能；支持从目的地直接往本地客户端恢复数据；支持从目的地将备份备份数据反向复制到本地备份系统中；支持在得到源端备份系统授权后，将复制的备份数据直接恢复到目的端的客户端中。 - 支持图形化展示备份系统之间的复制关系，包括单向、双向、一对多、多对一和级联等复制关系；支持断点续传功能，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传。 - 支持数据复制验证功能，复制到目标端备份系统的备份数据，如果需要查看和恢复，必须输入源端备份系统原操作员的账号和密码，避免数据泄密。（提供该功能截图并加盖投标人鲜章） - 支持采用云架构部署，可通过云管理软件实现对备份集群系统进行集中统一的运行监控，对备份任务的状态、资源利用情况和存储空间情况等进行监控。（提供设备该功能截图，并加盖投标人鲜章） - 支持整机接管，当生产环境故障后，可以在备份系统界面上直接控制内置的KVM容灾虚拟机启动接管业务。当业务接管完毕后，可通过光盘镜像引导裸机，把虚拟机V2P或V2V到生产环境中，恢复过程中容灾虚拟机可以继续运行业务和产生数据变化，最终实现数据完全恢复后只需进行短暂的切换业务即可。 - 支持逻辑错误保护，当发生生产数据逻辑错误时，支持任意IO恢复，并且以心电图的形式呈现，IO时间点粒度到微秒级别，最大限度的降低损失。 - 备份策略支持自定义设置，最小备份时间≤30分钟。提供承诺函并加盖投标人鲜章。 - 采用B/S架构的管理方式，备份系统的所有功能均通过更安全的https协议进行管理。为避免管理安全风险，不得开放和使用http协议；本次配置不限数量的x86平台客户端备份许可，该平台下不限制保护的数据类型和数量；配置不限制容量的永久增量授权代理。 |

### 专网及安全硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万兆光口交换机 | - ★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥720Mpps,万兆SFP+接口≥24个，40GE QSFP+接口≥6个；40G集群电缆（含40G模块）≥1条，万兆多模光模块≥10个。 - ▲为提高系统的安全性，设备交换芯片国产自主可控，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 为了提高设备可靠性，支持可插拔双电源，配置双电源，独立可插拔风扇≥4个。 - 支持OSPF路由协议，MAC表项≥64K，IPv4路由表项≥64K，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - ▲支持VxLAN功能，支持BGP EVPN分布式Anycast网关，实现自动建立隧道，VXLAN隧道容量≥2K IPV4隧道，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持横向堆叠，主机堆叠数≥9台；支持G.8032标准环网协议；支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 - 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控。 - ▲支持全网安全协防，进行加密通信分析和威胁诱捕功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 千兆光口交换机1 | - ★交换容量≥2.3Tbps，包转发率≥440Mpps,千兆SFP接口≥20个，万兆SFP+接口≥4个，40GE QSFP+接口≥6个，40G集群电缆（含40G模块）≥1条，万兆单模光模块≥2个。 - ▲为提高系统的安全性，设备CPU及交换芯片国产自主可控，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 为了提高设备可靠性，配置可插拔的双电源，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控。 - 支持OSPF路由协议，MAC表项≥128K，IPv4路由表项≥192K，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - ▲支持VxLAN功能，支持BGP EVPN分布式Anycast网关，实现自动建立隧道，VXLAN隧道容量≥16K IPV4隧道，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - ▲支持CPU防攻击、动态ARP检测、IP 源地址保护、PPPoE+、安全启动等安全特性，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持融合无线AP的管理功能，最大支持1024台AP的管理；支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 - 支持全网安全协防，进行加密通信分析和威胁诱捕功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 |
| 3 | 千兆光口交换机2 | - ★交换容量≥2.3Tbps，包转发率≥440Mpps,千兆SFP接口≥20个，≥4个万兆SFP+接口，≥6个40GE QSFP+接口，万兆单模光模块≥2个。 - 为提高系统的安全性，设备CPU及交换芯片国产自主可控，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 为了提高设备可靠性，配置可插拔的双电源，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。支持融合无线AP的管理功能，最大支持1024台AP的管理；支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 - 支持OSPF路由协议，MAC表项≥128K，IPv4路由表项≥192K，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN分布式Anycast网关，实现自动建立隧道，VXLAN隧道容量≥16K IPV4隧道，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持CPU防攻击、动态ARP检测、IP 源地址保护、PPPoE+ 、安全启动等安全特性，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维；为提高设备的可靠性，支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测。 - ▲支持全网安全协防，进行加密通信分析和威胁诱捕功能，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 防火墙 | - ★网络层吞吐量≥18Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，并发连结数≥200万，新建连接数 (CPS) ≥12万／s，千兆电口≥6个, 万兆光口≥2个。 - 需提供3年软件升级服务，包含最新规则库更新服务。（提供承诺函，并加盖投标人鲜章） - 为保证我单位能够及时发现业务系统存在的漏洞，产品需具备web漏洞扫描能力，能够快速发现目录遍历、SQL注入、XSS、命令执行等漏洞并进行Web漏洞防护，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。（提供截图证明并加盖投标人鲜章） - ▲为了保证能够快速定位问题主机，要求设备能够检测出已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件的终端，同时能够对恶意软件进行深入的分析，进一步展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为，方便问题分析。为了保证我单位具备防护未知威胁的能力，产品需具备病毒库之外的未知威胁防护与杀毒能力。（分别提供截图证明并加盖投标人鲜章） - 为保证我单位内网资产实时安全，产品需具备内网资产识别功能，及时发现内部资产脆弱性与暴露面情况，提供针对性防护策略；为保证我单位具备发现未知威胁的能力，产品应当具备业内主流的人工智能等先进检测技术对新型威胁例如恶意勒索病毒、挖矿病毒等热点病毒威胁进行检测。 - 为保证我单位发现威胁后能够快速定位失陷主机，产品应当能够检测出已被控制的主机，展示其与外部命令控制服务器的通信行为以及其他可疑行为并且进行处理。为了精细化访问控制，保障重要时期我单位的内部网络安全，产品需支持基于区域和地域维度设置安全访问控制策略，放通或拒绝特定国家和地区的对象访问网络。 - 为了简化运维，方便快速的了解内部网络安全情况，要求设备能够实现自动生成安全风险报表，报表内容应简单、直观，并能够直接展示被保护对象的整体安全等级，所发现漏洞的情况以及遭受到攻击的漏洞统计，能够主动将内部漏洞情况和攻击情况进行联合分析，形成有效攻击行为次数统计和攻击举证，避免重复分析无效攻击行为，减少运维成本。 - ▲为了构建立体的安全防护体系，支持与终端监测平台进行联动，实现完整安全防护能力。（需提供相关证明材料并加盖投标人鲜章） |
| 5 | 访问控制器 | - ★默认包含的资源授权≥50个，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200；SATA存储空间≥1TB;单电源;提供千兆电口≥6个。 - 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式；支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能；支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权。 - 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存。为了保证产品的兼容性，全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端。 - 为了保证运维的安全，支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或终端授权两种方式实现授权；为了便于运维管理，支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出。 - ▲支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份（需提供产品功能界面截图证明并加盖投标人鲜章）。为了保证设备的可靠性，需支持HA，配置信息实时同步，配置过程在web界面完成。（提供产品功能截图证明并加盖投标人章） - 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容。 |
| 6 | 终端检测平台 | - ★为简化终端管理，要求设备支持自动收集终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端Agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名，本次提供不少于20个终端（含Linux、windows)安全软件授权。 - 为确保安全事件防护能力，要求设备能够动态更新和展示热点安全事件及全网终端已发生的热点安全事件和数量，（需提供产品功能界面截图证明，并加盖投标人鲜章）。 - 为确保快速配置能力，要求设备支持策略一体化配置，通过一条策略实现不少于安全功能的配置：WebShell检测的检测和威胁处置、Windows系统下信任区文件目录配置，暴力破解威胁处置、病毒查杀的文件扫描配置。（需提供产品功能界面截图证明，并加盖投标人鲜章） - ▲为避免大量占用CPU资源，要求设备支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用（需提供相关证明材料，并加盖投标人鲜章）。为了构建立体的安全防护体系，支持与防火墙进行联动，实现完整安全防护能力。（需提供相关证明材料，并加盖投标人鲜章） - 支持通过管理平台下发立即扫描杀毒的任务，可针对某一台终端，也可针对某一组终端进行扫描杀毒；为确保防护能力，要求设备支持微隔离功能，在主界面以图形化显示业务系统、服务器及流量详情。 - 为快速了解网络攻击行为，要求设备支持支持图形化显示暴力破解入侵中最活跃的攻击发起者top10、被攻击最多的主机top10；为快速了解网络攻击行为，要求设备支持图形化显示病毒、WebShell事件爆发top5终端，并会显示出该终端未处理的威胁事件数；为精细化设置访问策略，支持提供对业务系统之间、业务系统内不同应用角色之间、业务系统内相同应用角色之间的访问控制策略配置。 |
| 7 | 接入交换机 | - ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥125Mpps，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，千兆单模光模块≥2个；支持ARP表项≥4K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议。 - ▲支持 1024 个Portal认证用户同时在线，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持对音视频业务的智能运维，设备周期统计并上报音视频业务类指标，结合网络质量分析系统，对音视频业务质量类故障进行快速定界，提供所投型号官网截图证明，并加盖投标人鲜章。 - ▲支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 ，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持CPU防攻击、动态ARP检测、IP 源地址保护、PPPoE+ 、安全启动等安全特性，提供具有CNAS或CMA或TTL或Tolly标志的第三方测试机构出具的测试报告证明并加盖投标人鲜章。 - 支持Telemetry、snmp等技术，实时进行数据采集 ；支持管理员通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，实现智能化运维。 - 支持交流供电，业务口防雷：共模±10kV，电源口防雷：差模±6kV，共模±6kV ，提供所投型号官网截图证明，并加盖投标人鲜章。 |
| 8 | 9U机柜 | - 采用冷轧钢板，承重部位厚度：≥1.5mm,其它：1.0～1.1mm，结构严密；参考尺寸：510×600×450(高×宽×深)；颜色：根据现场环境定制。 |
| 9 | 光缆 | - 12芯重铠单模光缆；校区内的光缆部署，含光缆、破路、耗材、施工等所有费用。三校区所有终端点位（电控、食堂、门禁、车辆道闸等）需新铺设光缆，组建一卡通物理专网。 |

### 卡务中心硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU卡读卡器 | - 使用卡类：支持Mifare1卡、CPU卡、金融IC卡、SWP-SIM卡、NFC预置卡；扫码器：内置；识别码制：QR Code、Code 128、Code 39；声光指示：内置指示灯和蜂鸣器；PSAM卡槽：≥2个；接口：免驱USB。 |
| 2 | 网络摄像头 | - 分辨率≥1920×1080；是否需要驱动:免驱动。 |
| 3 | 圈存机 | - 主板：采用工业低功耗主板；接口：COM接口≥2个，USB2.0接口≥7个，HDMI高清接口≥1个，LAN≥1，RS-232≥1；CPU主频≥1.8G；内存≥4G（DDR3）；硬盘：固态硬盘≥120G；电源：工业稳压电源；操作系统：Windows系统≥win7版本；显示屏：采用电容式触摸屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080；触摸精度≤1.5mm(中心区域)，≤3.2mm(边缘区域)；防护性能：IP65及以上；可视角度≥160度（水平、垂直）；表面处理：采用钣金烤漆；控制面板：电源开关、USB、HDMI、RS232、RJ45网络接口。金属密码键盘：≥16键不锈钢金属键盘；读卡模块：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡；磁头寿命：≥30万次。 - 提供配套圈存软件与软件平台对接，实现查询、充值等功能。提供承诺函并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 校园卡 | - 包含个性化打印、印刷服务；符合《中国金融集成电路（IC）卡规范》V2.0 ED/EP；符合ISO/IEC 14443TYPEA 的RF接口。 - 最低通讯速率≥106Kbps；指令执行速度：≥MCS8051的4倍；内部SRAM≥256字节,EEPROM≥8K, EEPROM擦写次数≥100000次，EEPROM数据保持≥10年；非正常的工作温度和工作场强检测机制，安检超出自动复位；EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护；新卡无损坏或损坏免费更换，正常使用过程中卡片损坏率≤1‰。 - ▲提供IC卡芯片操作系统的计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人鲜章。 |

### 淋浴及开水系统硬件建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据网关 | - 安装方式：台式、壁挂；架构：工业级RISC架构，CPU ARM9，操作系统： Linux；FLASH：128MB的NAND闪存，PSAM卡≥2个；通讯方式：下行：CAN或485，上行：以太网；通讯端口：CAN或RS-485≥4路，，RJ45≥1个，RS-232≥1个；WEB服务：内嵌WEB服务器，支持WEB页面配置工作参数、查看状态；电源功耗：≤3W。 - 其他要求：要求采用工业设计，支持7×24小时运转，质量达到工业级标准，提供该产品电子产品相关检测单位出具的检测报告，并加盖投标人鲜章。 - 提供本次投标产品有效的CQC认证证书（复印件），并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 水控消费机 | - 电源：DC 15～24V或AC 12～24V，静态工作电流≤300mA；消费模式:在线电子钱包、卡片钱包；卡片类型:M1、CPU、金融IC卡；用户键盘:防水按键（包含数字键+功能键）；最小显示金额:0.01元；显示类型：液晶屏≥2寸，分辨率≥128×64，支持屏显二维码；脉冲常数：≥30脉冲/L；通讯方式：CAN；通讯距离:≥200m；读写速度：≤0.1秒/次；脱机存储：≥20000条；使用环境温度：-10 ～50ºC；环境湿度：≤93%(环境温度40ºC及以上)；读卡距离：≤40mm；配套水流控制阀门；支持按时间、流量计量；升级方式：支持在线升级。 - 防水：IP68及以上，提供权威第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人鲜章。 |

## （四）演示要求

本次现场演示，不允许视频、PPT、DEMO及远程演示；

- 物联网平台具体沙箱调试功能，演示内容如下：

- 具备物联网运营平台。

- 具备在线调试模块，支持查看以往的调试记录。

- 具备设置调试参数功能，支持沙箱调试模式等。

- 在智能终端里配置沙箱调试参数。

- 支持开始和结束调试功能，开启调试后，可显示结果(包括时间、操作描述、内容等)。

- 可以显示调试汇总信息，并可以查看调试报告。

- 开放平台配置工作台具备对接第三方系统功能，演示内容如下：

- 具备现场合作者（第三方）注册、现场管理员审核注册功能。

- 具备合作者（第三方）登录，打开可申请接口列表功能。

- 具备合作者（第三方）申请接口功能。

- 具备管理员审核接口权限功能。

- 具备合作者（第三方）获取到接口文档功能。

- 演示如何调用（如门禁系统）。

# 三、商务要求

## （一）项目供货周期

合同签订后120日内，完成项目供货及整体验收。

## （二）项目质保期

合同签订并验收合格后3年。

## （三）项目送货地点

成都职业技术学院校内指定地点。

## （四）付款方式

1.履约保证金：合同签订前，中标（成交）供应商向采购人支付5%的履约保证金（不超过10%）。履约保证金在质保期满后退还。

2. 合同签订后15个工作日付合同价的30%首付款；

3.项目安装调试完毕并验收合格后15工作日后，支付至合同金额的100%。

## （五）项目验收标准

包括但不限于：

1.项目验收人员组成：按学校相关要求组成验收小组；

2.验收标准：严格按照招标文件，政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕2032 号）的要求进行验收。

3.验收成果：交付清单，相关检测报告，试运行报告，竣工文件。

## （六）双方违约责任

参考模版：

一、采购人违约责任

1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之五的违约金。

2.因采购人原因逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向投标人偿付欠款总额万分之十/天的违约金；逾期付款超过 30天的，投标人有权终止合同。

3.采购人偿付的违约金不足以弥补投标人损失的，还应按投标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给投标人。

二、投标人（供应商）违约责任

1.投标人（供应商）交付的货物质量不符合合同规定的，投标人（供应商）应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作投标人不能交付货物而违约。

2.投标人（供应商）不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货或未能按时完工超过30 天，采购人有权终止合同，投标人（供应商）则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给投标人（供应商）的货款及其利息。

3.如货物经投标人（供应商）3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作投标人（供应商）不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究投标人（供应商）的违约责任。

4.投标人（供应商）货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为投标人（供应商）没有按时交货而违约，投标人（供应商）须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，投标人（供应商）应另付合同总价的百分之五的赔偿金给采购人。

5.投标人（供应商）保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，投标人（供应商）除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

6.投标人（供应商）偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

## （七）★履约及售后服务（提供承诺函原件并加盖供应商公章）

- 供应商承诺完成新、老应用系统过渡所要求的技术服务、财务结算、数据转承、组织结构、人员信息等服务工作。提供过渡方案待学校审批通过后方可操作。

- 本项目实施过程中涉及的人像采集工作由供应商提供人员及设备进行完成。

- 质保期为3年。供应商需派遣2名专业工程师7×24小时驻场服务，采购人有权要求人员更换。驻场人员与及其他工作人员应保守采购人的技术秘密、商业秘密等。

- 维保期限内，若出现硬件质量问题和系统软件故障，由供应商免费提供维修或更换或升级发生故障的设备、产品和软件。为保证维保工作的正常运行，应长期备有用于系统维修所需的备品，若发生硬件故障，需要在4小时内解决故障问题。

- 维保期限内，供应商负责上述信息系统维护工作，运维期间按季度、年度提供运维报告，开学时需对所有设备进行不少于一次的巡检，同时做好上述系统的数据备份，确保紧急情况下系统能正常恢复。配合校方做好信息系统等级保护定级相关工作。

- 维保期限内，供应商需无偿提供消费终端清洗服务，每年不少于2次，具体清洗时间由采购人通知。

- 一卡通网络中，采购人根据使用情况临时新增使用点位（≤30个），供应商需进行点位部署（提供点位包含施工、材料费用等）。

- 包含软硬件建设的所有施工（原有设备拆除、新设备安装）、调试、强弱电改造、耗材等费用。施工方案及规范，符合采购人要求；用料（6类网线，光缆、管道、强弱电等）符合国家标准。

- 供应商在合同签订前，需对采购人要求的平台软件部分的招标功能进行现场演示环境搭建及演示讲解并保证和投标文件的一致性。

- 供应商在合同签订前，需提供投标应答中响应的检测报告及证书的原件备查，并保证和投标文件的一致性。

- 本次项目中一卡通物联网平台软件、存储系统、防火墙、容灾备份系统为核心产品，签订合同前需提供原厂售后服务承诺函，并加盖原厂鲜章。

- 供应商本次提供的所有软件、平台、数据库、操作系统等，若后期存在相关的版权使用纠纷（包括软件厂商或第三方），则由供应商负责，采购人不再支付任何费用。

- 供应商提供所有产品使用培训服务。培训时间及人数由采购人根据实际情况指定，需由厂商认证的工程师进行安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

## （九）其他要求

本包★号条款为实质性条款，其中任何一条不满足都将导致本包投标文件无效。

- 第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求代理机构和采购人对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向代理机构和采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向代理机构和采购人书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

依据《中华人民共和国财政部令第87号》第44条之规定，资格性检查由采购人或代理机构进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。采购人或代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，审查供应商是否具备投标资格。审查内容包括：

（1）是否属于禁止参加投标的供应商；

（2）是否按照招标文件中第五章规定的资格性要求提供证明材料；

（3）是否按照规定交纳投标保证金；

（4）法律法规规定的其他资格条件。

3.3符合性检查。

3.3.1依据《中华人民共和国财政部令第87号》第50条之规定，符合性检查由评标委员会进行审查,评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本及电子文档数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的（本条第3.3.2目规定的除外）；

（5）投标报价不符合招标文件规定的报价要求的（投标人须知附表的1和5项规定）；

（6）应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效情形。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评标委员会履行以下职责：

3.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务等实质性要求；

3.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.4.3对投标文件进行比较和评价；

3.4.4确定中标候选人名单；

3.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。不发达地区或少数民族地区的供应商报价低于非不发达地区或少数民族地区的供应商的，优先选择不发达地区或少数民族地区的供应商；得分且最终报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商，按照提供的服务优劣的顺序推荐；得分且最终报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向代理机构和采购人出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

3.7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

3.7.3评标方法和标准；

3.7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

3.7.5评标结果，确定的中标候选人名单；

3.7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换及对报价最高的投标人为中标候选人的报价合理性予以特别说明等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向代理机构和采购人书面反映。代理机构和采购人收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定及顺序修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10不正当竞争预防措施及处理规则：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在确定中标供应商过程中，采购人通过调查核实投标人确实无偿报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该投标人作为中标人。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

在确定中标、成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或者低于成本价报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购活动约定履约的，可以不确定该供应商作为中标、成交供应商。

3.11代理机构和采购人现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，代理机构和采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构和采购人应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

包1：

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | - 对小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；[说明：投标人为监狱企业的，提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件。] - 经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。 （说明：同一产品仅作一次价格扣除。） | 30分 |
| 技术参数及要求 | “★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标无效； 总分为59分，按以下原则得分： “▲”代表重要指标，共计50分；得分=（满足条数/总条数）×50分。 未加“▲”和“★”代表一般指标项，共计9分；得分=（满足条数/总条数）×9分。 | 59分 |
| 项目实施方案 | - 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评分 - 实施过程控制：要求写明项目实施阶段及其时间、工作内容等，并编写项目实施过程计划，得0.2分。 - 实施组织架构：投标文件中要求写明项目实施组织架构及人员安排，得0.2分。 - 实施进度安排：投标文件中要求写明项目实施进度安排，得0.2分。 - 安装过程安排：投标文件中要求写明各设备安装过程及系统集成过程安排，得0.2分。 - 培训安排：投标文件中要求写明项目培训方案，得0.2分。 - 投标人实施方案中为本项目配置的项目负责人及其他相关人员：（说明：1.提供有效证书复印件及该证书人员的公司在职证明。） - 项目负责人具有信息系统集成的项目经理证书的，得 0.5 分。 - 相关人员有1名所投安全产品（防火墙、终端检测平台软件）厂家认证证书的，得 0.5 分。 - 有1名所投存储设备（存储系统）厂家认证证书的，得 0.5 分。 - 有1名所投虚拟化软件（资源虚拟化软件）厂家认证证书的，得 0.5 分。 | 3分 |
| 投标人业绩 | - 投标人2014年1月1日以后（含1日）签订有销售合同（合同内容至少包含消费平台或者电控和水控系统）的，每有1个得 1 分，最多得 2 分。 【说明：提供合同复印件和合同款项支付的银行票据复印件（如合同款项为分期付款的，至少提供一次支付合同款项的银行票据。）】 | 2分 |
| 投标产品厂商实力 | - 投标人所投一卡通物联网平台软件制造厂商具有有效的由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构颁发的CNAS资质实验室认证证书，得1分（提供有效的证书复印件，并加盖投标人鲜章）。 - 投标人所投一卡通物联网平台软件制造厂商具有在软件研发方面具有完善管理和改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件产品且满足学校软件开发需要，投标人所投一卡通物联网平台软件制造厂商具有软件能力成熟度集成模型（即CMMI）认证证书；五级（CMMI 5）得1分；其它得0.2分；不提供不得分；(提供CMMI官网查询地址和查询结果截图复印件，并加盖投标人鲜章）。 - 所投防火墙厂商作为国家信息安全漏洞共享平台的CNVD用户组成员单位或技术组成员单位，提供有效证明的得1分，其余不得分。（提供官网链接及截图，并加盖投标人鲜章） - 为保证资源虚拟化软件与一卡通物联网平台软件的兼容性和完整性，提供所投产品之间的兼容认证证书复印件的，得2分。（提供有效的证书复印件，并加盖投标人鲜章）。 | 5分 |
| 节能环保产品 | - 投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的，得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，得1分。本评分项最多得1分。（说明：提供有效证书复印件。） | 1分 |

注：投标人应在投标文件中提交上述评分因素所涉及的相关证明文件（复印件须加盖投标人公章），作为评分依据。投标人应如实提供资料，无论何时，只要证明投标人提供资料虚假，采购人有权取消作假者投标和中标资格，采购人将向政府相关部门举报造假行为，并保留追溯给采购人带来损失的权利。

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问代理机构和采购人。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐3名中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 代理机构和采购人不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构和采购人统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（6）服从评标现场代理机构和采购人的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8.7评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第1至5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第八章  合同主要条款（仅供参考）

成都职业技术学院××采购项目合同

甲方：成都职业技术学院

乙方：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等有关的法律法规，以及甲方《××招标（询价、谈判、磋商）文件》，乙方《投标（响应）文件》，甲、乙双方同意签订本合同。合同附件及本项目的《招标（询价、谈判、磋商）文件》《投标（响应）文件》及招标（采购）过程资料等均为本合同的组成部分。

第一条项目基本情况

一、采购标的

二、合同金额

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第二条送货要求

乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到XXX地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

交货验收时甲方有权要求乙方提供产品质检部门从同类产品中抽样检查，并出具合格的检测报告。

第三条费用支付方式

注：以供应商投标（响应）的支付方式为准。

第四条项目验收标准

1.验收由甲方组织，乙方配合进行：

货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方形成项目验收单。

2. 验收标准：

按国家有关规定以及甲方招标（采购）文件的质量要求和技术指标、乙方的投标（响应）文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标（采购）文件及投标（响应）文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

如质量验收合格，双方签署质量验收单。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

第五条售后服务

注：以供应商响应文件为准。

第六条违约责任

甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向投标人偿付欠款总额万分之十/天的违约金；逾期付款超过 30天的，投标人有权终止合同。

3.甲方偿付的违约金不足以弥补投标人损失的，还应按投标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给投标人。

乙方违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作投标人不能交付货物而违约。

2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货或未能按时完工超过30 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

5.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方

第七条不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，甲乙双方任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，不视为违约。但乙方有责任在不可抗力事件期间，尽力满足甲方服务要求。否则应视为违约。

- 甲（乙）方在不可抗力事件期间不能履行合同的，应当及时向乙（甲）方尽解释及告知义务，否则应承担由此造成的经济损失赔偿责任。

第八条解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式伍份，自双方签章之日起起效。甲方叁份，乙方贰份。

| 甲方：成都职业技术学院（盖章） 法定代表人（授权代表）： 地址：成都市益州大道北段天益街83号 开户银行：中国银行成都城南支行 账号：123928472289 电话： 签约日期：20 年月日 | 乙方：公司（盖章） 法定代表人（授权代表）： 地址： 开户银行： 账号： 电话： 签约日期：20 年月日 |
| --- | --- |

投标文件递交签收表

项目名称: 成都职业技术学院信息中心绿色平安校园建设采购项目                                              项目编号：510101202100205

包    号：1

| 投标单位 |  | 递交时间 | 代理人 | 联系方式 | 密封情况 | 递交数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 时 分 |  | 手机号码： |  | 正 本: 份 |  |
|  |  |  |  |  |  | 副 本: 份 |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱： |  | 开标一览表： 份 |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子文档： 份 |  |
|  | 文件接收人： 备注：本表一式两份，接收人签字后生效，由递交人和接收人各执一份。请以正楷字填写各项目内容， “递交时间”请在现场签收时填写。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件2：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）

### 成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章总则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章职责分工

第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章附则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200号）同时废止。

### 成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；

（3）关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

（4）关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

（三）其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

（一）加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。