2021年-2022年“平安校园”网络视频监控

运维服务采购项目

招标文件

采  购 单 位：  成都市金牛区教育局

共同编制

采购代理机构：成都金牡丹工程管理咨询有限公司

2021年12月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	25

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	42

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	43

第六章  招标项目服务、商务及其他要求	46

第七章  评标办法	46

第八章  采购合同主要条款	72

# 第一章  投标邀请

成都金牡丹工程管理咨询有限公司 （采购代理机构）受 成都市金牛区教育局（采购人）委托，拟对 2021年-2022年“平安校园”网络视频监控运维服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：详见采购公告

二、采购项目：2021年-2022年“平安校园”网络视频监控运维服务采购项目

三、资金来源：财政性资金，采购预算：人民币1500000.00元。最高限价：人民币1500000.00元。

四、本项目所属行业：软件和信息技术服务业；标的名称：2021年-2022年“平安校园”网络视频监控运维服务采购项目。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具备独立的承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（四）其他要求：

1.本项目不接受联合体参加。

2.参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件获取时间（即报名时间）及地点：自2021年12月 08日至2021年 12月 14日每日09:00-12:00,14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

本项目招标文件供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（https://www.zcygov.cn）。登录“政府采购云平台”—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示：（1）本项目招标文件免费获取。（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效行为责任自负。 （3）政府采购云平台供应商注册地址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry。（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件 政府采购云平台使用介绍）

七、投标截止时间：2021年  12 月28日 10时 00 分（北京时间），投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

八、开标时间和地点：2021年12月 28日 10时00 分（北京时间）

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

九、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：成都市金牛区教育局

通讯地址：成都市金牛区抚琴东路6号

联 系 人：李老师

联系电话：028-87788748

采购代理机构：成都金牡丹工程管理咨询有限公司

地    址：成都市金牛区金沙路69号金沙楼401

邮    编：610032

联 系 人：向女士

联系电话：028-62467087

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 1500000.00元，超过采购预算的报价为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 1500000.00元，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、小微企业价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、监狱企业价格扣除 1.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业有关问题的通知（财库［2014］68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.监狱企业参加政府采购活动时，就当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新彊生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对残疾人福利性单位参与投标响应的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。 4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人企业同小微企业），不再进行价格扣除 四、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%/次的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。因其失信行为进行报价惩戒后报价超过政府采购预算时，其响应文件按无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 3.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商参加项目投标直接作废标处理，不予报价加成或者加分。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商评标结果情况将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的5%。 交款方式：供应商以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市金牛区教育局。 开 户 行：中标后向采购人知悉。 银行账号：中标后向采购人知悉。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。 |
| 7 | 招标文件咨询 | 联系人：向女士 联系电话：028-62467087 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：向女士 联系电话：028-62467087 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由成都金牡丹工程管理咨询有限公司负责答复。 联系人：向女士。 联系电话：028-62467087。 地址：成都市金牛区金沙路69号金沙楼401号 邮编：610032 |
| 11 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商在法定质疑期内(即在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内)，对于采购文件、采购过程、采购结果的所有质疑，针对同一采购环节应一次性提出，由成都金牡丹工程管理咨询有限公司负责答复。 联系人：王女士。 联系电话：028-62467087。 地址：成都市金牛区金沙路69号金沙楼401号 邮编：610032。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 12 | 供应商对招标文件提出质疑的时间及方式 | 1.自招标文件获取时间起7个工作日内以书面形式送达成都金牡丹工程管理咨询有限公司。 2.所有质疑书必须现场送达成都金牡丹工程管理咨询有限公司，拒绝受理电子邮件和传真件。 3.质疑书格式参照四川政府采购网下载，具体路径如下“四川政府采购网→政策法规→省级→《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》→格式一：质疑书。 |
| 13 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即金牛区财政局。 联系电话：028-87705190 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 14 | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知18；19。 |
| 15 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知20。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 16 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知21。 |
| 17 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知22。 |
| 18 | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止时间届满后60天 |
| 20 | 招标代理服务费 | 参照原《招标代理服务费收费标准管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定下浮20%收取，由中标人支付，在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 单位名称：成都金牡丹工程管理咨询有限公司 开户银行：交通银行成都西安路支行 账 号：511511093013000448705 开户银行代码：301651000179 |
| 21 | 强制认证产品 (如涉及) | 1.如涉及3C认证产品的3C认证证书在响应文件中可提供相应证书，也可在在响应文件中作出承诺：在签订采购合同时提供证书至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人有权另行确定成交人或重新组织采购。（实质性要求） 2.节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章）；或者提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） |
| 22 | 政府采购供应商信用融资 | 政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123 号文)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 23 | 日期、数量的计算 | 1、本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。 2、本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |
| 24 | 是否专门面向中小企业的项目或专门面向小微企业采购的项目 | 是 |
| 25 | 备注 | 若采购文件中其他内容与本须知前附表内容不一致的，以须知前附表为准，有更正文件的，以更正文件为准。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

- 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市金牛区教育局。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是成都金牡丹工程管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

- 3.合格的供应商（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，委托评标委员会按投标人报价最低的确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6.招标文件的构成、投标人的风险

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及采购合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目服务、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）采购合同主要条款。

6.2投标人的风险。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性投标是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性投标的投标文件将被拒绝。

- 7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

### 8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

- 9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人递交的外文资料将作为无效处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

- 10.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标及投标限制（实质性要求）

12.1两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 12.7本次采购活动不接受联合体投标。

13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应在投标文件中载明。

投标文件应包含以下文件内容（本项目投标文件组成的具体要求以本招标文件第四、五、六、七章要求为准）。

（1）报价部分文件；

（2）合格供应商资质资格要求；

（3）服务部分文件；

（4）商务部分文件；

（5）其他部分。

- 14.1 报价部分（实质性要求）

供应商按照招标文件要求，填写开标一览表。本次招标报价要求如下：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）本项目实行总价包干，包含设备材料费、运输、保险、税费、人工、安全及安装调试等所有费用。

- 14.2 合格投标人资质资格要求（实质性要求）

本项目合格投标人资质资格具体应答按本招标文件第四、五章要求响应。

- 14.3技术、服务部分

供应商按照招标文件要求做出的应答，主要是针对招标项目的服务内容和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的服务应答应包括下列内容：

（1）项目实施方案；

（2）技术、服务应答表；

（3）证明供应商业绩和荣誉的有关材料；

（4）供应商基本情况表；

（5）供应商认为需要提供的文件和资料。

本项目服务部分具体应答按本招标文件第六章要求响应。

14.4 商务部分

供应商按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函。

（2）证明供应商业绩和荣誉的有关材料。

（3）供应商和投标产品（如涉及）符合招标文件规定的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

（4）服务相关材料。

（5）商务应答表。

（6）供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件。优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，供应商提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

（7）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

本项目商务部分具体应答按本招标文件第六章要求响应。

14.5其他部分

供应商按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

- 15.投标文件格式

15.1投标人参照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 16.投标保证金（实质性要求）

16.1供应商投标时，必须以人民币递交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前（供应商成功交纳时间以收款账户到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的，其投标视为无效投标。

16.3 供应商所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原途径退还。中标供应商的投标保证金，在合同签订生效后五个工作日内按原途径退还。

注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和招标采购单位书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。

16.5供应商发生下列任何情况时采购人将不予退还其交纳的投标保证金。

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（4）由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（5）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（6）供应商提供虚假资料或有虚假行为的；

（7）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的；

（8）供应商违反其投标文件《承诺函》相关条款的；

（9）相关法律法规和招标文件规定的其他情形。

16.6投标保证金不能转为履约保证金。

- 17.投标有效期（实质性要求）

17.1投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于本招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件作无效投标处理。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收，但拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

- 18.投标文件的制作和签章

- 18.1本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

- 18.2投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 19.投标文件的加密

- 19.1投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

- 19.2招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

- 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

- 20.投标文件的递交

- 20.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

- 20.2因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按成都金牡丹工程管理咨询有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

- 20.3投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

- 21.投标文件的修改和撤回

- 21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 22.投标文件的解密

- 投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

- 23.开标

- 23.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

- 23.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

- 提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 23.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 23.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

- 23.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

- 23.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

- 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

- 24.开标和评标过程进行全程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 25.中标结果公示和中标通知书

25.1中标结果在公示媒介：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）依法依规进行公示。

25.2中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.4中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当交回），再依法重新确定中标供应商或者重新组织采购活动。

25.5在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

- 26.签订合同

26.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 27.合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。本项目是否可以分包，供应商应以供应商须知前附表中相关要求为准。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30.履约保证金（实质性要求）

30.1 中标供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 31.合同公告

### 采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 33.履行合同

33.1中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

- 34.验收

34.1中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭采购人出具的验收合格书面证明到采购人处办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门，将严格按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等政府采购法律法规相关规定执行。

- 七、其他相关约定

35.供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，按失信行为记入诚信档案，在中国/四川政府采购网向社会公告，有效期为1年：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构、评标委员会成员或者其他供应商恶意串通的；

（四）不遵守开标、评标现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评标现场秩序的；

（五）向采购人、采购人代理机构及其工作人员，评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（六）无正当理由放弃中标、成交候选人资格的，或者放弃中标、成交的，或者中标、成交后不与采购人、采购代理机构签订政府采购合同的；

（七）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的，或者不按照招标文件和中标、中标供应商的投标、响应文件订立合同的，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（八）将中标、成交项目转包给他人或者违规分包给他人的；

（九）拒绝或者不按照约定履行政府采购合同的，或者擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（十）捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（十一）借维权之名获取非法利益、不当得利并经查证属实的；

（十二）在财政部门投诉、举报处理过程中隐瞒采购项目相关情况的；

（十三）拒绝有关部门监督检查或者在监督检查过程中提供虚假情况的；

（十四）工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定的失信行为；

（十五）其他法律法规规定的失信行为。

36.对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算或最高限价的，其投标文件按照无效处理。供应商的失信行为已受到行政处罚或司法惩处的，不再对其以价格加成进行惩戒。

37.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在法院征信系统中有不履行法院判决、裁定等记录，被法院列为失信被执行人且截止到本项目招标（采购）文件公告发布之日未被人民法院将其信息从失信被执行人名单库中删除的，不得参与本项目招标采购活动。

- 八、投标纪律要求

- 38.供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消，其投标保证金将不予退还，同时按照相关规定追究其法律责任。

- 39.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，且其投标保证金将不予退还，同时按照相关规定追究其法律责任。

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用与投标供应商不一致的数字证书进行签名、加密、加盖电子签章的（本招标文件允许联合体投标以及要求其他单位出具授权书且需其他相关单位盖章时，其他相关单位加盖电子签章的情形除外）。

- 九、款项支付

- 40.采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

- 十、询问、质疑和投诉

- 41.询问、质疑、投诉的接收和处理应严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购供应商投诉处理办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（其详细规定，请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

41.1质疑人须当面递交书面质疑材料（书面质疑材料应包含质疑书原件、质疑事项相应证明材料、质疑人营业执照复印件、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件<查验原件>，以上资料均须盖质疑人公章，并根据质疑书涉及对象数量，提供相应份数；同时，质疑书中需载明联系人、联系电话、联系地址等信息）。当面递交确有困难的，可邮寄书面质疑材料，但寄出日期必须在质疑期内（受理质疑时间，以收到书面质疑材料的时间为准）。

41.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，以便于有关单位调查、答复和处理。

41.3质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，并承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

41.4质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主要相关，谁直接负责”的原则，对商务、技术等方面的意见、质疑，由供应商直接向采购人提出（同时抄送采购代理机构）；对采购组织工作的质疑，向采购代理机构提出。如既涉及采购人又涉及采购代理机构，应按事项分别递交质疑书。

41.5凡质疑资料不符合相关规定且在有效期内不能补充完整的，其质疑不予受理。

41.6凡邮寄质疑材料的寄出日期超过质疑有效期的，其质疑不予受理。

41.7投诉人应按相关规定向同级财政部门提出投诉，由相关部门依法依规处理。

- 十一、招标文件内容有效补充

- 42.招标文件内容冲突的解决及优先适用次序

42.1采购代理机构发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件），不作为评标的依据。

42.2招标文件中采购代理机构编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按有利于供应商的原则进行处理。

- 42.3本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 43.招标文件的解释

- 对招标文件的解释，由采购人和代理机构负责。

- 44.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写， 但应当注明。

正本或副本

采购项目名称：

采购项目编号：

资格、资质性及其他类似效力投标文件

/其他投标文件/开标一览表

投标人名称（ 单位公章）：

法定代表人或授权代表：           （签字或盖个人名章）

投标日期：      年    月    日

- （一）开标一览表

- 开标一览表

| ## 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| ## 采购项目编号 |  |
| ## 投标总价 | ## ¥ 元；大写： |

注：1.投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

2.该表格的所有内容必须据实填写，且符合招标文件要求，否则按无效投标文件处理。

3.“开标一览表”中的投标总价超出本项目政府采购预算最高限价的投标文件，按无效投标处理。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- （二）资格、资质性及其他类似效力投标文件

本项目合格投标人资质资格具体应答按本招标文件第四、五章要求响应。

      - 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按本章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

      - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按本章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

      - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

      - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按本章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录

按招标文件第5章中相关要求提供承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按本章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

- 一、法定代表人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：             （投标人名称）            （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、身份证号码、职务）为我方参与            项目（采购项目编号：             ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人和授权代表人身份证正、反面复印件并加盖单位公章

投标人名称：                 （单位公章）

法定代表人：             （签字或盖个人名章）

授权代表：               （签字）

日期：    年    月   日

注：(1)法定代表人不亲自投标而是由委托代理人投标适用。

(2)法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件并加盖单位公章

投标人名称：               （单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

日期：   年   月   日

注：(1)法定代表人亲自投标而不是委托代理人投标适用。

- 二、承诺函

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

1.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

二、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包、履约保证金等），如对招标文件有异议，已在该项目招标文依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我方参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

我公司记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有       次。

六、我方在投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实、有效、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

八、我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任，同意贵中心不予退还我方参加本项目投标时所交纳的投标保证金，并接受相关单位按本项目招标文件相关条款规定对我方作出的其他处理。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 三、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称、包号） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为         （符合 / 不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           （采购人名称）的               项目采购活动  提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 / 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 五、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

六、供应商认为需要提供的其他文件和资料

- （三）其他投标文件

- 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了           项目（采购项目编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权            （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价详见开标一览表。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在服务期限内提供项目服务。

三、我方同意参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）、严格按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定失信行为进行惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为      天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年    月   日

- 二、供应商基本情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  | 人 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 三、商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 满足或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 四、技术、服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 满足或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商按照采购项目技术、服务要求的顺序逐条填写。

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 五、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料，供应商具体提供资料详见评审办法中相应要求。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 六、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明（附扫描件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：供应商具体提供资料详见采购文件中相应要求。

投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖个人名章）

日期：   年   月   日

- 七、项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

八、供应商认为需要提供的其他文件和资料

- 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、参加本项目投标的供应商应具备下列资格条件：

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具备独立的承担民事责任能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（四）其他要求：

1、本项目不接受联合体参加。

2、参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- 注：1.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

| 供应商资格、资质性要求相关证明材料对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商资格、资质性要求 | 供应商相关证明材料 |
| 1 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为民间非营利组织或其他未列明组织法人：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或登记证书”；④若为银行、保险、石油石化、电力、电信（含广电网络）等特殊行业可以以分支机构的身份参加政府采购项目；⑤若为自然人：提供“有效身份证明材料”。 注：供应商根据自身情况任选其一提供证明资料，证明材料以复印件加盖单位公章为准。 |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、提供2020或2019年度第三方机构出具的财务报告（经审计的有效财务报告包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注等完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)（复印件）；也可提供2020或2019年度供应商内部的财务报表【（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表或业务活动表）】（复印件）；也可提供响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；也可提供财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件）；供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）或承诺函。 2、提供具有良好的商业信誉提供承诺函。 以上提供的复印件须加盖公章。 |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函. |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 1.5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函（供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。 |
| 2 | 供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录 | 提供承诺函。 |
| 3 | 授权参加本项目投标活动的供应商代表 | 法定代表人授权书。 注：法定代表人直接投标时可不提供本项内容。 |
| 4 | 法定代表人身份证复印件或护照复印件 | 身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】 |
| 5 | 代理人身份证复印件 | 身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供。】 |
| 6 | 不属于禁止参加投标的供应商 | 不属于禁止参加投标的供应商:1、不属于根据招标文件规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商；2、不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商。提供承诺函。 |
| 7 | 本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)；即提供的服务由中小企业承接。 | 提供以下证明材料之一： （1）提供中小企业声明函原件； （2）残疾人福利性单位声明函原件； （3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖供应商公章。 |
| 注：1.本项目不接受联合体。 2.供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。 3.供应商须严格按照上述要求提供资格证明文件，未按采购文件格式提供的，自行承担无法通过资格性审查的风险。 4. 本资格审核表格内容与本采购文件其他地方出现前后不一致情况时，以此表格要求为准，在不影响公平，公正，不违反相关法律法规规定的前提下，做出对供应商有利的解释。 |  |  |

- 第六章  招标项目服务、商务及其他要求

- （一）项目概况及现状

本项目为成都市金牛区教育局2021年-2022年“平安校园”网络视频监控运维服务采购项目。

本项目“平安校园”网络视频监控系统已运行使用十年以上，前端摄像头及相应设备共计约八百余个。由中国电信提供光纤专线接入，光纤直接接入运营商IP城域网设备，具备独立IP地址，网络平均时延<10ms, 网络可用率大于99.99%,网络丢包率小于0.1%,定期提供网络运行报告。供应商提供服务内容应充分考虑系统损耗及保养、维护成本。

1.系统拓扑图

2.直属学校前端监控点位分布校点及数量

| 序号 | 校点名称 | 传输点位(个) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都市第四十四中学校 | 9 |
| 2 | 四川省成都市财贸职业高级中学（光荣） | 8 |
| 3 | 四川省成都市财贸职业高级中学（枣子巷） | 10 |
| 4 | 四川省成都市财贸职业高级中学（南熏巷） | 10 |
| 5 | 成都市第十八中学校（初） | 12 |
| 6 | 成都市第十八中学校（高） | 12 |
| 7 | 成都市第二十中学校（初中） | 8 |
| 8 | 成都市第二十中学校（高中） | 10 |
| 9 | 成都市第三十三中学校 | 8 |
| 10 | 成都市第三十六中学校 | 10 |
| 11 | 成都市金牛中学校 | 8 |
| 12 | 成都市铁路中学校 | 8 |
| 13 | 四川省成都市第八中学 | 8 |
| 14 | 成都市通锦中学校 | 8 |
| 15 | 成都七中万达学校 | 8 |
| 16 | 成都市人民北路中学 | 8 |
| 17 | 成都市金牛实验中学校 | 10 |
| 18 | 成都市锦西中学校 | 9 |
| 19 | 成都市蜀西实验学校 | 8 |
| 20 | 成都市花照中学校 | 8 |
| 21 | 成都市铁中府河学校 | 8 |
| 22 | 成都市茶店子小学校（北区） | 8 |
| 23 | 成都市茶店子小学校（南区） | 11 |
| 24 | 成都市茶店子小学校（清淳校区） | 6 |
| 25 | 成都市茶店子小学校（国宾） | 6 |
| 26 | 成都市抚琴小学校 | 8 |
| 27 | 成都市解放北路第一小学校 | 8 |
| 28 | 成都市人北实验小学校 | 8 |
| 29 | 成都市张家巷小学 | 8 |
| 30 | 成都市锦西外国语实验小学校 | 6 |
| 31 | 成都市人民北路小学校（东区） | 6 |
| 32 | 成都市人民北路小学校（华侨城校区） | 8 |
| 33 | 成都市人民北路小学校（西区） | 8 |
| 34 | 成都市驷马桥小学校 | 8 |
| 35 | 成都市马鞍小学校 | 8 |
| 36 | 成都市石笋街小学校（东区） | 10 |
| 37 | 成都市石笋街小学校（西区） | 8 |
| 38 | 成都市石笋街小学（新区） | 8 |
| 39 | 成都市金琴路小学校 | 8 |
| 40 | 成都市西体路小学校 | 6 |
| 41 | 成都市西安路小学校 | 8 |
| 42 | 成都市光荣小学校 | 8 |
| 43 | 成都市白果林小学校 | 8 |
| 44 | 成都市营门口小学校 | 8 |
| 45 | 成都市奥林小学校 | 8 |
| 46 | 成都市五丁小学校 | 8 |
| 47 | 成都市行知小学校 | 8 |
| 48 | 成都市五块石小学校 | 6 |
| 49 | 成都市金建小学校 | 7 |
| 50 | 成都市西一路小学校 | 6 |
| 51 | 成都市荷花池小学校 | 8 |
| 52 | 成都市北站小学校 | 7 |
| 53 | 成都市沙湾路小学校 | 8 |
| 54 | 成都市蜀汉外国语实验小学小学校 | 8 |
| 55 | 成都市迎宾路小学校 | 8 |
| 56 | 成都市兴盛小学校 | 6 |
| 57 | 成都市泉水路小学校 | 6 |
| 58 | 成都市沙河源小学校 | 8 |
| 59 | 成都市天回小学校（本部） | 10 |
| 60 | 成都市天回小学校（锦北校区） | 8 |
| 61 | 成都市友谊小学校 | 6 |
| 62 | 成都市金科路小学校 | 8 |
| 63 | 成都市九里堤小学校 | 8 |
| 64 | 成都市天回实验小学校（本部） | 8 |
| 65 | 成都市全兴小学校 | 8 |
| 66 | 成都市王贾桥小学校 | 8 |
| 67 | 成都市新桥小学 | 6 |
| 68 | 成都市凤凰小学校 | 8 |
| 69 | 成都市金泉小学校 | 8 |
| 70 | 成都市北新小学校 | 6 |
| 71 | 金牛区机关第二幼儿园 | 6 |
| 72 | 金牛区机关第二幼儿园（金周园） | 6 |
| 73 | 金牛区机关第三幼儿园 | 8 |
| 74 | 金牛区机关第三幼儿园（北新园区） | 8 |
| 75 | 金牛区机关第三幼儿园（王贾桥园区） | 6 |
| 76 | 成都市第四幼儿园 | 12 |
| 77 | 成都市第四幼儿园（府河园） | 6 |
| 78 | 成都市第四幼儿园（育仁园区） | 6 |
| 79 | 成都市第九幼儿园 | 8 |
| 80 | 成都市第九幼儿园（清淳） | 6 |
| 81 | 成都市第十五幼儿园 | 8 |
| 82 | 成都市第十六幼儿园 | 8 |
| 83 | 成都市第十六幼儿园（金桥园区） | 6 |
| 84 | 成都市第十七幼儿园 | 8 |
| 85 | 成都市第十七幼儿园（泉水园区） | 6 |
| 86 | 成都市第十八幼儿园 | 8 |
| 87 | 成都市第十八幼儿园（锦北园区） | 8 |
| 88 | 成都市第十九幼儿园 | 6 |
| 89 | 成都市锦西幼儿园 | 6 |
| 90 | 成都市锦西幼儿园（沙河园区） | 6 |
| 91 | 金牛区机关第二幼儿园（黄忠园区） | 10 |
| 92 | 成都市第十六幼儿园（文道园区） | 10 |
| 93 | 树德实验中学沙河校区 | 10 |
| 94 | 特教校 | 6 |
| 95 | 人北小学天北校区(天回实验小学） | 8 |
| 96 | 成都市第十六幼儿园（蜀道园） | 8 |
| 97 | 金牛区机关第二幼儿园（曹家巷园） | 8 |
| 98 | 锦西外国语实验小学校（天龙校区） | 8 |
| 99 | 成都市锦西幼儿园（上源园区） | 6 |
| 100 | 成都市第四幼儿园（文创园区） | 12 |
| 101 | 行知小学校花照壁校区 | 8 |
| 102 | 金牛区机关第三幼儿园（花照园区） | 8 |
| 103 | 金牛区机关第三幼儿园（天龙园区） | 8 |
| 104 | 成都市第九幼儿园（聚业园区） | 8 |
| 105 | 茶店子小学校金禧校区 | 8 |
| 106 | 人民北路小学校立人校区 | 8 |
| 107 | 石笋街学校 | 8 |
| 108 | 铁路中学校立人校区 | 8 |
| 109 | 铁路中学校梧桐校区 | 8 |
| 注：合同期内约新增18所学校 |  | 10个/所 |

- （二）技术要求

1、服务目标

1.学校端：

1.1 监控点位设备全天候正常工作；

1.2 保证原有的技术参数、使用标准及使用效果不变；

1.3 杜绝因老化、非恶意毁损造成的点位图像缺失；

1.4 点位无尘，保持清洁，避免影响成像质量；

1.5 保证线路全天候正常工作；

1.6 对传输线路及电路易老化部分，须定期排查、巩固，并保证使用安全；

△1.7 学校门卫监控点及管理人员监控点须每月定期测试，对其所用电脑要作使用评估，并对校方反馈，并负责使用电脑的优化；（提供承诺函原件）

△1.8 对设备、线路出现的毁损、无法及时排除的故障或者对同一部件同类故障维修超过三次的，须在1天内作更换，并保证所换设备与系统的匹配。（提供承诺函原件）

2.教育局端

2.1 保证监控中心的运行环境合格，包括温湿度、通风、散热、静电等控制；

2.2 保证中心各设备的正常协作；

2.3 避免中心系统出现无故宕机、断电、丢失等状况；

2.4 保证中心系统与外界的正常数据交互及远程控制；

2.5 保证中心系统应用软件的升级及优化。

3.系统管理平台

3.1 保证权限人员随时接入互联网调取图像或实时查看；

3.2 根据使用要求，分发、更改、管理使用权限。

4.网络带宽

依据系统使用设计，外网转发线路带宽、手机外网查看平台视频；非直属学校专线线路汇聚进入平台带宽，预计100M带宽（注：采购人在调取信息画面时不会一次性全部调取，故只需要保证100M带宽，此费用包含在报价内）。

保证学校端的视频点位图像能实时、清晰地传输到中心，保证随时查看调取；在保障本项目相关设施设备正常运行的同时，作好相关工作，保证中心随时调用查看“平安校园”整个系统监控视频信号。

2、具体要求

1.将直属学校中部分学校（约90所）的监控网络汇聚由门卫室改造到中心机房的城域网交换机，包含光纤、网络、传输配套设施部署。

2.将直属学校中部分学校（约19所）监控网络汇聚由消防控制室改造到中心机房的城域网交换机，包含光纤、网络、传输配套设施部署。

3.将直属学校中部分学校（约96所）食堂监控网络加入校园网并汇聚到中心机房的城域网交换机，包含光纤、网络、传输配套设施部署。

4.将全部109所直属学校监控（目前已接入平台的摄像头）实现接入教育城域网，通过软件客户端实时查看。

5.每季度实地对全部直属学校所有监控系统软硬件设备进行一遍巡检并签记录表，为校方提供系统使用培训。（检测摄像机画面分辨率、OSD时间；检测录像机的录像计划、录像完整性、回放帧率、硬盘情况；检测数据传输交换机、网络链路延迟；检查监控摄像机、墙柜、机柜安装牢固情况；摄像机、录像机日志分析记录；检查传输管线、供电线路，保证使用安全；对学校控制电脑要作使用评估，并对校方反馈，并负责使用电脑的优化）

6. 每日通过软件远程检查所有接入平台监控运行状况，是否有故障，对有故障的直属学校及时排障（含上门），有故障的非直属学校如网络问题由服务公司进行排障，如学校端问题直接联系该学校自行排障。（3次联系故障仍未排除，请电话告知采购人）

7. 每周实地巡检教育局中心平台控制室电力设施运维保障，教育局中心平台控制室交换机、防火墙、网络设施运维保障，教育局中心平台解码器、电视墙、DLP背投单元、控制电脑巡检运维保障，教育局中心平台服务器、视频集中监控管理系统巡检运维保障，教育局中心平台视频集中监控管理系统应急保障，及时更换维修故障。

8.做好网络安全防护，非直属学校监控网络通过防火墙加密和平台端防火墙构建网络虚拟专线，保护学校监控设备访问安全，防止外网攻击（设备自购，由服务方提供安装调试）。教育局中心平台架设防火墙通过互联网和非直属学校共同组建成虚拟专线，保护监控设备访问安全，防止外网攻击，并可通过虚拟内网远程初步排查非直属学校设备故障情况。

9.将非直属学校（154所，每所学校约8个传输点位）专线线路汇聚进入平台带宽，接入互联网。

10.目前教育局中心机房软硬件最高容纳上传点位数为2000个，后期将增设学校，约达到2300个，超出容纳量需进行扩容。

11.成交后，采购人将选择7所学校进行人脸识别通道系统试点工作，由供应商负责实施。

12.合同签订即日起，全年度按照合同约定履行服务工作及服务内容，保证按合同要求实现服务目标；合同期内新增的学校点位也需要提供入网和维保服务。

13.供应商保证全天候7*24小时响应；

14.供应商在接到采购人或具体使用学校通知2小时内响应，12小时内到达现场，12小时内完成维修，从响应到排障，时间最多不能超过48小时；

15.供应商建立可靠、有效的工作制度，包括巡检、清洁、检测、查障、排障、更换、升级、优化等方面工作；

△16.供应商须提供完备、充足的备品备件，包括摄像机、电源、交换机、录像机、监控硬盘、支架、墙柜等，以及备品备件的仓储环境；

17.供应商就服务配置专门维护人员不少于5人、现场人员至少3人，其中现场人员须具有从事高空作业的相关证书、电工证等，保证持证上岗；

18.供应商配置必要的物力资源，包括7*24小时响应的服务电话，专业的服务车辆等；

19.供应商提供必要的系统操作、运行等相关培训。

20.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。（提供承诺函原件）

- （三）维护相关内容及设备清单

1、维护服务范围及内容

| 工作项 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 前端维护 | 1、摄像头清洗 2、工作电流、电压检测 3、成像效果检测 4、视频线路检测 5、控制线路检测 6、网络服务器检测7、本地硬盘数据维护 8、本地线路检测 9、监控软件升级及优化 10、维修及更换 |
| 中心机房维护 | 1、机房环境检测（卫生、温度、湿度） 2、电源系统检测 3、网络交换机检测 4、解码器检测 5、显示器检测 6、服务器维护 7、中心软件压力测试 8、音响系统检测9、周边设备（防雷、消防）检测 10、储存系统测试维护 11.应用软件升级及优化 12.维修及更换 |
| 光纤传输 | 光纤租用（详见本章（二）技术要求.4 网络带宽） |
| 网络维护 | 1、光纤线路带宽检测 2、光路ONU设备检测 3、光收发器检测 4、维修和更换 |
| 软件平台使用 | 1、登录检测 2、远程控制检测 3、系统安全性检测 4、系统数据库清理 5、系统软件升级 6、IDC机房工作站检测 7、备份实验检测 8、更新恢复及升级、优化 |
| 培训管理 | 1、对相关人员技术培训 2、电话响应 3、现场指导 |

2、主要维护配套软、硬件设备及备件清单（现有设备参数如下，若涉及更换需不低于以下配置设备：）

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体红外摄像机 | 红外距离: 40M、红外灯数量: 14pcs、成像器件: 1/3” SONYExview HAD CCD II TM、信号制式: PAL、清晰度: 650TV照度: OLux(低于1Lux,红外LED启动)、信噪比: >50dB、电子快门:自动1/50-1/100, 000 白平衡:自动、同步系统:内同步、视频输出: 1.0Vp-p752 BNC、电源: DC12V 800mA、 工作温度: -10°C-55°C、保存温度: -20°C-65°C、使用环境:室内/室外，日夜两用、镜头(可选):固定4mm~-16mm |
| 2 | 7寸球形红外摄像机(7寸球壳） | 主要特点: 8颗大功率阵列红外灯、红外光亮度随一体机的拉远拉近强弱可调，解决发白及“手电筒”现象、采用最新一代红外阵列灯，光线均匀分布，图像画面亮度均匀、光源恒流驱动，工作稳定，不受温度影响，寿命是传统LED的50至100倍、全铝金属外壳设计，散热效果优良、采用密封的模块化结构设计，防水性能达到IP66精密步进电机驱动，运行平稳，反应灵敏、采用EEPROM 数据存储方式，断电后存储数据不丢失，具有断电记忆恢复功能、256个预置位任意存贮，9组巡 ¦航组，每组可以存储16个预置点、支持两点之间左右扫描；支持360°扫描；支持看守位功能、支持全天侯(24 小时) 监控，夜间自动彩转黑，并开启红外灯照射、自动光圈，自动聚焦，自动白平衡、红外可视距离达80米以上。 球机技术参数: 旋转范围水平: 360°连续旋转，垂直: 0°-90°、水平旋转速度: 0.6-45°/sec (64级变速)、垂直旋转速度: 0. 45-29/sec (64级变速)、水平自动旋转: 12°/sec、 通讯方式: RS-185，最多255个地址码、通讯协议:Pelco-¦ D(2400bps), Pelco-P(9600bps)可选、守望位:有、风扇 加热器:有、环境温度: -30~50度、环境湿度:≥95%无结露现象、电源: AC24V、 功耗:白天16W夜间50W、红外距离:80M以上、两点线扫: 4条、红外灯与Z0OM联动:有、可手控红外灯:有、预置点: 128 个预置位(45°/S)、 巡检: 1组、断电动作保护:有 摄像机技术参数: 影像感应器: 1/4" 彩色CCD、同步方式:内同步/外同步、清晰度: 540 线、最低照度:彩色0. 7Lux/黑白0. 0、光圈:自动/手动、聚焦:自动/手动、变焦率: 30倍光学变倍、焦距: f=3. 3-99mm、图像角度:广角48度，远角2. 7度、背光补偿开/关:手动、白平衡:自动、增益控制:自动、信号制式: NTSC/PAL、 售噪比: >50dB、 视频信号输出: Y/C(同¦ 轴)输出1.0士0.2Vpp； |
| 3 | 网络硬盘 录像机 | 模拟视频输入 4路/8路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应网络接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz CVBS主输出 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480 CVBS辅助输出 1路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480 视频压缩标准 H.264 视频编码分辨率 4CIF/2CIF/CIF/QCIF 视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒 视频码率 32Kbps-8192Kbps，可自定义，最大8192Kbps 音频码率 16kbps 码流类型 复合流/视频流 录像分辨率 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 类型 SATA接口 录像/抓图模式 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、图片回放 备份模式 常规备份、事件备份、图片备份 网络协议 IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、 NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等 网络接口 RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 标准RS-485串行接口，USB 2.0 |
| 4 | 数字视频 解码器 | 视音频输出 HDMI输出 8路，1920*1080@60/50HZ、1600*1200@60HZ、1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ、VGA输出 8路，1920*1080@60/50HZ，1600*1200@60HZ、1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ、BNC输出 4路（无音频）、音频解码参数解码分辨率 500W及以下的分辨率、解码通道 32 、解码能力 4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF/32路CIF及以下分辨率、画面分割数 1/4/9/16 、外部接口语音对讲输入 1个，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）、网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口、串行接口一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口、语音对讲输出 1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）、报警输入 4路、报警输出 4路、音频输出 8路，1个DB15接口、其他电源内置 AC220V、功耗≤70W、工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％； |
| 5 | 集中监控管理系统（软件提供升级） | 集中监控管理系统采用C/S与B/S混合体系结构，系统可靠、稳定、功能结构完整，能充分利用现有的设备和数据，具备完善的资源管理、安全管理、数据更新和维护机制。可以将分布在各处的多个局部监控系统集成在一起，实现监控资源的广泛共享、集约化管理和协调工作。 软件接入路数：1000路、支持多种画面分割方式，支持多画面全屏显示； 支持窗口比例自适应（4:3或16:9）；支持预览抓拍和即时录像；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持对前端云台和镜头的全功能远程控制，包括对云台进行8个方向的控制，运动速度调整，变倍，调焦，光圈调整，灯光和雨刷控制；预置位的设置和调用。支持三种录像存储，包括前端存储、集中存储和客户端本地存储；支持存储服务器分布式管理；支持直观的图形化的录像计划配置；支持定时计划录像、移动侦测录像和事件关联录像；支持按通道、时间、录像类型、报警事件和存储位置等组合条件来检索录像数据；支持本地录像回放和远程录像回放；支持拖动、变速播放和单帧播放，支持锁定倍率播放；支持时间精确定位回放；支持回放抓图和片段剪辑；支持多画面同步或异步回放； 技术特点： 稳定可靠的设备接入、得益于丰富的编解码研发设计经验和领先的设备网络化技术、开放的体系结构、通过Web Service提供与第三方业务系统的相互集成、部署灵活、采用J2EE技术，可以方便地部署在多种平台上、高清设备应用、140万、200万与500万高清摄像机，从采集、传输、显示到存储全面支持、全面的安全性、系统提供统一的认证、授权、管理机制； 系统模块： 中心管理服务器、用户权限、设备和服务器的集中统一管理、报警服务器、接收设备上传的各种报警；向联动终端转发报警；自动记录报警日志，以供查询、存储管理服务器、管理所有录像的计划配置、录像类型和存储方式，提供录像查询、点播和下载；流媒体服务器；转发实时音视频码流；网管服务器；统计和管理系统内用户、设备和服务器信息和状态；网络存储服务器；提供定时、移动侦测和报警录像服务，支持通过RTSP协议进行录像回放；云台代理服务器；根据用户优先级，控制云台； |
| 6 | 网络交换机 | 传输速率 10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽 48Gbps ；包转发率 35.7Mpps；MAC地址表 8K；端口参数；端口结构非模块化；端口数量 8/16/24个；端口描述8/16/24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；传输模式全双工/半双工自适应；功能特性；网络标准 IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab；VLAN 不支持；QOS 不支持；其它参数；电源电压 AC 100-240V，50-60Hz；电源功率<20W； |
| 7 | 视频专用电脑 | 主板：芯片组 Z75；显卡类型独立显卡；声卡集成声卡；网卡 1000Mbps以太网卡； CPU：类型酷睿三代i5处理器；CPU型号 I5-3350P；速度 3.1 GHz ；核心数四核；三级缓存 6MB 显卡：显示芯片 nVIDIA GeForce G605 ；显存容量独立1GB 内存：容量 4GB；速度 DDR3 ；插槽数量 4个；最大支持容量 32GB 硬盘 ：容量 1TB ；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟 前面接口：USB 2 x USB3.0 ；音频接口 2 ；读卡器有；ESATA 1 ； 后面接口：视频接口 VGA接口；音频接口 3 ；USB 4 ；扩展性；PCI-E 1 ；电源 280W ； |
| 8 | 控制电脑 | 处理器：CPU系列：四核英特尔® 至强® 处理器E3-1225 V2 3.20G 主板：1×PCIE 2.0 x16；1×PCIE 2.0 x1；2×PCI 32/33 内存：DDR3 2G DDR3 1333MHz ECC 四通道内存 存储 ：1块500GB 3.5英寸7200转SATA硬盘, RAID模式：RAID 0，1，10 光驱：DVD光驱 其它：网卡：双口千兆网卡 显卡：集成显示芯片； 机箱托架：最大可支持四块热插拔SATAII硬盘； 工作环境：工作温度10℃-35℃；工作湿度35%至80%； 存储环境：储存温度-40℃-55℃；储存湿度20%至93%； 电源：350W单电源； |
| 9 | DLP背投单元 | 详见附件1：DLP背投单元技术参数 |
| 10 | 42寸液晶电视 | 备注：（现阶段使用为SHARP42寸电视，如需要更换维护则对电视尺寸有固定要求，否则需要对嵌装孔位变更） 基本参数：全高清电视；屏幕尺寸：42英寸；屏幕比例：16:9 ；分辨率：1920*1080 ；背光灯类型：LED发光二极管；最佳观看距离：2.6～3.0米；图像参数支持格式：1080p（全高清）；运动图像处理：Motionflow XR 200 ；图像特点：迅锐图像处理引擎PRO ；USB媒体播放：支持；智能背光调节：支持，光感器-背光自动调节；画中画：支持(单协调器) ；电视接口 HDMI接口：2*HDMI ；网络接口：1×网络接口；其他接口：1×USB接口；数字音频输出(光纤) ；电力规格电源性能：220V/50Hz； |

附件1：DLP背投单元技术参数

| DLP背投单元技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元规格 | DVS100N |  |  |
| 单元尺寸 | 2122*1579*2414mm(长×厚×高) |  |  |
| 显示尺寸 | 2032*1524mm |  |  |
| 单元净重 | 400KG |  |  |
| 功率 | 750W（待机9W） |  |  |
| 标称对比度 | 2000:1 |  |  |
| 标称机芯亮度 | 6500流明 |  |  |
| 显示技术 | DLP技术 |  |  |
| 标称均匀度 | 90% |  |  |
| 屏幕 | 光学树脂幕 |  |  |
| 水平视角 | 180° |  |  |
| 峰值增益 | 2.5±0.3 |  |  |
| 电源电压 | AC 220-240V 50HZ |  |  |
| 工作环境 | 温度15-30℃(建议最佳温度：22±5℃)；湿度20-80%，无凝露。 |  |  |
| 光学引擎 | 光学引擎型号 | LB-DP6000 |  |
|  | DMD芯片规格 | 0.7英寸 |  |
|  | DMD芯片寿命 | 100000小时 |  |
|  | 色轮寿命 | 20000小时 |  |
|  | 光源功率 | 300W UHM×2 |  |
|  | 光源寿命 | 3000小时 |  |
|  | 物理分辨率 | 1024*768 |  |
| 图像处理 | RGB1输入 | 5 BNC | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1400×1050 1600×1200 |
|  | RGB2输入 | D-Sub15针 |  |
|  | DVI-D输入 | DVI-D 24针单通道 |  |
|  | 视频输入 | BNC1.0伏 75欧姆 | NTSC PAL SECAM |
|  | YPbPr | 3 BNC | 480i 576i 480P 576P 720/50P 720/60P 1080/50P 1080/60P |
|  | LAN输入 | RJ45 | 10 Base-T/100 Base-TX |
|  | 控制输入 | D-Sub9针 |  |

- （四）其他要求：

1、供应商在服务期限内需更换相关设备所需费用已包含在报价当中，供应商拟提供的主要配套软、硬件设备配置不得低于以上技术参数要求，并在现场踏勘时充分调研用户现有系统配置的基础上，确保拟提供软、硬件与现有系统的兼容性和稳定性，网络交换机、视频专用电脑、控制电脑、42寸液晶电视技术参数不能低于以上技术参数要求；

2、供应商应对本系统原有的设计参数及使用指标负责，不能低于原有设计参数及技术指标；

3、供应商应提供服务该项目的人员配置及相关设备等资源配置；

4、供应商应提供完善的服务方案，内容不限于检测、维护、操作、更换等服务内容。

△5、供应商应承诺对监控视频内容进行保密，不得外泄，否则供应商承担一切后果。（提供承诺函原件）

- （五）△商务要求

1、服务期限：1年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

- 合同生效起6个月后进行第一次满意度考评，考评合格支付合同总额50%的维护费用；合同到期后第二次进行满意度考评，考评合格支付剩余的维护费用。

- 说明：中标供应商每次维护均需要各点位用户填写满意度调查，采购人对各点位用户的使用情况满意度进行综合考评：评定结果满意度（满意度=维护满意次数÷总维护次数）在90%-100%为优秀，采购人将按照合同约定全额支付余下50%的服务费用。80%－89%为良好，采购人将按照合同约定的95%支付余下50%的服务费用。70%－79%为合格，采购人将按照合同约定的80%支付余下50%的服务费用。70%以下视为不合格，如服务考评不合格，采购人有权提出解除合同，并且不支付余下的50%的服务费，同时服务商应支付采购人自行寻求解决服务问题的所有其他花费，并承担合同约定的其他违约责任。

注：1.本招标文件所提要求，不应认为详细和完整，投标人应在投标文件中详细列明所投服务的技术指标及功能等情况，并保证所提供的服务不仅在设计和构想及实施方面符合规范和招标文件的要求，而且还应满足有效稳定运行的要求。

2.以上打△项内容为本项目实质性内容，不允许负偏离，否则作无效响应处理。

- 第七章  评标办法

- 1、总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会（简称评标委员会）负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4评标的依据为招标文件和投标文件，不寻求招标文件以外的其它依据。

1.5评标委员会成员应按照招标文件规定评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.5.1审查供应商投标文件是否满足招标文件要求，并做出公正评价；

1.5.2根据需要要求供应商对投标文件等有关事项做出澄清；

1.5.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

1.5.4向采购人、采购执行机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

1.5.5法律、法规和规章规定的其他职责。

- 2、评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指在完全满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件第四章中规定的要求提供相关证明材料的；

（2）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

本项目资格性审查由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

3.3符合性检查。

3.3.1符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2 投标文件有下列情形的，作为无效投标处理：

1．投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

2．不满足招标文件第6章中实质性（若有）要求的；

3．投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

4．投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

5．投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

6．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7．未按照招标文件规定和要求盖电子签章的；

8.本招标文件规定的其他情形。

3.3.4澄清有关问题。供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.5推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议；

（7）报价最高的投标供应商为中标候选供应商的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明；

（8）废标项目论证（如有）：采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.8招标采购单位现场复核评标结果。

3.8.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位/采购代理机构应当组织2名相关工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4、评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面标委员会成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面标委员会成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面标委员会独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由标委员会共同评分。

4.4综合评分明细表

4.4.1综合评分明细表

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 | 20分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20×100%。 注：1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%/次的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |  |
| 2 | 服务方案 | 34分 | 1、需求分析：投标人阐述针对本项目的需求分析：①项目运维现状分析；②运维范围分析； ③运维服务内容分析； ④运行维护保障分析等内容且响应采购文件要求的得16分，每缺少一项内容扣4分，每有一处错误（内容错误指：若涉及的项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准、方案内容等与本项目要求不一致、不贴切）扣2分，扣完为止。 2、运维服务方案：投标人提供的服务方案内容应充分理解本项目的运维和运营要求：①用户信息管理（信息采集、基础数据入库）；②系统集成对接服务（平台对接、智能管理系统对接）；③技术服务支持；④培训服务；⑤需求收集；⑥运维中网络安全防护等内容且响应采购文件要求的得18分，每缺少一项内容扣3分，每有一处错误（内容错误指：若涉及的项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准、方案内容等与本项目要求不一致、不贴切）扣1.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 售后服务 | 12分 | 售后服务方案：投标人提供的售后服务方案：①售后服务响应及响应时效、②售后服务人员配置、③售后服务保障方式、④应急处理及保障等的合理性、服务性、实用性内容进行打分，方案实用性强服务科学符合采购项目需求的得12分，每缺少一项的扣3分；每有一处错误（内容错误指：若涉及的项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准、方案内容等与本项目要求不一致、不贴切）扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 |  |
| 4 | 人员配置 | 15分 | 服务团队人员配置： 1.项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师/信息系统监理师/数据库系统工程师/信息系统管理工程师/信息安全工程师/PMP/信息系统项目管理师/网络规划设计师/系统架构设计师/系统分析师/系统规划与管理师等相关专业）、注册信息安全专业人员（CISP）证书中任意一项证书的得2分，最多得6分。 2.服务团队的其他人员中每有1名技术工程师具有计算机技术与软件专业技术资格证书或项目管理专业人士（PMP）证书或软件工程师具有中级（含）以上系统架构设计师证书或网络工程师具有中级（含）以上证书的得2分，最多得4分。 3.为本项目配备的现场人员同时具有相应工作岗位所需的相关证件：电工证及高空作业证的，每有一人得 1 分，最多得 5分。 注：以上人员不重复计分，提供证书复印件和单位在职证明材料复印件。 |  |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 供应商提供的产品若属于国家强制采购范围的按须知表要求而处理，不计入此项评审；若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或环境标志产品或无线局域网产品政府采购清单中的得1分，最多得1分。 注1、“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书/国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料。 2、“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |
| 6 | 业绩 | 15分 | 投标人每提供一个2019年01月01日（含1日）至今的类似项目业绩的得5分，最多得15分。 注：同一业主不重复计分，提供中标/成交通知书、合同复印件、用户评价满意及验收证明材料。 |  |
| 7 | 企业实力 | 3分 | 投标人具有有效的信息安全服务认证证书、信息安全管理体系认证证书；每有一项得1.5分，最多得3分。 注：提供证书复印件。 |  |

注：1.评分依据的所有证明材料必须加盖投标单位公章(鲜章)，评审分数保留至小数点后两位。2.在技术、商务、服务条件相同时，优先采购不发达地区和少数民族地区企业的产品。【供应商需提供相关证明材料才能享受优先】

4.4.2综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

5、废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标。

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2出现影响采购公正违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算或最高限价；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网采购信息专网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1 定标原则：本项目采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，并按得分由高到低的顺序排列中标侯选人。

6.1.1招标文件明确由评标委员会推荐中标候选人的，由采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人名单中，确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一位的供应商为拟中标供应商，排序第二位的供应商为中标候选供应商……其他供应商中标候选资格依此类推。

6.2 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告，结果公示结束后向中标供应商发出中标通知书。

6.3 招标采购单位不退回投标文件和其他投标资料。

7、评标专家在政府采购活动中应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照招标文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评标委员会成员对评审意见承担个人责任；

7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；

7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；

7.5参与评审报告的起草；

7.6配合采购执行机构质疑处理；

7.7配合财政部门投诉处理；

7.8法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购执行机构统一保管。

8.3评审过程中，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件、响应文件、投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

8.6评审现场服从采购执行机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购执行机构的请托。

- 第八章  采购合同主要条款

同编号：          。

签订地点：          。

签订时间：          。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及          项目（项目编号：          ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》《投标文件》《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1．          ；

2．          ；

3．          ．

…

第四条  服务费用及支付方式

（一）本项目服务费用由以下组成：

1．          元；

2．          元；

3．          元。

……

（二）服务费支付方式：

第五条  知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1．乙方交纳人民币(大写)          元（小写：      元）作为本合同的履约保证金。

2．履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

本合同一式    份，自双方签章之日起生效。甲方     份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各   份。

- 附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．中标通知书

5．其他

甲方：   （盖章）   			         乙方：   （盖章）

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

地    址：                          地    址：

开户银行：                          开户银行：

账 号：                             账号：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

签约日期：   年  月   日 			 签约日期：   年  月   日

注：合同条款可根据采购人及中标人签订合同时的实际情况进行修改调整。

# 附件一  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-金牛区

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“★”标注的为政府强制采购产品。