采购项目编号：xxxxx

简阳市中医医院2021年度医疗设备（医用电子生理参数检测仪器设备）采购项目

招

标

文

件

中国·四川

四川致恒招标代理有限公司

简阳市中医医院

2021年11月

代理机构备案编号：2068-2141ZHBC-2925-61

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	54

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	55

第六章  招标项目技术、服务及其他要求	57

第七章  评标办法	67

第八章  合同主要条款（合同草案）	80

第一章  投标邀请

项目概况：

四川致恒招标代理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受简阳市中医医院委托拟对简阳市中医医院2021年度医疗设备（医用电子生理参数检测仪器设备）采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：xxxx

政府采购计划编号：（2021）0531号；进口产品核准：成财采发〔2021〕53号。

2.项目名称：简阳市中医医院2021年度医疗设备（医用电子生理参数检测仪器设备）采购项目

3.预算金额：480.5万元。

4.最高限价：441万元。

5.采购需求：本项目为简阳市中医医院2021年度医疗设备（医用电子生理参数检测仪器设备）采购项目，共计1个包，采购医用电子生理参数检测仪器设备1批，具体采购需求详见招标文件第六章。

6.合同履行期限：自项目质保期限结束日止。

7.本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格条件：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

3.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

## 三、获取招标文件：

1.时间：2021年12月06日至2021年12月13日每天上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

3.提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

## 四、提交投标文件截止时间/开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间/开标时间：2021年12月28日10点30分（北京时间）。

2.投标文件递交方式、地点：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

## 五、开标地点：

本项目为不见面开标项目。

开标地点为：“政府采购云平台”。登录（网址：https://www.zcygov.cn）—用户中心—政府采购云平台。

本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

六、公告期限：自本项目采购公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1.禁止参加本次政府采购活动的供应商

根据《成都市财政局关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（成财采〔2017〕26号）的要求，采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站（曝光台）（www.sczfcg.com）、“成都信用”网站（www.cdcredit.gov.cn）等渠道查询供应商参加本次政府采购活动前三年内的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

## 2.供应商信用融资：

2.1根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2.2为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

3.本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

采购人： 简阳市中医医院

地    址：成都市简阳市雄州大道南段421号

联 系 人：樊老师

联系电话：028-27266602

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：四川致恒招标代理有限公司

地址：成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋4单元801-802

联系人/采购项目联系人：刘锡萍

联系电话：028-83388382-822

3.项目联系方式：

联系人/采购项目联系人：刘锡萍

联系电话：028-83388382-822

电子邮件：774985465@qq.com

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 简阳市中医医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 四川致恒招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 简阳市中医医院2021年度医疗设备（医用电子生理参数检测仪器设备）采购项目 |
| 4 | 采购项目编号 | xxxxx |
| 5 | 资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：480.5万元；超过采购预算的报价无效。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：441万元；超过最高限价的报价无效。 |
| 8 | 不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 9 | 交货时间、交货地点 （实质性要求） | 交货时间：合同签订后90日内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 10 | 政府采购政策落实情况 | （一）小微企业（监狱企业视同小微企业、残疾人福利性单位视同小微企业，但应提供相关声明）价格扣除： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。本采购项目接受大中型企业与小微企业组成联合体，允许大中型企业向一家或多家小微企业分包采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 （2）参加本项目符合上述文件要求的企业应当提供《中小企业（残疾人福利性单位）声明函》原件，监狱企业提供《监狱企业证明》。 （二）节能、环保产品：得分项，详见综合评分明细表。 （1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 （2）本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求承诺相关产品具有认证证书并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） （3）本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，供应商应在本项目所提供的货物中尽量提供优先采购的节能、环保产品。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 （三）无线局域网产品：得分项，详见综合评分明细表。 （四）不发达地区或少数民族地区优先政策：得分、报价及量化指标评审得分相同的，供应商符合不发达地区或少数民族地区企业标准的优先排序（供应商可参照小微企业声明函进行声明）。 （五）贫困地区农副产品及聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务优先政策。（不适用） |
| 11 | 强制认证产品 (实质性要求) | 如本项目有涉及CCC认证产品参与响应的，应在投标文件中提供相关证明材料或提供承诺函，若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其投标文件作无效响应处理。 |
| 12 | 国家关于政府采购进口产品的规定 | 定义：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 适用范围：各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的进口产品。 关境和海关特殊监管区域产品认定：我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。 执行：招标文件明确规定采购产品为国产产品或未明确作出产品产地时，视为不允许进口产品参加投标；招标文件明确规定可以采购进口产品时，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对国内产品加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。本项目部分产品允许进口产品参与投标。 |
| 13 | 联合体投标 | 本次政府采购活动接受联合体参与采购活动。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不要求交纳投标保证金。 |
| 15 | 考察现场、标前答疑会 | 招标人认为有必要，另行书面通知。 |
| 16 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 自投标人获取招标文件之日起七个工作日内。 |
| 17 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标截止时间届满后120天。 |
| 19 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 20 | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见总则。 |
| 21 | 投标文件的递交 | 详见总则。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将电子投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对电子投标文件每页是否都有电子签章等进行核对。 |
| 22 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 招标服务费 | 按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中 “成本+合理利润”原则，以中标金额作为计算基数，按照以下收费标准下浮20%计算进行收取。由中标人向采购代理机构支付。 收费标准（费率）： 中标金额（万元） 服务费收取比例 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 5000-10000 0.25% 10000-100000 0.05% 1000000以上 0.01% 注: 1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 附： 收款单位：四川致恒招标代理有限公司； 开户行：中国工商银行成都剑南大道支行； 银行账号：4402203209100011202 |
| 24 | 履约保证金 | 本项目不做要求。 |
| 25 | 付款方式 （实质性要求） | 1.由简阳市中医医院统一支付。合同签订后采购人收到中标人提供的相应金额发票后5个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装验收合格后采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的60%；质保期到后无质量问题，采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的10%。 2.中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 3.采购人如逾期支付款项的应向中标人出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付而未付的款项为基数，同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%向中标人承担违约责任。 |
| 26 | 采购文件咨询 | 联系人：刘锡萍。 联系电话：028-83388382 81133382-822。 |
| 27 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：刘锡萍。 联系电话：028-83388382 81133382-822。 |
| 28 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 29 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定：针对招标文件技术条款和除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之外的其他资格条件、专业技术和商务条件、评审办法的询问由采购人进行答复；针对招标过程及招标文件其他内容提出的询问由采购代理机构进行答复。 联系人：刘锡萍。 联系电话：028-83388382-822。 地址：成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋4单元801-802。 邮编：610043。 |
| 30 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定：针对招标文件技术条款和除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之外的其他资格条件、专业技术和商务条件、评审办法的质疑由采购人进行答复；针对招标过程及招标文件其他内容提出的质疑由采购代理机构进行答复。 联系人：郭强。 联系电话：028-83388382-806。 地址：成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋4单元801-802 。 邮编：610043。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，且应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.不在法定质疑期内提出的质疑函将不予受理；不符合要求的质疑函应在质疑期内及时补充完整。 |
| 31 | 质保期（实质性要求） | 质保期为验收合格之日起1年，产品参数有具体要求时，以具体要求为准。 |
| 32 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即简阳市财政局。 联系电话：028-27224330。 注：1、投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。 2、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。 |
| 33 | 政府采购合同 公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即简阳市财政局。 |
| 34 | 政府采购供应商信用 融资 | 1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请。 2.为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请。 |
| 35 | 本项目所属行业 | 制造业。 |
| 36 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 37 | 新冠疫情防控期间现场管理措施 | 疫情防控期间，参加本项目采购活动相关事宜需出入我司办公场所的供应商授权代表，应全程规范佩戴口罩并积极配合采购代理机构进行体温检测，同时出示健康码。 未规范佩戴口罩或体温检测超过37.3℃或健康码异常的供应商授权代表将被拒绝进入采购活动现场。 |

注：本前附表以外关于其他内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是简阳市中医医院。

2.2 “采购代理机构”同代理机构，系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川致恒招标代理有限公司。

2.3 “招标人”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”，同供应商，系指在系统中成功提交《采购文件获取登记表》拟参加投标和向采购人提供货物或服务的供应商。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备法律法规和本招标文件规定的资格条件；

（2）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

（3）在政府采购云平台报名成功并获取招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4.投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商的处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。有前述供应商的，采购人应当在发售招标文件前或者开标、评审前，将供应商名称书面告知采购代理机构或者评审委员会。告知采购代理机构的，采购代理机构应当在评审前书面告知评审委员会。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系授权代表处理。

5.3.1两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3.2供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.3.3供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.4提供相同品牌产品处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，如果有多家供应商使用同一品牌产品作为本项目的一部分，核心产品品牌相同时，按一家供应商认定。本项目核心产品为：麻醉监护仪；多家投标人提供的核心产品品牌出现相同时，按提供相同品牌产品处理（投标产品配套的附属产品或配件除外）。

## 三、招标文件

### 6.招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款（合同草案）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1 招标人可以依法对已发出的招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以公告形式将澄清或者修改的内容发布在四川政府采购网上的更正公告版块。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且不足十五日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.5如需终止招标时，在四川政府采购网上发布终止公告，通过政府采购云平台通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告同级财政局。

### 8.答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标人认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标人将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理，涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（本项目接受联合体投标）

### 12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
   12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标人。
   12.3 联合体可确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
   12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
   12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　 12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证为本项目提供的产品和服务在使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.5 供应商须将投标文件中有涉及知识产权和商业秘密的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。

### 14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 资格性投标文件（按照政府采购云平台要求提交）：

投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料证明其满足本项目招标文件所要求的关于投标人的全部资格条件。包括但不限于以下内容：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明（详见第五章要求）；

（2）法定代表人授权书（原件，非法定代表人直接投标适用）；

（3）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见第五章要求）；

（5）根据采购项目提出的特殊条件（如适用，详见第五章要求）；

（6）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

14.2 技术、商务投标文件（按照政府采购云平台要求提交）：

14.2.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。 本次招标报价要求（实质性要求）：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切含税费用。

（2）投标人的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.2.2 技术部分。供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的响应和满足。供应商的技术应答应包括但不限于下列内容：响应函，包括类似业绩一览表、技术/服务内容响应/偏离表、服务方案、供应商认为需要提供的文件和资料文件。

14.2.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）商务应答表；

（3）承诺函；

（4）其他承诺函；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（6）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（7）投标人认为需要提供的其他文件和资料（若有）。

14.2.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他说明和承诺。

特别提醒：投标人编制投标文件时，属于资格性投标文件的资料应在资格性文件中提供；属于其他响应性投标文件的资料应在其他响应性投标文件中提供；两部分均需要的资料应两部分都分别提供。因资格性投标文件内容装入其他响应性投标文件，或者其他响应性投标文件内容装入资格性投标文件中导致的对投标人不利评审结果，由投标人自行承担。

### 15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。投标人如按“投标文件格式”规定之外的方式编制投标文件，应保证相关内容包含招标文件中关于“投标文件格式”的规定要求，因格式形式导致的投标文件规范性负偏离判定或格式内容不齐全判定实质性负偏离从而导致的废标结果由相关供应商自行承担。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人根据其实际情况自行编写。

### 16.投标保证金

16.1本项目不要求交纳投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期以《投标人须知前附表》中投标有效期为准。投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1投标文件应根据招标文件的要求进行制作。

（1）招标文件中要求提供原件的，供应商提供加盖供应商公章的复印件（或截图、扫描件等）。

（2）招标文件中未要求提供原件的，供应商可提供复印件（或截图、扫描件等）。

（3）要求提供的复印件或截图或扫描件等证明材料须清晰可辨。

18.2投标文件制作详情：

（1）本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。

（2）投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

（3）投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

（4）招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

（5）使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 19.投标文件的递交

19.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人。

19.3投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交的，在投标截止时间后将无法递交。

### 20.投标文件的补充、修改

20.1在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

20.3开标一览表出现前后不一致的情况，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

### 21.投标文件的撤回

在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

### 22.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1本项目为不见面开标项目。递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

23.2 开标准备工作。投标人应在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

23.3 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

23.4 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

23.5 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.6 因代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

23.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。

### 24.中标公告

24.1所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

24.2中标公告期限为1个工作日。

### 25.中标通知书

25.1中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

## 27.签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一份）送达四川致恒招标代理有限公司。联系人：刘锡萍，联系电话：028-83388382-822。

- 履约保证金

详见本章“投标人须知前附表”。

### 29.合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的享受扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

## 30.合同转包（实质性要求）

30.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

30.2 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 31. 采购人增加合同标的权利

31.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.合同公告

32.1 采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

33.1 采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

## 34.履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3 在合同履行过程中，中标人擅自变更、中止或终止采购合同的，按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处理。

## 35.验收

35.1严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 36.投标纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

36.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、支付货款

## 37.支付方式：详见招标文件第六章。

## 九、询问、质疑

## 38.询问、质疑

38.1 询问、质疑的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》（川财采[2007]13号）的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其他

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、3.评标方法、4.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加本次采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加本次采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加本次采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 41.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性；但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致时，属于实质性要求的将无法通过资格性或符合性检查。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。未填写的，视为接受备注要求并对投标人具有约束力，否则投标人应在技术或商务应答表中作出明显的说明或应答。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 四、格式中需要承诺或声明相关内容事项，可以逐项承诺或声明，也可以统一进行承诺或声明。

## 五、投标文件分资格性投标文件和技术、商务投标文件两部分，应分册编制。

第一节  资格性投标文件

## 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

注：1、本表后附（多证合一）的营业执照复印件并加盖公章；事业单位提供（多证合一）法人证书复印件并加盖公章，自然人附身份证明。

2、投标人应准确详细填写地址及联系方式等信息，因填写的地址及联系方式错误导致因需采取邮寄（到付）或快递（到付）方式发出的资料无法收取的责任由其自行承担。

## 二、法定代表人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（采购项目编号         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：

授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：        （盖单位公章）

## 日    期：      年   月   日

## 附：法定代表人身份证（复印件或扫描件，具有正反面，加盖投标人鲜章）

## 授权代表身份证（复印件或扫描件，具有正反面，加盖投标人鲜章）

## 投标人为自然人的，只需提供身份证明（复印件或扫描件，具有正反面，具有自然人签字）。

## 三、承诺函（实质性要求）

## 四川致恒招标代理有限公司：

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的特殊条件，包括但不限于：

## （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述声明或承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述声明或承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿承担因提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任的后果。

投标人名称：        （盖单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

四、具有健全的财务会计制度证明

（格式不限）

要求：(以下任选其一)：①提供2018～2020任一年度经审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表），②提供2018～2020任一年度供应商内部自行编制的财务报表（至少包含资产负债表），③截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；④供应商工商注册时间至投标文件递交截止时间不足一年的，可提供：已在银行开户的相关证明材料或加盖工商备案主管部门印章的公司章程。

五、具有良好的商业信誉的声明或承诺

（格式不限，在承诺函中作出明确的承诺或声明）

六、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺或声明

（格式不限，在承诺函中作出明确的承诺或声明）

七、具有依法缴纳税收的良好记录证明

（格式不限）

要求：提供下列证明材料之一：法人企业提供税务审计报告或银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票；依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税；或者在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明（承诺或声明应为原件）。

八、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明

（格式不限）

要求：具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明（法人企业提供银行社保缴纳回单或社保交纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；也可以在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明。（承诺或声明应为原件）

九、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明或承诺

（提供原件，格式不限，可在声明或承诺函中直接承诺或声明）

注： 1.所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准：对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。

3.供应商在参加本次政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次政府采购活动。

十、根据采购项目提出的特殊条件

（格式不限）

1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

十一、联合体协议书（如适用）

说明：由联合体投标的，每个联合体成员都应按格式和要求由法定代表人签署本协议（授权委托书）并附有关证明。

（所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加                      （项目名称）                投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

成员一名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

成员二名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

……

年      月      日

十二、供应商认为满足本项目资格要求还应提供的其他资料

（如有，格式不限）

第二节 技术、商务投标文件

一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“                项目”招标文件（采购项目编号：              ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权      （姓名、职务）代表我方      （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：                  ）。

2.我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

3.我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后    天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

## 4.一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.如我方中标，我方承诺将按照本项目招标文件规定的招标服务费收取标准在领取中标通知书前向采购代理机构如数交纳招标服务费。

7.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

## 本公司对上述声明或承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述声明或承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿承担因提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任的后果。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

## 日    期：      年   月   日

## 二、承诺函（实质性要求）

## XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读本项目招标文件第二章的全部实质性要求。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

与我方存在直接控股关系的单位为：       。

与我方存在管理关系单位为：     。（如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”）

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在我方实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员的行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司的行为。

七、投标文件中任何资料和技术、服务、商务等响应情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十一、我方保证为本项目提供的所有产品和服务在使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方自愿承担因提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任的后果。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：      年   月   日

## 三、开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价（元） | 交货 时间 | 交货 地点 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |

注：1.投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切含税费用。

2.投标人提供的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

3.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人公章。（实质性要求）

4.单独递交用于唱标的“开标一览表”属实质性要求。

5．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：      年   月   日

## 四、报价明细表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |

注：1.投标人应尽可能按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3.以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可在符合表格内容要求之上自行补充、调整。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

## 五、商务应答表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应将招标文件第六章中相应商务要求列入此表，并进行逐条应答。

2.投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：        （盖单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

## 六、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人可根据实际情况调整该表格内容。

2.以上业绩应按招标文件评审要求提供相应证明材料。

## 投标人名称：        （盖单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

## 七、本项目管理、技术、服务人员情况表（如适用）

项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 常住地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况调整该表格内容。

2.以上人员应按招标文件要求提供相应证明材料。

## 投标人名称：（单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

## 八、技术服务要求应答表

项目名称：

采购项目编号：

| 条款号 | 招标文件要求 | 服务应答（根据供应商自身所投产品参数情况填写） | 偏离说明（根据自身应答情况填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1.投标人应把招标文件第六章的全部技术参数按顺序列入此表，并对照技术要求进行逐条应答。

## 2.偏离部分应明确作出偏离说明。

## 3.招标文件中要求对该部分内容提供证明材料的，投标人应按照要求提供相应证明材料，否则不予认可。

## 4.投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：        （盖单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：      年   月   日

## 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十、监狱企业声明函

（格式自拟）

说明：1.投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

### 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

本单位参加XXXX单位的XXXX项目（采购项目编号XXXX）采购活动。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为本项目提供的服务，为该服务所属行业的符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：XXXX

日  期：20XX年XX月XX日

十二、产品制造商授权委托书。（如适用，格式仅供参考）

## 制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在                 （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        （产品）的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加 “         ” 项目（招标编号：         ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单（应列明产品名称、规格、型号等）

注：1.供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中应明确：制造商和被授权单位的名称、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权有效期，并且有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或加盖授权单位的印章。

2.供应商为代理商的，代理协议或代理授权书可用自有格式，但应保证其区域范围及时间有效。

3.投标产品采用多级授权的，需具有可追溯至制造商的完整授权链条的证明文件。

十三、投标人认为满足本项目技术、商务要求提供的其他证明或说明文件。

（格式不限）

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.根据采购项目提出的特殊条件：

3.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

3.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

4.本项目允许联合体参与投标。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准：对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。

2.供应商在参加本次政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.承诺函（原件）。

2.具有独立承担民事责任能力的证明（企业法人提供具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书；民办非企业机构提供由民政部门颁发的民办非企业单位登记证书；自然人提供身份证；其它形式的供应商提供具有法律效力的资质证明；（该项均提供复印件或扫描件）

3.法定代表人授权书（非法定代表人投标适用<投标人非法人企业或组织的，法定代表人即企业负责人>，原件）；

4.法定代表人身份证（复印件或扫描件）；

5.授权代表身份证（复印件或扫描件）（非法定代表人直接投标适用）；

6.具有良好的商业信誉的声明或承诺（在承诺函中作出明确的承诺或声明）。

7.具有健全的财务会计制度证明(以下任选其一)：①提供2018～2020任一年度经审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表），②提供2018～2020任一年度供应商内部自行编制的财务报表（至少包含资产负债表），③截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；④供应商工商注册时间至投标文件递交截止时间不足一年的，可提供：已在银行开户的相关证明材料或加盖工商备案主管部门印章的公司章程。

8.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺或声明（在承诺函中作出明确的承诺或声明，原件）。

9.具有依法缴纳税收的良好记录证明：提供下列证明材料之一：法人企业提供税务审计报告或银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票；依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税；或者在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明（承诺或声明应为原件）。

10.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明

要求：具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明（法人企业提供银行社保缴纳回单或社保交纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；也可以在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明。（承诺或声明应为原件）

11.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明（可以在投标文件声明或承诺函中作出明确的承诺或声明，承诺或声明应为原件）。

12.根据本项目提出的特殊条件：

12.1投标人为生产厂家应提供符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应提供符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

12.2投标产品需提供符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

13.供应商认为需要提供的文件和资料。

14.联合体协议书（联合体投标适用）。

注：1.本章要求提供的相关证明材料与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2.本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

3.项目如涉及有其它国家相关强制性规定的，投标人应按相关国家强制性规定要求提供承诺函。

4.本章为资格性审查的主要依据。

第六章 招标项目技术、服务及其他要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套/张） | 单价限价（万元） | 总价限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 通气功能检测仪 | 1 | 10 | 10 |  |
| 1-2 | 便携式肺功能仪 | 1 | 9 | 9 |  |
| 1-3 | 脑功能监护仪（儿科） | 1 | 34 | 34 |  |
| 1-4 | 脑电图机 | 1 | 8 | 8 |  |
| 1-5 | #麻醉监护仪 | 15 | 13 | 195 |  |
| 1-6 | 动态心电图机 | 10 | 1.2 | 12 |  |
| 1-7 | 动态血压机 | 10 | 1.2 | 12 |  |
| 1-8 | 心电监护仪（A） | 30 | 2.2 | 66 |  |
| 1-9 | 心电监护仪（B） | 3 | 8 | 24 |  |
| 1-10 | 临床性听力计 | 1 | 9 | 9 | 允许进口产品参与投标 |
| 1-11 | 耳鼻喉治疗台 | 1 | 10 | 10 |  |
| 1-12 | 中耳筛查仪 | 1 | 12 | 12 | 允许进口产品参与投标 |
| 1-13 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 40 | 40 |  |

注：标注“#”为核心产品

二、技术服务要求

1-1通气功能检测仪

1.采样及测定：

▲1.1采样方式：在线口呼直接采样，离线采样，气袋采样（含潮气采集），在线鼻呼直接采样。

▲1.2采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气之后进行呼气采样；呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选。

▲1.3测定模式：具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO，具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO，具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO，婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO，不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高了测试效率。

2.性能指标：

▲2.1测试范围：0ppb－3100ppb。

2.2分析时间：约70秒。

2.3检测下限：3ppb。

2.4准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%。

2.5重复性：相对偏差CV应在±10％内。

▲2.6线性≥0.98。

▲2.7稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率＜±10％。

3.质量控制：

3.1仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准。

3.2自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性。

▲4.工作条件：环境温度：5℃~40℃，相对湿度范围：不大于80%，大气压力范围：700hPa-1060hPa。

▲5.有效期：呼出气一氧化氮检测仪主机：5年/50000次，一氧化氮检测器：3年。

6.具有9001和13485体系认证。

1-2便携式肺功能检测仪

1.产品检测原理：采用压差检测技术原理。

2.产品功能参数：

▲2.1检测显示参数包含： FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、Vexp、FET、MEP、VC、VT、IRV、ERV、IC、MVV等呼气指标，PIF、FIVC、MIP等吸气指标。

2.2可进行支气管舒张试验。

2.3支持激发实验。

2.4可进行最大分钟通气量MVV评测。

2.5可检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量容积曲线、时间容积曲线以辅助质控；具有中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard预计值。

2.6便携式设计，可单机使用，也可同时支持与PC电脑、平板电脑，智能电视、触摸一体机等屏幕扩展使用，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区筛查或现场流调以及主管数据管理等工作开展。

2.7具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器。

▲2.8支持呼吸康复训练扩展及无线交互。

2.9同时支持 A4 报告打印或扩展热敏打印功能。

2.10可连接平板电脑使用，支持身份证扫描功能，平板电脑可安装肺功能软件，实现平板和设备交互操作，支持无线连接肺功能仪主机。

3.产品质控功能：

3.1  3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证。

3.2支持环境参数（温度、湿度、大气压）输入并进行 BTPS 修正功能。

▲3.3产品检测具自动质控提醒功能（语音倒计时过程提醒及保存前智能识别预警），系统软件可根据检测结果进行定标日志查看追溯。

4.产品数据传输：

4.1支持无线数据互联功能。

▲4.2支持单台仪器无线工作，支持与安卓系统平板电脑、平板电脑，智能电视，智能手机端联机工作。

5.软件功能：

5.1检测模块1：肺通气功能检查（FVC，SVC，MVV）、支气管舒张试验等；分别实时显示流量容积（F-V）曲线，时间容积（V-T）曲线等。

▲5.2检测模块2：针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，具备提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。

▲5.3评估模块：可对呼吸肌肌力进行评估，并提供呼吸肌力评估报告。

5.4质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；系统智能推荐或手动选择符合ATS/ERS指南要求的曲线。

5.5肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、危险因素、职业信息，身体测量结果、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息。

5.6随访问卷模块：CAT、mMRC、哮喘管理，慢阻肺急性加重次数等问卷配置。

5.7报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，呼吸肌肌力评估、最大分钟通气量检测（MVV）。

▲5.8肺年龄提醒：提供检测后检测设备端实时肺年龄查看及手机端肺年龄查看。

5.9数据通讯模块：支持对接医院 HIS 系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能。

5.10账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步、多账号权限管理等。

▲5.11产品或扩展软件内嵌入患教视频，便于受试者观看学习，以提高肺功能检查的配合程度。

6.云端数据平台功能：

6.1项目管理功能：包括医院基础信息，汇总信息，随访内容设置等。

6.2质控管理功能：设备质控定标报告，设备质控情况检查追溯。

6.3肺功能检查对象信息管理：调查对象姓名、性别、出生年月日、民族、身份证号、区域、联系电话、门诊号/住院号、危险因素、身体测量、慢阻肺高危人群及患者的随访管理等。

6.4肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总，肺功能质控等级，在线查看肺功能报告详情，可远程管理分析肺功能报告，实时查看及动态展示肺功能参数、动态曲线。

▲6.5肺功能监测及康复管理模块：支持医生账号关联检测患者账号，患者可进行居家肺功能检测及康复锻炼，医生进行远程康复状况跟踪，动态查看患者康复参数指标曲线及肺功能变化情况。

6.6自定义量表功能模块：可自定义个性化量表及远程随访。

6.7数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等。

6.8数据共享：支持检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至医院信息系统和体检系统平台等。

▲6.9安全性要求：通过第3级信息系统安全等级保护资质评估认证，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性。

1-3脑功能监护仪（儿科）

1.硬件技术性能参数：

1.1主机系统：不低于双核3.0GHzCPU，内存4GB 硬盘1T。

▲1.2  40导一体化放大器包括：EEG标准电极位置输入：25，扩展通道输入：8（X1—X8），单极、双极自主控制。

1.3  DC输入：4个。

1.4状态输入：7路。

1.5触发标记输入：1个。

1.6放大器技术性能：输入漏电流＜1×10-9A。

1.7极化电压：±550mV。

1.8共模抑制比≥117dB。

▲1.9时间常数：0.03-0.3s，关闭，（软件可调范围：关，3-0.0003s）。

▲1.10高频滤波：15-10000 Hz，关闭，(软件可调范围：15-10000HZ)共13档可调。

1.11  A/D转换：16bit。

▲1.12采样频率≥2048HZ可调。

1.13电极脱落检测：自动测量和报警。

1.14  AC滤波：50或60Hz。

▲1.15参考电极选择：单极、双极、平均参考（AV）,区域源参考，发生源参考，左右平均参考，Aav,系统参考（Org），自定义平均参考。

1.16波形显示颜色：16色，每个导联可单独设定，波形显示：0.5-60S/P，0.5-15CM/S。

2.视频：

2.1图像传感器：不低于1/2.8英寸逐行扫描CMOS。

2.2最低照度：彩色：0.05Lux@(F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux@(F2.0，AGC ON)；0 Lux with IR。

2.3信噪比＞52dB。

2.4音频输入/输出：1个内置麦克风，一个内置功放，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω。

2.5水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°。

2.6数字变倍：16倍。

2.7日夜模式：自动ICR彩转黑。

2.8网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。

3.分析软件的基本功能：

3.1原始脑电数据同屏同步采集及回放分析。

3.2视频同步采集回放软件。

3.3实时回放打印。

3.4波形局部放大，放大后精确测量波幅\时程\频率。

▲3.5定量脑电图分析软件：幅度和功率谱、各脑电图成份在各导联中的比例、各脑区左右对比（侧差比）、最大值数据。

3.6事件标记功能与波形自动测量功能。

3.7叁种测量方式（双光标测量、画线测量、放大自动测量）。

▲3.8基于脑电图的脑功能分析，功能包括：1)CSI意识状态趋势分析；2)aEEG振幅整合脑电图趋势分析；3)SEF边缘频率趋势分析；4)MDF中值频率趋势分析；5)PPF峰值频率趋势分析；6)PSE脑电复杂率趋势分析；7)ENV样本包络趋势分析；8)B／S爆发抑制比趋势分析；9)DSA压缩谱趋势分析；10)（α、β、δ、θ各频段）频段功率趋势分析以及它们之间比例变化趋势分析。

3.9可同时采集心电，肌电，眼动等生物电信号，协助睡眠周期的判断。

3.10允许接入脉率，血压，体温，SpO2，PH值，颅内压监测等生理信号。

3.11可设声音，闪烁等报警机制。

3.12中文报告自动生成系统：包括20套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。

3.13网络平台,可实现危重患儿、昏迷病人的网络化监护。

3.14教学演示软件,可实现在任何电脑数据脱机分析。

3.15可自定义显示窗中各部分颜色。

▲3.16可以将数据存储在云端服务器，利用系统设计的协作机制，从而实现省，市，县等各级专家的数据共享与远程诊断的功能。

4.硬件配置：

4.1主机系统、32导数字化智能型电极输入放大器、放大器专用支架、盘状电极、导电膏、一体式摄像机、专用移动台车。

▲4.2配新生儿及小儿诊断报告系统，配置小儿脑电图诊断系统。

1-4脑电图机

1.脑电放大器：

▲1.1采用锂离子充电电池供电，可反复充电，充满电后可连续使用65小时以上。

▲1.2无线脑电：采用2.4G全球绿色双通道自动跳频无线通讯技术。

▲1.3共模抑制比≥96dB@10Hz、134dB@50Hz。

▲1.4噪声水平≤1.5μV。

▲1.5输入定标，定标电压：50μV。

1.6采集位数：12Bit。

1.7采集速率：100，200次/秒。

▲1.8真实显示和打印幅度(50μV)：0.5mm、1mm、3mm、5mm、7mm、10mm、20mm。

2.波形显示方式：（软件可调）

2.1  4秒/屏、5秒/屏直至60秒/屏。

2.2  1.5cm/秒、2.5cm/秒、3cm/秒、6cm/秒。

3.原始脑电数据无损式实时数字滤波：（软件可调）

3.1低频滤波：关闭、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、10.0、13.0Hz。

3.2高频滤波：关闭、15、20、25、30、35、40、70Hz。

3.3  50Hz干扰抑制比：2级软件可调，24dB/级。

▲3.4长程脑电处理软件：可将长时间（24小时）的脑电波进行“脑电趋势处理”后形成多幅脑电趋势图。

4.数字化脑电监护分析仪设备配置清单：

4.1硬件部分：

4.1.1主机壹台（不低于3.0G CPU/4G内存/1000G高速硬盘）。

4.1.2  ≥19英寸配套彩色液晶宽屏显示器。

4.1.3专用脑电接口：智能连接器（无线）。

4.1.4光盘驱动器：52速。

4.1.5彩色喷墨打印机。

4.1.6十六道无线脑电信号放大器。

4.2软件部分：

4.2.1 数字化脑电监护软件（至少支持Windows系统）。

4.2.2 长程监护系统，趋势处理系统。

4.3配件：

4.3.1定标器。

4.3.2充电电池（锂电）、专用充电器。

4.3.3脑电电极线、桥式电极。

4.3.4电极头套。

1-5麻醉监护仪

1.插件式监护仪，主机插件槽≥5个，可另选配插件箱，满足参数升级需要，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

2.显示屏：尺寸≥17英寸，标配触摸屏，可外接配套显示器，同时观察波形≥12通道。

3.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、双有创压力(IBP)、主流\旁流呼末二氧化碳(EtCO2)、锂电池。

4.可选配置：12导心电(12-Lead)、微流呼末二氧化碳(EtCO2)、麻醉气体(AG)、脑电双频指数(BIS)、记录仪等。

5.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

6.显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

7.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP、BIS参数的医用电气安全级别，达到CF级。

8.心电：标配心电3/5导；可选配12导心电。

8.1具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式。

8.2心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50mm/s。

▲8.3心电附件：标配应用于手术室的抗电刀心电导联附件，分体式，后期老化更换更便宜。

9.心律失常分析和ST分析功能：

▲9.1标配心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能。

▲9.2标配QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。

▲9.3具有12导ST分析功能，提供ST-MAP，由图形直观反映心肌缺血或心梗发生的位置和严重情况。

10.心率：

10.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

▲10.2具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。

11.无创血压：

▲11.1具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，为降压药的用量起指示作用。

11.2具有收缩压和舒张压的血压差报警功能，具备辅助静脉穿刺功能。

▲12.血氧：具有灌注度指数(PI)的FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，血氧脉率范围30-300bpm。

▲13.呼吸：标配≥4种呼吸导联。

▲14.标配呼气末二氧化碳 (EtCO2)，主流/旁流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件，实现在一个模块上的两种技术切换，旁流技术无需使用集水器或水槽。

15.标配双有创压力(IBP)测量功能，测量范围-50mmHg～400mmHg。

16.可选配脑电双频指数 (BIS)以捕获脑电图（EEG）信号，提供参数包括：双频指数 (BIS)，信号质量指数 (SQI)，肌电活动 (EMG)，抑制比 (SR) 等。

▲17.数据存储与回顾：无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间≥1000小时，≥200组ARR事件或报警信息。

18.通讯：标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据，标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。

19.标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

1-6动态心电图机

1.硬件参数：

1.1供电方式：一节7号电池。

▲1.2采样位数：12bit、16bit、24bit。

▲1.3常规采样率≥6000点。

1.4起搏采样率≥16000点。

▲1.5导联方式：10电极12导。

1.6记录及可分析时间≥24小时。

1.7数据传输方式：读卡器传输，USB传输。

1.8记录器存储容量≥8GB。

1.9其他：支持断电续采功能和基本信息预登记功能。

2.软件参数:

▲2.1支持12导全导联预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联。

2.2支持预分析R波及干扰波的预设功能，支持低波幅动态心电图分析功能，防止漏检。

2.3具有时间散点图及小时散点图显示、联动及编辑功能。

▲2.4提供所有聚类模板无延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况，并支持单独模板DEMIX（反混淆叠加）功能。

2.5支持12导联任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算，并且无延迟计算，选择与显示同步。

2.6支持聚类模板精细化分类调整功能，可将近似形态心搏二次分离。

2.7人工编辑后的心搏以蓝色图钉标识，可选不再参与后续选段分析过程。

2.8提供几十种间期及间期比直方图，并支持直方图滚动选取，以及直方图多选功能，直方图模块下事件可根据间期长短自动调整显示列数，亦可手动调整。

2.9支持多种散点图（洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图）及散点图圈选（或框选）编辑功能。

2.10提供最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列，且系统自动预留无干扰、无心率失常的最佳片段,事件提供多种排序方式。

2.11支持预留片段图标记功能。

2.12支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、传导阻滞事件识别。

2.13支持ST及T波自定义定标，趋势图定标后无延迟显示。

2.14提供心率变异时域和频域、心率震荡、心率加速力和减速力、QT(c)离散度、呼吸睡眠分析、T波电交替、晚电位，心电向量等多种高级功能。

2.15提供报告首页样式及内容自定义编辑功能，报告首页可在前端进行编辑。

▲2.16提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能，支持自动结论阈值自定义（包括条件增加及改变）。

2.17支持生成多种形式电子版报告。

2.18支持全局撤销功能，最多可撤销5步，包括对预分析的撤销功能。

2.19修改前一个心搏的类型，之后的心搏类型可根据实际情况智能识别。

▲2.20兼容同品牌任意型号18导联/12导联动态心电记录器（H系列、K系列、V系列）。

1-7动态血压机

1.采集盒:

▲1.1全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴。

▲1.2  OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。

1.3扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性，袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。

▲1.4灵活的数据传输方式，支持type C和的方式进行数据传输、读取。

▲1.5防水等级：支持IP22防水等级。

1.6供电要求：直流电源，2节AA电池供电。

2.测量范围:

2.1测量方法：示波法。

2.2量程：0mmHg～300mmHg，精度：±3mmHg (±0.4kPa)。

2.3压力测量范围：10mmHg～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）。

2.4脉率测量范围：40bpm～240bpm。

2.5过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。

2.6监测时长：24小时。

3.分析软件:

3.1能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。

3.2具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。

3.3可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。

1-8心电监护仪（A）

1.操作系统:正版操作系统，中文操作界面，有大字体显示方式，能满足各种复杂的监测环境，安全可靠稳定长时间运行。

2.彩色液晶显示屏，屏幕＞2英寸，屏幕分辨率320×240。

3.可同屏监护16个床位，支持66个床位，单屏可同时显示多至16床位，可在1-16床位之间调整布局双屏可同时显示多至32床位布局，可分主控屏与辅助屏。

4.中央站可显示监测参数：心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SP02)，脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2），麻醉气体(N2O、O2、AA) ，无创心排（ICG）。

▲5.可实现重点监护，单床最多可显示13道波形：（ECG（7导可选项）、SP02，RESP，IBP或EtCO2）或9道波形（5道心电和1道SP02，RESP，IBP和EtCO2）；单屏中央机可显示16床32道波形。

6.可远程控制床边机进行血压测量。

7.自动识别床位，打开床边机即可监护，并支持转床操作。

8.标配无线Wifi与床边机联网通讯，双向控制。

▲9.数据回顾和存储功能：最多长达96小时全息心电波形存储及回顾。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

▲10.具有300小时波形、趋势和数据存储和回顾功能。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

▲11.具有2000条报警事件存储和回顾功能。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

12.可实现多次监护数据同屏回顾。

▲13.支持4万个病人的数据存储与管理。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

14.具有掉电存储功能。

▲15.心电数据、趋势数据和报警事件、异常心电查询功能。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

16.维护：支持系统还原功能，支持数据整理功能，可定期优化系统性能，支持数据刻录功能，支持教学模式。

17.报警：具有声光双重三级报警功能，具有优先级报警设置功能，不同的病人有不同的报警级别，符合临床关注的重点，具有自动保存报警记录功能，报警波形保存了报警发生时刻前8秒、后4秒的所有生理参数及波形。

18.报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能。

▲19.可实时打印，回放打印，趋势打印，病历报表打印，药物浓度计算打印，拷屏打印可打印单床选中正显示的几道波形，最多可打印13道波形。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

20.一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

▲21.≥10英寸彩色液晶显示屏。

▲22.可升级电容触摸屏，具有手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节。

23.智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰。

24.监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。

▲25.具备3导、5导、6导心电导联切换功能。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

26.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能。

▲27.无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

28.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态。

▲29.呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本。（提供第三方检验报告或效力相当证明材料）

30.具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能。

31.具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能，具备夜间模式、隐私模式。

32.大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备。

▲33.具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间。（提供相关证明材料）

34.整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间可达 4小时以上。

35.强大的网络扩展功能，它床观察可支持15台以上床边机。

36.标配无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网。

▲37.具有物联网信息传输功能，方便医院查看设备的健康状态及定位，提高设备的管理效率。（提供相关证明材料）

38.可选配3通道记录仪，实现热敏打印。

39.支持网络打印功能。

1-9心电监护仪（B）

1.监护仪结构：

1.1模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。

▲1.2≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率高于1280×1024，≥10通道波形显示。

1.3显示屏亮度自动调节，整机采用无风扇设计。

1.4机身配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

1.5支持扩展独立显示屏。

2.监测参数：

2.1基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

▲2.2基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立监护仪使用，支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.9英寸，内置锂电池供电不小于5小时，无风扇设计。

2.3具备3/5导心电监测，支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

2.4监测ST段抬高或者压低，提供ST报警，提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

▲2.5提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。（提供相关证明材料）

2.6具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；提供QT和QTc模板显示。

▲2.7具备房颤心律失常分析功能，支持不少于24种实时心律失常分析。（提供相关证明材料）

2.8血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

2.9配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

▲2.10无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。（提供相关证明材料）

2.11具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

2.12提供肺动脉锲压的监测和PPV参数监测。

▲2.13具备多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。（提供相关证明材料）

2.14支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换。

2.15  CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。

2.16支持升级麻醉深度BIS监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

2.17提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

2.18支持升级血流动力学PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

2.19支持升级中心静脉血氧饱和度ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。

2.20支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

2.21当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线。

▲2.22当同时监测RM和AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

2.23支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

3.系统功能：

3.1大字体界面支持6个参数区的设置和显示。

3.2具有图形化报警指示功能。

▲3.3具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。（提供相关证明材料）

3.4支持提供39个及以上参数的≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

3.5支持提供≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

3.7支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

3.8工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

3.9支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

3.10支持升级心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.11支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

3.12支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

1-10临床性听力计

1.通道数：完全独立双通道，可同时对双耳进行不同刺激。

▲2.频率：125Hz～20000Hz。

3.强度：气导：-10～120dB HL；骨导：-10～80dB HL；气导高频（8000Hz～20000Hz）：-20～90 dB HL。

4.步进：1dB或5dB步进静音切换。

5.刺激声类型：纯音、啭音、言语声（外部麦克风、内置存储器输入）。

6.给声方式：手动、持续、脉冲、连续脉冲。

7.掩蔽类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声。

8.多频率测试：1/3、1/6、1/12和1/24倍频程的频点。

9.刺激器类型：头戴式耳机、骨导耳机、高频耳机，声场（选配）、插入式掩蔽式耳机（选配）。

▲10.基本功能：纯音测听（气导、骨导）、高频测听、言语测听。

▲11.高级测试功能：自动阈值测试、交替双耳响度平衡试验、音衰试验、短增量敏感指数测试、响度差阈测试、单耳响度平衡测试、伪聋测试、自描测听测试、同侧掩蔽测试、骨导偏向试验、感音神经敏感度测试、助听器验配、多频测试、双耳掩蔽级差测试、耳蜗死区测试，以及噪声下言语识别（选配）。

12.医患交流：主机内置或外置麦克风；患者端外置麦克风。

13.打印输出：内置热敏打印（选配）、外置打印机（选配）。

14.管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理，可在电脑端同步显示听力图。

▲15.言语材料存储：内置2GB空间可存放言语测听词库或任意刺激声。

▲16.兼容数据库平台：Maestro数据库或NOAH数据库共享管理，与医院HIS系统数据对接（定制）。

▲17.显示屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏，800×480像素分辨率。

1-11耳鼻喉治疗台

1.参数：

1.1治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，不渗透，防划痕，外形美观大方，表面易于消毒、清理，用于存放可能需要的器械盘或药瓶。

1.2机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，人体工程学造型，合理，美观。

1.3药物喷枪：4直2弯，可拆卸，其流量为3～9ml/min，喷雾锥度不小于20度，喷雾均匀。

▲1.4吸引枪：2支，其吸力为0～900mmHg可调，防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配4支3mm、4支2.5mm、2支2mm金属吸引管，负压10秒延时功能。

1.5吹枪：2支，正压在0～284kpa之间可调。

▲1.6喉镜预热装置：2套，人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护，烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度。

▲1.7  LED照明灯装置：2套，可调高度、可调任何角度，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用，色温6300K，光照度≥1200LX，12V10W,聚光，无热辐射，使用寿命达10万小时，十级调光。

1.8内置式冷光源：2套，LED光源，12V10W，聚光，无热辐射，可十级调光，不同亮度调节更能配合各种窥镜检查使用，为设备扩展功能，预留空间用。

▲1.9智能控制系统：该系统具有智能断电功能即无任何操作的情况下，1小时后进入节电模式，按任意键恢复，4小时30分钟后自动关机。

1.10治疗台可与电动椅连接控制其升降和靠背的仰卧，轻触式按键，大方、整洁，操作方便，椅位在自动运行过程中，如果需要停止运行，可按椅位的任一操作键退出。

1.11所有设置参数均具有断电保护功能。

1.12当供电中断后又恢复时，除了所进行的操作暂时中断外，不会出现安全方面的问题。

1.13整机开机时，蜂鸣器发出嘟的一声响，电源指示灯亮，此时整机自动检测所有功能是否正常。

1.14压缩机安全保护功能，压缩机和真空泵连续工作超过20分钟，将自动关闭压缩机和真空泵。

1.15独立式正、负双压缩机，喷雾、吸引可同时使用，防止交叉感染，提高压缩机的使用寿命。

1.16正、负压调节设计，可调喷雾、吸引力的大小。

1.17正、负压力表可观察使用时喷雾、吸引力的大小。

▲1.18排污清洁装置：1套，吸引污物瓶2500CC两个，容量大，有污物容量上限自动预警；真空泵液体防溢出报警提醒功能，系统报警自断开真空泵电源，负压泵停止工作功能；有效防止真空泵吸入液体造成二次污染。

1.19正压力泵：1台，75W，性能稳定，使用寿命长，最高压力为3㎏/cm²以上。

1.20负压力泵：1台，350W，性能稳定，使用寿命长，最高吸引力为900mmHg。

1.21阅片灯：1套，LED光源，无发光死点，无须更换灯管。

- 配置清单：

2.1工作台面：1套。

2.2机箱：1个。

2.3药物喷枪：6个。

2.4吸引枪：2个。

2.5吹枪：2个。

2.6喉镜预热装置：2套。

2.7 LED照明灯：2个。

2.8内置LED冷光源：2个。

2.9智能控制系统：2套。

2.10豪华阅片灯：1个。

2.11器械盘：2个。

2.12棉球杯：4个。

2.13医用小药瓶：8个。

2.14内置式污物桶：1个。

2.15内置式器械回收盘：1个。

2.16医生座椅：2把。

2.17真空泵：1个。

2.18压缩机：1台。

2.19病人椅：2把。

1-12中耳筛查仪

1.探测音参数：

1.1频率：226Hz；声强：85dB SPL。

▲1.2频率：1000Hz；声强：75dB SPL。

2.声导纳（声顺）测量：

2.1容积范围：0.2～8.0ml（226Hz）和0.9～15.0mmho（1000Hz）。

3.检查项目：包括鼓室压图测试（自动）、声反射测试（自动）、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）、自动鼓室图与声反射阈值测试序列（快速测试）。

4.鼓室压图测试：

4.1回放显示：全部或选段。

4.2单点鼓室压图扫描。

4.3测压范围：-600～+400daPa；安全限制-800daPa和+600daPa。

4.4加压速率：50，100，200，300daPa/sec；自动范围100～300daPa/sec。

5.声反射测试：

5.1同侧/对侧声刺激。

5.2给声时间：0.5s～2.5s。

5.3给声停止后记录：0.5s～2.5s。

5.4三种检查模式：自动阈值、固定强度、递增强度。

▲5.5刺激声频率和声强：同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强110dB HL；对侧：250Hz，500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强115dB HL（头戴式耳机TDH39）；声强步进：自动阈值模式5dB或10dB；递增强度模式1dB、2dB或5dB。

6.咽鼓管功能测试：

6.1完整鼓膜咽鼓管测试：Williams测试法。

▲6.2穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法，测试时间和鼓室压范围可调。

7.快速测试：可以生成2个由用户编程的快速测试，每个测试均包含鼓室压图检查和声反射检查（由用户选择固定强度或自动阈值）。

8.管理平台：带工作站，带工作站软件，可将设备测试数据同步传输到工作站，可在工作站端进行病历数据分析、管理、同步显示测试结果。

▲9.操作：可以通过工作站完成设备全部操作和测试，也可以通过设备本身进行操作。

10.兼容数据库平台：Maestro数据库或NOAH数据库共享管理，可与医院HIS系统数据对接。

11.显示屏：＞4英寸彩色液晶屏，480×272像素分辨率。

1-13动脉硬化检测仪

1.用途：用于体检与临床相关常规检测。

2.检测参数：

2.1  PWV（baPWV，血管硬化指数）：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV在同一心动周期内同步检测：baPWV(左)baPWV(右)；haPWV（左）haPWV（右）；hbPWV（左）hbPWV（右）。

2.2  ABI：踝臂指数,检测下肢动脉闭塞程度，以评估心脑血管发病风险。

2.3  AI：反射波增强指数。

2.4  ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数。

2.5 脉波形信息的定量化参数：MAP%、UT。

▲2.6搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。

2.7 R-R间隔检查：R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能。

3.技术要求：

▲3.1同一心动周期内四肢同步检测，能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数。（提供证明材料）

▲3.2 下肢双层袖带下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，以保证ABI检测数据的准确。（提供证明材料）

3.3 除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险。

▲3.4滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确。

▲3.5心脏起搏器模式：保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测。

3.6运动负荷试验模式软件：设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病。

3.7网络连接：可实现联网功能，使检测数据多科室、多单位网络化共享。

3.8数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索。

3.9报告格式：报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式。

3.10 图形及画面显示                                                        3.10.1可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图。

3.10.2可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线。                          3.10.3  ＞8英寸中文彩色触摸液晶显示屏。

4.标准附件：

4.1 心音探头1个，ECG感应夹1对，上臂标准袖带1组，脚踝标准双层袖带1组。

4.2 心音探头加重物1个，使用说明书1册。

5.售后支持：

▲5.1终身维护，系统升级。

三、商务及其他要求

（一）其他商务要求（注:相关评审详见评分表中售后服务要求）

1.售后服务要求：

1.1 质量保障及技术支持措施：在验收合格后，供应商必须提供至少1年的技术服务（其中包括系统维护、定期巡检、系统培训），相关费用应包含在投标报价中。

1.2 维修响应时间，响应时间为1小时内，服务时间为7×24小时。

1.3 项目验收时，供应商应响应下列文档及资料：功能使用说明书、上线测试报告、使用手册及系统维护手册。

2.安装调试进度计划：

1.1 安装调试进度要求：供应商根据采购人实际情况，制定出详细、有序、安全稳妥的系统实施计划，包括本地化修改、测试、试运行、培训及上线计划等，承诺保证在合同规定时间内上线及信息系统的平稳运行。

1.2 实施进度控制与保障：供应商需要对项目实施的进度控制及工作保障有详细的合理可行的安排计划。

3.培训方案：

3.1 培训：实施期间要求对采购人管理、使用人员进行现场培训（相关费用应包含在响应报价中），提供培训人员说明。

3.2 培训对象：培训对象包括管理人员、操作员，要求对采购人人员全覆盖培训即对采购人管理人员培训、科室技术人员培训、操作人员培训。

3.3 培训内容：系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；模块管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

（二）交货时间、交货地点（实质性要求）

1.交货时间：合同签订后90日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式（实质性要求）

1.由简阳市中医医院统一支付。合同签订后采购人收到中标人提供的相应金额发票后5个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装验收合格后采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的60%；质保期到后无质量问题，采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的10%。

2.中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.采购人如逾期支付款项的应向中标人出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付而未付的款项为基数，同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%向中标人承担违约责任。

（四）质保期（实质性要求）

1.质保期为验收合格之日起1年，产品参数有具体要求时，以具体要求为准。

注：1.实质性要求条款负偏离将视为非实质性响应招标文件要求，标注“▲”号条款与未标注条款均允许负偏离，但在评分表中按评分表要求扣除相应的分值。

2.条款中，要求提供证明材料的，投标人应提供相关证明材料或效力相当证明材料，否则相关条款视为负偏离的风险由投标人自行承担。

3.条款中标注“优于”、小于或大于等要求，无特别说明外，均包含本数。

4.投标产品中，与产品性能或功能无直接相关性的尺寸或重量，偏差在5%以内，不视为负偏离。条款中有明确要求的除外。

5.条款中，要求为明确数值且未载明大于或小于的，根据产品性能或功能需要，属于小于该数值更优的投标数值在小于时不视为负偏离，属于大于该数值更优的投标数值在大于时不视为负偏离。

6.条款中，对产品有明确性能（或功能）、技术、材质要求的，使用性能（或功能）、技术、材质相当或更优的其它性能（或功能）、技术、材质，不视为负偏离。

7.每一条款以“。”作为结尾。

# 第七章  评标办法

# 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织。具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 合格投标人不足3家的，不得评标。

1.5 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.6 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标人书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标人书面说明情况。

2.资格性审查。

采购人或代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：资格性审查结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

4.评标程序

4.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

4.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要 包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和 标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

4.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有 下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方 法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

4.1.3 出现本章4.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本章4.1.2规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

4.2符合性检查

4.2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据，未明确标注实质性要求的条款均不得认定为实质性要求。

4.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作 为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

4.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标文件下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判

的；

（2）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件实质性要求的；

（5）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时 间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（6）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章4.2.2规定的例外情形除外）；

（7）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

注：通过符合性审查的投标人不足3家，不得进入详细评审（评分）

4.3澄清的处理。在评审过程中，如对评标文件有疑问，可在线发起询标，评审小组组员提交询标内容后，组长将组员的询标内容汇总后生成询标函，供应商澄清的截止时间由评审小组组长选择确定，供应商应当在澄清截止时间前回复询标函；采购组织机构也可代替组长发起询标函。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商的修正应当通过回复电子询标函的形式来完成。供应商的修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，修正内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5.1推荐中标候选人。本项目由评标委员会按得分顺序由高到低推荐3名中标候选人。

4.5.2本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分、投标报价及量化指标评审得分亦相同的，供应商符合不发达地区或少数民族地区企业标准的优先排列。

4.6评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

4.7复核

4.7.1评标委员会复核

评标报告签署前，评标委员会应进行复核，经复核发现存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人复核发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.7.2 招标人复核

评标委员会复核结束后，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下（如有），依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

投标人对分值汇总计算错误情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

4.8 评标中的特殊情况处理

（1）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（4）评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

①评标委员会组成不符合相关法律法规规定的；

②有违反本章第9条评审专家在政府采购活动中应当遵守的工作纪律的第一至五项情形的；

③评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

④有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

注：有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 5.评标细则及标准（综合评分法）

5.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

5.2 本次综合评分的因素是：报价、技术指标和配置、售后服务、节能、环境标志、无线局域网产品。

5.3 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。共同类的评分因素由全体评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

5.4综合评分明细表

5.4.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

5.4.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 评分项目及分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值。 | 报价以唱标的开标一览表为准，享受政府采购优惠政策进行价格扣除的按照本招标文件投标人须知前附表规定执行，得分四舍五入保留至小数点后两位。（共同评分因素） |
| 2 | 技术指标 和配置61.51% | 61.51分 | 完全符合招标项目技术要求没有负偏离得61.51分；存在负偏离的，与招标文件要求有“▲”号条款（共计98条）的负偏离每一项扣0.6分，其余条款（共计271条）每负偏离一项扣0.01分，扣完61.51分为止。 | 标注“▲”号条款按要求提供证明或制造商彩页、第三方检测报告或效力相当证明材料，未按要求提供有效证明材料的条款视为负偏离的风险由供应商自行承担。（技术评分因素） |
| 3 | 售后服务6% | 6分 | 根据投标文件提供的售后服务及培训方案（包含但不限于以下项：质量保障及技术支持措施、安装调试进度计划、维修响应时间、培训方案等）进行评分：方案严密，内容齐全得6分；方案任缺失一项或任一项偏差或任一内容存在编制错误扣1.5分，扣完为止；无方案不得分。 | 以投标文件相关内容为准。（共同评分因素） |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2.49% | 2.49分 | 响应产品中(强制节能产品除外)属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得2.49分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2.49分。 注: 1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3.响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章(鲜章)。 | 提供相关证明材料复印件。（共同评分因素） |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

注：投标文件方案中各项内容在招标文件项目技术、服务及商务有明确要求时，投标人编制的方案与相关要求出现负偏离时视为偏差。

投标文件方案中各项内容凭空编造、前后不一致、不适用项目实际情况、与项目实施完全无关、文字错误或原理（常识）错误以及实际不可实现的夸大描述等视为编制错误。

本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

6.废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的具体理由。

## 7.定标

7.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

7.2定标程序

7.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，根据本招标文件推荐中标候选人要求推荐3名中标候选人。

7.2.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.2.3采购人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告3个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2.4采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号、分包号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

7.2.5在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.2.6 投标人无论中标或落标，招标人均不退回投标文件和其他投标资料。

## 8.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

8.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

8.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

8.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

9.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）确定参与评标至评标结束前不得私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的除外；

（3）不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）不得记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

（8）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

（9）评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

（10）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（11）在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

（12） 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

注：评标委员会成员有本条第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第八章  合同主要条款（合同草案）

(仅供参考，以实际签订合同为准)

签订地点：

签订时间：      年    月    日

采购人（甲方）：

地         址：

供应商（乙方）：

地         址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《xx项目》（采购项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物 品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试合格交付验收使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试合格交付验收使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

3.货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

五、付款方式

1.由简阳市中医医院统一支付。合同签订后采购人收到中标人提供的相应金额发票后5个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装验收合格后采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的60%；质保期到后无质量问题，采购人收到中标人提供的相应金额发票后15个工作日内支付合同总金额的10%。

2.中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.采购人如逾期支付款项的应向中标人出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付而未付的款项为基数，同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%向中标人承担违约责任。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后  年，质保期内，如有问题，中标人在接到通知后   .小时内电话沟通解决问题，如电话沟通无法解决的，    小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经2次维修仍不能达到约定标准，中标人应更换同品牌、同型号新设备。在质保期外，投标人提供设备更换、维修只收取材料费。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.质保期内须提供周期上门服务：周期为每   一次；，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

3.使用培训要求：提供   次系统的现场操作培训。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2）甲方如逾期支付款项的应向乙方出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付而未付的款项为基数，同期银行贷款基准利率为标准向乙方承担违约责任；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）货物在试用期内出现质量问题，乙方在XX日内无法修复该质量问题的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价的百分之  的款额向甲方支付违约金。

（2）乙方交付的货物质量不符合合同规定的， 须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（3）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（3）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（5）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（6）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由甲方指定质量技术监督部门或质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，该争议由甲方所在地人民法院管辖。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日

注：合同主要条款的偏离以商务答应表的说明或相关证明文件为准。

部分融资联系信息（不纳入评审范畴）

如有相关融资需求的供应商，详情可与如下银行联系：

1、成都农商银行

咨询热线：85951577；17360036724。

2、中国建设银行

咨询热线：028-86162577；18380409882。

- 四川天府银行

咨询热线：18583677177

附件一：

# 附件二：

附件三：

# 四川致恒招标代理有限公司

政

府

采

购

云

平

台

使

用

介

绍

二〇二一年

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

# Text boxes

共同编制