招 标 文 件

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

中国·成都

四川世科工程咨询有限公司、成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心  共同编制

二〇二一年十月

## “政采贷”业务介绍

## 为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

| 四川省内开展“政采贷”业务的银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 渤海银行成都分行 |
| 中国工商银行四川省分行 | 雅安农村商业银行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 雅安市商业银行 |
| 中国银行四川省分行 | 眉山农村商业银行 |
| 交通银行四川省分行 | 乐山市商业银行 |
| 中国邮储银行四川省分行 | 乐山嘉州民富村镇银行 |
| 华夏银行成都分行 | 绵阳市商业银行 |
| 民生银行成都分行 | 四川省农村信用社联合社 |
| 四川天府银行 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 兴业银行成都分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 成都银行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 成都农村商业银行 | 自贡银行股份有限公司 |
| 上海银行成都分行 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

## “蓉采贷”业务介绍

按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成财采〔2019〕17号），目前，在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，以下银行基本完成其融资业务系统与成都市政府采购监督管理系统的对接，并承诺提供“融资利率上浮比例不超过30%、融资审批和放款期限不超过5个工作日”等更加便利的融资服务，成都市范围内政府采购中标（成交）项目的供应商为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用贷款。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

目 录

第1章 投标邀请	6

第2章 投标人须知	9

2.1 投标人须知附表	9

2.2 总则	11

2.3 招标文件	13

2.4 投标文件	14

2.5 响应文件解密	18

2.6 开标及开标程序	19

2.7 签订及履行合同和验收	20

2.8 投标纪律要求	22

2.9 资金支付	23

2.10 询问、质疑和投诉	23

2.11 其他	24

第3章 投标文件格式	25

3.1 投标函	26

3.2 具有独立承担民事责任的能力证明材料	27

3.3 健全的财务会计制度的证明材料	28

3.4 投标人缴纳税收的证明材料	29

3.5 投标人缴纳社会保障资金的证明材料	30

3.6 承诺函	31

3.7 建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件	33

3.8 项目经理市政专业二级及以上注册建造师资格证书复印件	34

3.9 中小企业声明函	35

3.10 残疾人福利性单位声明函	36

3.11 法定代表人身份证明书	37

3.12 法定代表人授权委托书	38

3.13 开标一览表	39

3.14 投标人基本情况表	160

3.15 商务条款偏离表	161

3.16 服务条款偏离表	162

3.17 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表	163

3.18 业绩一览表	164

3.19 服务方案	165

3.20 投标人认为需要提供的文件和资料	166

第4章 招标项目技术、商务及其他要求	167

4.1 项目概况	167

4.2 服务内容及要求清单	167

4.3 各包服务标准	238

4.4 考核办法	244

4.5 各包项目管理要求	245

4.6 各包商务要求	245

第5章 资格性审查	247

第6章 评标办法	251

6.1 总则	251

6.2 评标方法	251

6.3 评标程序	252

6.4 评标争议处理规则	255

6.5 招标采购单位现场复核评标结果	255

6.6 评标细则及标准	256

6.7 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：	259

6.8 定标	260

6.9 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	260

6.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	260

第7章 政府采购合同	262

附件一：政府采购云平台使用介绍	265

附件二：市政道路、桥梁巡查管护考核办法	270

附件三：路灯设施管护考核办法	290

# 投标邀请

四川世科工程咨询有限公司受成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心委托，拟对成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：510112202100307

- 招标项目：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

- 资金来源及预算金额：财政性资金，预算品目：市政公共设施管理服务 ；预算金额:49999990.8元（其中包件一预算金额：24999996.98元；包件二预算金额：24999993.82元）。

- 招标项目简介

成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目。

投标人必须对所有货物及服务内容进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、商务及其他要求见第4章。

- 各包供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 根据本项目的特殊要求，供应商还必须具备以下特定条件：

- 未被列入经营异常名录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

- 本项目专门面向中小企业采购；（说明：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业）

- 具有建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

- 供应商拟任项目经理具有市政专业二级及以上注册建造师资格；

- 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间

2021年10月15日至2021年10月21日

- 招标文件获取方式

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一  政府采购云平台使用介绍）

- 投标文件截止时间和开标时间

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。本项目投标截止时间为：2021年11月 5日10时30分（北京时间）。

- 投标文件解密时间

2021年11月5日10时31分至11时30分（北京时间）。错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 开标地点

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在“四川政府采购网”上以公告形式发布

- 联系方式

采购人：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心

地 址：成都市龙泉驿区文明东街10号

联系人： 赖老师

联系电话：028-88458939

采购代理机构：四川世科工程咨询有限公司

地    址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室

联 系 人：高老师

联系电话：028-61032618

传    真：028-61032618

# 投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算（实质性要求） | 本项目采购预算为：49999990.8元（其中包件一预算金额：24999996.98元；包件二预算金额：24999993.82元），超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
|  | 失信企业惩戒措施 | 严格按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件的规定执行。 |
|  | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | - 投标保证金 | - 无。 |
|  | - 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 |
|  | - 开标及开标程序 | 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后60分钟内 ，使用对投标文件进行加密的CA证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 - 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
|  | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 供应商询问、质疑 | - 询问：根据委托代理协议约定，供应商询问由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 - 质疑：根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购过程的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购结果的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 地址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室。 邮编：610020。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门即龙泉驿区财政局。电话：028-84636986。 |
|  | - 招标代理服务费 | - 各包参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）标准收取（计算基数以预算为准），由中标人领取中标通知书前支付。可采取现金支付或银行转账。银行转账相关信息如下： - 开户单位：四川世科工程咨询有限公司 - 开户银行：中国建设银行股份有限公司双流分行 - 银行账号：5100 1527 9080 5152 8329 - 转账事由： 510112202100307项目成交服务费 |
|  | - 信用融资 | - 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
|  | 温馨提示 | - 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 总则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物以及服务采购项目。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心。

- “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川世科工程咨询有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商，“乙方”系指中标的供应商。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件规定的供应商资格条件；

- 从“政府采购云平台”完成获取采购文件的供应商；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 充分、公平竞争保障措施

利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、商务及其他要求；

  - 资格性审查；

  - 评标办法；

  - 政府采购合同。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，招标采购单位将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位发布公告并通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。在规定的时间内未提出澄清或质疑的，将视为完全认同本招标文件的要求。

- 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按有利于投标人的原则进行处理。

- 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有获取了招标文件的潜在供应商，同时在“四川政府采购网”上发布变更公告。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 计量单位（实质性要求）

除技术参数及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分为资格性投标文件和技术、服务性投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格性投标文件：

- 投标函；

- 具有独立承担民事责任能力证明材料；

- 健全的财务会计制度的证明材料；

- 投标人缴纳税收的证明材料；

- 投标人缴纳社会保障资金的证明材料 ；

- 承诺函；

- 建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件；

- 项目经理市政专业二级及以上注册建造师资格证书复印件；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书原件；（投标文件均由供应商法定代表人签字的可不提供）

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

二、技术、服务性投标文件：

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 投标人基本情况表；

- 商务条款偏离表；

- 服务条款偏离表；

- 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表；

- 业绩一览表；

- 服务方案；

- 其他投标人认为需要提供的文件和资料（如有）。

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

### 投标有效期

- 投标有效期为投标截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

- 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

- 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

- 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

- 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 投标文件的递交

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

- 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

## 响应文件解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标及开标程序

### 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

### 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

### 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

### 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

### 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

### 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

### 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 中标通知书

- 中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

- 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 合同分包（实质性要求）

☑ 本项目不允许分包

□ 本项目允许分包，具体要求如下：

一、本项目XX、XX，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作， 不属于中标供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 合同转包（实质性要求）

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

- 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）-（十）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 保密

- 不得透露有关潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 资金支付

付款方式见第四章商务部分。

## 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》(主席令【2002】第68号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>等的若干规定》的规定办理。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖单位公章。

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

- 供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 其他

招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 投标函

四川世科工程咨询有限公司：

我方全面研究了“成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目”（项目编号：510112202100307）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方      （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

  - 投标有效期为从投标截止之日起90天。

  - 我方承诺一旦我公司成为本项目中标人，将按照招标文件的规定向四川世科工程咨询有限公司缴纳代理服务费。

  - 我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：

地址：                传真：          邮政编码：

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

## 具有独立承担民事责任的能力证明材料

## 健全的财务会计制度的证明材料

## 投标人缴纳税收的证明材料

## 投标人缴纳社会保障资金的证明材料

## 承诺函

四川世科工程咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

- 我公司具有良好的商业信誉。

- 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的，从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）现定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动职业培训教育网民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为 处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。)

- 我公司及我公司法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 我公司未被列入经营异常名录。

- 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 我公司没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我公司如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 我公司如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，将在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我公司将提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用我公司所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

- 我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件

## 项目经理市政专业二级及以上注册建造师资格证书复印件

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明： 供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业视同小型、微型企业。如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消参加投标、中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。[依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。]

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加         单位的         项目采购活动提供                  （请填写：本单位或XX单位）制造的货物，该单位为符合条件的残疾人福利性单位，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：            （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

说明：非残疾人福利性单位不提供此声明函。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

注：后附法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件），复印件加盖单位公章。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

## 法定代表人授权委托书

四川世科工程咨询有限公司：

（投标人名称）法定代表人____________ 授权委托___________ 为我的代理人，参加贵单位组织的成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目（项目编号：510112202100307）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：               （签字或盖法定代表人印章）

代理人：               （签字）

投标人名称：                       （加盖单位公章）

注：1、后附代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）并加盖单位公章。

2、投标人的投标文件均由投标人法定代表人签字的，可不提供该附件的内容。

## 开标一览表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目 |  |

投标报价（人民币大写）：

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

注：投标报价为暂定总价（中标后即为暂定合同金额）。

## 分项报价明细表

### 包件一分项报价明细表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

| 第一部分：年度维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容及范围 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 总价(投标单价×暂定数量）（元） |
|  | 类别 | 服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政道路巡查管护 | 道路巡查 | - 巡查依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》《城市道路管理条例》《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.巡查对象 车行道、人行道及附属设施。 3.巡查内容 巡查内容是指巡查对象的完好情况,主要巡查有无以下现象: （1）车行道的坑槽、车辙、沉陷、裂缝、拥包、翻浆、脱皮、泛油、烂边、唧泥、坑洞、拱胀、积水等； （2）人行道的沉陷、松动、缺失、烂边、唧泥、坑洞、积水等； （3）巡查管辖道路内井圈、井盖、雨箅子等附属设施的清洁、缺失、完好情况，将存在安全隐患的附属设施报送相应先关主管部门； （4）查验道路挖掘、依附城市道路埋(架)设各种管线等行为的行政审批情况； （5）新建或改建道路保质期内的非质量缺陷修复及简单应急维修； - （6）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关道路巡查的内容。 | ㎡ | 5280000 | 0.48 |  |  |
|  |  | 道路管护 | - 管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》《城市道路管理条例》《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.管护维修对象 车行道、人行道。 3.管护维修内容 （1）车行道塌陷、坑槽、沉陷、裂缝、拥包、翻浆、车辙等病害的处理； - 对人行道地砖破损、松动、沉陷、缺失等病害的处理； - （3）其他道路附属市政设施病害应急处理。 （4）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关道路管护的内容。 4.其他 成都市龙泉驿区城市道路社会化巡查管护维修面积为单处病害面积200平米以下,单处维修200平米以上的按相关程序进行上报，并根据业主的任务委派工单进行维修，据实结算。 | ㎡ | 3980000 | 3.00 |  |  |
| 2 | 市政桥梁巡查管护 | 市政桥梁巡查管护 | - 管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《城市桥梁养护技术标准》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2．巡查内容： （1）桥梁外观是否整洁，有无杂物； （2）桥梁是否存在裂缝、坑槽等病害； （3）伸缩缝是否清洁、破损，是否有异常声响，泄水管是否堵塞； - 桥面是否有积水； （5）桥栏杆、扶手是否断裂、撞坏； （6）桥头是否出现沉陷、跳车； （7）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关桥梁巡查的内容。 3.管护维修内容 （1）日常巡查和保养中发现的病害进行小修； （2）根据桥梁检测报告，对桥梁桥面系、上部结构、下部结构进行小修； - （3）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关桥梁管护的内容。 | 座 | 31 | 65000.00 |  |  |
| 第二部分：应急维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 作业内容及相关要求 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 总价(投标单价×暂定数量）（元） |
| 1 | 破碎机拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 46.97 |  |  |
| 2 | 破碎机拆除混凝土路面每增减1cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 0.41 |  |  |
| 3 | 手持式风镐拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 58.27 |  |  |
| 4 | 手持式风镐拆除混凝土路面-每增减1cm |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 21.89 |  |  |
| 5 | 破碎机拆除沥青路面10cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 33.72 |  |  |
| 6 | 破碎机拆除沥青路面- 每增减1cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 2.58 |  |  |
| 7 | 手持式风镐拆除沥青路面15cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 42.33 |  |  |
| 8 | 手持式风镐拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 3.43 |  |  |
| 9 | 人工拆除沥青路面10cm厚 |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度10cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 52.87 |  |  |
| 10 | 人工拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 4.49 |  |  |
| 11 | 人行道拆除 |  | 1、花岗石面层拆除，混凝土面砖拆除，青石板砖拆除，彩色混凝土拆除，彩色透水混凝土拆除，陶瓷透水砖拆除，植草砖拆除、冲压砖拆除等所有人行道面层2、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。3、厚度综合。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 12.83 |  |  |
| 12 | 拆除路沿石 |  | 1、路沿石拆除。2、材质综合考虑。3、规格综合考虑。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 600 | 16.13 |  |  |
| 13 | 水泥稳定层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 14.35 |  |  |
| 14 | 水泥稳定层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 1.12 |  |  |
| 15 | 碎石基层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 14.35 |  |  |
| 16 | 碎石基层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 1.12 |  |  |
| 17 | 余方弃置 |  | 1、自卸式汽车外运建渣至弃土场，运距投标人自行考虑，外运至指定地点；2、按照安全文明施工规范实施负责建渣外弃运输线路保洁工作； | m³ | 600 | 85.77 |  |  |
| 18 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、玄武岩加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 153.59 |  |  |
| 19 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、玄武岩加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 28.07 |  |  |
| 20 | 橡胶沥青混凝土AC-10厚度6cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂，6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 127.03 |  |  |
| 21 | 橡胶沥青混凝土AC-10每增减1cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 21.77 |  |  |
| 22 | 改性沥青混凝土SBS-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 123.04 |  |  |
| 23 | 改性沥青混凝土SBS-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.78 |  |  |
| 24 | 改性沥青混凝土SBS-AC13厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 115.76 |  |  |
| 25 | 改性沥青混凝土SBS-AC13每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.15 |  |  |
| 26 | 改性沥青混凝土SBS-AC16厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 119.64 |  |  |
| 27 | 改性沥青混凝土SBS-AC16每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.78 |  |  |
| 28 | 20cm厚混凝土路面 C30商品砼 |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度20cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 171.73 |  |  |
| 29 | 混凝土路面 C30商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.09 |  |  |
| 30 | 10cm厚混凝土基层 C15商品砼 |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 63.12 |  |  |
| 31 | 混凝土基层 C15商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 7.64 |  |  |
| 32 | 10cm厚混凝土基层 C25商品砼 |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 67.91 |  |  |
| 33 | 混凝土基层 C25商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.88 |  |  |
| 34 | 10cm厚混凝土基层 C20商品砼 |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 65.45 |  |  |
| 35 | 混凝土基层 C20商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.56 |  |  |
| 36 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 90.17 |  |  |
| 37 | 5%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.79 |  |  |
| 38 | 20cm厚3%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 85.52 |  |  |
| 39 | 3%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.59 |  |  |
| 40 | 20cm厚7%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 94.82 |  |  |
| 41 | 7%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.06 |  |  |
| 42 | 20cm厚5%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 97.02 |  |  |
| 43 | 5%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.03 |  |  |
| 44 | 20cm厚3%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 93.03 |  |  |
| 45 | 3%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.84 |  |  |
| 46 | 20cm厚7%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 100.33 |  |  |
| 47 | 7%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.20 |  |  |
| 48 | 20cm厚级配碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 52.50 |  |  |
| 49 | 级配碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 1.85 |  |  |
| 50 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、厚度2cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 38.75 |  |  |
| 51 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、厚度每增减0.5cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 7.49 |  |  |
| 52 | 1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层） |  | 1、材料品种1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层）。2、厚度1cm。3、喷洒油量、砂石粒径满足施工验收及规范要求。4、运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 51.03 |  |  |
| 53 | 清缝灌浆 |  | 1、清缝灌浆。2、沥青砂浆灌缝 切(灌)缝宽度(mm) ≤4。3、厚度综合。4.满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 600 | 11.95 |  |  |
| 54 | 贴防裂贴（骑缝铺设） |  | 1、贴防裂贴（骑缝铺设）。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 44.40 |  |  |
| 55 | 5cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、5cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 170.34 |  |  |
| 56 | 6cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、6cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 178.85 |  |  |
| 57 | 青石板砖(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、青石板砖规格、图案样式综合。3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 268.62 |  |  |
| 58 | 彩色混凝土压印(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、彩色混凝土压印规格、图案样式综合。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 293.99 |  |  |
| 59 | 7cm彩色透水混凝土(含盲道砖） |  | 1、原土夯实。2、混凝土强度等级不低于C20。3、混凝凝土种类彩色透水混凝土，厚度7cm。4、浇筑方式投标人自行考虑。5、满足规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 211.29 |  |  |
| 60 | 植草砖铺设 |  | 1、面层植草砖铺设、厚度综合。2、铺贴方式:综合。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、草籽或草皮另列项。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 650 | 142.91 |  |  |
| 61 | 人行道花岗石铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 花岗石人行道砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度：综合。3、基础、垫层另计。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 292.83 |  |  |
| 62 | 混凝土彩色花砖铺设(含盲道砖） |  | 1、基层清理，刷水泥浆一道。2、安装方式粘贴。3、结合层厚度、砂浆配合比综合考虑。4、面层材料品种、规格、颜色混凝土彩色花砖。5、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝。6、面层材料规格尺寸条带装饰、点缀等各种规格综合 。7、切割及其它加工费均计入综合单价中。8、部位地面位置综合考虑。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 176.01 |  |  |
| 63 | 人行道透水砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 C30砼透水砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度综合。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 176.01 |  |  |
| 64 | 人行道冲压砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 冲压砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度综合。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 315.59 |  |  |
| 65 | 水泥浆5mm |  | 1、净水泥浆5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 34.83 |  |  |
| 66 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、M10水泥砂浆垫层 厚度2cm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 37.72 |  |  |
| 67 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、M10水泥砂浆找平层-每增减5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 7.29 |  |  |
| 68 | 安砌花岗石路沿石 |  | 1、材料品种花岗石路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 316.92 |  |  |
| 69 | 成品预制砼路沿石 |  | 1、部位综合。2、材料品种成品预制砼路沿石。3、材料规格综合考虑。4、垫层3cm厚M15干混地面砂浆 。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 79.77 |  |  |
| 70 | 安砌冲压砖路沿石 |  | 1、材料品种冲压路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 206.38 |  |  |
| 71 | 拆除原有检查井盖、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 166.21 |  |  |
| 72 | 检查井标高调整 |  | 1、升降检查深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1834.55 |  |  |
| 73 | 更换检查井井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1562.54 |  |  |
| 74 | 井周处理沉降范围（沥青砼路面，1m以内） |  | 1、人工切缝、人工打除井周沥青砼，厚度综合考虑。2、清理基层厚度综合考虑。3、处理基层及路面综合考虑。4、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1602.57 |  |  |
| 75 | 拆除原有雨水口、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 245.82 |  |  |
| 76 | 雨水口标高调整 |  | 1、升降雨水口深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求：综合考虑。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 936.94 |  |  |
| 77 | 更换雨水口井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求 综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 867.48 |  |  |
| 78 | 拆除路平石 |  | 1、路平石拆除。2、材质综合考虑3、规格综合考虑。4、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等；6、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定办理占道挖掘临时占用审批、交通组织备案等手续；7、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定履行对被破坏的市政设施恢复原状、赔偿费用等义务。 | m | 700 | 3.09 |  |  |
| 79 | 清除草皮 |  | 1、清除草皮。2、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 708 | 5.11 |  |  |
| 80 | 砍挖灌木丛及根 |  | 1、砍挖灌木丛及根。2、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 960 | 10.01 |  |  |
| 81 | 铺种麦冬 |  | 1.种类:麦冬。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 900 | 21.60 |  |  |
| 82 | 栽植小叶女贞 |  | 1.种类:小叶女贞。2.冠丛高:1m,49株/㎡。3.起挖、运输、栽植。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 111.55 |  |  |
| 83 | 铺种草皮 |  | 1.种类:草皮、满铺。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 21.60 |  |  |
| 分项报价合计（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

说明：单价为综合单价，包含人工费、材料费、运输费、管理费、保险、税金等所有费用。此数量为暂定数量，投标报价为暂定总价（中标后即为暂定合同金额），最终结算金额=中标单价×实际数量，据实结算，结算金额不超过预算金额。分项报价合计应当与开标一览表中投标报价相等。

### 包件二分项报价明细表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

| 第一部分：年度维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容及范围 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 总价(投标单价×暂定数量）（元） |
|  | 类别 | 服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯设施巡查管护 | 路灯设施巡查及值班 | - 巡查依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路照明设施管理办法》《城市道路管理条例》《城市照明设施维护标准》《城市照明管理规定》《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.巡查内容 （1）道路照明设施及附属设施外观完好情况； （2）其他施工对照明设施的影响； （3）不符合安全距离、影响道路照明设施安全运行或影响照明效果的树木； - （4）夜间监控室值班监控路灯亮灯情况，巡查队伍巡查路灯亮灯情况，将路灯不亮或者附属设施等运行不良的情况及时反馈给夜间巡查队伍，由夜间巡查队伍核实相关信息，并做应急处置，做好夜间值班台账； （5）昼间巡查队伍巡查路灯、电缆、控制箱、专用箱变、路灯检查井等外观整洁、设施完好等情况，存在路灯及附属设施被盗、被损毁应及时做好应急处置措施，并及时反馈信息给业主和管护单位，做好昼间巡查台账； （6）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关照明设施巡查的内容。 | 盏 | 50000 | 20.00 |  |  |
|  |  | 高压钠灯 | 1.管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路照明设施管理办法》《城市照明设施维护标准》《城市照明管理规定》及国家和本地区有关照明设施管护的相关规范、规程及技术标准。 2.管护维修对象 灯杆、灯具、电缆、路灯控制箱、路灯专用箱变、路灯集中控制器、路灯单杆控制器、路灯检查井等设施； 3.管护维修内容 （1）灯具、光源电器、镇流器、补偿电熔、灯头、电器、附导线、保险、熔断器、端子板、杆内附导线等损坏的维修； （2）电缆故障维修、更换、运输、敷设、开挖破除恢复路面； （3）灯杆舱门缺失、门锁损坏、灯杆内元器件损坏、灯杆锈蚀的除锈刷漆翻新、保洁、灯杆校正等维修； （4）控制箱、专用箱变箱内电器元器件损坏、更换锁具、箱体每年除锈刷漆翻新1次； （5）电表保洁、计数校正，实时监控等； （6）路灯集中控制器、路灯单杆控制器等运转不良的维修； （7）路灯检查井井圈、井盖破损、缺失的维修、更换； （8）管护期内，如发生路灯、电缆、控制箱、专用箱变等相关照明设施被盗，由成交供应商承担全部恢复费用。 （9）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关市政照明设施管护的内容。 | 盏 | 37500 | 300.00 |  |  |
|  |  | LED灯 |  | 盏 | 5640 | 220.00 |  |  |
|  |  | 节能灯具 |  | 盏 | 6700 | 120.00 |  |  |
|  |  | 庭院灯 杆高≤5米 |  | 盏 | 160 | 200.00 |  |  |
|  |  | 路灯箱变 | - 管护维修内容 （1）箱变固定牢固、警示标志完整无缺，相色标志正确清晰； - 箱变无渗油，油枕、油标玻璃管完好、油色正常，温度计运行正常； - 箱变顶盖上无异物，接线端子无虚接、松动、过热等现象； - （4）瓷套管应清洁，无裂纹、损伤及放电痕迹； （5）箱变本体及附件完好，运行声音正常； （6）防雷保护设施齐全，接地端子无松动，接地装置无缺失、锈蚀； （7）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关路灯箱变管护的内容。 | 台 | 259 | 5000.00 |  |  |
| 第二部分：应急维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 作业内容及相关要求 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 总价(投标单价×暂定数量）（元） |
| 1 | 机械挖沟槽土方（单个点位面积≤10㎡） |  | 1、机械挖掘沟槽；2、将土堆放在一边或装车、清理机下余土，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 19.86 |  |  |
| 2 | 机械挖沟槽土方（单个点位面积＞10㎡） |  | 1、机械挖掘沟槽；2、将土堆放在一边或装车、清理机下余土，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 14.19 |  |  |
| 3 | 人工挖沟槽土方（单个点位面积≤10㎡） |  | 1、人工挖沟槽；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 94.31 |  |  |
| 4 | 人工挖沟槽土方（单个点位面积＞10㎡） |  | 1、人工挖沟槽；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 67.36 |  |  |
| 5 | 人工回填土方 |  | 1、人工素土回填沟槽，分层夯实，每层厚度不超过30cm；2、电缆保护管上50cm不允许使用机械强夯；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 33.95 |  |  |
| 6 | 2孔 热镀锌钢管安装 DN100*4.0mm |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购热镀锌钢管；2、采购的热镀锌钢管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、热镀锌钢管切割、焊接，焊接必须采用专用的焊条及焊接工艺，焊接后对焊缝做防锈、防腐处理；4、热镀锌钢管安装，采用限位器固定牢固；5、C15商品混凝土包封浇筑，厚度30cm；6、混凝土洒水养生至设计强度。 | m | 40 | 493.61 |  |  |
| 7 | DN80 HDPE碳素波纹管敷设 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购波纹管；2、采购的波纹管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、沟槽基础夯实，粗砂垫层铺筑，厚度10cm；3、碳素波纹管安装，采用限位器固定牢固；4、粗砂回填，厚度15cm。 | m | 40 | 90.06 |  |  |
| 8 | DN50 HDPE碳素波纹管敷设 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购波纹管；2、采购的波纹管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、沟槽基础夯实，粗砂垫层铺筑，厚度10cm；3、碳素波纹管安装，采用限位器固定牢固；4、粗砂回填，厚度15cm。 | m | 40 | 77.81 |  |  |
| 9 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤10 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 67.00 |  |  |
| 10 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤15 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 124.42 |  |  |
| 11 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤20 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 903.03 |  |  |
| 12 | 路灯灯臂拆除、更换 光源400瓦 |  | 1、汽车式起重机吊装灯臂，人工拆除、安装成套灯臂等；2、载重汽车装运拆除灯臂至甲方指定地点；3、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 套 | 40 | 2024.34 |  |  |
| 13 | 7m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 4245.54 |  |  |
| 14 | 8m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 4833.96 |  |  |
| 15 | 8m方杆 单挑华灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 7153.96 |  |  |
| 16 | 9m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6018.16 |  |  |
| 17 | 9m方杆 单挑华灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 9034.16 |  |  |
| 18 | 10m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6246.99 |  |  |
| 19 | 4.5m双挑庭院灯安装 光源150瓦LED灯（3000k）+23瓦LED灯 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格600*600*800mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（600*600mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5102.17 |  |  |
| 20 | 9m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6233.18 |  |  |
| 21 | 10m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 7254.71 |  |  |
| 22 | 12m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 8258.83 |  |  |
| 23 | 14m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 10381.66 |  |  |
| 24 | 2火射灯，杆高6m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5112.18 |  |  |
| 25 | 2火射灯，杆高8m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5721.19 |  |  |
| 26 | 2火射灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6977.05 |  |  |
| 27 | 3火射灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 8171.10 |  |  |
| 28 | 3火射灯，杆高12m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 9946.04 |  |  |
| 29 | 3火射灯，杆高15m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 12361.53 |  |  |
| 30 | 4火射灯，杆高15m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 14285.69 |  |  |
| 31 | 4叉9火景观灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 17005.79 |  |  |
| 32 | 4叉9火景观灯，杆高12m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 17747.06 |  |  |
| 33 | 4叉9火景观灯，杆高14m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 22675.65 |  |  |
| 34 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x16mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 88.50 |  |  |
| 35 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x25mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 120.54 |  |  |
| 36 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x35mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 150.30 |  |  |
| 37 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x50mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 208.70 |  |  |
| 38 | 角钢接地极 ∟50*5*2500mm |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购角钢接地极；2、采购的角钢接地极必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；4、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；5、接地电阻测试；6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 根（块） | 40 | 139.59 |  |  |
| 39 | 接地线 φ10镀锌圆钢 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购镀锌圆钢；2、采购的镀锌圆钢必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、镀锌圆钢焊接，采用双面焊，焊接必须采用专用的焊条及焊接工艺，焊接后对焊缝做防锈、防腐处理；4、镀锌圆钢敷设；5、接地电阻测试；6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 40 | 60.82 |  |  |
| 40 | 路灯控制箱 XLW |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯控制箱；2、采购的路灯控制箱必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、控制箱基础整平、夯实（900*700mm）；4、C15商品混凝土垫层浇筑，厚度10cm；5、零星砌筑矩形基础（800*600*300mm）表面采用1:2水泥砂浆抹面、找平；6、基础角钢制作、安装，做防锈、防腐处理；7、成品控制箱安装，箱内接线，临时通电对控制箱进行试验；8、接地电阻试验； | 台 | 40 | 11860.95 |  |  |
| 41 | 路灯集中控制器 |  | 1、龙泉驿区路灯采用联网集中控制的管理方式，为保证与已形成的联网控制平台匹配，新安装路灯控制器应与现龙泉驿区已安装路灯控制器同品牌、规格、型号；2、投标人应按照采购人提供的规格、参数购买路灯控制器；3、新购路灯控制器必须进行检验试验，试验合格后方可使用；4、控制器安装、联网、调试。 | 台 | 40 | 10892.33 |  |  |
| 42 | 路灯单杆控制器 |  | 1、龙泉驿区路灯采用联网集中控制的管理方式，为保证与已形成的联网控制平台匹配，新安装路灯控制器应与现龙泉驿区已安装路灯控制器同品牌、规格、型号；2、投标人应按照采购人提供的规格、参数购买路灯控制器；3、新购路灯控制器必须进行检验试验，试验合格后方可使用；4、控制器安装、联网、调试。 | 台 | 40 | 798.23 |  |  |
| 43 | 砌筑路灯检查井 600*600*800mm |  | 1、人工土方；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整；3、浇筑C15商品混凝土基础，厚度10cm；4、砖砌矩形检查井（内空600*600mm），“240”墙，内墙采用1:2水泥砂浆抹面；5、井周土方回填，多余土方外弃至弃土场，运距综合考虑；6、金属井盖、座安装；7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 座 | 40 | 1454.72 |  |  |
| 44 | 破碎机拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 46.97 |  |  |
| 45 | 破碎机拆除混凝土路面每增减1cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 0.41 |  |  |
| 46 | 手持式风镐拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 58.27 |  |  |
| 47 | 手持式风镐拆除混凝土路面-每增减1cm |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 21.89 |  |  |
| 48 | 破碎机拆除沥青路面10cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 33.72 |  |  |
| 49 | 破碎机拆除沥青路面- 每增减1cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 2.58 |  |  |
| 50 | 手持式风镐拆除沥青路面15cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 42.33 |  |  |
| 51 | 手持式风镐拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 3.43 |  |  |
| 52 | 人工拆除沥青路面10cm厚 |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度10cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 52.87 |  |  |
| 53 | 人工拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 4.49 |  |  |
| 54 | 人行道拆除 |  | 1、花岗石面层拆除，混凝土面砖拆除，青石板砖拆除，彩色混凝土拆除，彩色透水混凝土拆除，陶瓷透水砖拆除，植草砖拆除、冲压砖拆除等所有人行道面层2、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。3、厚度综合。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 12.83 |  |  |
| 55 | 拆除路沿石 |  | 1、路沿石拆除。2、材质综合考虑。3、规格综合考虑。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 40 | 16.13 |  |  |
| 56 | 水泥稳定层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 14.35 |  |  |
| 57 | 水泥稳定层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 1.12 |  |  |
| 58 | 碎石基层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 14.35 |  |  |
| 59 | 碎石基层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 1.12 |  |  |
| 60 | 余方弃置 |  | 1、自卸式汽车外运建渣至弃土场，场内、外运距投标人自行考虑，余土外运至指定地点；2、按照安全文明施工规范实施负责建渣外弃运输线路保洁工作； | m³ | 40 | 85.77 |  |  |
| 61 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、玄武岩加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 153.59 |  |  |
| 62 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、玄武岩加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 28.07 |  |  |
| 63 | 橡胶沥青混凝土AC-10厚度6cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂，6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 127.03 |  |  |
| 64 | 橡胶沥青混凝土AC-10每增减1cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 21.77 |  |  |
| 65 | 改性沥青混凝土SBS-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 123.04 |  |  |
| 66 | 改性沥青混凝土SBS-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.78 |  |  |
| 67 | 改性沥青混凝土SBS-AC13厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 115.76 |  |  |
| 68 | 改性沥青混凝土SBS-AC13每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.15 |  |  |
| 69 | 改性沥青混凝土SBS-AC16厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 119.64 |  |  |
| 70 | 改性沥青混凝土SBS-AC16每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.78 |  |  |
| 71 | 20cm厚混凝土路面 C30商品砼 |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度20cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 171.73 |  |  |
| 72 | 混凝土路面 C30商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.09 |  |  |
| 73 | 10cm厚混凝土基层 C15商品砼 |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 63.12 |  |  |
| 74 | 混凝土基层 C15商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.64 |  |  |
| 75 | 10cm厚混凝土基层 C25商品砼 |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 67.91 |  |  |
| 76 | 混凝土基层 C25商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.88 |  |  |
| 77 | 10cm厚混凝土基层 C20商品砼 |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 65.45 |  |  |
| 78 | 混凝土基层 C20商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.56 |  |  |
| 79 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 90.17 |  |  |
| 80 | 5%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.79 |  |  |
| 81 | 20cm厚3%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 85.52 |  |  |
| 82 | 3%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.59 |  |  |
| 83 | 20cm厚7%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 94.82 |  |  |
| 84 | 7%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.06 |  |  |
| 85 | 20cm厚5%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 97.02 |  |  |
| 86 | 5%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.03 |  |  |
| 87 | 20cm厚3%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 93.03 |  |  |
| 88 | 3%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.84 |  |  |
| 89 | 20cm厚7%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 100.33 |  |  |
| 90 | 7%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.20 |  |  |
| 91 | 20cm厚级配碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 52.50 |  |  |
| 92 | 级配碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 1.85 |  |  |
| 93 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、厚度2cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 38.75 |  |  |
| 94 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、厚度每增减0.5cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.49 |  |  |
| 95 | 1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层） |  | 1、材料品种1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层）。2、厚度1cm。3、喷洒油量、砂石粒径满足施工验收及规范要求。4、运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 51.03 |  |  |
| 96 | 贴防裂贴（骑缝铺设） |  | 1、贴防裂贴（骑缝铺设）。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 44.40 |  |  |
| 97 | 5cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、5cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 170.34 |  |  |
| 98 | 6cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、6cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合考虑。3、铺贴方式综合考虑。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 178.85 |  |  |
| 99 | 青石板砖(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、青石板砖规格、图案样式综合考虑。3、铺贴方式综合考虑。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 268.62 |  |  |
| 100 | 彩色混凝土压印(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、彩色混凝土压印规格、图案样式综合考虑。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 293.99 |  |  |
| 101 | 7cm彩色透水混凝土(含盲道砖） |  | 1、原土夯实。2、混凝土强度等级不低于C20。3、混凝凝土种类彩色透水混凝土，厚度7cm。4、浇筑方式投标人自行考虑。5、满足规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 211.29 |  |  |
| 102 | 植草砖铺设 |  | 1、面层植草砖铺设、厚度综合考虑。2、铺贴方式:综合考虑。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、草籽或草皮另列项。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 142.91 |  |  |
| 103 | 人行道花岗石铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 花岗石人行道砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度：综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 292.83 |  |  |
| 104 | 混凝土彩色花砖铺设(含盲道砖） |  | 1、基层清理，刷水泥浆一道。2、安装方式粘贴。3、结合层厚度、砂浆配合比综合考虑。4、面层材料品种、规格、颜色混凝土彩色花砖。5、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝。6、面层材料规格尺寸条带装饰、点缀等各种规格综合考虑 。7、切割及其它加工费均计入综合单价中。8、部位地面位置综合考虑。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 176.01 |  |  |
| 105 | 人行道透水砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 C30砼透水砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 176.01 |  |  |
| 106 | 人行道冲压砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 冲压砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 315.59 |  |  |
| 107 | 水泥浆5mm |  | 1、净水泥浆5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 34.83 |  |  |
| 108 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、M10水泥砂浆垫层 厚度2cm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 37.72 |  |  |
| 109 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、M10水泥砂浆找平层-每增减5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.29 |  |  |
| 110 | 安砌花岗石路沿石 |  | 1、材料品种花岗石路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 316.92 |  |  |
| 111 | 成品预制砼路沿石 |  | 1、部位综合。2、材料品种成品预制砼路沿石。3、材料规格综合考虑。4、垫层3cm厚M15干混地面砂浆 。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 79.77 |  |  |
| 112 | 安砌冲压砖路沿石 |  | 1、材料品种冲压路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 206.38 |  |  |
| 113 | 拆除原有检查井盖、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 40 | 166.21 |  |  |
| 114 | 检查井标高调整 |  | 1、升降检查深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比 综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 50 | 1834.55 |  |  |
| 115 | 更换检查井井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求 综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 50 | 1562.54 |  |  |
| 116 | 拆除路平石 |  | 1、路平石拆除。2、材质综合考虑3、规格综合考虑。4、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等；6、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定办理占道挖掘临时占用审批、交通组织备案等手续；7、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定履行对被破坏的市政设施恢复原状、赔偿费用等义务。 | m | 50 | 3.09 |  |  |
| 117 | 清除草皮 |  | 1、清除草皮。2、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 83.37 | 5.11 |  |  |
| 118 | 砍挖灌木丛及根 |  | 1、砍挖灌木丛及根。2、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 50 | 10.01 |  |  |
| 119 | 铺种麦冬 |  | 1.种类:麦冬。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 70 | 21.60 |  |  |
| 120 | 栽植小叶女贞 |  | 1.种类:小叶女贞。2.冠丛高:1m,49株/㎡。3.起挖、运输、栽植。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 50 | 111.55 |  |  |
| 121 | 铺种草皮 |  | 1.种类:草皮、满铺。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 60 | 21.60 |  |  |
| 分项报价合计（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

说明：单价为综合单价，包含人工费、材料费、运输费、管理费、保险、税金等所有费用。此数量为暂定数量，投标报价为暂定总价（中标后即为暂定合同金额），最终结算金额=中标单价×实际数量，据实结算，结算金额不超过预算金额。分项报价合计应当与开标一览表中投标报价相等。

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

注：对于投标人不涉及的项，可不填写。

## 商务条款偏离表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 服务条款偏离表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

| 序号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中服务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 业绩一览表

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：以上业绩仅限投标人自己实施的。对于投标人不涉及的项，可不填写，如无业绩，可不提供本页内容。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 服务方案

项目名称：成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目

项目编号：510112202100307

包件号：

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 投标人认为需要提供的文件和资料

注：如投标人没有认为需要提供的文件和资料可不提供。

# 招标项目技术、商务及其他要求

## 项目概况

本项目共分两个包件，拟通过公开招标，每个包件确定一名供应商对龙泉驿区市政设施□实施维修及为根据安排实施应急、抢险等临时项目提供相关服务。

## 服务内容及要求清单

### 包件一（预算金额：24999996.98元）市政道路、桥梁维修服务内容及要求清单：

| 第一部分：年度维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容及范围 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） |
|  | 类别 | 服务项目 |  |  |  |  |
| 1 | 市政道路巡查管护 | 道路巡查 | - 巡查依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》《城市道路管理条例》《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.巡查对象 车行道、人行道及附属设施。 3.巡查内容 巡查内容是指巡查对象的完好情况,主要巡查有无以下现象: （1）车行道的坑槽、车辙、沉陷、裂缝、拥包、翻浆、脱皮、泛油、烂边、唧泥、坑洞、拱胀、积水等； （2）人行道的沉陷、松动、缺失、烂边、唧泥、坑洞、积水等； （3）巡查管辖道路内井圈、井盖、雨箅子等附属设施的清洁、缺失、完好情况，将存在安全隐患的附属设施报送相应先关主管部门； （4）查验道路挖掘、依附城市道路埋(架)设各种管线等行为的行政审批情况； （5）新建或改建道路保质期内的非质量缺陷修复及简单应急维修； - （6）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关道路巡查的内容。 | ㎡ | 5280000 | 0.48 |
|  |  | 道路管护 | - 管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》《城市道路管理条例》《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.管护维修对象 车行道、人行道。 3.管护维修内容 （1）车行道塌陷、坑槽、沉陷、裂缝、拥包、翻浆、车辙等病害的处理； - 对人行道地砖破损、松动、沉陷、缺失等病害的处理； - （3）其他道路附属市政设施病害应急处理。 （4）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关道路管护的内容。 4.其他 成都市龙泉驿区城市道路社会化巡查管护维修面积为单处病害面积200平米以下,单处维修200平米以上的按相关程序进行上报，并根据业主的任务委派工单进行维修，据实结算。 | ㎡ | 3980000 | 3.00 |
| 2 | 市政桥梁巡查管护 | 市政桥梁巡查管护 | - 管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《城市桥梁养护技术标准》《成都市城市道路桥梁管理考核办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2．巡查内容： （1）桥梁外观是否整洁，有无杂物； （2）桥梁是否存在裂缝、坑槽等病害； （3）伸缩缝是否清洁、破损，是否有异常声响，泄水管是否堵塞； - 桥面是否有积水； （5）桥栏杆、扶手是否断裂、撞坏； （6）桥头是否出现沉陷、跳车； （7）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关桥梁巡查的内容。 3.管护维修内容 （1）日常巡查和保养中发现的病害进行小修； （2）根据桥梁检测报告，对桥梁桥面系、上部结构、下部结构进行小修； - （3）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关桥梁管护的内容。 | 座 | 31 | 65000.00 |
| 第二部分：应急维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 作业内容及相关要求 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） |
| 1 | 破碎机拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 46.97 |
| 2 | 破碎机拆除混凝土路面每增减1cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 0.41 |
| 3 | 手持式风镐拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 58.27 |
| 4 | 手持式风镐拆除混凝土路面-每增减1cm |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 21.89 |
| 5 | 破碎机拆除沥青路面10cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 33.72 |
| 6 | 破碎机拆除沥青路面- 每增减1cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 2.58 |
| 7 | 手持式风镐拆除沥青路面15cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 42.33 |
| 8 | 手持式风镐拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 3.43 |
| 9 | 人工拆除沥青路面10cm厚 |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度10cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 52.87 |
| 10 | 人工拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 4.49 |
| 11 | 人行道拆除 |  | 1、花岗石面层拆除，混凝土面砖拆除，青石板砖拆除，彩色混凝土拆除，彩色透水混凝土拆除，陶瓷透水砖拆除，植草砖拆除、冲压砖拆除等所有人行道面层2、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。3、厚度综合。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 12.83 |
| 12 | 拆除路沿石 |  | 1、路沿石拆除。2、材质综合考虑。3、规格综合考虑。4、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 600 | 16.13 |
| 13 | 水泥稳定层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 14.35 |
| 14 | 水泥稳定层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 1.12 |
| 15 | 碎石基层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 14.35 |
| 16 | 碎石基层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、场外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 1.12 |
| 17 | 余方弃置 |  | 1、自卸式汽车外运建渣至弃土场，运距投标人自行考虑，外运至指定地点；2、按照安全文明施工规范实施负责建渣外弃运输线路保洁工作； | m³ | 600 | 85.77 |
| 18 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、玄武岩加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 153.59 |
| 19 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、玄武岩加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 28.07 |
| 20 | 橡胶沥青混凝土AC-10厚度6cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂，6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 127.03 |
| 21 | 橡胶沥青混凝土AC-10每增减1cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 21.77 |
| 22 | 改性沥青混凝土SBS-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 123.04 |
| 23 | 改性沥青混凝土SBS-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.78 |
| 24 | 改性沥青混凝土SBS-AC13厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 115.76 |
| 25 | 改性沥青混凝土SBS-AC13每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.15 |
| 26 | 改性沥青混凝土SBS-AC16厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 119.64 |
| 27 | 改性沥青混凝土SBS-AC16每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 20.78 |
| 28 | 20cm厚混凝土路面 C30商品砼 |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度20cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 171.73 |
| 29 | 混凝土路面 C30商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.09 |
| 30 | 10cm厚混凝土基层 C15商品砼 |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 63.12 |
| 31 | 混凝土基层 C15商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 7.64 |
| 32 | 10cm厚混凝土基层 C25商品砼 |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 67.91 |
| 33 | 混凝土基层 C25商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.88 |
| 34 | 10cm厚混凝土基层 C20商品砼 |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 65.45 |
| 35 | 混凝土基层 C20商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 8.56 |
| 36 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 90.17 |
| 37 | 5%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.79 |
| 38 | 20cm厚3%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 85.52 |
| 39 | 3%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.59 |
| 40 | 20cm厚7%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 600 | 94.82 |
| 41 | 7%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.06 |
| 42 | 20cm厚5%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 97.02 |
| 43 | 5%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.03 |
| 44 | 20cm厚3%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 93.03 |
| 45 | 3%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 3.84 |
| 46 | 20cm厚7%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 100.33 |
| 47 | 7%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 4.20 |
| 48 | 20cm厚级配碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 52.50 |
| 49 | 级配碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 1.85 |
| 50 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、厚度2cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 38.75 |
| 51 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、厚度每增减0.5cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 7.49 |
| 52 | 1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层） |  | 1、材料品种1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层）。2、厚度1cm。3、喷洒油量、砂石粒径满足施工验收及规范要求。4、运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 51.03 |
| 53 | 清缝灌浆 |  | 1、清缝灌浆。2、沥青砂浆灌缝 切(灌)缝宽度(mm) ≤4。3、厚度综合。4.满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 600 | 11.95 |
| 54 | 贴防裂贴（骑缝铺设） |  | 1、贴防裂贴（骑缝铺设）。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 44.40 |
| 55 | 5cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、5cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 170.34 |
| 56 | 6cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、6cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 178.85 |
| 57 | 青石板砖(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、青石板砖规格、图案样式综合。3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 268.62 |
| 58 | 彩色混凝土压印(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、彩色混凝土压印规格、图案样式综合。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 293.99 |
| 59 | 7cm彩色透水混凝土(含盲道砖） |  | 1、原土夯实。2、混凝土强度等级不低于C20。3、混凝凝土种类彩色透水混凝土，厚度7cm。4、浇筑方式投标人自行考虑。5、满足规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 600 | 211.29 |
| 60 | 植草砖铺设 |  | 1、面层植草砖铺设、厚度综合。2、铺贴方式:综合。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、草籽或草皮另列项。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 650 | 142.91 |
| 61 | 人行道花岗石铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 花岗石人行道砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度：综合。3、基础、垫层另计。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 292.83 |
| 62 | 混凝土彩色花砖铺设(含盲道砖） |  | 1、基层清理，刷水泥浆一道。2、安装方式粘贴。3、结合层厚度、砂浆配合比综合考虑。4、面层材料品种、规格、颜色混凝土彩色花砖。5、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝。6、面层材料规格尺寸条带装饰、点缀等各种规格综合 。7、切割及其它加工费均计入综合单价中。8、部位地面位置综合考虑。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 176.01 |
| 63 | 人行道透水砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 C30砼透水砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度综合。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 176.01 |
| 64 | 人行道冲压砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 冲压砖（含盲道砖），规格、颜色等综合。2、厚度综合。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 315.59 |
| 65 | 水泥浆5mm |  | 1、净水泥浆5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 34.83 |
| 66 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、M10水泥砂浆垫层 厚度2cm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 37.72 |
| 67 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、M10水泥砂浆找平层-每增减5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 7.29 |
| 68 | 安砌花岗石路沿石 |  | 1、材料品种花岗石路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 316.92 |
| 69 | 成品预制砼路沿石 |  | 1、部位综合。2、材料品种成品预制砼路沿石。3、材料规格综合考虑。4、垫层3cm厚M15干混地面砂浆 。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 79.77 |
| 70 | 安砌冲压砖路沿石 |  | 1、材料品种冲压路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 700 | 206.38 |
| 71 | 拆除原有检查井盖、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 166.21 |
| 72 | 检查井标高调整 |  | 1、升降检查深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1834.55 |
| 73 | 更换检查井井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1562.54 |
| 74 | 井周处理沉降范围（沥青砼路面，1m以内） |  | 1、人工切缝、人工打除井周沥青砼，厚度综合考虑。2、清理基层厚度综合考虑。3、处理基层及路面综合考虑。4、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 1602.57 |
| 75 | 拆除原有雨水口、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 245.82 |
| 76 | 雨水口标高调整 |  | 1、升降雨水口深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求：综合考虑。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 936.94 |
| 77 | 更换雨水口井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求 综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 700 | 867.48 |
| 78 | 拆除路平石 |  | 1、路平石拆除。2、材质综合考虑3、规格综合考虑。4、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等；6、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定办理占道挖掘临时占用审批、交通组织备案等手续；7、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定履行对被破坏的市政设施恢复原状、赔偿费用等义务。 | m | 700 | 3.09 |
| 79 | 清除草皮 |  | 1、清除草皮。2、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 708 | 5.11 |
| 80 | 砍挖灌木丛及根 |  | 1、砍挖灌木丛及根。2、场内、场外转运综合考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 960 | 10.01 |
| 81 | 铺种麦冬 |  | 1.种类:麦冬。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 900 | 21.60 |
| 82 | 栽植小叶女贞 |  | 1.种类:小叶女贞。2.冠丛高:1m,49株/㎡。3.起挖、运输、栽植。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 111.55 |
| 83 | 铺种草皮 |  | 1.种类:草皮、满铺。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 700 | 21.60 |

### 包件二（预算金额：24999993.82元）路灯设施巡查管护服务内容及要求清单：

| 第一部分：年度维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容及范围 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） |
|  | 类别 | 服务项目 |  |  |  |  |
| 1 | 路灯设施巡查管护 | 路灯设施巡查及值班 | - 巡查依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路照明设施管理办法》《城市道路管理条例》《城市照明设施维护标准》《城市照明管理规定》《成都市检查井盖管理办法》及国家和本地区有关道路管护的相关规范、规程及技术标准。 2.巡查内容 （1）道路照明设施及附属设施外观完好情况； （2）其他施工对照明设施的影响； （3）不符合安全距离、影响道路照明设施安全运行或影响照明效果的树木； - （4）夜间监控室值班监控路灯亮灯情况，巡查队伍巡查路灯亮灯情况，将路灯不亮或者附属设施等运行不良的情况及时反馈给夜间巡查队伍，由夜间巡查队伍核实相关信息，并做应急处置，做好夜间值班台账； （5）昼间巡查队伍巡查路灯、电缆、控制箱、专用箱变、路灯检查井等外观整洁、设施完好等情况，存在路灯及附属设施被盗、被损毁应及时做好应急处置措施，并及时反馈信息给业主和管护单位，做好昼间巡查台账； （6）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关照明设施巡查的内容。 | 盏 | 50000 | 20.00 |
|  |  | 高压钠灯 | 1.管护依据 《成都市市政工程设施管理条例》《成都市城市道路照明设施管理办法》《城市照明设施维护标准》《城市照明管理规定》及国家和本地区有关照明设施管护的相关规范、规程及技术标准。 2.管护维修对象 灯杆、灯具、电缆、路灯控制箱、路灯专用箱变、路灯集中控制器、路灯单杆控制器、路灯检查井等设施； 3.管护维修内容 （1）灯具、光源电器、镇流器、补偿电熔、灯头、电器、附导线、保险、熔断器、端子板、杆内附导线等损坏的维修； （2）电缆故障维修、更换、运输、敷设、开挖破除恢复路面； （3）灯杆舱门缺失、门锁损坏、灯杆内元器件损坏、灯杆锈蚀的除锈刷漆翻新、保洁、灯杆校正等维修； （4）控制箱、专用箱变箱内电器元器件损坏、更换锁具、箱体每年除锈刷漆翻新1次； （5）电表保洁、计数校正，实时监控等； （6）路灯集中控制器、路灯单杆控制器等运转不良的维修； （7）路灯检查井井圈、井盖破损、缺失的维修、更换； （8）管护期内，如发生路灯、电缆、控制箱、专用箱变等相关照明设施被盗，由成交供应商承担全部恢复费用。 （9）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关市政照明设施管护的内容。 | 盏 | 37500 | 300.00 |
|  |  | LED灯 |  | 盏 | 5640 | 220.00 |
|  |  | 节能灯具 |  | 盏 | 6700 | 120.00 |
|  |  | 庭院灯 杆高≤5米 |  | 盏 | 160 | 200.00 |
|  |  | 路灯箱变 | - 管护维修内容 （1）箱变固定牢固、警示标志完整无缺，相色标志正确清晰； - 箱变无渗油，油枕、油标玻璃管完好、油色正常，温度计运行正常； - 箱变顶盖上无异物，接线端子无虚接、松动、过热等现象； - （4）瓷套管应清洁，无裂纹、损伤及放电痕迹； （5）箱变本体及附件完好，运行声音正常； （6）防雷保护设施齐全，接地端子无松动，接地装置无缺失、锈蚀； （7）国家和本地区其他规范、规程及技术标准有关路灯箱变管护的内容。 | 台 | 259 | 5000.00 |
| 第二部分：应急维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 作业内容及相关要求 | 单位 | 暂定数量 | ★单价最高限价（元） |
| 1 | 机械挖沟槽土方（单个点位面积≤10㎡） |  | 1、机械挖掘沟槽；2、将土堆放在一边或装车、清理机下余土，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 19.86 |
| 2 | 机械挖沟槽土方（单个点位面积＞10㎡） |  | 1、机械挖掘沟槽；2、将土堆放在一边或装车、清理机下余土，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 14.19 |
| 3 | 人工挖沟槽土方（单个点位面积≤10㎡） |  | 1、人工挖沟槽；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 94.31 |
| 4 | 人工挖沟槽土方（单个点位面积＞10㎡） |  | 1、人工挖沟槽；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整，余土外运至指定地点；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 67.36 |
| 5 | 人工回填土方 |  | 1、人工素土回填沟槽，分层夯实，每层厚度不超过30cm；2、电缆保护管上50cm不允许使用机械强夯；3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m³ | 40 | 33.95 |
| 6 | 2孔 热镀锌钢管安装 DN100*4.0mm |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购热镀锌钢管；2、采购的热镀锌钢管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、热镀锌钢管切割、焊接，焊接必须采用专用的焊条及焊接工艺，焊接后对焊缝做防锈、防腐处理；4、热镀锌钢管安装，采用限位器固定牢固；5、C15商品混凝土包封浇筑，厚度30cm；6、混凝土洒水养生至设计强度。 | m | 40 | 493.61 |
| 7 | DN80 HDPE碳素波纹管敷设 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购波纹管；2、采购的波纹管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、沟槽基础夯实，粗砂垫层铺筑，厚度10cm；3、碳素波纹管安装，采用限位器固定牢固；4、粗砂回填，厚度15cm。 | m | 40 | 90.06 |
| 8 | DN50 HDPE碳素波纹管敷设 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购波纹管；2、采购的波纹管必须进行检验，检验合格后方可使用；3、沟槽基础夯实，粗砂垫层铺筑，厚度10cm；3、碳素波纹管安装，采用限位器固定牢固；4、粗砂回填，厚度15cm。 | m | 40 | 77.81 |
| 9 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤10 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 67.00 |
| 10 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤15 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 124.42 |
| 11 | 路灯灯杆拆除 杆高(m) ≤20 |  | 1、汽车式起重机吊装灯杆，人工拆除灯杆路灯基础连接螺帽等；2、载重汽车装运拆除灯杆至甲方指定地点，汽车式起重机吊装灯杆；3、对灯杆拆除位置电缆接头或包封，做防水、防盗、防火处理；4、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 根 | 40 | 903.03 |
| 12 | 路灯灯臂拆除、更换 光源400瓦 |  | 1、汽车式起重机吊装灯臂，人工拆除、安装成套灯臂等；2、载重汽车装运拆除灯臂至甲方指定地点；3、搭设围挡封闭现场，围挡上安放“有电危险”等警示标志； | 套 | 40 | 2024.34 |
| 13 | 7m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 4245.54 |
| 14 | 8m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 4833.96 |
| 15 | 8m方杆 单挑华灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 7153.96 |
| 16 | 9m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6018.16 |
| 17 | 9m方杆 单挑华灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 9034.16 |
| 18 | 10m圆杆 单挑路灯 高压钠灯 光源250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6246.99 |
| 19 | 4.5m双挑庭院灯安装 光源150瓦LED灯（3000k）+23瓦LED灯 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格600*600*800mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（600*600mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5102.17 |
| 20 | 9m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6233.18 |
| 21 | 10m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 7254.71 |
| 22 | 12m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 8258.83 |
| 23 | 14m圆杆 双挑路灯 高压钠灯 光源2*250瓦 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 10381.66 |
| 24 | 2火射灯，杆高6m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5112.18 |
| 25 | 2火射灯，杆高8m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格800*800*1000mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（800*800mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 5721.19 |
| 26 | 2火射灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 6977.05 |
| 27 | 3火射灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 8171.10 |
| 28 | 3火射灯，杆高12m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 9946.04 |
| 29 | 3火射灯，杆高15m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 12361.53 |
| 30 | 4火射灯，杆高15m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 14285.69 |
| 31 | 4叉9火景观灯，杆高10m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 17005.79 |
| 32 | 4叉9火景观灯，杆高12m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1000*1000*1200mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1000*1000mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 17747.06 |
| 33 | 4叉9火景观灯，杆高14m安装 |  | 1、若为已形成道路的路灯更换，新安装路灯规格、型号、颜色、造型等应与原道路路灯规格、型号、颜色、造型等一致；2、投标人应按采购人提供的参数采购灯杆；3、若为道路新安装路灯，投标人应严格按照设计图或者采购人提供的参数采购灯杆；4、挖掘机挖路灯基础（规格1200*1200*1400mm）；5、基础垫层C15商品混凝土浇筑（1200*1200mm），厚度10cm；6、灯杆配套基础架定位、安装、固定；4、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；7、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；8、灯杆基础C15商品混凝土满堂浇筑至灯杆法兰盘安装位置，洒水养生至设计强度；9、灯杆安装，采用汽车式起重机吊装灯杆，人工辅助安装灯具、连接螺帽等；10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 套 | 40 | 22675.65 |
| 34 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x16mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 88.50 |
| 35 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x25mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 120.54 |
| 36 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x35mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 150.30 |
| 37 | 电缆敷设 VV22-0.6/1KV 5x50mm² 铜芯电缆 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯电缆；2、采购的路灯电缆必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、电缆敷设前电缆通道检查、试穿；4、电力电缆敷设，电缆抽头，压铜鼻子，接头；5、临时通电，做电缆故障点测试、泄露试验。 | m | 40 | 208.70 |
| 38 | 角钢接地极 ∟50*5*2500mm |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购角钢接地极；2、采购的角钢接地极必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、镀锌角钢接地极安装1根，规格50*50*5*2500mm；4、灯杆与接地极连线(BV-10mm² 铜芯线）敷设1.5m；5、接地电阻测试；6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 根（块） | 40 | 139.59 |
| 39 | 接地线 φ10镀锌圆钢 |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购镀锌圆钢；2、采购的镀锌圆钢必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、镀锌圆钢焊接，采用双面焊，焊接必须采用专用的焊条及焊接工艺，焊接后对焊缝做防锈、防腐处理；4、镀锌圆钢敷设；5、接地电阻测试；6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 40 | 60.82 |
| 40 | 路灯控制箱 XLW |  | 1、投标人应按采购人提供的参数采购路灯控制箱；2、采购的路灯控制箱必须进行检验试验，试验合格后方可使用；3、控制箱基础整平、夯实（900*700mm）；4、C15商品混凝土垫层浇筑，厚度10cm；5、零星砌筑矩形基础（800*600*300mm）表面采用1:2水泥砂浆抹面、找平；6、基础角钢制作、安装，做防锈、防腐处理；7、成品控制箱安装，箱内接线，临时通电对控制箱进行试验；8、接地电阻试验； | 台 | 40 | 11860.95 |
| 41 | 路灯集中控制器 |  | 1、龙泉驿区路灯采用联网集中控制的管理方式，为保证与已形成的联网控制平台匹配，新安装路灯控制器应与现龙泉驿区已安装路灯控制器同品牌、规格、型号；2、投标人应按照采购人提供的规格、参数购买路灯控制器；3、新购路灯控制器必须进行检验试验，试验合格后方可使用；4、控制器安装、联网、调试。 | 台 | 40 | 10892.33 |
| 42 | 路灯单杆控制器 |  | 1、龙泉驿区路灯采用联网集中控制的管理方式，为保证与已形成的联网控制平台匹配，新安装路灯控制器应与现龙泉驿区已安装路灯控制器同品牌、规格、型号；2、投标人应按照采购人提供的规格、参数购买路灯控制器；3、新购路灯控制器必须进行检验试验，试验合格后方可使用；4、控制器安装、联网、调试。 | 台 | 40 | 798.23 |
| 43 | 砌筑路灯检查井 600*600*800mm |  | 1、人工土方；2、装土或抛土于沟槽边堆放，修整；3、浇筑C15商品混凝土基础，厚度10cm；4、砖砌矩形检查井（内空600*600mm），“240”墙，内墙采用1:2水泥砂浆抹面；5、井周土方回填，多余土方外弃至弃土场，运距综合考虑；6、金属井盖、座安装；7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | 座 | 40 | 1454.72 |
| 44 | 破碎机拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 46.97 |
| 45 | 破碎机拆除混凝土路面每增减1cm厚 |  | 1、人工配合机械破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 0.41 |
| 46 | 手持式风镐拆除混凝土路面15cm厚 |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 58.27 |
| 47 | 手持式风镐拆除混凝土路面-每增减1cm |  | 1、人工破除水泥混凝土。2、破除厚度增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 21.89 |
| 48 | 破碎机拆除沥青路面10cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 33.72 |
| 49 | 破碎机拆除沥青路面- 每增减1cm |  | 1、人工配合机械破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 2.58 |
| 50 | 手持式风镐拆除沥青路面15cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度15cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 42.33 |
| 51 | 手持式风镐拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工配合手持式风镐破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 3.43 |
| 52 | 人工拆除沥青路面10cm厚 |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度10cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 52.87 |
| 53 | 人工拆除沥青路面-每增减1cm |  | 1、人工破除沥青混凝土。2、破除厚度每增减1cm厚。3、四周切缝。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 4.49 |
| 54 | 人行道拆除 |  | 1、花岗石面层拆除，混凝土面砖拆除，青石板砖拆除，彩色混凝土拆除，彩色透水混凝土拆除，陶瓷透水砖拆除，植草砖拆除、冲压砖拆除等所有人行道面层2、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。3、厚度综合。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 12.83 |
| 55 | 拆除路沿石 |  | 1、路沿石拆除。2、材质综合考虑。3、规格综合考虑。4、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | m | 40 | 16.13 |
| 56 | 水泥稳定层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 14.35 |
| 57 | 水泥稳定层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除水泥稳定层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 1.12 |
| 58 | 碎石基层拆除-20cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度20cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 14.35 |
| 59 | 碎石基层拆除-每增减1cm |  | 1、人工配合机械拆除碎石基层泥渣。2、拆除厚度每增减1cm厚。3、场内、外运距投标人自行考虑，外运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 1.12 |
| 60 | 余方弃置 |  | 1、自卸式汽车外运建渣至弃土场，场内、外运距投标人自行考虑，余土外运至指定地点；2、按照安全文明施工规范实施负责建渣外弃运输线路保洁工作； | m³ | 40 | 85.77 |
| 61 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、玄武岩加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 153.59 |
| 62 | 玄武岩沥青混凝土SMA-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、玄武岩石料SMA-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、玄武岩加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 28.07 |
| 63 | 橡胶沥青混凝土AC-10厚度6cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂，6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 127.03 |
| 64 | 橡胶沥青混凝土AC-10每增减1cm |  | 1、采用橡胶道路石油沥青。2、石灰岩或卵石橡胶沥青混凝土AC-10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 21.77 |
| 65 | 改性沥青混凝土SBS-AC10厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 123.04 |
| 66 | 改性沥青混凝土SBS-AC10每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC10，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.78 |
| 67 | 改性沥青混凝土SBS-AC13厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 115.76 |
| 68 | 改性沥青混凝土SBS-AC13每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC13，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.15 |
| 69 | 改性沥青混凝土SBS-AC16厚度6cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷洒透层乳化沥青，油量:0.8kg/㎡。4、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.6kg/㎡。5、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。6、满足施工验收及规范要求。7、厚度6cm。8、含场内外半成品运输费用。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。11、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 119.64 |
| 70 | 改性沥青混凝土SBS-AC16每增减1cm |  | 1、采用改性道路石油沥青。2、石灰岩或卵石改性沥青混凝土SBS-AC16，满足相关验收及规范要求。3、喷粘层乳化沥青（PC-3），油量：0.4kg/㎡。4、加工粗集料产生的石屑和经专门设备加工的机制砂。5、满足施工验收及规范要求。6、厚度每增减1cm。7、含场内外半成品运输费用。8、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。9、成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 20.78 |
| 71 | 20cm厚混凝土路面 C30商品砼 |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度20cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 171.73 |
| 72 | 混凝土路面 C30商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C30。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、伸缩缝设置满足施工验收及规范要求。5、路面刻防滑槽满足施工验收及规范要求。6、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。7、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。8、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.09 |
| 73 | 10cm厚混凝土基层 C15商品砼 |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 63.12 |
| 74 | 混凝土基层 C15商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C15。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.64 |
| 75 | 10cm厚混凝土基层 C25商品砼 |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 67.91 |
| 76 | 混凝土基层 C25商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C25。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.88 |
| 77 | 10cm厚混凝土基层 C20商品砼 |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度10cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 65.45 |
| 78 | 混凝土基层 C20商品砼-每增减1cm |  | 1、商品混凝土 C20。2、满足施工验收及规范要求。3、厚度每增减1cm。4、满足施工验收及规范要求。5、商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑。6、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 8.56 |
| 79 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 90.17 |
| 80 | 5%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.79 |
| 81 | 20cm厚3%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 85.52 |
| 82 | 3%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.59 |
| 83 | 20cm厚7%水泥稳定碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等； | ㎡ | 40 | 94.82 |
| 84 | 7%水泥稳定碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定碎石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.06 |
| 85 | 20cm厚5%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 97.02 |
| 86 | 5%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、5%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.03 |
| 87 | 20cm厚3%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 93.03 |
| 88 | 3%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、3%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 3.84 |
| 89 | 20cm厚7%水泥稳定砂砾基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 100.33 |
| 90 | 7%水泥稳定砂砾基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、7%水泥稳定砂砾石。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 4.20 |
| 91 | 20cm厚级配碎石基层 |  | 1、厚度20cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 52.50 |
| 92 | 级配碎石基层-每增减1cm |  | 1、厚度每增减1cm厚。2、级配碎石基层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 1.85 |
| 93 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、厚度2cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 38.75 |
| 94 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、厚度每增减0.5cm厚。2、M10水泥砂浆垫层。3、石料、规格、密实度满足施工验收及规范要求4、投标人综合考虑。5、成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中。6、水稳层养生费用包含在综合单价中。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.49 |
| 95 | 1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层） |  | 1、材料品种1cm厚橡胶沥青碎石（应力吸收层）。2、厚度1cm。3、喷洒油量、砂石粒径满足施工验收及规范要求。4、运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 51.03 |
| 96 | 贴防裂贴（骑缝铺设） |  | 1、贴防裂贴（骑缝铺设）。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 44.40 |
| 97 | 5cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、5cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合3、铺贴方式综合。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 170.34 |
| 98 | 6cm混凝土面砖铺装(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌、颜色投标人综合考虑。2、6cm混凝土面砖铺装，规格、图案样式综合考虑。3、铺贴方式综合考虑。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 178.85 |
| 99 | 青石板砖(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、青石板砖规格、图案样式综合考虑。3、铺贴方式综合考虑。4、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 268.62 |
| 100 | 彩色混凝土压印(含盲道砖） |  | 1、面层材料品种、品牌投标人综合考虑。2、彩色混凝土压印规格、图案样式综合考虑。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。5、其他满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 293.99 |
| 101 | 7cm彩色透水混凝土(含盲道砖） |  | 1、原土夯实。2、混凝土强度等级不低于C20。3、混凝凝土种类彩色透水混凝土，厚度7cm。4、浇筑方式投标人自行考虑。5、满足规范要求，满足采购人要求。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 211.29 |
| 102 | 植草砖铺设 |  | 1、面层植草砖铺设、厚度综合考虑。2、铺贴方式:综合考虑。3、砂浆厚度、砂浆配合比综合考虑。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、草籽或草皮另列项。6、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 142.91 |
| 103 | 人行道花岗石铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 花岗石人行道砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度：综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 292.83 |
| 104 | 混凝土彩色花砖铺设(含盲道砖） |  | 1、基层清理，刷水泥浆一道。2、安装方式粘贴。3、结合层厚度、砂浆配合比综合考虑。4、面层材料品种、规格、颜色混凝土彩色花砖。5、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝。6、面层材料规格尺寸条带装饰、点缀等各种规格综合考虑 。7、切割及其它加工费均计入综合单价中。8、部位地面位置综合考虑。9、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。10、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 176.01 |
| 105 | 人行道透水砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 C30砼透水砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 176.01 |
| 106 | 人行道冲压砖铺设（含盲道砖） |  | 1、块料品种、规格 冲压砖（含盲道砖），规格、颜色等综合考虑。2、厚度综合考虑。3、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 315.59 |
| 107 | 水泥浆5mm |  | 1、净水泥浆5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 34.83 |
| 108 | M10水泥砂浆垫层 厚度2cm |  | 1、M10水泥砂浆垫层 厚度2cm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 37.72 |
| 109 | M10水泥砂浆找平层-每增减5mm |  | 1、M10水泥砂浆找平层-每增减5mm。2、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 40 | 7.29 |
| 110 | 安砌花岗石路沿石 |  | 1、材料品种花岗石路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 316.92 |
| 111 | 成品预制砼路沿石 |  | 1、部位综合。2、材料品种成品预制砼路沿石。3、材料规格综合考虑。4、垫层3cm厚M15干混地面砂浆 。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 79.77 |
| 112 | 安砌冲压砖路沿石 |  | 1、材料品种冲压路沿石。2、材料规格综合考虑。3、垫层3cm厚M15干混地面砂浆。4、满足施工验收及规范要求，满足采购人要求。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | m | 40 | 206.38 |
| 113 | 拆除原有检查井盖、井座及清除 |  | 1、规格型号综合考虑。2、井周清理达到更换、升降标准。3、场内、外转运综合考虑，运至指定地点。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 40 | 166.21 |
| 114 | 检查井标高调整 |  | 1、升降检查深度50cm范围内。2、勾缝、抹面要求综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比 综合考虑。4、踏步材质、规格综合考虑 。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 50 | 1834.55 |
| 115 | 更换检查井井盖、井座 |  | 1、人工拆除原有检查井、清理建渣。2、勾缝、抹面要求 综合考虑。3、砂浆强度等级、配合比综合考虑。4、更换球墨铸铁三防井盖。5、防渗、防水要求综合考虑。6、安装防坠网。7、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | 座 | 50 | 1562.54 |
| 116 | 拆除路平石 |  | 1、路平石拆除。2、材质综合考虑3、规格综合考虑。4、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。5、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等；6、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定办理占道挖掘临时占用审批、交通组织备案等手续；7、按照龙泉驿区相关行政主管部门规定履行对被破坏的市政设施恢复原状、赔偿费用等义务。 | m | 50 | 3.09 |
| 117 | 清除草皮 |  | 1、清除草皮。2、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 83.37 | 5.11 |
| 118 | 砍挖灌木丛及根 |  | 1、砍挖灌木丛及根。2、场内、外运距投标人自行考虑，运至指定地点。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 50 | 10.01 |
| 119 | 铺种麦冬 |  | 1.种类:麦冬。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 70 | 21.60 |
| 120 | 栽植小叶女贞 |  | 1.种类:小叶女贞。2.冠丛高:1m,49株/㎡。3.起挖、运输、栽植。4、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 50 | 111.55 |
| 121 | 铺种草皮 |  | 1.种类:草皮、满铺。2.起挖、运输、铺底、栽植。3、按照安全文明施工规范实施包括但不限于搭设施工围挡封闭施工等。 | ㎡ | 60 | 21.60 |

## 各包服务标准

### 包件一服务标准

- 日常巡查和要求

- 巡查对象

车行道、人行道及附属设施。

- 巡查内容

巡查内容是指巡查对象的完好情况,主要巡查有无以下现象:

- 车行道的坑槽、车辙、沉陷、裂缝、拥包、翻浆、脱皮、泛油、烂边、唧泥、坑洞、拱胀、积水等；

- 人行道的沉陷、松动、缺失、烂边、唧泥、坑洞、积水等；

- 附属设施的整齐、清洁、缺损等；

- 查验道路挖掘、依附城市道路埋(架)设各种管线等行为的行政审批情况；

- 协助巡查管辖道路内井盖、雨篦子的完好情况；

- 新建或改建道路保质期内的非质量缺陷修复及简单应急维修。

- 巡查要求

- 巡查频率

主干道：巡查人员每天巡查不得少于两次(含周末和节假日),其中至少步行巡查一次,第二次可骑车巡查类养护道路；

次干道：巡查人员每天骑车或步行巡查一次,一周至少步行巡查两次; 三类养护道路:巡查人员每天骑车巡查一次,一周至少步行巡查一次；

每天早上 8:00 巡查人员进行巡查,每天 14:00结合具体情况对责任范围内的道路进行二次巡查。如遇采购人安排或重要应急保障线路等重要事项必须组织安排夜间巡查。

- 巡查人员要求

巡查人员按每12万平米配一名巡查人员的要求，配足巡查人员；

巡查人员在巡查期间必须统一着装。工作服需统一印有 “市政管护”等的反光标志服；

巡查人员必须对巡查情况进行记录,填写巡查记录表,并做好巡查日记备查。巡查记录表可按照《城镇道路养护技术规范》附录 A“城镇道路巡查表”范本进行规范。

- 巡查发现问题的处理

巡查人员巡查过程中发现问题要及时向相关部门提供信息,对危及车辆、行人安全的问题要采取临时处置措施，巡查人员在巡查过程中发现的一般性维修维护，应在当天内(特殊情况不超过 2 日)完成维修维护作业，同时做好维修维护记录。巡查过程中发现的非一般性维修维护问题，立即告知相关人员，再按规定程序维修维护。影响安全运行的损坏,要现场守护,并采取适当的处理措施。

- 日常养护管理和要求

- 养护维修面积

成都市龙泉驿区城市道路社会化管护维修面积为单处病害面积200平米以下，单处维修超过200平米的按相关程序进行上报，并根据业主的任务委派工单进行维修。

- 养护内容

成都市龙泉驿区城市道路社会化养护内容包括对车行道坑槽、沉陷、裂缝、拥包、翻浆等病害的处理；对人行道地砖松动、沉陷、缺失等病害的处理；其他道路附属市政设施的病害处理。施工工艺应严格按照相应技术规范进行施工做到保质保量。

- 养护维修现场管理标准

养护企业应认真搞好施工现场管理，施工现场应做到采用警戒线、警示桩及标准打围方式进行施工，做到文明施工安全生产、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。

- 其他养护内容

- 因交通意外、人为破坏等造成市政道路损毁的，由成交供应商负责维修，维修费用包含在巡查管护费用内；

- 因不可抗力造成巡查管护范围内市政道路及附属设施损毁，采购人和成交供应商各自承担自己的财产损失责任，采购人安排供应商恢复损毁市政道路，费用另计；

- 采购人安排的巡查管护以外的项目，项目发生费用另计；

- 为有效提高市政道路及附属设施的精细化管理力度，成交供应商在做好上述工作之外，还应做好成都市龙泉驿区市政设施管理中心汛期间的防汛值班、应急抢险巡查、道路应急抢险演练及应急抢险人员、机具保障等工作。

### 包件二服务标准

- 管护区域内的所有灯杆灯具、电缆（直埋电缆、塑料保护电缆、钢管保护电缆）、控制柜等相关配电设施的维修、维护、巡查、检测、保养、更换、被盗恢复、车祸损坏恢复、人为损坏恢复及市政照明的应急抢险（防汛）、安全管理等。确保路灯安全稳定运行, 设施完好，外观整洁，路灯亮灯率达 99%,设施完好率达 95%、及时处置率达 100%。具体内容如下:

1、日常巡查：加强巡查力度，严防路灯、电缆（直埋电缆、塑料保护电缆、钢管保护电缆）、控制柜等设施被盗及车祸损毁。（维护期内，如发生路灯、电缆、控制柜等相关照明设施被盗、车祸损毁，由乙方承担全部恢复费用）。

2、路灯维护：含灯具、光源（对被盗损毁的 LED 灯具光源、驱动器由乙方进行更换。）、镇流器、补偿电熔、灯头、电器、附导线、保险、熔断器、端子板、杆内附导线等的维修维护。

3、电缆损坏维护：电缆维修、更换、运输、敷设、开挖破除恢复路面。

4、灯杆维护：灯杆舱门、门锁、灯杆内元器件、灯杆锈蚀的除锈刷漆翻新、保洁、灯杆校正。

5、控制柜维护：包括柜内电器、元器件、更换锁具、柜体每年除锈刷漆翻新 1 次。6、电表维护：包括电表保洁、计数校正，实时监控。

7、工作井：井圈井盖部件整洁、齐全无病害。

- 管护质量标准及要求

管护质量标准和要求应按照《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015 )、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《成都市城市道路照明设施管理办法》和《城市照明设施维护标准》《城市照明管理规定》等相关规定要求执行。

- 日常巡查标准和要求

- 日常巡查：

亮灯巡查：每天亮灯后两小时内完成对管护区域内主干道、出入城通道巡查。两小时内完成次干道、之路巡查。亮灯率要达到 99%以上。

维修巡查：对当日巡查发现的故障应当日处理，维修所用的元器件应达到原设计要求， 同品牌、同规格的合格产品。即时维修率要达到 100%。

设施安全巡查：设施安全巡查每日不少于 2次全面巡查 (早晚各一次)。设施完好率要达到 95%以上。

- 专项巡查：

电力电缆巡查：电力电缆巡查检修每月不少于三次。

灯杆外观巡查：每日对灯杆外观不少于一次检查，主干道及出入城通道灯杆每月不少于两次保洁，次干道、支路每月不少于一次保洁。

配电柜等配电设施巡查：配电柜每月不少于一次外观保洁，元器件每月不少于两次检修保洁，每年不少于一次除锈刷漆翻新。

- 日常养护标准和要求

- 灯杆灯具维修要求

灯具：外观完整、绝缘良好；安装稳固；闭合紧密；保护层完好；部件齐全，支架稳定； 元器件完整。

光源电器：齐全完整；连接准确；工作正常；安装稳固；外壳完整安全。绝缘层完好； 接头规范。

灯杆灯架：安装端正、稳固；接地可靠；外观整齐清洁；无积尘、无异物、无锈蚀；灯杆检修门关闭严实完好及保护层完好。每年应对灯杆接地或接零设施进行测试，测试结果必须达到国家有关标准。每年完成一次测试，测试报告报业主备案由成交人留存保管测试报，灯杆灯具锈蚀面积达到50%以上，更换新灯杆灯具。

灯杆基础：基础稳固，无裂口，歪斜，灯脚保护完好。

LED 灯具及电源驱动：对损坏的 LED 灯具光源、驱动器进行更换维修。

- 电力电缆维护要求

敷设规范安全；保护措施齐全绝缘层良好；接地连接可靠；固件完整齐全。若有被盗、损毁等，供应商应按原设计标准同材质、同规格进行更换。

- 工作井维护要求

稳定完整，无杂物和积水，砌体坚固，部件齐全。

- 配电柜维护要求

箱体内元器件导线排列整齐、美观；相序一致、接触紧密；固件完整、齐全。箱体内外清洁，无积尘，无异物、安装规范、牢固；配件完整、保护层完好，门、锁、性能完好；防鼠等设施完好；标记内容完整、清楚、醒目。

- 维修记录，数据台账：

按照“一路一档"的原则建立路灯维护基础台帐资料、管理档案；做好维护、巡查、维修、抢修记录。

- 其他养护内容

- 因交通意外、人为破坏等造成路灯设施损毁的，由成交供应商负责维修，维修费用包含在巡查管护费用内；

- 因不可抗力造成巡查管护范围内路灯设施损毁，采购人和成交供应商各自承担自己的财产损失责任，采购人安排供应商恢复损毁路灯设施的路，费用另计；

- 采购人安排的巡查管护以外的项目，项目发生费用另计；

- 为有效提高路灯设施的精细化管理力度，成交供应商在做好上述工作之外，还应做好成都市龙泉驿区市政设施管理中心汛期间的防汛值班、应急抢险巡查、道路应急抢险演练及应急抢险人员、机具保障等工作。

## 考核办法

详见附件二、附件三。

## 各包项目管理要求

### 须对本项目制订相关的管理规章制度、应急方案、各项管理服务质量指标。

### 安全维护人员：持证上岗，作业时必须着有明显安全标示的工作服，佩戴统一制作的工作牌，高空作业时必须佩带安全帽、安全带，严禁带电作业。维护人员作业时必须两人以上（其中一名为安全监护）。

### 车辆安全管理：车辆证件齐全，各项指标正常，安全警示标志正常，车辆整洁，外观统一。

### 户外作业管理：户外作业必须穿着反光背心，设置明显的安全警示标准，并釆取围挡的安全措施。

### 机具安全管理：定期保养机具，保持机具功能完好、整洁美观。

### 中标人须无条件接受采购人的监督和检查，对采购人提出合理的意见必须及时做出有效响应，如对采购人提出的合理意见不予理会的，采购人有权停止支付服务费，至中标人做出有效响应为止。

## 各包商务要求

### 服务期限

合同签订后1年。

### 验收要求

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）要求进行验收，验收标准以采购文件、合同文件和供应商的投标文件为标准。

### 付款方法和条件

- 管护部分每月考核，根据管护考核办法实施评分，根据得分情况按月支付管护费用。

- 应急、抢险部分按采购人实际验收数量×中标单价为准，完成验收合格后支付费用。

### 其他要求

- ★供应商为本项目提供的材料、设备等符合国家标准、行业标准，并在实施前向采购人提供合格证、质量检测报告等。（提供承诺函）

- ★供应商为本项目提供的所有材料中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（提供承诺函）

- ★供应商为本项目提供的所有材料中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。（提供承诺函）

- ★供应商为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求。（提供承诺函）

- ★供应商负责项目实施现场作业安全并承担一切安全责任和赔偿义务。（提供承诺函）

- ★供应商应承诺负责办理与项目实施有关的各种手续，包括但不限于施工占道挖掘、交通组织备案等，并承担由此产生的各种费用。（提供承诺函）

- 供应商可自行踏勘项目现场，采购人不统一组织。不踏勘项目现场的，视为知悉项目现场及本项目要求， 一切责任由供应商自行承担。

### ★最高限价

- 本项目各单价最高限价详见“服务内容及要求清单”，各单价报价超过对应单价最高限价的按无效投标处理。

注：本章加★条款为符合性审查内容，未响应或不满足的做无效投标处理。

# 资格性审查

资格性审查由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并填写资格审查表。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。

各包资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 |
|  | 2、具有良好的商业信誉 |  | （1）按第三章的格式及要求提供承诺函原件。 （2）资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人：①在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。 （参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商资格审查不予通过。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。） |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |  |
|  | 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  | 5、在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 |  |  |
|  | - 6、未被列入经营异常名录 |  |  |
|  | - 7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
|  | - 8、不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 |  |  |
|  | 9、法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
|  | 10、健全的财务会计制度的证明材料 |  | ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程（复印件），⑤事业单位可提供单位内部财务会计制度。 |
|  | 11、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件或承诺函原件。 |
|  |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳税收的银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件或承诺函原件。 |
|  | 12、法定代表人身份证明书 |  | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人；（4）投标人为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |
|  | 13、法定代表人授权委托书 |  | 法定代表人授权书原件及身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的或投标人为自然人的，则可不提供法定代表人授权书及身份证。（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人】。 |
|  | 14、本项目专门面向中小企业采购 |  | 提供中小企业声明函（注：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业） |
|  | 15、联合体投标 |  | 非联合体投标。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
| （二）资质要求 | - 1、具有建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |  | - 建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件 |
|  | - 2、供应商拟任项目经理具有市政专业二级及以上注册建造师资格 |  | - 项目经理市政专业二级及以上注册建造师资格证书复印件 |
| （三）其他要求 | 投标文件解密情况 |  | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件资格性审查部分签章 |  | 均按招标文件要求签章。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件有效期 |  | 符合招标文件要求。（说明：承诺函已包含此条响应内容，无须单独响应，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |

注：以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查表中载明不通过的具体原因。

# 评标办法

## 总则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的相关规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

- 熟悉和理解招标文件；

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 根据需要要求采购代理机构对招标文件做出解释（评标委员会发现招标文件前后不一致或表达不明确或需要说明的事项，应提请招标采购单位书面解释说明）；根据需要要求投标人对投标文件有关事项做出澄清、说明或者更正；

- 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托确定中标人；

- 起草评标报告并进行签署；

- 向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

- 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉和理解招标文件和停止评标

- 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府合同的内容等。

- 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述规定的应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

投标人投标文件需同时符合下列情况，有任意一项不符合要求，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的组成 | 符合招标文件“投标文件的组成”规定要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 2 | 技术、服务性投标文件签署、盖章 | 符合招标文件规定。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 3 | 技术、服务性投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币均符合招标文件的要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定。 |  |
| 5 | 第四章打★的要求 | 应答内容完全符合第四章打★的要求。（说明：要求提供承诺函的按要求上传承诺函，是否超过限价根据投标人报价判断。） |  |

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，每个包件推荐1-3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；得分、报价相同且技术指标也相当的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

### 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 招标采购单位现场复核评标结果

- 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购组织单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购组织单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购组织单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织单位书面建议的，应当书面说明理由。采购组织单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购组织单位未提供书面建议的。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 各包评分标准

| 专家类型 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同评审 | 报价评审 | - 经评审的最低有效投标报价作为评审基准价； 3、报价得分=(评审基准价／投标报价)×15。 | 15分 |
| 技术类评委 | 服务方案 | 供应商根据服务内容及要求编制需求分析及服务理念方案：方案中对项目需求的理解、现状分析、服务理念进行详细阐述，内容详尽、清晰的得9分，每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
|  |  | 供应商根据服务内容及要求编制巡查方案：方案中对市政照明设施日常巡查制度、巡查方式、巡查记录进行详细阐述合理、有针对性得 9 分，每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
|  |  | 供应商根据服务内容及要求编制维护措施方案：方案中 对维护管理目标、维护管理制度、维护技术措施进行详细的阐述，完善、合理得 9 分，每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
|  |  | 供应商根据服务内容及要求编制安全文明措施方案： 方案中对安全文明管理目标、安全文明管理制度、安全文明技术措施进行详细阐述，内容详尽、清晰的得 9 分，每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
|  |  | 供应商根据服务内容及要求编制质量保障措施方案：方案中对质量保障目标、质量保障体系、质量保障技术措施进行详细的阐述，完善、合理得9分；每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
|  |  | 供应商根据服务内容及要求编制应急措施方案：方案中对应急小组建立、应急管理制度、突发情况处理措施进 阐述；方案完善、清晰的得9分；每有一项内容缺失扣3分，方案内容每有一项出现错误或缺乏针对性或与本项目特征不符的扣1分，扣完为止。 | 9分 |
| 共同评审 | 人员配置 | - 项目技术负责人：具有中级及以上职称的，得 3 分。 - 管理人员：拟派本项目团队有劳务员、标准员、安全员（具有相关部门颁发安全生产考核合格C证）、质量员、资料员、材料员的得4分。缺少任意一类管理人员本项不得分。 - 其他人员：每配备一名具有高压电工证书或低压电工证书的，得 2 分，此项最多得 4分。 （说明：以上1-4项人员不得重复计分。提供证书扫描件及在职证明材料。） | 11分 |
|  | 设备配置 | 同时配备（50KW发电机1台及以上、10KW 发电机1台及以上、5KW 发电机1台及以上、沥青混凝土搅拌机1台及以上、手推热熔标线划线机1台及以上、小型滚动震动压路机1台及以上、路面切割机1台及以上、巡查车辆两台及以上、吊车两台及以上，接地电阻测试仪1台及以上）齐全的得 10 分，每缺少一样扣 1 分，扣完为止。 （说明：1、所有设备均需提供购买发票或租赁合同，车辆还应提供年审合格后的行驶证复印件及车辆照片。2、以上设备不得重复计分。） | 10分 |
|  | 履约能力 | 供应商2018年1月1日以后（含1日）具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得8分。（提供合同复印件） | 8分 |
|  | 节能环保 | 供应商为完成本项目所涉及的产品中有认定为优先采购节能产品的，得1分。有认定为政府采购环境标志产品的，得1分。本项最多得2分。 （说明：属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件） | 2分 |

说明：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在《四川政府采购网》上公告，并公告废标的情形。

## 定标

### 定标原则

本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，各包按顺序确定中标人。

### 定标程序

一、评审委员会根据评审情况写出书面报告，推荐中标候选人。

二、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。

四、根据采购人确定的中标人，采购代理机构自采购人确定中标之日起2个工作日内在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

五、招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 遵守有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同

政府采购合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心龙泉驿区市政设施年度维修服务采购项目。

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式： 。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在      天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式xx份，自双方签章之日起生效。甲方xx份，乙方xx份、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目投标文件

3、中标通知书

4、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

- 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

- 附件二：市政道路、桥梁巡查管护考核办法

### 龙泉驿区市政设施年度维修服务项目

### 市政道路、桥梁巡查管护考核办法

一、考核目的

为进一步规范龙泉驿区市政道路、桥梁设施日常养护维修管理，切实提高龙泉驿区市政道路、桥梁设施养护维修质量，充分发挥市政设施使用功能，确保市政设施完好和正常运行，提升城市综合服务功能和城市整体品位，结合我区实际情况，特制定本办法。

二、考核依据

- 《成都市市政工程设施管理条例》

- 《成都市城市道路桥梁管理考核办法》

- 《城市道路管理条例》

- 《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016

- 《城市桥梁养护技术规程》CJJ99-2017

- 《成都市检查井盖管理办法》

- 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2016）

10、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（中华人民共和国建设部令 第118号）

11、国家和本地区有关市政道路、桥梁巡查管护的相关规范、规程及技术标准。

三、考核主体

由业主牵头组织考核，考核工作组由业主各相关部门人员及中标人组成。

四、考核对象

本项目范围内的市政道路、桥梁设施，及投标人巡查管护作业的日常作业情况。

五、考核项目及内容

（一）社会责任：认真履行社会、工作职能，妥善处理各类事件、问题。主要分为：应急事件处理、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及局长信箱投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、业主临时安排的工作完成情况六类。

（二）设施巡查：按道路、桥梁总量逐段将巡查责任落实到人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行，在时间和空间上不留空档。

（三）维护及时率：在实施设施养护维修过程中，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效维护。

（四）设施完好率：修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准，路面平整，无明显沉陷、破碎、错台、拥包、积水，构件无缺损，桥梁桥面系平整，无明显沉陷、破碎、错台、拥包、积水，上部结构、下部结构构件无缺损。

六、考核项目权重设定

（一）1-12月每月进行一次考核，考核社会责任、设施巡查、维护及时率，设施完好率。

（二）各项目权重及计算公式

考核满分100分，均实行扣分制，扣完为止。

月度考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重(μi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会责任考核 | 20% |
| 2 | 设施巡查考核 | 20% |
| 3 | 维护及时率考核 | 30% |
| 4 | 设施完好率考核 | 30% |
|  | 四项满分100 | 100% |

七、考核方式

每月考核的设施由业主随机抽取产生。

1、受考核道路根据道路养护等级分别抽取Ⅰ等养护道路1条、Ⅱ等养护道路1条、Ⅲ等养护道路1条（只有Ⅰ、Ⅱ等养护道路的，抽取Ⅰ等养护道路2条、Ⅱ等养护道路1条; 只有Ⅱ、Ⅲ等养护道路的，抽取Ⅱ等养护道路1条、Ⅲ等养护道路2条）共3条道路进行考核。

2、受考核桥梁，抽取3座进行考核。

八、实施办法

成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心根据具体情况，将定期或不定期对各社会养护作业单位维护作业情况进行检查，检查结果直接与养护经费挂钩，考核人员由成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心组织相关人员参加。

考核实行百分制，95（含）分以上为优秀，85（含）-95 分为良好，75（含）-85 为合格，75 分以下为不合格。

九、考核结果处理办法

1、业主依据每月单项考核分数折合后所得分数作为当月考核结果，作为拨付月管护资金的依据。根据考核结果，将在通报考核结果后3日内决定拨付、扣减或停拨当月管护资金。

（1）考核分数为95分及以上则全额拨付当月管护资金。

（2）考核分数为85分-95分（不含95分）的，每低0.1分（与95分相比），当月应付管护资金扣减0.1%。

（3）考核分数为75分-85分（不含85分）以下的，每低0.1分（与85分相比），当月应付管护资金扣减0.2%。

（4）考核分数为75分以下的，每低0.1分（与75分相比），当月应付管护资金扣减0.4%。

（5）当月管护资金扣减的，同时责令其限期整改，视其整改情况决定是否继续拨付管护资金。限期整改合格的，按照约定拨付管护资金；限期整改不合格的，暂停拨付管护资金，直至整改合格。

（6）凡在管护期内连续出现两次或累计出现三次考核75分以下的，业主将终止管护合同，取消其管护资格，将另按原评标名次或重新组织招标选择管护单位。

（7）以上所有扣减费用均不再返还。

2、被区级及以上领导点名批评或省、市级媒体曝光的，根据情节严重情况直接扣除当月养护费 2-5 万元，被市政中心班子不定期检查发现的问题根据情节严重情况直接扣除当月养护费 1-2 万元。

附件：

1、《社会责任考核内容》

2、《设施日常巡查工作考核内容》

3、《日常养护维修及时率考核细则》

4、《设施完好率考核内容及标准》

5、《道路、桥梁设施养护管理考核表》

附件1

社会责任考核内容

社会责任主要有：道路、桥梁的突发事件应急、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及局长信箱投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、业主临时安排完成情况六类。项目总分为100分。

一、道路、桥梁应急事件处置30分

建立各类应急预案，落实24小时值班制度，积极、妥善处置突发应急事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处置意见，落实处置措施，并向市城管局报告，处置完毕后立即向市城管局通报信息。

二、各类投诉处理20分

认真落实社会投诉工作，建立24小时值班热线，收到上级部门交办的事项，做到特事特办，及时调查、及时处理、及时督查、及时回复，办结率100％，对投诉的事项回复率100%。

三、重大活动配合20分

配合省、市、区大型活动，做好道路及其附属设施的安全运行保障工作。

四、媒体舆论情况10分

不发生有责媒体报道事件，不发生有责新闻曝光事件。

五、相关督察发现问题及处理10分

及时处理、回复相关督察中发现问题。督察到的问题如属管理责任的，则要扣分。

六、业主临时安排的工作10分

认真落实业主临时安排的工作，按要求完成相关工作。

附件2

设施日常巡查工作考核内容

设施巡查工作主要有：道路、桥梁设施总量与巡查人员相匹配; 巡查责任落实，时间、路段明确; 巡查记录完善、内容准确; 巡查人员发现和处置问题及时。项目总分100分。

一、巡查人员的配置20分

各养护维修单位应根据养护设施量合理安排巡查人员，安排好线路和时间，做到在时空上不断档，使市政设施始终置于巡查人员控制之下。

二、落实巡查责任30分

所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人。应明确道路、桥梁巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。重点路段，中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等一类管理路段的巡查人员每天必须进行徒步巡查两次; 其它路段可每天巡查一次。桥梁的巡查周期必须严格按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）的规定执行。

三、巡查记录20分

巡查人员每次要将巡查情况进行记录，做好巡查日记备查。要求做到内容真实无误，并有专人监督检查。

四、巡查问题处理20分

巡查过程中发现问题要及时向相关部门提供信息，并且做到项目、位置、数量准确无误。同时，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时处置措施。对报告后未及时处理的，应追踪报告，直至解决。

五、汛期巡查10分

遇大、暴雨三十分钟时，巡查人员应及时到责任路段巡查，并按规定报告巡查情况。

附件3

日常养护维修及时率考核细则

通过对日常巡视工作进行随机检查，以原始记录和送达维护班组的信息通知回复为依据进行考核记分，满分100分。

一、车行道设施40分

坑凼面积在0.04㎡以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、井座沉陷、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，根据养护等级2至5日内修复完毕，其中Ⅰ等养护等级2日内修复完毕，Ⅱ、Ⅲ等养护等级5日内修复完毕。（如遇雨或沥青炒拌机停机可顺延；如遇道路塌陷等影响交通及安全的突发性特殊情况，均必须采取临时处理措施）。

二、人行道设施35分

人行道方砖松动、缺失、烂边，路沿石或嵌边石缺失、明显移位、倾斜等。发现上述问题，根据养护等级必须在2至5日内修复。

三、桥梁设施25分

桥面坑凼、拥包；人行道方砖松动、损坏；墩台混凝土剥落、露筋；防撞墩、防撞墙、搭板、挡墙、翼墙、护坡等损坏要求在发现之日起2日内完成。墩台编号损坏、限高、限载牌遗失等，要求在发现之日起5日内完成。水箅子、井盖等遗失存在重大安全隐患的要求在当日内通知产权单位处置，属桥梁泄水孔的水箅子应在当日补安。

附件4

设施完好率考核内容及标准

设施完好率考核项目总分100分。

一、车行道（包括砼路面、沥青路面、桥面）40分

修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。

二、人行道35分

人行道路面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。

路沿石、嵌边石、平石表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。

三、桥梁及附属设施25分

桥面泄水孔、排水管应完好、畅通，防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。

附件5

表一

城市道路、桥梁设施养护管理考核表

年   月

受检单位：

| 考核项目 | 考核内容 | 满分 | 单项考核得分 | 权重 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社 会 责 任 | 应急事件处理 | 30 |  | 20% |  |  |  |
|  | 各类投诉处理 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 重大活动配合 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 媒体舆论情况 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 相关督察发现问题及处理 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 业主临时安排的工作 | 10 |  |  |  |  |  |
| 日 常 巡 查 | 巡查人员配置 | 20 |  | 25% |  |  |  |
|  | 巡查责任落实 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查记录状况 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查问题处理 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 汛期巡查 | 10 |  |  |  |  |  |
| 维 护 及 时 率 | 车行道设施 | 40 |  | 25% |  |  |  |
|  | 人行道设施 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁设施 | 25 |  |  |  |  |  |
| 完 好 率 | 车行道 | 40 |  | 30% |  |  |  |
|  | 人行道 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁设施 | 25 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表二

社会责任考核表

年  月

受检单位：

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急事件处理 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件。 | 未建立预案，扣1分；无安全保障措施，每处扣0.5分；应急事件未处理，出现一次扣3分；应急事件未向市城管局报告，一次扣0.1分，直至扣完该项分。 | 30 |  |  |  |
| 2 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决。处理率100%，记录详细规范。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达100%，推诿扯皮，每处扣0.5分。处理率每下降1%，扣0.5分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务能及时完成。 | 发生有责事件，每次每项扣1分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 媒体舆论情况 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体报道事件，每次扣0.5分；发生重大有责新闻曝光事件每次扣2分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 相关督察发现问题及处理 | 对相关督察发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复。 | 市领导督察（其他相关督察）发现有责问题每次扣0.2分（0.1分），未按要求整改每次扣1.5分（1分），整改后未及时回复每次扣0.1分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 业主临时安排的工作 | 认真落实业主安排的各项临时工作 | 对业主安排的临时任务，未按要求落实的一次扣2分。落实情况差，每次扣1分。未及时回复每次扣0.2分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表三

日常巡查考核表

202  年   月

受检单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查人员配置 | 按道路5公里、桥梁每10座配一名巡查人员的要求，配足巡查人员。 | 未按要求配足人员，每缺1人扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 巡查责任落实 | 巡查责任必须落实到个人，中心城区及重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 30 |  |  |  |
| 3 | 巡查记录 | 巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 巡查问题处置 | 养护维修范围内的城市道路，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，及时通知维护部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求者，每次扣2分 | 20 |  |  |  |
| 5 | 汛期巡查 | 汛期防汛巡查遇大、暴雨半小时后巡查员应将各负责巡查片区的基本状况报知维护管理单位相关负责人。 | 未达到本条要求者，每次扣1分 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日。 |  |  |  |  |  |  |  |

表四

日常维护及时率考核表

202  年  月

受检单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车行道设施 | 坑凼面积在0.04㎡以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、路框差、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，2至5日内修复完毕。（如遇雨或沥青炒拌机停机可顺延；如遇道路塌陷等影响交通及安全的突发性特殊情况，均必须采取临时处理措施。）。 | 凡未达到本条要求，一处每超期一天，扣0.5分。 | 40 |  |  |  |
| 2 | 人行道设施 | 人行道方砖无松动、缺块、烂边、路沿石或嵌边石缺失等问题。发现上述问题，必须在2至5日内修复。 | 凡未达到本条要求，一处每超期一天，扣0.5分。 | 35 |  |  |  |
| 3 | 桥 梁 设 施 | 桥面坑凼、拥包；人行道方砖松动、损坏；墩台混凝土剥落、露筋；防撞墩、防撞墙、搭板、挡墙、翼墙、护坡等损坏要求在发现之日起2日内完成。护栏损坏要求在发现后立即采取措施消除安全隐患。 | 凡未达到本条要求，一处每超限一天扣1分。 | 25 |  |  |  |
|  |  | 墩台编号损坏、限高、限载牌遗失等，要求在发现之日起5日内完成。 | 凡未达到本条要求，一处每超限一天扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 雨箅子、井盖等遗失存在重大安全隐患的，要求在当日内通知产权单位处置，泄水孔水箅子应在当日补安。 | 凡未达到本条要求，一处每超限一天扣2分。 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表五

城市道路、桥梁设施完好率考核汇总表（一）

202年  月

受检单位：

| 序号 | 考核道路 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 考核平均得分： |  |  |  |
| 考核人员 业主单位： 管护单位： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |

表六

城市道路、桥梁设施完好率考核表（二）

202  年  月

考核道路：

| 序号 | 考核项目 |  | 权重 | 单项考核得分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车行道 | 沥青混凝土 | 20% |  |  |  |
|  |  | 水泥混凝土 | 20% |  |  |  |
| 2 | 人行道 |  | 35% |  |  |  |
| 3 | 桥梁设施 |  | 25% |  |  |  |
| 总分：100分 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员 业主单位： 管护单位： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表七

城市道路设施完好率分项考核表（沥青混凝土）（三）

202  年  月

考核道路：

| 考核内容 | 扣分标准 | 处数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 路 路 面 | 修补形状不规则,每处扣1分 |  |  |  |
|  | 明显裂缝,每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 松散、网裂,每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 拥包、搓板,每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 烂边、啃边,每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 泛油,每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 井座沉陷,每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 坑凼、沉陷、车辙,每处扣0.5分 |  |  |  |
| 总分：100分 总扣分： 合计： |  |  |  |  |

考核人员

业主单位：

管护单位：

检查时间：202  年    月    日～202  年    月    日

表八

城市道路设施完好率分项考核表(水泥混凝土) （四）

202  年  月

考核道路：

| 考核内容 | 评分标准 | 处数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 路 路 面 | 修补形状不规则，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 路面边缘材料剥落、破损或形成坑函，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 明显裂缝，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 唧泥，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 缝料散失，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 明显错台、拱胀，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 碎裂松动，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 井座沉陷，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 路面坑凼、沉陷，每处扣1分 |  |  |  |
| 总分：100分 总扣分： 合计： |  |  |  |  |

考核人员

业主单位：

管护单位：

检查时间：202  年    月    日～202  年    月    日

表九

人行道设施完好率分项考核表（五）

202  年  月

考核道路：

| 考核内容 | 评分标准 | 处数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 行 道 | 沉陷，每处扣0.3分 |  |  |  |
|  | 拱起，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 松动，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 缺损，每处扣0.3分 |  |  |  |
|  | 错位，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  | 砼残桩、钢筋等施工残留物未及时清除，废弃树池未处理每处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 检查井与相邻路面有明显错台每处扣0.1分。 |  |  |  |
|  | 无障碍通道；盲道设施不完善、安装不正确；补换砖尺寸、色调不一致每处扣0.1分。 |  |  |  |
| 路沿石 嵌边石 平石 | 缺损，每处扣1分 |  |  | · |
|  | 倾斜，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 移位，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 松动，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 勾缝不饱满，每处扣1分 |  |  |  |
| 总分：100分 总扣分： 合计： |  |  |  |  |

考核人员

业主单位：

管护单位：

检查时间：202  年    月    日～202  年    月    日

表十

桥梁设施完好率分项考核表（六）

202  年   月

考核桥梁：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上部结构 | 桥面平整完好，伸缩缝完好，发现有破损、坑槽等病害每处扣1分。 | 40 |  |  |
|  |  | 桥梁栏杆完好，栏杆漆面完好，粘贴面砖无剥落，发现一处病害扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 人行道完好，地砖无蹊跷、遗失，铺装无破损，路沿石平顺，发现一处病害扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 下部结构 | 墩台表面完好，无破损、露筋，发现一处病害扣1分。 | 15 |  |  |
| 3 | 附属设施 | 水箅子、泄水孔应完好、通畅，发现一处堵塞、破损扣1分。 | 30 |  |  |
|  |  | 栏杆应完好无损，发现一处破损、露筋扣1分。 |  |  |  |
| 4 | 其它 | 墩台表面无污秽、杂草、青苔、牛皮癣，发现一处扣1分。 | 15 |  |  |
|  |  | 桥名牌等标志牌应完好，无变形、移位、缺损，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 墩台编号应完整、正确，如损坏、缺失、覆盖发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
| 总分：100分 总扣分： 合计： |  |  |  |  |  |

考核人员：

业主单位：

管护单位：

检查时间：202  年    月    日～202  年    月    日

- 附件三：路灯设施管护考核办法

龙泉驿区市政设施年度维修服务项目

路灯设施巡查管护考核办法

一、考核的目的

为进一步规范龙泉驿区市政路灯设施日常养护维修管理，切实提高龙泉驿区市政路灯设施养护维修质量，充分发挥市政设施使用功能，确保市政设施完好和正常运行，提升城市综合服务功能和城市整体品位，结合我区实际情况，特制定本办法。

二、考核依据

- 《成都市市政工程设施管理条例》

- 《成都市城市道路照明设施管理办法》

- 《城市照明设施维护标准》

- 《城市照明管理规定》

- 《城市道路管理条例》

- 《成都市检查井盖管理办法》

- 国家和本地区有关市政路灯巡查管护的相关规范、规程及技术标准。

三、考核主体

由业主牵头组织考核，考核工作组由业主各相关部门人员及中标人组成。

四、考核对象

本项目范围内的市政路灯设施，及投标人巡查管护作业的日常作业情况。

五、考核项目及内容

（一）社会责任：认真履行社会、工作职能，妥善处理各类事件、问题。主要分为：应急事件处理、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及局长信箱投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、业主临时安排的工作完成情况六类。

（二）设施巡查：按路灯总量将巡查责任落实到人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行，在时间和空间上不留空档。该项目列入日常考核、季度考核、年终考核内容 。

（三）维护及时率：在实施设施养护维修过程中，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效维护。

（四）设施完好率：修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准，配电设施完好，线路、管道、检查井完好，照明器具完好、灯杆及配套构件完好。

六、考核项目权重设定

（一）1-12月每月进行一次考核，考核社会责任、设施巡查、维护及时率，设施完好率。

（二）各项目权重及计算公式

考核满分100分，均实行扣分制，扣完为止。

月度考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重(μi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会责任考核 | 20% |
| 2 | 设施巡查考核 | 20% |
| 3 | 维护及时率考核 | 30% |
| 4 | 设施完好率考核 | 30% |
|  | 四项满分100 | 100% |

七、考核方式

每月考核的设施由业主随机抽取产生。

- 路灯亮灯率考核取样盏数不小于3%，设施完好率考核取样不小于8‰。

- 设施完好率考核，每月不少以1次。

- 照明质量、照明功率密度值等每个月抽检1次。

- 接地阻每月抽检1次。

八、实施办法

成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心根据具体情况，将定期或不定期对各社会养护作业单位维护作业情况进行检查，检查结果直接与养护经费挂钩，考核人员由成都市龙泉驿区市政设施管理服务中心组织相关人员参加。

考核实行百分制，95（含）分以上为优秀，85（含）-95 分为良好，75（含）-85 为合格，75 分以下为不合格。

九、考核结果处理办法

1、业主依据每月单项考核分数折合后所得分数作为当月考核结果，作为拨付月管护资金的依据。根据考核结果，将在通报考核结果后3日内决定拨付、扣减或停拨当月管护资金。

（1）考核分数为95分及以上则全额拨付当月管护资金。

（2）考核分数为85分-95分（不含95分）的，每低0.1分（与95分相比），当月应付管护资金扣减0.1%。

（3）考核分数为75分-85分（不含85分）以下的，每低0.1分（与85分相比），当月应付管护资金扣减0.2%。

（4）考核分数为75分以下的，每低0.1分（与75分相比），当月应付管护资金扣减0.4%。

（5）当月管护资金扣减的，同时责令其限期整改，视其整改情况决定是否继续拨付管护资金。限期整改合格的，按照约定拨付管护资金；限期整改不合格的，暂停拨付管护资金，直至整改合格。

（6）凡在管护期内连续出现两次或累计出现三次考核75分以下的，业主将终止管护合同，取消其管护资格，将另按原评标名次或重新组织招标选择管护单位。

（7）以上所有扣减费用均不再返还。

2、被区级及以上领导点名批评或省、市级媒体曝光的，根据情节严重情况直接扣除当月养护费 2-5 万元，被市政中心班子不定期检查发现的问题根据情节严重情况直接扣除当月养护费 1-2 万元。

附件：   1、《社会责任考核内容》

2、《设施日常巡查工作考核内容》

3、《日常养护维修及时率考核细则》

4、《设施完好率考核内容及标准》

5、《路灯设施养护管理考核表》

附件1

社会责任考核内容

社会责任主要有：路灯的突发事件应急、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及局长信箱投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、业主临时安排的工作完成情况六类。项目总分为100分。

一、路灯应急事件处置30分

建立各类应急预案，落实24小时值班制度，积极、妥善处置突发应急事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处置意见，落实处置措施，并向市城管局报告，处置完毕后立即向市城管局通报信息。

二、各类投诉处理20分

认真落实社会投诉工作，建立24小时值班热线，收到上级部门交办的事项，做到特事特办，及时调查、及时处理、及时督查、及时回复，办结率100％，对投诉的事项回复率100%。

三、重大活动配合20分

配合省、市、区大型活动，做好道路路灯及其附属设施的安全运行保障工作。

四、媒体舆论情况10分

不发生有责媒体报道事件，不发生有责新闻曝光事件。

五、相关督察发现问题及处理10分

及时处理、回复相关督察中发现问题。督察到的问题如属管理责任的，则要扣分。

六、业主临时安排的工作10分

认真落实业主临时安排的工作，按要求完成相关工作。

附件2

设施日常巡查工作考核内容

设施巡查工作主要有：路灯设施总量与巡查人员相匹配; 巡查责任落实，时间、路段明确; 巡查记录完善、内容准确; 巡查人员发现和处置问题及时。项目总分100分。

一、巡查人员的配置20分

各养护维修单位应根据养护设施量合理安排巡查人员，安排好线路和时间，做到在时空上不断档，使市政设施始终置于巡查人员控制之下。

二、落实巡查责任30分

所有路灯设施巡查责任都必须落实到个人。应明确巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。重点路段，中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等一类管理路段的巡查人员每天必须进行徒步巡查两次; 其它路段可每天巡查一次。。

三、巡查记录20分

巡查人员每次要将巡查情况进行记录，做好巡查日记备查。要求做到内容真实无误，并有专人监督检查。

四、巡查问题处理20分

巡查过程中发现问题要及时向相关部门提供信息，并且做到项目、位置、数量准确无误。同时，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时处置措施。对报告后未及时处理的，应追踪报告，直至解决。

五、汛期巡查10分

遇大、暴雨三十分钟时，巡查人员应及时到责任路段巡查，并按规定报告巡查情况。

附件3

日常养护维修及时率考核细则

通过对日常巡视工作进行随机检查，以原始记录和送达维护班组的信息通知回复为依据进行考核记分，满分100分。

灯杆倾斜、被撞，灯具照度不够、电器损坏、接线端子固定不牢、灯杆锈蚀、基础露筋，箱变电器损坏、箱体锈蚀、维护栏杆损坏，智能控制设备不工作、损坏，要求在发现之日起2日内完成。电缆故障、被盗、缺失，检查井井盖破损、缺失，要求在发现之日起5日内完成。

附件4

设施完好率考核内容及标准

设施完好率考核项目总分100分。

灯杆直立，灯具正常运行，灯杆表面外观完好，基础完好，箱变正常运行，维护栏杆完好，电缆工作正常，检查井完好。

附件5

表一

日常考核计算表

202 年  月

受检单位：

| 序号 | 考核项目 | 单项得分 | 权重 | 加权得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会责任考核 |  | 20% |  |  |
| 2 | 日常巡查考核 |  | 25% |  |  |
| 3 | 维护及时率 |  | 25% |  |  |
| 4 | 设施完好率考核 |  | 30% |  |  |
| 5 | 得分合计 |  | 100% |  |  |

计算人员：               计算日期：202  年    月     日

复核人员：

表二

城市路灯设施养护管理考核表

202   月

受检单位：

| 考核项目 | 考核内容 | 满分 | 单项考核得分 | 权重 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社 会 责 任 | 应急事件处理 | 30 |  | 20% |  |  |  |
|  | 各类投诉处理 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 重大活动配合 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 媒体舆论情况 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 相关督察发现问题及处理 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 业主临时安排的工作 | 10 |  |  |  |  |  |
| 日 常 巡 查 | 巡查人员配置 | 20 |  | 25% |  |  |  |
|  | 巡查责任落实 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查记录状况 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查问题处理 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 汛期巡查 | 10 |  |  |  |  |  |
| 维 护 及 时 率 | 箱变、配电柜 | 20 |  | 25% |  |  |  |
|  | 检查井 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 灯杆、金属构件 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具 | 30 |  |  |  |  |  |
| 完 好 率 | 箱变、配电柜 | 20 |  | 30% |  |  |  |
|  | 检查井 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 灯杆、金属构件 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具 | 30 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表三

社会责任考核表

202  年  月

受检单位：

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急事件处理 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件。 | 未建立预案，扣1分；无安全保障措施，每处扣0.5分；应急事件未处理，出现一次扣3分；应急事件未向市城管局报告，一次扣0.1分，直至扣完该项分。 | 30 |  |  |  |
| 2 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决。处理率100%，记录详细规范。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达100%，推诿扯皮，每处扣0.5分。处理率每下降1%，扣0.5分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务能及时完成。 | 发生有责事件，每次每项扣1分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 媒体舆论情况 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体报道事件，每次扣0.5分；发生重大有责新闻曝光事件每次扣2分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 相关督察发现问题及处理 | 对相关督察发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复。 | 市领导督察（其他相关督察）发现有责问题每次扣0.2分（0.1分），未按要求整改每次扣1.5分（1分），整改后未及时回复每次扣0.1分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 业主临时安排的工作 | 认真落实业主安排的各项临时工作 | 对业主安排的临时任务，未按要求落实的一次扣2分。落实情况差，每次扣1分。未及时回复每次扣0.2分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表四

日常巡查考核表

202  年   月

受检单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查人员配置 | 按每5000盏路灯配一名巡查人员的要求，配足巡查人员。 | 未按要求配足人员，每缺1人扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 巡查责任落实 | 巡查责任必须落实到个人，中心城区及重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 30 |  |  |  |
| 3 | 巡查记录 | 巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 巡查问题处置 | 养护维修范围内的市政路灯，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，及时通知维护部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求者，每次扣2分 | 20 |  |  |  |
| 5 | 汛期巡查 | 汛期防汛巡查遇大、暴雨半小时后巡查员应将各负责巡查片区的基本状况报知维护管理单位相关负责人。 | 未达到本条要求者，每次扣1分 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日。 |  |  |  |  |  |  |  |

表五

日常维护及时率考核表

202  年  月

受检单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路 灯 设 施 | 箱变及路灯控制器电器损坏、箱体锈蚀、维护栏杆损坏，智能控制设备不工作、损坏，要求在发现之日起2日内完成。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 检查井井盖破损、缺失，要求在发现之日起1日内完成。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 灯杆倾斜、被撞，灯杆锈蚀、基础露筋，电缆故障、被盗、缺失，要求在发现之日起2日内完成。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 30 |  |  |  |
|  |  | 灯具照度不够、电器损坏、接线端子固定不牢，要求在发现之日起1日内完成。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 30 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表六

城市路灯设施完好率考核汇总表（一）

202年  月

受检单位：

| 序号 | 考核道路 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 考核平均得分： |  |  |  |
| 考核人员 业主单位： 管护单位： 检查时间：202 年 月 日～202 年 月 日 |  |  |  |

表七

路灯设施完好率分项考核表（二）

202  年   月

考核道路：

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 处数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 灯 设 施 | 亮灯率达到99%，每降1％扣3分，达不到93％扣25分； | 25 |  |  |  |
|  | 照明设施及其附属设备完好率≥95%，每降1％扣5分，达不到93％全部扣除20分； | 20 |  |  |  |
|  | 路灯设施表面清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象，发现一处一次扣2分。 | 10 |  |  |  |
|  | 按规定调整或设置路灯开、闭时间的，未按规定设置或调整，发现1次扣2分，发现2次扣5分，发现3次以上扣10分。 | 10 |  |  |  |
|  | 重大、危、急事故30分钟内到现场处理；一般性故障24小时内修复，未在规定时间内修复的，发现1次扣2分，发现2次扣5分，发现3次以上扣15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 光源电器等损坏，更换相同规格品种的产品，未采用相同规格品种的产品发现一处一次扣4分。 | 20 |  |  |  |
| 总分：100分 总扣分： 合计： |  |  |  |  |  |

考核人员：

业主单位：

管护单位：

检查时间：202  年    月    日～202  年    月    日