招 标 文 件

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

中国·成都

四川世科工程咨询有限公司、中共成都市龙泉驿区委政法委员会  共同编制

二〇二一年八月

## “政采贷”业务介绍

## 为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

| 四川省内开展“政采贷”业务的银行名单（部分） |
| --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 渤海银行成都分行 |
| 中国工商银行四川省分行 | 雅安农村商业银行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 雅安市商业银行 |
| 中国银行四川省分行 | 眉山农村商业银行 |
| 交通银行四川省分行 | 乐山市商业银行 |
| 中国邮储银行四川省分行 | 乐山嘉州民富村镇银行 |
| 华夏银行成都分行 | 绵阳市商业银行 |
| 民生银行成都分行 | 四川省农村信用社联合社 |
| 四川天府银行 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 兴业银行成都分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 成都银行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 成都农村商业银行 | 自贡银行股份有限公司 |
| 上海银行成都分行 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

## “蓉采贷”业务介绍

按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成财采〔2019〕17号），目前，在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，以下银行基本完成其融资业务系统与成都市政府采购监督管理系统的对接，并承诺提供“融资利率上浮比例不超过30%、融资审批和放款期限不超过5个工作日”等更加便利的融资服务，成都市范围内政府采购中标（成交）项目的供应商为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用贷款。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |
| --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

目 录

第1章 投标邀请	5

第2章 投标人须知	8

2.1 投标人须知附表	8

2.2 总则	12

2.3 招标文件	13

2.4 投标文件	14

2.5 投标文件解密	18

2.6 开标及开标程序	19

2.7 签订及履行合同和验收	20

2.8 投标纪律要求	22

2.9 资金支付	23

2.10 询问、质疑和投诉	23

2.11 其他	24

第3章 投标文件格式	25

第4章 招标项目技术、商务及其他要求	47

4.1 项目背景	47

4.2 服务清单	47

4.3 维护服务内容及要求	58

4.4 技术要求	60

4.5 商务要求	71

第5章 资格性审查	73

第6章 评标办法	77

第7章 政府采购合同	92

附件1：政府采购云平台使用介绍	95

# 投标邀请

四川世科工程咨询有限公司受中共成都市龙泉驿区委政法委员会委托，拟对中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：510112202100194

- 招标项目：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

- 资金来源及预算金额：财政性资金，预算品目：其他电信和信息传输服务；预算金额:290.216万元。

- 招标项目简介

中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）。

投标人必须对所有货物及服务内容进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、商务及其他要求见第4章。

- 本项目非专门面向中小企业采购。

- 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力或经法人单位合法授权的分支机构；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 根据本项目的特殊要求，供应商还必须具备以下特定条件：

- 未被列入经营异常名录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

- 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间

2021年9月1日至2021年9月7日

- 招标文件获取方式

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件1-政府采购云平台使用介绍）

- 投标文件截止时间和开标时间

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。本项目投标截止时间为：2021年8月30日10时30分（北京时间）。

- 投标文件解密时间

2021年9月22日10时31分至11时30分（北京时间）。错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 开标地点

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在“四川政府采购网”上以公告形式发布

- 联系方式

采购人：中共成都市龙泉驿区委政法委员会

地 址：成都市龙泉驿区龙泉街办滨河南街21号

联系人： 尹老师

联系电话：028 -84870856

采购代理机构：四川世科工程咨询有限公司

地    址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室

联 系 人：高老师

联系电话：028-61032618

传    真：028-61032618

# 投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算（实质性要求） | 本项目采购预算为：290.216万元，超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
|  | 小微企业价格扣除 | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
|  | 监狱企业 | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ２、监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
|  | 残疾人福利性单位 | 1、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、供应商应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
|  | 失信企业惩戒措施 | 严格按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件的规定执行。 |
|  | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 投标保证金 | 无。 |
|  | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 |
|  | 开标及开标程序 | 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后60分钟内 ，使用对投标文件进行加密的CA证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
|  | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 供应商询问、质疑 | 询问：根据委托代理协议约定，供应商询问由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 质疑：根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购过程的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购结果的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 地址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室。 邮编：610020。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门即龙泉驿区财政局。电话：028-84636986。 |
|  | 招标代理服务费 | 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）标准收取，由中标人领取中标通知书前支付。可采取现金支付或银行转账。银行转账相关信息如下： 开户单位：四川世科工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司双流分行 银行账号：5100 1527 9080 5152 8329 转账事由： 510112202100194项目成交服务费 |
|  | 信用融资 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
|  | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 总则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物以及服务采购项目。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是中共成都市龙泉驿区委政法委员会。

- “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川世科工程咨询有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商，“乙方”系指中标的供应商。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件规定的供应商资格条件；

- 从“政府采购云平台”完成获取采购文件的供应商；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 充分、公平竞争保障措施

利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、商务及其他要求；

  - 资格性审查；

  - 评标办法；

  - 政府采购合同。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，招标采购单位将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位发布公告并通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。在规定的时间内未提出澄清或质疑的，将视为完全认同本招标文件的要求。

- 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按有利于投标人的原则进行处理。

- 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有获取了招标文件的潜在供应商，同时在“四川政府采购网”上发布变更公告。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 计量单位（实质性要求）

除技术参数及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分为资格性投标文件和技术、服务性投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格性投标文件：

- 投标函；

- 具有独立承担民事责任能力或经法人单位合法授权的分支机构的证明材料；

- 健全的财务会计制度的证明材料；

- 投标人缴纳税收的证明材料；

- 投标人缴纳社会保障资金的证明材料 ；

- 承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书原件；（投标文件均由供应商法定代表人签字的可不提供）

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

二、技术、服务性投标文件：

- 开标一览表；

- 分项报价表；

- 投标人基本情况表；

- 商务条款偏离表；

- 技术条款偏离表；

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

- 业绩一览表；

- 服务方案；

- 中小企业声明函（如未提供中小企业声明函的，则其投标报价不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性）；

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性）；

- 其他投标人认为需要提供的文件和资料（如有）。

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

### 投标有效期

- 投标有效期为投标截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

- 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

- 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

- 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

- 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 投标文件的递交

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

- 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

## 投标文件解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标及开标程序

### 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

### 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

### 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

### 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

### 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

### 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

### 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 中标通知书

- 中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 疫情防控期间，采购人原则上在中标通知书发出之日起5个工作日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

- 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 合同分包（实质性要求）

☑ 本项目不允许分包

□ 本项目允许分包，具体要求如下：

一、本项目XX、XX，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作， 不属于中标供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 合同转包（实质性要求）

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

- 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）-（十）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 保密

- 不得透露有关潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 资金支付

付款方式见第四章商务部分。

## 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》(主席令【2002】第68号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>等的若干规定》的规定办理。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖单位公章。

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

- 供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 其他

招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 投标函

四川世科工程咨询有限公司：

我方全面研究了“中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）”（项目编号：510112202100194）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方      （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

  - 投标有效期为从投标截止之日起90天。

  - 我方承诺一旦我公司成为本项目中标人，将按照招标文件的规定向四川世科工程咨询有限公司缴纳代理服务费。

  - 我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：

地址：                传真：          邮政编码：

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 具有独立承担民事责任的能力证明材料

## 健全的财务会计制度的证明材料

## 投标人缴纳税收的证明材料

## 投标人缴纳社会保障资金的证明材料

## 承诺函

四川世科工程咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

- 我公司具有良好的商业信誉。

- 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的，从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）现定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动职业培训教育网民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为 处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。)

- 我公司及我公司法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 我公司未被列入经营异常名录。

- 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 我公司没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我公司如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 我公司如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，将在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我公司将提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用我公司所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

- 我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

注：后附法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件），复印件加盖单位公章。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 法定代表人授权委托书

四川世科工程咨询有限公司：

（投标人名称）法定代表人____________ 授权委托___________ 为我的代理人，参加贵单位组织的中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）（项目编号：510112202100194）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：               （签字或盖法定代表人印章）

代理人：               （签字）

投标人名称：                       （加盖单位公章）

注：1、后附代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）并加盖单位公章。

2、投标人的投标文件均由投标人法定代表人签字的，可不提供该附件的内容。

3.投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 开标一览表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次） | 元 |

投标报价（人民币大写）：

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

说明：报价为综合包干报价，包括完成本项目的所有服务、利润、税费等所有费用。

该运行维护服务费包含整个系统软硬件运行维护服务、网络传输及维护服务、雪亮工程视频入户服务、社会面视频资源联网服务等，所有费用按年度包干方式报价。

电费：本项目中前端设备电费包含在服务费中，由供应商负担，放置于采购人或其下属机构监控中心或机房设备的电费由采购人承担。

供应商如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 分项报价表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

注：格式自拟，“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”中报价相等。供应商如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

注：对于投标人不涉及的项，可不填写。投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 商务条款偏离表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

3、招标文件中加“★”条款为符合性审查项，其偏离不列入本表中。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 技术条款偏离表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

| 序号 | 产品名称 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

3、招标文件中加“★”条款为符合性审查项，其偏离不列入本表中。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 业绩一览表

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：以上业绩仅限投标人自己实施的。对于投标人不涉及的项，可不填写，如无业绩，可不提供本页内容。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 服务方案

项目名称：中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）

项目编号：510112202100194

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

投标人如为分支机构，则其法定代表人为公司负责人。

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

非中小企业不提供此声明函，如未提供中小企业声明函的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的价格扣除，不重复享受政策。如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消参加投标、中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。[依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。]

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加         单位的         项目采购活动提供                  （请填写：本单位或XX单位）制造的货物，该单位为符合条件的残疾人福利性单位，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：            （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

说明：非残疾人福利性单位不提供此声明函，如未提供此声明函，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 投标人认为需要提供的文件和资料

注：如投标人没有认为需要提供的文件和资料可不提供。

# 招标项目技术、商务及其他要求

## 项目背景

党的十八大、十九大提出，要不断完善社会治安立体化防控体系，把安全视频监控系统作为预防打击犯罪，维护公共安全的重要手段，保障人民生命财产安全。2015年以来，中央、省、市分别下发了《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》，指出要提高社会治安防控体系建设科技水平，加快公共安全视频监控系统建设，逐步实现城乡视频监控一体化，同时省综治委和省幸福美丽新村建设领导小组联合下发了《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》。龙泉驿区深入贯彻落实中央、省市工作要求，推进以“雪亮”工程为基础的公共安全视频建设，不断完善社会治安立体化防控体系建设。

本项目拟通过公开招标，确定一名供应商为大面街道、西河街道、十陵街道立体化防控体系运行维护服务提供相关服务。

## 服务清单

### 镇村平台运行维护清单（不含软硬件保修服务）

| 项目类别 | 产品或服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇村平台 | 镇、村、派出所终端客户端服务器（联想扬天 M4000e） | 台 | 23 |
|  | 显示器（联想（Lenovo）T2424zA） | 台 | 10 |
|  | 显示器（联想（Lenovo）T2254A） | 台 | 17 |
|  | 大屏电视机（TCL L55F3800AL） | 台 | 20 |
|  | 视频会议一体机（浙江大华DH-VCS-TS5100） | 台 | 10 |
|  | 有线话筒（MEETING HT-D38 3.5MM） | 个 | 13 |
|  | 多媒体音箱（漫步者 R1200T） | 套 | 13 |

### 前端设备运行维护清单（不含软硬件保修服务）

| 序号 | 型号 | 所在街镇 | 点位位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视DS-2DF8231IW-A micro SD卡（海康威视HS-TF-L2） | 大面街道 | 派出所大门 | 90台 |
| 2 |  |  | 五星中街与五星街交叉路 |  |
| 3 |  |  | 北川路口（城市花园背面） |  |
| 4 |  |  | 大面场镇公园广场改金桉路步行街 |  |
| 5 |  |  | 希尔顿酒店路口改恩图吉家广场旁 |  |
| 6 |  |  | 财院后门监控 |  |
| 7 |  |  | 龙城一号7号门路口 |  |
| 8 |  |  | 驿都大道新建公园路口（天鹅湖湿地公园） |  |
| 9 |  |  | 金梨路 |  |
| 10 |  |  | 博雅幼儿园 |  |
| 11 |  |  | 金梨路与天鹅湖西湖路口 |  |
| 12 |  |  | 整合百悦城步行街小区监控改大话步行街中段靠驿都大道 |  |
| 13 |  |  | 百悅城小区外 |  |
| 14 |  |  | 大面菜市后门茶铺 |  |
| 15 |  |  | 金枫路与驿都大道交叉口 |  |
| 16 |  |  | 青台山路车城大道路口右边 |  |
| 17 |  |  | 车城西五路与龙建路交叉路口 |  |
| 18 |  |  | 经开区南二路与荷华中路交叉路口 |  |
| 19 |  |  | 车城东二路与成龙大道交叉路口 |  |
| 20 |  |  | 车城大道与龙安路交叉路口 |  |
| 21 |  |  | 车城大道与经开区南四路交叉路口 |  |
| 22 |  |  | 车城西四路未来星幼儿园门外 |  |
| 23 |  |  | 车城西三路殷家林入口处 |  |
| 24 |  |  | 车城西一路职工之家三期路口 |  |
| 25 |  |  | 经开区南一路与车城西四路交叉路口 |  |
| 26 |  |  | 荷华东路60号大门外（AB区之间） |  |
| 27 |  |  | 荷华东路60号大门外（BC区之间） |  |
| 28 |  |  | 荷华东路60号大门外（CD区之间） |  |
| 29 |  |  | 恒大绿洲银河路中间 |  |
| 30 |  |  | 金科保利直接 |  |
| 31 |  |  | 博美装饰城麦当劳 |  |
| 32 |  |  | 顶峰动力港 |  |
| 33 |  |  | 南一路帝华666号 |  |
| 34 |  |  | 博美装饰城与银河路交叉路 |  |
| 35 |  |  | 柳树南街183号电线桩 |  |
| 36 |  |  | 丹桂街与驿都大道路口 |  |
| 37 |  |  | 翠柳街成都消防 |  |
| 38 |  |  | 芙蓉东街与丹桂街路口 |  |
| 39 |  |  | 分水村安置房小区1 |  |
| 40 |  |  | 分水村安置房小区2 |  |
| 41 |  |  | 战训基地玉景路 |  |
| 42 |  |  | 红十字卫校 |  |
| 43 |  |  | 上东阳光三期 |  |
| 44 |  |  | 恋日C区与海上海路口 |  |
| 45 |  |  | 恋日D区与海上海路口 |  |
| 46 |  |  | 富桥小区、华亿超市 |  |
| 47 |  |  | 东洪广场 |  |
| 48 |  |  | 驿黄酒店广告牌 |  |
| 49 |  |  | 上东阳光五期玛利亚幼儿园 |  |
| 50 |  |  | 天地晨光丽景西北2门 |  |
| 51 |  |  | 丹桂街与杜鹃街“T”字路口 |  |
| 52 |  |  | 洪柳社区与党校相邻公路“十”字路口 |  |
| 53 |  |  | 洪玉路端头路至地铁二号线 |  |
| 54 |  |  | 银都路洪源工地 |  |
| 55 |  |  | 321文化创意园大门处 |  |
| 56 |  |  | 丽阳嘉园后面 |  |
| 57 |  |  | 玉石社区日间照料中心 |  |
| 58 |  |  | 天地晨光路与洪河大道交接口 |  |
| 59 |  |  | 上东阳光三期路口（福惠多超市） |  |
| 60 |  |  | 丹桂街与驿都大道路口 |  |
| 61 |  |  | 上东阳光五期 |  |
| 62 |  |  | 成渝K28与曙光仓库专用线之间 |  |
| 63 |  |  | 成渝K27-745米桥头与曙光专用线之间 |  |
| 64 |  |  | 洪安车站往曙光仓库方向铁路交叉路口 |  |
| 65 |  |  | 青南大道成渝铁路跨线桥下 |  |
| 66 |  |  | 成渝线K24+700 |  |
| 67 |  |  | 成渝铁路探测站往成都方向 |  |
| 68 |  |  | 成渝铁路K26维修站旁 |  |
| 69 |  |  | 8号岗亭应急疏散通道 |  |
| 70 |  |  | 天灯东风渠跨线检修通道 |  |
| 71 |  |  | 马坝9组跨线桥 |  |
| 72 |  |  | 654号桥墩跨线桥（马坝十组） |  |
| 73 |  |  | 警务区房顶 |  |
| 74 |  |  | 667号桥墩跨线桥（双碑10组） |  |
| 75 |  |  | 575号跨线桥 |  |
| 76 |  |  | 8号基站（马方2组） |  |
| 77 |  |  | 二道河跨线桥 |  |
| 78 |  |  | 信号站（马方3组） |  |
| 79 |  |  | K13+690 |  |
| 80 |  |  | k14+700 |  |
| 81 |  |  | K14+900 |  |
| 82 |  |  | K15+400 |  |
| 83 |  |  | K16+230 |  |
| 84 |  |  | K17+550 |  |
| 85 |  |  | K17+880 |  |
| 86 |  |  | K19+000 |  |
| 87 |  |  | K19+500 |  |
| 88 |  |  | K20+000 |  |
| 89 |  |  | K20+500 |  |
| 90 |  |  | K22+300 |  |
| 91 |  | 十陵 | 大梁村第二卫生站路口 | 54台 |
| 92 |  |  | 大梁16组科剑农家乐路口 |  |
| 93 |  |  | 大梁14与15组三岔路口 |  |
| 94 |  |  | 明蜀幼儿园广场 |  |
| 95 |  |  | 金桂路与青龙1.2.8组交界路口 |  |
| 96 |  |  | 双龙社区路口 |  |
| 97 |  |  | 芙蓉社区正门口 |  |
| 98 |  |  | 来龙村17组集中地 |  |
| 99 |  |  | 来龙村16组三岔路口 |  |
| 100 |  |  | 来龙村21组下土桥头 |  |
| 101 |  |  | 友谊路成大二期三岔路口 |  |
| 102 |  |  | 成大二期a.b区交界路口 |  |
| 103 |  |  | 成大二期幼儿园路口 |  |
| 104 |  |  | 来龙7组集居地三环路旁 |  |
| 105 |  |  | 来龙村7组苏家池 |  |
| 106 |  |  | 来龙7组化工市场十字路口 |  |
| 107 |  |  | 来龙7组靠成洛路路口 |  |
| 108 |  |  | 来龙7组自由人旅馆巷口 |  |
| 109 |  |  | 来龙7组与成华区交界 |  |
| 110 |  |  | 来龙7组与青龙2组交界路口 |  |
| 111 |  |  | 上龙门大门口 |  |
| 112 |  |  | 来龙10组长城驾校三岔路口 |  |
| 113 |  |  | 来龙10组入口 |  |
| 114 |  |  | 来龙10组垃圾桶旁 |  |
| 115 |  |  | 来龙村10组二手市场办公室旁门口 |  |
| 116 |  |  | 来龙村18组成南桥洞下 |  |
| 117 |  |  | 农平路与蜀王大道北段路口 |  |
| 118 |  |  | 友谊路与蜀王大道北段路口 |  |
| 119 |  |  | 东风渠旁三环路下穿桥外侧 |  |
| 120 |  |  | 石灵下街东风渠桥头 |  |
| 121 |  |  | 月香广场入口 |  |
| 122 |  |  | 友谊综合市场门口 |  |
| 123 |  |  | 友谊东路大成驾校三岔路口 |  |
| 124 |  |  | 大梁4组三岔路口 |  |
| 125 |  |  | 灵龙路建设银行路口 |  |
| 126 |  |  | 十陵街办广场内 |  |
| 127 |  |  | 成昆货运线11km＋550下穿旁 |  |
| 128 |  |  | 成昆线12km＋700下穿旁 |  |
| 129 |  |  | 成昆线13km＋140桥头 |  |
| 130 |  |  | 成昆线13km＋600隔音墙头 |  |
| 131 |  |  | 成昆线13km＋300下穿桥旁 |  |
| 132 |  |  | 十陵成华交界处（双头） |  |
| 133 |  |  | 东风渠跨河桥头（双头） |  |
| 134 |  |  | 执勤点1（双头） |  |
| 135 |  |  | 桥下执勤点2（双头） |  |
| 136 |  |  | 成南高架桥下铁路下穿桥洞口 |  |
| 137 |  |  | 成南高架桥下铁路下穿洞口 |  |
| 138 |  |  | 龙潭动走3号岗亭（3头） |  |
| 139 | 海康威视 DS-2DF82ABCDE-XYZL/VWSmicro SD卡（海康威视HS-TF-L2） | 西河 | 成洛路铁路桥内外侧k11+200 | 77套 |
| 140 |  |  | 跃进11组老成路铁路桥内外侧k11 |  |
| 141 |  |  | 跃进3组k10铁路下穿靠十陵侧 |  |
| 142 |  |  | 跃进13组k8+500内外侧 |  |
| 143 |  |  | 东风9组铁路下穿桥 |  |
| 144 |  |  | 东风5组铁路下穿桥下 |  |
| 145 |  |  | 东风5组铁路下穿桥下 |  |
| 146 |  |  | 东风7组k6下穿桥下 |  |
| 147 |  |  | 东风7组成达线铁路桥下 |  |
| 148 |  |  | 东风11组k5+100铁路桥下 |  |
| 149 |  |  | 东风11组沪蓉线双向 |  |
| 150 |  |  | 跃进26组k11+20与十陵连接 |  |
| 151 |  |  | 两河3组成安渝高速桥下 |  |
| 152 |  |  | 两河10组三岔路口 |  |
| 153 |  |  | 两河15组三岔路口 |  |
| 154 |  |  | 两河18组三岔路口 |  |
| 155 |  |  | 两河15组李河堰桥头 |  |
| 156 |  |  | 两河13组三岔路口 |  |
| 157 |  |  | 龙井13组三岔路口 |  |
| 158 |  |  | 龙井15组三岔路口 |  |
| 159 |  |  | 龙井村2组与双龙路三岔路口 |  |
| 160 |  |  | 龙井8组三岔路口 |  |
| 161 |  |  | 龙井7组与双龙路三岔路口 |  |
| 162 |  |  | 龙井5组三岔路口 |  |
| 163 |  |  | 天平12组三岔路口 |  |
| 164 |  |  | 天平14组三岔路口 |  |
| 165 |  |  | 天平11组三岔路口 |  |
| 166 |  |  | 天平8组三岔路口 |  |
| 167 |  |  | 天平村治安厅旁 |  |
| 168 |  |  | 天平6组三岔路口 |  |
| 169 |  |  | 黄连5组卫生站十字路口 |  |
| 170 |  |  | 西同路与车城大道三岔路口（同安方向） |  |
| 171 |  |  | 黄连18组三岔路口 |  |
| 172 |  |  | 黄连20组成安渝与东风渠交界处 |  |
| 173 |  |  | 黄连2组老成洛路旁 |  |
| 174 |  |  | 西永路与阙黄路交叉路口 |  |
| 175 |  |  | 阙黄路福安达驾校路口 |  |
| 176 |  |  | 生态移民3号点与阙黄路路口 |  |
| 177 |  |  | 阙家3组与西江大道路口 |  |
| 178 |  |  | 阙家幼儿园前锋村安置房十字路口 |  |
| 179 |  |  | 银杏苑外十字路口 |  |
| 180 |  |  | 银杏苑后门断头路岔路口 |  |
| 181 |  |  | 西河二小后门处 |  |
| 182 |  |  | 西河大道与白鹤西路十字路口 |  |
| 183 |  |  | 清泉街与岐城路十字路口 |  |
| 184 |  |  | 清泉路与西江大道丁字路口 |  |
| 185 |  |  | 岐城路丁字路口（广场） |  |
| 186 |  |  | 北街综合菜市场门口 |  |
| 187 |  |  | 西江东路与南街丁字路口（广场） |  |
| 188 |  |  | 成德路西河小学十字路口 |  |
| 189 |  |  | 老成洛路上游菜市场与新智慧幼儿园处 |  |
| 190 |  |  | 惠生时代广场 |  |
| 191 |  |  | 成洛路与双龙路丁字路口 |  |
| 192 |  |  | 高炮基地新建双龙路旁 |  |
| 193 |  |  | 双龙路与开心家园丁字路口桥头 |  |
| 194 |  |  | 北部片区服务中心对面 |  |
| 195 |  |  | 西大路胜利家园对面上坡处 |  |
| 196 |  |  | 开元北路政府门口对面 |  |
| 197 |  |  | 双林路与成洛路丁字路口 |  |
| 198 |  |  | 西街加油站 |  |
| 199 |  |  | 广益西路与跃进路十字路口 |  |
| 200 |  |  | 东兴路与成洛路丁字路口 |  |
| 201 |  |  | 成洛路西平加气站门口 |  |
| 202 |  |  | 宏城二手车市场十字路口 |  |
| 203 |  |  | 天赋龙庭与成洛路丁字路口 |  |
| 204 |  |  | 成洛路与西平老街十字路口 |  |
| 205 |  |  | 西平至大龙村丁字路口 |  |
| 206 |  |  | 东方建材城门口（西南食品城侧门） |  |
| 207 |  |  | 西南食品城正大门门口 |  |
| 208 |  |  | 三联家禽正大门门口 |  |
| 209 |  |  | 长伍村至西平丁字路口 |  |
| 210 |  |  | 汽贸产业大道江南壹品三岔路口 |  |
| 211 |  |  | 西君北路与天赋龙庭三岔路口 |  |
|  | 合计 | 221 |
|  | 具体以实际点位为准 |  |

### 分类系统清单（不含软硬件保修服务）

| 项目类别 | 产品或服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别系统 | 补光灯（海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2000C） | 套 | 48 |
|  | 人脸抓拍机（海康威视2CD7627FWD/F-LZS） | 套 | 14 |
|  | 人脸比对服务器（海康威视DS-IE6316-E/FA） | 套 | 1 |
|  | 人脸抓拍机（海康威视DS-2CD762XYZUV-ABCDEF） | 套 | 4 |
| 移动应用终端 | 手持智能单兵（海康威视DS-6102HL-T/GLE） | 台 | 9 |
|  | 单兵专用高清纽扣式摄像机（海康威视DS-MH1031-JZ-HD1080） | 台 | 9 |
|  | 车载监控系统（海康威视DS-8600HMF-TC/GLE ） | 套 | 4 |
|  | 手持智能单兵（海康威视DS-6102HL） | 套 | 3 |
| 公共广播系统 | 应急广播播控服务器软件 （康特<BCS><V1.0> (含加密锁)） | 套 | 4 |
|  | 播音话筒（MIC-66） | 套 | 4 |
|  | IP收扩机（康特KMD310B-ARI50） | 台 | 21 |
|  | 30W防雨型音箱（先科CS101/30W） | 台 | 21 |
|  | 广播播控平台（含软件）（联想扬天M4000e显示器：联想（Lenovo）T2424zA） | 套 | 1 |
|  | 广播系统服务器硬件（华为FusionServer RH2288 V3服务器） | 套 | 1 |
|  | 应急广播系统网管服务器软件、发布服务器软件（康特IP广播网管系统<BMS><V1.0>/IP广播发布系统<BRS><V1.0>） | 套 | 1 |
| 高清卡口系统 | 卡口抓拍单元（海康威视iDS-TCM200） | 套 | 24 |
| 伪基站检测系统 | 伪基站定位单兵（小牛奔奔N100“互联网+”伪基站现场实时监管终端） | 套 | 13 |
| 其他设备 | VPN服务器（启明星辰SAG-100VP-GD） | 套 | 1 |
|  | 安全网闸（启明星辰GAP-6000-BD-GD） | 套 | 1 |
|  | 移动视频数据接入系统软件平台1套（大联动定制） | 套 | 1 |
|  | 呼叫中心系统（小灵呼呼叫中心系统LC16S） | 套 | 1 |
|  | 短信系统（玄武即信移动信息服务软件） | 套 | 1 |
|  | 中型云台一体摄像机（海康威视DS-2DY92ABCLX-XYZL/VYS） | 套 | 4 |

### 雪亮工程视频入户接入

| 位置区域 | 数量 |
| --- | --- |
| 西河 | 220 |
| 十陵 | 55 |
| 大面 | 75 |
| 1个终端计算为1户（具体位置以合同签订为准） |

### 光纤专线网络传输及维护服务

- 大面镇、十陵镇、西河镇（综治中心）光纤传输链路3条，须满足视频传输和推送，服务费用包含前端设备维护费。

- 提供前端点位传输链路311条，其中监控221条、村社区综治中心10条、卡口24条、人脸18条、广播21条、伪基站13条，高空云台4条，须满足视频传输和推送，服务费用包含前端设备维护费和电费。

- 提供村（社区）视频会议传输链路10条，服务费用包含前端设备维护费。

### 视频推送服务

- ★221路监控视频须推送至2018年立体化防控体系建设平台，实现互连互通。（提供承诺函）

- ★村（社区）会议系统须接入现有会议系统，实现三级互通，应当与成都市“大联动、微治理”平台对接。（提供承诺函）

### 服务器机房代管服务

★提供相关服务器机房代管服务。  （提供承诺函）

### 提供监控探头、各级平安设备设施维护

定期对前端监控探头、平台各设备进行清洁、障碍物清理等设备维护和基础维修。

### 监控探头安装（不含维护费用和传输链费用）

★100个因施工拆迁拆除的监控探头安装，安装地点由采购人指定，安装范围为龙泉驿区辖区内。（提供承诺函）

### 备品备件服务

中标人为本项目提供备品备件服务，至少提供一套主要备品备件。为确保运行维护过程中，各系统的持续稳定运行，中标人所提供主要备品备件的技术指标和参数须满足本招标文件中关于主要备品备件的相关技术指标要求。

## 维护服务内容及要求

### 故障及服务投诉受理

运行维护方需建立完备的受理系统，提供7×24小时客户服务热线，接受各级综治中心的故障报修；指定项目的专项维护工程师并提供联系电话；明确服务投诉热线，7×24小时受理各级综治中心的服务投诉，做好投诉的受理和处理跟踪反馈。

故障响应时间：乙方提供24小时报障受理，受理后在30分钟内做出明确响应和安排，4小时内达到现场排查故障，一般故障、较大故障修复时限在12小时、48小时内。

### 运维管理

- 7×24小时日常网络管理。负责项目各系统的日常运行监测，做好系统及传输网络的安全管理；负责系统维护信息的收集整理和分析总结，并提出系统优化方案；负责系统维护资料库的日常管理和更新。

- 7×24小时日常技术支持。负责向各级综治中心提供远程或现场的技术支持服务。

- 7×24小时紧急响应。如发生严重故障等突发、紧急情况，运行维护方接到各级综治中心的紧急情况相关信息后，立即启动紧急响应流程，应在半小时内安排维护人员迅速到岗，积极协调各方资源，立即展开系统维护工作并排除故障。

- 在重大节假日和重要事件节点，配合龙泉驿区政法委员会进行系统保障，确保保障期间的系统的正常使用。

- 建立完善的日常管理制度。形成有效的日常管理制度，科学管理，规范流程。

- 完善应急处置，建立应急预案。

### 故障维护

- 维护方式

远程维护：发现故障后，系统维护人员立即展开故障诊断工作，对能够远程处置的故障，立即开展故障排查处置工作。

- 现场维护：远程无法解决的故障，30分钟内做出明确响应和安排，4小时内派遣维护人员现场处理。一般故障12小时内完成故障修复，较大故障48小时内完成故障修复。

- 系统巡检

进行系统日常巡检。每月至少对现有系统、机房服务器和前端摄像头巡检一次，如遇重大活动或重要事件，应在活动或事件前一天进行项目系统巡检，并在活动或事件发生期间安排人员进行现场驻点，做好保障工作。每年提供4次（每季度提供一次）巡检报告，报告电子版和纸质资料各1份。主要包括摄像头巡检情况、存储录像巡检情况、系统平台巡检情况、大屏显示巡检情况、故障处理日志等。

具体的的运维内容以供应商运维方案和合同签订为准。

## 技术要求

### 主要备品备件所需满足的技术指标

| 序号 | 产品名称 | 规格性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清星光级球机 | 1.图像分辨力不小于1920×1080； 2.▲支持最低照度至少满足彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 3.支持自动增益控制、支持2D/3D降噪、支持多种白平衡模式、支持透雾、支持背光补偿、支持宽动态、支持强光抑制； 4.信噪比≥57dB； 5.电子快门：1/1-1/30000s 6.▲支持≥30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm； 7.日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑； 8.支持SD卡本地存储，支持热插拔，≥128GB； 9.支持宽动态不低于105dB 10.红外距离不小于400米； 11.支持断电记忆 12.支持隐私遮挡；至少满足24块区域，同时至少有8块区域在同一画面； 13.支持三维定位 14.支持IP地址访问控制功能，具有IP、MAC地址的访问控制功能； 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 15.支持采用H.264、H.265等视频编码标准；音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC等； 16.支持最大20路用户同时预览； 17.▲具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90% 18.▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为18%以上的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 19.支持视频动态/遮挡监测、网络断开监测、IP冲突监测、存储卡状态监测、存储空间监测； 20.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 21.▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置； 22.▲支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍； 23.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息； 24.▲具备较好的环境适应性，电压在AC24V±48%范围内变化时，设备可正常工作； | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 2 | 单/双车道抓拍单元 | 1.图像传感器： Progressive Scan CCD靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2.最大图像尺寸：≥2048×1536像素； 3.处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案； 4.最低照度：彩色≤0.01Lux@(F=0.95)； 5.分辨力：≥1300TVL； 6.视频压缩标准：H.264/MJPEG； 7.图像参数动态调整功能：应支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等； 8.▲激活设置密码功能：设备应具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； 9.登陆密码检测及提示功能：设置登陆密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高；简单密码具有重新设置提醒功能； 10.自动维护重启功能：设备应具有自动维护重启功能，用户可设置自动维护重启的时间； 11.▲系统需支持双备份功能：设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 12.需支持网络升级断网保护功能：设备在进行网络升级过程中，网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行； 13.一键恢复功能：应支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变； 14.四码流配置功能：应支持四码流，主码流最高可配置分辨率为2048×1536、码率为8Mbps、帧率为25帧/s（H.264），子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧/s（H.264）； 15.车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能； 16.▲车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等） 17.需支持机动车、行人和二轮车捕获功能； 18.车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥95%； 19.▲车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 20.需支持车型识别功能：设备至少应可识别10种车型； 21.▲车身颜色识别功能：设备至少应可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，车身颜色识别准确率≥95%； 22.▲车标识别功能：设备应可识别至少250种车标，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥85%； 23.▲安全带检测功能：设备在实时记录通行车辆的同时，应具备安全带检测功能；系安全带检测准确率≥90%、误检率≤10%；未系安全带检出率≥80%、误检率≤10%； 24.▲驾驶员人脸抠图功能：应支持驾驶员人脸抠图功能，可单独上传人脸小图进行保存； 25．数字水印功能：设备导出的图片和录像应具有水印校验信息，当图片和录像被修改后，通过专用工具可检测出图片和录像数据被篡改； 26.接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议；网络协议：支持TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片； 27.补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等； 28.应具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口； | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 3 | 人脸比对服务器（含软件） | 1.CPU:主频3.3GHz，四核及以上； 2.内存：≥16G 3.支持单张人脸图片导入和批量人脸图片的导入； 4.▲支持黑名单报警：在特定条件下，设备对前端摄像机抓拍的人脸5.图片进行分析，将分析后的人脸图片与关联的黑名单数据库进行比对。比对成功时，触发报警，产生报警提示； 6.▲人脸属性显示：设备支持将前端抓拍摄像机提供的人脸图片属性信息（年龄段、性别、是否戴眼镜）进行显示； 7.▲抓拍库查询：设备支持通过IE客户端实现按时间段、抓拍摄像机号、抓拍人脸图片的属性（年龄段、性别、是否戴眼镜）进行人脸图片的查询； 8.▲重复出现报警：特定条件下，当同一人在一段时间内被关联的抓拍摄像机重复抓拍，设备支持通过IE客户端产生报警提示； 9.▲一对一比对:支持上传2张图片进行一对一比对，输出人脸相似度； 10.报警记录查询:支持黑名单报警历史记录查询； | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 4 | 人脸抓拍机 | 1.至少满足200万像素 CMOS传感器； 2.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 3.需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出。 4.▲最低照度彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux，灰度等级不小于11级。 5.▲视频图像传输至客户端的延时不大于80ms； 需至少具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 6.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 7.▲在丢包率设置为3%±2%的网络环境下，可正常显示监视画面。 支持H.264视频编码格式，可设置为Baseline/Main/High Profile； 音频采样率大于44.1kHz； 8.支持噪声过滤、区域遮盖、移动侦测、透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、区域裁剪、视频水印、SVC可伸缩编码等功能； 9.▲需支持智能后检索功能。 10.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 11.需至少具有1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个BNC视频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口； 12.▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 13.▲支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。 14.▲支持人员特征显示功能，显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。 | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 5 | 手持智能单兵 | 1.产品操作系统要求安卓4.1或以上； 2.CPU应为双核1.2Ghz或以上，RAM应为1GB或以上； 3.需支持2路视频输入，一路内置，一路外置； 4.主机需内置mic、扬声器，且可接入有线耳麦及蓝牙耳机； 5.产品需具备内置摄像头，录像分辨率至少达到1080P，且带闪光灯，外置分辨率至少达到1080P ； 6.产品有至少2种及以上的外接摄像头形态可选，满足不同应用场景； 产品解码要求至少应满足1080P 30帧； 7.▲内置高清相机，拍照像素至少达到1300W像素（4208×3120），外置高清相机，拍照像素至少达到200W像素（1600×1200） ； 8.产品需内置LCD 电容触摸屏，要求不小于3.5寸，分辨率至少满足WVGA（800×480）； 9.产品需同时支持内置和外置存储，内置存储要求32G及以上，外置存储（microSD卡）要求支持32G或以上； 10.产品需至少具备对讲，报警（SOS），开关机，拍照，音量+，-。HOME，退出，MENU，录像等按键； 11.产品具备群组通信功能：设备之间语音群组对讲，点对点全双工对讲，群组内下发文本和图片信息，点对点发送文本和图片信息，点对点双向视频对讲，点对点视频流推送； 12.产品可支持模拟对讲功能，可与数据对讲互补； 13.产品需支持3G/4G网络，网络制式支持FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO，支持双卡。 14.产品需内置蓝牙模块，蓝牙要求BT 4.0及以上； 15.产品需支持WIFI网络，至少满足 802.11 a/b/g/n； 16.产品需内置GPS/北斗卫星定位模块； 17.产品需支持数字证书和TF加密卡； 18.▲在平台管理服务器的支持下，多个手持视频终端应能加入一个群组内实现群组对讲、群消息、单对单对讲、单对单消息等功能。 19.▲产品可支持人脸识别与比对功能，实现人脸入库及人脸自动比对 20.▲产品可支持本地识别车牌号码的功能 21.▲产品需具有按压式指纹识别模块，可通过指纹识别管理权限、登陆系统。 22.▲产品外壳防护等级要求达到IP66及以上， 且可支持不低于1.5米跌落； | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 6 | 车载监控系统 | 主机: 1.产品操作系统要求嵌入式系统,图像界面； 2.▲产品需支持固态硬盘或SD卡存储； 3.▲可在录像过程中对重要事件进行片段标记或定义； 4.取证主机必须集成键盘、控制摇杆、7寸显示屏和设备状态提示灯； 5.目标图像支持1080P、720P、WD1、4CIF格式，全景图像支持WD1、4CIF格式分辨率； 6.产品需4G全网通网络，必须是可插拔无线模块设计； 7.产品需内嵌7英寸LED背光液晶屏，分辨率1280*800； 8.产品需支持双码流技术，本地采用1080P主码流录像存储，网传可选最高720P子码流传输; 9.产品支持GPS、北斗定位功能，定位信息储存于录像资料中； 取证吸顶云台: 1.云台摄像机应采用200万像素 1/3" CMOS，最大分辨率可达1920×1080，图像清晰、细腻； 2.云台支持30倍光学变倍，自动光圈、自动聚焦； 3.支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控 4.支持低照度彩色：0.05 Lux @ (F1.4 AGC ON)，黑白：0.01 Lux @ (F1.4 AGC ON)； 5.云台需具有红外补光单元，照射距离80米，支持ICR红外铝片式自动切换； 6.云台需采用高性能磁铁结合真空吸盘，适用于吸顶式固定安装，方便拆装携带； | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |
| 7 | 中型云台一体摄像机 | 1.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 2.支持40倍光学变倍 3.▲红外距离不小于1000米 4.▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux 5.▲信噪比≥60dB，网络延时不大于102ms 6.照度适应范围不小于120dB 7.▲支持区域遮盖功能，支持最多30块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 8.支持水平手控速度不小于400°/S 9.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90° 10.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出 11.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 12.▲smart编码功能，在同一场景，相同图像质量下设备开启smart功能后，和不开启smart功能相比，H.265、H.264码流节约1/3 13.▲支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍 14.▲支持道路拥堵检测、车辆违停、掉头、压线、变道、逆行、机占非检测 15.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 | 为保证设备稳定可靠，▲项参数需提供国家权威机构认可的（如CNAS或CMA标识的）检验报告复印件，否则参数不予认定，作扣分处理。 |

### 传输网络技术指标

| 项目 | 性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 综治中心光纤传输链路 | 采用光纤以太网或epon接入技术；每个接入点满足独立上下行对称带宽≧2000Mbps。 | 3条 |
| 前端及村（社区）光纤传输链路 | 采用光纤以太网或epon接入技术；每个接入点满足独立上下行对称带宽≧20Mbps。 | 321条 |

特别说明：

- 供应商对投标文件中备品备件技术指标的真实性负责，如有虚假响应的情况，由供应商承担一切法律责任和经济责任。

- 若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为采购要求。

- 该运行维护服务费包含整个系统软硬件运行维护服务、网络传输及维护服务、雪亮工程视频入户服务、服务器代管等。

- 本项目中前端设备及代管的服务器等电费包含在服务费中，由供应商负担。放置于采购人或其下属机构监控中心或机房设备的电费由采购人承担。

## 商务要求

### 服务期限

自合同签订之日起1年。

### 服务地点

成都市龙泉驿区。

### 付款方式

- 项目运维服务所需的准备工作完成经采购人书面确认后即进入服务期，在服务期内采购人对中标人提供的服务进行考核评估，考评结果在当年度服务费中体现，具体的考评考核办法基于项目招标文件及投标文件，双方另行协商确定。

- 服务费按年度方式支付。服务期合同签署后，按合同约定，采购人在合同签订后15日内支付70%服务费，剩余30%待年底考核扣除服务考核扣款后结算支付。

- 采购人逾期支付的，中标人有权要求采购人按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率支付逾期利息。

### 验收标准

按照招标文件要求、投标文件应答、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

### 合同签订和履约

中标人应严格按照相关规定，签订并履行合同，对虚假承诺、服务质量不能保证、服务不到位、无故拒不与采购人签订合同、无故拖延提供服务等情况，将按政府采购法以及相关规定，依法进行处理。

### 最高限价

### ★本项目最高限价290.216万元，投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效投标文件处理。

注：本章加★条款为符合性审查内容，未响应或不满足的做无效投标处理。

# 资格性审查

资格性审查由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并填写资格审查表。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力或经法人单位合法授权的分支机构 | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。⑤投标人如为分支机构，须提供总公司或者具有授权权限的上级公司出具的授权书原件及分支机构营业执照复印件。以上均提供复印件。 |
|  | 2、具有良好的商业信誉 | （1）按第三章的格式及要求提供承诺函原件。 （2）资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人：①在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。 （参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商资格审查不予通过。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。） |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  | 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 5、在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 |  |
|  | 6、未被列入经营异常名录 |  |
|  | 7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
|  | 8、不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 |  |
|  | 9、法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  | 10、健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程（复印件），⑤事业单位可提供单位内部财务会计制度。 |
|  | 11、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件或承诺函原件。 |
|  |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳税收的银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件或承诺函原件。 |
|  | 12、法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人；（4）投标人为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |
|  | 13、法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书原件及身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的或投标人为自然人的，则可不提供法定代表人授权书及身份证。（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人】。 |
|  | 14、联合体投标 | 非联合体投标。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
| （二）资质要求 | 无 | 无（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
| （三）其他要求 | 投标文件解密情况 | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件资格性审查部分签章 | 均按招标文件要求签章。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件有效期 | 符合招标文件要求。（说明：承诺函已包含此条响应内容，无须单独响应，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |

注：以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查表中载明不通过的具体原因。

# 评标办法

## 总则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的相关规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

- 熟悉和理解招标文件；

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 根据需要要求采购代理机构对招标文件做出解释（评标委员会发现招标文件前后不一致或表达不明确或需要说明的事项，应提请招标采购单位书面解释说明）；根据需要要求投标人对投标文件有关事项做出澄清、说明或者更正；

- 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托确定中标人；

- 起草评标报告并进行签署；

- 向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

- 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉和理解招标文件和停止评标

- 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府合同的内容等。

- 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述规定的应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

投标人投标文件需同时符合下列情况，有任意一项不符合要求，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的组成 | 符合招标文件“投标文件的组成”规定要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 2 | 技术、服务性投标文件签署、盖章 | 符合招标文件规定。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 3 | 技术、服务性投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币均符合招标文件的要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定。 |  |
| 5 | 第四章打★的要求 | 应答内容完全符合第四章打★的要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，推荐1-3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；得分、报价相同且技术指标也相当的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

### 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 招标采购单位现场复核评标结果

- 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购组织单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购组织单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购组织单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织单位书面建议的，应当书面说明理由。采购组织单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购组织单位未提供书面建议的。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 评分标准

| 评委类型 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同评审 | 报价评审 | 投标人如为监狱企业或小型或微型企业或残疾人福利性单位的，则给予其最后报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 经评审的最低有效投标报价作为评审基准价； 3、报价得分=(评审基准价／投标报价)×20。 | 20分 |
| 技术类评委 | 技术参数及配置 | 1、为确保系统间的良好兼容，本项目服务所需主要备品备件采用同一品牌产品的得4分；主要备品备件为2个品牌的，得3分；主要备品备件为3个品牌或3个以上的得1分。 2、投标人所提供的技术要求中产品，相关技术参数完全满足招标文件技术参数要求的，得17分，不满足招标文件技术参数及要求的，按以下原则处理：▲项（共42项）参数不满足的，一项扣0.2分；非▲项（共86项）参数不满足的，一项扣0.1分。根据上述原则累计扣分，扣完为止。注：加▲项参数和要求按要求提供佐证材料，否则参数不予认定。 | 21分 |
|  | 光纤传输链路 | 2000Mbps≦综治中心光纤传输链路≦5000Mbps得1分，≧5001Mbp得2分；20Mbps≦前端及村（社区）光纤传输链路≦50Mbps得1分，≧51Mbp得2分。 | 4分 |
|  | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的运维服务方案进行综合比较评分，运维服务方案包含人员①配置方案②服务车辆配备③管理制度④服务目标⑤运维具体措施⑥服务质量保证措施⑦应急措施，方案齐全、严谨可行、有针对性得21分；方案内容缺一项扣3分，方案存在缺陷、不完善或不能满足本项目采购需求的，每有一处扣1分，扣完为止。 | 21分 |
|  |  | 投标人需要通过无缝对接，把公共安全视频监控系统应用延伸到居家中电视机顶盒上，扩大“雪亮工程”服务范围，提高防控效能，增强打击罪犯威慑力，提高居民技防意识，打造主流的电视媒体阵地。投标人应提供结具体服务方案，服务方案包括①系统架构②平台介绍③案例（页面）展示，方案齐全、严谨可行、有针对性得3分。方案内容缺一项扣1分，方案存在缺陷、不完善或不能满足本项目采购需求的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 | 3分 |
|  |  | 投标人在项目所在地设立服务机构的或投标人在项目所在地没有服务机构但承诺成交后设立服务机构的，得3分。[说明：提供工商注册证明或营业执照复印件或服务场所购买（租赁）证明）或承诺函] | 3分 |
| 共同评审 | 综合实力 | 1、投标人或其所属集团公司具有《信息网络传播视听节目许可证》或《广播电视节目传送业务经营许可证》的，得3分，无则不得分。（说明：提供许可证复印件加盖投标人公章） 2、投标人或其所属集团公司具有工信部颁发的基础电信业务经营许可证或工信部颁发的互联网接入业务经营范围许可证或工信部颁发的基于有线电视网络的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务经营范围的许可批复文件的得2分，无则不得分。（说明：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） 3、投标人或其上级单位具有政府权威部门颁发的信息系统安全等级保护3级及以上备案证明的，得3分，无则不得分。（说明：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） 4、投标人或其所属集团公司具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的，得2分，无则不得分。（说明：提供证书复印件加盖投标人公章） 5、投标人或其所属集团公司同时具备《信息安全管理体系认证证书》和《信息技术服务管理体系认证证书》的得3分，仅满足一项或未提供不得分。（说明：提供证书复印件加盖投标人公章） 6、投标人或其所属集团公司具备有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康管理体系认证证书》的，每有1个得1分,最多得3分。（说明：提供证书复印件加盖投标人公章） 7、投标人拟派于本项目的服务团队中，具有电子工程或网络工程或计算机类中级及以上职称的1人得0.5分，最多得3分。（说明：提供人员职称证书复印件加盖投标人公章） 8、投标人或其所属集团公司被工业信息化部列入国家绿色数据中心名单的，得2分。（说明：提供相关证明材料并加盖投标人公章） | 21分 |
|  | 履约能力 | 投标人2018年1月1日至今具有类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。（说明：提供合同或中标通知书复印件，并加盖投标人公章；分包合同无效。） | 3分 |
|  | 节能环保、无线局域网产品 | 投标人所投产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。（说明：提供认证证书复印件） | 1分 |
|  | 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（说明：投标文件有行间插字、涂改或增删，投标报价有修正，封面文字错误等，不影响投标文件有效性的情况可视为投标文件制作不规范。） | 2分 |
|  | 不发达地区或少数民族地区 | 投标人如为不发达地区或少数民族地区的，得1分。注：以投标人营业执照上注册地为准。 | 1分 |

说明：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在《四川政府采购网》上公告，并公告废标的情形。

## 定标

### 定标原则

本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 定标程序

一、评审委员会根据评审情况写出书面报告，推荐中标候选人。

二、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。

四、根据采购人确定的中标人，采购代理机构自采购人确定中标之日起2个工作日内在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

五、招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 遵守有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同

政府采购合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

中共成都市龙泉驿区委政法委员会大面街道、十陵街道、西河街道社会治安立体化防控体系运维服务采购项目（第二次）。

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式： 。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在      天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式xx份，自双方签章之日起生效。甲方xx份，乙方xx份、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目投标文件

3、中标通知书

4、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

## 附件1：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》