项目编号：510108202100072

成都市成华区人民检察院电子档案室建设采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

中国•四川（成都）

成都市成华区人民检察院

四川云灿招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年六月

## “政采贷”业务介绍

## 为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）文件要求。有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

| 四川省内开展“政采贷”业务的银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 渤海银行成都分行 |
| 中国工商银行四川省分行 | 雅安农村商业银行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 雅安市商业银行 |
| 中国银行四川省分行 | 眉山农村商业银行 |
| 交通银行四川省分行 | 乐山市商业银行 |
| 中国邮储银行四川省分行 | 乐山嘉州民富村镇银行 |
| 华夏银行成都分行 | 绵阳市商业银行 |
| 民生银行成都分行 | 四川省农村信用社联合社 |
| 四川天府银行 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 兴业银行成都分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 成都银行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 成都农村商业银行 | 自贡银行股份有限公司 |
| 上海银行成都分行 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

## “蓉采贷”业务介绍

按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成财采〔2019〕17号），目前，在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，以下银行基本完成其融资业务系统与成都市政府采购监督管理系统的对接，并承诺提供“融资利率上浮比例不超过30%、融资审批和放款期限不超过5个工作日”等更加便利的融资服务，成都市范围内政府采购中标（成交）项目的供应商为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用贷款。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

## 目    录

第一章  磋商邀请	1

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商资格条件要求	27

第四章  供应商资格证明材料	31

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	33

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	48

第七章  响应文件格式	49

第八章  评审方法	81

第九章  政府采购合同（草案）	93

# 第一章  磋商邀请

四川云灿招标代理有限公司受成都市成华区人民检察院委托，拟对成都市成华区人民检察院电子档案室建设采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目编号：510108202100072。

2.采购项目名称：成都市成华区人民检察院电子档案室建设采购项目。

3.采购人：成都市成华区人民检察院。

4.采购代理机构：四川云灿招标代理有限公司。

二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金， 75万元；政府采购计划备案表编号：（2021）0479号。

三、采购项目简介

电子档案室建设采购,详见磋商文件第五章。

- 四、供应商邀请方式

本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）“第八条 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”故以上两类供应商不能参加本次采购活动。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“四川政府采购”网站（曝光台）（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）或“成都信用”网站（www.cdcredit.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

3.属于国家相关法律法规规定的禁止参加政府采购活动的任意一种情形的供应商将被拒绝报名参加本项目的采购活动。

- 七、政府采购信用融资

- 为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，根据《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）文件规定。本项目为支持执行政府采购信用融资项目。参加本次采购活动的中小企业供应商如成交，可无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用融资。详情可向代理机构咨询。

八、磋商文件获取方式、时间、地点

1.现场报名方式

磋商文件自2021年6月15日至2021年6月21日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市青羊区光华北三路98号18栋17层07号(光华中心A座1707)获取。

本项目磋商文件售价：人民币0元/份（售后不退，磋商资格不能转让）。

获取磋商文件时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信原件、经办人身份证明复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明复印件（均需加盖供应商公章）。

2.网络报名方式

（1）供应商请自行在本项目采购公告附件中下载《报名登记表》、《介绍信》格式模板，并按照相关要求填写信息；

（2）将已填写的《报名登记表》、《介绍信》（附经办人身份证件）加盖公章扫描截图一并发送至邮箱yuncan7888@scyc81707888.com。

（3）网络报名时间与现场报名时间一致，若供应商报名资料在报名截止时间后送达邮箱，或截止到报名截止时间供应商报名资料仍不齐全的，视为报名不成功，由此带来的后果由供应商自行承担。

3.报名信息的修改

供应商购买磋商文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对自身参加采购活动事宜造成影响的，由供应商自行承担责任（供应商欲修改报名信息，请于递交响应文件截止时间前联系采购代理机构修改。）。

- 九、递交响应文件时间：2021年6月29日 10:00 至 10:30（北京时间）

- 十、递交响应文件截止时间：2021年6月29日10:30（北京时间）。

十一、递交响应文件地点：成都市青羊区光华北三路98号18栋17层1707号(光华中心A座1707)。

响应文件必须在递交响应文件截止日期当日截止时间前送达递交响应文件地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人、采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十二、响应文件开启时间及地点：2021年6月29日10:30（北京时间）在磋商地点开启。

十三、磋商地点：成都市青羊区光华北三路98号18栋17层1707号(光华中心A座1707)。

十四、联系方式

采 购 人：成都市成华区人民检察院

通讯地址：四川省成都市成华区建设北路三段255号

联 系 人：王先生

联系电话：028-83261599

采购代理机构：四川云灿招标代理有限公司

开户银行：哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行

账    号：1270014016391608

通讯地址：成都市青羊区光华北三路98号18栋17层1707号(光华中心A座1707)

联 系 人：王先生、邱先生

联系电话：028-81707888

电子邮件：yuncan7888@scyc81707888.com

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 为规范政府采购活动，推进政府采购诚信建设，请供应商确保响应文件中提供的相关资料、承诺的真实性（如人员、业绩等证明材料，缴纳税收和社会保障资金等承诺，第三方材料、承诺等），严禁提供虚假材料、虚假承诺。项目采购活动结束后，采购人或者采购代理机构可对相关材料、承诺进行核实，如提供虚假材料、承诺，将报告政府采购监督管理部门严肃追究有关责任。 |  |  |
| 1 | 采购预算 | 本项目采购预算品目为 A02019901 信息系统集成（货物类） ，预算金额为人民币 75 万元； 供应商报价超过相应包件预算金额的，其响应文件作为无效处理。 |
|  | 是否专门面向中小企业 | 否。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为人民币 75 万元； 供应商报价超过相应包件最高限价的，其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 联合体 （实质性要求） | 接受¨ 不接受þ |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 2、供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 4、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 （注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。以上一至三项价格扣除政策不累计或重复享受） |
| 6 | 响应文件数量 | - 资格性响应文件：正本一份，副本二份（实质性要求）。 - 其他响应文件：正本一份，副本二份（实质性要求）。 3、响应文件需分别胶装成册，不得散装。 |
| 7 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在磋商文件中有未提及到的技术细节或磋商文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。若采购货物的质量标准在项目评审前有更新，本项目所涉及的标准规范均以最新的国家标准为准。 |
| 9 | 信用融资政策 | 本项目可提供信用融资服务。 具体事项请见详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）等项目所属行政区相关部门的相关规定。 上述文件可在四川政府采购网查询。 |
| 10 | 国家规定的优先、强制采购范围（节能、环保） | 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料或者提供产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，供应商须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，则可按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，须按照要求提供符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品，则可按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 11 | 磋商保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）的要求，本项目不收取磋商保证金。 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 13 | 磋商文件咨询、磋商过程、结果工作咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章磋商邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 1.根据相关规定，本磋商文件特别约定，招标代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费以预算金额作为收费的计算基数×1.5%收取。 2.在领取成交通知书前办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 15 | 成交通知书领取 | 接采购代理机构通知后，请成交供应商凭有效身份证明证件及招标代理服务费交纳凭证到采购代理机构领取成交通知书。 联系人：杨女士 联系电话：028-81707888 地址：成都市青羊区光华北三路98号18栋17层1707号(光华中心A座1707)。 |
| 16 | 供应商询问 | 供应商对磋商文件技术指标、参数、资质要求、评分因素的询问，由采购代理机构代为答复。 供应商对采购过程和采购结果提出的询问，由采购代理机构负责答复。 |
| 17 | 供应商质疑 | 供应商对磋商文件技术指标、参数、资质要求、评分因素的质疑由采购代理机构代为答复； 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章磋商邀请中的采购人联系方式。 供应商对采购过程和采购结果提出的质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章磋商邀请中的采购代理机构联系方式。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位： 本项目同级财政部门，即 成华区财政局 。 联系电话：028-84356267 联系地址：成都市成华区一环路东三段148号 注：供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 政府采购合同公告、备案 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告政府采购合同；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同报本项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 备注 | 若磋商文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物（含服务）采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市成华区人民检察院。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川云灿招标代理有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。（可以与其他承诺一并进行承诺）

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。（可以与其他承诺一并进行承诺）

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（可以与其他承诺一并进行承诺）

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：智能密集架，防磁柜。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（可以与其他承诺一并进行承诺）

5.6同一母公司的同一母公司的两家以上的子公司，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参与竞争性磋商，以一个供应商的身份参与竞争性磋商。以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合第一章第五条第1条至第6条规定的条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在资格性响应文件正本中提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

6.6 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.8 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）,同时应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，不影响有效性。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

9.5 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购代理机构对此不承担任何责任。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性和有效性负责，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 13.1资格性响应文件用于资格审查，应包括供应商响应磋商文件要求资格条件的所有证明材料。资格证明材料。详见第四章 供应商资格证明材料

### 13.2其他响应文件用于磋商，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件以外的所有材料。

（1）供应商基本情况表；

（2）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

（3）供应商类似项目实施案例一览表；

（4）技术、服务要求应答表；

（5）商务应答表；

（6）针对本项目的技术方案、项目实施方案；

（7）中小企业声明函（如未提供中小企业声明函或声明函签字盖章等不符合磋商文件要求的，则其响应产品或提供的服务中的中小企业生产的产品或提供的服务不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性）；

（8）监狱企业证明材料（如未提供监狱企业证明材料或证明材料签字盖章等不符合磋商文件要求的，则其响应产品或提供的服务中的监狱企业生产的产品或提供的服务不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函或声明函签字盖章等不符合磋商文件要求的，则其响应产品或提供的服务中的残疾人福利性单位生产的产品或提供的服务不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性）；

（10）不发达地区和少数民族地区企业的声明函或证明文件（如未提供的，不影响供应商响应文件的有效性）

（11）知识产权承诺书；

- （12）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

13.3 报价单。

报价函、报价一览表。

13.4 电子文档

与响应文件相一致的电子文档一份（不做为实质性审查）。

13.5 其他部分。供应商按照磋商文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的需要文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关竞争性磋商活动的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，若影响评审，则该部分外文资料为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

14.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若供应商响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本一份副本二份（实质性要求），并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本一份副本二份（实质性要求），并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3与响应文件相一致的电子文档一份，并在其封面上清楚地标明电子文档、采购项目名称、项目编号、供应商名称。（电子文档不作为实质性审查）

18.4 响应文件正本和副本均需在规定签章处按照磋商文件要求签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

18.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.6（实质性要求）响应文件应在磋商文件要求签字的地方签字或盖私人印章（供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或盖私人印章；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或盖私人印章；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字或盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.7响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.8响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

18.10响应文件统一用A4幅面纸印制，另有规定除外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 资格性响应文件、其他响应文件、电子文档应分别包装和密封。

19.2资格性响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、资格性响应文件、供应商名称。其他响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、其他响应文件、供应商名称。电子文档密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、电子文档、供应商名称。（若未提供电子文档或电子文档密封包装不符合磋商文件要求，不影响供应商响应文件的递交，电子文档不作为实质性审查）

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。

20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件、电子文档应于递交响应文件截止日期当日截止时间前送达递交响应文件地点，采购人、采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 最后报价表在磋商结束后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交，最后报价表由采购代理机构提供。

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件（已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。否则其磋商保证金将按“第二章磋商须知7”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，无法完成本项目所要求内容的；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.行贿犯罪档案查询

## 24.1供应商应承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。（实质性要求）

## 24.2若存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，应当认定成交结果无效；成交后签订政府采购合同未履行的，应当认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

## 25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

## 25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金的。

## 25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 26.成交通知书

## 26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

本项目允许合同分包。

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明或磋商过程中澄清。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 供应商应当在响应文件中提供《分包意向协议》（格式自拟），并在协议中明确分包企业类型（大型、中型、小型、微型），明确分包企业的合同份额占合同总金额的比例。

28.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及财库[2016]205号的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，采购人按约定支付采购资金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理。

十、其  他

39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40.本磋商文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

41.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

42.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

43.本磋商文件中作为实质性的内容，除明确要求需要在响应文件中提供承诺函或证明材料的以外，磋商小组在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

# 第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

三、其他类似效力要求：

（一）授权参加本次磋商活动的供应商代表；

（二）不属于禁止参加采购活动的任一情形

注：注：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准，即《四川省行政处罚听证程序规定》（省政府令第317号）第四条：即本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

部分部门较大数额标准：

公安部  较大数额罚款金额为1万元以上。

依据：《公安机关办理行政案件程序规定》

“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称 “较大数额罚款 ”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。”

中国保险监督管理委员会保险机构及保险资产管理机构较大数额罚款金额为20万元以上、分支机构20万元以上；保险中介机构为 30万元以上、分支机构为 10万元；其他为100万元以上。

依据：《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》

“中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利 :（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以 100万元以上的罚款或者对其分支机构处以 20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以 30万元以上的罚款或者对其分支机构处以 10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以 100万元以上的罚款；（二）对个人处以 5万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务；（五）责令停业整顿；（六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。”

海关  较大数额罚款金额为10万元以上。

依据：《海关行政处罚听证办法》

“海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处 1万元以上罚款、对法人或者其他组织处 10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。”

财政机关  较大数额罚款金额为5万元以上。

依据：《财政机关行政处罚听证实施办法》

“财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书；（四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其 “较大数额罚款 ”的标准为对公民作出 5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出 5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款 ”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。”

税务机关  较大数额罚款金额为1万元以上（含1万元）。

依据：《税务行政处罚听证程序实施办法（试行）》

“税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出1万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，应当向当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。”

国家外汇管理局  较大数额罚款金额为100万元以上。

依据：《国家外汇管理局行政处罚听证程序》

“外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：

（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；

（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；

（三）较大数额罚没款；

（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。

前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。”

人民银行  较大数额罚款金额为县级支行5万元、地市级分行20万元、省级分行50万元、总行300万元以上。

依据：《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》

注：有新标准的，以新标准为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章  供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

（一）具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

1、供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的则提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

2、若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

3、若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

4、若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、若为自然人：提供“身份证明材料”。

（二）具有良好的商业信誉承诺函原件；

（三）具有健全的财务会计制度证明材料

1、若为成立满一年的法人（以下四项内容任意满足一项即可）：

①可提供会计事务所出具的2019年度或2020年度的审计报告复印件。

注：会计事务所出具的审计报告应至少包含审计报告、所涉及的财务报表、报表附注。（审计报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明不在评审范畴，审计报告中数据信息真实性由供应商自行负责。）

②也可提供自行编制的2019年度或2020年度财务报表复印件。

注：财务报表应至少包含资产负债表。（财务报表中签字签章人或者第三方机构的身份证明不在评审范畴，财务报表中数据信息真实性由供应商自行负责。）

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件。

④也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函复印件。

2、若为成立时间至递交响应文件截止时间为止不足一年的企业法人：提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件。

3、若为事业单位或其他组织或个体工商户或自然人：提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件。

（六）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函(成立不足三年的从成立之日起计算)。

（七）具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件。

二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

无。

三、其他类似效力要求：

（一）授权参加本次磋商活动的供应商代表：提供法定代表人授权委托书原件及法定代表人、代理人身份证明材料复印件；

（二）不属于禁止参加采购活动的任一情形：提供承诺函原件（格式详见“第七章1.2.7承诺函”）。

注：

- 本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

- 以上要求资料原件或复印件（身份证明材料除外）均需加盖供应商公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响响应文件的实质有效性。复印件必须加盖相关供应商公章（鲜章）。

- 3.你本项目中涉及承诺函的，供应商可以就每个承诺项提供单个的承诺，也可以将所有涉及提供承诺的内容合并在一个承诺函中进行承诺。

# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

成都市成华区人民检察院电子档案室建设。

## 二、所需货物清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能密集架 |  |  |  |  |
| 1 | 智能密集架（核心产品） | 一、手动部分 ★1.900×600×2500mm（±5mm） A型 2.轨道：轨道座δ≥3.0mm热轧钢板，导轨20×20mm实心方钢外包一层不锈钢（标准GB710），表面静电喷塑，优质环保涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。不锈钢复合地轨，钢性好，承重能力大，表面光滑平整，滚轮滚动摩擦力小，运行平稳。 3.底座底梁、轴承挡、夹紧块：δ≥3.0mm热轧钢板，（标准GB710）底盘采用整体焊接，钢性好，不变形，表面喷塑，移动列底盘上装有防倒装置。 4.架体：立柱δ≥1.5mm冷轧钢板架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。 5.搁板、挂板、挡条、门板δ≥1.0mm冷轧钢板；门框δ≥1.2mm冷轧钢板；钢性好，双扣结构，以增强承重能力。平整、能用性、互换性好，在双层搁板中有挡条，防止两边资料篡位。每层承重达到80公斤以上。 6.门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 7.侧面板δ≥1.0mm冷轧钢板。采用整体侧面板，颜色为亚光灰。侧面板可选择激光打孔使用单位名称，并配智能背景灯，背景灯随系统启动。 8.传动装置：轴承D级204万向双排滚珠调心轴承；传动轴45#中轴三级传动；连接钢棒Φ25*2.5mm冷拉钢棒；滚轮采用直径130mm（±2mm） HT20-40铸铁；链轮规格精工3R；摩托车链条FR420Φ8.5节距12.5（±0.2）；单臂静音不锈钢可折叠摇手柄，ZG45双向超越离合器结构；滚珠轴承采用双向超越离合器结构；传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。 9.制动装置：传动机构总锁锁定采用电子密码锁，无钥匙启动；锁面板由锌合金加亚克力触屏组成，使用CR2032纽扣电池供电；锁旋钮可以当成拉手使用；锁具密码由1-15位数任意组合。 10.密封条为20×20mm 抗老化橡胶强磁性冰箱门吸条。 11.门锁锁具：S型机械锁。 12.顶板δ≥1.0mm冷轧钢板，防尘板δ≥1.0mm冷轧钢板，防倒板δ≥3.0mm冷轧钢板,执行标准GB13237，结构合理，防止移动列架体单侧倾斜，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 13.表面处理预脱脂、脱脂、除油除锈、水洗、磷化、水洗、干燥、钝化等十道工序，采用优质环保塑粉进行环静电高温喷塑，硬度 ≥ 0.4°,冲击力≥60kg/c㎡, 附着力≥2级,膜厚60-70μm。电导率≤10μs。 二、自动控制部分 1.固定列具备智能化人机交互功能。 ★（1）固定列触摸屏具有如下人机互动功能：固定列系统采用Android系统，操作界面采取竖屏。智能系统开机时能自动根据实际列数生成密集架3D立体图，可在3D立体图上选择任一列出现操作盘，进行打开，关闭，锁定，查看列等操作，支持手势滑动，可上下左右滑动控制架体的打开、关闭、通风等操作。密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的的架体运行位置3D立体图形显示。具有系统消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能。具有架体操作、档案查询、温湿度查询、查看列、电子标牌、音量调节等常用功能的快捷菜单。档案查询可通过关键词、档案号、标签信息查找到档案所在的位置。图形化查询任意列，以获得该列的档案存储信息。支持环境管理，可显示近12小时温湿度、PM2.5、甲醛、CO2数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看。具有语音开启、声音关闭、系统参数设置等功能；系统参数设置必须输入正确的九宫格手势才能进行设置。系统具有操作帮助功能，可查看详细的用户操作手册（PDF等格式）。 显示区域内所在区号及区号描述、列号、状态等信息。具有良好的人机交互功能，任意界面三指收拢可迅速返回首页，全程语音提示。可以设置并显示密集架所存放档案的电子标牌。 ★（2）语音控制唤醒电子标牌界面。通过离线语音声控，可在任意其它界面切换至电子标牌显示的界面，方便人员快速获知该列档案类型（例如：财务档案、人事档案、文书档案等等）。具有接收管理端计算机发来的语音对讲消息并形成列表，可随时播放语音消息。具有向管理端计算机发送语音对讲消息功能，管理端计算机能接收消息并形成列表，可随时播放语音消息。方便馆员业务沟通对接。具有语音搜索功能，在固定列查询档案时，可根据档案关键词或档案号语音搜索对应的档案。在固定列查询档案时，可在线浏览档案的数字内容，数字内容可手势翻页，放大缩小。 ★2.移动列具备智能化人机互动功能。移动列实现如下功能：通电开机2秒内即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持手势滑动操作，同时具备语音提示。具有图形化查询本列的档案存储信息以及通过关键词、档案号查询档案所在的位置并能打开。具有电机、灯光等参数设置菜单。支持运行时实时显示移动距离及工作电流。支持通讯状态实时显示。支持灯光独立控制。显示近12小时温湿度、PM2.5、CO2、甲醛数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看。显示所在区号及描述、列号、通告、状态等信息。可以显示密集架所存放档案类型的电子标牌。 3.采用高分辨率彩色触摸屏 ★（1）固定列触摸屏尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920×1080dpi，采取竖屏安装。 ★（2）固定列触摸屏可采用集成了人脸识别摄像头、条码扫描模块、指纹模块、语音控制模块等的一体化触摸屏。移动列触摸屏尺寸8寸，分辨率≥1024×768dpi。固定列系统采用≥4核处理器，运行顺畅，处理能力强、画质清晰流畅，支持以太网、485通讯，功能强大，不存在卡慢、自动重启等缺点。 ★4.采用24V直流90W无刷直流电机驱动。电机低噪声，免维护，无火花，长寿命。具有缓启动缓着陆功能：可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞。电机运行速度可以通过触摸屏调节。电机运动曲线参数可设置。电机控制器模块与移动列主控板需分离式设计，用以保证两者信号互不干扰，避免干扰引起的电机危险异常运行。 ★5.智能声控及语音提示人机交互。系统具有离线智能声控功能：通过装在侧板上的拾音盒，在收到特定的普通话声音指令后，架体能实现自动打开、关闭、停止、电子锁定等功能。语音识别距离≥5米，在无噪声干扰的条件下，要求10米之外也能实现语音识别； 高音质语音提示：架体的打开、关闭、通风、锁定、安全警告、架内有人、温湿度超限等情况有语音播报及提示；语音提示声音音量可调，并提供≥4种声音供选择。 6.任意多通道开启功能。可以实现同一区域一键打开任意多个（≥2）通道。在固定列屏幕的打开界面，一次输入任意多个要打开的列号，系统会根据可用路轨长度，开启多个通道，实现开启多通道功能。通道数和每个通道距离可通过触摸屏进行设置，需要更改多通道时，无需重新学习探测。 7.人性化的图形图标显示（警示）功能 （1）密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的的架体运行位置3D立体图形显示。支持系统状态的图标显示，图标数码管和列显数码管分开显示。架内有人，锁定，异常时，固定列架体3D立体图形会有对应的图标显示。密集架移动时，LED图标管以箭头图标方式指示密集架的运动方向。温湿度超限时，LED图标管以红色图标方式做出提示（警示）。 （2）室内空气PM2.5、CO2、甲醛超限时，LED图标管以红色文字图标方式做出提示（警示）。 （3）系统通信异常时，LED数码管以红色文字图标方式做出提示（警示）。 ★8.系统登录。固定列提供以下登录方式：提供密码登录方式；提供九宫格登录方式；提供离线人脸识别登录方式；提供指纹识别登录；具有用户中心功能。 9.条码或电子标签管理。支持通过固定列扫描档案上的条码或电子标签，可以对档案进行查找，并自动提示档案的存放位置，人员进入通道时，提供档案位置的语音提示。支持摄像头扫条码查询档案。 10.安全的移动端管控 （1）在内网覆盖的条件下，可以通过任意一台手机（安卓系统和IOS系统）、PDA等移动设备，如有系统登录权限，可对密集架进行控制（打开、关闭、锁定、通风）。 （2）在内网覆盖的条件下，可以通过任意一台手机（安卓系统和IOS系统）、PDA等移动设备，如有系统登录权限，可查看密集架区域的温湿度、空气质量等环境参数。 （3）PDA管理系统具有层架和档案的条码和标签扫描功能，可实现档案查询、借阅、归还、盘点、密集架控制、查找档案打开架体功能。 PDA管理系统支持指纹识别管理和一键锁定功能，可通过指纹进行锁定和解锁。 11.手、电动互换功能断电或停电后自动切换成手动功能。 12.业务信息：当前登录权限用户接受业务端发来的信息（包括审批与申请审批、需出库档案信息等），方便对档案业务的借、还、出库、入库进行快速处理。 13.自动LED灯照明系统采用LED自动照明系统，根据情况可灵活选择如下模式：人进架体灯亮，人出架体灯灭。架体打开超过40CM时灯亮，架体关闭时灯灭；灯光常闭。 14.架体到位检测系统。每个通道采用两套非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否关闭，避免单一传感器故障引起电机堵转，显示屏上可查询判断传感器是否有故障。 ★15.列号数码管显示功能。数码管采用2位1.8寸彩色数显模式，列号显示系统自动按顺序生成列号，并可修改列号，支持修改数码管显示颜色（≥5种）方便不同类档案的显示。 16.声光影四位一体提示档案位置功能。查找档案后，在固定列显示区域提示档案名称、号码、所在位置信息以及语音播报按钮，点击后播放档案信息语音；在移动列控制屏上面的状态指示位置三维立体图显示档案的位置信息。 17.紧急电子锁定功能。可以通过显示屏的电子锁定按钮对操作进行锁定，架体锁定之后，控制屏上面显示禁止移动。 18温湿度检测及定时通风功能。具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息 19.空气环境显示树功能。当系统无人操作超过一定时间（时间可设置），所有列的显示屏进入温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、PM10、VTOC等数据树显示功能界面；点击数据树的数据可查看该数据的曲线。 20.自动关闭功能。当架体内没有人或者遮挡物时且息屏时，架体可以自动关闭。在固定列控制屏的设置界面里，可以对关闭功能设置开启与否，并可以设置自动关闭时间。 21.人机界面。系统界面需与显示屏尺寸大小匹配，实现全屏显示，达到简洁、有效、友好、清晰的效果。 ★22.安全运行云平台管理。具有远程安全运行云平台管理功能，管理员通过手机、平板或者计算机登录云平台网站，实现以下功能：查看密集架安全运行所需的电机、各类传感器、元器件的状态信息，为远程运维提供诊断分析数据信息。查看库房温湿度、PM2.5、CO2、甲醛等空气环境信息和曲线；查看密集架操作、故障历史记录；进行远程自检功能，可远程诊断密集架系统的故障信息，方便进行远程售后服务。管理员可通过固定列触摸屏关闭或开启云平台数据上传功能。 23.人体安全保护功能 （1）红外对射保护功能：过道采用红外保护技术，当架体关闭时，如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。人员进入架体检测每个通道配置人员红外模块对人员进入或者离开通道进行检测，以保证架内有人时系统锁定不能操作，无人时系统解锁； （2）紧急锁定或停止功能：下列情况密集架能立即锁定或停止：触动安全系统；架体运动时触摸显示屏；有异物进入关闭移动中的通道；任何安全装置发生故障；可通过手机、PDA等手持设备对密集架进行一键锁定、解锁。 （3）运行超时保护功能：当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（可调）超过时能紧急停止运行。 （4）禁止移动保护功能:架内有人时锁定架体，禁止电动操作。人体红外感应到有人进入架体，禁止电动操作。 （5）防夹保护功能：实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停机，且反向力大小可调节。 （6）安全电压供电功能：除进电线路外，系统所有部件用电不超过24V；紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的电源；紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的移动列的电源。 （7）支持视频联动功能：在远程管理电脑打开档案所在的架体，无需操作自动调用区域视频监控，可实时查看库房中运行架体区域的视频，保障运行安全，并且视频范围、远近和方向可通过远程管理电脑调节。 支持短信通知密集架异常情况下，可以通过短信通知的方式，将短信发送到指定的手机，进行报警提示。 （8）机械锁锁定功能：在移动列上将机械锁锁定之后架体无法移动，在控制屏状态显示机械锁锁定，所有操作禁止。 24.档案管理功能 （1）档案操作功能：固定列和上位机具备档案入库、存放、查询、借阅、归还、统计、报表、打印等功能，可通过外置RFID设备进行档案无序存放，有序管理功能，档案随意存放、现场借取、现场校核等功能。 （2）控制管理软件基本功能集成了密集架控制和档案管理功能，除了控制密集架运行之外还用于档案注册、盘点、上架、查错、查找等功能，维护方便，性能稳定。用户权限管理功能：管理系统不同功能可以通过权限划分帐号管理。在系统的用户管理中设置了用户以及群组管理，可以对不同用户、不同群组设置不同档案访问权限以及系统操作权限，实现了对群组、用户的新建、修改、删除、密码修改、权限设置等功能。审批功能：档案资料的调用、借出等需领导审批。记录查询档案调用、借出的记录可查询。 （3）自动定位功能：任意输入档案名称、档案号、关键词即可找到档案所在位置，精确到本；任意档案调用、借取等操作，控制计算机软件可获知最新位置信息RFID 自动上下架，可通过增加外置RFID设备对档案进行批量上架及自动定位，档案定位显示查找功能、24小时监控在位功能；支持 RFID 智能技术（自动上下架、自动盘点，无需人工手持机扫描、盘点、顺架等，只需在操作计算机一键处理即可完成）。查询档案自动开架功能：管理人员调取某本档案时，在系统内点击档案名称，档案所在架体自动打开，并通过三维立体图指示出档案位置，同时语音播报档案位置信息。 （4）数据备份功能：数据库数据备份与EXCEL导入(通过计算机软件实现)。上位机架体控制计算机远程控制各架体打开、关闭、通风、锁定等各种操作；具备档案管理查询、信息录入、借还档案审批功能等功能；具备远程设置各架体的配置参数、区列号、故障诊断等功能；可通过增加外置摄像头在打开档案所在的架体时自动在右下角显示该区域监控视频，可以实时查看区域架体运行情况及掌握工作人员情况。 （5）权限保密功能：管理系统设置了权限保密功能，用户可为该系统自行设置密码。密码实行分级管理，操作员级用户只能操作架体和借还档案，管理员级用户可进行数据库权限内的修改。 （6）灯光定位查找档案后，对应节、层的灯光点亮，对应档案就在节、层灯光X轴、Y轴交汇处，从而定位对应档案位置。 | 134 | 立方米 |
| 2 | 防磁柜（核心产品） | 1.产品重量≥120KG；抽屉数量≥7抽。 2.抽屉尺寸：524×355×150mm（±5%），钢板厚度≥1.0mm。 3.底盘钢板厚度≥1.5mm，尺寸：700×500×1520mm（±5%）。 4.整体抗震结构；外置式门铰链设计；人性化设计，美观实用；双重防潮保障；外观采用静电喷塑，颜色为电脑灰；抽屉内部必须配隔板，如果存放的是同样的介质，则可以方便取出隔板，直接存放，柜门配置一把锁。 ★5.防磁性能：柜体外壁施加≥7000高斯的超强磁场下，柜内磁感应强度＜4高斯，并提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。 | 2 | 个 |
| 二、档案库房安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪机 | 1.图像分辨率≥1920×1080，配置4mm高清镜头。 2.≤0.001 Lx（F=2.0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；≤0.0004 Lx（F：2.0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3.具有S +265、H.265、H.264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项。 4.信噪比≥56dB。 5.宽动态≥100dB。 6.具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic。 7.具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置。 8.支持32Kbps~16Mbps (H.265，分辨率为1920×1080）视频码率可调。 9.图像延时≤250ms。 10.具有G.711a、G.711u、ADPCM_D音频编码设置选项。 11.音频输入模式可设置为Line in和Mic in 。 ★12.支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能；（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面。 ★13.支持主码流同时输出≥30路1920×1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）。 ★14.支持五码流（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）。 15.具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等。 16.可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个。 17.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式。 18.可设置≥8块感兴趣区域。 19.具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置。 20.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态。 21.不开启红外灯时，工作功率≤l.6W。 22.防护等级：≥IP67。 | 10 | 个 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1.至少具有以下网口和接口：2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口。 2.支持≥8个SATA硬盘接口。 3.支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘。 4.支持磁盘热备功能。 5.支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态。 6.支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒。 7.支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min。 8.支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能。 ★9.支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前≥60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） ★10.支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 11.支持16路1080p或16路720p视频同步回放。 ★12.支持插入USB设备自动弹窗提示。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 13.可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV。 14.支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份。 15.支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作。 16.支持2路HDMI双4K同时解码输出。 ★17.支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25／32/36/40/64个画面。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 18.支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像。 19.支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持32路抓拍并存储图片。 20.支持检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的≥10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的≥10秒录像。 ★21.支持录像转码功能，通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 1.3.5英寸 6TB 64M SATA3 | 4 | 个 |
| 4 | 智能档案馆人脸识别进出系统 | 1.门禁管理系统，在库房大门安装电控门锁，工作人员进入库房,首先刷卡，然后输入密码，经主控微机校验后，方可进入库房。系统同时自动记录工作人员出入信息，为以后出现丢失，可以追溯查询。 2.提供操作系统功能界面截图。 | 1 | 台 |
| 5 | 多光谱智能人脸识别终端 | 1.记录容量≥10万条。 2.显示屏≥5寸TP彩屏。 3.通讯方式：TCP/IP、选配WIFI。 4.基础功能：记录查询、Photo ID、ADMS、带摄像。 | 1 | 台 |
| 6 | 出门按钮 | 86不锈钢自动复位。 | 1 | 台 |
| 7 | 电控锁 | 金属外壳门磁感应距离：30-50mm。最大功率10W；最高电压100V，最大电流0.5A。 | 1 | 台 |
| 8 | 入侵探测设备 | 1.最大高装高度及探测范围：4-6M。 2.探测范围直径：≥12M。 3.下视角：≥110 º。 4.工作电压：9-16VDC。 5.工作电流：25mA（12V）。 6.报警触点：NC,24VDC,50mA max。 7.防拆触点：NC,24VDC,100mA max。 8.报警时间：≤2.2s min。 9.预热时间：≤2 minutes。 10.工作温度：0~ 55ºC。 11.安装方式：吸顶。 | 1 | 台 |
| 9 | 防盗报警控制主机 | 判断接收各种探测器传来到的报警信号，接收到报警信号后即可以按预先设定的报警方式报警。如启动声光报警器、自动拨叫设定好的多组报警电话。 | 1 | 台 |
| 10 | 红外防入侵检测子系统 | 综合管控平台集成安防报警系统，遇到异常情况系统实时推送报警信息给相关管理人员。 | 1 | 套 |
| 11 | 系统建设配套 | 1.门禁建设配套：门禁专用电源、磁力锁、按钮、闭门器、管线等； 2.入侵系统配套：管线、辅材； 3.监控建设配套：管材、辅材等。 | 1 | 套 |
| 三、档案库房消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.储存压力：2.5Mpa； 2.最大工作压力：4.2Mpa； 3.喷射时间：≤10s； 4.启动电压/电流：DC24V/1.2A； 5.工作温度范围：0℃～50℃。 | 2 | 套 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 氟丙烷（HFC-227ea/FM200），释放后不含粒子或油状残余物，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零）。 | 300 | KG |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.工作电压：24V±20%； 2.工作电流：监视状态＜50uA，动作状态:1mA～20mA； 3.工作指示：红色状态指示灯（巡检时闪亮，报警时常亮）； 4.重量：100g(±5g）； 5.壳体材料：ABS，白色； 6.外形尺寸：直径100mm（±5mm），高55 mm（±5mm）（带底座）； 7.接线方式：无极性两线制（L1、L2）； 8.使用环境：温度-10℃～55℃，相对湿度≤95%。 | 5 | 只 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 1.工作电压：24V±20%； 2.工作电流：监视状态＜50uA，动作状态：1mA～20mA； 3.工作指示：红色状态指示灯（巡检时闪亮，报警时常亮）； 4.重量：100g(±5g）； 5.壳体材料：ABS，白色； 6.外形尺寸：直径100mm（±5mm），高55 mm（±5mm）（带底座）； 7.接线方式：无极性两线制（L1、L2）； 8.使用环境：温度-10℃～55℃，相对湿度≤95%。 | 5 | 只 |
| 5 | 警铃 | 1.工作电压：24V； 2. 报警电流：≤17mA； 3. 回路线制：两线制； 4.接线方式：电源线+24V、GND。 | 1 | 只 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 1.总线电压：DC18～28V； 2.相对湿度：≤95%,不结露； 3.静态电流：≤200uA； 4.报警电流：≤2mA； 5.环境湿度：-10℃～50℃。 | 1 | 只 |
| 7 | 气体释放警报器 | 1.工作电压：DC 24V； 2.触发电流：≤150mA； 3.使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%。 | 1 | 只 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 1.交流输入电压：AC 220V±20%，50Hz； 2.交流输入功率：≤120W； 3.直流备电：DC 24V 7.0Ah，全密封免维护蓄电池； 4.直流24V电源输出电流：长期持续6A，瞬态（＜3秒）8A； 5.使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%； 6.容量：探测器回路数目：2个，分别接普通感温、感烟探测器，每个回路可接探测器数目≤20只； 7.探测器回路线制：2线制； 8.探测器回路长度：≤1000米； 9.回路报火警门限电压：≤9.1V； 10.回路故障门限电压：≥21.3V（在电源电压24V时）； 11.回路报警输出电流：≤8mA（在电源电压24V时）； 12.继电器触点容量：均为7A/24VDC； 13.输出回路限流：电磁阀驱动输出回路≤3A。 | 1 | 台 |
| 四、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | ★1.10/100/1000M电接口≥48，万兆SFP+光口≥6，固化双交流电源，不接受RPS电源方式； ★2.交换容量≥330Gbps, 包转发率≥160Mpps； ★3.MAC地址表≥16K；（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 4.支持≥4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持≥8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像； 5.支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、支持OSPF、OSPFv3等动态路由协议。 6.支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。 ★7.支持VST（Virtual Switching Technologies）虚拟交换功能，支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。可以实现≥8台硬件设备之间的虚拟化部署；（提供生产厂商官网截图证明并加盖供应商公章） ★8.支持纵向虚拟化，与核心设备配合实现虚拟成一台设备，作为纵向子节点零配置即插即用；（提供生产厂商官网截图证明并加盖供应商公章） ★9.支持G.8032（ERPS）协议；（提供生产厂商官网截图证明并加盖供应商公章） 10.支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 显示终端 | ★1.≥75寸 支持HDMI接口； ★2.分辨率≥3840*2160； 3.色域值≥色域覆盖率:≥28%(min)； 4.刷新率≥60HZ； 5.扫描方式≥逐行扫描； 6.整机亮度≥350nits(Typ)。 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器机柜 | 标准42U；尺寸：2000*1000*600mm（±5mm）。 | 1 | 个 |
| 4 | 辅材 | 线管，网线，电源线及其它配件。 | 1 | 批 |
| 5 | 项目建设 | ★1.项目使用面积进行承重检测，出报告； ★2.加固≥800KG/平方；（完成后提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） ★3.根据项目使用面积进行建设，达到项目使用要求。（区域见图纸） | 1 | 项 |

#### 附：图纸

注：1、供应商所投产品涉及国家强制认证的（CCC），在其响应文件中须提供符合国家强制性产品认证（CCC）的承诺函，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函原件加盖供应商公章）

2、若技术要求中产品指定或变相指定品牌、型号、厂家、产地等均不作为招标文件要求，以投标人提供的实际产品品牌、型号、厂家、产地为准，但产品必须符合本项目的使用要求。

3、投标人所提供的产品必须符合国家现行相关法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

三、商务要求

1、交货要求：供应商接到采购人进场项目建设通知之日起40日内，应按采购人要求完成本项目的供货，安装调试，建设，经采购人验收合格后交付使用。悬挂物（若有）必须安装牢固；设备及项目建设安全问题由供应商终身负责。

2、项目验收：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件规定进行验收。

▲3、质保期：（1）核心产品：验收合格后5年以上；（2）其它产品：验收合格后1年以上。

4、售后服务要求

（1）具有备品备件库，对采购人相关人员进行使用及易耗件更换培训。

（2）供应商提供对项目的售后服务承诺书（包括保修时间、保修内容与范围等）。

5、付款方式及要求：项目实施完成经验收合格后10个工作日内，采购人向供应商支付合同全款。付款前供应商需递交等额有效的完税发票。

四、其他要求

▲（一）签订合同后成交供应商提供项目建设设计图给采购人确认后，再进行项目建设。（提供承诺函）

▲（二）成交供应商所供材料均为符合国家质检部门要求的全新货物。各项指标必须符合国家规定（若货物无国家质量标准，则按照行业标准执行）的质量、环保要求。采购人在材料使用过程中，如因成交供应商产品质量问题发生安全相关问题，其责任和赔偿费用成交供应商承担。（提供承诺函）

▲（三）在合同规定的服务期和质保期内，如发现货物的质量或规格或功能与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷、安全隐患或使用不合适的原材料或器件等，采购人保留向成交供应商提出索赔的权利。（提供承诺函）

▲（四）安全责任：成交供应商须严格遵守相关法律、法规，并自行负责材料运输、安装等履约过程中一切安全问题，如发生安全事故和其他事故由成交供应商自行承担。履约服务期间一切安全责任由供应商自负。（提供承诺函）

（五）供应商应在响应文件中为本项目提供完善的实施方案及服务方案。

（六）本项目允许分包。

（七）其他未尽事宜：以国家现行法律、法规，规范、标准以及双方签订的合同为准。（如本项目采用相关法律、法规及规范、标准发生矛盾时，以最新法律法规及规范、标准执行。）

注：1、以上带▲号的条款为本项目实质性要求，不允许有负偏离，凡有一项负偏离的作为无效响应处理。本章节内容在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

# 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

# 第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、资格性响应文件格式

  - 资格性响应文件封面格式

正本或副本

资格性响应文件

采购项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日   期：      年   月   日

温馨提示：

一、资格性响应文件正本一份、副本二份；

二、资格性响应文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

  - 资格性响应文件组成材料

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（加盖供应商公章（鲜章））

1、供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的则提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

2、若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

3、若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

4、若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、若为自然人：提供“身份证明材料”。

    - 良好的商业信誉承诺函原件

供应商可提供单独的承诺，也可在“第七章 1.2.7承诺函”中一并进行承诺。

    - 具有健全的财务会计制度证明材料

1、若为成立满一年的法人（以下四项内容任意满足一项即可）：

①可提供会计事务所出具的2019年度或2020年度的审计报告复印件。

注：会计事务所出具的审计报告应至少包含审计报告、所涉及的财务报表、报表附注。（审计报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明不在评审范畴，审计报告中数据信息真实性由供应商自行负责。）

②也可提供自行编制的2019年度或2020年度财务报表复印件。

注：财务报表应至少包含资产负债表。（财务报表中签字签章人或者第三方机构的身份证明不在评审范畴，财务报表中数据信息真实性由供应商自行负责。）

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件。

④也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函复印件。

2、若为成立时间至递交响应文件截止时间为止不足一年的企业法人：提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件。

3、若为事业单位或其他组织或个体工商户或自然人：提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件。

    - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商可提供单独的承诺，也可在“第七章1.2.7承诺函”中一并进行承诺。

    - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

供应商可提供单独的承诺，也可在“第七章1.2.7承诺函”中一并进行承诺。

    - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

供应商可提供单独的承诺，也可在“第七章 1.2.7承诺函”中一并进行承诺。

    - 承诺函

四川云灿招标代理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(四) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，我方完全响应（或满足）磋商文件的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

四、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

七、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

八、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

九、我方与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

十、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十一、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

十二、若我方成交，我方承诺按照本磋商文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

十三、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

十四、本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

十五、若我方成交，我方承诺不对本项目进行分包或转包。

十六、在本次递交响应文件之前一周年内，我方在本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于20%。

十七、我方承诺：

（1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

（2）我方所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，我方提供产品均符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。

（3）签订合同后我方提供项目建设设计图给采购人确认后，再进行项目建设。

（4）我方所供材料均为符合国家质检部门要求的全新货物。各项指标必须符合国家规定（若货物无国家质量标准，则按照行业标准执行）的质量、环保要求。采购人在材料使用过程中，如因我方产品质量问题发生安全相关问题，其责任和赔偿费用我方承担。

（5）在合同规定的服务期和质保期内，如发现货物的质量或规格或功能与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷、安全隐患或使用不合适的原材料或器件等，采购人可以保留向我方提出索赔的权利。

（6）安全责任：我方严格遵守相关法律、法规，并自行负责材料运输、安装等履约过程中一切安全问题，如发生安全事故和其他事故由我方自行承担。履约服务期间一切安全责任由我方自负。（提供承诺函）

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

注：供应商应根据自身实际情况据实进行承诺。

    - 法定代表人授权委托书原件及法定代表人、代理人身份证明材料复印件

四川云灿招标代理有限公司：

本授权声明： （单位名称）    ,（法定代表人姓名、职务）   授权 （被授权人姓名、职务）    为我方参加                项目（项目编号：        ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人签字或加盖印章：

职    务：

被授权人签字或加盖印章：

职    务：

日    期：

说明：1）上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证明材料复印件和代理人身份证明材料复印件时才能生效。

- 响应文件均由供应商法定代表人签字或加盖印章的，响应文件中可不提供法定代表人授权委托书及代理人身份证明材料复印件，但必须提供法定代表人身份证明材料复印件。

- 供应商为自然人时，只需提供身份证明材料；

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5）身份证明材料需同时提供其在有效期内的材料，如居民身份证需正反面复印。

    - 供应商认为需要提供的其他材料或文件

格式自拟。若无，可不提供。

二、其他响应文件格式

  - 其他响应文件封面格式

正本或副本

其他响应文件

采购项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日   期：      年   月   日

温馨提示：

一、其他响应文件正本一份、副本二份；

二、其他响应文件应密封包装。

  - 其他响应文件组成材料

    - 供应商基本情况表

表1：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

表2（仅用于成交结果公告，此表不作为评审内容）：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，成交结果公告应当公告成交供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布成交供应商的相关信息。

| - 成交供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| - *供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 | - *单位联系人 |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商应答磋商文件第五章“采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求”的主要内容 | 1、...... |  |  |  |  |  |
|  | 2、...... |  |  |  |  |  |
|  | 3、...... |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与响应文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表不影响供应商响应文件的有效性，但视为允许采购代理机构将供应商响应文件中所有相关的应答内容进行公告。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的              （项目名称）采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.         （标的名称），属于       行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为           （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为           万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称），属于       行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为           （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为           万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期 ：

说明：

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。（依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.如未提供中小企业声明函，则不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物 ，也有大型企业制造货物的 ，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

6.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.符合中小企业划分标准的事业单位和其他组织，在本次政府采购活动中视同中小企业。

    - 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

    - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

说明：1、残疾人福利性单位视为小微企业，如涉及则提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    - 不发达地区和少数民族地区企业的声明函或证明文件

声明函或证明文件的格式不限，自行提供。

注：如未提供的，则不能享受磋商文件规定的优先采购政策，但不影响响应文件的有效性。

    - 技术、服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件服务要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.如与磋商文件项目技术服务要求无偏离的无需填写本表格（但需提供本表格），视为供应商完全响应和接受磋商文件所有技术服务要求。磋商小组不得以未作应答而将供应商响应文件作无效处理。

3.如与磋商文件的技术服务要求有负偏离或正偏离时，请将偏离条款逐条应答。

4.供应商必须据实填写。不得虚假响应，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1.以上表格格式行可增减。

2.如与磋商文件项目商务要求无偏离的无需填写本表格（但需提供本表格），视为供应商完全响应和接受磋商文件所有商务条款要求。磋商小组不得以未作应答而将供应商响应文件作无效处理。

3.如与磋商文件的商务要求有负偏离或正偏离时，请将偏离条款逐条应答。

4.供应商必须据实填写。不得虚假响应，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 供应商类似项目实施案例一览表

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩证明材料要求详见综合评分明细表。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.证明材料详见综合评分明细表。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 针对本项目的技术方案、项目实施方案

项目名称：

项目编号：

由供应商自行编写，格式不限，但应包含不限于：综合评分明细表涉及内容。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 知识产权承诺书

四川云灿招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，我公司完全响应磋商文件中关于知识产权的所有实质性要求，并郑重承诺如下：

1、供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2、除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）,同时应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，不影响有效性。

3、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购代理机构对此不承担任何责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 报价函

四川云灿招标代理有限公司：

1.我方全面研究了            项目磋商文件（项目编号：        ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（含服务）采购，总报价详见报价一览表。

3.我方在本次递交响应文件之前一周年内，本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于20%。

4.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为资格性响应文件正本一份副本两份，其他响应文件正本一份副本两份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

    - 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商家 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.以上表格格式行可增减。

2.供应商必须按“报价一览表”的格式及采购所需货物，详细报出各类货物的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

3.所有报价均用人民币表示,其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金、知识产权费（若有）和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口产品的关税、进口环节税的可退税部分（若有）不包含在报价中，但应在备注中列明。

4.对小型和微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

    - 供应商认为其他需要提供的资料或文件

格式自拟。若无，可不提供。

三、电子文档封面格式

电子文档

采购项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日   期：      年   月   日

# 第八章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （1）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## （2）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （3）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （4）推荐成交供应商；

## （5）起草评审报告并进行签署；

## （6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （7）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.1.4 磋商小组熟悉和理解磋商文件完成后，应书面签字确认本磋商文件是否有属于应当停止评审的情形。

## 2.2资格审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组对供应商递交的资格性响应文件进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 资格审查标准如下：

| 序号 | 项 目 | 合格条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任能力的证明材料 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 良好的商业信誉承诺函 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 具有健全的财务会计制度证明材料 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证、代理人身份证复印件 | 符合磋商文件要求。 |  |
|  | 不属于禁止参加采购活动的任一情形 | 符合磋商文件要求，提供承诺函原件，格式详见“第七章1.2.7承诺函”。 |  |

## 2.2.2资格审查结束后，磋商小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购代理机构宣布未通过资格审查的供应商名单位时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

## 2.3 通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

## 2.4.9磋商小组与供应商磋商和对供应商的响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5最后报价。

2.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有，响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

供应商可在磋商室外填写最后报价表，密封递交采购代理机构工作人员，由工作人员收齐后集中递交磋商小组。工作人员不能拆封供应商最后报价表。

2.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.5.3供应商最后报价应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对畸高、畸低的重大差异评分，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8采购组织单位现场复核评审结果。

2.8.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.9推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，磋商小组优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商，否则，按照技术指标得分优劣顺序推荐。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当签字或者加盖公章，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素：详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1.以有效响应文件中最低有效报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分按下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/有效响应文件中有效响应报价）×30%×100。 2.按财库[2020]46号文规定，供应商如为小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）的，则给予其响应报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40分 | 供应商响应文件完全满足采购文件要求没有负偏离的，得40分； 供应商响应文件与采购文件有负偏离的，按以下方式计算得分： （1）一般条款得分=（供应商满足一般条款的数量÷一般条款的总数量）×10 分； （2）“★”条款得分=（供应商满足“★”条款的数量÷“★”条款的总数量）×30分； （3）投标人此项得分=一般条款得分+“★” 条款得分。 说明：本项所述的条款数量按以下原则计算： （1）无子项的条款：以每项条款为 1项进行计算； （2）有子项的条款：以最末级的子项为 1 项进行计算。 注：针对标注“★”的条款和“技术参数要求”中对技术支撑材料有要求，供应商应在响应文件中提供相应客观技术支撑材料（包含各种质量认证资料、检测报告、证明等并盖章）予以证明，否则该条款不予得分。 |  |
| 3 | 综合实力10% | 10分 | 1、提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的智能密集架检验报告（检验标准：符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件），得4分；无不得分。（提供检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的智能密集架检验报告（检验标准：符合GB/T13667.4-2013钢制书架第4部分：电动密集书架），得3分；无不得分。（提供检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、提供以下计算机软件著作权登记证书：智能安全防护系统、智能人脸识别系统、智能消防管理系统、计算机涉密信息管理系统、安防一体化控制系统、数字档案加密系统，每具有一个得0.5分，最多得3分。 注：以上1-6项供应商取得的著作权名称内容可与以上表述的不一致，类似即可。但应具备本项目所要求的实际履约能力。 |  |
| 4 | 实施方案12% | 12分 | 根据供应商提供项目实施方案进行评审，方案应包括但不限于：人员配置、进度安排、设备设施安排、项目建设方案、技术措施、安全保障措施、质量保障措施、应急措施； （1）以上8项内容每提供一项，得0.5分，最多得4分，未提供或其他不得分。 （2）在上述得分基础上，每项内容按以下原则进行加分： ①每项内容阐述完整，逻辑清晰合理的，加0.5分； ②每项内容针对本项目且有利于项目实施的，加0.5分。 本项最多加8分，小计得分共12分。 |  |
| 5 | 售后服务 7% | 7分 | 1.供应商承诺提供7*24小时电话服务的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 2.供应商具有400/800售后服务电话的，得1分；无不得分（提供开通证明材料复印件加盖供应商公章） 3.供应商承诺提供15分钟响应30分钟到达现场解决问题的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 4.供应商承诺2小时内不能解决问题则提供备机使用的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 5.供应商承诺提供3次及以上现场培训服务的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 6.供应商承诺验收合格后提供驻场工程师1名进行保障不少于30天的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 7.供应商承诺验收合格后质保期内每月提供巡检服务一次的，得1分；无不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） |  |
| 6 | 节能、环境标志产品、无线局域网产品1% | 1分 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，属于政府优先采购的品目清单范围内及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的政府采购清单内产品，提供1项得0.5分，最1分。强制节能产品及国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品的除外。 注：提供有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及无线局域网产品所在的政府采购清单页复印件。 |  |

注：

1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2）评审专家应对每个供应商每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

5.1遵守评审工作纪律；

5.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

5.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

5.4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

5.5发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

5.6及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

5.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

5.8法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

6.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

6.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

6.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

6.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第九章  政府采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年    月    日

采购人（甲方）：采购人名称

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：    元，即RMB￥    元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）     标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起    日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的    日内，在合同签订生效之日起（     ）天内交货到甲方指定地点，随即在    日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及财库[2016]205号的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之    计算款额￥    元，人民币大写：     元整）后的     日内支付合同金额百分之     的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给    财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之    款项：￥    元，人民币大写    元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的    日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥     元，人民币大写：    元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过   天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之  /天的违约金；逾期交货超过X天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之    的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之    向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年  月  日 			签约日期：  年  月  日

## 注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。