- 成都市第二人民医院仁济医学模拟中心设施设备项目

招标编号：510101202100310

- 招 标 文 件

- 采购人：成都市第二人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年5月

###### 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	45

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	47

第七章  评标办法	96

第八章  政府采购合同（草案）	106

# 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第二人民医院委托，拟对“成都市第二人民医院仁济医学模拟中心设施设备项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202100310

- 二、招标项目：成都市第二人民医院仁济医学模拟中心设施设备项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共4个包。采购内容：组合式推拉教学黑板及显示器等；采购预算1083.95万元。各包最高限价：第1包：420.8052万元，第2包：393.2198万元，第3包：89.36万元，第4包：180.41万元。（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）。

- 五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2投标产品须具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（限医疗器械适用）

2.3本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点及售价：

- 1.招标文件获取时间期限：自2021年5月13日至2021年5月19日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511转8858）。注册成功后进入项目招标公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

- 3.招标文件技术服务费：人民币0元/包（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年6月2日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 采购人：成都市第二人民医院

- 地址：四川省成都市庆云南街10号

- 联系人：陈老师

- 联系电话：028-86740897

- 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房；

- 联 系 人：范女士、杨女士；

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825、8823。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 成都市第二人民医院 |
| - 2 | - 招标代理机构 | - 四川五洲招标代理有限公司 |
| - 3 | - 采购项目名称 | - 成都市第二人民医院仁济医学模拟中心设施设备项目 |
| - 4 | - 招标文件编号 | - 510101202100310 |
| - 5 | - 招标文件编制 | - 由成都市第二人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| - 6 | - 资金来源 | - 财政性资金，已落实。 |
| - 7 | - 采购预算 - （实质性要求） | - 采购预算：1083.95万元。各包预算：第1包：420.9602万元，第2包：393.2198万元，第3包：89.36万元，第4包：180.41万元。 - 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | - 最高限价 - （实质性要求） | - 各包最高限价：第1包：420.8052万元，第2包：393.2198万元，第3包：89.36万元，第4包：180.41万元。 - 超过最高限价的报价为无效投标。 - 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| - 8 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| - 9 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 10 | - 评标方法 | - 综合评分法 |
| - 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为零售业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| - 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| - 13 | - 考察现场、标前答疑会 | - 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| - 14 | - 投标人对招标文件提出质疑的时间 | - 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| - 15 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| - 16 | - 投标有效期 | - 递交投标文件截止之日起90天。 |
| - 17 | - 投标保证金 | - 本项目不收取投标保证金。 |
| - 18 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| - 19 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：范女士； 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825。 |
| - 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858。 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| - 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：范女士； 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825。 |
| - 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 监督单位：成都市财政局；监督电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| - 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| - 24 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| - 25 | - 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | - 一、节能、环保产品政府采购政策： - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 二、无线局域网产品政府采购政策： - 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| - 26 | - 信用融资 | - 本项目可开展政府采购信用融资。 - 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 - 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 - 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 - 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| - 27 | - 招标代理服务费 | - 按照定额收取，第1包：40245元；第2包：37804元；第3包：10724元；第4包19077元,由投标人在领取成交通知书前向代理机构交纳代理服务费。 - 收款单位：四川五洲招标代理有限公司； - 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16； - 开户银行：成都银行金府路支行。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第二人民医院。

- 2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

- 合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）投标人在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

- （7）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）

- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

- （六）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

（8）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在响应文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标（响应）、中标（成交）处理）。

### 4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第1包：动静脉穿刺、内窥镜诊疗模拟训练系统；第2包：泌尿内镜训练系统、面部扫描仪；第3包：高仿真婴儿模拟人、早产儿护理模型；第4包：高端综合模拟人模拟产妇、成人气道管理模型。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）；

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

- 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

- （1）投标产品的品牌、型号、配置；

- （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、采购人手册等材料予以佐证）；

- （3）技术方案、项目实施方案；

- （4）投标产品技术配置参数表；

- （5）产品彩页资料或技术资料；

- （6）产品工作环境条件；

- （7）产品验收标准和验收方法；

- （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

- （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

- 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（6）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（7）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务。

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

- 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。

- 投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“四川政府采购网”上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不收取履约保证金。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 35. 验收

35.1按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求、结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。验收时间：供应商提交验收申请，采购人在提交验收申请30日内组织验收。

35.2 验收结果和抽样产品送第三方法定质量检测机构检测合格的，中标人凭“履约验收结果合格”和所抽检批次的第三方质量检测报告（检测质量合格的报告）办理履约保证金的退付手续；履约验收结果或第三方质量检测不合格的，履约保证金将不予退还，并退还采购人已支付的采购资金，采购人有权报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- __________________（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：       包号：        】招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币            （大写：       ）。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细阅读全部招标文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档（U盘或光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 本单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予本单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、本单位完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- __________________（采购代理机构名称）：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：                 ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

#### 五、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                              包号：

| 序号 | 采购内容 | 制造商家及规格型号 | 数量 （台/套） | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同签订后国产产品10个工作日内，进口产品30个工作日内送货安装调试完成并交付使用。 | 成都市第二人民医院指定地点。 |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 六、分项报价明细表

- 项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式报出投标总价的组成部分的报价。招标文件第六章中具体设备有配置清单的同时分项报出配置清单的每项配置单价。（如未体现配置细节单价视为完全满足招标文件要求并在报价中已经包含了招标文件要求的全部配置 ）。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 七、商务应答表

- 项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分条款逐条列出。

- 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标产品技术配置参数表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章中第二部分：项目技术指标的全部技术配置参数逐条列入此表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

#### 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 中小企业声明函（货物）

#### 本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司          参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十三、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

- 十四、具有良好的商业信誉、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

项目名称：                            招标编号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 十五、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十六、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十八、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十九、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                   招标编号：               包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 二十、制造商家授权书（参考；如适用）

- __________________（采购代理机构名称）：

- （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

- （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

- （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 包号：        ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 授权单位名称：       （盖单位公章）

- 授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 被授权单位名称：     （盖单位公章）

- 被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 授权日期：

- 附：授权销售产品清单

- 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

#### 二十一、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2本项目不接受联合体投标。

3.其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表）。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

投标产品须具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（限医疗器械适用）

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

- ①投标人内部出具（至少具有资产负债表）或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；

- ②也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ③新成立公司（本项目文件递交截止时间前1年内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供在工商备案的公司章程复印件。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺函【格式自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：

投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（提供复印件）（仅限医疗器械适用）

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

## 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标产品须具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（提供复印件）（限医疗器械适用）

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单

第1包（限价：420.8052万元）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式推拉教学黑板及显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体讲台 | 1 | 套 |
| 3 | 音响、话筒 | 2 | 套 |
| 4 | LED | 1 | 台 |
| 5 | 移动白板 | 1 | 台 |
| 6 | 存包柜 | 4 | 组（24门/组） |
| 7 | 病床 | 3 | 台 |
| 8 | 功能带 | 4 | 组 |
| 9 | 隔帘轨道 | 6 | 组 |
| 10 | 床旁椅 | 8 | 个 |
| 11 | 床旁柜 | 8 | 个 |
| 12 | 手推车 | 4 | 个 |
| 13 | 治疗车 | 26 | 个 |
| 14 | 项目操作台-配带锁万向轮 | 24 | 套 |
| 15 | 诊查床 | 12 | 台 |
| 16 | 动静脉穿刺 | 2 | 个 |
| 17 | 带压力监测腰椎穿刺模型 | 2 | 个 |
| 18 | 腹腔穿刺训练模型 | 2 | 个 |
| 19 | 淋巴结触诊模拟人 | 1 | 个 |
| 20 | ◆内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 | 台 |
| 21 | ◆神经、血管介入手术模拟训练系统 | 1 | 台 |
| 22 | 智能推拿手法参数测定系统 | 1 | 套 |
| 23 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1 | 个 |
| 24 | 针灸手法参数测定仪 | 1 | 个 |
| 25 | 腿部穴位针刺训练模型 | 1 | 个 |
| 26 | 针刺训练模块 | 10 | 个 |
| 27 | 头部针灸训练模型 | 1 | 个 |
| 28 | 臀部针灸训练模型 | 1 | 个 |
| 29 | 手臂穴位针训练模型 | 1 | 个 |
| 30 | 检耳镜 | 1 | 套 |
| 31 | 检眼镜 | 1 | 套 |
| 32 | 前鼻镜 | 1 | 套 |

第2包（限价：393.2198万元）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手池 | 1 | 组 |
| 2 | 电动手术床 | 1 | 台 |
| 3 | 器械柜 | 2 | 个 |
| 4 | 治疗车 | 4 | 个 |
| 5 | 无影灯（悬臂式） | 1 | 台 |
| 6 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 1 | 个 |
| 7 | 环甲膜穿刺模拟人 | 1 | 个 |
| 8 | 超声引导下腰椎穿刺和脊髓硬膜外麻醉训练模型 | 1 | 个 |
| 9 | 超声引导下局部麻醉神经阻滞术训练模块 | 1 | 个 |
| 10 | 超声引导下血管穿刺训练模块 | 1 | 个 |
| 11 | 超声引导下软组织活检训练模块 | 1 | 个 |
| 12 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 2 | 个 |
| 13 | 缝合练习模块工具箱 | 10 | 个 |
| 14 | 清创模型 | 2 | 个 |
| 15 | 乳腺癌视诊与触诊操作模型 | 1 | 个 |
| 16 | 肩关节镜检查操作模型 | 1 | 个 |
| 17 | 腕关节镜检查操作模型 | 1 | 个 |
| 18 | 腕关节穿刺模型 | 1 | 个 |
| 19 | 踝关节穿刺模型 | 1 | 个 |
| 20 | 皮肤缝合模块 | 50 | 个 |
| 21 | 表面出血结扎训练模型 | 4 | 个 |
| 22 | 血管分离操作模型 | 4 | 个 |
| 23 | 打结训练模型 | 4 | 个 |
| 24 | 深部打结模型 | 4 | 个 |
| 25 | 开关腹训练模型 | 4 | 个 |
| 26 | 缝合练习手/腿 | 3 | 个 |
| 27 | 脓肿切开操作模型 | 1 | 个 |
| 28 | ◆泌尿内镜训练系统 | 1 | 台 |
| 29 | ◆腹腔镜手术模拟训练系统 | 1 | 台 |
| 30 | 腔镜技能模拟训练器 | 6 | 台 |
| 31 | 伤口护理模型组件 | 1 | 个 |
| 32 | 高级创伤模型组件 | 1 | 个 |
| 33 | 面部填充美容检查训练头部模型 | 2 | 个 |
| 34 | 高级版皮瓣修复及缝合手术训练头部模型 | 2 | 个 |
| 35 | 面部填充美容检查训练模块 | 2 | 个 |
| 36 | 面部 - 腹部缝合训练模块 | 6 | 个 |
| 37 | 头皮撕裂伤模型 | 2 | 个 |
| 38 | 皮瓣修复及缝合手术训练头部模型 - 含耳部结构 | 2 | 个 |
| 39 | 口腔修复套装 | 1 | 个 |
| 40 | 脸部缝合模型套装 | 2 | 个 |
| 41 | 血管分离切断结扎训练模型 | 6 | 个 |
| 42 | 修复体模型 | 4 | 个 |
| 43 | 医师认证拔牙模型 | 4 | 个 |
| 44 | 高级皮肤切开缝合模块 | 50 | 个 |
| 45 | 硬化剂注射疗法训练模块 | 2 | 个 |
| 46 | 全口可拆标准模型 | 4 | 个 |
| 47 | 国家医师资格考试专用系列（上颌双侧囊肿） | 4 | 个 |
| 48 | 种植练习模型 | 4 | 个 |
| 49 | 口腔缝合练习模型 | 4 | 个 |
| 50 | 表皮常见病变处理训练模块 | 10 | 个 |
| 51 | 皮脂腺囊肿切除训练模块 | 10 | 个 |
| 52 | 窝沟封闭示范模型 | 4 | 个 |
| 53 | 面部扫描仪 | 1 | 个 |

第3包（限价：89.36万元）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯（落地式） | 1 | 台 |
| 2 | 产床 | 1 | 台 |
| 3 | 抢救车 | 2 | 台 |
| 4 | 胎儿监护仪 | 1 | 台 |
| 5 | 多普勒胎心监护仪 | 1 | 台 |
| 6 | 扇形操作台 | 1 | 台 |
| 7 | 手术室感应门 | 2 | 台 |
| 8 | 吊塔 | 3 | 台 |
| 9 | 控制区桌椅 | 3 | 套 |
| 10 | 妇科检查床 | 1 | 台 |
| 11 | 超声引导下羊膜穿刺术训练模型 | 1 | 个 |
| 12 | 儿童局麻和中心静脉超声训练模型 | 1 | 个 |
| 13 | ◆高仿真婴儿模拟人 | 1 | 个 |
| 14 | 新生儿全身静脉穿刺模拟人 | 2 | 个 |
| 15 | 新生儿护理模型（男女婴各 1 个） | 2 | 个 |
| 16 | 早产儿护理模型 | 2 | 个 |
| 17 | 带骨性产道分娩教学模型 | 1 | 个 |
| 18 | 宫内避孕器训练模型 | 4 | 个 |
| 19 | 女性骨盆器官模型 | 2 | 个 |

第4包（限价：180.41万元）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 | 1 | 台 |
| 2 | 上车担架 | 2 | 个 |
| 3 | 脊柱板 | 2 | 个 |
| 4 | 铲式担架 | 2 | 个 |
| 5 | 创伤急救包 | 10 | 套 |
| 6 | 除颤仪 | 1 | 台 |
| 7 | 婴儿辐射台 | 1 | 台 |
| 8 | 心电监护仪 | 1 | 台 |
| 9 | 心电图机 | 1 | 台 |
| 10 | ICU床电动床(床垫、床头柜) | 1 | 台 |
| 11 | 便携式ETC02监测仪器 | 2 | 台 |
| 12 | 婴儿心肺复苏模拟人（带反馈） | 6 | 个 |
| 13 | 成人心肺复苏模拟人（带反馈） | 3 | 个 |
| 14 | 半身心肺复苏模型带反馈 | 6 | 个 |
| 15 | 成人气道管理模型 | 1 | 个 |
| 16 | 软件 | 1 | 套 |
| 17 | 出血伤口技能训练模型 | 1 | 个 |
| 18 | 高级电动脉搏式颈部、股部动脉及深静脉穿刺练习模型 | 1 | 个 |
| 19 | ◆高端综合模拟人模拟产妇 | 1 | 台 |

注：上述清单中，除带“◆”的产品允许进口产品参与，其他产品均不允许采购进口产品参与。

## 第二部分：项目技术指标

第1包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组合式推拉教学黑板及显示器 | 1 | - 燃聚苯乙烯板，厚度 14mm±5%。尺寸：≥4000mm×1300mm±5%，可根据所配液晶电视适当调整，确保与液晶电视有效配套。 2.整体结构： 左右推拉结构，外框和轨道一体化设计，模具一次成型；轨道上置隐藏双吊式滑轮，边框经氧化、电泳处理。内外两层结构，内层两侧有两块固定绿板，中间镶嵌液晶电视，液晶电视前端和固定板前端平行。外层两块滑动绿板，保证与液晶电视物理尺寸配套，滑到中间可完全遮挡液晶电视后锁定。 3.板面：烤漆书写板面，采用专用教学黑板板面，墨绿色、亚光，厚度为0.3mm±5%，漆膜硬度9H，漆层为0.025；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，符合 GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，亚光。 4.内芯材料吸音、高强度、防潮阻。 5.背板：要求采用防锈热镀锌钢板，流水线一次成型，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；防止电子红外设备干扰，保护设备。厚度:0.2mm±5%。 6.边框：要求采用高强度工业电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，大框规格 90mm×50mm±5%，滑动板边框采用电泳香槟色铝合金边框,规格:30*20mm±5%。 7.包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm 的圆角，无尖角毛刺。 8.书写板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动≤0.5mm，经久耐用。数目≥8 组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9.缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，防止活动黑板开启时撞击立框。 10.显示器 一、硬件部分 ★1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，分辨率：3840×2160。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） ★2.整机金属材质外壳，屏体表面采用防眩玻璃保护。表面的硬度不低于莫氏8级。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） ★3.屏体正面前置USB3.0接口和1个标准HDMI高清接口（非转接方式）。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 4.屏体正面前置中文标识按键，包括音量加减、触控、安卓主页、电源等功能。 5.前置2.4G和5G双频wifi、蓝牙信号发射器和和支持放置书写笔。 ★6.在色域覆盖率不低于NTSC 80%的标准显示模式下具有去蓝光的护眼功能，蓝光辐射能量不低于A级。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） ★7.内置不低于安卓6.0系统，CPU≥四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G。安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能。 8.采用红外感应技术，支持10点同时触控，10笔同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 ★9.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 10.具有功能操作菜单栏，在双系统下，菜单栏均可通过多指调用到屏幕任意位置，在任何信号源下均可实现批注、打开展台等功能；菜单栏中的信号源通道支持一键信号切换。 11.具有一根网线实现双系统上网功能。 12.需具有双侧中文标识虚拟快捷键，虚拟快捷键可双侧、单侧分别显示，可自定义显示时长。 二、教学软件 1、需具有教学云平台，提供≥50个GB云盘存储容量。 ★2、具有多种登录方式，所有软件应用模块的入口均在统一界面上，包括白板软件、教学资源、多屏互动、展台软件、微课等内容。（提供软件功能截图） ★3、软件需提供教案设计备课功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节创建教案。提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联，教师可把制作的教案保存到与课表对应的时间。 4、需提供智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 5、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。 6、具有无线传屏功能，支持多个系统（如：Android、iOS、Windows、MacOS 等）的画面同时投屏在交互平板上，保证至少6个教学活动小组可以同时投屏演示。 7、具有画板工具，可快速绘制平面图形、立体图形和函数图像。支持通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。可制作任意3D动态课件。 8、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 9、提供思维导图模板,可轻松增删或拖拽编辑内容、节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等。 三、互动课件制作系统： 1、软件内置课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端在线进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。 2、所有制作的课件均实时保存至云端。课件可打印成纸质版或导出为PDF。 ★3、互动课件制作系统可使教师根据知识点选择对应的教学内容，以及教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份动态课件。（提供软件功能截图） 4、课件素材支持单选或组选：包括课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等，根据选择内容自动生成课件。支持在线播放和不联网离线播放两种模式。 ★四、内置OPS：不低于I5处理器；主板芯片组H310C,内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD。具有HDMI、DP、RJ45、3个USB2.0和3个USB3.0接口。预装正版WIN10操作系统，可远程激活。 1.支持壁挂和台式两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.采用≥800万定焦镜头；1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒，整机数码变焦≥10 倍。 3.拍摄幅面：A4及以上。 4.图像色彩：24位及以上。 5.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4。 6.整机具有安全锁。 7.光源：LED灯补光。 五、软件功能： 1.支持白板软件直接打开展台，可对展台画面进行放大、缩小、旋转、满屏等操作。 2.支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.具有缺角补边图像修正功能。 5.展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器、机器序列号等，方便维护升级；支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助检测“无画面”的原因。 |
|  | 多媒体讲台 | 1 | 1、一体化集成高性能工控电脑、电容触摸屏、照明灯、音响、话筒、升降停触控面板于一体。内部工控电脑不低于Intel I5系列处理器、8GB内存、120G固态硬盘，内置无线WiFi。 2、 讲台集成≥23英寸高清全贴合纳米触控屏，支持多点触控（最高支持10点触控）。台面搭配有高品质降噪话筒、LED暖光照明灯、平板/手机/电子教鞭置放槽；主面板拓展2路USB3.0高速接口，便于U盘和其他USB设备接入。亚克力触控面板可实现触摸式升、降、停操控。 3、内置2音*10W音响模块，附有低音振膜，声音靓丽；支持有线降噪话筒以及2.4G无线话筒输入，搭配移动电子教鞭，支持PPT翻页、超链接等功能，可实现100m超远距离控制，激光教鞭提示醒目。 4、支持无线同屏及有线视频输出，可实现连接大屏及投影仪等设备，同步显示。 5、讲台两侧具有不锈钢扶手。 6、讲台侧边输出模块化设计，支持麦克风输入和音响输出，同时支持网线输入及HDMI视频输出，内部拥有走线槽。底部搭载4个医用万向福马轮，支持刹车。 7、讲台整体采用12V电源设计。 8、讲台集成智慧互动软件： ①. ★软件无缝衔接讲台、一体机、互动黑板、平板、手机等等，可无线同屏连接至少4个平板/手机，实现移动式的互屏控制并可将PPT、WORD、EXCEL、PDF、高清图片、高清视频等多媒体转化为互动的多媒体，可实时同屏、切换屏和自由触控批注、保存。 ②. ★软件具有录播功能、白板画笔功能、演示飞屏功能、记时功能、截屏功能、一键退出软件并关闭电脑功能、主功能区可缩小拖放功能。 |
|  | 音响、话筒 | 2 | 6.5英寸同轴音箱，采用前倒相设计，夹板箱体，表面水性漆处理。同轴喇叭。二路二分频全频同轴音箱,单元构成：6.5寸同轴连续功率：50瓦,阻抗：8欧灵敏度：92dB,频率范围：60Hz-16kHz，颜色：黑色/白色。 |
|  | LED | 1 | 1、像素点间距/点密度：点间距: ≤P2.5mm 点密度: ≥160000点/㎡。 2、可视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 3、白平衡亮度：≥800cd/㎡，白平衡色温：3000-10000K软件可调，亮度均匀性（校正后）：≥98%。 ★4、具有手动亮度调节、环境亮度自动调节和程序调节三种智能调节方式。 ★5、具备光学拼缝技术，支持利用光学散射，掩藏物理拼缝；具备亮、暗线消除技术；具备脉宽调节技术，降低屏体功耗；具备伽马校正技术。 ★6、图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理等菜单功能。 ★7、模组经过静电放电抗干扰度试验；电快速瞬变脉冲群试验；浪涌（冲击）抗扰度试验；电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验；绝缘电阻试验；稳定性试验（设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障）。 ★8、符合GB/T17742-2008《中国地震烈度表》中地震烈度8级时的震害程度和平均震害指标要求进行振动试验试验后,LED模组、箱体、电源、控制卡、均无破损，产品表面无机械损伤。 |
|  | 移动白板 | 1 | 1.材质结构：擦写无痕,面板色泽柔和，耐磨，易擦写，不易反光，面板履膜面板。移动结构：结构稳定。 2.规格：≥120×90cm。 |
|  | 存包柜 | 4 | 1.功率：待机≥25W。 2.开箱：≥60W。 3.电源电压：AC200V—AC240V 50HZ。 4.打印速度：≥35mm/s 。 5.打印机寿命：≥50Km。 6.柜体冷轧钢板厚度：≥1mm。 7.面板外加装ABS弧面工程塑料。 |
|  | 病床 | 3 | 1.规格：≥2160×960×500mm； 2.配置：可拆卸式ABS床头、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐板、不锈钢升降输液架、病床床垫。 3.床头、床尾板采用ABS工程塑料，利用模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。 4.床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5.床边管采用≥30×70×1.5mm碳钢矩管。 6.床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 7.床脚采用≥50×50×1.2mm碳钢方管。 8.床板连接头采用钢件。 9.手摇床丝杆采用45#钢，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间钢件万向接进行连接。 10.摇把手柄为折叠式，金属材料。 11.病床靠背采用双支撑转轴结构，转轴与床板接触处用滑轮，摩擦小，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，背段调节范围0°-75°，腿段调节范围0°-45°， 床边设置4个输液架插孔。 12.折叠护栏采用铝合金材料，全覆式设计，主柱≥6根，手握式单边开关。护栏上可放置移动餐桌板。 13.餐桌板主体采用木板，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配。 14.输液架为升降式，主管采用304不锈钢管制作，具有二个挂钩，可同时进行多瓶输液。 15.脚轮采用直径≥125mm的高级人造胶静音轮，四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 16.床垫规格与床配套；采用高厚度高密度海绵天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 |
|  | 功能带 | 4 | 1.每个床位宽度≥1.5米。 2.设备带上氧气、负压终端，呼叫系统、电源接口等均采用嵌入式安装。 3.材质：铝合金。 |
|  | 隔帘轨道 | 6 | 1.轨道颜色：氧化铝本色、喷涂烤漆白色。 2.轨道形状：L型（分左弯和右弯）。 3.轨道尺寸：常规2.3*1.8米±5%。 4.轨道配件：轨道两端封头、每米含7个帐车滑轮。 |
|  | 床旁椅 | 8 | 1.软垫采用木板、高回弹海绵及耐刮汽车皮革钉制而成 。 2.小脚部位的座位下面有四个ABS轮子，方便拉开和收起，坐卧两用结实大方。 3.椅子配备有同心锁，一把钥匙可以开所有的锁，方便了管理。 |
|  | 床旁柜 | 8 | 1.规格：≥480×480×760mm。 2.配置：全ABS、带毛巾架、手提袋挂钩、餐板。 3.整柜采用ABS工程塑料模具一次注塑成型，柜体板厚度≥2mm。床头柜门、抽及台面为蓝色，侧面为灰色。 4.上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 5.柜门带自锁装置，不会自动打开。 6.床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折。 |
|  | 手推车 | 4 | 1.材质:塑料。 2.是否可折叠:可折叠。 3.承重: ≥400kg。 4.规格：≥109×64×86cm。 |
|  | 治疗车 | 26 | 1.规格：670×480×920mm±5%。 2.配置：三层，污物桶，抽屉； 3.台面采用ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，方便清理。ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境。 4.台面安装不锈钢三面围栏。 5.整车为ABS+铝合金结构。 6.抽屉使用自动缓冲回位三节静音滑轨，推拉顺畅无噪音。 7.标配一个ABS材质抽屉，抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合。 8.脚轮：5英寸静音带刹脚轮。 |
|  | 项目操作台-配带锁万向轮 | 24 | 1.主 材：柜体为优质冷轧板厚度≥0.7mm，经防酸、防碱、防火、耐磨、耐刮等工艺处理。 表面采用环保涂料静电喷塑。 2.矮柜面板：E0级板，符合GB/T 11718－2009以及GB 18580-2001，其中板材密度≥0.7g/cm3，含水率≤9%，板内密度偏差小于±1.8，甲醛释放量≤7mg/100g。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，无结巴、无瑕疵。静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，厚度25mm，具有防火、耐磨、防污、牢固耐用。 3.台下柜体需要满足储物功能；并带有万向轮方便移动。 4.规格尺寸：≥900W*600D*850H。 |
|  | 诊查床 | 12 | 1)规格外形尺寸:≥2100*980mm。 (2)床面尺寸:≥190*80cm.床面高度:460-70cm。 (3)材质 1)床架由碳钢金属≥40×80管材、冷扎钢板造，抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能。 2)配置高强度、高耐磨的中控脚轮刹车系统。 3)摇杆采用万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能，配备两支高压助力气弹簧。 |
|  | 动静脉穿刺 | 2 | 一、模型技术要求： 1.配置有高仿真动脉及静脉集于一体的手臂模型两条。手臂设置有桡动脉、尺动脉、肱动脉及手背静脉网、肘正中静脉、头静脉、贵要静脉。完全符合人体解剖学。 2.配置动脉及静脉循环系统机座。机座内设置有电动动脉血液循环系统装置（内置脉搏启动仪）及内置静脉血液循环系统装置。 3.手臂模型与机座可任意分离。 ★4.机座内设置有静脉血液循环与液体自动分流系统，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流。 5.机座内设置有内置电源，无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。 6.模型动脉血管具有仿生设计，有肌层和纤维层，血管柔软弹性好，血管内径2-3毫米，动脉管内压可维系在120mmHg(16Kpa) 的压力内，出针不漏液。 7.模型动脉及静脉模拟血浆一次均可存储1000毫升。 8.血管及皮肤可更换，血浆添加无需拆卸模型，直接由对应血浆添加口灌注即可。 9.做动脉穿刺练习时，穿刺准确可见高压回血，血液为鲜红色。做静脉穿刺输液练习时，穿刺准确可见暗红色回血。 ★10.皮肤：柔软仿真度高，在同一部位无数次穿刺后不留针眼。 ★11.机座后方设有透明观察盒，可通过观察盒准确判断液体是否输入血管内。模型可进行无限量输液，通过观察盒判断输液是否成功。 12在做动脉穿刺练习时可在手臂桡动脉、尺动脉、肱动脉位置触摸到动脉搏动，穿刺准确可见高压回血，血液为鲜红色。 13.静脉输液练习时在手臂任意位置接扎止血带，可见静脉凸起，穿刺准确可见自动回血，可粘贴胶布或创可贴、输液贴固定穿刺针，松开止血带、调节输液器调节阀，调整输液速度。可进行无限量输液，可判断输液是否成功。 14.做静脉穿刺误穿动脉可见鲜红色的高压回血。 15.做动脉穿刺误穿静脉，血管内压力低，回抽可见暗红色回血。 16.练习者可进行血气分析、选择性血管造影和治疗、导管植入、血液透析治疗、动脉采血、动脉置管术、动脉测压术等的手臂动脉穿刺技术练习。 17.可进行静脉输液、输血练习、静脉留置针、抽血（真空管采血）、输液泵等练习。 18.模型可进行手臂静脉及动脉穿刺技术的练习、考试及技术技能竞赛。 4二、模型配置要求： 1.动脉及静脉循环系统机座1套。 2.高仿真动脉及静脉为一体的手臂模型2条。 3.不锈钢输液架及输液练习器械1套。 4.12V充电器1个。 5.铝合金包装箱 1个。 6.模拟血浆粉2袋。 |
|  | 带压力监测腰椎穿刺模型 | 2 | 1. 模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位也可坐位。 2. 体表标志明显，具有明确解剖特点。 3.模型触感与皮肤相似和具有组织穿刺阻抗力，以判断针尖已到达硬膜腔。 ★4.内置有椎管内压力发生器，进行椎管内压及颅内压测量训练和考核；可模拟脑脊液的滴出和压力测定。 ★5.压力系统具有低、中、高等不同档的压力（提供产品实物图片作为证明材料）。 6. 皮肤和穿刺块均可更换。 7.可在穿刺部位进行无菌操作和局部麻醉操作。 |
|  | 腹腔穿刺训练模型 | 2 | 1. 解剖位置准确，锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐可明显触及。 2. 可行腹部穿刺操作。 3. 穿刺位置错误，有电子指示灯指示。 |
|  | 淋巴结触诊模拟人 | 1 | 1.成年躯干部，体表标志明显。 2.材质为高分子材料，淋巴结触诊仿真度高。 3.可模拟淋巴结分为三类典型病症淋巴结，操作者可进行病情判断。 |
|  | ◆内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 | - 系统功能。 1.系统支持支气管镜、上消化道、下消化道于一体。 ★2.系统具有力反馈，可模拟病人吞咽、呕吐、咳嗽、活检时的组织张力及反应。 3.操作平台具有可升降功能。 4.支持查看镜头在体内的位置与姿态。 5.具有≥3套内窥镜镜头。 6.模拟病人可检测生命体征。 7.支持模拟红视、拉伸，支持模拟镜头吸引/冲洗后；可将模糊视线的粘液清除。 8.支持镜下画面视野实时显示，可切换3D立体解剖结构视图。 9.具有完善的评价报告。 10.具有管理员功能。 11.支持建立编辑培训课程，可根据不同的培训需要创建不同的小组和用户。 12.系统具有不同难度的典型病例资料。 13.具有多媒体培训手术视频、动画、文字、图片等资料。 二、各模块功能要求。 1. 上消化道内镜检查模块包括内镜下黏膜剥离术、食管胃十二指肠镜检、经内镜逆行胰胆管造影、上消化道出血检查治疗。 1.1包括食管胃十二指肠镜检病例≥6个；经内镜逆行胰胆管造影病例≥6个；上消化道出血检查治疗病例≥6个，内镜下黏膜剥离术≥3个。 1.2包括内镜器械、仿真人体头部、模拟细胞刷、活检钳。 1.3具有不同难度的病例。 1.4 可模拟操作过程中的红视、拉伸等，可调整镜头的方向，以保持视野在管道中央。 1.5 可全程模拟内镜操作的流程，检查上消化道，并对可疑部位进行活检，而且可以观察十二指肠，进行胰胆管置管和造影。 1.6 可模拟误入气管、消化液模糊镜头等内镜操作的影响。 1.7 可通过内镜吸引、镜头旋转发现溃疡、肿瘤等病变并进行拍照活检。 ★1.8模拟内镜插入时可产生不同部位的手部感觉并具备取材活检、照相等操作。（此项操作需提供相关证明文件复印件）。 1.9 操作同时，可有生命体征监护，错误操作会引起某些参数改变，致命性错误会导致病人死亡、病例结束，使用药物时，模拟病人会有生理性反应，若操作不当，病人会发出不适的声音。 1.10 “外部视角”可指导使用者确定镜头的位置。 1.11 ERCP模块可将胆囊及胰腺等结构透明化处理；可同步显示内窥镜镜像和荧光透视影像并进行拍照，操作成功会有胆液流出。 1.12 系统可自动生成评价报告，可存储、可导出。 1.13 具有治疗适应症、禁忌症、并发症等详细教学内容。 1.14 具有操作方法的介绍、上消化道3D解剖图谱。 1.15 具备教学视频及模拟器镜下视频。 2. 下消化道内镜检查模块。 ★2.1 包括但不限于乙状结肠镜检查、普通结肠镜检查、结肠镜检查-组织活检、息肉切除术等病例。 2.2 包括内镜器械、仿真人体臀部、模拟细胞刷、活检钳。 2.3 可全程模拟内镜操作的流程。 2.4可模拟操作过程中的红视、拉伸等，可调整镜头的方向。 2.5 可全程模拟内镜操作的流程，检查下消化道溃疡、肿瘤、息肉等病变并进行拍照活检。 2.6可通过不同的操作和组织变形来反映钳取标本组织的张力。 2.7可模拟静脉给药并形成操作日志。 ★2.8模拟内镜插入时可产生不同部位的手部感觉并具备取材活检、照相等操作。（需提供相关证明文件复印件）。 2.9 操作时有生命体征监护，错误操作引起参数改变。 2.10 “外部视角”可指导使用者确定镜头的位置。 2.11 系统可自动生成评价报告，可存储、可导出。 2.12 具有操作方法的介绍、下消化道3D解剖图谱。 2.13 具备教学视频及模拟器镜下视频。 3. 支气管镜检查模块。 ★3.1 可进行支气管镜检查、肺泡灌洗、支气管内取样、针吸活检、困难气道插管、超声穿刺活检探查等。 3.2 具有明确的病史资料。 3.3 具有3D解剖示教三维模型的病例，包含动画演示。 3.4 支气管镜进入时可显示实时位置的解剖名称。 ★3.5 可感受到模拟病人呼吸运动及咳嗽、活检时的组织张力及反应。（需提供相关证明文件复印件）。 3.6 使用药物时，生命体征监护仪同步出现变化。 3.7 操作之后，系统自动生成评价报告。 4.超声引导下针吸活检。具有影像信息支持；支持虚拟给药；可标记超声下组织结构名称；标示内镜下与典型淋巴结相关联的位置。 4.1 使用虚拟超声内镜探查支气管树。 4.2 可对淋巴结进行标记、取样。 4.3 操作不当时发出警报。 ★4.4 3D视图有选择性的展示组织结构，可进行旋转、平移、放大、缩小等操作。 ★4.5 病例进行中可随时查看CT图像明确病灶部位； 4.6 在模拟操作过程中，可拍照及录像并导出报告留档。 4.7 具有超声内镜针吸活检术教程。 4.8 具备操作过程评价功能。 4.9 可查看操作过程中的给药情况。 三、系统配置。 1．≥3个内窥镜。 2. 配置适宜尺寸的配套显示器。 3.辅助工具脚踏板。 4.图形工作站级电脑主机。 5.具有力反馈的一体化台车。 6.内窥镜器械套装。 四、其他要求 1.可根据操作者的身高和舒适度调节升降操作台的高度。 2.触屏设计，可显示镜下视野和三维示意图。 3.一体化机体设计。 4.具备内窥镜触觉力回馈技术，进镜、退镜、取样都会有反馈。 ★5.在进镜过程中可模拟病人呼吸运动，具有真实阻力。进镜过程中如碰到声门，训练结束后，在评估报告中可体现碰撞的次数。 6.系统包括一套内窥镜镜头，完成系统中涉及到的各种操作。 7.可模拟不同密度的组织张力。 8.每次操作之后，系统可自动生成评价报告（包括操作完成时间，失误），可存储、可导出。 9.每个受训者可通过用户名独立登录进行操作，操作日志可保存。 10.支持编辑和预设培训课程。 11.系统具有不同难度的典型病例。 12. 具备解剖结构三维重建，具备对使用者及其课程的追踪和技能评价功能，评价报告可上传或导出。 |
|  | ◆神经、血管介入手术模拟训练系统 | 1 | - 功能要求。 1.支持直接连接兼容临床多种品牌真实C臂机。 2.可升降真实导管床，可设置左右股动脉，左右桡动脉。 ★3.内置≥5套介入培训课程，包括基础技能训练、完整手术过程训练、视频演示等，学员可在课程中进行手术操作。 ★4.具备力反馈功能。 ★5.力反馈主机可以对常规介入手术器械进行准确识别和跟踪。 6.提供病人信息介绍、动态病人生理指征、造影图像、心电图、主动脉压、呼吸频率等参数。 7.具备高压注射泵功能,可设定造影剂流量和流速。 8.可进行术中药物选择，剂量控制和给药方式。 9.可进行录影、截图和导出存储。 10.提供术中实时错误提示、术后分析报告。 ★11.培训软件应具备中文界面。 12.手术过程中可以显示术者和患者的实时放射摄取计量（mGy为单位）。 13.可以模拟多种防护选择，包括铅眼镜，铅围脖，铅围裙等。 二、训练模块。 （1）心脏介入模块。 ★1）≥30个病例。至少包含：造影病例（包含2个左室造影）、介入病例（RCA，LAD，LCX）、全闭塞（CTO）病例、急性心梗（STAMI）病例、多支病变（MVD）病例、急性冠脉综合症（ACS）病例。 2）支持桡动脉和股动脉两种入路方式。 3）可模拟夹层，房颤，无复流，痉挛，血栓等并发症。 4）支持使用CTO导丝，球囊反博泵（IABP），抽吸导管等特殊器械。 5）可以使用所有真实的术中器械。 （2）心率管理模块。 1）支持使用真实起搏器导线。 2）支持RA，RV，LV三腔导线的放置。 3）≥10个病例覆盖包含但不限于：扩张型心脏病，CS takeoff等不同病例。 4）丰富的导线和塑形钢丝可供选择包括RVOT钢丝。 5）实时的起搏电位提示。 6）可以进行10mv膈神经刺激测试。 7）起搏器预置电压调试。 8）可以出现冠状静脉窦夹层等并发症。 9）提供多种术中药物。 (3)房间隔穿刺模块。 1）支持使用真实穿刺鞘，扩张鞘，和穿刺针。 2）病例覆盖普通卵圆窝，纤维化卵圆窝和软卵圆窝。 3）可选择不同方式进行定位辅助。 4）具有完整的左心房模型。 (4)冠脉造影模块。 1）≥10个病例，覆盖多种解剖及病变位置。 2）提供多种不同的造影导管。 3）提供多种药物结合术中并发症使用。 4）可以进行左室造影训练。 5）支持使用全部真实临床器械。 (5)左心耳封堵。 1) ≥5个病例包含不同形状的左心耳。 2）手术流程包含从房间隔穿刺到封堵器释放的完整过程。 3) 提供可以实时操作的经食道超声。 4)支持使用封堵器输送装置。 5）封堵器释放后可以进行多普勒探查。 (6)主动脉瓣置换模块。 1) ≥5个病例包含不同高度的主动脉瓣位置。 2）支持球扩和自膨两种瓣膜释放方式。 3) 支持DSA，夹板等影像辅助功能。 4）可以选择双腿入路，双腿同时操作。 5）可以出现半周漏，冠脉遮蔽等并发症。 (7)房缺和卵圆孔未闭。 1) 包含房缺病例、卵圆孔未闭病例。 2) 提供可以实时操作的经食道超声和心腔内超声。 3) 支持使用封堵器输送装置。 4）封堵器释放后可以进行实时多普勒探查。 （8）房颤消融模块。 1）包含心房扑动病例、心房颤动病例、室性心动过速病例。 2）模拟器可以与至少一种临床三维重建设备连接。 3）可模拟完整手术步骤。 4）可以模拟≥4根PVP传导肌袖。 5）可以提供多种起搏信号。 6）可以使用真实的消融导管。 （9）颈动脉介入模块。 1）支持使用真实保护伞，自膨支架等真实临床器械。 2）病例覆盖I，II，III型主动脉弓，及左右颈内动脉不同狭窄位置。 3）可进行血管狭窄程度测量。 4）术中操作不当时可出现血管痉挛，缺血等并发症。 5）可进行术后脑部血管造影。 6）可自定义编辑病变狭窄类型、狭窄程度、并发症发生位置。 （10）神经介入模块。 1）可以实现球囊辅助填弹簧圈，以及支架辅助下的弹簧圈填塞。 2）可以进行血流导向治疗。 3）提供双C臂造影。 4）≥10个病例，覆盖但不限于前后交通，基底动脉等常见动脉瘤位置、多个巨大瘤，宽瘤颈。 5）可进行颅内支架的放置。 6）提供多种不同弹簧圈。 7）可模拟颈动脉狭窄，瘤壁破裂等多种并发症。 8）可以自行设计动脉瘤位置，类型，大小。 9）具备病例制作功能。 (11)急性脑卒中模块。 1）支持抽吸导管，除栓支架的使用。 2）具有临床需要的部分血栓位置疾病案例培训。 3）模拟急诊病人场景。 4）提供丰富的药物选择。 5）可以任意设置血栓位置。 6）可导入真实临床患者病例。 （12）外周造影模块。 1）中文软件界面。 2）病例包含但不限于肾动脉，髂动脉，股浅动脉，以及膝部以下动脉的造影训练。 3）支持使用真实器械。 4)可以进行DSA，路图操作。 5)可以对病变进行测量。 （13）肾动脉介入模块。 1)≥10个病例覆盖不同难易，迂曲程度的肾动脉模型，包括开口病变。 2)提供丰富的球囊，支架选择。 (14) 髂动脉介入模块。 1)≥10个病例覆盖多种病变及解剖选择。 2)支持使用球囊导丝系统。 3)支持自膨和球扩两种支架释放方式。 4)提供丰富的预扩张，及后扩张球囊选择。 (15) 股浅动脉介入模块。 1)≥10个病例覆盖多种病变及解剖选择。 2)支持使用球囊导丝系统。 3)支持自膨和球扩两种支架释放方式。 4)提供丰富的预扩张，及后扩张球囊选择。 （16）创伤管理模块。 1)包括但不限于急诊主动脉栓塞术，骨盆出血，髂动脉破裂等病种。 2)支持使用并随机附带真实的微导管。 3)可选择多种造影导管。 4)支持使用多种填塞物。 5)可进行凝胶，海绵轮流操作的混合填塞操作技术。 (17) 腹主动脉修复。 1)≥5个病例包含多个迂曲的腹主动脉模型。 2)包含腹主动脉破裂病例。 3)支持双腿入路。 4)支持使用真实的18F大支架系统。 5)支持STL文件导入。 6)支持2片式，和3片式两种腹主动脉支架的使用。 (18) 胸主动脉修复。 1)≥5个病例包含胸主动脉夹层和胸主动脉瘤病例。 2)支持双腿入路。 3)支持使用真实的18F大支架系统。 4)支持STL文件导入。 (19) 膝部以下血管介入。 1)≥5个病例包含不同狭窄程度的膝部以下血管病变。 2)≥3个完全狭窄病变（CTO）。 3)可以使用足部回环技术逆向处理CTO病变。 4)包含两个足部穿刺病例。 （三）硬件配置。 1.移动图形工作站一台。 2.全尺寸模拟导管床（要求长度≥220cm,可以电动升降,有完整的病人模型）。 3.≥50英寸显示屏（含独立支架）用于显示X射线影像，屏幕分辨率≥3840x2160。 4.≥19英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1920x1080。 5.≥19英寸显示器，屏幕分辨率≥1280x1024。 6.模拟DSA和导管床控制手柄。 7.可以独立使用的力反馈器。 ★8.至少配置包含以下品种（投标人提供与交货一致的实物图片）。 1）2.3F微导管。 2）5F导管。 3）6F导管。 4）7F导管。 5）8F导管。 6）至少2种不同型号与模型相匹配的导丝。 7）18F以上大直径支架。 8）起搏器电极导线。 9）房间隔穿刺针。 10）房间隔穿刺扩张鞘。 11）房间隔穿刺鞘。 |
|  | 智能推拿手法参数测定系统 | 1 | 一功能要求： 1.装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器。 二 2. 系统具备资料获取、编辑、分析、管理和结果打印功能。 3.智慧化功能提示。 4.具有专家资料库，所用资料真实、可靠。 二、技术要求 1.具有管理者用户、普通用户、个人用户不同操作界面：）。 2.管理者用户界面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3.资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4.资料编辑（资料选择、资料剪辑）。 5.资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6.资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 7.快捷帮助功能。 8.规格：≥50*30*10cm。 |
|  | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1 | 1.穴位数：≥120个。 2.符合人体解剖学标准，肌性、骨性标志明显、正确。 3.穴位符合中医经络腧穴学中的定位标准。 4.手指用一定的力度按模型穴位后，能在电脑显示屏上显示该穴位名称并同步报穴名。 5.若同时连接多媒体光电感应人体针灸穴位发光模型，则模型同时相应发光显示。 6.通过人机对话可对学生进行点穴考试、自动评分（配合考试软件使用）。 7.教师可按初、中、高不同等级随机出题、考试评分（配合考试软件使用）。 8.电源：AC220V 50Hz。 9.功耗：≥20W。 10.模型底盘：4脚轮木质底盘。 11.模型材质：玻璃钢。 12.经络穴位名称代码：符合国标。 13.经络穴位相关信息：依据教育部六版教材。 14.点穴元件：微型轻触开关。 15.点穴穴位数：≥120（含经外奇穴）。 16.硬件装置：多芯片微处理器系统。 17.模型尺寸：≥170cm。 |
|  | 针灸手法参数测定仪 | 1 | 1.具有针刺采集、存储、智能分析、学习、考试等功能。 2.可以实时采集针刺手法，并以波形图的形式显示在一坐标轴中，实时反映出针刺手法波形的各种参数实际数值。 3.可以采集的针刺手法各项参数进行智能分析，包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度；并且可以显示腹式手法的分层操作。 4.可以存储大量的针刺手法波形及其相关资料，可形成专家针刺手法数据库或教师针刺手法数据库。 5.需具有考试、评分功能。 |
|  | 腿部穴位针刺训练模型 | 1 | 1.模拟一成人腿部。 2.外皮皮肤有纹理，触之柔软，手感真实。 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等。 4.可以进行下肢常用穴及下肢五腧穴（隐性标记穴位）等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核。 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 6.各穴位，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 7.配置要求： 1）针刺训练腿部 1套。 2）针灸针 1套。 3）定制LED光源 1套。 4）说明书1本。 |
|  | 针刺训练模块 | 10 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉层及骨层面结构。 2.有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度。 3.可进行多种进针法的示教和练习，有真实的进针突破感；可进行多种行针法的示教和练习，各种辅助手法及补泻手法的练习。 4.便于卸装，底座稳固。 |
|  | 头部针灸训练模型 | 1 | 1.可用于头部针刺练习和考核。 2.≥40个常用针灸穴位可隐形穴位，也可显示穴位，可检测针刺部位是否正确。 3.可隐形穴位，也可显示穴位，可检测针刺部位是否正确。 |
|  | 臀部针灸训练模型 | 1 | 1.可用于腰骶部和臀部针刺练习和考核。 2.≥100个常用针灸穴位，可隐形穴位，也可显示穴位，可检测针刺部位是否正确。 |
|  | 手臂穴位针训练模型 | 1 | 1.模拟一成人手臂。 2.手臂外皮采用PVC材质制作，手臂内完整上肢仿真骨骼，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 3.解剖结构包括尺骨、挠骨、尺骨鹰嘴等。 4.可以进行上肢常用穴50个以上穴位（含隐性标记穴位）的定位及针刺示教、练习及考核。 5.可以进行多种针刺方法的训练。 6.各穴位可隐性标记，根据需要有选择的显现标记的穴位，可对穴位的定位及针刺进行检测。 |
|  | 检耳镜 | 1 | 1. 360°环状光纤照明，均匀无阴影。具有鼓气球囊插口。 2. 矩形视窗放大透镜可放大2.2X，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作。 3. 检耳镜的视场角≥60°。 4. 检耳镜的最大照度≥1500Lx（L=4mm），其照度应连续可调。 5. 检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑。 6. 检耳镜的中心分辨率≥19.8lp/mm（工作距离L=4mm）。 7. 光源：可选LED光源或HPX光源。 8. 内置照明器。 9. 配置一次性窥耳器。 10. 配置鼓气球囊。 11. 配置充电锂电手柄。 12. 电源:3.5V。 13. 电池工作时间：充满电后可连续工作≥90分钟。 14. 可无级调节光强度。 15. 手柄低电量指示灯。 16. 充电座充电，充电状态指示灯。 |
|  | 检眼镜 | 1 | 1.具有高精度光源和光学系统同轴视觉系统提高了照明均匀性和可视性。 2.孔径选择拨轮具有微光斑光阑、小光斑光阑、大光斑光阑、固视光阑、钻蓝滤片、裂隙等孔径选择。 3.透镜选择拨轮可选择≥60种透镜，有屈光度显示。 4.具有高亮度的HPX光源。 5.具有中密度滤光。 |
|  | 前鼻镜 | 1 | 1.进行鼻窦检查法时，指示灯提示有压痛。 2.当分别对光到上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲时，指示灯可进行提示。 3.可训练鼻窦检查，鼻腔内镜检查。 |

第2包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洗手池 | 1 | 1.材质：304不锈钢。 2.规格：60*60*180cm±5%。 3.数量：2组。 4.使用要求：感应出水。 |
|  | 电动手术床 | 1 | 1.底座及台面支撑架及两侧轨道均为304不锈钢。方形底座两侧采用凹槽设计。 2.床垫采用人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，防静电、防水、易清洗、消毒。 3.床面采用碳塑板，满足X线摄片。 4.床台的升降、左右倾斜、前后倾斜，背部上下折，分别由单独的传动器独立控制操作。 5.控制方式：手持式遥控器和面板控制器两种方式，有形象功能键及安全键，具有自锁定功能，无误触发。两套系统独立运行，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 6.CPU控制、具有一键复位功能。 7.一键成“∧”和“∨”形，方便手术。 8.头板、腿板为气弹簧控制，腿板为分腿式，可拆卸。 9.带腰板，腰板可手动升降。 10.交直流两用，双遥控控制，配备高性能充电电池，一次充满可满足多台手术。 11.脚踏式刹车装置。 12.台面升降速度：上升6.0mm/s±20％，下降：10mm/s±20％。 13.台面工作至极限位置时（升降、前后倾），电机应能自动保护停止。 14.手术台工作时，其噪音应≤60dB（A）。 15.手术台摆动量应符合：手术台纵向摆动量≤15mm，侧向摆动量≤10mm，横向摆动量≤10mm。 16.手术台和传动装置机械强度应符合相关国家或行业标准要求。 17.手术台在撑起滚动脚轮后，沿手术床纵向直线方向的起动力≤200N。 18.手术台稳定性能应符合相关国家或行业标准要求。 19.基本配置： 主 机1台 屏风架1个 电源线1根 搁臂架1付 支肩架/支腰架1付 托腿架1付 床 垫1套 手控开关1套 |
|  | 器械柜 | 2 | 1.尺寸: ≥1800*900*390mm。 2.材质：304不锈钢。 3.配置：4分格。 4.功能:带抽屉，可移动，透明，玻璃门。 |
|  | 治疗车 | 4 | 1.规格：670×480×920mm±5%。 2.配置：三层，污物桶，抽屉。 3.台面采用ABS注塑成型，配置透明软玻璃。ABS材质凹形台面。 4.台面安装不锈钢三面围栏，不沾手印，避免物品掉落。 5.抽屉自动缓冲回位三节静音滑轨。 6.标配一个ABS材质抽屉，抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合。 7.脚轮：5英寸静音带刹脚轮。 |
|  | 无影灯（悬臂式） | 1 | 1.灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，最厚处≤20CM。 2.平衡系统采用弹簧结构，定位稳定无漂移。 3.无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 4.灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面。 5.色温可调。 ★6.调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 7.标准配置 底座部分 1套 横臂部分 1套 平衡臂部分 1套 灯头体部分 1套 灯头体火炬部分 1套 手柄 1个 保险管 2只 简易维修工具 1套 |
|  | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 1 | - 仿真人体皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2. 人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3. 可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。消毒清洁后不留痕迹。 |
|  | 环甲膜穿刺模拟人 | 1 | - 解剖位置精确，形态逼真，附带下颚和真人尺寸的颈部。 2.可用于学习和训练环甲膜穿刺术或穿刺针技能。 3.可进行外科气道的打开或协助打开气道的技能训练。 4.颈部完全伸展，可确定合适的切口位置。 5.插管位置正确，模拟人肺部可胀大。 6.配置穿刺套件。 |
|  | 超声引导下腰椎穿刺和脊髓硬膜外麻醉训练模型 | 1 | 1.解剖结构仿真,具有准确地外在解剖标志和内在解剖结构，可基于体表解剖标志定位。 2. 模型组织材质逼真、耐用，类似人体组织，内部结构可在真实超声下具有真实显像；支持超声实时引导下进行腰椎穿刺和腰段硬膜外相关操作训练。 3.脊柱组织模型包括但不限于脊柱段、皮肤、韧带、硬膜外腔、硬膜、蛛网膜和蛛网膜下腔。 4.模型可满足不同的训练场景对符合直立位、侧卧位等体位。 5.支持全方位手术训练，支持完整的穿刺和置管操作流程，可以利用超声来识别及选择最佳插入点、探针插入角度，能模拟入针穿过黄韧带时的突破感和准确进入硬膜外腔时的落空感，以及入针位置正确时的脑脊液流出并可补充液体。 |
|  | 超声引导下局部麻醉神经阻滞术训练模块 | 1 | 1.仿真人体组织。 2.可用于超声引导下的周围神经阻滞局部麻醉操作手法以及动静脉置管手法培训。 3.模块包含对应的神经支和血管分支，支持使用多种型号的穿刺针和导管。 4.血管具有液体成分以模拟血液，并清除及回填。 5.可在超声引导下明确针尖位置，并可模拟麻醉剂注入。 |
|  | 超声引导下血管穿刺训练模块 | 1 | - 外在解剖标志和内在解剖结构明确。 ★2.支持多种品牌超声检查设备，在超声引导下对模型内部结构进行真实显像。 3. 内置模拟液体模仿血液成分。 4. 材质可重复使用。 |
|  | 超声引导下软组织活检训练模块 | 1 | 1. 材质可重复使用。 2. 支持多种品牌超声检查设备，在超声引导下对模型内部结构进行真实显像。 3.★模型包含临床常见的不同性质不同回声的软组织病灶，可训练软组织常见疾病的超声图像辨识和诊断。 4. 模型包含多个不同大小、不同形状和不同穿刺难度的软组织病灶。 5.可进行液体模拟注射和排除，在超声引导下核实针尖位置。 |
|  | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 2 | 1.成人全身模型，皮肤柔软，触感真实。 2.可定制四肢闭合性骨折创伤。可表现骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，可用夹板固定。 3.下肢骨折可进行骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 4.可进行骨折外固定的护理训练。 |
|  | 缝合练习模块工具箱 | 10 | 1. 工具箱包括缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块。 2. 可进行缝合教学与练习。 3. 皮肤具有弹性和柔软性，可进行几百次的缝合练习。 |
|  | 清创模型 | 2 | 1. 具有甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口等标准外科手术缝合切口，包括。 2. 可在伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |
|  | 乳腺癌视诊与触诊操作模型 | 1 | 1.包含各种常见乳腺肿瘤的体征。 2.具有正常乳房及多种病变乳房特征。 3.淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节。 4.乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出。 5.皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观。 6.可触摸≥8种，≥10个病变模块。 |
|  | 肩关节镜检查操作模型 | 1 | 1.材质为高分子材料，肤质仿真度高。 2.模型为成年人上半身的肩关节，包括皮肤、肌肉、肱二头肌肌腱、肩胛骨、肱骨关节面、关节囊和韧带等肩关节的解剖结构，具有明显解剖体表标志，可供关节镜检查、手术时正确定位。 3.可从不同部位穿刺入口，进行观察检查和手术操作，支持多种关节镜手术方式操作练习，可进行操作部位有肩关节与肱二头肌。 4.模型可拆卸。 |
|  | 腕关节镜检查操作模型 | 1 | 1.模型为成人手掌，包括皮肤、肌肉、桡骨、尺骨、腕骨、腕关节盘和关节内韧带。 2.可以支持多种术式的关节镜手术操作练习，两种路径为桡背侧面和尺背侧面。 3.配置椭圆形损伤、桡侧撕裂性损伤、中心型损伤、整体型损伤等多种损伤的腕关节模型。 4.模型可拆装，韧带可更换。 |
|  | 腕关节穿刺模型 | 1 | - 成人前臂模型，有明显的体表骨性标志以及仿真皮肤。 2. 内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 3. 可以完成腕掌关节、腕管、屈指腱鞘及桡骨茎突腱鞘的封闭注射训练。 4. 具有不同颜色的LED灯，可自动即时评估操作训练。 5. 配有≥10ml模拟注射器，可模拟真实注液状态。 |
|  | 踝关节穿刺模型 | 1 | - 成人足踝部模型，有明显的体表骨性标志以及仿真皮肤。 2. 内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 3. 可以完成足踝部的跗管、莫氏顿神经瘤、足跟部滑囊及跖趾关节的封闭注射训练。 4. 具有不同颜色的LED灯，可自动即时评估操作训练。 5. 配有≥10ml模拟注射器，可模拟真实注液状态。 |
|  | 皮肤缝合模块 | 50 | 1. 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力，规格尺寸≥100*130mm。 2. 缝合时针眼不明显，可进行多次练习。 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 |
|  | 表面出血结扎训练模型 | 4 | 1.材质柔软有弹性、易清洗 。 2. 模型上至少有10个出血点，训练或考核时，所有出血点可同时向外涌血。3. 配有液体袋。 |
|  | 血管分离操作模型 | 4 | 1.皮肤分层清晰，能模拟真实皮肤张力，易清洗。 2. 含有血液的血管具有真实弹力。 3. 可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度。 4. 可进行外科皮肤切开、血管分离、切断、剥除血管外膜、冲洗残端管腔、打结、结扎、止血、剪线、周围组织缝合、拆线等外科操作训练。 5. 模拟血管外有模拟真实的血管外膜。可模拟吻合前剥除血管外膜的训练。 6. 模型上带有不同内径的多条血管可根据训练要求或难易程度进行练习。 7. 模拟血液可进行添加。 |
|  | 打结训练模型 | 4 | 1.模拟不同粗细的动、静脉张力，模拟各种手术的血管结扎与剪线。 2.可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 3.可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。 |
|  | 深部打结模型 | 4 | - 三种不同粗细的打结柱，实施无张力结训练和考核。 2. 可设定不同血管距离，设置考核简、易、难程度，实施深部无张力结训练与考核。 3. 模拟血管连接输液袋，模拟血液从前端流出，模拟真实血流场景，模拟血管要求真实感强，还可练习血管结扎，剪线等。 4. 在结扎血管时，操作者未按临床操作规程实施，出现过度牵拉血管，有反馈显示。 5. 可进行双手打结、单手打结、器械打结、外科打结、三叠打结训练与考核。 |
|  | 开关腹训练模型 | 4 | 1. 腹腔可充气模拟腹壁张力。 2. 模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。 3. 可练习腹壁的逐层切开、逐层缝合。 |
|  | 缝合练习手/腿 | 3 | - 用于(上肢)下肢皮肤消毒、铺巾、切开、缝合、剪线、拆线训练，以及切口换药、包扎的护理技能训练。 2. 仿真(上肢)下肢的任何部位均可进行切开缝合练习。 3.皮肤具有弹性和柔软性，可进行几百次的缝合练习。 |
|  | 脓肿切开操作模型 | 1 | 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸160*240mm±5%】。 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4. 脓肿切开后可观察到两个窦道以及不同性状的脓液。 |
|  | ◆泌尿内镜训练系统 | 1 | ★1.可模拟训练泌尿内窥镜检查、各种手术术式。 ★2.模拟器软件中的语言平台可以在中文，英文中自由切换，并可支持其他语言的扩展。（提供机器使用中英文界面照片）。 3.可模拟相关解剖结构、病灶、并发症。 4.触摸屏高度可调，并可以旋转调整角度。触屏尺寸在≥19寸，并含有集成扬声器。 5.工作站配置：CPU主频最低3.5 GHz，最低1TB显存高清显卡，高性能图像处理器。 6.兼容主动式和被动式前列腺电切镜。 7.具备可移动平台。 8.镜头支持0度、12度和30度。 ★9.具有评估功能，完成后提供反馈报告可导出。 10.可模拟液体流动、触觉反馈、失血等。 11.可预定义教学课程。 12.可储存不同使用者的操作实况录像。 13.具备经尿道膀胱肿瘤电切术（TURP）基本技能模块，且至少包括4例培训案例。 14.具备经尿道膀胱肿瘤电切术（TURP）完整手术模块，且至少4例完整的经尿道前列腺电切术案例。 15.具备经尿道膀胱肿瘤电切术（TURB）系统需包括≥4名虚拟病人，患有多个乳突状和实质固态膀胱肿瘤。 16.系统配置 操作平台及必要配套设施（含镜体等） |
|  | ◆腹腔镜手术模拟训练系统 | 1 | 一、技术要求： 1. 具备可移动的操作平台，屏幕支持3D显示。 ★2. 具备力反馈装置。 3.内置标准培训课程，至少包含住院医师外科技能培训、腹腔镜必要技能培训、腹腔镜下妇科手术培训等课程。 4.具备考试模式和训练模式。 5.支持编辑及评分标准。 6.内置数据管理平台。 二、评估系统要求： 1.具备操作记录回顾及操作视频回放功能，支持评估数据导出。 2.系统可根据评估信息实现学员差异化管理。 三、管理系统要求： 1.具备导师管理功能、信息统计功能、数据储存功能。 2.导师可根据操作评分结果为学员设置标准模板。 3.可编排课程和编辑每一个训练任务的属性难度、内容。 四、资料库要求： 1.培训课程至少包括：1.1住院医师各年资外科腔镜技能培训;1.2 FLS规定的技能培训;1.3普外科培训课程;1.4胸外科培训课程;1.5泌尿外科培训课程;1.6妇科培训课程;1.7手术临床思维课程;1.8团队技能培训课程。 2.可自主编辑培训中心标准培训课程。 五、语言界面要求： 支持多种语言操作界面：中文、英语等。 六、训练模块功能要求： 1.导航训练模块。 1.1具备虚拟操作录制视频和临床手术视频。 1.2可选择动态和静态两种模式。 1.3可根据特定的指标参数自动评分。 1.4至少包含摄像机导航、器械导航训练任务。 2.任务培训模块。 2.1模块中的训练任务，可自主设定病例和考核指标，完成后自动评分。 2.2包含短桩转移、图样剪切、结扎环训练、钢丝走环等训练任务。 3.协调训练。 3.1具备虚拟操作示教视频。 3.2具备定制病例和考核体系功能。 3.3至少包含协调、抓持、准确性训练。 4.手术技能训练模块。 4.1具备虚拟操作示教视频。 4.2具备定制病例和考核体系功能。 4.3至少包含切除、施夹、抓持、解剖等训练任务。 5、缝合训练模块。 5.1具备虚拟操作示教视频。 5.2具备定制病例和考核体系功能。 5.3 包含各种缝合训练。 5.4吻合训练包含行针、间断缝合、平伏缝合、方结、外科结、侧侧吻合术等训练。 6.胆囊切除术模块。 6.1具备虚拟操作示教视频。 6.2具备定制病例和考核体系功能。 ★6.3支持不低于四个trocar控制胆囊的牵拉方向。 7.具备胆囊切除分步训练功能。 8.团队手术训练具备示教视频，教学内容包括：手术口定位、胆囊三角解剖、胆管造影术、分离胆囊管、手术错误和并发症等内容。 9.阑尾切除术。 9.1具备虚拟操作示教视频。 9.2具备定制病例和考核体系功能。 9.3包含单缝合、双缝合等阑尾切除手术方法。 9.4包括正常阑尾解剖位置和后置阑尾的病例。 10.肾切除术。 10.1具备虚拟操作示教视频。 10.2具备定制病例和考核体系功能。 10.3训练内容包括分步训练和肾切除手术过程。 11.胃肠吻合训练模块。 11.1具备虚拟操作示教视频。 11.2具备定制病例和考核体系功能。 11.3训练内容包括空肠吻合、腹腔带缝合等。 12.疝修补模块。 12.1具备虚拟操作示教视频。 12.2具备定制病例和考核体系功能。 12.3支持完全腹膜外补片植入术进行腹股沟疝修补。 12.4包括分离间隙、剥离疝囊、补片修复等训练。 12.5可模拟棉球、超声刀、疝钉等手术相关器械。 13.妇科手术模块。 13.1具备虚拟操作示教视频。 13.2具备定制病例和考核体系功能。 13.3包括双侧输卵管结扎、输卵管切除术、输卵管造口术等术式。 13.4包含峡部异位妊娠、壶腹部异位妊娠、输卵管肌瘤等病例。 14.肌瘤缝合模块。 14.1具备虚拟操作示教视频。 14.2具备定制病例和考核体系功能。 14.3包含模拟子宫肌瘤切除后的连续缝合与打结。 15.子宫切除术模块。 15.1具备虚拟操作示教视频。 15.2具备定制病例和考核体系功能。 15.3包含解剖子宫圆韧带、阔韧带、输尿管和子宫动脉的识别等。 15.4支持模拟超声刀、抬宫器、单极剪刀、电钩等手术相关器械。 16.阴道断端缝合模块。 16.1具备虚拟操作示教视频。 16.2具备定制病例和考核体系功能。 16.3模拟全子宫切除后的双层褥式缝合与打结。 17.肺叶切除术。 17.1具备虚拟操作示教视频。 17.2具备定制病例和考核体系功能。 17.3包含各种肺叶、肺段切除术。 17.4可以模拟双极血管闭合器、吻合器等胸腔手术器械并可自由切换。 18.结直肠手术模块。 18.1具备虚拟操作示教视频。 18.2具备定制病例和考核体系功能。 18.3包含分离右半结肠系膜和结肠上动、静脉结扎等术式。 七、硬件配置： 1.操作平台：1套。 2.力反馈装置：1套。 3.脚踏板：1套。 4.≥19寸触屏显示器：1台。 5.≥10寸菜单触屏显示器：1台。 6.仿真手术器械：2把。 7.内窥镜：2个。 8.带鼠标键盘:1套。 |
|  | 腔镜技能模拟训练器 | 6 | 1.腔镜技术模拟训练器整体需满足。 1.1中空腔式设计。 1.2具有4个器械操作面（顶侧、左、右、前侧）。 1.3一体化成型。 1.4显示器支架最大负载≥20kg，可实现上下倾角、左右方向和高度调整。 ★2.提供≥10个器械操作孔位。 3.摄像系统为实时高清摄像,实时分辨率≥1920x1080。 ★4.可操作型摄像头：全钢制扶镜手柄；可实现全圆周轴向旋转、纵向伸缩调整、横向移动调整并实现阻尼随动随停。 5.录像系统：具备实时全高清功能，可接驳U盘或移动硬盘。 6.训练内容。 6.1可用于训练镜头的控制、腔镜下手眼协调能力、双手配合能力以及精细操作能力。 6.2包括抓持、传递、定位、精确的剪切、结扎、分离、间断缝合、连续缝合、褥式缝合、绕线打结、体外推结等训练形式。 7.训练模块：配置传递、定位、剪切、缝合打结等模块。 8.器械配置。 5mmV型持针器（直头或弯头） x1。 5mm弯分离钳 x1。 5mm无损伤抓钳 x1。 5mm弯剪 x1。 9.显示器及视频信号分辨率。 9.1配备≥22寸IPS面板LED液晶显示器，最大分辨率≥1920x1080。 9.2分辨率≥1920*1080。水平可视角度≥150°，垂直可视角度≥150°。 10.照明系统：内部配置可替换可独立控制的12vLED冷光源照明。 11.临床设备兼容性：可与临床标准腹腔镜设备兼容，可接驳临床标准腹腔镜视频主机的信号输入和输出。 12.视频信号输出。 输出端子为HDMI，可调整为DVI、SDI等输出端子。 13.具备升级功能。 |
|  | 伤口护理模型组件 | 1 | 1.伤口可用于清洁、缝合、绑绷带等护理操作练习。 2.伤口套件可放在真人或模拟人体表。 3.包括≥30个模拟伤口、化妆用品，提供化妆用品携带箱。 4.模拟伤口至少包含皮肤擦伤 、水泡 、、血疱、疖子、烧伤（1 度、2 度浅表、2 度深部和3 度）、囊肿 （毛发和脂肪过多）、骨间裂隙、切口 （正常和感染）、感染性囊肿 （充满脓水）、撕裂伤 （ 浅表和深部）、痣 / 皮肤癌（正常、基底细胞癌、鳞状细胞癌、黑色素瘤）、造口术（正常、双腔、感染、脱垂和坏疽） 压疮 — 阶段 1-4。 5.配置清单： 酒精棉签、带刷子的血液凝胶 、血袋（蓝色和红色）、血酱、刷子、密封蓖麻、雪花膏、棉球、棉签、工艺棒、罩布、容积一品脱按压塑料挤瓶（空）、泡沫楔子、甘油、润滑油、硬携带箱、润滑乳胶、彩色笔（白色、黑色、红色和褐色）、液态乳胶 、魔术血液粉、卸妆液、甲基纤维素血液增稠剂 、混合颜料（6 色）、橡皮泥（米黄色、赤土色、褐色、黄色）、塑造工具、塑造用蜡 — 血色 、塑造用蜡 — 肉色、黏液、清洁剂 、塑料手套、调色刀、铅笔刀、凡士林、模拟脓液、红色圆形橡胶、剪刀、海绵、带刷子快干胶水 、快干胶水去除剂 、喷雾瓶（空）、点画海绵、模拟粪便、注射器、湿巾。 |
|  | 高级创伤模型组件 | 1 | 1.包括≥7个捆绑式出血伤口，≥15个粘贴式伤口。 2.附件的全系列至少包括包括以下伤口： 撕脱伤、撕脱伤、 复合肱骨骨折伤、复合股骨骨折口、复合胫骨骨折、足部粉碎性骨折、肠外露、异物突起、3厘米撕裂伤、5厘米撕裂伤、脓毒症大伤口、脓毒症小伤口、1厘米小裂伤、眼球棒伤、II度烧伤。 |
|  | 面部填充美容检查训练头部模型 | 2 | 1.模型为成人头部模型，具有完整的五官。 2.可进行局部麻醉注射、神经阻滞术、模拟肉毒杆菌毒素注射、软组织增高术、脂肪移植填充术等手术训练。 |
|  | 高级版皮瓣修复及缝合手术训练头部模型 | 2 | 1.可用于局部麻醉注射、神经阻滞术、多种风格训练、组织活检、随意皮瓣修复植入训练、脸板楔形切除术、交叉唇瓣修复术等手术训练。 |
|  | 面部填充美容检查训练模块 | 2 | 1.进行注射时，可见皮下注射通路。 2.可用于局部麻醉注射，神经阻滞术，模拟肉毒杆菌毒素注射，软组织增高术，脂肪移植填充术等手术训练。 |
|  | 面部 - 腹部缝合训练模块 | 6 | 1.可练习皮肤切开、多种缝合、皮肤恶性肿瘤切除等操作。 |
|  | 头皮撕裂伤模型 | 2 | 1.半身骨骼仿真结构，具有柔韧的仿真皮肤及皮下肌肉组织，头皮裂口不规则，创缘有挫伤痕迹，创内裂口间有纤维相连，呈舌状或瓣状表现形式。 2.可根据要求直立或横卧。 3.可进行头皮撕裂伤的清创、缝合、包扎训练。 |
|  | 皮瓣修复及缝合手术训练头部模型 - 含耳部结构 | 2 | 1.可用于肿瘤切除，局部麻醉注射、神经阻滞术、多种风格训练、组织活检、随意皮瓣修复植入训练、脸板楔形切除术、交叉唇瓣修复术等手术训练。 |
|  | 口腔修复套装 | 1 | 1.口腔修复教学套装模型用于口腔修复教学演示和临床医生为病人实物解释各种修复体,共3个。 2.包括：钢托牙齿、第七颗牙齿套洞冠、固定牙齿加钢托。 |
|  | 脸部缝合模型套装 | 2 | 1.可用于系统训练脸部的基础缝合技术。 2.柔软、高仿的皮肤可以切开并多次缝合，更换耗材和拆开基座简易。 |
|  | 血管分离切断结扎训练模型 | 6 | 1. 模型皮肤柔韧有弹性，皮肤分层清晰，模拟真实皮肤张力，易清洗。 2. 含有血液的血管具有真实弹力。 3. 可模拟出血场景，可随意调节血流的速度。 4. 可进行外科皮肤切开、血管分离、切断、剥除血管外膜、冲洗残端管腔、打结、结扎、止血、剪线、周围组织缝合、拆线等外科操作训练。 5. 具有不同内径的多条血管。 6. 模拟血液可进行添加。 |
|  | 修复体模型 | 4 | 1.三颗钉修复模型。 2.连翘修复模型。 3.两颗钉修复模型。 4.四颗钉修复模型。 5.银杆卡义齿修复模型。 6.金杆卡义齿修复模型。 |
|  | 医师认证拔牙模型 | 4 | 1.模型为 环氧树脂底座、牙齿；硅胶牙龈；牙齿可拆换。 |
|  | 高级皮肤切开缝合模块 | 50 | - 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力，规格尺寸≥110*150mm。 2. 缝合时针眼不明显，可进行多次练习。 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 |
|  | 硬化剂注射疗法训练模块 | 2 | 1.练习硬化剂注射训练，模块中的血管有热敏反应。正确注射热水后，血管自动消失，还可在30秒内再现。 2.可用于外科手术训练。 |
|  | 全口可拆标准模型 | 4 | 1.模型具有28颗牙,硬牙龈,不带螺丝,FE颌架。 |
|  | 国家医师资格考试专用系列（上颌双侧囊肿） | 4 | 1.通过由海绵骨组成颌骨，与用薄层粘膜构成上颌窦粘膜。 2.进行基础技术的实习时，可体验上颌窦侧壁开窗和上颌窦穿孔时的感觉及剥离粘膜的感觉。使用侧窗法实习时，左侧垂直的骨高度≥4mm；使用骨挤压法实习时，右侧骨高度≥8mm。 |
|  | 种植练习模型 | 4 | 1.不同牙位缺失，可练习切开、种植、缝合，有仿骨质结构，真实感较强，牙龈为连续的硅胶制品。 |
|  | 口腔缝合练习模型 | 4 | 1.用于在口腔内针对口腔黏膜、牙龈、黏膜下组织、肌组织等进行的外科缝合操作。 |
|  | 表皮常见病变处理训练模块 | 10 | - 包含三种病变模型：皮赘、皮肤痣、脂溢性角化病。 - 2.可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、脂溢性角化病刮除术等基本技能操作。 3.可反复使用。 4. 可模拟进行伤口处理。 |
|  | 皮脂腺囊肿切除训练模块 | 10 | 1.外观及手感具有仿真性，易清洗。 2.模型模拟真实皮脂腺囊肿。可进行模拟手术操作。 |
|  | 窝沟封闭示范模型 | 4 | 1.具备初期龋齿和Ⅱ度龋齿及对应的封闭和嵌体修复操作。 |
|  | 面部扫描仪 | 1 | - 支持手持精细扫描，手持快速扫描两种模式。 2.尺寸精度：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m。 3.扫描速度：手持精细：≥10帧/秒；手持快速扫描：15-30帧/秒。 ★4.可变分辨率：≥0.2mm。 5.扫描范围：135*100mm——225*170mm。 6.工作中心距离：≥400mm。 7.景深：±100mm。 8.光源：三色LED。 9.可拆分模块化设计，采用usb直连。包含彩色纹理模块。 10.支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，手动拼接。同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接，仅在特征不足处使用标志点 ★11.支持彩色纹理扫描，可扫描平面彩色图片。 12.同一模式内可导入多个工程进行重分组，编辑，合并。 ★13.对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能。 14. 即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。 15.采集数据自动保存。 16. 提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描，回拼时间≤3s。 17. 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况。 18.. 可自校准精度，设备校准时间≤3分钟。 19. 系统支持： Win7,Win8,Win10,64bit 。 20. 工作站显卡：NVIDIA GTX1060及以上，显存：>4G，处理器：I7及以上，内存：16G及以上。 |

第3包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无影灯（落地式） | 1 | 一、性能要求： 1.灯头主体材料：满足层流手术室需求。采用的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜。 2.弹簧臂弹簧可上下升降。 3、采用数字方式无级调控LED的亮度，可对亮度的适应性随意调节。 4.光斑调节：具有调焦光斑直径功能。 5.采用开关电源控制电压。 6.LED无影灯平均寿命长≥50000h。 7.无影灯效果：当光束被第一个挡板遮挡时，中心照度应≥70%，两个挡板遮挡时中心照度应≥50%。 8.有深腔管的剩余照度应≥90%。 9.安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境11组，机械环境11组。 二、技术规格： 1.灯头直径：≥600mm。 2.灯头1米处照度：120000-50000lux。 3.光斑直径 D10：180±40(mm)。 4.光斑直径 D50：110±35(mm)。 5.色温：3000-6700。 6.照明深度：≥900mm。 7.显色指数Ra：≥95。 8.泡平均寿命：50,000(hours)。 9.总辐照度与照度比值：＜6 (mW/m2lx)。 10.电源电压： 220V±20%,50Hz。 11.输入功率：120VA±10%。 三、基本配置： 1.底盘：1个。 2.立柱：2根。 3.护圈：1个。 4.平衡臂：1根。 5.灯头体：1件； 6.调焦部件：1套。 7.消毒手柄：2个。 8.灯泡：2个。 9.塑料小罩壳：2套。 10.保险丝管：2个。 |
|  | 产床 | 1 | 1.技术规格： 长1900mm±5% 宽 600mm±5% 台面最低及最高(700-900)±5% 前 倾≥10° 后 倾≥18° 背板上折≥60° 背板下折≥5° 腿板外折≥90° 辅助台 600×600mm±5% 2.材质要求：底座及立柱罩壳均采用304不锈钢材料制作。静电喷塑，附件为抛光镀铬。 3.要求床由主床和副床连为一体, 辅助台可外折，可拆卸。配有隐藏式不锈钢污物盆及其他附件，脚踏液压升降，Y型密封圈，经久耐用。备有刹车装置。其它动作为手摇机械传动。 4.基本配置： 主 床1台 搁臂架1付 托腿架（可做蹬脚板） 1付 拉手杆1付 不锈钢污物盆 1只 床垫 1个 |
|  | 抢救车 | 2 | 1.车体主要由塑、铝、钢结构组成。 2.ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁。四柱承重。 3.配置：置器盒、不锈钢输液架弹簧缓冲、除颤器平台、隐藏式副工作台、置物盒、双污物桶、1小抽屉、1中抽屉、对开门、静音脚轮（其中两个带有刹车）。 4.规格：≥600×400×900mm。 |
|  | 胎儿监护仪 | 1 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。 2.超声胎心探头的超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±5bpm。 3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，非线性误差≤±10%，可归零。 4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。 5.具有高清晰显示屏。 6.监护界面可支持大字体显示胎儿监护曲线及数字。 7.监护曲线显示支持30 ~ 240和50 ~ 210两种标准。 8.一体化探头架设计。 9.易装纸打印结构设计。 10.方便移动。 11.内置式宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。 12.打印机走纸速度可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能。 13.打印结束后给与声音提示。 14.胎心率报警范围和报警持续时间可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，双胎心率重合报警(SOV)。 15.具有超声传感器信号质量指示功能。 16.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息。 17.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储， 支持拓展母亲监护参数。 |
|  | 多普勒胎心监护仪 | 1 | - 主机 1.重量≤350g（含电池）。 二、探头 1.尺寸≥140mm*35mm；重量≤100g；分辨率≥1bpm；精度±3bpm；工作频率≥3MHz±10%；灵敏度≥90db。 三、胎心率 测量范围≥30-240bpm。 |
|  | 扇形操作台 | 1 | 1.尺寸≥1400/600*450*800mm。 2.直径≥12mm、5mm。 3.整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 4.两层台面均采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。 5.面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm。 6.采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好。 7.扇形面设计，符合人体工程学，空间充足配置高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 |
|  | 手术室感应门 | 2 | 1.具有高效气密性，材料环保。 2.具有高强度盖板，坚固耐用易于维修。 3.防撞材质。 |
|  | 吊塔 | 3 | 1.横臂活动范围（半径）：≥750mm，吊塔臂长从600mm-2400mm。 2.水平旋转角度≥340°，横臂和终端箱体可同时旋转。 3.具有设计先吊塔中轴旋转装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动。 4.气体插座和接头由原厂生产。各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能。气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 5.电气插座：6个、220V、10A，电、气分离，电气终端可根据需要安装于各个方位；可根据需要选配安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 6.等电位接地端子: 2个，每一插座需带等电位接地端子，接地线与吊塔接地线分离。 7.吊柱式箱体，长度≥800mm，为圆弧型设计,箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。 8.仪器平台：2层（高度可调）圆角防撞设计，带双边侧导轨：单平台最大承载重量≥50Kg；带抽屉：1个，不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个。 9.材料采用高强度铝合金型材且吊塔水平横臂具有设计的安全承载装置。 10.表面处理采用静电喷涂。吸顶式安装。 11.气、电分离：气源和电源分布在塔体两侧的铝合金立柱上。 12.配置可以升级。 13.最大承载重量≥600Kg。 |
|  | 控制区桌椅 | 3 | 1.台面材质：实木颗粒板。 2.尺寸：≥80×60×75cm。 3.固定摆放，可放置台式电脑或笔记本。 |
|  | 妇科检查床 | 1 | 1.外壳采用高分子材料。 2.座垫高度≥550mm（约在膝关节处）。 3.柔性LED照明，固定在医生的正前方，方位可任意调节。 4.尺寸：≥1850×500×800mm。 |
|  | 超声引导下羊膜穿刺术训练模型 | 1 | 1.解剖结构和内在结构仿真，符合妊娠中期腹部隆起表现。 2.模型组织材质逼真、耐用，类似人体组织，内部结构可在真实超声下具有真实显像。 3.模型盆腔解剖结构具有妊娠子宫、对应孕期胎儿、脐带、胎盘、宫颈、羊水，羊水、胎盘、胎儿位置以及骨盆等解剖结构的超声识别影像清晰。 4.具有内置模拟羊水袋，能够模拟不同羊水量下超声引导穿刺。 5.模拟胎儿和模拟羊水满足胎儿超声检查训练要求。 |
|  | 儿童局麻和中心静脉超声训练模型 | 1 | 1.外在解剖标志和内在解剖结构明确。 2.具备超声检查的仿真图像。 ★3.模型具有相应的静脉、动脉、右心房、右心室等超声像，可在超声下模拟导丝和导管穿刺及置入的全过程，具有逼真的穿刺手感体验；（提供临床超声成像图片作为证明材料）。 4.模型具有相应的神经结构，可进行盲插和超声引导下各种入路的臂丛神经阻滞麻醉训练，具有逼真的穿刺手感体验。 5.可在超声下确认针尖位置及进行完整麻醉过程并进行模拟麻醉剂注入。 ★6.可模拟动脉搏动；血液在血管中的流动；红色模拟血液，蓝色模拟血液填充静脉。 7.模拟注射麻醉剂及模拟血液均可以重复清除及回填。 |
|  | ◆高仿真婴儿模拟人 | 1 | - 功能要求 1.新生儿模拟人可实现全无线操作及控制，内置动力系统。具有新生儿特征；模拟人具有内置声音反应，包含：哭泣,呼噜声等。 2.系统控制软件中可选择模拟人性别，具有灵活的关节。 - ★新生儿模拟人囟门能模拟不同程度的凸起，凸起程度根据病例设置可由导师自行调节，可根据病情设置至少三种瞳孔大小可选：正常、散大、缩小等。 4.★可进行头皮静脉注射，头部皮肤可在同一部位进行反复穿刺不留针眼。 4.1可进行血管及皮肤更换，血浆添加由血浆添加口灌注。 4.2在婴儿头部设有正中、颞浅等四条静脉。 4.3电动分流式静脉血液系统有静脉血液循环与液体自动分流。 4.4系统内存血量≥900毫升。 4.5★血管：高仿真小儿血管管径，柔软有弹性，在管内施加一定压力条件下穿刺不漏液。 4.6在操作不适时，婴儿会发出啼哭。 5.需支持完成头部倾斜。 6.具有精确的气道解剖结构，可进行面罩通气，口咽通气道、鼻咽通气道通气、喉罩通气、气管插管等多种ALS气道管理技术练习。 7.可进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引，可对其进行气管切开术后护理等操作。 8.可进行至少一侧气胸穿刺减压，可进行胸导管置入。 9.★可以通过听诊器搭配临床真实听诊器进行生理及病理呼吸音、心音及肠鸣音的听诊（提供产品实物图片或软件截图作为证明材料）。 10.需满足可放置胃管，如插管误入食道则应引起胃扩张。 11.可更换男女生殖器，且均可进行导尿操作，并可见模拟尿液流出。 12.可连接真实三导联心电监护，并且在模拟监护仪可显示12导联心电图。可模拟多种心脏节律，以满足临床中病情需要。还可通过使用除颤配件与真实除颤仪连接可进行免提式电除颤操作。 13.可进行CPR操作，并且其胸外按压的位置、深度、频率、胸廓回弹、按压中断时长、通气频率等均可被系统记录下来并作为胸外按压评估标准。 14.可触及双侧肱动脉搏动，其搏动频率与心率一致。 15.可经头静脉、足背静脉及颞静脉建立外周静脉通路，经脐静脉建立中央静脉通路，可进行外周动脉及锁骨下进行置管。 16.具备脐带可移除操作，并且要求可进行切断操作，并支持脐血管导管置入。 17.至少有一侧小腿可进行骨内注射，双侧大腿可进行肌肉注射，可进行皮下注射。 二、软件系统 1.设备需配备教师工作站并配备专用的操作软件。至少具有导师模式和自动模式两种模式。并且需满足导师可根据病情的需要设置不同的生理参数。 2.可显示病人信息，支持上传病例记录、图片或视频格式资料。 3.支持其教师工作站与模拟人连接，教师工作站支持导入导出病例。 4.可进行CPR操作质量监测，控制软件需支持追踪记录心肺复苏按压位置、按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况与按压通气比。导师可调控病人模拟监护仪参数，其系统中的检核表功能可协助导师记录学员操作行为。 5.可预设临床模拟病例，包括但不限于：新生儿复苏、新生儿心肺衰竭、低灌注、新生儿戒断综合征（撤药性）、张力性气胸等。 6.支持自定义患者和病例。 7.支持使用检查表确认学生的操作步骤，也可在自行编辑的病例中添加检查表，支持在运行病例时使用检查表确认学生的操作步骤，可在自行编辑的病例中添加检查表。 8.支持添加模拟患者详细信息。 9.可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统、呼吸系统、神经系统和体液系统参数。 10.支持手动选择软件中的患者性别。 11.支持教师工作站显示运行病例的患者信息。 12.模拟人生命体征能够以数值和波形显示，当某一项生命体征异常时，生命体征数值会闪烁提示，并有提示音。 13.支持查看模拟人剩余电量。 14.支持编辑病例时设置患者初始状态的生命体征情况。 15.支持在运行某一病例期间导师可以动态更改模拟人的生命体征参数，生命体征更改过程中和更改后均在日志界面有提示。 16.支持导师实时添加书签，记录和点评操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点。 17.具备培训日志。 18.支持内置病例搜索。 19.支持分类，可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例。 20.支持教师工作站病例无限扩展，可根据需要添加病例，丰富教学内容。 21.支持导出教学文档、病例和操作记录。 22. 教师工作站需可从控制软件直接进入到模拟监护仪界面。模拟监护仪需支持多种生命体征页面布局选择方案，如：急诊室、手术室、麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整。 23.模拟监护界面需可同时显示至少4-6个波形图与4-6个生命体征数值。 24.支持设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音。 25.支持设置波形颜色、比例尺。 26.支持适时监测并记录患儿的生理状态，支持外接投影仪或外接屏幕显示患儿生命体征。 27.支持添加患儿病史，以及其他辅助检查结果，展示在模拟监护仪上。 28.支持显示实时12导联心电图。 29.模拟监护波形显示至少包括以下内容：动脉血压ABP、中心静脉压CVP、按压深度、心电图12个导联、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、潮气量等。 30.模拟监护生命体征参数数值显示至少包括以下数值：动脉血压ABP、中心静脉压CVP、按压频率、每搏心输出量C.O.、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、血红蛋白Hb、心率HR、颅内压ICP、平均动脉压MAP、无创血压NIBP、肺毛细血管楔压PCWP、pH、脉搏、呼吸频率RR、体温、血液温度、通气比等。 三、硬件配置要求 1.新生儿模拟人。 2.配件包。 3.教师工作站。 |
|  | 新生儿全身静脉穿刺模拟人 | 2 | 1.婴儿具有全身静脉分布，可用于头颈部静脉、右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。 2.左腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 3.右腿的股静脉穿刺练习。 4.挤压手捏球，可摸到四肢动脉搏动。 5.可用于气管插管操作练习。 6.鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻饲管的固定护理等操作。 7.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 8.静脉血管和皮肤的静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 |
|  | 新生儿护理模型（男女婴各 1 个） | 2 | 1.材质为硅胶，外观和触感都接近真实婴儿。 2.全身无缝构造，反复洗澡材质不发生变化。 3.可以进行全身观察和测量身高体重，换尿布，吸痰，脐带护理，测肛温以及简单的婴儿体操。 4.★婴儿可以排尿，可进行换尿布的练习。婴儿的嘴唇可以唅住乳头或奶嘴，可进行喂奶的练习。可配套乳房按摩模型练习喂奶。 5.头部具有前囟门，脑后顶门，矢状缝和额顶缝。婴儿的脖子灵活，头部可呈自然下垂状态，耳朵柔软。 6.鼻腔到咽喉5cm±0.5cm，口腔到胃部有15cm±1.5cm的腔。肛门有5cm±0.5cm的腔。 7.具有后背骨、锁骨和胸骨。可以观察锁骨有无骨折。 8.婴儿手脚可以自由伸展，脐带可以自由拆卸。 9.构成： 模型本体 2个（男女各1个）。 脐带 2个。 收纳箱 2个。 |
|  | 早产儿护理模型 | 2 | 1.硅胶材质,外表和质感极近真实。 2.可进行早产儿整体观察和身体的测量。 3.可进行早产儿前囟的触诊练习。 4.可进行早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。 5.可进行吸痰练习 鼻饲练习。 ★6.配备肚脐、脐疝、神经管畸形等模块。（提供产品实物图片作为证明材料） ★7.可以进行气管插管、复苏按压、静脉注射、造口护理、吸痰护理操作。 |
|  | 带骨性产道分娩教学模型 | 1 | 1.模拟女性骨盆，还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.典型女性骨盆模型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据。 3.可演示胎儿分娩的8个过程。 4.配置两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。 |
|  | 宫内避孕器训练模型 | 4 | 1. 展现子宫、卵巢和输卵管伞部的冠状切面。 2. 透明视窗，便于观察宫内节育器的插入和放置。 3. 可实施宫内节育器放置术的训练。 |
|  | 女性骨盆器官模型 | 2 | 1. 真实女性骨盆尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4. 5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。 2. 材质为PU材料。 |

第4包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洗胃机 | 1 | - 工作压力：‖47Kpa-67Kpa‖，压力误差：≤ ±5kPa。 2.熔断电流：2A。 3.洗胃周期：＜ 30s。 4.工作噪声：≤ 60dB（A声级）。 5.工作电源：AC220V / 50HZ。 6.进出液量：进液量在200ml - 350ml之间；出液量在200ml - 450ml之间。 7.流量：≥2000ml/min。 8.输入功率：≤lOOVA。 9.微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制。 10.自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量，发生故障时，具备报警功能。 |
|  | 上车担架 | 2 | 1.展开尺寸：≥190*55*92cm。 2.折叠尺寸：≥190*55*25cm。 3.靠背最大倾斜角：75度。 4.承重：≥120KG。 |
|  | 脊柱板 | 2 | 1.展开尺寸：≥184×46×5cm。 2.自重：8Kg±5%。 3.承重：≥160Kg。 |
|  | 铲式担架 | 2 | 1.展开尺寸（长*宽*高）：≥210*44*6cm。 2.折叠尺寸（长*宽*高）：≥120*44*9cm。 3.承重：≥150kg。 |
|  | 创伤急救包 | 10 | 1.尺寸：≥355×200×220mm。 2.材质：铝合金。 3.功能：浅表性皮肤伤口的消毒和护理。 |
|  | 除颤仪 | 1 | - ★具有手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.具有双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。 3.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 4.整机带电极板、电池的重量≤6.2kg。 5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上。 6.★体外除颤最大能量360J。 7.★可通过体外电极板进行能量选择。 8.除颤充电至200J<5s。 9.具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。 10.心电。 10.1.★心电扫描速度：6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。 10.2. 心率测量范围：从 15 到 300 bpm（成人）从 15 到 350 （新生儿/儿童）。 10.3. 心率测量精度：精度为±1% 或±1 bpm（取大者）。 11.可充电锂电池，支持30次以上360J除颤。 12.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 13.支持中文操作界面。 14.50mm记录仪，走纸速度：25mm/s、50 mm/s自动打印除颤记录。 15.可存储24小时连续ECG波形。 16.关机状态下设备可自动运行自检、屏幕、按键检测。 17.可在0ºC环境正常工作，存储温度-10～70ºC。 18.★具备良好的防尘防水性能，级别IP44。具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
|  | 婴儿辐射台 | 1 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式。 2.设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统。 3.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 4.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。 5.产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能。 6.具有肤温传感器脱落报警提示功能。 7.具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。 一、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，升降式机架。 二、主要技术参数： 1.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA。 2.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 。 3.肤温控温范围：32℃～37.5℃。 4.肤温显示范围：5℃～65℃。 5.控温精度：≤0.5℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。 6.床面温度均匀性：≤2℃。 7.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。 8.婴儿床倾斜角度：无级可调。 9.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。 10.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 |
|  | 心电监护仪 | 1 | 一、监护参数 需满足：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)。 二、显示 1.屏幕尺寸：≥10英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×480。 2.支持同屏显示≥6道波形。 3.可根据需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比。 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应。 5.具有短趋势共存界面显示。 6.主界面上支持进入趋势图回顾界面、进入趋势表回顾界面、快速接收一名病人、进入呼吸氧合界面等多种快捷键操作。 三、数据存储、回顾 1.≥100小时趋势图/表存储回顾 。 2.≥1000组无创血压测量回顾。 3.≥24小时全息波形存储回顾。 4.≥200组报警事件/心律失常事件回顾。 四、性能要求： 1.具有触摸屏操作。 2.★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择。 3.★共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB。 4.★配置一体式挂床提手。 5.具有待机功能。 |
|  | 心电图机 | 1 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集。 2.★频率响应：0.05-300Hz（±5%）。 3.耐极化电压：±600mV。 4.共模抑制比：≥110dB。 5.A/D转换：24bit。 6.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；点阵≥600×800。 7.≥7.0英寸彩色高清液晶显示屏。 8.热敏式点阵打印机。 9.记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1。 10.记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格。 11.打印方式：实时同步或连续12道心电波形。 12.具备在无网格纸上打印网格功能。 13.具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量。 14.外部隐藏式提手，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上。 |
|  | ICU床电动床(床垫、床头柜) | 1 | - 性能要求： 1.床身为碳素钢结构,表面采用冲压投气孔、静电喷塑。 ★2.电机,通过面板及遥控器控制各种动作，支持手持式遥控器和面板控制器两种方式。 3. 床头、床底、护栏采用ABS工程塑料一次成型制成。 4.通过遥控器控制各种动作，操作面板防水，并具有形象功能键及安全键。 5.底盘装有超静音大脚轮。 二、技术规格： 1.床面长： 1950±50mm 。 2.床面宽： 900±50mm。 ★3.升降范围：（400-700）±50mm。 4.背板上折： ≥65° 。 5.腿板上折： ≥35° 。 6.电源电压：AC 220±22V 50±1Hz 。 7.输入功率：210±10﹪AV。 8.工作时噪音：≤55dB 。 三、基本配置： 1.主机：1台。 2.脚轮：4件。 3.护栏：4件。 4.手控开关：1只。 5.电 源 线：1根。 6、床垫1张。 |
|  | 便携式ETC02监测仪器 | 2 | 1.设备应包含主机、探头（血氧饱和度探头及连接线、呼末二氧化碳探头及连接线）、可充电电池以及快速充电器。 2.可对患者连续进行呼末二氧化碳(EtCO2)和气道呼吸率(AwRR)、血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)的监测。 3.监测模块采用红外线辐射吸收技术。 4.ETCO2测量范围：0-150mmHg。 |
|  | 婴儿心肺复苏模拟人（带反馈） | 6 | 1.能进行模拟气道管理。 2.操作时间需按要求设置。 3.语音提示操作步骤。 4.具有LED显示：吹气、按压操作是否正确都可在LDE上进行显示。 5.需提示按压的频率。 |
|  | 成人心肺复苏模拟人（带反馈） | 3 | 一、人工手位胸外按压显示报警： 1. 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。 2. 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。 二、人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 1. 吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。 2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 3.按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）。 4.操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。 5.操作频率：≥100次/分。 6.电源状态： 220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。 |
|  | 半身心肺复苏模型带反馈 | 6 | 1.半身复苏模型，可手动产生颈动脉通气时，胸部可见正确的胸部起伏。 2. 按压时，传感器能正确的感应手部的位置，按压有图形显示。 3.可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，并且可监测气道开放的状态。 ★4.胸外按压操作可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。 5. 实时反馈按压深度，按压速率，按压回弹和不完全回弹等内容。 6.在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。 7.在训练和考核的心电图模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。 8.可对学员操作情况进行反馈评价。 |
|  | 成人气道管理模型 | 1 | - 用于气道管理练习。 2. 可通过扫码操作快速与模拟人建立连接。 3. 可以练习真实清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。 ★4. 可设置更改模型的多项参数阈值，包括环状软骨加压阈值、张嘴阈值、呼吸阈值、面罩阈值、牙齿受力报警阈值等参数。（提供软件截图作为证明材料）。 5. 可使用仰头抬颌等手法进行气道开放，可检测气道是否开放。 6. 可通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。 7. 能够检测插管是否操作错误，并有相应动画配合与提示。 8. 正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏。 |
|  | 软件 | 1 | 1.可虚拟情境化车祸、溺水、地震、火灾等急救训练场景。 2.所有场景均分为训练和考核模式。教师可使用pad评分，根据学生操作流程等是否完成或标准给与评分。 3.老师通过观察学生操作，在pad上进行人工评价和评分在通过pad评价时，也可通过pad进行拍照及录像，及时记录操作过程，为评价和打分提供依据。 |
|  | 出血伤口技能训练模型 | 1 | 1.。 2．需具有≥90件套重创模型元件可进行创伤处理及伤员搬运的仿真练习。伤口可以粘贴并用绷带绑在伤者的身体上。 3.每个流血的伤口包括一个用于模拟血液的存储袋和动力泵。 4. 具备泵装置模拟人造血液流出，流血的伤口包括： 1个下颚伤；1个腹部上，伴小肠突出；1个胸部吸吮性创伤；1各复合型骨折（肱骨、前臂）；1个复合型骨折（股骨、大腿）；1个前额撕裂伤；1个腿的截肢；1个复合型骨折（胫骨、小腿）；1个手掌的枪伤。 5.非流血性创伤包括： 1个手部磷烧伤；1张休克的脸；1张I、II、III脸部烧伤；1张I、II、III胸部烧伤；1张I、II、III背部烧伤；1张I、II、III手部烧伤；1张I、II、III前臂烧伤。 6.≥30块撕裂伤及开放性骨折上粘贴模块。 |
|  | 高级电动脉搏式颈部、股部动脉及深静脉穿刺练习模型 | 1 | 一、模型功能要求： 1.半身/全身,成人/小儿躯体模型 2.符合人体解剖学，配置高仿真股部动脉及股部深静脉。股部按正常人体解剖位置设置有左右股动脉及左右股静脉。 3.配置了动脉及静脉循环系统机座。机座内设置有电动动脉血液循环系统装置（内置脉搏启动仪）及内置静脉血液循环系统装置。 4.躯体模型与机座可任意分离。 5、机座内设置有静脉血液循环与液体自动分流系统，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流。 6.机座内设置有内置电源，无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。 ★7.模型动脉血管具有仿生设计，具有肌层和纤维层，血管柔软弹性好，血管内径1-2毫米，动脉管内压可维系在120mmHg(16Kpa) 的压力内，出针不漏液。 7.模型动脉及静脉模拟血浆一次均可存储1000毫升。 ★8.血管及皮肤可更换，血浆添加无需拆卸模型，直接由对应血浆添加口灌注即可。 9.在做股部动脉穿刺练习时均可在左右股动脉位置触摸到动脉搏动，在动脉搏动的引导下进行穿刺，穿刺准确可见高压回血，血液为鲜红色。 ★10.作股部深静脉穿刺及输液练习时。股部深静脉穿刺点在股动脉搏动外侧0.5厘米处。穿刺准确回抽可见暗红色回血作颈部深静脉穿刺及输液练习时，颈静脉穿刺点在颈动脉搏动外侧0.5厘米处。穿刺准确回抽可见暗红色回血。作股动脉穿刺练习时均可在左右股动脉位置触摸到动脉搏动，练习者可在动脉搏动的引导下进行穿刺，穿刺准确可见高压回血，血液为鲜红色。 11.皮肤：柔软仿真度高，在同一部位无数次穿刺后不留针眼。 12.可粘贴胶布或创可贴、输液贴固定穿刺针，调节输液器调节阀，调整输液速度。可进行无限量输液，通过观察盒判断输液是否成功。 13.模型可进行颈动脉及颈部深静脉穿刺技术练习，可进行血气分析、选择性血管造影和治疗、导管置入、血液透析治疗、动脉采血、动脉置管术、股部深静脉穿刺、股部深静脉植管等练习。 14.模型可进行小儿股动脉及股部深静脉穿刺技术操作的练习、考试及技术技能竞赛。 15.作静脉穿刺误穿动脉可见鲜红色的高压回血。作动脉穿刺误穿静脉，血管内压力低，回抽可见暗红色回血。 二、模型配置要求： 1.动脉及静脉循环系统机座1套。 2.动脉及静脉为一体模型1具。 3.不锈钢输液架1付。 4.12V充电器1个。 5.铝合金包装箱及穿刺套件≥五件。 6.模拟动脉及静脉血浆粉各2袋。 |
|  | ◆高端综合模拟人模拟产妇 | 1 | 1. 可完成产前、产中及产后的培训。可模拟正常分娩，枕前位分娩，枕后位分娩，臀位分娩分娩，肩难产等多种分娩情形。能够模拟子宫收缩乏力等原因引起的产后出血。 ★2.更换腹皮后，可作为正常女性模拟人。（需提供产品实物图片作为佐证）。 3.模拟人能够在分娩过程中利用真实的胎心监护仪在分娩过程中实时显示胎儿与母体宫缩的波形曲线，实时监测胎儿在母体宫内的心率变化。 ★4.产妇可以模拟膝胸位、膀胱截石位、俯卧位、侧卧位、立位等多种分娩体位。 ★5.模型具有可更换的分娩前后的腹部组件。具有≥2个可更换的腹部组件；≥2个胎儿模型；1套胎盘和脐带。 6.模型可精确模拟多种临床症状、生理特征及药理反应、和触觉反馈，包括：妊高症、宫缩、阵痛、各时期分娩过程、脐带脱垂、产后出血、心跳、呼吸、脉搏、宫缩压力等。 7.能模拟肩难产及检测肩难产处理手法，要求能够检测识别操作手法正确后胎儿继续下降，学员在旋肩法旋转胎儿时能感受到阻力，操作正确时，系统能检测操作并记录在事件日志中，随后可进行手动分娩。 8. 模拟人抽搐、四肢都可弯曲，包括肩膀和髋关节可转动、腿弯曲到膝盖、手臂弯曲到肘部、具有其它体位：仰卧、半卧位、左外侧。 9.模拟人具备屈大腿法训练，可以进行阴道检查，评估宫颈、胎方位和胎位，表现从宫颈口未开到扩张10cm和宫颈管消失0%到100%的各个阶段。在活跃分娩场景下可使用动态宫颈。 10.母体模型上活跃分娩期间的宫缩可感受，宫缩速率和持续时间可控制。 11．乳房超声穿刺训练模块内包含常见的乳腺疾病的超声表现，包括高回声、低回声和无回声病变区；具有不同尺寸范围可实现乳腺弹性超声图像的辨识和超声引导下乳腺穿刺活检的完整技能培训。 12.★胎儿形态大小逼真，具有明显的体表标志（头部、肩胛骨、锁骨），带有可活动关节，带有可分离的仿真脐带和胎盘，支持不同情况下的分娩手法练习。可模拟负压吸引术助产，在助产过程中，能够监测到吸引器对胎儿用力的大小在软件内以虚拟图表示，可使用抬头吸引器和产前协助分娩，检测对颈部牵拉力的大小评估对胎儿的影响及损伤。（提供系统软件截图作为佐证）。 13. 具有可显示胎儿心率波形和子宫活动波形的电子胎儿监护：可记录胎儿监护并可稍后在病人监护仪再次查看，分析电子胎儿监护可根据培训要求更新。 14.可根据分娩时操作情况及并发症出现状态进行阿普加评分。 15. 模拟人眼睛眨眼的速度、眼睛状态可单独设置及调节，瞳孔大小可以调节。 16.★具有逼真的上呼吸道可以进行直接喉镜检查、口鼻插管、使用专门的导气管装置。错误插管手法可对应提示。 17.★支持机械通气，具有自主呼吸、不同的呼吸频率、双边和单边胸部起伏、多种上呼吸道声音與呼吸同步、BVM通气、血氧饱和度和波形、正常和异常呼吸音。具有逼真的气道阻力和肺顺应性。呼吸系统可产生负压吸气触发辅助通气，可连接呼吸机支持正压通气和面罩通气，饱和度可根据通气量实时变化。 18.模拟人需可以进行电击治疗、子宫填塞、止血等操作。 19.★可使用真实血压计进行双侧上臂血压测量，需具备静脉注射通道，对应血管可以反复穿刺，具有模拟血液及药物功能。 20.★模拟人子宫可以逐步自发收缩或者人工干预收缩。 21.★可实时模拟不同处理方式后产后出血量变换。产后子宫可可模拟宫内充气。 22.模拟人应满足自主呼吸并表现出胸部运动、呼吸音、呼出气体。同时呼吸音应具备：右肺和左肺通气会各自产生同步的正常/异常呼吸音。 23. 具备模拟心脏功能：可模拟多种心电图，心电图与心音同步，心率监护，实时的12导联心电图，除颤和电转律，起搏。模拟与心脏周期同步的正常和异常心音。 24.★具备模拟循环功能，可手动测量血压；周围动脉搏动与心电图同步；脉搏大小可调节，脉搏强弱可因血压不同而改变；触诊可被侦察和记录。 25.★具备模拟失血导致循环系统与呼吸系统相结合的失血代偿反应。 26.具备模拟惊厥，包括震颤、快速眨眼、下颌运动（无下颌运动）、鼾声呼吸等。 27.★模拟人及胎儿应具备发声功能，婴儿啼哭的出现和强度可自动或人工调节。支持声音实时和预先录制，并支持语音上传和播放。 28. 有逼真解剖骨盆，进行插管导尿训练，具有模拟尿液。 29.★模拟人需具备胎心音：可以进行胎心音听诊。胎心音位置随胎位变化。胎心音系统可设置调整。 30.可对模拟人远程调控和升级。 31.★支持增强现实功能，能够将计算机合成的3D解剖结构带入操作者所在的环境。 32. 带有模拟病例功能：带有各种模拟病例模板，病例编辑器可设计，运行和保存自行设计的模拟病例；病例模式具有不同适用场景、不同训练对象和不同难易程度。 33. 生理模型驱动过程具有参数控制功能。 34.★具备药理反馈系统，有为多种静脉和吸入给药药物设置的药代动力学及药效学参数，可自动、实时提供模拟人用药后的药代动力学及药效学参数，根据患者的状态、生理特点、体重及分娩或疾病的自动调节生理及药理反应。（提供产品系统软件截图作为佐证材料）。 35.硬件配置 1)无线模拟人1个。 2)模拟胎儿至少2个。 3)至少一套模拟脐带和模拟胎盘。 4)模拟人内置电池。 5)配套笔记本电脑。 6)模拟监护仪一台。 7)至少1个可更换的正常人的腹部模型。 |

注：本章涉及的国家或行业标准，如有最新的相关标准颁布，以最新标准执行。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（各包件均适用）

一、交货期及地点（实质性要求）：

（一）交货期：合同签订后国产产品10个工作日内，进口产品30个工作日内送货安装调试完成并交付使用。

（二）交货地点：成都市第二人民医院指定地点。

二、付款方法和条件（实质性要求）：

签订合同后的30日内采购人以银行转账方式向供应商支付货款的5%；供应商送货安装调试完成并交付使用，经采购人验收合格后3个工作日内，供应商提供合法有效的完税发票之后，采购人30日内以银行转账方式向供应商支付货款的90%；质量保证期后，采购人以银行转账方式向供应商支付货款的5%。付款前，供应商应开具等额正式有效的增值税发票，否则采购人可以拒绝付款。延期支付将承担相应法律责任。

三、质量保证期：设备调试验收合格后3年。系统终身免费重装、升级。设备故障后3日内不能恢复正常使用的，需提供备用机或给出能继续使用的替代方案。（实质性要求）

★四、质量保证要求，核心产品如非生产厂家参与竞争，要求提供生产厂家或合法经销商正对本项目的售后服务承诺书原件，其他产品采购人有权要求在供应商在签订合同前提供产品的生产厂家或合法经销商的售后服务承诺书原件。

五、验收方式：按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求、结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。验收时间：供应商提交验收申请，采购人在提交验收申请30日内组织验收。（实质性要求）

注：1.标注★号参数为重要参数；

2.如上述第二部分中有明确的商务要求，以第二部分中的参数要求为准；

3.如上述第二部分中技术要求涉及“基本配置”的，供应商应全部满足；

4.除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准）。

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表

【第1-4包适用】

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 60% | 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全满足招标文件要求得60分，有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣3分,其他一般参数有负偏离的每一项扣1分，直至此项分值扣完为止。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 技术方案及售后服务 | 6% | 根据投标人提供的技术方案及售后服务进行评审，包含①项目建设目标；②实施方案设计；③安装调试进度计划；④采购人技术培训计划；⑤售后服务档案；⑥维修保养方案，得6分；每缺少一项内容扣1分，每有一项内容错误（内容错误指：项目名称、服务地点、服务涉及的规范标准内容描述不符合采购需求实施）的，扣0.5分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件响应情况进行评分。 | 其 他 类 |
| 4 | 履约能力 | 2% | 2018年1月1日至今的投标人类似项目业绩：有一份得0.5分，最多得2分。无类似项目业绩不得分 （需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） | 需提供相关证明复印件等证明材料。 | 其 他 类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXXXXX号

签订地点：XX

签订时间：XXXX年XX月 XX日。

采购人（甲方）：XXXXXXXX

供应商（乙方）：XXXXXXXX

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XXXXX号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

本合同总价（含税）为人民币      元(大写：      元整)，该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件、税金等所有费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1.乙方须提供全新、原装、未拆封的货物（含零部件、配件等，简称货物），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）    标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须保证每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1.乙方交货期限为本合同生效之日起 XX 日内，乙方应将货物运送到甲方指定地点 XXXX 及交付给指定收货人，并由甲方指定收货人在交货单上签字，视为乙方完成交货义务。乙方应在货物交付之日起XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XXXX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时乙方须向甲方提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.运输方式为：乙方自定，运输费用由乙方承担，运输途中发生的一切责任及风险由乙方承担。

3.验收由甲方组织，乙方配合进行。

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后XX日内初步验收。初步验收合格后，进入2个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期重新计算；试用期结束后XX日内完成最终验收。如本合同约定的货物在甲方最终验收合格前发生产品质量问题，则由乙方承担全部法律责任。

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.货物安装完成及乙方书面申请后XX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6.如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物，乙方应按照本合同第七条的相关规定向甲方支付违约金及赔偿金。

7.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

签订合同后的30日内采购人以银行转账方式向供应商支付货款的5%；供应商送货安装调试完成并交付使用，经采购人验收合格后3个工作日内，供应商提供合法有效的完税发票之后，采购人30日内以银行转账方式向供应商支付货款的90%；质量保证期后，采购人以银行转账方式向供应商支付货款的5%。付款前，供应商应开具等额正式有效的增值税发票，否则采购人可以拒绝付款。延期支付将承担相应法律责任。

乙方收款账号如下：

户    名：

开户银行：

账    号：

## 六、售后服务

1.质保期为本合同项下产品验收合格之日起XX年。质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后XX小时内响应到场，并负责XX小时内派工程师到达甲方现场维修，以最快的速度解决问题并承担修理调换的费用；如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责（姓名：   ；职务：   ；联系电话：   ）与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应按本合同总价的10%（即人民币     元，大写：       元整）向乙方支付违约金。

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，甲方还应向乙方支付欠款总额万分之一 /天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同。

（3）甲方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合本合同规定的，乙方应按本合同总价的10%（即人民币     元，大写：      元整）向甲方支付违约金，并须在本合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方支付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，乙方还应向甲方支付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止本合同，乙方则应按本合同总价的10%（即人民币      元，大写：      元整）向甲方支付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方则应按合同总价的10%（即人民币      元，大写：       元整）向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按本合同总价的10%（即人民币     元，大写：

元整）向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或甲乙双方共同指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费用由乙方先行垫付。货物符合本合同质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合本合同质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

## 九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

4.本合同一式陆份，甲方执三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各执一份，均具有同等法律效力。

附件：供货清单

甲方：  （盖章)                 乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

签约日期：   年   月   日		  签约日期：   年   月   日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。