- 成都市第三人民医院LIS系统升级改造及

- 人力资源管理系统采购项目

招标编号：510101202101038

- 招 标 文 件

- 采购人：成都市第三人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年8月

###### 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	20

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	42

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	44

第七章  评标办法	74

第八章  政府采购合同（草案）	89

# 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第三人民医院委托，拟对“成都市第三人民医院LIS系统升级改造及人力资源管理系统采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202101038

- 二、招标项目：成都市第三人民医院LIS系统升级改造及人力资源管理系统采购项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共2个包。采购内容：LIS系统升级改造及人力资源管理系统采购；具体采购内容详见第六章本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款。

- 五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点及售价：

- 1.招标文件获取时间期限：自2021年08月06日至2021年08月12日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511转8858）。注册成功后进入项目招标公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

- 3.招标文件技术服务费：人民币0元/份（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年08月26日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 地 址： 成都市青龙街82号

- 联 系 人：黄老师

- 联系电话：028-61318443

- 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

- 联 系 人：艾女士、张先生

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810、8811

- 。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 成都市第三人民医院 |
| - 2 | - 招标代理机构 | - 四川五洲招标代理有限公司 |
| - 3 | - 采购项目名称 | - 成都市第三人民医院LIS系统升级改造及人力资源管理系统采购项目 |
| - 4 | - 招标文件编号 | - 510101202101038 |
| - 5 | - 招标文件编制 | - 由成都市第三人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| - 6 | - 资金来源 | - 财政性资金，已落实。 |
| - 7 | - 采购预算 - （实质性要求） | - 采购预算：第1包：100万元；第2包130万元；超过采购预算的报价为无效投标。 |
|  | - 最高限价 - （实质性要求） | - 最高限价：第1包：98万元；第2包128万元； - 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| - 8 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| - 9 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 10 | - 评标方法 | - 综合评分法 |
| - 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（实质性要求） | - 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 - 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 - 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息服务业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| - 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| - 13 | - 考察现场、标前答疑会 | - 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| - 14 | - 投标人对招标文件提出质疑的时间 | - 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| - 15 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| - 16 | - 投标有效期 | - 递交投标文件截止之日起90天。 |
| - 17 | - 投标保证金 | - 本项目不收取投标保证金。 |
| - 18 | 履约保证金 | - 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| - 19 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810 |
| - 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858。 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| - 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810。 |
| - 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 监督部门：成都市财政局；联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| - 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| - 24 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| - 25 | - 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | - 一、节能、环保产品政府采购政策： - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 二、无线局域网产品政府采购政策： - 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| - 26 | - 信用融资 | - 本项目可开展政府采购信用融资。 - 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 - 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 - 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 - 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| - 27 | - 招标代理服务费 | - 本项目第1包按照定额10584元收取,第2包按定额12413元收取。由投标人在领取成交通知书前向代理机构交纳代理服务费。 - 收款单位：四川五洲招标代理有限公司； - 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16； - 开户银行：成都银行金府路支行。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第三人民医院。

- 2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

- 合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）投标人在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

- （7）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（①在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标（响应）、中标（成交）处理，如联合体参与，联合体各方均须提供）；

### 4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）

- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

- （六）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）；

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）技术服务方案、项目实施方案。

（2）技术及商务、服务应答表。

（3）服务人员配置。

（4）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

14.3商务部分（不限于以下内容，投标人可根据公司情况制作投标文件。但需响应本次招标文件要求）

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人参与投标的提供法定代表人身份证明）；

（3）承诺函；

（4）开标一览表；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标人从业人员基本情况一览表；

（7）拟派项目负责人基本情况；

（8）投标人类似项目业绩一览表；

（9）近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）中小型企业声明函；

（11）投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料【详见招标文件第五章】；

（12）投标人认为对其投标有利的其他证明材料。

- 14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。

- 投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号（如有）应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号（如有）一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“四川政府采购网”上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不需要缴纳履约保证金。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 35. 验收

35.1按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求、结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。

35.2  履约验收结果不合格的，退还采购人已支付的采购资金，采购人有权报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- __________________（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：        】包号：     招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标总价为人民币            （大写：       ）。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细阅读全部招标文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档（U盘或光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 本单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予本单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、本单位完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- __________________（采购代理机构名称）：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：                 ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

#### 五、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                               包号：

| 序号 | 采购内容 | 投标总价 （万元） | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 六、分项报价明细表

- 项目名称：                   招标编号：               包号：

格式自拟

- 注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式报出投标总价的组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 七、技术服务及商务应答表

- 项目名称：                   招标编号：                   包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款逐条列出。

- 2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 十一、中小企业声明函（服务）

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于          ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十二、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

- 十三、具有良好的商业信誉、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

项目名称：                            招标编号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 十四 、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十五、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十六、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十八、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                   招标编号：               包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 十九、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                 包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1本项目不接受联合体投标。

3.其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表）。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

- ①投标人内部出具（至少具有资产负债表）或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；

- ②也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ③新成立公司（本项目文件递交截止时间前1年内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供在工商备案的公司章程复印件。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺函【格式自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

## 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：无。

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | LIS系统升级改造 | 1项 | 无 |
| 第2包 | 人力资源管理系统 | 1套 | 无 |

## 第二部分：项目技术指标

第1包：LIS系统升级改造

注：★条款为废标项，不满足视为无效投标。▲条款为评审时的重要技术指标（不作为无效投标项），不满足则会被扣分。

一、模块清单

| 序号 | 模块名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智能门诊采血排队叫号（多院区版） |
| 2 | 主体业务改造（检验报告、不合格标本管理、危急值闭环管理，临床报告浏览、实验室标本核收） |
| 3 | 质量指标管理系统 |
| 4 | 实验室数据分析及统计报表 |
| 5 | 微生物系统5.0 |
| 6 | 电子签名及CA接口 |
| 7 | LIS系统2021年度维保 |
| 8 | 系统工作站2套 |

二、详细参数要求

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| - 总体要求 |  |  |
|  | 自主知识产权要求 | ★具备临床实验室检验信息管理相关软件著作权。（需提供著作权登记证书复印件） |
|  | 延续性要求 | ★本次实验室精细化管理要求在原检验信息系统基础上进行扩增应用，不得替换原检验信息系统已有应用。（投标人需提供承诺函） |
|  | 标准符合性要求 | - ▲同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求；（需提供同时通过CAP、ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）； - 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； - 满足HIMSS各级相关要求，并达到6级及以上； - 满足JCI国际医院认证相关要求； - 满足三级医院评审标准； - 满足AUTO10自动审核标准； - 满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。 |
|  | 数据库要求 | ▲同时支持Oracle、SQL数据库。（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） |
|  | 环境部署要求 | ▲支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） |
|  | 系统架构要求 | 1)多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署； 2)模块设计，方便流程再造； 3)参数化设计，方便个性化设置。 |
|  | 系统管理结构 | ▲系统架构能满足科室流程变更及个性化改造。可以实现多医疗机构、多院区、多检验科室分层管理及检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；可以实现检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理及床旁检验管理。（需提供相应的界面截图以及架构说明） |
|  | 条形码模式 | 能可以实现现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种模式；可以实现非标容器条形码标签应用；条形码标签可以自行定义格式；可以实现区域检验编码。 |
|  | 数据库管理 | 独立的报告库、分析库，与生产库分离。 |
|  | 仪器通讯 | 可以实现单向、双向通讯，可以实现仪器条形码自动识别；可以实现酶标仪器双向控制，全自动采血系统联机，贴标机联机，自动化物流系统联机，前处理设备的联机，流水线的联机；具备通讯接口设备连接率100%；可以实现仪器报警信息采集；可以实现上机时间、检验完成时间采集；可以实现一台设备向多个检验单元传送数据；可以实现质控数据采集；可以实现网络故障时的检验数据本地缓存及无线传输。 |
|  | 图像数据采集 | 可通过图像采集卡进行图像采集，数码相机进行图像采集；高拍仪进行图像采集；从第三方系统读取图像及数据还原图像；图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 |
|  | 流水线集成 | 可以实现流水线、前处理全过程通讯（上机、离心、抜盖、分样、上线、下线、归档）；可以实现流水线、前处理报警信息采集；可以实现流水线、前处理技术审核信息采集；采集检验数据的分析单元和检验完成时间；可以实现流水线、前处理对检验标本自动核收；可以实现流水线、前处理线上线下标本分配管理；可以实现流水线、前处理标本自动编号；实现对流水线、前处理的异常监控。 |
|  | 权限管理 | - ▲具有岗位管理功能；（需提供相应的界面截图以及架构说明） - 可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； |
|  |  | - 自动记录使用记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；系统登录二次加密；可以实现数字认证。 |
|  | 痕迹管理 | 可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。 |
|  | 应急预案 | 服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后数据自动上传到服务器。 |
|  | 历史数据迁移 | 完成旧LIS系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。 |
|  | 数据验证 | ▲具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。（需提供完整的数据验证方案以及相应的管理界面截图） |
|  | 计算资源 | 满足LIS升级的算力资源。 |
| - 检验基础业务管理 |  |  |
|  | 检验申请获取 | 通过接口从HIS系统获取相应的检验申请或检验医嘱信息，并通过申请或医嘱信息生成检验电子申请信息（检验条形码信息），同时完成相应状态标识与HIS系统同步。 |
|  | 条形码标签管理 | 支持对条形码序号、标签数量、开展院区、开展就诊类别、开展临床科室、开展标本种类、合并标记、自动编号规则等属性设置实现与条形码相关内容管理。 |
|  |  | 支持对包含项目数、最高死腔量、最低分析量、采集部位、标本采集要求等属性设置实现标本采集要求相关内容管理。 |
|  |  | 支持对标本送检地点、开展的检验时间、送检TAT预警时间等实现送检及相关内容管理。 |
|  |  | 支持对标本容器费代码、标本采集费代码、检验工作量、收费单价、折扣实现费用及相关内容管理。 |
|  | 检验医生站 | 提供第三方调用的完整界面。涵盖条形码生成、打印、退回不合格标本处理，危急值处理，检验报告浏览等一系列管理。 |
|  | 检验护士站 | 提供第三方调用的完整界面。涵盖条形码生成、打印、采集确认，标本归集、打包、送出，退回不合格标本处理，危急值处理，床旁结果录入，检验报告浏览等一系列管理。 |
|  |  | 智能化控制要求： 1) 申请自动拆分和合并成标本； 2) 标本类型错误的有效控制； 3) 标本容器错误的有效控制； 4) 采集时间要求的有效控制； 5) 标本采集量的自动计算； 6) 未执行标本的及时提醒； 7) 采血费的自动计算和收取； 8) 试管费的自动计算和收取； 9) 自动产生实验室内部编号。 |
|  | 门诊标本采集 | - 通过接口获取门诊检验申请信息并生成条形码电子标签；并支持现打条形码和预制条形码多种形式； - 支持窗口扣费，通过接口调用支持移动支付； - 支持界面标本容器类型形象展示和提醒； - 支持未采集标签的提醒； - 支持多采集单元的部署和管理； - 可以自定义窗口采集包含的诊疗项目，对每个窗口采集种类进行个性化定义； - 准确记录采集时间、采集人信息； - 支持采集场景的图像获取。 |
|  |  | 支持对门诊标本采集时间范围、门诊标本采集地点、门诊采集排队叫号分类、门诊标本取报告时间、门诊标本取报告地点实现采集及相关管理。 |
|  |  | 设备集成 - 支持与自动化采血流水线的集成； - 支持与贴管机的集成。 |
|  |  | 智能化控制要求： 1) 申请自动拆分和合并成标本； 2) 标本类型错误的有效控制； 3) 标本容器错误的有效控制； 4) 采集时间要求的有效控制； 5) 标本采集量的自动计算； 6) 未执行标本的及时提醒； 7) 采血费的自动计算和收取； 8) 试管费的自动计算和收取； 9) 自动产生实验室内部编号。 |
|  | 门诊采血排队叫号 | 支持同一医疗机构内多院区、多采血点部署，多个采血单元组实现联动，不同的采血单元组可以设置不同的服务时间。 |
|  |  | 取号方式包括： 1)服务台人工取号；服务台在对进行条形码转换或补打条形码同时将根据患者具体情况决定是否同时进行排队； 2)自助机自助取号； 3)微信、APP取号； 4)微信、APP预约+现场报到。 |
|  |  | 取号的介质支持磁卡（一卡通，银行卡）、IC卡（医保卡、身份证）、条形码（门诊号条码或检验条形码）。 |
|  |  | 取号控制 1)需通过就诊卡或条形码标签进行取号，取号过程与LIS或HIS系统相关联，避免产生空号； 2)为了避免出现空号，同一个病人在号没有被作废或者没有完成采集的情况下一天只能取一个号。 |
|  |  | 人性化的提醒： 1)非工作时间提醒 （例如：您好，请在07:30以后来取号）； 2)无需取号信息提醒（您没有项目需要排队采血）； 3)取号地点错误提醒（如：请到门诊二楼感染科采血处取号排队）； 4)糖耐量、胰岛素C肽激发试验的取号排队（一次取号、多次叫号）； 5)醛固酮的取号排队（取号时将叫号时间置为早上八点，八点叫号抽血时将时间置为下午四点）； 6)取号成功提醒（取号成功，请在取号机下方出纸口取出取号凭证，按照指示，排队等候抽血）； 7)取号次数限制，当日已有未完成的号码，不允许重复取号（你当日已有排队号码A0098，请耐心等候）； 8)取号凭证打印； 9)取号凭证补打。 |
|  |  | 队列的设置 可以根据病人类别、标本种类、项目、是否孕产妇设置不同的排队规则。 |
|  |  | 排队 1)根据病人类别、标本种类、病人类别、是否孕产妇等属性返回排队号码、等待人数及采血须知； 2)支持通过微信、APP、短信等方式向患者推送排队信息。 |
|  |  | 叫号 1)集成标本采集确认工作站中，实现软叫号； 2)支持采集窗口双屏显示； 3)具有窗口等候功能（包含了每个窗口等候一个及多窗口集中等候多个）； 4)对于一些特殊标本的排队，如糖耐量，要进行五次采样，系统应根据此类项目的特点安排患者取一个号，然后按照具体时间进行五次叫号； 5)醛固酮等特殊项目的定时叫号（早上8点，下午4点）。 |
|  |  | 特殊处理 1)可以有多种方式设置过号延后功能； 2)号码后移（呼叫到的等候人员未到的情况下将号码后移，过后再重新呼叫，病人继续等候新一轮的叫号，也可号码插队）； 3)号码作废（呼叫到的等候人员未到，直接作废号码，病人需重新排队取号）； 4)号码插队（特殊照顾病人，或者之前号码后移的病人需要提前安排抽血的）； 5)号码重置（已作废号码重新启用）。 |
|  |  | 硬件设备集成 1)支持自助取号机集成； 2)支持同步、异步方式等候大屏集成，可以与门诊信息发布合成显示； 3)支持同步、异步方式窗口显示屏集成； 4)支持音响设备集成，实现叫号声音播报。 |
|  |  | 提供第三方系统调用接口 1)预约资源接口（入参：类别（科室）、院区；成功出参返回：采血地点、预约日期、采血时间段及剩余号）； 2)预约接口（入参：卡号、院区、采血地点、预约日期、预约时间段、姓名； 成功出参返回：预约号、采血须知；失败出参：错误、预约失败原因）； 3)采血预约报到接口（入参：预约号码； 成功出参返回：排队号码、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）； 4)取号接口（入参：卡号、院区、采血地点、姓名、取号途径； 成功出参返回：排队号码、姓名、病人ID号、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）； 5)推送提醒接口（后台推送信息给第三方）； 6)排队情况接口（入参：排队号码； 成功出参返回：等待人数；失败出参：错误、失败原因）。 |
|  | 微生物检验管理 | 涵盖微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、培养基配制、菌种保存、危急值处理、质控管理、环境卫生学监测、废弃物管理等的全过程管理。 |
|  |  | 支持微生物名称、药敏名称等数据标准化。 |
|  |  | 支持微生物检验过程规范化管理。 |
|  |  | 支持微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）。 |
|  |  | 支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理。 |
|  |  | 具备智能化工作导引功能： - 标本接收时根据标本种类和送检目的与预先定义的方案实现智能化匹配； - 细菌下一步转种分纯自动生成培养基信息； - 血培养阳性自动生成下一步转种信息； - 根据目的+标本自动分类统计本院常见结果； - 根据目的+标本自动匹配阴性默认； - 根据专家规则自动生成备注或修正药敏或删除药敏； - 根据审核规则规避一些不合理的报告； - 自动标记血培养污染； - 血培养自动签收与自动审核。 |
|  |  | 具备菌落观察、涂片镜检、报告处理等工作单元自动语音播报功能。 |
|  |  | 具备涂片结果、中间阴性结果默认及初报、培养阴性结果、培养阳性结果、细菌鉴定结果、药敏结果等多阶段结果处理及24小时初步报告、48小时报告、最终报告等分级化报告。 |
|  |  | 具备多途径结果回顾： - 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果； - 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果； - 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果； - 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果； - 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）； - 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。 |
|  |  | 具备危急值和传染病管理。 |
|  |  | 支持临床互动。 |
|  |  | 实现微生物检验的全过程监控；包括： - 危急值监控； - 报告审核监控； - 传染病监控； - 多重耐药监控。 |
|  |  | 支持与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、全自动接种仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现数据采集。 |
|  |  | 支持与如WHONET等多系统融合： - 从WHONET导入细菌信息； - 从WHONET导入抗生素信息； - 从WHONET导入药敏折点； - 从WHONET导入质控菌株； - 从WHONET导入质控菌株参考范围； - 结果导入到WHONET。 |
|  |  | 具备智能化推导及专家系统。 |
|  |  | 支持自我学习性，包括： - 形成图像资料库； - 自动统计同目的+标本的本院常见结果，方便工作人员了解常见致病菌； - 可导入其他医院专家规则，了解其他医院情况。 |
|  |  | 具备微生物专业分析统计功能，包括：送检情况统计；阳性率统计；污染率统计；分离率统计；耐药性分析；工作量统计；TAT统计；自定义查询条件。 |
|  |  | 具备微生物质控管理功能；包括： - 手工药敏质控； - 仪器药敏质控； - 手工生化反应质控； - 仪器生化反应质控； - 染色液质控。 |
|  |  | 可以实现微生物检验分步计费： - 预收费模式 a) 标本接收时一次性收取培养、鉴定及药敏费用； b) 培养阴性时自动退还鉴定及药敏费用； - 分步计费模式 - 标本接收时自动收取培养费； - 培养阳性上机，自动加收鉴定费和药敏费用，其中药敏费用可以是总价也可以是按照具体每个药敏计费。 |
|  |  | 具有血培养瓶领用登记管理。 |
|  | 检验报告 | 在任何地点、任何时间通过任何方式获取到一致的检验报告。 |
|  |  | 与生产库分开形成独立的报告库；报告签发后将签发的报告转换成数据和pdf、jpg归档文件放入报告库。 |
|  |  | 报告的形式包括检验报告数据、格式化的报告单pdf文件、格式化的报告单jpg文件、汇总形式的报告pdf文件、汇总形式的报告jpg文件、报告结果二维条形码。 |
|  |  | 归档时根据报告数据多少自动拼接，并形成连续页码，支持报告撤销变更等操作并作标识。 |
|  |  | 对第三方系统检验报告提供归档服务。 |
|  |  | 报告的应用形式包括：阅读、打印、引用。 |
|  |  | 提供第三方调用的报告浏览器。 1) 提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； 2) 含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； 3) 具有报告分密级管理功能； 4) 提供报告单打印功能； 5) 提供报告单归档打印功能； 6) 提供检验结果、报告单的浏览、阅读功能； 7) 提供检验结果的分析功能； 8) 提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
|  |  | 提供第三方报告归档集成界面。 |
|  |  | 提供第三方结果引用的服务。 |
|  |  | 提供第三方报告引用的服务。 |
|  |  | 提供向第三方传送报告的服务。 |
|  |  | 提供向第三方传送结果的服务。 |
|  |  | 提供第三方结果引用、报告引用状态同步的服务。 |
|  |  | 提供与第三方系统对检验报告相关特殊情况的信息交互服务。 |
|  |  | 提供详细的结果、报告应用记录。 |
| - 检验流程管理 |  |  |
|  | 实验室标本核收 | 支持接收单元管理机制，实现了多院区、多检验科室复杂条件下的部署和管理。 |
|  |  | 通过扫描标本条形码完成对样本的核收，对部分不完全合格标本进行让步接收并作登记，并完成对标本检验费用的确认；对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本登记。 |
|  |  | 通过外接高拍仪等设备采集或从前处理设备读取不合格标本快照，提高可溯源性。 |
|  |  | 对不合格标本作退回处理时，可与临床进行消息互动，形成从退回-临床确认-取消执行或重新采集电子化闭环管理。 |
|  |  | 依据诊疗项目的相关属性对流转地错误、接收地错误、不合格标本、重复标本、漏检标本进行有效控制，并依据诊疗项目的TAT时间控制属性对标本送检超时进行预警和报警。 |
|  |  | 具备智能分配功能，依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号，自动将检验申请生成任务单，并根据任务分配机制，自动生成检验单，如需物理分样则自动生成分样标签，对于检验过程中存在手工记录数据的标本自动生成相应的跟单，有效提高工作效率，有效减少统一样本多处检验错检、漏检等情况的发生。 |
|  |  | 对于非当日开展项目的标本，自动转入实验室标本管理单元；对于外送标本，自动转入外送标本管理单元。 |
|  |  | 能够与前序自动化传输设备衔接，后续自动化分拣设备或前处理、流水线进行深度多设备、多层级集成，形成完整的实验室分析前自动化。 |
|  | 不合格标本管理 | 支持不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、信息错误、信息不完整、其它等。 |
|  |  | 支持用户自定义不合格类型并与标准作对照。 |
|  |  | 支持不合格标本在分析前、分析中、分析后全环节检出。 |
|  |  | 对不合格标本作拒收处理、退回处理、让步接收处理、丢失登记处理、不合格标本登记处理等操作。 |
|  |  | 对不合格标本有详细的处理登记记录；可以通过高拍仪留存标本照片，或通过与自动化前处理设备集成获取不合格标本照相信息。 |
|  |  | 支持对不合格标本作阶段分析。 |
|  | 危急值闭环管理 | 支持实验室对检验危急值的及时处理、处理完毕后对检验危急值及时从网络上报告给临床，以及临床及时对危急值进行接报。 - 包含危急值规则设置、预警、感知、处理、报告、接报/反馈全过程管理； - 包含感知超时报警、报告超时预警、报告超时报警、接报超时报警等警示及处理； - 包含临床接报超时后检验科电话回报过程登记。 |
|  |  | 危急值接报响应等级至少包括：分Ⅰ（立即）、Ⅱ（15分钟）、Ⅲ（30分钟）级等多个等级。 |
|  |  | 提供门诊、体检危急值集中地回报；在门诊部设置危急值接收终端，将门诊危急值发送到门诊部，通知门诊部联系患者并作处理登记。 |
|  |  | 临床接报通过临床消息终端进行显示和处理，如果是一级报警将自动弹出消息窗口到工作站前端，如果是二、三级报警将以闪烁形式在工作站右下角显示；临床消息终端可以直接进行接报/回馈、转科、危急值报告单打印、危急值信息复制等操作，可以对历史危急值进行查询浏览，并可形成危急值清单存档和打印。 |
|  |  | 能完整准确记录以下时间及时间差：检验危急值报警时间-检验危急值被感知时间-检验危急值复核完成时间-检验危急值报告时间-临床危急值阅读时间-报警-被感知时间差-报警-报告时间差-阅读-报告时间差。 |
|  |  | 可根据病人的年龄、性别、标本种类、科别、临床诊断来分别设定危急值。 |
|  |  | 可根据病人诊断或科别和结果范围设置报警周期；对微生物阳性结果和特殊耐药可以以危急值形式回报临床。 |
|  |  | 危急值报告方式多样化，可以通过网络、短信、微信等多种方式进行回报，也可人工判断之后进行回报。 |
|  |  | 接报模式多样化，可以是门诊病人、门诊办接报,也可以是医生、护士同时接报，也可以是先由护士接报然后医生确认。 |
|  |  | 仪器分析完成后将数据传送到LIS系统，LIS系统能根据危急值规则对危急值进行预警。 |
|  |  | 危急值预警信息、超时报警信息均可以通过大屏幕和工作站消息终端进行显示，超时报警形式将以更加强烈形式进行提示。工作站消息终端直接可以进行进一步处理，处理的动作包括感知确认、危急值消除、复查、报告、电话报告登记等操作。 |
|  |  | 形成多样化的危急值分析报表，满足管理要求，至少包含以下报表： 1) 检验危急值清单列表； 2) 危急值感知及时率； 3) 危急值通报率（国家卫计委-2015-14）； 4) 危急值通报及时率（国家卫计委-2015-15）； 5) 危急值反馈率； 6) 危急值反馈时间阶梯分析； 7) 危急值发生率； 8) 危急值项目构成比； 9) 危急值各科室发生频率分布； 10) 各实验室危急值占比； 11) 危急值范围内结果分布。 |
|  |  | 提供危急值回报第三方平台接口； |
|  |  | 提供短信、微信等回报形式接口。 |
|  | 电子签名管理 | 通过接口调用实现检验报告签发的电子签名。 |
|  |  | 支持网签。 |
|  |  | 支持PDF报告电子签名。 |
| - 实验室质量管理 |  |  |
|  | 检验专业质量指标管理 | 满足2015年3月31日国家卫计委颁布了临床检验专业15项质量指标管理。 |
|  |  | 满足2017年7月1日开始执行的国家标准共计28项30个质量指标管理。 |
|  |  | 通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、质量控制过程管理，以及设备管理、LIS运维管理、LIS数据验证管理、实验室事务项管理等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理，通过数据清洗形成分析基础数据。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对不合格标本指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、室内质控室间质评指标、设备运行指标、LIS运行指标、LIS数据准确性验证指标，并根据国家、各省格式要求，遴选各类分析中的具体指标定期自动形成要求格式汇总报表，最终实现临床检验专业检验质量指标键上报。 |
| 4. | 临床信息浏览 | 通过信息集成方式实现了LIS系统对临床信息阅读的和调用，包含但不局限于以下方面信息：用药医嘱、护理医嘱、医技医嘱、检查报告、检验报告、电子病历等。 |
| - 实验室数据分析 |  |  |
|  | ISO15189报表 | 提供独立的对按照ISO15189要求对实验室业务情况进行统计分析的专业工具。 |
|  |  | 可以预先设定分析条件并作为统计分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性统计分析浏览。 |
|  |  | 可以手工或自动对统计分析后需要存档的报表进行归档管理。 |
|  |  | 提供统计分析报表库（至少300种以上）供用户自行选择应用，并可以以下类别进行分类管理。 |
|  |  | 超出统计分析报表库之外，可以根据用户要求增加用户自定义分析报表。 |
|  |  | 分析报表支持数据列表和图表等多种形式输出。 |
|  | 实验室数据分析工具 | 对临床实验室基础业务系统数据进行初步清洗后进行综合分析统计的专业性数据分析系统。 |
|  |  | 数据清洗 提供一系列的数据清洗工具或服务，对基础业务数据进行清洗，并独立数据库进行存储。 |
|  |  | 数据分析类型 包含汇总分析、阶梯分析、频布分布分析、环比分析、同比分析、比对分析、自我学习分析。 |
|  |  | 分析结果输出类型 包含一二级汇总表、通用图表、雷达图、仪表盘等。 |
|  |  | 制定分析方案 - 对分析方案进行分类管理，用户自定义分析方案分类，常用的分析分类包括：TAT相关、危急值相关、不合格标本相关、工作量相关、费用相关、工作量相关、标本相关、分析项目相关、报告相关、项目分析相关、质控相关、物资相关、设备相关、人事相关、ISO15189相关、传染病相关、院感相关等； - 分析口径包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、检验科室单元、实验室单元、分组单元、设备单元等； - 方案参数设定好之后可以进行方案保存，便于后期分析应用； - 方案设置时可以指定为自动归档属性，并设定自动归档时间节点，系统在每个时间节点将自动形成待归档报表； - 方案设置时可以添加关注，系统将在我的关注中显示本人关注的所有分析方案，便于日常使用； - 方案设置时可以标注某个指标为汇总报表指标，并定义指标周期属性（时、日、周、月、季、年），便于汇总报表设计时指标选择。 |
|  |  | 自动形成待归档报表和报表归档 系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据分析方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏；归档报表可以自动归入实验室文档管理体系。 |
|  |  | 归档报表浏览及查询 对已归档的报表进行浏览、查询、打印、导出等工作。 |
|  |  | 汇总报表设计 从各个方案中选择汇总指标进行汇总统计和分析。可以设定汇总周期和时间节点。 |
|  |  | 自动形成待归档总报报表 系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据汇总报表方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏；归档报表可以自动归入实验室文档管理体系。 |
|  | TAT分析 | 提供独立的对检验流程进行TAT诊断分析的专业工具。 |
|  |  | 可以预先设定分析条件并作为分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性分析浏览。 |
|  |  | 可以手工或自动对分析后需要存档的报表进行归档管理。 |
|  |  | 分析方法包括： 1) 汇总表； 2) TAT符合率分析； 3) TAT时间分析； 4) 日时间阶段分析； 5) 周时间阶段对比分析； 6) δ控制图； 7) 分布图； 8) 不合格清单时间节点。 |
|  |  | 用于TAT全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间。 |
|  |  | 用于TAT分析节点 1) 全局：申请-报告、采集-报告； 2) 采集及时性：申请-采集； 3) 送检及时性：采集-接收； 采集-送出、归集-送出、归集-送达； 4) 检验及时性：接收-报告； 接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告； 5) 应用及时性：报告-报告应用。 |
|  |  | 总体指标包括：总标本数、有效标本数、有效标本比例、无效标本数、无效标本比例、未完成标本数、未完成标本比例。 |
|  |  | TAT符合率指标包括：控制时间合格数、控制时间合格率、控制时间不合格数、控制时间不合格率、DPM、δ。 |
|  |  | TAT时间指标包括：平均TAT时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5。 |
|  |  | 分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元。 |
|  |  | 汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）。 |
|  |  | 汇总表项目包括：申请项目、分析项目。 |
| 六、系统工作站 |  |  |
|  | CPU类型 | ▲性能不低于英特尔至强金牌 2.0GHz 20C(核)。 |
|  | 标配CPU数量 | 配置≥4颗。 |
|  | 最大CPU数量 | 配置≥4颗。 |
|  | 内存容量 | ▲配置≥512GB。 |
|  | 最大内存容量 | ≥6T。 |
|  | 硬盘容量 | ▲容量≥1.2TB 参数:6Gb SAS，转速不低于10000转/分。 ▲容量≥240GB 6GB STAT固态硬盘。 ▲机箱最大支持≥16个硬盘插槽。 |
|  | 硬盘数量 | ▲配置≥12块1.2TB HDD； ▲配置≥4块240GB SSD； |
|  | 网卡类型 | ▲配置≥2张万兆双口网卡（带万兆模块）； ▲配置≥1个千兆电口网卡； |
|  | 网卡数量 | ≥4 |
|  | 其它 | ▲1、RAID：独立硬件RAID卡，2GB RAID缓存，支持RAID0,1,10，6，5,50，提供掉电保护，可选配8GB 以上缓存阵列卡； - FC接口：▲配置≥1块双口8Gbps HBA卡；电源及其他。 - ▲支持11个PCIe 3.0。 - 插槽：▲配置2个1100W热插拔冗余电源；满配热插拔冗余风扇，免开箱维护；机架安装导轨。 - 管理: ▲中文管理界面。提供独立的千兆远程管理控制端口，配置高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；集成管理模块,实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。 ▲6、提供三年的原厂售后服务，7×24小时的电话技术支持，当天4小时带配件上门维修服务，配置专属服务经理； ▲7、配置window2019正版操作系统。 |
| 七、售后服务 |  |  |
|  | 售后服务 | 系统一旦发生故障，维护人员接到故障通知后保证10分钟内电话响应，2小时内到达现场，4小时内恢复系统正常运行（软件本身原因）； 紧急上门服务，系统故障或系统灾难导致采购人正常工作受到影响，工程师需在0.5小时内赶到现场服务； 提供7*24小时技术支持，责任工程师的移动电话24小时保持畅通； 提供不限次数的远程技术支持； 每季度至少巡访一次，对系统进行例行检查，了解系统的运行状况，为系统定期维护保养，使系统处于最佳运行状态，并且出具巡查报告； 为医院培养1-2名系统管理员，以便加强对系统的日常维护； 电话技术支持，协作医院维护工程师的日常维护，电话远程指导不能解决的问题，2小时内现场服务解决； 质保期内，根据医院要求免费提供程序修改，要求一般程序错误三个工作日内完成，工作报表三天内完成，其它如程序功能的增加或调整等十个工作日内完成，因特殊原因不能按时完成时，必需征得采购人同意并在指定时间内完成。 |

# 三、其他要求

(1) 终端要求能够支持windows7、windows10(或windows10神州网信版)等32位/64位操作系统，支持chrome、firefox、Edge等主流浏览器，且持续支持主流的web标准；

(2) 对医院开放数据(数据库、文件等)读取使用权限；

(3) 系统能够通过多种方式(不限于webservice、消息队列等)对接院内的其他业务系统或者集成平台。

(4)系统能够根据医院的技术路线调整其架构，系统涉及外网的接口必需满足医院信息安全架构及规范要求；内网接口需符合医院内网系统架构设计，按照医院约定方式(集成平台等)进行消息交互；

(5) 需无条件配合医院进行互联互通五级乙等、电子病历五级与六级评级、智慧服务三级与四级、智慧医院三星等信息标准化建设，且不再收取其他费用。

# 四、商务要求

1、服务时间及地点：

服务时间：供应商应在采购合同签定后6个月内安装调试完成并交付采购人使用。
服务地点:成都市第三人民医院（成都市青羊区青龙街82号）。

2、付款方法和条件：

1.合同签订后，供应商及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票采购人按医院流程向供应商支付合同总金额的40%的合同款；

2.在合同签订后6月内完成系统上线工作，系统上线并稳定运行后，采购人组织项目验收，项目验收后，采购人向供应商支付至据实结算金额的95%;

3.软件质保期满后结算，质保期满后，供应商软件完全符合采购人要求的技术标准，采购人将据实结算金额的 5%支付给供应商（不计利息）。

采购人支付每笔费用前，供应商应提前及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票。

采购人有权从任何一笔应向供应商支付的款项中扣除供应商按照合同约定需向采购人支付的违约金或赔偿金。

3、验收方式：

供应商在经过安装调试并提供给采购人使用，功能完全符合招标文件要求且试运行正常后签收验收单。

4、售后服务：

（1）免费保质期软件为壹年，硬件为叁年；免费质保期软件质保期自软件验收之日起开始计算，硬件质保期自硬件安装完成之日起计算。

（2）供应商应向采购方提供及时技术服务。

# 第2包：人力资源管理系统

- 一、技术要求

# （一）基础管理

1.实现集中管控、多层分级管控，可根据不同科室部门、医疗组的管控形式区分使用，既可以实现统一管控，也可以实现分类管控。

2.分设院级、部门级、科室级、亚专业组级、科室医疗组和个人级不同的权限范围，分别定义相应的职责范围，后面与相应的工作内涵相匹配。

3.实现组织机构多维度管理，即支持行政组织、党组织、工会组织、项目型组织等并存的现状，员工可以存在多个组织中，体现不同的角色。

4.针对每一项业务能够实现流程自定义，实现工作流程灵活配置，即支持灵活设置流程分支、灵活增加流程节点，灵活配置流程审批页面信息，支持附件上传、灵活定义流程结束后的业务事件。

5.直观展示当前登陆人的待办事项在工作台中，点击后直接跳转到对应节点进行业务办理，提高工作效率。

6.实现根据定义的预警条件，自动发送预警信息。即灵活定义预警条件、消息发送时间、消息的内容及格式、消息接收人等。

7.能够接收原有人事系统数据信息的导入，支持系统自动备份，同时也可手动备份，保证系统24小时持续、稳定、安全地运行。

8.支持主流应用服务器，支持移动办公，操作界面美观、简洁、统一、流程及结构清晰易操作。

9.系统确保运行顺畅、稳定，并具备相应的扩展能力。

10.人事系统作为医院科室字典、人员字典、职称字典、人员类别等数据的发起方，完成与医院信息集成平台关于科室、人员、职称等数据的交互接口开发；支持webservice、MQ、中间件方式、ODBC、HL7标准接口等方式与医院集成平台进行无缝连接。

# （二）项目功能需求

## 1.组织管理

### 1.1组织机构

1.1.1能够对单位、行政科室、业务科室、医疗组等组织体系进行图形化自定义管理，支持生成组织机构（架构）图，能够层层展开与信息穿透，清晰直观体现机构的层级与机构信息。支持组织机构图PDF和图片导出；提供组织机构设置的可视化工具，可方便建立维护和调整企业机构配置，允许存在一人多岗或一岗多人。

1.1.2实现组织机构的动态管理，能够对组织机构进行机构新增、撤销、合并、划转、查询、修改、调整组织单元的顺序以及删除等；组织机构调整时，支持对机构下的人员批量进行划转，人员信息不受影响并能够以时间节点或内容查询历史状态。

### 1.2岗位管理

1.2.1能建立适合医院运行的岗位体系，包括岗位分类（如医、护、药、技、管理、工勤等）、行政级别（如：院长、科主任、医疗组长等）、职称级别（主任医师、主治医师、住院医师）等，维护简易便捷。

1.2.2支持分权限对岗位基本信息管理，如岗位职责、任职资格、岗位编制、岗位关系等信息的维护与管理。

1.2.3能够对岗位进行修改、删除、调整、复制、撤销、查看职位说明书、导入、导入职位说明书操作。

### 1.3编制管理

1.3.1能够自动生成岗位人员配置表，岗位设置情况表等各类表格，并能够对机构信息进行各维度的统计分析。

1.3.2能动态显示和监控各层级岗位的配置信息，支持岗位编制与现有人数的比较，可随时对职数、超编、空编、在编等信息进行统计和预警提示。

## (三）人员管理

### 1.人员档案管理

1.1灵活定义人员信息指标项，可以记录职工从入职到离职（包括退休）的全部信息，如基本信息、员工培训、技术职称、注册执业资质、教育经历、工作业绩、劳动合同、政治面貌、学习培训经历、历次职务职称变动、历次薪资变动、岗位变动信息、每月考勤信息、奖惩情况、考核情况、科研课题状态、发表文章、医疗权限等并根据选择需要进行查询及统计；可录入医师不良执业行为，通过选择不良执业行为类型自动计分并有统计和历史查询功能，计分情况年度计算；

1.2包含人员的全工作周期的管理（入职、试用、孕产病假、住院、外派、支援以及职称晋升的时间节点等，可以一人多岗位设置（如内科、亚专业、支部书记、医疗组长）、多身份设置（医师、放射工作人员、多点执业登记等）；

1.3管理员或有权限的业务人员可根据需要对人员信息项目进行灵活的增加、修改、删除，同时支持历史查询（精确到月）。

1.4设定员工个人查看、编辑权限，支持职工通过电脑、手机端在权限范围内自助修改错误信息、上传（身份证、学历证明、各种职业证书等）PDF或图片，审核通过后与相应的信息关联，且其他业务场景可调用；

1.5支持多系统对接：可以接入外部系统的用户和组织管理(医院门户网、企业微信等），同时也能集成统一的单点登录系统；支持新入职员工的批量导入功能；

（1）可定义、增加、修改、删除信息字段，扩充字段可实现按不同部门进行定制。系统自动记录修改记录，保存修改信息历史记录；

（2）支持人员信息之间的相互校验。比如信息字段不可为空、两条经历信息之间不能空挡、且不能重叠、出生日期与身份证号的校验等。以及根据逻辑条件或涉及的流程校验字段准确性；

（3）支持员工信息（集）的批量导入，支持导入系统外部采集的数据并按照规则写入员工信息（集）中、如信息登记表或员工简历信息，以及可根据自定义模板批量导出员工信息（若需要可带照片）。

（4）能收集并储存人脸识别图片、收集并储存指纹，便于导出、与外系统对接做准备。

（5）心理健康板块，可自定义、增加、修改、删除信息字段，支持表格导入/出。

（6）新进人员试用期考核，到期提醒、自定义设置试用期转正考核表，灵活定义人员信息，可自定义、增加、修改、删除信息字段。

### 2.人员异动管理

2.1管理人员调入调出、人员实习、试用、入职、借调、编外转编内、进修学习、下乡支援、离职、退休、退休聘用、亡故、规培生留用、规培生退培、规培生暂停培养、部门内部人员调动等登记、有备案可查询。

2.2因退休、辞职、调入调出、岗位状态、规培状态异动等情况，进行“发起异动”操作，可对人员变化进行维护。

2.3能够对人员类型状态、数据权限、异动权限等进行权限配置。

2.4打印、输出各种审批表格和名册，并且生成的表格可以导出成MSOffice、WPSOffice、PDF文件格式。

2.5全院各类人员增减、异动、身份信息变化，需联动提醒社保业务变更。

### 3.人事业务办理

对人员入、转、调、离、等岗位状态发起审批流程，同步触发人事关联业务流程，如考勤、薪酬变更、合同签订、社保状态变更等并予以提醒。

### 4.查询统计

4.1支持对“双肩挑”人员的管理应用，并能够根据需要不出现重复统计。有智能计算功能，如通过身份证自动计算出生日期、年龄、性别信息等，可查询定位到身份证对应的人员；支持对身份证号唯一性和合法性校验。

4.2能够根据不同的口径、范围、查询条件等进行便捷的统计分析，生成直观的统计分析图（柱状、饼状、曲线），并能够穿透到具体数据。

4.3提供快速查询、简单查询、通用查询以及复杂查询等工具，能够实现任意符合格式的组合条件查询，并可实现模糊查询、历史记录查询功能，查询条件可以保存，方便下次查询。

4.4实现“时间轴”功能，即组织机构、人员可根据时间点进行历史回看，包含查看历史时点上组织机构及对应人员情况。

5.干部管理

专人权限<可视、可编辑分开>）：对接人员基本信息，包含任职时间、任职类型、具体任职、备注等内容，并能按任职时间一人信息下有几条按时间顺序的信息条，并能选定做单项或选择性批量导出。

## （三）预警提醒

预警的内容、条件、时间等能由业务人员根据需要自行定义。如对职工生日、转正、培训、证书、退休、返聘、续签合同等信息进行自动提醒，并且可以通过邮件、短信等方式提醒相关人员进行及时的处理。社保相关业务预警，并能拟定通知发至相关人员。

## （四）合同管理

### 1.合同管理

### 1.1能够保存全体职工的合同信息，包括合同性质、类型、起止时间、签订次数、变更原因等，并能够形成合同台账，合同台账内容可以进行自定义。

### 1.2对合同的签订、续签、变更、终止等业务要能够进行流程审批管理，流程的配置需简单便捷，流程处理结果能够自动归档。

### 1.3系统可灵活定义各类常用合同模板，如聘用合同、劳动合同、保密协议、培训协议等，并可以进行批量打印。

### 1.4基于劳动合同法对合同签订的约束管理。

### 1.5对新员工入职、员工生日，退休管理，合同到期、试用期满、合同到期、解除、续签等信息通过预警平台具有自动提醒功能，业务人员可根据提醒直接进行相关合同业务办理、短信或邮件通知职工。

### 1.6对各类合同信息能够以图、表的方式，从不同角度进行统计分析，如按照合同类型、合同期限、合同起始日期等不同维度的分析，形式美观、时尚、易操作。

## （五）报表管理

### 1.报表制定

### 1.1基于人员信息库自动生成各类报表、设计人事卡片，如职工履历表、干部任免表、各种证明、各类花名册等，并可根据需要导出Excel、pdf、word等多种格式；

### 1.2预置卫健委、人社部等部门的统计报表模板，如事业单位人才报表、工资福利统计报表等。

### 2.报表分析

2.1支持综合汇总功能，可由基层报表派生出各类综合分析报表，便于领导分析决策。

2.2统计报表可以在不同部门间共享，不同部门可以在权限范围内生成自己的报表数据。

2.3对已完成的报表，可以按月、季、年等时间段内进行归档，基于归档报表既可进行时间维度的纵向分析，也可进行部门间的横向比较分析。

## （六）考勤管理

### 1.考勤管理

1.1在线请假申请与审批。支持上传请休假、事假、病假证明，审批通过后，结果自动记录到人员信息下，规则及审批流程可根据需要灵活定义。

1.2根据员工的请假情况，生成科室、全院的考勤花名册，生成年度年休假统计、员工年度请假情况统计、科室员工请假情况统计。

（1）审批通过的考勤数据归档到人员信息集中。

（2）考勤数据可对接联动薪资核算。

（3）按照需求设置考勤制度、法定节假日。

（4）企业微信打卡考勤与系统日考勤记录联动，可灵活设置、记录，并可按需求汇总统计打卡考勤记录。

（5）催报功能，灵活设置考勤催报时限并发送提醒通知（微信、企业微信或者短信）。

## （七）年度考核管理系统

### 1.年度考核管理

1.1能够保存年度考核单位设置。配置人员类别分组、单位分组及账号分配。

1.2考核任务。管理考核任务，设置考核时间段、开始时间、截止时间、审核时间等；设置考核结果项名单；按照人员分组，制定各考核结果项的考核指标，如医院优秀人员比例；

1.3考核流程。个人填报年度考核内容后，各科室按照考核流程进行单位审核；可汇总统计员工年度考核人数；可对个人填报的业绩进行业绩审核。

1.4结果可自动归入个人档案。

## （八）招聘管理

### 1.招聘批次

可根据招聘计划建立多个批次，针对每个批次可设置招聘归属部门、招聘渠道、招聘流程、招聘时间范围、报名时间范围、打印准考证时间、查看成绩时间等。

### 2.招聘职位

根据在不同批次下，可由人力资源部门或各科室按照权限创建招聘职位及相关要求，并支持发布到招聘门户。

### 3.招聘门户

建立外网招聘门户及微招聘门户，应聘人员可通过招聘门户查阅和申请职位信息，并可填写与提交个人简历，获悉职位申请状态，打印准考证，查询成绩，接收消息反馈等。

### 4.简历中心

4.1系统可自动检查简历是否匹配职位要求，并可自定义筛选条件，减少招聘人员人工筛选简历的工作量；

4.2对于符合条件的简历，接受申请后进入职位候选人资格审查环节，并自动通知应聘者审核状态。

4.3可对应聘人员信息进行综合分析，掌握人才结构，了解人才发展趋势

支持与门户网对接，将人员简历基本信息与人员管理系统关联存档。

4.4具有黑名单管理功能，如被解聘人员，再次应聘时能够发出提醒，规避用人风险。

### 5.招聘流程

5.1根据具体的招聘批次或招聘岗位，灵活定义如初试、笔试、面试等不同的招聘流程。

5.2招聘流程的各个环节可设置邮件或短信通知模板，在不同环节可自动触发通知给应聘人员或相关招聘人员，如面试官等。应聘者可通过邮件、短信或招聘门户及时了解单位的招聘进度及相关招聘安排。

### 6.考务管理

6.1对笔试人员进行考场的自动分配，自动生成准考证号，准考证格式可灵活定义。

6.2考生能够在招聘门户在线打印考试准考证，也可以由后台批量打印准考证。

6.3系统支持批量导入考试结果信息。

### 7.人才库管理

7.1支持人才项目专家在线评审，需在系统中显示评分规则，系统能自动计算形成评分表，并支持评分表的下载打印。系统支持录入线下评审会评分结果；

7.2可向员工推送新的人才项目通知，申报人可自助上传申请材料；

7.3支持人才项目专家在线评审，需在系统中显示评分规则，系统能自动计算形成评分表，并支持评分表的下载打印。系统支持录入线下评审会评分结果；

7.4系统能根据人才称号建立人员分组信息库，记录人才称号取得时间和管理期，人才经费使用情况，可定义人才经费使用审批流程，可自定义人才筛选的条件，自动生成人才分类统计表。系统根据申报条件生成可推荐人员名单；

7.5系统可支持对人才项目中当选人员以及引进人才实行年度、期中、期满考核，接近考核时间时可自动提醒，系统支持上传考核答辩材料，记录考核结果；

7.6系统能对评审专家库进行管理，记录评委参与及未参与的次数，记录每一次的评委的参评信息；

7.7系统支持在人才库分类中能对员工的信息进行查看、条件筛选等操作；

7.8可建立引进人才人员信息库，记录引进时间、聘用协议时间、离职时间、薪酬、住房补贴、科研启动经费、科研经费使用情况、原专业技术职务、引进科室、推荐人等信息。经费使用申请可通过网上流程进行审批；

7.9建立学科顾问聘任人员信息库，记录聘任科室、聘任学科顾问姓名、聘请时间、聘请薪酬、学科顾问所在单位和职务、审议上会时间、学科顾问银行卡信息、发放薪酬次数等信息。

## 8.培训管理

管理培训计划和培训结果（含党员教育培训），包括培训内容、培训时间、受训人员等信息，记录被保存备案。

### 9.培训进修

提供计划申报、进修申请、进修结果登记、国内外访学申请、国内外访学结果登记、其他培训信息登记等功能，完整记录职工培训进修信息。可由个人在电脑、手机端进行维护，具有审核流程。培训进修协议模板支持在线签订。

### 10.博士后管理

提供进站管理、中期考核、出站管理、退站管理功能，能够对博士后的进出站信息进行规范管理。

### 11.职业资格

提供对职业资格信息的登记管理，对职业资格的信息进行全面管理。

## 12.出国管理

提供公派出国（境）申请、延期提前回国申请、回国信息登记功能，对出国办理工作进行规范管理。

13.薪资管理

13.1针对每个临床科室提供绩效二次分配功能，由临床科室录入本科室人员分配绩效金额，财务可以直接进行汇总再统一发放。

13.2开放人员考勤功能，各科室录入本科室人员考勤信息后，根据人事部制定的基本绩效发放细则，自动计算并汇总每位职工的基本绩效，再发送至财务部统一发放。

13.3特殊岗位津补贴到期发放提醒功能。

## （九 ）职称评审

## 1.评审方式

支持职称认定、以考代评、职称评审等过程的审批流程定义，满足不同级别职称的评审过程要求。申报过程中所需的各类申报表格式可根据需要自由绘制。

2.在线申报

员工可在线填写职称申报表、简明表等各类材料，申报材料内容可以自动获取个人基本信息，无需重复填写，申报人仅需填写或调整个人申报相关信息，并支持上传各类材料附件。

### 3.材料审查

支持材料上报及审查流程的灵活定义，人事、科研等职能部门可根据流程权限在系统中进行相关材料审查，并能够形成规定格式的汇总名单，满足多部门联合审查应用。

### 4.材料公示

根据上会名单能够形成公示材料，公示内容、时间、公示的对象范围等可根据需要灵活定义。

### 5. 上会投票

5.1系统提供专家库管理，对内外部专家进行统一管理，并可通过手工筛选和随机抽取的方式形成不同的评审组，根据不同的评审会议可选择不同的评审组专家。

5.2支持同行、学科组、评委会等评审组对申报人员的论文及相关材料进行在线评议，评议表格式可根据需要灵活定义，满足不同评审过程的应用。

5.3系统自动随机生成评议账号、密码或二维码，评议专家可随机选取账号，通过电脑、手机等对上会人员的申报材料进行线上评议和投票，后台自动统计投票结果。

### 6.公示归档

6.1评审结果通过系统进行自动统计，并可形成公示名单与材料，公示内容、时间、公示的对象范围等可根据需要灵活定义。

6.2评审结论能够自动入库，提供相关材料的自动输出打印功能,岗位信息发生变化后，系统可自动通知薪资调薪。

## （十）360评估

### 1. 考核体系

1.1支持创建绩效指标库，指标可以是定性、也可以是定量的，可灵活定义各指标的评价标度。各种指标可以按照不同维度进行灵活分类。

1.2基于指标库，可建立不同的考核模板，以适应对不同考核对象的考核要求。

### 2.考核实施

2.1支持考评关系的自动生成与手工调整。

2.2支持在预定的时间范围内对组织绩效或职工个人绩效的情况进行的评估；时间：月度、季度、半年和年终考核；范围：机构、团队或个人考核。

2.3支持手工数据采集、网上自助评分等评价方式。

### 3.绩效评估

3.1支持职工填写工作总结，并进行自评。

3.2支持多个评分人对一个考核对象进行评分，考核结果按权重折算。

3.3支持绩效评估的总体控制，采用强制分布法、去最值、评分过程显示评价标准等多种控制手段，减少人为因素的干扰。

3.4绩效考核专员随时可以跟踪评价进展情况。

### 4. 绩效分析与反馈

4.1支持年度考核与平时考核相关联计算，个人考核与部门考核关联等计算方式。

4.2提供单人、多人、单指标、多指标历史趋势对比分析等多种分析图表，辅助管理诊断。

4.3可以自动生成考核评语和反馈表；职工可以在线查看绩效反馈结果，发现工作中的问题和不足，增加自我认识，促进自我发展。

4.4支持网上反馈和申诉。

4.5无缝为薪酬、培训、晋升等业务提供完整的绩效考核结果数据。考核结果自动关联到个人档案。

## 5. 绩效考核

5.1通过系统可完成对职工聘期考核、卫技岗位年度考核、非卫技岗位年度考核等考核方案的管理，考核结果自动记录到职工考核信息子集下，为后续业务提供考核数据。

5.2对未参加考核人员进行相关信息的登记，详细记录未考核原因等信息。

## （十一）医德医风管理

## 1.个人医德档案管理

实现医务人员可以通过用户名及密码登陆个人工作平台，职工在个人工作平台有权限看到自己医德档案的内容，并可以自己填写，并可以随时填报加分材料（如锦旗、感谢信等等）。系统自动上传至所在党支部，由党支部书记预审，预审通过后由党总支书记再次审核，最终上传至党委办公室，经党委办公室审核通过后，自动加入到个人医德档案里，作为年度个人医德医风考核及绩效工资的加分材料。但是无权修改、删减已被上级部门审核的内容。

2.医德医风查房

1.可自定义各类测评模板，包含指标定义、权重设置、选项标准等。

2.根据测评需要对科室、人员进行分组、分类。

3.可自由配置实现实名测评、匿名测评或两者结合。

4.可实时跟踪测评的进展情况，并根据需要对测评进行预演测试。

5.实现二维码在线评价，实现绝对匿名评价，确保客观、公正、保密。

3.医德医风考评管理

按照：医务人员——》党支部——》党总支——》党委办公室——》医院主管部门的考评流程运作，根据拥有的不同权限，各负其责，所有填报、考评、审核等工作全部在网上运行，填报内容依照省、市及医院规定的考核内容。同时，所有加分、减分项，系统会自动实现。确保系统评估的准确性。

4.党委日常工作管理

- 红包审查模块；

- 退红包统计模块；

- 表扬管理模块；

- 投诉管理；

- 其他材料审查。

5.后台管理

医德医风管理部门可以通过超级管理员的权限，根据医院管理工作的需要，对系统的各项参数的设定及各个部门及个人的权限设定，确保不同权限的工作人员，只能干自己能干的工作，看自己能看的内容。

# （十二）硬件参数

工作站由一台综合工作站和一台备份工作站组成。其中，综合工作站配置参数如下表所示：

| 序号 | 配置项 | 综合工作站 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 标准2U/3U/4U机架式工作站； |
| 2 | CPU类型 | 不低于4个英特尔至强金牌 2.0GHz 20C(核) |
| 3 | 标配CPU数量 | 配置≥4颗 |
| 4 | 最大CPU数量 | 配置≥4颗 |
| 5 | 内存容量 | 配置≥512GB (8个64GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存) |
| 6 | 最大内存容量（支持） | ≥6T |
| 7 | 硬盘容量 | 容量≥1.2TB 参数:6Gb SAS，转速不低于10000转/分 容量≥240GB 6GB STAT固态硬盘 机箱最大支持≥16个硬盘插槽 |
| 8 | 硬盘数量 | 配置≥12块12块1.2TB HDD；配置≥4块240GB SSD； |
| 9 | 网卡类型 | 配置≥2张万兆双口网卡（带万兆模块）； 配置≥1个千兆电口网卡； |
| 10 | 网卡数量 | ≥4张 |
| 11 | 其它 | 1、RAID：独立硬件RAID卡，2GB RAID缓存，支持RAID0,1,10，6，5,50，提供掉电保护，可选配8GB 以上缓存阵列卡；FC接口：配置≥1块双口8Gbps HBA卡；电源及其他。支持11个PCIe 3.0插槽：配置2个1100W热插拔冗余电源；满配热插拔冗余风扇，免开箱维护；机架安装导轨；管理:中文管理界面。提供独立的千兆远程管理控制端口，配置高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；集成管理模块,实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。 2、提供三年的原厂售后服务，7×24小时的电话技术支持，当天4小时带配件上门维修服务，配置专属服务经理； 3、配置window2019正版操作系统 |

备份工作站配置如下表所示：

| 序号 | 配置项 | 备份工作站 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 标准机架式工作站； |
| 2 | 数量（台） | 1 |
| 3 | CPU数量（颗） | 1 |
| 4 | CPU参数 | 不低于10核2.2Ghz |
| 5 | 内存 | 不低于16GB |
| 6 | SSD盘有效容量 | 1T |
| 7 | 机械硬盘 有效容量 | 6T |
| 8 | RAID卡 | 独立硬件RAID卡，2GB RAID缓存 |
| 9 | 网卡 | 配置≥2张万兆双口网卡（带万兆模块） |
| 10 | 电源 | 双电源 |

二、其他要求

（1）终端要求能够支持windows7、windows10(或windows10神州网信版)等32位/64位操作系统，支持chrome、firefox、Edge等主流浏览器，且持续支持主流的web标准；
    (2)对医院开放数据(数据库、文件等)读取使用权限；

(3)用导入工具将人事历史数据进行安全、完整、一致、无损的迁移到新数据库中，并且跟踪数量完整性与准确性。确保迁移成功率为100%；

(4)系统能够通过多种方式(不限于webservice、消息队列等)对接院内的其他业务系统或者集成平台。
    (5)系统能够根据医院的技术路线调整其架构，系统涉及外网的接口必需满足医院信息安全架构及规范要求；内网接口必需符合医院内网系统架构设计，按照医院约定方式(集成平台等)进行消息交互；
    (6)需无条件配合医院进行互联互通五级乙等、电子病历五级与六级评级、智慧服务三级与四级、智慧医院三星等信息标准化建设，且不再收取其他费用。

三、商务要求

1、服务时间及地点
服务时间：供应商应在采购合同签定后12个月内安装调试完成并交付采购人使用。
服务地点:成都市第三人民医院（成都市青羊区青龙街82号）。
    2、付款方法和条件：

（1）合同签订后，供应商及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票，采购人按医院流程向供应商支付合同总金额的40%的合同款；

（2）在合同签订后12月内完成系统上线工作，系统上线并稳定运行后，采购人组织项目验收，项目验收后，采购人向供应商支付至据实结算金额的95%;

（3）验收合格后质保期1年，质保期满后，供应商软件完全符合采购人要求的技术标准，采购人将据实结算金额的 5%支付给供应商（不计利息）。

采购人支付每笔费用前，中标供应商应提前及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票。

采购人有权从任何一笔应向中标供应商支付的款项中扣除供应商按照本合同约定需向采购人支付的违约金或赔偿金。

3、验收方式
供应商在经过安装调试并提供给采购人使用，功能完全符合招标文件要求且试运行

正常后签收验收单。
4、售后服务
（1）免费质保期软件为壹年，硬件为叁年；免费质保期软件质保期自软件验收之

日起开始计算，硬件质保期自硬件安装完成之日起计算。

（2）质保服务期内，软件7×24小时售后技术服务；接到采购人通知后应确保2小时内响应，4小时内排除故障。如采购人要求提供现场服务，应在4小时内到达采购人指定地点。

（3）供应商应向采购方提供及时技术服务。

注：1.★条款为实质性要求，不满足视为无效投标。标注▲号参数为重要参数,除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准）。

2.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商应承诺符合其要求。

# 第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表

第1包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 评审分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 30% | 根据投标人针对招标文件中提出的技术规格及要求响应情况进行打分，全部满足招标文件技术及其他要求得30分，带“▲”号的关键指标每一项负偏离扣5分，未带“▲”号的一般指标每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准，未提供视为偏离） | 技术类 |
| 3 | 项目经验 | 4% | 1.投标人每提供一个支持区域、多院区、多检验科室模式的实验室信息系统建设有效业绩得0.5分，最多得2分。 2.投标人每提供一个支持区域、多院区、多检验科室模式的临床用血全过程管理系统建设有效业绩得0.5分，最多得2分。 （要求提供合同、用户证明复印件并加盖投标人公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）。 | 提供相关证明材料 | 其他类 |
| 4 | LIS领域技术实力 | 6% | 投标人具有实验室信息系统（LIS）符合基于电子病历系统应用水平分级评价标准（2018版）发布以后实际通过评审的案例，符合五级标准的，每提供一个案例得1分，最多得3分；符合六级标准的，每提供一个案例得1分，最多得2分；符合七级标准的，每提供一个案例得1分，最多得1分；其他情况不得分。本项最多得6分。 注：同一案例不重复得分。投标文件中提供上述案例相关合同关键页、评审结果等证明材料复印件，证明材料必须体现出所通过的评审等级。 | 提供相关证明材料 | 其他类 |
| 5 | 知识产权 | 4% | 投标人具有实验室信息系统（LIS）、临床用血管理系统相关软件著作权，每提供1项得0.25分，最多得4分。 要求提供著作权复印件并加盖投标人公章。 | 提供相关证明材料 | 其他类 |
| 6 | 项目实施团队分 | 7% | 根据投标人针对本项目拟派出的项目实施团队情况进行综合比较评分： （1）满足项目工作组人员要求，至少派出项目经理1名，项目工程师3名，符合的得2分，否则不得分； （2）项目经理具有在通过CAP、ISO15189两项实验室认可的临床实验室其信息化建设项目中担任项目经理并有实际管理经验的加3分。（需提供足以证明其能力的相关材料，如用户确认的相关项目的项目经理任职证明，用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） （3）拟派遣本项目建设的每一位项目工程师具有在通过CAP、ISO15189两项实验室认可的实验室其信息化建设项目中担任项目经理并有实际管理经验的加1分，最多得2分。（需提供足以证明其能力的相关材料，如用户确认的相关项目的项目经理任职证明，用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） | 提供相关证明材料 | 其他类 |
| 7 | 售后服务 | 2% | 增加一年（软件或硬件）维保加2分，共2分。 | 根据投标人投标文件响应情况进行评分。 | 其他类 |
| 8 | 系统整体设计方案 | 20% | 投标人承诺提供完整、条理清晰、图文结合、可读性强的系统设计方案情况，包括方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，后续技术支持情况。 每提供一条得3分，最多得9分。 1.提供完整的系统设计方案。 2.主体业务管理模块B/S展现形式的比率不小于90%； 3.支持数据中心-医疗机构-检验科室-专业组-检验分组管理结构； | 提供设计方案 | 其他类 |
|  |  |  | 方案中具有以下重点内容的每条得2分，最多得8分。 1.提供上线前的验证方案。 2.提供第三方系统报告集成方案。 3.提供采购人在用的第三方历史数据迁移方案。 4.提供业务数据迁移方案。 |  |  |
|  |  |  | 投标人提供与采购人已上线的信息集成平台、HIS、电子病历、原有实验室信息系统（LIS）等系统的集成方案得3分。 |  |  |
| 9 | 项目实施 | 6% | 供应商提供全面得实施方案，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、应急措施，根据供应商提供的实施方案，下面每提供1条得2分，最多得6分，不提供不得分： 1.提供全面合理的实施方案。 2.提供系统备份、应急方案。 3.提供全面详细的培训方案。 | 提供实施方案 | 其他类 |
| 10 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得0.25分，本项最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

第2包

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 42% | 根据投标人针对招标文件中提出的技术规格及要求响应情况进行打分，全部满足招标文件技术要求得得42分；与招标文件要求有负偏离的，一项扣1分，直到扣完为止。扣完为止。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准，未提供视为偏离） | 技 术 类 |
| 3 | 项目经验 | 15% | - 投标人近5年（2016年1月1日起至投标日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目合同，合同需提供复印件（包含项目内容页及签字盖章页等关键页）并加盖投标人公章；每提供一个有效合同得1分，最高得10分。 - 投标人每提供1份与上述项目合同相匹配的项目验收报告得1分，最高得5分。需提供验收报告复印件加盖投标人公章。 | 提供相关证明材料 | 其他类 |
| 4 | 履约能力 | 3% | - 投标人具有有效的质量管理体系认证书，得1分； - 投标人具有有效的信息安全管理体系认证书，得1分； - 投标人具有人力资源管理类系统软件著作权证书，得1分； | 需提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可 | 其他类 |
| 5 | 项目实施保障 | 9% | 供应商须提供科学合理的项目实施保障方案，需从实施策略、实施计划、需求分析、系统设计、系统开发、测试及试运行、实施团队人员设置、实施进度安排、系统上线、和维护等方面提出有效的解决方案。投标人针对本项目的实施方案（①进度计划和实施步骤②关键点③验收方案）进行阐述，方案阐述清晰，逻辑合理，满足项目需求得9分；有一项内容得3分；内容与要求不对应或存在错误描述或与项目实施无关的一项扣1.5分；扣完为止。 | 提供项目实施保障方案 | 其他类 |
| 6 | 项目实施团队分 | 4% | 1.项目拟派的项目经理具有信息系统项目管理师证书的得2分，具有系统集成项目管理工程师证书的得1分，不提供不得分； 2.项目团队成员中具有中级软件设计师或中级数据库工程师或中级项目经理，每提供一人得0.5分，满分2分，不提供不得分。 | 提供证书复印件加盖投标人公章 | 其他类 |
| 7 | 本地服务分 | 6% | 根据本项目特点，提供售后服务方案【至少包含1.服务人员配置2.售后响应时效、售后应急处理制度及措施3.售后培训内容、售后质量保障制度】的，每具有一项得2分，最多得6分。在此基础上，方案中存在内容错误描述或与要求的内容不相关，且不利于项目实施的，每有一处扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件响应情况进行评分。 | 其他类 |
| 8 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得0.25分，本项最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

甲方：成都市第三人民医院（以下简称甲方）

乙方：XXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及“******采购项目”	（项目编号：******  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

XXXXXXXXXX

第二条 服务期限

XXXXXXXXXX

第三条 服务内容与质量标准

XXXXXXX

第四条 服务费用及支付方式

1.本项目具体结算价为     ，结算价包括乙方完成本项目的一切费用。

2.服务费支付方式：。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

5.针对服务期内未明确的事项，或存在争议的事项，甲方有权组织专家进行讨论，并按专家讨论结果执行相关事项。

第八条 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.乙方保证其提交的服务最终成果、资料符合法律法规政策的规定、行业规范及甲方的要求，且不会侵犯任何第三方的合法权利，因研究服务成果、资料产生任何争议、纠纷、诉讼或处罚的，乙方应全部赔偿甲方或者其他第三方的损失。

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.由于乙方自身原因，未按本合同第二条的规定交付，每延误一天，应支付该项目本收费阶段应收费的千分之  的违约金；如乙方延迟交付超过15日，甲方有权解除本合同并无需支付该部分费用，同时乙方应向甲方支付合同总金额   的违约金。

3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，赔偿金额不超过已支付的费用。

4. 乙方对出现的遗漏或错误负责。由于乙方错误造成质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应向甲方赔偿损失。

第十条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交甲方住所地人民法院提起诉讼。争议解决适用中华人民共和国法律。

第十二条 合同生效

1.合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

第十三条 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式X份，自双方签章之日起生效。甲方X份，乙方X份、政府采购代理机构X份，同级财政部门备案X份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：  年  月  日              签约日期：  年  月  日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。