- 成都市第三人民医院口腔科信息系统、医用耗材供应链管理系统、设备管理系统采购项目

招标编号：510101202101223

- 招 标 文 件

- 采购人：成都市第三人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年8月

###### 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	46

第七章  评标办法	102

第八章  政府采购合同（草案）	120

# 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第三人民医院委托，拟对“成都市第三人民医院口腔科信息系统、医用耗材供应链管理系统、设备管理系统采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202101223

- 二、招标项目：成都市第三人民医院口腔科信息系统、医用耗材供应链管理系统、设备管理系统采购项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共3个包，采购内容：

| 包号 | 名称 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 口腔科信息系统 | 150 |
| 第2包 | 医用耗材供应链管理系统 | 300 |
| 第3包 | 设备管理系统 | 250 |

- 五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点及售价：

- 1.招标文件获取时间期限：自2021年08月30日至2021年09月03日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511转8858）。注册成功后进入项目招标公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

- 3.招标文件技术服务费：人民币0元/份（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年09月22日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 地 址： 成都市青龙街82号

- 联 系 人：黄老师

- 联系电话：028-61318443

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

- 联 系 人：艾女士、张先生

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810、8808

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 成都市第三人民医院 |
| - 2 | - 招标代理机构 | - 四川五洲招标代理有限公司 |
| - 3 | - 采购项目名称 | - 成都市第三人民医院口腔科信息系统、医用耗材供应链管理系统、设备管理系统采购项目 |
| - 4 | - 招标文件编号 | - 510101202101223 |
| - 5 | - 招标文件编制 | - 由成都市第三人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| - 6 | - 资金来源 | - 财政性资金，已落实。 |
| - 7 | - 采购预算 - （实质性要求） | - 采购预算：第1包：150万元；第2包300万元；第3包250万元； |
|  | - 最高限价 - （实质性要求） | - 最高限价：第1包：148万元；第2包297.12万元；第3包249万元；超过最高限价的报价为无效投标。 |
| - 8 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| - 9 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 10 | - 评标方法 | - 综合评分法 |
| - 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（实质性要求） | - 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 - 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 - 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息服务业。 注：提供服务的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| - 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| - 13 | - 考察现场、标前答疑会 | - 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| - 14 | - 投标人对招标文件提出质疑的时间 | - 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| - 15 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| - 16 | - 投标有效期 | - 递交投标文件截止之日起90天。 |
| - 17 | - 投标保证金 | - 本项目不收取投标保证金。 |
| - 18 | - 履约保证金 | - 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| - 19 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：艾女士、张先生 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810、8808 |
| - 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858。 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| - 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810。 |
| - 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 监督部门：成都市财政局；联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| - 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| - 24 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| - 25 | - 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | - 一、节能、环保产品政府采购政策： - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 二、无线局域网产品政府采购政策： - 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| - 26 | - 信用融资 | - 本项目可开展政府采购信用融资。 - 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 - 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 - 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 - 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| - 27 | - 招标代理服务费 | - 按照第1包定额13565元收取,第2包按定额22154元收取，第3包按19382元收取。由投标人在领取成交通知书前向代理机构交纳代理服务费。 - 收款单位：四川五洲招标代理有限公司； - 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16； - 开户银行：成都银行金府路支行。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第三人民医院。

- 2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

- 合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）投标人在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

- （7）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（①在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标（响应）、中标（成交）处理，如联合体参与，联合体各方均须提供）；

### 4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）

- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

- （六）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）；

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）技术服务方案、项目实施方案。

（2）技术及商务、服务应答表。

（3）服务人员配置。

（4）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

14.3商务部分（不限于以下内容，投标人可根据公司情况制作投标文件。但需响应本次招标文件要求）

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人参与投标的提供法定代表人身份证明）；

（3）承诺函；

（4）开标一览表；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标人从业人员基本情况一览表；

（7）拟派项目负责人基本情况；

（8）投标人类似项目业绩一览表；

（9）近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）中小型企业声明函；

（11）投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料【详见招标文件第五章】；

（12）投标人认为对其投标有利的其他证明材料。

- 14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。

- 投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号（如有）应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号（如有）一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“四川政府采购网”上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

中标人请在政府采购云平台自行按照规定办理政采云CA证书注册录登后尽快按照系统流程完成入驻审核成为正式供应商，由于自身注册登录影响到合同签订的，自行承担相应的法律责任。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不需要缴纳履约保证金。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 35. 验收

35.1按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求、结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。

35.2 履约验收结果不合格的，退还采购人已支付的采购资金，采购人有权报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- __________________（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：        】包号：     招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标总价为人民币            （大写：       ）。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细阅读全部招标文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档（U盘或光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 本单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予本单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、本单位完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- __________________（采购代理机构名称）：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：                 ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

#### 五、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                               包号：

| 序号 | 采购内容 | 投标总价 （万元） | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.以包为单位填写。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 六、分项报价明细表

- 项目名称：                   招标编号：               包号：

格式自拟

- 注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式报出投标总价的组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 七、技术服务及商务应答表

- 项目名称：                   招标编号：                   包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款逐条列出。

- 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 十一、中小企业声明函（服务）

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于          ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十二、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

- 十三、具有良好的商业信誉、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

项目名称：                            招标编号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 十四 、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十五、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十六、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十八、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                   招标编号：               包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 十九、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                 包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1本项目不接受联合体投标。

3.其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表）。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

- ①投标人内部出具（至少具有资产负债表）或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；

- ②也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ③新成立公司（本项目文件递交截止时间前1年内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供在工商备案的公司章程复印件。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺函【格式自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺函【格式自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

## 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：无。

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单

| 包号 | 名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 口腔科信息系统 | 148 |
| 第2包 | 医用耗材供应链管理系统 | 297.12 |
| 第3包 | 设备管理系统 | 249 |

## 第二部分：项目技术指标

第1包：口腔科信息系统

## 一.项目建设原则

要求系统能满足医院的总体需求，符合打造智慧医院、全面实现医院精益化管理的发展战略，。整个系统都应符合以电子病历为中心的数字化医院建设思路，各子系统的软、硬件设计均应考虑到满足总体需求，各模块都是按医学信息标准化（HL7和DICOM3.0）的统一标准进行运作。

1.1标准化

系统需符合国家卫生部发布的《医院信息管理系统规范》的要求以及国家信息管理的标准、HIS（医院信息管理系统）等标准。

1.2实用性

系统应符合我医院现行医院体系结构、管理模式和运作程序，能满足医院一定时期内对信息的需求。能对提高医疗服务质量，工作效率，管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。

1.3安全性

系统应该可实现7×24h连续安全运行，性能可靠，易于维护。内部网络设置层级授权机制，设定系统内部终端和访问者的权限操作痕迹保留，保证有关过程的安全性。多重数据加密，保证数据安全可靠，支持电子签名。要有完备的备份与恢复系统。要有切实可行的故障应急系统,并对我方技术人员进行培训。

1.4先进性

系统应该具有国内领先的水平。系统应该具备在今后十年左右的时间里的生存能力,并且在可持续发展性上要具有较大的发展空间,具有较大的升级空间,无论是操作平台的选择,还是软件功能的编制,都要有一定程度的超前性。

1.5成熟性

无论从系统还是供应商均应具备服务口腔专科的丰富经验与长期积累。所提供系统成熟，厂家有服务过三甲综合医院口腔科的长期经验，熟悉口腔专科业务，以确保医院信息化的成功，避免可能出现的错误。

## 二．系统架构要求

### 2.1技术结构

在局域网上运行的口腔科全科综合管理系统，采用先进的软件体系结构，具有与各类外部系统联接的接口，部分应用系统能与Internet联接。

### 2.2操作系统

数据库层支持WINDOWS2003/2008/2012/2016/2019SERVER，应用服务层支持WINDOWS2003/2008/2012/2016/2019SERVER，客户端支持WINDOWSXP/7/10/10（神州网信办）

### 2.3数据库平台

支持MS SQL SERVER、MySQL、Oracle等大型数据库。

### 2.4前端开发工具

采用面向对象的编程语言，并且具有WEB程序开发能力。

## 三．系统功能要求

- 1、数据交互平台

主要满足医院数据平台系统与口腔专科系统的数据交互之需求，使数据结果得以完善共享,其中包括但不限于预约挂号接口、收费接口、药品等系统接口。

- 2、口腔科室HIS

利用信息化系统对口腔科室业务流程及重点进行精细化管理。口腔专科HIS由科室排班系统、口腔门诊预约管理系统、分诊系统、科室前台管理系统、口腔专科门诊医生工作平台、科室耗材管理、科室义齿加工管理、科室查询系统等组成。 - 科室排班系统： - 出诊排班管理：完成对本科室医师出诊安排管理。 - 口腔门诊预约管理系统： - ★门诊预约：支持科室、医生二级的预约工作，并可为网络预约挂号提供相应支持。 - 预约信息查询：可根据时间、科室、医生等条件直观地查询到预约的患者、预约项目、预约时间等信息。 - ★门诊复诊预约：支持门诊医生在诊疗过程中进行复诊预约，复诊预约时需调用本科事先定制好的预约项目，并对该治疗项目所耗用时间进行明确标注。 - ★预约通知平台：可清晰简洁地查询到预约信息，方便有关人员通知患者就诊。 - 预约确认：院方、科室可对各种预约进行确认，并能对履约、改期、取消等情况进行记录和查询统计。 - 预约管理：经授权后可根据科室及医生的排班情况对预约进行新增；对已经存在的预约信息可以进行日期变更或删除等维护工作。 - ★自定义预约项目：预约项目必需可根据不同科室及治疗项目、预计治疗时间、治疗项目价格等进行自定义。 - 分诊系统 - ★可根据排班时间自动过滤“非当前时段”的挂号患者。 - 支持使用信息卡以便快速检索待分诊患者。 - ★可直观了解本科室医生的工作状态以便于分诊。 - 提供撤销分诊、重新分诊、对指定椅位分诊等功能。 - ★支持与科室前台系统融合使用。 - 科室前台管理系统 - ★预约管理：可在科室工作站对患者进行预约等业务。 - 挂号信息查询：可对当天对本科室的挂号情况进行查询，集成分诊系统后进行分诊、转诊和初诊与复诊预约等。 - 分诊管理：满足分诊系统相关功能。 - ★电子处方及其划价：可在科室工作站为患者开具诊疗处方并自动完成划价。所使用的牙位图等口腔专科医疗模式需要符合口腔特征并与医生工作站使用习惯一致。 - ★组合处方维护：根据口腔医疗要求将多项治疗项目组合在一起，供本科室医生临床应用。 - ★义齿加工单管理：有效管理本科室医生提请的加工单送出、取回和试戴等状态管理及相应的查询、统计等。 - ★退费管理：对本科室医生提请需要退费业务进行查询、审核及其相关统计。 - 患者档案维护：主要用于调用或维护病人信息。 - 查询统计：可对门诊人次统计、医生绩效等进行查询统计。 - 口腔专科门诊医生工作平台 - ★既往史查询：可以查询患者在口腔科所属各二级学科的历次诊疗记录，包括诊疗信息、影像信息、电子处方信息等，当医院使用电子病历后可查询到历次病历信息。 - 电子医嘱：可调用系统规定的治疗项目、组合处方，快速便捷地完成处方书写。 - 电子放射申请单：可便捷选择放射项目同时用牙位图表示所要检查的部位并能予以备注。该放射单可传输至放射科，使其调用该电子申请。 - 电子检验申请单：可便捷选择检验项目并能予以备注。该检验单可传输至检验科，使其调用该电子申请。 - 电子报告：可对相关科室传输回来的电子报告进行阅读，如放射等。 - ★电子技工单：可便捷选择技加工项目同时可对加工情况进行描述，如肩台设计、合面、桥体等。该技工单必需可打印。 - ★患者的退、欠费处理：针对医生本人诊疗的患者可以进行退、欠费处理。 - ★患者预约：可为当前治疗患者进行复诊预约，预约复诊项目需遵从系统规定的项目，该信息可被共享查询。 - ★患者追踪：根据医疗需要可调用追踪模板对患者发起追踪请求。 - ★自我管理：对医生本人的工作情况进行自我管理，包括费用情况、耗材情况、技工单及其影像等情况的查询统计。 - 支持多种电子单据的即时打印功能。 - 科室耗材管理 - ★材料基本库及耗材编码管理：支持按照口腔二级学科分类方式建立口腔耗材标准库，能对口腔耗材进行自编码管理，自编码可以生成为条形码。 - ★耗材供应商管理：供应商按照资质对应准许供货的耗材，实行准入制度。 - ★耗材订单管理：入库订单进行审核处理并完成耗材入库。 - ★耗材入库管理：采购材料直接入库口腔耗材库房管理， - ★耗材发放管理：根据医生材料领用申请完成发放管理、并能完成相应的统计与分析。 - ★科室材料库存管理：支持退货、报损、盘点的日常材料库房管理，支持库存预警管理、支持有效期预警管理。 - ★材料库存信息查询：可查询材料库中，所有材料的库存信息、价格信息等。 - 查询统计：用于材料管理科室对日常发放、库存等常用信息的统计和查询。 - 科室义齿加工管理 - ★义齿加工供应商管理：供应商按照资质对应准许供货的义齿材料，实行准入制度。 - ★技工单申请：通过医生站提交电子技工单，并可对已交接的申请进行查询统计。 - ★技工单管理：科室可对医生提交的申请单进行汇总，并对义齿加工单送出、取回、返工、完成等标记操作并提供报表 - ★义齿加工件预结算管理：可根据实际发生的义齿加工情况完成与不同义齿加工供应商的对账及结算清单 - ★查询统计：可按照义齿加工厂或医生等多种模式对义齿加工工作进行多维度查询统计。 - 科室查询系统 1、口腔患者资源查询分析系统 本系统主要是针对医院的患者资源层面所进行的数据加工系统。 - 患者类型统计：按照患者类型分类对就诊患者的数量进行统计。 - 患者就诊情况：按科室、号种、挂号数量、初复诊情况进行统计。 - 患者费用统计：不同类型的患者应收款进行统计。 - ★预约情况统计：对预约及其预约确认的情况进行统计。 - 支持打印及其数据导出。 2、口腔科室运营情况查询统计 本系统主要是针对医院科室、医生治疗人数、收入以及随访、追踪等运营情况进行查询、分析。 - ★门诊人次统计：按照科室、医生分组对初复诊人次、治疗人次等数据进行查询统计。 - ★门诊科室收入分析：根据定义的时段按照科室分组，对其收入进行统计并可对比上月、去年同期进行同比率分析。 - ★医生收入统计：按照科室、医生分组对其应收款、结算、退费等情况进行统计。 - ★门诊欠费统计：按照科室、医生分组对其欠费情况进行统计。 - 门诊科室收入：按照科室分组对其应收款、实际结算等情况进行统计。 - ★转诊统计：按照科室、医生分组对其转诊的转入、转出情况进行统计。 - ★随访统计：按照科室、医生分组对随访的结果进行统计及其分析，并可用分值形式进行评估。 - 上述功能均应支持打印和导出功能。 3、医疗统计分析 本系统主要是针对口腔医疗特点而进行的查询统计系统。应支持按任意时段所进行的查询和分析。 - ★号种分析：按科室、医生分组对挂号、换号、退号次数进行统计。 - 医技项目统计：按照科室分组对检查、检验项目进行统计。 - 医生医技统计：按照医生分组对检查、检验项目进行统计。 - ★取消治疗统计：按照科室、医生对取消治疗的原因及数量进行统计。 - 支持打印和导出功能。 4、收入查询统计 本系统主要是针对口腔科收入情况所进行的统计，可按照任意时段进行自定义查询。 - 治疗项目查询：按照科室、医生分组对其使用的治疗项目及收费情况进行统计。 （2）打印科目查询：按照科室、医生分组对其结算金额、打印科目及退费、缴纳欠费情况进行统计。

3、口腔专科门诊电子病历

口腔门诊电子病历系统主要由后台管理、书写应用、查询分析、打印等子系统构成。 - 电子病历模板编辑管理 - ★节点维护功能：结构化电子病历的最小元素，以字典形式创建电子病历节点并进行维护，其中包括数字、文字、牙位图等形式。 - ★诊断字典：维护本院电子病历涉及的所有诊断，以字典形式进行管理，支持诊断ICD字典。 - 治疗字典：维护本院电子病历涉及的所有治疗内容，以字典形式进行管理。 - 处置：维护本院电子病历涉及的所有处置项目，以字典及段落的形式进行管理。 - ★诊疗关联：维护诊断字典、治疗字典、处置模板之间的关联关系，形成口腔临床医疗的引导关联模式，保证了临床文书书写的规范性与便捷性，使二者有机融合，既保证临床的书写规范性同时提升了书写效率，且能够有效规避医疗风险。 - ★段落维护功能：在电子病历文书当中诸多信息均是根据不同属性以段落形式存在的，如主诉、现病史等，结构化电子病历支持将其以段落形式进行创建与维护，可通过节点及其他内容完成对段落模版的创建，能通过关联引导，提高医生书写电子档案的效率，减少出错率。 - ★模板维护：通过节点、段落等结构化配置，根据临床规范可快速完成对不同电子病历模版的设计、创建等工作。 - ★模板管理：分科室进行管理，能够方便地对电子病历进行分类。存放于服务器的模板提供权限控制（个人、科室共享、全院共享） - ★电子病历知识库：提供完整的医疗文档模板库（包含正畸、牙体牙髓、修复、儿牙、预防、口外、牙周、黏膜、种植、颞颌关节、急诊、综合、整形美容、颌面创伤、颌面整形、颌面肿瘤等口腔专科），要求模版齐全、可操作性强，医疗文档模板需支持快速结构化录入，并可由医生进行个性化修改和扩展，支持医学经验积累。 - ★变量数据管理：可管理变量数据并可直接与电子病历融合，能够从HIS中自动获取相关病人基本信息，治疗费用价表等并可以通过电子病历实现收取费用等。 - ★处置费用：用于关联处置字典和治疗项目价表，便于通过电子病历自动生成费用 - ★知情同意书：各类同意书模板，包括医保病人特殊用药及治疗同意书、手术同意书、治疗同意书、麻醉同意书、贵重药品知情同意书等，并能够打印存档。支持自定义模板。 - 电子病历应用管理 - ★通过调用模板快速完成门诊电子病历书写，减少文字录入的比例，支持模板、段落、节点的三级结构化设计，对其中的任意项目均可进行独立自由替换。 - ★针对口腔不同学科（如口外、牙周、黏膜、正畸等）提供其专业相关的医学图表，如牙位图、口外牙位图、牙周探测表、黏膜区位图、畸形牙及错颌牙表现图等，操作简便、快捷。 - ★针对口腔不同学科的特点，为方便临床操作，基于同一编辑器编辑可完成多种不同的电子病历的书写模式编辑；可根据临床实际情况实现如图形化电子病历等多种不同诊疗方式的电子病历书写模式，供科室及医生 选择性使用。并可灵活配置，由科室、医院二级进行监管。 - ★诊序管理：根据口腔医疗诊疗知识库，针对每位患者不同口腔专科疾病的诊疗情况，使用多个模版建立关联，实现诊序模式的管理，从而形成口腔门诊病案。 - ★针对正畸科专科特色，提供基于诊序思路的病历撰写模式，要求上下文通过正畸学科的专科指标定义自动完成相应关联，帮助医生快速进入本次治疗内容，系统能够通过患者既往就诊病历情况，智能关联本次模版内容，便捷、标准化。 - ★向导病历：提供针对全科不同病种，通过维护向导层级以及向导模板，方便医生书写病历时直接通过病种向导点选，自动完成病历模板的引用，使病历的书写更便捷、标准化 - ★病人在就诊时，在医生工作站内可以列出病人前几次就诊记录，随时供医生调用。 - ★所见即所得：内置不同学科对电子病历打印时呈现的纸张大小，实现所见即所得。 - ★病历管理：用于管理医生针对已正式保存并归档病历的编辑申请的审核，经权限人审核通过后，可对病历进行受限修改，并记录修改痕迹。 - ★借阅申请：针对未在本医生处就诊的患者，需要查看患者病历的情况，提供借阅申请功能，经权限人审核通过后可查看相关病历。 - ★借阅管理：对借阅的申请进行审核、归还等管理操作，到达借阅归还时间后，系统自动归还病历，对于还未到归还时间的，可提前召回。 - 电子病历的质控管理 - ★规则维护：维护质控过程中涉及到的质控规则，实现对质控规则的统一管理，同时确保质控规则的一致性。 - ★过程质控：医生接诊患者书写病历的过程中，可随时查看当前病历的质控规则，以提醒医生按照质控规则规范书写病历，提高书写病历质量。 - ★阶段质控：科室主任或科室病历质控员可对当前科室下属所有医生书写的电子病历进行随机抽查，并对抽查的病历按质控规则进行质控，对于质控结果为“乙级”或“丙级”的病历，可根据医院实际管理需要，通过系统参数自行控制是否需要进行病历整改，向书写医生发送病历整改通知，对应医生可在相应功能下对病历进行整改。 - ★终末质控：针对科室质控完成的病历，医院质控部门可通过该功能进行查看，并进行最终的病历质控操作，可单独对某一份病历进行终末质控，也可进行批量的终末质控。 - ★质控管理：可按时间、科室、医生任意组合查看已质控的病历记录，针对每条记录，支持查看病历内容、质控详情等。 - 电子病历查询统计 - ★病历查询：支持预设多种组合条件的病历查询，支持病历补打。 - 病历书写率：统计口腔科内指定二级科室、指定医生接诊患者的病历书写率；科室可统计本科室下属所有医生的病历书写率；个人可统计自身的病历书写率。 - ★书写及时率：统计口腔科内指定二级科室、指定医生病历书写是否按要求及时书写，科室可统计本科室下属所有医生的病历书写及时率；个人可统计自身的病历书写及时率。及时率时限可根据管理需要自行设置。 - ★科室质控率：统计口腔科内指定二级科室、指定医生病历的质控率，科室可统计本科室下属所有医生的病历质控率；个人可统计自身的病历质控率。 - ★质控结果分析：根据权限统计口腔科内指定二级科室、指定医生病历的质控结果。

4、口腔专科体检病历

口腔专科体检病历是专业级口腔专科咨询及方案制定平台，对患者全口健康情况进行详细记录给出建议，形成治疗方案报告转送给接诊医生。 - 检测者信息：系统获取医院及医生信息。 - 患者基本信息：系统获取患者基本信息。 - ★口腔生理标尺：在全生命周期表中显示患者信息。 - ★患者自述：提供模板完成病历中主诉、现病史、既往史、家族史、药物史信息。 - ★口腔黏膜组织专科检查：通过粘膜蝶形图快速点选完成患者粘膜组织专科检查记录。 - ★牙体牙髓检查：通过口腔基础检查表点选快速完成患者牙体牙髓专科检查记录。 - ★牙周牙列检查：通过牙周探测表快速点选完成患者牙周牙列专科检查记录。 - ★正畸检查：通过图表记录患者正畸检查情况。 - ★唇腭裂检查：通过图表记录患者唇腭裂情况。 - 口腔影像检查：可导入影像片绑定患者病历中。 - 口腔体检综述：可按照模板完成检查报告。

5、口腔健康档案

（一）★病程记录：就患者历次来本科就诊的就诊记录予以直观展现。 （二）★体检病历：查看体检病历结果。 （三）★检查检验报告：患者各类检查、检验报告的集中查看。 （四）★家庭关系：利用图形化的方式直观的表达患者的关系网，并可与任意来院就诊的患者进行关联，同时可一键式的跳转到其关系网中任一患者的档案资料，帮助操作者快速了解患者及其亲属的口腔健康状况并给出针对性建议，实现患者整个家族的口腔健康管理 （五）★费用信息：就患者在本科历次就诊的收费情况予以直观展现。 （六）★患者服务：对患者预约及随访进行集中维护与管理。

- 6、口腔专科CRM

- ★可视化工作台： 主要用于显示短信统计、今日客户情况、系统消息，便捷跳转至相应的模块并进行操作； 1、客户档案:该模块主要用于查询客户的相关信息，方便客服在工作过程中可以快速定位到客户相应信息； 2、精确检索:该功能主要用于增加患者基本信息以及快速精准的检索显示患者的基本信息、门诊/住院费用、门诊记录、住院记录、回访记录、咨询记录、投诉信息； 3、时间检索:该功能主要用于查询CRM建档的患者的相应信息即患者姓名、性别、年龄、电话号码、会员类型、医疗卡号、证件号、建卡日期、就诊时间、就诊次数、消费金额； - 运营中心 门诊信息：该功能主要用于查询当日就诊人次，相应信息即患者姓名、性别、电话号码、证件号、医疗卡号、就诊科室、就诊医师、消费金额、电子病历； - ★投诉中心 1、新增投诉:该功能主要用于新建投诉信息。 2、投诉记录：该功能主要用于查看投诉信息记录。 - ★回访中心： 该模块主要用于对患者进行回访和记录，其中可以再次建立回访，点击患者姓名也可跳转到患者精确检索页面； - 新增回访计划：该功能主要用于手动添加新增回访计划。 - 待回访计划：该功能主要用于显示今日待回访的计划，分为自动和手动，自动为科室添加，手动为新增回访计划添加。 - 已回访：该功能主要用于显示已回访的计划。 - 集团客户管理 集团客户：该功能主要用于管理集团客户信息。 - ★口腔医疗追踪系统 - 追踪要求：医生根据诊疗需要，对相应患者发起追踪要求。该要求需根据医院相关追踪模板而发出。 - 追踪：相关部门可根据门诊医生所发出的追踪要求对指定患者按照指定追踪模板进行追踪，并记录追踪反馈。 - 追踪查询：可根据不同时段，对医生发起的追踪结果进行查询。 - 追踪结果统计分析：可根据自定义数据对追踪的结果进行统计分析。 - ★社会评价系统 - 筛选回访对方：可按照医院意图根据姓名、性别、治疗项目等多种检索条件，筛选出对应患者。 - 患者信息调阅：能够便捷地查询出相关患者基础信息、历次本科诊疗信息、影像信息、及费用信息等。 - 多样的访问定义：可根据医院自身需求自定义不同的回访渠道、项目、模板及要求。 - 回访结果记录：可根据模板要求对回访项目进行记录。 - 回访结果的统计分析：可按照时间根据不同回访模板统计出相应结果。

7、工作站

1、产品类型：标准2U/3U/4U机架式； 2、CPU类型：不低于4个英特尔至强金牌 2.0GHz 20C(核)； 3、标配CPU数量：配置≥4颗； 4、最大CPU数量：配置≥4颗； 5、内存容量：配置≥512GB (8个64GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存)； 6、最大内存容量：≥6T； 7、硬盘容量：容量≥1.2TB 参数:6Gb SAS，转速不低于10000转/分，容量≥240GB 6GB STAT固态硬盘，机箱最大支持≥16个硬盘插槽； 8、硬盘数量：配置≥12块12块1.2TB HDD；配置≥4块240GB SSD； 9、网卡类型：配置≥2张万兆双口网卡（带万兆模块）； 配置≥1个千兆电口网卡； 10、网卡数量：≥4； 11、其它：RAID：独立硬件RAID卡，2GB RAID缓存，支持RAID0,1,10，6，5,50，提供掉电保护，可选配8GB 以上缓存阵列卡；FC接口：配置≥1块双口8Gbps HBA卡；电源及其他。支持11个PCIe 3.0插槽：配置2个1100W热插拔冗余电源；满配热插拔冗余风扇，免开箱维护；机架安装导轨；管理:中文管理界面。提供独立的千兆远程管理控制端口，配置高级管理功能;能独立于操作系统实现对工作站的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；集成管理模块,实现批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。 12、提供三年的原厂售后服务，7×24小时的电话技术支持，当天4小时带配件上门维修服务，配置专属服务经理； 13、配置不低于window2019正版操作系统

8、系统接口

（一）★挂号接口：与医院HIS系统的挂号模块进行接口，满足本科室挂号并能将挂号信息、患者信息传输至本科分诊系统上进行分诊，接口费用由中标单位承担。 （二）★收费系统接口:本系统需满足与医院HIS系统结算接口，可直接使用HIS系统收费，接口费用由中标单位承担。 （三）★系统能够通过多种方式(不限于webservice、消息队列等)对接院内的其他业务系统或者集成平台，接口费用由中标单位承担。

9、其它要求

（一）★终端要求能够支持windows7、windows10(或windows10神州网信版)等32位/64位操作系统，支持chrome、firefox、Edge等主流浏览器，且持续支持主流的web标准； （二）★对医院开放数据(数据库、文件等)读取使用权限； （三）★系统能够根据医院的技术路线调整其架构，系统涉及外网的接口必需满足医院信息安全架构及规范要求；内网接口必需符合医院内网系统架构设计，按照医院约定方式(集成平台等)进行消息交互； （四）★需无条件配合医院进行互联互通五级乙等、电子病历五级与六级评级、智慧服务三级与四级、智慧医院三星等信息标准化建设，且不再收取其他费用。

注：1.★号参数为重要参数,除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准）。

2.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商应承诺符合其要求。

四.商务要求

4.1、服务时间及地点
服务时间：供应商应在采购合同签定后12个月内安装调试完成并交付采购人使用。
服务地点:成都市第三人民医院（成都市青羊区青龙街82号）。
    4.2、付款方法和条件：

（1）合同签订后，供应商及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票，采购人按医院流程向供应商支付合同总金额的40%的合同款；

（2）在合同签订后12月内完成系统上线工作，系统上线并稳定运行后，采购人组织项目验收，项目验收后，采购人向供应商支付达据实结算金额的95%;

（3）采购人将在1年后据实结算金额的 5%支付给供应商（不计利息）。

采购人支付每笔费用前，供应商应提前及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票。

采购人有权从任何一笔应向中标供应商支付的款项中扣除供应商按照本合同约定需向采购人支付的违约金或赔偿金。

4.3、验收方式
供应商在经过安装调试并提供给采购人使用，功能完全符合招标文件要求且试运行正常后签收验收单。
4.4、售后服务
（1）免费质保期软件为壹年，硬件为叁年；免费质保期软件质保期自软件验收之日起开始计算，硬件质保期自硬件安装完成之日起计算。

（2）质保服务期内，软件7×24小时售后技术服务；接到用户通知后应确保2小时内响应，4小时内排除故障。如用户要求提供现场服务，应在4小时内到达用户指定地点。

（3）供应商应向采购方提供及时技术服务。

- 第2包	医用耗材供应链管理系统

一、项目概述

本次招标建设的医院医用耗材供应链管理系统（医用耗材、检验试剂、总务物资），为医院搭建一套满足医院实际管理需求的医用耗材智能化、精细化管理平台，该平台能够与医院的HIS/HRP等系统实现无缝连接。投标人提供的耗材精细化管理软件产品必需成熟稳定，并经过国内多家三甲医院的实践验证，项目包括与现有的HIS、临床、财务、相关接口开发，以及相关的项目实施、培训、服务等内容组成。本项目所需的支持系统软件（操作系统、数据库、中间件等软件等）不在此次招标采购范围，但是提供商必需提供其系统所需完整的支持系统要求。

- 项目总体建设要求

1、符合卫生、财政、药监等政府主管部门的政策法规等管理要求，并与成都市第三人民医院发展战略相适应。

2、▲要求平台可实现集中部署、数据集中存储，支持多机构统一接入并使用系统。采取B/S架构，可实现客户端零安装。(采取其他架构或者混合构架不得分)

3、投标人提供的应用软件必需是主流、成熟、先进的商业化软件产品，在国内众多医院有成功应用的先例。其技术要有明确的发展前景，以保证新建立的平台能够最大限度地适应各医疗机构在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能扩充。

4、要求平台按照医院约定方式(集成平台等)与HIS、临床、财务等业务系统进行消息交互，实现互联互通，消除信息孤岛，实现数据的共享利用。

5、投标人应根据招标要求提供完整的平台建设方案，实现用户统一登录、统一管理，并要求能经受大流量并发的耐量测定。

6、稳定性：要求系统能保证长时间稳定运行，保障医院各类业务连续性作业要求，不会因软件自身的问题导致数据存储丢失或错误。

7、可扩充性：系统应充分满足当前用户的工作需求，满足今后国家政策法规及医院管理需求调整的需要，并考虑今后业务扩展及数据增大后的各种应用。

8、软件易用性：用户操作界面设计尽可能考虑人体结构特征及视觉特征，界面力求美观大方，操作界面力求简捷实用。

9、实现数据分析应用的长效机制，全面掌控医院运营中的每一个细节。通过丰富多样、直观清晰的统计图快速掌握全院各项经营指标，为院领导提供及时正确的决策依据，也有利于提高监控管理的执行效率。通过多角度多种指标的图表分析，对科室工作量、效率和质量不同层面的剖析，以便及时调整管理方式，促进全科经营高效发展，掌握自身工作效率和工作质量，有效进行工作改善；通过对病案病种科学的数据分析检索，为提高诊治、医护工作质量提供数据理论支撑；

10、微信移动办公：利用手机的移动信息化软件，建立手机与电脑互联互通的软件应用系统。

三、项目建设内容

| 序号 | 模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 医院医用耗材供应链管理系统（医用耗材、检验试剂、总务物资） |  |  |
| 1 | 智能预警与消息提醒 | 1套 |
| 2 | 新引进耗材使用申请与审批 | 1套 |
| 3 | 厂商资质证照及耗材目录管理 | 1套 |
| 4 | 全院网上耗材订单管理 | 1套 |
| 5 | 医用耗材中心库房进销存与配送管理 | 1套 |
|  | 总务物资中心库房进销存与配送管理 | 1套 |
|  | 重点监控耗材定数包管理 | 1套 |
|  | 财务发票及应付账款管理 | 1套 |
|  | 耗材供应链基础支持与维护 | 1套 |
| 6 | 耗材物资电子采购订单管理 | 1套 |
| 7 | 科室定额管理与使用控制 | 1套 |
|  | 特殊耗材定量使用控制 | 1套 |
|  | 科室耗材专科专用控制 | 1套 |
| 9 | 高值耗材预验收及结算管理 | 1套 |
| 10 | 手术室二级库房高值耗材管理（常规及供应商备货+急诊手术材料管理 | 1套 |
|  | 手术室二级库房高值耗材管理 | 1套 |
|  | 手术间三级库房耗材管理（含高值、低值耗材内部闭环管理） | 1套 |
| 11 | 导管室等二级库房高值耗材管理 | 1套 |
| 12 | 检验科二级库房管理 | 1套 |
| 13 | 供应室二级库房耗材管理 | 1套 |
| 14 | 病区高值耗材管理 | 1套 |
|  | 病区低值耗材消耗管理（基于HIS收费核销扣库模式） | 1套 |
| 15 | 耗材大数据分析系统 | 1套 |
| 16 | 供应商评价体系管理 | 1套 |
| 17 | 供应商协同平台 | 1套 |
| 18 | 医院集成平台接口开发 | 1套 |
|  | 医院科室、人员信息同步接口 | 1套 |
|  | 手术材料事前申请接口 | 1套 |
|  | 医用耗材与HIS收费项目对照维护 | 1套 |
|  | 高值及植入耗材HIS实时计费 | 1套 |
|  | 财务软件凭证自动生成接口 | 1套 |
| 19 | PDA移动入库质量验收 | 1套 |
|  | 微信平台入库质量验收 | 1套 |
|  | PDA高值耗材移动使用登记 | 1套 |
| 第二部分 配套硬件 |  |  |
| 1 | 智能高值耗材柜 | 2套 |
| 2 | 工作站 | 2台 |
| 3 | 扫描枪无线 | 60个 |
| 4 | PDA | 5个 |
| 5 | 显示大屏 | 1台 |

四、系统功能需求

4.1智能预警与消息提醒

系统能够提供完整的智能预警提醒功能，包括供应商资质预警、厂家资质预警、产品注册证失效预警、产品有效期预警、高低储库存预警等提供完整的智能预警提醒功能，在业务操作时进行控制，对于各类急需处理的业务进行直接警告提示。

4.2新引进耗材使用申请与审批

为规范临床对于新引进耗材物资申请、审批管理业务流程和控制部分品规物资申领/消耗数量及支出成本，在耗材物资供应链管理系统中建立新引进耗材申请审批流程模块。实现对于新引进耗材使用审批和控制部分品规物资消耗进行规范化管控。

4.3厂商资质及医用耗材目录管理

实现资质证照全面实现电子化管理，对供应商、代理商、厂家、产品、授权书等线上化管理，证件近效期提醒、到效期报警，支持资质证照管理，包括商品(包括注册证、备案凭证等)及企业(包括供应商、厂家、代理商、投标人等)资质证照采集、审核、维护管理；支持基于证照的各种统计，包括证照审核工作量统计、商品资质证(含企业资质证照)完整性审核统计等；支持采购配送维护时自动或手动关联商品注册证或备案凭证。

供应商基于互联网端提交各自相关的各类详细信息，并由医院进行审核和认证。要求实现以下功能：

(1)	对供应商提交的各类信息进行审核和认证。要求提供包括待审核的供货单位、待审核的耗材产品、待审核的耗材规格，并逐一进行审核认证处理。

(2)	需要支持审核认证进度监控管理：包括供应商的维护进度监控和平台的审核进度监控；

(3)	▲为确保供货安全，审核产品信息时要求支持图文对照，逐一对注册证信息、产品信息（包括产品图片）、授权追溯、产品规格进行审核。其中授权追溯审核时要求实现从生产厂家、代理商到最终的供货企业的完整授权链的管理，出现超范围经营、授权过期的应直观提醒，并可以直接跳转查看对应生产厂家或代理商的情况。

(4)	产品供货关系管理。根据医院与供应商签订的供货协议，维护供货医院及其供货规格范围、供货价格等信息。供货价格针对平台管理人员隐藏显示，只允许查看是否“已维护”状态，确保供货价格等敏感数据的保密性。

(5)	▲提供省采等中标目录查询功能，并且供货产品能够与省采等中标目录进行对照维护，自动匹配对应产品的招标方式、交易码、供货价格、招标时间等信息。

(6)	供应商资质及产品等各类信息经过医院审核通过后，要求自动生成医院内部管理所需的基础字典数据。

(7)	提供各类查询功能：包括供应商、业务员、生产厂家、代理商、产品管理、注册证、产品规格、证件过期及缺失等各类查询；

(8)	供应商、生产企业及产品等各类信息能支持图片格式。支持证照图片的OCR自动识别与文字自动填充（提供相关证明材料），提高证照维护效率；

(9)	提供供应商代理权、代理产品注册证等到期预警。支持商品证照授权链管理，对过期证照有自动提醒及通知功能，对过期证照自动停用。

4.4	全院网上耗材电子订单管理平台

以使用的便捷性和服务临床为目标，建立全院统一网上物资申领和申购一体化平台。实现网络在线请领、申购、配送等系列功能。将科室资产管理员、物资管理部门、供应商等连接在一起。要求方便临床等科室的使用，改善物资管理的服务质量，提高物资管理部门的运行效率。

实行医用耗材或物资采购的全程数字化管理，系统要求实现从提交科室需求、生成采购计划、下达采购订单、采购订单确认到采购入库完整流程的管理，满足物资采购人员日常工作需要，并通过条码、电子传真、短信平台等应用降低采购人员工作量，并减少差错发生。

(1)	▲提供类似“淘宝”的图形化申请平台，各个院区和使用科室人员可以通过图形化的方式，直观地挑选所需的耗材，经科室确认后提交生成电子化订单。

(2)	支持通过套餐进行批量下单。对经常使用的物资可以添加进“我的常用物资”，方便物资的领用和请购。并可以方便地完成套餐增加与修改。

(3)	要求简化临床使用，实现请领请购业务的一体化处理，科室无需区分请领或请购，系统会自动根据库存情况转为配送或采购订单。

(4)	使用部门和人员可根据物资使用情况对供应商物品进行评价反馈，为物资采购部门实现供应商评价提供数据，从而实现对供应商和物资的闭环管理。

(5)	▲为使用部门开放数据查询统计功能，包括订单及订单配送状态进行查询跟踪反馈、科室领用汇总报表、科室领用明细等。

(6)	▲支持科室定额管理实时控制功能。

4.5	中心库房进销存与配送管理

中心库房进销存及配送管理系统对医院耗材、试剂、总务物资的入库、出库、移库、转科、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

(1)	完成基础数据维护，包括医用耗材的分类、账簿、医用耗材字典等。要求能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准，数据包括产品图片等信息。

(2)	提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。

(3)	各项业务要求支持物资的条码管理，能自动识别各个厂家的条码信息。

(4)	实现中心库房系统与科室订单管理平台、物资采购管理系统的有效对接，通过科室请领订单直接生成出库配送单，通过供应商采购电子订单生成入库验收单信息，最大化减轻手工录入入库、出库数据的工作量，减少人为工作造成的差错。

(5)	要求支持全过程条码管理，包括耗材流通过程的供应商配货、验收/预验收、供应室清点接收、消毒灭菌、使用登记及记账、库存盘点、入库处理、出库处理、使用追溯等环节的支持。

(6)	▲支持科室请领物品的集中配送处理，缺货物资经确认后自动转为采购计划，并在补货后进行再次配送处理。配送过程要求支持按照条码进行库存批次定位，实现严格的库存批次管理。

(7)	提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。

4.6	重点监控耗材定数包管理

对病区重点监控的普通低值耗材采取定数包管理模式，包括定数包维护、打包、赋码、主动补货、定数包消耗等功能。不同的科室，定数包内含数及定数可根据科室实际情况进行设计和制定。可实现定数管理与数量管理两种模式，提供系统截图。支持科室定数及包装的集中式管理，对同一品种，可实现不同科室不同包装发货设置。

4.7	财务发票与应付账款管理

(1)	提供物资耗材的应付款和发票的全程跟踪管理，提供制定付款计划功能，并对发票到票（补登)、已付、未付情况进行管理。

(2)	为财务、设备等部门提供应付款管理和发票管理的功能，各相关科室可按物资入库批次、入库明细生成应付款单据。

(3)	支持单个或多个批次一次性付款。

(4)	发票管理要求支持单张发票关联多个批次。

(5)	▲要求发票与应付款管理与供应商端平台进行对接，支持供应商发票登记、补登等功能。

4.8	 耗材供应链基础支持与维护

耗材基础支持与维护功能是系统运行的基础，要求能够为系统提供各类基础字典，以及用户权限、参数设置的统一管理。

（1）	要求提供医院库房维护、核算科目维护、业务类型维护、物资分类维护、物资字典手工维护、供应商维护、生产厂家维护、代理商维护、其他字典维护、产品注册证维护、科室常用套餐维护、物资高低储维护、会计日历维护、常用报表定义等基础数据的维护功能。

（2）	要求提供严格的安全及权限管理体系，规范管理角色及用户权限，能够根据业务需要灵活地设定每项功能的操作权限和数据访问权限。

（3）	要求利用功能权限及数据权限按需要划分不同区域，控制不同权限内部员工只能访问相关的应用，保护核心数据不被篡改，充分保障系统数据的安全性、可靠性。

（4）	要求提供系统运行维护支持工具。包括系统菜单维护、运行参数设置、系统日志查询等。

4.9	 耗材电子订单采购管理

实行医用耗材或物资采购的全程数字化管理，系统要求实现从提交科室需求、生成采购计划、下达采购订单、采购订单确认到采购入库完整流程的管理，满足物资采购人员日常工作需要，并通过条码、电子传真、短信平台等应用降低采购人员工作量，并减少差错发生。

（1）零库存物资根据申领需求自动转变为物资采购计划，非零库存物资根据高低储和安全量的要求生成物资采购计划。

（2）采购订单通过可以电子传真方式发送给供应商，或直接上传到供应商门户，同时通过短信通知提醒其及时处理医院本次发布的采购订单。

（3）入库验收支持通过扫描条码完成自动入库处理。入库验收时要求支持通过扫描条码完成详细配送物品及其批次、效期信息的核对，降低差错。

（4）要求支持中心库房备货及二级库房备货两种模式，对供应商备货物资进行采购事前控制和规范管理。

（5）▲要求能满足医院所有物资的采购需求，除医院常规库存物资采购外，要求支持供应商备货物资、跟台手术材料（需重点支持）的采购处理。跟台材料订单要求按病人手术要求匹配，订单信息必需包含病案号、床位号、手术时间、手术名称、材料名称等信息的采购处理。

（6）提供完善的采购订单追溯功能，能够查看到完整的采购订单生成、拆分、配送等追溯情况；支持采购订单状态跟踪监控。院方可以对订单进行全方位的跟踪，包括订单状态：待确认、待配送、待发货、已收货、已关闭以及对应的数量，和相关单据查询。

（7）支持采购单全流程管理，包括订单确认、订单配送、订单发货、订单收货、订单关闭等；支持一次采购，多次配送；支持同一配送单、同一商品不同批号配送；支持配送单打印；支持平台根据院内需求进行赋码和打码。

（8）支持院内跟台订单管理，自动获取跟台订单，并实现配送单处理，支持扫码快速录入。

（9）支持供应商管理，供应商可登录平台进行订单管理等业务操作

4.10	 科室定额管理与使用控制

科室物资定额管理及使用控制是对医院科室物资申领总量定额的使用加以限制，以达到减少非必需开支，实时控制医院运营成本的目标。要求对医院的办公用品及低值不可收费卫生耗材实施定额管理、控制，对科室物资的领用金额或数量加以限制，系统提供特殊耗材定量管理功能，特殊耗材定量管理项目可以根据医院管理要求灵活设置，以达到减少非必需开支，实现控制医院运营成本的目标。

（1）	要求提供科室定额管理功能，定额控制管理项目要求可以根据医院管理要求灵活设置。针对需特殊控制的物资品类和规格，可进行定量控制管理和专科专用管理。

（2）	要求与科室订单管理整合，实现科室定额、定量的实时控制，超过控制额度后不允许使用科室提交申请。

（3）	提供定额管理、定量管理相关的查询统计报表。

4.11 	科室耗材专科专用控制

科室耗材专科专用管理及使用控制是对科室耗材专科专用的使用加以限制，以达到减少非必需开支，实时控制医院运营成本的目标。

对于部分科室专科专用耗材专用管理控制，对科室物资的领用金额或数量加以限制，以达到减少非必需开支，实时控制医院运营成本的目标。系统提供专科耗材专用管理功能，专科专用管理项目可以根据医院管理要求灵活设置。与科室订单管理整合，实现专科专用的实时控制。并提供相关的查询统计报表。

4.12 	高值耗材预入库及结算管理系统

要求基于条码技术实现高值耗材及植入材料的全过程的追溯管理。从临床部门提交需求开始，到医用耗材进入医院到最终使用到病人身上都可以受到全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。

(1)  要求支持库存、备货使用的高值耗材的全程事前管理模式，保障手术材料供应的准确性和及时性。

(2)  实现从材料需求提交、需求复核、采购需求生成和订单发布，到供应商准备、预验收、二级库房接收确认、使用登记、消耗库存、病人记账、入库出、付款处理的全过程闭环管理。

(3)  支持各类产品原厂条码的识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。支持基于UDI码的高值耗材扫码验收，并支持基于UDI码的院内从采购入库、制标到终端患者使用的全流程追溯管理。

(4)  根据使用情况自动生成收费记录和材料出库记录，实现病人使用登记、二级库房消耗出库、收费记账的同步，减少手工管理漏洞。

(5)  材料使用审核与结算：将收费完成后的材料使用信息传送到中心库房，采购人员核对系统产生的病人使用信息和收费记录，与手术医生、巡回护士签字的纸质使用登记单，支持批零采集条码，通过手术高值耗材追溯单回收复核环节批量采集条码，确认无误后通知供应商开具发票并完成入出库处理，提高耗材管理团队复核准确性。

(6)  支持跟台手术对接平台，跟台手术计划能够发送至供应链协同平台，供应商在平台扫码识别品种录入配送单，仓库扫码验收入库，实现植入耗材能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。

（7） 支持模板验收方式，满足高值配送物流需要，提高验收效率。

4.13	 手术室二级库房高值耗材管理（含急诊模式管理）

(1)  手术室二级库房需统一使用中心库房的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其物资管理的具体范围。

(2)  要求与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，中心库房出库后自动生成二级库房的入库单，并在接收确认后自动完成库存增加。

(3)  中心库房系统中可以实时查看手术室二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。

(4)  要求提供手术室二级库房的物资备货入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。

(5)  系统要求实现常规及供应商备货高值耗材的全程闭环管理模式。

(6)  提供二级库房库存预警功能，实现主动补货机制。

(7)  提供完善的手术室二级库术式套包管理流程

支持HIS端扫码计费，通过耗材精细化管理系统与HIS标准接口，完成患者信息、手术信息、手术排程信息、高值耗材手术绑定、高值耗材计费等数据同步，实现高值耗材使用、计费、患者关联等数据关联、追溯。

4.14	 骨科高值耗材管理

(1)  系统要求实现供应商骨科跟台高值耗材管理包括择期手术跟台全程闭环管理。

(2)  ▲建立骨科跟台手术规范流程：临床医生根据骨科手术安排情况系统提交骨科材料使用需求并关联病人基础信息，材料需求由手术室库房审核后推送采购部门或直接向供应商发起采购需求，供应商接收订单进行耗材扫码配送并打印配送单，经中心库房验收后送至供应室清点消毒并关联消毒包条码信息，送至手术室库房接收。手术室库房根据手术安排发放到相关手术间，由手术间巡回护士根据使用情况进行扫码消耗登记并完成材料消耗计费处理，对于未使用骨科耗材退还供应商收回。中心库房根据手术室消耗、计费信息办理中心库房入、出库业务并与供应商进行结算。

(3)  ▲骨科耗材消耗支出耗材与收费项目一对一、多对一、打包收费等多种收费模式支持，并支持按照医院约定方式(集成平台等)与HIS业务对接整合功能。

(4)  提供二级库房库存预警功能，实现主动补货机制。

4.15	 手术间三级库房耗材管理（含高值、低值耗材内部闭环管理）

▲手术间管理是在手术室二级库的基础上针对手术室高值、低值卫生材料按类三级库管理模式进行管控，主要实现手术室到手术间材料预领、分发、使用登记、退还等业务功能。手术间管理主要目的通过对于每台手术使用全部材料进行登记管理，实现了手术室内部的低值可收费材料及不可收费材料纳入规范管理，为后期医院针对单台手术成本核算和手术医疗组绩效考核提供依据。

- 手术间三级库基础设置：

手术室二级库物资范围调整：根据手术室内部管理要求，针对内、外科手术室二级库设定不同物资管理范围，为后期手术间材料领用奠定数据基础。

物资套餐支持：根据手术间内手术类型的不同，系统支持按手术类型进行材料套餐的维护，便于后期手术间的请领或预领出库。

手术间设置：根据手术的实际管理需要，设定不同手术间数量。

（2） 手术间与手术室二级库业务流程建立：

对现有手术室二级库管理业务进行深入完善，增加手术间到手术室二级库管理流程。系统根据手术室内部管理情况需要，实现手术室二级库到手术间三级库管理流程的建设

（3） 业务报表：

根据手术室二级库管理要求，针对手术间相关业务建立数据查询和统计分析报表。满足后期手术室内部和财务核算对于手术室二级库房数据分析的需要。

4.16	导管室等二级库房高值耗材管理

(1)  耗材需求管理。支持手工提交供应商备货需求，或者基于手术消耗自动生成补货需求的模式。

(2)  耗材接收管理。中心库房出库或者供应商备货到介入室的耗材，需由供应商二级库房管理人员进行接收处理，接收确认后更新库存。

(3)  支持通过条码扫描方式完成介入室二级库房物资的消耗管理，并自动生成收费信息。

(4)  产生介入室二级库房收支月报、以及医院成本核算所需的统计报表。

4.17	检验科二级库房管理（可到班组或人份）

检验科建立二级库房进行详细出入库管理。实现试剂消耗与检验收入进行配比监控管理。要求试剂库房与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，试剂仓库向中心库房申领出库后自动生成试剂库房的入库单，试剂仓库在接收确认后自动完成入库处理，同时自动完成中心库房的出库确认。中心库房系统中可以实时查看试剂库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。

(1)   实现试剂按照计划订购进行审批管理，支持套餐勾选订购，实现试剂采购订单发送及短信提醒；

(2)   要求系统自动按照供应单位对试剂采购计划进行汇总；

(3)   要求按照领用的分组对象设置权限，组合核算组：包括临检、细菌、免疫、生化、基因等；

(4)   耗材试剂出入库支持条码化管理。

(5)  ▲ 支持科室订单配送的方式完成试剂库房耗材的二次分发功能，可到班组或人份

(6)   提供二级库房库存预警功能，实现主动补货机制。

4.18	 供应室二级库房耗材管理

根据医院部分低值一次性耗材管理特点建立供应室二级库房管理系统，首先供应室在本部中心库房请领物品后，中心库房直接将请领物品的通过系统出库到供应室二级库房。其次,临床科室通过科室平台向供应室二级库请领一次性卫生耗材,供应室库房人员根据临床请领进行出库配送并记录相关出库信息。同时中心库房随时对于二级库的库存、消耗的情况进行查询和监控。

(1)   建立供应室耗材二级库房管理系统，对出库到供应室的耗材分发进行管理。

(2)   支持供应室二级库房需要与中心库房的物资字典对接并设置范围。

(3)   要求提供物资入库处理、入库接收、出库处理、消耗出库、库存盘存等业务功能。

(4)   支持科室订单配送的方式完成供应室二级库房耗材的二次分发功能。

(5)   产生供应室二级库房收支月报、以及为医院成本核算所需的统计报表。

4.19	 病区高值耗材管理

对于病区的高值耗材(常规性及备货类耗材)规范化的二级库房管理，对医药公司备货需求、采购、材料使用、记账及追溯、补货等业务实现全流程条码管控。从临床病区提交需求开始，到医用耗材进入医院并最终病区使用到病人身上都可以受到全程监控，基于条码识别技术实现向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。扫码实时记账功能。

4.20	 病区低值耗材消耗管理

建立病区库房系统，首先通过供应链系统实现病区与HIS病区编码ID有效对照，以及供应链系统中低值可收费材料与HIS系统中收费项目一一对照的设置。按照医院约定方式(集成平台等)，通过与HIS业务对接实现耗材类采集HIS收费数据的自动采集，并由病区耗材管理定期复核后进行低值可收费耗材库存扣减、核销实现病区低值可收费材料材料自动出库处理。系统同时支持病区物资盘盈、盘亏的业务处理，并生成病区低值耗材相关报表供医院进行相关核算的参考。医嘱联动实时记账功能。

4.21口腔科二级库房耗材管理（常规及供应商备货高值耗材管理）

(1) 口腔科二级库房必需统一使用中心库房的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其物资管理的具体范围。

(2) 要求与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，中心库房出库后自动生成二级库房的入库单，并在接收确认后自动完成库存增加。

(3) 中心库房系统中可以实时查看口腔科二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。

(4) 要求提供口腔科二级库房的物资备货入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。

(5) 系统要求实现常规及供应商备货高值耗材的全程闭环管理模式。

4.22耗材大数据分析系统

(1)   医院耗材整体运行状况分析：对于医药整体耗材运行情况进行分析，包括医院收入及工作量整体指标采集，以及耗材运行情况分析。为耗材管理部门提供可靠的、准确的、多维度的统计分析功能。着重展现医院耗占比、科室项目真实成本分析，反映出医院单项目成本，并且对于供应商服务形成可靠的评价系统，为医院耗材精细化管理做出决策支持。

(2)  ▲ 医院高值耗材使用监控分析：通过对于重点科室二级库房运营数据和临床业务数据采集，其中包括高值耗材使用登记、医院手术工作量、收入指标等采集，对于手术高值使用进行科室、医疗组、耗材品规、主刀医生、病种等考核维度进行量化分析，为医院高值合理使用决策提供有力数据分析支撑。

(3)   医院病区耗材使用消耗分析：通过对于病区进行“病区低值耗材消耗管理（基于HIS收费核销扣库模式）”管理运营模式执行，对于医院病区HIS工作量、收入指标采集和病区低值可收费耗库存数据采集，实现病区低值耗材消耗合理性数据运营分析。

（4） 医院检验试剂消耗监控分析：在检验试剂精细化管理和LIS系统接口一体化整合情况下，通过采集检验各班组的样本量及试剂实际消耗，分析每人份试剂成本、每试剂盒人份数等指标，实时掌握试剂消耗的合理性。

（5） ▲病区可收费耗材收支配比分析; 通过与HIS系统连接自动获取材料收费相关数据，对材料消耗数量与收费数量、材料成本金额与材料收费金额进行关联分析。系统通过会计期间、物资类型、收费项目等条件提供物资收支配比分析报表，为管理部门提供量化数据来分析临床病区的材料使用与收费的合理性和重点材料的后台的监控。同时对临床病区收支配比的异常情况进行库房物资的盘点并结合相关管理制度进行问题督查改进，通过收支配比、总量控制的管理方式降低科室的不合理消耗、错费、漏费等问题发生，降低溢库发生概率和规避管理医院内部管理风险。

4.23 	供应商评价体系管理

▲系统实现PDA移动或微信评定质量验收评价管理，根据供应商供货响应程度、配送及时率、产品准确性及服务保障情况等综合指标，数据积累到一定阶段自动生成相应的评价体系，自动生成供应商相应情况的综合或专项排名等。为医院对供应商优胜劣汰工作提供数据支撑，也为医院日常管理工作提供有力的数据保障。

有完善的供应商评价模块，提供带有实际场景业务的供应商评价体系数据及分析结果展示。支持供应商绩效评价。基于供应商配送时效、配送准确率、缺货率等数据进行在线考核。

4.24  供应商协同平台

供应商协同平台既为供应商搭建一个基于Internet外网的信息协作平台，围绕供应商相关的信息服务（资质、产品信息更新等）、采购业务流程协作、质量管理等业务展开。方便供应商直接在线接收处理订单、更新资质信息、维护产品信息，同时完成医院各类采购订单的在线处理，不仅实现医院与供应商之间的流程协作、提升信息的及时性，同时减轻医院采购及库房人员日常处理的工作量。

（1）供应商资质管理。要求利用供应商协同平台为供应商搭建了一个基于Internet外网的信息协作平台，围绕供应商相关的信息服务（资质、产品信息更新等）、采购业务流程协作、质量管理等业务展开。要求供应商可以及时在线提交和更新各类资质信息，包括上传供应商对应的营业执照、经营许可证、注册证等证照扫描照片，采购人员审核确认后更新内部系统。

（2）充分考虑采购业务的实时处理、数据安全的管理要求，提供内外网数据的实时安全交换解决方案，要求需提供内部系统和供应商平台的数据同步功能。提供供应商外网平台的账号管理及权限设置功能。

（3 ） ▲产品字典维护更新及物价、医保对照。根据医院招标情况，由供应商及时提供本公司中标产品的详细信息，包括产品规格型号、生产厂家、产地等具体内容，并完成产品注册证的更新、注册证扫描件上传、产品图片上传、产品使用说明维护等工作。针对可收费材料要求供应商完成对应的物价收费目录和医保目录的信息维护。各类信息经采购、物价、医保等相关部门人员审核确认后更新内部系统。

（4）采购订单处理。要求支持医院正常采购物资、供应商备货物资的订单接收和处理功能。供应商可以在线查询医院发布的采购信息，并根据其库存情况进行订单的处理。订单处理时要求进行数据锁定，供应商录入配送数量、预配送日期、批号、效期及注册证等信息。完成后将订单信息提交给医院采购人员审核确认。

（5）订单配送处理。采购人员审核确认的订单允许进行配送处理，提交发票信息，并打印物品配送清单（自动生成配送单唯一条码）后送医院办理入库处理。

（6）支持供应商自助维护物品的厂家条码，无条码的物品提供院内条码打印功能。

（7）支持供应商协同平台的信息发布，并提供注册证等证件过期预警提醒功能。

4.25 医院集成平台接口开发

与集成平台（具体按照医院约定方式）平台实现数据对接，满足医院互联互通要求。

4.26 医院科室、人员信息同步接口

医院科室与人员信息同步接口，科室人员实时同步接口。要求在本系统可以直接调用医院现有系统中的科室和人员信息数据，满足医院科室、人员的统一管理要求。医院集成平台主数据管理上线后，要求与集成平台对接获取准确的人员、科室信息。

4.27  手术材料事前申请接口

实现手术材料术前申请功能。临床医生在手术申请时直接提交材料需求，植入性材料要求按套餐进行提交。需求直接提交至手术室二级库房进行后续确认和审批流程，实现临床医生手术与材料需求准备的实时联动。

4.28 	医用耗材与HIS收费项目对照维护

按照医院约定方式(集成平台等)，实现可收费耗材与HIS收费项目的新增、对照、调价等维护功能。

(1)  ▲要求在耗材供应链系统直接提供医用耗材收费目录维护功能，可以根据耗材目录生成对应收费目录信息，并维护耗材是否可收费，以及门诊/住院使用、限制使用范围、分次收费等特殊收费规则，满足收费管理的要求。

(2)  在耗材目录发生调价、新增或其他信息变动后，可以自动提醒物价管理人员及时维护确认，支持批量审核功能。

4.29高值及植入耗材HIS实时计费接口

按照医院约定方式(集成平台等)，实现高值植入耗材的使用与HIS计费实时对接，实现各重点科室临床二级库房的消耗、收费一体化管理。

(1)  提供高值植入耗材的实时计费功能，临床科室通过扫描原厂条码解析，自动识别对应的耗材信息并生成收费信息，从根本上解决错费、漏费等问题。功能包括HIS病人信息读取、卫生材料实时收费、冲红退费等功能。

(2)  ▲实现消耗收费一体化。要求科室二级库房管理系统中可以直接查看每台手术的实际耗材消耗信息以及对应的病人收费信息。耗材消耗信息包括耗材品规、批号、效期、注册证、生产厂家及供应商等内容，收费信息包括收费代码、收费项目、收费价格、是否限制使用、自费标志、是否打包收费、是否需要事前审批等信息。

4.30 病区二级库房基于HIS医嘱/收费的实时对接

按照医院约定方式(集成平台等)，要求实现病区二级库房基于HIS医嘱/收费的实时对接

4.31 	财务软件凭证自动生成接口

要求可自动生成财务软件所需的入库、付款等凭证对应的数据。

4.32  PDA移动入库质量验收

基于PDA基础实现耗材、二级库房的入库质量验收功能，包括证件及资质验收、订单提醒、实物质量验货及拍照，并根据验收情况自动生成供应商质量评价数据。

4.33 微信平台入库质量验收

▲要求基于微信实现医用耗材的入库质量验收功能，包括证件及资质验收提醒、实物质量验货及拍照，并根据验收情况自动生成供应商质量评价数据。

4.34 PDA高值耗材移动使用登记

为提升二级库房内部管理效率，要求对于重点科室二级库房实现基于PDA和扫描高值耗材条码方式消耗完成高值耗材的使用登记操作，同时审核记账后确认完成材料消耗和计费确保自动计费一体化应用管理。提升二级库房内部应用效果和便利性。

4.35 与监管平台对接接口

实现与四川省药械集中采购及医药价格监管平台数据对接，满足医院互联互通要求。

五、配套硬件需求

| 序号 | 硬件名称 | 具体规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高值耗材柜 | 1.要求可实现高值耗材智能化管理需要，满足各种规格、体积和尺寸的医用耗材的精确存储控制和实时性管理，产品材质具备防火、耐潮、抗腐蚀和易清洁特性，符合医疗机构卫生安全管理要求； 2. RFID标签符合标准国家标准；识读频率：806MHZ～928MHZ； 3.显示模块：采用不小于 17寸液晶显示及触摸屏，分辨率≥1920*1080； CPU：≥四核2.0Hz，运行内存≥8G，硬盘≥500G； 支持Microsoft Windows10操作系统； 4.柜体结构：主柜、辅柜均支持双门柜体结构； 5. OLED状态显示及温湿度监控：智能柜主柜及每台辅柜配置独立OLED显示屏，可以实时显示智能柜内部的温度、湿度监控信息； 6.柜体配备喇叭，可语音播报； 7.柜体玻璃门处对外不泄露信号，防止读取柜外的RFID标签； 8.支持自由调节内部空间层，方便挂件和摆件随意使用； 9.RFID识别速度为200个标签用时≤2秒，识别率：10万次开关门≥99.99%识别； 10.设备可级联，副柜可通过主柜控制，并连接多台； 11.支持人员权限安全管理，支持指纹识别（或指静脉识别）和RFID刷卡器； 12.单柜存储空间要求≥700L（提供智能柜外部尺寸、内部尺寸）； 13.单柜可准确读取的标签数量≥400个，读取时间≤5秒； 14.具有货品出入库自动追踪管理功能，具有库存自动盘点和预警功能； 15.支持与本项目选用的供应链管理系统软件系统无缝对接； 16.要求支持通过UHF PDA进行RFID标签的绑定和校验（要求提供基于UHF PDA的智能柜移动工作平台界面截图及详细说明）。 17.要求通过智能柜与耗材供应链管理系统实现高值耗材RFID标签的智能识别、智能存取、自动控制、自动补货等业务。 | 2套 |
| 2 | 工作站 | 1、产品类型：标准2U/3U/4U机架式工作站； 2、CPU类型：不低于4个英特尔至强金牌 2.0GHz 20C(核) 3、标配CPU数量：配置≥4颗 4、最大CPU数量：配置≥4颗 5、内存容量：配置≥512GB (8个64GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存) 6、最大内存容量：≥6T 7、硬盘容量： 容量≥1.2TB； 参数:6Gb SAS，转速不低于10000转/分； 容量≥240GB 6GB STAT固态硬盘； 机箱最大支持≥16个硬盘插槽。 8、硬盘数量：配置≥12块12块1.2TB HDD；配置≥4块240GB SSD； 9、网卡类型： 配置≥2张万兆双口网卡（带万兆模块）； 配置≥1个千兆电口网卡； 10、网卡数量：≥4 11、其它： （1）RAID：独立硬件RAID卡，2GB RAID缓存，支持RAID0,1,10，6，5,50，提供掉电保护，可选配8GB 以上缓存阵列卡；FC接口：配置≥1块双口8Gbps HBA卡；电源及其他。支持11个PCIe 3.0插槽：配置2个1100W热插拔冗余电源；满配热插拔冗余风扇，免开箱维护；机架安装导轨；管理:中文管理界面。提供独立的千兆远程管理控制端口，配置高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；集成管理模块,实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。 （2）提供三年的原厂售后服务，7×24小时的电话技术支持，当天4小时带配件上门维修服务，配置专属服务经理； （3）配置window2019正版操作系统。 | 2台 |
| 3 | 扫描枪无线 | 1.扫码方式：支持一维/二维影像扫描； 2.IP等级：IP42及以上，可承受多次0.5米摔落； 3.接口：USB接口； 4.连接方式：无线； 5.质保及维修：3年/服务商承担费用。 | 60个 |
| 4 | PDA | 1.CPU：≥4核 1.3 GHz 高性能处理器； 2.RAM+ROM：≥2GB+16GB； 3.显示屏：≥5.2寸，IPS FHD ≥1920*1080分辨率； 4.触控屏：支持多点触控，支持手套或湿手操作； 5.键盘：≥4个主键盘，≥1个电源键，≥2个扫描件，≥1个多功能键； 6.大小：尺寸≤164.2*80.0*24.3mm/重量654g（超高频及双电池系统）； 7.供电：可充电锂聚合物电池，容量≥8000mAh； 8.Micro USB接口。 | 5个 |
| 5 | 显示大屏 | 1.工作电压（v）：220v电源功率（w）； 整机功率100W待机功率（w）≤0.5W； 规格参数：含底座尺寸（宽*高*厚）mm≥706.2X1121.9x260.4mm；单屏尺寸（宽*高*厚）mm≥651.8x1121.9。 2.交互设备、遥控类型、红外遥控； 3.存储内存≥8GB； 运行内存≥1.5GB； 4.操作系统不低于PatchWall；CPU：不低于Cortex A53 四核；显示参数：HDR显示； 支持：背光方式、直下式；屏幕比例：16:9； 支持格式（高清）：≥2160p；屏幕尺寸：≥50英寸；屏幕分辨率：≥超高清4K。 | 1台 |

六、其他要求

（1）终端要求能够支持windows7、windows10(或windows10神州网信版)等32位/64位操作系统，支持chrome、firefox、Edge等主流浏览器，且持续支持主流的web标准；

(2)对医院开放数据(数据库、文件等)读取使用权限；

(3)用导入工具将历史数据进行安全、完整、一致、无损的迁移到新数据库中，并且跟踪数量完整性与准确性。确保迁移成功率为100%；

(4)系统能够通过多种方式(不限于webservice、消息队列等)对接院内的其他业务系统或者集成平台。

(5)系统能够根据医院的技术路线调整其架构，系统涉及外网的接口必需满足医院信息安全架构及规范要求；内网接口必需符合医院内网系统架构设计，按照医院约定方式(集成平台等)进行消息交互；

(6)需无条件配合医院进行互联互通五级乙等、电子病历五级与六级评级、智慧服务三级与四级、智慧医院三星等信息标准化建设，且不再收取其他费用。

（7）  投标人应根据招标要求提供完整的系统建设方案，且系统所属的各个功能模块必需全部在同一技术平台上完成开发和建设，否则视为不符合建设要求。

（8） 投标人需对采购人医院设备资产、卫生材料的业务和管理需求具有充分的理解，并且具备本次招标项目建设所需的技术开发能力。

（9） 能满足招标文件规定的实施和服务要求，具有良好的履约和售后服务能力，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务。

七、计划工期和实施方式

服务时间：项目实施工作在合同签订后，5个工作日内开始进行，5个月内在科室试点运行，12个月内完成全部项目实施工作。

服务地点：成都市第三人民医院（成都市青羊区青龙街82号）。

八、技术支持和服务要求

（1）技术支持

承建商应提供本地化支持和永久技术支持，包括各种软、硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

（2）培训

培训分为对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训等。培训内容分别包括：系统设计思想和结构、开发工具、数据交换技术、信息发布和后台管理平台操作等。系统正式运行前，要制订详细的培训计划，分别提供对领导、各部门领导、各部门工作人员、系统管理员的不同层面的培训。

（3）其它售后服务

3.1免费保质期软件为两年，硬件为叁年；免费质保期软件质保期自软件验收合格之日起开始计算，硬件质保期自硬件安装完成之日起计算。

3.3现场维护响应时间在4小时以内。

3.3软件供应商必需承诺提供1年内7×24小时的免费服务，包括对用户在此期间提出的功能需求进行免费调整和开发。

3.4免费服务期满后，有能力以优惠价格提供长期、不间断的技术服务。

3.5 其它未尽售后服务内容，如免费升级时限、服务优惠条件等。

（4）付款方式和条件

4.1合同签订后，供应商及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票，采购人按医院流程向供应商支付合同总金额的40%的合同款；

4.2在合同签订后12月内完成系统上线工作，系统上线并稳定运行后，采购人组织项目验收，项目验收后，采购人向供应商支付达据实结算金额的95%;

4.3验收合格后质保期两年，质保期满后，供应商软件完全符合采购人要求的技术标准，采购人将在2年后据实结算金额的 5%支付给供应商（不计利息）。

采购人支付每笔费用前，供应商应提前及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票。

采购人有权从任何一笔应向供应商支付的款项中扣除供应商按照本合同约定需向采购人支付的违约金或赔偿金。

注：1.▲号参数为重要参数,除▲号参数外，其余参数内容均须进行响应，不允许负偏离。

2.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商应承诺符合其要求。

- 第3包	设备管理系统

- 项目背景及产品要求

为实现我院医疗设备全流程精细化管理，利用互联网、物联网等信息化手段，实现对设备从申购计划、采购、运营、维修保养、淘汰报废等各个环节进行全程数字化管理，在线监控、规范并优化医疗设备的日常使用、维修、保养、质控管理，降低设备运营成本，保障医疗设备安全有效，利用大数据支撑设备采购决策依据，优化资源配置，提高经济效益。

- 具体技术参数要求

1.基础要求

★1.1硬件部分相关配套设备设施均由供应商提供（包含系统工作站、急救及生命支持设备数据采集模块55个、腔镜及超声数据采集模块20个）。

1.2所有的设备数据采集及传输模块支持无线和有线传输功能。

★1.3具备基于网口采集医学影像装备（CT、核磁、超声）运行数据，实现对设备运行的实时监测与运行动态分析，并提供相关技术验证视频文件（每类设备不少于2种品牌）。

1.4具备基于网口、串口、并口的中小型（呼吸机、内窥镜）医学装备的运行数据采集，实现对设备运行的实时监测与运行动态分析，并提供相关技术验证视频文件（每类设备不少于2种品牌）。

1.5具备断网状态下，采集数据暂存采集装置内部的功能（至少可存储 24 小时采集数据），联网后自动上传数据。

1.6在不影响设备正常的运行情况下，模块采集频率不低于4次/小时。

★1.7以医院约定的数据交互方式，全生命周期系统支持与PACS、LIS、HIS、重症管理系统及财务管理等系统进行数据交互，并无条件开放端口。

2.物联网系统工作站参数要求：

2.1中央系统工作站参数要求：

2.1.1规格：非OEM、4U机架式；

2.1.2处理器：配置≥1颗Intel Xeon 4212R（12C，2.4GHz，3.5GHz，2400MHz，16.5MB，100W，≤1TB，Turbo）；支持双路处理器；

2.1.3内存：配置≥32GB RDIMM，2933MT/s，ECC共128GB内存；支持≥LRDIMM 8列内存，不低于8GB，不高于6TB；

2.1.4硬盘：配置≥4块 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘不低于9.6TB；支持≥10个2.5英寸热插拔SAS、SATA、SAS/SATA SSD、NVMe或近线SAS硬盘移机多达2*2.5英寸热插拔SAS、SATA、SAS/SATA SSD或近线SAS硬盘；

2.1.5RAID控制器：配置≥1GB NV缓存；支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

2.1.6I/O扩展槽：系统支持PCI express（PICe）第3代扩展卡，支持多个插槽；

2.1.7网卡：配置≥4个千兆网络电口，支持网络虚拟化、网络桥接、虚拟地址转换、负载均衡和冗余；

2.1.8电源：配置2个750W电源，最大支持2个冗余热插拔；

2.1.9管理特征：集成管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等功能，支持外置式可视化管理模块，提供本地可视化系统监控和故障诊断功能；

2.1.10管理软件：支持同品牌或第三方品牌的数据存储设备故障诊断系统、数据存储设备非法开盖报警软件；

2.1.11主机安全：配置同品牌或第三方品牌的关键存储使用命令一次性销毁系统，且拔盘不可恢复；

2.1.12服务：数据存储设备生产厂家工程师三年免费质保上门服务；

2.2前置系统工作站参数要求：

2.2.1品牌规格：非OEM、4U机架式；

2.2.2处理器：配置≥1颗Inter Xeon E-2224（4C、8MB、4T、3.4GHz、71W），支持单路处理器；

2.2.3内存：配置≥16GB UDIMM，2666MT/s，ECC内存；支持4个DDR4内存扩展槽；

2.2.4硬盘：配置≥2块 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸硬盘；支持≥4个3.5英寸热插拔SAS/SATA/SSD；

2.2.5RAID控制器：支持软件RAID 1；

2.2.6I/O扩展槽：系统配置≥2个第3代PCI express（PCIe）slot；

2.2.7网卡：配置≥2个千兆网络电口，支持网络虚拟化、网络桥接、虚拟地址转换、负载均衡和冗余；

2.2.8电源：配置1个250w电源；

2.2.9管理特征：集成管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等功能，支持外置式可视化管理模块，提供本地可视化系统系统监控和故障诊断功能；

2.2.10管理软件：支持同品牌或第三方品牌的数据存储设备故障诊断系统、数据存储设备非法开盖报警软件；

2.2.11主机安全：配置同品牌或第三方品牌的关键存储使用命令一次性销毁系统，且拔盘不可恢复；

2.2.12服务：数据存储设备生产厂家工程师三年免费质保上门服务；

3.物联网硬件部分功能参数要求：

3.1数据采集需在不影响现有系统的前提下进行，应支持以外部安装数据采集装置的方式实现医疗设备的数据采集。

3.2影像类设备硬件采集要求：

3.2.1影像类设备数据采集装置，适用于各品牌型号的MRI、CT、DSA、直线加速器、DR、数字胃肠机、乳腺机、腹腔镜、消化内镜、超声等设备，大型医疗设备的数据采集和使用效率分析装置；

3.2.2影像类设备数据采集指标：

大型医疗设备管理的通用性指标至少包含科室名称、资产编号、购置日期、位置信息、设备检查（治疗）人次数（按时段）、部位数、检查收入（计算年、月环比增长率）、开机时长、工作时长、空闲时长、折旧成本、耗材成本、人工成本、维修成本、年化投资收益率、投资回收期、阳性率检查、设备待机率、设备使用率、每日检查人次和平均检查时长、检查部位分布和不同部位的平均检查时长、全天工作时长统计详细等信息；

★3.2.3 MRI设备参数监测

实时监测MRI设备制冷系统参数（包括液氦压力、液氦水平、冷头温度等），并支持在PC端或移动端随时查看监测参数，要求提供视频证明；

★3.2.4 CT设备参数监测

实时监测CT设备球管参数（包括球管用量、曝光秒次、球管温度、球管打火计数等），并支持在PC端或移动端随时查看监测参数，要求提供视频证明；

3.2.5实时监测大型设备设备间或扫描间环境温湿度并支持在PC端或移动端随时查看监测参数；

3.3生命支持类设备采集要求

3.3.1生命支持类设备（呼吸机、监护仪、除颤仪等）管理的通用性指标至少包含科室名称、资产编号、购置日期、工作效率、使用率排名、设备实时状态（待机、工作、关机）、设备开机时间、关机时间、使用时长、待机时长、报警统计及报警分析、设备位置等；

★3.3.2生命支持类设备（呼吸机、监护仪、除颤仪等）管理的特异性指标至少包含呼吸机实时参数（通气模式、潮气量、分钟通气量、呼吸频率等参数）、设备实时报警信息（气道压力过高报警、呼吸暂停报警、电池电压低报警等），提供系统 PC端视频证明。

4.精细管理要求

4.1故障日志调阅

4.1.1故障日志在PC端可随时调阅并查询；

4.1.2按时间查询；按故障类型查询；按关键字查询；

★4.1.3故障预警：分析故障日志及基础参数监测情况，并对设备风险异常自动提醒、设备故障自动实时报警，并支持在PC端或移动端随时查看监测报警消息，要求提供视频证明；

4.2精细管理应用

4.2.1运营概览：当日诊疗人数、项数实时统计，月度诊疗人数及同比与环比分析，同比环比指标参照工作日；可勾选品类的多设备诊疗人数、项数的年、月、日统计对比；

4.2.2工作量趋势对比

趋势对比：可勾选单台设备、可自定义时间跨度，按月/按日设备诊疗人数、项数统计，设备开机率、使用率按月分析统计，按医院要求进行图表展示。

4.2.3日工作量分析

日工作量：可勾选单台设备及日期，设备当日开机时间、关机时间记录，按医院要求进行图表展示。

4.2.4日工作量详情分析

通过对患者诊疗时间进行统计，分别以日扫诊疗分布和分时段诊疗量平均分布状况来反映患者诊疗的时间分布，把诊疗量变化趋势的细节进行展示。

★4.2.5日工作量：可勾选单台设备及日期，设备当日运行情况：记录每个诊疗开始时间和诊疗结束时间，影像设备按照每个检查的扫描部位、使用的扫描方法及扫描序列、使用的超声探头、内窥镜镜头或磁共振线圈进行实时解析且按医院要求进行图表展示，要求视频证明。

4.2.6设备总体运行状态分析：设备当月开机率与设备历史平均开机率对比分析，设备当月总诊疗量与设备历史平均诊疗量对比分析。

4.2.7可勾选单台设备、可自定义时间跨度，分析设备开机率、使用率、阳性率，检查人数、检查项数、开机天数，日均使用时间、日均检查人数/项数、平均检查时间（按部位/人数）、平均预约等待时间，高级功能使用次数及使用率，并可下载报表。

4.2.8影像设备当月扫描部位、扫描方法、扫描序列分布情况统计，探头、镜头、线圈等的使用分布情况统计。

4.2.9通过对月度诊疗时间进行整合，对平均首末诊疗时间周分布分析，以反映科室及设备的实际工作状况，协助科室平衡资源配置、制定成本控制决策。

4.2.10以日历的形式显示该设备本月运行期间每天的工况/诊疗人数/首次诊疗时间/末次诊疗时间，作为设备月度运行状况的全方位展示。以此为基础，展开对设备月诊疗量、首末诊疗时间等运行参数的综合对比分析。

4.2.11当月日平均诊疗量与历史平均日诊疗量对比分析，设备当月使用率与设备历史平均使用率对比分析，平均每例病人所用的诊疗时间统计，平均每两例病人之间的诊疗间隔统计，平均每例病人占用时间统计，平均诊疗速度统计。

4.2.12月度收益对比

可勾选设备进行多设备月度收益对比分析，多设备月度投资回报率对比分析。

4.2.13收益趋势对比

可勾选单台分析设备近一年月度收益走势图。

4.2.14效益计算参数自定义

支持根据本设备实际使用情况对单台设备的效益计算参数进行设定，效益计算参数包括：平均诊疗单价、设备折旧年限、维保费、耗材费、设备原值、月额定运行天数（工作日天数）、每日额定运行时间、人员成本、水电费用等。

4.2.15投资回报分析

根据设备当月的使用率、开机率、时间运行时间、诊疗人次、月保本诊疗人次、当月营收、当月支出以及当月收益等指标自动分析设备投资回报情况。

4.2.16采购配置决策支持

可勾选单台/多台设备，并与当月度同品类、同品牌标杆设备及中位数设备的运行效率指标对比分析，可勾选单台/多台设备对当月开机率、使用率、开机天数，日均使用时间、日均诊疗人数/项数、平均诊疗时间（按部位/人数）、平均诊疗间隔、高级功能使用次数及使用率、核心配件（MRI线圈，超声探头，内窥镜镜头等）使用次数及使用占比进行分析，量化数据指标对单品类设备的采购配置决策给与数据分析支持。

5.软件功能参数要求：

5.1 PC端功能模块（所有功能模块包含且不限于以下要求，实施过程中可根据客户要求调整优化流程及再改造功能，具有保存备份存档等功能）

| 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 | 响应与偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统设置 |  |  |  |
| 组织架构管理 | 多院区管理 | 系统支持多院区管理，每个院区可以单独进行操作管理，总后台支持全面数据分析、统一管理、事件监控 |  |
|  | 科室管理 | 科室设置、新增、科室分级设置 |  |
| 用户管理 | 管理用户 | 管理员用户组设置（设备科） |  |
|  | 科室用户 | 临床科室用户添加（科室设备管理、报修、科室统计） |  |
|  | 权限组设置 | 按医院要求进行权限设置 |  |
|  | 用户日志 | 记录所有用户系统登录、系统操作记录 |  |
| 审批设置 | 审批控制 | 针对采购申请、采购计划、采购执行、资产转科、资产外调、资产调拨、资产验收、资产报废等进行是否审核、审核方式的设置。 |  |
|  | 审批流设置 | 针对采购申请、采购计划、采购执行、资产转科、资产外调、资产调拨、资产验收、资产报废等进行各个层级审批设置（不限层级）。 |  |
| 工作台 | 自定义工作台 | 根据个人使用习惯和工作权限，设置自已常用的功能模块，方便系统操作。 |  |
| 移动审批 | 电子签名 | 通过移动端电子签名对所有需审核事件进行移动电子签名审批。 |  |
| 设备科管理 |  |  |  |
| 采购管理 | 采购申请 | 临床科室通过软件系统，提交设备采购申请（分计划内、计划外），计划内可直接引入年度装备计划，自动生成采购申请；同时支持记录设备选型论证、采购公示以及谈判记录并打印成报表。 |  |
|  | 采购审核 | 具有购置论证及采购审批管理，符合医院设备采购制度规定，支持多级审批（不同金额审批级别不同，可自定义审核级别）。 |  |
|  | 采购计划 | 根据科室上报的采购计划制定年度装备计划，对区分建档和未建档设备档案，加以提示，并能直接在申请界面建立档案，方便计划制定。 |  |
|  | 项目管理 | 采购项目管理，可直接导入采购计划手动建立采购项目，建立标前、招标过程档案。确定中标企业档案。对项目进程进行管理，对每个项目建立完整的档案管理。 |  |
|  | 合同管理 | 管理所有的固定资产合同。可通过三种方式关联固定资产，1、添加老的合同直接选择关联固定资产数据，2、直接手动添加固定资产数据 3、导入项目中固定资产数据。记录合同金额、签订日期、附件等合同相关档案。 |  |
|  | 安装验收 | 对新到设备进行安装验收操作，支持记录设备安装时间、位置、设备安装过程具体情况，验收单上传、设备检测单上传、设备说明书上传等验收档案信息。 |  |
|  | 发票管理 | 记录所有发票档案。包括发票编号、接收日期、计划付款日期、实际付款日期、是否已付款、负责人、关联合同等发票信息，方便对发票进行统一管理，付款提醒等。 |  |
|  | 采购资料库 | 管理所有采购相关档案库、方便及时下载、打印。 |  |
| 设备仓库 | 期初管理 | 对设备仓库现有库存进行系统初始化，进入库存记录。 |  |
|  | 领用申请 | 汇总所有科室对库房设备进行领用管理，对科室领用信息进行审核。 |  |
|  | 设备入库 | 支持手动入库、验收入库、设备入库记录查询。支持批量导出。 |  |
|  | 设备出库 | 支持仓管手动出库、领用出库、设备出库记录查询、支持批量导出 |  |
|  | 库存查询 | 设备库房库存统计查询、支持批量导出功能 |  |
| 资产管理 | 所有资产库 | 全院设备分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 帐内主资产 | 帐内资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 帐外资产库 | 帐外资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 低值资产库 | 低值资产（自定义价值）分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 附属设备库 | 套装设备（例中央监护）分科室列表显示主机、配套设备等，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 标签打印 | 通过系统打印统一制作的二维码、射频等标签，支持标签内容自定义。 |  |
|  | 资产转科 | 设备从原科室申请调转到新的科室，先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室。可设置多级审批。支持报告单模板自定义。 |  |
|  | 资产调拨 | 科室设备调拨、审核 |  |
|  | 资产外调 | 用于处理医院资产外调流程处理，可发起外调申请，记录外调相关信息，经审批后可下载外调单，并自动从科室资产列表中消失。 |  |
|  | 资产报废 | 用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，支持多级审批，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。 |  |
|  | 信息化盘点 | 可按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，支持手机端、平板电脑盘点，盘点结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，盘点后自动生成盘点盈亏报表数据。 |  |
|  | 统计报表 | 全院设备资产统计、科室资产数量、价值比例、贵重资产分布、急救类资产分布、设备风险等级比例等，可根据医院要求定制个性化报表。 |  |
|  | 生命支持类设备科室分布图 | 系统自动产生生命支持设备科室分布图，显示此类设备的科室分布、设备状态、设备完好率等信息，方便对生命支持类设备状态重点监管、方便借调。 |  |
|  | 应急中心设备管理 | 针对医院应急设备库的应急设备实现借出、归还、到期提醒智能管理。 |  |
|  | 生命时间轴 | 设备生命周期重要事件集中呈现（申请、采购、装机、验收、维修、保养等） |  |
| 系统资料录入 | 设备数据一键导入系统 | 设备清单支持后台一键导入，快速导入设备资产 |  |
|  | 纸质文档电子化录入系统 | 系统集成高拍仪接口，支持纸质文档一键快速扫描，设备档案快速电子化录入系统。 |  |
| 保修管理 | 买保计划 | 制定年度买保计划，多级审核、打印预算报告单。 |  |
|  | 买保合同 | 买保合同管理，到期提醒，合同详情，合同原件上传。 |  |
|  | 买保设备 | 全院买保设备清单，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示买保详情。 |  |
|  | 保修提醒 | 保内设备、买保设备保修到期提醒。 |  |
|  | 统计报表 | 保内设备占比、买保设备占比。可根据医院要求定制个性化报表。 |  |
|  | 自动生成保养计划 | 根据买保合同及设备特性，自动生成设备保养计划。 |  |
|  | 保养履约提醒 | 根据买保合同约定的保养计划，自动提醒到期、过期，监督供应商保养履约情况。 |  |
| 维修管理 | 维修申请 | 1、科室通过手机微信、手机APP扫码，或者科室PC端发起维修申请，支持非台帐设备的快速报修和手机端语音输入故障现象。 |  |
|  |  | 2、报修后设备科智能大屏，工程师手机，设备科电脑自动报修提醒，工程师对其进行维修响应；具有智能电视APP，自动升级； |  |
|  |  | 3、工程师现场分析故障类型及预计其维修费用，系统将自动根据预计维修费用是否符合设置的维修审批流程的价格区间进行判断是否需要多级审批还是直接维修处理。 |  |
|  |  | 4、维修完成，科室通过系统进行满意度评价，并提出合理化建议。 |  |
|  | 维修台 | 对维修的特种设备、急救类、生命支持类设备分类，分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含工程师，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。 |  |
|  | 维修查询 | 对已经报修的设备进行维修状态查询，可按维修单号对设备的维修详情、维修进度进行查询和监控，有效加快维修进程。科室可通过微信端、手机APP端、PC端。 |  |
|  | 统计报表 | 1、工程师工作量统计：系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比。 |  |
|  |  | 2、维修费用统计分析：系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步图形进行展现对比。 |  |
|  |  | 3、设备故障率统计分析：可按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理，针对不良事件形成记录。提供单机设备故障率排名分析，能自动分析在指定一段时间内，故障率排名靠前的设备基本信息。 |  |
|  |  | 4、提供科室维修费用对比图，能按日期对各科室的维修总费用进行统计，并产生图表，为医院设备评估和采购提供数据支持。 |  |
| 质控管理 | 风险评估 | 系统内置医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分对设备进行高、中、低风险的划分。 |  |
|  | 性能检测 | 建立检测任务，计划检测周期，记录检测详情，检测到期提醒。 |  |
|  | PM保养管理 | 1、日常巡检:可按照医院科室、设备类型制定巡检计划，分配工程师，支持手机端、平板电脑扫码巡检，巡检结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，巡检后自动生成巡检报表数据，打印报告存档。 |  |
|  |  | 2、日常保养:系统内置常用医疗设备日常保养勾选式流程模板库，科室资产管理员通过手机端，点选保养，并支持打印存档保养记录。 |  |
|  |  | 3、二级保养:按照医院科室、设备类型建立二级保养计划，分配工程师，系统内置常用医疗设备二级保养勾选式流程模板库，医院工程师手持移动终端，点选保养，保养结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，保养后自动生成保养报表数据，打印报告存档。 |  |
|  |  | 4、统计报表:针对各级保养计划对应生成工作量统计报表、保养费用统计表。 |  |
|  | 计量管理 | 1、计量设备档案管理：具有计量器具分类设置，支持学科分类、管理要求分类等，能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期，到期提醒。 |  |
|  |  | 2、计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等，可支持每种设备多条计量信息（针对设备的配件计量）。 |  |
|  |  | 3、计量设备档案管理：能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备。 |  |
|  |  | 4、计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的设备记录，可上传对应设备计量证书。 |  |
|  |  | 5、各类计量费用、计量类别统计 |  |
|  | 不良事件 | 针对设备的不良事件上报：提供安全监测及不良事件处理上报功能，能按卫生部标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式生成不良事件报告，可追溯分析，针对不良事件形成记录并接合医院的要求实现上报。 |  |
| 服务商管理 | 设备供应商、生产厂家、维修供应商 | 1、对服务商进行分类管理，并支持服务商等级划分。 |  |
|  |  | 2、具有服务商基础资料维护管理，详细记录供应商相关资料（代码、名称、区域、联系人、联系电话等）。 |  |
|  |  | 3、服务商供货关系管理：设备与供应商关系管理，实现供货商与设备之间的关联匹配。 |  |
|  |  | 4、服务商经常范围、公司关键词、联系方式模糊交叉查询。 |  |
|  | 服务商证书提醒 | 服务商各类证照到期系统提醒，通知服务商进行证件更新。针对已过期未处理的证照信息，系统可自动或手工停用此供应商的供货信息，临床科室在申请时，系统将提示是资质过期未处理。 |  |
| 备件库管理 | 备件入库管理 | 备件条码管理，记录入库，自动记录库存 |  |
|  | 备件出库查询 | 备件条码管理，记录出库，自动记录库存 |  |
|  | 备件库存查询 | 备件库存分各种条件组合、筛选查询，库存量预警设置 |  |
| 临床科室PC端功能模块说明 |  |  |  |
| 设备管理 | 采购、参数及保修申请 | 支持科室电子档提交设备采购申请、采购设备参数及保修申请。支持下载并打印。 |  |
|  | 固定资产查询 | 查询本科室医疗设备详情，固定资产统计。 |  |
|  | 固定资产使用登记 | 手机端、PC端选择科室设备，进行在用设备使用及保养登记。支持下载并打印。 |  |
|  | 设备报修 | 手机端、PC端选择科室设备，输入故障现象，在线报修。支持下载并打印。 |  |
|  | 帐外资产报修 | 手机端、PC端对帐外资产输入故障现象，快速报修。支持下载并打印。 |  |
|  | 维修查询 | 查询本科室设备维修事件、维修详情、维修进度、维修历史、维修费用。 |  |
|  | 验收评价 | 科室设备维修验收，填写验收评价。 |  |
|  | 资产报废 | 科室设备报废申请流程。 |  |
|  | 统计分析 | 科室设备维修费用汇总，可按月、按季、按年自定义时间统计 |  |
|  | 操作手册 | 设备操作手册、电子文档在线查阅 |  |
| 线上办公 | 培训资料 | 各类培训资料在线查阅、学习。 |  |
|  | 文档管理 | 分公共文档和科室文档管理，方便文档共享，协同办公。可根据权限上传下载。 |  |
|  | 公告信息 | 接收设备科发布的最新公告信息 |  |
| 其他 | 效益分析 | 在线填写、提交科室经济数据，支持对设备进行效益分析及分析展示。 |  |
|  | 不良事件 | 科室在线填写提交医疗设备不良事件 |  |

5.2 手机端功能模块（资产管理科、临床科室）

5.2.1 资产管理科室手机 APP、微信或企业微信端模块功能 （15项）

| 设备查询 | 在线查询所有设备详情 | 通过使用科室、设备名称、设备型号、设备编码、厂家品牌、供应商、设备原值、启用日期、设备位置等参数，自由组合查询全院设备详情。 |
| --- | --- | --- |
|  | 扫描设备查询 | 支持手机摄像头扫描设备标签直接查询。 |
|  | 设备采购申请查询 | 实时查看科室采购申请及进度流程。 |
| 维修管理 | 查询维修事件 | 手机端查看全院设备报修、维修事件。手机派工、响应、详细记录维修状态，可根据设备状态筛选查询。 |
|  | 添加维修事件 | 手机端添加维修事件，手机直接拍照上传维修报告、维修现场等。 |
| 二级保养 | 勾选式日常保养 | 工程师手持移动终端扫码调用自定义二级保养模板库，保养全流程无纸化作业。 |
| 保修提醒 | 买保查询 | 手机端查询所有设备保修信息：是否买保、买保期限、买保金额、供应商、买保内容、保修合同。 |
|  | 买保、保修到期提醒 | 买保、保修到期前提醒。 |
| 图表分析 | 查看各类设备统计图表（折线、饼形、柱形图）。 | 可以在手机 APP 上查看：全院设备资产统计、设备维修保养费用统计、科室资产比例统计、设备正常使用率统计、全院设备故障原因分类统计、设备故障率 TOP20 统计、设备故障次数TOP20 统计、维修费用总额统计、科室设备维修费用 TOP40 统计、PM 费用总额统计、科室设备 PM 费用 TOP40 统计、计量费用统计、科室计量费用 TOP40 统计。 |
| 供应商管理 | 查询供应商 | 手机端查询供应商信息：名称、联系方式、业务范围、三证、 服务次数费用、服务评价等信息。 |
| 资产盘点 | 移动扫描盘点 | 用手机摄像头扫描设备条码、标注盘点三种状态。PC 端全程监 控，打印盘点报告。 |
|  | 查阅盘点结果 | 手机查询盘点结果：未盘点、可报废、已盘点三种状态。 |
| 设备巡检 | 手机移动扫描 | 用手机摄像头扫描设备条码、标注设备当前状态。PC 端全程监控，打印巡检报告。 |
|  | 手机查阅巡检结果 | 手机查询巡检结果：待修、正常两种状态。 |
| 在线报修 | 扫描条码报修 | 手机端扫描设备条码直接在线报修，在线自动发送报修设备信 息、科室信息、故障现象、科室联系人。 |
|  | 查阅公告信息、报修信息 | 手机端收取查询资产管理科公告、报修反馈、历史报修信息等。 |

5.2.2临床科室手机 APP、微信或企业微信端模块功能 （12项）

| 设备管理 | 设备清单 | 查询科室设备清单，显示计量设备、设备风险值、设备维修保修历史、设备生命时间轴。 |
| --- | --- | --- |
|  | 维修申请 | 通过手机拍照方式上传采购设备维修申请附件。 |
|  | 资产转科 | 资产转科申请、查询流转记录。 |
|  | 资产报废 | 报废记录查询、修改、提交。 |
|  | 故障报修 | 手机端扫描设备条码直接在线报修，在线自动发送报修设备信息、科室信息、故障现象、科室联系人到维修工程师。 |
|  | 维修查询 | 维修事件查询（待确认、待派工、待响应、待维修、维修中、待验收、已经束、已取消）。 |
|  | 日常保养 | 扫码保养、保养提醒、保养查询、保养统计。 |
|  | 借调中心 | 设备查询、工单查询、综合分析。 |
|  | 统计分析 | 资产统计分析、维修统计分析。 |
|  | 资产盘点 | 科室扫码盘点、盘点历史查询。 |
|  | 审批管理 | 在线签名审批。 |
|  | 验收管理 | 安装、维修验收。 |

- 其他要求

（1）终端要求能够支持windows7、windows10(或windows10神州网信版)等32位/64位操作系统，支持chrome、firefox、Edge等主流浏览器，且持续支持主流的web标准；
(2)对医院开放数据(数据库、文件等)读取使用权限；

(3)系统能够通过多种方式(不限于webservice、消息队列等)对接院内的其他业务系统或者集成平台。
(4)系统能够根据医院的技术路线调整其架构，系统涉及外网的接口必需满足医院信息安全架构及规范要求；内网接口必需符合医院内网系统架构设计，按照医院约定方式(集成平台等)进行消息交互；
(5)需无条件配合医院进行互联互通五级乙等、电子病历五级与六级评级、智慧服务三级与四级、智慧医院三星等信息标准化建设，且不再收取其他费用。

- 商务要求

1、服务时间及地点
服务时间：供应商应在采购合同签定后12个月内安装调试完成并交付采购人使用。
服务地点:成都市第三人民医院（成都市青羊区青龙街82号）。
    2、付款方法和条件：

（1）合同签订后，供应商及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票，采购人按医院流程向供应商支付合同总金额的40%的合同款；

（2）在合同签订后12月内完成系统上线工作，系统上线并稳定运行后，采购人组织项目验收，项目验收后，采购人向供应商支付达据实结算金额的95%;

（3）验收合格后质保期1年，质保期满后，供应商软件完全符合采购人要求的技术标准，采购人将在1年后据实结算金额的 5%支付给供应商（不计利息）。

采购人支付每笔费用前，供应商应提前及时提供符合国家有关规定的等额增值税普通发票。

采购人有权从任何一笔应向供应商支付的款项中扣除供应商按照本合同约定需向采购人支付的违约金或赔偿金。

3、验收方式
供应商在经过安装调试并提供给采购人使用，功能完全符合招标文件要求且试运行正常后签收验收单。
4、售后服务
（1）免费质保期软件为壹年，硬件为叁年；免费质保期软件质保期自软件验收之日起开始计算，硬件质保期自硬件安装完成之日起计算。

（2）质保服务期内，软件7×24小时售后技术服务；接到用户通知后应确保2小时内响应，4小时内排除故障。如用户要求提供现场服务，应在4小时内到达用户指定地点。

（3）供应商应向采购方提供及时技术服务。

注：1.★号参数为重要参数,除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准）。

2.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商应承诺符合其要求。

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表

第1包：口腔科信息系统评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重。 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术指标符合程度10% | 10分 | 投标产品技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，完全满足招标文件软件技术指标要求得基本分10分，★为重要技术指标，未响应或不满足，每项减2分。一般指标，每项扣1分；扣完为止。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准，未提供视为偏离） | 技术类 |
| 3 | 项目实施方案5% | 5分 | 实施方案包括： - 人员配置；（2）过程控制措施；（3）质量保障计划；（4）过程验收办法；（5）持续改进措施。上述五项内容具备且响应招标文件的得5分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期）的，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 4 | 技术方案10% | 10分 | 技术方案包括： （1）需求分析；（2）设计架构；（3）实施重难点；（4）配套功能实现的技术措施；（5）技术支撑要素及配置。上述五项内容具备且响应招标文件的得10分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：需求要点分析与项目不符、设计架构方向错误、技术内容与规范、标准及本项目要求不一致、技术支撑要素描述不全）的，每缺少一项内容扣2分，每有一处错误扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 5 | 企业实力5% | 5分 | 投标的主要产品具有完全的自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书得3分（需体现口腔专科HIS或电子病历），具有软件企业认定证书得2分. | 根据有效证书复印件加盖投标人鲜章。 | 其他类 |
| 6 | 履约能力9% | 9分 | 投标人具有与采购人类似机构的口腔科专科HIS系统或口腔专科电子病历系统（不包含综合医院HIS系统及综合医院电子病历项目）建设案例，每1项业绩得1.5分，最多得9分，未提供得0分。（提供合同复印件或中标（或成交）通知书并加盖公章，必须体现口腔专科HIS系统或口腔专科电子病历内容，若未提供不得分） | 以投标文件为准。提供相应的证明材料，并加盖投标人鲜章。 | 其他类 |
| 7 | 售后服务能力9% | 9分 | 根据投标人提供的售后服务方案，具体包括（1）明确的培训计划；（2）培训内容明确；（3）培训课时安排；（4）分类人员的培训要求；（5）产品维护计划；（6）技术支持内容；（7）产品升级方案；（8）响应时间的应答；（9）故障排除时间的安排及应急服务措施。上述九项内容具备且响应招标文件的得9分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：方案内容与项目要求不符、培训计划或内容不明确、人员分类培训内容不清、响应时间等描述不全或有前后矛盾）的，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 8 | 口腔专科知识库5% | 5分 | 投标产品应提供： 1、口腔专科电子病历知识库（需精确到口腔具体专业，如口外、牙周、黏膜、正畸等）。 2、口腔收费项目组合知识库。 满足以上两条得5分，未响应或不满足以上两条得0分。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 9 | 现场讲解和功能演示16% | 16分 | 一、电子病历功能演示(0-11分) 1.突出以电子病历为核心的特色，要求在病历中集成检验、放射、技工、预约、治疗、医嘱等开单功能，满足得2分；否则不得分。 2.要求诊断-治疗方案计划-处置能智能关联，且在多诊断情况下，会根据诊断分别关联出治疗方案，也可以拆分诊断选择治疗方案；根据诊断、治疗方案、方案步骤动态生成病历模板，满足得2分；否则不得分。 3.在病历书写过程中，检查、检验结果、电子处方等可以回传到病历中，与之关联，在患者列表中有检查检验结果提示，满足得1分；否则不得分。 4.病历知识库.要求对口腔各个专业（包含但不限于牙体牙髓、牙周、粘膜、修复、正畸、种植、颌外、儿牙、预防、颌面关节、颌面整形、颌面创伤、疼痛面痛等）均有成熟且完整的病历模板，并按照科室内部实际情况进行分类管理，满足得3分；否则不得分。 5、正畸专科基于不同治疗方案的病历书写模式，要求能够按照正畸专科特色，按照正畸专业步骤，完成咨询、首诊及后续治疗阶段的动态生成，要求根据上次书写内容动态关联到下次患者需要进入的治疗阶段及相关模板，将不必要的阶段删除隐藏，最大化满足正畸治疗的流程化思路，满足得2分；否则不得分。 6、图形化向导式病历，要求能够按照医生思维，提供基于智库的图形化向导式病历，可以根据患者情况的图形化选择，自动组合成完整病历，快捷，标准化，满足得1分；否则不得分。 二、口腔专科检查演示 (0-5分) 1.牙周专科检查表，包含（1.探诊深度、2.牙龈退缩、3.角化龈宽、4.出血指数、5.松动度、6.出脓点、7.根分叉病变）的图形化操作及记录，并根据测量结果以文本的形式回写到病历当中，至少满足四项及以上得1分；否则不得分。 2.口腔基础检查：包含对龋坏程度，龋坏类型、充填体、叩诊、松动度、种植/修复体、楔状缺损、PD/AL以及牙位等情况的记录，并保存跟随患者的整个治疗过程，满足得1分；否则不得分。 3、口腔专科的各类图表，含（牙位图，颌外牙位图，粘膜区位图、颅面部正侧面观）的图形化显示，并能将结果以文字形式输出到病历当中，满足得3分；否则不得分。 | 各投标人搭建真实环境演示讲标时间为15分钟，不包括软硬件架构搭建及评委提问解答时间；仅以图片、PPT形式讲解的本打分项酌情扣分。开标现场随机讲标抽取，讲标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司。 | 其他类 |
| 10 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.2分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

第2包 医用耗材供应链管理系统评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价20% | 20分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重。 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 综合实力5% | 5分 | 投标人所投产品厂商具有以下证书： 1.具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书得3分； 2.具有医疗器械行业质量管理体系认证证书得2分。 | 提供有效认证证书复印件加盖投标人公章。 | 其他类 |
| 3 | 研发实力18% | 18分 | 投标人所投产品厂商具有以下软件著作权证书： 1.具有类似物资供应链管理系统软件著作权证书得3分； 2.具有类似供应链云平台软件著作权证书得3分； 3.具有类似高值耗材管理系统软件著作权证书得3分； 4.具有类似检验试剂综合管理系统计算机软件著作权证书得3分； 5.具有类似科室二级库房物资管理系统软件著作权证书得3分； 6.具有类似智能耗材柜管理系统软件著作权证书得3分。 少于4个本项不得分 | 提供有效证书复印件加盖投标人公章。 | 其他类 |
| 4 | 同类项目建设案例2% | 2分 | 投标人2018年1月1日以来以来类似案例，每提供一个得0.5分，最高2分。 注：投标文件中提供的合同或中标（或成交）通知书复印件。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 5 | 整体方案设计8% | 8分 | 1.根据投标人提供的方案设计(总体设计、系统建设、实施计划、需求响应情况等方面)进行打分, 提供齐全4分，未提供或不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 2.根据投标人所供软件的用户操作界面设计是否考虑人体结构特征及视觉特征，界面是否美观大方、操作界面是否简捷实用、是否采用B/S架构、实现客户端零安装进行评议，有一项且符合要求得1分，最高得4分。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 技术类 |
| 6 | 技术服务要求响应40% | 40分 | 根据投标人的投标文件对招标文件中的技术参数要求实现情况进行打分，标注“▲”的关键技术指标条款一共有20条，要求提供对应的详细介绍及软件界面截图作为佐证。非“▲”技术指标条款为必须响应条款，未响应作为无效投标。 注：带▲号的软件部分关键技术指标要求提供现场系统演示进行验证，若无法验证视为负偏离；自带演示设备，演示时长：20分钟以内。演示方式：标注“▲”的关键技术指标，同时要求投标人对关键技术指标进行软件演示，佐证材料与演示同时满足关键技术指标要求的每一项得2分，不演示或以PPT、视频等其他非程序方式演示的，本项均不得分。 投标人应自行准备演示用笔记本电脑、电子文档材料、优盘、鼠标，笔记本电脑上应带有HDMI接口，操作系统建议使用微软Windows7及以上版本。 开标现场随机抽取演示顺序，讲标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 技术类 |
| 7 | 项目实施方案3% | 3分 | 根据投标人实施方案(包括但不限于质量保证措施、项目组人员结构和供货时间、实施周期和进度安排等) ，提供齐全3分，未提供或不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 其他类 |
| 8 | 售后服务方案3% | 3分 | 投标人所投产品厂商响应采购文件质保维保服务要求，提供售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、故障解决方案、专业技术人员保障服务内容，提供齐全3分，未提供或不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 | 提供承诺函，根据投标人响应情况。 | 其他类 |
| 9 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.2分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

第3包设备管理系统评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求40% | 40分 | 投标产品性能指标、功能、商务是否满足招标技术规格及要求，以及响应情况： （1）完全符合招标文件第六章技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款要求没有负偏离的得40分； （2）文件中带“★”号的为重要技术指标，存在负偏离的一项扣3分；其余条款为一般技术指标，存在负偏离或无响应的一项扣1分；扣完为止. | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准，未提供视为偏离） | 技 术 类 |
| 3 | 投标产品建设方案8% | 8分 | 投标人对于采购需求充分理解和把握，提供项目建设方案，方案包括：（1）需求分析及设计架构。（2）实施重难点。（3）配套功能实现的技术措施。（4）技术支撑要素及配置。上述四项内容具备且响应招标文件的得8分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：需求要点分析与项目不符、设计架构方向错误、技术内容与规范、标准及本项目要求不一致、技术支撑要素描述不全）的，每缺少一项内容扣2分，每有一处错误扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件进行评审。 | 技术类 |
| 4 | 企业信誉及技术能力评价12% | 12分 | 1. 投标人所投产品的生产企业近5年（2016年1月1日起承担和参与国家级或省部级科研项目或课题相关情况，每提供一个得1分，满分5分，提供合同扫描件加盖公章，否则得0分； 2. 投标人提供与本次所投产品实施相关的技术认证与生产企业资质证书，包括授权专利、信息安全管理体系认证、质量管理体系认证。每提供一个得0.5分，满分7分。 投标人须提供有效的资质证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 提供相应的证明材料，并加盖投标人鲜章。 | 其他类 |
| 5 | 履约能力8% | 8分 | 投标产品2020年-2021年以来（以合同签订时间为准，所实施的类似采购需求同属性的项目进行评审）： 有一个类似业绩得0.5分，满分8分，须提供证明材料。 证明材料要求：提供合同/框架合同等证明文件的关键页扫描件（复印件），包括但不限于合同/框架合同名称、金额、签订时间、签字盖章页。 | 以投标文件为准。提供相应的证明材料，并加盖投标人鲜章。 | 其他类 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

甲方：成都市第三人民医院（以下简称甲方）

乙方：XXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及“******采购项目”	（项目编号：******  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

XXXXXXXXXX

第二条 服务期限

XXXXXXXXXX

第三条 服务内容与质量标准

XXXXXXX

第四条 服务费用及支付方式

1.本项目具体结算价为     ，结算价包括乙方完成本项目的一切费用。

2.服务费支付方式：。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

5.针对服务期内未明确的事项，或存在争议的事项，甲方有权组织专家进行讨论，并按专家讨论结果执行相关事项。

第八条 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.乙方保证其提交的服务最终成果、资料符合法律法规政策的规定、行业规范及甲方的要求，且不会侵犯任何第三方的合法权利，因研究服务成果、资料产生任何争议、纠纷、诉讼或处罚的，乙方应全部赔偿甲方或者其他第三方的损失。

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.由于乙方自身原因，未按本合同第二条的规定交付，每延误一天，应支付该项目本收费阶段应收费的千分之  的违约金；如乙方延迟交付超过15日，甲方有权解除本合同并无需支付该部分费用，同时乙方应向甲方支付合同总金额   的违约金。

3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，赔偿金额不超过已支付的费用。

4. 乙方对出现的遗漏或错误负责。由于乙方错误造成质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应向甲方赔偿损失。

第十条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交甲方住所地人民法院提起诉讼。争议解决适用中华人民共和国法律。

第十二条 合同生效

1.合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

第十三条 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式X份，自双方签章之日起生效。甲方X份，乙方X份、政府采购代理机构X份，同级财政部门备案X份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：  年  月  日              签约日期：  年  月  日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。