招 标 文 件

采购项目名称：成都东部新区水库及水源地水质自动预警监测能力建设工作项目

采购项目编号：510118202100266

中国·成都

成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）综合执法局、四川正汇恒招标代理有限公司共同编制

二〇二一年十二月

目 录

第1章	投标邀请	3

第2章	投标人须知	7

2.1 投标人须知前附表	7

2.2 总则	10

2.3 招标文件	12

2.4 投标文件	13

2.5 开标、评标和中标	18

2.6 签订及履行合同和验收	20

2.7 投标纪律要求	22

2.8 询问、质疑和投诉	24

2.9 其他	25

第3章	投标文件格式	26

第4章	招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	49

第5章	资格审查	74

第6章	评标办法	79

6.1 总则	79

6.2 评标方法	80

6.3 评标程序	80

6.4 评标争议处理规则	85

6.5 低于成本价投标处理	86

6.6 评标细则及标准	86

6.7 废标	88

6.8 定标	89

6.9 评标专家义务	89

6.10 评标专家工作纪律	90

第7章	合同主要条款	91

信用融资

为持续深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》等政策措施（详见采购文件附件）。本项目为支持执行政府采购信用融资项目。本次采购活动的中小企业供应商如中标或成交，可无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用融资。现已有多家银行确定为政府采购信用融资业务银行，现将部分银行名单公布如下：

详见本采购文件附件！

详情请向代理机构咨询，联系电话028-67171868。

政府采购廉政宣言

四川正汇恒坚持“热情服务、规范管理、诚实信用、依法采购”的服务宗旨，遵循“诚信、专业、规范、创新”的经营理念，践行新时代特色社会主义核心价值观，诚信于服务对象、诚信于员工、诚信于社会。

坚决以维护国家利益和社会公共利益为核心，恪守职业道德，勤勉尽责，悉心维护采购人和供应商的合法权益。以自身的廉洁作为形成表率和带动作用，营造政府采购公平竞争市场环境，以实际行动感恩回馈社会。

四川正汇恒全体员工恪守《四川正汇恒招标代理有限公司廉政管理制度》，遵纪守法、严格自律、廉洁从业，倡导遵守以下廉洁行为规范：

1.不得接收或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送；

2.不得利用公司的资源、业务渠道、项目秘密等为本人或他人从事牟利活动和利益输送；

3.不得利用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接招标代理业务；

4.不得与任何第三方串通进行虚假招标、陪标、围标、串标等活动；

5.不得与投标人、评审专家或其他有利益关系的第三方恶意串通，非法干预评审活动；

6.不得以任何形式向投标人等泄露采购项目的秘密；

7.不向投标人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品及其他任何有可能影响公正招标的礼物，包括未来利益；

8.自觉接受政府采购监管部门、审计和纪检部门的监督和检查，自觉接受采购人和社会各界的监督。

若发现违反宣言的行为，请及时向四川正汇恒投诉或举报，经核查属实的，严格按照公司制度处理，涉及违法违纪的将移送司法机关追究其法律责任。鼓励社会各界和公司内部员工对违规违纪行为进行投诉和举报，共同践行廉政宣言，共同营造风清气正、诚实信用的政采环境。

投诉及举报邮箱：zhhjc@sc-zhh.com

投诉及举报电话：028-67171868转8010

# 投标邀请

四川正汇恒招标代理有限公司受成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）综合执法局的委托，就 “成都东部新区水库及水源地水质自动预警监测能力建设工作项目”项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的投标人参加投标。

- 采购项目编号：510118202100266

- 采购项目名称：成都东部新区水库及水源地水质自动预警监测能力建设工作项目

- 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，已落实。预算品目：分析仪器；预算金额：405万元；最高限价：405万元。

- 采购内容

成都东部新区水库及水源地水质自动预警监测能力建设工作。

详细的技术、商务要求见第4章。

- 定向采购情况

本项目预留预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例不低于60%。

- 投标人应具备的资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.未被列入经营异常名录；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

4.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商应将采购项目中预算总额的30%分包给一家或者多家中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 供应商报名及招标文件获取方式

报名时间：自2021年12月8日至2021年12月14日9:00-12:00,13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台供应商注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97。

- 投标截止时间及开标时间(北京时间)：2021年12月29日上午10:00。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

- 投标文件递交地点及开标地点

（1）本项目为不见面开标项目；

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）以公告形式发布。

- 联系方式

采购人：成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）综合执法局

地  址：成都东部新区三岔街道板桥村2组166号市民中心

联系人：曾老师

联系电话：028-81330513

采购代理机构：四川正汇恒招标代理有限公司

通讯地址：成都市高新区吉泰路666号1栋9层910号(花样年福年广场)

联 系 人：周女士、马先生

电话传真：028-67171868

电子邮件：service@sc-zhh.com

采购监督机构：成都东部新区党工委管委会(成都市东部新城办)财政金融局

地  址：成都东部新区三岔街道板桥村2组166号

联系电话：028-86360129

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 | 405万元。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价为【405万元】，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法(详见第6章) |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。 注：供应商应自行衡量并准备相关证明材料，提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
|  | 中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 中小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业） 1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）的规定，供应商应按招标文件格式提供《中小企业声明函》原件。 2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型和微型企业，。供应商应提供《监狱企业证明材料》。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，供应商应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
|  | 评标情况公告 | 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，在指定网站公示相关评标（评审）情况。 |
|  | 进口产品 | 不允许进口产品投标。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知2.4.11 |
|  | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知2.4.12 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：周女士、马先生。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 开、评标工作咨询 | 联系人：周女士、马先生。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 投标人询问 | 根据本项目委托代理协议约定，投标人询问由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：周女士、马先生。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 投标人质疑 | 根据本项目委托代理协议约定，对于招标文件的质疑由采购人负责答复，对于采购过程、采购结果的质疑由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：周女士、马先生。 联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号T1-910(花样年福年广场) 邮编：610094。 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围； 2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都东部新区党工委管委会(成都市东部新城办)财政金融局。 联系电话：028-86360129。 地址：成都东部新区三岔街道板桥村2组166号。 邮编：610000。 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告政府采购合同；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同报本项目同级财政部门备案。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
|  | 招标代理服务费 | 详见投标人须知2.5.5。 |
|  | 资格审查 | 1、本项目由采购代理机构和采购人进行资格审查。 2、采购人可以要求参加政府采购的投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人条件和采购项目对投标人的特定要求，对投标人的资格进行审查。 |
|  | 严禁虚假承诺告知 | 投标人参与政府采购活动严禁提供虚假承诺，如提供虚假承诺，采购人或代理机构将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
|  | 政府采购信用融资 | 本项目为支持执行政府采购信用融资项目，政策文件附后。 |
|  | 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的产品,应按照相关政策严格执行强制采购和优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）内的产品，应按照相关政策严格优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》相关要求，本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应按照相关政策严格执行优先采购政策。 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）落实对不发达地区和少数民族地区的扶持政策，投标人应提供相关证明材料。 |  |
|  | 温馨提示：电子投标需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，建议安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 |  |

## 总则

### 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）综合执法局。

- “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川正汇恒招标代理有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”规定的应具备的资格条件；

- 通过政府采购云平台获取招标文件的投标人；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

### 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的所有费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

- 提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本采购项目核心产品为：总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪。

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 前期参与投标人处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

- 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

- 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

  - 资格审查；

  - 评标办法；

  - 合同主要条款。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

- 澄清或者修改应当在原公告发布媒体《四川政府采购网》上发布澄清公告。澄清或修改内容为招标文件的组成部分。供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 答疑会和现场踏勘

- 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 投标文件封面；

- 投标文件第一部分  详见第5章；

三、投标文件第二部分  技术、商务及其他要求响应部分：

- 投标函；

- 投标报价表；

- 分项报价明细表（分项报价明细表格式中要求填写品牌、规格型号、生产厂商、是否进口产品的，投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、生产厂商、是否进口产品）；

- 技术偏离表；

- 商务应答表；

- 技术、服务、商务应答附表；

- 投标人基本情况表；

- 项目人员配置情况表；

- 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述；

- 项目实施方案

- 售后服务及承诺

- 国家强制认证产品承诺函

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 除特别要求外，本招标文件中的“投标文件格式”均只作为参考，不作为实质性审查条件。

### 投标报价（实质性要求）

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章，投标人不确认的，其投标无效。

### 投标保证金（实质性要求）

不收取投标保证金。

### 投标有效期（实质性要求）

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

- 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（安装路径：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

- 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

- 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

- 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。（①招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；②招标文件中要求提供复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

- 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

### 投标文件的包装和密封、标注

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

- 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交，投标人自行承担未在投标截止时间前完成投标文件递交的风险和不利后果。

- 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目编号应当与投标人名称和招标文件的项目编号一致。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称、招标文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

- 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

### 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 开标、评标和中标

### 开标

- 开标在招标文件规定的时间进行，开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行监督。本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

- 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

- 因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

- 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

- 解密投标文件。投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

- 开标时，“投标报价表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。投标文件中相关内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 开评标过程存档。开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标

详见招标文件第6章。

### 中标通知书

- 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

### 招标代理服务费

一、根据相关规定，本招标文件特别约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。

二、招标代理服务费以中标金额为基数，[100万（含）以下部分乘以1.5%计算收取，100-500万（含）部分乘以1.1%计算收取]按以上各项结果累计计算后乘以90%计算收取。

三、在办理中标通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的其他方式支付。

服务费缴纳账户：

开户银行：中国农业银行成都高新技术产业开发区支行

帐    号： 2280 8201 0400 04093

收款单位：四川正汇恒招标代理有限公司

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 中标人与采购人应在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

- 中标人因不可抗力原因或者自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 中标人在合同签订之后7个工作日内，将签订的合同（一式4份）送四川正汇恒招标代理有限公司进行合同编号。联系人：陈女士，联系电话：028-67171868。

### 合同分包

一、供应商应将采购项目中预算总额的30%分包给一家或者多家中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金

本项目不收取。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定及合同内容进行处理。

### 验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求及合同内容进行验收。

验收结果不合格的，还可能会报告本项目同级财政部门按照有关法律法规的规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

  - 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）；

十三、在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”查询投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十五、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十三条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

### 保密

- 不得透露购买招标文件的潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

  - 其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第6章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

本招标文件中作为实质性的内容，除明确要求需在响应时提供承诺函或证明材料的以外，评标小组在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查。

# 投标文件格式

本章所制投标文件格式一律不具有强制性（除格式注解特别要求的以外），仅供文件編制参考，表格可增减删改，本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

## 投标文件封面参考格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

日       期：     年   月   日

## 投标文件第一部分  资格审查部分

### 承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川正汇恒招标代理有限公司：

我公司作为本项目的非联合体投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 我单位未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，我单位未参与本次项目前期咨询论证。不属于禁止参加投标或投标无效的供应商。

- 我公司及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

日  期:     年     月     日

### 法定代表人身份证明书

四川正汇恒招标代理有限公司：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

法定代表人联系方式：               。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期:    年     月     日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

### 声明

四川正汇恒招标代理有限公司：

我公司作为             采购项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：　  （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

六、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

特此声明。

投标人名称(公章)：

日    期：       年     月     日

说明：

1、对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但投标人应提供相关证明材料）。

2、对声明中第二条的说明：不具有良好的商业信誉，应填写“不具有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

3、对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

5.对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

6、对声明中第六条的说明：投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，该声明填“被列入”，但投标人应提供相关证明材料）。

7、对声明中第七条的说明：投标人如被列入经营异常名录的，应填写“被列入”，其投标或中标资格将被取消。

### 中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 监狱企业证明材料

附：证明材料复印件

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加                  单位的      项目采购活动提供          （请填写：本单位、    单位）制造的货物，该单位为符合条件的残疾人福利性单位，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

说明：1、中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 其他资格证明材料

格式自拟

## 投标文件第二部分  技术、服务及其他要求响应部分

### 投标报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 元（小写） 元（大写） |

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

注：投标报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、测量、税费、检测和招标文件规定的其它费用。

### 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

（说明：投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写）

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 进口或国产 | 生产厂商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  |

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

注:以上表格可按投标人实际情况增减。

### 投标函

四川正汇恒招标代理有限公司：

我方全面研究了“              ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标报价以《投标报价表》为准。我方的投标报价是最终用户验收合格后的总价。

- 一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 我方为本项目提交的投标文件投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 我方满足招标文件中所有实质性条款的要求。

- 我单位联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话及传真：

投标人名称（公章）：

日    期：

### 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 （详见招标文件第4章） | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：1、以上表格格式行、列可增减。

- 除本偏离表所列的指标外，其他所有技术条款均完全响应本项目招标文件中的要求。投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。若采购人在项目实施中发现投标人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同；若采购人在项目验收后一年内发现投标人有虚假响应行为，则采购人有权追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期及地点 |  |
| 2 | 付款方法和条件 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 验收标准和方法 |  |
| 5 | 安装调试及技术服务(含培训)要求 |  |
| 6 | 其它需要说明的事项 |  |
| 7 | 验收时间 |  |
| 8 | 违约责任 |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标候选资格或中标资格。

### 技术、服务、商务应答附表

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

说明：

- 投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

投标人名称：                （加盖公章）

日      期：         年     月    日

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

### 项目人员配置情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 资格证明（附复印件，无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行、列可增减。

投标人名称（公章）：

日  期：

### 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

采购项目名称：

采购项目编号：

格式自拟

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 售后服务及承诺

项目名称：

项目编号：

格式自拟。

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 国家强制认证产品承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

国家强制认证产品承诺函

我公司在此承诺，所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在供货时将向采购人一并提供相关许可、认证材料，若未提供则视同虚假响应。

特此承诺

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、采购概况

本项目共1包，采购监测设备一批。

二、商务要求（★为实质性要求，除明确需要提供承诺函作为佐证材料的，其余以商务应答表响应为准）

★（一）交货期及地点

1.供货期限：合同签订后60日内完成全部供货并安装调试完成。

2供货地点：采购人指定地点 。

★（二）付款方法和条件

合同签订后，采购人在收到合法足额发票之日起1个月内按财政支付程序要求支付中标金额的60%；全部货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到合法足额发票之日起1个月内按财政支付程序要求支付中标金额的35%；剩余5%尾款在一年质保期届满后，采购人在收到合法足额发票之日起1个月内按财政支付程序要求支付。(采购人逾期支付采购资金将承担相应违约责任）

★（三）质保期

1.项目安装调试完毕验收合格之日起1年。

2.质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。故障超过48小时无法恢复，中标人提供同等型号备机保障系统的正常运行（提供承诺函，格式自拟）

★（四）验收标准和方法

1.将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

2.若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.验收方式：由采购人负责，根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构组织验收；成立验收小组，根据项目实际情况制定验收方案，出具验收报告。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.仪器准确度及精密度要求：按招标文件和供应商投标文件仪器技术指标进行验收检测。

（五）安装调试及技术服务(含培训)要求

1.中标人负责全部设备的安装调试：

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到用户需求书所述的技术要求后，采购方才能接受全部货物。

（2）在安装调试、试运行期间和质保期内，对出现的仪器故障中标人应做到4小时内到达现场，24小时解决出现的问题。

（3）投标人应协调仪器原产厂家，由原生产厂家提供设备的终生售后技术支持。

2.培训：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。

（2）投标人必须根据用户需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的集中培训服务，安排用户使用方2-4人，不少于5天在原生产厂家本部培训（费用由投标人负责），仪器安装现场的培训一年内不少于3天，主要针对仪器的原理、操作、维护和常见故障的诊断和排除。

（六）其它需要说明的事项

1.投标人提供的产品必须符合国家产品的质量标准，交货时须附该商品的质保卡、合格证、检测报告等。

2.投标人应制定有关建设期间的质量保证方案。

3.本项目为交钥匙工程，供应商的报价应包含方案实施过程中的所有费用，投标人应充分考虑在建设过程中的所有因素。

4.投标人必须对采购清单的全部货物及服务进行投标，不允许拆项投标，不允许转包。

5.投标人应在投标文件中提供售后服务人员的有关资料，包括：人名、所属单位、地址、联系方式、相关资质证书或简历等情况。

★6.投标人及核心产品生产厂家参加政府采购活动前三年内无围标串标记录。（提供承诺函，格式自拟）

（七）验收时间：项目完成后1个月内。

（八）违约责任

1.采购人的违约责任

（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人须向中标人偿付合同总价的百分之十的违约金。

（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，还应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标人有权终止合同，并可依法追究采购人的违约责任。

（3）采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分支付赔偿金给中标人。

2.中标人的违约责任

（1）中标人交付的货物不符合招标文件和（或）中标人的投标文件所约定的质量、性能、功能的，中标人应向采购人偿付合同总价的百分之十的违约金，并且还应在合同规定的交货时间内将合格的货物运送到合同约地点，否则，视作中标人不能交付货物而构成根本违约，采购方有权无责解约。

（2）中标人因不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，还应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应向采购人偿付合同总价的百分之十的违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息，还应赔偿由此给采购方造成的损失。

（3）中标人保证所供货物的权利无瑕疵，包括但不限于货物的所有权、知识产权无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人偿付违约金。

（4）中标人不能按期完成项目实施的，除应及时完成实施外，还应向采购人偿付合同总额的万分之一/天的违约金；逾期超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应向采购人偿付合同总价的百分之十的违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（5）中标人不能按期通过项目验收的（含阶段性验收，如有），除应及时完成整改外，还应向采购人偿付合同总额的万分之一/天的违约金；逾期超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应向采购人偿付合同总价的百分之十的违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（6）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失（包括但不限于差旅费、调查取证费、保全费、诉讼费、律师费等）的，还应按采购人损失尚未弥补的部分支付赔偿金给采购人。

三、技术参数及其他要求

（一）项目采购清单

| 序号 | 设备（标的）名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 中小企业划分行业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质自动分析仪 | 台 | 3 | 浊度、电导率、溶解氧、PH、温度 | 工业 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 台 | 3 | 核心产品 | 工业 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 台 | 3 | 核心产品 | 工业 |
| 6 | 藻密度水质分析仪 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 7 | 叶绿素a水质分析仪 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 8 | 自动留样器 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 9 | 基站控制管理系统 | 套 | 3 |  | 工业 |
| 10 | 数据采集与传输单元 | 套 | 3 |  | 工业 |
| 11 | 质量控制单元 | 套 | 3 |  | 工业 |
| 12 | 采水系统 | 套 | 3 | 含一备一用 | 工业 |
| 13 | 预处理及配水系统 | 套 | 3 | 含配水单元，抗浊度干扰单元 | 工业 |
| 14 | 废液处理单元 | 套 | 3 | 粗处理，统一收集 | 工业 |
| 15 | 自动清洗单元 | 套 | 3 | 含空气反清洗及除藻单元 | 工业 |
| 16 | 水质自动监测站房配套设施 | 套 | 3 | 包含电力、通讯、自来水接入及空调、冰箱、除湿机、纯水制备单元、试剂保存单元、视频监控系统、集成材料等配套设施 | 工业 |
| 17 | 简易式板房 | 项 | 3 | 60m²简易式板房，含质控间、仪器间等 | 工业 |

（二）技术规格、参数与要求

1、通用技术要求

★（1）操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

●（2）供电要求

固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

●（3）使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。

●（4）试剂供应

需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到相关方法、仪器标准中质量保证要求。

●（5）通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照《地表水自动监测系统通信协议技术规定》（试行）要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。（提供承诺函，格式自拟）

2、仪器技术参数要求

2.1仪器设备总体要求

水站的自动分析仪器均需满足如下要求：

2.1.1.水质自动分析仪器基本功能

●（1）自动分析仪器（常规五参数水质自动分析仪、藻密度水质分析仪、叶绿素a水质分析仪除外）具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

●（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

●（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

●（4）具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口；

●（5）具备 1 小时 1 次的监测能力。

▲（6）常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、自动留样器具有中国环境保护产品认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）

2.1.2.以下（1）、（2）、（3）点仪器基本功能需提供省级或省级以上计量检测部门出具的检测报告进行佐证：

▲（1）计量进样

具有试剂余量监控及报警功能；

具有自动清洗功能。

▲（2）检测分析

具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置；

具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能；

具备工作曲线自动标定、加标回收率测试等功能；

具有流程倒计时显示功能；

具有抗浊度干扰功能；

具有智能选择前处理方式和监测方法的功能；

具有仪器健康状态诊断的功能；

具有仪器耗材寿命管理及报警功能。

▲（3）数据存储

具有仪器开关门记录功能；

具备关键参数变更的自动记录和查询功能；

具有仪器异常断电记录和重启记录功能；

具有不同类型数据添加标识功能；

具有历史工作曲线存储于查询功能。

2.2仪器技术参数

2.2.1常规五参数水质自动分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| ●水温 |  |
| 范围 | -5~60℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 重复性 | ≤2% |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| MTBF | ≥1440小时/次 |
| ●pH测量 |  |
| 范围 | 0-14pH |
| 重复性 | ± 0.01 pH |
| 漂移 | ±0.1 pH（24h） |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 准确度 | ≤±0.01 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ≤±0.1 |
| MTBF | ≥1440小时/次 |
| ●溶解氧测量 |  |
| 范围 | 0.00~ 60.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ±0.3mg/L |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 响应时间 | 0.5min以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| ●电导率测量 |  |
| 范围 | 0～500mS/cm |
| 分辨率 | 0.1μS/cm |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | 0.5min |
| 温度补偿 | ±1% |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| ●浊度测量 |  |
| 范围 | 0～4000NTU |
| 分辨率 | 0.001 NTU |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1.5% |
| 量程漂移 | ±1.5% |
| MTBF | ≥1440h/次 |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.2高锰酸盐指数水质自动分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 高锰酸盐氧化还原滴定法 |
| - 量程 | 0-50mg/L |
| - 准确度 | ±5% |
| - 重现性 | ≤5% |
| ▲最低检出限 | 0.1mg/L |
| - 零点漂移 | ±3% |
| - 量程漂移 | ±3% |
| - 最小测定周期 | 40min/次 |
| - 平均无故障运行时间 | ≥1440h |
| - 输出信号 | 4-20mA、RS-485/232 |
| - 报警功能 | 浓度超标报警、故障报警、缺试剂报警 |
| - 校准 | 自动或手工校准 |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.3氨氮水质自动分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 氨气敏电极法或水杨酸分光光度法 |
| - 量程 | 0-100 mg/L |
| - 准确度 | ±5% |
| - 分辨率 | 0.01mg/L |
| - 重现性 | ≤5% |
| ▲最低检出限 | 0.02mg/L |
| - 零点漂移 | ±2% |
| - 量程漂移 | ±2% |
| - 最小测定周期 | 10min/次 |
| - 平均无故障运行时间 | ≥1440h |
| - 输出信号 | 4-20mA、RS-485/232 |
| - 报警功能 | 浓度超标报警、故障报警、缺试剂报警 |
| - 校准 | 自动或手工校准 |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.4总磷水质自动分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 磷钼蓝分光光度法 |
| - 量程 | 0-20mg/L（可扩展） |
| - 准确度 | ±3% |
| - 重现性 | ≤3% |
| ▲最低检出限 | 0.005mg/L |
| - 零点漂移 | ±2% |
| - 量程漂移 | ±2% |
| - 最小测定周期 | 25min/次 |
| - 平均无故障运行时间 | ≥1440h |
| - 输出信号 | 4-20mA、RS-485/232 |
| - 报警功能 | 浓度超标报警、故障报警、缺试剂报警 |
| - 校准 | 自动或手工校准 |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.5总氮水质自动分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| - 量程 | 0-20mg/L（可扩展） |
| - 准确度 | ±3% |
| - 重现性 | ≤3% |
| ▲最低检出限 | 0.05mg/L |
| - 零点漂移 | ±3% |
| - 量程漂移 | ±3% |
| - 最小测定周期 | 25min/次 |
| - 平均无故障运行时间 | ≥1440h |
| - 输出信号 | 4-20mA、RS-485/232 |
| - 报警功能 | 浓度超标报警、故障报警、缺试剂报警 |
| - 校准 | 自动或手工校准 |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.6叶绿素a水质分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 荧光法 |
| - 量程 | 0-20mg/L（可扩展） |
| - 光源 | 发光二极管 |
| - 探测器 | 光敏二极管 |
| - 激发波长 | 460 nm |
| - 发射波长 | 685 nm |
| - 探测下限 | 0.03μg/L |
| - 量程 | 0-50μg/L动态可调 |
| - 输出信号 | 4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议） |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.7藻密度水质分析仪技术指标

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| - 分析方法 | 荧光法 |
| - 量程 | 0~2000C/μL，可扩展 |
| - 准确度 | ±3% |
| - 重复性 | ≤2% |
| - 最低检出限 | 0.1C/μL |
| - 零点漂移 | ±2% |
| - 量程漂移 | ±2% |
| - 输出信号 | 4-20mA、RS-485/232 |
| - 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| - 分辨率 | 0.1 C/μL |

注：以上技术参数均需提供省级及以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告作为佐证材料。

2.2.8自动留样器技术指标

| 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| - 用途 | 用于地表水水质留样 |
| - 采样方式 | 可编程多种采样模式、主要包括超标留样、常规留样和紧急留样等。 |
| - 自动功能 | 可自动排空，实现循环留样，保证最新的24个样的留存 |
| - 取样泵 | 蠕动泵，抗冲击、抗腐蚀 |
| - 样品体积 | 24瓶×500mL |
| - 远程通讯方式 | RS 232/485、CDMA、GPRS及ADSL |
| - 保存数据量 | 大于1万条/5年 |
| - 样品保存温度 | 1～20℃ |
| - 门禁 | 带门禁系统，对于系统的进入操作、设置等进行详细记录，保证采集样品的真实 |

2.3系统总体要求

●水站总体系统主要包括基站控制管理系统、数据采集与传输单元、质量控制单元、采水系统、预处理及配水系统、废液处理单元、自动清洗单元等。

●投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

2.3.1系统总体功能要求

●（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式（提供软件截图，用户证明）；

●（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息（提供软件截图，用户证明）；

●（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令（提供软件截图，用户证明）；

●（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪等进行自动标样核查等质控功能，并具备自动留样功能（提供软件截图）；

●（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

●（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

●（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

●（8）存储不少于 1 年的原始数据和运行日志；

●（9）水质自动分析仪器（除常规五参数水质自动分析仪外）及控制单元须具有三级管理权限；

●（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

●（11）对数据进行有效性判断，具有标样核查、加标回收功能，自动分析过程中有完整的质量控制手段及质控数据报告。

●（12）系统设置具有开放性，用户按权限可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。

●（13）水质超标和仪表故障时的自动留样功能和远程手动控制留样功能。

●（14）建立数据库，生成报告并打印，显示趋势曲线。

▲(15)可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能（提供软件截图，用户证明）。

●(16)应急需求：在保证自动站的常规预警监测情况下，当突发污染事故后保证应急监测，满足以下要求：

自动化的数据质控技术完备，仪器精准度高

针对目前常规的自动站监测数据普遍存在可信性差的现状，要求自动站仪器采用的数据质控技术，可自动进行标样核查，并全程记录仪器测试步骤，使每一个监测数据具有可溯源性，使得仪器的正常运行及数据的准确性得到充分的保障。

仪器采用模块化设计，实现更多水质指标的监测。

采用高集成、便携式设计，提升应急监测能力，一旦发生污染，自动站的仪器可迅速转化为人工应急设备。

系统测试周期可灵活设定（1～24小时可调）。

2.3.2基站控制管理系统

●（1）系统控制单元由基站控制软件和工业控制计算机硬件组成，用来感知在线检测仪器、设备信号的变化，同时发送相关的控制命令，包括：取水单元控制、仪器运行控制、仪器数据采集与存储、视频采集与传输、即时水质分析统计及上传、远程通讯、流程调度等。

▲（2）控制单元（以下功能提供省级或省级以上计量检测部门出具的检测报告）

具有异常信息记录、上传报警、告警功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂报警等信息。

具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，支持（国家地表水自动监测系统通信协议技术要求）。

具有系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至监控中心平台。

存储不少于1年的原始数据和日志。

控制单元须具有三级管理权限。

具有工控机软关机功能，及断电后不间断电源电量耗完前，基站软件触发操作系统正常关机，以防止强制断电造成的硬盘损坏或数据库损坏。

▲（3）运行流程（以下功能提供省级或省级以上计量检测部门出具的检测报告）

具备断电再度通电后自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

具备空气反吹、清水反洗、臭氧除藻等清洗功能。

能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示与反控等功能。

●配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台的远程控制。

2.3.3数据采集与传输单元

采集与存储：

●（1）十二通道以上模拟量采集功能。

●（2）数据采集精度：≥32 bit，采集频率：≥10Hz。

●（3）断电后能自动保护历史数据和参数设置。

●（4）数据储存量：≥4000组。

●（5）数据采集正确率：≥99%。

●（6）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据；不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

●（7）当现场工控机停电、损坏、不运转的时候，数据采集系统必须在一定时间内保证正常的数据采集和传输，保证系统运行不受现场工控机的影响。

●（8）数据采集器有时间调节和控制窗口，以保证数据采集器、PLC控制系统、仪器时钟行走时间一致，保证全系统步调一致。

●（9）能够使用水质自动站现场配置的基于TCP/IP的传输网络（GPRS、4G、5G、ADSL等）与省级平台连接，实现与中心服务器端的信息交互。

●（10）能加强对数据的有效性辨析，必须对每条监测数据赋予标识记录。数据和其数据标识应同时上传至中心服务器。

●（11）平均无故障连续运行时间（MTBF）3000小时及以上，具备自检及死机自动恢复功能。能存储5年的小时数据，停电后所存储的数据不会丢失。

●（12）现场工控机数据的向上备份功能。

●（13）显示、浏览所有监测项目的监测数据记录表格、曲线，并具有完备的现场仪器设备测控操作界面。

●（14）数据传输方式：

支持多中心发送机制，至少保证3个目标中心。

●（15）通讯信道方式：

系统支持无线和有线通信方式。其中无线方式包括GPRS(4G)、GSM及北斗卫星通信；有线方式包括以太网等。并具有现场设置和数据下载usb接口。

●（16）通讯自动恢复：

具备对通信链路的自动诊断功能，一旦通信链路不畅，能够及时自动恢复通信链路，可在中心站对现场监控软件进行远程升级。

▲（17）具有CNAS认可的软件评测中心出具的数据传输与指令调度系统及水质自动监测实时联网预警监控平台测试报告。

2.3.4质量控制单元

●（1）自动分析过程中有完整的数据质量控制体系。包括：标样自动核查、加标回收率自动核查、日志功能、异常数据自动标识、误差智能判断等功能。

●（2）具备自动测试空白样测试、平行样测量、标样核查、加标回收率测试等质控功能。

▲（3）具有动态密码加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积（需提供省级或省级以上计量检测部门出具的检测报告进行佐证）。

●（4）远程控制：具备根据远程中心管理平台和水质监测基站的控制命令切换标样管和水样管的功能。

●（5）系统具有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加相应的质控措施。

●（6）具有识别仪器进样的功能，通过对样杯蓄水量的实时监控与精确检测，识别仪器是否从样杯进样。

▲（7）具有监控加标标液温度功能，保证质控样品准确、有效（需提供省级或省级以上计量检测部门出具的检测报告进行佐证）。

●（8）校准：具备自动实现加标量和加标混样体积校准的功能。

●（9）扩展：具备I/0扩展功能。

●（10）保存：具备加标量和加标混样体积信息功能。

●（11）自动报警：具备故障自动报警功能。

●（12）加标量、加标定容误差：误差在±2%以内。

▲（13）提供省级或省级以上计量检测部门出具的型式评价报告或检测报告，提供中国环境保护产品认证证书。

2.3.5采水单元

2.3.5.1、采水泵

●（1）水泵选择的基本原则

一般选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。

当取水头位置与站房的高差小于 8 米，或平面距离小于 80 米(没有高差时)一般选用离心泵，否则应选用潜水泵。

应综合考虑采水单元采水泵的选择，需满足水质监测系统运 行所需水量、水压，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。

●（2）采水泵功能要求

输水压力要求：压力设计要充分考虑现场的采水距离和扬程 落差，应保障水样顺利输送到站房内，同时还要留有一定的余量。 输水量要求：根据系统正常上水的要求，泵的供水量宜为 1～4 吨/小时。

性能特点：选用的材质应适应使用环境需要，做到防腐、防漏。

2.3.5.2、采水管道

●采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

●（1）采水管路设计

采水单元采用双泵双管路配置设计（潜水泵或离心泵），一用一备，满足实时不间断监测要求，并在控制单元中设置自动诊断泵故障及自动切换泵工作功能。

采水管路配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施，并在取水管道设有压力监控装置，控制单元通过该装置实时监控采水单元的 运行状态。

●（2）采水管路清洗设计

采水管路清洗设计应具有管道反冲洗和自动排空管道功能， 采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污 染。除藻装置可以定期自动或手动操作，配合清洗水和压缩空气， 通过控制总管路及配水管路的电动阀门，可分别对外部采水管路 和内部配水进行反冲洗，以防止管路堵塞，并达到对管路的除藻作用。

●（3）管路铺设

为保证水管、线管等管路施工操作方便，开挖宽度不小于 0.5米，深度一般不小于 0.5 米，冰冻地区开挖深度应满足当地防冻深度需求，管路预埋在开挖渠内靠站房并高于河涌一侧，且中间渠内无 U 字型地平。

采水管、线预埋件从站房布设至采水点岸边，采用两组镀锌钢管（管径 DN100，厚度 3.5 毫米及以上）作为保护套管，对部分深度不满足要求的，管路两头终端进出接头处采用防冻材料保护，同时管道上层做好防误挖保护（如砖块、预制块）。

管路铺设后应保证水路通畅无泄漏，电路接头安全可靠并做 防水处理，采用细土缓慢回填至管路上方并轻度夯实；回填后对管路施工铺设处做好施工警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。

●（4）管路材质要求

根据现场具体情况建设适应当地条件的采水管路，使用三型 聚丙烯或硬聚氯乙烯材质，耐用、耐热、耐压、环保。

2.3.5.3、保温、防冻、防压、防淤、防藻要求

●（1）保温要求

可根据保温层材料、保护层材料以及不同条件和要求，选择不同的隔热结构。

保温结构具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。

●（2）防冻要求

采水管路布设分为地面段和埋地段。地面段管路通过外层敷 设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路 敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。

在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。

●（3）防压要求

过路段管路应将管路敷设于预留的管线地沟内，上部设置水 泥盖板防止人为踩踏；埋地管路置于镀锌钢管内。

●（4）防淤、防藻要求

确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数 量，避免管道内部存水。在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。

2.3.6预处理及配水系统

●（1）投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

●（2）配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器等提供相应的预处理方法。

●（3）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

●（4）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境 产生污染的清洗方法；

●（5）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不 能影响其他仪器的测试；

●（6）具备可扩展功能，水站预留不少于 4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

●（7）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

●（8）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

●（9）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，可自行设定浊度触发阈值，自动切换预处理系统工作功能。（提供省级及以上计量检测部门出具的检测报告）

2.3.7废液处理单元

●（1）废液先统一收集到废液箱内，pH调节至5-9之间，通过PP棉去除废液中的大颗粒物，经过活性炭吸附水中有机物、重金属等，褪去水中有色污染物，通过树脂离子交换柱对废液中的重金属及盐类物质进行离子交换，最后通过出水检验。

●（2）废液处理能力：≥10L/h。

●（3）处理后污染物浓度：

A/COD浓度在100mg/L～5000mg/L的废液经处理后COD含量≤60mg/L；

B/NH3-N浓度在5mg/L～100mg/L的废液经处理后NH3-N含量≤1.0mg/L ；

C/Cr6+浓度在2mg/L～50mg/L的废液经处理后Cr6+含量≤0.5mg/L。

●（4）平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

●（5）安全性能要求：

绝缘电阻：≥1MΩ。

耐电压强度：施加1000V，50Hz交流电压，历时1min，不得出现报警、击穿、飞弧等现象。

耐水压强度：当水压0.25MPa时，保压30min，设备应无渗漏和异常变形。

▲（6）废液自动处理系统需提供计量检测部门出具的废液处置装置检验报告。

2.3.8自动清洗单元

●（1）根据系统受污染情况，系统可在现场或远程设定清洗工作方式，系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、测量池管路、沉淀池管路、室外取水管路、沉砂分离过滤器及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。根据现场水质情况，可事先设定好清洗工作持续时间，系统将根据固定的时间比例，对系统各部件进行水洗、水气混合洗及气洗等动作。

●（2）压缩空气

压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。

●（3）除藻单元

为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统 定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。

2.3.9水质自动监测站站房配套设施

●（1）配备稳压电源和不间断电源、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

站房突然中断供电会对系统造成多种危害，为提供稳定安全的供电单元，系统配置电压传感器、三相稳压电源（功率≥10KW）、 不间断电源（总功率）≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于 4h）。

●（2）应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存；

●（3）纯水制备单元

选用优质纯水机，纯水装置满足仪器用水需要；

纯水须达到二级要求：电导 率（25℃）/（mS/m）≤0.10，吸光度（254nm，1cm 光程）≤0.01。

（4）辅助单元

●1）电压传感器

电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报 警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏。

●2）温、湿度传感器

配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度， 确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规 定工作温度的时候，自动控制空调开启；而如湿度不符合设备运行环境要求，则启动除湿机进行工作。

●3）防雷系统

配置完备的防雷措施，保障系统即使在雷电多发区能安然无恙。建设防雷地网，地网接地电阻不大于4欧姆。

●4）电源防雷器

采用专用电源防雷模块，接入总电源的入口端，以防雷击。

●5）通讯线路防雷器

采用信号线路防雷器，保护通讯线路遭雷电袭击时对本系统连接设备的损坏。

●6）电压传感器

电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏。

●7）温、湿度传感器

配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度，确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规定工作温度的时候，自动控制空调开启；而如湿度不符合设备运行环境要求，则启动除湿机进行工作。

●8）监控系统

自动监测站的视频系统单元需要对水体表面及站房内主要区域实施实时视频监控。并将实时图像上传到茂县环境资源保护中心，实现远程的影像监视、报警联动等功能。

通过安装在监测机房内的可旋转摄像头，远程监视水质自动监测站内设备（采样分配单元，自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体工作情况（如设备的面板指示灯及数据的显示，电源是否正常等），以实现远端的工作人员对水质自动监测设备运行情况、电源、环境信息的实时视频监视，以方便设备运行维护人员对设备的故障定位、排除以及确定故障的影响范围等相关的日常管理。

通过安装在监测站室外的摄像头，远程观察采水系统（取样水泵、浮筒、浮标等）工作状况，观察水质自动监测站周边的水位、流量等水情情况，同时也可观察水质自动监测站院落、站房、供电线路等周边的环境。

彩色摄像机要求：实时分辨率720p，带红外实现昼夜监控，图像存储能力不低于500G。

●9）稳压电源和不间断电源

站房突然中断供电会对系统造成多种危害，为提供稳定安全的供电单元，系统配置电压传感器、稳压电源、不间断电源。

●三相稳压电源技术参数

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| KVA |  | 10～1600 |
| 输出电压 | 稳压精度 V | 380±4% |
|  | 欠压保护 V | 340±7 |
|  | 过压保护 V | 425±7 |
| 输入电压范围V |  | 304～456 |
| 调压速度s |  | ﹤1(输入电压变化10%时） |
| 温升 K |  | ﹤60 |
| 频率Hz |  | 50/60 |
| 绝缘电阻MΩ |  | ≥5 |
| 耐压 V/1min |  | 2000 |
| 效率 |  | ﹥95% |

●不间断电源技术指标

a功率：不小于3KVA，且满足整个系统负载需求。

b输入电压：220±25%    输出电压：220±1.5%

c额定输出电压：220Vac

d负载效应：输入在电压允许范围内，从空载到满载输出电压变化不大于±2%

e输出波形：正弦波形。

f过载能力：输入电压为220V时，允许短时间工作于额定输出功率的150%

g短路特性：当输入短路时，输入电流小于等于额定电流的1.5倍，当短路解除后，自动恢复正常输出。

h绝缘等级：B级，极限工作温度为130℃

i可靠性：MTBF≥3000小时

j工作环境温度：0℃--40℃

k工作环境湿度：（40-90）% RH

L断电情况下可保持水质自动监测系统4小时供电。

●10）电器配置

参照《地表水自动监测技术规范》(征求意见稿)中对站房内环境条件之规定：仪器间的室内温度应当保持在18～28℃，相对湿度保持在60%以内。同时根据在线监测仪器的环境条件，水质自动站仪器间应配置满足面积的1台3P制冷制热空调，同时配备一台除湿。

2.4简易式板房

2.4.1简易式板房

●满足采购清单中面积的要求。

2.4.2简易式板房布局

●满足采购清单中布局的要求。

2.4.3站房基本要求

●（1）简易式板房面积不小于60㎡，主体采用钢架结构；钢架结构应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》的要求，可抗七级以下地震；

●（2）用于围护系统的屋面及墙面板材应采用符合《连续热镀锌钢板及钢带》、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》和《彩色涂层钢板及钢带》规定的钢板，采用的压型钢板应符合《建筑用压型钢板》的规定；

●（3）简易式板房内部进行隔热保温处理，钢架结构站房夹层应采用保温防火材质，地板应具有防滑设计；

●（4）简易式板房设置仪器工作区和质控区，用于自动监测系统的安放及简易实验台的安装；

●（5）简易式板房应设置通风换气设施；

●（6）简易式板房内应配置不小于1m长的工作台。

2.4.4仪器间要求

仪器间应符合以下要求：

●（1)仪器间内应保证两面相连接的墙壁为完整的墙壁，其面积需满足安装分析仪器和供水、排水管道的安装；

●（2)仪器和设备布置时宜采用分区布置；需要经常监视和维护的仪器及设备的布置应便利操作；

●（3)仪器间地面应铺设地面砖或防静电地板，以防水、防滑；地面有排水孔的地方需要有一定的坡度。

●（4)简易式板房内门的尺寸均应保证设备运输方便。

2.4.5电器配置

●参照《地表水自动监测技术规范》(征求意见稿)中对站房内环境条件之规定：仪器间的室内温度应当保持在18～28℃，相对湿度保持在60%以内。

2.4.6其它

●（1）办公、清洁

简易式板房内为方便日常维护，应配置工作台 (配置时考虑简易式板房内空间)，同时配置扫帚、拖帕等清洁卫生用品。

●（2）防虫设施

水质自动站所在地蚊虫较多，简易式板房须配置纱窗。

2.4.7供电

●（1）系统电源应符合以下要求：

供电负荷等级和供电要求应按《供配电系统设计规范》的规定执行；

供配电系统应考虑预留备用容量；

宜设置专用动力配电箱；

至站房处电压降应小于5%；

单项负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20%；

电源进线应按《建筑防雷设计规范》要求采取防雷措施；电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时，在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处，装设低压避雷器。

当电网质量不能满足供电要求时，应根据具体情况采用相应的电源质量改善措施和隔离防护措施。

●（2）系统及各单元的接地要求如下：

接地装置的设置应满足人身安全和系统设备的安全要求，一般应采用下列三种接地方式：

交流工作及安全保护接地，接地电阻不应大于4Ω；

直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定，一般不应大于1Ω；

防雷接地，应按《建筑防雷设计规范》执行，一般不应大于10Ω；

上述三种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值，并应按 《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施；

系统接地宜采取等电位措施。

2.4.8给排水

●（1）站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。所有涉及危险废物的按相关规定处置。

2.4.9通讯

●（1）为了保障监测数据及时、可靠的传输，同时也是为了适应网络技术的发展，拟建站房内配置1套传输方式：配置ADSL有线上网或4G、5G无线上网。

2.4.10防雷

●（1）站房防雷系统应符合《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及检验。

●（2)电力线雷电入侵防护：应按照《建筑防雷设计规范》中第六章“防雷击电磁脉冲”规定执行；

●（3)通信线路雷电入侵防护：对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入系统时安装避雷器；对于话线系统，应采用话线防雷保护器；应有防止外部强电通过电线、通讯线路等进入系统破坏仪器、设备的措施。

●（4)整体防雷要求被保护的区域根据雷击电磁场的强度不同划分为直击区、感应区、引入区等分别加以保护。接地网应选择在站房周围地势较低的区域，避免直击雷落点，接地标准量测电阻应该达到4Ω以下。电源系统的避雷及过压保护分为三级。

a.电源第一级过压保护器装在电源总配电箱空开后端。要求最大防雷击能力为100KA，响应时间为25ns。

b.电源第二级过压保护器装配电箱分相空气开关后端。要求最大防雷击能力为40KA，响应时间为25ns。

c.电源第三级保护器是对电子设备的精细过压保护。单只防雷强度8/20μs，放电流5KA，响应时间少于25ns。

2.4.11安全、消防及防盗

●站房安全设施应符合以下要求：

1)站房的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的规定；

2)站房与其他建筑物合建时，应单独设防火分区；

3)站房应安设火灾自动报警及手提式灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定；配置的灭火装置应是以二氧化碳及类似灭火剂的灭火器。

4)站房内应至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器的组合，尤其是当设有固定式灭火系统时，必须采用感烟、感温两种探测器的组合；

5)配备自动灭火装置。

6)简易式板房需配备室外防盗门1扇。

2.4.12水站文化建设要求

●水站外部统一设置水站标志牌、简介牌和 LOGO，参照《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》（环办监测函〔2018〕215 号）要求制作并悬挂于指定位置。

四、强制性产品认证

★供应商所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的承诺函件，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函原件加盖供应商公章）。

注意：以上打★号的要求为本章的实质性要求，不允许有负偏离。实质性要求未明确证明材料的，以商务应答表或技术偏离表响应为准。

# 资格审查

本项目资格审查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性审查标准见下表（以下证明材料均应加盖投标人电子章）：

| 资格审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）【供应商为自然人的仅提供身份证复印件。】。 |  |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 供应商具有良好的商业信誉的书面声明或承诺函原件。 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或②可提供2019或2020年度供应商完整的全套财务报表复印件（全套指现金流量表、资产负债表、利润表），或③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），或④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程（复印件）。 |  |
|  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 承诺函原件 |  |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商响应为承诺的，应保证为诚信承诺，并对真实性负责，采购活动结束后采购人或采购代理机构将通过信用中国等网站核实供应商所作承诺的真实性。） | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 承诺函原件 |  |
| （一）资格要求 |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 承诺函原件 |  |
|  | 5、通过政府采购云平台获取招标文件的投标人 |  | 以“政府采购云平台”所提供的名单为准。 |  |
|  | 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 1、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料原件【注：（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）提供书面声明材料原件。】。 2、采购人及代理机构工作人员共同通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：①投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]；②向资格审查小组出具查询结果书面说明。）。 |  |
|  | 7、法律、行政法规规定的其他条件 |  | 投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
|  | 8、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）供应商为非法人单位的，上述“法定代表人”指供应商的主要负责人；（4）供应商为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |  |
|  | 9、联合体投标 |  | 非联合体投标。 |  |
| （二）资质要求 | 无 |  | 无。 |  |
| （三）其他要求 | 行贿犯罪记录 |  | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料原件【注：提供书面声明材料原件，投标文件中不需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。】。 |  |
|  | 信用记录 |  | 1.投标人未被列入经营异常、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【注：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）提供书面声明材料原件。】。 2.采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]）。 |  |
|  | 投标文件资格审查部分盖章 |  | 均按招标文件要求盖电子章。 |  |
|  | 投标文件资格性审查部分的语言 |  | 语言符合招标文件的要求。 |  |
|  | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 |  | 根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商；承诺函原件。 |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 1.提供分包意向协议，协议中中小企业合同金额应当达到预算总额的30%，其中给小微企业的比例不低于60%。接受分包合同的中小企业与供应商之间不得存在直接控股、管理关系。若供应商投标产品均为中小企业制造的，则不用提供分包意向协议。 2.提供中小企业声明函原件加盖鲜章（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业），（①供应商为监狱企业的，提供监狱企业证明文件；②供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件）。 |  |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格审查表中载明不通过的具体原因。

二、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、通过资格审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

四、本章所称重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。同时规定，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 评标办法

## 总则

一、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

六、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

七、评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉、理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

三、出现上述第二条规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。对于文件第2章标注“实质性要求”但未标明如何响应的，可不提供具体证明或单独响应，投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件盖章 | 投标文件均按招标文件要求盖电子印章的。（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 2 | 投标报价 | （1）报价唯一； 未超过招标文件规定的最高限价； 投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用； （4）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料，提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明） |  |
| 3 | 第4章打★号的技术、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件第4章中加★号的技术、商务和其他要求。 |  |
| 4 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 无。 |  |

一、投标文件（包括投标报价表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

六、投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

一、评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

二、评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标采购单位应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三、有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

### 确定中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供核心产品（本项目核心产品为：总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪）品牌均相同的且通过符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

### 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 低于成本价投标处理

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料）

供应商应自行衡量并准备相关证明材料，提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

投标人书面说明应当加盖公章，否则无效。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：详见“评分标准”。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评审和打分。

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | - 经专家评审的最低有效投标报价作为评标基准价； - 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30; | 30 | 共同评审因素 |
| 2 | 履约能力 | 投标人2019年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的（类似项目业绩是指类似地表水水质自动监测项目业绩），每有一个得1分，最多得6分。注：提供项目中标/成交通知书或合同复印件，加盖投标人公章。 | 6 | 共同评审因素 |
| 3 | 技术响应 | 根据供应商提供的“技术偏离表”及相关证明材料进行评审。完全符合“第四章 三、技术参数及其他要求 （二）技术规格、参数与要求”中的条款（打●号项及打▲号项，共216条）的得42分，●号项（共200项）每有一项不满足的扣0.05分，▲（共16项）每一项不满足的扣2分，扣完为止。 注：1.若招标文件“技术规格、参数与要求”中明确需提供相应的证明材料进行佐证的，供应商应按要求提供；若提供非有效证明材料或未提供均视为负偏离，未明确证明材料的以技术偏离表为准。 2.招标文件“技术规格、参数与要求”中打●号项及打▲号项分别视为单条条款。 | 42 | 技术类评审因素 |
| 4 | 企业实力 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具有一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件加盖投标人公章。 2.投标人或所投核心产品生产厂家（总磷水质自动分析仪或总氮水质自动分析仪）为工信部门绿色制造系统解决方案供应商得2分。 注：提供相关证明材料复印件盖投标人公章，未提供不得分。 3.投标人或所投核心产品生产厂家（总磷水质自动分析仪或总氮水质自动分析仪）具有中国环境服务认证证书“地表水水质自动监测站运营服务（一级)”得2分，具备中国环境服务认证证书“地表水水质自动监测站运营服务（一级)”以下资质的得1分；本项最多得2分。 注：提供证书复印件盖投标人公章，未提供不得分。 | 7 | 技术类评审因素 |
| 5 | 售后人员配置 | 投标人或所投核心产品生产厂家（总磷水质自动分析仪或总氮水质自动分析仪）配置的售后人员具有全国地表水环境监测人员培训合格证书的，每有1人0.1分，最多得1分。 注：提供证书复印件和在职证明材料，加盖投标人公章。 | 1 | 技术类评审因素 |
| 6 | 项目整体实施方案 | 根据投标人针对本项目制定的项目整体实施方案进行评价： 包含但不限于①设备运输方案②设备安装方案③系统调试方案④项目进度安排，以上 4 项内容完全契合采购需求的得4分，每有一项内容不符合采购需求（是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）或未提供的扣1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指：内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）的扣0.5分，4分扣完为止。 | 4 | 技术类评审因素 |
| 7 | 质量保证方案 | 根据投标人针对本项目制定的质量保证方案进行评价： 包含但不限于①人员管理方案②监测数据与质控工作安排③备品备件供应方案④培训方案⑤应急措施，以上 5 项内容完全契合采购需求的得5分，每有一项内容不符合采购需求（是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）或未提供的扣1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指：内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）的扣0.5分，5分扣完为止。 | 5 | 技术类评审因素 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评价： 包含但不限于①服务机构设置②服务电话及人员配置③质保措施④应急响应预案，以上 4 项内容完全契合采购需求的得4分，每有一项内容不符合采购需求（是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形）或未提供的扣1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指：内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）的扣0.5分，4分扣完为止。 | 4 | 技术类评审因素 |
| 9 | 节能 环保 | 如涉及采购的设备、材料（强制节能产品除外）属于“政府采购节能产品品目清单”内规定品目或“政府采购环境标志产品品目清单”内规定品目或无线局域网产品政府采购清单中的产品的，每有一项得0.5分，最多得1分。非节能、环境标志、无线局域网产品的不得分。（节能、环境标志产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件。无线局域网产品提供无线局域网认证产品政府采购清单所在页。） | 1 | 共同评审因素 |

说明：

一、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

二、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨；

三、以上相关资料，采购人有权在中标后查验原件。

## 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。

### 定标程序

- 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；中标候选人并列的，采取随机抽取方式选择中标人。

如果中标候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标人。

注意：采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

- 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

- 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 评标专家义务

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评标专家工作纪律

评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 合同主要条款

拟签订的合同文本

(仅供参考，以实际签订合同为准)

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件（附件1：采购需求）及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收（含履约时间和履约方式）

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行。

五、付款方式（含付款时间）

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：无。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，通过向采购方所在地法院诉讼方式解决

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购监管部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

- 注：

- 1、其他合同专用条款在合同签订时另商签订。

2、中标人应在中标通知书发出后及时与采购人签订采购合同，根据《成都市政府采购应对新冠肺炎疫情促进中小企业发展实施细则》规定，本项目属于在疫情防控期间开展的政府采购活动，预付款支付比例原则上不低于采购合同金额的30%，一般在5个工作日内完成合同的签订、备案及预付款支付工作。

3、政府采购合同签订后应按照相关法律法规要求及时在四川政府采购网公告。

附件1：采购需求

详见本文件第四章。

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。