招 标 文 件

采购项目名称：四川天府新区新兴中学教学专用仪器采购项目

采购项目编号：510186202100109

中国·成都

四川天府新区新兴中学、四川正汇恒招标代理有限公司共同编制

二〇二〇年七月

目 录

第1章 投标邀请	4

第2章 投标人须知	7

2.1 投标人须知前附表	7

2.2 总则	10

2.3 招标文件	12

2.4 投标文件	13

2.5 开标、评标和中标	18

2.6 签订及履行合同和验收	21

2.7 投标纪律要求	23

2.8 询问、质疑和投诉	25

2.9 其他	25

第3章 投标文件格式	26

第4章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	52

4.1 项目概况	52

4.2 采购清单	52

4.3 技术要求	62

4.4 商务要求	117

4.5 强制性产品认证及强制节能产品认证	119

第5章 资格审查	120

第6章 评标办法	125

6.1 总则	125

6.2 评标方法	126

6.3 评标程序	126

6.4 评标争议处理规则	131

6.5 低于成本价投标处理	132

6.6 评标细则及标准	132

6.7 废标	135

6.8 定标	136

6.9 评标专家义务	136

6.10 评标专家工作纪律	137

第7章 合同主要条款	138

信用融资

为持续深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》等政策措施（详见采购文件附件）。本项目为支持执行政府采购信用融资项目。本次采购活动的中小企业供应商如中标或成交，可无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用融资。现已有多家银行确定为政府采购信用融资业务银行，现将部分银行名单公布如下：

详见本采购文件附件！

详情请向代理机构咨询，联系电话028-67171868。

政府采购廉政宣言

四川正汇恒坚持“热情服务、规范管理、诚实信用、依法采购”的服务宗旨，遵循“诚信、专业、规范、创新”的经营理念，践行新时代特色社会主义核心价值观，诚信于服务对象、诚信于员工、诚信于社会。

坚决以维护国家利益和社会公共利益为核心，恪守职业道德，勤勉尽责，悉心维护采购人和供应商的合法权益。以自身的廉洁作为形成表率和带动作用，营造政府采购公平竞争市场环境，以实际行动感恩回馈社会。

四川正汇恒全体员工恪守《四川正汇恒招标代理有限公司廉政管理制度》，遵纪守法、严格自律、廉洁从业，倡导遵守以下廉洁行为规范：

1.不得接收或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送；

2.不得利用公司的资源、业务渠道、项目秘密等为本人或他人从事牟利活动和利益输送；

3.不得利用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接招标代理业务；

4.不得与任何第三方串通进行虚假招标、陪标、围标、串标等活动；

5.不得与投标人、评审专家或其他有利益关系的第三方恶意串通，非法干预评审活动；

6.不得以任何形式向投标人等泄露采购项目的秘密；

7.不向投标人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品及其他任何有可能影响公正招标的礼物，包括未来利益；

8.自觉接受政府采购监管部门、审计和纪检部门的监督和检查，自觉接受采购人和社会各界的监督。

若发现违反宣言的行为，请及时向四川正汇恒投诉或举报，经核查属实的，严格按照公司制度处理，涉及违法违纪的将移送司法机关追究其法律责任。鼓励社会各界和公司内部员工对违规违纪行为进行投诉和举报，共同践行廉政宣言，共同营造风清气正、诚实信用的政采环境。

投诉及举报邮箱：zhhjc@sc-zhh.com

投诉及举报电话：028-67171868转8010

# 投标邀请

四川正汇恒招标代理有限公司受四川天府新区新兴中学的委托，就 “四川天府新区新兴中学教学专用仪器采购项目”项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的投标人参加投标。

- 采购项目编号： 510186202100109

- 采购项目名称：四川天府新区新兴中学教学专用仪器采购项目

- 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，已落实。预算品目：教学专用仪器；行业类别：其他未列明行业；预算金额：293.6776万元；最高限价：293.6776万元。

- 采购内容

四川天府新区新兴中学教学专用仪器采购。

详细的技术、商务要求见第4章。

- 定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

- 投标人应具备的资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.未被列入经营异常名录；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

4.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。

- 供应商报名及招标文件获取方式

报名时间：自2021年7月16日至2021年7月22日9:00-12:00,13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

现场报名地点：成都市高新区吉泰路666号1栋9层910号(花样年福年广场)。供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

邮寄方式（邮费自理）：请自行在本采购项目采购公告网页附件中下载报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、单位介绍信、身份证复印件、汇款凭证等信息资料快递至采购代理机构，采购代理机构收到邮件后发出采购文件。

远程方式：请自行在本采购项目采购公告网页附件中下载报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、单位介绍信、身份证复印件、汇款凭证等信息传至采购代理机构邮箱，采购代理机构收件后发出采购文件。

报名成功后可免费提供采购文件电子档一份（报名供应商需提供可用的电子邮箱）。纸质采购文件人民币150元/份（按需要自愿购买）,采购文件提供后不退。供应商资格不能转让。联系人：张女士；联系电话：028-67171868；邮箱：service@sc-zhh.com。

- 投标截止时间及开标时间(北京时间)： 2021年8月6日上午10:00。

- 投标文件递交地点及开标地点

成都市高新区吉泰路666号1栋9层8号(花样年福年广场)

- 本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）以公告形式发布。

- 联系方式

采购人：  四川天府新区新兴中学

地  址： 四川天府新区新兴街道正街2段100号

联系人： 吕老师

联系电话： 028-85600037

采购代理机构：四川正汇恒招标代理有限公司

通讯地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号1栋9层910号

(花样年福年广场)

联 系 人：乔先生、范女士

电话传真：028-67171868

电子邮件：service@sc-zhh.com

采购监督机构：四川天府新区财政金融局

地 址：天府新区宁波路377号中铁卓越中心17楼

联系电话：028-61889702

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 293.6776万元。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价为【293.6776万元】，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法(详见第6章) |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料） 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 评标情况公告 | 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，在指定网站公示相关评标（评审）情况。 |
|  | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日起 120天。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
|  | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知2.4.11 |
|  | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知2.4.12 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：乔先生、范女士。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 开、评标工作咨询 | 联系人：乔先生、范女士。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到四川正汇恒招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：张女士。 联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号T1-910(花样年福年广场) |
|  | 投标人询问 | 根据本项目委托代理协议约定，投标人询问由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：乔先生、范女士。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 投标人质疑 | 根据本项目委托代理协议约定，对于招标文件的质疑由采购人负责答复，对于采购过程、采购结果的质疑由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：乔先生、范女士。联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号T1-910(花样年福年广场) 邮编：610094。 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围； 2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即四川天府新区财政金融局。 联系电话：028-61889702。 地址：天府新区宁波路377号中铁卓越中心17楼。 邮编：610000。 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告政府采购合同；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同报本项目同级财政部门备案。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
|  | 招标代理服务费 | 详见投标人须知2.5.5。 |
|  | 资格审查 | 1、本项目由采购人和代理机构共同进行资格审查。 2、采购人可以要求参加政府采购的投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人条件和采购项目对投标人的特定要求，对投标人的资格进行审查。 |
|  | 严禁虚假承诺告知 | 投标人参与政府采购活动严禁提供虚假承诺，如提供虚假承诺，采购人或代理机构将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
|  | 政府采购信用融资 | 本项目为支持执行政府采购信用融资项目，政策文件附后。 |
|  | 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的产品,应按照相关政策严格执行强制采购和优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）内的产品，应按照相关政策严格优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》相关要求，本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应按照相关政策严格执行优先采购政策。 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）落实对不发达地区和少数民族地区的扶持政策，投标人应提供相关证明材料。 |  |

## 总则

### 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区新兴中学。

- “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川正汇恒招标代理有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”规定的应具备的资格条件；

- 向采购代理机构登记购买了招标文件；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

### 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的所有费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

- 提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本采购项目核心产品为：录播工作站。

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 前期参与投标人处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

- 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

- 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

  - 资格审查；

  - 评标办法；

  - 合同主要条款。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

- 澄清或者修改应当在原公告发布媒体《四川政府采购网》上发布澄清公告。澄清或修改内容为招标文件的组成部分。供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 答疑会和现场踏勘

- 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应根据招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 投标文件封面；

- 投标文件第一部分  详见第5章；

三、投标文件第二部分  技术、商务及其他要求响应部分：

- 投标函；

- 投标报价表；

- 分项报价明细表（投标报价表格式中要求填写品牌、规格型号、生产厂商、是否进口产品的，投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、生产厂商、是否进口产品）；

- 技术偏离表；

- 商务应答表；

- 技术、服务、商务应答附表；

- 投标人基本情况表；

- 项目人员配置情况表；

- 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述；

- 项目实施方案

- 售后服务及承诺

- 国家强制认证产品承诺函

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 除特别要求外，本招标文件中的“投标文件格式”均只作为参考，不作为实质性审查条件。

### 投标报价（实质性要求）

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 投标保证金（实质性要求）

不收取投标保证金。

### 投标有效期（实质性要求）

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的印制和签署

- 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件1正2副，电子文档1份(如涉及)（投标人提供word格式的电子文档，投标后电子文档概不退还，电子文档与书面投标文件不一致的，或正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准，但不影响投标有效性）。

- 投标文件的需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

- 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或盖个人印章。

- 投标文件正本和副本采取胶装方式装订成册，不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页（对投标文件的补充、修改或撤回的书面通知除外）。

- 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。（①招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；②招标文件中要求提供复印件的证明材料的，原件的影印件、复印件、照片均有效。）。

- 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

### 投标文件的包装和密封、标注

- 投标文件正本和副本应按包件（若有）分别制作。投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。

- 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号(若有)、投标人名称，并加盖投标人公章。标注内容应不具有歧义，但其内容准确与否不影响投标文件的有效性。

### 投标文件的递交

- 投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标人在递交投标文件时，用正楷填写“递交投标文件签收表”，将签收表和投标文件一并递交给本项目招标代理机构工作人员。投标截止时间以后送达的，或未按要求密封包装的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

- 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目编号、包件号应当与投标人名称和招标文件的项目编号、包件号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的项目编号、包件号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

- 本次招标不接收邮寄的投标文件。

- 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按四川正汇恒招标代理有限公司书面通知修改的时间递交。

### 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达开标地点。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人补充、修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。补充、修改或撤回的书面通知应按投标人须知第2.4.11.条、第2.4.12.条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“补充投标文件”或“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 开标、评标和中标

### 开标

- 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人递交的“投标文件”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

- 投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

- 开标时，“投标报价表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

- 投标文件中相关内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“投标报价表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标人不足3家的，不得开标。

### 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的主持人、唱标、监标（督）人、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的投标人名单。

- 投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

- 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“投标报价表”当众进行唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有不清楚的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人需现场对开标记录进行签字确认，投标人对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

- 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 评标

详见招标文件第6章。

### 中标通知书

- 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 公告发出后，中标人凭有效身份证明证件到招标代理机构领取中标通知书。联系人：张女士，联系电话：028-67171868。

### 招标代理服务费

一、根据相关规定，本招标文件特别约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。

二、招标代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法，100万（含）以下部分乘以1.5%计算收取，100万以上部分乘以1.1%计算，按以上各项结果累计计算收取。

三、在办理中标通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的其他方式支付。

服务费缴纳账户：

开户银行：中国农业银行成都高新技术产业开发区支行

帐    号： 2280 8201 0400 04093

收款单位：四川正汇恒招标代理有限公司

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 中标人与采购人应在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

- 中标人因不可抗力原因或者自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 中标人在合同签订之后7个工作日内，将签订的合同（一式4份）送四川正汇恒招标代理有限公司进行合同编号。联系人：王女士，联系电话：028-67171868。

### 合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

### 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内将合同报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

验收结果不合格的，还可能会报告本项目同级财政部门按照有关法律法规的规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

  - 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）；

十三、在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”查询投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十五、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十三条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

### 保密

- 不得透露购买招标文件的潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

  - 其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第6章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

本招标文件中作为实质性的内容，除明确要求需在响应时提供承诺函或证明材料的以外，评标小组在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查。

# 投标文件格式

本章所制投标文件格式一律不具有强制性（除格式注解特别要求的以外），仅供文件編制参考，表格可增减删改，本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

## 投标文件封面参考格式

正本或副本

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

日       期：     年   月   日

## 电子文档封面格式

电子文档

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

日       期：     年   月   日

## 投标文件第一部分  资格审查部分

### 承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川正汇恒招标代理有限公司：

我公司作为本项目的非联合体投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 我单位未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，我单位未参与本次项目前期咨询论证。不属于禁止参加投标或投标无效的供应商。

- 我公司及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人名章）：

日  期:     年     月     日

### 法定代表人身份证明书

四川正汇恒招标代理有限公司：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

法定代表人联系方式：               。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期:    年     月     日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

### 法定代表人授权委托书

四川正汇恒招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我公司的代理人，参加贵单位组织的               项目（采购项目编号：      ）包件    的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人印章）：

授权代理人（签字）：

投标人名称：                       （单位盖章）

日  期:     年     月     日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。2、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

### 声明

四川正汇恒招标代理有限公司：

我公司作为             采购项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：　  （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

六、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

特此声明。

投标人名称(公章)：

日    期：       年     月     日

说明：

1、对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但投标人应提供相关证明材料）。

2、对声明中第二条的说明：不具有良好的商业信誉，应填写“不具有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

3、对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

5.对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

6、对声明中第六条的说明：投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，该声明填“被列入”，但投标人应提供相关证明材料）。

7、对声明中第七条的说明：投标人如被列入经营异常名录的，应填写“被列入”，其投标或中标资格将被取消

### 中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

注：1、供应商参加政府采购时应按格式如实填写，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

2、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 监狱企业证明材料

附：证明材料复印件

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加                  单位的      项目采购活动提供          （请填写：本单位、    单位）制造的货物，该单位为符合条件的残疾人福利性单位，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

说明：1、中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 投标文件第二部分  技术、服务及其他要求响应部分

### 投标函

四川正汇恒招标代理有限公司：

我方全面研究了“              ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标报价以《投标报价表》为准。我方的投标报价是最终用户验收合格后的总价。

- 一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 我方为本项目提交的投标文件投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 我方满足招标文件中所有实质性条款的要求。

- 我单位联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话及传真：

投标人名称（公章）：

日    期：

### 投标报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 元（小写） 元（大写） |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：      年   月   日

注：投标报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、测量、税费、检测和招标文件规定的其它费用。

### 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

（说明：投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 进口或国产 | 生产厂商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  |

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

注:以上表格可按投标人实际情况增减。

### 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 （详见招标文件第4章） | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：1、以上表格格式行、列可增减。

- 除本偏离表所列的指标外，其他所有技术条款均完全响应本项目招标文件中的要求。投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。若采购人在项目实施中发现投标人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同；若采购人在项目验收后一年内发现投标人有虚假响应行为，则采购人有权追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 |  |
| 2 | 验收时间和标准 |  |
| 3 | 违约责任 |  |
| 4 | 交货时间 |  |
| 5 | 交货地点 |  |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 付款方式 |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标候选资格或中标资格。

### 技术、服务、商务应答附表

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

说明：

- 投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

投标人名称：                （加盖公章）

日      期：         年     月    日

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

### 项目人员配置情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 资格证明（附复印件，无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行、列可增减。

投标人名称（公章）：

日  期：

### 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

采购项目名称：

采购项目编号：

格式自拟

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 售后服务及承诺

项目名称：

项目编号：

格式自拟。

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 国家强制认证产品承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

国家强制认证产品承诺函

我公司在此承诺，所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在供货时将向采购人一并提供相关许可、认证材料，若未提供则视同虚假响应。

特此承诺

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 项目概况

四川天府新区新兴中学教学专用仪器采购。

## 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.生物综合实验室设施设备 |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 1 | 套 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 24 | 张 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 12 | 套 |
| 6 | 双联折叠龙头 | 12 | 套 |
| 7 | 多功能柱 | 24 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 24 | 个 |
| 9 | 安全光源 | 24 | 只 |
| 10 | 教师演示电源 | 1 | 套 |
| 11 | 实验凳 | 48 | 张 |
| 12 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 13 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 14 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 15 | 显微镜的使用细胞及微生物实验箱 | 12 | 套 |
| 16 | 植物及其生命活动实验箱（一） | 12 | 套 |
| 17 | 植物及其生命活动实验箱（二） | 12 | 套 |
| 18 | 动物及其生命活动实验箱 | 12 | 套 |
| 19 | 人及其生命活动、营养与健康实验箱 | 12 | 套 |
| 20 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护实验箱 | 12 | 套 |
| 21 | 通用箱实验箱（一） | 12 | 套 |
| 22 | 通用箱实验箱（二） | 12 | 套 |
| 23 | 设备成列架 | 9 | 个 |
| 2.物理电学实验室设施设备 |  |  |  |
| 1 | ●教师演示讲台 | 1 | 张 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 24 | 张 |
| 3 | ●多功能柱 | 24 | 套 |
| 4 | 学生安全电源 | 24 | 个 |
| 5 | ●教师演示电源 | 1 | 套 |
| 6 | 实验凳 | 48 | 张 |
| 7 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 8 | 电学箱 | 12 | 套 |
| 9 | 磁学箱 | 12 | 套 |
| 10 | ●热学（一）教师演示箱 | 2 | 套 |
| 11 | ●热学（二）教师演示箱 | 2 | 套 |
| 12 | 光学教师演示箱 | 2 | 套 |
| 13 | 电学教师演示箱 | 2 | 套 |
| 14 | 磁学教师演示箱 | 2 | 套 |
| 15 | 热学箱（一） | 12 | 套 |
| 16 | 热学箱（二） | 12 | 套 |
| 3.物理力学实验室设施设备 |  |  |  |
| 1 | ●教师演示讲台 | 1 | 张 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 24 | 张 |
| 3 | ●多功能柱 | 24 | 套 |
| 4 | 学生安全电源 | 24 | 个 |
| 5 | ●教师演示电源 | 1 | 套 |
| 6 | ●实验凳 | 48 | 张 |
| 7 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 8 | ●力学箱（一）教师演示箱 | 2 | 箱 |
| 9 | ●力学箱（二）教师演示箱 | 2 | 箱 |
| 10 | 轨道小车教师演示箱 | 2 | 套 |
| 11 | 力学箱（一） | 12 | 箱 |
| 12 | 力学箱（二） | 12 | 箱 |
| 13 | 准备台 | 1 | 个 |
| 14 | 仪器柜 | 10 | 个 |
| 15 | 辅材 | 1 | 批 |
| 16 | 轨道小车箱 | 25 | 套 |
| 17 | 设备成列架 | 8 | 个 |
| 4.化学创新实验室设施设备 |  |  |  |
| 1 | ●教师演示讲台 | 1 | 张 |
| 2 | ●实验室专用水槽 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 1 | 套 |
| 4 | 通风化学学生实验桌 | 24 | 张 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 12 | 套 |
| 6 | 双联龙头 | 12 | 套 |
| 7 | ●多功能柱 | 24 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 24 | 个 |
| 9 | ●教师演示电源 | 1 | 套 |
| 10 | ●实验凳 | 48 | 张 |
| 11 | 实验室专用洗眼器 | 1 | 付 |
| 12 | 落地式紧急冲淋 | 1 | 套 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 15 | 吸风装置 | 25 | 套 |
| 16 | PP离心风机 | 1 | 台 |
| 17 | 配套辅材 | 1 | 批 |
| 18 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 19 | 活性炭废气处理器 | 1 | 台 |
| 20 | 安装支架 | 1 | 套 |
| 21 | 水溶液实验箱 | 12 | 套 |
| 22 | 酸碱盐实验箱 | 12 | 套 |
| 23 | 空气与氧气实验箱 | 12 | 套 |
| 24 | 燃烧与灭火实验箱 | 12 | 套 |
| 25 | 金属化学与生活实验箱 | 12 | 套 |
| 26 | 碳和碳的化合物实验箱 | 12 | 套 |
| 27 | 通用箱实验箱（一） | 12 | 套 |
| 28 | 通用箱实验箱（二） | 12 | 套 |
| 29 | 通用箱实验箱（三） | 12 | 套 |
| 30 | 实验箱平板车 | 1 | 个 |
| 31 | 设备成列架 | 9 | 个 |
| 5.美术教室设施设备 |  |  |  |
| 1 | 衬布 | 50 | 块 |
| 2 | 写生灯 | 50 | 个 |
| 3 | 折叠式工作台 | 10 | 个 |
| 4 | 美术教学用柜 | 5 | 个 |
| 5 | 磁性黑板 | 10 | 块 |
| 6 | 美术挂图 | 1 | 套 |
| 7 | 静物台 | 4 | 个 |
| 8 | 展示画框 | 25 | 个 |
| 9 | 初中美术教学挂图 | 2 | 套 |
| 10 | 写生画板 | 50 | 块 |
| 11 | 人体结构活动模型 | 4 | 个 |
| 12 | 云台 | 50 | 台 |
| 13 | 民间美术欣赏及写生样本 | 10 | 套 |
| 14 | 美术学具 | 50 | 套 |
| 15 | 写生画箱 | 5 | 个 |
| 16 | 写生教具（1） | 1 | 套 |
| 17 | 写生教具（2） | 1 | 套 |
| 18 | 画架 | 50 | 个 |
| 19 | 3#写生画板 | 50 | 块 |
| 20 | 2#画板 | 50 | 块 |
| 21 | 版画工具 | 50 | 套 |
| 22 | 绘画工具 | 50 | 套 |
| 23 | 制作工具 | 50 | 套 |
| 24 | 国画和书法工具 | 2 | 套 |
| 25 | 篆刻工具 | 10 | 套 |
| 26 | 工艺品展 示柜 | 5 | 个 |
| 27 | 软木黑板 | 5 | 块 |
| 6.计算机网络教室辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 多媒体软件系统 | 2 | 台 |
| 2 | 微机桌椅 | 100 | 位 |
| 3 | 教师演示桌、椅 | 2 | 套 |
| 4 | 机柜(1200#) | 2 | 个 |
| 5 | 辅材 | 2 | 批 |
| 6 | 设备安装调试 | 102 | 点 |
| 7.录播教室设施设备 |  |  |  |
| 1 | 校级资源管理平台 | 1 | 套 |
| 2 | 录播工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 高清录播系统软件 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 4 | 台 |
| 5 | 跟踪主机 | 1 | 台 |
| 6 | 图像探测器（教师） | 2 | 个 |
| 7 | 图像探测器（学生） | 4 | 个 |
| 8 | 图像定位系统 | 1 | 套 |
| 9 | 空间网格自动跟踪系统 | 1 | 套 |
| 10 | 导播控制台 | 1 | 台 |
| 11 | 吊装话筒 | 8 | 只 |
| 12 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 13 | 双通道数字功放 | 1 | 台 |
| 14 | 线阵列音箱 | 6 | 台 |
| 15 | 机柜 | 1 | 台 |
| 16 | 嵌入式网络中控 | 1 | 台 |
| 17 | 网络中控系统软件 | 1 | 套 |
| 18 | 电源时序控制器 | 1 | 台 |
| 19 | 高清显示器 | 1 | 台 |
| 20 | 智慧黑板 | 1 | 台 |
| 21 | 壁挂展台 | 1 | 台 |
| 22 | 讲桌 | 1 | 台 |
| 23 | 接入交换机 | 1 | 台 |
| 24 | 环境建设 | 90 | 平方米 |
| 25 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 8.科创教室设施设备 |  |  |  |
| 1 | 单反相机 | 1 | 台 |
| 2 | 3D打印机 | 2 | 台 |
| 3 | 3D扫描仪 | 1 | 台 |
| 4 | 3D打印笔 | 9 | 支 |
| 5 | 3D打印机耗材 | 50 | 圈 |
| 6 | 物联网设备 | 1 | 套 |
| 7 | 学生操作台 | 10 | 张 |
| 8 | 学生凳 | 40 | 张 |
| 9 | 操作台 | 4 | 张 |
| 10 | 窗台边柜 | 2 | 套 |
| 11 | 设备存储柜 | 2 | 套 |
| 12 | 工具墙 | 2 | 组 |
| 13 | 坐柜 | 2 | 个 |
| 14 | 操作凳 | 24 | 张 |
| 15 | 环境改造 | 200 | M2 |
| 9.书法教室施设备 |  |  |  |
| 1 | 笔墨纸砚 | 41 | 套 |
| 2 | 笔架 | 41 | 架 |
| 3 | 配套颜体专用教材 | 42 | 套 |
| 4 | 临摹练习专用纸 | 21 | 包 |
| 5 | 书法毡 | 1 | 套 |
| 6 | 书画挂画器 | 200 | 套 |
| 7 | 文化建设 | 1 | 项 |
| 10.心理中心施设备 |  |  |  |
| 1 | 心理档案测评软件系统 | 1 | 套 |
| 2 | 团体活动艺术调节工具包 | 1 | 套 |
| 3 | 注意力训练系统 | 1 | 套 |
| 4 | 情绪宣泄系统 | 1 | 套 |
| 5 | 专业测评桌 | 1 | 张 |
| 6 | 测评椅 | 2 | 张 |
| 7 | 身心放松活动椅 | 1 | 张 |
| 8 | 心理原创挂图 | 2 | 张 |
| 9 | 书柜 | 1 | 张 |
| 10 | 沙盘箱庭系统 | 1 | 套 |
| 11 | 沙盘治疗录音系统 | 1 | 套 |
| 12 | 团体活动包 | 1 | 套 |
| 13 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 1 | 套 |
| 14 | 团体活动桌（6人） | 1 | 套 |
| 15 | 计时组合设备 | 1 | 套 |
| 16 | 身心期刊 | 50 | 本 |
| 17 | 期刊架 | 1 | 个 |
| 18 | 座机 | 1 | 台 |
| 19 | 身心档案柜 | 2 | 个 |
| 20 | 身心制度、挂画 | 30 | 张 |
| 21 | 环境改造 | 1 | 项 |
| 11.音乐教室施设备 |  |  |  |
| 1 | 电子示教板 | 1 | 台 |
| 2 | 五彩凳 | 50 | 个 |
| 3 | 钢琴 | 2 | 台 |
| 4 | 指挥台（含指挥棒） | 1 | 个 |
| 5 | 音乐节拍器 | 1 | 个 |
| 6 | 音叉 | 1 | 个 |
| 7 | 乐器储藏柜 | 8 | 个 |
| 8 | 电教器材柜 | 1 | 个 |
| 9 | 初中音乐教学挂图 | 1 | 套 |
| 10 | 初中音乐教学软件 | 4 | 个 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 6 | 套 |
| 12 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 4 | 套 |
| 13 | 沙锤 | 8 | 对 |
| 14 | 双响筒 | 8 | 副 |
| 15 | 北梆子 | 1 | 副 |
| 16 | 南梆子 | 1 | 副 |
| 17 | 铃鼓 | 4 | 套 |
| 18 | 三角铁 | 1 | 套 |
| 19 | 碰铃 | 4 | 副 |
| 12.劳技教室施设备 |  |  |  |
| 1 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 4 | 套 |
| 2 | 全金属微型安全金工车床 | 4 | 套 |
| 3 | 全金属微型安全木工车床 | 4 | 套 |
| 4 | 全金属微型安全摇臂钻床 | 4 | 套 |
| 5 | 全金属微型安全铣床 | 4 | 套 |
| 6 | 全金属微型安全台式磨床 | 4 | 套 |
| 7 | 全金属微型安全手持机床 | 4 | 套 |
| 8 | 全金属微型安全分度机床 | 4 | 套 |
| 9 | 无极调速弓形臂曲线锯（木工锯床） | 4 | 套 |
| 10 | 技术与制作套件 | 4 | 套 |
| 11 | 生肖动物模型 | 4 | 套 |
| 12 | 木棒 | 25 | 根 |
| 13 | 木棒 | 25 | 根 |
| 14 | 木棒 | 25 | 根 |
| 15 | 木棒 | 25 | 根 |
| 16 | 锯条 | 100 | 条 |
| 17 | 砂纸 | 50 | 张 |
| 18 | 白板 | 50 | 块 |
| 19 | 模型白板 | 50 | 块 |
| 20 | 木工工具包 | 9 | 套 |
| 21 | 简易急救箱 | 4 | 套 |
| 22 | 防割手套 | 60 | 套 |
| 23 | 防护眼镜 | 60 | 个 |
| 24 | 工作服 | 60 | 套 |
| 25 | 吸尘器 | 1 | 台 |
| 26 | 操作台 | 4 | 张 |
| 27 | 操作凳 | 24 | 张 |
| 28 | 窗台边柜 | 1 | 套 |
| 29 | 设备存储柜 | 1 | 套 |
| 30 | 环境改造 | 100 | M2 |
| 31 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 13.舞蹈室施设备 |  |  |  |
| 1 | 落地镜 | 20 | ㎡ |
| 14.体育器材 |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 3 | 套 |
| 2 | 移动支架 | 1 | 套 |
| 3 | 扩音设备 | 4 | 台 |
| 4 | 电子秒表 | 5 | 块 |
| 5 | 布卷尺 | 3 | 盒 |
| 6 | 布卷尺 | 3 | 盒 |
| 7 | 布卷尺 | 3 | 盒 |
| 8 | 体育器材架 | 4 | 个 |
| 9 | 体育器材橱（柜) | 3 | 个 |
| 10 | 接力棒 | 20 | 根 |
| 11 | 跳高架 | 1 | 付 |
| 12 | 跳高横杆 | 4 | 根 |
| 13 | 跨栏架 | 5 | 副 |
| 14 | 起跑器 | 4 | 付 |
| 15 | 发令枪 | 1 | 支 |
| 16 | 标志筒 | 40 | 个 |
| 17 | 划线器 | 1 | 件 |
| 18 | 可调节跨栏架 | 10 | 付 |
| 19 | 体能训练绳梯 | 2 | 付 |
| 20 | 助跳板 | 2 | 块 |
| 21 | 单杠 | 15 | 付 |
| 22 | 双杠 | 2 | 付 |
| 23 | 小跳垫 | 30 | 块 |
| 24 | 大跳垫 | 15 | 块 |
| 25 | 中学用篮球架 | 5 | 付 |
| 26 | 篮球网 | 15 | 付 |
| 27 | 排球网柱 | 3 | 付 |
| 28 | 排球网 | 6 | 个 |
| 29 | 足球门 | 2 | 付 |
| 30 | 足球网 | 6 | 件 |
| 31 | 乒乓球 | 120 | 个 |
| 32 | 乒乓球拍 | 26 | 付 |
| 33 | 乒乓球网架 | 12 | 付 |
| 34 | 乒乓球网 | 32 | 件 |
| 35 | 乒乓球台 | 16 | 张 |
| 36 | 羽毛球 | 120 | 个 |
| 37 | 羽毛球拍 | 26 | 付 |
| 38 | 羽毛球网柱 | 2 | 付 |
| 39 | 羽毛球网 | 6 | 件 |
| 40 | 毽球 | 26 | 个 |
| 41 | 装球车 | 10 | 辆 |
| 42 | 跳绳 | 1000 | 根 |
| 43 | 跳绳 | 10 | 根 |
| 44 | 拔河绳 | 3 | 根 |
| 45 | 曲棍球 | 30 | 个 |
| 46 | 曲棍球球棍 | 16 | 根 |
| 47 | 曲棍球门 | 1 | 套 |
| 48 | 曲棍球网 | 5 | 副 |
| 49 | 曲棍球守门员护具 | 1 | 套 |
| 50 | 守门员护具包 | 1 | 个 |
| 51 | 队员护具 | 16 | 套 |

本项目核心产品为:录播工作站。

## 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号参数数量 | 不带符号参数数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生物综合实验室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：3000*700*900mm（允许有±10mm偏差），主体材质采用全钢结构；台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层； 2.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置；具有防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体 3.拉手：采用C型不锈钢拉手；； ▲4.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。（提供第三方检测机构出具的具备有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商鲜章） | 1 | 张 | 1 | 3 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1.规格： 550*450*300mm（允许有±10mm偏差），采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 1 | 只 |  | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 1.鹅颈式实验室专用：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水口为铜质瓷芯，高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1.规格： 1200*600*780mm（允许有±10mm偏差），主体材质采用新型塑铝结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（允许有±10mm偏差），镂空设计，中间设挂凳卡； 2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽≥10mm深≥2mm内圆弧止滑槽； 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚≥40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0mm.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接； 4.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,具有承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； ▲5.符合抗急冷急热性、包含不少于45种检测种类耐化学腐蚀性、平均值≤0.02%吸水率、无裂痕和破损抗落球冲击（测试参考值≥325g钢球，落差≥600mm）、破坏强度≥11900N等；（提供第三方具备有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商鲜章） 6.台面耐磨1：磨损值≤80 （mg/100r），台面抗冲击 mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。（提供第三方检测机构出具的具备有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商鲜章） | 24 | 张 | 1 | 5 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 1.规格： 438*600*855mm（允许有±10mm偏差）；组合式水槽柜；采用三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 2.水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水流畅； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计； 4.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱； 5.整体要求：外观要求：外表面光洁，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷；焊接要求：焊点美观，平整，无穿孔等不良现向；底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm。 | 12 | 套 |  | 5 |
| 6 | 双联折叠龙头 | 1.双联定制型鹅颈式；鹅颈出水管采用直径≥25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水口采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 套 |  | 1 |
| 7 | 多功能柱 | 1.规格： 350*230*730mm（允许有±10mm偏差），整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 24 | 套 |  |  |
| 8 | 学生安全电源 | 1.规格： 92*152mm（允许有±10mm偏差），ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间；所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微处理器控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 。 3.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A；（投标时提供满足以上技术要求的学生安全电源检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。 | 24 | 个 |  | 3 |
| 9 | 安全光源 | 1.不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和。 | 24 | 只 |  | 1 |
| 10 | 教师演示电源 | 1.教师演示讲台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 3.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 4.低压大电流值为40A，具有自动关断功能； 5.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 6.各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向。 | 1 | 套 |  | 6 |
| 11 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm（允许有±10mm偏差） 无缝钢管模具一次成型，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，采用螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 | 48 | 张 |  | 1 |
| 12 | 电气布线（地面以上部分） | 1.采用DN25阻燃线管；线材采用2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 13 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1.给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 14 | 设备安装调试 | 1.完成教师演示讲台、生物学生实验桌等设施设备的安装、调试至正常可用； 2.须选用符合国家相关规范、标准的各连接线、插座等辅材辅件； 3.走线规范、各线头均有标识且清晰、不掉色；各线头标识须记录、整理成文档（含电子文档）交用户备查；强电电线如果需要接头的，须采用“焊接”或“压接”，不能“祼接”，并对接头进行防水、防氧化处理。 | 1 | 项 |  | 3 |
| 15 | 显微镜的使用细胞及微生物实验箱 | 1.箱体外观尺寸： 430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、观察人体的基本组织，2、培养、观察青霉和酵母菌，3、制作并观察植物细胞的临时装片，4、观察人的口腔上皮细胞，5、显微镜观察人血的永久涂片，6、检测不同环境中的细菌和真菌，7、模拟：精子和卵细胞随机结合等实验）。 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、培养皿 2、胶头滴管 3、玻璃棒 4、烧杯 5、烧杯 6、烧杯 7、锥形瓶 8、单面刀片 9、牙签 10、气球 11、白棋子 12、黑棋子 13、圆底饭盒 14、脱脂棉 15、擦镜纸 16、吸水纸 17、生物玻片标本 18、盖玻片 19、载玻片 20、脱脂棉签）各一套 。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 16 | 植物及其生命活动实验箱（一） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、绿叶的光合作用，2、种子的萌发过程等）。 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、玻璃棒 3、玻璃导管 4、玻璃导管 5、烧杯 6、烧杯 7、烧杯 8、培养皿 9、透明广口瓶 10、短颈漏斗 11、回形针 12、乳胶管 13、止水夹 14、保温杯 15、螺口灯头 16、白炽灯泡 17、黑纸 18、卫生香 19、橡皮塞）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 17 | 植物及其生命活动实验箱（二） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、制作叶片的装片，2、观察花和果实的结构，3、观察种子的结构，4、观察根毛和根尖的结构，5、比较玉米幼苗在蒸馏水和土壤浸出液中的生长状况，6、扦插和嫁接）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、培养皿 2、烧杯 3、烧杯 4、烧杯 5、锥形瓶 6、双面刀片 7、单面刀片 8、砧板 9、记号笔 10、塑料洗瓶 11、盖玻片 12、载玻片 13、吸水纸 14、枝剪 15、吹风机 16、解剖器7件套 17、标签纸 18、黑色卡纸 19、双面胶）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 18 | 动物及其生命活动实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、观察酒精对水蚤心率的影响，2、观察和解剖鲫鱼，3、观察和解剖一种常见的无脊椎动物，4、观察草履虫，5、观察小鱼尾鳍内血液的流动，6、探究蚂蚁的通讯，7、观察鸡卵，8、模拟保护色的形成过程）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、培养皿， 2、胶头滴管， 3、烧杯， 4、烧杯， 5、锥形瓶， 6、锥形瓶， 7、木楔， 8、大头针 9、托盘 10、解剖器，11、解剖盘 12、电子计时器 13、彩色纸或布 14、彩纸 15、盖玻片 16、单面微凹载玻片 17、吸水纸 18、脱脂棉）各一套 。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 19 | 人及其生命活动、营养与健康实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、测量人体的体温、心率、唾液的pH等生理数据，2、观察非条件反射，3、模拟伤口处理和包扎，4、测定某种食物中的能量，5、探究馒头在口腔中的变化，6、演示实验：模拟膈肌在呼吸作用中起的作用，7、测定反应速度）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、玻璃棒 2、试管 3、烧杯 4、烧杯 5、烧杯 6、锥形瓶 7、红水温度计 8、燃烧匙 9、体温计 10、砧板 11、橡皮健身锤 12、纱布 13、脱脂棉签 14、呼吸模型膈肌运动模拟器 15、钢尺 、16、记号笔 17、电子计时器 18、脱脂棉 19、陶瓷刀 20、医用白胶带 21、听诊器）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 20 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响，2、模拟酸雨对生物的影响，3、探究水蚤对光照强度的反应，4、探究某一因子改变对生态瓶的影响）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、硬质玻璃管 3、玻璃棒 4、试剂瓶 5、培养皿 6、烧杯 7、烧杯 8、记号笔 9、电子计时器 10、螺口灯头 11、白炽灯泡 12、注射器 13、凡士林 14、脱脂棉 15、纱布）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 21 | 通用箱实验箱（一） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、量筒 ，2、量筒，3、量筒，4、量筒，4、胶头滴管，5、石棉网 ，6、放大镜 ，7、电池，8、解剖器7件套，9、剪刀，10、美工刀，11、镊子 ，12、枪状镊，13、钢尺 ，14、滤纸 ，15、电子天平，16、标签纸 ，17、记号笔 ，18、试管夹 19、试管架 ）各一套。 | 12 | 套 |  | 3 |
| 22 | 通用箱实验箱（二） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单；实验器材对应图片；实验箱图标设有二维码，扫描二维码可获取电子版实验器材清单、实验器材对应图片、实验操作步骤说明和实验操作视频等； 3.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、短柄药勺 ，2、广泛PH试纸，3、精密PH试纸，4、防爆酒精灯，5、试管刷，6、试管刷 ，7、红水温度计，8、红水温度计，9、透明胶带 ，10、钓鱼线 ，11、支撑杆，12、铁三环，13、双嘴钳，14、四爪万用夹，15、多功能组合支架）各一套。 | 12 | 套 |  | 3 |
| 23 | 设备成列架 | 1.规格： 1060×D400×H1680mm×7（允许有±10mm偏差）层可放置≥14个实验箱，立柱：38×38×1.0mm（允许有±10mm偏差），横梁：50×14×1.1mm（允许有±10mm偏差），刨花板：≥9mm。 | 9 | 个 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 2.物理电学实验室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：2400*700*900mm（允许有±10mm偏差），全钢结构，台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层； 2.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置；具有防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧； 3.拉手：采用C型不锈钢拉手； 4.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。（提供第三方检测机构出具的具备有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商鲜章） | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1.规格：1200*600*780mm（允许有±10mm偏差），主体材质采用新型塑铝结构，学生位镂空式，符1.符合人体工程学设计，书包斗采用ABS注塑一体注塑成型，尺寸≥410*330*120mm，中间设挂凳卡。采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽≥10mm深≥2mm内圆弧止滑槽； 2.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm（允许有±10mm偏差），立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚≥40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用≥40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端用≥2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角 4.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 5.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。（提供第三方检测机构出具的具备有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商鲜章）。 | 24 | 张 |  | 5 |
| 3 | 多功能柱 | 1. 规格： 350*230*730mm（允许有±10mm偏差），整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |  | 1 |
| 4 | 学生安全电源 | 1. 外箱体由两组工程ABS塑料模具一次成型，电源置于台面，面板与台面呈110°夹角； 2. 低压电源均配有实验所需的仪表； 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，贴片元件生产技术，微处理器控制，数码显示电源电压； 4. 学生交流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生最小调节单元可达1V,额定电流2A；学生直流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号；220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座；面板左右各配有一组指针式多量程大测量表，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮，便于随时调零。 | 24 | 个 |  | 5 |
| 5 | 教师演示电源 | 1.教师演示讲台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，具有自动关断功能； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm（允许有±10mm偏差） 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 | 48 | 张 |  |  |
| 7 | 设备安装调试 | 1.完成教师演示讲台、物理学生实验桌等设施设备的安装、调试至正常可用。 | 1 | 项 |  | 1 |
| 8 | 电学箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、连接串联电路和并联电路，2、练习使用电流表，3、探究串联电路中各处电流的关系，4、探究并联电路中干路电路与各支路电流的关系，5、练习使用电压表，6、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系，7、探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系，8、比较小灯泡的亮度，9、探究影响导体电阻大小的因素，10、练习使用滑动变阻器，11、探究电流与电压的关系，12、探究电流与电阻的关系，13、伏安法测电阻，14、测量小灯泡的电功率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、电池 2、电池盒 3、小灯泡 4、小灯座 5、单刀开关 6、单刀双掷开关 7、导线 8、导线 9、导线 10、导线 11、电流表 12、电压表 13、铁芯 14、螺线管（套装） 15、电阻定律实验器 16、滑动变阻器 17、滑动变阻器 18、滑动变阻器 19、定值电阻）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 9 | 磁学箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、研究磁场的方向，2、通电螺线管各处磁场分布，3、探究通电螺线管外部的磁场分布，4、探究电流大小、线圈匝数对电磁铁磁性影响，5、磁场对通电导体的作用，6、手摇发电机原理）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、条形磁铁 2、小磁针 3、螺线管 4、螺线管（套装） 5、铁芯 6、滑动变阻器 7、滑动变阻器 8、滑动变阻器 9、电流表 10、电压表 11、回形针 12、导线 13、导线 14、导线 15、导线 16、单刀开关 17、单刀双掷开关 18、安培力实验器 19、发光二极管）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 10 | 热学（一）教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用温度计测量水的温度，2、探究固体熔化时温度的变化规律，3、探究水沸腾时温度变化的特点，4、比较不同物质吸热的情况，5、内能转化为动能，6、电流的热效应）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、烧杯 2、多功能组合支架 3、支撑杆（螺纹头）4、支撑杆（螺纹孔） 5、支撑杆（螺纹头） 6、支撑杆（螺纹孔） 7、双嘴钳 8、石棉网 9、铁三环 10、试管 11、电子计时器 12、体温计 13、碘锤 14、量筒 15、胶头滴管 16、玻璃板 17、弹簧测力计）各一套。 | 2 | 套 |  |  |
| 11 | 热学（二）教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用温度计测量水的温度，2、探究固体熔化时温度的变化规律，3、探究水沸腾时温度变化的特点，4、比较不同物质吸热的情况，5、内能转化为动能，6、电流的热效应）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、红水温度计 2、防爆酒精灯 3、量热器 4、自制温度计 5、空气压缩引火仪 6、导线 7、导线 8、四爪万用夹 9、脱脂棉 10、小风扇 11、鳄鱼夹 12、马德保半球）各一套。 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 光学教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、光在水中的传播，2、探究光反射时的规律，3、探究平面镜成像的特点，4、探究光折射时的特点，5、光的色散，6、凸凹透镜对光的作用，7、探究凸透镜成像的规律）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、方形有机玻璃水槽 2、激光笔 3、光的反射、折射演示器 4、透镜组 5、平面镜成像实验器 6、三棱镜 7、五线激光源 8、光具座 9、支撑杆（螺纹头）10、支撑杆（螺纹孔） 11、支撑杆（两头螺纹头） 12、支撑杆（螺纹头）13、支撑杆（螺纹孔）14、组合刻度尺 15、滑行座 16、A4实验方格纸 17、塑料直尺18、凹凸面镜 19、白纸 20、透镜装置 21、透镜装置 22、导线）各一套。 | 2 | 套 |  | 4 |
| 13 | 电学教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、连接串联电路和并联电路，2、练习使用电流表，3、探究串联电路中各处电流的关系，4、探究并联电路中干路电路与各支路电流的关系，5、练习使用电压表，6、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系，7、探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系，8、比较小灯泡的亮度，9、探究影响导体电阻大小的因素，10、练习使用滑动变阻器，11、探究电流与电压的关系，12、探究电流与电阻的关系，13、伏安法测电阻，14、测量小灯泡的电功率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、电池 2、电池盒 3、小灯泡 4、小灯座 5、单刀开关 6、单刀双掷开关 7、导线 8、导线 9、导线 10、导线 11、电流表 12、电压表 13、铁芯 14、螺线管（套装） 15、电阻定律实验器 16、滑动变阻器 17、滑动变阻器 18、滑动变阻器 19、定值电阻）各一套。 | 2 | 套 |  | 4 |
| 14 | 磁学教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、研究磁场的方向，2、通电螺线管各处磁场分布，3、探究通电螺线管外部的磁场分布，4、探究电流大小、线圈匝数对电磁铁磁性影响，5、磁场对通电导体的作用，6、手摇发电机原理）; 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、条形磁铁 2、小磁针 3、螺线管 4、螺线管（套装） 5、铁芯 6、滑动变阻器 7、滑动变阻器 8、滑动变阻器 9、电流表 10、电压表 11、回形针 12、导线 13、导线 14、导线 15、导线 16、单刀开关 17、单刀双掷开关 18、安培力实验器 19、发光二极管）各一套。 | 2 | 套 |  | 4 |
| 15 | 热学箱（一） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差）,箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用温度计测量水的温度，2、探究固体熔化时温度的变化规律，3、探究水沸腾时温度变化的特点，4、比较不同物质吸热的情况，5、内能转化为动能，6、电流的热效应）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、烧杯 2、多功能组合支架 3、支撑杆（螺纹头）4、支撑杆（螺纹孔） 5、支撑杆（螺纹头） 6、支撑杆（螺纹孔） 7、双嘴钳 8、石棉网 9、铁三环 10、试管 11、电子计时器 12、体温计 13、碘锤 14、量筒 15、胶头滴管 16、玻璃板 17、弹簧测力计）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 16 | 热学箱（二） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用温度计测量水的温度，2、探究固体熔化时温度的变化规律，3、探究水沸腾时温度变化的特点，4、比较不同物质吸热的情况，5、内能转化为动能，6、电流的热效应）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、红水温度计 2、防爆酒精灯 3、量热器 4、自制温度计 5、空气压缩引火仪 6、导线 7、导线 8、四爪万用夹 9、脱脂棉 10、小风扇 11、鳄鱼夹 12、马德保半球）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 3.物理力学实验室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：2400*700*900mm（允许有±10mm偏差），主体采用全钢结构，台面采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层； 2.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置；具有防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧； 3.拉手：采用C型不锈钢拉手； 4.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次；持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1.规格：1200*600*780mm（允许有±10mm偏差），主体材质采用新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，书包斗采用ABS注塑一体注塑成型，尺寸410*330*120mm（允许有±10mm偏差），中间设挂凳卡； 2.采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽≥10mm深≥2mm内圆弧止滑槽； 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770（允许有±10mm偏差），立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚≥40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用≥40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端用≥2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角； 4.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角； 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖； 6.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。 | 24 | 张 |  | 5 |
| 3 | 多功能柱 | 1.规格：350*230*730mm（允许有±10mm偏差），整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 1.采用ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间 ，所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微处理器控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 24 | 个 |  | 7 |
| 5 | 教师演示电源 | 1.配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，具有自动关断功能； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；最小调节单元为0.1V。。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 | 48 | 张 |  |  |
| 7 | 设备安装调试 | 1.完成物理力学实验室设施设备的安装、调试至正常可用； | 1 | 项 |  | 1 |
| 8 | 力学箱（一）教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用刻度尺测量长度，2、用停表测量时间，3、测量物体运动平均速度，4、用天平测量固体和液体的质量，5、探究同种物质的质量与体积的关系，6、测量盐水和小石块的密度，7、力的作用效果，8、练习使用弹簧秤，9、探究重力大小与质量的关系，10、阻力对物体运动的影响，11、研究二力平衡的条件，12、测量滑动摩擦力，13、研究影响滑动摩擦力大小的因素，14、探究影响压力作用效果的因素，15、液体压强的存在，16、研究液体内部压强，17、大气压强的存在，18、流体压强与流速的关系，19、测量铝块浸没在水中受到的浮力，20、探究浮力的大小跟哪些因素有关，21、探究浮力的大小跟排开液体所受的重力的关系，22、盐水浮鸡蛋，23、探究物体的动能跟哪些因素有关，24、观察滚摆运动，25、分析单摆中小球在摆动过程中动能和势能的转化，26、探究杠杆平衡的条件，27、研究定滑轮和动滑轮的特点，28、使用动滑轮是否省功，29、测量滑轮组的机械效率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、卷尺 2、学生套尺 3、游标卡尺 4、螺旋测微器 5、电子计时器 6、机械秒表 7、托盘天平 8、砝码 9、电子秤 10、长方体组 11、弹簧测力计12、弹簧测力计 13、弹簧测力计 14、弹簧测力计 15、A4实验方格纸 16、钓鱼线 17、马德保半球 18、双嘴钳 19、滑轮组 20、白纸 ）各一套。 | 2 | 箱 |  |  |
| 9 | 力学箱（二）教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用刻度尺测量长度，2、用停表测量时间，3、测量物体运动平均速度，4、用天平测量固体和液体的质量，5、探究同种物质的质量与体积的关系，6、测量盐水和小石块的密度，7、力的作用效果，8、练习使用弹簧秤，9、探究重力大小与质量的关系，10、阻力对物体运动的影响，11、研究二力平衡的条件，12、测量滑动摩擦力，13、研究影响滑动摩擦力大小的因素，14、探究影响压力作用效果的因素，15、液体压强的存在，16、研究液体内部压强，17、大气压强的存在，18、流体压强与流速的关系，19、测量铝块浸没在水中受到的浮力，20、探究浮力的大小跟哪些因素有关，21、探究浮力的大小跟排开液体所受的重力的关系，22、盐水浮鸡蛋，23、探究物体的动能跟哪些因素有关，24、观察滚摆运动，25、分析单摆中小球在摆动过程中动能和势能的转化，26、探究杠杆平衡的条件，27、研究定滑轮和动滑轮的特点，28、使用动滑轮是否省功，29、测量滑轮组的机械效率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、塑料直尺 2、烧杯 3、量筒 4、小铁球 5、小铁球 6、条形磁铁 7、钩码 8、木块 9、液体内部压强实验器 10、多功能组合支架 11、支撑杆（螺纹头）12、支撑杆（螺纹孔） 13、支撑杆（螺纹头）14、支撑杆（螺纹孔） 15、双嘴钳 16、阿基米德原理实验器 17、杠杆平衡实验器 18、液体压强演示器 19、滚摆）各一套 。 | 2 | 箱 |  |  |
| 10 | 轨道小车教师演示箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、测量物体运动平均速度，2、阻力对物体运动的影响，3、研究二力平衡的条件）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、智能小车 2、轨道 3、轨道 4、轨道调整脚 5、缓冲挡板 6、打点计时器托板 7、传感器固定支架 8、小车弹射开关 9、轨道连接件 10、245轨道连接件 11、电子计时器 12、钩码 13、棉布 14、钓鱼线 15、塑料直尺 ）各一套。 | 2 | 套 |  | 4 |
| 11 | 力学箱（一） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用刻度尺测量长度，2、用停表测量时间，3、测量物体运动平均速度，4、用天平测量固体和液体的质量，5、探究同种物质的质量与体积的关系，6、测量盐水和小石块的密度，7、力的作用效果，8、练习使用弹簧秤，9、探究重力大小与质量的关系，10、阻力对物体运动的影响，11、研究二力平衡的条件，12、测量滑动摩擦力，13、研究影响滑动摩擦力大小的因素，14、探究影响压力作用效果的因素，15、液体压强的存在，16、研究液体内部压强，17、大气压强的存在，18、流体压强与流速的关系，19、测量铝块浸没在水中受到的浮力，20、探究浮力的大小跟哪些因素有关，21、探究浮力的大小跟排开液体所受的重力的关系，22、盐水浮鸡蛋，23、探究物体的动能跟哪些因素有关，24、观察滚摆运动，25、分析单摆中小球在摆动过程中动能和势能的转化，26、探究杠杆平衡的条件，27、研究定滑轮和动滑轮的特点，28、使用动滑轮是否省功，29、测量滑轮组的机械效率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、卷尺 2、学生套尺 3、游标卡尺 4、螺旋测微器 5、电子计时器 6、机械秒表 7、托盘天平 8、砝码 9、电子秤 10、长方体组 11、弹簧测力计12、弹簧测力计 13、弹簧测力计 14、弹簧测力计 15、A4实验方格纸 16、钓鱼线 17、马德保半球 18、双嘴钳 19、滑轮组 20、白纸）各一套。 | 12 | 箱 |  | 4 |
| 12 | 力学箱（二） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、用刻度尺测量长度，2、用停表测量时间，3、测量物体运动平均速度，4、用天平测量固体和液体的质量，5、探究同种物质的质量与体积的关系，6、测量盐水和小石块的密度，7、力的作用效果，8、练习使用弹簧秤，9、探究重力大小与质量的关系，10、阻力对物体运动的影响，11、研究二力平衡的条件，12、测量滑动摩擦力，13、研究影响滑动摩擦力大小的因素，14、探究影响压力作用效果的因素，15、液体压强的存在，16、研究液体内部压强，17、大气压强的存在，18、流体压强与流速的关系，19、测量铝块浸没在水中受到的浮力，20、探究浮力的大小跟哪些因素有关，21、探究浮力的大小跟排开液体所受的重力的关系，22、盐水浮鸡蛋，23、探究物体的动能跟哪些因素有关，24、观察滚摆运动，25、分析单摆中小球在摆动过程中动能和势能的转化，26、探究杠杆平衡的条件，27、研究定滑轮和动滑轮的特点，28、使用动滑轮是否省功，29、测量滑轮组的机械效率）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、塑料直尺 2、烧杯 3、量筒 4、小铁球 5、小铁球 6、条形磁铁 7、钩码 8、木块 9、液体内部压强实验器 10、多功能组合支架 11、支撑杆（螺纹头）12、支撑杆（螺纹孔） 13、支撑杆（螺纹头）14、支撑杆（螺纹孔） 15、双嘴钳 16、阿基米德原理实验器 17、杠杆平衡实验器 18、液体压强演示器 19、滚摆）各一套。 | 12 | 箱 |  | 4 |
| 13 | 准备台 | 1.规格： 2400×1200×850mm（允许有±10mm偏差），新型塑铝结构；学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（允许有±10mm偏差），镂空设计，中间设挂凳卡，台面采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 2.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120（允许有±10mm偏差），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到耐酸碱、耐腐蚀； 4.前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到耐酸碱、耐腐蚀； 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 1 | 个 |  | 5 |
| 14 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（允许有±10mm偏差），钢材裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理。 | 10 | 个 |  | 1 |
| 15 | 辅材 | 1.线材管材（含电源线、视频线、网线、音频线及PVC管材等）。 | 1 | 批 |  | 1 |
| 16 | 轨道小车箱 | 1.箱体外观尺寸： 430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.可实现包含但不限于以下实验：（1、测量物体运动平均速度，2、阻力对物体运动的影响，3、研究二力平衡的条件）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、智能小车 2、轨道 3、轨道 4、轨道调整脚 5、缓冲挡板 6、打点计时器托板 7、传感器固定支架 8、小车弹射开关 9、轨道连接件 10、245轨道连接件 11、电子计时器 12、钩码 13、棉布 14、钓鱼线 15、塑料直尺 ）。 | 25 | 套 |  | 4 |
| 17 | 设备成列架 | 1.规格：≥L1060×D400×H1680mm×7层可放置≥14个实验箱，立柱：38×38×1.0mm，横梁：50×14×1.1mm，刨花板：≥9mm厚。 | 8 | 个 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 4.化学创新实验室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：3000*700*900mm（允许有±10mm偏差），全钢结构；台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置；具有防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧； 3.拉手：采用C型不锈钢拉手； 4.台面耐磨1：磨损值≤80（mg/100r），台面抗冲击 mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm；力学性能水平静载荷试验不低于力600N，10次，持续垂直静载荷不低于1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性不低于质量50kg，跌落高度40mm；垂直加载稳定性不低于力750N；垂直冲击试验：跌落高度：不低于300mm，10次。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1.规格：550*450*300mm（允许有±10mm偏差），采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流。 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 1.鹅颈式实验室专用：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水口为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 4 | 通风化学学生实验桌 | 1.规格： 1200*600*780mm（允许有±10mm偏差），新型塑铝结构；学生位镂空式，符合人体工程学设计，书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120（允许有±10mm偏差），镂空设计，中间设挂凳卡，台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽≥10mm深≥2mm内圆弧止滑槽； 2.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗采用ABS注塑一体注塑成型，尺寸410*330*120（允许有±10mm偏差），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚≥40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用≥40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与≥2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，要做到耐酸碱、耐腐蚀； 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |  | 6 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 1.尺寸：438*600*855mm（允许有±10mm偏差）；结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 2.水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、具备阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型，水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm，底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，水槽后部有设计三级滤网设计； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计； 4.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 6 | 双联龙头 | 1.采用双联定制型鹅颈式；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水口采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内，上水接口自带成型螺纹。 | 12 | 套 |  | 1 |
| 7 | 多功能柱 | 1.规格：350*230*730mm（允许有±10mm偏差），整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 24 | 套 |  |  |
| 8 | 学生安全电源 | 1.规格：≥92*152mm，采用ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间，所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组；学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微处理器控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 2.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 3.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压；220V交流输出为新国标五孔插座。 | 24 | 个 |  | 6 |
| 9 | 教师演示电源 | 1.配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源 ； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 低压大电流值为40A，具有自动关断功能；220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 实验凳 | 1．凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm，凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚≥5mm。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 48 | 张 |  |  |
| 11 | 实验室专用洗眼器 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开。 | 1 | 付 |  | 1 |
| 12 | 落地式紧急冲淋 | 1.SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到≥75.7升/分钟。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） | 1.采用DN25阻燃线管；线材采用≥2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1.给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 15 | 吸风装置 | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调≥450mm,最低≥150mm | 25 | 套 |  | 1 |
| 16 | PP离心风机 | 1.不低于6.5A功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-752Pa,转速；1440,380V。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 17 | 配套辅材 | 1.包含但不限于，PP材质风帽、PP材质消音器、PP材质风机软接头、橡胶软防震垫、镀锌钢板防火阀，PVC材质风管、PVC材质弯头、PVC材质变劲、PVC材质手动阀门和风管支架等辅材辅料。 | 1 | 批 |  | 1 |
| 18 | 安装调试 | 1.完成教师演示讲台、通风化学学生实验桌、离心机、实验室专用水槽等设施设备的安装、调试至正常可用。 | 1 | 项 |  | 1 |
| 19 | 活性炭废气处理器 | 1.活性炭废气处理器，处理风量：≥12000m3/h，压力损失：≤600PA； 2.吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作；检查门开启方便，密封严密；基架用槽钢制作。坚固的基架可以保证设备安装和运输的要求；进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 1 | 台 |  | 2 |
| 20 | 安装支架 | 根据现场定制，采用≥1.0mm厚冷轧钢。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 21 | 水溶液实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、含泥沙的水的过滤，2、蒸馏水制作，3、水的分解实验，4、水的组成5、生石灰、硫酸铜粉末跟水反应，6、白糖、食盐和淀粉溶解性的比较，7、碘和高锰酸钾溶解性比较，8、乙醇的溶解性，9、乳化现象，10、物质的溶解性，11、氯化钠和硝酸钾在水中的溶解，12、晶体与非晶体，13、一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制，14、配制质量分数不同的硫酸铜溶液）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、试管 3、试管 4、冷凝管 5、螺口塑料盖 6、蒸馏头 7、牛角管 8、胶头滴管 9、胶头滴管 10、玻璃导管 11、玻璃导管 12、玻璃导管 13、玻璃导管 14、玻璃导管 15、烧杯 16、烧杯 17、玻璃棒 18、短颈漏斗 19、锥形瓶 20、圆底烧瓶 21、蒸发皿 22、红水温度计 23、导线 24、导线 25、鳄鱼夹 26、水电解器 27、橡皮塞）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 22 | 酸碱盐实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、溶液的酸碱性和PH-用酸碱指示剂测定溶液的酸碱性，2、溶液的酸碱性和PH-用PH试纸测定溶液的酸碱性和PH，3、自制酸碱指示剂，4、酸碱反应的探究，5、水对酸的化学反应的影响，6、浓盐酸与稀盐酸、浓硫酸与稀硫酸性质的比较，7、盐酸或稀硫酸与氧化铁、氧化铜的反应，8、几种碱的物理性质，9、氢氧化钠液与二氧化碳气体的反应，10、酸、碱的化学性质，11、硝酸钡、氯化钡溶液与稀硫酸的反应，12、硫酸铜溶液、硫酸钠溶液和氯化钠溶液的鉴别，13、硫酸铜溶液、硫酸铁溶液和氢氧化钠溶液，石灰水反应的鉴别，14、合理使用铵肥，15、粗盐提纯，16、物质的导电性）。 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、试管 3、试管 4、玻璃棒 5、玻璃导管 6、玻璃导管 7、玻璃导管 8、玻璃导管 9、烧杯 10、烧杯 11、烧杯 12、短颈漏斗 13、蒸发皿 14、锥形瓶 15、集气瓶 16、毛玻璃片 17、球形分液漏斗 18、胶头滴管 19、胶头滴管 20、石墨棒 21、包装管 22、红水温度计 23、井穴板 24、干电池 25、导线 26、导线 27、单刀开关 28、小灯座 29、小灯泡 30、鳄鱼夹 31、双孔塑料板 32、橡皮塞）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 23 | 空气与氧气实验箱 | 1.箱体外观尺寸： 430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、磷与氧气的反应，2、物质在氧气中燃烧，3、用氯酸钾制取氧气，4、用过氧化氢制取氧气，5、氧气的实验室制取与性质）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、试管 3、试管 4、长颈漏斗 5、锥形瓶 6、集气瓶 7、毛玻璃片 8、烧杯 9、烧杯 10、烧杯 11、烧杯 12、磨口试管 13、玻璃塞 14、玻璃导管 15、玻璃导管 16、玻璃导管 17、玻璃导管 18、玻璃导管 19、小咀磨口接头 20、燃烧匙 21、止水夹 22、橡皮塞 23、橡皮塞 24、橡皮塞）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 24 | 燃烧与灭火实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、可燃物燃烧的条件，2、可燃物的燃烧，3、自然现象，4、实验室制氢气，5、粉尘爆炸，6、自制灭火器）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、试管 3、长颈漏斗 4、玻璃导管 5、玻璃导管 6、玻璃导管 7、毛玻璃片 8、具支试管 9、集气瓶 10、烧杯 11、烧杯 12、烧杯 13、烧杯 14、玻璃塞 15、启普发生器底座 16、球形分液漏斗 17、单通活塞接头 18、磨口短颈漏斗 19、二连球 20、燃烧匙 21、双孔塑料板 22、橡皮塞 ）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 25 | 金属化学与生活实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、金属与稀盐酸、稀硫酸的化学反应，2、探究铁、铜、银金属活动性强弱，3、金属的物理性质和某些化学性质，4、用硫酸铜晶体制取无水硫酸铜粉末，5、焰色反应，6、有机化合物的性质，7、甲烷的燃烧，8、葡萄糖的检验，9、用碘水检验食物中的淀粉）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、胶头滴管 2、胶头滴管 3、玻璃导管 4、玻璃导管 5、玻璃导管 6、玻璃棒 7、试管 8、试管 9、试管 10、磨口试管 11、具支试管 12、培养皿 13、表面皿 14、小咀磨口接头 15、玻璃塞 16、烧杯 17、烧杯 18、烧杯 19、集气瓶 20、毛玻璃片 21、锥形瓶 22、蒸发皿 23、橡皮塞 24、橡皮塞 25、橡皮塞 26、橡皮塞 27、橡皮塞 28、橡皮塞 29、橡皮塞 30、小灯座 31、小灯泡 32、干电池 33、鳄鱼夹 34、导线）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 26 | 碳和碳的化合物实验箱 | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.能实现包含但不限于以下实验：（1、石墨的性质，2、木炭的吸附作用，3、木炭还原氧化铜，4、碳及其化合物的性质，5、一氧化碳的性质，6、碳酸钙的分解，7、实验室制取二氧化碳，8、二氧化碳水溶液的性质）； 4.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、试管 2、试管 3、试管 4、烧杯 5、烧杯 6、烧杯 7、玻璃导管 8、玻璃导管 9、玻璃导管 10、玻璃导管 11、玻璃导管 12、玻璃导管 13、小咀磨口接头 14、硬质玻璃管 15、磨口试管 16、集气瓶 17、毛玻璃片 18、玻璃塞 19、具支试管 20、长颈漏斗 21、具支洗气瓶 22、胶头滴管 23、胶头滴管 24、锥形瓶 25、石墨棒 26、包装管 27、燃烧匙 28、干电池 29、导线 30、导线 31、鳄鱼夹 32、喷水瓶 33、小灯泡 34、单刀开关 35、小灯座 36、双孔塑料板 37、橡皮塞）各一套。 | 12 | 套 |  | 4 |
| 27 | 通用箱实验箱（一） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、点火器 2、美工刀 3、剪刀 4、乳胶管 5、钓鱼线 6、丁烷灯 7、石棉网 8、镊子 9、长柄药勺 10、短柄药勺 11、防护眼镜 12、广泛PH试纸 13、红色石蕊试纸 14、蓝色石蕊试纸 15、称量纸 16、脱脂棉 17、药刮 18、砂纸 19、塑料洗瓶 20、塑料水槽 21、坩埚钳 22、滤纸 23、火柴）各一套。 | 12 | 套 |  | 3 |
| 28 | 通用箱实验箱（二） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、量筒，2、胶头滴管，3、研钵，4、研杵，5、止水夹，5、试管刷，6、试管刷 7、试管夹，8、电子天平，9、升降台，10、PH计，11、试管架）各一套。 | 12 | 套 |  | 3 |
| 29 | 通用箱实验箱（三） | 1.箱体外观尺寸：430*315*200mm（允许有±10mm偏差），箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置； 2.实验箱配置组成：实验器材，实验器材清单； 3.实验箱仪器包含但不限于以下仪器：（1、支撑杆（螺纹头），2、支撑杆（螺纹孔），3、多功能组合支架，4、四爪万用夹，5、铁三环，6、双嘴钳 ，7、手工锤，8、放大镜 ，9、防爆酒精灯）各一套。 | 12 | 套 |  | 3 |
| 30 | 实验箱平板车 | 1.结构：采用ABS材料，模具一体成型；整体≥493*460*120mm（允许有±10mm偏差）；背部采用蜂巢式加强筋；万向轮：实验箱平板车采用≥3寸医用静音万向轮，前轮带刹车，静音，耐磨，减震，行走灵活，不伤地板。平板车的前侧应设计拉手；功能：实验箱平板车与实验箱结合，采用与实验箱组合相同的倒扣装置，可使实验箱体与实验箱平板车互相之间锁止，可堆叠多个实验箱。 | 1 | 个 |  | 1 |
| 31 | 设备成列架 | 1.规格：L1060×D400×H1680mm×7（允许有±10mm偏差）层可放置≥14个实验箱，立柱：≥38×38×1.0mm。 | 9 | 个 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 5.美术教室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衬布 | 1.规格：≥800×1200mm，材质：平布。 | 块 | 50 |  | 1 |
| 2 | 写生灯 | 1.写生灯支架伸缩自如，定位螺栓牢固， 表面光洁、美观、灯罩调节灵活；功率≤100W；3.电源：AC220V50HZ,绝缘＞100 兆欧，电源线长度不小于1.5m，单相二线插头。升降聚光≥1500mm。 | 个 | 50 |  | 1 |
| 3 | 折叠式工作台 | 1.桌面尺寸 80×180cm 边框 PVC 封边折叠式 脚管材料 30mm×30mm 喷塑，桌面颜色（金丝王）9502 型号，底色分红、黄、兰、 | 个 | 10 |  | 1 |
| 4 | 美术教学用柜 | 1.规格：≥1800×860×380mm，采用冷轧钢材质，厚度 ≥0.5mm，上部二层玻璃对开门， 下部二层铁质对开门，隔板为0.5mm 以上，外表静电喷塑，酸洗磷化环保无污染除污，酸洗喷塑表面强度 60kg 碰撞无损 伤，外表光滑无脱壳，和人体接触部位无尖角。 | 个 | 5 |  | 1 |
| 5 | 磁性黑板 | 1.规格：600×800mm 两用一白一绿。铝合金包框，附带磁扣板刷、专用笔，易写易擦，不留痕迹。 | 块 | 10 |  | 1 |
| 6 | 美术挂图 | 对开。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 7 | 静物台 | 1.不小于600mm×600mm； | 个 | 4 |  | 1 |
| 8 | 展示画框 | 1.600mm×450mm； | 个 | 25 |  | 1 |
| 9 | 初中美术教学挂图 | 1.适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开。 | 套 | 2 |  | 1 |
| 10 | 写生画板 | 1.实木边框,不小于60cm×45cm。 | 块 | 50 |  | 1 |
| 11 | 人体结构活动模型 | 1.高不低于40cm，木质。 | 个 | 4 |  | 1 |
| 12 | 云台 | 1.直径不小于18cm，高3cm。 | 台 | 50 |  | 1 |
| 13 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1.中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 套 | 10 |  | 1 |
| 14 | 美术学具 | 1.毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。 | 套 | 50 |  | 1 |
| 15 | 写生画箱 | 1.专业型，箱体要求：外形尺寸 400×300×110mm（允许有±10mm偏差）。箱内配有简易画板 1 块 面积 360×260mm。尺寸 140×80×40mm，内部分格 12 小格有夹层来存放图纸。箱内分格 5 个 用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把 背带由宽度 25mm 的混纺编织带或 帆布制成，长短可调。产品表面平整、无 裂纹、疖疤、毛刺并涂树脂清漆，漆层均 匀、光亮。 | 个 | 5 |  | 1 |
| 16 | 写生教具（1） | 1.石膏像类，老农头像 1 件：48mm；海盗头像 1 件：420mm，伏尔泰头像 1 件：490mm；女青年头像 1 件：490mm，每种产品上应一次性浇注出。表面应色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光 无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 17 | 写生教具（2） | 1.几何形体 15 件 圆球、四棱锥、正方体、 圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方 圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 18 | 画架 | 1.木质 | 个 | 50 |  | 1 |
| 19 | 3#写生画板 | 1.3号画板：45cm×32cm，双面椴木三合板边框 45 度割角拼接，边框松木、清漆、表 面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、整体无疤痕、无异味，对角线平面误差2mm、 四边直角误差2mm、边框气钉眼进行表 面处理。 | 块 | 50 |  | 1 |
| 20 | 2#画板 | 1.2号画板：45cm×60cm×1.8cm，边框宽0.8cm、双面椴木三合板，边框 45 度割角 拼接，边框松木、清漆、表面光滑、洁净无毛刺、无开裂、整体无疤痕、无异味，对角线平面误差2mm、四边直角误差2mm、边框气钉眼进行表面处理。 | 块 | 50 |  | 1 |
| 21 | 版画工具 | 1.木刻刀 8 件 美工刀 1 把 剪刀 1 把 磨刀石1 块 小滚筒 1 个 垫板 1 块。 | 套 | 50 |  | 1 |
| 22 | 绘画工具 | 1.每套含：7 类 17 件油画笔、水粉笔、大兰竹、大白云、京提、油画刷、调色盒等。 | 套 | 50 |  | 1 |
| 23 | 制作工具 | 1.6类 44 件，用泡沫固定，木箱包装，斧头 手板锯，木刨，凿子，木锉，美工刀，剪刀，雕塑刀，刻刀等。 | 套 | 50 |  | 1 |
| 24 | 国画和书法工具 | 1.毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶。 | 套 | 2 |  | 1 |
| 25 | 篆刻工具 | 1.篆刻刀、印床、章料、印泥等。 | 套 | 10 |  | 1 |
| 26 | 工艺品展 示柜 | 1.800m×500m×1800mm（允许有±10mm偏差） 钢板制作， 分上下二层，上层钢化玻璃，下层铁制结构。 | 个 | 5 |  | 1 |
| 27 | 软木黑板 | 1.规格：1000×1500mm，带移动架。软木板 参数：(1、面板材质：面板采用橡树树皮的 原色软木， 2、边框材质：铝材采用 HQC-14 度—6063—T5专用工业型铝合金，香槟色氧化处理（亚光）。 | 块 | 5 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 6.计算机网络教室辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体软件系统 | 1．正版电子教室软件，支持网络文件分发，学生签到，广播教学、黑屏等功能，支持多频道分组教学，网络影院，学生与教师语音互动，学生屏幕共享以及教师远程辅导等；能支持mpg;avi,rm,rmvb,wmv，asf等多种流媒体格式，系统稳定可靠具有很好的兼容性。 | 台 | 2 |  | 1 |
| 2 | 微机桌椅 | 1．根据现场定制钢木结构，简约风格；桌面材质：≥25mm（成型）防火板。椅子：实木低靠,微机椅为实木结构，表面采用油漆处理，环保聚酯漆。 | 位 | 100 |  | 1 |
| 3 | 教师演示桌、椅 | 1.≥1800mm×800mm×800mm根据现场定制钢木结构，简约风格；桌面材质：≥25mm（成型）防火板。椅子：实木低靠,微机椅为实木结构，表面采用油漆处理，环保聚酯漆。 | 套 | 2 |  | 1 |
| 4 | 机柜(1200#) | 1.1200mm*600mm*800mm；黑色前后金属网孔门，含2个隔板4个风扇。 | 个 | 2 |  | 1 |
| 5 | 辅材 | 1.使用辅材辅料，使用的线材、管材和辅材如下：网线：六类4对非屏蔽双绞线；电路敷设：整间网络教室电源回路满足3个回路，线径国标BV4平方，电源面板采用多功能6孔面板；管材及辅材：包含线槽及其他PVC管材等。 | 批 | 2 |  | 1 |
| 6 | 设备安装调试 | 1.完成微机室设施设备的安装、调试至正常可用。 | 点 | 102 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 7.录播教室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校级资源管理平台 | 1.支持把录播设备接入系统，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能; 支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。; 2. 支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价; 3.支持查看大数据页面，校大数据页面，学科、教师长期的教学同级和分析，同样根据不同维度教学风格、教学质量、在线直播进行综合性的统计; 4.支持课堂教学行为AII分析,能自动识别的教师和学生行为包含但不限于讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为（须提供证明材料并加盖供应商鲜章）； 5.支持课程结束后即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据；（须提供证明材料并加盖供应商鲜章） ▲6.支持教师可查看每节课的课堂实录，可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；（须提供证明材料并加盖供应商鲜章）； 7.支持按照时间维度，教师可查看全班学生的课堂关注度趋势数据，以便调整自己的课堂节奏和教学进度； 8.校教学管理者可查看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； ▲9.校教学管理者可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，可以查看两位教师的授课过程中的教学行为，S-T、授课类型、学生参与度的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议，并且可以导出对比报告（须提供证明材料并加盖供应商鲜章）； 10.支持教育专家对单节课或对比课程进行主观评价，以便教师通过主观评价和客观数据来调整自己的教学模式； ▲11.基于时间维度，家长可查看学生各门学科的课堂参与度趋势图，以便看出学生的学科兴趣，以利于进行注意力纠偏提醒（须提供证明材料并加盖供应商鲜章）。 | 1 | 套 | 3 | 8 |
| 2 | 录播工作站 | 1. 一体化嵌入式设计，≤1U机箱，内置不小于2T硬盘，至少可扩展4T； ▲2.具备前置≥2.2寸彩色液晶屏，配合前置按键可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等；前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态；前置≥4个USB端口，插入USB存储设备后可导出录像资源；（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） 3.视频模块：支持至少5路HD-SDI输入，1路DVI-I输入，2路HDMI输入，1路分量（YPBPR）输入，1路复合视频（CVBS）输入，支持1路VGA输出，1路HDMI输出，1路DVI环出输出，1路SDI输出；（须提供证明材料并加盖供应商鲜章） 4.支持硬件采集、编码；支持包含但不限于1920*1080p 30/25fps，1920*1080i@60/50fps，1024*768p@60到1920x1080p@60格式；支持256k~8M可调；主码流（录制）1M~8Mbps，副码流（直播）256K~1Mbps视频编码码率：（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） ▲5. 须具有音频采集模块，包含但不限于话筒输入（48V幻象）*6，MIC无线话筒*1；1路线路输入（莲花座），音频编码类型：AAC，音频采样率48KHz ，1路LINE OUT线路输出，1路音频监听（前面板）（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） 6.须具备≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 7.支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播。可扩展硬件导播台；（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） ▲8. 须具有AI智能分析模块，支持独立运行，支持通过浏览器直接访问ai模块的IP地址进入ai分析页面。模块GPU须≥256个CUDA核心；≥64 位 ARMA57CPU, ≥4GB LPDDR4 运行内存和≥16GB存储空间” （提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） ▲9.设备支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电；（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） 10. 支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； ▲11.AI分析模块：通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析（提供国家认可的第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） 13.系统可接入校级资源管理系统，通过远程控制多间教室开始或停止分析，并支持分析结果显示。 | 1 | 台 | 5 | 7 |
| 3 | 高清录播系统软件 | ▲1.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置；（须提供证明材料并加盖供应商鲜章） 2.支持本地导播和web远程导播两种导播方式；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 ▲3.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；(提供软件功能截图和提供具有CMA、CNAS标识的功能性检验或测试报告并加盖供应商鲜章) ▲4.支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成≥6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。(提供软件功能截图和提供具有CMA、CNAS标识的功能性检验或测试报告并加盖供应商鲜章) ▲5.具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及≥4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。(提供软件功能截图和提供具有CMA、CNAS标识的功能性检验或测试报告并加盖供应商鲜章) ▲6.可以提供多种画中画模式，支持提供≥15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调；(提供软件功能截图和提供具有CMA、CNAS标识的功能性检验或测试报告并加盖供应商鲜章) ▲7.支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供≥8种特效；系统亦具备提供≥4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。(提供软件功能截图和提供具有CMA、CNAS标识的功能性检验或测试报告并加盖供应商鲜章) 8.具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖 ▲9.具备公网互动设置窗口，可以设定本机ID、本地端口、服务器IP及服务器端口；可以手动增加本地互动用户信息，可以实现本地用户列表的导入导出；系统可以保存常用互动用户的列表，用户可以任意选择在线的用户进行教学互动。（须提供证明材料并加盖供应商鲜章） | 1 | 套 | 7 | 2 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.具有1/2.7英寸 CMOS；有效像素：≥207万； 支持12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)镜头；支持3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口可同时输出视频输出； 支持逐行扫描，2D&3D数字降噪；信噪比：≥55Db；水平转动范围：±170°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s；垂直转动范围：-30° ~ +90°，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s；视频编码：H.265/H.264/MJEPG； 视频码流：主码流，辅码流；主码流分辨率支持1920x1080, 1280x720, 1024x576，辅码流分辨率支持720x576, 720x480, 320x240；支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等。 | 4 | 台 |  | 1 |
| 5 | 跟踪主机 | 1. 19英寸标准机架式设计，具备前置≥2.2寸LCD彩色液晶屏，具备电源开关键，上、下、左、右导航键，确认、取消键，开始、暂停及停止键。具备≥4个DB9串口：3个串口支持连接教师、学生和板书摄像机进行云台控制，1个串口支持与录播工作站连接，实现通讯和状态同步；具备包含但不限于6个RJ45的232串口：4个串口支持连接教师、学生、全景和板书摄像机进行云台控制，1个串口支持与录播工作站连接，实现通讯和状态同步；1个串口支持连控制面板，控制跟踪主机开始、暂停和结束；具备包含但不限于1路VGA输出，1路HDMI输出，可输出图像探测器画面；具备1路USB2.0接口；具备≥6个POE供电网口；主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 6 | 图像探测器（教师） | 1.图像跟踪定位、彩色小半球摄像机，方便上下左右全方位调节； 2.支持≥90°探测角度；支持1/3SONYsuperHADCCD;420TVL；自动增益，自动白平衡，EV补偿；图像制式：PAL；电源：DC12V200MA；拍摄角度：56°。 | 2 | 个 |  | 2 |
| 7 | 图像探测器（学生） | 1.分左右两款，配套使用。适用于图像跟踪录播系统，安装方式需嵌入墙体，与墙体成一个平面，满足客户对安全与美观的要求，按安装位置分为左右两款，内置探测器。成像器件：1/3"高清CMOS；有效像素：1920(H)X1080(V),2 mega pixel；信噪比：≥50db(AGC OFF)； 2.网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器；支持TCP/IP,UDP,RTP,RTSP协议。 | 4 | 个 |  | 2 |
| 8 | 图像定位系统 | 1.支持显示跟踪机采集的静态图，同时可以设置检测图像的区域。信息显示：可以显示通信、操作过程的一些状态信息。轨迹显示：可以连续显示学生和教师的跟踪点。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 9 | 空间网格自动跟踪系统 | 1.可以根据需求来选择不同的跟踪模式，包括教师跟踪模式，学生跟踪模式，教师学生跟踪模式，教师学生板书跟踪模式，互动跟踪等模式；可以根据跟踪机输入不同的设置参数，设备位置发生相应的变化;可以把新数据写入跟踪机。 | 1 | 套 |  | 1 |
| 10 | 导播控制台 | ▲1.支持对≥5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能；（须提供相关证明材料并加盖供应商鲜章） 2.支持对主、副各≥6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除；可与自动跟踪设备联动，具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 3.支持包含但不限于2路DB9标准RS232用于录播机及跟踪机控制，1路DB15专用接口可接5路摄像机控制，5路RJ45摄像机控制口（串口），1路USB 2.0，可提供供电。 | 1 | 台 | 1 | 2 |
| 11 | 吊装话筒 | 1.频响范围：100—16000Hz；2.灵敏度：-34dB（@1kHz）；指向性：超窄指向。 | 8 | 只 |  | 1 |
| 12 | 音频处理器 | 1.支持≥8路全频AEC回声抑制功能；支持≥8路平衡式话筒输入，≥4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子；支持≥6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子；支持48V幻象电源；具备用于软件设置/控制的以太网端口；具有音频处理模块，能实现包含但不限于音量平衡、音量调节音频处理模块：智能降噪、限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制功能。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 13 | 双通道数字功放 | 1.电源～220V±10%2A；2.总功率（额定）:≥300W(2x100W+2x50W)；输出功率（左右声道）：不低于2路 2x4～8Ω + 2路 2x4～8Ω。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 14 | 线阵列音箱 | 1.最大功率≥60W、额定功率≥30W；声压级：≥1W（1kHz，1米）时，92dB(SPL)，有效频率范围(-10dB)，190Hz至18kHz。 | 6 | 台 |  | 1 |
| 15 | 机柜 | 1.规格：≤550MM×600MM×1000MM | 1 | 台 |  | 1 |
| 16 | 嵌入式网络中控 | 1.须采用嵌入式技术，ARM处理器，可灵活配置端口、自定义使用模式。具备语音与主控中心对讲。 2.▲须具备无线投屏功能，支持用户的手机直接连接中控并投射显示；（提供第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章）； 3.前面板具备如下LED指示灯：VGA指示灯、工作指示灯、录像指示灯、电源指示灯可以分别显示当前工作的状态； 4.▲具备不少于2路VGA信号输入，不少于2路HDMI信号输入，不少于1路VGA信号输出并具有掉线检测，不少于1路HDMI信号输出；（提供第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） 5.具备不少于4路左右声道音频信号输入，不少于1路LINE OUT，不少于1路MIC输入，不少于1路LINE IN，不少于1路8欧/8W音频功率输出，并支持音量调节旋钮；1路语音对讲输入，1路语音对讲输出，不少于1路按键控制用于对讲的开始和停止； 6.▲须具备至少6个千兆网络接口；（提供第三方检测机构出具的本项指标的相关检测报告，并加盖供应商鲜章） | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 17 | 网络中控系统软件 | 1.提供B/S配置界面，可以查看系统概览，包括系统当前时间、网络配置、固件信息；具备网络配置，网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能；支持时间同步服务器、PDUIP设置，支持USB电话声音设置； 2.可自定义设定时间，选择控制面板类型，支持摄像机云台设置；具备固件升级及远程重启功能。 | 1 | 套 |  | 2 |
| 18 | 电源时序控制器 | 1.支持≥8台220V交流供电设备管理，电源输出端口：8路;输入电压：220VAC±10%；频率：50Hz;输入电流：≤15A； 2.可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启；对于延时操作，通过设备管理软件可以设置延时时间。 | 1 | 台 |  | 2 |
| 19 | 高清显示器 | 1.21.5寸以上，支持1080P高清分辨率。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 20 | 智慧黑板 | 1.智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，整体尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm； 2.中间屏幕采用LED背光技术，A规屏，显示尺寸≥86寸，应支持4K分辨率（即屏幕分辨率应≥3840*2160）显示，显示比例16：9，可视角度≥170°，具备防眩光效果，使用寿命须≥80000小时，可显示视频等多媒体内容，可进行交互触控操作； 3.整机内置前置扬声器：2×15W。 | 1 | 台 |  | 3 |
| 21 | 壁挂展台 | ≥800万像素，采用 USB五伏电源直接供电，箱内无可见连线且USB口下出，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；整机壁挂式安装。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 22 | 讲桌 | 定制，规格：1200*800*750mm（允许有±10mm偏差），基材：采用优质“浸渍胶膜纸饰面刨花板”。 | 1 | 台 |  | 1 |
| 23 | 接入交换机 | 1.≥24个千兆电口，≥2千兆光口；交换容量：≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；以太网功能：支持LLDP，支持静态MAC配置，支持端口镜像，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合。QoS：支持Diff-ServQoS，支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制; 2.支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持IP＋MAC+VLAN绑定功能。支持安全网管SNMPv3;支持Console/Telnet/SSH2.0命令行配置; 3.支持≥10KV业务端口防雷能力。 | 1 | 台 |  | 3 |
| 24 | 环境建设 | 1.顶面工程：顶棚基层结构采用轻钢龙骨搭架，顶棚封面采用矿棉吸音板。建议使用标准600*600规格的矿棉吸音板。 2.墙面工程： 1）、四周1米以下使用环保阻燃玻璃纤维吸音棉及环保、阻燃多孔结构的木质吸音板作为墙裙。要求具有吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等，甲醛0.05㎎/1的释放量标准，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。 2）、1米以上部分采用聚酯纤维吸音板，吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等， 3）、窗帘的选择：窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。 3.地板处理：采用4.5mm厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。 4.光学工程：遵循均匀布光原则，灯光为冷光源灯。照度：教室区域，不小于平均照度550LX；学生区域，不小于300LX；色温：3200K；（户内灯光下拍摄要求）。光比：逆光：主光=1.5（2）：1，主光：副光=1.5（2）：1规格：使用40WLED平板灯，观摩室：教室与观摩室之间用中5000*1200cm钢化玻璃隔开做到单透视效果，观摩室进行吊顶、灯光、地面铺地胶的处理。 | 90 | 平方米 |  | 4 |
| 25 | 设备安装调试 | 1.完成校级资源管理系统、录播工作站、音频处理器、导播控制台、等设施设备的安装、调试至正常可用。 | 1 | 项 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 8.科创教室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单反相机 | 1.4600万及以上像素，4K及以上超高清视频摄像，3.2英寸及以上旋转触摸屏， 2.标配：包含但不限于锂离子电池组*1、电池充电器*1、照相机背带、机身盖、24-70/2.8GM，具有USB和HDMI接口；含1块锂电池、便携包。 | 台 | 1 |  | 2 |
| 2 | 3D打印机 | 1.打印尺寸：≥300*300*400mm；断料检测功能：设备具备断料检测功能，在断料或者缺料情况下可以继续打印；断电续打功能：能在断电情况后，来电继续打印，并能在显示屏直接输入高度数值可以直接在指定高度上打印； 2.成型平台尺寸： ≥300*300*400mm,打印精度： ±0.1mm。喷嘴直径： ≥0.4mm，支持 0.2， 0.3、 0.6 喷嘴。打印速度： ≥200 ㎜/s。打印耗材：支持 PLA、 ABS、市面主流耗材；绘图软件：支持 Proe、 Solidworks、 UG、 3D max、 CAD、犀牛等。 | 台 | 2 |  | 2 |
| 3 | 3D扫描仪 | 1.测量精度： ≤0.1mm，2、最大测量范围 ：转台全自动扫描：200*200*200mm；自由扫描：700*700*700mm，3、扫描时间 ：转台全自动扫描：＜2min；自由扫描：＜8s（单面）；手持扫描：实时，4、点距：0.17mm ~0.2mm，5、拍摄距离：290--480mm。 | 台 | 1 |  | 1 |
| 4 | 3D打印笔 | 1.净 重：55g；2、尺 寸：180(L)×24(W)×24(H)mm；3、推荐温度：ABS：180-210℃ PLA/WOOD：160-180℃；4、适用耗材：1.75mm PLA/WOOD/ABS；5、电源适配器电气参数：100/250V 2A；6、设备额定电气参数：DC12V 2A 24W。 | 支 | 9 |  | 1 |
| 5 | 3D打印机耗材 | 1.1Kg ABS。2、直径： 1.75mm；线径公差在正负 0.02mm 以内。 | 圈 | 50 |  | 1 |
| 6 | 物联网设备 | 1.含人体感应终端，区域检测终端，物联网关，物联网灯光控制终端，多媒体物联网控制终端，空调控制终端。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 7 | 学生操作台 | 1．根据现场定制,六边形，尺寸根据现场定制；台面板材：采用≥20mm厚橡木指接板桌面；桌身：采用≥80mmx80mmx1.2mm冷轧钢管。 | 张 | 10 |  | 1 |
| 8 | 学生凳 | 根据现场定制,座板尺寸：≥435*410mm；凳面采用：≥18mm指接实木。 | 张 | 40 |  | 1 |
| 9 | 操作台 | 1.根据现场定制（参考规格）：≥1800mm*1200mm*750mm（允许有±10mm偏差）；台面板材：采用≥50mm厚橡木指接板桌面；桌身：采用≥80mmx80mmx1.2mm冷轧钢管。 | 张 | 4 |  | 1 |
| 10 | 窗台边柜 | 1.根据现场定制（参考规格）：8300*700*760mm（允许有±10mm偏差）;2、基材采用≥18mm防火板； | 套 | 2 |  | 1 |
| 11 | 设备存储柜 | 1.根据现场定制（参考规格）：3000*700*2000mm（允许有±10mm偏差）;2、基材采用≥18mm防火板； | 套 | 2 |  | 1 |
| 12 | 工具墙 | 1.根据现场定制铁制专用工具组套件，可挂各种工具；工具墙规格:2300*400*1500mm（允许有±10mm偏差）。 | 组 | 2 |  | 1 |
| 13 | 坐柜 | 1.根据现场定制（参考规格）；规格:2000*400*400mm （允许有±10mm偏差）；基材采用≥18mm防火板； | 个 | 2 |  | 1 |
| 14 | 操作凳 | 单人凳子，配操作台使用，实木。 | 张 | 24 |  | 1 |
| 15 | 环境改造 | 1.根据现场设计，采用现代工业风设计，包含科创教室内吊顶、墙面、地面处理和还原（墙纸、地胶、铺砖或其他等），符合学校办学特色。包含完整系统的安装、调试、强弱电布线，施工材料、辅助材料及人工费等,安装要求美观、稳固，线材必须采用墙内隐藏安装。 | M2 | 200 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 9.书法教室施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔墨纸砚 | 1.纯羊长峰、特制大兰竹各一支（长22.5cm），小白云、小羊毫各一支（长21.5cm)，歙砚一方(17*12*1.5cm)，胡开文2两墨一锭（老式算法1两约为30克），笔搁一个，笔洗一个，印石2条(空白)，印泥盒一个（注：无印泥），歙石镇纸一方(450克)。 | 套 | 41 |  | 1 |
| 2 | 笔架 | 1.材质：鸡翅木，尺寸：33.5*35*10cm。 | 架 | 41 |  | 1 |
| 3 | 配套资料 | 1.颜体配套颜体专用教学资料。 | 套 | 42 |  | 1 |
| 4 | 临摹练习纸 | 1.书法专用临摹纸，吸墨性好，且不透墨。 | 包 | 21 |  | 1 |
| 5 | 书法毡 | 1.教师端，1套；学生端，20套。纤维原料，毡面平整均匀，富有弹性，可衬托宣纸，绒毛托起宣纸，吸收多余墨水，可反复使用。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 6 | 书画挂画器 | 1.2m绳1钩、3m绳2钩、3m绳3钩等套，材质：铁*锌合金+不锈钢（表面处理过），称重范围：挂画器90斤左右，挂画轨道180斤左右，钢丝绳材质：不锈钢，钢丝绳直径：2mm，钢丝绳的长度可以根据需求定制不同的长度，挂画器要有配合的轨道——大L轨道（足厚3MM）。 | 套 | 200 |  | 1 |
| 7 | 文化建设 | 1.根据现场设计符合学校教育教学需求的文化建设。 | 项 | 1 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 10.心理中心施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理档案测评软件系统 | 1.具有分段测评功能：对于题数较多的测评 ，或因被测者的原因不能一次性完成测评的，被测者可以随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将自动询问并返回至上次的测评节点继续完成测评；（须提供功能截图并加盖供应商鲜章） 2.具有断电续评功能，语音导读，数据云备份还原功能。 3.具有二维码扫码注册、扫码登录、扫码测试、扫码查看报告等功能。 4.测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并预以记录。系统支持管理员自定义各种类型的调查问卷，支持题库共享，自助组卷、随机组卷等多种组卷形式，客观题系统自动打分，自动排名统计。 | 套 | 1 |  | 4 |
| 2 | 团体活动艺术调节工具包 | 1.团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括团体心理辅导活动工具箱，包含自我探索与成长、情绪管理、人际交往、团队合作、意志力培养、亲情联结、思维训练与潜能开发、领导力培养、社会责任、自信培养、学习管理等至少19个主题；含配套教学视频，团体心理辅导活动指导手册。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 3 | 注意力训练系统 | 1．系统的每个训练项目均可由管理员进行难易等级和强度设置，管理员可因人而异的定制个性化训练方案。 2.根据用户的每项测试与训练项，进行数据汇总和分析，并自动得出测试训练报告，也可以对团体的测试数据进行自动汇总和分析，并得出团体测试报告 3.报告支持在线打印和导出，并可以将历次的测试及训练数据进行综合比较。 | 套 | 1 |  | 3 |
| 4 | 情绪宣泄系统 | 1.包含但不限于:（1、硅胶宣泄人 ≥1个，可调节身高150cm-190cm，底座尺寸：直径≥68cm ，底座安装可注水可灌沙,2、立式宣泄球≥1个：直径≧45cm,高≧22cm,击打不晃动，底部带吸盘，球体表面采用PU皮质，内部采用聚酯发泡海棉填充；3、宣泄棒4根：长≧70cm，直径≧6cm，4、护手套4对;5、宣泄背心2件，材质采用棉纺织）。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 5 | 专业测评桌 | 1.尺寸：≥1800*1200*760mm，4人位；材质：≥20mm板材。 | 张 | 1 |  | 1 |
| 6 | 测评椅 | 1.人体工学设计；材质：尼龙靠背，钢筋椅脚，弹力坐垫。 | 张 | 2 |  | 1 |
| 7 | 身心放松活动椅 | 1.规格：≥1100mm*扶手620mm*宽度1000mm,具有独立电动控制系统：包含但不限于音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节；具有可移动式操作台，无线数据接收器，无线触压式呼吸采集器，无线腕表式心率采集器，电采集器；内置静音电机，可以伸缩10000次以上无故障；具备三大生理数据采集通道。 2.支持在监测训练者心理参数时，可提供至少八种自定义事件标记； 3.支持对训练记录数据进行统计分析，并针对训练记录可设定统计分析区段，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果；支持记录数据可进行训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用Word格式。支持多用户管理，管理员可对训练记录进行统一管理，可生成所有用户的训练报告。 4.具有三维动画训练场景。 5.支持包含但不限于①包含腹式呼吸放松训练、渐进式放松训练、意象放松训练三种放松方式的训练教学音频和真人视频；②减压放松：音乐放松和图片指导等功能。 | 张 | 1 |  | 5 |
| 8 | 心理原创挂图 | 1、心理挂图、宣泄室制度挂图等装饰产品，色彩艳丽明晰，挂画类型包括专业心理挂画，双关图、风景图、宣泄图，带实木打底无框画；尺寸：根据现场定制不低于80*100（cm）。 | 张 | 2 |  | 1 |
| 9 | 书柜 | 1.现代风格、木质、双开、玻璃门。 | 张 | 1 |  | 1 |
| 10 | 沙盘箱庭系统 | 1.个辅沙盘≥1个：规格：≥720mm*570mm*100mm,内侧采用≥20mm厚防火板；团辅沙盘≥1个：规格：≥950mm*720mm*100mm,内侧采用≥20mm厚防火板； 2.沙具≥1200个，包含但不限于：人物、动物、植物、建筑物、交通运输工具、家具与生活用品、食品果实、石头贝壳、宇宙星系和其它等模型； 3.沙具展示架≥2个：尺寸长度：1200mm *350mm*140mm（），开放式多层设计，可按照沙具分类前后分层摆放；单体容纳600-800件沙具； 4.沙：细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒（河沙或白沙30斤） 5.箱庭活动档案管理系统：可对箱庭治疗的各类资料及数据进行分类和分析管理。针对不同个体的个性化设计及观察分析，并有常见的箱庭样图及配置明细。 | 套 | 1 |  | 5 |
| 11 | 沙盘治疗录音系统 | 1.容量：≥16G；电池规格：锂电池；录音格式：WAV（32Kbps-384Kbps可调）。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 12 | 团体活动包 | 1.精致的器材箱内设有工具角，配置了包括腰带式扩音机等开展团体身心辅导活动所需的常用工具； 2.团体身心辅导活动指导手册详细介绍了各个活动：包括每个活动的名称、目的、时间、器材、场地、程序、活动评价以及注意事项的详细介绍。 3.团体活动管理软件一套 4.文化系列道具：含音乐、身心剧、手工、书法、绘画等及相关指导书籍。 | 套 | 1 |  | 4 |
| 13 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 1.能实现包含但不限于：情绪表演，动手实践，团队协作等活动。具有绘画、陶艺、舞蹈、纸工、音乐等工具包； 2. 绘画包内容包含但不限于：彩色太阳图片，油画棒，水粉笔，各种颜色颜料，大画纸，马克专用本、剪刀，国画宣纸 ，梅花型调色碟等多种工具。 3.陶艺包内容包含但不限于：陶泥，竹签刀，葫芦锥，鱼鳞刀，泥工板，湿抹布，等多种工具。 4.舞蹈包内容包含但不限于：瑜伽球，瑜伽地毯，热身音乐，神奇的手绢等多种工具。 5.纸工包内容包含但不限于：剪刀、纸、笔，彩笔，彩纸，包装纸，固体胶，等多种工具。 6.音乐包内容包含但不限于：木质乐器（木鱼、双响筒、响板），散 响 类（手铃、铃鼓） ，金属类（三角铁、撞钟），图谱、鼓、碰铃等多种工具。 | 套 | 1 |  | 6 |
| 14 | 团体活动桌（6人） | 1.多彩扇形桌面，一组为六个组成。颜色随机可以为蓝色、绿色、橘色这三种； 2.扇面厚度不少于25mm，长度≥600mm*弧长875mm（±1cm），下部由三块700mm*480mm（±1cm）侧板，700*350mm（±1cm）背板组成支撑。 | 套 | 1 |  | 2 |
| 15 | 计时组合设备 | 1.挂钟：≥12英寸、实木、玻璃镜面、扫描机芯、电池/立体数字； 2.沙漏：实木+金属、橡胶木色、尺寸≥300mm*150mm。 | 套 | 1 |  | 2 |
| 16 | 配套教学资料 | 1.含认知类、治疗类等配套资料。 | 本 | 50 |  | 1 |
| 17 | 书架 | 1.规格：定制；架体：采用≥16mm三聚氰胺双饰面板制作，其截面≥2mmPVC封边；结构:上部为为倾斜架、下部为存放柜。 | 个 | 1 |  | 1 |
| 18 | 座机 | 1．颜色：白色/黑色；2、类型：有绳板机； | 台 | 1 |  | 1 |
| 19 | 身心档案柜 | 1．尺寸：1800mm*850*400mm；颜色：浅色；材质：≥1.0mm冷轧钢板。 | 个 | 2 |  | 1 |
| 20 | 身心制度、挂画 | 1.≥550*600mm不同身心内容挂图、双关图、风景图、宣泄图，身心中心制度。 | 张 | 30 |  | 1 |
| 21 | 环境改造 | 1.≥60平方 环境改造，含顶面、地面、墙面等工程：顶棚基层结构采用轻钢龙骨搭架。墙面乳胶漆刷白，并根据现场定制文化建设。窗帘的选择：窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。地面处理：采用≥3mm厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。 2.光学工程：总原则教室遵循均匀布光原则。灯光为冷光源灯，光线柔和、阴影淡化、不炫目、无频闪，对室内温度影响小；照度：教室区域，不小于平均照度550LX。 | 项 | 1 |  | 2 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 11.音乐教室施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子示教板 | 1.一组标准实物61键电钢琴键盘；一组61键MIDI智能发光键盘（琴键应均匀整体发光，柔和不刺眼）；音色：为立体声数码电钢音源，采用电钢琴中央微处理器，≥600种音色（其中包括≥40种中国民乐音色）；节奏：≥300种；示范曲目：≥200首；录音：≥1首实时录音；具有至少三段数码管工作状态显示，一组分别对应实物键盘及电子五线谱五线谱的发光显示键盘； 2.具有自动低音和弦（A.B.C）、同步启动、延音、节拍器、音调显示等功能；具有乐理教学标尺，包含但不限于配备音阶尺（简谱音名尺，唱名尺），三和弦，七和弦，音程等11种磁性滑动乐理公式标尺，它可以单标尺使用，也可以双标尺或三标尺同时并排使用；具有包含但不限于MIDI输入输出、线路输入输出、麦克输入等接口； 3.五线谱表：一组可书写及电子教鞭点击发声的大谱表(可在五线谱低音谱表上用电子教鞭演示自动和弦)，且发光键盘对应显示；支持升调，降调转换，且通过乐理滑动标尺可任意调式转换功能；额定输出功率≥20W，在不接外置扩音设备的情况下满足一般教室教学，要求声音洪亮不失真；音域: C—c4。 | 台 | 1 |  | 3 |
| 2 | 五彩凳 | 规格尺寸：300*400*420mm（允许有±10mm偏差），实木材质，可当坐凳，也可组合成合唱台。 | 个 | 50 |  | 1 |
| 3 | 钢琴 | 1.外壳尺寸（长×宽×高）： ≥1500×601×1201mm；铁板：采用传统沙铸铁板工艺；音板：采用木材制作的不等厚加强型实木音板；琴弦：采用钢线；弦码：采用弯压结构设计；弦轴板：由多层硬木交错拼接而成；弦槌：采用加厚纯羊毛毡工艺制作的弦槌；制音器：采用羊毛制造；制音杆：采用坚硬细密的木材制作；顶杆：采用高强度实木材质；琴键：采用塑料黑键；键板：采用木材制作的实木键板，性能稳定；脚轮：采用双轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点；缓降器：采用键盖缓降器，安全耐用；外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 | 台 | 2 |  | 1 |
| 4 | 指挥台（含指挥棒） | 1.根据现场定制（参考规格1000*800*600mm（允许有±10mm偏差）），材质采用木制。 | 个 | 1 |  | 1 |
| 5 | 音乐节拍器 | 1.机械式 | 个 | 1 |  | 1 |
| 6 | 音叉 | 1.钢制，440Hz | 个 | 1 |  | 1 |
| 7 | 乐器储藏柜 | 1.盛放音乐器材使用。1、柜体规格尺寸：≥2000mm*450mm*1000mm. 2、上门为≥5mm厚度对开玻璃门，门内一张活动隔板（二层），下为对开铁门，门内一张活动隔板（二层），隔板下端均采用金属托盘加固。3、材料：采用厚度≥1.0mm冷轧钢板制作。表面：经酸洗磷化表面出理后再经环保静电喷塑。上下门带锁。 | 个 | 8 |  | 1 |
| 8 | 电教器材柜 | 1.根据现场定制参考规格（2000*500*2400mm（允许有±10mm偏差）），可放置各种电教器材。 | 个 | 1 |  | 1 |
| 9 | 初中音乐教学挂图 | 1.适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《音乐课程标准》规定及教材所涉及的内容。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 10 | 初中音乐教学软件 | 1.需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。 | 个 | 4 |  | 1 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 1.初中阶段音乐欣赏教学资料。 | 套 | 6 |  | 1 |
| 12 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 1.各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料。 | 套 | 4 |  | 1 |
| 13 | 沙锤 | 1.椰壳制 | 对 | 8 |  | 1 |
| 14 | 双响筒 | 1.木制，长17cm～18cm,宽19cm～20cm，棍长18cm～19cm | 副 | 8 |  | 1 |
| 15 | 北梆子 | 1.硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 | 副 | 1 |  | 1 |
| 16 | 南梆子 | 1.红木、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直 径4cm、长25cm圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副,外表光滑、圆弧和棱角适度 | 副 | 1 |  | 1 |
| 17 | 铃鼓 | 1.木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm | 套 | 4 |  | 1 |
| 18 | 三角铁 | 1.钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |  | 1 |
| 19 | 碰铃 | 1.黄铜制，系绳 | 副 | 4 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符号 | 不带符号 |
| 12.劳技教室施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、中间块、线锯箱基座、线锯箱、齿轮、线锯台、连接块、锯床联动轴、皮带保护盖、弓形臂等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀机身侧盖，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖等。 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V，变压器具有过电流，过压，过热保护 3.锯床工作台面积：≥120mm x 100mm，弓形臂最大加工板长为240mm； 4.机床具有安全不伤手设计,锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动,安全不伤手,不会割伤，线锯最大锯切深度：硬木≥4mm、三夹板≥7mm、软木≥18mm、薄铝片≥0.5mm、有机玻璃≥2mm； 5.可以直线,曲线任意切割； 弓形臂与锯条的中心距离为≥240 mm，最大加工的板为≥240mm。弓形臂上带有模具（非粘贴）一次成型的数字显示刻度，提高锯切精度。 | 套 | 4 |  | 5 |
| 2 | 全金属微型安全金工车床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀端盖，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等； 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护； 3.车床加工材料最大直径：≥50mm，车床加工材料长度：≥135mm； X轴滑块行程：≥135mm；夹头：1 - 6mm；三爪夹盘可夹持工件的最大直径为≥50mm，中心高≥25mm，中心距≥135mm；Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； 4.适用加工材料：包含但不限于木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 5.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 套 | 4 |  | 5 |
| 3 | 全金属微型安全木工车床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、木车床支撑器、床身侧盖、长滑块、连接块、皮带保护盖都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等； 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护； 3.机床加工材料最大直径：≥50mm；机床加工材料长度：≥135mm；X轴滑块行程：≥135mm；可以使用三爪夹盘或夹头（0-6mm）夹持工件，机床的中心高≥25mm，中心距≥135mm；加工材料：包含但不限于木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)； 4.Z轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度（机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块）； 5.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 套 | 4 |  | 5 |
| 4 | 全金属微型安全摇臂钻床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、中间块、齿轮、小滑块、床身侧盖、长滑块、电镀机床摇臂、钻台板、连接块、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等； 2. 马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护； 3.X轴滑块行程：≥135mm；夹头：1mm - 6mm；钻床工作台面积：≥120mm x100mm； 3.适用加工：包含但不限于木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 4.Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； 5.机床应采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 套 | 4 |  | 5 |
| 5 | 全金属微型安全铣床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、中间块、齿轮、小滑块、床身侧盖、长滑块、机床摇臂、连接块、铣床用虎钳、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等； 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护；X轴滑块行程：≥135mm；夹头：1mm - 6mm；虎钳的夹持尺寸：≥50mm； 3.适用加工：包含但不限于木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 4.机床应采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 套 | 4 |  | 4 |
| 6 | 全金属微型安全台式磨床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、连接块、砂纸盘、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，使得砂纸紧贴盘面）、砂轮保护罩等都应采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀砂轮保护罩、基座侧盖等。 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护， 3.中心高≥25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸；工作桌面积：≥120*100mm； 4.加工材料：包含但不限于木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 | 套 | 4 |  | 4 |
| 7 | 全金属微型安全手持机床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔）、齿轮、金属电镀皮带保护盖等都应采用全金属结构，机身无塑料件。 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护； 3.夹头：1mm - 6mm；支持加工材料包含但不限于木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等。 | 套 | 4 |  | 4 |
| 8 | 全金属微型安全分度机床 | 1.主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、中间块、齿轮、小滑块、基座侧盖、长滑块、机床摇臂、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖等都应采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、基座侧盖、滑块、手轮等； 2.马达转速：≥20000转/分钟；输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；变压器具有过电流，过压，过热保护； 3.X轴滑块行程：≥135mm；夹头：1mm - 6mm； 三爪夹盘可夹持工件的最大直径为≥50mm； 4.加工材料包含但不限于木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等； 5.机床应采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 套 | 4 |  | 4 |
| 9 | 无极调速弓形臂曲线锯（木工锯床） | 1.小型台式，有安全保护罩（保护罩为模具一体成型，非有机玻璃粘合）；自带粉尘自动收集装置，备有集屑器（集屑器为模具一体成型非有机玻璃粘合）； 2.具有安全不伤手设计，手指触碰锯条，不会被划伤； 3.使用直流安全电压，电机参数：电压24V，功率60—80W，无级调速； 4.有分度定位和直线辅助加工功能，分度定位可从0到180度. | 套 | 4 |  | 4 |
| 10 | 技术与制作套件 | 1.可完成笔筒、书架、百叶窗、密码箱、天安门、太阳能汽车、太阳能水车房子、太阳能飞机的制作；产品包含但不限于木工板、电路板、密码锁、太阳能电池板、不少于四个电机、半冲丝印木工板、一个大整理箱、活动手册一本和模型制作手册一本。 | 套 | 4 |  | 1 |
| 11 | 生肖动物模型 | 1.材质：椴木三合板 ，尺寸：≥230*183*3mm ， 加工工艺：半冲、彩色丝印，使用方法：机床切割，品类：动物模型≥13种。数量：包含但不限于鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、熊猫、象等十三种动物模型。 | 套 | 4 |  | 1 |
| 12 | 木棒 | 1.￠6*200 | 根 | 25 |  | 1 |
| 13 | 木棒 | 1.￠9.5*100 | 根 | 25 |  | 1 |
| 14 | 木棒 | 1.￠19.5*100 | 根 | 25 |  | 1 |
| 15 | 木棒 | 1.￠31.75*100 | 根 | 25 |  | 1 |
| 16 | 锯条 | 1.齿密度（TPI）18~24，每英寸18~24齿，总长度30mm以上。 | 条 | 100 |  | 1 |
| 17 | 砂纸 | 1.D50mm，背胶，粒度100~150 | 张 | 50 |  | 1 |
| 18 | 白板 | 1.双清椴木，224x180X3mm， | 块 | 50 |  | 1 |
| 19 | 模型白板 | 1.双清椴木，224x180X3mm，半冲压图形，部分带彩色丝印。 | 块 | 50 |  | 1 |
| 20 | 木工工具包 | 1.专用配套工具箱≥20件套，包含但不限于18种必备常用工具工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 套 | 9 |  | 1 |
| 21 | 简易急救箱 | 1.内含：碘酒、药棉、纱布、胶布、创可贴、烫伤药膏等 | 套 | 4 |  | 1 |
| 22 | 防割手套 | 1.长约15cm，宽约10cm，手腕部分为复合材质针 织而成。 | 套 | 60 |  | 1 |
| 23 | 防护眼镜 | 1.抗机械冲撞 | 个 | 60 |  | 1 |
| 24 | 工作服 | 1.≥70*60cm，桃皮绒面料，固定颈带，附带口袋设计，适用于一般成人。 | 套 | 60 |  | 1 |
| 25 | 吸尘器 | 1.额定功率≥1800W，旋钮式控制方式。噪音不超过80db. | 台 | 1 |  | 1 |
| 26 | 操作台 | 1.根据现场定制；规格：≥1800mm*1200mm*750mm（允许有±10mm偏差）； 2.台面板材：采用≥50mm厚橡木指接板桌面； 3.桌身：采用≥80mmx80mmx1.2mm冷轧钢管。 | 张 | 4 |  | 3 |
| 27 | 操作凳 | 1.根据现场定制；座板尺寸：≥435*410mm；凳面采用：≥18mm指接实木。 | 张 | 24 |  | 1 |
| 28 | 窗台边柜 | 1.根据现场定制（参考规格）：8300*700*760mm（允许有±10mm偏差）;基材采用≥18mm防火板。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 29 | 设备存储柜 | 1.根据现场定制（参考规格）：3000*700*2000mm（允许有±10mm偏差）;基材采用≥18mm防火板。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 30 | 环境改造 | 1.≥60M2 环境改造，含顶面、地面、墙面等工程：顶棚基层结构采用轻钢龙骨搭架。墙面乳胶漆刷白，并根据现场定制文化建设。窗帘：窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。地面处理：采用≥3mm厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。光学工程：总原则教室遵循均匀布光原则。灯光为冷光源灯；照度：教室区域，不小于平均照度550LX。 | M2 | 100 |  | 1 |
| 31 | 设备安装调试 | 1.完成全金属弓形臂微型安全锯床、无极调速弓形臂曲线锯（木工锯床）、全金属微型安全分度机床等设施设备的安装、调试至正常可用； | 项 | 1 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符合 | 不带符合 |
| 13.舞蹈室施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地镜 | 1.舞蹈教室专用，辅助教学及学生练习用，防水镜面，高度2M,厚度约5mm，安全防爆，可拼接，需带边框。 | ㎡ | 20 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 带符合 | 不带符合 |
| 14.体育器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 1.≥65英寸超薄无边全面屏；运行内存：≥1GB，CPU，不低于四核A53，存储内存：≥8GB； 2.支持H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、FLV等常见多媒体视频格式。 | 套 | 3 |  | 2 |
| 2 | 移动支架 | 1、冷轧钢材质，能安装65寸电视机。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 3 | 扩音设备 | 1.便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上。 | 台 | 4 |  | 1 |
| 4 | 电子秒表 | 1.采用微处理器控制，大液晶二排数字显示，时间、日历、星期、定时响闹、整点报时、倒计时、秒表、≥10道数据存储、最快、最慢及平均速度显示、步进节拍器、精度≥0.01S、3V纽扣电池、防水防震防滑结构。 | 块 | 5 |  | 1 |
| 5 | 布卷尺 | 1.≥20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |  | 1 |
| 6 | 布卷尺 | 1.≥30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |  | 1 |
| 7 | 布卷尺 | 1.≥50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |  | 1 |
| 8 | 体育器材架 | 1.规格:≥1400m×5000m×1600mm；角钢应采用50mm×50mm； 2.表面应作防锈处理，有覆盖层，厚薄均匀，不应有露底、皱纹、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。 | 个 | 4 |  | 2 |
| 9 | 体育器材橱（柜) | 1.规格：≥1200mm×500mm×2400mm；主体采用≥15mm三聚氰胺饰面板，板材截面用封边经高温胶封边；上部玻璃对开门玻璃镶嵌于门框内，三组挂拍架； 2.中二抽屉；下部三聚氰胺板对开门柜；脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 个 | 3 |  | 2 |
| 10 | 接力棒 | 1.长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g。 | 根 | 20 |  | 1 |
| 11 | 跳高架 | 1.立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm。 | 付 | 1 |  | 1 |
| 12 | 跳高横杆 | 1.长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不得采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm。 | 根 | 4 |  | 1 |
| 13 | 跨栏架 | 1.栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定）， 宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节）,栏板倾翻力16N～20N。 | 副 | 5 |  | 1 |
| 14 | 起跑器 | 1.塑胶跑道用，铝合金。 | 付 | 4 |  | 1 |
| 15 | 发令枪 | 1.可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,无后坐力设计。 | 支 | 1 |  | 1 |
| 16 | 标志筒 | 1.全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状。 | 个 | 40 |  | 1 |
| 17 | 划线器 | 1.符合DB5/T1006-2010钢制。 | 件 | 1 |  | 1 |
| 18 | 可调节跨栏架 | 1.栏板长度：≥1200mm*70mm*20mm，栏架底座长≥1200mm，宽≥700mm； 2.铝合金管件的壁厚≥1.5mm；栏架整体重量为2800 g～3200 g之间；支持四档高度调节，包含但不限于550mm、650mm、760mm和840mm调节。 | 付 | 10 |  | 2 |
| 19 | 体能训练绳梯 | 1.由柔软塑胶材料和尼龙绳制成，绳梯的阶梯之间的宽度可任意灵活调节 绳梯总长：≥9500mm，宽：≥500mm，PP横条长：≥505mm，宽：≥37mm 厚：≥5mm；尼龙绳宽≥25mm。 | 付 | 2 |  | 1 |
| 20 | 助跳板 | 1.主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高：≥900mm×500mm×150mm | 块 | 2 |  | 1 |
| 21 | 单杠 | 1.杠面高度：≥1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：≥2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。 | 付 | 15 |  | 1 |
| 22 | 双杠 | 1.杠高1300mm～1700mm;杠长3000mm～3500mm，两杠内侧距离410mm～610mm，纵向立轴中心距2000mm～2300mm，升降间距50mm。 | 付 | 2 |  | 1 |
| 23 | 小跳垫 | 1.采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 块 | 30 |  | 1 |
| 24 | 大跳垫 | 1.采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 块 | 15 |  | 1 |
| 25 | 中学用篮球架 | 1.篮圈高：≥2700mm，材质：≥160mm钢管，钢化玻璃篮板。 | 付 | 5 |  | 1 |
| 26 | 篮球网 | 1.篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm。 | 付 | 15 |  | 1 |
| 27 | 排球网柱 | 1.网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm。 | 付 | 3 |  | 1 |
| 28 | 排球网 | 1.排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm。 | 个 | 6 |  | 1 |
| 29 | 足球门 | 1.1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 | 付 | 2 |  | 1 |
| 30 | 足球网 | 1.1号足球网宽度7320mm，高度2440mm。 | 件 | 6 |  | 1 |
| 31 | 乒乓球 | 1.直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 个 | 120 |  | 1 |
| 32 | 乒乓球拍 | 1.用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 | 付 | 26 |  | 1 |
| 33 | 乒乓球网架 | 1.网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm。 | 付 | 12 |  | 1 |
| 34 | 乒乓球网 | 1.球网高度≥145mm。 | 件 | 32 |  | 1 |
| 35 | 乒乓球台 | 1.球台长度≥2740mm；宽度≥1525mm；高度≥760mm。 | 张 | 16 |  | 1 |
| 36 | 羽毛球 | 1.球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 | 个 | 120 |  | 1 |
| 37 | 羽毛球拍 | 1.总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm。 | 付 | 26 |  | 1 |
| 38 | 羽毛球网柱 | 1.不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 | 付 | 2 |  | 1 |
| 39 | 羽毛球网 | 1.羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm。 | 件 | 6 |  | 1 |
| 40 | 毽球 | 1.键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g。 | 个 | 26 |  | 1 |
| 41 | 装球车 | 1.可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 10 |  | 1 |
| 42 | 跳绳 | 1.短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 | 根 | 1000 |  | 1 |
| 43 | 跳绳 | 1.长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 | 根 | 10 |  | 1 |
| 44 | 拔河绳 | 1.≥30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制。 | 根 | 3 |  | 1 |
| 45 | 曲棍球 | 1.直径≥63mm，实心橡胶，克重≤148克。 | 个 | 30 |  | 1 |
| 46 | 曲棍球球棍 | 1.≥36寸，儿童型，复合木质材料。 | 根 | 16 |  | 1 |
| 47 | 曲棍球门 | 1.材质：钢制款，直径≥32mm 铁管，≥800mm*500mm*30mm。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 48 | 曲棍球网 | 1.规格：≥3200*2000mm， 后深度1200-1500mm,材质：锦纶，网孔：≥550mm,线径：≥35mm。 | 副 | 5 |  | 1 |
| 49 | 曲棍球守门员护具 | 1.S号（OBO，青少年专用，含：头盔，护喉，护胸，护手，护裆，护裤，护腿，护脚。 | 套 | 1 |  | 1 |
| 50 | 守门员护具包 | 1.包含但不限于护肘，护膝，护腿板等。 | 个 | 1 |  | 1 |
| 51 | 队员护具 | 1.包含但不限于护肘，护膝，护腿板等。 | 套 | 16 |  | 1 |

## 商务要求

### 售后服务要求

- 中标人接到维修申请需在1小时做出响应，4小时到达现场，12小时内维修完毕。

- 在质保期内，对产品质量实行“三包”服务，在质保期外,提供维修只收取成本费用,不收取人工技术服务费用等其他费用。

- 本项目所有产品投标报价包含产品设计、制作、运输、安装、售后、税金等相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

### 验收时间和标准

一、货物在采购人接到中标人通知安装调试完毕后进入10天试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后7日内完成初步验收，初步验收合格后，中标人向采购人提出最终验收书面申请，采购人组织进行最终验收。

二、严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

三、验收标准：

1.货物到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的供货清单、技术资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；（2）产品供货清单、技术资料、检验报告等资料齐全；（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并符合要求后，才作为最终验收。

5.采购人对投标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。

### 违约责任

一、采购人违约责任

（1） 采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付本合同总价百分之 五 的违约金；

（2） 采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。

二、中标人违约责任

（1）中标人交付的货物质量不符合本合同约定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之 五 的违约金，并须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。

（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之 五 的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（3）中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在  15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之五的赔偿金给采购人。

（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

（6）若中标人未按本合同约定提供售后服务，采购人或有关学校有权向第三方采购类似服务，由此产生的费用采购人有权向中标人追偿或直接从质保金中扣除，质保金不足以覆盖向第三方支付的采购费用的，采购人有权就差额部分向中标人追偿。

### 交货时间

签订合同后20日历天内。

### 交货地点

四川天府新区新兴中学（如需暂放其他地方，听从采购人安排）。

### 质保期

验收合格之日起3年。

### 付款方式

验收合格后支付至合同总金额的95%，余款5%在中标人所交付的货物经采购人使用1年后无质量问题，由采购人在30个工作日内支付给中标人。

## 强制性产品认证及强制节能产品认证

一、★供应商所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的承诺函件，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函原件加盖供应商公章）。

二、★根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目高清显示器属于品目清单内强制采购品目，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书复印件）。

注意：以上打★号的为本章的实质性要求，不允许有负偏离。

# 资格审查

本项目资格审查由采购人和代理机构共同组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格性审查标准见下表（以下证明材料均应加盖投标人鲜章）：

| 资格审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）【供应商为自然人的仅提供身份证复印件。】。 |  |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 供应商具有良好的商业信誉的书面声明或承诺函原件加盖鲜章。 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或②可提供2019或2020年度供应商完整的全套财务报表复印件（全套指现金流量表、资产负债表、利润表），或③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），或④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |  |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商响应为承诺的，应保证为诚信承诺，并对真实性负责，采购活动结束后采购人或采购代理机构将通过信用中国等网站核实供应商所作承诺的真实性。） | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
| （一）资格要求 |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  | 5、向采购代理机构登记购买了招标文件的投标人 |  | 四川正汇恒招标代理有限公司向资格审查小组出具的投标人报名情况汇总表。 【注：内容显示项目名称或项目编号、包件号（若有）、供应商名称与供应商递交文件名称一致】。 |  |
|  | 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 1、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料原件【注：（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）提供书面声明材料原件。】。 2、采购人及代理机构工作人员共同通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：①投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]；②向资格审查小组出具查询结果书面说明；③书面说明应由查询人员签字。）。 |  |
|  | 7、法律、行政法规规定的其他条件 |  | 投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
|  | 8、投标保证金 |  | 无 |  |
|  | 9、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）供应商为非法人单位的，上述“法定代表人”指供应商的主要负责人；（4）供应商为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |  |
|  | 10、法定代表人授权书原件及代理人身份证复印件 |  | 法定代表人授权书原件及身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的或为自然人的，则可不提供法定代表人授权书及身份证。（3）供应商为非法人单位的，上述“法定代表人”指供应商的主要负责人】。 |  |
|  | 11、联合体投标 |  | 非联合体投标。 |  |
|  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）证明材料 |  | 本项目专门面向中小企业，参加政府采购活动的供应商应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |  |
| （二）资质要求 | 无 |  | 无。 |  |
| （三）其他要求 | 行贿犯罪记录 |  | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料原件【注：提供书面声明材料原件，投标文件中不需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。】。 |  |
|  | 信用记录 |  | 1.投标人未被列入经营异常、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【注：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）提供书面声明材料原件。】。 2.采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]）。 |  |
|  | 投标文件资格审查部分盖章 |  | 均按招标文件要求盖章。 |  |
|  | 投标文件资格性审查部分的语言 |  | 语言符合招标文件的要求。 |  |
|  | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 |  | 根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商；承诺函原件加盖鲜章。 |  |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格审查报告中载明不通过的具体原因。

二、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、通过资格审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

四、本章所称重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。同时规定，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 评标办法

## 总则

一、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

六、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

七、评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉、理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

三、出现上述第二条规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。对于文件第2章标注“实质性要求”但未标明如何响应的，可不提供具体证明或单独响应，投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | 1正，至少2副。 |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 3 | 投标文件组成 | 符合招标文件第2章2.4.6条“三、投标文件第二部分 技术、商务及其他要求响应部分”要求 |  |
| 4 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 5 | 投标报价 | （1）报价唯一； - 未超过招标文件规定的最高限价； - 投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用； （4）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 第4章打★号的技术、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件第4章中加★号的技术、商务和其他要求。 |  |
| 7 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 无。 |  |

一、投标文件（包括投标报价表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

一、评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

二、评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标采购单位应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三、有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

### 确定中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供核心产品（本项目核心产品为：录播工作站）品牌均相同的且通过符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

### 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 低于成本价投标处理

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料）

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：详见“评分标准”。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评审和打分。

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 评分标准

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评审 | - 经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； - 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30分 | 共同评分因素 |
| 技术指标和配置 | 1、投标人针对采购清单中的一般技术参数条款（指未标注 “▲”的条款，共500条）的响应得分规则如下：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×15分。 2、投标人针对采购清单中带“▲”技术参数条款（共21条）的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×21分。 （说明：带●标注的设备参数属于重复条款，不纳入计分） | 36分 | 技术类评分因素 |
| 履约能力 | 1、投标人所投录播系统（跟踪主机、音频处理器、双通道数字功放、嵌入式网络中控、电源时序控制器）（具有“著作权证书或检测报告” 提供佐证材料复印件并加盖供应商鲜章）提供完整的得5分，缺一项不得分。 2、投标人所投“心理档案测评软件系统”需提供该软件系统的著作权证书，证书名称应至少包含心理测评字样；以及第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测（至少包含软件功能性的测试）报告的得3分，缺一项或不提供不得分。（须提供证明材料复印件并加盖供应商鲜章） 3、投标人所投智慧黑板产品投标人或制造商获得CMMI5及以上软件能力成熟度模型集成证书的得4分， CMMI5以下的得1分。（须提供证书复印件并加盖供应商鲜章）。 4、投标人拟为本项目配置具有系统集成项目管理工程师证书的人员一名得3分，提供证书复印件并加盖供应商鲜章。 | 15分 | 共同评分因素 |
| 投标人综合实力及信誉 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 2、投标人获得信息安全管理体系认证证书的得1分。 3、投标人获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分。 4、投标人获得CCRC或ISCCC信息安全服务资质认证证书的得1分。（须提供证明材料复印件并加盖供应商鲜章） 5、投标人2020年1月1日(含1日)以来类似项目案例，每提供一个得0.5分，本项最多得4分（提供合同复印件并加盖供应商鲜章）。 | 8分 | 共同评分因素 |
| 实施方案 | 1、投标人提供针对本项目的实施方案(内容包括①前期准备计划；②实施计划；③工期管理；④突发事件处置方案；⑤质量管理，方案符合本项目实际需求，内容齐全完善满足本项目需求且利于本项目实施的得4分，每有一项内容缺失扣0.8分，每有一项内容描述不合理或不完善或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突的扣0.4分，扣完为止。 | 4分 | 技术类评分因素 |
| 售后服务保障及承诺 | 投标人提供完整的售后方案（内容包括①响应机制及时间；②售后服务人员保障；③备机或备机供应；④现场巡检；⑤响应保障）方案符合本项目实际需求，内容齐全完善满足本项目需求且利于本项目实施的得4分，每有一项内容缺失或与项目不匹配扣1分，每有一项内容描述不合理或不完善或描述不清晰或逻辑冲突的扣0.5分，扣完为止。 | 4分 | 技术类评分因素 |
| 节能、环境 标志产品、无线局域网产品 | 投标人提供的投标产品中（除属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中如果有属于无线局域网认证产品政府采购清单（最新一期）中采购目录范围的得0.5分。 （本项最多得2分。无线局域网认证产品提供清单复印件，节能产品、环境标志产品提供证书复印件） | 2分 | 共同评分因素 |
| 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 1分 | 共同评分因素 |

说明：

一、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

二、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨；

三、以上相关资料，采购人有权在中标后查验原件。

## 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。

### 定标程序

- 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；中标候选人并列的，采取随机抽取方式选择中标人。

如果中标候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标人。

注意：采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

- 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

- 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 评标专家义务

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评标专家工作纪律

评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 合同主要条款

(模板)

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收（含履约时间和履约方式）

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行。

五、付款方式（含付款时间）

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购监管部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

- 注：

- 1、其他合同专用条款在合同签订时另商签订。

2、中标人应在中标通知书发出后及时与采购人签订采购合同，根据《成都市政府采购应对新冠肺炎疫情促进中小企业发展实施细则》规定，本项目属于在疫情防控期间开展的政府采购活动，预付款支付比例原则上不低于采购合同金额的30%，一般在5个工作日内完成合同的签订、备案及预付款支付工作。

3、政府采购合同签订后应按照相关法律法规要求及时在四川政府采购网公告。

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。