采购项目编号：510106202100230

成都市公安局金牛区分局2022-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目

(二次)

招

标

文

件

采购人：成都市公安局金牛区分局

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年十二月

目  录

第1章 投标邀请	1

第2章 投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	8

2.3 招标文件	10

2.4 投标文件	11

2.5 开标、评标和中标	15

2.6 签订及履行合同	18

2.7 投标纪律要求	19

2.8 资金支付	20

2.9 询问、质疑和投诉	20

2.10 其他	20

第3章 投标文件格式	22

3.1 开标一览表格式	23

3.2 资格性投标文件格式	26

3.3 其他投标文件格式	33

第4章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	43

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料	45

第6章 技术、商务及其他要求	48

第7章 评标办法	84

7.1 总则	84

7.2 评标方法	85

7.3 评标程序	85

7.4 评标细则及标准	91

7.5 废 标	96

7.6 定标	96

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	97

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	97

第8章 拟签订的合同文本	99

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	103

附件二  政府采购云平台使用介绍	111

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受成都市公安局金牛区分局的委托，就成都市公安局金牛区分局2022-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510106202100230

- 采购项目名称：成都市公安局金牛区分局2022-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目(二次)

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购项目简介：

本项目采购内容为成都市公安局金牛区分局2022-2024年“天网监控视频租赁服务”采购，共两个包；

第一包：天网点位改造；预算金额为3361.5万元/年；

第二包：天网点位新建；预算金额为626.4万元/年；

详细的技术、商务要求见第6章。

供应商可选择一个或多个包件进行投标，选择多个包件进行投标的，必须按包件制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 是否专门面向中小企业采购：

本项目预留采购预算总额的35%通过合同分包的措施面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件（第一包、第二包）：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。

8．按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目各包件分别预留采购预算总额的35%通过合同分包的措施面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议，分包意向协议中的中小企业承接合同金额应当达到 35 %（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到 21%（含）以上。（注：（1）投标人若为中型企业的，分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 21%（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表）。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2022年1月4日至2022年1月10日 24:00。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件二 政府采购云平台使用介绍）。

- 投标截止时间和开标时间：2022年1月24日10:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：成都市公安局金牛区分局

联 系 人：胡警官

电    话：028-86406298

通讯地址：成都市金牛区交大路 176 号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）

联 系 人：郑女士

电    话：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8011（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年12月31日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：SCZC510106203015_20210034，采购预算品目为C0499 其他租赁服务，共两个包，第一包预算金额为3361.5万元/年，第二包预算金额为626.4万元/年。 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目预留采购预算总额的35%通过合同分包的措施面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的物：天网监控视频租赁服务，属于租赁和商务服务业。 |
|  | 最高限价 | 本项目共两个包，第一包最高限价为3361.5万元/年，第二包最高限价为626.4万元/年，投标报价超过本项目最高限价及招标文件“第6章 技术、商务及其他要求中单项限价”的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 本项目适宜由中小企业提供，已预留采购预算总额的35%专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知2.4.11。 |
| 13 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知2.4.12。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 14 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知2.4.14。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：郑女士 联系电话：028-84510079-8011。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：郑女士 联系电话：028-84510079-8011 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 19 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市金牛区财政局。 联系电话：028-87705185。 联系地址：四川省成都市沙湾路65号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，依照成本加合理利润的原则,按中标金额×1%再下浮10%×3年服务期进行收取。 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 22 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 中标通知书 领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 27 | 允许分包的 具体内容 | 本项目租赁设备。 |

## 总  则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都市公安局金牛区分局。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1．利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

2．利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

3．前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

4．供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

5．供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

6．回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 招标文件

### 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

### 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

## 投标文件

### 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人/经营者）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

### 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

### 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

### 进口产品

本项目为服务类采购，不涉及进口产品。

### 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他投标文件两部分。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 技术服务偏离表

- 租赁设备清单

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”。

### 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

  - 投标文件不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

  - 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

  - 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按四川中志招标代理有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标、评标和中标

### 开标及开标程序

  - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标（详见招标文件 第7章）

### 关于行贿犯罪档案查询

  - 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

  - 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

### 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

### 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 签订及履行合同

### 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 合同分包

  - 本项目中标人可以依法采用分包方式履行合同，分包供应商履行的分包项目的技术服务要求等，必须与中标的一致。（注：分包意向协议中中小企业合同金额应当达到35%（含）以上。投标人若为中型企业的，合同分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 21%（含）以上。投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，可不再分包）。

  - 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 接受分包的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

  - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

本项目允许分包内容为：详见须知前附表。

合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 履约保证金

本项目不作要求。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

### 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

### 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

## 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

## 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 开标一览表格式

### 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：            （盖章）

### 开标一览表

3.1.2.1开标一览表（第一包）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务明细 | 数量 | 最高限价 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 2556路 | 1015元/月/路 | 元/月/路 | 元/年 |  |
| 2 | 接入金牛区内社会视频 | 500处 | 413.82元/月/处 | 元/月/处 | 元/年 |  |
| 投标报价 | （大写）每年 （小写） 元/年 |

注：

1.投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

2.以上表格格式行可增减。

3.报价应是招标文件要求的全部货物和服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称：

日    期:

### 3.1.2.2开标一览表（第二包）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务明细 | 数量 | 最高限价 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 448路 | 990元/月/路 | 元/月/路 | 元/年 |  |
| 2 | 图码联侦终端信息采集设备 | 20套 | 3924元/月/套 | 元/月/套 | 元/年 |  |
| 投标报价 | （大写）每年 （小写） 元/年 |

注：

1.投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

2.以上表格格式行可增减。

3.报价应是招标文件要求的全部货物和服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称：

日    期:

## 资格性投标文件格式

### 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：             （盖章）

### 资格性投标文件组成材料

#### 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

#### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

#### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

#### 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

#### 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

#### 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

#### 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

#### 法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书

按以下要求提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件或护照复印件

四川中志招标代理有限公司：

（法定代表人姓名/主要负责人/经营者）  在  （投标人名称）  处 任  （职务名称）  职务，是  （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日    期：

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人（主要负责人/经营者）身份证样式（仅供参考）：

#### 本项目接受合同分包

我单位（单位名称）参加        项目（采购项目编号：       ）包件   的投标。我单位拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，具体分包情况如下：

我单位拟在中标后将中标项目的（分包内容）分包给（单位名称），分包承接单位具备完成分包内容的相应资质：                       。该单位承担以上分包内容后不再对分包内容进行分包。

本协议约定，中小企业协议合同金额占到分包协议合同总金额的        %；其中，小型、微型企业（若涉及）协议合同金额占到分包协议合同总金额的        %。

本意向协议自签署之日起生效，正式签订分包协议后自动失效。

本协议书一式   份，分包单位、分包承担单位各执一份。

分包单位名称：              （盖章）

分包承担单位名称：              （盖章）

分包承担单位名称：              （盖章）

## 其他投标文件格式

### 其他投标文件封面格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：              （盖章）

### 其他投标文件组成材料

#### 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             项目”的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目包件     的投标。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务，投标总价见开标一览表。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

3．本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

4．我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5．与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”）。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺（说明：填写“属于”或“不属于”）此类禁止参加本项目的供应商。

7．在参加本次采购活动中，（说明：填写“存在”或“不存在”）和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8．我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，（说明：填写“存在”或“不存在”）同时是采购代理机构工作人员的情形。

9．我方与采购代理机构（说明：填写“存在”或“不存在”）关联关系，我方（说明：填写“是”或“不是”）采购代理机构的母公司或子公司。

10．我单位及其现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“存在”或“不存在”）行贿犯罪记录。

11．国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

12．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

13．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

14．若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

#### 技术服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 租赁设备清单

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 租赁设备名称 | 设备参数 | 品牌 | 制造商 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：以上表格格式可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （主要负责人/经营者） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．详见综合评分明细表。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（盖章）：

日    期:

#### 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

成都市公安局金牛区分局：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求

- 投标人的资格、资质性要求（第一包、第二包）

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。

8.按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留采购预算总额的35%通过合同分包的措施面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议，分包协议中的中小企业承接合同金额应当达到 35%（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到21 %（含）以上。（注：（1）投标人若为中型企业的，分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 21%（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表）。

（三）其他类似效力要求：

法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商（第一包、第二包）

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料（第一包、第二包）：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明文件”。）

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a．以上①②③提供任意一项即可；b．供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c．供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。（提供复印件并加盖投标人公章）

8．按招标文件要求报名成功（以系统显示报名情况为准，投标人无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

1.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

注：未提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料的投标文件将作无效处理。

2.本项目预留采购预算总额的35%通过合同分包的措施面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议原件，分包意向协议中的中小企业承接合同金额应当达到 35 %（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到 21%（含）以上。

注：（1）投标人若为中型企业的，合同分包协议中的小微企业承接合同金额应当达到21%（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）〔注：身份证明书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书”格式提供；〕。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商（第一包、第二包）：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）

注意：

1．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

2．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3．投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

# 一、项目概述

天网系统是推进城市化进程、规范城市公共文明行为，创新社会管理，提升公安机关驾驭社会治安能力必备的基础设施，也是保障公共安全，实现公共应急联动，打造智慧城市、平安城市的重要技术手段。

本次金牛天网建设将以“圈块格线点”、“渔网理论”等科学布建理论为基础，引入犯罪地理学范畴“防卫空间”理论，合理运用各类前沿视频监控，开展智能化前端设备部署建设，构建“空中地面相结合，动态静态相配合”的空中、地面、动态、静态多张前端网络，多角度、分层次、全方位采集视频、图片基础数据，前端设备对图片数据进行结构化处理，实现对人、地、事物、组织的多维度信息采集，解决公安全方位防控需求。

社会视频作为天网的有效补充，极大提高了视频监控点位的覆盖范围。本次将建设统一的社会感知源接入及应用系统，整合现有社会视频资源，通过安全边界接入系统将数据交换至视频专网内。其中视频资源对接成都市图像综合平台，图片及结构化数据对接现有视图库，实现对社会视频资源的挖掘应用。

# 二、服务内容

本次天网建设包含到期改造和新建两部分内容。分为两个包，其中：

第一包：天网点位改造

2021年到期改造点位共计1931个，包括1480个高清公共视频监控球机点位、16个高点全景监控摄像机点位、185个高清人脸抓拍单元点位、240个红外车辆人脸治安卡口点位、10个社会资源接入点位（区内重点单位，专线接入）。本次改造除了对现有设备进行更换升级外，还将对部分点位位置及功能进行细微调整，预估约有30%的杆体需要进行改造或更换，改造后点位情况如下：855个高清公共视频监控点位、310个枪球一体机点位、315个一枪一球监控点位、16个高点全景监控摄像机点位、185个高清人脸抓拍单元点位、240个红外车辆人脸治安卡口点位、10个社会资源接入点位，共计1931个点位，2556路摄像机（10个专线接入的社会资源点位，每个点位按1路摄像机计）。同时在后端扩容建设本地视频图像信息数据库（视图库），扩容视图大数据平台新增600路人脸解析能力、1400路图片流结构化能力，视频数据采用中心集中存储的方式，视频存储时间31天，车辆图片、人脸图片、人体图片存储180天。接入金牛区内社会视频500处，以小区为主，将收集到的车辆和人脸图片存入金牛区公安分局视图库，并级联共享到成都市局视图库。

第二包：天网点位新建

根据科学布点原则，在金牛区内新增348处高清公共视频监控点位，并选取其中100个点位增设100个人脸摄像机（共计新增448路摄像机），选取其中20个点位实现图码联侦。同时在后端扩容建设本地视频图像信息数据库（视图库），视频数据采用中心集中存储的方式，视频存储时间31天，车辆图片、人脸图片、人体图片存储180天。

# 三、本次租赁预算及单价限价

本项目采用“出租方负责建设、维护，政府出资，公安管理使用”的租赁服务模式。该系统租赁服务包含整个系统软硬件建设及服务、网络传输及服务、运维服务三个部分。合同签订租赁服务期限为3年。

第一包：天网点位改造

到期改造点位1931个，共2556路摄像机，后端视图大数据平台新增600路人脸解析能力、1400路图片流结构化能力。接入金牛区内500处社会视频。此项限价金额为：

1、2556路摄像机 1015元/月/路；

2、500处社会视频，413.82元/月/处；

以上合计33615000元/年。

第二包：天网点位新建

新增点位348个，含448路摄像机，20套图码联侦终端信息采集设备，此项限价金额为：

1、448路摄像机990元/月/路；

2、20套图码联侦终端信息采集设备 3924元/月/套；

以上合计6264000元/年。

## 4.1杆体要求

### 4.1.1杆体

根据前端点位的选址进行杆体、支臂的定制。（本次建设改造部分以利旧杆体为主，如有高度、角度不合适等情况，则需迁移杆体或改造）

选用立杆的杆体满足以下要求：

①	考虑扩展性，预留摄像机安装位。

②	兼顾美观性和实用性。杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求。

③	杆体选择优质的Q235B钢材一次成型，壁厚不低于4mm；支臂采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚不低于5mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度20mm。

④	杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

⑤	杆体颜色综合城市格调、周边环境、地理位置等因素确定，目前可选标准灰、乳白或深灰。

常规杆体的规格和安装：

①	普通天网点位，主杆高度为3500mm~6500mm。

②	主杆为圆锥形杆体，管壁厚为4mm；

③	横臂与主杆焊接牢固(或报箍+螺丝)

④	主杆离地面2000mm~3100处开出线孔，该孔用Φ50mm铁管焊接引出；

⑤	主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体；

⑥	主杆内部预埋一根Φ12mm的PVC管，用于引入电源线，其长度要求达到底部维修孔以下3mm，与底基内预留出的蓝/红色高密度塑料管相连；

⑦	主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝；

⑧	箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防渗水措施；

⑨	维修孔上下共两个，方便穿线及维护；

⑩	底座钢板为380mm×380mm，厚度为14mm；

⑪	表面处理：浸锌，刷防锈漆；

⑫	杆体通过安装在基座内的四根螺栓固定在基座上，将杆体、接地体、基座完全安装固定以后，使用C20混凝土将整个法兰盘和杆体底部的四片固定件完全包封，其尺寸为400mm×400mm×150mm。

### 4.1.2箱体

选用专为高清监控点位设计的箱体，满足以下要求：

（1）所有的智能监测管理设备、ONU、防雷器、空开等前端辅助设备都可安装在设备箱内。

（2）箱体内的智能网管设备具有：公安部新国标要求不少于8路网络安全接入管理功能、不少于8个端口的重合闸功能、GPS/经纬输入两种定位功能、温度报警功能、风扇控制功能、风磁管理功能、一杆一档功能、像机断网断电报警功能、防撞击报警功能。

（3）箱体采用优质冷轧钢板。箱体背板厚度不小于1.2mm，其余面板厚度不小于1.0mm。

（4）箱体表面喷涂防锈油漆，箱体可根据需要喷涂标识，如“成都市公安局金牛区分局视频监控”。

（5）箱体进线孔有胶套保护，防止各种线缆被刮伤。

### 4.1.3防雷接地

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击，前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流，因此需采用电源防雷措施，摄像机立杆和前端机箱须接地，同时使用优质钢材，采用适当工艺做好密封、散热、防水和防锈等工作。

避雷设备主要有电源避雷器、信号避雷器以及接地装置。

对于室外的前端监控点位，防雷接地是保障设备安全必不可少的一项。室外前端点位防雷接地系统包含两个部分，第一部分为：杆箱体的防雷接地，第二部分为：前端设备的防雷接地，按照防雷接地的国家标准：杆箱体防雷接地小于10Ω，前端设备的防雷接地小于10Ω。

杆箱体防雷接地主要包括：避雷针、小于10Ω接地系统；

前端设备防雷接地主要包括：电源防雷器、网络信号防雷器、小于10欧姆接地系统。

# 四、主要技术要求

## 4.2网络建设技术要求

本项目传输系统网络传输基本要求如下：

1）网络传输协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。

3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s；

4）网络传输带宽

网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接人监控中心的带宽要求，并留有余量。每路视频感知设备所需网络独立带宽不应小于12Mbps。每路图像感知设备所需网络独立带宽不应小于 20Mbps，各级监控中心间网络单路的网络传输带宽应不低于1GMbps。

5）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

6）视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为4CIF以上时，网络传输的视频帧率应不低于15帧／s，重要图像信息宜25帧／s。

## 4.3视图库技术要求

视图库系统遵循《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）及成都市公安局相关技术标准在视频专网开展建设。基于视图库采集接口有序接入人像卡口、车辆卡口等采集设备或采集系统，有效解决数据联网共享接入的问题。

对于解析系统分析产生的结构化信息及通过聚类和归档形成的人员档案、车辆档案、物品档案等档案存入金牛区本级视图库并通过视图库级联接口实时全量上传至市局视图库系统。

通过视图库数据服务接口为各类应用平台提供标准化的数据服务：如设备信息服务接口、事件服务接口、案件服务接口、布控服务接口等。为应用系统提供服务支撑，方便基层业务民警深化应用。

通过金牛区视图库扩容建设，满足新建资源的整合联网接入，同时按照GA/T1400标准可联网对接成都市级视图库系统，向上可保障全市视频图像信息的有效整合和利用；向下金牛区公安局可从市局视图库中按需调取在逃人员等各类业务数据，为后续金牛区开展各类深化应用提供支撑。

## 4.4视图大数据系统

视图大数据系统，对前端采集的视频流及图片中包括的人脸、人体、非机动车、车辆等信息进行大数据解析，结合业务需求，针对目标特征加以分析应用，可实现对区域内事前预警、事中管控、事后溯源等应用。视图大数据平台具备多种人车非底层检测识别算法，能够针对感知源上传的人车非相关图片及视频进行结构化解析，实现目标图像采集、结构化数据采集、关键特征值采集等应用。

本次建设视图大数据平台，在性能上新增支持2000路（600路人脸解析能力、1400路图片流结构化能力）实时人脸、人体采集设备图片流的解析、结构化、特征值提取和应用；在功能上满足采集、检索、布控、分析应用，支持各警种在治安、反恐、经侦、出入境的应用。

本项目建设的视图大数据系统支持百万级的实时布控和千万级的重点人员静态库，进行身份落地应用。

系统支持角色和权限控制，如按照管辖区域、警种等划分，控制其查看的范围和权限。

## 4.5图码联侦系统主要功能

自动建档，对感知的人脸、车牌、终端码信息，根据分析算法进行大数据计算匹配各维度间的关联关系，自动建立体现“人脸、车牌、终端码”关系的档案。

数据展示，提供基于轨迹、地图、数据、设备、图像数据、文字、表格、用户关注重点内容等进行曲线、折线、条形、饼形、柱形等可视化展示。

布控告警，提供针对人脸、车牌、终端特征码的单一布控或组合布控，在告警信息中可查看人脸、车牌、终端特征码的原始轨迹信息。

侦查研判，提供对案事件管理、伴随分析、碰撞分析、轨迹反查、比对工具等。通过各种条件的设定选定不同的数据组合，并通过交、差、并集等运算逐步缩小数据范围并最终找到对案件侦办的有用数据。

重点人员管控，提供对重点人员的批量导入功能，并根据不同的条件进行搜索，最终建立重点人员的“人脸、车牌、终端码”关系档案。提供对重点人员的多维数据在大数据碰撞过程中进行关系抽取，将重点人员通过人脸、车牌、终端码等信息进行关系关联，最终形成一张人员身份关系图，为重点人员的整体管控提供数据基础。掌握了重点人员的任何一个特征身份，都可以通过身份关系图最大程度的溯源人员的整体情况，为重点人员的管控提供数据支撑。

异常行为分析，提供对全局“人脸、车牌、终端码”关系的档案的再分析，提取出可能出现的一人多号、频繁换号、一个号码多人使用等异常行为。

轨迹信息，可查询人脸、车牌、终端特征码的单一数据原始轨迹记录，也可根据不同维度的轨迹记录数据为基础，将各类不同维度的轨迹记录数据进行计算分析，将符合多维关联信息的对象进行融合展示。

通知信息，基于让用户及时准确的获得需要得到的消息及提醒并进行处理，具有及时的案件通知、布控通知、告警通知、审批代办通知等。

## 4.6社会资源接入要求

社会资源整合是对公安自建系统的有效补充，通过社会资源整合可以不断拓展延伸“天网”工程的触角，打造全方位的视频综合应用。社会视频资源整合接入系统，需要统筹各部门、各方力量，采用多种方式完成对各类视频图像资源的整合，实现信息资源共享和应用效益最大化，充分发挥视频图像资源在治安防控、打击犯罪、反恐处突和社会管理等方面的重要作用。

由于社会视频监控资源种类繁多，而且系统结构和规模千差万别，因此在进行整合接入前，必须对全区社会图像资源进行全面普查，掌握重点单位和重点部位视频监控系统建设现状，逐一摸清已建视频探头数量、质量和点位布局，根据普查结果，分类别设计整合接入方案，分批次、设重点整合社会公共视频资源，并逐级汇聚上传。本次建设将接入500处社会视频，同时具备将社会资源中的结构化数据传送至视频专网视图库的能力。

# 五、租赁设备清单

第一包：

| 编号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |
| 1 | 高清公共视频监控球机 | 1. 网络高清智能球型摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； | 1170 | 台 |  |
|  |  | 2. 传感器靶面尺寸需≥1/1.9英寸，支持≥24倍光学变倍，最大焦距≥190mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围：最小要求≤-15°，最大要求≥90°，支持自动翻转； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持人脸、人体、车辆同时抓拍，支持人脸、人体关联输出，支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； |  |  |  |
|  |  | 4. ▲对镜头前盖玻璃进行加热，支持倍率自动调整功能，通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 5. ▲设备可根据环境光照度自动切换黑白/彩色模式，切换灵敏度不低于1-7档可设，灵敏度为最高档时，切换时间≤2s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 6. ▲支持通过平台下发布控的人脸及人体信息、布控时间等参数，检测到布控名单中的人脸或人体信息时，可联动抓拍、跟踪、分析、显示及上传人脸及人体的属性信息，并向平台上传报警信息；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 7. 具有运动位置矫正功能，云台在转动过程中，当由于外力导致云台发生失步，转动结束后镜头的实际位置与理想位置存在偏差时，可自动对位置进行矫正，矫正过程中，如果对云台进行手动控制，可自动停止矫正行为，同时响应控制命令； |  |  |  |
|  |  | 8. 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置； |  |  |  |
|  |  | 9. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥240m，工作温度范围：最低要求≤-30℃，最高要求≥65℃，防水防尘等级≥IP67。 |  |  |  |
| 2 | 枪球一体机 | 1. 枪球联动一体化摄像机，摄像机由枪机、球机组合而成，枪机和球机的靶面尺寸均需＞1/1.9英寸，内置≥2个GPU芯片，分辨率均≥2560×1440； | 310 | 台 |  |
|  |  | 2. 枪机模块支持≥4倍电动变焦，电动变焦范围≥：最小要求≤3mm，最大要求≥12mm；球机支持≥40倍光学变倍，最大焦距≥240mm； |  |  |  |
|  |  | 3. 两个镜头最低照度均需满足彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持远程控制枪机上/下/左/右电动旋转，枪机水平旋转范围：最小要求≤-45°，最大要求≥45°，垂直旋转范围：最小要求≤-5°，最大要求≥30°；球机支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围：最小要求≤-10°，最大要求≥90°； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持不少于五种智能功能，至少包括：人脸布控、车辆布控、 混合目标检测、行为分析+混合目标检测； |  |  |  |
|  |  | 6. 行为分析+混合目标检测模式应支持枪机进行人员聚集和打架斗殴检测，当检测到报警后，联动球机摄像机对该区域进行人脸/人体抓拍； |  |  |  |
|  |  | 7. ▲需具备布控人脸库功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持≥8个布控人脸库，每个布控人脸库可存储不少于15万张人脸图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 8. 需具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像； |  |  |  |
|  |  | 9. ▲具备跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪；当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加10000个车牌；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 10. ▲具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 11. 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥7路报警输入、≥2路报警输出； |  |  |  |
|  |  | 12. 枪机、球机分别内置LED红外补光灯，枪机红外照射距离≥50米，球机红外照射距离≥200米，具有防补光过曝功能； |  |  |  |
|  |  | 13. 工作温度范围：最低要求≤-40℃，最高要求≥70℃，防护等级需≥IP66。 |  |  |  |
| 3 | 高点全景监控摄像机 | 1. 一体化全景联动智能球机，可同时提供全景和细节画面，支持H.265、H.264编码，传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，全景画面由≥6个图像采集模块组成，全景图像拼接后水平视场角≥270°，垂直视场角≥85°； | 16 | 台 |  |
|  |  | 2. 细节图像分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，≥40倍光学变倍，最大焦距≥240mm；转动范围支持水平≥360°、垂直范围：最小要求≤-5°，最大要求≥90°，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； |  |  |  |
|  |  | 3. 全景图像分辨率和帧率≥8000×2400@25fps，支持三码流输出，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； |  |  |  |
|  |  | 4. ▲摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0±5%，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 5. ▲支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置≥4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 6. 支持倍率自动调整功能，可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率；支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示；； |  |  |  |
|  |  | 7. ▲支持远距离跟踪功能，在全景通道中，可对距离≥500米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 8. 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对视频采集模块进行偏色矫正； |  |  |  |
|  |  | 9. 需具有≥1个千兆网口、≥1个千兆光口（单纤单模、≥20km传输距离）、≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个存储卡接口； |  |  |  |
|  |  | 10. 内置LED红外补光灯，红外照射距离≥240米，具有防补光过曝功能，红外灯亮度、角度根据场景智能调整，工作温度范围：最低要求≤-40℃，最高要求≥70℃，防护等级需≥IP66。 |  |  |  |
| 4 | 高清人脸抓拍单元 | 1.双镜头智能枪式摄像机，具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，最小要求≤8mm，最大要求≥32mm的电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps；全景通道镜头焦距＜5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux； | 500 | 台 |  |
|  |  | 2.需支持≥3种智能资源模式切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍；人脸抓拍模式最多同时检测30个人脸/帧，车辆抓拍模式支持车标、车身颜色、车型识别； |  |  |  |
|  |  | 3.▲内置≥双镜头、≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 4.具有镜头前盖玻璃加热功能，支持手动或自动开启/关闭加热功能，可对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； |  |  |  |
|  |  | 5.支持人脸比对功能，支持两眼瞳距≤15像素的人脸与人脸库中的人脸比对，支持实时显示比对结果，比对准确率≥99%，支持人脸比对结果统计； |  |  |  |
|  |  | 6.▲支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） |  |  |  |
|  |  | 7.具有低温低气压适应性，设备处于工作状态，在气温≤-45℃、气压≤70kPa环境下，持续≥2小时，设备状态应无变化、功能应正常； |  |  |  |
|  |  | 8.具有≥2路音频输入、1路音频输出、≥3路报警输入、≥2路报警输出接口，≥1个DC 12V 电源输出接口，≥1个存储卡插槽，≥2个内置麦克风、≥1个内置扬声器，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 |  |  |  |
| 5 | 红外车辆人脸治安卡口 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、电源适配器等，内置配套高清变焦镜头； | 240 | 台 |  |
|  |  | 2. 最大分辨率和帧率≥3840×2160@25fps，支持H.265/H.264编码，焦距范围最小要求≤6mm，最大要求≥20mm，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持机动车、非机动车、行人混合检测、抓拍，支持车牌、车型、车辆子品牌、车身颜色等车辆特征识别；人脸及人体特征识别应包括性别、年龄段、是否戴帽子、是否戴口罩、是否戴眼镜、衣裤颜色、长短袖、是否拎东西、是否背包等； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持非机动车特征及骑车人员人脸、人体属性识别，应包括车型、骑车人数、性别、年龄段、是否戴帽子、是否戴口罩、是否戴眼镜、衣服颜色、是否拎东西、是否背包等； |  |  |  |
|  |  | 5. 靶面尺寸≥1/1.2英寸，主码流可满足分辨率3840×2160、帧率25帧/秒；可通过控制镜头光圈大小来控制曝光； |  |  |  |
|  |  | 6. 支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍；支持车牌黑/白名单设置，最大可设置≥60万条黑/白名单； |  |  |  |
|  |  | 7. 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种；工作温度范围：最低要求≤-30℃，最高要求≥70℃。 |  |  |  |
| 6 | 车道补光灯 | 1.不少于12颗大功率（暖光）LED常亮灯； | 240 | 台 |  |
|  |  | 2.三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W |  |  |  |
|  |  | 3.可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 |  |  |  |
|  |  | 4.电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 |  |  |  |
|  |  | 5.工作环境-40℃~85℃ |  |  |  |
|  |  | 6.防护等级≥IP66 |  |  |  |
| 7 | TF卡 | 容量≥64G。 | 2236 | 张 |  |
| 8 | 社会资源接入 | 专线接入金牛区内部分重点单位社会资源 | 10 | 处 |  |
| 9 | 杆体改造 | 将高清公共视频监控点位改造为高清人脸抓拍单元点位或增加支臂加装人脸摄像机 | 315 | 根 |  |
| 二、后端扩建 |
| 1 | 流媒体分发一体机 | 1.实现前端音视频流到后端客户端、解码器、存储中心以及级联平台多点、多级的复制、分发和管理功能； | 5 | 台 |  |
|  |  | 2.支持400Mbps码流接入，400Mbps码流转出；支持分布式部署和负载均衡； |  |  |  |
|  |  | 3.支持统一网管； |  |  |  |
|  |  | 4.支持多张网卡和多个子网IP，具有跨网段和跨边界的码流转发能力，支持被动等待对端连接和主动连接对端的码流连接方式； |  |  |  |
|  |  | 5.支持无缝接入图综平台满足图综平台的统一调度； |  |  |  |
| 2 | 采集接口一体机 | 1.符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》的规定； | 8 | 台 |  |
|  |  | 2.支持GA/T1400.4-2017协议标准，并能以此协议标准与视图库进行证认和存储； |  |  |  |
|  |  | 3.支持与视频图像信息数据库建所需要设备设备心跳、设备更新上传、设备更新下传、设备状态等设备信息采集传输功能；支持卡口图像数据同步和图像数据异步传输；支持各类事件（大于36类事件）的分析事件以及事件图像信息上传；支持根据数据量进行在线动态扩容； |  |  |  |
|  |  | 4.接口协议结构采用REST架构定义，REST服务通过HTTP的方法来实现，所涉及的视频图像信息对象采用XML标准描述，实际传输时采用JSON封装。 |  |  |  |
| 3 | 数据服务接口一体机 | 1.符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》的规定； | 3 | 台 |  |
|  |  | 2.支持第三方系统通过数据服务接口访问各种管理对象资源； |  |  |  |
|  |  | 3.支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询。支持数据服务接口的在线动态扩容。 |  |  |  |
| 4 | 视图库大数据支撑数据节点 | 1、支持部署ZooKeeper，集群管理监控系统，统一管理集群内各类型节点，提供数据同步、分组，机器健康状况监控； | 5 | 节点 |  |
|  |  | 2、支持高吞吐量的分布式发布订阅Kafka消息系统，并可以使用各种消费终端将消息转存分布式存储系统中； |  |  |  |
|  |  | 3、提供Spark批量方式的计算和处理，主要用于处理实时的流数据。保证了数据的完整性、实时性、高吞吐和可容错性； |  |  |  |
|  |  | 4、支持在任一节点掉线、断电、停止运行情况下，集群业务仍可运行，数据不丢失； |  |  |  |
|  |  | 5、分布式数据处理计算模型MR，支持海量数据的离线处理。 |  |  |  |
|  |  | 6、处理器：2颗CPU，每颗CPU核心数≥ 10核，主频≥2.2GHz |  |  |  |
|  |  | 7、内存：≥128G |  |  |  |
|  |  | 8、硬盘：2块600GSAS ,10块2TSAS硬盘 |  |  |  |
|  |  | 9、电源：冗余电源 |  |  |  |
|  |  | 10、网卡：双千兆网卡 |  |  |  |
| 5 | 视频流存储 | 1.机型：标准机架式；CPU：64位多核处理器；内存标配8GB，可扩展至32G；标配2块数据中心级2.5寸SSD；以太网接口：2个10/100/1000Mbps以太网接口；磁盘接口：SATA；支持平台系统时钟同步。支持属性控制，可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； | 42 | 台 |  |
|  |  | 2、针对监控视频数据进行优化存储，数据流以块式组织，不得采用通用文件系统进行媒体数据存储。支持设备网管，可以监控本机磁盘使用状态、网络吞吐、视频图像实时读写状态。 |  |  |  |
|  |  | 3、设备供电异常中断恢复后，要求能够自行重新启动并进入可服务状态，自检时间小于5分钟。 |  |  |  |
| 6 | 图片流存储 | 1.机型：标准机架式；CPU：64位多核处理器；内存标配8GB，可扩展至32G；标配2块数据中心级2.5寸SSD；以太网接口：2个10/100/1000Mbps以太网接口；磁盘接口：SATA；支持平台系统时钟同步。支持属性控制，可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； | 39 | 台 |  |
|  |  | 2、支持设备网管，可以监控本机磁盘使用状态、网络吞吐、视频图像实时读写状态。 |  |  |  |
|  |  | 3、设备供电异常中断恢复后，要求能够自行重新启动并进入可服务状态，自检时间小于5分钟。 |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 企业级硬盘：SATA接口，容量：6TB | 1944 | 块 |  |
| 8 | 人脸大数据平台 | 1、支持用图表和数据展示系统的数据采集量、人员图像库、设备安装情况、应用战果统计、应用情况、服务器数据量情况； 2、支持根据区域、摄像机信息、时间周期、场所类型、性别、年龄、帽子、眼镜、身份信息（静态采集库）、属性精度等作为筛选条件，对采集数据进行查询浏览； 3、支持列表方式显示筛选结果，并显示时间，摄像机列表，摄像机信息，单个摄像机的名称、场所类型、今日采集、近期采集的人脸图、摄像机实景图、实时视频、实时抓拍展示即时的抓拍图片和数量； 4、应能对两眼瞳距不小于10像素的人脸图像进行采集；支持对水平转动角度不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检测；非夸张表情、戴眼镜、戴帽子(不遮挡五官)、戴口罩、毛发有无不应影响人脸采集的有效性； 5、动态视频人脸抓拍最大人脸抓拍速度应不小于60人/s,人脸抓拍率不低于99%；单画面最大检出有效人脸图像数应不少于50人； 6、GIS地图显示方式支持的功能点：在地图上显示摄像头位置；以热力图形式体现采集数据量的多少； 7、支持人像1:1比对，支持在人像比对框中上传或者拖曳两张图片进行比对，输出相似度，并给出是否为同一个人的概率； 8、▲证件照1：1比对，误报率小于0.1%条件下，通过率大于99.9%；误报率小于0.01%条件下，通过率大于99.8%；误报率小于0.001%条件下，通过率大于99.5%；证件照1：N比对，千万级比对底库，首位命中率不低于99%；前十位命中率不低于99.9%；前五十位命中率不低于99.99%；监控照1：N比对，百万级比对底库，首位命中率不低于96%；千万级比对底库，首位命中率不低于95%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） 9、系统支持通过人像图像的特征（包括性别、年龄、帽子、眼镜）、时间、地点等多种结构化信息进行联合检索。同时支持多个检索条件（场所类型、时间段、区域、GIS地图框选区域、人像特征、静态采集库），同步返回符合检索要求的结果数据； 10、检索结果可按照摄像头排序、日历时间轴排序、GIS地图显示、热力图等方式显示； 11、支持拼接素描人像照片、对上传素描人像照片进行双目标注，并合成一张彩色人像照片，并支持对合成彩色照片进行检索； 12、支持对路人数据进行落脚点分析、同行分析、频次分析、时空轨迹分析、活动区域分析、区域碰撞分析等研判功能； 13、▲支持同时管理多个黑名单库，黑名单库个数应不小于999个；支持对黑名单库中的每个目标设置不同的报警阈值或关联相机；系统黑名单布控单库最高布控人数应不小于300万人；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） 14、▲万级规模布控库时，误报率不大于1%条件下，漏报率≤2%；十万级规模布控库时，误报率不大于1%条件下，漏报率≤3%；百万级规模布控库时，误报率不大于5%条件下，漏报率≤5%；当目标人出现于摄像机画面时，报警延迟应在3s以内（人脸在视频中的质量达到识别要求的情况下开始，到终端显示报警的时间）；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） 15、支持实时布控、陌生人布控、异常时间布控、人员失踪布控等多种公共布控模式，可显示告警列表。可在布控界面根据人员信息进行检索，查看个人信息、抓拍事件流； 16、支持黑名单布控、白名单到访提示、红名单过滤、灰名单布控； 17、▲支持统计重点人员最近48小时内出现和活跃情况，出现点位在gis标出，点击可查看出现重点人员详情，支持切换热力图展示，支持切换不同库类型查看；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） 18、 需支持对业务功能权限管理，如需支持对人脸、人体、车辆、多维数据按需相关应用上架部署，实现不同场景、不同业务角色的业务管理； 19、需支持人脸与人体、人体与人脸、人与车的多目标关联分析应用； 20、▲需支持人脸、人体、车辆图片目标结构化速度不低于350张/秒；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） 21、需支持以人员为核心的全息档案，融合多个数据源信息对每个人员建立全息档案，包括人员的基本信息、抓拍信息、行为信息、车辆信息、关系图谱、手机信息等； 22、▲需支持根据人脸相似度对人脸照片进行人脸归档，归档准确率>99.9%，召回率>99.9%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子章证明） | 1 | 套 |  |
| 9 | 人像识别一体化引擎服务器 | 1、2U 服务器； | 4 | 台 |  |
|  |  | 2、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥ 10 核，主频≥2.2GHz； |  |  |  |
|  |  | 3、内存：8X 32GB/DDR4；总共 256G； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：2X 1TB/SATA/7200RPM/3.5 寸/企业级； 3X 6TB/SATA/7200RPM/3.5 寸/企业 级；1X1TBSSD； |  |  |  |
|  |  | 5、GPU：8X nvidiateslaT4； |  |  |  |
|  |  | 6、RAID 卡：支持 RAID 0/1/10； |  |  |  |
|  |  | 7、采用结构化引擎，内置基于深度学习（其核心为多层神经网络）的算法，实现结构化信息提取，以及特征提取与比对，通过高效的软硬件异构计算架构实现对多路高清前端进行并行处理，以保证计算资源的最高效利用。 |  |  |  |
| 10 | 大数据聚档服务器 | 1、2U服务器； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥10核，主频≥2.2GHz； |  |  |  |
|  |  | 3、内存：16X 32GB/DDR4；总共512G； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：2X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；3X 6TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；3X 1TBSSD； |  |  |  |
|  |  | 5、GPU：3X nvidiateslaT4； |  |  |  |
|  |  | 6、RAID卡：支持RAID 0/1/10； |  |  |  |
|  |  | 7、具备对路人库人像图片根据相似度进行聚类建档，没有档案的人像进行新建档案，原有档案则进行归档处理，提供基础数据服务，包含档案数据、轨迹数据、档案事件数据、关系图谱数据，具备以图搜档、档案合并、以档案ID查询档案信息等功能。聚档数据通过视图库级联实时推送给成都市公安局。 |  |  |  |
| 11 | 搜索应用服务器 | 1、2U服务器； | 3 | 台 |  |
|  |  | 2、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥10核，主频≥2.2GHz； |  |  |  |
|  |  | 3、内存：4X 32GB/DDR4；总共128G； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：2X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；3X 6TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；4X 1TBSSD； |  |  |  |
|  |  | 5、RAID卡：支持RAID 0/1/10； |  |  |  |
|  |  | 6、搜索是基于领先的图像搜索技术提供的检索服务。通过上传需要检索目标图片，搜索引擎获得检搜索请求后，将搜索图片与结构化信息进行比对得到相似度，返回所有相似值达到检索阈值的结果，或按客户端指定的规则（如结果数目、排列顺序）返回结果。同时，搜索引擎还可以基于时空信息、将人像特征与结构化信息联合检索、实现多维数据融合搜索。搜索引擎支持集群化拓展、高可用及负载均衡。 |  |  |  |
| 12 | 人像大数据应用服务器 | 1、2U服务器； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥10核，主频≥2.2GHz； |  |  |  |
|  |  | 3、内存：8X 32GB/DDR4；总共256G； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：2X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；3X 6TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；3X 1TBSSD； |  |  |  |
|  |  | 5、RAID卡：支持RAID 0/1/10； |  |  |  |
|  |  | 6、含人像数据采集、路人轨迹检索、人像布控、人体检索应用、数据挖掘、数据归档、业务管理等应用功能。 |  |  |  |
| 13 | 接入授权 | 系统业务支撑平台，为各功能引擎提供系统支撑、接口支撑、框架等功能。集成会员管理、权限管理、日志管理、参数管理、动态接口管理、运维管理等基础功能。 | 2000 | 路 |  |
| 14 | 三层交换机 | 1、10/100/1000Base-T自适应电口≥48个，千兆光口≥4个；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发； | 5 | 台 |  |
|  |  | 2、支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理； |  |  |  |
|  |  | 3、支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视； |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 42U，含PUD等 | 6 | 台 |  |
| 16 | 社会视频接入 | 接入金牛区内重要场所社会视频资源，包含光纤链路，以最终视频无掉帧、卡顿为准。实际接入能力和调看能力以公安实际需求为准，不足部分由服务商补齐所需设备。 | 500 | 处 |  |
| 17 | 社会资源整合平台扩容 | 1.要求社会资源前端摄像机按照国标协议无缝接入到现有的金牛区社会资源汇聚平台； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.本期建设至少满足500处社会资源点位的接入； |  |  |  |
|  |  | 3.平台需支持按照标准协议向视频专网推送人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡。 |  |  |  |
| 18 | 视频接入服务器 | 1. 集设备接入服务、设备云台控制服务、安全认证、权限管理、日志管理、设备资源及状态管理功能于一体的服务器； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2. 支持GB、ONVIF等协议视频编码设备的接入； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持本地资源管理、设备参数配置、协议解析、Web控制指令处理、设备状态查询、设备远程重启、设备校时等功能；支持WEB方式访问、配置和管理； |  |  |  |
|  |  | 4. CPU配置不低于10核2.2GHz，内存配置不低于32G ，不少于2块SAS盘。 |  |  |  |
| 19 | 流媒体服务器 | 1、支持视频接入和转发（不低于1600Mbps的接入或转发）； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、支持流媒体的集群管理及负载均衡服务，可将视频分发任务动态均衡到各个流媒体上，故障流媒体的分发任务将自动分配到其他流媒体； |  |  |  |
|  |  | 3、支持干线管理服务，可设置干线数量，通过权限规则或者IP规则，对指定的用户进行会话剔除，权限抢占； |  |  |  |
|  |  | 4、支持智能化视频流转、分发管理功能； |  |  |  |
|  |  | 5、不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能； |  |  |  |
|  |  | 6、CPU配置不低于10核2.2GHz，内存不小于32G； |  |  |  |
| 20 | 社会资源图片存储 | 1、 CPU：64位多核处理器； | 4 | 台 |  |
|  |  | 2、 内存标配8GB，可扩展至32G； |  |  |  |
|  |  | 3、 标配2块数据中心级2.5寸SSD； |  |  |  |
|  |  | 4、 以太网接口：2个10/100/1000Mbps以太网接口；磁盘接口：SATA； |  |  |  |
|  |  | 5、 支持平台系统时钟同步。 |  |  |  |
|  |  | 6、 支持属性控制，可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； |  |  |  |
|  |  | 7、 支持设备网管，可以监控本机磁盘使用状态、网络吞吐、视频图像实时读写状态。 |  |  |  |
|  |  | 8、 设备供电异常中断恢复后，要求能够自行重新启动并进入可服务状态，自检时间小于5分钟。 |  |  |  |
| 21 | 硬盘 | 企业级硬盘：SATA接口，容量：6TB | 96 | 块 |  |
| 22 | 社会图像数据汇聚资源库 | 1、支持公安部GA/T1400《公安视频图像信息应用系统》系列标准； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、提供社会资源数据、社区数据等数据的采集、查询与检索、订阅与通知等应用门户，支持数据无缝接入至视频专网视图库系统； |  |  |  |
|  |  | 3、支持对资源库中采集的视频图像信息、采集设备或系统的目录和状态等信息进行订阅、撤销订阅等，并能在接收到通知后自动实现同步。通过提供发布/订阅机制，实现对象信息的自动同步与共享； |  |  |  |
|  |  | 4、支持向所管理的采集设备提供时钟同步功能，并符合GA/T 1400.4中的相关规定。 |  |  |  |
| 23 | 数据摆渡系统 | 1、 提供跨网数据交换服务，实现社会资源网与视频专网之间的数据摆渡，提供实时组包/拆包、数据摆渡质量监测等功能； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、 单颗CPU,CPU配置不低于8核2.1GHz/32G |  |  |  |
|  |  | 3、 内存/2*900G |  |  |  |
|  |  | 4、 SAS 10K/RAID1/双口千兆网卡/冗余电源。 |  |  |  |
| 24 | 数据采集接口 | 1、 符合GA/T 1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》的规定。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、 具有并发支持采集设备/采集系统所采集视频图像信息的上传功能，包括：图片、人员/人脸、机动车/非机动车等属性信息。 |  |  |  |
|  |  | 3、 支持采集设备/采集系统注册、保活、注销、校时等功能，支持多台采集接口叠加。 |  |  |  |
|  |  | 4、 单颗CPU,CPU配置不低于8核2.1GHz |  |  |  |
|  |  | 5、 32G内存/2*600G SAS 10K |  |  |  |
|  |  | 6、 RAID1/双口千兆网卡/冗余电源。 |  |  |  |
| 25 | 社会资源数据质量管理系统 | 1、系统基于公安部《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）系列标准设计，实现对数据采集的标准化监测、统计与治理，从标准上提升数据质量； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、全面、细致的数据质量考核机制，针对视频图像质量重点指标进行综合评估展示，为数据质量提升提供辅助决策。 |  |  |  |
|  |  | 3、按区域、类别、时段、来源等实时监测、分析汇聚数据，直观、灵活的展示数据的状态和宏观态势，以便全局掌控 |  |  |  |
|  |  | 4、对车辆卡口、人脸卡口设备的在线率进行检测与统计。 |  |  |  |
|  |  | 5、对采集上传的车辆卡口、人脸卡口图片进行质量诊断，通过计算模型统计图片的完整率。 |  |  |  |
|  |  | 6、实时监测系统内视频图像资源（如车辆、人脸等）的汇聚状态，分析评估车辆抓拍、人脸抓拍等前端采集设备数据接入态势，并支持以大屏形式综合展示，包括车辆和人脸的数据总量、当日数据态势、七日数据态势。 |  |  |  |
| 26 | 平台服务器 | 1、 两颗CPU,每颗CPU配置不低于8核2.1GHz | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、 64G内存 |  |  |  |
|  |  | 3、 4*900G SAS 10K |  |  |  |
|  |  | 4、 RAID5/双口千兆网卡/冗余电源 |  |  |  |
| 27 | 数据库服务器 | 1、 两颗CPU,每颗CPU配置不低于12核2.1GHz | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、 128G内存 |  |  |  |
|  |  | 3、 8*900G SAS 15K |  |  |  |
|  |  | 4、 RAID5/双口千兆网卡/冗余电源 |  |  |  |
| 28 | 采集接口调度器 | 1、 单颗CPU,CPU配置不低于8核2.1GHz | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、 32G内存 |  |  |  |
|  |  | 3、 2*600G SAS 10K |  |  |  |
|  |  | 4、 RAID1/双口千兆网卡/双口万兆光口/冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 5、 多采集接口矩阵的协调调度、负载均衡、故障切换。 |  |  |  |

第二包：

| 编号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |
| 1 | 高清公共视频监控球机 | 1. 网络高清智能球型摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； | 348 | 台 |  |
|  |  | 2. 传感器靶面尺寸需≥1/1.9英寸，支持≥24倍光学变倍，最大焦距≥190mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围：最小要求≤-15°，最大要求≥90°，支持自动翻转； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持人脸、人体、车辆同时抓拍，支持人脸、人体关联输出，支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； |  |  |  |
|  |  | 4.可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位； |  |  |  |
|  |  | 5. 设备可根据环境光照度自动切换黑白/彩色模式； |  |  |  |
|  |  | 6. 支持通过平台下发集中布控的命令，调整方向至目标位置； |  |  |  |
|  |  | 7. 具有运动位置矫正功能，云台在转动过程中，当由于外力导致云台发生失步，转动结束后镜头的实际位置与理想位置存在偏差时，可自动对位置进行矫正； |  |  |  |
|  |  | 8. 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加； |  |  |  |
|  |  | 9. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥240m，工作温度范围：最低要求≤-30℃，最高要求≥65℃，防水防尘等级≥IP67。 |  |  |  |
| 2 | 高清人脸抓拍单元 | 1.双镜头智能枪式摄像机，具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，最小要求≤8mm，最大要求≥32mm的电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps；全景通道镜头焦距＜5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux； | 100 | 台 |  |
|  |  | 2.需支持≥3种智能资源模式切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍；人脸抓拍模式最多同时检测30个人脸/帧，车辆抓拍模式支持车标、车身颜色、车型识别； |  |  |  |
|  |  | 3.内置≥双镜头、≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯； |  |  |  |
|  |  | 4.具有镜头前盖玻璃加热功能，支持手动或自动开启/关闭加热功能，可对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； |  |  |  |
|  |  | 5.支持人脸比对功能，支持抓拍的人脸与人脸库中的人脸比对，支持实时显示比对结果，比对准确率≥99%，支持人脸比对结果统计； |  |  |  |
|  |  | 6.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； |  |  |  |
|  |  | 7.具有低温低气压适应性，设备处于工作状态，在气温≤-45℃、气压≤70kPa环境下，持续≥2小时，设备状态应无变化、功能应正常； |  |  |  |
|  |  | 8.具有≥2路音频输入、1路音频输出、≥3路报警输入、≥2路报警输出接口，≥1个DC 12V 电源输出接口，≥1个存储卡插槽，≥2个内置麦克风、≥1个内置扬声器，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 |  |  |  |
| 3 | TF卡 | 容量≥64G。 | 448 | 张 |  |
| 4 | 智能监测管理设备 | 1、网络安全功能、防撞功能、VLAN功能、温控功能、重合闸功能、定时功能、交换机功能、收发器功能、温度监测功能、定位功能、门磁控制功能、故障监测功能， 2、前端智能网管设备具有风扇散热，外壳材料为镀锌板，表面不得有划伤，凸凹不平等缺现，表面喷塑均匀一致，安装固定方式支持前面支架和下面托盘两种螺丝方式，外形美观、体积小（设备尺寸不得大于宽度200mm，深度150mm，高度80mm；）、易安装； 3、前端智能网管设备具有1个SFP光模块口、8路千兆网口、6路交流220V输出口、2路交流24V输出口、2路直流12V输出口、1路交流220V输入口、1路交流24V输入口、1路直流12V输入口、1路防雷输出口、1路温度输出口、1路直流12V风扇输出口、1路门磁输出口、1路485输出口； 4、前端智能网管设备必须为独立一台设备实现全部功能； | 348 | 台 |  |
| 5 | 图码联侦终端信息采集设备（中型） | 1.设备支持制式及工作频段：4G TDD：Band38、Band39、Band40、Band41；4G FDD：Band1、Band3； 2.设备支持射频发射功率调节，0～2W；覆盖范围从0～500m；实际覆盖范围视不同发射功率和网络环境而有所不同； 3.设备动态采集率≥90%（在设备信号覆盖范围内，终端移动速度80Km/h及以下）； 4.设备支持自动扫描网络环境后自动配置设备工作参数； 5.设备支持采集终端上报的RSRP值，并可通过平台显示RSSI值、TA值； 6.设备支持空口同步，在无GPS信号的环境下，连续正常工作时间≥50小时； 7.设备支持设置自动变更周期后，根据设置的变更周期自动更新PCI； 8.设备支持通过平台设置输出功率衰减值，0～50dB可调； 9.设备支持通过平台将其设置为Wifi热点与调试终端连接，方便调试与维护； 10.设备支持将位置信息（经度、纬度）上报平台； 11.设备支持在掉电后，在平台显示掉电告警信息； 12.设备外壳防护等级≥IP65； | 5 | 套 |  |
| 6 | 图码联侦终端信息采集设备（微型） | 1.设备支持频制式及工作频段：4G TDD：Band38、Band39、Band40、Band41；4G FDD：Band1、Band3； | 15 | 套 |  |
|  |  | 2.设备支持配置≥3个载波频点同时工作； |  |  |  |
|  |  | 3.设备支持射频发射功率调节，0～100mW；覆盖范围从0～50m；实际覆盖范围视不同发射功率和网络环境而有所不同； |  |  |  |
|  |  | 4.设备动态采集率≥90%（在设备信号覆盖范围内，终端移动速度≤30Km/h条件下）； |  |  |  |
|  |  | 5.设备支持自动扫描网络环境后自动配置设备工作参数； |  |  |  |
|  |  | 6.设备支持采集终端上报的RSRP值，并可通过平台显示RSSI值、TA值； |  |  |  |
|  |  | 7.设备支持空口同步，在无GPS信号的环境下，连续正常工作时间≥50小时； |  |  |  |
|  |  | 8.设备支持设置自动变更周期后，根据设置的变更周期自动更新PCI； |  |  |  |
|  |  | 9.设备支持通过3/4G网络、WIFI网络、有线网络回传数据； |  |  |  |
|  |  | 10.设备支持在掉电后，在平台显示掉电告警信息； |  |  |  |
|  |  | 11.设备外壳防护等级≥IP67，设备功耗≤40W； |  |  |  |
|  |  | 12.设备为一体化设计，外置电源，内置天线，采用全封闭被动式散热； |  |  |  |
| 7 | 杆体改造 | 将高清公共视频监控点位改造为高清人脸抓拍单元点位或增加支臂加装人脸摄像机 | 100 | 根 |  |
| 8 | 立杆 | 主杆上口85mm，下口160mm，杆高3.5-6.5米；横臂为φ60的等径管，臂长1-3米。臂长根据实际情况定制生产，表面处理采用热镀锌喷塑的方式，立杆的外型设计应和周界环境相协调，其中130根加装人脸摄像机支臂。 | 348 | 根 |  |
| 9 | 自动重合闸 | 工作环境-40℃-+85℃；其他最大持续工作电压，可以定做 | 348 | 台 |  |
| 10 | 电源浪涌保护器 | 工作电压220V，最大持续运行电压385V，限制电压（8/20μs3KA）≤1.0KV | 348 | 个 |  |
| 11 | 信号浪涌保护器 | 工作电压：5（V）；标称放电电流：3（kA）8/20μs；最大放电电流：5（kA）8/20μs； | 348 | 个 |  |
| 12 | 室外抱杆控制箱 | 内涵散热风扇、防尘网、置物隔板等，专业用于放置ONU、电源、防雷器等设备 | 348 | 个 |  |
| 13 | 地笼 | 杆体地笼269*269mm；4*M20*1000mm | 348 | 套 |  |
| 14 | 立杆基础 | C25混凝土浇灌，基础大小根据实际情况定制 | 348 | 项 |  |
| 15 | 基础配套施工 | 打围、破除、开挖、余渣转运、预埋地笼、C25砼浇筑回填、基础包封、恢复、设备防雷接地（含16mm接地线/扁钢等材料、不大于10欧姆） | 348 | 项 |  |
| 16 | 接地系统 | 立杆、机箱接地、2.5mm热镀锌接地棒，采用16mm裸铜线，和杆件连接，接地电阻为＜10欧姆 | 348 | 项 |  |
| 17 | 路面开挖及恢复 | 水泥、沥青、花砖等路面、绿化带开挖、管材及恢复 | 348 | 套 |  |
| 18 | 取电 | 包括接电；含电费 | 348 | 处 |  |
| 19 | 辅材 | 包含空开、扎带、胶布、水晶头、视频头、软管等其他必须的辅材 | 348 | 套 |  |
| 二、后端扩建 |
| 1 | 流媒体分发一体机 | 1.实现前端音视频流到后端客户端、解码器、存储中心以及级联平台多点、多级的复制、分发和管理功能； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.支持400Mbps码流接入，400Mbps码流转出；支持分布式部署和负载均衡； |  |  |  |
|  |  | 3.支持统一网管； |  |  |  |
|  |  | 4.支持多张网卡和多个子网IP，具有跨网段和跨边界的码流转发能力，支持被动等待对端连接和主动连接对端的码流连接方式； |  |  |  |
|  |  | 5.支持无缝接入图综平台满足图综平台的统一调度； |  |  |  |
| 2 | 采集接口一体机 | 1.符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》的规定； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2.支持GA/T1400.4-2017协议标准，并能以此协议标准与视图库进行证认和存储； |  |  |  |
|  |  | 3.支持与视频图像信息数据库建所需要设备设备心跳、设备更新上传、设备更新下传、设备状态等设备信息采集传输功能；支持卡口图像数据同步和图像数据异步传输；支持各类事件（大于36类事件）的分析事件以及事件图像信息上传；支持根据数据量进行在线动态扩容； |  |  |  |
|  |  | 4.接口协议结构采用REST架构定义，REST服务通过HTTP的方法来实现，所涉及的视频图像信息对象采用XML标准描述，实际传输时采用JSON封装。 |  |  |  |
| 3 | 数据服务接口一体机 | 1.符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》的规定； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2.支持第三方系统通过数据服务接口访问各种管理对象资源； |  |  |  |
|  |  | 3.支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询。支持数据服务接口的在线动态扩容。 |  |  |  |
| 4 | 视图库大数据支撑数据节点 | 1、支持部署ZooKeeper，集群管理监控系统，统一管理集群内各类型节点，提供数据同步、分组，机器健康状况监控； | 3 | 节点 |  |
|  |  | 2、支持高吞吐量的分布式发布订阅Kafka消息系统，并可以使用各种消费终端将消息转存分布式存储系统中； |  |  |  |
|  |  | 3、提供Spark批量方式的计算和处理，主要用于处理实时的流数据。保证了数据的完整性、实时性、高吞吐和可容错性； |  |  |  |
|  |  | 4、支持在任一节点掉线、断电、停止运行情况下，集群业务仍可运行，数据不丢失； |  |  |  |
|  |  | 5、分布式数据处理计算模型MR，支持海量数据的离线处理。 |  |  |  |
|  |  | 6、处理器：2颗CPU，每颗CPU核心数≥ 10核，主频≥2.2GHz |  |  |  |
|  |  | 7、内存：≥128G |  |  |  |
|  |  | 8、硬盘：2块600GSAS ,10块2TSAS硬盘 |  |  |  |
|  |  | 9、电源：冗余电源 |  |  |  |
|  |  | 10、网卡：双千兆网卡 |  |  |  |
| 5 | 采集接口矩阵调度器 | 1、处理器：2颗CPU，每颗CPU核心数≥ 8核 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、内存：≥32G |  |  |  |
|  |  | 3、硬盘：2块900G SAS |  |  |  |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |  |  |  |
|  |  | 5、网卡：双口千兆网卡、双口万兆光口 |  |  |  |
|  |  | 6、多采集接口矩阵的协调调度、负载均衡、故障切换 |  |  |  |
| 6 | 视频流存储 | 1.机型：标准机架式；CPU：64位多核处理器；内存标配8GB，可扩展至32G；标配2块数据中心级2.5寸SSD；以太网接口：2个10/100/1000Mbps以太网接口；磁盘接口：SATA；支持平台系统时钟同步。支持属性控制，可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； | 8 | 台 |  |
|  |  | 2、针对监控视频数据进行优化存储，数据流以块式组织，不得采用通用文件系统进行媒体数据存储。支持设备网管，可以监控本机磁盘使用状态、网络吞吐、视频图像实时读写状态。 |  |  |  |
|  |  | 3、设备供电异常中断恢复后，要求能够自行重新启动并进入可服务状态，自检时间小于5分钟。 |  |  |  |
| 7 | 图片流存储 | 1.机型：标准机架式；CPU：64位多核处理器；内存标配8GB，可扩展至32G；标配2块数据中心级2.5寸SSD；以太网接口：2个10/100/1000Mbps以太网接口；磁盘接口：SATA；支持平台系统时钟同步。支持属性控制，可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； | 7 | 台 |  |
|  |  | 2、支持设备网管，可以监控本机磁盘使用状态、网络吞吐、视频图像实时读写状态。 |  |  |  |
|  |  | 3、设备供电异常中断恢复后，要求能够自行重新启动并进入可服务状态，自检时间小于5分钟。 |  |  |  |
| 8 | 硬盘 | 企业级硬盘：SATA接口，容量：6TB | 360 | 块 |  |
| 9 | 图码联侦数据库服务器 | 1、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥ 12 核，主频≥2.2GHz； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、内存: 128G DDR4或以上 |  |  |  |
|  |  | 3、RAID：RAID卡*1 |  |  |  |
|  |  | 4、系统磁盘及数据库硬盘：240G SSD*1及960G SSD*3 |  |  |  |
|  |  | 5、离线数据磁盘：1TB/SATA/企业级 * 3 |  |  |  |
|  |  | 6、网卡：GE网卡*2 |  |  |  |
| 10 | 图码联侦图码分析服务器 | 1、处理器：2 颗CPU,每颗CPU核心数≥ 20 核，主频≥2.2GHz； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、内存: 256G DDR4或以上 |  |  |  |
|  |  | 3、系统磁盘：2TB/SATA/企业级 * 2 |  |  |  |
|  |  | 4、RAID：RAID卡*1 |  |  |  |
|  |  | 5、网卡：GE网卡*2 |  |  |  |
|  |  | 6、车号拟合：支持车牌号与终端特征码（IMSI）的关联关系及置信度自动拟合成车辆档案，车辆档案详情可查看车牌信息、IMSI信息，过车记录； |  |  |  |
|  |  | 7、人号拟合：支持人像与终端特征码（IMSI）的关联关系及置信度自动拟合成人像档案，人像档案详情可查看人像图片信息、IMSI信息； |  |  |  |
|  |  | 8、交并分析：通过设置 IMSI 数据源、分析规则创建交并分析任务，能够对分析任务进行复制、修改、删除，并可对分析结果进行统计、查看、导出； |  |  |  |
|  |  | 9、多维碰撞：支持设置碰撞类型（以码找车、以车找码、以码找人、以人找码） 碰撞目标（IMSI、人像图片、车牌号码）、时间段等创建任务，分析结果支持以列 |  |  |  |
| 11 | 三层交换机 | 1、10/100/1000Base-T自适应电口≥48个，千兆光口≥4个；交换容量≥36Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视； |  |  |  |
| 12 | 机柜 | 42U，含PUD等 | 2 | 台 |  |
| 13 | 智能监测管理系统软件 | 1、点位地图状态功能、监控平台安全、自动注册、可寻址、运维管理； 2、网络监测、GIS地图展现、告警信息、摄像机信息采集、摄像设备变化轨迹功能，能监测连接设备的变化； 3、杆信息采集、自动定位、自动生成派工单、运行日志、区域划分； 4、服务器网卡数据包、硬盘信息、CPU使用率信息监测， | 1 | 套 |  |

★本项目清单中租赁的设备若涉及政府采购强制采购品目清单范围的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，若不涉及无需提供。

★本项目清单中租赁的设备若涉及信息安全产品，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求，投标人需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖投标人公章，若不涉及无需提供。

★说明：

1、投标人应按照设备清单中的技术参数要求提供产品及其服务，所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。（提供承诺函原件，格式自拟）

2、投标人所提供的投标文件应满足招标文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。（提供承诺函原件，格式自拟）

3、投标人须承诺已充分理解采购人单位应用需求。本项目建设所有软硬件如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标人还应提供包括随机的辅助材料设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。（提供承诺函原件，格式自拟）

4、投标人须承诺保证各项产品及配件应为厂商生产的全新的正品，以及所有产品为出厂后未开封的原厂整机产品。投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。投标人须对所有设备提供完善的安装、调试及维护，并提供设备使用说明书及相关资料，对所安装的主要设备须提供相应的光盘介质和产品序列号。设备安装调试完毕后，能够与采购人现有设备正常连接，能在其功能范围内保障系统安全、稳定、高效运行。所供产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。（提供承诺函原件，格式自拟）

# 六、服务要求

# （一）服务方案要求

投标人应结合本项目的实际情况，制定切实可行、科学合理、详细明确的投标服务方案。该方案至少包含以下内容：

（1）投标人实施方案，包括实施队伍人员结构、实施计划、工期、施工工艺、质量保障措施、验收计划等内容。

（2）投标人针对本项目提供的售后服务方案和维护方案，包括售后具体内容、售后人员结构、响应时间、备品备件、维护作业计划、巡检计划等内容。

（3）投标人针对本项目提供的应急保障方案，包括对出现故障的监控系统、设备的应急保障方案、通讯故障时提供多种通讯方式的应急保障方案等内容。

（4）培训方案，包括投标人的培训体系、培训目标、任务、计划、组织及集中现场指导等。

（5）投标人应具有较强的专业技术力量，投入本项目人员数量应充足，在投标文件中列出详细名单。

（6）本招标文件没有提到而投标人认为有必要说明的其它问题。

# （二）售后服务保障要求

1、机房管理要求

技术支撑工程师进入机房时，需遵守机房管理规定。

技术支撑工程师在机房的操作期间必须由客户人员进行现场监督；所进行操作必须经过客户同意；工作结束后，需经双方现场人员检查系统、确认系统运行正常后方可离场。

- 故障响应要求

根据对设备问题的严重程度和影响程度的不同，要求如下：

| 故障级别 | 故障分类 | 响应时限 | 恢复时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 前端设备损坏，点位断电、点位断网、平台系统无法使用 | 7×24小时及时响应 | 2小时到达现场，12小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |  |
| 二级故障 | 前端设备无法控制、视频质量异常、平台系统部分功能模块出现故障 | 7×24小时及时响应 | 3小时到达现场，24小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |  |
| 三级故障 | 前端设备污浊、视频画面受阻。 | 7×24小时及时响应 | 4小时到达现场，48小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |  |

3、应急响应要求

针对于金牛区重大事件、重要会议，大型节假日须根据保障类别提供分类应急响应措施。

（1）重大事件应急响应：15分钟响应，提前60分钟到达现场进行现场设备、技术保障；

（2）重要会议应急响应：30分钟响应，提前30分钟到达现场进行现场设备、技术保障；

（3）大型节假日应急响应：60分钟响应，根据时限提供远程技术保障。

# （三）维护保障技术服务要求

针对该监控项目的特点以及项目的重要性，为了更好的完成技术支持和服务工作，需成立针对该项目技术支持与服务队伍。

支持与服务应主要遵循以下原则：

- 以处理故障，保障系统安全畅通为第一原则

- 快速响应原则

- 备件先行原则

售后服务本地化

针对本项目的的特点提供方便的、快速响应的本地化的服务。

各分支机构有高、中级技术人员，可以对用户进行设备调试、网络和产品培训、排障等服务。

技术支持服务内容和措施

成立由软、硬件与系统集成工程师组成的技术支持及售后服务小组，为项目提供全程的售后技术支持与服务。本次项目售后服务的内容包括工程建设中网络系统所有的软硬件技术支持以及提供的特色服务。为了更好地为本次项目提供技术支持提供业界最为专业的服务方案。

针对视频监控项目，在质保期内提供的服务内容如下：

- 技术咨询服务

- 响应式服务

- 文档提供和更新服务

技术咨询服务

所涉及的技术问题以及其他相关专业的IT技术问题提供咨询服务，这样一方面解决技术难题，另一方面为专业技术人员与我方提供交流途径。

服务方式

提供2种方式的技术咨询服务：

- 远程技术咨询服务：电话解答客户提出的技术问题；

- 现场技术咨询服务：赴客户现场提供一般性技术咨询及处理；

服务内容

电话支持服务，7×24小时客户技术支持和技术咨询电话，并安排专职客服代表接听视频监控的咨询电话，并根据咨询内容安排我方网络技术专家与相关工作人员共同探讨网络技术并提供服务咨询建议。

提供如下技术咨询服务内容：

（1）设备的技术咨询服务

（2）响应式服务

自项目竣工验收合格之日起在合同约定租赁期内及时响应解决故障。

文档提供和更新服务：提供完整的软、硬件产品的文档。当产品升级后，提供更新后的文档。

培训内容

技术培训内容应包括：

- 系统日常操作培训

- 系统日常维护培训

- 典型故障排除培训

- 系统安全培训

- 随工现场培训

如有本工程中系统设备的软件或硬件升级，升级前供应商将组织相关的操作维护人员及业务人员进行相应的培训。

# ★（四）考核细则

由采购人相关部门实施考核，考核每月进行一次，满分一百分。考核依据：招标文件、投标文件、合同、相应法律法规、技术标准等。考核内容：天网建设、服务响应时间、前端点位故障处理情况、后台存储情况、天网点位的标注、监控中心设备维护等。

1.考核形式

考核每月进行一次，中标人的考核得分将作为该月结算的重要依据。

采购人每月5日（工作日顺延）之前按照考核办法对上月扣分并制作《月考核通报》。《月考核通报》同时告知中标人。按照考核办法由采购人相关部门确定该月点位租用费用下浮比例。

2.扣分标准

2.1采购人提出点位勘察需求，中标人未派专人以及车辆协助勘察，发现一件扣5分；

2.2中标人无正当理由拒绝接受采购人建设需求的情况，发现一件扣6分；

2.3未按采购人规定建设，点位建设不符合要求，发现一件扣8分；

2.4天网点位建设程序违法，造成点位杆体无编号，编号错误的情况，发现一件扣10分；

2.5中标人施工前应在相关市政建设主管单位备案，施工不得影响其他市政设施并符合市政施工相关规定，如有违反情况发生，发现一件扣5分；

2.6采购人对杆体个性化建设，中标人违规拆除，发现一件扣10分并造成设备损坏的由中标人承担相应责任；

2.7因私搭电线、拖欠电费，给采购人带来不好影响，发现一件扣10分；

2.8未按时按照采购人需求接入社会监控资源，发现一件扣8分；

2.9天网点位需按照规定规范命名，如有违反情况发生，发现一件扣3分；

2.10采购人发生重大保障任务，中标人根据采购人要求派专人到现场全力配合，如有违反情况发生，发现一件扣20分；

2.11中标人每月一次对采购人设备进行巡检，确保采购人系统设备的正常使用。采购人每月底对各使用单位巡检情况进行汇总，若发现未巡检，发现一件扣3分；

2.12前端点位故障，未在规定时间内排障，发现一件扣3分；

2.13前端点位摄像头严重污脏，影响正常使用，未在规定时间内清洁，发现一件扣3分；

2.14监控中心故障，未在规定时间内排障，发现一件扣10分；

2.15因采购人需求，中标人未按规定按时拆除前端点位，发现一件扣6分；

2.16因采购人需求，中标人未按规定按时恢复已拆除的前端点位，发现一件扣6分；

2.17中标人应及时更新优化升级天网监控系统版本，若发现使用版本低于其他分局使用版本，发现一次扣10分；

2.18天网监控系统电子地图中点位标注不准确，点位无标注，发现一件扣2分；

2.19天网保障系统中点位信息不全，造成出现故障无法正常报障。，发现一件扣5分；

2.20天网监控系统中，未经采购人同意，私自增加或减少点位，发现一件扣5分；

2.21天网监控系统中，点位视频回放、点播、下载等功能不能正常使用，发现一件扣5分；

2.22天网监控系统中，图像储存低于90天，发现一件扣5分；

2.23天网监控系统中，图像名称与图像实际情况不符，发现一件扣5分；

2.24中标人工作人员将图像资料外泄，造成严重后果，发现一次扣50分。

以上考核以错误发现时间和后果出现时间为准，纳入该月份的考核扣分。

3.考核结果

3.1月考核得分85分（不含）以上，为优秀级，全额支付该月租用费。

3.2中标人每月考核分数85（含）以下，采购人有权下浮一定比例支付租用费。支付租用费下浮比例具体为：

（1）月考核81-85分，按照95%比例支付该月租用费。

（2）月考核76-80分，按照90%比例支付该月租用费。

（3）月考核71-75分，按照85%比例支付该月租用费。

（4）月考核70分（含）以下分，按照80%比例支付该月租用费，并按照考核办法3.3执行；

3.3中标人连续两个月扣分30（含）分以上，采购人有权单方面解除合同，而不承担任何责任，由此造成的经济损失和法律责任，由中标人自行承担。采购人有权视情节追究违约责任。

# 七、商务要求

（一）付款方式

银行转账方式支付，根据每月考核情况和财政拨款情况，按月或按季度予以支付。（支付时间及比例可以调整，按照双方签订合同的实际条款约定执行）

★（二）服务期限

本项目合同服务期为三年，合同一年一签。

（三）建设周期：签订合同后120天内完成所有设备及软件安装调试并经采购人确认后交付使用，服务期自交付使用之日起开始计算。其中新建点位须在2022年3月10日之前完成设备及软件安装调试，在2022年3月31日前完成竣工验收并交付使用。

八、其他要求

验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及财库[2016]205号的要求进行验收。

注：

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 评标办法

## 总则

### 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

### 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

### 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

### 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

### 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

### 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

### 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 评标程序

### 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

#### 资格审查表（仅限资格性投标文件）

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人/经营者）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件） |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

#### 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

#### 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

#### 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

### 评标委员会符合性检查

#### 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

#### 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

#### 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求盖电子签章的。

符合性评审表

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |  |
| ★项要求（若有） |  |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 按招标文件规定和要求格式签署、盖章 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

#### 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

### 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 出具评标报告。

#### 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

### 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

#### 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

#### 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

#### 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

### 采购代理机构现场复核评标结果。

#### 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

#### 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

## 评标细则及标准

### 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

### 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 综合评分明细表

#### 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

#### 综合评分明细表

第一包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) ×10 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术部分 | 业务保障能力 | 9分 | 为保证数据中心或机房运维服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 20000认证证书的，得3分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章或电子章） 为保证数据中心或机房运维服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 27001认证证书的，得3分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章或电子章） 3、为保障应急状态下通过无线方式传输视频图像的可靠性，投标人承诺在本项目服务区域内能提供基站点位的得3分。说明：提供承诺函并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  | 性能参数 | 38.1分 | 所提供的产品的技术参数完全满足招标文件中技术参数要求的得满分38.1分；其中“▲”参数为重要参数，“▲”项参数（共17条）不满足的，一项不满足扣1.2分；非“▲”项参数（共177条）不满足的，一项不满足扣0.1分。 注：“▲”项参数要求提供所投产品的检验报告的，没有提供、部分提供、错误提供或没有在检验报告中体现参数的，视为不满足。 | 技术评审因素 |
| 3 | 服务部分 | 34分 | 根据投标人实施方案（包括实施队伍人员结构、实施计划、工期、施工工艺、质量保障措施、验收计划等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得9分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案和维护方案（包括售后具体内容、售后人员结构、响应时间、备品备件、维护作业计划、巡检计划等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得9分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 根据投标人提供的培训方案（包括供应商的培训体系、培训目标、培训任务、培训计划、培训组织、集中现场指导等），方案齐全且有利于项目实施的，得6分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目提供的应急保障方案（包括对出现故障的监控系统（设备）的应急保障方案、通讯故障时提供多种通讯方式的应急保障方案等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得10分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人提供自2018年1月1日（含）以来类似项目业绩，每具有一个类似业绩得1分，最高得5分，没有则不得分，不提供不得分。 注：提供项目合同复印件，加盖投标人公章或电子章。 | 共同评审因素 |
| 5 | 节能环保及无线局域网 产品 | 3.9分 | 1.投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），每有1个得1分，最多得3分； (说明：1.品目清单中属于强制采购的，不再评分；2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章或电子章） 2.投标人所投产品有符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的每有1个得0.3分，最多得0.9分(以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，并加盖投标人公章或电子章） | 共同评审因素 |

第二包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) ×10 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术部分 | 业务保障能力 | 9分 | 1、为保证数据中心或机房运维服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 20000认证证书的，得3分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章或电子章） 2、为保证数据中心或机房运维服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 27001认证证书的，得3分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章或电子章） 3、为保障应急状态下通过无线方式传输视频图像的可靠性，投标人承诺在本项目服务区域内能提供基站点位的得3分。说明：提供承诺函并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  | 性能参数 | 40.6分 | 所提供的产品的技术参数完全满足招标文件中技术参数要求的得满分40.6分（共116条）不满足的，每有一项不满足扣0.35分。 | 技术评审因素 |
| 3 | 服务部分 | 34分 | 根据投标人实施方案（包括实施队伍人员结构、实施计划、工期、施工工艺、质量保障措施、验收计划等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得9分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案和维护方案（包括售后具体内容、售后人员结构、响应时间、备品备件、维护作业计划、巡检计划等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得9分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 根据投标人提供的培训方案（包括供应商的培训体系、培训目标、培训任务、培训计划、培训组织、集中现场指导等），方案齐全且有利于项目实施的，得6分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目提供的应急保障方案（包括对出现故障的监控系统（设备）的应急保障方案、通讯故障时提供多种通讯方式的应急保障方案等内容），方案齐全且有利于项目实施的，得10分，每有一项缺项或不利于项目实施或存在缺陷的扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人提供自2018年1月1日（含）以来类似项目业绩，每具有一个类似业绩得1分，最高得5分，没有则不得分，不提供不得分。 注：提供项目合同复印件，加盖投标人公章或电子章。 | 共同评审因素 |
| 5 | 节能环保及无线局域网 产品 | 1.4分 | 1.投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），每有1个得0.5分，最多得1分； (说明：1.品目清单中属于强制采购的，不再评分；2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章或电子章） 2.投标人所投产品有符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的每有1个得0.2分，最多得0.4分(以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，并加盖投标人公章或电子章） | 共同评审因素 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

## 废 标

### 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

### 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 定标程序

#### 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

#### 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

#### 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

#### 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市公安局金牛区分局2022-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目(二次)（采购项目编号：510106202100230）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．投标文件

3．乙方在响应时的书面承诺

4．中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件

第二条  合同期限

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

第三条  服务内容与服务标准

招标文件要求、投标文件响应的服务内容（合同签订时明确）

第四条  合同金额及支付方式

4.1  合同金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2  支付方式

第五条  知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归    拥有。

第六条  甲方的权利与义务

6.1  甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行督促，并要求乙方进行符合服务质量标准的修改。

6.2  负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3  根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4  国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条  乙方的权利与义务

7.1  对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2  根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在项目管理范围内管理及合理使用。

7.3  及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4  国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条  违约责任

10.1  甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

10.2  如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

10.3  乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

10.4  乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.5  甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的     %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的  ‰向乙方偿付违约金。

第九条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第      种解决方式：

1. 向成都仲裁委员会提起仲裁；

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条  其他

11.1  合同经双方法定代表人（主要负责人/经营者）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案   份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲    方：                             乙    方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（主要负责人/经营者）（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年   月   日            签约日期：    年   月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通运输行政执法程序 规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 (试行)》 | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银保监会行政处罚办法》 | 第六十条 | 银保监会及其派出机构拟作出以下行政处罚决定前，应当在行政处罚事先告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：（一）作出较大数额的罚款；（二）没收较大数额的违法所得；（三）限制保险业机构业务范围、责令停止接受新业务；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融、业务许可证；（六）取消、撤销任职资格；（七）撤销外国银行代表处、撤销外国保险机构驻华代表机构或要求撤换外国银行首席代表、责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（八）禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业。前款所称较大数额的罚款是指：（一）银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的五百万元以上（不含本数，下同）罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的五十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的一百五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的十万元以上罚款；（二）银保监局对实施银行业违法行为的单位作出的三百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的三十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的七万元以上罚款；（三）银保监分局对实施银行业违法行为的单位作出的一百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的三十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的五万元以上罚款。本条第一款所称没收较大数额的违法所得是指银保监会作出的没收五百万元以上违法所得，银保监局作出的没收一百万元以上违法所得，银保监分局作出的没收五十万元以上违法所得。 |
| 国务院部委管理的国家局 |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |

# 附件二  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

# Text boxes

身份证复印件正面

身份证复印件背面