采购项目编号：510105202100115

成都市公安局青羊区分局2021-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目

招

标

文

件

采购人：成都市公安局青羊区分局

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年九月

目  录

第1章  投标邀请	1

第2章  投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、评标和中标	16

2.6 签订及履行合同	18

2.7 投标纪律要求	20

2.8 资金支付	21

2.9 询问、质疑和投诉	21

2.10 其他	21

第3章  投标文件格式	23

3.1 开标一览表格式	24

3.2 资格性投标文件格式	26

3.3 其他投标文件格式	32

第4章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	42

第5章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料	44

第6章  技术、商务及其他要求	47

第7章  评标办法	76

7.1 总则	76

7.2 评标方法	77

7.3 评标程序	77

7.4 评标细则及标准	83

7.5 废 标	85

7.6 定标	86

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	86

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	87

第8章  拟签订的合同文本	88

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	92

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受成都市公安局青羊区分局的委托，就成都市公安局青羊区分局2021-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510105202100115

- 采购项目名称：成都市公安局青羊区分局2021-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目

- 资金来源：财政资金，已落实。

- 采购项目简介：

本项目采购内容为成都市公安局青羊区分局2021-2024年“天网监控视频租赁服务”采购，详细的技术、商务要求见第6章。

凡购买招标文件的供应商，对招标内容进行投标的，必须制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 定向采购情况：

本项目预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。

8．按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议，分包意向协议中的中小企业承接合同金额应当达到 30 %（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到 18%（含）以上。（注：（1）投标人若为中型企业的，分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 18 %（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表）。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2021年9月24日至2021年9月29日 24:00。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件二 政府采购云平台使用介绍）。

- 投标截止时间和开标时间：2021年10月14日11:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

- 开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：成都市公安局青羊区分局

联 系 人：秦老师

电    话：028-86406055

通讯地址：成都市江汉路13号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）

联 系 人：郑女士

电    话：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8011（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年9月23日

# 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：SCZC510105538001_20210009，采购预算品目为C0499（其他租赁服务），预算金额为人民币1440万元/年。 |
|  | 定向采购 | 本项目预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的物：天网监控视频租赁服务，属于租赁和商务服务业； |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币1440万元/年，投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 本项目适宜由中小企业提供，已预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知2.4.11。 |
| 13 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知2.4.12。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 14 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知2.4.14。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：郑女士 联系电话：028-84510079-8011。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：郑女士 联系电话：028-84510079-8011 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 19 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市青羊区财政局。 联系电话：028-86266803 联系地址：成都市西华门街19号1号楼4楼0417室 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮20%×3年服务期进行收取: 服务类型费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 22 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 中标通知书 领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资（“蓉采贷”） | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 27 | 允许分包的 具体内容 | 本项目400万像素星光级红外高清球型网络摄像机、400万像素星光级人脸抓拍高清枪型网络摄像机、人脸大数据应用系统硬件设备、存储服务器、硬盘、中心配套设备、视图库升级扩容、青羊区立体化防控平台新增功能模块（软件）、人脸图片流分析应用模块算法、转发流媒体服务、网络安全系统的租赁服务允许分包。 |

  - 总  则

    - 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

    - 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都市公安局青羊区分局。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1．利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

2．利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

3．前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

4．供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

5．供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

6．回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

    - 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

    - 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人/经营者）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

    - 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

    - 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

    - 进口产品

本项目为服务类采购，不涉及进口产品。

    - 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他投标文件两部分。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 技术服务偏离表

- 租赁设备清单

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”。

    - 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

    - 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

    - 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

  - 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

  - 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

  - 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

    - 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按四川中志招标代理有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

    - 投标文件的修改和撤回

  - 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

    - 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 开标、评标和中标

    - 开标及开标程序

  - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

    - 评标（详见招标文件 第7章）

    - 关于行贿犯罪档案查询

  - 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

  - 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

    - 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

    - 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

    - 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

  - 签订及履行合同

    - 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

    - 合同分包

  - 本项目中标人可以依法采用分包方式履行合同，分包供应商履行的分包项目的技术服务要求等，必须与中标的一致。（注：分包意向协议中中小企业合同金额应当达到30%（含）以上。投标人若为中型企业的，合同分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 18 %（含）以上。投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，可不再分包）。

  - 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 接受分包的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

  - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

本项目允许分包内容为：详见须知前附表。

    - 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

本项目不作要求。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

    - 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

    - 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装。

    - 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

  - 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

  - 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

- 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

  - 开标一览表格式

    - 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：            （盖章）

    - 开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 租赁点位数量 | 800个 |
| 投标单价 | （元/点位·年） |
| 投标报价（总价） | 元/年（小写） （大写） |

注：

1.投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

2.以上表格格式行可增减。

3.报价应是招标文件要求的全部货物和服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称：

日    期:

  - 资格性投标文件格式

    - 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：             （盖章）

    - 资格性投标文件组成材料

      - 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

      - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

      - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

      - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

      - 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日    期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

      - 本项目接受合同分包

分包意向协议

我单位（单位名称）参加        项目（采购项目编号：       ）的投标。我单位拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，具体分包情况如下：

我单位拟在中标后将中标项目的（分包内容）分包给（单位名称），分包承接单位具备完成分包内容的相应资质：                       。该单位承担以上分包内容后不再对分包内容进行分包。

……

本协议约定，中小企业协议合同金额占到分包协议合同总金额的        %；其中，小型、微型企业（若涉及）协议合同金额占到分包协议合同总金额的        %。

本意向协议自签署之日起生效，正式签订分包协议后自动失效。

本协议书一式   份，分包单位、分包承担单位各执一份。

分包单位名称：              （盖章）

分包承担单位名称：              （盖章）

分包承担单位名称：              （盖章）

  - 其他投标文件格式

    - 其他投标文件封面格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：              （盖章）

    - 其他投标文件组成材料

      - 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             项目”的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权    （姓名、职务）  代表我方  （投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务，投标总价见开标一览表。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

3．本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

4．我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5．与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：      或无。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

7．在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8．我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

9．不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

10．我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

11．国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

12．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

13．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

14．我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

15．若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

      - 技术服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 租赁设备清单

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 租赁设备名称 | 设备参数 | 品牌 | 制造商 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人/经营者） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．详见综合评分明细表。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（盖章）：

日    期:

      - 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

成都市公安局青羊区分局：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求

- 投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。

8.按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议，分包协议中的中小企业承接合同金额应当达到 30 %（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到 18 %（含）以上。（注：（1）投标人若为中型企业的，分包意向协议中的小微企业承接合同金额应当达到 18 %（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表）。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a．以上①②③提供任意一项即可；b．供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c．供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

投标人为分支机构的需提供具备独立承担民事责任能力的总公司对分支机构的授权。（提供复印件并加盖投标人公章）。

8．按招标文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，投标人无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

1.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

注：未提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料的投标文件将作无效处理。

2.本项目预留采购预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%，预留份额通过合同分包措施进行，投标人须提供分包意向协议原件，分包意向协议中的中小企业承接合同金额应当达到 30 %（含）以上，其中由小微企业承接的合同金额应当达到 18 %（含）以上。

注：（1）投标人若为中型企业的，合同分包协议中的小微企业承接合同金额应当达到 18 %（含）以上，其余部分可不进行合同分包；（2）投标人若为小微企业的且由其承接本项目全部服务的，应当视同符合本条资格条件，可不再向小微企业分包；（3）合同分包具体内容详见招标文件第二章投标人须知前附表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）。

注意：

1．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

2．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3．投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

  - 项目概述

“青羊天网”经过前几期的建设，接入层已经拥有4477路高清网络摄像机的前端感知源点位，以及2080路社会资源点位，数据层具有视频图像存储系统和视图库系统，应用层具有四套人脸识别系统、两套视频全结构系统、一套立体化防控平台、一套人脸综合应用平台等应用系统。

为适应我区社会、经济的高速发展的配套需求，使“青羊天网”能更加有效地发挥维护社会稳定、预防打击犯罪、服务城市管理等作用，进一步提升全区人民群众的安全感和幸福指数，我局对全区“天网”点位布局和使用情况进行了梳理，目前随着城乡一体化的加快，随着城市的发展、周边游升温，当前的“天网”监控系统已不能完全满足公安日常工作需要，我区高发案小区、交通事故易发多发路段、社会治安热点区域、新建道路等重点区域，存在的监控盲区，急需新增补盲点位，同时一部分前期存量天网点位因设备老化或损坏、技术落伍、图像质量差等问题，已无法满足现有业务需求，急需对其进行升级改造。目前公安对智能化应用更加深入的需求和在数据量越来越大的今天，如何提高有用数据的采集量、提高数据（视频及图片）资源共享、提高案件处理效率、提高破案率，是当前摆在我们面前的主要问题。

  - 建设目标

青羊公安现为了更好适应青羊区社会、经济的高速发展的配套需求，使“智慧天网”能更加有效地发挥维护社会稳定、预防打击犯罪、服务城市管理、提升公共卫生防疫水平等作用，进一步增强全区人民群众的安全感和幸福指数。我局对全区“天网”点位布局和使用情况进行了梳理。针对区内案件高发案区域、交通事故易发多发路段、社会治安热点区域、以及全区重要的公共医疗卫生机构周边进行“视频覆盖+多结构化数据采集”点位的针对性增补。形成布局合理、覆盖区域更全面的监控网络。将为刑事案件、治安案件、预防打击犯罪和突发性治安事件等提供可靠的影像资源，为一线警种在办案时提供线索、证据，提高各相关单位/部门办事效率。

本次升级改造将继续对智能化应用进行更加深入的投入和应用。重点是依托"青羊区立体防控平台"，叠加、升级相关功能子平台，在提高有用数据的采集量、提高数据（视频及图片）资源共享、提高案件处理效率、提高破案率等方面进行对应的技术平台功能的升级。

  - 采购内容及设计依据

本项目建设升级改造800个前端点位（包括800台400W像素星光级高清结构化球型摄像机、800台400W像素高清人脸抓拍枪型网络摄像机）以及相对应的后端视频存储、人脸应用系统软硬件、扩容公安视频图像信息数据库、青羊区立体化防控平台新增功能等。

以800个"天网”点位计算，每年租赁服务费为1440万/年，一招三年，合同一年一签。

    - 建设内容

（1）升级改造800台400W像素星光级高清结构化球型摄像机。

（2）新增800台400W像素高清人脸抓拍枪型网络摄像机。

（3）新增集中存储系统：800路前端高清结构化球机的视频集中存储达到32天，800路前端人脸枪机的视频集中存储达到32天。

（4）按照单日300万张人脸照片的抓拍总量标准新建不低于两种人脸图片流分析应用模块算法软件。

（5）按照单日300万张人脸照片的抓拍总量扩容公安视频图像信息数据库。

（6）青羊区立体化防控平台新增功能模块。

（7）提供此次“天网”相应的前端以及中心所有相关的传输网络建设和配套的硬件设备。

（8）提供此次招标内容后台需存放所有设备的专用机房及配套设施、电费等。

（9）提供此次“天网”前端点位建设所需的电力引入建设及维护（含三年电费）。

（10）包含三年有线光纤、三年整体维护费用（含分局、派出所、警务室、外联单位系统等运维服务）、系统软件的对接开发及升级服务。

（11）包含以上系统所有设备、设施及相关对接接口的开发费用。

    - 设计依据

（1）国标部分

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2016)

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2007）

《安全防范视频监控数字音频视频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

《视频安防视频监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

（2）公安部行业标准部分

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017）

《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》（GA/T647-2006）

《城市监控报警联网系统管理标准第1部分：图像信息釆集、接入、使用管理要求》（GA/T 792.1-2008）

《视频安防监控系统变速球型摄像机》（GA/T645-2014）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《城市监控报警联网系统合格评定第1部分：系统功能性能检验规范》（GA793.1-2008）

《城市监控报警联网系统合格评定第2部分：管理平台软件测试规范》（GA793.2-2008）

《城市监控报警联网系统合格评定第3部分：系统验收规范》（GA793.3-2008）

《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

（3）政府行业主管单位相关文件（以最新的版本为准）

公安部《城市报警与监控系统建设技术性指导文件》

公安部《城市报警与监控系统方案设计要素》

公安部信息通信局《公安信息移动应用系统建设技术指导书》

公安部信息通信局《公安信息通信网络运行管理暂行规定》

四川省公安厅《四川省城市报警与监控系统技术规范（征求意见稿）》

《四川省公安机关监控报警工程建设与验收规范》

《成都市公安视频图像信息应用系统技术手册》

《成都市视频专网建设技术手册》

《成都市公安局人脸识别系统联网应用技术规范》

  - 技术要求

    - 总体要求

*（1）根据青羊区城市报警与监控系统建设的实际需要，综合运用电子信息技术、安全防范技术等构成先进、可靠、经济、配套的安全技术防范体系。

*（2）系统设计的配置必须遵照国家相关的安全防范技术规程并符合先进、可靠、合理、实用的原则；系统的集成应以结构化、功能模块化、规范化的方式来实现，并使得系统具有高可靠性、良好的开放性和兼容性。

      - 先进性要求

*（1）使用视频监控领域的优势技术：视频编码格式采用H.265/H.264 的方式，支持1080P视频流图像格式， 2560×1440像素的图片格式，并支持向上扩展与向下兼容，图像清晰，可在技术条件允许下满足各种场景下的监控需求。

*（2）采用最先进的流媒体技术及分发机制，满足当发生群体事件、突发事件时，多个监控中心并发访问某一热点时，图像的流畅性。

      - 可靠性要求

*（1）在充分考虑设备和系统可靠的基础上进行集成，釆用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分有备份、冗余措施，系统软件有备份和维护保障能力。

*（2）设备的平均连续无故障运行时间不低于国家相关技术规程所规定的连续无故障运行时间，能够保证高清城市视频监控系统长期稳定运行，有较强的容错和恢复能力。

      - 兼容性要求

*在充分考虑系统内各设备的相互兼容性的基础上进行集成，各子系统能够良好的互联互通，使之构成一个稳定、可靠的系统。高清城市监控系统内各级中心之间、中心与前端资源和用户终端之间能够有效地进行通信和数据共享，能够实现多厂商、不同规格的设备或子系统间的兼容和互操作。同时，各系统应满足成都市公安局图像综合应用平台相关接入要求及技术指标，并在成都市公安局图像综合应用平台搭建完成后无偿接入该平台。

      - 开放性要求

*（1）系统的设备、接口、存储、编码等具有开放性，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。

*（2）釆用国际通用标准的协议架构，应符合国家标准的第三方业务接口，与第三方业务系统的对接不影响现网业务。

      - 扩展性要求

*系统支持平滑扩容模式，后续扩容不影响整体系统构架，平台接入无限制、终端接入数量无人为限制，不影响现有业务。

      - 规范性要求

*（1）系统设计应符合有关设计规范及投标方的管理和使用要求。

*（2）控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循公安部GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准及该标准修改补充文件。

      - 安全性要求

*（1）系统釆取必要的安全保护措施，不能因某点故障影响整个系统运行。

*（2）防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等。

      - 可维护性要求

*系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，能得到及时、快速地恢复。

      - 经济性要求

*在保证符合规范、满足使用要求的前提下，充分考虑设备的性价比指标，综合优化一次性购置安装成本和长期运行维护成本。

    - 建设施工要求

*中标人施工前应在相关市政建设主管单位备案，严格按照相关主管部门规范进行施工。

    - 前端点位建设要求

      - 前端点位建设基本要求

这次前端摄像机设备包含球机和人脸抓拍枪机。其中球机要求选择为400万像素的星光级结构化球机 ,主要目的是为了改善常规"天网"点位夜间的视频效果，确保在夜间超低照度的环境下依然能采集到清晰的视频及图片；人脸枪机要求配置为400万像素的星光级枪机，也是为了确保夜间人脸摄像机抓拍到的人脸图片清晰度达标。

*（1）800套400W像素星光级红外高清结构化球形摄像机、800台400W像素人脸抓拍枪型摄像机重点针对全区内的高发案区域、交通事故易发多发路段、社会治安热点区域按照“视频覆盖+人脸采集”相结合的方式进行“天网”点位的布局。如各类商业楼盘、企事业单位、广场、车站、景区、医院、大型综合性市场出入口等，根据实际情况特殊场所采用“一杆一枪”的方式部署，结合全区前期已经部署的重点部位人脸识别系统，形成一张基于人脸卡口的人像感知网。同时，依托现有的视频专网、公安信息网等基础网络设施，分级整合不同区域、部门间的人像资源，建立公安人像资源库，构建中心人像数据，实现视频图像深度解析，形成基于人脸模型的多维度数据关联应用，推动公安机关人员管控模式向信息化、智能化转变。

      - 前端点位建设内容要求

前端监控点位的建设涉及到以下内容：

*（1）杆体（含支臂、地笼、简易接地等）

*（2）箱体（含插线板、熔纤盘等）

*（3）避雷器（电源避雷器、网络信号避雷器）

*（4）高清网络摄像机

*（5）自动重合闸

*（6）设备取电

*（7）基础开挖

*（8）网络接入设备

*（9）网络传输带宽

      - 杆体要求

（1）选用立杆的杆体满足以下要求：

*1）考虑扩展性，预留摄像机安装位。

*2）兼顾美观性和实用性。杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求。

*3）杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

*4）杆体颜色综合城市格调、周边环境、地理位置等因素确定，目前可选标准灰、乳白或深灰。

*5）杆体选择优质的Q235B钢材一次成型，壁厚不小于6mm；支臂采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚不小于5mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度不小于20mm。

*6）杆体颜色如有特殊要求，须按照公安或者城市管理部门要求实施。

常规杆体的规格和安装：

*7）主杆高度根据采购人实际需求定制；

*8）主杆为圆锥形杆体，顶部直径为70mm，底部直径为150mm；

*9）横臂与主杆焊接牢固；

*10）主杆离地面2600mm处开出线孔，该孔用Φ50mm铁管焊接引出；

*11）主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体；

*12）主杆内部预埋一根Φ12mm的PVC管，用于引入电源线，其长度要求达到底部维修孔以下3mm，与底基内预留出的蓝/红色高密度塑料管相连；

*13）主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝；

*14)箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防渗水措施；

*15)维修孔上下共两个，方便穿线及维护；

*16)底座钢板为380mm×380mm，厚度不小于14mm；

*17)表面处理：浸锌，刷防锈漆；

*18)电杆通过安装在基座内的四根螺栓固定在基座上，将电杆、接地体、基座完全安装固定以后，使用C20混凝土将整个法兰盘和电杆底部的四片固定件完全包封，其尺寸为400mm×400mm×150mm；

*（2）杆体的安全施工要求

杆体作为城市公共区域的建设，必须确保杆体本身的绝对安全，特别当前“天网”存在的一杆多机、多设备的情况。杆体的引电线路防护、立杆基础、箱体的安装高度、支架承重等方面必须符合城管委、天网办的相关规定。

      - 箱体要求

选用专为高清监控点位设计的箱体，满足以下要求：

*（1）所有的电源、ONU、防雷器、自动重合闸、5G设备等前端辅助设备都可安装在设备箱内。

*（2）具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

*（3）箱体采用优质冷轧钢板。箱体背板厚度不小于1.2mm，其余面板厚度不小于1.0mm。

*（4）箱体表面喷塑，箱体可根据需要喷涂标识，如“XX公安局视频监控”。

*（5）箱体进线孔有胶套保护，防止各种线缆被刮伤。

      - 防雷接地要求

*（1）前端设备安装于室外，易遭到雷电打击，前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流，因此需采用电源防雷措施，摄像机立杆和前端机箱须接地，同时使用优质钢材，采用适当工艺做好密封、散热、防水和防锈等工作。

*（2）避雷设备主要有电源避雷器、信号避雷器以及接地装置。

*（3）对于室外的前端监控点位，防雷接地是保障设备安全必不可少的一项。室外前端点位防雷接地系统包含两个部分，第一部分为：杆箱体的防雷接地，第二部分为：前端设备的防雷接地，按照防雷接地的国家标准：杆箱体防雷接地小于10Ω，前端设备的防雷接地小于10Ω。

*（4）杆箱体防雷接地主要包括：避雷针、小于10Ω接地系统；

*（5）前端设备防雷接地主要包括：电源防雷器、网络信号防雷器、小于10欧姆接地系统。

      - 前端人脸摄像机安装要求

800路天网人脸抓拍点位安装和调试由采购人、人脸识别系统提供商、中标人共同成立安装调试小组，并必须满足以下要求：

*（1）人脸抓拍场景的安装必须由安装调试小组，根据安装位置共同确定摄像机镜头配置方案，并由三方逐一签字确认后再进行安装。

*（2）人脸抓拍安装的高度、角度必须由安装调试小组三方逐一签字确认后再进行安装。镜头可根据现场实际使用场景选配。

*（3）三年合同期内，安装调试小组必须及时监督人脸抓拍点位的抓拍数据，及时采取有效措施确保抓拍率。

    - 传输网络建设要求

*所有前端点位链路施工必须规范流程，严禁飞线，所有光纤、电路必须通过地下专用线路管道进行铺设，严禁使用下水管道。

      - 视频专网

*（1）视频专网由市局根据上级公安机关的技术要求统一建设。

*（2）视频专网上所有设备的IP地址由市局统一分配。

      - 前端网络带宽设计要求

*（1）高清视频流每路保证带宽不低于20Mbps上行速率。

*（2）人脸抓拍机及结构化球机每路结构化数据提供不低于10Mbps上行速率。

注：投标人根据所投解决方案确定取流路数和结构化数据大小确定前端点位带宽。

      - 存储中心网络要求

存储中心网络必须满足以下使用要求。并且存储中心后期如要升级改造，中标人必须按照实际业务需求进行带宽提升。

（1）★存储中心到天府广场指挥部、青羊区综治中心、区城管局、区公安分局等涉及有业务应用需求的部门，每个部门必须具备两条带宽不小于1000M的光纤链路（一根使用，备用一根）。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（2）★存储中心到分局14个派出所、5个外驻单位、区14个街道办事处等分局以外涉及有业务应用需求的单位，每个单位具备一条带宽不小于1000M的光纤。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（3）★存储中心内部局域网络要求不小于10000M，存储中心光纤入口不小于10000兆，用于本项目建设的前端感知源数据。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）。

      - 人脸大数据应用网络要求

*（1）所有人脸抓拍的图片及视频流通过采集接口或数据服务接口按视图库标准推送视图库进行存储管理并分发各应用业务单元进行分析处理，不得出现丢帧、卡顿等情况。

*（2）图片流分发不得影响监控点位自身调阅、观看、存储等业务需求。

      - 网络性能指标

互联的网络性能指标需要满足通信行业标准YD/T 1171-2015中规定的0 级服务质量等级要求，其对于传输网络的服务质量（QoS）等级标准如下：

*（1）网络时延上限小于150ms。

*（2）时延抖动上限小于50ms。

*（3）丢包率上限小于1×10E-3。

*（4）包误差率上限值 1×10E-4。

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由网络传输时，时延指标满足下列要求：

*（5）前端设备与接入监控中心的信息延迟≤2000ms；

*（6）前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延≤2500ms。其中：区级前端设备与用户端设备间延迟时间≤1500ms，控制指令响应时延≤1000ms。

*（7）前端设备的编码I帧间隔设置应≤1000ms。

    - 新建人脸图片流分析应用模块算法的要求

      - 系统基本要求

分局在已经引入了“依图、电子科大、商汤，旷视，云从，紫光华智”多家人脸算法的基础上，继续推进“多人脸算法融合”的建设思路。目的在于“多人脸算法融合”对于提升人脸单一算法不具备的可比特性，有效提高人脸采集、识别的准确率、为报警后的有效处警提供了较好的技术支撑。同时分局通过积累，在“多人脸算法融合”的应用环境中，逐步提升了人脸前端的设计、安装、运维的质量。

（1）★必须提供不少于两种人脸识别算法。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

*（2）所投软件产品需提供软件著作权证书复印件。

（3）★系统三年内免费升级算法及软件版本，确保采购人使用的是最新算法和软件版本，并根据采购人业务需求，三年内每套人脸系统与采购人共同研发不少于五个技战法分析模型。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

*（4）每套人脸识别系统均采用多级应用的方式架构，充分整合接入前端各种视频资源和视图库中视频图像资源，建设人像比对应用平台提供人脸实时预警功能（动态比对），建设人像大数据平台提供数据分析挖掘服务功能（静态分析）。

*（5）每套人脸识别系统均为图片流分析模式，从视图库提取的图片进行实时比对预警，比对预警信息必须推送至人脸综合应用平台展示，必须开放本系统日志调阅接口。

*（6）每套人脸识别系统必须使用分局统一的黑名单库进行实时比对预警，并确保各自系统自动与分局黑名单库实时同步更新。

*（7）每套人脸识别系统均需具备对前期建设点位和新增加点位历史人脸数据的存储及人脸大数据研判功能，如人员轨迹分析、落脚点分析、频次分析、同行分析等，具备一人一档数据建模功能。

*（8）各人脸厂商与青羊区立体化防控平台及视图库之间的架构关系见图1。

图1  人脸综合应用平台与各人脸厂商之间的连接应用关系图

      - 系统对接要求

（1）★系统需要能对接青羊区立体化防控平台和视图库，能够实现所有数据双向推送或调用。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（2）★系统必须与分局现有实时数据实现共享、共用、统一分析，实现与现有所有人脸点位数据的全量和统一分析处理。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（3）★系统必须无条件配合青羊区立体化防控平台和视图库做好数据接口相关开发工作，并确保自身系统数据和日志信息按平台统一要求推送和接收。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（4）★系统需通过标准接口将报警信息及图片（全身照、半身照）信息实时传输给分局视图库，提供人脸数据静态分析应用界面调用接口。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

    - 青羊区立体化防控平台新增功能模块

      - 基本要求

*本次项目建设的新增、改造功能及模块要能按照青羊区立体防控平台提供的基于大数据Spark实时处理、Socket Web service接口以及相关标准格式的数据要求进行对接，无缝集成入青羊区立体防控平台中。相关界面UI风格需与青羊区立体防控已建平台保持一致。

      - 系统功能要求：

*（1）历史统计

对接入的人脸历史数据进行抓拍时间、抓拍设备、所属派出所、所属街道多维度的检索。

*（2）多次报警分析

对多次报警数据进行归纳计算，计算出某个黑名单人员多次报警之后的规律信息，可以对该人员的挡获提供重要依据。

*（3）设备布控

简化布控设备时，操作人员需要同时登陆多个平台操作，只需要在防控平台创建设备选择布控，防控平台会分别在多家人脸厂商布控该设备。

*（4）点位采集管理

对现有的点位上杆简化操作，选择点位再选择杆体，将该设备移植到该杆体上。

*（5）点位人脸采集管理

根据日月年维度，统计每个摄像机各个厂家在各时间段的抓拍总数。

*（6）报警数据量统计

选择时间段，导出该时间段所有摄像机的报警数量。

*（7）杆体管理坐标反向查询

可以根据描述的地址，查询该地址的10进制经纬度信息。

*（8）点位分布

对平台中所有点位做GIS展示，可以根据不同类型，选择查看相关信息。

      - 集成要求

（1）★该功能模块是依托青羊区立体化防控平台下面架构之下、必须要能与采购人现有青羊区立体化防控平台、视图库、人脸大数据、社会信息接入平台、感知源点位研判平台等系统实现所有数据双向推送或调用。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

（2）★该模块必须无条件配合和视图库做好数据接口相关开发工作，并确保自身系统数据和日志信息按平台统一要求推送。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

注：所有对接接口开发费用全部包含在此次投标价格内。

    - 扩容图像信息数据库要求

      - 基本要求

分局已建立视频图像信息数据库，接收采集设备及各类型采集系统发送的数据（含视频、图像及其他数据），为人脸综合应用平台、各人脸大数据算法平台及其他公安视频图像分析系统/设备提供接入认证与鉴权服务，接收以上系统/设备发送的分析结果数据，所有人脸抓拍机抓拍的图片及视频流按视图库标准推送视图库进行存储管理并分发各应用业务单元进行分析处理。视图库通过数据服务接口为公安视频图像信息应用平台或其他公安信息应用系统提供接入认证与鉴权、视频图像信息对象的创建读取更新删除等操作、布控与告警、订阅与通知等服务；视图库根据需要通过定制接口接收其他公安信息应用系统的数据。视图库需支持通过统一的认证与鉴权系统进行用户权限管理。结合青羊区立体化防控平台，实现各类数据分类管理、分类应用、分类统计，并基于已有数据源，研发公安定制功能和分析模型。

*（1）视图库扩容存储规模要求:

视图库扩容规模按照每天新增300万条人脸抓拍数据进行计算，每条人脸数据包含场景图500Kb和人脸图及相关结构化数据（50kb），按照场景图保存183天，人脸图及结构化数据至少保存366天计算，需新增存储规模计算方式：

(3000000×500×183+3000000×50×366)÷1024÷1024÷1024=307T

（2）视图库扩容其他要求:

*1）视图库必须平滑扩容，扩容时和扩容后不影响现有业务正常运转。

*2）视图的查询、统计、管理、对接等方式不变。

*3）供应商根据扩容规模自行配置所需的软硬件。

      - 系统要求

*（1）视图库建设需符合公安部、四川省公安厅、成都市公安局相关技术规范和标准，明确数据标识编码规范，然后对结构化和非结构化数据进行标准接入，完成内外部系统和平台间的数据同步。

*（2）系统应支持基于视频图像信息对象特征属性及其组合的查询与检索功能，提供查询与检索接口。

*（3）视图入库要求：对已建和新建的各种离线/在线采集设备或系统，可通过视图库服务接口采集数据，或者通过标准数据采集工具进行数据抽取，转换成标准格式存于视图库中。对新建的各系统平台，可按照视图库标准模式进行视图入库。

*（4）存储服务要求：支持对卡口图片、人脸图片、结构化信息、文本及日志、报警信息等进行存储，数据存储和服务的格式满足标准要求进行分类存储管理。系统应采用高性能、大容量的分布式数据库存储系统以及云存储系统支持海量数据的存储和应用需求，并且支持在线平滑的扩展存储容量和系统性能。

*（5）以人脸为核心将所有视图及相关数据包括人脸、特征、时间、位置等要素进行一人一档的建档和归档，并可对档案进行标签标记。实现对按档案对采集人象查询轨迹路线和出没地点。

*(6)其他功能要求：提供注册保活、对象CRUD操作、订阅通知、联网服务：与采集设备、应用平台、分析系统间进行保活机制；提供标准接口GA/T1400.3，汇聚接口，大数据接口；上下级视图库级联和联动。

      - 系统对接要求

*（1）系统需要能对接青羊区已建和本次新建的各人脸、车辆分析系统、感知源点位数据研判系统、青羊区立体化防控平台，能够实现所有数据双向推送或调用。

*（2）系统必须无条件配合青羊区立体化防控平台、感知源点位数据研判平台做好数据接口相关开发工作，并确保自身系统数据和日志信息按平台统一要求推送。

*（3）系统需要将青羊区立体防控系统、临时照片库等系统平台的已有人、车视图数据无缝迁移至视图库。

注：所有对接接口开发费用全部包含在此次投标价格内。

    - 新增存储系统的要求

      - 前端缓存要求

*采用不小于32G class10规格的SD卡。

      - 中心集中存储要求

*（1）采用企业级存储硬盘，其中800个视频专网前端球机设备视频存储≥32天，800个视频专网前端枪机设备视频存储≥32天。

*（2）视频专网存储安全冗余机制：采用RAID5+全局热备机制。

注：由投标人给出存储计算方式。

      - 视频点位存储要求

*（1）本次800个星光级红外高清球形摄像机视频存储，采用前端缓存+中心集中存储的方式，前端配置容量不小于32Gclass10的SD卡，后台集中存储采用企业级存储硬盘，码流不低于4Mbps，存储时间不小于32天（以大月31天+1天的录像覆盖冗余）。

*（2）本次800个人脸抓拍摄像机也要求对视频进行存储，采用前端缓存+中心集中存储的方式，前端配置容量不小于32Gclass10的SD卡，后台集中存储采用企业级存储硬盘，码流不低于4Mbps，存储时间不小于32天。

      - 视图库存储要求

*（1）存储需求：视图库中保存的人脸、半身照及结构化信息存储时间≥180天，全景图保存时间≥180天。

*（2）存储规模：有效存储容量大于307T。

*（3）存储安全冗余机制：分布式存储。

    - 对市局图综平台青羊子平台进行扩容

本次青羊区图综共享子平台在基于自身业务开展的前提下扩展平台的视频监控业务并发能力。

      - 流媒体分发要求

*（1）负责流媒体数据获取及分发机制、云台控制指令的转发管理。

*（2）处理流转发事务模块，多个用户请求同一视频，流媒体将获得的实时视频流进行转发保持摄像机的一个连接，解决硬件的网络带宽限制。

*（3）单台并发性能不低于400Mbps。

*（4）支持主动和被动连接方式。支持远程运维升级和统一网管。

*（5）支持无缝接入图综平台，满足图综平台的统一调度管理。

    - 网络安全建设需求

参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB∕T 22239-2019）和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017），结合新一代公安信息网相关安全要求对视频专网进行网络安全建设规划，除满足国家、行业相关的合规要求外，本次重点提升视频专网视频图像数据安全防护能力。

由投标人结合自身情况，提供数据安全解决方案及配置清单。网络安全解决方案中应包含不少于“数据库审计功能模块”、“日志审计功能模块”两大功能在内的相关网络数据安全防护措施。

项目所需主要设备清单及参数质量要求

| 序号 |  |  | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“800个‘天网’点位”部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 400万像素星光级红外高清球型网络摄像机 | *1、传感器靶面尺寸需≥1/1.8英寸，支持≥23倍光学变倍，最大焦距≥146mm。 *2、内置GPU芯片。 ▲3、支持不少于三路码流的多码流技术,高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/s。 *4、最低照度（星光级）：彩色支持0.001 lx,黑白支持0.0001lx。 *5、红外距离不小于200米。 *6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 *7、摄像宽动态范围不小于120db。 *8、支持水平及垂直旋转:水平≥360°旋转；垂直≥-20°~90°旋转(自动翻转)。 *9、具有不少于256个预置位，具有16条模式路径设置。 *10 、支持本地存储功能,低储存容量不小于32G。 ▲11、支持行人、机动车、非机动车的抓拍及识别功能。 ▲12、支持全结构化:能够对人脸、人体、车辆、等结构化属性特征信息进行提取。 *13、支持3D降噪，电子透雾，电子防抖，背光补偿，强光抑制，断网续传。 ▲14、支持国标协议（GB/T28181）。 *15、需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出。 *16、工作温度范围：（-30℃— +60℃）。 *17、不低于IP66防护等级。 *18、具有较好的电源适应性：AC24V ±25% 或者DC24V ±25%。 *19、防雷、防浪涌、防突波保护。 | 台 | 800 |
| 2 |  |  | 400万像素星光级人脸抓拍高清枪型网络摄像机 | *1、传感器靶面尺寸需≥1/3英寸，内置电动变焦镜头，电动变焦范围为8-32mm。 *2、最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps。 *3、内置GPU芯片。 *4. 最低照度（星光级）：彩色支持0.001lx,黑白支持0.0001lx 。 *5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 *6、宽动态能力不小于106dB。 *7、需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps ，第三码流和子码流应满足1920x1080@25fps、704x576@15fps。 *8、支持电子透雾，电子防抖，断网续传。 *9、具有自动白平衡功能。 *10、支持强光抑制，数字降噪功能。 *11、需支持字符显示，字体颜色可设置。 ▲12、支持人脸抓拍和存储功能。 ▲13、最大支持不低于30张人脸检测。 *14、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 *15、支持本地存储功能，卡储存容量不小于32G。 ▲16、按照ＧA /T1400标准采集接口上传数据。 *17、工作温度范围：-30℃ — +60℃）。 *18、不低于IP66防护等级。 *19、具有较好的电源适应性： DC12V ±30%。 *20、防雷、防浪涌、防突波保护。 | 台 | 800 |
| （二）、人脸大数据应用系统硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 人脸大数据应用系统硬件设备 |  | *1、按照每天不小于300万张照片流进行实时处理、分析，投标人按照要求自行提供相关硬件设备清单。 *2、硬件配置要求：通用X86架构服务器，单台配置≥2颗18核及以上高性能处理器主频不低于2.2GHz；配置≥4×64G DDR4内存，GPU需配置不低于T4 GPU加速器模块，GPU加速器数量按实际情况配备。 | 套 | 不少于2套 |
| （三）、球机+人脸相关后端视频存储主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储服务器 |  |  | *1、主频2.1G Hz及以上，四核64位处理器；32G高速缓存，内嵌存储专用系统，共24盘位（系统不占用数据盘位，系统部署在单独盘位上）；可配置24块硬盘，2个万兆口，4个千兆口。 *2、支持硬盘热插拔；1+1冗余电源；提供本地及远程阵列配置及管理软件。 （以上配置为基本要求） | 台 | 根据系统的实际情况提供详细参数配置 |
| 2 | 硬盘 |  |  | *3.5英寸企业级SATA硬盘，7200转 。 (按照存储时间的要求匹配硬盘的数量) | 块 |  |
| 3 | 中心配套设备 |  |  | *存储中心建设的其他相关网络设备及辅材，自行配置。 | 套 |  |
| （四）、公安视频图像信息数据库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视图库升级扩容 |  | *1、视图库扩容规模按照：每天新增不小于300万条人脸抓拍数据进行计算，每条脸数据包含场景图500Kb和人脸图及相关结构化数据50kb。 *2、新增视图库一人一档功能：以人脸为核心将所有视图及相关数据包括人脸、特征、时间、位置等要素进行一人一档的建档和归档，并可对档案进行标签标记。实现对按档案对采集人象查询轨迹路线和出没地点。 | 套 | 根据视图库中视频图像存储时间要求配置 |
| （五）、青羊区立体化防控平台新增功能模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 青羊区立体化防控平台新增功能模块（软件） |  | *1、历史统计 对接入的人脸历史数据进行抓拍时间、抓拍设备、所属派出所、所属街道多维度的检索。 *2、多次报警分析 对多次报警数据进行归纳计算，计算出某个黑名单人员多次报警之后的规律信息，可以对该人员的挡获提供重要依据。 *3、设备布控 简化布控设备时，操作人员需要同时登陆多个平台操作，只需要在防控平台创建设备选择布控，防控平台会分别在多家人脸厂商布控该设备。 *4、点位采集管理 对现有的点位上杆简化操作，选择点位再选择杆体，将该设备移植到该杆体上。 *5、点位人脸采集管理 根据日月年维度，统计每个摄像机各个厂家在各时间段的抓拍总数。 *6、报警数据量统计 选择时间段，导出该时间段所有摄像机的报警数量。 *7、杆体管理坐标反向查询 可以根据描述的地址，查询该地址的10进制经纬度信息。 *8、点位分布 对平台中所有点位做GIS展示，可以根据不同类型，选择查看相关信息。 | 套 | 1 |
| （六）、人脸图片流分析应用模块算法 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 人脸图片流分析应用模块算法 |  | *1、系统应具备每天处理不小于300万人脸抓拍图，实现实时解析比对的能力。 *2、系统支持平滑扩容，增加接入前端的数量时在现有系统中增加服务器数量即可实现平滑扩容。 *3、可检测双眼瞳间距不大于 15像素点的人脸。 *4、支持黑名单(或布控库、监视名单)容量不低于200 万。 *5、路人库总量最少支持 15 亿。 *6、支持亿级底库下以图搜图秒级检索人脸图片功能 *7、支持对视频中水平转动角度不超过±60°、俯仰角不超过±30°的人脸进行抓拍和比对。 *8、支持回放报警前后 10 秒内的视频片段或全景图片。 ▲9、支持20亿静态库人脸数据存储检索功能，以图搜图平均响应时间小于等于1秒。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲10、支持识别人脸嘴巴状态，检出率≥99%，识别准确率≥95%。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲11、支持TIF、WEBP格式的人脸图片进行上传、检测和比对功能。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲12、系统在进行人脸图片与注册库（不低于100万张图片）比对，返回检索前10结果，检索平均响应时间应小于0.15秒。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲13、为满足全面实战使用需求，系统需支持客户端并发检索大于1000，并正常返回检索结果。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲14、系统能够根据人脸相似度对照片进行聚类，误聚率不高于1%时，漏聚率不高于1%；（测试方法需满足GA/T 1344-2016）。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲15、支持在同一台视图解析节点上混合部署多种算法，包括人脸解析、视频结构化解析、人群分析、人脸-人体融合解析等算法，各算法占用GPU资源能够按卡粒度灵活调配的功能。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲16、系统支持人体时空特征库1：N检索，在超过20亿特征库规模中比对检索，50个用户并发请求下，Top100结果返回时间≤3s。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲17、支持行人性别、发色、戴口罩、携带箱包、戴帽子、撑伞、发型、上衣颜色、裤子长度识别准确率不低于95%。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲18、支持将数据级联推送到目的视图库或实现了视图库协议的系统，数据级联推送丢失率小于0.001%。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲19、支持对千亿数据量的人脸结构化数据进行查询，30天内60用户并发查询系统响应时间小于1s。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） ▲20、支持单库查重、多库碰撞；30万人脸库同30万人脸库进行N:N比对，比对时间不超过3分钟。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）证明） *21、本期人脸识别系统软件要实现与前期已建设人脸系统进行无缝对接，实现互联互通。 | 套 | 不少于2套 |
| （七）市局图综平台青羊子平台扩容升级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 转发流媒体服务 |  | *1、负责流媒体数据获取及分发机制、云台控制指令的转发管理。 *2、处理流转发事务模块，多个用户请求同一视频，流媒体将获得的实时视频流进行转发保持摄像机的一个连接，解决硬件的网络带宽限制。 *3、单台并发性能不低于400Mbps。 *4、支持主动和被动连接方式。 *5、支持远程运维升级和统一网管。 *6、支持无缝接入图综平台，满足图综平台的统一调度管理。 | 台 | 2 |
| （八）网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数据安全 |  | 除满足国家、行业相关的合规要求外，本次重点提升视频专网视频图像数据安全防护能力。 提供包含不少于“数据库审计功能模块”、“日志审计功能模块”两大功能在内的相关网络数据安全防护措施。 | 套 | 由投标人结合自身情况，提供数据安全解决方案及配置清单。 |

*1、投标人应按照设备清单中的技术参数要求提供产品及其服务，所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。

*2、投标人须保证各项产品及配件应为厂商生产的全新的正品，以及所有产品为出厂后未开封的原厂整机产品。投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。投标人须对所有设备提供完善的安装、调试及维护，并提供设备使用说明书及相关资料，对所安装的主要设备须提供相应的光盘介质和产品序列号。设备安装调试完毕后，能够与采购人现有设备正常连接，能在其功能范围内保障系统安全、稳定、高效运行。所供产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

*3、所有产品的原产地证明、工厂生产许可证是验收的必要条件。

★4、本项目采购产品中涉及国家强制性认证（CCC）的，投标人必须承诺所投产品均符合国家强制认证的相关规定，在中标后，合同签订前向采购提供相关证书复印件。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

  - 售后服务保障要求

    - 机房管理要求

*（1）此次项目建设，中标人应提供不小于100平米专业的独立机房。要求配备机房精密空调、稳定的市电接入（市电负荷要有冗余完成未来1-3年的设备的持续增加）、UPS、门禁管理系统、视频监控系统，保证机房温度、湿度等运行环境。

*（2）指定专人负责日常值守和管理。

*（3）技术支撑工程师及相关人员进入机房必须由采购人授权，对机房内任何设施的操作必须得到采购人同意。

*（4）机房监控应无死角，录像至少保存90天以上。

*（5）应制定详细且切实可行的机房管理制度并严格落实。

    - 故障响应要求

根据对设备问题的严重程度和影响程度的不同，要求如下：

| 序号 | 故障级别 | 故障分类 | 响应时限 | 恢复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 一级故障 | 前端设备损坏，点位断电、点位断网、平台系统无法使用 | 7×24小时及时响应 | 2小时到达现场，12小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |
| *2 | 二级故障 | 前端设备无法控制、视频质量异常、平台系统部分功能模块出现故障 | 7×24小时及时响应 | 3小时到达现场，24小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |
| *3 | 三级故障 | 前端设备污浊、视频画面受阻。 | 7×24小时及时响应 | 4小时到达现场，48小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延） |

    - 应急响应要求

针对于青羊区重大事件、重要会议，敏感节点、节假日等情况分别按照一级、二级、三级响应模式进行安全保障。

*（1）一级响应：安排应急处置小组提前60分钟到达现场待命，进行现场设备、技术保障；

*（2）二级响应：安排应急处置小组提前30分钟到达现场待命，进行现场设备、技术保障；

*（3）三级响应：根据任务要求到现场或提供远程技术保障。

    - 软硬件保障要求

*（1）本项目建设所有软硬件如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标人还应提供包括随机的辅助材料设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

▲（2）对于标注“”符号的产品，投标人需保证产品及配件应为生产厂商的全新正品，投标人中标后，需提供针对该产品生产厂商的授权书原件及售后服务和质保承诺函原件。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

*（3）设备运行期间生成的所有数据、图片、信息及二次开发产生的所有信息归采购人所有，投标人无任何权限进行相关处置或提供给任何第三方加以应用，合同期满后或者设备需要更新时，原设备上的所有数据必须在采购方技术人员监督下进行清除或者格式化。

*（4）后期采购人需要增加监控平台或者更换监控中心位置时，投标人需要提供免费光纤迁改、免费搭建平台及提供必要的监控设施。

*（5）投标人需成立针对该项目技术支持与服务队伍，成立由软、硬件与系统集成工程师组成的技术支持及售后服务小组，为项目提供全程的售后技术支持与服务。投标人须提供7×24小时客户技术支持和技术咨询电话，并安排专职客服代表接听视频监控的咨询电话，并根据咨询内容安排我方网络技术专家与相关工作人员共同探讨网络技术并提供服务咨询建议。

*（6）每年安排不低于4次（每次不低于1个工作日）的相关技术培训工作。

★（7）投标人在合同期限内安排一名专业技术人员驻点青羊区公安分局，原则按照5×7小时负责技术保障，如遇特殊情况，服从青羊区公安分局安排。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

*（8）若本项目所涉及的系统将来进行再次扩容，投标人负责确保提供的设备与其在本项目中所提供的设备兼容。

    - 维护保障技术服务要求

针对该监控项目的特点以及项目的重要性，为了更好的完成技术支持和服务工作，需成立针对该项目技术支持与服务队伍。支持与服务应主要遵循以下原则：以处理故障，保障系统安全畅通为第一原则；快速响应原则；备件先行原则。

(一)售后服务本地化

*（1）针对本项目的的特点提供方便的、快速响应的本地化的服务。

*（2）各分支机构有高、中级技术人员，可以对用户进行设备调试、网络和产品培训、排障等服务。

（二）技术支持服务内容和措施

*（1）成立由软、硬件与系统集成工程师组成的技术支持及售后服务小组，为项目提供全程的售后技术支持与服务。本次项目售后服务的内容包括工程建设中网络系统所有的软硬件技术支持以及提供的特色服务。为了更好地为本次项目提供技术支持提供业界最为专业的服务方案。

*（2）针对视频监控项目，在质保期内提供的服务内容如下：技术咨询服务、响应式服务、文档提供和更新服务、技术咨询服务

*（3）所涉及的技术问题以及其他相关专业的IT技术问题提供咨询服务，这样一方面解决技术难题，另一方面为专业技术人员与我方提供交流途径。

（三）服务方式

提供2种方式的技术咨询服务：

*（1）远程技术咨询服务：电话解答客户提出的技术问题；

*（2）现场技术咨询服务：赴客户现场提供一般性技术咨询；

（四）服务内容

*（1）电话支持服务，7×24小时客户技术支持和技术咨询电话，并安排专职客服代表接听视频监控的咨询电话，并根据咨询内容安排我方网络技术专家与相关工作人员共同探讨网络技术并提供服务咨询建议。

提供如下技术咨询服务内容：

*（2）设备的技术咨询服务

*（3）响应式服务

*（4）自项目竣工验收合格之日起在合同约定租赁期内及时响应解决故障。

*（5）文档提供和更新服务：提供完整的软、硬件产品的文档。当产品升级后，提供更新后的文档。

（五）培训内容

*（1）技术培训内容应包括：系统日常操作培训；系统日常维护培训；典型故障排除培训；系统安全培训；随工现场培训。

*（2）如有本工程中系统设备的软件或硬件升级，升级前供应商将组织相关的操作维护人员及业务人员进行相应的培训。

  - 其他要求

投标人应结合本项目的实际情况，制定切实可行、科学合理、详细明确的投标技术服务方案。该方案至少包含以下内容：

*（1）对招标文件服务内容部分作出答复、响应。

*（2）投标人须提供完整的投标技术服务方案，针对本项目要求，阐述所提供方案的合理性。

*（3）本招标文件没有提到而投标人认为有必要说明的其它问题。

*（4）投标人应结合项目实际情况，制定详细的项目服务计划书，包含：工作内容、安全措施、投入人员、工期进度计划、应急计划等。

*（5）投标人应具有较强的专业技术力量，投入本项目人员数量应充足，在投标文件中列出详细名单和提供技术资质证明材料。

  - 商务要求

*1、服务期限

本项目合同服务期为三年，合同一年一签。

*2、建设周期

签订合同后150天内完成所有设备及软件安装调试并经成都市公安局青羊区分局确认后交付使用，服务期自交付使用之日起开始计算。

*3、质量要求：达到国家或行业现行技术标准。

*4、验收标准：验收根据国家相关规定、招标要求和投标文件进行验收签字。

★5、应根据采购人实际需求，服务期内：提供不超过本次“天网”总点位数10%的免费移点服务。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

★6、三年合同期内及合同期满后，此次建设的杆体使用权、处置权归采购人所有。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

★7、三年合同期满后，此次建设的摄像机、人脸识别系统和视图库、存储等软硬件及所有数据信息归采购人所有。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

★8、系统扩容本次投标相同产品时，供应商须按照不超过此次投标价格向采购人供货。（提供投标人承诺函原件，格式自拟）

*9、付款方式

根据考核办法及扣费标准，经验收合格后，采购人按季度支付费用。

10、考核办法及扣费标准

系统运行考核采取工作差错记分方式，通过对未按时限或未完成的维护工作量统计，计算未达标工作所占比例，作为前后端系统运行维护工作差错，内容为外场维护差错。

（1）外场维护故障超时率

*①中标人应提供《系统月运行报告》，报告中应体现出故障时长、恢复处理情况，经业主方签字认可后作为考核依据。

*②月前后端监控点位摄像头故障超时率应不超过10%，不超过10%时，超时率为1。超时率计算公式为：（当月所有前后端监控点位摄像头故障超出24小时后的累计时长+中心设备故障超出6小时后的累计时长×该中心故障造成前后端监控点位故障摄像头数量）÷（前后端监控点位摄像头数量×当月总天数×24小时）。

（2）维护错误

*①未经业主方允许，撤离或更换项目人员、服务内容、施工单位的，记10分。

*②前后端系统巡查过程中，未及时发现、上报与前后端设施（含设备监控区域内、外）残缺、破损、遮挡、遗失或设置冲突的，记10分。

*③未按要求开展前后端系统每月维护保养、清洁的，记10分。

*④未按要求完成前后端系统迁改工程的，记10分。

*⑤未按时完成业主方特定要求的设备检查和标定工作的，记5分。

*⑥未按要求完成业主方特定要求的设备功能调整和优化工作的，记5分。

*⑦7×24小时内服务热线无人接听，响应不及时的，记2分。

*⑧未响应业主方要求，提供技术服务、组织技术培训工作的，记2分。

（3）考核差错记分办法

每月系统运行维护差错记分为：

*①当月差错计分=外场维护故障超时率×100-维护错误

*②当月差错计分高于90分，即认定服务为合格，则按照原金额支付。

如低于90分则按照以下公式支付：

*③每月应结算金额=项目总费用÷租赁期（月）×（当月差错计分÷100）

注：

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 评标办法

  - 总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

    - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

    - 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

  - 评标程序

    - 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

      - 资格审查表（仅限资格性投标文件）

| 评审因素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 |  | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

      - 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

    - 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

      - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

      - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

    - 评标委员会符合性检查

      - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

      - 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

      - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求盖电子签章的。

符合性评审表

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |  |
| ★项要求（若有） |  |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 按招标文件规定和要求格式签署、盖章 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

      - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

    - 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

    - 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 出具评标报告。

      - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

      - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

    - 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

      - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

    - 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构现场复核评标结果。

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

      - 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

  - 评标细则及标准

    - 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

    - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

    - 综合评分明细表

      - 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

      - 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  | 10分 | 以本次有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术 部分 | 主要产品参数符合性 | 46分 | 根据招标文件第6章“6.4技术要求及6.5项目所需主要设备清单及参数质量要求”中参数功能要求，全部满足得46分，不满足招标文件技术参数及功能要求的，按以下原则扣分： 标“▲”项总共19个，总分19分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 标“*”项总共180个，总分27分，每有一项不满足扣0.15分，扣完为止。 注：根据招标文件“项目所需主要设备清单及参数质量要求”的“人脸图片流分析应用模块算法”标“▲”项共12项，允许由多家算法厂商混合满足，投标人根据情况配置投标清单。 | 技术评审因素 |
|  |  | 系统技术方案 | 18分 | 因现有天网系统架构精细复杂，涉及系统种类较多，参见招标文件要求，投标人所提供技术方案包含：前端点位带宽计算、前端视频存储方案、视频集中存储方案、视图库存储方案、数据安全设计方案及配置清单、人脸大数据应用系统与其他应用系统对接技术方案，六个方面内容且贴切项目实际需求的，并且配置完善的租赁设备清单，得18分，以上方面中每有一方面存在缺陷(缺陷为分析内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或分析内容有缺失或不满足要求)的扣3分，扣完为止。 注：按照投标文件中提供的书面方案评定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 服务部分 |  | 15分 | 根据招标文件第6章“售后服务保障要求”、“其他要求”、“商务要求”要求，全部满足得15分。不满足招标文件要求的，按以下原则扣分： 标“▲”项总共1个，总分1.5分，每有一项不满足扣1.5分，扣完为止。 标“*”项总54个，总分13.5分，每有一项不满足扣0.25分，扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 4 | 投标人履约能力 |  | 9分 | - 为保证数据中心或机房运维服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 20000认证证书的，得2.5分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章） 2、为保证数据中心或机房信息安全服务质量，投标人或其上级公司具备符合ISO 27001认证证书的，得2.5分，其他不得分。（提供证明材料加盖投标人公章） 3、投标人或其归属集团2015年1月1日（含）以来每具有一个类似项目案例的得1分，最多得4分。（提供合同复印件加盖投标人公章） | 技术评审因素 |
| 5 | 政府优先 采购产品 |  | 2分 | 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外）得1分，最多得2分； (说明：1.品目清单中属于强制采购的，不再评分；2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。） | 共同评审因素 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

  - 废 标

    - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

    - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

  - 定标

    - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

    - 定标程序

      - 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

      - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

      - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

      - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市公安局青羊区分局2021-2024年“天网监控视频租赁服务”采购项目（采购项目编号：510105202100115）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．投标文件

3．乙方在响应时的书面承诺

4．中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件

第二条  合同期限

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

第三条  服务内容与服务标准

招标文件要求、投标文件响应的服务内容（合同签订时明确）

第四条  合同金额及支付方式

4.1  合同金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2  支付方式

根据考核办法及扣费标准，经验收合格后，采购人按季度支付费用。

第五条  知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归    拥有。

第六条  甲方的权利与义务

6.1  甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行督促，并要求乙方进行符合服务质量标准的修改。

6.2  负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3  根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4  国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条  乙方的权利与义务

7.1  对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2  根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在项目管理范围内管理及合理使用。

7.3  及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4  国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条  违约责任

10.1  甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

10.2  如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

10.3  乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

10.4  乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.5  甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的     %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的  ‰向乙方偿付违约金。

第九条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第      种解决方式：

1. 向成都仲裁委员会提起仲裁；

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条  其他

11.1  合同经双方法定代表人（主要负责人/经营者）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案   份，具有同等法律效力。

11.3  本合同为中小企业预留合同。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲    方：                             乙    方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（主要负责人/经营者）（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年   月   日            签约日期：    年   月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通运输行政执法程序 规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 (试行)》 | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银保监会行政处罚办法》 | 第六十条 | 银保监会及其派出机构拟作出以下行政处罚决定前，应当在行政处罚事先告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：（一）作出较大数额的罚款；（二）没收较大数额的违法所得；（三）限制保险业机构业务范围、责令停止接受新业务；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融、业务许可证；（六）取消、撤销任职资格；（七）撤销外国银行代表处、撤销外国保险机构驻华代表机构或要求撤换外国银行首席代表、责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（八）禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业。前款所称较大数额的罚款是指：（一）银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的五百万元以上（不含本数，下同）罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的五十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的一百五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的十万元以上罚款；（二）银保监局对实施银行业违法行为的单位作出的三百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的三十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的七万元以上罚款；（三）银保监分局对实施银行业违法行为的单位作出的一百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的三十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的五万元以上罚款。本条第一款所称没收较大数额的违法所得是指银保监会作出的没收五百万元以上违法所得，银保监局作出的没收一百万元以上违法所得，银保监分局作出的没收五十万元以上违法所得。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |

# 附件二  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》