采购项目编号：510101202101898

成都农业科技职业学院动物疫病检测中心新增设备购置及安装采购项目

招

标

文

件

采购人：成都农业科技职业学院

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年十一月

目  录

第1章 投标邀请	1

第2章 投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、评标和中标	16

2.6 签订及履行合同	18

2.7 投标纪律要求	20

2.8 资金支付	21

2.9 询问、质疑和投诉	21

2.10 其他	21

第3章 投标文件格式	23

3.1 开标一览表格式	24

3.2 资格性投标文件格式	26

3.3 其他投标文件格式	30

第4章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	44

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料	46

第6章 技术、商务及其他要求	49

第7章 评标办法	84

7.1 总则	84

7.2 评标方法	85

7.3 评标程序	85

7.4 评标细则及标准	91

7.5 废 标	95

7.6 定标	95

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	95

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	96

第8章 拟签订的合同文本	98

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	106

附件二  政府采购云平台使用介绍	114

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受成都农业科技职业学院的委托，就成都农业科技职业学院动物疫病检测中心新增设备购置及安装采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510101202101898

- 采购项目名称：成都农业科技职业学院动物疫病检测中心新增设备购置及安装采购项目

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购内容：

本项目采购内容为成都农业科技职业学院动物疫病检测中心搬迁改造仪器设备采购，详细的技术、商务要求见第6章。

凡获取招标文件的供应商，对招标内容进行投标的，必须制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 是否专门面向中小企业采购：

本项目不专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8．投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

9.按照规定获取了招标文件。

10.本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2021年11月23日至2021年11月29日 24:00。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件二 政府采购云平台使用介绍）

- 投标截止时间和开标时间：2021年12月14日11:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：成都农业科技职业学院

联 系 人：刘老师

电话传真：028-82734353

通讯地址：成都市温江区德通桥路392号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年·香年广场）

联 系 人：杨女士

电话传真：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8006（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年11月22日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号： (2021)3962号，采购预算品目为 A033412-教学专用仪器，预算金额为人民币240万元。 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属 行业 | 详见招标文件“第6章 技术、商务及其他要求”中“二、采购标的”。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币216万元（大写：贰佰壹拾陆万元整），投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1. 本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件的制作和签章、 加密 | 详见投标人须知2.4.11。 |
| 13 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知2.4.12。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 14 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知2.4.14。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 19 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：以采购人要求为准。 开 户 行：以采购人要求为准。 银行账号：以采购人要求为准。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 21 | 招标代理 服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，招标代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费以中标金额作为收费的计算基数，按照《成都农业科技职业职业学院招标代理服务费参考收费标准》（见下表）文件规定下浮20%收取。 服务类型 费 率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 22 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 中标通知书 领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 总  则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都农业科技职业学院。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

      - 提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目核心产品为：倒置荧光显微镜。

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 招标文件

### 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

### 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 答疑会和现场踏勘

1.投标人可在招标文件获取时间截止后第二天上午10:00 ，到实施现场进行勘察了解实际场地情况，落实项目实施过程中设备搬迁涉及相关细节等。采购单位联系人：雷文全 ；联系电话：028-82734353 ；踏勘地点：成都农业科技职业学院；集合地点：成都市温江区德通桥路392号第二办公区314室。

2.投标人自行决定是否参加踏勘，现场踏勘发生的费用由供应商自行承担。踏勘时引起的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失，由投标人自行承担。

## 投标文件

### 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

### 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

### 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

### 进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

### 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他投标文件两部分。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 服务偏离表

- 技术偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 中小企业声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 监狱企业证明材料（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”。

### 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

  - 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

  - 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

  - 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按四川中志招标代理有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标、评标和中标

### 开标及开标程序

  - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标（详见招标文件 第7章）

### 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

### 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

### 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 签订及履行合同

### 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

### 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 履约保证金

  - 中标人收到中标通知书后，签订合同前，须根据招标文件的规定向采购人交纳规定数额的履约保证金。如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，视为拒签合同，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新开展采购活动。

  - 履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以没收。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

### 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

### 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

## 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

## 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 开标一览表格式

### 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：            （盖章）

### 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/ 型号 | 是否属于进口产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |

注：

- 投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

- 投标人必须详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

日  期:

## 资格性投标文件格式

### 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：             （盖章）

### 资格性投标文件组成材料

#### 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

#### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

#### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

#### 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

#### 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

按招标文件第5章“投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录”的要求提供承诺函，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

#### 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

#### 法定代表人（主要负责人）身份证明书

按以下要求提供法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件

四川中志招标代理有限公司：

（法定代表人姓名/主要负责人）  在  （投标人名称）  处 任  （职务名称）  职务，是  （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日    期：

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人）身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人（主要负责人）身份证样式（仅供参考）：

## 其他投标文件格式

### 其他投标文件封面格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：              （盖章）

### 其他投标文件组成材料

#### 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：     或无。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

- 不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

- 我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

- 若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

#### 服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

#### 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （主要负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 以上表格格式行可增减。

      - 详见综合评分明细表。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 投标人类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

#### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

#### 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

成都农业科技职业学院：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8. 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

9. 按照规定获取了招标文件。

10. 本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

法定代表人（主要负责人）身份证明书。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a.以上①②③提供任意一项即可；b.供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c.供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

无。

8. 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录（承诺函原件加盖投标人公章。）。

9．按招标文件要求报名成功（以系统显示报名情况为准，投标人无须提供）；

10．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）〔注：身份证明书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人）身份证明书”格式提供。〕。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

1．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

2．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3．投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

一、项目概况

动物疫病检测中心是畜牧兽医学院对外服务机构，具备四川省农业农村厅评定的第三方非洲猪瘟检测实验室资质，每年为企业（养殖户）开展非洲猪瘟病原、包虫病原及动物疫病抗原抗体检测累计13600余份，开展技术讲座及指导100余次，累计培训服务达10000余人次。成为多家养殖企业技术依赖，享誉全川，有效推动四川畜牧产业绿色健康持续发展做出了应有贡献，为防控人畜传染病，保障人类健康做出巨大贡献。

动物疫病检测中心是四川省高职院校唯一具备四川省农业农村厅评定的第三方非洲猪瘟检测实验室资质，成都市定点动物疫病诊断单位，具备开展动物病原，抗体检测工作多需要的基本仪器设备，但存在布局不符合生物安全要求。《中华人民共和国生物安全法》2021年4月15日起施行，目前国家安全检查严格且频繁，四川省实施“飞行”检查。近2个月内四川省都动物疫病诊断中心进行了5次大检查，鉴于此必须要尽快进行动物疫病检测中心改造，使之符合国家生物安全要求，消除安全隐患。

我校作为全省唯一公办涉农高职院校，为深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》精神，全面实施学院“13554”发展目标，以“双高计划”建设为契机，紧紧围绕四川省“双七双五”重点产业和乡村振兴的新需求，为国家培养更多的技能型人才，大力提升学院实验实训基础条件水平。根据2020年6月，《武书连2020中国高职高专排行榜》中，我院四川排名第7为，全国排名170位，而学院的基础实训条件建设在四川排15位之后，严重影响学院办学水平。第二次党代会，学院提出了三步走发展战略，为未来发展提供了发展蓝图。为此项目管理处、产教融合处协同相关二级学院，结合学校双高校建设和教育部等九部门提出的2020-2023提质培优计划相关要求，到各二级学院实地调研，对现有基础实训条件现状进行摸排了解家底的情况下，结合专业未来发展需求，邀请行业专家对学院实训实验条件建设水平低下的问题进行了问诊把脉，其主要原因归根于资金投入和设备更新有待加强，亟需打破实验实训条件低下的现状。根据学院师资水平和在现有实验实训的条件的基础上，拟对畜牧兽医学院等实验实训条件进行改善和升级。目前学院科研实训大楼、畜牧兽医楼已竣工，相关二级学院根据实验、办公需求通过现场踏勘已确定具体楼层和面积，下步将全面启动相关实验实训室的建设和配套办公条件的完善，并根据各个二级学院的专业未来发展需求，进行相应的实验实训条件提档升级，以此满足乡村振兴战略、四川省现代农业“10+3”产业体系和成都市“5+5+1”现代产业体系对人才的需求。通过该项目的建设，进一步提升了学校实验实训条件建设水平，还能兼顾社会服务和科研工作。

动物疫病检测研究中心改造后，努力打造成集实践教学、技能培训、科技创新、社会服务、产品研发和新技术应用推广为一体的全国一流畜牧类专业教学科研示范中心，凸显学院办学特色，落实产教融合，工学结合，全面实现职业教育教学改革与产业转型升级衔接配套同时承担与行业、企业等关于动物疫病研究相关科研工作，增强学校创新力及影响力。

该项目建设专项设备主要采购生物安全、病原贮存、处理、存放等仪器及支撑上述仪器的设备。

二、采购标的

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | #全自动灭菌锅 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 干燥箱 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 空气摇床 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 水浴锅 | 个 | 2 | 工业 |
| 6 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 超低温冰箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 不锈钢推车 | 个 | 4 | 工业 |
| 9 | 拖板车 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | #生物安全柜 | 台 | 6 | 工业 |
| 11 | #荧光定量PCR | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 超纯水系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 13 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 离心机 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | 冷冻离心机 | 套 | 1 | 工业 |
| 16 | 千分之一天平 | 台 | 2 | 工业 |
| 17 | 移液器1 | 套 | 2 | 工业 |
| 18 | 移液器2 | 把 | 3 | 工业 |
| 19 | #离心浓缩冻干机 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 电泳系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | #倒置荧光显微镜 | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 冰柜 | 台 | 2 | 工业 |
| 23 | 蛋白转印系统 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 不锈钢衣柜 | 个 | 4 | 工业 |
| 25 | 不锈钢翻台（带柜） | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 讨论台 | 个 | 1 | 工业 |
| 27 | 学术椅 |  | 20 | 工业 |
| 28 | 学习讨论一体机 | 套 | 2 | 工业 |
| 29 | 实验钢柜 | 个 | 7 | 工业 |
| 30 | 讨论座 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 讨论台 | 个 | 1 | 工业 |
| 32 | 实验工作台（T型） | 套 | 1 | 工业 |
| 33 | 书柜 | 套 | 1 | 工业 |
| 34 | 资料架 | 个 | 1 | 工业 |
| 35 | 学习桌 | 套 | 6 | 工业 |
| 36 | 百叶窗 | 项 | 1 | 工业 |
| 37 | 遮光窗帘 | 套 | 5 | 工业 |
| 38 | 边台 | 米 | 11.4 | 工业 |
| 39 | 转角台 | 个 | 1 | 工业 |
| 40 | 钢制门 | 项 | 1 | 工业 |
| 41 | 设备搬迁及安装调试 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |

三、拟采购的主要内容清单及技术指标（标准）要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1、自控型；手轮式快开门安全连锁装置结构，技术成熟可靠，提供第三方文件证明；外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；微电脑智能化自动控制；压力安全联锁装置，超温自动保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；高低水位报警，断水自控；超压自泄。 2、内循环排汽式，带3升集气瓶；灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机。 3、标配样品测试孔；三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽。熔化-保温功能（熔化温度60～98℃，时间范围0～999分钟；保温温度40～60℃，时间范围0～999分钟）； 4、容积：≥75L；功率：≤3.5kW；电源：220V±10% 50Hz±2%；设计温度：138℃；设计压力：0.25MPa；内腔尺寸(mm)：≥Ф400×720；提篮尺寸(mm)：≥Ф360×270×2个。 ★5、提供与投标人投标产品相应产品制造商的压力容器制造许可证复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | #全自动灭菌锅 | 1. ▲不小于5寸65K电容触摸屏，即使戴橡胶手套时也可以准确操作，中文界面，操作简单方便，人机交互更加直观，同屏显示温度、压力、时间，一目了然，实时显示灭菌进程； 2. 蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排； 3. 带有故障自动诊断功能，自动显示报警信息，一目了然。 4. ▲设计容积：83L，有效容积：不小于75L； 5. 外箱材料：喷涂钢板；内部材料：S30408； 6. 开门方式：顶部带有多点锁紧保护机构的上掀开门方式，节省空间； 7. ▲具有普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌四种工作模式，每种模式可以预设四种程序参数；定时范围：0~4320min，最小分度值1min。 8. ▲一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；灭菌过程中，每个阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线颜色区分 9. 预约程序启动，配合实验进程，按需灭菌； 10. 高海拔灭菌设置，通过更改控制器中的海拔高度数据，满足0~3000m范围内海拔高度使用 11. 温度传感器：PT100； 12. 灭菌温度：115~135℃，最小分度值0.1℃，溶解温度：60~115℃，最小分度值0.1℃保温温度：45~60℃，最小分度值0.1℃； 13. 设计压力：0.3Mpa，安全阀排气压力：0.28Mpa； 14. 压力表量程：-0.1~0.5Mpa； 15. 压力容器类别：I类；制造许可级别：DI类； 16. ▲双冷散热系统，实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置，大功率轴流风机1个、罩极风机1个，标配冷凝器； 17. 带有冷却桶观察窗，位于机器前侧，方便观察冷却桶水位高低 18. 灵活排气装置，五级可调，排气方式为下排气方式； 19. 多重报警机：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警； 20. 多重安全防护装置：压力安全阀，机械式和电子式双过温限制器，机械式抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，漏电保护装置，过流限制器 21. 分级权限保护，避免维修人员或技术人员参数设定被误更改。 22. 防触电保护类型：Ⅰ类； 23.压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢，厚度达3mm。 24. 罐体内部进行3K物理抛光，易于清洁. 25. 罐体标配2个G1/2的螺纹接口，可接温度或压力传感器 ★26、提供与投标人投标产品相应产品制造商的压力容器制造许可证复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 干燥箱 | 1、温度范围：RT+10-300℃；2、温度分辨率：0.1℃；3、温度波动度：±1℃；4、内装：不锈钢；5、加热器：不锈钢加热管加热；6、观察窗：双层防弹钢化玻璃，耐高温硅胶密封条；7、额定功率：2.3 kw；8、PID微电脑智能温度控温仪，定时、超温报警功能；9、定时器：0-9999分钟；10、内容积：≥225 L；11、隔板承重：≥15 kg；12、隔板层数： 2层。 |
| 4 | 空气摇床 | 1、控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）；温度范围：4℃～60℃；温度精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃；旋转范围：30∽600rpm；旋转精度：±1rpm；摆振幅度：Φ0～50mm；编程功能：反复、步调、八段曲线编程设定；制冷剂：CFC-Free(134A)无氟制冷系统；冷却器：118W；加热器：400W；定时范围：0～500小时；摇板尺寸：≥420×400（mm）；最大容量：≥250ml*16；标准配置：≥500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5；摇板数量：一块；内腔尺寸：≥460×500×350（mm）。 |
| 5 | 水浴锅 | 1．双列六孔内装不锈钢板，功率(kW)：1.5； 2.工作室室尺寸(mm)：≥480×325×120 3.使用温度范围：RT+5-100℃，温度分辨率：0.1℃，温度波动度：±0.5℃，温度分布精度：±1.0℃。 4.PID智能温度控制，温度数码显示；可以定值、定时运行、自动停止；偏差修正，菜单按键锁定、停电补偿、记忆功能。 |
| 6 | 生化培养箱 | 1、大屏幕液晶显示，控制精确，蓝色背光，程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制；时段控制 99 段编程。直观显示时段剩余时间。控温范围：0℃～50℃，温度波动度：±0.5℃，温度不均匀度：±1℃，湿度调节范围：50～95%RH；停电后再次开机可以延续原来的工作状态。容积：≥256L. |
| 7 | 超低温冰箱 | ▲1、立式、有效容积≥620L；外部尺寸≤1100*900*2000mm； 微电脑控制温度，温度数字显示，箱内温度－40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆。 2、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地。 3、LED 显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压；能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 ▲4、采用 HC 制冷系统，节能环保，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准，灌注量不能高于 150g。 5、冰箱配置外门 1 个，内门 4 个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；隔热层：VIP 航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂。 6、搁架可调，方便用户存储物品，适合 10℃到 32℃使用；可配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 双锁结构，自带暗锁，每个锁配带 4 把钥匙，同时可用挂锁双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 7、整机温度均匀性好，箱内每层 5 点（四角及中心），整机多于 20 点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。短时间内连续多次开门，不用等待。标配5V 冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电。 8、一体式外门门锁手把；紧凑式脚轮，灵活方便； 不锈钢内门手把。 |
| 8 | 不锈钢推车 | 1、不锈钢，3层；尺寸：≥600*420*860mm，层高≥350mm |
| 9 | 拖板车 | 承重≥300kg，静音。 |
| 10 | #生物安全柜 | 1、气体循环方式和洁净等级循环方式：70%循环，30%外排；洁净等级：ISO4(10 级 CLass100)；过滤器级别过滤效率：排风 HEPA@0.3цm99.995%.送风 ULPA@0.12цm99.9995%；下降风速：0.28±0.015m/s；工作窗口吸入风速：0.55±0.015m/s； 噪声：≤65dB(A)；振动半峰值：≤1.1цm；电源：AC，单相220V/50Hz；最大功耗：≤1.5kw，含备用插座。 2、人员防护：A、撞击式采样器菌落总数≤5CFU/次。B、狭缝式采样器菌落总数≤3CFU/次。C、受试产品防护：菌落总数≤3CFU/每次。D、交叉感染防护：菌落总数≤1CFU/每次。 ▲3、2 个 36W 的 LED 照明灯，1 个 30W 的紫外杀菌灯管，光照度 900 流明以上；排风管口径：DN190，出风方向：左出、右出、顶出；外形尺寸（长*宽*高 mm）: ≥1350*750*2100；内部尺寸（长*宽*高 mm）: ≥1100*600* 650。前窗玻璃无底框，手拉式开启；均流板不能添加附着物；实时数字式显示过滤器剩余寿命；声光报警提示；静压箱内正压；负压通道内负压。 4、可预约紫外灯灭菌（实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待。人员可预约下次使用时间，下次使用时不许再次灭菌可直接实验） |
| 11 | #荧光定量PCR | 1.0.2ml ×96孔加热模块，温度范围：4–100℃，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长； 2. 激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命5年以上； 3. ▲检测系统为低温高分辨CMOS一次成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，96孔均同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描时间差； 4. 四色发射光通道和四色激发光通道；单管单次反应可同时检测4种不同靶标； 5. ▲支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； 6. 安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：JUN, ROX；通道四：Cy5； 6. 升降温速率≥3.5℃/秒；运行速度快，不到40分钟内即可完成40个循环，并能提供现场验证实验支持； 7. 检测灵敏度高，低至单拷贝检测/反应体系；检测精密度高，可区分1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%； 8. 仪器具有宽广的动态范围，不低于10个对数的线性动态范围； 9. ▲支持高分辨率熔解曲线，分辨率最小至 0.015°C； 10. 样本检测的重复性高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%； 11. ▲内置触摸屏，可提供一键式的实验方案，同时支持触屏设置个性化实验程序并启动实验；支持实时察看实验进程以及最终实验结果查看和分析； 12. 触摸屏支持多种实验管理功能，如实验暂停，实验流程锁定，便于用户在实验过程中随时调整；还可在实验结束后自动提供实验结果质量预判（QC），便于用户快速判断实验结果是否有效； 13. 中文操作软件，也可切换成英文模式； 14. 除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存2000-2500次实验数据，同时支持USB储存和转移数据； 15. ▲支持PCR主机独立运行，还可同时连接电脑或连接厂家云服务平台； 16. 远程监控，最多可监测15台机器，并控制其中4台机器和Email通知； 17. 开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台； 18. 人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式； 19. 仅简单设置实验循环程序，不设置样本和靶标信息即可启动实验，不影响结果分析；可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果； 20. 支持单孔或多孔基线手动设定；支持阈值线手动设定； 21. 软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； 22. 仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂； 仪器配置： 1. 实时荧光定量PCR主机一台， 2. 工作站一套； 3. 数据采集和分析软件一套； 4. 引物和探针设计软件一套； 5. 安装试剂盒一套； 6、UPS电源系统一套，保证停电状态下仪器工作2h以上。 |
| 12 | 超纯水系统 | 1、进水水源：城市自来水（TDS≤200ppm），水压1.0-5.0kg/cm2，水温5—45℃； 2、机器采用钣金喷塑机箱，人体工程学设计，符合GLP规范，须提供“超纯水机外观设计”证明文件；内部部件采用独立的水电分离模块式结构，使用安全且便于维护；配置不小于4.2寸彩色液晶触摸屏操作与显示，人机交互式操作界面,能完全监控控制器的工作状态和实时数据，全程实时彩色动画式工作模式显示，完善的RO纯水和超纯水造水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 3、▲预处理系统采用独创超长寿命的“一种便于观察及清理的原水预处理柱”的前处理净化装置，并提供该装置证明文件；采用半透明医疗级PP材质，具有自动反冲洗自洁功能，无频繁更换； 4、RO反渗透膜采用DOW膜片，脱盐率高达99%，自带水质超标排放功能和自动冲洗功能；RO制水量 40 L/H @25℃，电导率＜5uS/cm； 5、▲超纯化系统采用“一种便于观察及清理的超纯化柱”的深度纯化装置，并提供该装置证明文件；采用半透明医疗级PP材质，超纯化组件采用DOW核级树脂，时刻保证顶级水质； 6、超纯水产水指标：符合中国分析实验室用水国家标准GB/T6682-2008中一级用水标准： 6.1 出水电阻率为18.25MΩ.cm @25℃ ；出水流速1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）；总有机碳TOC含量＜3 ppb；微颗粒物（≥0.1μm）<1 个/ml ； 6.2重金属离子＜0.1ppb ，微生物数量<0.1 cfu/ml ；内毒素<0.001 Eu/ml）； 6.3阳离子含量≤0.1ppb (铁（Fe)＜0.005ppb、铜（Cu)＜0.005ppb、钾（K）＜0.02ppb 、铝（Al)＜0.005ppb、锌（Zn）＜0.02 ppb、铬（Cr）＜0.005ppb、钠 (Na)＜0.01ppb）； 阴离子含量≤0.1ppb（氯（Cl)＜0.01ppb、亚硝酸根(NO)＜0.02ppb、硝酸根＜(NO)0.02ppb、酸根(SO)＜0.01ppb)； 6.4 RNases(核糖核酸酶)＜ 0.01ng /ml 、DNases(脱氧核糖核酸酶)＜ 5pg /ml； 7、▲采用0.2um聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，储水水箱采用无菌水箱，保障出水水质无菌，并提供无菌水箱第三方证明文件； 8、标配双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)，有效杀菌和降低TOC；标配5000DUF超滤组件，有效去除热源(内毒素)； 9、▲双路出水和在线3路水质监控，进水水质范围0~2000uS/cm（电导率），RO纯水测量范围0~20uS/cm（电导率）、UP超纯水测量范围0~18.25MΩ/cm（电阻率）、电阻池灵敏常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃，水温自动补偿功能，提高水质的准确性；须提供“水质在线监测仪的校准证书”证明文件； 10、自带源水稳压/减压系统，杜绝源水压力过高而引发漏水的缘故；人性化的手动/自动取水模式，以及定时（1-99min）、定质取水功能（0.1-18.25MΩ.cm）； 11、系统内循环功能和超标排放功能，延长耗材使用寿命；系统消毒功能采用独立式的消毒柱，可启动一键消毒程序，保证取得高质量超纯水，可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平； 12、配备USB Host接口，支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能，方便后期查阅历史工况数据；自带SD卡，可储存、查看运行数据图表及曲线，并可插入U盘进行完整的数据导出，提供了数据的可追溯性，具有USB接口系统程序升级功能，连接打印机时，可打印各项历史数据； 13、特设工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更换；系统时间设定功能(年/月/日/时/分)； 14、全面的系统维护及安全报警：缺水、水满报警；源水、RO纯水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警提示，控制器支持历史告警记录的存储与查询，在该菜单中可以查询控制器发生的所有历史告警内容； 15、▲兼容获NSF认证的压力水箱或液位式无菌水箱2种纯水储存方式，可加配外置大容量储水桶，标配30L液位式无菌水箱配套浸没紫外灯和空气呼吸器，有效吸附二氧化碳和过滤细菌、颗粒物，并提供无菌水箱证明文件； |
| 13 | 超微量分光光度计 | 1、 波长范围：200～800nm，波长精度：1nm，波长分辨率：≤3nm (FWHM at Hg 546nm)； 2、样品体积要求：0.5～2ul； 3、光程：0.05mm(高浓度测量)，0.2mm(高浓度测量)，1.0mm(普通浓度测量)； 4、氙闪光灯光源，2048单元线性CCD阵列检测器； 5、吸光率精确度：0.003 Abs，吸光率准确：1% (7.332Abs at260nm)； 6、吸光率范围：0.04～200A； 7、核酸测量范围≥2-15000ng/ul（dsDNA）； 8、测试时间：<6S； ▲9、 数据输出方式：USB保存数据，自带打印机； 10、样品座的材料：石英光纤和高硬质铝； 11、24VDC电源适配器，25W功率； ▲12、电机升降结构设计（提供厂家证明材料），光程精度达1um； 13、自动测量功能，降下检测臂即可实现即时测量； 14、软件操作平台：安卓系统，≥7寸高清电容触摸屏和操控程序，单机即可完成样品检测和数据的存储 15、比色皿模式（OD600测量）：LED发光二极管光源，波长范围600±8nm，吸光度范围0-4A ▲16、荧光计模式：灵敏度dsDNA：0.5pg/ul，线性度R2>0.995,稳定性<1.5%. |
| 14 | 离心机 | 1、液晶屏显示，所有参数同屏显示；旋钮加按键操作模式，设置参数操作简单；程序快速存储，一键调用，可存储99个程序。 2、电动门锁，紧急开锁时可实现自动停机保护。 3、9档加速曲线，10档降速曲线，停机软制动可有效减小振动。 4、可配备多种转子，可满足不同的离心需求。 5、采用陀螺仪振动传感器检测实现不平衡保护，保证离心安全可靠。 6、转子自动识别技术，锁定最高转速，防止错误操作。 7、低重心设计，运行稳定震动小，噪音低。 8、独特的转子设计可同时离心两种不同规格的试管。 ▲9、最高转速：≥6000 rpm，最大离心力：5400×g，最大容量： 6×错误!未找到引用源。100 ml，转速精度：±10 rpm， 10、定时范围：1s-99h59min；噪音：≤55 dB(A) 配置：主机1 套，6x50（15）ml角转子一套。 |
| 15 | 冷冻离心机 | ▲1、不小于7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作，智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。 2、菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。 3、可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。 4、电子水平仪辅助安装调平，安装方便简单。 ▲5、提前预约制冷功能，变频压缩机、变频风机实现双变频制冷系统，从室温25°C降温到4°C实现5分钟快速响应，省时节能；系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。 6、超低重心设计，整机高度≤25cm，操作更舒适。 7、陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。 8、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。 9、USB插口，实现运行数据可直接导出。 10、自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门，安全有保障 12、转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 13、具有启动计时和到转速计时两种计时方式及瞬时离心功能。 14、系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。 15、无碳刷变频电机，免维护。 16最高转速:16,500 rpm，最大相对离心力:25,872 x g；转速精度：±10rpm，加速时间: ≤22s，减速时间: ≤32s. 17、定时范围:1秒－99小时59分59秒。 18、温度范围：-20～40℃，温度精度：±2℃. 19、运行噪音：≤52 dB。 配置：主机1 套、24x1.5ml生物安全转子一套。 |
| 16 | 千分之一天平 | 1200g/1mg，电磁平衡式传感器；LCD 液晶显示，精浇铸铝壳、抗干扰、防辐射；具有去皮、计数、单位转换等功能；RS232 接口 |
| 17 | 移液器1 | 1、单道移液器整个液体端可进行高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2、数字式体积调节，移液量程可锁定；可防止体积被意外更改；枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 3、配置规格量程： 0.1-2 uL，0.5-10uL，2-20 uL，10-100 uL，100-1000uL 各一套。 4、具体指标如下： 量程范围 步进量（ul） 测试体积（ul） 准确性（%） 精确性（%） 0.1-2ul 0.002 0.2 1.0 2.0 12% 2.7% 1.5% 2.4% 2.7% 0.3% 0.5-10ul 0.02 1 5 10 2.5% 1.5% 1% 1.2% 0.6% 0.4% 2-20ul 0.02 2 10 20 7.5% 1.5% 1% 2% 0.5% 0.3% 10-100ul 0.2 10 50 100 3.5% 0.8% 0.8% 1% 0.24% 0.15% 20-200ul 0.2 20 100 200 2.5% 0.8% 0.8% 1% 0.25% 0.15% 100-1000ul 2 100 500 1000 3% 0.8% 0.8% 0.6% 0.2% 0.15% |
| 18 | 移液器2 | 1、移液器液体端可进行高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2、数字式体积调节，移液量程可锁定；可防止体积被意外更改；枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 3、孔径量程范围为 20-300 微升，8 孔排枪。 |
| 19 | #离心浓缩冻干机 | 1. 样品仓 1.1原位方仓式，预冻干燥在原位进行，内置观察窗，干燥过程直观可控； 2.2方形样品仓，304 不锈钢材质，易清洁圆角；可选配8个独立外挂接口。 1.3航空亚克力高透光无色透明门，由右向左开门，操作便利； 1.4板层≥3层，总有效面积≥0.21m2，层间距≥7cm； ▲1.5层板可控温度-50℃～+60℃；板层均一性±1℃，隔板顶层具备温度补偿功能，确保产品温度均匀； 1.6板层降温速度（从 20℃降到-40℃）：≤45min； 2. 冷阱 2.1捕水能力强，能有效缩短干燥时间； ▲2.2冷阱最低温度≤-70℃，捕水量≥4KG/批； 3. 制冷系统，双级覆叠式压缩机制冷技术，环保制冷剂； 4. 真空系统 4.1真空泵内置止逆阀，可有效防止真空泵油倒吸； 4.2真空系统抽气速率2L/s，极限真空≤1Pa（空载）；真空度以mbar与Pa双单位显示； 5. 控制系统 ▲5.1采用不下于7寸真彩液晶触摸操控系统，具有PLC控制器，具备PID调节控温功能；可进行手动操作和自动运行，本操作系统具有计算机软件著作权证书并提供厂家盖章的证书复印件； 5.2实时显示系统真空度，冷阱温度、搁板温度、样品温度； 5.3全自动气体回填系统，可充惰性气体，确保样品干燥； 配置：冻干机主机、真空系统、亚克力腔体门、托盘、控制系统 |
| 20 | 电泳系统 | 1、输出范围（可编程）；10-300V，4-400mA，功率：≥ 70 W。 2、输出类型：可自动切换的恒定电压或恒定电流，有暂停/继续功能，有断电后自动恢复功能，≥4对嵌入式香蕉插座输出；具有无负荷检测，负荷突变检测，负荷短路检测，过电压保护功能。 3、定时器：1分钟－99小时59分钟； 4、显示屏：三位光电二极管。 5、凝胶数1–4；可使用预制胶和手灌胶；玻板灌制；凝胶尺寸：宽 x 长预制： ≤8.6 x 6.8cm；手灌：≤ 8.3 x 7.3cm；玻璃板尺寸 ：短板≤10.1 x 7.3cm，玻板≤10.1 x 8.2cm；2 块凝胶的缓冲液总体积700 ml； 4 块凝胶的缓冲液总体积1,000 ml； 6、SDS-PAGE 典型运行时间 35–45 分钟（在 200 V 恒定电压下）；一小时内完成不少于四块小型胶电泳； 7、带有简单凸轮的灌制框；平行排列的灌胶架能同时灌制两块凝胶；含加样梳，包括 5、9、10和 15 孔；含配套灌胶玻板和多板灌胶器。 8、电泳槽尺寸（宽 x 长 x 高）：≥9.0x 25.0 x 5.0 厘米；凝胶尺寸：7*10cm或7×7cm，可分离多达 30 个样品，含制胶器、8孔和15孔梳子等。 |
| 21 | #倒置荧光显微镜 | 1.主机 1.1 无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm； 1.2 配置了明场、相差、荧光观察，后期可根据使用需求升级暗场、偏光、微分干涉DIC、调制整合反差IMC等多种观察方式。 2. 观察筒 2.1 角度0～45°可调的三目观察镜筒，瞳距55 mm～75 mm可调。大视野，视场数FN=25mm； ▲2.2 配大视野目镜，10倍放大，具有屈光度调解功能，视场数25mm，视场区域大，方便目镜下快速搜索目标区域； ▲3.智能万能高分辨聚光镜：NA=0.55，WD≥40mm。可上下调解聚光镜位置，以适配不同尺寸的样品和器皿。 4. 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台圆角设计以免划伤使用者，高抗磨损性陶瓷覆盖层达到防腐作用，行程范围≥252x216mm。载物台手柄和调焦旋钮可一并单手操作。配置多种样品夹，适合直径24～68mm的培养皿，长度≤120mm的标准玻片，126mmX85mm的多孔板。 ▲5. 采用10+2mm的调解机构，调焦行程≥12mm，适合于各种大样本、厚样品、厚器皿观察；Z轴精度≤5nm，提高Z轴分辨率。 6. 物镜 6.1 6位物镜转盘，配置5颗高性能荧光增强型平场半复消色差物镜； 6.2 高性能平场半复消色差相差物镜5X (NA≥0.15 WD≥13.7mm ) 6.3高性能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.32 WD≥11mm ) 6.4 高性能平场半复消色差相差物镜20X (NA≥0.45 WD≥6.9mm) 6.5 高性能平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.65 WD≥3.3mm) 7. 透射光源：长寿命LED光源，色温4500K±50K，寿命≥50000h。 8. 反射光系统 8.1 6位（孔）荧光滤块转盘；新型长寿命金属卤化物灯光源，寿命≥3000h； 8.2 配置3个像素零漂移荧光激发滤块，满足蓝色DAPI，绿色FITC，红色RHOD和近红外荧光Y5的观察： 蓝色DAPI滤块: 激发：350/50nm;发射：460/50 nm 绿色FITC滤块: 激发：480/40nm;发射：527/30 nm 红色RHOD滤块：激发：545/25 nm;发射：605/70nm ▲8.3 具有荧光滤块具有光陷阱技术，有效降低杂散光的产生；荧光滤块具像素零漂移功能，≤±0.5个像素点，保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形；做多通道叠加时确保不同荧光完美叠加无偏差。 8.4 荧光滤块靠磁性固定到荧光转盘，可单手更换无需工具，无需特殊的工具操作方便；荧光灯箱上具有光强5档调节，显微镜机身内部具有5档荧光关闸。总共荧光强度调节25档，精细化调节荧光强度，保护样本尽量少受漂白； ▲8.5 具有荧光光栅，不少于六个规格圆型荧光视场光栏防止荧光淬灭；不少于六个规格矩型视场光栏，适应不同CCD相机拍摄面积从而提高CCD图像信噪比。 9. 相机 9.1 原厂高灵敏数字彩色制冷型CCD显微镜摄像头，通过帕尔贴高效、快速制冷。 9.2 分辨率：≥1920x1440 ，1920×1440@40fps，1280× 1024@50fps 9.3 像素尺寸：4.54um x 4.54um 9.4 传感器芯片尺寸：2/3 英寸 9.5 满井电子：> 15.000 e- 9.6 暗噪声：<0.05 e-/px/sec 9.7 读出噪声：6 e-/ 10 MHz 9.8 曝光时间：4μsec - 200sec 9.9半导体制冷：低于环境20度；制冷快速、高效增益值：1x-10x 9.10 位深：8bit/12bit,16位A/D转换；电子全局快门,C型标准相机接口；USB3.0数据传输。 9.11 动态范围：大于68dB 10. 显微图像控制及分析软件 10.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，CMOS，sCMOS相机。支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 10.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 10.3在图像上添加注释、箭头、标签、测量符号等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 10.4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 10.5对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；像素零漂移技术，保证叠加图无误差； 10.6合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像 10.7输入硬件信息（如物镜倍数、数码放大倍数等）即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 10.8可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理 10.9可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像 10.10可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、不规则图像面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 ★11.标准配置 11.1 倒置显微镜主机 1台 11.2 荧光光轴 1个 11.3人机工程学三目观察镜筒 1个 11.4 10x/25大视野目镜 2个 11.5 6孔位物镜转盘 1个 11.6 高性能平场半复消色差相差物镜（5x，10x，20x，40x）1套， 11.7 透射光臂 1个 11.8 高分辨率聚光镜 1个 11.9 6位荧光转盘 1个 11.10 滤块（红、绿、蓝） 1套 11.11 荧光保护挡板 1个 11.12 荧光光源套件 1套 11.13 高精度载物台1个 11.14 样品夹 1套 11.15制冷相机及接口 1套 11.16分析软件和数据处理工作站各1套 |
| 22 | 冰柜 | 1、款式：卧式，冷冻容积：≥516L、冷冻能力：≥37kg/12h. 2、电子控温，10--40度每度可调，实时显示温度，断电保护时间达100h以上,门盖30-80度自有悬停。 |
| 23 | 蛋白转印系统 | 1、转印通量：单次可以进行 1-2 块中型凝胶（8.5×13.5cm）/ 1-4 块小型凝胶转印（7×8.4cm）； 2、3 分钟内完成 2 块 TGX 小胶的转印；5 分钟内完成 4 块普通小胶或 2 块中型胶的转印；各运行之间无需冷却；在 5 kD到 200 kD 内确保出色的定量线性； 3、可以使用即用型转印包（NC 膜或 PVDF 膜，转印包中包含专用缓冲液），无需缓冲液或薄膜制备； 4、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用。可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；可使用传统的半干转印耗材，可在 30min 内完成转印；耗材对环境无害，无需对废物进行处理；可单次使用耗材； 5、使用内置电源，电极设计：6 弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一；电源阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用。 |
| 24 | 不锈钢衣柜 | 304不锈钢，厚1.0mm，≥900*400*1800mm。 |
| 25 | 不锈钢翻台（带柜） | 304不锈钢，双面30格带柜，承重安全、美观。 |
| 26 | 讨论台 | 2400*1200*750mm，≥5cm厚桌面，E1级三聚氰胺环保板，带储物箱和铝合金线盒等。 |
| 27 | 学术椅 | 采用优质韩皮，皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，内衬高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，金属弓形椅架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 |
| 28 | 学习讨论一体机 | ▲1.显尺寸≥86英寸，采用DLED背光形式，显示比例：16:9，水平可视角度≥178°，亮度≥450cd/㎡、对比度≥5000：1，图像分辨率≥3840×2160 ；在照度400Klux环境下正常工作，主屏贴合纳米微晶膜。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 2.采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间使用光学胶进行贴合，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影；整机支持自然显示模式，支持超解像模式。 3.采用防眩光钢化玻璃，具有防飞溅功能，玻璃破碎不会溅出伤人，玻璃表面硬度≥9H，透光率≥95%，雾度≤5%，光泽度≥79。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 4.采用电容触控技术，在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除；触摸分辨率≥32768*32768，定位精度：±0.1mm，首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤20ms，触控报点率≥150Hz。 5.设备自带安卓操作系统，与可插拔式电脑系统形成双系统，安卓版本不低于Android9.0，4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核，RAM≥2G，ROM≥8G。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） ▲6.整机使用低蓝光护眼LED灯，支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 7.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频； 8.内置扬声器功率≥15W*2，支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。 9.整机内置≥1300万像素摄像头，对角线≥120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集；内置两路麦克风阵列，支持8M拾音，方便对课堂音频进行采集；整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件，支持对大屏显示内容进行录制。 10.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI2.1 Compatible输入；三路USB3.0，一路全功能Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用；每个前置USB接口（含Type-C）均支持以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB。 11.前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机，整机待机状态下节能≥98%。 12.内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0。 13.支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 14．快捷菜单：支持在任意界面下调出快捷菜单，并具备以下功能：快速返回桌面，查看并切换应用，查看运行程序，调用小工具（计算器、录屏、无线传屏等），调整声音，调整亮度。 15.一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 16.整机支持通过遥控器锁屏、软件锁屏、U盘锁、密码锁，支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁。 17.权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸识别、密码，开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；提供添加或删除用户NFC卡信息，支持自定义NFC卡名称。 18.整机支持电脑一键还原、定时开关机、息屏状态下正常播放音视频文件、关屏唤醒、无信号待机、开机信号自主选择、开机画面自定义、信号源通道名称自定义、来电通、温度检测、画面冻结、半屏下降等功能。 19.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 20.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 ▲21.白板软件：支持20种颜色，支持滑动调整笔迹粗细；持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏；白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式；白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能；支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形，支持对图形大小进行调整；安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行；支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 22、内置电脑： 酷睿I5，7代或以上，4G DDR3或以上内存；128G SSD或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；至少5个USB接口，具有不少于1路HDMI视频输出接口，具有PC防盗锁孔。 内置交互式软件：支持板擦功能、基本绘图功能、聚光灯功能、放大镜功能、屏幕截屏功能，一键课堂录屏等功能； 24、教学音箱输出功率50W，主机内置2.4G无线接收与功率放大器、与麦克风自动对频、接收距离对频与DSP双向调频技术，1000套同时使用不串频、对频成功有提示音。 |
| 29 | 实验钢柜 | 900*400*1850mm，≥1mm厚冷轧钢板、具有耐锈耐磨涂层、环保静电喷塑,带钥匙密码锁等。 |
| 30 | 讨论座 | 2000*850*900mm,真皮、透气、回弹性好；实木贴皮扶手，平整、纹理清晰、圆弧棱边。 |
| 31 | 讨论台 | 3500*1500*750mm，≥5cm厚桌面，E1级三聚氰胺环保板，带储物箱和铝合金线盒等 |
| 32 | 实验工作台（T型） | 3600*1200*1100mm，六人位，25mm厚台面，E1级环保板材，耐磨耐高温，铝合金屏风边框、带柜、带2套电源插座及电缆。 |
| 33 | 书柜 | 梯形，长*宽*高1800*600*1050mm，烤漆材质，E1级环保板、带抽屉。 |
| 34 | 资料架 | 2000*1800mm（长*高），定制。 |
| 35 | 学习桌 | 1200*600*750mm，E1级环保板材、耐磨易清洁，烤漆钢架，带活动柜； |
| 36 | 百叶窗 | 铝镁合金叶片，规格尺寸分别为：2.4*2.6米3个、4.5*2.6米1个、5*2.6米1个、1.2*2.6米10个 |
| 37 | 遮光窗帘 | 阻燃布料制作、规格尺寸：6*2.65米 |
| 38 | 边台 | 合计规格尺寸：1140*750*850mm,包括边台上的电源插座的安装。具体要求如下：1.【台面】：采用13.0mm厚实芯理化板台面。 1.1 抗酸碱性能要求（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章）：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、氢氟酸、甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项 化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 ▲1.2.抑制微生物生长测试（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章）：根据抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源； 黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205； 1.3.三聚氰胺的特殊转移（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章）：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格； 1.4．光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3度）；（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 1.5．环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2）检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚等均未检出。（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 1.6．物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆； （附检测报告） 1.7. 物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级；（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 1.8．甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气；（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 2.【柜体、门板、抽屉、封板】：均采用18mm厚度优质三聚氰胺板，双面带饰面，采用数控下料，边口2mm防腐PVC边条全自动精准封边，对接采用优质三合一扣件，整体具有一定的防水、耐划痕、强度大、美观等特性。 3.【主体钢架】：采用≥40*60规格矩形钢通，一体焊接成型，横梁采用2mm厚矩形钢通，通过数控精准下料，表面经过打磨，酸洗，磷化处理后，采用环氧树脂喷涂，具有较强的耐酸碱腐蚀、防锈、高能承重、美观特性。 4.【功能性五金配件】：抽屉导轨采用承重型三段式导轨，铰链采用不锈钢液压式铰链，配置PP塑胶调节脚，可调节范围0~30mm。 5.实验台最大荷重：≥300 公斤，适用于各类大、中、小型仪器的放置。 6.整体尺寸及误差：实验台可根据要求，定制适合实验仪器使用的规格大小，其中长度误差≦2mm，宽度误差≦2mm，对角线误差≦3mm。 |
| 39 | 转角台 | 1000*1000*850mm，钢木结构。 |
| 40 | 钢制门 | 尺寸：900*2000mm，配锁、门套，开孔安装调试等。 |
| 41 | 设备搬迁及安装调试 | 原动物疫病检测中心实验室设备整套搬迁到学校科研实验新楼2楼动物健康中心实验室（中国农科院都市研究所-成都农业学院共建），搬迁后设备安装到指定位置并调试好所有设备，保证设备工作正常；其中包括超低温冰箱、层析专用双门冷柜、蛋白纯化系统、超纯水系统、实用型高压均质机、台式高速冷冻离心沉淀器、多通道荧光实时定量PCR系统、酶标仪、琼脂糖凝胶电泳系统、全自动核酸提取仪、生物CCD显微镜等精密贵重仪器在内设备170台套。搬迁设备清单详见附件2 |

四、技术、服务要求

1、供货渠道：所有产品均由投标人提供并保障其产品品质。

2、交付及培训：设备由中标人负责安装调试。中标人对招标人指定人员进行设备的管理操作、工作原理、简易维修等内容进行培训，要求学员学成后能够对相关设备进行相应的操作和简易维修。（现场培训或者异地培训由用户任选其一，若异地培训，发生的所有费用由中标人承担）。

3、所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

5、免费质保期限为贰年。在正式通过验收，双方签署验收合格书之日起质保期内，中标人应对其提供的设备进行免费上门保修。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

6、为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

7、响应时间：在保修期间，所有出现故障的设备应迅速修复或更换，并承担非人为导致的故障维修所发生的全部费用。保修期后，中标人继续提供设备的终身技术支持有偿保修服务。对于正常使用情况下出现的设备故障，要求提供全天候无间断的远程技术服务，2小时内对问题做出响应。若电话或远程操作方式无法解决，4小时内到达现场进行解决，48小时内恢复系统正常运转。

8、提供完整的培训计划，为采购人培训1 至2 名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。

9、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

★五、商务要求

- 交付时间及地点

- 交付时间：合同签订后100日内（完成全部交货、整体安装调试及操作保养培训，验收合格并交付使用）。

- 交付地点：采购人指定地点（成都农业科技职业学院柳林校区）。
     2、验收要求：中标人与采购人应严格按照财库[2016]205号《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求进行验收。本项目在中标供应商通知货物安装调试完毕后进行初步验收。初步验收合格后，进入5日的试用期，试用期结束后完成最终验收。

3、支付方式：

本项目履约保证金为合同金额的 5  %，项目验收合格后，履约保证金在项目质保期满，供应商无违约责任且经采购人考评合格后一次性无息退还。

合同签订生效后 5 个工作日内，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价的50  %；全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人接到中标（成交）供应商提供的与合同清单相一致的正规发票后 5  个工作日内，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价剩余的50 %。

★政府采购政策要求：

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件1）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

本项目信息安全产品：投标人所投产品若为信息安全产品，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖投标人公章。

注：根据《中央编办关于中国信息安全认证中心更名的批复》（中央编办复字[2018]10号），中国信息安全认证中心已于2018年5月更名为中国网络安全审查技术与认证中心。

注：

1、带“▲”号项参数为重要技术参数要求，若有负偏离，只做扣分处理。

2、本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ◆A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ◆A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ◆A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ◆A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ◆A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ◆A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ◆A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ◆A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ◆A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ◆A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ◆A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 备注（存放地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动物电刺激采精仪 | 华智开物MDW 1 | 库房 |
| 2 |  | 光学显微镜 | 奥林巴斯CX31 | 基础实验室2台 |
| 3 |  | 诱情保温杯 | 宇越QD-Y12 | 库房2个 |
| 4 |  | 精子密度测定仪 | 艾布尔V11 | 库房 |
| 5 |  | 酶标仪 | SpectraMax ABS | 病原实验室 |
| 6 |  | 冰箱 | 海尔BCD-571WDEMU1 | 病原实验室 |
| 7 |  | 冰柜 | 海尔BC/BD-318HD | 冷藏室 |
| 8 |  | 超低温冰箱 | 松下MDF-382 | 冷藏室 |
| 9 |  | 高压灭菌锅 | 松下MVS-83 | 洗涤室 |
| 10 |  | 生物安全柜 | 海尔HR40-II A2 | 基础实验室 |
| 11 |  | 干热灭菌箱 | 泰斯特GX125B | 基础实验室 |
| 12 |  | 组织研磨仪 | 鼎昊源TL2010S | 基础实验室 |
| 13 |  | 全自动核酸提取仪 | 奥盛Auto-Pure32A | 基础实验室 |
| 14 |  | 孔板离心机 | 凯达TD5A | 基础实验室2台 |
| 15 |  | 掌上离心机 | 凯达TD6K | 基础实验室2台 |
| 16 |  | 涡旋混合器 | 其林贝尔QL-866 | 基础实验室2台 |
| 17 |  | 二氧化碳培养箱 | 力康HF90 | 细胞实验室 |
| 18 |  | UPS电源 | 山特C3KS | 病原实验室 |
| 19 |  | 组织匀浆机 | 润华JJ-2 | 基础实验室 |
| 20 |  | 电热水器 | 海尔ES60H-J5(E) | 洗手间 |
| 21 |  | 洗衣机 | 松下XQB65-Q76H2F | 过道 |
| 22 | 20190069 | 超声波清洗仪 | SB-100DT | 库房 |
| 23 | 20190070 | 超声波清洗仪 | SB-100DT | 库房 |
| 24 | 20190117 | 工作站 | OptiPlex 5050 SFF 230744 | 办公室 |
| 25 | 20190118 | 工作站 | OptiPlex 5050 SFF 230744 | 办公室 |
| 26 | 20190119 | 工作站 | OptiPlex 5050 SFF 230744 | 库房 |
| 27 | 20190120 | 工作站 | OptiPlex 5050 SFF 230744 | 库房 |
| 28 | 20190124 | 样品自动收集器 | DBS-100 | 库房 |
| 29 | 20190139 | 超声波清洗仪 | SB25-12DT | 库房 |
| 30 | 20190141 | 蛋白检测仪 | HD-3000 | 库房 |
| 31 | 20190149 | 超净工作台 | CJ-1D-F | 外 |
| 32 | 20190150 | 超净工作台 | CJ-1D-F | 外 |
| 33 | 20190156 | 组织匀浆器 | FS-1 | 血清室 |
| 34 | 20190161 | 便携式投影仪 | CB-1780W | 办公室 |
| 35 | 20190201 | 移液器套装 | Pipet-Lite PL | 库房 |
| 36 | 20190202 | 移液器套装 | Pipet-Lite PL | 库房 |
| 37 | 20190203 | 恒流蠕动泵 | BT-200SD | 库房 |
| 38 | 20190204 | 恒流蠕动泵 | BT-200SD | 库房 |
| 39 | 20183036 | 冰柜 | BC/BD-798X | 基础实验室 |
| 40 | 20190229 | 电动移液器 | E4-XLS+ | 库房 |
| 41 | 20190230 | 电动移液器 | E4-XLS+ | 库房 |
| 42 | 20190231 | 多通道荧光实时定量PCR系统 | StepOne Plus | 血清室 |
| 43 | 20160038 | 烘手器 | 松下 | 病原实验室 |
| 44 | 20160039 | 对讲系统 |  | 办公室 |
| 45 | 20160685 | 动物疫病诊断快速检测仪 | XJ96-DY-10 | 基础实验室 |
| 46 | 20160686 | 兽药残留检测仪 | XT-16DY-10 | 基础实验室 |
| 47 | 20160687 | 密度测定仪 | JN-300E | 基础实验室 |
| 48 | 20160688 | 中药粉碎机 | RPH-1000A | 基础实验室 |
| 49 | 20160689 | 低俗大容器离心机 | JY02S | 基础实验室 |
| 50 | 20160690 | 冰冻石蜡两用切片机 | HH-202III | 基础实验室 |
| 51 | 20160692 | 暗箱式紫外透射反射仪 | JY02S | 基础实验室 |
| 52 | 20160693 | 电子快速水分测定仪 | XQ1001 | 基础实验室 |
| 53 | 20160694 | 便携式水质微生物检测仪 | KJ-6SA | 基础实验室 |
| 54 | 20160695 | 感应式菌落计数器 | Galaxy230 | 基础实验室 |
| 55 | 20160696 | 便携式动物B超 | CTS800 | 办公室 |
| 56 | 20160024 | 不锈钢鞋柜 | 2门（双）结构900*500*420 | 血清室 |
| 57 | 20160025 | 不锈钢更衣柜 | 六门结构900*350*1800 | 过道 |
| 58 | 20160026 | 洗手台 |  | 解剖室 |
| 59 | 20080167 | 高速乳化机 | GRJ-II | 基础实验室 |
| 60 | 20080519 | 超声波细胞破碎仪 | SCIENTZ-IID | 基础实验室 |
| 61 | 20080520 | 半自动生化仪 | GF-E2 | 血清室 |
| 62 | 20080521 | 冷冻干燥机 | FD-1B-50 | 基础实验室 |
| 63 | 20080523 | 光学显微镜 | XSZ-4G | 基础实验室 |
| 64 | 20080524 | 生物显微镜 | BA3000I(联想品牌机) | 基础实验室 |
| 65 | 20091133 | 凝胶成像系统 | * | 基础实验室 |
| 66 | 20091134 | 垂直电泳系统 | * | 基础实验室 |
| 67 | 20131498 | 移液器 | Research plus | 基础实验室 |
| 68 | 20131499 | 移液器 | Research plus | 基础实验室 |
| 69 | 20131500 | 蛋白纯化系统 | AKTApurifier upc100 | 库房 |
| 70 | 20131501 | 全自动动物血液细胞分析仪 | EXIGO EOS VET | 血清室 |
| 71 | 20131502 | 核酸蛋白测定仪 | VersaMax | 血清室 |
| 72 | 20131504 | 不锈钢立式电热压力蒸汽灭菌器 | YM-75 | 洗涤室 |
| 73 | 20131505 | AKTA层析专用双门冷柜 | FRALU1500 | 库房 |
| 74 | 20131506 | 核酸扩增仪 | Nexcuse | 血清 |
| 75 | 20131507 | 雪花制冰机 | IMS-20 | 洗涤室 |
| 76 | 20131508 | 超低温冰箱 | DW-86L828 | 冷藏室 |
| 77 | 20131509 | 自动样本收集装置 | FRAC-920 | 库房 |
| 78 | 20131795 | 台式计算机 | Pro3380MT | 办公室 |
| 79 | 20131796 | 台式计算机 | Pro3380MT | 办公室 |
| 80 | 20131797 | 台式计算机 | Pro3380MT | 办公室 |
| 81 | 20140407 | 实验室高压均质机 | KJJ-0.5/25锟捷 | 外 |
| 82 | 20140480 | 超纯水机 |  | 洗涤室 |
| 83 | 20140482 | 冰箱 |  | 冷藏室 |
| 84 | 20140483 | 4度超大容积存物柜 |  | 冷藏室 |
| 85 | 20140484 | 超净工作台 |  | 分子实验室 |
| 86 | 20140485 | 实验桌 |  | 实验室 |
| 88 | 20140986 | 微型台式真空泵 | GL-802B | 称量室 |
| 89 | 20140988 | 微量恒温仪 | MT-360 | 称量室 |
| 90 | 20140990 | 台式恒温振荡器 | THZ-92B | 称量室 |
| 91 | 20140991 | 多功能高温通量核酸蛋白测定及提取仪 | SpectraMax190 | 库房 |
| 92 | 20140992 | 生物CCD显微镜 | BX53 | 基础实验室 |
| 93 | 20140994 | 空调 | KFR-35GW | 血清室 |
| 94 | 20140995 | 空调 | KFR-72LW | 基础实验室 |
| 95 | 20140996 | 侧摆摇床 | QB-212 | 基础实验室 |
| 96 | 20140997 | 洗板机 | 1575 | 血清室 |
| 97 | 20140998 | 小型高速离心机 | 5418 | 分子实验室 |
| 98 | 20141007 | 台式冷冻离心机 | 5804R | 基础实验室 |
| 99 | 20141008 | 台式小型离心机 | 5418 | 基础实验室 |
| 100 | 20141009 | 琼脂糖凝胶电泳系统 | LifeTechE-Gel iBase | 血清室 |
| 101 | 20141010 | 干式转印系统 | LifeTechiBlot | 血清室 |
| 102 | 20141011 | 电脑核酸蛋白检测仪 | 上海精科HD-9706 | 血清室 |
| 103 | 20141012 | 核酸蛋白定量分析仪 | LifeTechQubit2.0 | 血清室 |
| 104 | 20141013 | 梯度PCR仪 | LifeTechVeriti | 血清室 |
| 105 | 20141014 | 菌落计数器 | 亚力恩YLN-50A | 血清室 |
| 106 | 20141015 | 漩涡混匀器 | 珀西瓦尔TZL-5009 | 分子实验室 |
| 107 | 20141116 | 单道可调移液器 | Eppendorf | 血清室 |
| 108 | 20141117 | 单道可调移液器 | Eppendorf | 血清室 |
| 109 | 20141118 | 超纯水系统 | MILLI-QDIRECT 8 | 洗涤室 |
| 110 | 20141119 | 100L高压灭菌锅 | 上海博讯YXQ-LS-100SII | 洗涤室 |
| 111 | 20141120 | 高压蒸汽灭菌锅 | 日本松下MLS-3781-PC | 洗涤室 |
| 112 | 20141121 | 75L高压灭菌锅 | 上海博讯YXQ-LS-75SII | 洗涤室 |
| 113 | 20141122 | 50L高压灭菌锅 | 上海博讯YXO-LS-50SII | 洗涤室 |
| 114 | 20141124 | 冰柜 | 海尔FCD-270SE | 解剖室 |
| 115 | 20141125 | 冰箱 | 海尔BCD-278TAJ | 冷藏室 |
| 116 | 20141126 | 冰箱 | 海尔BCD-278TAJ | 冷藏室 |
| 117 | 20141191 | 电子天秤 | 常熟天量LT-10K | 称量室 |
| 118 | 20141192 | 分析天平 | 上海方瑞FA2104 | 称量室 |
| 119 | 20141193 | 酸度仪 | 雷磁PHSJ-5 | 血清室 |
| 120 | 20141194 | 干燥箱 | 上海树立FXB101-3 | 洗涤室 |
| 121 | 20141195 | 干燥箱 | 上海树立FXB101-3 | 生物制品室 |
| 122 | 20141196 | 台式低俗离心机 | 湖南赫西TD5A | 血清室 |
| 123 | 20141197 | 水浴锅 | 上海树立DZKW-C双列6孔 | 称量室 |
| 124 | 20141198 | 超净工作台 | 天津泰斯特CJ-1D | 病原实验室 |
| 125 | 20150231 | 电热恒温干燥箱 | GZX-DH.600-BS-II | 洗涤室 |
| 126 | 20150232 | 霉菌培养箱 | BMJ-250 | 血清室 |
| 127 | 20150233 | 厌氧培养箱 | YQX-II | 分子实验室 |
| 128 | 20150234 | 电解质分析仪 | GE200 | 基础实验室 |
| 129 | 20150235 | 发酵罐 | 保兴/BIOTECH-30JS | 生物制品室 |
| 130 | 20150236 | 动物尿液分析仪 | URIT-150vet | 基础实验室 |
| 131 | 20150237 | 多参数监护仪 | PM-9000A+ | 基础实验室 |
| 132 | 20150240 | 实用型高压均质机 | 励途/FB-110X | 生物制品室 |
| 133 | 20150255 | 文件柜 |  | 办公室 |
| 134 | 20150256 | 文件柜 |  | 办公室 |
| 135 | 20150257 | 文件柜 |  | 办公室 |
| 136 | 20150258 | 文件柜 |  | 办公室 |
| 137 | 20150259 | 器皿柜 |  | 寄生虫 |
| 138 | 20150271 | 铭牌 |  | 实验室 |
| 139 | 20150757 | 屏幕 | 定制16：9 | 办公室 |
| 140 | 20151404 | 工作站 | Dell 0ptiplex | 办公室 |
| 141 | 20151459 | 旋转蒸发仪 | 220V/50HZ.1000W | 个人科研经费购买 |
| 142 | 20600417 | 激光打印机 |  | 基础实验室 |
| 143 | 20602444 | 生物人工气候实验箱（生物安全柜） | BHC/1300ⅡA/B3 | 过道 |
| 144 | 20602445 | 凝胶成像系统 | JYD4S/3A | 基础实验室 |
| 145 | 20602447 | 恒温培养箱 | GHP/9050 | 实验室 |
| 146 | 20602449 | 电热恒温干燥箱 | DHG/9140A | 洗涤室 |
| 147 | 20602450 | 振荡恒温水浴锅（数显） | SHZ/88 | 称量室 |
| 148 | 20602451 | 酸度计 | CHN86802 | 血清室 |
| 149 | 20602461 | 柜.橱.箱（药品柜） | * | 称量室 |
| 150 | 20602462 | 柜.橱.箱（药品柜） | * | 称量室 |
| 151 | 20602463 | 柜.橱.箱（药品柜） | * | 称量室 |
| 152 | 20603213 | 超纯水系统 | NW10/VF | 基础实验室 |
| 153 | 20603214 | 倒置荧光显微镜 | EBP100 | 基础实验室 |
| 154 | 20603215 | 电泳图象分析系统 | DYY-5型 | 软件 |
| 155 | 20603218 | 超低温冷冻箱 | MDF/U4086S | 冷藏室 |
| 156 | 20603219 | PCR仪 | BTO/RAD | 血清室 |
| 157 | 20603230 | 多功能震荡器 | HY/3 | 血清室 |
| 158 | 20603235 | 高速离心机 | Minispin | 血清室 |
| 159 | 20603236 | 磁力加热搅拌器 | 79/1 | 称量室 |
| 160 | 20603238 | 台式高速冷冻离心沉淀器 | 5804R | 血清室 |
| 161 | 20603240 | 恒温振荡器（气） | CHA-S | 称量室 |
| 162 |  | 空调 | 海尔、格力 | 挂式2台 |

# 评标办法

## 总则

### 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

### 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

### 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

### 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

### 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

### 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

### 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 评标程序

### 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

#### 资格审查表（仅限资格性投标文件）

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |
| 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录 |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件） |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

#### 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

#### 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

#### 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

### 评标委员会符合性检查

#### 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

#### 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

#### 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求盖电子签章的。

符合性评审表

| 评审因素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |
| ★项要求（若有） |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 按招标文件规定和要求盖电子签章的 |  |  |
| 结 论 |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

#### 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

### 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 出具评标报告。

#### 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

### 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

#### 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

#### 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

#### 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

### 采购代理机构现场复核评标结果。

#### 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

#### 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

## 评标细则及标准

### 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

### 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 综合评分明细表

#### 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

#### 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 1、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的扣除，即：投标报价－（投标报价×10%），用扣除后的价格参与评审【提供中小企业声明函或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函】。 2、经评审，有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 47.7分 | 1、满足招标文件“第6章 技术、商务及其他要求”中“三、拟采购的主要内容清单及技术指标（标准）要求”中标▲项要求的（共36条），每有一条得1分，最多得36分； 2、满足招标文件“第6章 技术、商务及其他要求”中“三、拟采购的主要内容清单及技术指标（标准）要求”中未标▲项和未标★项要求的（234项），每有一条得0.05分，最多得11.7分。 注：标▲项的，提供与投标产品品牌、规格型号相一致的技术白皮书或产品使用说明书或厂家彩页资料或第三方检测报告加盖投标人公章进行佐证，但招标文件第6章中另有要求的以其要求为准。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 履约能力 | 6分 | 1、2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人每具有一个类似项目业绩的得2分，最多得6分；无不得分。 注：提供合同关键页（至少包括合同内容页、中标通知书）或验收证明材料复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 技术方案及项目实施方案 | 4分 | 根据投标人提供的新购设备实施方案，包含：①产品质量保证措施；②项目实施团队及计划安排；③产品安装、调试及试运行方案；④应急预案；每提供1项以上内容且满足采购项目要求的得1分，最多得4分，未提供的该项不得分；提供的上述内容中任有1处缺陷或逻辑不合理或不符合项目需求的，从该项得分中扣除0.5分，直至该项得分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。） | 技术类评审因素 |
| 5 | 售后服务 | 11分 | 根据投标人提供的售后服务方案，内容包含（1）质保期；（2）售后服务范围；（3）提供售后服务内容和技术服务内容；（4）应急维修时间安排；（5）本地化售后服务团队；（6）备货到场时间；（7）巡检服务周期及维护措施；（8）技术更新和产品升级措施。每提供1项以上内容的得1分，最多得8分，未提供的该项不得分；提供的上述内容中任有1处缺陷或逻辑不合理或不符合项目需求的，从该项得分中扣除0.5分，直至该项得分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。） 2、投标人提供标记#产品的生产厂商盖章的针对本项目的售后服务承诺书的，每有一个得0.6分，最多得3分。 | 技术类评审因素 |
| 6 | 政府优先采购产品 | 1.3 分 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.65分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1.3分。 注：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人公章（鲜章）；属于《中国政府采购网》公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，提供投标产品型号与《无线局域网认证产品政府采购清单》内的型号完全一致的清单页复印件并加盖投标人鲜章。 |  |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

3．评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人公章。

## 废 标

### 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

### 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 定标程序

#### 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

#### 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

### 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

#### 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都农业科技职业学院动物疫病检测中心新增设备购置及安装采购项目（项目编号：510101202101898）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

（一）甲方的权利和义务

（签订合同时自行补充)

（二）乙方的权利和义务

1．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2．乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3．乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4．乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5．乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6．乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1．付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2．付款进度：

（1）在本合同签订生效后     日内，乙方应向甲方发出付款书面申请和付款所需票据凭证资料，并由乙方支付给甲方合同履约保证金（按合同总价的    %计算的款额￥         元，人民币大写：           元整）。甲方在收到书面申请和票据凭证资料、履约保证金后的       日内通过银行转账向乙方支付合同金额    %的价款；（根据招标文件要求）。

（2）全部货物安装调试完毕并验收合格之    日起，甲方接到乙方书面申请与付款所需票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，在手续办结以后    日内由甲方向乙方核拨合同总价的    %的款项：￥        元，人民币大写        元整。

3．乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1．乙方应在签订本合同之日起    内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2．合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3．合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同。

六、交货和验收

1．乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2．乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3．乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4．甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5．需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a．重新调试直至合格为止；

b．要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6．验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7．甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8．货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9．其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ；

联系电话：                      ；

身份证号码：                    。

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1．质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2．在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3．对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4．货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5．乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6．乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2．乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3．一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1．本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2．生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3．经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4．在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、其他

1．本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标/中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（主要负责人）（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日               签约日期：    年  月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通运输行政执法程序 规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 (试行)》 | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银保监会行政处罚办法》 | 第六十条 | 银保监会及其派出机构拟作出以下行政处罚决定前，应当在行政处罚事先告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：（一）作出较大数额的罚款；（二）没收较大数额的违法所得；（三）限制保险业机构业务范围、责令停止接受新业务；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融、业务许可证；（六）取消、撤销任职资格；（七）撤销外国银行代表处、撤销外国保险机构驻华代表机构或要求撤换外国银行首席代表、责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（八）禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业。前款所称较大数额的罚款是指：（一）银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的五百万元以上（不含本数，下同）罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的五十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的一百五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的十万元以上罚款；（二）银保监局对实施银行业违法行为的单位作出的三百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的三十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的七万元以上罚款；（三）银保监分局对实施银行业违法行为的单位作出的一百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的三十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的五万元以上罚款。本条第一款所称没收较大数额的违法所得是指银保监会作出的没收五百万元以上违法所得，银保监局作出的没收一百万元以上违法所得，银保监分局作出的没收五十万元以上违法所得。 |
| 国务院部委管理的国家局 |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |

# 附件二  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

# Text boxes

身份证复印件正面

身份证复印件背面