采购项目编号：510101202101776

成都农业科技职业学院智慧教室（理实一体化教室）设施建设项目

招

标

文

件

采购人：成都农业科技职业学院

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年十一月

目  录

第1章 投标邀请	1

第2章 投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、评标和中标	16

2.6 签订及履行合同	18

2.7 投标纪律要求	20

2.8 资金支付	21

2.9 询问、质疑和投诉	21

2.10 其他	21

第3章 投标文件格式	23

3.1 开标一览表格式	24

3.2 资格性投标文件格式	26

3.3 其他投标文件格式	30

第4章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	43

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料	45

第6章 技术、商务及其他要求	48

第7章 评标办法	80

7.1 总则	80

7.2 评标方法	81

7.3 评标程序	81

7.4 评标细则及标准	87

7.5 废 标	90

7.6 定标	91

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	91

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	92

第8章 拟签订的合同文本	93

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	100

附件二  政府采购云平台使用介绍	109

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受成都农业科技职业学院的委托，就成都农业科技职业学院智慧教室（理实一体化教室）设施建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510101202101776

- 采购项目名称：成都农业科技职业学院智慧教室（理实一体化教室）设施建设项目

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购内容：

本项目采购内容为成都农业科技职业学院智慧教室（理实一体化教室）设施建设，详细的技术、商务要求见第6章。

凡获取招标文件的供应商，对招标内容进行投标的，必须制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 是否专门面向中小企业采购：

本项目不专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8．投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

9.按照规定获取了招标文件。

10.本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2021年11月15日至2021年11月19日 24:00。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件二 政府采购云平台使用介绍）

- 投标截止时间和开标时间：2021年12月6日11:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：成都农业科技职业学院

联 系 人：刘老师

电话传真：028-82734353

通讯地址：成都市温江区德通桥路392号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年·香年广场）

联 系 人：杨女士

电话传真：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8006（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年11月12日

# 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：（2021）3975号，采购预算品目为A02019901信息系统集成（货物类），预算金额为人民币 298.46万元。 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属 行业 | 详见招标文件“第6章 技术、商务及其他要求”中“二、采购标的”。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 298.46万元（大写：贰佰玖拾捌万肆仟陆佰元整），投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1. 本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件的制作和签章、 加密 | 详见投标人须知2.4.11。 |
| 13 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知2.4.12。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 14 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知2.4.14。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 19 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的8%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：以采购人要求为准。 开 户 行：以采购人要求为准。 银行账号：以采购人要求为准。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 21 | 招标代理 服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，招标代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费以中标金额作为收费的计算基数，按照《成都农业科技职业职业学院招标代理服务费参考收费标准》（见下表）文件规定下浮20%收取。 服务类型 费 率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 22 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 中标通知书 领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

  - 总  则

    - 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

    - 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都农业科技职业学院。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

      - 提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目核心产品为：高级智慧教室教师交互式系统、理实一体教室交互系统。

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

- 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

    - 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

    - 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

    - 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

    - 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

    - 进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

    - 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他投标文件两部分。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 服务偏离表

- 技术偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 中小企业声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 监狱企业证明材料（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”。

    - 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

    - 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

    - 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

  - 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

  - 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

  - 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

    - 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按四川中志招标代理有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

    - 投标文件的修改和撤回

  - 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

    - 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 开标、评标和中标

    - 开标及开标程序

  - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

    - 评标（详见招标文件 第7章）

    - 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

    - 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

    - 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

  - 签订及履行合同

    - 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

    - 合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

    - 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

  - 中标人收到中标通知书后，签订合同前，须根据招标文件的规定向采购人交纳规定数额的履约保证金。如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，视为拒签合同，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新开展采购活动。

  - 履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以没收。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

    - 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

    - 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

  - 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

  - 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

- 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

  - 开标一览表格式

    - 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：            （盖章）

    - 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/ 型号 | 是否属于进口产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

注：

- 投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

- 投标人必须详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

日  期:

  - 资格性投标文件格式

    - 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：             （盖章）

    - 资格性投标文件组成材料

      - 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

      - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

      - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

      - 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

按招标文件第5章“投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录”的要求提供承诺函，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

      - 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

      - 法定代表人（主要负责人）身份证明书

按以下要求提供法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件

四川中志招标代理有限公司：

（法定代表人姓名/主要负责人）  在  （投标人名称）  处 任  （职务名称）  职务，是  （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日    期：

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人）身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人（主要负责人）身份证样式（仅供参考）：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

  - 其他投标文件格式

    - 其他投标文件封面格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：              （盖章）

    - 其他投标文件组成材料

      - 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：     或无。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

- 不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

- 我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

- 若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

      - 服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 以上表格格式行可增减。

      - 详见综合评分明细表。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 投标人类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（盖章）：

日  期:

      - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

      - 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

成都农业科技职业学院：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8. 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

9. 按照规定获取了招标文件。

10. 本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

法定代表人（主要负责人）身份证明书。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a.以上①②③提供任意一项即可；b.供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c.供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

无。

8. 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录（承诺函原件加盖投标人公章。）。

9．按招标文件要求报名成功（以系统显示报名情况为准，投标人无须提供）；

10．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）〔注：身份证明书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人）身份证明书”格式提供。〕。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

1．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

2．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3．投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

一、项目概况

伴随着近年来国家对教育信息化大力投入，教育信息化基础设施建设已初具规模，学校拥有部分理实一体化教室，无法实现基于信息技术的直播、录播、巡课等互动式教学高级智慧教室，根据学院“双高”建设任务分解表，本次计划分别在柳城、海科两个校区拟建5间高级智慧教室、5间理实一体化教室。

二、采购标的

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 |  | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级智慧教室集中控制系统 | 集中控制设备 | 套 |  | 4 | 工业 |
|  |  | 互动模块 | 套 |  | 4 | 工业 |
|  |  | 控制平板 | 套 |  | 4 | 工业 |
| 2 | 高级智慧教室教师交互式系统 | 教师交互单元 | 套 |  | 8 | 工业 |
|  |  | 教室无线投屏 | 套 |  | 8 | 工业 |
|  |  | 电子白板 | 套 |  | 8 | 工业 |
|  |  | OPS模块 | 套 |  | 8 | 工业 |
|  |  | 双屏融合功能模块 | 套 |  | 4 | 工业 |
|  |  | 移动讲台 | 套 |  | 1 | 工业 |
| 3 | 工作站型智慧教室教师交互式系统 | 智慧黑板 | 套 |  | 1 | 工业 |
|  |  | 教室无线投屏 | 套 |  | 1 | 工业 |
|  |  | 电子白版 | 套 |  | 1 | 工业 |
|  |  | OPS模块 | 套 |  | 1 | 工业 |
|  |  | 双屏融合功能 | 套 |  | 1 | 工业 |
| 4 | 高级智慧教室学生交互式系统 |  | 套 |  | 32 | 工业 |
| 5 | 教学互动系统 |  | 套 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 直录巡系统 | 音频处理单元 | 套 |  | 5 | 工业 |
|  |  | 视频处理单元 | 台 |  | 10 | 工业 |
|  |  | 后端业务处理单元 | 套 |  | 1 | 工业 |
| 7 | 高级智慧教室音频系统 |  | 套 |  | 5 | 工业 |
| 8 | 高级智慧教室物联系统 | 网关 | 套 |  | 5 | 工业 |
|  |  | 交流接触器 | 套 |  | 15 | 工业 |
|  |  | 物联控制系统 | 套 |  | 25 | 工业 |
| 9 | 高级智慧教室电子班排系统 | 电子班排交互系统 | 套 |  | 5 | 工业 |
|  |  | 电子班牌管理平台 | 套 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 教学应用培训服务 |  | 项 |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 11 | 理实一体教室集中控制系统 |  | 套 |  | 6 | 工业 |
| 12 | 理实一体教室交互系统 |  | 套 |  | 5 | 工业 |
| 13 | 理实一体教室音频系统 |  | 套 |  | 5 | 工业 |
| 14 | 教室巡查系统 |  | 套 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 终端连接 |  | 套 | 10 |  | 工业 |
| 16 | 有线接入单元 |  | 套 | 5 |  | 工业 |
| 17 | 正版国产化系统 | 操作系统 | 套 |  | 79 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 国产office | 套 |  | 79 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | OFD | 套 |  | 79 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 教学配套设施 |  | 套 |  | 1 | 工业 |
| 19 | 环境建设 |  | 项 |  | 5 | 其他未列明行业 |

三、拟采购的主要内容清单及技术指标（标准）要求

| 序号 | 货物名称 |  | 性能及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级智慧教室集中控制系统 | 集中控制设备 | 1、机身不超过1U高度，方便在讲台内安装部署； ▲2、CPU主频≥400MHz，Flash Memory≥256MB；要求提供RS232口≥3个，支持对投影机等设备的控制；RS485≥6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制。设备提供≥4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电；提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源、幕布和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电；为满足教室内周边设备（AP、教师机、4-8个小组设备、监控系统、IP电话等）入网需求，以及未来的扩展性，中控提供内置千兆自适应网口≥12个，为满足教室内周边设备供电需求（AP、物联网网关、1-4个摄像头等）其中支持且PoE端口数量≥8个；设备提供I/O口≥4个； 3、可配合其他扩展模块，实现屏幕调度功能；内置风扇，保证设备不会因为温度过高而影响稳定性，风扇支持调速及故障告警功能，支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时； |
|  |  | 互动模块 | 1、CPU≥6核处理器，主频≥1.99GHz，Flash Memory≥16GB，SDRAM≥4GB，屏幕调度时，分辨率达≥1080P，延迟低于250ms，帧率达≥30fps； 2、HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，支持≥3840x2160@60Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，支持≥1080p@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出；USB接口≥4个；为确保真实性提供清晰的产品图片证明材料并加盖投标人公章； ▲3、支持与高级智慧教室学生交互式系统小组屏开关机管理、熄屏控制、学生端自由调度权限的开启和关闭，开启后，小组学生端可以自行进行屏幕调度，自由查看其他小组的屏幕内容，也可将该小组的屏幕内容广播给其他小组屏； 4、可配合小组设备实现多屏调度、小组间自由调度等屏幕调度高级功能，多屏调度最多可支持10个小组调度控制，支持至少4路投屏画面对比，对比时各画面始终保持与源设备画面同步，不接受截屏对比方式，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 5、配置教室互动授权≥1个，提供老师授课、小组讨论、小组展示等多屏互动功能，配置≥10个小组协作互动。 |
|  |  | 控制平板 | ★1、配置1块≥10.1寸电容式触摸屏，分辨率≥1280*800，设备提供千兆网口≥1个，USB接口≥2个； 2、支持灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同教室环境的需求；提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录，便于老师通过不同方式灵活接入；支持一键上课、下课功能，老师登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；老师点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境；支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面；支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动； 3、可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求；支持对投影、大屏的开关机控制、幕布的上升、暂停和下降，支持设置是否开放多屏互动的控制、自由调度控制、录播控制、开关机控制、熄屏控制； ▲4、支持设置是否开放多屏互动的控制、自由调度控制、录播控制、开关机控制、熄屏控制；支持自由调度模式，即允许任意小组间画面的自由调度，如1组要参考学习2组的教学结果，可只在1和2组之间进行画面共享/对比等操作，而不影响其他小组的讨论结果；支持多种手势操作快捷调度、关闭、切换、对比镜像画面；支持调度多个不同小组显示不同的镜像画面，自由调度模式下支持2路画面对比，多屏调度模式下支持4路画面对比。 |
| 2 | 高级智慧教室教师交互式系统 | 教师交互单元 | ★1、尺寸:≥86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果；物理解析度≥3840×2160，4K极清，屏幕显示部分的面积占比≥80%，D-LED背光源，A规屏，整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W；为确保真实性提供产品说明书或有详细技术参数说明的产品彩页或产品官网详情页截图并加盖投标人公章； 2、书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级；具备亮度自动调节功能；整机显示开关、OPS开关和节能待机键三合一，操作简单，开关机时无需单独操作显示及OPS。 3、内置Android系统，系统版本Android8.0或以上，≥4核CPU，3G运行内存，≥16G系统存储空间；任意通道下可以通过呼出侧边栏实现清除安卓系统应用缓存功能，无需重启系统即可一键清理释放内存，加速系统运行；为确保真实性提供产品说明书或有详细技术参数说明的产品彩页或产品官网详情页截图并加盖投标人公章； ▲4、大屏机身自带扬声器≥2个，提供VGA输入口≥1组（带音频输入），HDMI输入口≥3组（其中一组位于前面板），HDMI输出≥1组，TOUCH OUT≥2组（其中一组位于前面板），USB接口≥6个（前面板USB接口支持USB3.0，数量不少于4个，并支持全通道使用），为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 5、产品为蓝光危害“0类危害（无危害）”产品，产品频闪风险级别为“对观众无影响”级别；产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”，符合GB/T17618-2015的相关要求且测试结果达到性能判据A的标准。为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 6、产品平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章； |
|  |  | 教室无线投屏 | 1、支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学；从源到屏幕的投屏延迟时间不得高于200ms；要求具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占；支持不同分辨率的设备的投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率能够达到1920*1080，输出分辨率能够达到1920*1080，帧率能够达到30fps，为用户提供高清投屏画质； 2、支持对投屏画面的左右90度旋转操作，并根据移动设备屏幕旋转而跟随变化；支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境；针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏或投影仪；针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏或投影仪，传屏的同时，能够在大屏或投影仪反向触控笔记本电脑。 |
|  |  | 电子白板 | 1、软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求；书写及批注工具：支持10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作；教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动；对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能；PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件；思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 |
|  |  | OPS模块 | ★1、采用OPS-C模块化电脑方案，针脚数为标准80Pin ,实现与显示单元无单独接线的插拔；硬件配置：CPU≥六核六线程、主频≥2.8GHz，睿频4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上，提供≥6个USB接口，其中≥3个USB3.0接口，视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个；提供隐藏式Reset按钮； #### 2、产品平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 双屏融合功能模块 | #### 1、内置音视讯解码功能，配合音视讯设备和授权可实现课程录制和智慧巡课等功能；终端配置主频≥1.8Ghz，内存≥4G，存储空间≥128G，用于缓存录制的课程视频，并可按设置分时段同步到后端服务器； #### 2、提供≥1路HDMI输入、≥1路HDMI输出、≥2路USB接口，要求 #### RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）、千兆网口≥1个，支持PoE供电功能；为确保真实性提供产品说明书或有详细技术参数说明的产品彩页或产品官网详情页截图并加盖投标人公章； |
|  |  | 移动讲台 | 1、满足教师移动式教学需求，提供笔记本电脑放置桌板的移动式讲台。同时该产品高度可调，易调节（气压杆机构）,升降阻尼效果顺滑整体调性与高教场景适配（严谨，极简，稳定，安全，低调）；桌面设置PAD槽，满足教师放置PAD,笔等物品。 |
| 3 | 工作站型智慧教室教师交互式系统 | 智慧黑板 | ★1、采用纳米银电容触控技术，支持Windows系统中最大≥20点触控；整机屏幕采用超高清4K LED ，中央主屏幕显示尺寸不小于86英寸；显示比例≥16:9，分辨率为≥3840×2160，插值分辨率为≥32768×32768。可视角度≥178°，具备防眩光效果。屏幕对比度≥1000：1，亮度：≥350cd/m²；可通过前置面板物理按键可唤起触控菜单，整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作简单，开关机时无需单独操作电视及电脑；主屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口； 2、触控玻璃符合优等品标准，具有抗冲击、抗磨特性，屏幕采用单面喷涂AG+AF钢化玻璃，表面硬度≥8H，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 3、整机采用三拼接一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，整体外观尺寸：整机宽度≥4200mm ，整机高度≥1200mm ，黑板主体厚度≤90mm；副黑板与主屏通过拼接搭扣可实现免工具拆卸，副黑板采用减重设计，两侧副黑板总重量≤21kg，副黑板采用铝蜂窝板及喷涂表面，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写，支持吸附磁吸式黑板擦； ▲4、整机前面板具备双通道USB接口≥3组，type-C接口≥1组，需同时支持Windows与Android；后置接口HDMI in≥2组，HDMI out≥1组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组，； 5、整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片；整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集； 6、整机支持网络一线通功能，部署单根网线满可实现Android、Windows双系统有线网络联通；整机支持WOL网络唤醒功能，且开通此功能时，待机功耗低于0.5W； 7、书写体验路畅顺滑，书写延迟时间需不高于50ms；具备自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭；屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作，为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 8、产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”，符合GB/T17618-2015的相关要求且测试结果达到性能判据A的标准，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 教室无线投屏 | 1、支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学；从源到屏幕的投屏延迟时间不得高于200ms；要求具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占；支持不同分辨率的设备的投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率能够达到1920*1080，输出分辨率能够达到1920*1080，帧率能够达到30fps，为用户提供高清投屏画质； 2、支持对投屏画面的左右90度旋转操作，并根据移动设备屏幕旋转而跟随变化；支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境；针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏或投影仪；针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏或投影仪，传屏的同时，能够在大屏或投影仪反向触控笔记本电脑。 |
|  |  | 电子白版 | 1、软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求；书写及批注工具：支持10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作；教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动；对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能；PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件；思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 |
|  |  | OPS模块 | ★1、采用OPS-C模块化电脑方案，针脚数为标准80Pin ,实现与显示单元无单独接线的插拔；硬件配置：CPU≥六核六线程、主频≥2.8GHz，睿频4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上，提供≥6个USB接口，其中≥3个USB3.0接口，视频输出接口：HDMI ≥1个，DP ≥1个；提供隐藏式Reset按钮。 2、产品平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 双屏融合功能 | 1、内置音视讯解码功能，配合音视讯设备和授权可实现课程录制和智慧巡课等功能；终端配置主频≥1.8Ghz，内存≥4G，存储空间≥128G，用于缓存录制的课程视频，并可按设置分时段同步到后端服务器，提供≥1路HDMI输入、≥1路HDMI输出、≥2路USB接口； 2、支持投屏跨三层网络，三层网络环境下设备无需连接局域网即可投屏，苹果设备可安装投屏助手实现跨三层投屏。并实现多屏显示功能；为确保真实性提供功能配置截图证明材料，并加盖投标人公章； |
| 4 | 高级智慧教室学生交互式系统 |  | 1、★支持10点红外触控，尺寸:≥55英寸；显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160；屏体类型： LED背光源，A规屏，对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B； 2、自带扬声器≥2个，功率≥2*5W；机身提供VGA输入口≥1，HDMI输入口≥2，大屏机身提供TOUCH OUT≥1，大屏机身提供USB接口≥1个，配有屏幕背板，用于收纳背部线材，保证美观、安全，同时起到保护屏体的作用; 书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光； 3、根据现场环境配置支架或墙面安装，如采用安装支架需适配：≥55寸；支架需支持电源与数据线材接口面板，提供电源接口≥3个，USB≥1个，HDMI口≥1个，便于学生进行数据传输以及终端充电；采用可移动支架，配置万向滚轮，移动滚轮方向：0-360°，支持锁定； 4、★配置连接盒，提供千兆网口≥1个，要求RS232口≥1个，支持PoE供电功能；HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4K（4096x2160@60Hz）；立体声3.5mm音频输入接口≥1个，输出接口≥1个；USB接口≥2个； 5、移动设备在软件支持下，可实现学生的无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率≥1080P；延迟低于250ms，帧率≥30fps；IOS系统设备支持自带的功能进行投屏，无需安装投屏软件类APP；内置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写，支持扫码下载，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论，支持U盘文件播放，包括文档，视频，音频，图片；设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；自放热点支持2.4G和5.8G； ▲6、教室设备控制及师生屏幕交互、调度方案应采用先进的网络流媒体传输架构，控制设备之间采用网线互联，流媒体输出，实现控制、多屏幕调度信号调度传输、设备供电，并非采用传统视频矩阵式架构，实现简化教室布线，易于扩展维护。 |
| 5 | 教学互动系统 |  | ▲1、可实现学生考勤：支持学生扫码签到，老师及管理人员可实时查看数据，老师可通过手动点击头像的方式给学生签到，保证未带终端上课学生能正常签到，老师可实时查看学生每节课的考勤情况，对于累积出勤异常次数多的学生提供预警提示，帮助老师及时了解问题学生，支持考勤中可设置允许学生加入，也可关闭该功能； 2、支持多种分组模式：至少包括随机分组、老师指定分组、学生自由分组方式。提高分组效率，老师可控制分组，可以随时对分组进行微调，让分组更加可控、科学；软件提供书写白板功能，板书可更换背景颜色，变色时笔迹颜色跟随变化，避免融入背景难以辨识；支持连续滚动翻页，上下页内容更连贯。授课板书自动以文件形式保存，课后可便捷回顾与分享；支持课上查看完整的课程内容章节结构，支持按结构有条理地展示课前和课后的全部线上活动，打通线上线下教学场景；支持课堂提问：提供单选题、多选题、判断题、问答题多种题型的反馈互动功能； ▲3、支持课上查看完整课程内容章节结构，支持按结构有条理地展示课前和课后的全部线上活动，打通线上线下；支持老师从同一个地方快速发起课前准备好的授课PPT、提问、讨论等各类课堂互动，便于内容查找，提高课堂效率，减小老师的软件使用负担； 4、提问的题目可提前备课下发，也可无需备课，即时发题，即时发题软件可自动截屏老师展示的课件或白板内容下发至学生终端，便于老师在不备课情况下随时发起互动，提问时，可在第一次的基础上进行再次答题，并生成两次答题的正确率对比；支持随机挑人：适应分组教学，支持随机选组、随机选人、每组选人、指定组选人，老师可以直接给选中的人或组加分。提升学生课堂参与度，让课堂更有趣，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； ▲5、支持老师在教学内容中灵活组织线上活动与线下课堂活动，实现线上线下活动有机结合，真正实现混合式教学的价值；支持老师在线备课，可以自定义课程结构，可以按教学周，也可以按教学大纲来组织教学内容，以便于引导学生学习，支持不低于五级目录结构； ▲6、可提供在线作业自动查重功能，无需额外付费，老师可设置重复度预警值，超过阈值自动预警；可设置打回阈值，重复度超过阈值时自动打回，系统自动显示学生作业的重复来源对比，老师能够清楚了解学生之间的抄袭情况，提升老师作业批改效率； ▲7、为了降低操作难度，老师可通过一个软件控制端实现课堂考勤、互动教学工具、白板批注工具、课程录制、无线投屏、多屏幕调度控制功能的操作，无需操作其他不同的软硬件设备，简化老师操作； 8、系统可自动生成加权成绩单，老师可自定义考勤、课堂活动、作业和测验的权重。自动汇总历次考勤、课堂活动、作业和测验的详细成绩。成绩单支持一键导出，减轻老师手动统计分数的负担，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 9、可支持课堂AI分析，分析课堂内学生的物理行为数据，智能评估学生学习投入度，汇总展示课堂内学生平均投入程度、不同时间段的学生学习投入度的变化趋势；以便于改进教学设计；并支持分析课堂内学生的物理行为数据，智能评估课堂内不同区域学生学习投入程度，以便于教师发现不同区域学生投入度的差异，按需调整教学策略和关注度，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 10、可支持基于获取的课堂语音数据，通过声纹识别技术分析课堂内师生的互动情况，统计课堂内容师生语言占比，智能评估分析课堂教学结构；基于获取的课堂视频数据，通过图像识别技术识别课堂内学生的表情，汇总统计各类表情占比，分析课堂情绪起伏，实时了解课堂的氛围，助力按需调整自身的教学风格，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 11、本次配置满足≥5间教室互动能力的授权，软件部署于学校本地。 |
| 6 | 直录巡系统 | 音频处理单元 | 1、≥8路差分输入；4路单声道Line-IN输入，包括远程音频输入、课件、无线麦；4路平衡输出，包括输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入），需提供产品介绍，并加盖投标人公章； 2、支持静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度检验符合国家计算机外部设备质量中心要求，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 3、支持语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；支持回声消除功能，无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理；支持通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；除网口外，还可通过RS485接口进行软件升级和参数配置； 4、5间高级智慧教室每间含专业拾音吊麦≥6支，拾音麦类型：电容式拾音器；超心型指向，拾音角度 ≤ 135°；拾音距离 ≥ 3米。 |
|  |  | 视频处理单元 | 1、采用1/2.8英寸传感器, 有效像素 ≥846万；配备低噪声 CMOS，信噪比≥ 55dB，支持2D / 3D 数字降噪，进一步降低噪声，确保图像清晰度；配置AF镜头， 焦距f≥8.2mm, 教师机水平视场角≥95°，支持自动对焦，同时支持EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清；可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号；支持 8倍数字变焦，以保证老师特写的清晰度；配置双接口输出，支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p25）。SDI、网络两路可同时输出；支持POC（Power Over Cable）和POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 |
|  |  | 后端业务处理单元 | ★1、后端数据处理单元，处理器：≥10C 85W 2.2GHz ；内存：≥2* 16GB DDR4 2933MHz（2 列 x8 1.2V）RDIMM；硬盘：≥1*2.5 英寸 5300 240GB 入门级 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘；阵列卡：≥1*RAID 530-8i PCIe 12Gb 适配器；网卡：≥1*1Gb2 端口 RJ45 ；显卡： ≥16GB PCIe GPU；电源：≥2*1100W（230V/115V）白金级热插拔电源模块； 2、后端业务处理单元产品采用 C/S 架构，支持本地软件编解码，教室内无需部署录播主机或 MCU 终端等编解码硬件设备，简化部署，操作简单易用； 远程互动技术采用 SFU 架构，支持音视频自适应编码，可基于网络情况、接收端情况进行自适应调整编码率，从而保证在各种网络环境下实现音视频的流畅传输。为确保真实性提供功能配置截图，并加盖投标人公章； 3、支持主讲老师提前为同步教学课安排日程，并添加好听讲教室。预约好的课程可以在上课时通过同步教学安排表快速进入同步教学状态；支持主讲老师在上课时临时发起同步教学课，听讲教室可以通过听课码加入课程；主讲教室支持接入≥99间听讲教室，实现音视频双向互动；支持主屏显示主讲老师的讲义内容，主屏或副屏显示听讲教室画面，方便主讲老师既能随时关注听讲教室的学生，又不会和讲解课件画面冲突；支持管理老师实时管理正在进行同步教学授课的课程，能够看到课程名称、授课老师、开课院系、 授课地点、上课时间、观课人数；支持管理老师查看应用同步教学授课的历史课程，能够看到课程名称、授课老师、开课院系、授课地点、上课时间、观课人数。为确保真实性提供功能配置截图，并加盖投标人公章； 4、支持老师针对不同课程设置录课方式，可以在教师摄像头、学生摄像头、桌面三路画面中任意选择1到3路进行录制；支持老师在授课时一键开启录课功能，录制的视频无需拷贝，会自动上传至云端，老师可以随时查看、下载或开放给学生观看；巡课时支持查看≥12个教室的上课画面，支持切换为≥6个教室画面，画面支持≥1080P高清≥25帧率，高质量呈现课堂情况；支持巡课时支持查看教室、课程的详细信息包含：校区、教学楼、教室、观课数、课节、日期、课程名、教师名、工号、院系、班级、课号，帮助巡课老师定位课程； ▲5、支持课程录制及督导巡课，为了提升督导巡课质量及效率，支持巡课过程中系统实时播报课堂教学动态，了解完整的课堂过程数据和活动详情，课堂动态看板支持查阅：老师发起的问答题、讨论、抢答、挑人、签到、补签、上下课，同时包含学生的参与情况包含出勤、活动参与率、答题正确率； 6、支持查看本学期教学情况，包含老师备课情况、课堂互动情况、线上教学情况、学生知识点正确率；支持查看本堂课教学情况，包含课堂互动情况、学生知识点正确率；支持查看课程的学生评价得分和留言，了解学生对该课程的常态化评价，以便于针对性督查指导；数据支持横向对比同类课程，优质课程标签明示，帮助巡课督导老师快捷掌握课程的质量水平。 |
| 7 | 高级智慧教室音频系统 |  | 1、整机1U标准高度；提供RS485/232控制接口来实现对音量的调整；放大器类型：D类；支持话筒反馈抑制，档位级别≥4；负载阻抗：支持4Ω/8Ω/16Ω；输出功率： ≥80W×2通道；THD+N: ≤0.1%；线路信噪比：75dB；配置2套音箱系统并含支架； 2、具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用；通讯频率：740-790MHz；工作电流 :110mA 160mA；待机电流:<1uA 60mA；工作电压:3.7V DC, 9~12V；充电电压 :USB Type C 5V ；有效距离 :>15米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz~12.5KHz；工作电流： 发射110mA 接收160mA；待机电流：发射<1uA 接收60mA； 3、集成2.4G、UHF、IR（红外）三种无线传输模式融合使用。全面解决无线教学话筒受干扰、易串频、音质差、笨重、维护麻烦、难管理等难题；全数字化传输，DSP信号处理，数字调试，智能管理； 2.4G、红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用；开机自动检测工作环境，自动选择最优工作方案。专业级话筒音质，48K,16bit，60~12.5KHz宽频响，没有延时感。支持无线充电，放下充电，拿起讲话，放心畅讲。内置大容量锂电，全智能充电管理，配合无线充电功能，长续航，零维护。集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机。集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制。内置咪芯，同时支持外接头戴麦。OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数。自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，自如使用。Type C 充电接口，避免误插。 无线充电座：与话筒配套，具有充电提示及充电保护功能。 |
| 8 | 高级智慧教室物联系统 | 网关 | ★1、智能网关供电方式：AC100V~AC240V供电，通讯类型：无线网络（Wi-Fi），组网协议：RF2.4G，通信标准：IEEE 802.11b和IEEE 802.15.4 ，可接入RF2.4G设备：≥255个，通信距离：≥30米（无遮挡物），安装方式：平放、吸顶、壁挂；支持固件版本通过微型 USB 端口和远程在线升级，支持远程配置参数。在断开外网的情况下网关即可以自动运行：包含所设置的计划任务表，设备联动规则。也可以通过触控开关手动控制物联网设备；支持双向通讯，实时上传运行状态到云平台，包括上线、离线状态等； ★2、传感器供电方式：AC100V~AC240V供电；通信协议：RF2.4G或433M；通信距离：≥30米；安装方式：平放、吸顶、壁挂；外壳材料：ABS；产品尺寸：≤150mm(L) x 150mm(W) x 43mm(H)；待机功耗：≤1.5W；工作温度：-10~50 ℃；工作湿度：≤90%RH；须为教育领域专用传感器，须具备数据采集、数据上报、系统告警等功能；集成八合一集成式传感器，无须针对每个环境指标单独部署独立的传感器，施工简单快捷。可采集温度、湿度、亮度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳等指标； ★3、智能环境中控系统（1套支持对室内、室外的环境数据指标采集；室外须包括天气状况和温度信息；室内须包括温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、亮度等指标，实时显示指标变化数据；支持对智慧环境教室内灯具的开关及亮度、色温调节，须支持对所有灯具的集中管控，也须支持对每一排灯具的亮度、色温、开关进行控制；支持对窗帘、空调、新风、风扇等用电设备的本地及远程控制；系统内置多种智能场景模式，须包括：标准模式、文科模式、理科模式、课间模式、PPT模式、演播模式、自习模式、放学模式、考试模式、表演模式等，支持用户自定义场景功能，支持与课程表关联，实现场景随课表智能切换，无需人为操作；可以根据环境温湿度、光照、人体移动、空气指标等参赛的变化来自动运行物联网设备，如温度高于指定温度自动启动空调、CO2浓度超标自动启动新风、光照变强自动关闭窗帘、有人移动自动开灯等功能；支持与现有电子班牌、一体机系统集成，在电子班牌、一体机上对设备进行控制；采用B/S架构，H5页面自适应，可以在PAD、PC、手机等智能设备实现对设备的本地和远程操控；支持通过微信语音操控物联网设备。 |
|  |  | 交流接触器 | ★1、额定电流：≥25A，工作电压：≥AC230V，级数：≥2极，触头级数：≥2常开，安装方式：平放或配电箱导轨安装； |
|  |  | 物联控制系统 | ★1、LED灯具控制器供电方式：≥AC100V~AC240V；通信协议：RF2.4G或433M；通信距离：≥20米；外壳材料：ABS；产品尺寸：≤97mm(L) x 51mm(W) x 32mm(H) ；待机功耗：≤0.8W；工作温度：-10~50 ℃；工作湿度：≤90%RH。须支持对灯具亮度在0%-100%之间线性调节；须支持对灯具色温在2700K-6500K之间线性调节；须支持对灯具进行本地和远程开关控制； ★2、场景面板供电方式：≥AC100V~AC240V供电；通信协议：RF2.4G或433M；通信距离：≥20米；安装方式：86盒嵌入安装；5外壳材料：PC+钢化玻璃；待机功耗：≤0.8W；工作温度：-10~50 ℃；工作湿度：≤90%；控制方式：触控；响应时间：≤0.8s；须提供上课、下课、文科、理科、PPT、自习六种场景按键；须具有记忆功能，以便于存储不同的场景控制指令，可以动态配置。须支持局域网功能，在没有外网的情况下，仍能正常使用； ★3、触控开关供电方式：AC100V~AC240V供电；通信协议：RF2.4G或433M；通信距离：≥20米；安装方式：86盒嵌入安装；外壳材料：PC+钢化玻璃；待机功耗：≤0.8W；工作温度：-10~50 ℃；工作湿度：≤90%；控制方式：触控；响应时间：≤0.8s；触控式操作更顺畅，反应更灵敏，纯平面设计，更显高端大气；触控开关表面面板采用钢化玻璃型材，绝缘性强；采用电容式触摸感应方式； 柔光LED指示灯，柔和光圈易辨识、不刺眼，方便室内黑暗时能准确找到开关位置，指明方向； ★4、电动开合窗帘（含布和轨道）运行速度：20 cm/sec；额定电压：220/230V ；频率：50Hz；额定功率：45W；额定电流：0.23A ；连续工作时间：4min；保护等级：IP20 ；产品长度：定制；绝缘等级：H ；通过窗帘控制器完成组网，并实现与环境感知系统交互，支持对窗帘的升、降、暂停的场景联动控制； 在不同场景模式下配置不同的窗帘开合状态，以适应教学需要。 ★5、窗帘控制器供电方式：AC100V~AC240V；通信协议：RF2.4G或433M；通信距离：≥20米；安装方式：壁挂；外壳材料：ABS；产品尺寸：115±5mm x 90±5mm x 40±5mm；待机功耗：≤0.8W；工作温度：-10~50 ℃；工作湿度：≤90%；须支持对窗帘继续上升、下降和暂停的控制； 须支持实时查看节在线状态。 |
| 9 | 高级智慧教室电子班排系统 | 电子班排交互系统 | ★1、处理器≥四核，内存≥2G，存储容量≥8GB；显示单元：≥21.5寸，IPS，分辨率≥1920x1080，显示比例≥16:9；支持电容式触摸，支持10点触控或以上；要求采用全钢化光学玻璃、高透光率、抗爆，防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用； 2、支持刷卡，减少学生考勤排队的情况；摄像头：分辨率≥200万像素，支持宽动态功能，支持人脸考勤；音频接口：内置扬声器、MIC，支持视频播放及家长留言播放，MIC采用高灵敏度全向麦克风，支持学生语音给家长留言，让家长第一时间了解孩子在校动态及突发情况；具备RJ45接口，支持Ethernet；具备Wi-Fi模块，支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频协议； USB接口≥2个，RJ45接口≥1个； 3、支持韦根扩展接口，可控制门锁；班牌支持远程升级或U盘升级；班牌用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂采用2挡位角度调节，根据不同环境增强可视效果；支持班牌所有数据在联网状态自动更新；支持无线及有线网络连接；在有线网络下，可批量修改终端地址；班牌支持教师管理班牌信息、学生考勤、学校或班级通知、新闻等；管理人员可通过平台给班牌设置多组工作时间，班牌根据工作时间自动开机、关机；支持管理员对模板自定义，系统提供不同大小尺寸的组件，管理员可直接从组件库中拖拽所需组件组成个性化模板，满足不同班级、年级的个性化展示。 4、支持查看本班级教室/学生课表，课表以动态形式（非图片）展示，课表采用不用颜色高亮显示当前课程节次，方便学生及教师查看；支持学生通过多种方式（人脸、刷卡、账号）登录个人中心查看个人简介、成绩、个人课表、家长留言等信息；支持全屏播放风采图片、宣教视频，可支持多种播放模式，包括：定时、循环、垫片等，可手动切换不同素材； 5、支持多种工作模式，包含：首页模式、上课模式、考试模式、直播模式、紧急模式等，工作模式可支持本地设置、管理平台远程设置，正常上课时间班牌自动进入上课模式，下课自动进入首页模式，考试时间，自动进入考试模式；提供多种类型的播放区，如天气预报、插播字幕、网页、实时视频和图片等；支持错误图标显示，即当终端出现断网、授权出错等各种错误时，屏幕上均会以不同图标显示，能便于快速定位故障快速解决。 ★6、AI感知舱：1/2＂ CMOS，最高分辨率≥1920x1080@50fps；视场角：水平≥ 113.74° 垂直≥ 61.5°；能够电动调节摄像头的水平及垂直角度； 1/2＂ CMOS，最高分辨率1920x1080@50fps；场角：6.43º（窄角） 60.9º （广角）。 |
|  |  | 电子班牌管理平台 | ★1、平台支持LINUX环境部署；平台支持查看考勤时智慧班牌终端所抓拍的人脸图片；可上传多种类型的素材，支持AVI/MPEG4/H.264/MOV/TS流/MKV等多种视频格式，支持BMP、PNG、JPG等各类图片格式；支持rtsp、http、udp、avi等直播流素材的添加；对上传的素材进行分组管理，对素材使用栏目(比如：学校新闻、学校风采等)进行管理；提供与第三方数据对接，支持以XML、HTML、TXT、FTP、Socket、ODBC/JDBC等协议对接第三方应用系统、数据文件、数据库等，获取的应用系统数据以指定的方式进行呈现； 2、支持播放样式自由划分，支持多种区域类型选择，如播放区、时间区、日期区、星期区、天气区、天气图片区、城市区、LOGO区域、字幕区等；支持多类型终端的接入，可按关键字进行搜索，并对终端进行开机、关机、重启、升级、NTP校时；支持管理员远程调整教室、科目、教学时间、学期、考试信息、选课、智能排课，可设置终端的工作时间、音量、时区、城市等；支持查看终端的错误日志、状态日志等，可下载终端日志文件；提供多种报表的查询，如学生课程考勤、老师课程考勤、课程考勤统计、学生考试考勤、考试考勤统计等，根据多关键字组合查询，并可以以Excel表格导出； ★3、考勤服务模块基础数据管理：（年级、班级、教师、学生、家长等组织结构与人员帐号与权限管理等）；智能监控：实时监控、当日数据汇总、抓拍/报警详情、设备灵活切换、报警形式多样、报警结果一键标记；查询统计：抓拍统计、报警统计；底库管理：底库增删改、底库查询、底库分类、报警设置；人员管理：人员增删改、人员查询、识别记录统计；设备管理：服务器管理、底库关联、摄像机管理；系统管理：权限管理、账号管理；布控时间管理。 |
| 10 | 教学应用培训服务 |  | ★1、开展智慧课堂相关线下讲座≥2场次，人数不限； 讲座内容须涉及教学模式变革、高效的智慧课堂模式特征与建构等主题；涉及常用的智慧课堂教学策略分析、教学设计的内涵与特征、有效的教学设计实践等主题；须组织线下智慧课堂工作坊，工作坊需要对主要教学模式（TBL、PBL等）进行深度讲解。并组织智慧课堂工作坊须提供智慧课堂观摩，以真实课堂的形式向参训老师展示新型新型教学模式的实际操作；指导团队须对参训教师进行一对一的教学设计指导和课程打磨；教学服务最终须培养出≥3名种子教师，种子教师能够有效开展智慧课堂教学。教师能力水平由校方及指导团队共同组织验收小组进行验收；须提供线上远程指导，对重点培养的种子教师进行线上的磨课与研修，保证线下培训后的效果延续；以上培训要求为我校实际需求，投标人需提供教学服务承诺函，并须提供完整的培训课程列表，供校方对培训内容及效果进行审核和验收。 |
| 11 | 理实一体教室集中控制系统 |  | 1、整机要求采用不超过1.5U高度，方便在机箱内安装部署； ▲2、为保障教室周边设备接口需求，设备要求配置：HDMI 1.4视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，支持≥3840x2160@30Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1个；USB 2.0接口≥6个，输入≥2, 输出≥4；设备本身提供千兆自适应网口≥8个（其中4个网口需支持PoE+供电）；配置RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个；设备提供I/O口≥6个，可支持IO输入和输出设备；提供≥4个可控制DC 12V电源输出；提供≥5个PDU电源; 3、支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时；支持刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； 4、支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落。并发送脱落报警给远程管理平台， 具备电量检测芯片，可实时监测外接设备的实时耗电情况，并将能耗数据发送给远程管理平台。 5、配置控制面板，要求触摸界面为电容触摸方式，以增加使用寿命，避免触电开关产生的寿命问题；面板类型要求为钢化玻璃，防止使用过程中破碎伤人；按键具有声音提示，避免重复按键；具有：一键上课、下课功能，可通过面板调节功放音量。 |
| 12 | 理实一体教室交互系统 |  | 智慧黑板 ★1、采用纳米银电容触控技术，支持Windows系统中最大≥20点触控；整机屏幕采用超高清4K LED ，中央主屏幕显示尺寸不小于86英寸；显示比例≥16:9，分辨率为≥3840×2160，插值分辨率为≥32768×32768。可视角度≥178°，具备防眩光效果。屏幕对比度≥1000：1，亮度：≥350cd/m²，可通过前置面板物理按键可唤起触控菜单，整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作简单， 开关机时无需单独操作电视及电脑；主屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口； 2、触控玻璃符合优等品标准，具有抗冲击、抗磨特性，屏幕采用单面喷涂AG+AF钢化玻璃，表面硬度≥8H；为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 3、整机采用三拼接一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，整体外观尺寸：整机宽度≥4200mm ，整机高度≥1200mm ，黑板主体厚度≤90mm；副黑板与主屏通过拼接搭扣可实现免工具拆卸，副黑板采用减重设计，两侧副黑板总重量≤21kg，副黑板采用铝蜂窝板及喷涂表面，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写，支持吸附磁吸式黑板擦； ▲4、整机前面板具备双通道USB接口≥3组，type-C接口≥1组，需同时支持Windows与Android；后置接口HDMI in≥2组，HDMI out≥1组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组，为确保真实性提供清晰的产品图片证明材料； 5、整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片；整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集，为确保真实性提供清晰的产品图片证明材料； 6、整机支持网络一线通功能，部署单根网线满可实现Android、Windows双系统有线网络联通；整机支持WOL网络唤醒功能，且开通此功能时，待机功耗低于0.5W； 7、书写体验路畅顺滑，书写延迟时间需不高于50ms；具备自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭；屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 8、产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”，符合GB/T17618-2015的相关要求且测试结果达到性能判据A的标准，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章。 教室无线投屏 1、支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学；从源到屏幕的投屏延迟时间不得高于200ms；要求具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占；支持不同分辨率的设备的投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率能够达到1920*1080，输出分辨率能够达到1920*1080，帧率能够达到30fps，为用户提供高清投屏画质； 2、支持对投屏画面的左右90度旋转操作，并根据移动设备屏幕旋转而跟随变化；支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境；针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏或投影仪；针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏或投影仪，传屏的同时，能够在大屏或投影仪反向触控笔记本电脑。 电子白版 1、软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求；书写及批注工具：支持10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作；教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动；对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能；PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件；思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 OPS模块 1、★采用OPS-C模块化电脑方案，针脚数为标准80Pin ,实现与显示单元无单独接线的插拔；硬件配置：CPU≥六核六线程、主频≥2.8GHz，睿频4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；512G SSD或以上，提供≥6个USB接口，其中≥3个USB3.0接口，视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个；提供隐藏式Reset按钮。 2、产品平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，为确保真实性提供具有检测资质的第三方检测机构出具的测试报告证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 13 | 理实一体教室音频系统 |  | ★1、吊麦频率响应： ≥100Hz～16KHz；灵敏度： ≥-38dB±2dB；指向特性： 超心型；拾音角度：≥ 30°至135°；供电：幻想 音频处理部分和功率放大器部分必须集成到1U机箱内。 ★2、音频处理器可同时支持吊麦、无线麦克风和课件的扩声，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖；具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果；外部调试接口：满足网络接口和RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置；输入接口： 不低于8路吊麦输入，4×凤凰接口线性输入；输出接口： 不低于4路单端输出，2×水晶头功放输出。 ★3、音箱系统（2只）单元数量:LF:1X5.5", HF:1x1"，高音特性:可360度旋转调整音箱指向角度，频响响应:80Hz- 20KHz。 ★4、数字红外音频传输及控制技术；接收器具有两通道信号接收频点，保证双麦克风信号独立传输且稳定，接收面积：80㎡，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输。 5、麦克风（含充电底座）：数字红外无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便；采用数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；扩展性能强，支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 6、无线麦克风具有PPT翻页按钮，可搭配红外主机实现此功能。具有电量提示，支持USB口充电以及座充式充电；设定时间无发言，麦克风发射窗自动关闭；无线麦克风支持PTT功能，实现N+1互动交流功能； 频率响应 50 Hz ~ 20 kHz；信噪比 ＞85 dBA；总谐波失真 ≤0.05%； 内置可充锂电池（不可拆卸，预防被盗），发言时间不低于6小时； 7、无线麦克风具有红外光标功能；标配一个充电位，可同时对1支红外无线麦克风进行充电，每一位充电座上都有特定的二维码，可通过微信小程序或APP进行扫码解锁管理，并可对该二维码进行设置，且设置信息可同步到后台服务器，具有一路电子锁，实现无线麦克风充放电管理，具有一路RS232端口，可与中控互联，充电槽均具备过热，过载，过流保护，自带电子锁锁扣，可与电子锁搭配实现后台服务器管理。 |
| 14 | 教室巡查系统 |  | 1、为保证易用性，应采用B/S架构，应具备跨网段、穿越防火墙等特性，管理员可以在任何可接入互联网的地点集中管理智慧教室整套系统，本次配置本项目所有教室巡查能力； 2、能够实时反馈教室及设备的状态，如设备故障紧急告警、设备故障普通告警、设备防盗告警、设备异常使用、空闲教室、策略运行状态等。每类状态均能查看详细的描述，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 3、可自动执行用户设定的自动化策略，如自动开机策略、自动关机策略、自动巡检策略。策略可设定单次、按周循环、按课表执行等重复模式，也可设定控制的教室范围、执行时间等。用户可随时启用/停用已设定的自动化策略，也可在临时停用执行当日的策略；为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 4、自动采集运维业务和教室设备状态数据，并智能分析处理，为管理人员推送运维建议，包括但不限于“教室长期未巡检提醒”、“故障长期未处理提醒”等；支持自动执行用户设定的自动化策略，如自动开机策略、自动关机策略、自动巡检策略。策略可设定单次、按周循环、按课表执行等重复模式，也可设定控制的教室范围、执行时间等。用户可随时启用/停用已设定的自动化策略，也可在临时停用执行当日的策略，为确保真实性提供功能截图并加盖投标人公章； 5、▲为方便运维人员对教室设备的日常状态监测，可通过自动巡检功能，通过系统打开教师所有的硬件设备，检测所有教室的核心教学系统（如扩音系统、显示系统）是否正常工作，通过AI技术，将播放的音视频与系统预设的音视频demo文件进行信息比对分析，当检测出故障时，可自动预判故障原因，可大幅提升巡检效率； 6、可与教室内的智能控制中心联动，不间断检测教室设备的运行状态，一旦发现设备出现异常或故障，将立即向管理人员发出故障提醒。如控制面板通信异常、投影仪能耗异常、设备HDMI接线脱落等；能够跟踪故障的处理状态，并对故障处理人、处理过程、处理时间进行记录。不仅方便管理人员把控故障处理整体情况，也能让运维人员回溯各类故障的处理过程； 7、提供调换教室功能，在特殊情况下，为管理老师智能推荐可调换的教室，快速完成找教室、换教室工作。在调换教室的同时，也将自动更新教室端智能控制中心主机的刷卡授权文件；具备智能找教室功能，可根据使用时间、教室类型、所需设备等条件，快速筛选出合适的教室； 8、★提供课表对接服务，支持对接学校的课表系统，实现按课表安排控制教室设备的开启、关闭； 9、★为保障教室巡查效果，配置≥10套教室授权接入能力，配置≥5套≥200万半球型网络摄像机（用于理实一体教室），内置麦克风，20~30米最远红外，支持SD卡，PoE，支持H.265。实现所有教室按课表安排控制教室设备的开启、关闭；实现一卡通对接服务，支持对接学校一卡通系统，实现教师通过一卡通控制设备的开启、关闭，并配置≥10套读卡器； |
| 15 | 终端连接 |  | 无线接入单元 ★1、采用四路双频设计，两个5GHz射频卡，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，支持802.11ax标准；整机≥8条空间流，整机最大接入速率≥4.1Gbps；配置≥1个2.5G以太网口、≥1个千兆电口、≥1个千兆光口；能接入学校现有后端平台，如不能接入，需单独配置相应的后端管理设备，后端管理设备能管理应不低于2000个； 2、设备电磁辐射对人体安全，满足相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 3、最大终端接入数不小于768个，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； 有线及供电接入单元 ★1、配置10/100/1000M以太网端口≥16个，具备POE/POE+特性，配置10G SFP光接口≥2个，配置≥2个单模千兆模块；交换容量≥330Gbps，转发性能≥60Mpps； 2、为保障用户体验，采用静音设计，噪声值＜35dB，采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图并加投标人公章； 3、具有SDN能力，控制器可配置业务接入策略，并支持图形化划分端口业务，设备端上电后支持通过注册上线和免注册上线方式实现即插即用功能，为确保真实性提供第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖投标人公章； |
| 16 | 有线接入单元 |  | ★1、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，配置1G SFP光接口≥4个；配置2个千兆单模模块，整机最大可用千兆口≥28；交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps。 |
| 17 | 正版国产化系统 | 操作系统 | 1、提供建设项目教学终端的正版系统服务，并对终端进行系统备份、恢复、安装等服务；根据学校使用可灵活选配置Windows7或Windows10。 |
|  |  | 国产office | 1、提供建设项目教学终端的国产化办公软件服务，并对终端办公软件进行备份、恢复、安装等服务；提供服务期内所提供的关键系统性能和功能要求如下： 2、为国产化办公软件。项目中所投标产品支持在国产化硬件及国产化操作系统上运行； 3、支持文字、表格及幻灯片的处理。文字处理功能主要包括文档修订与批注，文档快速定位，大纲视图，插入题注和较引用，支持冲突解决和痕迹修订等功能，支持页眉页脚显示/隐藏文档正文的文字；表格功能主要包括各种制表功能，提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式，增强表格公式功能，多列合并拆分，支持大型表格打印；演示文稿功能主要包括演示文稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示文稿，支持演示文稿打印； 4、▲文档中的数据源复制后，以链接形式粘贴到其他文档中，当源数据变化，目标数据可自动更新； 5、支持多个文字、表格及幻灯片的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式； 6、界面与微软2010界面相同，并支持一键热切换，无需重新启动程序即可进行智能和经典界面切换，可适应不同Office版本用户界面需求，自由选择； 7、▲素材管理：提供如数学、化学、物理、地理等的科教素材管理器，可以导入导出素材；使用科教编辑器，可以编辑数学公式、绘制几何图形、电路图、化学方程式、物理及化学实验装置图、生物结构图、地理天体图等； 8、▲即时预览：文字、表格及幻灯片三大应用模块均支持图形、图片对象各类属性的即时预览，如自选图形填充色、线条样式、线条粗细、线条虚实、发光效果、图片锐化/柔化效果、亮度/对比度等。在文字处理、演示文稿应用模块中执行表格插入操作时，支持即时预览插入效果。在电子表格中支持条件格式的即时预览。文字处理应用模块中支持文本、段落属性的即时预览，如文本字体、字号、颜色、底纹、下划线、下划线颜色等属性，段落行距、项目符号和编号、样式属性； 9、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接； 10、多媒体：支持文字处理、电子表格单元格中插入音频视频文件后在本应用中即可播放多媒体文件，无需调用其他播放软件，并且提供多种播放模式供选择；邮件合并：实现多条记录的不同格式相同内容的一次性显示或打印，并且支持合并打印到信封功能，实现一键信封批量制作； 11、文字处理支持页眉页脚显示/隐藏文档正文的文字；快速格式化：在文字处理应用模块支持"选择格式相似的文本”功能，以便捷选择文档内具体相同属性的文本并快速格式化。 |
|  |  | OFD | 1、提供建设项目教学终端的国产化OFD软件服务，并对终端OFD软件进行备份、恢复、安装等服务；提供的关键系统性能和功能要求如下： 2、国产化环境及业务标准：支持安全可靠操作系统；支持自主可控CPU；符合OFD版式文档格式标准及电子公文应用领域的相关标准规范； 3、▲基本功能：支持OFD/PDF双格式阅读，支持OFD/PDF电子文档 注释、校对批注、高级搜索、打印；支持电子公文语义增加、修改、删除、导出 功能；支持水印、截图功能；支持编辑文档；支持国内通用民族文字阅读和高级编辑； 4、文件创建：支持纸质文件一键扫描生成OFD/PDF文档；高级打印：支持骑马钉打印（装订成册）；支持对扫描生成的OFD文件进行高压缩，无损压缩80%，支持至少三种格式如JPG、BMP、TIFF, 具有相关软件著作权； 5、▲安全控制：支持密码保护、权限控制；支持对OFD版式文件进行数字签名；支持电子公文签章、验章功能,支持自定义图章；支持符合GM-T 0031及OFD电子签章格式规范的多家电子签章之间的互认；支持手写签批功能，支持签批内容的数字签名； 6、产品集成：支持嵌入浏览器，满足OA系统相关需求；支持JS的二次开发接口调用。 |
| 18 | 教学配套设施 |  | ★1、拼接桌椅(256套）拼接桌椅尺寸：≥W800*D550*H750(mm)；产品材质：烤漆台脚：采用≥25MM*50MM蛋形冷扎管，（壁厚1.5MM）；书网管：采用≥14MM圆形冷扎管（壁厚1.0MM)；连接杆：采用50MM圆形冷扎管（壁厚1.5MM）；脚轮：采用≥50MM.PVCD万向带刹车脚轮； 2、至少含电脑桌椅(单人60套或双人30套，满足60位学生上课使用） 规格尺寸：≥1380mm×600mm×760mm（长×宽×高）；桌面厚度25mm防火板，其他部位厚度16mm三聚氰胺饰面板。带隐藏式走线槽。桌架 采用≥40*40*1.2mm方管、拉杆采用≥25*50*1.2mm钢管，加PVC防划脚垫。带两把有靠背座椅，椅面≥450mm×450mm（长x宽）；椅面坐垫材质采用透气网布，内部填充高弹泡沫海绵，坐垫厚度≥40mm；椅背材质透气网布或网状PVC材质；座椅支架采用金属骨架，椅腿为直径≥250mm圆管或≥150mm ×150mm（长x宽）方管，防锈处理，加PVC防划脚垫。 样式或颜色能根据学校要求定制，达到与学校整体设计要求一致；应具有符合国家安全标准的隐藏式组合布线系统，使布线规范整齐；电脑桌横向放置或竖向摆放皆适宜，方便课室内排列布局；应自带电脑主机防盗箱，并具有自然风冷式散热设计，电脑防盗箱内和箱外温度基本一致； ★3、理实一体实训桌子(18张）材料：桌面基材采用优质E0级三胺板，厚度≥25mm,四边直边，采用优质PV C封边；基材：钢脚架，立柱采用≥50*50*1.2mm方管，横梁采用≥ 40*20*1.2mm优质钢材，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成;焊接部分采用二氧化碳气体保护焊，无焊渣，焊点美观，焊接牢固，不脱焊;油漆:优质环保油漆;五金件:优质五金配件; 尺寸：（L*W*H）≥1800mm×1500 mm ×1100 mm,地面到桌面高度约为≥800mm。（配置地台， 实验室高度根据实际情况而定）； 4、讲桌(10套）材料：钢塑结构，讲桌主体材料采用1.2～1.5mm冷轧钢板及木质扶手；外观：桌体上部分采用圆弧设计，桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO；功能：讲桌上下层采用分体式设计，与本次采购显示单元配套，讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉，可容纳键盘，键盘架下方为储物抽屉，右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内，讲桌下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定，讲桌内置固定螺丝孔位；尺寸：闭合尺寸（L*W*H）约 1800mm×1500 mm ×1100 mm,展开尺寸（L*W*H,单位）约 2200mm×1900mm×1100mm,地面到桌面高度约为800mm。（配置地台， 实验室高度根据实际情况而定）。 |
| 19 | 环境建设 |  | ★1、强电：线缆布放：强电线缆布放要求与弱电线缆布放分离进行，布放线缆必须使用PVC线管进行铺设，并且线管拐弯处不能露线，需用转角接头进行引导；线管铺设需达到横平竖直，美观整齐。固定牢固，不松动，禁止直接放置在天花板上；为了保障使用安全，每个电源插座、多媒体电源位置必须铺设地线；教室内必须具备强电配电箱，配电箱内线路接线符合标准，必须接入地线；配电箱安装后，表面不能突出墙面，并且具备面板可以打开或关闭；箱内每个控制开关，必须注明控制位置，使用标签或者其它方法注明，具备多媒体线路开关、灯光线路开关、机柜电源开关、空调开关； ★2、灯光开关及插座：灯光开关必须把教师区域和学生区域进行分开控制，开关高度距地面1300mm-1400mm为宜；讲台安装位置处，讲桌内地面必须安装地插，方面电脑设备电源的连接； ★3、灯光系统：在教师区采用均匀布光。在学生区采用均匀布光。教师区灯光总功率（下限）=教师区的面积（㎡）X25W。学生区灯光总功率（下限）=学生区的面积（㎡）X15W。国家建筑照明标准要求：应该相应提高光照度标准，本次教室的教师区光照度最少应该达到700LX，学生区最少达到500LX，且能调整亮度，灯光风格应与教室整体风格一致； ★4、吸音系统：顶棚使用矿棉吸音板吊顶，使用标准600*600规格的矿棉吸音板。墙体四周应采用高性能聚酯纤维吸音板。规格：不少于1220*2440*9mm；形状：长方形(可分割)；应采用双层、厚重、全遮光、吸光、表面粗糙的浅色窗帘； ★5：地面处理：地面先实现地面找平，再用耐磨地胶进行处理，耐磨地胶≥2.0厚，颜色应选择整体风格； ★6、弱电系统：所有设备的音视频、网络经中部署，必需与强电物理分离，设备之前的连接线应暗埋处理，并部署数据线路（网线采用=6类，光纤应从弱电间入教室≥4芯单模）、音视频线路、强电线路等； ★7、配置满足5间智慧教室环境制冷制热需求。优先采用吸顶式空调，每间教室配置≥2套室内机，含室外机管线部署等； ★8、完成10间教室的综合布线。所投标人应对教室现在设施进行拆除，恢复现在教室必要的设施设备等，采购人不再另增加任何费用。投标人应 在满足以上要求的同时自行考虑所需设施设备。 |

四、技术、服务要求

1、供货渠道：所有产品均由投标人提供并保障其产品品质。

2、交付及培训：安装、调试完毕并经验收合格后交付使用，供方派工程师现场操作培训。

3、所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

5、免费质保期限为3年。在质保期内，免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须免费更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

6、须免费开放数据接口及说明技术文档，开放程度至少满足推送数据到中间件，方便学院数据中心数据抽取，确保数据交互畅通。

7、若需进行二次开发，则中标供应商免费实施。

8、所有定制开发软件，其知识产权归学院所有，软件类产品需提供终身免费升级更新服务。

★9、质保期内免费提供至少1名长期固定人员现场驻场行相应维护工作，提供5天*8 小时的现场巡检、排障响应、安全调试、网络设备故障维护等服务，及时发现潜在问题并给出相关调整建议，降低潜在的数据丢失、安全侵犯、停机、性能下降或资源限制抢救无效等风险，并向设施设备使用管理单位书面提交详细的运维报告，报告中包括：主要性能指标、运行情况分析、优化调整建议等。

10、响应时间：接到故障通知后 0.5 小时内响应，  2 小时内到达现场，8小时内排除故障。

11、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

★12、投标人应承诺在服务开始第一年内提供2名用户原厂培训服务，具体人员由采购人指定；培训内容至少含智慧教室相关内容，投标时需提供培训内容说明，培训课时≥7天。培训结束后能够掌握智慧教室产品涉及技术领域中常用的公共技术原理、主流产品/解决方案的基础知识、常用功能配置、产品应用性用户培训，能完成基础的故障排查并具有智慧教室工程师能力。

★13、本项目包含设备采购、强弱电线路铺设（含5间智慧教室的装修），投标方在投标前应充分了解和考虑现场实际施工（如：现场勘查）等情况及可能发生的费用，所有费用统一计入设备采购费用中，且整体费用不能超过采购预算。该项目招标方不再另行支付任何费用。项目进场实施前，需提供智慧教室装修设计方案、理实一体化教室布线设计方案，经采购方确认后实施（提供承诺函加盖投标人公章）。需要新建、改建的教室参考面积：≥96m2。

★五、商务要求

1、交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后建设期为3个月，除人力不可抗拒因素外，工期不得延误；验收合格后运维服务期36个月：如其中含定制软件须同期交付全部源代码（完成软件全部功能模块的开发、实施部署、整体安装调试及操作培训，验收合格并交付使用）。

（2）交付地点：采购人指定地点（成都农业科技职业学院柳城校区、海科校区）

2、验收要求：中标人与采购人应严格按照财库[2016]205号《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求进行验收。本项目在中标供应商通知服务履约完毕后进行初步验收。初步验收合格后，进入60 日的试用期。

3、支付方式：

（1）本项目履约保证金为合同金额的8%（不超过10%），项目验收合格后，履约保证金在项目质保期满，供应商无违约责任且经采购人考评合格后一次性无息退还。

（2）合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价的 40 %；全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人接到中标（成交）供应商提供的与合同清单相一致的正规发票后 15 个工作日内，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价的60%。

★政府采购政策要求：

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

本项目信息安全产品：投标人所投产品若为信息安全产品，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖投标人公章。

注：根据《中央编办关于中国信息安全认证中心更名的批复》（中央编办复字[2018]10号），中国信息安全认证中心已于2018年5月更名为中国网络安全审查技术与认证中心。

注：

1、带“▲”号项参数为重要技术参数要求，若有负偏离，只做扣分处理。

2、为保证产品质量，在签订合同前，采购人有权要求中标供应商在5个工作日内提供招标文件要求的部分或全部佐证材料原件核查，未按照要求提供原件或原件与投标文件中对应的佐证材料复印件不一致的，一律按虚假响应处理，采购人有权拒绝签订合同并上报上级主管部门，造成采购人损失的，采购人有权追究其法律责任。

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ◆A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ◆A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ◆A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ◆A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ◆A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ◆A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ◆A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ◆A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ◆A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ◆A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ◆A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

# 评标办法

  - 总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

    - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

    - 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

  - 评标程序

    - 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

      - 资格审查表（仅限资格性投标文件）

| 评审因素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |  |  |
| 投标人及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件） |  |  |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 |  | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

      - 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

    - 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

      - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

      - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

    - 评标委员会符合性检查

      - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

      - 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

      - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求盖电子签章的。

符合性评审表

| 评审因素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |
| ★项要求（若有） |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 按招标文件规定和要求盖电子签章的 |  |  |
| 结 论 |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

      - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

    - 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

    - 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 出具评标报告。

      - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

      - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

    - 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

      - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

    - 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构现场复核评标结果。

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

      - 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

  - 评标细则及标准

    - 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

    - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

    - 综合评分明细表

      - 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

      - 综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 | 30分 | 1.对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2.经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评审因素 |
| 2 | 投标人实力 | 1.5分 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得0.5分；投标人具有GB/T28001或ISO45001职业健康安全管理体系认证得0.5分；投标人具有ISO14001环境管理体系认证得0.5分（提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章）。 | #### 共同评审因素 |
| 3 | 项目业绩 | 3分 | 1、根据投标人提供的近三年内（2018年1月1月至今）提供的类似业绩证明材料进行综合评定。具有1个业绩得1分，最多得3分。 注：业绩证明材料以合同或中标（成交）通知书为准。 | #### 共同评审因素 |
| 4 | 技术参数及要求 | 52.5分 | 1、投标人服务内容完全满足招标文件服务要求得基本分52.5分； 带“▲”号项（共20项）每项负偏离扣1.4分，其他项每项负偏离扣0.25 分（共98项），扣完为止。 说明：带“★”项为实质要求，不能负偏离；带“▲”号项属于重要服务要求，需提供现场演示，演示方式可为现场提交满足要求的详细视频资料或投标人自行搭建环境现场演示，演示时间不得超过30分钟；非标注项中按要求提供相关证明材料并加盖投标人公章。（说明：以阿拉伯数字标注为一项。） | #### 技术类评审因素 |
| 5 | 系统集成实施方案 | 2.5分 | 投标人针对本项目提供的实施方案，包含：①项目实施团队；②实施进度计划安排；③产品安装、调试及试运行方案；④产品质量保证措施；⑤系统集成应急预案。每有一项得0.5分，最多得2.5分，未提供的该项不得分；提供的前述内容中每有一处存在缺陷或者与本项目不相符的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。） | #### 技术类评审因素 |
| 6 | 售后服务方案 | 8.5分 | 1、投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包含（1）售后服务目标；（2）售后服务范围；（3）售后服务方法；（4）售后服务工作流程；（5）售后服务工作纪律；（6）售后服务人员的安排计划；（7）售后服务质量控制措施；（8）售后服务风险防控措施；（9）售后服务应急预案。每提供1项以上内容的得0.5分，最多得4.5分，未提供的该项不得分；提供的上述内容中任有1处缺陷或逻辑不合理或不符合项目需求的，从该项得分中扣除0.5分，直至该项得分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。） 2、投标人承诺签订合同时提供高级智慧教室教师交互式系统、理实一体教室交互系统原厂针对本项目的三年整机及三年光源售后服务承诺书（函）的，每有一个得1分，最多得2分，未提供的不得分。 3、投标人承诺本项目整体免费质保期在3年的基础上，每增加1年得1分，最多得2分。 注：2-3项提供承诺函原件加盖投标人电子公章。 | #### 技术类评审因素 |
| 7 | 节能、环保认证产品 | 2分 | 投标人所供产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），每有1个得0.5分，有符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的每有1个得0.5分，最多得2分。 注：1.品目清单中属于强制采购的，不再评分。2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人电子公章。3.无线局域网产品以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，并加盖投标人电子公章。 | #### 共同评审因素 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

3．评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人公章。

  - 废 标

    - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

    - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

  - 定标

    - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

    - 定标程序

      - 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

      - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

    - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

      - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都农业科技职业学院智慧教室（理实一体化教室）设施建设项目（项目编号：510101202101776）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

（一）甲方的权利和义务

（签订合同时自行补充)

（二）乙方的权利和义务

1．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2．乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3．乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4．乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5．乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6．乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1．付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2．付款进度：

（1）在本合同签订生效后     日内，乙方应向甲方发出付款书面申请和付款所需票据凭证资料，并由乙方支付给甲方合同履约保证金（按合同总价的    %计算的款额￥         元，人民币大写：           元整）。甲方在收到书面申请和票据凭证资料、履约保证金后的       日内通过银行转账向乙方支付合同金额    %的价款；（根据招标文件要求）。

（2）全部货物安装调试完毕并验收合格之    日起，甲方接到乙方书面申请与付款所需票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，在手续办结以后    日内由甲方向乙方核拨合同总价的    %的款项：￥        元，人民币大写        元整。

3．乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1．乙方应在签订本合同之日起    内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2．合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3．合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同。

六、交货和验收

1．乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2．乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3．乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4．甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5．需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a．重新调试直至合格为止；

b．要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6．验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7．甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8．货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9．其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ；

联系电话：                      ；

身份证号码：                    。

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1．质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2．在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3．对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4．货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5．乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6．乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2．乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3．一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1．本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2．生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3．经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4．在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、其他

1．本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标/中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（主要负责人）（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日               签约日期：    年  月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通运输行政执法程序 规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 (试行)》 | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银保监会行政处罚办法》 | 第六十条 | 银保监会及其派出机构拟作出以下行政处罚决定前，应当在行政处罚事先告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：（一）作出较大数额的罚款；（二）没收较大数额的违法所得；（三）限制保险业机构业务范围、责令停止接受新业务；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融、业务许可证；（六）取消、撤销任职资格；（七）撤销外国银行代表处、撤销外国保险机构驻华代表机构或要求撤换外国银行首席代表、责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（八）禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业。前款所称较大数额的罚款是指：（一）银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的五百万元以上（不含本数，下同）罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的五十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的一百五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的十万元以上罚款；（二）银保监局对实施银行业违法行为的单位作出的三百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的三十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的五十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的七万元以上罚款；（三）银保监分局对实施银行业违法行为的单位作出的一百万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的十万元以上罚款，对实施保险业违法行为的单位作出的三十万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的五万元以上罚款。本条第一款所称没收较大数额的违法所得是指银保监会作出的没收五百万元以上违法所得，银保监局作出的没收一百万元以上违法所得，银保监分局作出的没收五十万元以上违法所得。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |

# 附件二  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》